## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_158-13_0_4_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_158-13_0_4_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_158-13_0_4_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_158-13_0_4_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_158-13_0_4_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_158-13_0_4_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_158-13_0_4_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_158-13_0_4_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_158-13_0_4_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_158-13_0_4_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_158-13_0_4_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_158-13_0_4_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_158-13_0_4_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_158-13_0_4_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_158-13_0_4_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_158-13_0_4_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_158-13_0_4_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_158-13_0_4_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_158-13_0_4_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_158-13_0_4_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_158-13_0_4_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_158-13_0_4_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_158-13_0_4_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_158-13_0_4_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_158-13_0_4_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_158-13_0_4_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_158-13_0_4_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_158-13_0_4_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_158-13_0_4_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_158-13_0_4_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_158-13_0_4_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_158-13_0_4_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_158-13_0_4_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_158-13_0_4_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_158-13_0_4_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_158-13_0_4_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_158-13_0_4_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_158-13_0_4_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_158-13_0_4_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_158-13_0_4_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_158-13_0_4_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_158-13_0_4_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_158-13_0_4_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_158-13_0_4_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_158-13_0_4_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_158-13_0_4_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_158-13_0_4_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_158-13_0_4_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_158-13_0_4_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_158-13_0_4_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_158-13_0_4_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_158-13_0_4_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_158-13_0_4_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_158-13_0_4_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_158-13_0_4_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_158-13_0_4_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_158-13_0_4_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_158-13_0_4_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_158-13_0_4_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_158-13_0_4_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_158-13_0_4_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_158-13_0_4_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_158-13_0_4_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_158-13_0_4_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_158-13_0_4_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_158-13_0_4_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_158-13_0_4_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_158-13_0_4_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_158-13_0_4_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_158-13_0_4_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_MV_361_1_node_75 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_158-13_0_4_load_0 | 0 | 0.012142 | 0.0030431 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_158-13_0_4_load_3 | 3 | 0.0011126 | 0.00027885 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_158-13_0_4_load_72 | 6 | 0.007946 | 0.0019915 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_158-13_0_4_load_60 | 10 | 0.0099759 | 0.0025002 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_158-13_0_4_load_58 | 12 | 0.032198 | 0.0080697 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_158-13_0_4_load_23 | 14 | 0.00053292 | 0.00013356 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_158-13_0_4_load_22 | 15 | 0.0018343 | 0.00045971 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_158-13_0_4_load_66 | 16 | 0.095913 | 0.024038 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_158-13_0_4_load_42 | 18 | 0.0058702 | 0.0014712 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_158-13_0_4_load_41 | 19 | 0.017136 | 0.0042946 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_158-13_0_4_load_65 | 22 | 0.00029294 | 7.3419e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_158-13_0_4_load_73 | 25 | 0.0053455 | 0.0013397 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_158-13_0_4_load_70 | 29 | 0.0076852 | 0.0019261 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_158-13_0_4_load_71 | 30 | 0.012673 | 0.0031762 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_158-13_0_4_load_45 | 32 | 0.035005 | 0.0087732 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_158-13_0_4_load_50 | 34 | 0.012359 | 0.0030975 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_158-13_0_4_load_47 | 35 | 0.0093231 | 0.0023366 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_158-13_0_4_load_52 | 37 | 0.0071548 | 0.0017932 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_158-13_0_4_load_53 | 38 | 0.0068816 | 0.0017247 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_158-13_0_4_load_75 | 39 | 0.0038077 | 0.00095429 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_158-13_0_4_load_62 | 40 | 0.012832 | 0.0032161 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_158-13_0_4_load_55 | 41 | 0.0042368 | 0.0010618 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_158-13_0_4_load_54 | 42 | 0.0075921 | 0.0019028 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_158-13_0_4_load_59 | 44 | 0.00532 | 0.0013333 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_158-13_0_4_load_67 | 45 | 0.011721 | 0.0029375 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_158-13_0_4_load_64 | 46 | 0.0012056 | 0.00030214 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_158-13_0_4_load_35 | 47 | 0.0023811 | 0.00059677 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_158-13_0_4_load_29 | 48 | 0.003393 | 0.00085037 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_158-13_0_4_load_24 | 49 | 0.0091108 | 0.0022834 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_158-13_0_4_load_69 | 50 | 0.022664 | 0.0056801 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_158-13_0_4_load_28 | 53 | 0.0081757 | 0.002049 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_158-13_0_4_load_30 | 54 | 0.0025743 | 0.00064517 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_158-13_0_4_load_40 | 55 | 0.0051906 | 0.0013009 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_158-13_0_4_load_32 | 56 | 0.020602 | 0.0051633 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_158-13_0_4_load_46 | 60 | 0.0037071 | 0.00092909 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_158-13_0_4_load_43 | 61 | 0.0022028 | 0.00055207 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_158-13_0_4_load_34 | 62 | 0.032419 | 0.0081249 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_158-13_0_4_load_56 | 65 | 0.0089043 | 0.0022316 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_158-13_0_4_load_44 | 66 | 0.0032481 | 0.00081405 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_158-13_0_4_load_51 | 67 | 0.012556 | 0.0031469 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_158-13_0_4_load_61 | 68 | 0.0060049 | 0.001505 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_158-13_0_4_load_68 | 69 | 0.0013293 | 0.00033314 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 56 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_158-13_0_4_line_0 |  | 0 | 1 | 0.016696 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_158-13_0_4_line_1 |  | 0 | 2 | 0.0227 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_158-13_0_4_line_2 |  | 1 | 3 | 0.011184 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_158-13_0_4_line_3 |  | 2 | 4 | 0.007528 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_158-13_0_4_line_4 |  | 2 | 5 | 0.011225 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_158-13_0_4_line_5 |  | 4 | 15 | 0.011628 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_158-13_0_4_line_6 |  | 5 | 6 | 0.005784 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_158-13_0_4_line_7 |  | 6 | 30 | 0.015142 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_158-13_0_4_line_8 |  | 6 | 7 | 0.016671 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_158-13_0_4_line_9 |  | 7 | 8 | 0.004654 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_158-13_0_4_line_10 |  | 8 | 38 | 0.0098178 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_158-13_0_4_line_11 |  | 9 | 10 | 0.006641 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_158-13_0_4_line_12 |  | 9 | 11 | 0.13471 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
13 | LV_158-13_0_4_line_13 |  | 9 | 12 | 0.0081002 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
14 | LV_158-13_0_4_line_14 |  | 11 | 16 | 0.085873 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_158-13_0_4_line_15 |  | 12 | 43 | 0.024583 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
16 | LV_158-13_0_4_line_16 |  | 13 | 14 | 0.015583 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_158-13_0_4_line_17 |  | 13 | 15 | 0.01857 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_158-13_0_4_line_18 |  | 16 | 45 | 0.053699 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_158-13_0_4_line_19 |  | 17 | 18 | 0.0073515 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
20 | LV_158-13_0_4_line_20 |  | 17 | 19 | 0.03251 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
21 | LV_158-13_0_4_line_21 |  | 18 | 24 | 0.011862 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
22 | LV_158-13_0_4_line_22 |  | 19 | 26 | 0.011553 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
23 | LV_158-13_0_4_line_23 |  | 20 | 21 | 0.029681 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_158-13_0_4_line_24 |  | 20 | 22 | 0.025532 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_158-13_0_4_line_25 |  | 21 | 46 | 0.0235 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_158-13_0_4_line_26 |  | 21 | 47 | 0.010146 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_158-13_0_4_line_27 |  | 23 | 24 | 0.008 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
28 | LV_158-13_0_4_line_28 |  | 23 | 25 | 0.011385 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
29 | LV_158-13_0_4_line_29 |  | 25 | 28 | 0.020616 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
30 | LV_158-13_0_4_line_30 |  | 26 | 27 | 0.020223 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
31 | LV_158-13_0_4_line_31 |  | 27 | 48 | 0.011639 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
32 | LV_158-13_0_4_line_32 |  | 27 | 49 | 0.021998 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_158-13_0_4_line_33 |  | 28 | 29 | 0.01269 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_158-13_0_4_line_34 |  | 28 | 30 | 0.026297 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
35 | LV_158-13_0_4_line_35 |  | 29 | 50 | 0.0077012 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_158-13_0_4_line_36 |  | 31 | 32 | 0.02009 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_158-13_0_4_line_37 |  | 31 | 33 | 0.0083863 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_158-13_0_4_line_38 |  | 33 | 34 | 0.024028 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_158-13_0_4_line_39 |  | 33 | 35 | 0.01364 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_158-13_0_4_line_40 |  | 34 | 42 | 0.015682 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_158-13_0_4_line_41 |  | 35 | 36 | 0.0083196 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_158-13_0_4_line_42 |  | 36 | 37 | 0.014855 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_158-13_0_4_line_43 |  | 36 | 38 | 0.012422 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_158-13_0_4_line_44 |  | 37 | 68 | 0.0097019 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_158-13_0_4_line_45 |  | 39 | 40 | 0.0020913 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_158-13_0_4_line_46 |  | 40 | 68 | 0.010419 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_158-13_0_4_line_47 |  | 41 | 42 | 5.5208e-05 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_158-13_0_4_line_48 |  | 43 | 65 | 0.013335 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_158-13_0_4_line_49 |  | 43 | 44 | 0.018498 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_158-13_0_4_line_50 |  | 43 | 64 | 0.004007 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
51 | LV_158-13_0_4_line_51 |  | 45 | 69 | 0.00016129 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_158-13_0_4_line_52 |  | 47 | 52 | 0.0076442 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_158-13_0_4_line_53 |  | 48 | 55 | 0.015902 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
54 | LV_158-13_0_4_line_54 |  | 50 | 60 | 0.0082063 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_158-13_0_4_line_55 |  | 51 | 52 | 0.004309 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_158-13_0_4_line_56 |  | 51 | 53 | 0.026552 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_158-13_0_4_line_57 |  | 53 | 54 | 0.012046 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_158-13_0_4_line_58 |  | 54 | 58 | 0.014937 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_158-13_0_4_line_59 |  | 55 | 58 | 0.017701 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
60 | LV_158-13_0_4_line_60 |  | 56 | 57 | 0.020168 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
61 | LV_158-13_0_4_line_61 |  | 57 | 62 | 0.022371 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
62 | LV_158-13_0_4_line_62 |  | 57 | 58 | 0.031574 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
63 | LV_158-13_0_4_line_63 |  | 59 | 60 | 0.014914 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_158-13_0_4_line_64 |  | 59 | 61 | 0.0073235 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_158-13_0_4_line_65 |  | 61 | 66 | 0.00047631 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_158-13_0_4_line_66 |  | 62 | 63 | 0.016253 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
67 | LV_158-13_0_4_line_67 |  | 63 | 64 | 0.033156 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
68 | LV_158-13_0_4_line_68 |  | 65 | 67 | 0.018377 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_158-13_0_4_trafo_32 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 70 | 56 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10 | x11 | y11 | x12 | y12 | x13 | y13 | x14 | y14 | x15 | y15 | x16 | y16 | x17 | y17 | x18 | y18 | x19 | y19
0 | 2696955.7998 | 1232806.2314 | 2696939.669 | 1232810.5372
1 | 2696917.5207 | 1232815.4362 | 2696930.244 | 1232813.053 | 2696939.669 | 1232810.5372
2 | 2696955.7998 | 1232806.2314 | 2696966.5523 | 1232803.1559
3 | 2696915.3818 | 1232808.2182 | 2696915.6679 | 1232809.2459 | 2696917.5207 | 1232815.4362
4 | 2696913.9453 | 1232822.4608 | 2696912.1927 | 1232817.095 | 2696917.5207 | 1232815.4362
5 | 2696915.3818 | 1232808.2182 | 2696912.1711 | 1232797.0419
6 | 2696913.9453 | 1232822.4608 | 2696915.8022 | 1232827.9395
7 | 2696915.8022 | 1232827.9395 | 2696901.2927 | 1232832.2697
8 | 2696915.8022 | 1232827.9395 | 2696922.3193 | 1232826.2668 | 2696924.6541 | 1232827.0499 | 2696926.6973 | 1232828.5287 | 2696931.4985 | 1232827.1282
9 | 2696935.9586 | 1232825.7555 | 2696931.4985 | 1232827.1282
10 | 2696935.9586 | 1232825.7555 | 2696939.372 | 1232834.9608
11 | 2696983.4522 | 1232962.2858 | 2696990.083 | 1232962.9167
12 | 2696983.1753 | 1233023.7708 | 2696991.0638 | 1233019.7188 | 2696999.3427 | 1233016.8073 | 2697008.7234 | 1233015.048 | 2697014.9113 | 1233014.9822 | 2697015.1493 | 1233018.9557 | 2697020.1906 | 1233026.032 | 2697022.2411 | 1233028.9121 | 2697022.6852 | 1233029.542 | 2697024.9412 | 1233027.7219 | 2697020.2176 | 1233021.1289 | 2697017.9913 | 1233007.6827 | 2697017.5711 | 1233005.1295 | 2697017.2817 | 1233003.3791 | 2697012.6686 | 1232975.1831 | 2697012.6024 | 1232973.6698 | 2697009.7215 | 1232972.9445 | 2697001.6422 | 1232970.5887 | 2696995.2767 | 1232966.6931 | 2696990.083 | 1232962.9167
13 | 2696990.083 | 1232962.9167 | 2696987.8414 | 1232961.0676 | 2696986.6251 | 1232958.1123 | 2696985.509 | 1232956.4544
14 | 2696983.1753 | 1233023.7708 | 2696963.7696 | 1233018.5059 | 2696960.9748 | 1233018.5382 | 2696945.388 | 1233018.6952 | 2696934.0912 | 1233020.4678 | 2696934.7786 | 1233038.6701 | 2696936.4175 | 1233050.5389 | 2696933.4123 | 1233054.1815 | 2696932.412 | 1233054.4231
15 | 2696975.5525 | 1232934.0807 | 2696981.1769 | 1232949.0501 | 2696983.4312 | 1232953.3678 | 2696985.509 | 1232956.4544
16 | 2696910.0271 | 1232779.0207 | 2696911.0609 | 1232770.8871 | 2696908.5979 | 1232763.926
17 | 2696910.0271 | 1232779.0207 | 2696908.9182 | 1232785.7186 | 2696912.1711 | 1232797.0419
18 | 2696932.412 | 1233054.4231 | 2696927.6345 | 1233055.5771 | 2696879.0664 | 1233060.1575
19 | 2696840.4532 | 1232870.2204 | 2696842.0545 | 1232865.3651 | 2696841.4016 | 1232863.2234
20 | 2696840.4532 | 1232870.2204 | 2696836.1165 | 1232875.6426 | 2696826.2234 | 1232882.8089 | 2696824.7599 | 1232886.6434 | 2696826.933 | 1232895.631
21 | 2696837.9428 | 1232851.8771 | 2696841.4016 | 1232863.2234
22 | 2696829.648 | 1232906.8601 | 2696826.933 | 1232895.631
23 | 2696826.4547 | 1232973.1456 | 2696829.4074 | 1232973.1826 | 2696856.1334 | 1232973.496
24 | 2696826.4547 | 1232973.1456 | 2696827.6368 | 1232998.6502
25 | 2696856.1334 | 1232973.496 | 2696842.7854 | 1232992.8594
26 | 2696856.1334 | 1232973.496 | 2696866.2159 | 1232972.3594
27 | 2696845.5494 | 1232849.3325 | 2696837.9428 | 1232851.8771
28 | 2696845.5494 | 1232849.3325 | 2696856.4166 | 1232845.9375
29 | 2696876.0943 | 1232839.7899 | 2696856.4166 | 1232845.9375
30 | 2696846.3407 | 1232918.3071 | 2696831.9082 | 1232908.0311 | 2696829.648 | 1232906.8601
31 | 2696846.3407 | 1232918.3071 | 2696850.9328 | 1232919.0491 | 2696857.9038 | 1232918.5738
32 | 2696846.3407 | 1232918.3071 | 2696847.9292 | 1232937.9251 | 2696849.715 | 1232939.3997
33 | 2696876.0943 | 1232839.7899 | 2696880.8064 | 1232851.5726
34 | 2696876.0943 | 1232839.7899 | 2696901.2927 | 1232832.2697
35 | 2696883.6659 | 1232858.7232 | 2696880.8064 | 1232851.5726
36 | 2696949.6911 | 1232872.8918 | 2696945.8923 | 1232873.6526 | 2696938.4902 | 1232875.2664 | 2696930.0474 | 1232877.1013
37 | 2696949.6911 | 1232872.8918 | 2696948.0816 | 1232868.0397 | 2696951.2527 | 1232867.2242
38 | 2696951.2527 | 1232867.2242 | 2696963.1166 | 1232868.3074 | 2696974.9457 | 1232870.9206
39 | 2696951.2527 | 1232867.2242 | 2696946.5558 | 1232854.4187
40 | 2696974.9457 | 1232870.9206 | 2696981.3238 | 1232872.3295 | 2696990.1254 | 1232874.831
41 | 2696943.6908 | 1232846.608 | 2696946.5558 | 1232854.4187
42 | 2696943.6908 | 1232846.608 | 2696957.6471 | 1232841.5207
43 | 2696943.6908 | 1232846.608 | 2696939.372 | 1232834.9608
44 | 2696957.6471 | 1232841.5207 | 2696956.8052 | 1232831.8555
45 | 2696961.5486 | 1232823.3388 | 2696962.0801 | 1232825.3614
46 | 2696956.8052 | 1232831.8555 | 2696962.9745 | 1232828.7649 | 2696962.0801 | 1232825.3614
47 | 2696990.1785 | 1232874.8461 | 2696990.1254 | 1232874.831
48 | 2696975.5525 | 1232934.0807 | 2696970.2512 | 1232921.8447
49 | 2696975.5525 | 1232934.0807 | 2696991.6565 | 1232924.9795
50 | 2696975.5525 | 1232934.0807 | 2696972.008 | 1232935.9687
51 | 2696879.0664 | 1233060.1575 | 2696878.9058 | 1233060.1726
52 | 2696872.8581 | 1232968.576 | 2696866.2159 | 1232972.3594
53 | 2696857.9038 | 1232918.5738 | 2696863.6993 | 1232918.1787 | 2696873.7175 | 1232919.4061
54 | 2696883.6659 | 1232858.7232 | 2696886.7131 | 1232866.3428
55 | 2696874.6035 | 1232964.6349 | 2696872.8581 | 1232968.576
56 | 2696874.6035 | 1232964.6349 | 2696874.6386 | 1232953.6607 | 2696876.1646 | 1232947.848 | 2696881.5603 | 1232939.947
57 | 2696881.5603 | 1232939.947 | 2696883.9147 | 1232936.4993 | 2696885.339 | 1232931.8191 | 2696885.1267 | 1232928.8475
58 | 2696891.17 | 1232916.9588 | 2696886.5664 | 1232919.708 | 2696884.741 | 1232923.4477 | 2696885.1267 | 1232928.8475
59 | 2696891.17 | 1232916.9588 | 2696875.7384 | 1232919.6537 | 2696873.7175 | 1232919.4061
60 | 2696922.4082 | 1232911.7865 | 2696921.1314 | 1232919.4935 | 2696922.6987 | 1232931.7496
61 | 2696922.4082 | 1232911.7865 | 2696944.5832 | 1232908.8356
62 | 2696891.17 | 1232916.9588 | 2696922.4082 | 1232911.7865
63 | 2696888.5999 | 1232880.9238 | 2696888.4344 | 1232870.647 | 2696886.7131 | 1232866.3428
64 | 2696888.5999 | 1232880.9238 | 2696895.8733 | 1232880.0688
65 | 2696895.8733 | 1232880.0688 | 2696896.3464 | 1232880.0131
66 | 2696960.3456 | 1232904.9223 | 2696946.3746 | 1232908.5972 | 2696944.5832 | 1232908.8356
67 | 2696960.3456 | 1232904.9223 | 2696972.008 | 1232935.9687
68 | 2696963.5035 | 1232904.755 | 2696968.4592 | 1232917.7085 | 2696970.2512 | 1232921.8447

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2696939.669 | 1232810.5372
1 | 2696955.7998 | 1232806.2314
2 | 2696917.5207 | 1232815.4362
3 | 2696966.5523 | 1232803.1559
4 | 2696915.3818 | 1232808.2182
5 | 2696913.9453 | 1232822.4608
6 | 2696915.8022 | 1232827.9395
7 | 2696931.4985 | 1232827.1282
8 | 2696935.9586 | 1232825.7555
9 | 2696990.083 | 1232962.9167
10 | 2696983.4522 | 1232962.2858
11 | 2696983.1753 | 1233023.7708
12 | 2696985.509 | 1232956.4544
13 | 2696910.0271 | 1232779.0207
14 | 2696908.5979 | 1232763.926
15 | 2696912.1711 | 1232797.0419
16 | 2696932.412 | 1233054.4231
17 | 2696840.4532 | 1232870.2204
18 | 2696841.4016 | 1232863.2234
19 | 2696826.933 | 1232895.631
20 | 2696826.4547 | 1232973.1456
21 | 2696856.1334 | 1232973.496
22 | 2696827.6368 | 1232998.6502
23 | 2696845.5494 | 1232849.3325
24 | 2696837.9428 | 1232851.8771
25 | 2696856.4166 | 1232845.9375
26 | 2696829.648 | 1232906.8601
27 | 2696846.3407 | 1232918.3071
28 | 2696876.0943 | 1232839.7899
29 | 2696880.8064 | 1232851.5726
30 | 2696901.2927 | 1232832.2697
31 | 2696949.6911 | 1232872.8918
32 | 2696930.0474 | 1232877.1013
33 | 2696951.2527 | 1232867.2242
34 | 2696974.9457 | 1232870.9206
35 | 2696946.5558 | 1232854.4187
36 | 2696943.6908 | 1232846.608
37 | 2696957.6471 | 1232841.5207
38 | 2696939.372 | 1232834.9608
39 | 2696961.5486 | 1232823.3388
40 | 2696962.0801 | 1232825.3614
41 | 2696990.1785 | 1232874.8461
42 | 2696990.1254 | 1232874.831
43 | 2696975.5525 | 1232934.0807
44 | 2696991.6565 | 1232924.9795
45 | 2696879.0664 | 1233060.1574
46 | 2696842.7854 | 1232992.8594
47 | 2696866.2159 | 1232972.3594
48 | 2696857.9038 | 1232918.5738
49 | 2696849.715 | 1232939.3997
50 | 2696883.6659 | 1232858.7232
51 | 2696874.6035 | 1232964.6349
52 | 2696872.8581 | 1232968.576
53 | 2696881.5603 | 1232939.947
54 | 2696885.1267 | 1232928.8475
55 | 2696873.7175 | 1232919.4061
56 | 2696922.6987 | 1232931.7496
57 | 2696922.4082 | 1232911.7865
58 | 2696891.17 | 1232916.9588
59 | 2696888.5999 | 1232880.9238
60 | 2696886.7131 | 1232866.3428
61 | 2696895.8733 | 1232880.0688
62 | 2696944.5832 | 1232908.8356
63 | 2696960.3456 | 1232904.9223
64 | 2696972.008 | 1232935.9687
65 | 2696970.2512 | 1232921.8447
66 | 2696896.3464 | 1232880.0131
67 | 2696963.5035 | 1232904.755
68 | 2696956.8052 | 1232831.8555
69 | 2696878.9058 | 1233060.1726
70 | 2696922.4082 | 1232911.7865

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.98426 | -0.30194 | 0.012142 | 0.0030431
1 | 0.98425 | -0.30228 | 0 | 0
2 | 0.98454 | -0.29653 | 0 | 0
3 | 0.98423 | -0.3025 | 0.0011126 | 0.00027885
4 | 0.98452 | -0.29685 | 0 | 0
5 | 0.9847 | -0.29338 | 0 | 0
6 | 0.98479 | -0.29175 | 0.007946 | 0.0019915
7 | 0.98316 | -0.32333 | 0 | 0
8 | 0.98271 | -0.33216 | 0 | 0
9 | 0.99354 | -0.12283 | 0 | 0
10 | 0.99348 | -0.124 | 0.0099759 | 0.0025002
11 | 0.98673 | -0.25332 | 0 | 0
12 | 0.99377 | -0.11858 | 0.032198 | 0.0080697
13 | 0.98449 | -0.29753 | 0 | 0
14 | 0.98448 | -0.29767 | 0.00053292 | 0.00013356
15 | 0.9845 | -0.29735 | 0.0018343 | 0.00045971
16 | 0.97805 | -0.42231 | 0.095913 | 0.024038
17 | 0.99084 | -0.17474 | 0 | 0
18 | 0.99051 | -0.18101 | 0.0058702 | 0.0014712
19 | 0.99228 | -0.14705 | 0.017136 | 0.0042946
20 | 0.99565 | -0.082698 | 0 | 0
21 | 0.99566 | -0.082544 | 0 | 0
22 | 0.99565 | -0.08283 | 0.00029294 | 7.3419e-05
23 | 0.98966 | -0.19746 | 0 | 0
24 | 0.99 | -0.19083 | 0 | 0
25 | 0.98917 | -0.2069 | 0.0053455 | 0.0013397
26 | 0.99284 | -0.13635 | 0 | 0
27 | 0.99382 | -0.11766 | 0 | 0
28 | 0.98831 | -0.22353 | 0 | 0
29 | 0.98785 | -0.23248 | 0.0076852 | 0.0019261
30 | 0.98659 | -0.25677 | 0.012673 | 0.0031762
31 | 0.97907 | -0.40326 | 0 | 0
32 | 0.97842 | -0.41606 | 0.035005 | 0.0087732
33 | 0.97934 | -0.39793 | 0 | 0
34 | 0.97881 | -0.4085 | 0.012359 | 0.0030975
35 | 0.98009 | -0.38327 | 0.0093231 | 0.0023366
36 | 0.98062 | -0.37293 | 0 | 0
37 | 0.98021 | -0.38096 | 0.0071548 | 0.0017932
38 | 0.98175 | -0.35082 | 0.0068816 | 0.0017247
39 | 0.97984 | -0.38823 | 0.0038077 | 0.00095429
40 | 0.97985 | -0.38809 | 0.012832 | 0.0032161
41 | 0.97863 | -0.41188 | 0.0042368 | 0.0010618
42 | 0.97863 | -0.41187 | 0.0075921 | 0.0019028
43 | 0.99463 | -0.1022 | 0 | 0
44 | 0.99454 | -0.10393 | 0.00532 | 0.0013333
45 | 0.9774 | -0.43509 | 0.011721 | 0.0029375
46 | 0.99564 | -0.083043 | 0.0012056 | 0.00030214
47 | 0.99568 | -0.082277 | 0.0023811 | 0.00059677
48 | 0.9944 | -0.10645 | 0.003393 | 0.00085037
49 | 0.99363 | -0.1212 | 0.0091108 | 0.0022834
50 | 0.98762 | -0.23686 | 0.022664 | 0.0056801
51 | 0.99572 | -0.081461 | 0 | 0
52 | 0.9957 | -0.081755 | 0 | 0
53 | 0.99581 | -0.079648 | 0.0081757 | 0.002049
54 | 0.99594 | -0.077095 | 0.0025743 | 0.00064517
55 | 0.99522 | -0.090918 | 0.0051906 | 0.0013009
56 | 1 | 0 | -0.4597 | -0.11714
57 | 0.9979 | -0.039808 | 0 | 0
58 | 0.99614 | -0.073255 | 0 | 0
59 | 0.98748 | -0.23965 | 0 | 0
60 | 0.98756 | -0.2382 | 0.0037071 | 0.00092909
61 | 0.98744 | -0.24037 | 0.0022028 | 0.00055207
62 | 0.99682 | -0.060422 | 0.032419 | 0.0081249
63 | 0.99615 | -0.073114 | 0 | 0
64 | 0.99479 | -0.099056 | 0 | 0
65 | 0.99437 | -0.10724 | 0.0089043 | 0.0022316
66 | 0.98744 | -0.2404 | 0.0032481 | 0.00081405
67 | 0.99415 | -0.11131 | 0.012556 | 0.0031469
68 | 0.98001 | -0.38494 | 0.0060049 | 0.001505
69 | 0.9774 | -0.43509 | 0.0013293 | 0.00033314
70 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | 0.0011127 | 0.00027851 | -0.0011126 | -0.00027872 | 1.7713e-08 | -2.0085e-07 | 0.001682 | 0.0016821 | 0.0016821 | 0.98426 | -0.30194 | 0.98425 | -0.30228 | 0.46211
1 | -0.013255 | -0.0033216 | 0.013258 | 0.0033235 | 3.418e-06 | 1.8989e-06 | 0.020038 | 0.020038 | 0.020038 | 0.98426 | -0.30194 | 0.98454 | -0.29653 | 5.505
2 | 0.0011126 | 0.00027872 | -0.0011126 | -0.00027885 | 1.1866e-08 | -1.3454e-07 | 0.0016821 | 0.0016821 | 0.0016821 | 0.98425 | -0.30228 | 0.98423 | -0.3025 | 0.46212
3 | 0.0023673 | 0.00059266 | -0.0023672 | -0.00059273 | 3.6133e-08 | -7.2605e-08 | 0.0035776 | 0.0035777 | 0.0035777 | 0.98454 | -0.29653 | 0.98452 | -0.29685 | 0.98288
4 | -0.015625 | -0.0039161 | 0.015628 | 0.0039175 | 2.3476e-06 | 1.3597e-06 | 0.023616 | 0.023616 | 0.023616 | 0.98454 | -0.29653 | 0.9847 | -0.29338 | 6.4879
5 | 0.0023672 | 0.00059273 | -0.0023672 | -0.00059284 | 5.5816e-08 | -1.1214e-07 | 0.0035777 | 0.0035777 | 0.0035777 | 0.98452 | -0.29685 | 0.9845 | -0.29735 | 0.98289
6 | -0.015628 | -0.0039175 | 0.015629 | 0.0039182 | 1.2097e-06 | 7.006e-07 | 0.023616 | 0.023616 | 0.023616 | 0.9847 | -0.29338 | 0.98479 | -0.29175 | 6.4879
7 | -0.12931 | -0.032618 | 0.12953 | 0.032757 | 0.00021695 | 0.00013865 | 0.19547 | 0.19547 | 0.19547 | 0.98479 | -0.29175 | 0.98659 | -0.25677 | 53.6998
8 | 0.10574 | 0.026709 | -0.10558 | -0.026607 | 0.00015973 | 0.00010202 | 0.15985 | 0.15985 | 0.15985 | 0.98479 | -0.29175 | 0.98316 | -0.32333 | 43.9135
9 | 0.10558 | 0.026607 | -0.10553 | -0.026578 | 4.4592e-05 | 2.848e-05 | 0.15985 | 0.15985 | 0.15985 | 0.98316 | -0.32333 | 0.98271 | -0.33216 | 43.9135
10 | 0.10553 | 0.026578 | -0.10544 | -0.026518 | 9.4069e-05 | 6.008e-05 | 0.15985 | 0.15985 | 0.15985 | 0.98271 | -0.33216 | 0.98175 | -0.35082 | 43.9135
11 | 0.0099765 | 0.0025005 | -0.0099759 | -0.0025002 | 5.5599e-07 | 2.6983e-07 | 0.014942 | 0.014942 | 0.014942 | 0.99354 | -0.12283 | 0.99348 | -0.124 | 4.1049
12 | 0.11055 | 0.028319 | -0.10986 | -0.027879 | 0.00069424 | 0.00044085 | 0.16579 | 0.16579 | 0.16579 | 0.99354 | -0.12283 | 0.98673 | -0.25332 | 22.7734
13 | -0.12053 | -0.03082 | 0.12055 | 0.030835 | 2.4805e-05 | 1.5455e-05 | 0.18073 | 0.18073 | 0.18073 | 0.99354 | -0.12283 | 0.99377 | -0.11858 | 12.4128
14 | 0.10986 | 0.027879 | -0.10897 | -0.027313 | 0.00088513 | 0.00056539 | 0.16579 | 0.16579 | 0.16579 | 0.98673 | -0.25332 | 0.97805 | -0.42231 | 45.5468
15 | -0.15275 | -0.038905 | 0.15287 | 0.038981 | 0.0001208 | 7.6034e-05 | 0.22894 | 0.22894 | 0.22894 | 0.99377 | -0.11858 | 0.99463 | -0.1022 | 15.724
16 | 0.00053292 | 0.00013337 | -0.00053292 | -0.00013356 | 3.7911e-09 | -1.9572e-07 | 0.00080542 | 0.00080549 | 0.00080549 | 0.98449 | -0.29753 | 0.98448 | -0.29767 | 0.22129
17 | -0.00053292 | -0.00013337 | 0.00053293 | 0.00013313 | 4.517e-09 | -2.3324e-07 | 0.00080542 | 0.00080534 | 0.00080542 | 0.98449 | -0.29753 | 0.9845 | -0.29735 | 0.22127
18 | 0.013058 | 0.0032751 | -0.01305 | -0.0032706 | 7.9483e-06 | 4.4135e-06 | 0.019867 | 0.019868 | 0.019868 | 0.97805 | -0.42231 | 0.9774 | -0.43509 | 5.4581
19 | 0.19361 | 0.049082 | -0.19356 | -0.049045 | 5.8347e-05 | 3.6964e-05 | 0.29096 | 0.29096 | 0.29096 | 0.99084 | -0.17474 | 0.99051 | -0.18101 | 19.9837
20 | -0.19361 | -0.049082 | 0.19387 | 0.049245 | 0.00025802 | 0.00016346 | 0.29096 | 0.29096 | 0.29096 | 0.99084 | -0.17474 | 0.99228 | -0.14705 | 19.9837
21 | 0.18769 | 0.047574 | -0.1876 | -0.047517 | 8.8525e-05 | 5.6045e-05 | 0.28214 | 0.28214 | 0.28214 | 0.99051 | -0.18101 | 0.99 | -0.19083 | 19.378
22 | -0.21101 | -0.05354 | 0.21112 | 0.053609 | 0.0001086 | 6.8907e-05 | 0.31666 | 0.31666 | 0.31666 | 0.99228 | -0.14705 | 0.99284 | -0.13635 | 21.7485
23 | -0.00029295 | -7.3088e-05 | 0.00029295 | 7.2703e-05 | 2.1316e-09 | -3.8465e-07 | 0.00043769 | 0.00043756 | 0.00043769 | 0.99565 | -0.082698 | 0.99566 | -0.082544 | 0.12025
24 | 0.00029295 | 7.3088e-05 | -0.00029294 | -7.3419e-05 | 1.8347e-09 | -3.3088e-07 | 0.00043769 | 0.00043781 | 0.00043781 | 0.99565 | -0.082698 | 0.99565 | -0.08283 | 0.12028
25 | 0.0012056 | 0.00030185 | -0.0012056 | -0.00030214 | 2.8606e-08 | -2.8732e-07 | 0.0018016 | 0.0018017 | 0.0018017 | 0.99566 | -0.082544 | 0.99564 | -0.083043 | 0.49499
26 | -0.0014985 | -0.00037456 | 0.0014985 | 0.00037444 | 1.9077e-08 | -1.1975e-07 | 0.0022392 | 0.0022392 | 0.0022392 | 0.99566 | -0.082544 | 0.99568 | -0.082277 | 0.61516
27 | -0.18754 | -0.04748 | 0.1876 | 0.047517 | 5.9704e-05 | 3.7799e-05 | 0.28214 | 0.28214 | 0.28214 | 0.98966 | -0.19746 | 0.99 | -0.19083 | 19.3781
28 | 0.18754 | 0.04748 | -0.18745 | -0.047426 | 8.4968e-05 | 5.3795e-05 | 0.28214 | 0.28214 | 0.28214 | 0.98966 | -0.19746 | 0.98917 | -0.2069 | 19.3781
29 | 0.18211 | 0.046086 | -0.18196 | -0.045994 | 0.00014521 | 9.1877e-05 | 0.2741 | 0.2741 | 0.2741 | 0.98917 | -0.2069 | 0.98831 | -0.22353 | 18.8258
30 | -0.21112 | -0.053609 | 0.21131 | 0.053729 | 0.00019011 | 0.00012062 | 0.31666 | 0.31666 | 0.31666 | 0.99284 | -0.13635 | 0.99382 | -0.11766 | 21.7485
31 | -0.22042 | -0.056013 | 0.22054 | 0.056089 | 0.00011904 | 7.5583e-05 | 0.3303 | 0.3303 | 0.3303 | 0.99382 | -0.11766 | 0.9944 | -0.10645 | 22.6855
32 | 0.0091123 | 0.0022841 | -0.0091108 | -0.0022834 | 1.5356e-06 | 6.9782e-07 | 0.013644 | 0.013644 | 0.013644 | 0.99382 | -0.11766 | 0.99363 | -0.1212 | 3.7483
33 | 0.039531 | 0.0099165 | -0.039515 | -0.0099058 | 1.686e-05 | 1.0628e-05 | 0.059522 | 0.059523 | 0.059523 | 0.98831 | -0.22353 | 0.98785 | -0.23248 | 16.3523
34 | 0.14243 | 0.036078 | -0.1422 | -0.035933 | 0.00022703 | 0.00014463 | 0.21458 | 0.21458 | 0.21458 | 0.98831 | -0.22353 | 0.98659 | -0.25677 | 29.4755
35 | 0.031829 | 0.0079797 | -0.031823 | -0.0079756 | 6.6389e-06 | 4.1503e-06 | 0.047946 | 0.047946 | 0.047946 | 0.98785 | -0.23248 | 0.98762 | -0.23686 | 13.172
36 | 0.035027 | 0.0087866 | -0.035005 | -0.0087732 | 2.1352e-05 | 1.3413e-05 | 0.053237 | 0.053237 | 0.053237 | 0.97907 | -0.40326 | 0.97842 | -0.41606 | 14.6256
37 | -0.035027 | -0.0087866 | 0.035036 | 0.0087922 | 8.9132e-06 | 5.599e-06 | 0.053237 | 0.053237 | 0.053237 | 0.97907 | -0.40326 | 0.97934 | -0.39793 | 14.6256
38 | 0.024202 | 0.0060706 | -0.02419 | -0.0060631 | 1.2185e-05 | 7.4964e-06 | 0.036775 | 0.036775 | 0.036775 | 0.97934 | -0.39793 | 0.97881 | -0.4085 | 10.1029
39 | -0.059238 | -0.014863 | 0.059279 | 0.014889 | 4.1441e-05 | 2.6351e-05 | 0.090012 | 0.090012 | 0.090012 | 0.97934 | -0.39793 | 0.98009 | -0.38327 | 24.7285
40 | 0.011831 | 0.0029656 | -0.011829 | -0.0029646 | 1.9024e-06 | 1.0205e-06 | 0.017986 | 0.017986 | 0.017986 | 0.97881 | -0.4085 | 0.97863 | -0.41187 | 4.9412
41 | -0.068602 | -0.017226 | 0.068636 | 0.017247 | 3.3852e-05 | 2.1561e-05 | 0.10417 | 0.10417 | 0.10417 | 0.98009 | -0.38327 | 0.98062 | -0.37293 | 28.6171
42 | 0.029818 | 0.0074797 | -0.029806 | -0.0074726 | 1.1405e-05 | 7.112e-06 | 0.045249 | 0.045249 | 0.045249 | 0.98062 | -0.37293 | 0.98021 | -0.38096 | 12.431
43 | -0.098454 | -0.024727 | 0.098558 | 0.024793 | 0.000104 | 6.64e-05 | 0.14942 | 0.14941 | 0.14942 | 0.98062 | -0.37293 | 0.98175 | -0.35082 | 41.0481
44 | 0.022652 | 0.0056794 | -0.022647 | -0.0056768 | 4.3021e-06 | 2.6311e-06 | 0.034387 | 0.034387 | 0.034387 | 0.98021 | -0.38096 | 0.98001 | -0.38494 | 9.4471
45 | -0.0038077 | -0.00095429 | 0.0038077 | 0.00095428 | 2.6222e-08 | -9.559e-09 | 0.0057825 | 0.0057824 | 0.0057825 | 0.97984 | -0.38823 | 0.97985 | -0.38809 | 1.5886
46 | -0.01664 | -0.0041704 | 0.016642 | 0.0041718 | 2.495e-06 | 1.4655e-06 | 0.02527 | 0.02527 | 0.02527 | 0.97985 | -0.38809 | 0.98001 | -0.38494 | 6.9423
47 | -0.0042368 | -0.0010618 | 0.0042368 | 0.0010618 | 8.6131e-10 | -1.4441e-10 | 0.0064421 | 0.0064421 | 0.0064421 | 0.97863 | -0.41188 | 0.97863 | -0.41187 | 1.7698
48 | 0.021468 | 0.005383 | -0.021463 | -0.0053798 | 5.1586e-06 | 3.1285e-06 | 0.032118 | 0.032118 | 0.032118 | 0.99463 | -0.1022 | 0.99437 | -0.10724 | 8.8237
49 | 0.0053205 | 0.0013334 | -0.00532 | -0.0013333 | 4.3949e-07 | 4.122e-08 | 0.0079597 | 0.0079598 | 0.0079598 | 0.99463 | -0.1022 | 0.99454 | -0.10393 | 2.1868
50 | -0.17966 | -0.045697 | 0.17969 | 0.045715 | 2.7187e-05 | 1.7191e-05 | 0.26902 | 0.26902 | 0.26902 | 0.99463 | -0.1022 | 0.99479 | -0.099056 | 18.4766
51 | 0.0013293 | 0.00033314 | -0.0013293 | -0.00033314 | 2.4835e-10 | -1.8634e-09 | 0.0020237 | 0.0020237 | 0.0020237 | 0.9774 | -0.43509 | 0.9774 | -0.43509 | 0.55596
52 | -0.0038797 | -0.00097121 | 0.0038798 | 0.00097117 | 9.6355e-08 | -3.7757e-08 | 0.0057977 | 0.0057977 | 0.0057977 | 0.99568 | -0.082277 | 0.9957 | -0.081755 | 1.5928
53 | -0.22393 | -0.056939 | 0.2241 | 0.057046 | 0.00016769 | 0.00010649 | 0.33538 | 0.33538 | 0.33538 | 0.9944 | -0.10645 | 0.99522 | -0.090918 | 23.0342
54 | 0.0091591 | 0.0022955 | -0.0091585 | -0.0022953 | 5.8603e-07 | 2.7005e-07 | 0.0138 | 0.0138 | 0.0138 | 0.98762 | -0.23686 | 0.98756 | -0.2382 | 3.7911
55 | 0.0038798 | 0.00097115 | -0.0038798 | -0.00097117 | 5.4314e-08 | -2.1286e-08 | 0.0057977 | 0.0057977 | 0.0057977 | 0.99572 | -0.081461 | 0.9957 | -0.081755 | 1.5928
56 | -0.0038798 | -0.00097115 | 0.0038802 | 0.00097102 | 3.3467e-07 | -1.312e-07 | 0.0057977 | 0.0057975 | 0.0057977 | 0.99572 | -0.081461 | 0.99581 | -0.079648 | 1.5928
57 | -0.012056 | -0.00302 | 0.012057 | 0.0030208 | 1.4659e-06 | 7.8145e-07 | 0.018014 | 0.018014 | 0.018014 | 0.99581 | -0.079648 | 0.99594 | -0.077095 | 4.949
58 | -0.014632 | -0.003666 | 0.014634 | 0.0036675 | 2.6767e-06 | 1.5187e-06 | 0.02186 | 0.02186 | 0.02186 | 0.99594 | -0.077095 | 0.99614 | -0.073255 | 6.0056
59 | -0.22929 | -0.058347 | 0.22948 | 0.058471 | 0.00019539 | 0.00012413 | 0.34314 | 0.34314 | 0.34314 | 0.99522 | -0.090918 | 0.99614 | -0.073255 | 23.5672
60 | 0.45805 | 0.11714 | -0.45717 | -0.11657 | 0.00088049 | 0.00056246 | 0.68241 | 0.68241 | 0.68241 | 1 | 0 | 0.9979 | -0.039808 | 46.8688
61 | 0.21265 | 0.054186 | -0.21244 | -0.054052 | 0.0002113 | 0.00013406 | 0.31741 | 0.31741 | 0.31741 | 0.9979 | -0.039808 | 0.99682 | -0.060422 | 21.8003
62 | 0.24451 | 0.062389 | -0.24412 | -0.062138 | 0.00039435 | 0.00025074 | 0.365 | 0.365 | 0.365 | 0.9979 | -0.039808 | 0.99614 | -0.073255 | 25.0686
63 | -0.0054511 | -0.0013661 | 0.0054514 | 0.0013662 | 3.7734e-07 | 5.0694e-08 | 0.0082141 | 0.008214 | 0.0082141 | 0.98748 | -0.23965 | 0.98756 | -0.2382 | 2.2566
64 | 0.0054511 | 0.0013661 | -0.0054509 | -0.0013661 | 1.853e-07 | 2.4906e-08 | 0.0082141 | 0.0082141 | 0.0082141 | 0.98748 | -0.23965 | 0.98744 | -0.24037 | 2.2566
65 | 0.0032481 | 0.00081405 | -0.0032481 | -0.00081405 | 4.2791e-09 | -3.3541e-09 | 0.0048947 | 0.0048947 | 0.0048947 | 0.98744 | -0.24037 | 0.98744 | -0.2404 | 1.3447
66 | 0.18002 | 0.045927 | -0.17991 | -0.045857 | 0.00011028 | 6.9729e-05 | 0.26902 | 0.26902 | 0.26902 | 0.99682 | -0.060422 | 0.99615 | -0.073114 | 18.4765
67 | 0.17991 | 0.045857 | -0.17969 | -0.045715 | 0.00022496 | 0.00014225 | 0.26902 | 0.26902 | 0.26902 | 0.99615 | -0.073114 | 0.99479 | -0.099056 | 18.4766
68 | 0.012559 | 0.0031482 | -0.012556 | -0.0031469 | 2.434e-06 | 1.3194e-06 | 0.018794 | 0.018794 | 0.018794 | 0.99437 | -0.10724 | 0.99415 | -0.11131 | 5.1631

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.4803 | 0.1223

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.012142 | 0.0030431
1 | 0.0011126 | 0.00027885
2 | 0.007946 | 0.0019915
3 | 0.0099759 | 0.0025002
4 | 0.032198 | 0.0080697
5 | 0.00053292 | 0.00013356
6 | 0.0018343 | 0.00045971
7 | 0.095913 | 0.024038
8 | 0.0058702 | 0.0014712
9 | 0.017136 | 0.0042946
10 | 0.00029294 | 7.3419e-05
11 | 0.0053455 | 0.0013397
12 | 0.0076852 | 0.0019261
13 | 0.012673 | 0.0031762
14 | 0.035005 | 0.0087732
15 | 0.012359 | 0.0030975
16 | 0.0093231 | 0.0023366
17 | 0.0071548 | 0.0017932
18 | 0.0068816 | 0.0017247
19 | 0.0038077 | 0.00095429
20 | 0.012832 | 0.0032161
21 | 0.0042368 | 0.0010618
22 | 0.0075921 | 0.0019028
23 | 0.00532 | 0.0013333
24 | 0.011721 | 0.0029375
25 | 0.0012056 | 0.00030214
26 | 0.0023811 | 0.00059677
27 | 0.003393 | 0.00085037
28 | 0.0091108 | 0.0022834
29 | 0.022664 | 0.0056801
30 | 0.0081757 | 0.002049
31 | 0.0025743 | 0.00064517
32 | 0.0051906 | 0.0013009
33 | 0.020602 | 0.0051633
34 | 0.0037071 | 0.00092909
35 | 0.0022028 | 0.00055207
36 | 0.032419 | 0.0081249
37 | 0.0089043 | 0.0022316
38 | 0.0032481 | 0.00081405
39 | 0.012556 | 0.0031469
40 | 0.0060049 | 0.001505
41 | 0.0013293 | 0.00033314

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1