## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_158-6_0_5_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_158-6_0_5_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_158-6_0_5_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_158-6_0_5_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_158-6_0_5_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_158-6_0_5_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_158-6_0_5_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_158-6_0_5_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_158-6_0_5_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_158-6_0_5_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_158-6_0_5_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_158-6_0_5_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_158-6_0_5_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_158-6_0_5_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_158-6_0_5_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_158-6_0_5_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_158-6_0_5_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_158-6_0_5_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_158-6_0_5_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_158-6_0_5_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_158-6_0_5_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_158-6_0_5_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_158-6_0_5_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_158-6_0_5_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_158-6_0_5_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_158-6_0_5_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_158-6_0_5_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_158-6_0_5_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_158-6_0_5_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_158-6_0_5_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_158-6_0_5_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_158-6_0_5_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_158-6_0_5_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_158-6_0_5_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_158-6_0_5_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_158-6_0_5_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_158-6_0_5_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_158-6_0_5_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_158-6_0_5_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_158-6_0_5_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_158-6_0_5_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_158-6_0_5_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_158-6_0_5_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_158-6_0_5_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_158-6_0_5_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_158-6_0_5_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_158-6_0_5_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_158-6_0_5_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_158-6_0_5_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_158-6_0_5_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_158-6_0_5_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_158-6_0_5_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_158-6_0_5_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_158-6_0_5_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_158-6_0_5_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_158-6_0_5_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_158-6_0_5_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_158-6_0_5_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_158-6_0_5_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_158-6_0_5_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_158-6_0_5_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_158-6_0_5_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_158-6_0_5_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_158-6_0_5_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_158-6_0_5_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_158-6_0_5_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_158-6_0_5_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_158-6_0_5_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_MV_361_1_node_154 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_158-6_0_5_load_0 | 0 | 0.018443 | 0.0046222 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_158-6_0_5_load_35 | 4 | 0.017984 | 0.0045073 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_158-6_0_5_load_43 | 8 | 0.0095302 | 0.0023885 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_158-6_0_5_load_36 | 9 | 0.028774 | 0.0072115 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_158-6_0_5_load_37 | 11 | 0.028687 | 0.0071896 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_158-6_0_5_load_71 | 13 | 0.01577 | 0.0039524 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_158-6_0_5_load_70 | 14 | 0.0152 | 0.0038096 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_158-6_0_5_load_63 | 20 | 0.0032704 | 0.00081963 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_158-6_0_5_load_65 | 22 | 0.0012027 | 0.00030143 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_158-6_0_5_load_64 | 24 | 0.0021889 | 0.0005486 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_158-6_0_5_load_67 | 27 | 0.00078117 | 0.00019578 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_158-6_0_5_load_66 | 28 | 0.0031858 | 0.00079845 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_158-6_0_5_load_60 | 29 | 0.017817 | 0.0044652 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_158-6_0_5_load_62 | 30 | 0.02267 | 0.0056816 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_158-6_0_5_load_61 | 31 | 0.0042954 | 0.0010765 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_158-6_0_5_load_77 | 35 | 0.019959 | 0.0050021 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_158-6_0_5_load_78 | 36 | 0.029833 | 0.0074769 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_158-6_0_5_load_79 | 39 | 0.011074 | 0.0027755 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_158-6_0_5_load_39 | 40 | 0.02131 | 0.0053407 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_158-6_0_5_load_55 | 41 | 0.012754 | 0.0031964 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_158-6_0_5_load_48 | 43 | 0.0040242 | 0.0010086 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_158-6_0_5_load_57 | 46 | 0.0017294 | 0.00043342 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_158-6_0_5_load_56 | 47 | 0.060753 | 0.015226 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_158-6_0_5_load_76 | 49 | 0.0070118 | 0.0017573 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_158-6_0_5_load_58 | 51 | 0.003357 | 0.00084135 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_158-6_0_5_load_69 | 52 | 0.0078329 | 0.0019631 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_158-6_0_5_load_74 | 53 | 0.002599 | 0.00065137 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_158-6_0_5_load_40 | 55 | 0.0099896 | 0.0025036 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_158-6_0_5_load_41 | 56 | 0.0047462 | 0.0011895 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_158-6_0_5_load_52 | 57 | 0.0054074 | 0.0013552 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_158-6_0_5_load_49 | 58 | 0.002116 | 0.00053033 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_158-6_0_5_load_54 | 60 | 0.0023182 | 0.00058099 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_158-6_0_5_load_50 | 61 | 0.00504 | 0.0012631 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_158-6_0_5_load_42 | 62 | 0.0039199 | 0.00098242 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_158-6_0_5_load_75 | 64 | 0.0062106 | 0.0015565 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_158-6_0_5_load_44 | 65 | 0.006412 | 0.001607 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_158-6_0_5_load_47 | 67 | 0.0040607 | 0.0010177 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 6 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_158-6_0_5_line_0 |  | 0 | 1 | 0.0148 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
1 | LV_158-6_0_5_line_1 |  | 0 | 2 | 0.017754 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
2 | LV_158-6_0_5_line_2 |  | 1 | 3 | 0.033448 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
3 | LV_158-6_0_5_line_3 |  | 2 | 4 | 0.008044 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_158-6_0_5_line_4 |  | 2 | 5 | 0.032731 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_158-6_0_5_line_5 |  | 2 | 6 | 0.031622 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
6 | LV_158-6_0_5_line_6 |  | 3 | 7 | 0.012826 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
7 | LV_158-6_0_5_line_7 |  | 3 | 8 | 0.0014735 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_158-6_0_5_line_8 |  | 5 | 9 | 0.015574 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_158-6_0_5_line_9 |  | 6 | 12 | 0.031741 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_158-6_0_5_line_10 |  | 7 | 10 | 0.024558 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
11 | LV_158-6_0_5_line_11 |  | 7 | 11 | 0.024522 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_158-6_0_5_line_12 |  | 10 | 48 | 0.011029 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
13 | LV_158-6_0_5_line_13 |  | 10 | 49 | 0.019965 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_158-6_0_5_line_14 |  | 11 | 38 | 0.023958 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_158-6_0_5_line_15 |  | 12 | 13 | 0.011069 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_158-6_0_5_line_16 |  | 12 | 14 | 0.019124 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_158-6_0_5_line_17 |  | 15 | 16 | 0.023085 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_158-6_0_5_line_18 |  | 15 | 17 | 0.033453 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_158-6_0_5_line_19 |  | 16 | 52 | 0.01195 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_158-6_0_5_line_20 |  | 17 | 30 | 0.025848 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_158-6_0_5_line_21 |  | 17 | 31 | 0.012661 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_158-6_0_5_line_22 |  | 17 | 18 | 0.012172 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_158-6_0_5_line_23 |  | 18 | 19 | 0.13211 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_158-6_0_5_line_24 |  | 18 | 20 | 0.020737 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_158-6_0_5_line_25 |  | 19 | 36 | 0.058032 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_158-6_0_5_line_26 |  | 20 | 24 | 0.034909 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_158-6_0_5_line_27 |  | 21 | 22 | 0.025459 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_158-6_0_5_line_28 |  | 21 | 23 | 0.017199 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_158-6_0_5_line_29 |  | 21 | 24 | 0.018424 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_158-6_0_5_line_30 |  | 23 | 27 | 0.013547 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_158-6_0_5_line_31 |  | 23 | 28 | 0.0086775 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_158-6_0_5_line_32 |  | 25 | 26 | 0.019681 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_158-6_0_5_line_33 |  | 25 | 27 | 0.0034591 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_158-6_0_5_line_34 |  | 26 | 29 | 0.020091 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_158-6_0_5_line_35 |  | 30 | 32 | 0.019159 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
36 | LV_158-6_0_5_line_36 |  | 32 | 33 | 0.015542 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
37 | LV_158-6_0_5_line_37 |  | 33 | 34 | 0.009376 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
38 | LV_158-6_0_5_line_38 |  | 33 | 35 | 0.0045121 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_158-6_0_5_line_39 |  | 34 | 41 | 0.019376 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
40 | LV_158-6_0_5_line_40 |  | 37 | 38 | 0.040407 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_158-6_0_5_line_41 |  | 37 | 39 | 0.11113 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_158-6_0_5_line_42 |  | 38 | 40 | 0.0085867 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_158-6_0_5_line_43 |  | 41 | 47 | 0.017372 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
44 | LV_158-6_0_5_line_44 |  | 42 | 43 | 0.010327 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_158-6_0_5_line_45 |  | 42 | 44 | 0.009065 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_158-6_0_5_line_46 |  | 43 | 59 | 0.01016 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_158-6_0_5_line_47 |  | 44 | 60 | 0.010525 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_158-6_0_5_line_48 |  | 44 | 57 | 0.019424 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_158-6_0_5_line_49 |  | 45 | 46 | 0.039465 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
50 | LV_158-6_0_5_line_50 |  | 45 | 47 | 0.015543 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
51 | LV_158-6_0_5_line_51 |  | 46 | 50 | 0.02088 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
52 | LV_158-6_0_5_line_52 |  | 48 | 61 | 0.022067 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
53 | LV_158-6_0_5_line_53 |  | 50 | 51 | 0.0094424 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
54 | LV_158-6_0_5_line_54 |  | 51 | 67 | 0.012165 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
55 | LV_158-6_0_5_line_55 |  | 53 | 54 | 0.01625 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_158-6_0_5_line_56 |  | 54 | 60 | 0.010237 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_158-6_0_5_line_57 |  | 54 | 64 | 0.0094925 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_158-6_0_5_line_58 |  | 55 | 56 | 0.013197 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_158-6_0_5_line_59 |  | 56 | 62 | 0.014543 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_158-6_0_5_line_60 |  | 58 | 59 | 0.0099132 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_158-6_0_5_line_61 |  | 59 | 67 | 0.013029 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
62 | LV_158-6_0_5_line_62 |  | 59 | 65 | 0.012448 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
63 | LV_158-6_0_5_line_63 |  | 61 | 66 | 0.014951 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
64 | LV_158-6_0_5_line_64 |  | 62 | 63 | 0.0043355 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_158-6_0_5_line_65 |  | 63 | 64 | 0.0022514 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_158-6_0_5_line_66 |  | 65 | 66 | 0.01097 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_158-6_0_5_trafo_6 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 68 | 6 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10 | x11 | y11
0 | 2697123.253 | 1232961.6122 | 2697127.6214 | 1232961.2055 | 2697137.8181 | 1232959.095
1 | 2697155.2033 | 1232955.4965 | 2697137.8181 | 1232959.095
2 | 2697101.6379 | 1232948.3605 | 2697104.0583 | 1232955.016 | 2697106.5667 | 1232964.1637 | 2697123.253 | 1232961.6122
3 | 2697155.2033 | 1232955.4965 | 2697155.6202 | 1232957.3269 | 2697156.5039 | 1232961.1664 | 2697156.9481 | 1232963.3485
4 | 2697182.0775 | 1232945.3728 | 2697161.8021 | 1232949.7557 | 2697154.2491 | 1232951.3334 | 2697155.2033 | 1232955.4965
5 | 2697148.112 | 1232924.6802 | 2697148.6728 | 1232926.9688 | 2697149.6553 | 1232931.2547 | 2697150.3124 | 1232934.1342 | 2697150.7367 | 1232935.9758 | 2697151.7545 | 1232940.4179 | 2697152.9133 | 1232945.4962 | 2697154.2491 | 1232951.3334 | 2697155.2033 | 1232955.4965
6 | 2697101.6379 | 1232948.3605 | 2697089.4472 | 1232952.4533
7 | 2697101.6379 | 1232948.3605 | 2697103.0416 | 1232947.9123
8 | 2697182.0775 | 1232945.3728 | 2697197.1581 | 1232941.4849
9 | 2697148.112 | 1232924.6802 | 2697162.6956 | 1232920.5933 | 2697169.302 | 1232918.0884 | 2697173.9675 | 1232916.6525 | 2697178.4122 | 1232915.2908
10 | 2697089.4472 | 1232952.4533 | 2697081.9997 | 1232929.0478
11 | 2697089.4472 | 1232952.4533 | 2697082.2041 | 1232952.6796 | 2697065.6358 | 1232957.5728
12 | 2697081.9997 | 1232929.0478 | 2697078.9995 | 1232923.5725 | 2697074.9525 | 1232920.9935
13 | 2697081.9997 | 1232929.0478 | 2697101.0621 | 1232923.114
14 | 2697042.5098 | 1232963.7284 | 2697048.3123 | 1232962.6891 | 2697065.6358 | 1232957.5728
15 | 2697178.4122 | 1232915.2908 | 2697175.1279 | 1232904.7208
16 | 2697178.4122 | 1232915.2908 | 2697181.3787 | 1232922.3556 | 2697192.5223 | 1232919.6761
17 | 2697244.1813 | 1232846.3268 | 2697242.9422 | 1232848.9307 | 2697237.8204 | 1232857.4198 | 2697235.2868 | 1232867.3968
18 | 2697235.2868 | 1232867.3968 | 2697227.3256 | 1232866.6104 | 2697221.7072 | 1232867.0411 | 2697206.7221 | 1232870.6653 | 2697202.2603 | 1232871.215
19 | 2697244.1813 | 1232846.3268 | 2697249.1381 | 1232845.6074 | 2697255.1456 | 1232842.1294
20 | 2697202.2603 | 1232871.215 | 2697195.8441 | 1232871.3435 | 2697193.2931 | 1232870.8237 | 2697189.0871 | 1232869.1648 | 2697186.2297 | 1232867.9283 | 2697183.7005 | 1232866.5304 | 2697179.7476 | 1232863.7526 | 2697178.6026 | 1232862.8296
21 | 2697202.2603 | 1232871.215 | 2697198.2003 | 1232859.2229
22 | 2697202.2603 | 1232871.215 | 2697203.3603 | 1232874.3353 | 2697203.8963 | 1232877.2128 | 2697209.0896 | 1232880.0888
23 | 2697209.0896 | 1232880.0888 | 2697207.344 | 1232888.6554 | 2697212.4413 | 1232894.1539 | 2697219.5253 | 1232903.1875 | 2697224.6994 | 1232910.9333 | 2697230.3301 | 1232922.2448 | 2697234.3329 | 1232932.1509 | 2697238.0461 | 1232942.6305 | 2697242.2172 | 1232963.9922 | 2697242.9082 | 1232972.6654 | 2697242.8138 | 1232989.5318 | 2697241.9907 | 1233002.8058
24 | 2697209.0896 | 1232880.0888 | 2697212.1659 | 1232881.8292 | 2697214.9821 | 1232878.6396 | 2697217.0902 | 1232876.15 | 2697219.9779 | 1232874.6072 | 2697223.5719 | 1232874.3325 | 2697226.3697 | 1232874.5569
25 | 2697241.9907 | 1233002.8058 | 2697253.0454 | 1232989.9328 | 2697262.3928 | 1232978.6552 | 2697286.6669 | 1232968.2364
26 | 2697226.3697 | 1232874.5569 | 2697230.8851 | 1232874.9192 | 2697235.7183 | 1232876.6551 | 2697241.142 | 1232878.8676 | 2697257.808 | 1232888.7698
27 | 2697267.112 | 1232902.7211 | 2697265.534 | 1232905.6753 | 2697262.4925 | 1232908.283 | 2697258.2723 | 1232909.8039 | 2697244.9887 | 1232912.8008
28 | 2697267.112 | 1232902.7211 | 2697275.9954 | 1232899.9089 | 2697283.5085 | 1232897.5301
29 | 2697267.112 | 1232902.7211 | 2697267.5146 | 1232898.4802 | 2697266.229 | 1232895.6015 | 2697263.095 | 1232891.8363 | 2697258.4814 | 1232889.17 | 2697257.808 | 1232888.7698
30 | 2697283.5085 | 1232897.5301 | 2697285.1336 | 1232899.1023 | 2697287.5496 | 1232900.932 | 2697289.9828 | 1232901.7169 | 2697292.805 | 1232901.8632 | 2697295.5762 | 1232901.1065
31 | 2697283.5085 | 1232897.5301 | 2697277.8842 | 1232890.9221
32 | 2697317.1867 | 1232892.7556 | 2697298.9131 | 1232900.1953
33 | 2697298.9131 | 1232900.1953 | 2697295.5762 | 1232901.1065
34 | 2697317.1867 | 1232892.7556 | 2697306.0601 | 1232876.0264
35 | 2697165.6487 | 1232848.8445 | 2697171.3277 | 1232856.2872 | 2697175.0165 | 1232859.9391 | 2697178.6026 | 1232862.8296
36 | 2697153.6027 | 1232849.6371 | 2697158.9961 | 1232847.2235 | 2697163.5933 | 1232844.8747 | 2697165.6487 | 1232848.8445
37 | 2697153.6027 | 1232849.6371 | 2697150.5825 | 1232840.759
38 | 2697153.6027 | 1232849.6371 | 2697153.3447 | 1232854.1418
39 | 2697150.5825 | 1232840.759 | 2697143.7399 | 1232842.8821 | 2697131.538 | 1232842.3934
40 | 2697042.5098 | 1232963.7284 | 2697039.108 | 1232968.0094 | 2697050.9938 | 1232970.5164 | 2697056.6087 | 1232968.9069 | 2697061.2645 | 1232985.2059
41 | 2697061.2645 | 1232985.2059 | 2697073.3249 | 1232983.9798 | 2697096.9746 | 1232980.6969 | 2697127.3475 | 1232975.645 | 2697170.8496 | 1232967.0672
42 | 2697042.5098 | 1232963.7284 | 2697034.1658 | 1232965.7552
43 | 2697131.538 | 1232842.3934 | 2697114.1801 | 1232841.6982
44 | 2697040.9298 | 1232856.4907 | 2697050.3186 | 1232860.7917
45 | 2697040.9298 | 1232856.4907 | 2697037.5995 | 1232859.6275 | 2697035.6627 | 1232863.6877
46 | 2697059.5555 | 1232865.0232 | 2697050.3186 | 1232860.7917
47 | 2697035.6627 | 1232863.6877 | 2697034.6164 | 1232874.1605
48 | 2697035.6627 | 1232863.6877 | 2697024.2124 | 1232862.7891 | 2697019.5995 | 1232856.3284
49 | 2697114.5629 | 1232826.1598 | 2697097.1725 | 1232824.9748 | 2697095.5846 | 1232846.9522
50 | 2697114.5629 | 1232826.1598 | 2697114.1801 | 1232841.6982 | 2697114.1801 | 1232841.6982
51 | 2697094.0799 | 1232867.7779 | 2697095.5846 | 1232846.9522
52 | 2697074.9525 | 1232920.9935 | 2697071.8496 | 1232910.6797 | 2697066.7782 | 1232900.586
53 | 2697094.0799 | 1232867.7779 | 2697084.6579 | 1232867.1585
54 | 2697072.5324 | 1232866.1824 | 2697080.1233 | 1232866.8604 | 2697084.6579 | 1232867.1585
55 | 2697033.5987 | 1232884.347 | 2697017.5105 | 1232882.06
56 | 2697033.5987 | 1232884.347 | 2697034.6164 | 1232874.1605
57 | 2697033.5987 | 1232884.347 | 2697035.4489 | 1232885.1222 | 2697037.7996 | 1232886.317 | 2697042.2306 | 1232888.2878
58 | 2697017.8282 | 1232906.9579 | 2697029.281 | 1232900.4005
59 | 2697041.195 | 1232892.2411 | 2697037.9307 | 1232895.448 | 2697029.281 | 1232900.4005
60 | 2697059.5555 | 1232865.0232 | 2697060.6617 | 1232855.1719
61 | 2697059.5555 | 1232865.0232 | 2697072.5324 | 1232866.1824
62 | 2697059.5555 | 1232865.0232 | 2697058.9177 | 1232877.4545
63 | 2697058.3556 | 1232888.4097 | 2697063.4227 | 1232893.9075 | 2697066.7782 | 1232900.586
64 | 2697044.2877 | 1232889.2028 | 2697041.195 | 1232892.2411
65 | 2697044.2877 | 1232889.2028 | 2697042.2306 | 1232888.2878
66 | 2697058.3556 | 1232888.4097 | 2697058.9177 | 1232877.4545

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2697137.8181 | 1232959.095
1 | 2697123.253 | 1232961.6122
2 | 2697155.2033 | 1232955.4965
3 | 2697101.6379 | 1232948.3605
4 | 2697156.9481 | 1232963.3485
5 | 2697182.0775 | 1232945.3728
6 | 2697148.112 | 1232924.6802
7 | 2697089.4472 | 1232952.4533
8 | 2697103.0416 | 1232947.9123
9 | 2697197.1581 | 1232941.4849
10 | 2697081.9997 | 1232929.0478
11 | 2697065.6358 | 1232957.5728
12 | 2697178.4122 | 1232915.2908
13 | 2697175.1279 | 1232904.7208
14 | 2697192.5223 | 1232919.6761
15 | 2697235.2868 | 1232867.3968
16 | 2697244.1813 | 1232846.3268
17 | 2697202.2603 | 1232871.215
18 | 2697209.0896 | 1232880.0888
19 | 2697241.9907 | 1233002.8058
20 | 2697226.3697 | 1232874.5569
21 | 2697267.112 | 1232902.7211
22 | 2697244.9887 | 1232912.8008
23 | 2697283.5085 | 1232897.5301
24 | 2697257.808 | 1232888.7698
25 | 2697298.9131 | 1232900.1953
26 | 2697317.1867 | 1232892.7556
27 | 2697295.5762 | 1232901.1065
28 | 2697277.8842 | 1232890.9221
29 | 2697306.0601 | 1232876.0264
30 | 2697178.6026 | 1232862.8296
31 | 2697198.2003 | 1232859.2229
32 | 2697165.6487 | 1232848.8445
33 | 2697153.6027 | 1232849.6371
34 | 2697150.5825 | 1232840.759
35 | 2697153.3447 | 1232854.1418
36 | 2697286.6669 | 1232968.2364
37 | 2697061.2645 | 1232985.2059
38 | 2697042.5098 | 1232963.7284
39 | 2697170.8496 | 1232967.0672
40 | 2697034.1658 | 1232965.7552
41 | 2697131.538 | 1232842.3934
42 | 2697040.9298 | 1232856.4907
43 | 2697050.3186 | 1232860.7917
44 | 2697035.6627 | 1232863.6877
45 | 2697114.5629 | 1232826.1598
46 | 2697095.5846 | 1232846.9522
47 | 2697114.1801 | 1232841.6982
48 | 2697074.9525 | 1232920.9935
49 | 2697101.0621 | 1232923.114
50 | 2697094.0799 | 1232867.7779
51 | 2697084.6579 | 1232867.1585
52 | 2697255.1456 | 1232842.1294
53 | 2697017.5105 | 1232882.06
54 | 2697033.5987 | 1232884.347
55 | 2697017.8282 | 1232906.9579
56 | 2697029.281 | 1232900.4005
57 | 2697019.5995 | 1232856.3284
58 | 2697060.6617 | 1232855.1719
59 | 2697059.5555 | 1232865.0232
60 | 2697034.6164 | 1232874.1605
61 | 2697066.7782 | 1232900.586
62 | 2697041.195 | 1232892.2411
63 | 2697044.2877 | 1232889.2028
64 | 2697042.2306 | 1232888.2878
65 | 2697058.9177 | 1232877.4545
66 | 2697058.3556 | 1232888.4097
67 | 2697072.5324 | 1232866.1824
68 | 2697150.3124 | 1232934.1342

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.99573 | -0.080929 | 0.018443 | 0.0046222
1 | 0.99462 | -0.10217 | 0 | 0
2 | 0.99715 | -0.05408 | 0 | 0
3 | 0.9921 | -0.15034 | 0 | 0
4 | 0.99701 | -0.056616 | 0.017984 | 0.0045073
5 | 0.99629 | -0.070604 | 0 | 0
6 | 1 | 0 | -0.42974 | -0.10953
7 | 0.99116 | -0.16833 | 0 | 0
8 | 0.99208 | -0.15059 | 0.0095302 | 0.0023885
9 | 0.99588 | -0.078476 | 0.028774 | 0.0072115
10 | 0.9897 | -0.19621 | 0 | 0
11 | 0.98978 | -0.19494 | 0.028687 | 0.0071896
12 | 0.99911 | -0.01715 | 0 | 0
13 | 0.99895 | -0.020198 | 0.01577 | 0.0039524
14 | 0.99884 | -0.022227 | 0.0152 | 0.0038096
15 | 0.97672 | -0.44833 | 0 | 0
16 | 0.97655 | -0.45163 | 0 | 0
17 | 0.97697 | -0.44354 | 0 | 0
18 | 0.9763 | -0.45651 | 0 | 0
19 | 0.97262 | -0.52885 | 0 | 0
20 | 0.97575 | -0.4673 | 0.0032704 | 0.00081963
21 | 0.97454 | -0.49118 | 0 | 0
22 | 0.97451 | -0.49174 | 0.0012027 | 0.00030143
23 | 0.97419 | -0.49805 | 0 | 0
24 | 0.97494 | -0.48341 | 0.0021889 | 0.0005486
25 | 0.9739 | -0.50382 | 0 | 0
26 | 0.97357 | -0.51026 | 0 | 0
27 | 0.97396 | -0.50268 | 0.00078117 | 0.00019578
28 | 0.97417 | -0.49856 | 0.0031858 | 0.00079845
29 | 0.97324 | -0.51685 | 0.017817 | 0.0044652
30 | 0.97866 | -0.41036 | 0.02267 | 0.0056816
31 | 0.97692 | -0.44453 | 0.0042954 | 0.0010765
32 | 0.97922 | -0.39955 | 0 | 0
33 | 0.97955 | -0.39297 | 0 | 0
34 | 0.9798 | -0.38816 | 0 | 0
35 | 0.97947 | -0.39461 | 0.019959 | 0.0050021
36 | 0.97101 | -0.56081 | 0.029833 | 0.0074769
37 | 0.98866 | -0.21674 | 0 | 0
38 | 0.98907 | -0.20876 | 0 | 0
39 | 0.98753 | -0.23871 | 0.011074 | 0.0027755
40 | 0.9889 | -0.21202 | 0.02131 | 0.0053407
41 | 0.98031 | -0.37822 | 0.012754 | 0.0031964
42 | 0.98495 | -0.288 | 0 | 0
43 | 0.98529 | -0.28147 | 0.0040242 | 0.0010086
44 | 0.98466 | -0.29373 | 0 | 0
45 | 0.98149 | -0.35519 | 0 | 0
46 | 0.9832 | -0.32195 | 0.0017294 | 0.00043342
47 | 0.98082 | -0.36832 | 0.060753 | 0.015226
48 | 0.98907 | -0.20841 | 0 | 0
49 | 0.98957 | -0.1987 | 0.0070118 | 0.0017573
50 | 0.98411 | -0.30424 | 0 | 0
51 | 0.98452 | -0.29624 | 0.003357 | 0.00084135
52 | 0.97647 | -0.45334 | 0.0078329 | 0.0019631
53 | 0.98407 | -0.30519 | 0.002599 | 0.00065137
54 | 0.98411 | -0.30443 | 0 | 0
55 | 0.98346 | -0.31713 | 0.0099896 | 0.0025036
56 | 0.98358 | -0.31475 | 0.0047462 | 0.0011895
57 | 0.98456 | -0.29562 | 0.0054074 | 0.0013552
58 | 0.98563 | -0.2747 | 0.002116 | 0.00053033
59 | 0.98565 | -0.27432 | 0 | 0
60 | 0.98437 | -0.29937 | 0.0023182 | 0.00058099
61 | 0.9878 | -0.23287 | 0.00504 | 0.0012631
62 | 0.98378 | -0.31089 | 0.0039199 | 0.00098242
63 | 0.98385 | -0.30944 | 0 | 0
64 | 0.98389 | -0.30868 | 0.0062106 | 0.0015565
65 | 0.98634 | -0.2611 | 0.006412 | 0.001607
66 | 0.98695 | -0.24914 | 0 | 0
67 | 0.98506 | -0.28577 | 0.0040607 | 0.0010177
68 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | 0.33036 | 0.084433 | -0.33002 | -0.084217 | 0.00033898 | 0.00021618 | 0.49427 | 0.49427 | 0.49427 | 0.99573 | -0.080929 | 0.99462 | -0.10217 | 33.9473
1 | -0.3488 | -0.089055 | 0.34926 | 0.089344 | 0.00045323 | 0.00028914 | 0.52183 | 0.52183 | 0.52183 | 0.99573 | -0.080929 | 0.99715 | -0.05408 | 35.8402
2 | 0.33002 | 0.084217 | -0.32926 | -0.083728 | 0.00076607 | 0.00048855 | 0.49427 | 0.49427 | 0.49427 | 0.99462 | -0.10217 | 0.9921 | -0.15034 | 33.9473
3 | 0.017986 | 0.0045086 | -0.017984 | -0.0045073 | 2.1732e-06 | 1.2859e-06 | 0.026841 | 0.026841 | 0.026841 | 0.99715 | -0.05408 | 0.99701 | -0.056616 | 7.3739
4 | 0.028808 | 0.0072323 | -0.028785 | -0.0072182 | 2.2688e-05 | 1.4094e-05 | 0.042993 | 0.042994 | 0.042994 | 0.99715 | -0.05408 | 0.99629 | -0.070604 | 11.8114
5 | -0.39605 | -0.10109 | 0.39709 | 0.10175 | 0.0010378 | 0.00066254 | 0.59167 | 0.59167 | 0.59167 | 0.99715 | -0.05408 | 1 | 0 | 40.6364
6 | 0.31973 | 0.08134 | -0.31945 | -0.081163 | 0.00027702 | 0.00017663 | 0.47998 | 0.47998 | 0.47998 | 0.9921 | -0.15034 | 0.99116 | -0.16833 | 32.9656
7 | 0.0095303 | 0.0023885 | -0.0095302 | -0.0023885 | 1.1291e-07 | 5.3233e-08 | 0.014294 | 0.014294 | 0.014294 | 0.9921 | -0.15034 | 0.99208 | -0.15059 | 3.927
8 | 0.028785 | 0.0072182 | -0.028774 | -0.0072115 | 1.0795e-05 | 6.7062e-06 | 0.042994 | 0.042994 | 0.042994 | 0.99629 | -0.070604 | 0.99588 | -0.078476 | 11.8114
9 | 0.031002 | 0.0077812 | -0.030977 | -0.0077654 | 2.5335e-05 | 1.5798e-05 | 0.046136 | 0.046136 | 0.046136 | 1 | 0 | 0.99911 | -0.01715 | 12.6746
10 | 0.25826 | 0.065784 | -0.25791 | -0.065564 | 0.00034678 | 0.00022068 | 0.3881 | 0.3881 | 0.3881 | 0.99116 | -0.16833 | 0.9897 | -0.19621 | 26.6554
11 | 0.061189 | 0.015379 | -0.061111 | -0.015329 | 7.7628e-05 | 4.9366e-05 | 0.091878 | 0.091878 | 0.091878 | 0.99116 | -0.16833 | 0.98978 | -0.19494 | 25.2412
12 | 0.2509 | 0.063806 | -0.25075 | -0.063712 | 0.00014739 | 9.3765e-05 | 0.37756 | 0.37756 | 0.37756 | 0.9897 | -0.19621 | 0.98907 | -0.20841 | 25.9312
13 | 0.0070126 | 0.0017576 | -0.0070118 | -0.0017573 | 8.3226e-07 | 2.7613e-07 | 0.010543 | 0.010544 | 0.010544 | 0.9897 | -0.19621 | 0.98957 | -0.1987 | 2.8966
14 | 0.032424 | 0.0081397 | -0.032403 | -0.0081264 | 2.1352e-05 | 1.3358e-05 | 0.048751 | 0.048751 | 0.048751 | 0.98978 | -0.19494 | 0.98907 | -0.20876 | 13.3931
15 | 0.015773 | 0.0039537 | -0.01577 | -0.0039524 | 2.2905e-06 | 1.321e-06 | 0.023491 | 0.023491 | 0.023491 | 0.99911 | -0.01715 | 0.99895 | -0.020198 | 6.4536
16 | 0.015204 | 0.0038117 | -0.0152 | -0.0038096 | 3.6773e-06 | 2.1031e-06 | 0.022645 | 0.022645 | 0.022645 | 0.99911 | -0.01715 | 0.99884 | -0.022227 | 6.2211
17 | 0.0078347 | 0.0019639 | -0.0078335 | -0.0019634 | 1.2334e-06 | 5.0049e-07 | 0.011936 | 0.011936 | 0.011936 | 0.97672 | -0.44833 | 0.97655 | -0.45163 | 3.2792
18 | -0.0078347 | -0.0019639 | 0.0078365 | 0.0019646 | 1.7873e-06 | 7.2507e-07 | 0.011936 | 0.011936 | 0.011936 | 0.97672 | -0.44833 | 0.97697 | -0.44354 | 3.2792
19 | 0.0078335 | 0.0019634 | -0.0078329 | -0.0019631 | 6.3849e-07 | 2.5913e-07 | 0.011936 | 0.011936 | 0.011936 | 0.97655 | -0.45163 | 0.97647 | -0.45334 | 3.2792
20 | -0.070662 | -0.017803 | 0.070775 | 0.017875 | 0.00011235 | 7.1577e-05 | 0.10766 | 0.10766 | 0.10766 | 0.97697 | -0.44354 | 0.97866 | -0.41036 | 29.5768
21 | 0.0042956 | 0.0010765 | -0.0042954 | -0.0010765 | 2.0324e-07 | -2.8456e-08 | 0.0065427 | 0.0065427 | 0.0065427 | 0.97697 | -0.44354 | 0.97692 | -0.44453 | 1.7974
22 | 0.05853 | 0.014762 | -0.058494 | -0.014739 | 3.6302e-05 | 2.3081e-05 | 0.089181 | 0.089181 | 0.089181 | 0.97697 | -0.44354 | 0.9763 | -0.45651 | 24.5002
23 | 0.029982 | 0.0075699 | -0.029879 | -0.0075053 | 0.00010354 | 6.462e-05 | 0.045717 | 0.045718 | 0.045718 | 0.9763 | -0.45651 | 0.97262 | -0.52885 | 12.5598
24 | 0.028512 | 0.0071691 | -0.028497 | -0.0071599 | 1.469e-05 | 9.1427e-06 | 0.043464 | 0.043464 | 0.043464 | 0.9763 | -0.45651 | 0.97575 | -0.4673 | 11.9406
25 | 0.029879 | 0.0075053 | -0.029833 | -0.0074769 | 4.5485e-05 | 2.8391e-05 | 0.045718 | 0.045718 | 0.045718 | 0.97262 | -0.52885 | 0.97101 | -0.56081 | 12.5599
26 | 0.025226 | 0.0063403 | -0.025207 | -0.0063283 | 1.938e-05 | 1.1968e-05 | 0.038477 | 0.038477 | 0.038477 | 0.97575 | -0.4673 | 0.97494 | -0.48341 | 10.5705
27 | 0.0012027 | 0.00030113 | -0.0012027 | -0.00030143 | 3.2196e-08 | -2.966e-07 | 0.0018363 | 0.0018365 | 0.0018365 | 0.97454 | -0.49118 | 0.97451 | -0.49174 | 0.50452
28 | 0.021807 | 0.0054734 | -0.0218 | -0.005469 | 7.1516e-06 | 4.3628e-06 | 0.0333 | 0.0333 | 0.0333 | 0.97454 | -0.49118 | 0.97419 | -0.49805 | 9.1483
29 | -0.02301 | -0.0057745 | 0.023018 | 0.0057797 | 8.5292e-06 | 5.229e-06 | 0.035136 | 0.035136 | 0.035136 | 0.97454 | -0.49118 | 0.97494 | -0.48341 | 9.6527
30 | 0.018614 | 0.0046706 | -0.01861 | -0.0046682 | 4.1071e-06 | 2.4599e-06 | 0.028433 | 0.028433 | 0.028433 | 0.97419 | -0.49805 | 0.97396 | -0.50268 | 7.8114
31 | 0.0031859 | 0.00079839 | -0.0031858 | -0.00079845 | 7.7058e-08 | -5.8722e-08 | 0.0048662 | 0.0048663 | 0.0048663 | 0.97419 | -0.49805 | 0.97417 | -0.49856 | 1.3369
32 | 0.017828 | 0.0044718 | -0.017822 | -0.0044686 | 5.4764e-06 | 3.2601e-06 | 0.02724 | 0.02724 | 0.02724 | 0.9739 | -0.50382 | 0.97357 | -0.51026 | 7.4835
33 | -0.017828 | -0.0044718 | 0.017829 | 0.0044724 | 9.6253e-07 | 5.7297e-07 | 0.02724 | 0.02724 | 0.02724 | 0.9739 | -0.50382 | 0.97396 | -0.50268 | 7.4835
34 | 0.017822 | 0.0044686 | -0.017817 | -0.0044652 | 5.5906e-06 | 3.3283e-06 | 0.02724 | 0.02724 | 0.02724 | 0.97357 | -0.51026 | 0.97324 | -0.51685 | 7.4836
35 | -0.093444 | -0.023556 | 0.093493 | 0.023587 | 4.8376e-05 | 3.0238e-05 | 0.14213 | 0.14213 | 0.14213 | 0.97866 | -0.41036 | 0.97922 | -0.39955 | 13.0153
36 | -0.093493 | -0.023587 | 0.093522 | 0.023605 | 2.9432e-05 | 1.8054e-05 | 0.14213 | 0.14213 | 0.14213 | 0.97922 | -0.39955 | 0.97955 | -0.39297 | 9.7615
37 | -0.11348 | -0.028608 | 0.11351 | 0.028624 | 2.614e-05 | 1.6257e-05 | 0.17245 | 0.17245 | 0.17245 | 0.97955 | -0.39297 | 0.9798 | -0.38816 | 11.844
38 | 0.01996 | 0.0050031 | -0.019959 | -0.0050021 | 1.5556e-06 | 9.3882e-07 | 0.030322 | 0.030322 | 0.030322 | 0.97955 | -0.39297 | 0.97947 | -0.39461 | 8.3301
39 | -0.11351 | -0.028624 | 0.11356 | 0.028658 | 5.402e-05 | 3.3596e-05 | 0.17245 | 0.17245 | 0.17245 | 0.9798 | -0.38816 | 0.98031 | -0.37822 | 11.844
40 | -0.011086 | -0.0027815 | 0.01109 | 0.0027837 | 4.219e-06 | 2.1818e-06 | 0.016686 | 0.016686 | 0.016686 | 0.98866 | -0.21674 | 0.98907 | -0.20876 | 4.5841
41 | 0.011086 | 0.0027815 | -0.011074 | -0.0027755 | 1.1604e-05 | 6.0028e-06 | 0.016686 | 0.016687 | 0.016687 | 0.98866 | -0.21674 | 0.98753 | -0.23871 | 4.5843
42 | 0.021313 | 0.0053427 | -0.02131 | -0.0053407 | 3.3107e-06 | 2.0086e-06 | 0.032065 | 0.032065 | 0.032065 | 0.98907 | -0.20876 | 0.9889 | -0.21202 | 8.809
43 | -0.12632 | -0.031854 | 0.12638 | 0.031891 | 5.9916e-05 | 3.747e-05 | 0.19181 | 0.19181 | 0.19181 | 0.98031 | -0.37822 | 0.98082 | -0.36832 | 13.1736
44 | -0.035227 | -0.0088411 | 0.035238 | 0.008848 | 1.097e-05 | 6.8894e-06 | 0.053223 | 0.053223 | 0.053223 | 0.98495 | -0.288 | 0.98529 | -0.28147 | 14.6217
45 | 0.035227 | 0.0088411 | -0.035217 | -0.0088351 | 9.6294e-06 | 6.0475e-06 | 0.053223 | 0.053223 | 0.053223 | 0.98495 | -0.288 | 0.98466 | -0.29373 | 14.6217
46 | -0.039262 | -0.0098566 | 0.039275 | 0.009865 | 1.3398e-05 | 8.4454e-06 | 0.059301 | 0.0593 | 0.059301 | 0.98529 | -0.28147 | 0.98565 | -0.27432 | 16.2914
47 | 0.029809 | 0.0074798 | -0.029801 | -0.0074748 | 8.0104e-06 | 4.9928e-06 | 0.045051 | 0.045051 | 0.045051 | 0.98466 | -0.29373 | 0.98437 | -0.29937 | 12.3766
48 | 0.0054078 | 0.0013553 | -0.0054074 | -0.0013552 | 4.8648e-07 | 6.4304e-08 | 0.0081723 | 0.0081724 | 0.0081724 | 0.98466 | -0.29373 | 0.98456 | -0.29562 | 2.2452
49 | -0.18725 | -0.047192 | 0.18755 | 0.047381 | 0.00029837 | 0.00018896 | 0.28398 | 0.28398 | 0.28398 | 0.98149 | -0.35519 | 0.9832 | -0.32195 | 19.5039
50 | 0.18725 | 0.047192 | -0.18713 | -0.047118 | 0.00011751 | 7.4421e-05 | 0.28398 | 0.28398 | 0.28398 | 0.98149 | -0.35519 | 0.98082 | -0.36832 | 19.5039
51 | -0.18927 | -0.047814 | 0.18944 | 0.047916 | 0.00016078 | 0.00010184 | 0.28659 | 0.28659 | 0.28659 | 0.9832 | -0.32195 | 0.98411 | -0.30424 | 19.6836
52 | 0.25075 | 0.063712 | -0.25046 | -0.063525 | 0.0002949 | 0.0001876 | 0.37756 | 0.37756 | 0.37756 | 0.98907 | -0.20841 | 0.9878 | -0.23287 | 25.9313
53 | -0.18944 | -0.047916 | 0.18951 | 0.047962 | 7.2708e-05 | 4.6053e-05 | 0.28659 | 0.28659 | 0.28659 | 0.98411 | -0.30424 | 0.98452 | -0.29624 | 19.6835
54 | -0.19287 | -0.048804 | 0.19296 | 0.048865 | 9.7022e-05 | 6.1475e-05 | 0.29167 | 0.29167 | 0.29167 | 0.98452 | -0.29624 | 0.98506 | -0.28577 | 20.032
55 | -0.002599 | -0.00065137 | 0.0025991 | 0.00065123 | 9.4114e-08 | -1.4622e-07 | 0.00393 | 0.0039299 | 0.00393 | 0.98407 | -0.30519 | 0.98411 | -0.30443 | 1.0797
56 | -0.027476 | -0.0068897 | 0.027483 | 0.0068938 | 6.6265e-06 | 4.1109e-06 | 0.041547 | 0.041547 | 0.041547 | 0.98411 | -0.30443 | 0.98437 | -0.29937 | 11.4139
57 | 0.024877 | 0.0062385 | -0.024872 | -0.0062354 | 5.037e-06 | 3.1031e-06 | 0.037617 | 0.037617 | 0.037617 | 0.98411 | -0.30443 | 0.98389 | -0.30868 | 10.3343
58 | -0.0099896 | -0.0025036 | 0.0099908 | 0.0025042 | 1.1306e-06 | 5.5611e-07 | 0.015115 | 0.015115 | 0.015115 | 0.98346 | -0.31713 | 0.98358 | -0.31475 | 4.1524
59 | -0.014737 | -0.0036937 | 0.01474 | 0.0036953 | 2.7108e-06 | 1.5503e-06 | 0.022295 | 0.022295 | 0.022295 | 0.98358 | -0.31475 | 0.98378 | -0.31089 | 6.125
60 | -0.002116 | -0.00053033 | 0.0021161 | 0.00053022 | 3.7937e-08 | -1.0207e-07 | 0.0031946 | 0.0031945 | 0.0031946 | 0.98563 | -0.2747 | 0.98565 | -0.27432 | 0.87763
61 | 0.19713 | 0.049951 | -0.19702 | -0.049883 | 0.00010832 | 6.8662e-05 | 0.2978 | 0.2978 | 0.2978 | 0.98565 | -0.27432 | 0.98506 | -0.28577 | 20.4533
62 | -0.23852 | -0.060347 | 0.23867 | 0.060443 | 0.00015149 | 9.6316e-05 | 0.36029 | 0.36029 | 0.36029 | 0.98565 | -0.27432 | 0.98634 | -0.2611 | 24.7455
63 | 0.24542 | 0.062262 | -0.24523 | -0.06214 | 0.00019185 | 0.00012202 | 0.36997 | 0.36997 | 0.36997 | 0.9878 | -0.23287 | 0.98695 | -0.24914 | 25.4098
64 | -0.01866 | -0.0046777 | 0.018661 | 0.0046784 | 1.2951e-06 | 7.7382e-07 | 0.028224 | 0.028224 | 0.028224 | 0.98378 | -0.31089 | 0.98385 | -0.30944 | 7.7539
65 | -0.018661 | -0.0046784 | 0.018662 | 0.0046789 | 6.7254e-07 | 4.0184e-07 | 0.028224 | 0.028224 | 0.028224 | 0.98385 | -0.30944 | 0.98389 | -0.30868 | 7.7538
66 | -0.24509 | -0.06205 | 0.24523 | 0.06214 | 0.00014076 | 8.9528e-05 | 0.36997 | 0.36997 | 0.36997 | 0.98634 | -0.2611 | 0.98695 | -0.24914 | 25.4099

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.42974 | 0.10953

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.018443 | 0.0046222
1 | 0.017984 | 0.0045073
2 | 0.0095302 | 0.0023885
3 | 0.028774 | 0.0072115
4 | 0.028687 | 0.0071896
5 | 0.01577 | 0.0039524
6 | 0.0152 | 0.0038096
7 | 0.0032704 | 0.00081963
8 | 0.0012027 | 0.00030143
9 | 0.0021889 | 0.0005486
10 | 0.00078117 | 0.00019578
11 | 0.0031858 | 0.00079845
12 | 0.017817 | 0.0044652
13 | 0.02267 | 0.0056816
14 | 0.0042954 | 0.0010765
15 | 0.019959 | 0.0050021
16 | 0.029833 | 0.0074769
17 | 0.011074 | 0.0027755
18 | 0.02131 | 0.0053407
19 | 0.012754 | 0.0031964
20 | 0.0040242 | 0.0010086
21 | 0.0017294 | 0.00043342
22 | 0.060753 | 0.015226
23 | 0.0070118 | 0.0017573
24 | 0.003357 | 0.00084135
25 | 0.0078329 | 0.0019631
26 | 0.002599 | 0.00065137
27 | 0.0099896 | 0.0025036
28 | 0.0047462 | 0.0011895
29 | 0.0054074 | 0.0013552
30 | 0.002116 | 0.00053033
31 | 0.0023182 | 0.00058099
32 | 0.00504 | 0.0012631
33 | 0.0039199 | 0.00098242
34 | 0.0062106 | 0.0015565
35 | 0.006412 | 0.001607
36 | 0.0040607 | 0.0010177

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1