## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_159-2_0_2_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_159-2_0_2_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_159-2_0_2_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_159-2_0_2_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_159-2_0_2_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_159-2_0_2_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_159-2_0_2_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_159-2_0_2_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_159-2_0_2_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_159-2_0_2_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_159-2_0_2_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_159-2_0_2_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_159-2_0_2_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_159-2_0_2_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_159-2_0_2_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_159-2_0_2_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_159-2_0_2_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_159-2_0_2_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_159-2_0_2_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_159-2_0_2_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_159-2_0_2_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_159-2_0_2_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_159-2_0_2_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_159-2_0_2_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_159-2_0_2_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_159-2_0_2_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_159-2_0_2_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_159-2_0_2_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_159-2_0_2_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_159-2_0_2_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_159-2_0_2_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_159-2_0_2_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_159-2_0_2_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_159-2_0_2_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_159-2_0_2_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_159-2_0_2_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_159-2_0_2_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_159-2_0_2_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_159-2_0_2_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_159-2_0_2_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_159-2_0_2_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_159-2_0_2_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_159-2_0_2_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_159-2_0_2_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_159-2_0_2_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_159-2_0_2_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_159-2_0_2_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_159-2_0_2_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_159-2_0_2_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_159-2_0_2_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_159-2_0_2_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_159-2_0_2_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_159-2_0_2_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_159-2_0_2_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_159-2_0_2_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_159-2_0_2_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_159-2_0_2_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_159-2_0_2_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_159-2_0_2_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_159-2_0_2_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_159-2_0_2_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_159-2_0_2_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_159-2_0_2_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_159-2_0_2_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_159-2_0_2_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_159-2_0_2_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_159-2_0_2_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_159-2_0_2_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_159-2_0_2_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_159-2_0_2_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_159-2_0_2_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_159-2_0_2_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_159-2_0_2_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_159-2_0_2_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_159-2_0_2_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_159-2_0_2_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_159-2_0_2_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_159-2_0_2_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_159-2_0_2_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_159-2_0_2_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_159-2_0_2_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_159-2_0_2_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_159-2_0_2_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_159-2_0_2_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_159-2_0_2_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_159-2_0_2_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_159-2_0_2_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_159-2_0_2_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_159-2_0_2_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_159-2_0_2_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_159-2_0_2_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_159-2_0_2_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_159-2_0_2_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_159-2_0_2_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_MV_495_0_node_45 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_159-2_0_2_load_0 | 0 | 0.0010385 | 0.00026028 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_159-2_0_2_load_1 | 1 | 0.0016227 | 0.00040668 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_159-2_0_2_load_45 | 6 | 0.0070483 | 0.0017665 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_159-2_0_2_load_42 | 7 | 0.0062719 | 0.0015719 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_159-2_0_2_load_5 | 8 | 0.0043785 | 0.0010973 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_159-2_0_2_load_86 | 9 | 0.0040816 | 0.0010229 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_159-2_0_2_load_50 | 10 | 0.0033757 | 0.00084603 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_159-2_0_2_load_46 | 11 | 0.0014758 | 0.00036987 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_159-2_0_2_load_43 | 12 | 0.0026144 | 0.00065524 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_159-2_0_2_load_6 | 14 | 0.0015765 | 0.00039511 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_159-2_0_2_load_7 | 15 | 0.00031208 | 7.8214e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_159-2_0_2_load_9 | 17 | 0.0022684 | 0.00056851 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_159-2_0_2_load_24 | 20 | 0.00018043 | 4.5221e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_159-2_0_2_load_22 | 21 | 0.0033017 | 0.00082749 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_159-2_0_2_load_93 | 22 | 0.00034732 | 8.7048e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_159-2_0_2_load_31 | 23 | 0.00041674 | 0.00010445 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_159-2_0_2_load_23 | 24 | 0.00078118 | 0.00019578 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_159-2_0_2_load_88 | 25 | 0.00054381 | 0.00013629 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_159-2_0_2_load_12 | 26 | 0.0012017 | 0.00030117 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_159-2_0_2_load_13 | 27 | 0.0012059 | 0.00030223 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_159-2_0_2_load_14 | 28 | 0.0012028 | 0.00030144 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_159-2_0_2_load_15 | 29 | 0.00031548 | 7.9067e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_159-2_0_2_load_16 | 30 | 0.0014765 | 0.00037005 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_159-2_0_2_load_18 | 32 | 0.0026319 | 0.00065961 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_159-2_0_2_load_19 | 33 | 0.0082713 | 0.002073 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_159-2_0_2_load_20 | 34 | 0.00077736 | 0.00019482 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_159-2_0_2_load_32 | 36 | 0.00033533 | 8.4042e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_159-2_0_2_load_25 | 37 | 0.0011577 | 0.00029015 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_159-2_0_2_load_26 | 38 | 0.0013945 | 0.00034951 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_159-2_0_2_load_29 | 40 | 0.0003894 | 9.7593e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_159-2_0_2_load_33 | 42 | 0.0005013 | 0.00012564 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_159-2_0_2_load_35 | 44 | 0.00065767 | 0.00016483 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_159-2_0_2_load_36 | 45 | 0.00095707 | 0.00023986 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_159-2_0_2_load_37 | 46 | 0.00031598 | 7.9193e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_159-2_0_2_load_67 | 48 | 0.005913 | 0.0014819 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_159-2_0_2_load_66 | 49 | 0.0050491 | 0.0012654 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_159-2_0_2_load_65 | 50 | 0.0043967 | 0.0011019 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_159-2_0_2_load_41 | 51 | 0.0032926 | 0.0008252 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_159-2_0_2_load_40 | 53 | 0.0037498 | 0.00093979 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_159-2_0_2_load_96 | 54 | 0.00080266 | 0.00020117 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_159-2_0_2_load_44 | 56 | 0.0022434 | 0.00056225 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_159-2_0_2_load_51 | 57 | 0.0020479 | 0.00051325 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_159-2_0_2_load_52 | 58 | 0.0022549 | 0.00056514 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_159-2_0_2_load_47 | 59 | 0.00090752 | 0.00022745 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_159-2_0_2_load_95 | 61 | 0.0046009 | 0.0011531 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_159-2_0_2_load_53 | 62 | 0.0032535 | 0.0008154 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_159-2_0_2_load_54 | 63 | 0.0018628 | 0.00046686 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_159-2_0_2_load_55 | 64 | 0.0045298 | 0.0011353 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_159-2_0_2_load_56 | 65 | 0.0016308 | 0.00040872 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_159-2_0_2_load_83 | 67 | 0.0018736 | 0.00046957 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_159-2_0_2_load_57 | 69 | 0.0047113 | 0.0011808 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_159-2_0_2_load_58 | 70 | 0.0047667 | 0.0011947 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_159-2_0_2_load_60 | 71 | 0.0012485 | 0.0003129 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_159-2_0_2_load_62 | 72 | 0.012177 | 0.0030518 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_159-2_0_2_load_63 | 74 | 0.0040128 | 0.0010057 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_159-2_0_2_load_72 | 75 | 0.002685 | 0.00067291 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_159-2_0_2_load_84 | 76 | 0.0020874 | 0.00052314 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_159-2_0_2_load_71 | 77 | 0.0025471 | 0.00063835 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_159-2_0_2_load_69 | 78 | 0.0008519 | 0.00021351 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_159-2_0_2_load_73 | 80 | 0.00174 | 0.00043608 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_159-2_0_2_load_74 | 81 | 0.0010256 | 0.00025704 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_159-2_0_2_load_75 | 82 | 0.0055059 | 0.0013799 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_159-2_0_2_load_76 | 83 | 0.0015995 | 0.00040087 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_159-2_0_2_load_77 | 84 | 0.0013652 | 0.00034216 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_159-2_0_2_load_78 | 85 | 0.0006235 | 0.00015626 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_159-2_0_2_load_79 | 86 | 0.001661 | 0.00041629 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_159-2_0_2_load_80 | 87 | 0.0015232 | 0.00038175 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_159-2_0_2_load_81 | 88 | 0.0011549 | 0.00028946 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_159-2_0_2_load_82 | 89 | 0.0025462 | 0.00063813 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_159-2_0_2_load_85 | 90 | 0.00081056 | 0.00020315 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_159-2_0_2_load_89 | 91 | 0.0015755 | 0.00039487 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_159-2_0_2_load_91 | 93 | 0.00099038 | 0.00024821 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 84 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_159-2_0_2_line_0 |  | 0 | 1 | 0.013259 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_159-2_0_2_line_1 |  | 0 | 2 | 0.015171 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_159-2_0_2_line_2 |  | 1 | 3 | 0.038121 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_159-2_0_2_line_3 |  | 2 | 4 | 0.009797 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_159-2_0_2_line_4 |  | 3 | 5 | 0.005314 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_159-2_0_2_line_5 |  | 4 | 6 | 0.020443 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_159-2_0_2_line_6 |  | 4 | 7 | 0.011605 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_159-2_0_2_line_7 |  | 5 | 10 | 0.018165 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_159-2_0_2_line_8 |  | 5 | 11 | 0.023538 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_159-2_0_2_line_9 |  | 7 | 12 | 0.029441 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_159-2_0_2_line_10 |  | 8 | 9 | 0.048786 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_159-2_0_2_line_11 |  | 9 | 13 | 0.047456 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_159-2_0_2_line_12 |  | 10 | 60 | 0.045977 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_159-2_0_2_line_13 |  | 11 | 59 | 0.031607 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_159-2_0_2_line_14 |  | 12 | 56 | 0.016995 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_159-2_0_2_line_15 |  | 13 | 25 | 0.03213 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_159-2_0_2_line_16 |  | 13 | 86 | 0.027249 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_159-2_0_2_line_17 |  | 14 | 15 | 0.01029 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_159-2_0_2_line_18 |  | 14 | 16 | 0.051972 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_159-2_0_2_line_19 |  | 15 | 17 | 0.004743 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_159-2_0_2_line_20 |  | 16 | 18 | 0.027666 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_159-2_0_2_line_21 |  | 16 | 19 | 0.051575 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_159-2_0_2_line_22 |  | 18 | 20 | 0.015147 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_159-2_0_2_line_23 |  | 18 | 21 | 0.11053 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_159-2_0_2_line_24 |  | 19 | 22 | 0.0072036 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_159-2_0_2_line_25 |  | 20 | 23 | 0.10762 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_159-2_0_2_line_26 |  | 21 | 24 | 0.0057287 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_159-2_0_2_line_27 |  | 22 | 25 | 0.10796 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_159-2_0_2_line_28 |  | 23 | 36 | 0.12488 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_159-2_0_2_line_29 |  | 24 | 35 | 0.0094705 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_159-2_0_2_line_30 |  | 26 | 27 | 0.016817 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_159-2_0_2_line_31 |  | 26 | 28 | 0.013229 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_159-2_0_2_line_32 |  | 28 | 29 | 0.016205 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_159-2_0_2_line_33 |  | 29 | 30 | 0.073626 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_159-2_0_2_line_34 |  | 30 | 31 | 0.043553 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_159-2_0_2_line_35 |  | 31 | 32 | 0.087623 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_159-2_0_2_line_36 |  | 31 | 33 | 0.13066 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_159-2_0_2_line_37 |  | 32 | 34 | 0.012249 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_159-2_0_2_line_38 |  | 34 | 35 | 0.092625 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_159-2_0_2_line_39 |  | 36 | 41 | 0.0050536 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_159-2_0_2_line_40 |  | 37 | 38 | 0.010429 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_159-2_0_2_line_41 |  | 37 | 39 | 0.015739 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_159-2_0_2_line_42 |  | 39 | 40 | 0.030739 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_159-2_0_2_line_43 |  | 40 | 43 | 0.014697 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_159-2_0_2_line_44 |  | 41 | 42 | 0.0026637 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_159-2_0_2_line_45 |  | 42 | 43 | 0.024877 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_159-2_0_2_line_46 |  | 43 | 44 | 0.013157 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_159-2_0_2_line_47 |  | 45 | 46 | 0.0096739 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_159-2_0_2_line_48 |  | 46 | 47 | 0.0097067 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_159-2_0_2_line_49 |  | 47 | 51 | 0.063391 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_159-2_0_2_line_50 |  | 47 | 52 | 0.17092 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_159-2_0_2_line_51 |  | 48 | 49 | 0.030159 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_159-2_0_2_line_52 |  | 48 | 50 | 0.039558 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_159-2_0_2_line_53 |  | 49 | 55 | 0.022402 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_159-2_0_2_line_54 |  | 49 | 51 | 0.071679 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_159-2_0_2_line_55 |  | 50 | 73 | 0.020149 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_159-2_0_2_line_56 |  | 51 | 53 | 0.021142 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_159-2_0_2_line_57 |  | 52 | 54 | 0.034752 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_159-2_0_2_line_58 |  | 55 | 78 | 0.010705 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_159-2_0_2_line_59 |  | 55 | 79 | 0.014022 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_159-2_0_2_line_60 |  | 56 | 57 | 0.0020686 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_159-2_0_2_line_61 |  | 57 | 58 | 0.013648 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_159-2_0_2_line_62 |  | 58 | 62 | 0.019155 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_159-2_0_2_line_63 |  | 60 | 61 | 0.08457 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_159-2_0_2_line_64 |  | 61 | 92 | 0.16018 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_159-2_0_2_line_65 |  | 62 | 63 | 0.016167 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_159-2_0_2_line_66 |  | 63 | 64 | 0.0068585 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_159-2_0_2_line_67 |  | 64 | 65 | 0.0193 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_159-2_0_2_line_68 |  | 65 | 66 | 0.027855 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_159-2_0_2_line_69 |  | 66 | 67 | 0.017101 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_159-2_0_2_line_70 |  | 66 | 68 | 0.019707 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_159-2_0_2_line_71 |  | 67 | 76 | 0.012631 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_159-2_0_2_line_72 |  | 68 | 72 | 0.029722 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_159-2_0_2_line_73 |  | 68 | 69 | 0.025931 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_159-2_0_2_line_74 |  | 69 | 70 | 0.029542 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_159-2_0_2_line_75 |  | 70 | 71 | 0.0031813 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_159-2_0_2_line_76 |  | 72 | 73 | 0.028508 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_159-2_0_2_line_77 |  | 74 | 75 | 0.004463 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_159-2_0_2_line_78 |  | 75 | 77 | 0.025508 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_159-2_0_2_line_79 |  | 76 | 90 | 0.0092062 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_159-2_0_2_line_80 |  | 77 | 78 | 0.0073523 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_159-2_0_2_line_81 |  | 79 | 80 | 0.022029 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_159-2_0_2_line_82 |  | 80 | 81 | 0.0085911 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_159-2_0_2_line_83 |  | 81 | 82 | 0.04573 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_159-2_0_2_line_84 |  | 83 | 84 | 0.020784 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_159-2_0_2_line_85 |  | 83 | 85 | 0.0032993 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_159-2_0_2_line_86 |  | 84 | 86 | 0.0069119 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_159-2_0_2_line_87 |  | 85 | 87 | 0.02076 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_159-2_0_2_line_88 |  | 87 | 88 | 0.024176 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_159-2_0_2_line_89 |  | 88 | 89 | 0.02718 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_159-2_0_2_line_90 |  | 89 | 90 | 0.01113 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_159-2_0_2_line_91 |  | 91 | 92 | 0.12445 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_159-2_0_2_line_92 |  | 92 | 93 | 0.013424 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_159-2_0_2_trafo_77 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 94 | 84 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10 | x11 | y11 | x12 | y12 | x13 | y13 | x14 | y14 | x15 | y15 | x16 | y16 | x17 | y17 | x18 | y18 | x19 | y19 | x20 | y20 | x21 | y21 | x22 | y22 | x23 | y23 | x24 | y24 | x25 | y25
0 | 2694688.5683 | 1236713.3166 | 2694696.9991 | 1236717.4822 | 2694700.4964 | 1236719.1055
1 | 2694674.8909 | 1236706.7553 | 2694681.9295 | 1236710.0365 | 2694688.5683 | 1236713.3166
2 | 2694737.3659 | 1236727.8668 | 2694725.734 | 1236726.4691 | 2694720.2016 | 1236725.5469 | 2694714.055 | 1236724.2257 | 2694708.3102 | 1236722.3883 | 2694702.9036 | 1236720.2228 | 2694700.4964 | 1236719.1055
3 | 2694674.8909 | 1236706.7553 | 2694669.2293 | 1236698.748
4 | 2694737.3659 | 1236727.8668 | 2694737.927 | 1236722.5829
5 | 2694669.2293 | 1236698.748 | 2694674.341 | 1236700.8977 | 2694687.8069 | 1236707.2697
6 | 2694669.2293 | 1236698.748 | 2694667.9614 | 1236697.1044 | 2694666.1951 | 1236695.3972 | 2694663.6078 | 1236693.4434 | 2694660.3324 | 1236691.4564
7 | 2694737.927 | 1236722.5829 | 2694743.768 | 1236710.8118 | 2694745.4243 | 1236706.0683
8 | 2694737.927 | 1236722.5829 | 2694761.338 | 1236725.0265
9 | 2694660.3324 | 1236691.4564 | 2694660.3324 | 1236691.4564 | 2694651.1617 | 1236687.5741 | 2694634.2968 | 1236677.8208
10 | 2694532.5949 | 1236719.7907 | 2694540.8442 | 1236717.206 | 2694557.6127 | 1236713.0254 | 2694576.7919 | 1236708.583 | 2694579.8799 | 1236707.8546
11 | 2694487.2652 | 1236733.8325 | 2694498.2907 | 1236730.5388 | 2694532.5949 | 1236719.7907
12 | 2694783.7683 | 1236695.8055 | 2694759.9547 | 1236692.8345 | 2694756.3736 | 1236692.933 | 2694753.4193 | 1236693.5864 | 2694751.08 | 1236695.0613 | 2694749.144 | 1236696.8762 | 2694747.8917 | 1236699.0022 | 2694745.4243 | 1236706.0683
13 | 2694761.338 | 1236725.0265 | 2694792.7744 | 1236728.3077
14 | 2694619.5848 | 1236669.3125 | 2694634.2968 | 1236677.8208
15 | 2694487.2652 | 1236733.8325 | 2694473.0122 | 1236737.3529 | 2694459.7647 | 1236739.9886 | 2694455.8729 | 1236740.6157
16 | 2694487.2652 | 1236733.8325 | 2694488.8967 | 1236713.1099 | 2694487.4629 | 1236706.809
17 | 2694284.5603 | 1236744.0079 | 2694283.1335 | 1236733.8171
18 | 2694321.2276 | 1236772.1334 | 2694297.9324 | 1236766.5483 | 2694291.026 | 1236762.558 | 2694285.9694 | 1236754.0715 | 2694284.5603 | 1236744.0079
19 | 2694282.4759 | 1236729.1199 | 2694283.1335 | 1236733.8171
20 | 2694317.3206 | 1236799.4136 | 2694317.1471 | 1236796.0417 | 2694317.4108 | 1236791.8317 | 2694318.0189 | 1236787.8495 | 2694321.2276 | 1236772.1334
21 | 2694343.7145 | 1236727.1462 | 2694338.3225 | 1236731.1969 | 2694336.0324 | 1236733.3955 | 2694334.3564 | 1236735.526 | 2694333.3291 | 1236737.311 | 2694332.3755 | 1236739.2195 | 2694331.1764 | 1236742.2916 | 2694325.3794 | 1236758.0222 | 2694323.1696 | 1236764.6921 | 2694321.2276 | 1236772.1334
22 | 2694317.3206 | 1236799.4136 | 2694303.1093 | 1236804.6555
23 | 2694317.3206 | 1236799.4136 | 2694317.7313 | 1236803.5677 | 2694318.4935 | 1236807.516 | 2694321.122 | 1236815.4525 | 2694325.5301 | 1236827.1199 | 2694329.4019 | 1236836.3437 | 2694333.0021 | 1236844.0844 | 2694354.2432 | 1236883.6619 | 2694361.8488 | 1236900.0239
24 | 2694343.7145 | 1236727.1462 | 2694346.7452 | 1236730.2522 | 2694349.306 | 1236731.5346
25 | 2694203.2859 | 1236844.5656 | 2694213.2005 | 1236839.3353 | 2694222.6946 | 1236834.7603 | 2694229.9411 | 1236831.6285 | 2694237.8422 | 1236828.7295 | 2694303.1093 | 1236804.6555
26 | 2694361.8488 | 1236900.0239 | 2694364.2636 | 1236905.2187
27 | 2694349.306 | 1236731.5346 | 2694351.813 | 1236732.7901 | 2694359.865 | 1236734.6972 | 2694384.1629 | 1236738.6194 | 2694385.2802 | 1236738.7928 | 2694386.0879 | 1236738.9168 | 2694406.0034 | 1236741.9355 | 2694412.927 | 1236742.9352 | 2694419.9102 | 1236743.5244 | 2694426.9588 | 1236743.8033 | 2694434.0389 | 1236743.5267 | 2694445.5692 | 1236742.2757 | 2694455.8729 | 1236740.6157
28 | 2694203.2859 | 1236844.5656 | 2694136.5893 | 1236879.7506 | 2694108.9048 | 1236905.2196 | 2694100.0164 | 1236911.6946 | 2694099.2472 | 1236912.0699
29 | 2694368.2557 | 1236913.8067 | 2694364.2636 | 1236905.2187
30 | 2694461.138 | 1237173.0951 | 2694473.4655 | 1237180.0862 | 2694475.1503 | 1237182.1256
31 | 2694461.138 | 1237173.0951 | 2694457.8517 | 1237171.2314 | 2694448.8192 | 1237168.451
32 | 2694448.8192 | 1237168.451 | 2694433.3316 | 1237163.6836
33 | 2694433.3316 | 1237163.6836 | 2694397.8583 | 1237152.7641 | 2694389.9948 | 1237149.5146 | 2694381.0711 | 1237144.4024 | 2694374.359 | 1237139.6478 | 2694367.8981 | 1237132.8957 | 2694367.8092 | 1237132.7789
34 | 2694345.3208 | 1237095.5652 | 2694361.8719 | 1237124.9719 | 2694367.8092 | 1237132.7789
35 | 2694345.3208 | 1237095.5652 | 2694343.6508 | 1237084.4638 | 2694334.0201 | 1237033.8402 | 2694336.5725 | 1237018.9365 | 2694340.7909 | 1237010.1525 | 2694340.7909 | 1237010.1525
36 | 2694345.3208 | 1237095.5652 | 2694311.4314 | 1237136.2681 | 2694308.265 | 1237140.2875 | 2694297.7464 | 1237153.6414 | 2694286.3917 | 1237157.2305 | 2694242.7894 | 1237154.7499
37 | 2694348.6267 | 1237000.7581 | 2694345.7049 | 1237004.7377 | 2694340.7909 | 1237010.1525
38 | 2694368.2557 | 1236913.8067 | 2694370.6245 | 1236929.9785 | 2694370.7045 | 1236941.1324 | 2694369.9363 | 1236951.3722 | 2694367.4319 | 1236964.1974 | 2694364.78 | 1236976.7868 | 2694356.1469 | 1236990.5153 | 2694348.6267 | 1237000.7581
39 | 2694094.6356 | 1236914.1001 | 2694095.6464 | 1236913.827 | 2694099.2472 | 1236912.0699
40 | 2694085.2683 | 1236975.3328 | 2694088.3365 | 1236985.3004
41 | 2694080.6379 | 1236960.2901 | 2694085.2683 | 1236975.3328
42 | 2694080.6379 | 1236960.2901 | 2694070.8087 | 1236931.1651
43 | 2694067.2804 | 1236916.9022 | 2694070.4176 | 1236930.006 | 2694070.8087 | 1236931.1651
44 | 2694094.6356 | 1236914.1001 | 2694091.9719 | 1236914.1
45 | 2694067.2804 | 1236916.9022 | 2694088.3168 | 1236914.1 | 2694091.9719 | 1236914.1
46 | 2694067.2804 | 1236916.9022 | 2694064.8822 | 1236903.9659
47 | 2694378.3179 | 1236458.9277 | 2694384.9797 | 1236457.8147 | 2694387.6892 | 1236456.7269
48 | 2694396.2835 | 1236452.2791 | 2694391.2938 | 1236455.2798 | 2694387.6892 | 1236456.7269
49 | 2694396.2835 | 1236452.2791 | 2694400.9181 | 1236459.7027 | 2694403.5798 | 1236466.9837 | 2694403.2722 | 1236482.5235 | 2694387.6029 | 1236509.6705
50 | 2694396.2835 | 1236452.2791 | 2694527.7165 | 1236343.0108
51 | 2694437.5308 | 1236561.101 | 2694437.5674 | 1236560.2479 | 2694439.3647 | 1236548.1232 | 2694454.9286 | 1236541.1672
52 | 2694454.9286 | 1236541.1672 | 2694455.6531 | 1236540.8434 | 2694463.0703 | 1236536.5248 | 2694477.6603 | 1236530.8749 | 2694492.1965 | 1236530.8407
53 | 2694436.5697 | 1236583.4825 | 2694437.5308 | 1236561.101
54 | 2694437.5308 | 1236561.101 | 2694387.6029 | 1236509.6705
55 | 2694512.3454 | 1236530.7932 | 2694492.1965 | 1236530.8407
56 | 2694371.1374 | 1236511.038 | 2694383.8942 | 1236516.0959 | 2694387.6029 | 1236509.6705
57 | 2694527.7165 | 1236343.0108 | 2694533.1116 | 1236346.8772 | 2694538.5232 | 1236348.7536 | 2694545.0608 | 1236346.9341 | 2694554.5646 | 1236338.9683 | 2694557.59 | 1236337.9243
58 | 2694436.5697 | 1236583.4825 | 2694447.2617 | 1236582.9562
59 | 2694436.5697 | 1236583.4825 | 2694422.5388 | 1236584.438
60 | 2694619.5848 | 1236669.3125 | 2694617.7941 | 1236668.2769
61 | 2694606.2269 | 1236661.0357 | 2694615.9482 | 1236667.2093 | 2694617.7941 | 1236668.2769
62 | 2694606.2269 | 1236661.0357 | 2694594.289 | 1236653.4543 | 2694590.531 | 1236650.1361
63 | 2694760.0159 | 1236636.3717 | 2694751.8713 | 1236652.1201 | 2694750.9325 | 1236654.518 | 2694750.4427 | 1236656.7563 | 2694750.5753 | 1236658.8822 | 2694751.2583 | 1236660.661 | 2694752.3507 | 1236661.9127 | 2694753.9382 | 1236662.9721 | 2694756.96 | 1236664.2546 | 2694760.5421 | 1236665.5127 | 2694767.9469 | 1236667.6657 | 2694775.1443 | 1236670.0045 | 2694777.9409 | 1236671.1722 | 2694780.1904 | 1236672.4757 | 2694782.4235 | 1236674.3349 | 2694784.3264 | 1236676.4891 | 2694785.6699 | 1236678.6121 | 2694786.7344 | 1236681.142 | 2694786.9742 | 1236682.2355 | 2694787.2283 | 1236683.3849 | 2694787.3026 | 1236685.8434 | 2694786.7171 | 1236688.8585 | 2694786.1828 | 1236691.0405 | 2694785.5727 | 1236692.7543 | 2694784.8619 | 1236694.1439 | 2694783.7683 | 1236695.8055
64 | 2694760.0159 | 1236636.3717 | 2694779.0453 | 1236477.3248
65 | 2694590.531 | 1236650.1361 | 2694578.4124 | 1236639.4357
66 | 2694578.4124 | 1236639.4357 | 2694573.2712 | 1236634.8963
67 | 2694573.2712 | 1236634.8963 | 2694564.8183 | 1236627.4326 | 2694559.1511 | 1236621.7523
68 | 2694539.4772 | 1236602.0328 | 2694559.1511 | 1236621.7523
69 | 2694539.4772 | 1236602.0328 | 2694531.0328 | 1236610.0266 | 2694527.3196 | 1236614.0469
70 | 2694526.4379 | 1236587.2923 | 2694531.2608 | 1236593.8072 | 2694539.4772 | 1236602.0328
71 | 2694527.3196 | 1236614.0469 | 2694518.7495 | 1236623.3255
72 | 2694526.4379 | 1236587.2923 | 2694519.2447 | 1236558.4534
73 | 2694526.4379 | 1236587.2923 | 2694551.5369 | 1236580.7754
74 | 2694551.5369 | 1236580.7754 | 2694574.131 | 1236574.9089 | 2694580.1595 | 1236573.4666
75 | 2694580.1595 | 1236573.4666 | 2694583.2535 | 1236572.7264
76 | 2694512.3454 | 1236530.7932 | 2694519.2447 | 1236558.4534
77 | 2694484.5397 | 1236581.1212 | 2694480.0821 | 1236581.3407
78 | 2694454.6051 | 1236582.5947 | 2694480.0821 | 1236581.3407
79 | 2694511.8812 | 1236629.3878 | 2694513.6841 | 1236628.2973 | 2694518.0574 | 1236624.0749 | 2694518.7495 | 1236623.3255
80 | 2694454.6051 | 1236582.5947 | 2694447.2617 | 1236582.9562
81 | 2694422.5388 | 1236584.438 | 2694423.6527 | 1236606.4387
82 | 2694423.6527 | 1236606.4387 | 2694424.0871 | 1236615.0188
83 | 2694415.1007 | 1236654.7937 | 2694425.7637 | 1236648.1361 | 2694424.0871 | 1236615.0188
84 | 2694471.1736 | 1236684.4169 | 2694483.0635 | 1236700.6524 | 2694483.4497 | 1236701.1886
85 | 2694471.1736 | 1236684.4169 | 2694469.2242 | 1236681.7551
86 | 2694487.4629 | 1236706.809 | 2694487.4467 | 1236706.7377 | 2694483.4497 | 1236701.1886
87 | 2694464.9769 | 1236664.8423 | 2694461.8709 | 1236668.0247 | 2694461.3156 | 1236670.5844 | 2694462.8282 | 1236673.0214 | 2694469.2242 | 1236681.7551
88 | 2694464.9769 | 1236664.8423 | 2694473.4338 | 1236656.1776 | 2694479.3385 | 1236645.6525
89 | 2694501.5274 | 1236632.7821 | 2694499.4793 | 1236633.0526 | 2694489.6287 | 1236634.7861 | 2694484.2187 | 1236639.0032 | 2694479.6414 | 1236645.1127 | 2694479.3385 | 1236645.6525
90 | 2694501.5274 | 1236632.7821 | 2694507.5939 | 1236631.9809 | 2694511.8812 | 1236629.3878
91 | 2694779.0453 | 1236477.3248 | 2694857.0073 | 1236406.0277 | 2694865.8279 | 1236399.1635 | 2694870.1383 | 1236396.0633 | 2694872.0764 | 1236394.7865
92 | 2694779.0453 | 1236477.3248 | 2694769.9746 | 1236467.4287

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2694688.5683 | 1236713.3166
1 | 2694700.4964 | 1236719.1055
2 | 2694674.8909 | 1236706.7553
3 | 2694737.3659 | 1236727.8668
4 | 2694669.2293 | 1236698.748
5 | 2694737.927 | 1236722.5829
6 | 2694687.8069 | 1236707.2697
7 | 2694660.3324 | 1236691.4564
8 | 2694579.8799 | 1236707.8546
9 | 2694532.5949 | 1236719.7907
10 | 2694745.4243 | 1236706.0683
11 | 2694761.338 | 1236725.0265
12 | 2694634.2968 | 1236677.8208
13 | 2694487.2652 | 1236733.8325
14 | 2694284.5603 | 1236744.0079
15 | 2694283.1335 | 1236733.8171
16 | 2694321.2276 | 1236772.1334
17 | 2694282.4759 | 1236729.1199
18 | 2694317.3206 | 1236799.4136
19 | 2694343.7145 | 1236727.1462
20 | 2694303.1093 | 1236804.6555
21 | 2694361.8488 | 1236900.0239
22 | 2694349.306 | 1236731.5346
23 | 2694203.2859 | 1236844.5656
24 | 2694364.2636 | 1236905.2187
25 | 2694455.8729 | 1236740.6157
26 | 2694461.138 | 1237173.0951
27 | 2694475.1503 | 1237182.1256
28 | 2694448.8192 | 1237168.451
29 | 2694433.3316 | 1237163.6836
30 | 2694367.8092 | 1237132.7789
31 | 2694345.3208 | 1237095.5652
32 | 2694340.7909 | 1237010.1525
33 | 2694242.7894 | 1237154.7499
34 | 2694348.6267 | 1237000.7581
35 | 2694368.2557 | 1236913.8067
36 | 2694099.2472 | 1236912.0699
37 | 2694085.2683 | 1236975.3328
38 | 2694088.3365 | 1236985.3004
39 | 2694080.6379 | 1236960.2901
40 | 2694070.8087 | 1236931.1651
41 | 2694094.6356 | 1236914.1001
42 | 2694091.9719 | 1236914.1
43 | 2694067.2804 | 1236916.9022
44 | 2694064.8822 | 1236903.9659
45 | 2694378.3179 | 1236458.9277
46 | 2694387.6892 | 1236456.7269
47 | 2694396.2835 | 1236452.2791
48 | 2694454.9286 | 1236541.1672
49 | 2694437.5308 | 1236561.101
50 | 2694492.1965 | 1236530.8407
51 | 2694387.6029 | 1236509.6705
52 | 2694527.7165 | 1236343.0108
53 | 2694371.1374 | 1236511.038
54 | 2694557.59 | 1236337.9243
55 | 2694436.5697 | 1236583.4825
56 | 2694619.5848 | 1236669.3125
57 | 2694617.7941 | 1236668.2769
58 | 2694606.2269 | 1236661.0357
59 | 2694792.7744 | 1236728.3077
60 | 2694783.7683 | 1236695.8055
61 | 2694760.0159 | 1236636.3717
62 | 2694590.531 | 1236650.1361
63 | 2694578.4124 | 1236639.4357
64 | 2694573.2712 | 1236634.8963
65 | 2694559.1511 | 1236621.7523
66 | 2694539.4772 | 1236602.0328
67 | 2694527.3196 | 1236614.0469
68 | 2694526.4379 | 1236587.2923
69 | 2694551.5369 | 1236580.7754
70 | 2694580.1595 | 1236573.4666
71 | 2694583.2535 | 1236572.7264
72 | 2694519.2447 | 1236558.4534
73 | 2694512.3454 | 1236530.7932
74 | 2694484.5397 | 1236581.1212
75 | 2694480.0821 | 1236581.3407
76 | 2694518.7495 | 1236623.3255
77 | 2694454.6051 | 1236582.5947
78 | 2694447.2617 | 1236582.9562
79 | 2694422.5388 | 1236584.438
80 | 2694423.6527 | 1236606.4387
81 | 2694424.0871 | 1236615.0188
82 | 2694415.1007 | 1236654.7937
83 | 2694471.1736 | 1236684.4169
84 | 2694483.4497 | 1236701.1886
85 | 2694469.2242 | 1236681.7551
86 | 2694487.4629 | 1236706.809
87 | 2694464.9769 | 1236664.8423
88 | 2694479.3385 | 1236645.6525
89 | 2694501.5274 | 1236632.7821
90 | 2694511.8812 | 1236629.3878
91 | 2694872.0764 | 1236394.7865
92 | 2694779.0453 | 1236477.3248
93 | 2694769.9746 | 1236467.4287
94 | 2694487.2652 | 1236733.8325

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.97734 | -0.43595 | 0.0010385 | 0.00026028
1 | 0.97716 | -0.43948 | 0.0016227 | 0.00040668
2 | 0.97756 | -0.43163 | 0 | 0
3 | 0.9767 | -0.44849 | 0 | 0
4 | 0.9777 | -0.42884 | 0 | 0
5 | 0.97664 | -0.44974 | 0 | 0
6 | 0.97756 | -0.43147 | 0.0070483 | 0.0017665
7 | 0.97794 | -0.42405 | 0.0062719 | 0.0015719
8 | 0.99819 | -0.034655 | 0.0043785 | 0.0010973
9 | 0.99838 | -0.030919 | 0.0040816 | 0.0010229
10 | 0.97646 | -0.45325 | 0.0033757 | 0.00084603
11 | 0.97658 | -0.45077 | 0.0014758 | 0.00036987
12 | 0.97873 | -0.40854 | 0.0026144 | 0.00065524
13 | 0.99875 | -0.023899 | 0 | 0
14 | 0.99295 | -0.13509 | 0.0015765 | 0.00039511
15 | 0.99293 | -0.13556 | 0.00031208 | 7.8214e-05
16 | 0.99315 | -0.13127 | 0 | 0
17 | 0.99292 | -0.13575 | 0.0022684 | 0.00056851
18 | 0.99249 | -0.14411 | 0 | 0
19 | 0.99459 | -0.10361 | 0 | 0
20 | 0.99242 | -0.14546 | 0.00018043 | 4.5221e-05
21 | 0.99034 | -0.18563 | 0.0033017 | 0.00082749
22 | 0.99479 | -0.099758 | 0.00034732 | 8.7048e-05
23 | 0.99194 | -0.15472 | 0.00041674 | 0.00010445
24 | 0.99024 | -0.18745 | 0.00078118 | 0.00019578
25 | 0.99783 | -0.041481 | 0.00054381 | 0.00013629
26 | 0.98679 | -0.25451 | 0.0012017 | 0.00030117
27 | 0.98677 | -0.25487 | 0.0012059 | 0.00030223
28 | 0.98682 | -0.25394 | 0.0012028 | 0.00030144
29 | 0.98688 | -0.25289 | 0.00031548 | 7.9067e-05
30 | 0.98714 | -0.24771 | 0.0014765 | 0.00037005
31 | 0.98736 | -0.2435 | 0 | 0
32 | 0.98846 | -0.22209 | 0.0026319 | 0.00065961
33 | 0.98636 | -0.26285 | 0.0082713 | 0.002073
34 | 0.98864 | -0.21852 | 0.00077736 | 0.00019482
35 | 0.9901 | -0.19033 | 0 | 0
36 | 0.99143 | -0.16455 | 0.00033533 | 8.4042e-05
37 | 0.99117 | -0.16958 | 0.0011577 | 0.00029015
38 | 0.99116 | -0.16984 | 0.0013945 | 0.00034951
39 | 0.99121 | -0.16887 | 0 | 0
40 | 0.99128 | -0.16747 | 0.0003894 | 9.7593e-05
41 | 0.99141 | -0.16492 | 0 | 0
42 | 0.9914 | -0.16512 | 0.0005013 | 0.00012564
43 | 0.99132 | -0.16671 | 0 | 0
44 | 0.99131 | -0.16686 | 0.00065767 | 0.00016483
45 | 0.97572 | -0.46774 | 0.00095707 | 0.00023986
46 | 0.97573 | -0.46757 | 0.00031598 | 7.9193e-05
47 | 0.97574 | -0.46735 | 0 | 0
48 | 0.97738 | -0.43503 | 0.005913 | 0.0014819
49 | 0.97647 | -0.45296 | 0.0050491 | 0.0012654
50 | 0.97879 | -0.40731 | 0.0043967 | 0.0011019
51 | 0.97586 | -0.46493 | 0.0032926 | 0.0008252
52 | 0.97561 | -0.46987 | 0 | 0
53 | 0.97579 | -0.46638 | 0.0037498 | 0.00093979
54 | 0.97558 | -0.47038 | 0.00080266 | 0.00020117
55 | 0.97608 | -0.46049 | 0 | 0
56 | 0.97923 | -0.39879 | 0.0022434 | 0.00056225
57 | 0.97929 | -0.39752 | 0.0020479 | 0.00051325
58 | 0.97975 | -0.38864 | 0.0022549 | 0.00056514
59 | 0.97656 | -0.45129 | 0.00090752 | 0.00022745
60 | 0.97615 | -0.45928 | 0 | 0
61 | 0.97559 | -0.47039 | 0.0046009 | 0.0011531
62 | 0.98042 | -0.3754 | 0.0032535 | 0.0008154
63 | 0.98104 | -0.36329 | 0.0018628 | 0.00046686
64 | 0.98132 | -0.35792 | 0.0045298 | 0.0011353
65 | 0.98217 | -0.34126 | 0.0016308 | 0.00040872
66 | 0.98345 | -0.31645 | 0 | 0
67 | 0.98527 | -0.28103 | 0.0018736 | 0.00046957
68 | 0.98224 | -0.33983 | 0 | 0
69 | 0.98199 | -0.34486 | 0.0047113 | 0.0011808
70 | 0.98182 | -0.34807 | 0.0047667 | 0.0011947
71 | 0.98182 | -0.34815 | 0.0012485 | 0.0003129
72 | 0.98073 | -0.36944 | 0.012177 | 0.0030518
73 | 0.97959 | -0.39161 | 0 | 0
74 | 0.97574 | -0.46716 | 0.0040128 | 0.0010057
75 | 0.97576 | -0.46684 | 0.002685 | 0.00067291
76 | 0.98664 | -0.25453 | 0.0020874 | 0.00052314
77 | 0.97592 | -0.46371 | 0.0025471 | 0.00063835
78 | 0.97598 | -0.46246 | 0.0008519 | 0.00021351
79 | 0.97598 | -0.46261 | 0 | 0
80 | 0.97581 | -0.46595 | 0.00174 | 0.00043608
81 | 0.97575 | -0.46697 | 0.0010256 | 0.00025704
82 | 0.97552 | -0.47158 | 0.0055059 | 0.0013799
83 | 0.99755 | -0.046253 | 0.0015995 | 0.00040087
84 | 1 | 0 | -0.17312 | -0.044019
85 | 0.99716 | -0.053524 | 0.0006235 | 0.00015626
86 | 0.99974 | -0.0049905 | 0.001661 | 0.00041629
87 | 0.99475 | -0.099172 | 0.0015232 | 0.00038175
88 | 0.99198 | -0.15196 | 0.0011549 | 0.00028946
89 | 0.98889 | -0.2111 | 0.0025462 | 0.00063813
90 | 0.98766 | -0.23492 | 0.00081056 | 0.00020315
91 | 0.97502 | -0.48154 | 0.0015755 | 0.00039487
92 | 0.97521 | -0.47794 | 0 | 0
93 | 0.97519 | -0.47819 | 0.00099038 | 0.00024821
94 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | 0.014566 | 0.0036506 | -0.014564 | -0.0036492 | 2.4456e-06 | 1.399e-06 | 0.022177 | 0.022177 | 0.022177 | 0.97734 | -0.43595 | 0.97716 | -0.43948 | 6.0927
1 | -0.015605 | -0.0039108 | 0.015608 | 0.0039127 | 3.2113e-06 | 1.8651e-06 | 0.023759 | 0.023758 | 0.023759 | 0.97734 | -0.43595 | 0.97756 | -0.43163 | 6.5271
2 | 0.012941 | 0.0032425 | -0.012936 | -0.0032394 | 5.5515e-06 | 3.0757e-06 | 0.019706 | 0.019707 | 0.019707 | 0.97716 | -0.43948 | 0.9767 | -0.44849 | 5.4139
3 | -0.015608 | -0.0039127 | 0.01561 | 0.0039139 | 2.0738e-06 | 1.2044e-06 | 0.023758 | 0.023758 | 0.023758 | 0.97756 | -0.43163 | 0.9777 | -0.42884 | 6.5271
4 | 0.012936 | 0.0032394 | -0.012935 | -0.003239 | 7.7388e-07 | 4.2878e-07 | 0.019707 | 0.019707 | 0.019707 | 0.9767 | -0.44849 | 0.97664 | -0.44974 | 5.4139
5 | 0.0070492 | 0.0017668 | -0.0070483 | -0.0017665 | 8.8239e-07 | 3.084e-07 | 0.010729 | 0.010729 | 0.010729 | 0.9777 | -0.42884 | 0.97756 | -0.43147 | 2.9474
6 | -0.022659 | -0.0056807 | 0.022664 | 0.0056839 | 5.1761e-06 | 3.1671e-06 | 0.034487 | 0.034487 | 0.034487 | 0.9777 | -0.42884 | 0.97794 | -0.42405 | 9.4745
7 | 0.010551 | 0.0026423 | -0.01055 | -0.0026414 | 1.7603e-06 | 8.9934e-07 | 0.016075 | 0.016075 | 0.016075 | 0.97664 | -0.44974 | 0.97646 | -0.45325 | 4.4163
8 | 0.0023835 | 0.00059671 | -0.0023833 | -0.00059693 | 1.1639e-07 | -2.2004e-07 | 0.0036312 | 0.0036313 | 0.0036313 | 0.97664 | -0.44974 | 0.97658 | -0.45077 | 0.99762
9 | -0.028936 | -0.0072557 | 0.028958 | 0.0072691 | 2.1403e-05 | 1.3328e-05 | 0.04403 | 0.04403 | 0.04403 | 0.97794 | -0.42405 | 0.97873 | -0.40854 | 12.0962
10 | -0.0043785 | -0.0010973 | 0.0043793 | 0.0010972 | 7.7938e-07 | -1.3905e-07 | 0.0065271 | 0.0065268 | 0.0065271 | 0.99819 | -0.034655 | 0.99838 | -0.030919 | 1.7931
11 | -0.0084609 | -0.0021202 | 0.0084637 | 0.0021213 | 2.8298e-06 | 1.1903e-06 | 0.01261 | 0.01261 | 0.01261 | 0.99838 | -0.030919 | 0.99875 | -0.023899 | 3.4643
12 | 0.0071739 | 0.0017953 | -0.0071718 | -0.0017946 | 2.0603e-06 | 7.4363e-07 | 0.010931 | 0.010931 | 0.010931 | 0.97646 | -0.45325 | 0.97615 | -0.45928 | 3.0031
13 | 0.00090754 | 0.00022707 | -0.00090752 | -0.00022745 | 2.2662e-08 | -3.8096e-07 | 0.0013827 | 0.0013828 | 0.0013828 | 0.97658 | -0.45077 | 0.97656 | -0.45129 | 0.3799
14 | -0.031572 | -0.0079243 | 0.031587 | 0.0079335 | 1.4687e-05 | 9.1858e-06 | 0.048005 | 0.048005 | 0.048005 | 0.97873 | -0.40854 | 0.97923 | -0.39879 | 13.1882
15 | 0.031524 | 0.0079922 | -0.031497 | -0.0079756 | 2.6616e-05 | 1.6614e-05 | 0.046999 | 0.047 | 0.047 | 0.99875 | -0.023899 | 0.99783 | -0.041481 | 12.912
16 | -0.039988 | -0.010114 | 0.040024 | 0.010136 | 3.6308e-05 | 2.288e-05 | 0.059609 | 0.059609 | 0.059609 | 0.99875 | -0.023899 | 0.99974 | -0.0049905 | 16.3762
17 | 0.0025805 | 0.00064658 | -0.0025805 | -0.00064667 | 5.7706e-08 | -9.6169e-08 | 0.0038671 | 0.0038671 | 0.0038671 | 0.99295 | -0.13509 | 0.99293 | -0.13556 | 1.0624
18 | -0.004157 | -0.0010417 | 0.0041578 | 0.0010415 | 7.5631e-07 | -1.8836e-07 | 0.0062295 | 0.0062293 | 0.0062295 | 0.99295 | -0.13509 | 0.99315 | -0.13127 | 1.7114
19 | 0.0022684 | 0.00056846 | -0.0022684 | -0.00056851 | 2.0554e-08 | -4.8192e-08 | 0.0033994 | 0.0033994 | 0.0033994 | 0.99293 | -0.13556 | 0.99292 | -0.13575 | 0.93391
20 | 0.026316 | 0.0066282 | -0.0263 | -0.0066182 | 1.6139e-05 | 9.9709e-06 | 0.039441 | 0.039441 | 0.039441 | 0.99315 | -0.13127 | 0.99249 | -0.14411 | 10.8354
21 | -0.030474 | -0.0076697 | 0.030514 | 0.0076948 | 4.0339e-05 | 2.5149e-05 | 0.04567 | 0.04567 | 0.04567 | 0.99315 | -0.13127 | 0.99459 | -0.10361 | 12.5467
22 | 0.0050384 | 0.0012601 | -0.0050381 | -0.0012601 | 3.2406e-07 | 1.1664e-08 | 0.0075531 | 0.0075532 | 0.0075532 | 0.99249 | -0.14411 | 0.99242 | -0.14546 | 2.075
23 | 0.021262 | 0.0053581 | -0.021219 | -0.0053326 | 4.2146e-05 | 2.5548e-05 | 0.031888 | 0.031888 | 0.031888 | 0.99249 | -0.14411 | 0.99034 | -0.18563 | 8.7605
24 | -0.030514 | -0.0076948 | 0.03052 | 0.0076984 | 5.6342e-06 | 3.5124e-06 | 0.04567 | 0.04567 | 0.04567 | 0.99459 | -0.10361 | 0.99479 | -0.099758 | 12.5466
25 | 0.0048577 | 0.0012149 | -0.0048555 | -0.0012149 | 2.1407e-06 | -1.9928e-08 | 0.0072826 | 0.0072831 | 0.0072831 | 0.99242 | -0.14546 | 0.99194 | -0.15472 | 2.0009
26 | 0.017918 | 0.0045051 | -0.017916 | -0.0045042 | 1.5576e-06 | 9.2319e-07 | 0.026927 | 0.026927 | 0.026927 | 0.99034 | -0.18563 | 0.99024 | -0.18745 | 7.3976
27 | -0.030867 | -0.0077854 | 0.030954 | 0.0078393 | 8.6371e-05 | 5.3871e-05 | 0.046189 | 0.046189 | 0.046189 | 0.99479 | -0.099758 | 0.99783 | -0.041481 | 12.6893
28 | 0.0044388 | 0.0011105 | -0.0044367 | -0.0011107 | 2.0761e-06 | -2.8251e-07 | 0.006658 | 0.0066585 | 0.0066585 | 0.99194 | -0.15472 | 0.99143 | -0.16455 | 1.8293
29 | 0.017135 | 0.0043084 | -0.017133 | -0.004307 | 2.3554e-06 | 1.3857e-06 | 0.025753 | 0.025753 | 0.025753 | 0.99024 | -0.18745 | 0.9901 | -0.19033 | 7.0751
30 | 0.0012059 | 0.00030203 | -0.0012059 | -0.00030223 | 2.0854e-08 | -2.0149e-07 | 0.0018184 | 0.0018185 | 0.0018185 | 0.98679 | -0.25451 | 0.98677 | -0.25487 | 0.49958
31 | -0.0024076 | -0.0006032 | 0.0024077 | 0.00060308 | 6.5384e-08 | -1.2716e-07 | 0.0036305 | 0.0036304 | 0.0036305 | 0.98679 | -0.25451 | 0.98682 | -0.25394 | 0.99739
32 | -0.0036105 | -0.00090452 | 0.0036106 | 0.00090442 | 1.801e-07 | -9.1777e-08 | 0.005444 | 0.005444 | 0.005444 | 0.98682 | -0.25394 | 0.98688 | -0.25289 | 1.4956
33 | -0.0039261 | -0.00098349 | 0.0039271 | 0.00098317 | 9.6746e-07 | -3.2182e-07 | 0.0059197 | 0.0059193 | 0.0059197 | 0.98688 | -0.25289 | 0.98714 | -0.24771 | 1.6263
34 | -0.0054036 | -0.0013532 | 0.0054047 | 0.0013534 | 1.0835e-06 | 1.3652e-07 | 0.008145 | 0.0081448 | 0.008145 | 0.98714 | -0.24771 | 0.98736 | -0.2435 | 2.2376
35 | -0.013684 | -0.0034296 | 0.013698 | 0.0034374 | 1.3974e-05 | 7.8213e-06 | 0.020622 | 0.020622 | 0.020622 | 0.98736 | -0.2435 | 0.98846 | -0.22209 | 5.6655
36 | 0.0082789 | 0.0020762 | -0.0082713 | -0.002073 | 7.6287e-06 | 3.2129e-06 | 0.012477 | 0.012478 | 0.012478 | 0.98736 | -0.2435 | 0.98636 | -0.26285 | 3.428
37 | -0.016329 | -0.004097 | 0.016332 | 0.0040986 | 2.7761e-06 | 1.6197e-06 | 0.024584 | 0.024584 | 0.024584 | 0.98846 | -0.22209 | 0.98864 | -0.21852 | 6.7538
38 | -0.01711 | -0.0042934 | 0.017133 | 0.004307 | 2.3037e-05 | 1.3554e-05 | 0.025754 | 0.025753 | 0.025754 | 0.98864 | -0.21852 | 0.9901 | -0.19033 | 7.0752
39 | 0.0041014 | 0.0010267 | -0.0041013 | -0.0010267 | 7.1801e-08 | -1.9215e-08 | 0.0061552 | 0.0061553 | 0.0061553 | 0.99143 | -0.16455 | 0.99141 | -0.16492 | 1.691
40 | 0.0013946 | 0.00034938 | -0.0013945 | -0.00034951 | 1.7142e-08 | -1.2345e-07 | 0.0020936 | 0.0020936 | 0.0020936 | 0.99117 | -0.16958 | 0.99116 | -0.16984 | 0.57517
41 | -0.0025523 | -0.00063953 | 0.0025524 | 0.00063938 | 8.6649e-08 | -1.4741e-07 | 0.0038316 | 0.0038315 | 0.0038316 | 0.99117 | -0.16958 | 0.99121 | -0.16887 | 1.0526
42 | -0.0025524 | -0.00063938 | 0.0025525 | 0.00063909 | 1.6922e-07 | -2.8794e-07 | 0.0038315 | 0.0038314 | 0.0038315 | 0.99121 | -0.16887 | 0.99128 | -0.16747 | 1.0526
43 | -0.0029419 | -0.00073669 | 0.002942 | 0.00073657 | 1.0747e-07 | -1.207e-07 | 0.0044159 | 0.0044158 | 0.0044159 | 0.99128 | -0.16747 | 0.99132 | -0.16671 | 1.2132
44 | 0.0041013 | 0.0010267 | -0.0041013 | -0.0010267 | 3.7845e-08 | -1.0127e-08 | 0.0061553 | 0.0061553 | 0.0061553 | 0.99141 | -0.16492 | 0.9914 | -0.16512 | 1.691
45 | 0.0036 | 0.00090108 | -0.0035997 | -0.00090123 | 2.7233e-07 | -1.4647e-07 | 0.0054029 | 0.005403 | 0.005403 | 0.9914 | -0.16512 | 0.99132 | -0.16671 | 1.4843
46 | 0.00065768 | 0.00016466 | -0.00065767 | -0.00016483 | 4.808e-09 | -1.6655e-07 | 0.00098714 | 0.0009872 | 0.0009872 | 0.99132 | -0.16671 | 0.99131 | -0.16686 | 0.27121
47 | -0.00095707 | -0.00023986 | 0.00095708 | 0.00023975 | 7.7281e-09 | -1.1588e-07 | 0.0014596 | 0.0014595 | 0.0014596 | 0.97572 | -0.46774 | 0.97573 | -0.46757 | 0.40098
48 | -0.0012731 | -0.00031894 | 0.0012731 | 0.00031883 | 1.3719e-08 | -1.1246e-07 | 0.0019414 | 0.0019414 | 0.0019414 | 0.97573 | -0.46757 | 0.97574 | -0.46735 | 0.53336
49 | -0.0020759 | -0.0005175 | 0.0020761 | 0.00051686 | 2.3806e-07 | -6.3952e-07 | 0.0031647 | 0.0031644 | 0.0031647 | 0.97574 | -0.46735 | 0.97586 | -0.46493 | 0.86943
50 | 0.00080278 | 0.00019867 | -0.00080268 | -0.00020074 | 9.5984e-08 | -2.0732e-06 | 0.0012233 | 0.0012241 | 0.0012241 | 0.97574 | -0.46735 | 0.97561 | -0.46987 | 0.33629
51 | 0.032582 | 0.0081768 | -0.032554 | -0.0081594 | 2.7833e-05 | 1.7436e-05 | 0.049609 | 0.049609 | 0.049609 | 0.97738 | -0.43503 | 0.97647 | -0.45296 | 13.6288
52 | -0.038495 | -0.0096587 | 0.038546 | 0.0096909 | 5.096e-05 | 3.2118e-05 | 0.058611 | 0.058611 | 0.058611 | 0.97738 | -0.43503 | 0.97879 | -0.40731 | 16.1019
53 | 0.018381 | 0.0046097 | -0.018375 | -0.0046058 | 6.5917e-06 | 3.9386e-06 | 0.028012 | 0.028012 | 0.028012 | 0.97647 | -0.45296 | 0.97608 | -0.46049 | 7.6955
54 | 0.009124 | 0.0022842 | -0.0091188 | -0.0022818 | 5.1957e-06 | 2.4292e-06 | 0.013903 | 0.013903 | 0.013903 | 0.97647 | -0.45296 | 0.97586 | -0.46493 | 3.8196
55 | -0.042943 | -0.010793 | 0.042975 | 0.010813 | 3.2214e-05 | 2.0364e-05 | 0.065295 | 0.065295 | 0.065295 | 0.97879 | -0.40731 | 0.97959 | -0.39161 | 17.9382
56 | 0.0037501 | 0.0009397 | -0.0037498 | -0.00093979 | 2.5924e-07 | -9.8205e-08 | 0.0057182 | 0.0057183 | 0.0057183 | 0.97586 | -0.46493 | 0.97579 | -0.46638 | 1.571
57 | 0.00080268 | 0.00020074 | -0.00080266 | -0.00020117 | 1.953e-08 | -4.2145e-07 | 0.0012241 | 0.0012243 | 0.0012243 | 0.97561 | -0.46987 | 0.97558 | -0.47038 | 0.33634
58 | 0.010099 | 0.0025315 | -0.010098 | -0.002531 | 9.5159e-07 | 4.7523e-07 | 0.015396 | 0.015396 | 0.015396 | 0.97608 | -0.46049 | 0.97598 | -0.46246 | 4.2298
59 | 0.0082752 | 0.0020743 | -0.0082744 | -0.0020739 | 8.3686e-07 | 3.6034e-07 | 0.012615 | 0.012616 | 0.012616 | 0.97608 | -0.46049 | 0.97598 | -0.46261 | 3.4658
60 | -0.03383 | -0.0084957 | 0.033832 | 0.008497 | 2.0506e-06 | 1.2863e-06 | 0.051414 | 0.051414 | 0.051414 | 0.97923 | -0.39879 | 0.97929 | -0.39752 | 14.1247
61 | -0.03588 | -0.0090103 | 0.035895 | 0.0090198 | 1.5216e-05 | 9.5666e-06 | 0.054526 | 0.054525 | 0.054526 | 0.97929 | -0.39752 | 0.97975 | -0.38864 | 14.9795
62 | -0.03815 | -0.009585 | 0.038174 | 0.0096002 | 2.4123e-05 | 1.5197e-05 | 0.05795 | 0.05795 | 0.05795 | 0.97975 | -0.38864 | 0.98042 | -0.3754 | 15.9204
63 | 0.0071718 | 0.0017946 | -0.007168 | -0.0017932 | 3.7898e-06 | 1.3689e-06 | 0.010931 | 0.010932 | 0.010932 | 0.97615 | -0.45928 | 0.97559 | -0.47039 | 3.0033
64 | 0.0025671 | 0.00064013 | -0.0025662 | -0.00064154 | 9.2054e-07 | -1.4102e-06 | 0.0039143 | 0.0039151 | 0.0039151 | 0.97559 | -0.47039 | 0.97521 | -0.47794 | 1.0756
65 | -0.041428 | -0.010416 | 0.041452 | 0.010431 | 2.3976e-05 | 1.5141e-05 | 0.062888 | 0.062888 | 0.062888 | 0.98042 | -0.3754 | 0.98104 | -0.36329 | 17.2769
66 | -0.043315 | -0.010898 | 0.043326 | 0.010905 | 1.1106e-05 | 7.0214e-06 | 0.065713 | 0.065713 | 0.065713 | 0.98104 | -0.36329 | 0.98132 | -0.35792 | 18.0531
67 | -0.047856 | -0.01204 | 0.047894 | 0.012064 | 3.8129e-05 | 2.4158e-05 | 0.072582 | 0.072582 | 0.072582 | 0.98132 | -0.35792 | 0.98217 | -0.34126 | 19.9401
68 | -0.049525 | -0.012473 | 0.049583 | 0.01251 | 5.884e-05 | 3.7304e-05 | 0.075053 | 0.075053 | 0.075053 | 0.98217 | -0.34126 | 0.98345 | -0.31645 | 20.6189
69 | -0.11566 | -0.02919 | 0.11586 | 0.029316 | 0.00019656 | 0.00012558 | 0.17508 | 0.17508 | 0.17508 | 0.98345 | -0.31645 | 0.98527 | -0.28103 | 48.0982
70 | 0.066079 | 0.01668 | -0.066005 | -0.016633 | 7.3938e-05 | 4.7071e-05 | 0.10002 | 0.10003 | 0.10003 | 0.98345 | -0.31645 | 0.98224 | -0.33983 | 27.4794
71 | -0.11773 | -0.029785 | 0.11788 | 0.029881 | 0.00014992 | 9.5786e-05 | 0.17791 | 0.17791 | 0.17791 | 0.98527 | -0.28103 | 0.98664 | -0.25453 | 48.8756
72 | 0.055275 | 0.013943 | -0.055197 | -0.013894 | 7.8215e-05 | 4.9682e-05 | 0.08377 | 0.08377 | 0.08377 | 0.98224 | -0.33983 | 0.98073 | -0.36944 | 23.0137
73 | 0.01073 | 0.0026898 | -0.010727 | -0.0026885 | 2.5695e-06 | 1.3163e-06 | 0.016255 | 0.016255 | 0.016255 | 0.98224 | -0.33983 | 0.98199 | -0.34486 | 4.4658
74 | 0.0060162 | 0.0015077 | -0.0060152 | -0.0015075 | 9.2069e-07 | 2.1557e-07 | 0.0091163 | 0.0091165 | 0.0091165 | 0.98199 | -0.34486 | 0.98182 | -0.34807 | 2.5045
75 | 0.0012485 | 0.00031286 | -0.0012485 | -0.0003129 | 4.2713e-09 | -3.75e-08 | 0.0018921 | 0.0018922 | 0.0018922 | 0.98182 | -0.34807 | 0.98182 | -0.34815 | 0.51983
76 | 0.043021 | 0.010842 | -0.042975 | -0.010813 | 4.5578e-05 | 2.881e-05 | 0.065295 | 0.065295 | 0.065295 | 0.98073 | -0.36944 | 0.97959 | -0.39161 | 17.9382
77 | -0.0040128 | -0.0010057 | 0.0040129 | 0.0010057 | 6.2676e-08 | -1.5634e-08 | 0.0061196 | 0.0061196 | 0.0061196 | 0.97574 | -0.46716 | 0.97576 | -0.46684 | 1.6812
78 | -0.0066978 | -0.0016786 | 0.0066988 | 0.0016789 | 9.9792e-07 | 3.2e-07 | 0.010214 | 0.010214 | 0.010214 | 0.97576 | -0.46684 | 0.97592 | -0.46371 | 2.8061
79 | -0.11997 | -0.030404 | 0.12008 | 0.030477 | 0.00011317 | 7.2312e-05 | 0.18106 | 0.18106 | 0.18106 | 0.98664 | -0.25453 | 0.98766 | -0.23492 | 49.7404
80 | -0.0092459 | -0.0023173 | 0.0092464 | 0.0023175 | 5.4795e-07 | 2.5881e-07 | 0.014098 | 0.014097 | 0.014098 | 0.97592 | -0.46371 | 0.97598 | -0.46246 | 3.8729
81 | 0.0082744 | 0.0020739 | -0.0082731 | -0.0020733 | 1.3147e-06 | 5.662e-07 | 0.012616 | 0.012616 | 0.012616 | 0.97598 | -0.46261 | 0.97581 | -0.46595 | 3.4658
82 | 0.0065331 | 0.0016373 | -0.0065328 | -0.0016372 | 3.1974e-07 | 9.732e-08 | 0.0099623 | 0.0099624 | 0.0099624 | 0.97581 | -0.46595 | 0.97575 | -0.46697 | 2.7369
83 | 0.0055072 | 0.0013801 | -0.0055059 | -0.0013799 | 1.2096e-06 | 2.0305e-07 | 0.0083983 | 0.0083985 | 0.0083985 | 0.97575 | -0.46697 | 0.97552 | -0.47158 | 2.3073
84 | -0.12948 | -0.033274 | 0.12977 | 0.03346 | 0.00029163 | 0.00018637 | 0.19343 | 0.19343 | 0.19343 | 0.99755 | -0.046253 | 1 | 0 | 53.1413
85 | 0.12788 | 0.032873 | -0.12783 | -0.032844 | 4.5159e-05 | 2.8859e-05 | 0.19105 | 0.19105 | 0.19105 | 0.99755 | -0.046253 | 0.99716 | -0.053524 | 52.4858
86 | 0.041695 | 0.010559 | -0.041685 | -0.010553 | 9.9897e-06 | 6.3027e-06 | 0.062081 | 0.062082 | 0.062082 | 1 | 0 | 0.99974 | -0.0049905 | 17.0554
87 | 0.12721 | 0.032688 | -0.12693 | -0.032508 | 0.00028138 | 0.00017982 | 0.19012 | 0.19012 | 0.19012 | 0.99716 | -0.053524 | 0.99475 | -0.099172 | 52.2303
88 | 0.12541 | 0.032126 | -0.12509 | -0.031922 | 0.00031988 | 0.00020441 | 0.18784 | 0.18784 | 0.18784 | 0.99475 | -0.099172 | 0.99198 | -0.15196 | 51.6044
89 | 0.12393 | 0.031632 | -0.12358 | -0.031407 | 0.00035303 | 0.00022559 | 0.18611 | 0.18611 | 0.18611 | 0.99198 | -0.15196 | 0.98889 | -0.2111 | 51.1284
90 | 0.12103 | 0.030768 | -0.12089 | -0.03068 | 0.00013867 | 8.8604e-05 | 0.18228 | 0.18228 | 0.18228 | 0.98889 | -0.2111 | 0.98766 | -0.23492 | 50.0759
91 | -0.0015755 | -0.00039487 | 0.0015758 | 0.00039349 | 2.6977e-07 | -1.3799e-06 | 0.0024045 | 0.0024039 | 0.0024045 | 0.97502 | -0.48154 | 0.97521 | -0.47794 | 0.66058
92 | 0.00099039 | 0.00024805 | -0.00099038 | -0.00024821 | 1.1496e-08 | -1.6013e-07 | 0.0015111 | 0.0015112 | 0.0015112 | 0.97521 | -0.47794 | 0.97519 | -0.47819 | 0.41516

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.17448 | 0.044361

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0010385 | 0.00026028
1 | 0.0016227 | 0.00040668
2 | 0.0070483 | 0.0017665
3 | 0.0062719 | 0.0015719
4 | 0.0043785 | 0.0010973
5 | 0.0040816 | 0.0010229
6 | 0.0033757 | 0.00084603
7 | 0.0014758 | 0.00036987
8 | 0.0026144 | 0.00065524
9 | 0.0015765 | 0.00039511
10 | 0.00031208 | 7.8214e-05
11 | 0.0022684 | 0.00056851
12 | 0.00018043 | 4.5221e-05
13 | 0.0033017 | 0.00082749
14 | 0.00034732 | 8.7048e-05
15 | 0.00041674 | 0.00010445
16 | 0.00078118 | 0.00019578
17 | 0.00054381 | 0.00013629
18 | 0.0012017 | 0.00030117
19 | 0.0012059 | 0.00030223
20 | 0.0012028 | 0.00030144
21 | 0.00031548 | 7.9067e-05
22 | 0.0014765 | 0.00037005
23 | 0.0026319 | 0.00065961
24 | 0.0082713 | 0.002073
25 | 0.00077736 | 0.00019482
26 | 0.00033533 | 8.4042e-05
27 | 0.0011577 | 0.00029015
28 | 0.0013945 | 0.00034951
29 | 0.0003894 | 9.7593e-05
30 | 0.0005013 | 0.00012564
31 | 0.00065767 | 0.00016483
32 | 0.00095707 | 0.00023986
33 | 0.00031598 | 7.9193e-05
34 | 0.005913 | 0.0014819
35 | 0.0050491 | 0.0012654
36 | 0.0043967 | 0.0011019
37 | 0.0032926 | 0.0008252
38 | 0.0037498 | 0.00093979
39 | 0.00080266 | 0.00020117
40 | 0.0022434 | 0.00056225
41 | 0.0020479 | 0.00051325
42 | 0.0022549 | 0.00056514
43 | 0.00090752 | 0.00022745
44 | 0.0046009 | 0.0011531
45 | 0.0032535 | 0.0008154
46 | 0.0018628 | 0.00046686
47 | 0.0045298 | 0.0011353
48 | 0.0016308 | 0.00040872
49 | 0.0018736 | 0.00046957
50 | 0.0047113 | 0.0011808
51 | 0.0047667 | 0.0011947
52 | 0.0012485 | 0.0003129
53 | 0.012177 | 0.0030518
54 | 0.0040128 | 0.0010057
55 | 0.002685 | 0.00067291
56 | 0.0020874 | 0.00052314
57 | 0.0025471 | 0.00063835
58 | 0.0008519 | 0.00021351
59 | 0.00174 | 0.00043608
60 | 0.0010256 | 0.00025704
61 | 0.0055059 | 0.0013799
62 | 0.0015995 | 0.00040087
63 | 0.0013652 | 0.00034216
64 | 0.0006235 | 0.00015626
65 | 0.001661 | 0.00041629
66 | 0.0015232 | 0.00038175
67 | 0.0011549 | 0.00028946
68 | 0.0025462 | 0.00063813
69 | 0.00081056 | 0.00020315
70 | 0.0015755 | 0.00039487
71 | 0.00099038 | 0.00024821

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1