## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_161-12_1_4_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_161-12_1_4_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_161-12_1_4_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_161-12_1_4_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_161-12_1_4_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_161-12_1_4_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_161-12_1_4_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_161-12_1_4_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_161-12_1_4_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_161-12_1_4_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_161-12_1_4_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_161-12_1_4_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_161-12_1_4_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_161-12_1_4_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_161-12_1_4_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_161-12_1_4_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_161-12_1_4_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_161-12_1_4_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_161-12_1_4_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_161-12_1_4_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_161-12_1_4_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_161-12_1_4_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_161-12_1_4_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_161-12_1_4_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_161-12_1_4_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_161-12_1_4_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_161-12_1_4_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_161-12_1_4_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_161-12_1_4_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_161-12_1_4_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_161-12_1_4_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_161-12_1_4_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_161-12_1_4_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_161-12_1_4_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_161-12_1_4_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_161-12_1_4_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_161-12_1_4_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_161-12_1_4_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_161-12_1_4_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_161-12_1_4_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_161-12_1_4_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_161-12_1_4_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_161-12_1_4_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_161-12_1_4_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_161-12_1_4_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_161-12_1_4_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_161-12_1_4_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_161-12_1_4_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_161-12_1_4_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_161-12_1_4_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_161-12_1_4_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_161-12_1_4_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_161-12_1_4_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_161-12_1_4_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_161-12_1_4_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_161-12_1_4_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_161-12_1_4_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_161-12_1_4_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_161-12_1_4_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_161-12_1_4_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_161-12_1_4_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_MV_494_0_node_31 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_161-12_1_4_load_22 | 1 | 0.003294 | 0.00082556 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_161-12_1_4_load_15 | 2 | 0.0033824 | 0.0008477 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_161-12_1_4_load_74 | 3 | 0.0010418 | 0.00026111 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_161-12_1_4_load_14 | 4 | 0.0045885 | 0.00115 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_161-12_1_4_load_63 | 7 | 0.0020889 | 0.00052352 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_161-12_1_4_load_72 | 9 | 0.0014911 | 0.00037371 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_161-12_1_4_load_75 | 10 | 0.085101 | 0.021328 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_161-12_1_4_load_59 | 11 | 0.02981 | 0.0074712 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_161-12_1_4_load_56 | 12 | 0.016223 | 0.0040659 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_161-12_1_4_load_71 | 13 | 0.0083759 | 0.0020992 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_161-12_1_4_load_76 | 14 | 0.0093988 | 0.0023556 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_161-12_1_4_load_94 | 15 | 0.016054 | 0.0040235 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_161-12_1_4_load_57 | 16 | 0.0011373 | 0.00028502 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_161-12_1_4_load_73 | 17 | 0.0011288 | 0.0002829 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_161-12_1_4_load_45 | 18 | 0.0053997 | 0.0013533 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_161-12_1_4_load_46 | 19 | 0.0073953 | 0.0018534 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_161-12_1_4_load_48 | 21 | 0.0022134 | 0.00055472 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_161-12_1_4_load_49 | 22 | 0.0050284 | 0.0012602 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_161-12_1_4_load_54 | 23 | 0.0015465 | 0.0003876 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_161-12_1_4_load_51 | 24 | 0.011551 | 0.002895 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_161-12_1_4_load_55 | 25 | 0.0030278 | 0.00075883 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_161-12_1_4_load_52 | 26 | 0.0063708 | 0.0015967 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_161-12_1_4_load_61 | 27 | 0.0038028 | 0.00095306 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_161-12_1_4_load_60 | 28 | 0.0019922 | 0.0004993 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_161-12_1_4_load_53 | 29 | 0.0062074 | 0.0015557 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_161-12_1_4_load_62 | 30 | 0.0077622 | 0.0019454 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_161-12_1_4_load_106 | 31 | 0.0063955 | 0.0016029 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_161-12_1_4_load_58 | 32 | 0.003755 | 0.00094109 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_161-12_1_4_load_95 | 33 | 0.0094932 | 0.0023792 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_161-12_1_4_load_108 | 34 | 0.0021019 | 0.00052679 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_161-12_1_4_load_78 | 35 | 0.0098698 | 0.0024736 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_161-12_1_4_load_79 | 36 | 0.0036444 | 0.00091336 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_161-12_1_4_load_77 | 37 | 0.0051306 | 0.0012859 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_161-12_1_4_load_89 | 38 | 0.0036514 | 0.00091512 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_161-12_1_4_load_80 | 39 | 0.0078656 | 0.0019713 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_161-12_1_4_load_81 | 40 | 0.0060952 | 0.0015276 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_161-12_1_4_load_83 | 41 | 0.0061499 | 0.0015413 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_161-12_1_4_load_100 | 42 | 0.005712 | 0.0014316 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_161-12_1_4_load_85 | 43 | 0.0077596 | 0.0019447 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_161-12_1_4_load_107 | 44 | 0.0048018 | 0.0012035 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_161-12_1_4_load_96 | 45 | 0.0087606 | 0.0021956 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_161-12_1_4_load_101 | 47 | 0.007824 | 0.0019609 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_161-12_1_4_load_102 | 48 | 0.0011979 | 0.00030022 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_161-12_1_4_load_103 | 49 | 0.0044594 | 0.0011176 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_161-12_1_4_load_105 | 50 | 0.0019427 | 0.00048688 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_161-12_1_4_load_109 | 51 | 0.0012643 | 0.00031687 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_161-12_1_4_load_110 | 52 | 0.0014069 | 0.0003526 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_161-12_1_4_load_113 | 53 | 0.0020219 | 0.00050673 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_161-12_1_4_load_112 | 54 | 0.0035465 | 0.00088883 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_161-12_1_4_load_111 | 56 | 0.0067543 | 0.0016928 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_161-12_1_4_load_118 | 57 | 0.004823 | 0.0012088 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_161-12_1_4_load_115 | 58 | 0.0025537 | 0.00064001 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_161-12_1_4_load_114 | 59 | 0.0033496 | 0.00083949 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_161-12_1_4_load_119 | 60 | 0.0040065 | 0.0010041 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 33 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_161-12_1_4_line_0 |  | 0 | 1 | 0.0086007 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_161-12_1_4_line_1 |  | 0 | 2 | 0.020649 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_161-12_1_4_line_2 |  | 1 | 3 | 0.011283 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_161-12_1_4_line_3 |  | 2 | 4 | 0.0047941 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_161-12_1_4_line_4 |  | 3 | 17 | 0.013579 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_161-12_1_4_line_5 |  | 5 | 6 | 0.051152 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_161-12_1_4_line_6 |  | 5 | 7 | 0.091589 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_161-12_1_4_line_7 |  | 6 | 8 | 0.055527 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
8 | LV_161-12_1_4_line_8 |  | 6 | 9 | 0.012582 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_161-12_1_4_line_9 |  | 6 | 10 | 0.095345 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_161-12_1_4_line_10 |  | 8 | 11 | 0.037931 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
11 | LV_161-12_1_4_line_11 |  | 8 | 12 | 0.0097511 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
12 | LV_161-12_1_4_line_12 |  | 9 | 13 | 0.0043547 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_161-12_1_4_line_13 |  | 10 | 14 | 0.015258 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_161-12_1_4_line_14 |  | 11 | 15 | 0.036422 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
15 | LV_161-12_1_4_line_15 |  | 12 | 16 | 0.02537 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
16 | LV_161-12_1_4_line_16 |  | 13 | 17 | 0.0042659 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_161-12_1_4_line_17 |  | 14 | 37 | 0.021324 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_161-12_1_4_line_18 |  | 15 | 33 | 0.025949 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
19 | LV_161-12_1_4_line_19 |  | 16 | 32 | 0.032804 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
20 | LV_161-12_1_4_line_20 |  | 18 | 19 | 0.0069275 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
21 | LV_161-12_1_4_line_21 |  | 18 | 20 | 0.022899 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
22 | LV_161-12_1_4_line_22 |  | 19 | 21 | 0.037303 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
23 | LV_161-12_1_4_line_23 |  | 20 | 22 | 0.025803 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
24 | LV_161-12_1_4_line_24 |  | 21 | 23 | 0.027626 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
25 | LV_161-12_1_4_line_25 |  | 22 | 24 | 0.014182 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_161-12_1_4_line_26 |  | 23 | 25 | 0.010635 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
27 | LV_161-12_1_4_line_27 |  | 24 | 26 | 0.0075648 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_161-12_1_4_line_28 |  | 25 | 32 | 0.017528 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
29 | LV_161-12_1_4_line_29 |  | 26 | 29 | 0.013357 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_161-12_1_4_line_30 |  | 27 | 28 | 0.026733 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_161-12_1_4_line_31 |  | 28 | 32 | 0.033858 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_161-12_1_4_line_32 |  | 29 | 30 | 0.014199 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_161-12_1_4_line_33 |  | 30 | 31 | 0.0091061 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_161-12_1_4_line_34 |  | 31 | 34 | 0.015274 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_161-12_1_4_line_35 |  | 33 | 45 | 0.021524 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_161-12_1_4_line_36 |  | 34 | 56 | 0.008302 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_161-12_1_4_line_37 |  | 35 | 36 | 0.005238 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_161-12_1_4_line_38 |  | 36 | 38 | 0.0087287 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_161-12_1_4_line_39 |  | 37 | 38 | 0.015765 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_161-12_1_4_line_40 |  | 39 | 40 | 0.021061 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_161-12_1_4_line_41 |  | 40 | 41 | 0.00079599 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_161-12_1_4_line_42 |  | 41 | 42 | 0.032118 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_161-12_1_4_line_43 |  | 42 | 45 | 0.031343 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_161-12_1_4_line_44 |  | 43 | 44 | 0.031568 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_161-12_1_4_line_45 |  | 44 | 46 | 0.022729 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_161-12_1_4_line_46 |  | 46 | 51 | 0.017094 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_161-12_1_4_line_47 |  | 46 | 52 | 0.028085 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_161-12_1_4_line_48 |  | 46 | 48 | 0.025524 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_161-12_1_4_line_49 |  | 47 | 48 | 0.022478 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_161-12_1_4_line_50 |  | 47 | 49 | 0.003373 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_161-12_1_4_line_51 |  | 49 | 50 | 0.011217 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_161-12_1_4_line_52 |  | 50 | 53 | 0.020845 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_161-12_1_4_line_53 |  | 51 | 54 | 0.0084759 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_161-12_1_4_line_54 |  | 52 | 55 | 0.043032 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_161-12_1_4_line_55 |  | 53 | 56 | 0.0022146 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_161-12_1_4_line_56 |  | 55 | 57 | 0.011989 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_161-12_1_4_line_57 |  | 55 | 58 | 0.017035 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_161-12_1_4_line_58 |  | 57 | 60 | 0.039732 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_161-12_1_4_line_59 |  | 58 | 59 | 0.0058624 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_161-12_1_4_trafo_95 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 61 | 33 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10
0 | 2685735.2024 | 1243961.6326 | 2685729.7163 | 1243955.0087
1 | 2685735.2024 | 1243961.6326 | 2685738.6009 | 1243948.2274 | 2685741.8766 | 1243942.2462
2 | 2685729.7163 | 1243955.0087 | 2685722.5193 | 1243946.319
3 | 2685744.1795 | 1243938.0413 | 2685741.8766 | 1243942.2462
4 | 2685713.8576 | 1243935.8609 | 2685722.5193 | 1243946.319
5 | 2685711.9341 | 1243877.7572 | 2685709.4316 | 1243880.9456 | 2685708.733 | 1243883.2595 | 2685708.6656 | 1243885.3044 | 2685709.2568 | 1243887.8037 | 2685710.7259 | 1243890.2267 | 2685712.7115 | 1243891.9455 | 2685715.2205 | 1243893.0159 | 2685713.7347 | 1243903.2575 | 2685707.6147 | 1243914.0881 | 2685700.3331 | 1243919.5314
6 | 2685711.9341 | 1243877.7572 | 2685701.8217 | 1243868.3042 | 2685693.1888 | 1243860.5628 | 2685688.8068 | 1243856.7745 | 2685668.7449 | 1243839.1497 | 2685662.375 | 1243833.2757 | 2685655.4664 | 1243825.9706 | 2685649.9029 | 1243817.6398 | 2685647.6978 | 1243813.2453
7 | 2685675.3863 | 1243921.4392 | 2685685.966 | 1243913.7085 | 2685687.4174 | 1243912.6509 | 2685698.9234 | 1243901.4978 | 2685702.2982 | 1243908.0291 | 2685702.6878 | 1243908.7909 | 2685704.5676 | 1243911.5534 | 2685707.6147 | 1243914.0881 | 2685700.3331 | 1243919.5314
8 | 2685700.3331 | 1243919.5314 | 2685708.3589 | 1243929.2217
9 | 2685700.3331 | 1243919.5314 | 2685686.3273 | 1243927.9353 | 2685669.1384 | 1243937.4719 | 2685642.4691 | 1243952.4089 | 2685629.4889 | 1243967.7884 | 2685626.6769 | 1243975.9811
10 | 2685675.3863 | 1243921.4392 | 2685642.4102 | 1243940.1827
11 | 2685675.3863 | 1243921.4392 | 2685676.0031 | 1243911.7076
12 | 2685711.1366 | 1243932.5755 | 2685708.3589 | 1243929.2217
13 | 2685626.6769 | 1243975.9811 | 2685622.7745 | 1243987.3503 | 2685622.3171 | 1243990.556
14 | 2685611.822 | 1243959.9278 | 2685636.0482 | 1243943.7989 | 2685642.4102 | 1243940.1827
15 | 2685676.0031 | 1243911.7076 | 2685676.0031 | 1243911.7076 | 2685681.8159 | 1243901.7287 | 2685680.8026 | 1243896.5325 | 2685675.3156 | 1243890.0043
16 | 2685711.1366 | 1243932.5755 | 2685713.8576 | 1243935.8609
17 | 2685622.3171 | 1243990.556 | 2685619.3048 | 1244011.6665
18 | 2685611.822 | 1243959.9278 | 2685598.9897 | 1243968.4711 | 2685593.2542 | 1243977.3057
19 | 2685654.2089 | 1243864.8921 | 2685675.3156 | 1243890.0043
20 | 2685571.0268 | 1243892.923 | 2685577.4251 | 1243895.5784
21 | 2685549.877 | 1243884.1456 | 2685571.0268 | 1243892.923
22 | 2685577.4251 | 1243895.5784 | 2685602.3115 | 1243905.9066 | 2685610.4384 | 1243899.4839
23 | 2685549.877 | 1243884.1456 | 2685542.6178 | 1243901.1423 | 2685539.9089 | 1243907.9442
24 | 2685610.4384 | 1243899.4839 | 2685632.1132 | 1243882.3543
25 | 2685534.6618 | 1243921.1197 | 2685539.9089 | 1243907.9442
26 | 2685632.1132 | 1243882.3543 | 2685640.4571 | 1243875.7601
27 | 2685534.6618 | 1243921.1197 | 2685531.8629 | 1243928.1477
28 | 2685654.2089 | 1243864.8921 | 2685640.4571 | 1243875.7601
29 | 2685531.8629 | 1243928.1477 | 2685526.921 | 1243940.5568
30 | 2685628.6992 | 1243842.9523 | 2685604.387 | 1243831.8365
31 | 2685654.2089 | 1243864.8921 | 2685647.1648 | 1243856.5065 | 2685628.6992 | 1243842.9523
32 | 2685526.921 | 1243940.5568 | 2685521.6677 | 1243953.7479
33 | 2685521.6677 | 1243953.7479 | 2685518.2985 | 1243962.2078
34 | 2685518.2985 | 1243962.2078 | 2685513.4528 | 1243974.3755 | 2685512.6286 | 1243976.3901
35 | 2685584.9065 | 1243996.7949 | 2685587.3252 | 1243986.4383 | 2685593.2542 | 1243977.3057
36 | 2685509.4853 | 1243984.0741 | 2685512.6286 | 1243976.3901
37 | 2685615.8448 | 1244035.9142 | 2685615.1049 | 1244041.0996
38 | 2685615.8448 | 1244035.9142 | 2685617.0779 | 1244027.273
39 | 2685617.0779 | 1244027.273 | 2685619.3048 | 1244011.6665
40 | 2685554.7304 | 1244076.0162 | 2685559.3163 | 1244068.0608 | 2685564.8478 | 1244057.5483
41 | 2685564.8478 | 1244057.5483 | 2685565.2184 | 1244056.8439
42 | 2685576.8024 | 1244027.0616 | 2685571.8122 | 1244044.3125 | 2685565.2184 | 1244056.8439
43 | 2685584.9065 | 1243996.7949 | 2685582.1775 | 1244008.4802 | 2685576.8024 | 1244027.0616
44 | 2685517.3672 | 1244099.4832 | 2685500.8562 | 1244087.399 | 2685493.0433 | 1244079.5045
45 | 2685477.0553 | 1244063.3496 | 2685493.0433 | 1244079.5045
46 | 2685477.0553 | 1244063.3496 | 2685466.9794 | 1244077.1585
47 | 2685477.0553 | 1244063.3496 | 2685458.9827 | 1244041.8524
48 | 2685477.0553 | 1244063.3496 | 2685486.7194 | 1244039.7255
49 | 2685495.2301 | 1244018.921 | 2685486.7194 | 1244039.7255
50 | 2685495.2301 | 1244018.921 | 2685496.5072 | 1244015.7991
51 | 2685496.5072 | 1244015.7991 | 2685500.7542 | 1244005.4173
52 | 2685508.6468 | 1243986.1238 | 2685500.7542 | 1244005.4173
53 | 2685461.9834 | 1244084.0055 | 2685466.9794 | 1244077.1585
54 | 2685432.5333 | 1244008.6573 | 2685433.7519 | 1244013.7785 | 2685446.5007 | 1244027.0051 | 2685458.9827 | 1244041.8524
55 | 2685509.4853 | 1243984.0741 | 2685508.6468 | 1243986.1238
56 | 2685432.5333 | 1244008.6573 | 2685433.5896 | 1244000.3886 | 2685434.4924 | 1243996.8483
57 | 2685432.5333 | 1244008.6573 | 2685425.7956 | 1244005.747 | 2685417.8321 | 1244000.2155
58 | 2685434.4924 | 1243996.8483 | 2685437.9234 | 1243983.3941 | 2685444.9602 | 1243958.5231
59 | 2685412.8929 | 1243997.0758 | 2685414.6307 | 1243997.9917 | 2685417.8321 | 1244000.2155

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2685735.2024 | 1243961.6326
1 | 2685729.7163 | 1243955.0087
2 | 2685741.8766 | 1243942.2462
3 | 2685722.5193 | 1243946.319
4 | 2685744.1795 | 1243938.0413
5 | 2685711.9341 | 1243877.7572
6 | 2685700.3331 | 1243919.5314
7 | 2685647.6978 | 1243813.2453
8 | 2685675.3863 | 1243921.4392
9 | 2685708.3589 | 1243929.2217
10 | 2685626.6769 | 1243975.9811
11 | 2685642.4102 | 1243940.1827
12 | 2685676.0031 | 1243911.7077
13 | 2685711.1366 | 1243932.5755
14 | 2685622.3171 | 1243990.556
15 | 2685611.822 | 1243959.9278
16 | 2685675.3156 | 1243890.0043
17 | 2685713.8576 | 1243935.8609
18 | 2685571.0268 | 1243892.923
19 | 2685577.4251 | 1243895.5784
20 | 2685549.877 | 1243884.1456
21 | 2685610.4384 | 1243899.4839
22 | 2685539.9089 | 1243907.9442
23 | 2685632.1132 | 1243882.3543
24 | 2685534.6618 | 1243921.1197
25 | 2685640.4571 | 1243875.7601
26 | 2685531.8629 | 1243928.1477
27 | 2685604.387 | 1243831.8365
28 | 2685628.6992 | 1243842.9523
29 | 2685526.921 | 1243940.5568
30 | 2685521.6677 | 1243953.7479
31 | 2685518.2985 | 1243962.2078
32 | 2685654.2089 | 1243864.8921
33 | 2685593.2542 | 1243977.3057
34 | 2685512.6286 | 1243976.3901
35 | 2685615.1049 | 1244041.0996
36 | 2685615.8448 | 1244035.9142
37 | 2685619.3048 | 1244011.6665
38 | 2685617.0779 | 1244027.273
39 | 2685554.7304 | 1244076.0162
40 | 2685564.8478 | 1244057.5483
41 | 2685565.2184 | 1244056.8439
42 | 2685576.8024 | 1244027.0616
43 | 2685517.3672 | 1244099.4832
44 | 2685493.0433 | 1244079.5045
45 | 2685584.9065 | 1243996.7949
46 | 2685477.0553 | 1244063.3496
47 | 2685495.2301 | 1244018.921
48 | 2685486.7194 | 1244039.7255
49 | 2685496.5072 | 1244015.7991
50 | 2685500.7542 | 1244005.4173
51 | 2685466.9794 | 1244077.1585
52 | 2685458.9827 | 1244041.8524
53 | 2685508.6468 | 1243986.1238
54 | 2685461.9834 | 1244084.0055
55 | 2685432.5333 | 1244008.6573
56 | 2685509.4853 | 1243984.0741
57 | 2685434.4924 | 1243996.8483
58 | 2685417.8321 | 1244000.2155
59 | 2685412.8929 | 1243997.0758
60 | 2685444.9602 | 1243958.5231
61 | 2685675.3863 | 1243921.4392

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.98584 | -0.27003 | 0 | 0
1 | 0.98591 | -0.2688 | 0.003294 | 0.00082556
2 | 0.98569 | -0.27298 | 0.0033824 | 0.0008477
3 | 0.98602 | -0.26652 | 0.0010418 | 0.00026111
4 | 0.98567 | -0.27337 | 0.0045885 | 0.00115
5 | 0.98649 | -0.25746 | 0 | 0
6 | 0.98659 | -0.25554 | 0 | 0
7 | 0.98631 | -0.26089 | 0.0020889 | 0.00052352
8 | 0.99025 | -0.18511 | 0 | 0
9 | 0.98632 | -0.26079 | 0.0014911 | 0.00037371
10 | 0.97624 | -0.45707 | 0.085101 | 0.021328
11 | 0.99368 | -0.11974 | 0.02981 | 0.0074712
12 | 0.9898 | -0.19376 | 0.016223 | 0.0040659
13 | 0.98623 | -0.26249 | 0.0083759 | 0.0020992
14 | 0.97579 | -0.46592 | 0.0093988 | 0.0023556
15 | 0.99729 | -0.051054 | 0.016054 | 0.0040235
16 | 0.98875 | -0.21385 | 0.0011373 | 0.00028502
17 | 0.98618 | -0.26352 | 0.0011288 | 0.0002829
18 | 0.98377 | -0.31005 | 0.0053997 | 0.0013533
19 | 0.984 | -0.30553 | 0.0073953 | 0.0018534
20 | 0.98267 | -0.33134 | 0 | 0
21 | 0.98534 | -0.27962 | 0.0022134 | 0.00055472
22 | 0.98143 | -0.35539 | 0.0050284 | 0.0012602
23 | 0.98635 | -0.2601 | 0.0015465 | 0.0003876
24 | 0.98014 | -0.3806 | 0.011551 | 0.002895
25 | 0.98675 | -0.2525 | 0.0030278 | 0.00075883
26 | 0.97953 | -0.39249 | 0.0063708 | 0.0015967
27 | 0.98714 | -0.245 | 0.0038028 | 0.00095306
28 | 0.98723 | -0.24319 | 0.0019922 | 0.0004993
29 | 0.97853 | -0.41196 | 0.0062074 | 0.0015557
30 | 0.97755 | -0.4311 | 0.0077622 | 0.0019454
31 | 0.97699 | -0.44211 | 0.0063955 | 0.0016029
32 | 0.98741 | -0.23968 | 0.003755 | 0.00094109
33 | 1 | 0 | -0.38005 | -0.097201
34 | 0.97614 | -0.45881 | 0.0021019 | 0.00052679
35 | 0.97494 | -0.48269 | 0.0098698 | 0.0024736
36 | 0.97498 | -0.48175 | 0.0036444 | 0.00091336
37 | 0.97535 | -0.47462 | 0.0051306 | 0.0012859
38 | 0.97509 | -0.47958 | 0.0036514 | 0.00091512
39 | 0.99784 | -0.041513 | 0.0078656 | 0.0019713
40 | 0.99799 | -0.038613 | 0.0060952 | 0.0015276
41 | 0.998 | -0.038419 | 0.0061499 | 0.0015413
42 | 0.99859 | -0.027121 | 0.005712 | 0.0014316
43 | 0.97199 | -0.54055 | 0.0077596 | 0.0019447
44 | 0.97222 | -0.53603 | 0.0048018 | 0.0012035
45 | 0.99932 | -0.012984 | 0.0087606 | 0.0021956
46 | 0.97249 | -0.53076 | 0 | 0
47 | 0.97401 | -0.50066 | 0.007824 | 0.0019609
48 | 0.97329 | -0.51501 | 0.0011979 | 0.00030022
49 | 0.97415 | -0.49803 | 0.0044594 | 0.0011176
50 | 0.97464 | -0.48835 | 0.0019427 | 0.00048688
51 | 0.97241 | -0.53228 | 0.0012643 | 0.00031687
52 | 0.97206 | -0.53912 | 0.0014069 | 0.0003526
53 | 0.97559 | -0.46964 | 0.0020219 | 0.00050673
54 | 0.97238 | -0.53283 | 0.0035465 | 0.00088883
55 | 0.97147 | -0.55083 | 0 | 0
56 | 0.97569 | -0.46758 | 0.0067543 | 0.0016928
57 | 0.97137 | -0.55278 | 0.004823 | 0.0012088
58 | 0.97138 | -0.55268 | 0.0025537 | 0.00064001
59 | 0.97136 | -0.55305 | 0.0033496 | 0.00083949
60 | 0.97123 | -0.55572 | 0.0040065 | 0.0010041
61 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.0079721 | -0.0019981 | 0.0079725 | 0.0019983 | 4.6699e-07 | 1.892e-07 | 0.012033 | 0.012033 | 0.012033 | 0.98584 | -0.27003 | 0.98591 | -0.2688 | 3.3057
1 | 0.0079721 | 0.0019981 | -0.0079709 | -0.0019977 | 1.1212e-06 | 4.5431e-07 | 0.012033 | 0.012033 | 0.012033 | 0.98584 | -0.27003 | 0.98569 | -0.27298 | 3.3058
2 | -0.011267 | -0.0028239 | 0.011268 | 0.0028245 | 1.2234e-06 | 6.3911e-07 | 0.017004 | 0.017004 | 0.017004 | 0.98591 | -0.2688 | 0.98602 | -0.26652 | 4.6716
3 | 0.0045886 | 0.00115 | -0.0045885 | -0.00115 | 8.6263e-08 | -5.8991e-09 | 0.0069269 | 0.006927 | 0.006927 | 0.98569 | -0.27298 | 0.98567 | -0.27337 | 1.903
4 | -0.01231 | -0.0030856 | 0.012311 | 0.0030866 | 1.7573e-06 | 9.5143e-07 | 0.018577 | 0.018577 | 0.018577 | 0.98602 | -0.26652 | 0.98618 | -0.26352 | 5.1035
5 | -0.0020892 | -0.00052257 | 0.0020894 | 0.00052204 | 1.9044e-07 | -5.3125e-07 | 0.003151 | 0.0031507 | 0.003151 | 0.98649 | -0.25746 | 0.98659 | -0.25554 | 0.86565
6 | 0.0020892 | 0.00052257 | -0.0020889 | -0.00052352 | 3.4105e-07 | -9.5085e-07 | 0.003151 | 0.0031514 | 0.0031514 | 0.98649 | -0.25746 | 0.98631 | -0.26089 | 0.86577
7 | -0.14336 | -0.036383 | 0.14385 | 0.036694 | 0.0004875 | 0.00031058 | 0.21639 | 0.21639 | 0.21639 | 0.98659 | -0.25554 | 0.99025 | -0.18511 | 29.7238
8 | 0.023315 | 0.0058474 | -0.02331 | -0.0058438 | 5.8352e-06 | 3.5739e-06 | 0.035167 | 0.035167 | 0.035167 | 0.98659 | -0.25554 | 0.98632 | -0.26079 | 9.6612
9 | 0.11796 | 0.030014 | -0.11683 | -0.029289 | 0.0011338 | 0.0007244 | 0.17807 | 0.17807 | 0.17807 | 0.98659 | -0.25554 | 0.97624 | -0.45707 | 48.921
10 | -0.29503 | -0.075174 | 0.29596 | 0.07577 | 0.00093371 | 0.00059611 | 0.44377 | 0.44377 | 0.44377 | 0.99025 | -0.18511 | 0.99368 | -0.11974 | 40.6381
11 | 0.15118 | 0.038481 | -0.15111 | -0.038441 | 6.3018e-05 | 3.9955e-05 | 0.22738 | 0.22738 | 0.22738 | 0.99025 | -0.18511 | 0.9898 | -0.19376 | 20.8223
12 | 0.021818 | 0.0054701 | -0.021817 | -0.005469 | 1.7695e-06 | 1.0769e-06 | 0.032917 | 0.032917 | 0.032917 | 0.98632 | -0.26079 | 0.98623 | -0.26249 | 9.0432
13 | 0.031724 | 0.007961 | -0.03171 | -0.0079526 | 1.3381e-05 | 8.3729e-06 | 0.048358 | 0.048358 | 0.048358 | 0.97624 | -0.45707 | 0.97579 | -0.46592 | 13.2851
14 | -0.32577 | -0.083242 | 0.32686 | 0.083935 | 0.001086 | 0.00069364 | 0.48841 | 0.48841 | 0.48841 | 0.99368 | -0.11974 | 0.99729 | -0.051054 | 44.726
15 | 0.13489 | 0.034375 | -0.13476 | -0.034292 | 0.00013068 | 8.2655e-05 | 0.20299 | 0.20299 | 0.20299 | 0.9898 | -0.19376 | 0.98875 | -0.21385 | 18.5889
16 | 0.013441 | 0.0033698 | -0.01344 | -0.0033695 | 6.5791e-07 | 3.6663e-07 | 0.02028 | 0.02028 | 0.02028 | 0.98623 | -0.26249 | 0.98618 | -0.26352 | 5.5714
17 | 0.022311 | 0.005597 | -0.022302 | -0.0055913 | 9.2578e-06 | 5.6588e-06 | 0.034025 | 0.034025 | 0.034025 | 0.97579 | -0.46592 | 0.97535 | -0.47462 | 9.3476
18 | -0.34291 | -0.087959 | 0.34376 | 0.088503 | 0.0008515 | 0.00054394 | 0.51236 | 0.51236 | 0.51236 | 0.99729 | -0.051054 | 1 | 0 | 46.9194
19 | 0.13362 | 0.034007 | -0.13346 | -0.033902 | 0.00016613 | 0.00010506 | 0.20128 | 0.20128 | 0.20128 | 0.98875 | -0.21385 | 0.98741 | -0.23968 | 18.4323
20 | -0.10932 | -0.027701 | 0.10934 | 0.027715 | 2.3708e-05 | 1.4909e-05 | 0.16546 | 0.16546 | 0.16546 | 0.98377 | -0.31005 | 0.984 | -0.30553 | 15.1523
21 | 0.10392 | 0.026347 | -0.10381 | -0.02628 | 0.00010623 | 6.7407e-05 | 0.1573 | 0.1573 | 0.1573 | 0.98377 | -0.31005 | 0.98267 | -0.33134 | 21.6066
22 | -0.11674 | -0.029569 | 0.11689 | 0.029661 | 0.0001455 | 9.1696e-05 | 0.17665 | 0.17665 | 0.17665 | 0.984 | -0.30553 | 0.98534 | -0.27962 | 16.1764
23 | 0.10381 | 0.02628 | -0.1037 | -0.026204 | 0.00011971 | 7.5959e-05 | 0.1573 | 0.1573 | 0.1573 | 0.98267 | -0.33134 | 0.98143 | -0.35539 | 21.6067
24 | -0.1191 | -0.030215 | 0.11921 | 0.030286 | 0.00011187 | 7.0542e-05 | 0.17999 | 0.17999 | 0.17999 | 0.98534 | -0.27962 | 0.98635 | -0.2601 | 16.4825
25 | 0.098667 | 0.024944 | -0.098548 | -0.024868 | 0.00011914 | 7.607e-05 | 0.14967 | 0.14967 | 0.14967 | 0.98143 | -0.35539 | 0.98014 | -0.3806 | 41.1189
26 | -0.12076 | -0.030673 | 0.1208 | 0.030701 | 4.419e-05 | 2.7874e-05 | 0.18232 | 0.18232 | 0.18232 | 0.98635 | -0.2601 | 0.98675 | -0.2525 | 16.6961
27 | 0.086997 | 0.021973 | -0.086947 | -0.021941 | 4.953e-05 | 3.1604e-05 | 0.13214 | 0.13214 | 0.13214 | 0.98014 | -0.3806 | 0.97953 | -0.39249 | 36.3012
28 | -0.12383 | -0.03146 | 0.12391 | 0.031508 | 7.6524e-05 | 4.8303e-05 | 0.18689 | 0.18689 | 0.18689 | 0.98675 | -0.2525 | 0.98741 | -0.23968 | 17.1142
29 | 0.080576 | 0.020344 | -0.080501 | -0.020296 | 7.5113e-05 | 4.7904e-05 | 0.12246 | 0.12246 | 0.12246 | 0.97953 | -0.39249 | 0.97853 | -0.41196 | 33.6424
30 | -0.0038028 | -0.00095306 | 0.0038031 | 0.00095293 | 3.294e-07 | -1.3097e-07 | 0.0057323 | 0.0057322 | 0.0057323 | 0.98714 | -0.245 | 0.98723 | -0.24319 | 1.5748
31 | -0.0057953 | -0.0014522 | 0.0057963 | 0.0014524 | 9.6874e-07 | 1.87e-07 | 0.008735 | 0.0087348 | 0.008735 | 0.98723 | -0.24319 | 0.98741 | -0.23968 | 2.3997
32 | 0.074294 | 0.018741 | -0.074226 | -0.018697 | 6.8012e-05 | 4.3349e-05 | 0.11302 | 0.11302 | 0.11302 | 0.97853 | -0.41196 | 0.97755 | -0.4311 | 31.0492
33 | 0.066463 | 0.016752 | -0.066429 | -0.01673 | 3.4975e-05 | 2.227e-05 | 0.1012 | 0.1012 | 0.1012 | 0.97755 | -0.4311 | 0.97699 | -0.44211 | 27.8032
34 | 0.060033 | 0.015127 | -0.059985 | -0.015096 | 4.7915e-05 | 3.0474e-05 | 0.091463 | 0.091463 | 0.091463 | 0.97699 | -0.44211 | 0.97614 | -0.45881 | 25.1272
35 | 0.034634 | 0.0086986 | -0.034613 | -0.0086851 | 2.1443e-05 | 1.3441e-05 | 0.051543 | 0.051543 | 0.051543 | 1 | 0 | 0.99932 | -0.012984 | 14.1601
36 | 0.057883 | 0.01457 | -0.057859 | -0.014554 | 2.4251e-05 | 1.5417e-05 | 0.088259 | 0.088259 | 0.088259 | 0.97614 | -0.45881 | 0.97569 | -0.46758 | 24.247
37 | -0.0098698 | -0.0024736 | 0.0098702 | 0.0024738 | 4.4573e-07 | 2.1995e-07 | 0.015064 | 0.015064 | 0.015064 | 0.97494 | -0.48269 | 0.97498 | -0.48175 | 4.1385
38 | -0.013515 | -0.0033872 | 0.013516 | 0.003388 | 1.3925e-06 | 7.8235e-07 | 0.020626 | 0.020626 | 0.020626 | 0.97498 | -0.48175 | 0.97509 | -0.47958 | 5.6665
39 | 0.017171 | 0.0043055 | -0.017167 | -0.0043031 | 4.0574e-06 | 2.4e-06 | 0.026198 | 0.026198 | 0.026198 | 0.97535 | -0.47462 | 0.97509 | -0.47958 | 7.1972
40 | -0.0078656 | -0.0019713 | 0.0078667 | 0.0019717 | 1.0866e-06 | 4.2027e-07 | 0.011729 | 0.011729 | 0.011729 | 0.99784 | -0.041513 | 0.99799 | -0.038613 | 3.2224
41 | -0.013962 | -0.0034993 | 0.013962 | 0.0034994 | 1.2936e-07 | 7.2388e-08 | 0.020817 | 0.020817 | 0.020817 | 0.99799 | -0.038613 | 0.998 | -0.038419 | 5.7191
42 | -0.020112 | -0.0050407 | 0.020123 | 0.0050472 | 1.083e-05 | 6.5115e-06 | 0.029987 | 0.029987 | 0.029987 | 0.998 | -0.038419 | 0.99859 | -0.027121 | 8.2382
43 | -0.025835 | -0.0064788 | 0.025852 | 0.0064895 | 1.742e-05 | 1.0739e-05 | 0.038498 | 0.038498 | 0.038498 | 0.99859 | -0.027121 | 0.99932 | -0.012984 | 10.5765
44 | -0.0077596 | -0.0019447 | 0.0077613 | 0.0019454 | 1.6705e-06 | 6.7773e-07 | 0.011879 | 0.011879 | 0.011879 | 0.97199 | -0.54055 | 0.97222 | -0.53603 | 3.2635
45 | -0.012563 | -0.0031489 | 0.012566 | 0.0031506 | 3.1513e-06 | 1.7349e-06 | 0.019228 | 0.019228 | 0.019228 | 0.97222 | -0.53603 | 0.97249 | -0.53076 | 5.2825
46 | 0.0048112 | 0.0012057 | -0.0048109 | -0.0012056 | 3.474e-07 | 1.0263e-08 | 0.0073617 | 0.0073617 | 0.0073617 | 0.97249 | -0.53076 | 0.97241 | -0.53228 | 2.0225
47 | 0.016156 | 0.0040538 | -0.01615 | -0.0040501 | 6.4372e-06 | 3.7715e-06 | 0.024723 | 0.024723 | 0.024723 | 0.97249 | -0.53076 | 0.97206 | -0.53912 | 6.792
48 | -0.033534 | -0.0084101 | 0.033559 | 0.0084259 | 2.5202e-05 | 1.5812e-05 | 0.051313 | 0.051313 | 0.051313 | 0.97249 | -0.53076 | 0.97329 | -0.51501 | 14.0969
49 | 0.034781 | 0.0087411 | -0.034757 | -0.0087261 | 2.3806e-05 | 1.4957e-05 | 0.053144 | 0.053144 | 0.053144 | 0.97401 | -0.50066 | 0.97329 | -0.51501 | 14.6
50 | -0.042605 | -0.010702 | 0.04261 | 0.010705 | 5.36e-06 | 3.3884e-06 | 0.065097 | 0.065097 | 0.065097 | 0.97401 | -0.50066 | 0.97415 | -0.49803 | 17.8837
51 | -0.04707 | -0.011823 | 0.047091 | 0.011837 | 2.175e-05 | 1.3781e-05 | 0.071908 | 0.071908 | 0.071908 | 0.97415 | -0.49803 | 0.97464 | -0.48835 | 19.7551
52 | -0.049034 | -0.012324 | 0.049078 | 0.012351 | 4.3823e-05 | 2.7787e-05 | 0.074874 | 0.074874 | 0.074874 | 0.97464 | -0.48835 | 0.97559 | -0.46964 | 20.5699
53 | 0.0035466 | 0.00088878 | -0.0035465 | -0.00088883 | 9.3615e-08 | -4.523e-08 | 0.005427 | 0.0054271 | 0.0054271 | 0.97241 | -0.53228 | 0.97238 | -0.53283 | 1.491
54 | 0.014743 | 0.0036975 | -0.014735 | -0.0036927 | 8.2197e-06 | 4.7275e-06 | 0.022569 | 0.022569 | 0.022569 | 0.97206 | -0.53912 | 0.97147 | -0.55083 | 6.2004
55 | -0.0511 | -0.012858 | 0.051105 | 0.012861 | 5.0473e-06 | 3.2026e-06 | 0.077958 | 0.077958 | 0.077958 | 0.97559 | -0.46964 | 0.97569 | -0.46758 | 21.4171
56 | 0.0088309 | 0.0022131 | -0.0088301 | -0.0022128 | 8.2262e-07 | 3.7804e-07 | 0.013526 | 0.013526 | 0.013526 | 0.97147 | -0.55083 | 0.97137 | -0.55278 | 3.7161
57 | 0.0059039 | 0.0014796 | -0.0059034 | -0.0014795 | 5.2241e-07 | 1.2344e-07 | 0.009043 | 0.0090431 | 0.0090431 | 0.97147 | -0.55083 | 0.97138 | -0.55268 | 2.4844
58 | 0.0040071 | 0.001004 | -0.0040065 | -0.0010041 | 5.614e-07 | -1.3247e-07 | 0.0061382 | 0.0061384 | 0.0061384 | 0.97137 | -0.55278 | 0.97123 | -0.55572 | 1.6864
59 | 0.0033497 | 0.00083946 | -0.0033496 | -0.00083949 | 5.7882e-08 | -3.5524e-08 | 0.0051312 | 0.0051312 | 0.0051312 | 0.97138 | -0.55268 | 0.97136 | -0.55305 | 1.4097

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.38954 | 0.099581

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.003294 | 0.00082556
1 | 0.0033824 | 0.0008477
2 | 0.0010418 | 0.00026111
3 | 0.0045885 | 0.00115
4 | 0.0020889 | 0.00052352
5 | 0.0014911 | 0.00037371
6 | 0.085101 | 0.021328
7 | 0.02981 | 0.0074712
8 | 0.016223 | 0.0040659
9 | 0.0083759 | 0.0020992
10 | 0.0093988 | 0.0023556
11 | 0.016054 | 0.0040235
12 | 0.0011373 | 0.00028502
13 | 0.0011288 | 0.0002829
14 | 0.0053997 | 0.0013533
15 | 0.0073953 | 0.0018534
16 | 0.0022134 | 0.00055472
17 | 0.0050284 | 0.0012602
18 | 0.0015465 | 0.0003876
19 | 0.011551 | 0.002895
20 | 0.0030278 | 0.00075883
21 | 0.0063708 | 0.0015967
22 | 0.0038028 | 0.00095306
23 | 0.0019922 | 0.0004993
24 | 0.0062074 | 0.0015557
25 | 0.0077622 | 0.0019454
26 | 0.0063955 | 0.0016029
27 | 0.003755 | 0.00094109
28 | 0.0094932 | 0.0023792
29 | 0.0021019 | 0.00052679
30 | 0.0098698 | 0.0024736
31 | 0.0036444 | 0.00091336
32 | 0.0051306 | 0.0012859
33 | 0.0036514 | 0.00091512
34 | 0.0078656 | 0.0019713
35 | 0.0060952 | 0.0015276
36 | 0.0061499 | 0.0015413
37 | 0.005712 | 0.0014316
38 | 0.0077596 | 0.0019447
39 | 0.0048018 | 0.0012035
40 | 0.0087606 | 0.0021956
41 | 0.007824 | 0.0019609
42 | 0.0011979 | 0.00030022
43 | 0.0044594 | 0.0011176
44 | 0.0019427 | 0.00048688
45 | 0.0012643 | 0.00031687
46 | 0.0014069 | 0.0003526
47 | 0.0020219 | 0.00050673
48 | 0.0035465 | 0.00088883
49 | 0.0067543 | 0.0016928
50 | 0.004823 | 0.0012088
51 | 0.0025537 | 0.00064001
52 | 0.0033496 | 0.00083949
53 | 0.0040065 | 0.0010041

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1