## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_1701-26_1_4_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_1701-26_1_4_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_1701-26_1_4_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_1701-26_1_4_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_1701-26_1_4_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_1701-26_1_4_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_1701-26_1_4_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_1701-26_1_4_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_1701-26_1_4_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_1701-26_1_4_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_1701-26_1_4_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_1701-26_1_4_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_1701-26_1_4_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_1701-26_1_4_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_1701-26_1_4_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_1701-26_1_4_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_1701-26_1_4_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_1701-26_1_4_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_1701-26_1_4_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_1701-26_1_4_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_1701-26_1_4_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_1701-26_1_4_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_1701-26_1_4_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_1701-26_1_4_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_1701-26_1_4_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_1701-26_1_4_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_1701-26_1_4_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_1701-26_1_4_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_1701-26_1_4_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_1701-26_1_4_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_1701-26_1_4_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_1701-26_1_4_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_1701-26_1_4_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_1701-26_1_4_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_1701-26_1_4_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_1701-26_1_4_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_1701-26_1_4_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_1701-26_1_4_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_1701-26_1_4_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_1701-26_1_4_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_1701-26_1_4_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_1701-26_1_4_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_1701-26_1_4_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_1701-26_1_4_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_1701-26_1_4_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_1701-26_1_4_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_1701-26_1_4_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_1701-26_1_4_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_1701-26_1_4_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_1701-26_1_4_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_1701-26_1_4_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_1701-26_1_4_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_1701-26_1_4_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_1701-26_1_4_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_1701-26_1_4_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_1701-26_1_4_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_1701-26_1_4_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_1701-26_1_4_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_1701-26_1_4_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_1701-26_1_4_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_1701-26_1_4_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_1701-26_1_4_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_1701-26_1_4_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_1701-26_1_4_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_MV_497_0_node_38 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_1701-26_1_4_load_1 | 0 | 0.0026733 | 0.00066998 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_1701-26_1_4_load_31 | 2 | 0.009643 | 0.0024168 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_1701-26_1_4_load_30 | 3 | 0.0033251 | 0.00083336 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_1701-26_1_4_load_72 | 4 | 0.0047 | 0.0011779 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_1701-26_1_4_load_73 | 5 | 0.0049278 | 0.001235 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_1701-26_1_4_load_71 | 6 | 0.0037971 | 0.00095165 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_1701-26_1_4_load_6 | 7 | 0.0083986 | 0.0021049 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_1701-26_1_4_load_69 | 8 | 0.003155 | 0.00079072 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_1701-26_1_4_load_70 | 9 | 0.0045878 | 0.0011498 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_1701-26_1_4_load_54 | 10 | 0.0038555 | 0.00096627 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_1701-26_1_4_load_8 | 11 | 0.0024142 | 0.00060506 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_1701-26_1_4_load_29 | 12 | 0.0031429 | 0.00078769 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_1701-26_1_4_load_28 | 13 | 0.0026755 | 0.00067055 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_1701-26_1_4_load_51 | 14 | 0.0059814 | 0.0014991 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_1701-26_1_4_load_53 | 15 | 0.0033864 | 0.00084871 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_1701-26_1_4_load_36 | 16 | 0.0047457 | 0.0011894 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_1701-26_1_4_load_14 | 17 | 0.0078767 | 0.0019741 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_1701-26_1_4_load_125 | 19 | 0.00063482 | 0.0001591 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_1701-26_1_4_load_16 | 20 | 0.0037447 | 0.00093851 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_1701-26_1_4_load_17 | 21 | 0.0011294 | 0.00028305 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_1701-26_1_4_load_18 | 22 | 0.0046082 | 0.0011549 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_1701-26_1_4_load_19 | 23 | 0.0016221 | 0.00040652 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_1701-26_1_4_load_22 | 24 | 0.0018133 | 0.00045446 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_1701-26_1_4_load_20 | 25 | 0.0027252 | 0.000683 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_1701-26_1_4_load_21 | 26 | 0.002589 | 0.00064886 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_1701-26_1_4_load_24 | 27 | 0.0030908 | 0.00077462 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_1701-26_1_4_load_37 | 28 | 0.0017756 | 0.000445 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_1701-26_1_4_load_23 | 29 | 0.0040696 | 0.0010199 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_1701-26_1_4_load_25 | 30 | 0.0029635 | 0.00074272 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_1701-26_1_4_load_38 | 31 | 0.0016723 | 0.00041913 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_1701-26_1_4_load_32 | 32 | 0.0015457 | 0.00038739 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_1701-26_1_4_load_33 | 33 | 0.0027254 | 0.00068306 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_1701-26_1_4_load_26 | 34 | 0.0024675 | 0.00061841 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_1701-26_1_4_load_27 | 35 | 0.0014443 | 0.00036198 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_1701-26_1_4_load_34 | 36 | 0.0022277 | 0.00055831 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_1701-26_1_4_load_35 | 37 | 0.0058864 | 0.0014753 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_1701-26_1_4_load_39 | 38 | 0.0036959 | 0.00092627 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_1701-26_1_4_load_41 | 40 | 0.0035964 | 0.00090135 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_1701-26_1_4_load_42 | 41 | 0.0011827 | 0.0002964 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_1701-26_1_4_load_46 | 42 | 0.0011309 | 0.00028342 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_1701-26_1_4_load_43 | 43 | 0.00064946 | 0.00016277 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_1701-26_1_4_load_44 | 45 | 0.0016068 | 0.0004027 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_1701-26_1_4_load_45 | 46 | 0.0015931 | 0.00039928 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_1701-26_1_4_load_47 | 47 | 0.0033321 | 0.00083511 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_1701-26_1_4_load_48 | 48 | 0.0063001 | 0.001579 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_1701-26_1_4_load_57 | 50 | 0.0009299 | 0.00023306 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_1701-26_1_4_load_49 | 51 | 0.036841 | 0.0092332 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_1701-26_1_4_load_50 | 52 | 0.003437 | 0.0008614 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_1701-26_1_4_load_58 | 54 | 0.0084066 | 0.0021069 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_1701-26_1_4_load_59 | 55 | 0.011049 | 0.0027692 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_1701-26_1_4_load_63 | 56 | 0.021975 | 0.0055074 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_1701-26_1_4_load_60 | 57 | 0.0084087 | 0.0021074 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_1701-26_1_4_load_66 | 58 | 0.0052711 | 0.0013211 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_1701-26_1_4_load_61 | 59 | 0.018629 | 0.0046689 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_1701-26_1_4_load_62 | 60 | 0.0033403 | 0.00083717 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_1701-26_1_4_load_64 | 61 | 0.0032958 | 0.00082599 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_1701-26_1_4_load_65 | 62 | 0.0047052 | 0.0011792 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_1701-26_1_4_load_67 | 63 | 0.0063577 | 0.0015934 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 14 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_1701-26_1_4_line_0 |  | 0 | 1 | 0.055451 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_1701-26_1_4_line_1 |  | 0 | 2 | 0.11835 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_1701-26_1_4_line_2 |  | 1 | 7 | 0.020377 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_1701-26_1_4_line_3 |  | 2 | 3 | 0.010541 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_1701-26_1_4_line_4 |  | 3 | 10 | 0.060376 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_1701-26_1_4_line_5 |  | 3 | 12 | 0.029133 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_1701-26_1_4_line_6 |  | 4 | 5 | 0.00093533 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_1701-26_1_4_line_7 |  | 4 | 6 | 0.016212 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_1701-26_1_4_line_8 |  | 6 | 9 | 0.00017804 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_1701-26_1_4_line_9 |  | 7 | 11 | 0.01883 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_1701-26_1_4_line_10 |  | 8 | 9 | 0.014509 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_1701-26_1_4_line_11 |  | 8 | 10 | 0.012842 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_1701-26_1_4_line_12 |  | 10 | 15 | 0.0086278 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_1701-26_1_4_line_13 |  | 12 | 13 | 0.028405 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_1701-26_1_4_line_14 |  | 13 | 35 | 0.019498 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_1701-26_1_4_line_15 |  | 14 | 15 | 0.032842 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_1701-26_1_4_line_16 |  | 14 | 16 | 0.019392 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
17 | LV_1701-26_1_4_line_17 |  | 16 | 37 | 0.008115 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
18 | LV_1701-26_1_4_line_18 |  | 17 | 18 | 0.012691 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_1701-26_1_4_line_19 |  | 17 | 19 | 0.03684 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_1701-26_1_4_line_20 |  | 18 | 20 | 0.029716 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
21 | LV_1701-26_1_4_line_21 |  | 18 | 21 | 0.027329 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
22 | LV_1701-26_1_4_line_22 |  | 20 | 22 | 0.030289 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
23 | LV_1701-26_1_4_line_23 |  | 21 | 23 | 0.010256 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
24 | LV_1701-26_1_4_line_24 |  | 22 | 24 | 0.0059532 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
25 | LV_1701-26_1_4_line_25 |  | 23 | 28 | 0.0093734 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
26 | LV_1701-26_1_4_line_26 |  | 24 | 29 | 0.02342 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
27 | LV_1701-26_1_4_line_27 |  | 25 | 26 | 0.025988 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_1701-26_1_4_line_28 |  | 26 | 27 | 0.021754 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_1701-26_1_4_line_29 |  | 27 | 30 | 0.024102 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_1701-26_1_4_line_30 |  | 28 | 31 | 0.028088 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
31 | LV_1701-26_1_4_line_31 |  | 29 | 32 | 0.0013016 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
32 | LV_1701-26_1_4_line_32 |  | 30 | 34 | 0.028385 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_1701-26_1_4_line_33 |  | 31 | 38 | 0.020308 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
34 | LV_1701-26_1_4_line_34 |  | 32 | 33 | 0.028639 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
35 | LV_1701-26_1_4_line_35 |  | 33 | 36 | 0.0012593 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
36 | LV_1701-26_1_4_line_36 |  | 34 | 35 | 0.022768 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_1701-26_1_4_line_37 |  | 36 | 37 | 0.028563 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
38 | LV_1701-26_1_4_line_38 |  | 38 | 39 | 0.014067 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
39 | LV_1701-26_1_4_line_39 |  | 39 | 40 | 0.042903 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_1701-26_1_4_line_40 |  | 39 | 41 | 0.013912 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
41 | LV_1701-26_1_4_line_41 |  | 40 | 42 | 0.037081 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_1701-26_1_4_line_42 |  | 41 | 43 | 0.017221 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
43 | LV_1701-26_1_4_line_43 |  | 42 | 44 | 0.062754 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_1701-26_1_4_line_44 |  | 43 | 45 | 0.013041 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
45 | LV_1701-26_1_4_line_45 |  | 44 | 49 | 0.036947 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_1701-26_1_4_line_46 |  | 45 | 46 | 0.013099 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
47 | LV_1701-26_1_4_line_47 |  | 46 | 47 | 0.0082602 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
48 | LV_1701-26_1_4_line_48 |  | 47 | 48 | 0.025481 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
49 | LV_1701-26_1_4_line_49 |  | 48 | 51 | 0.01469 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_1701-26_1_4_line_50 |  | 49 | 50 | 0.051307 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_1701-26_1_4_line_51 |  | 51 | 52 | 0.01443 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_1701-26_1_4_line_52 |  | 52 | 53 | 0.024157 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_1701-26_1_4_line_53 |  | 53 | 54 | 0.0071495 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_1701-26_1_4_line_54 |  | 53 | 55 | 0.024232 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_1701-26_1_4_line_55 |  | 54 | 56 | 0.031681 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_1701-26_1_4_line_56 |  | 55 | 57 | 0.0226 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_1701-26_1_4_line_57 |  | 56 | 58 | 0.044606 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_1701-26_1_4_line_58 |  | 57 | 59 | 0.0035317 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_1701-26_1_4_line_59 |  | 58 | 63 | 0.0056412 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_1701-26_1_4_line_60 |  | 59 | 60 | 0.029184 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_1701-26_1_4_line_61 |  | 60 | 61 | 0.018198 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_1701-26_1_4_line_62 |  | 61 | 62 | 0.0050136 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_1701-26_1_4_trafo_51 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 64 | 14 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4
0 | 2682011.212 | 1228642.4297 | 2682053.4717 | 1228678.3316
1 | 2682007.191 | 1228787.2625 | 2682053.4717 | 1228678.3316
2 | 2682011.212 | 1228642.4297 | 2682020.6051 | 1228624.3474
3 | 2681997.1582 | 1228784.0284 | 2682007.191 | 1228787.2625
4 | 2681982.3011 | 1228842.5483 | 2681997.1582 | 1228784.0284
5 | 2681969.4305 | 1228775.0901 | 2681997.1582 | 1228784.0284
6 | 2682024.8739 | 1228856.098 | 2682023.9826 | 1228855.8143
7 | 2682023.9826 | 1228855.8143 | 2682008.5344 | 1228850.8976
8 | 2682008.5344 | 1228850.8976 | 2682008.3647 | 1228850.8436
9 | 2682029.2852 | 1228607.6376 | 2682020.6051 | 1228624.3474
10 | 2682008.3647 | 1228850.8436 | 2681994.5386 | 1228846.4432
11 | 2681982.3011 | 1228842.5483 | 2681994.5386 | 1228846.4432
12 | 2681982.3011 | 1228842.5483 | 2681974.0797 | 1228839.9317
13 | 2681942.3956 | 1228766.3752 | 2681969.4305 | 1228775.0901
14 | 2681923.8383 | 1228760.3931 | 2681942.3956 | 1228766.3752
15 | 2681942.5172 | 1228830.8831 | 2681962.8309 | 1228836.3515 | 2681974.0797 | 1228839.9317
16 | 2681923.7922 | 1228825.8423 | 2681942.5172 | 1228830.8831
17 | 2681915.9561 | 1228823.7328 | 2681923.7922 | 1228825.8423
18 | 2681772.6044 | 1228786.1883 | 2681762.7997 | 1228778.1305
19 | 2681762.7997 | 1228778.1305 | 2681731.6581 | 1228797.8126
20 | 2681772.6044 | 1228786.1883 | 2681779.0536 | 1228785.0206 | 2681788.166 | 1228785.246 | 2681801.708 | 1228788.9758
21 | 2681772.6044 | 1228786.1883 | 2681787.5098 | 1228804.3056 | 2681789.6154 | 1228807.5502
22 | 2681830.6979 | 1228797.7448 | 2681807.4152 | 1228790.5476 | 2681801.708 | 1228788.9758
23 | 2681795.1983 | 1228816.1529 | 2681789.6154 | 1228807.5502
24 | 2681830.6979 | 1228797.7448 | 2681836.3855 | 1228799.5029
25 | 2681795.1983 | 1228816.1529 | 2681800.3011 | 1228824.0157
26 | 2681858.7612 | 1228806.4197 | 2681836.3855 | 1228799.5029
27 | 2681831.5083 | 1228730.6298 | 2681823.5359 | 1228728.0598 | 2681806.0388 | 1228726.0542
28 | 2681831.5083 | 1228730.6298 | 2681852.2136 | 1228737.3043
29 | 2681852.2136 | 1228737.3043 | 2681875.1528 | 1228744.699
30 | 2681800.3011 | 1228824.0157 | 2681803.0323 | 1228828.2243 | 2681808.2386 | 1228841.9386 | 2681809.8157 | 1228850.1911
31 | 2681858.7612 | 1228806.4197 | 2681860.0048 | 1228806.8041
32 | 2681875.1528 | 1228744.699 | 2681902.1685 | 1228753.4077
33 | 2681813.6277 | 1228870.1385 | 2681809.8157 | 1228850.1911
34 | 2681887.3666 | 1228815.2622 | 2681860.0048 | 1228806.8041
35 | 2681887.3666 | 1228815.2622 | 2681888.5697 | 1228815.6341
36 | 2681902.1685 | 1228753.4077 | 2681923.8383 | 1228760.3931
37 | 2681915.9561 | 1228823.7328 | 2681906.7626 | 1228821.2579 | 2681888.5697 | 1228815.6341
38 | 2681816.2681 | 1228883.9556 | 2681813.6277 | 1228870.1385
39 | 2681816.2681 | 1228883.9556 | 2681816.0476 | 1228890.6239 | 2681812.7464 | 1228895.9488 | 2681789.1175 | 1228914.3778
40 | 2681816.2681 | 1228883.9556 | 2681830.1211 | 1228882.7231 | 2681830.1255 | 1228882.7233
41 | 2681789.1175 | 1228914.3778 | 2681770.8038 | 1228928.6612 | 2681763.3301 | 1228939.3214 | 2681763.1528 | 1228940.1391
42 | 2681830.1255 | 1228882.7233 | 2681847.3276 | 1228883.524
43 | 2681763.1528 | 1228940.1391 | 2681762.9104 | 1229002.8925
44 | 2681847.3276 | 1228883.524 | 2681850.1348 | 1228883.6546 | 2681860.0329 | 1228886.2419
45 | 2681762.3363 | 1229039.6765 | 2681764.1743 | 1229026.137 | 2681762.9104 | 1229002.8925
46 | 2681860.0329 | 1228886.2419 | 2681872.7064 | 1228889.5547
47 | 2681880.6982 | 1228891.6437 | 2681872.7064 | 1228889.5547
48 | 2681880.6982 | 1228891.6437 | 2681905.3512 | 1228898.0879
49 | 2681905.3512 | 1228898.0879 | 2681919.5637 | 1228901.8029
50 | 2681762.3363 | 1229039.6765 | 2681756.0194 | 1229063.7507 | 2681748.1563 | 1229088.971
51 | 2681919.5637 | 1228901.8029 | 2681933.5249 | 1228905.4523
52 | 2681957.097 | 1228909.8563 | 2681950.897 | 1228909.9932 | 2681933.5249 | 1228905.4523
53 | 2681957.097 | 1228909.8563 | 2681964.0814 | 1228908.3293
54 | 2681957.097 | 1228909.8563 | 2681962.5216 | 1228920.8942 | 2681967.2121 | 1228931.8663 | 2681967.2121 | 1228931.8663
55 | 2681964.0814 | 1228908.3293 | 2681964.0814 | 1228908.3293 | 2681994.8983 | 1228915.6794
56 | 2681967.2121 | 1228931.8663 | 2681976.2616 | 1228937.7395 | 2681987.557 | 1228941.1931
57 | 2681994.8983 | 1228915.6794 | 2681995.8465 | 1228915.9055 | 2682012.2922 | 1228919.5125 | 2682019.9058 | 1228921.819 | 2682038.536 | 1228924.6151
58 | 2681990.9343 | 1228942.2258 | 2681987.557 | 1228941.1931
59 | 2682044.1147 | 1228925.4523 | 2682038.536 | 1228924.6151
60 | 2681990.9343 | 1228942.2258 | 2682014.9539 | 1228949.5698 | 2682018.3168 | 1228951.8566
61 | 2682018.3168 | 1228951.8566 | 2682033.365 | 1228962.0896
62 | 2682033.365 | 1228962.0896 | 2682036.1828 | 1228964.0058 | 2682037.7274 | 1228964.4455

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2682053.4717 | 1228678.3316
1 | 2682011.212 | 1228642.4297
2 | 2682007.191 | 1228787.2625
3 | 2681997.1582 | 1228784.0284
4 | 2682023.9826 | 1228855.8143
5 | 2682024.8739 | 1228856.098
6 | 2682008.5344 | 1228850.8976
7 | 2682020.6051 | 1228624.3474
8 | 2681994.5386 | 1228846.4432
9 | 2682008.3647 | 1228850.8436
10 | 2681982.3011 | 1228842.5483
11 | 2682029.2852 | 1228607.6376
12 | 2681969.4305 | 1228775.0901
13 | 2681942.3956 | 1228766.3752
14 | 2681942.5172 | 1228830.8831
15 | 2681974.0797 | 1228839.9317
16 | 2681923.7922 | 1228825.8423
17 | 2681762.7997 | 1228778.1305
18 | 2681772.6044 | 1228786.1883
19 | 2681731.658 | 1228797.8126
20 | 2681801.708 | 1228788.9758
21 | 2681789.6154 | 1228807.5502
22 | 2681830.6979 | 1228797.7448
23 | 2681795.1983 | 1228816.1529
24 | 2681836.3855 | 1228799.5029
25 | 2681806.0388 | 1228726.0542
26 | 2681831.5083 | 1228730.6298
27 | 2681852.2136 | 1228737.3043
28 | 2681800.3011 | 1228824.0157
29 | 2681858.7612 | 1228806.4197
30 | 2681875.1528 | 1228744.699
31 | 2681809.8157 | 1228850.1911
32 | 2681860.0048 | 1228806.8041
33 | 2681887.3666 | 1228815.2622
34 | 2681902.1685 | 1228753.4077
35 | 2681923.8383 | 1228760.3931
36 | 2681888.5697 | 1228815.6341
37 | 2681915.9561 | 1228823.7328
38 | 2681813.6277 | 1228870.1385
39 | 2681816.2681 | 1228883.9556
40 | 2681789.1175 | 1228914.3778
41 | 2681830.1255 | 1228882.7233
42 | 2681763.1528 | 1228940.1391
43 | 2681847.3276 | 1228883.524
44 | 2681762.9104 | 1229002.8925
45 | 2681860.0329 | 1228886.2419
46 | 2681872.7064 | 1228889.5547
47 | 2681880.6982 | 1228891.6437
48 | 2681905.3512 | 1228898.0879
49 | 2681762.3363 | 1229039.6765
50 | 2681748.1563 | 1229088.971
51 | 2681919.5637 | 1228901.8029
52 | 2681933.5249 | 1228905.4523
53 | 2681957.097 | 1228909.8563
54 | 2681964.0814 | 1228908.3293
55 | 2681967.2121 | 1228931.8663
56 | 2681994.8983 | 1228915.6794
57 | 2681987.557 | 1228941.1931
58 | 2682038.536 | 1228924.6151
59 | 2681990.9343 | 1228942.2258
60 | 2682018.3168 | 1228951.8566
61 | 2682033.365 | 1228962.0896
62 | 2682037.7274 | 1228964.4455
63 | 2682044.1147 | 1228925.4523
64 | 2682024.8739 | 1228856.098

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.99285 | -0.13753 | 0.0026733 | 0.00066998
1 | 0.9923 | -0.14814 | 0 | 0
2 | 0.99431 | -0.10934 | 0.009643 | 0.0024168
3 | 0.99453 | -0.10504 | 0.0033251 | 0.00083336
4 | 0.99652 | -0.066697 | 0.0047 | 0.0011779
5 | 0.99652 | -0.066778 | 0.0049278 | 0.001235
6 | 0.99667 | -0.063958 | 0.0037971 | 0.00095165
7 | 0.9921 | -0.15204 | 0.0083986 | 0.0021049
8 | 0.99691 | -0.059331 | 0.003155 | 0.00079072
9 | 0.99667 | -0.063916 | 0.0045878 | 0.0011498
10 | 0.99715 | -0.054564 | 0.0038555 | 0.00096627
11 | 0.99206 | -0.15285 | 0.0024142 | 0.00060506
12 | 0.99397 | -0.11588 | 0.0031429 | 0.00078769
13 | 0.99351 | -0.12488 | 0.0026755 | 0.00067055
14 | 1 | 0 | -0.28359 | -0.072254
15 | 0.99772 | -0.043592 | 0.0033864 | 0.00084871
16 | 0.99879 | -0.02277 | 0.0047457 | 0.0011894
17 | 0.98987 | -0.19223 | 0.0078767 | 0.0019741
18 | 0.98997 | -0.19031 | 0 | 0
19 | 0.98985 | -0.19265 | 0.00063482 | 0.0001591
20 | 0.99154 | -0.16033 | 0.0037447 | 0.00093851
21 | 0.9886 | -0.21659 | 0.0011294 | 0.00028305
22 | 0.99317 | -0.12919 | 0.0046082 | 0.0011549
23 | 0.98808 | -0.2264 | 0.0016221 | 0.00040652
24 | 0.9935 | -0.12292 | 0.0018133 | 0.00045446
25 | 0.9923 | -0.14831 | 0.0027252 | 0.000683
26 | 0.99236 | -0.14706 | 0.002589 | 0.00064886
27 | 0.99247 | -0.14501 | 0.0030908 | 0.00077462
28 | 0.98762 | -0.23528 | 0.0017756 | 0.000445
29 | 0.99481 | -0.098052 | 0.0040696 | 0.0010199
30 | 0.99265 | -0.14143 | 0.0029635 | 0.00074272
31 | 0.98625 | -0.26166 | 0.0016723 | 0.00041913
32 | 0.99488 | -0.09664 | 0.0015457 | 0.00038739
33 | 0.99653 | -0.065379 | 0.0027254 | 0.00068306
34 | 0.99295 | -0.13572 | 0.0024675 | 0.00061841
35 | 0.99323 | -0.13015 | 0.0014443 | 0.00036198
36 | 0.99661 | -0.063986 | 0.0022277 | 0.00055831
37 | 0.9983 | -0.03209 | 0.0058864 | 0.0014753
38 | 0.98527 | -0.28057 | 0.0036959 | 0.00092627
39 | 0.98461 | -0.29338 | 0 | 0
40 | 0.98439 | -0.29775 | 0.0035964 | 0.00090135
41 | 0.98398 | -0.30559 | 0.0011827 | 0.0002964
42 | 0.98431 | -0.29913 | 0.0011309 | 0.00028342
43 | 0.9832 | -0.32061 | 0.00064946 | 0.00016277
44 | 0.98426 | -0.30018 | 0 | 0
45 | 0.98262 | -0.33195 | 0.0016068 | 0.0004027
46 | 0.98204 | -0.34322 | 0.0015931 | 0.00039928
47 | 0.98167 | -0.35026 | 0.0033321 | 0.00083511
48 | 0.98004 | -0.38212 | 0.0063001 | 0.001579
49 | 0.98423 | -0.3008 | 0 | 0
50 | 0.98419 | -0.30166 | 0.0009299 | 0.00023306
51 | 0.97824 | -0.4173 | 0.036841 | 0.0092332
52 | 0.97696 | -0.44227 | 0.003437 | 0.0008614
53 | 0.9749 | -0.48269 | 0 | 0
54 | 0.97462 | -0.4882 | 0.0084066 | 0.0021069
55 | 0.97379 | -0.50468 | 0.011049 | 0.0027692
56 | 0.97363 | -0.50776 | 0.021975 | 0.0055074
57 | 0.97298 | -0.52064 | 0.0084087 | 0.0021074
58 | 0.97315 | -0.5173 | 0.0052711 | 0.0013211
59 | 0.97288 | -0.52259 | 0.018629 | 0.0046689
60 | 0.97257 | -0.52869 | 0.0033403 | 0.00083717
61 | 0.97244 | -0.53137 | 0.0032958 | 0.00082599
62 | 0.97242 | -0.5318 | 0.0047052 | 0.0011792
63 | 0.97312 | -0.51796 | 0.0063577 | 0.0015934
64 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | 0.01082 | 0.0027136 | -0.010815 | -0.0027108 | 5.469e-06 | 2.7835e-06 | 0.016217 | 0.016218 | 0.016218 | 0.99285 | -0.13753 | 0.9923 | -0.14814 | 4.4554
1 | -0.013494 | -0.0033835 | 0.013512 | 0.0033936 | 1.8152e-05 | 1.0085e-05 | 0.020224 | 0.020223 | 0.020224 | 0.99285 | -0.13753 | 0.99431 | -0.10934 | 5.556
2 | 0.010815 | 0.0027108 | -0.010813 | -0.0027098 | 2.0097e-06 | 1.0231e-06 | 0.016218 | 0.016218 | 0.016218 | 0.9923 | -0.14814 | 0.9921 | -0.15204 | 4.4554
3 | -0.023155 | -0.0058104 | 0.02316 | 0.0058133 | 4.7472e-06 | 2.9015e-06 | 0.034654 | 0.034654 | 0.034654 | 0.99431 | -0.10934 | 0.99453 | -0.10504 | 9.5204
4 | -0.047615 | -0.011952 | 0.04773 | 0.012025 | 0.00011493 | 7.277e-05 | 0.071248 | 0.071247 | 0.071248 | 0.99453 | -0.10504 | 0.99715 | -0.054564 | 19.5735
5 | 0.02113 | 0.0053053 | -0.021119 | -0.0052987 | 1.0922e-05 | 6.612e-06 | 0.031618 | 0.031618 | 0.031618 | 0.99453 | -0.10504 | 0.99397 | -0.11588 | 8.6863
6 | 0.0049278 | 0.001235 | -0.0049278 | -0.001235 | 1.8991e-08 | -3.1661e-11 | 0.0073582 | 0.0073582 | 0.0073582 | 0.99652 | -0.066697 | 0.99652 | -0.066778 | 2.0215
7 | -0.0096278 | -0.0024129 | 0.009629 | 0.0024135 | 1.2565e-06 | 5.929e-07 | 0.014376 | 0.014376 | 0.014376 | 0.99652 | -0.066697 | 0.99667 | -0.063958 | 3.9495
8 | -0.013426 | -0.0033652 | 0.013426 | 0.0033652 | 2.6827e-08 | 1.4849e-08 | 0.020045 | 0.020045 | 0.020045 | 0.99667 | -0.063958 | 0.99667 | -0.063916 | 5.5069
9 | 0.0024143 | 0.00060488 | -0.0024142 | -0.00060506 | 9.2589e-08 | -1.8388e-07 | 0.0036211 | 0.0036212 | 0.0036212 | 0.9921 | -0.15204 | 0.99206 | -0.15285 | 0.99482
10 | 0.018018 | 0.0045174 | -0.018014 | -0.004515 | 3.9357e-06 | 2.3297e-06 | 0.026895 | 0.026895 | 0.026895 | 0.99691 | -0.059331 | 0.99667 | -0.063916 | 7.3887
11 | -0.021173 | -0.0053081 | 0.021178 | 0.005311 | 4.8102e-06 | 2.911e-06 | 0.031604 | 0.031604 | 0.031604 | 0.99691 | -0.059331 | 0.99715 | -0.054564 | 8.6824
12 | -0.072763 | -0.018302 | 0.072801 | 0.018326 | 3.8162e-05 | 2.4311e-05 | 0.1086 | 0.1086 | 0.1086 | 0.99715 | -0.054564 | 0.99772 | -0.043592 | 29.8364
13 | 0.017976 | 0.004511 | -0.017968 | -0.0045064 | 7.7153e-06 | 4.5698e-06 | 0.026913 | 0.026913 | 0.026913 | 0.99397 | -0.11588 | 0.99351 | -0.12488 | 7.3938
14 | 0.015293 | 0.0038359 | -0.015289 | -0.0038337 | 3.8363e-06 | 2.2028e-06 | 0.022906 | 0.022906 | 0.022906 | 0.99351 | -0.12488 | 0.99323 | -0.13015 | 6.2929
15 | 0.076347 | 0.019276 | -0.076187 | -0.019175 | 0.00015909 | 0.00010139 | 0.11365 | 0.11366 | 0.11366 | 1 | 0 | 0.99772 | -0.043592 | 31.2239
16 | 0.20559 | 0.052978 | -0.20537 | -0.052833 | 0.00022762 | 0.00014492 | 0.30644 | 0.30644 | 0.30644 | 1 | 0 | 0.99879 | -0.02277 | 28.0624
17 | 0.20062 | 0.051643 | -0.20053 | -0.051586 | 9.0912e-05 | 5.7865e-05 | 0.29937 | 0.29937 | 0.29937 | 0.99879 | -0.02277 | 0.9983 | -0.03209 | 27.415
18 | -0.0085116 | -0.0021327 | 0.0085123 | 0.0021331 | 7.791e-07 | 3.3547e-07 | 0.012795 | 0.012795 | 0.012795 | 0.98987 | -0.19223 | 0.98997 | -0.19031 | 3.5151
19 | 0.00063484 | 0.00015864 | -0.00063482 | -0.0001591 | 1.2579e-08 | -4.6551e-07 | 0.00095415 | 0.00095432 | 0.00095432 | 0.98987 | -0.19223 | 0.98985 | -0.19265 | 0.26218
20 | -0.1725 | -0.044019 | 0.17275 | 0.044178 | 0.00025026 | 0.00015902 | 0.25957 | 0.25957 | 0.25957 | 0.98997 | -0.19031 | 0.99154 | -0.16033 | 23.7698
21 | 0.16399 | 0.041886 | -0.16378 | -0.041754 | 0.00020803 | 0.00013208 | 0.24677 | 0.24677 | 0.24677 | 0.98997 | -0.19031 | 0.9886 | -0.21659 | 22.5981
22 | -0.1765 | -0.045117 | 0.17676 | 0.045286 | 0.00026626 | 0.00016923 | 0.26519 | 0.26518 | 0.26519 | 0.99154 | -0.16033 | 0.99317 | -0.12919 | 24.2843
23 | 0.16265 | 0.041471 | -0.16257 | -0.041422 | 7.6994e-05 | 4.8882e-05 | 0.24507 | 0.24507 | 0.24507 | 0.9886 | -0.21659 | 0.98808 | -0.2264 | 22.4425
24 | -0.18137 | -0.046441 | 0.18142 | 0.046476 | 5.5091e-05 | 3.5027e-05 | 0.27209 | 0.27209 | 0.27209 | 0.99317 | -0.12919 | 0.9935 | -0.12292 | 24.9166
25 | 0.16095 | 0.041015 | -0.16088 | -0.040972 | 6.8975e-05 | 4.3784e-05 | 0.24263 | 0.24263 | 0.24263 | 0.98808 | -0.2264 | 0.98762 | -0.23528 | 22.2188
26 | -0.18324 | -0.04693 | 0.18346 | 0.047071 | 0.00022108 | 0.00014058 | 0.2748 | 0.2748 | 0.2748 | 0.9935 | -0.12292 | 0.99481 | -0.098052 | 25.1653
27 | -0.0027252 | -0.000683 | 0.0027254 | 0.00068277 | 1.6275e-07 | -2.3157e-07 | 0.0040867 | 0.0040865 | 0.0040867 | 0.9923 | -0.14831 | 0.99236 | -0.14706 | 1.1227
28 | -0.0053143 | -0.0013316 | 0.0053149 | 0.0013317 | 5.1801e-07 | 5.0439e-08 | 0.0079686 | 0.0079685 | 0.0079686 | 0.99236 | -0.14706 | 0.99247 | -0.14501 | 2.1892
29 | -0.0084056 | -0.0021063 | 0.0084071 | 0.0021069 | 1.4355e-06 | 6.0719e-07 | 0.012603 | 0.012602 | 0.012603 | 0.99247 | -0.14501 | 0.99265 | -0.14143 | 3.4622
30 | 0.15911 | 0.040527 | -0.1589 | -0.040398 | 0.00020216 | 0.0001283 | 0.23995 | 0.23995 | 0.23995 | 0.98762 | -0.23528 | 0.98625 | -0.26166 | 21.9738
31 | -0.18753 | -0.048091 | 0.18754 | 0.048099 | 1.2837e-05 | 8.1649e-06 | 0.28089 | 0.28089 | 0.28089 | 0.99481 | -0.098052 | 0.99488 | -0.09664 | 25.7226
32 | -0.011371 | -0.0028496 | 0.011374 | 0.0028512 | 3.0924e-06 | 1.6121e-06 | 0.017045 | 0.017045 | 0.017045 | 0.99265 | -0.14143 | 0.99295 | -0.13572 | 4.6826
33 | 0.15723 | 0.039979 | -0.15709 | -0.039888 | 0.00014311 | 9.0812e-05 | 0.23743 | 0.23743 | 0.23743 | 0.98625 | -0.26166 | 0.98527 | -0.28057 | 21.7428
34 | -0.18909 | -0.048486 | 0.18937 | 0.048669 | 0.00028712 | 0.00018264 | 0.2832 | 0.2832 | 0.2832 | 0.99488 | -0.09664 | 0.99653 | -0.065379 | 25.9344
35 | -0.1921 | -0.049352 | 0.19211 | 0.04936 | 1.299e-05 | 8.2645e-06 | 0.28727 | 0.28727 | 0.28727 | 0.99653 | -0.065379 | 0.99661 | -0.063986 | 26.307
36 | -0.013841 | -0.0034697 | 0.013845 | 0.0034717 | 3.6734e-06 | 2.0564e-06 | 0.020742 | 0.020742 | 0.020742 | 0.99295 | -0.13572 | 0.99323 | -0.13015 | 5.6985
37 | -0.19434 | -0.049918 | 0.19464 | 0.05011 | 0.00030151 | 0.00019185 | 0.2906 | 0.2906 | 0.2906 | 0.99661 | -0.063986 | 0.9983 | -0.03209 | 26.6116
38 | 0.15339 | 0.038962 | -0.1533 | -0.038902 | 9.4522e-05 | 5.9957e-05 | 0.23185 | 0.23185 | 0.23185 | 0.98527 | -0.28057 | 0.98461 | -0.29338 | 21.2317
39 | 0.0056586 | 0.0014158 | -0.0056574 | -0.0014156 | 1.1764e-06 | 2.0735e-07 | 0.0085509 | 0.0085511 | 0.0085511 | 0.98461 | -0.29338 | 0.98439 | -0.29775 | 2.3492
40 | 0.14764 | 0.037486 | -0.14755 | -0.037431 | 8.6711e-05 | 5.4965e-05 | 0.2233 | 0.2233 | 0.2233 | 0.98461 | -0.29338 | 0.98398 | -0.30559 | 20.4487
41 | 0.002061 | 0.00051424 | -0.0020609 | -0.00051463 | 1.349e-07 | -3.8503e-07 | 0.0031146 | 0.0031148 | 0.0031148 | 0.98439 | -0.29775 | 0.98431 | -0.29913 | 0.85572
42 | 0.14637 | 0.037135 | -0.14627 | -0.037068 | 0.00010562 | 6.6942e-05 | 0.22151 | 0.22151 | 0.22151 | 0.98398 | -0.30559 | 0.9832 | -0.32061 | 20.2849
43 | 0.00093001 | 0.00023121 | -0.00092997 | -0.00023198 | 4.6481e-08 | -7.6787e-07 | 0.0014053 | 0.0014055 | 0.0014055 | 0.98431 | -0.29913 | 0.98426 | -0.30018 | 0.38614
44 | 0.14562 | 0.036905 | -0.14554 | -0.036855 | 7.9277e-05 | 5.0241e-05 | 0.22053 | 0.22053 | 0.22053 | 0.9832 | -0.32061 | 0.98262 | -0.33195 | 20.1949
45 | 0.00092997 | 0.00023198 | -0.00092994 | -0.00023243 | 2.7375e-08 | -4.5205e-07 | 0.0014055 | 0.0014057 | 0.0014057 | 0.98426 | -0.30018 | 0.98423 | -0.3008 | 0.38618
46 | 0.14393 | 0.036452 | -0.14385 | -0.036403 | 7.7884e-05 | 4.9349e-05 | 0.2181 | 0.2181 | 0.2181 | 0.98262 | -0.33195 | 0.98204 | -0.34322 | 19.9721
47 | 0.14226 | 0.036004 | -0.14221 | -0.035973 | 4.8032e-05 | 3.0427e-05 | 0.21568 | 0.21568 | 0.21568 | 0.98204 | -0.34322 | 0.98167 | -0.35026 | 19.7511
48 | 0.13888 | 0.035138 | -0.13867 | -0.035003 | 0.00021197 | 0.00013502 | 0.21063 | 0.21063 | 0.21063 | 0.98167 | -0.35026 | 0.98004 | -0.38212 | 28.9328
49 | 0.13237 | 0.033424 | -0.13214 | -0.033282 | 0.0002227 | 0.00014235 | 0.20107 | 0.20107 | 0.20107 | 0.98004 | -0.38212 | 0.97824 | -0.4173 | 55.2377
50 | 0.00092994 | 0.00023243 | -0.0009299 | -0.00023306 | 3.8025e-08 | -6.2768e-07 | 0.0014057 | 0.0014059 | 0.0014059 | 0.98423 | -0.3008 | 0.98419 | -0.30166 | 0.38625
51 | 0.095303 | 0.024049 | -0.095189 | -0.023976 | 0.00011381 | 7.266e-05 | 0.14503 | 0.14503 | 0.14503 | 0.97824 | -0.4173 | 0.97696 | -0.44227 | 39.8423
52 | 0.091752 | 0.023115 | -0.091575 | -0.023002 | 0.00017703 | 0.00011299 | 0.13979 | 0.13979 | 0.13979 | 0.97696 | -0.44227 | 0.9749 | -0.48269 | 38.4041
53 | 0.042058 | 0.010558 | -0.042047 | -0.010551 | 1.105e-05 | 6.9832e-06 | 0.0642 | 0.0642 | 0.0642 | 0.9749 | -0.48269 | 0.97462 | -0.4882 | 17.6375
54 | 0.049517 | 0.012443 | -0.049465 | -0.01241 | 5.1922e-05 | 3.2928e-05 | 0.075591 | 0.075591 | 0.075591 | 0.9749 | -0.48269 | 0.97379 | -0.50468 | 20.7667
55 | 0.033641 | 0.0084444 | -0.033609 | -0.0084248 | 3.1346e-05 | 1.9667e-05 | 0.051366 | 0.051366 | 0.051366 | 0.97462 | -0.4882 | 0.97363 | -0.50776 | 14.1115
56 | 0.038416 | 0.0096411 | -0.038386 | -0.0096227 | 2.9209e-05 | 1.8413e-05 | 0.058707 | 0.058707 | 0.058707 | 0.97379 | -0.50468 | 0.97298 | -0.52064 | 16.1282
57 | 0.011634 | 0.0029174 | -0.011629 | -0.0029145 | 5.2888e-06 | 2.8304e-06 | 0.017781 | 0.017782 | 0.017782 | 0.97363 | -0.50776 | 0.97315 | -0.5173 | 4.8851
58 | 0.029978 | 0.0075152 | -0.029975 | -0.0075135 | 2.7838e-06 | 1.7378e-06 | 0.045847 | 0.045847 | 0.045847 | 0.97298 | -0.52064 | 0.97288 | -0.52259 | 12.5953
59 | 0.0063579 | 0.0015935 | -0.0063577 | -0.0015934 | 1.9994e-07 | 5.7874e-08 | 0.0097217 | 0.0097218 | 0.0097218 | 0.97315 | -0.5173 | 0.97312 | -0.51796 | 2.6708
60 | 0.011346 | 0.0028446 | -0.011342 | -0.0028428 | 3.2957e-06 | 1.747e-06 | 0.017354 | 0.017354 | 0.017354 | 0.97288 | -0.52259 | 0.97257 | -0.52869 | 4.7675
61 | 0.008002 | 0.0020056 | -0.008001 | -0.0020052 | 1.0229e-06 | 4.2886e-07 | 0.012243 | 0.012243 | 0.012243 | 0.97257 | -0.52869 | 0.97244 | -0.53137 | 3.3635
62 | 0.0047053 | 0.0011792 | -0.0047052 | -0.0011792 | 9.7463e-08 | 1.7891e-10 | 0.0071999 | 0.0072 | 0.0072 | 0.97244 | -0.53137 | 0.97242 | -0.5318 | 1.978

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.28957 | 0.073753

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0026733 | 0.00066998
1 | 0.009643 | 0.0024168
2 | 0.0033251 | 0.00083336
3 | 0.0047 | 0.0011779
4 | 0.0049278 | 0.001235
5 | 0.0037971 | 0.00095165
6 | 0.0083986 | 0.0021049
7 | 0.003155 | 0.00079072
8 | 0.0045878 | 0.0011498
9 | 0.0038555 | 0.00096627
10 | 0.0024142 | 0.00060506
11 | 0.0031429 | 0.00078769
12 | 0.0026755 | 0.00067055
13 | 0.0059814 | 0.0014991
14 | 0.0033864 | 0.00084871
15 | 0.0047457 | 0.0011894
16 | 0.0078767 | 0.0019741
17 | 0.00063482 | 0.0001591
18 | 0.0037447 | 0.00093851
19 | 0.0011294 | 0.00028305
20 | 0.0046082 | 0.0011549
21 | 0.0016221 | 0.00040652
22 | 0.0018133 | 0.00045446
23 | 0.0027252 | 0.000683
24 | 0.002589 | 0.00064886
25 | 0.0030908 | 0.00077462
26 | 0.0017756 | 0.000445
27 | 0.0040696 | 0.0010199
28 | 0.0029635 | 0.00074272
29 | 0.0016723 | 0.00041913
30 | 0.0015457 | 0.00038739
31 | 0.0027254 | 0.00068306
32 | 0.0024675 | 0.00061841
33 | 0.0014443 | 0.00036198
34 | 0.0022277 | 0.00055831
35 | 0.0058864 | 0.0014753
36 | 0.0036959 | 0.00092627
37 | 0.0035964 | 0.00090135
38 | 0.0011827 | 0.0002964
39 | 0.0011309 | 0.00028342
40 | 0.00064946 | 0.00016277
41 | 0.0016068 | 0.0004027
42 | 0.0015931 | 0.00039928
43 | 0.0033321 | 0.00083511
44 | 0.0063001 | 0.001579
45 | 0.0009299 | 0.00023306
46 | 0.036841 | 0.0092332
47 | 0.003437 | 0.0008614
48 | 0.0084066 | 0.0021069
49 | 0.011049 | 0.0027692
50 | 0.021975 | 0.0055074
51 | 0.0084087 | 0.0021074
52 | 0.0052711 | 0.0013211
53 | 0.018629 | 0.0046689
54 | 0.0033403 | 0.00083717
55 | 0.0032958 | 0.00082599
56 | 0.0047052 | 0.0011792
57 | 0.0063577 | 0.0015934

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1