## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_1701-35_0_3_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_1701-35_0_3_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_1701-35_0_3_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_1701-35_0_3_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_1701-35_0_3_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_1701-35_0_3_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_1701-35_0_3_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_1701-35_0_3_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_1701-35_0_3_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_1701-35_0_3_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_1701-35_0_3_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_1701-35_0_3_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_1701-35_0_3_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_1701-35_0_3_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_1701-35_0_3_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_1701-35_0_3_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_1701-35_0_3_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_1701-35_0_3_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_1701-35_0_3_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_1701-35_0_3_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_1701-35_0_3_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_1701-35_0_3_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_1701-35_0_3_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_1701-35_0_3_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_1701-35_0_3_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_1701-35_0_3_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_1701-35_0_3_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_1701-35_0_3_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_1701-35_0_3_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_1701-35_0_3_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_1701-35_0_3_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_1701-35_0_3_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_1701-35_0_3_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_1701-35_0_3_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_1701-35_0_3_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_1701-35_0_3_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_1701-35_0_3_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_1701-35_0_3_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_1701-35_0_3_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_1701-35_0_3_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_1701-35_0_3_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_1701-35_0_3_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_1701-35_0_3_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_1701-35_0_3_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_1701-35_0_3_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_1701-35_0_3_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_1701-35_0_3_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_1701-35_0_3_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_1701-35_0_3_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_1701-35_0_3_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_1701-35_0_3_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_1701-35_0_3_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_1701-35_0_3_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_1701-35_0_3_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_1701-35_0_3_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_1701-35_0_3_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_1701-35_0_3_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_1701-35_0_3_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_1701-35_0_3_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_1701-35_0_3_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_1701-35_0_3_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_1701-35_0_3_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_1701-35_0_3_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_1701-35_0_3_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_1701-35_0_3_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_MV_230_0_node_37 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_1701-35_0_3_load_0 | 0 | 0.0071244 | 0.0017855 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_1701-35_0_3_load_1 | 1 | 0.0070063 | 0.0017559 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_1701-35_0_3_load_4 | 4 | 0.0089145 | 0.0022342 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_1701-35_0_3_load_5 | 5 | 0.0040028 | 0.0010032 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_1701-35_0_3_load_6 | 6 | 0.0070313 | 0.0017622 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_1701-35_0_3_load_12 | 7 | 0.0070592 | 0.0017692 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_1701-35_0_3_load_8 | 9 | 0.011915 | 0.0029861 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_1701-35_0_3_load_9 | 10 | 0.0081874 | 0.002052 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_1701-35_0_3_load_11 | 11 | 0.0085398 | 0.0021403 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_1701-35_0_3_load_13 | 12 | 0.0029142 | 0.00073038 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_1701-35_0_3_load_15 | 14 | 0.0017142 | 0.00042961 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_1701-35_0_3_load_52 | 18 | 0.0028054 | 0.00070309 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_1701-35_0_3_load_54 | 19 | 0.0021868 | 0.00054807 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_1701-35_0_3_load_46 | 20 | 0.0017527 | 0.00043928 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_1701-35_0_3_load_40 | 22 | 0.0025407 | 0.00063676 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_1701-35_0_3_load_53 | 24 | 0.0010949 | 0.0002744 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_1701-35_0_3_load_47 | 25 | 0.0022078 | 0.00055333 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_1701-35_0_3_load_45 | 27 | 0.0018429 | 0.00046188 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_1701-35_0_3_load_18 | 28 | 0.0086143 | 0.0021589 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_1701-35_0_3_load_19 | 29 | 0.0064352 | 0.0016128 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_1701-35_0_3_load_20 | 30 | 0.0076721 | 0.0019228 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_1701-35_0_3_load_22 | 32 | 0.00028707 | 7.1948e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_1701-35_0_3_load_23 | 33 | 0.0026801 | 0.00067171 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_1701-35_0_3_load_24 | 34 | 0.00037531 | 9.4063e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_1701-35_0_3_load_30 | 37 | 0.0023598 | 0.00059142 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_1701-35_0_3_load_26 | 38 | 0.00035382 | 8.8676e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_1701-35_0_3_load_27 | 39 | 0.0025098 | 0.000629 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_1701-35_0_3_load_38 | 41 | 0.00085254 | 0.00021367 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_1701-35_0_3_load_64 | 42 | 0.0023596 | 0.00059137 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_1701-35_0_3_load_37 | 43 | 0.0016074 | 0.00040286 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_1701-35_0_3_load_31 | 45 | 0.031325 | 0.0078507 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_1701-35_0_3_load_41 | 50 | 0.01902 | 0.0047668 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_1701-35_0_3_load_58 | 51 | 0.0045982 | 0.0011524 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_1701-35_0_3_load_57 | 54 | 0.004518 | 0.0011323 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_1701-35_0_3_load_66 | 55 | 0.0072269 | 0.0018112 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_1701-35_0_3_load_39 | 56 | 0.00063165 | 0.00015831 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_1701-35_0_3_load_50 | 59 | 0.001856 | 0.00046517 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_1701-35_0_3_load_67 | 60 | 0.0052445 | 0.0013144 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_1701-35_0_3_load_61 | 61 | 0.0034347 | 0.00086082 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_1701-35_0_3_load_65 | 62 | 0.023004 | 0.0057653 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_1701-35_0_3_load_59 | 63 | 0.0045392 | 0.0011376 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_1701-35_0_3_load_62 | 64 | 0.00054191 | 0.00013582 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 10 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_1701-35_0_3_line_0 |  | 0 | 1 | 0.022699 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_1701-35_0_3_line_1 |  | 1 | 2 | 0.02018 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_1701-35_0_3_line_2 |  | 2 | 3 | 0.03664 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_1701-35_0_3_line_3 |  | 3 | 4 | 0.045751 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_1701-35_0_3_line_4 |  | 4 | 5 | 0.0068055 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_1701-35_0_3_line_5 |  | 5 | 6 | 0.011942 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_1701-35_0_3_line_6 |  | 6 | 7 | 0.017068 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_1701-35_0_3_line_7 |  | 7 | 8 | 0.0022529 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_1701-35_0_3_line_8 |  | 8 | 11 | 0.019457 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
9 | LV_1701-35_0_3_line_9 |  | 8 | 10 | 0.025725 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
10 | LV_1701-35_0_3_line_10 |  | 9 | 10 | 0.076607 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_1701-35_0_3_line_11 |  | 11 | 12 | 0.018473 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
12 | LV_1701-35_0_3_line_12 |  | 12 | 13 | 0.0085171 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
13 | LV_1701-35_0_3_line_13 |  | 13 | 14 | 0.037178 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_1701-35_0_3_line_14 |  | 13 | 15 | 0.017667 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_1701-35_0_3_line_15 |  | 14 | 16 | 0.022777 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_1701-35_0_3_line_16 |  | 15 | 20 | 0.025092 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_1701-35_0_3_line_17 |  | 15 | 17 | 0.038061 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_1701-35_0_3_line_18 |  | 16 | 21 | 0.004749 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_1701-35_0_3_line_19 |  | 16 | 22 | 0.011119 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_1701-35_0_3_line_20 |  | 17 | 18 | 0.039375 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_1701-35_0_3_line_21 |  | 17 | 19 | 0.064398 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_1701-35_0_3_line_22 |  | 18 | 23 | 0.043096 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_1701-35_0_3_line_23 |  | 19 | 24 | 0.06819 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_1701-35_0_3_line_24 |  | 20 | 27 | 0.018807 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_1701-35_0_3_line_25 |  | 21 | 62 | 0.021272 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_1701-35_0_3_line_26 |  | 22 | 56 | 0.08085 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_1701-35_0_3_line_27 |  | 23 | 59 | 0.01259 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_1701-35_0_3_line_28 |  | 25 | 26 | 0.044931 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_1701-35_0_3_line_29 |  | 26 | 52 | 0.019317 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_1701-35_0_3_line_30 |  | 26 | 47 | 0.02961 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_1701-35_0_3_line_31 |  | 28 | 29 | 0.013804 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_1701-35_0_3_line_32 |  | 29 | 30 | 0.031261 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_1701-35_0_3_line_33 |  | 30 | 31 | 0.020939 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_1701-35_0_3_line_34 |  | 31 | 32 | 0.01016 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_1701-35_0_3_line_35 |  | 31 | 33 | 0.00334 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_1701-35_0_3_line_36 |  | 32 | 34 | 0.010488 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_1701-35_0_3_line_37 |  | 34 | 35 | 0.0064281 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_1701-35_0_3_line_38 |  | 35 | 36 | 0.043068 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_1701-35_0_3_line_39 |  | 36 | 37 | 0.06911 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_1701-35_0_3_line_40 |  | 36 | 38 | 0.01615 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_1701-35_0_3_line_41 |  | 37 | 42 | 0.039485 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_1701-35_0_3_line_42 |  | 38 | 39 | 0.0076454 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_1701-35_0_3_line_43 |  | 39 | 40 | 0.042059 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_1701-35_0_3_line_44 |  | 40 | 41 | 0.041365 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_1701-35_0_3_line_45 |  | 41 | 43 | 0.015334 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_1701-35_0_3_line_46 |  | 42 | 44 | 0.0082865 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_1701-35_0_3_line_47 |  | 43 | 56 | 0.0071223 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_1701-35_0_3_line_48 |  | 44 | 64 | 0.032606 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_1701-35_0_3_line_49 |  | 45 | 46 | 0.032777 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_1701-35_0_3_line_50 |  | 45 | 47 | 0.035291 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_1701-35_0_3_line_51 |  | 46 | 48 | 0.006812 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_1701-35_0_3_line_52 |  | 47 | 49 | 0.014934 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_1701-35_0_3_line_53 |  | 48 | 50 | 0.011955 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_1701-35_0_3_line_54 |  | 49 | 51 | 0.034261 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_1701-35_0_3_line_55 |  | 50 | 53 | 0.020275 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_1701-35_0_3_line_56 |  | 51 | 54 | 0.012678 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_1701-35_0_3_line_57 |  | 52 | 55 | 0.050887 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_1701-35_0_3_line_58 |  | 53 | 57 | 0.041531 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_1701-35_0_3_line_59 |  | 53 | 58 | 0.052223 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_1701-35_0_3_line_60 |  | 54 | 63 | 0.016317 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_1701-35_0_3_line_61 |  | 57 | 59 | 0.0097828 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_1701-35_0_3_line_62 |  | 58 | 60 | 0.022719 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_1701-35_0_3_line_63 |  | 58 | 61 | 0.04513 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_1701-35_0_3_trafo_9 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 65 | 10 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7
0 | 2683077.349 | 1226222.8692 | 2683056.8664 | 1226232.6511
1 | 2683038.6568 | 1226241.3475 | 2683056.8664 | 1226232.6511
2 | 2683009.747 | 1226220.5189 | 2683027.6591 | 1226228.7299 | 2683032.4041 | 1226232.0206 | 2683038.6568 | 1226241.3475
3 | 2683009.747 | 1226220.5189 | 2683012.8059 | 1226215.3469 | 2683017.6367 | 1226199.459 | 2683022.3717 | 1226189.8963 | 2683028.4985 | 1226182.1765 | 2683030.3546 | 1226180.3421
4 | 2683035.1952 | 1226175.5584 | 2683030.3546 | 1226180.3421
5 | 2683043.6891 | 1226167.1641 | 2683035.1952 | 1226175.5584
6 | 2683055.829 | 1226155.1666 | 2683043.6891 | 1226167.1641
7 | 2683057.4315 | 1226153.5829 | 2683055.829 | 1226155.1666
8 | 2683057.4315 | 1226153.5829 | 2683070.1805 | 1226138.8843
9 | 2683057.4315 | 1226153.5829 | 2683068.867 | 1226163.0824 | 2683077.2451 | 1226165.69 | 2683079.3267 | 1226165.7855
10 | 2683112.9582 | 1226220.682 | 2683111.951 | 1226192.1704 | 2683108.746 | 1226177.9492 | 2683101.6263 | 1226170.4558 | 2683097.3146 | 1226168.1607 | 2683091.5256 | 1226166.3453 | 2683079.3267 | 1226165.7855
11 | 2683070.1805 | 1226138.8843 | 2683082.2848 | 1226124.929
12 | 2683087.8655 | 1226118.4949 | 2683082.2848 | 1226124.929
13 | 2683087.8655 | 1226118.4949 | 2683086.165 | 1226117.0368 | 2683080.4796 | 1226112.143 | 2683078.2992 | 1226107.0535 | 2683076.1831 | 1226085.2563
14 | 2683087.8655 | 1226118.4949 | 2683091.8358 | 1226115.9263 | 2683097.9564 | 1226114.0883 | 2683104.1506 | 1226116.2096
15 | 2683077.7377 | 1226062.582 | 2683075.8802 | 1226082.1361 | 2683076.1831 | 1226085.2563
16 | 2683104.1506 | 1226116.2096 | 2683127.1358 | 1226106.1448
17 | 2683104.1506 | 1226116.2096 | 2683097.9564 | 1226114.0883 | 2683096.9908 | 1226107.2368 | 2683111.52 | 1226087.3928
18 | 2683077.7377 | 1226062.582 | 2683073.0411 | 1226061.7937
19 | 2683077.7377 | 1226062.582 | 2683077.2146 | 1226051.4757
20 | 2683111.52 | 1226087.3928 | 2683119.5717 | 1226086.7826 | 2683141.6706 | 1226084.0116 | 2683150.4748 | 1226082.0136
21 | 2683111.52 | 1226087.3928 | 2683114.5921 | 1226081.2871 | 2683141.3996 | 1226047.5385 | 2683148.0176 | 1226034.6782
22 | 2683192.6547 | 1226085.4139 | 2683184.541 | 1226082.8654 | 2683171.5989 | 1226080.2717 | 2683160.5005 | 1226079.7384 | 2683150.4748 | 1226082.0136
23 | 2683204.162 | 1226010.2441 | 2683197.852 | 1226008.6786 | 2683181.0329 | 1226007.3871 | 2683171.9377 | 1226010.5066 | 2683161.7721 | 1226015.3567 | 2683153.2443 | 1226024.5216 | 2683148.0176 | 1226034.6782
24 | 2683145.1584 | 1226101.0536 | 2683132.4484 | 1226103.8185 | 2683127.1358 | 1226106.1448
25 | 2683051.8979 | 1226059.0968 | 2683053.9297 | 1226059.6255 | 2683073.0411 | 1226061.7937
26 | 2683048.9687 | 1225990.3535 | 2683048.9687 | 1225990.3535 | 2683058.2712 | 1225988.1373 | 2683067.5901 | 1225992.3369 | 2683071.3559 | 1225998.4492 | 2683075.1066 | 1226006.7183 | 2683077.2146 | 1226051.4757
27 | 2683192.6547 | 1226085.4139 | 2683204.7662 | 1226088.8522
28 | 2683168.2219 | 1226195.4587 | 2683163.0125 | 1226185.8015 | 2683154.8092 | 1226171.7773 | 2683145.0419 | 1226157.0023
29 | 2683168.2219 | 1226195.4587 | 2683158.0051 | 1226203.9884 | 2683158.5732 | 1226209.9893
30 | 2683168.2219 | 1226195.4587 | 2683169.9653 | 1226198.7186 | 2683177.3961 | 1226214.8557 | 2683183.1521 | 1226214.6916 | 2683184.487 | 1226214.6435 | 2683185.5278 | 1226214.4802
31 | 2683001.4237 | 1226121.0905 | 2682999.803 | 1226134.7989
32 | 2682973.8154 | 1226106.4267 | 2683001.4237 | 1226121.0905
33 | 2682977.784 | 1226085.9814 | 2682975.6804 | 1226091.6782 | 2682973.8154 | 1226106.4267
34 | 2682977.784 | 1226085.9814 | 2682968.1635 | 1226082.7139
35 | 2682977.784 | 1226085.9814 | 2682981.0054 | 1226086.8635
36 | 2682968.1635 | 1226082.7139 | 2682958.2324 | 1226079.3409
37 | 2682952.1458 | 1226077.2737 | 2682958.2324 | 1226079.3409
38 | 2682952.1458 | 1226077.2737 | 2682944.1502 | 1226063.5306 | 2682929.4517 | 1226040.6435
39 | 2682929.4517 | 1226040.6435 | 2682918.5047 | 1226023.8018 | 2682909.4516 | 1226009.2324 | 2682899.7495 | 1225988.4608 | 2682897.1494 | 1225979.9027
40 | 2682929.4517 | 1226040.6435 | 2682944.3661 | 1226034.4494
41 | 2682897.1494 | 1225979.9027 | 2682893.4941 | 1225967.8708 | 2682886.8804 | 1225941.7861
42 | 2682944.3661 | 1226034.4494 | 2682951.4268 | 1226031.5169
43 | 2682990.2691 | 1226015.3851 | 2682951.4268 | 1226031.5169
44 | 2682990.2691 | 1226015.3851 | 2683028.2247 | 1225998.9405
45 | 2683042.3119 | 1225992.8861 | 2683041.3854 | 1225993.2385 | 2683028.2247 | 1225998.9405
46 | 2682884.7051 | 1225933.7918 | 2682885.7763 | 1225937.4315 | 2682886.8804 | 1225941.7861
47 | 2683042.3119 | 1225992.8861 | 2683048.9687 | 1225990.3535
48 | 2682884.7051 | 1225933.7918 | 2682875.475 | 1225902.5198
49 | 2683204.182 | 1226157.1685 | 2683205.6324 | 1226169.9975 | 2683198.5788 | 1226183.7972 | 2683196.7814 | 1226187.7782
50 | 2683185.5278 | 1226214.4802 | 2683186.6294 | 1226214.3066 | 2683190.488 | 1226213.7601 | 2683194.2175 | 1226213.2341 | 2683194.1319 | 1226211.7652 | 2683193.9095 | 1226209.783 | 2683192.3829 | 1226197.52 | 2683196.7814 | 1226187.7782
51 | 2683204.182 | 1226157.1685 | 2683204.1842 | 1226156.468 | 2683209.8346 | 1226154.1009
52 | 2683185.5278 | 1226214.4802 | 2683186.409 | 1226225.7335 | 2683183.002 | 1226227.0535
53 | 2683209.8346 | 1226154.1009 | 2683209.8524 | 1226142.146
54 | 2683183.002 | 1226227.0535 | 2683197.2274 | 1226258.2216
55 | 2683224.4469 | 1226132.6684 | 2683209.8599 | 1226137.123 | 2683209.8524 | 1226142.146
56 | 2683202.4151 | 1226269.7894 | 2683197.808 | 1226259.4937 | 2683197.2274 | 1226258.2216
57 | 2683158.5732 | 1226209.9893 | 2683159.8078 | 1226235.0014 | 2683160.4716 | 1226249.3316 | 2683161.3879 | 1226260.7855
58 | 2683213.2337 | 1226093.7517 | 2683217.8234 | 1226098.9305 | 2683221.5718 | 1226108.4339 | 2683224.4469 | 1226132.6684
59 | 2683245.4288 | 1226179.9052 | 2683243.1158 | 1226175.6366 | 2683226.2364 | 1226144.5571 | 2683224.4469 | 1226132.6684
60 | 2683202.4151 | 1226269.7894 | 2683205.3131 | 1226276.2656 | 2683208.3164 | 1226284.9851
61 | 2683213.2337 | 1226093.7517 | 2683204.7662 | 1226088.8522
62 | 2683245.4288 | 1226179.9052 | 2683253.4928 | 1226175.1703 | 2683258.3598 | 1226162.6965
63 | 2683245.4288 | 1226179.9052 | 2683262.4739 | 1226221.6923

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2683077.349 | 1226222.8692
1 | 2683056.8664 | 1226232.6511
2 | 2683038.6568 | 1226241.3475
3 | 2683009.747 | 1226220.5189
4 | 2683030.3546 | 1226180.3421
5 | 2683035.1952 | 1226175.5584
6 | 2683043.6891 | 1226167.1641
7 | 2683055.829 | 1226155.1666
8 | 2683057.4315 | 1226153.5829
9 | 2683112.9582 | 1226220.682
10 | 2683079.3267 | 1226165.7855
11 | 2683070.1805 | 1226138.8843
12 | 2683082.2848 | 1226124.929
13 | 2683087.8655 | 1226118.4949
14 | 2683076.1831 | 1226085.2563
15 | 2683104.1506 | 1226116.2096
16 | 2683077.7377 | 1226062.582
17 | 2683111.52 | 1226087.3928
18 | 2683150.4748 | 1226082.0136
19 | 2683148.0176 | 1226034.6782
20 | 2683127.1358 | 1226106.1448
21 | 2683073.0411 | 1226061.7937
22 | 2683077.2146 | 1226051.4757
23 | 2683192.6547 | 1226085.4139
24 | 2683204.162 | 1226010.2441
25 | 2683145.0419 | 1226157.0023
26 | 2683168.2219 | 1226195.4587
27 | 2683145.1584 | 1226101.0536
28 | 2682999.803 | 1226134.7989
29 | 2683001.4237 | 1226121.0905
30 | 2682973.8154 | 1226106.4267
31 | 2682977.784 | 1226085.9814
32 | 2682968.1635 | 1226082.7139
33 | 2682981.0054 | 1226086.8635
34 | 2682958.2324 | 1226079.3409
35 | 2682952.1459 | 1226077.2737
36 | 2682929.4517 | 1226040.6435
37 | 2682897.1494 | 1225979.9027
38 | 2682944.3661 | 1226034.4494
39 | 2682951.4268 | 1226031.5169
40 | 2682990.2691 | 1226015.3851
41 | 2683028.2247 | 1225998.9405
42 | 2682886.8804 | 1225941.7861
43 | 2683042.3119 | 1225992.8861
44 | 2682884.7051 | 1225933.7918
45 | 2683196.7814 | 1226187.7782
46 | 2683204.182 | 1226157.1685
47 | 2683185.5278 | 1226214.4802
48 | 2683209.8346 | 1226154.1009
49 | 2683183.002 | 1226227.0535
50 | 2683209.8524 | 1226142.146
51 | 2683197.2274 | 1226258.2216
52 | 2683158.5732 | 1226209.9893
53 | 2683224.4469 | 1226132.6684
54 | 2683202.4151 | 1226269.7894
55 | 2683161.3879 | 1226260.7856
56 | 2683048.9687 | 1225990.3535
57 | 2683213.2337 | 1226093.7517
58 | 2683245.4288 | 1226179.9052
59 | 2683204.7662 | 1226088.8522
60 | 2683258.3598 | 1226162.6965
61 | 2683262.4739 | 1226221.6923
62 | 2683051.8979 | 1226059.0968
63 | 2683208.3164 | 1226284.9851
64 | 2682875.475 | 1225902.5198
65 | 2683057.4315 | 1226153.5829

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.99498 | -0.095955 | 0.0071244 | 0.0017855
1 | 0.99513 | -0.093108 | 0.0070063 | 0.0017559
2 | 0.99539 | -0.08809 | 0 | 0
3 | 0.99586 | -0.078986 | 0 | 0
4 | 0.99645 | -0.067628 | 0.0089145 | 0.0022342
5 | 0.99659 | -0.064875 | 0.0040028 | 0.0010032
6 | 0.99688 | -0.059207 | 0.0070313 | 0.0017622
7 | 0.99741 | -0.049009 | 0.0070592 | 0.0017692
8 | 0.9975 | -0.047385 | 0 | 0
9 | 0.99917 | -0.015924 | 0.011915 | 0.0029861
10 | 1 | 0 | -0.22753 | -0.057829
11 | 0.99597 | -0.076349 | 0.0085398 | 0.0021403
12 | 0.99459 | -0.10254 | 0.0029142 | 0.00073038
13 | 0.99397 | -0.11442 | 0 | 0
14 | 0.99176 | -0.15686 | 0.0017142 | 0.00042961
15 | 0.99243 | -0.14366 | 0 | 0
16 | 0.99044 | -0.18225 | 0 | 0
17 | 0.98924 | -0.20453 | 0 | 0
18 | 0.98605 | -0.2656 | 0.0028054 | 0.00070309
19 | 0.98904 | -0.2083 | 0.0021868 | 0.00054807
20 | 0.99234 | -0.14526 | 0.0017527 | 0.00043928
21 | 0.99034 | -0.1842 | 0 | 0
22 | 0.99003 | -0.19013 | 0.0025407 | 0.00063676
23 | 0.98268 | -0.3307 | 0 | 0
24 | 0.98897 | -0.20963 | 0.0010949 | 0.0002744
25 | 0.97266 | -0.52691 | 0.0022078 | 0.00055333
26 | 0.97276 | -0.52508 | 0 | 0
27 | 0.99231 | -0.14587 | 0.0018429 | 0.00046188
28 | 0.98052 | -0.37503 | 0.0086143 | 0.0021589
29 | 0.98063 | -0.37288 | 0.0064352 | 0.0016128
30 | 0.98106 | -0.36436 | 0.0076721 | 0.0019228
31 | 0.9815 | -0.35574 | 0 | 0
32 | 0.98174 | -0.35107 | 0.00028707 | 7.1948e-05
33 | 0.98149 | -0.35591 | 0.0026801 | 0.00067171
34 | 0.98199 | -0.3462 | 0.00037531 | 9.4063e-05
35 | 0.98214 | -0.34317 | 0 | 0
36 | 0.98318 | -0.32291 | 0 | 0
37 | 0.98285 | -0.32947 | 0.0023598 | 0.00059142
38 | 0.98365 | -0.31379 | 0.00035382 | 8.8676e-05
39 | 0.98387 | -0.30943 | 0.0025098 | 0.000629
40 | 0.9852 | -0.28356 | 0 | 0
41 | 0.98651 | -0.25819 | 0.00085254 | 0.00021367
42 | 0.98274 | -0.33154 | 0.0023596 | 0.00059137
43 | 0.987 | -0.24857 | 0.0016074 | 0.00040286
44 | 0.98274 | -0.33162 | 0 | 0
45 | 0.97378 | -0.50494 | 0.031325 | 0.0078507
46 | 0.97544 | -0.47221 | 0 | 0
47 | 0.97302 | -0.51993 | 0 | 0
48 | 0.97578 | -0.46542 | 0 | 0
49 | 0.97283 | -0.52369 | 0 | 0
50 | 0.97639 | -0.45351 | 0.01902 | 0.0047668
51 | 0.97239 | -0.53231 | 0.0045982 | 0.0011524
52 | 0.97263 | -0.52765 | 0 | 0
53 | 0.97778 | -0.42633 | 0 | 0
54 | 0.97228 | -0.53443 | 0.004518 | 0.0011323
55 | 0.97228 | -0.53443 | 0.0072269 | 0.0018112
56 | 0.98725 | -0.2439 | 0.00063165 | 0.00015831
57 | 0.98095 | -0.36435 | 0 | 0
58 | 0.97736 | -0.4346 | 0 | 0
59 | 0.9817 | -0.3498 | 0.001856 | 0.00046517
60 | 0.97725 | -0.43677 | 0.0052445 | 0.0013144
61 | 0.97721 | -0.43743 | 0.0034347 | 0.00086082
62 | 0.98989 | -0.1929 | 0.023004 | 0.0057653
63 | 0.97221 | -0.53579 | 0.0045392 | 0.0011376
64 | 0.98272 | -0.33194 | 0.00054191 | 0.00013582
65 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.0071244 | -0.0017855 | 0.0071253 | 0.0017859 | 9.6628e-07 | 3.2357e-07 | 0.010655 | 0.010655 | 0.010655 | 0.99498 | -0.095955 | 0.99513 | -0.093108 | 2.9271
1 | -0.014132 | -0.0035418 | 0.014135 | 0.0035437 | 3.379e-06 | 1.9003e-06 | 0.021131 | 0.021131 | 0.021131 | 0.99513 | -0.093108 | 0.99539 | -0.08809 | 5.8052
2 | -0.014135 | -0.0035437 | 0.014141 | 0.0035471 | 6.1351e-06 | 3.45e-06 | 0.021131 | 0.021131 | 0.021131 | 0.99539 | -0.08809 | 0.99586 | -0.078986 | 5.8052
3 | -0.014141 | -0.0035471 | 0.014149 | 0.0035514 | 7.6605e-06 | 4.3071e-06 | 0.021131 | 0.021131 | 0.021131 | 0.99586 | -0.078986 | 0.99645 | -0.067628 | 5.8052
4 | -0.023063 | -0.0057856 | 0.023066 | 0.0057875 | 3.0275e-06 | 1.849e-06 | 0.034443 | 0.034443 | 0.034443 | 0.99645 | -0.067628 | 0.99659 | -0.064875 | 9.4623
5 | -0.027069 | -0.0067907 | 0.027076 | 0.0067952 | 7.3162e-06 | 4.5267e-06 | 0.040419 | 0.040419 | 0.040419 | 0.99659 | -0.064875 | 0.99688 | -0.059207 | 11.1042
6 | -0.034108 | -0.0085574 | 0.034124 | 0.0085678 | 1.6592e-05 | 1.0396e-05 | 0.050915 | 0.050915 | 0.050915 | 0.99688 | -0.059207 | 0.99741 | -0.049009 | 13.9875
7 | -0.041183 | -0.010337 | 0.041187 | 0.010339 | 3.1898e-06 | 2.0121e-06 | 0.061446 | 0.061446 | 0.061446 | 0.99741 | -0.049009 | 0.9975 | -0.047385 | 16.8808
8 | 0.17228 | 0.044186 | -0.17204 | -0.044032 | 0.00024164 | 0.00015414 | 0.25736 | 0.25736 | 0.25736 | 0.9975 | -0.047385 | 0.99597 | -0.076349 | 35.3519
9 | -0.21347 | -0.054525 | 0.21396 | 0.054838 | 0.00049024 | 0.00031308 | 0.31881 | 0.31881 | 0.31881 | 0.9975 | -0.047385 | 1 | 0 | 43.7922
10 | -0.011915 | -0.0029861 | 0.011924 | 0.0029909 | 9.0448e-06 | 4.7845e-06 | 0.017744 | 0.017744 | 0.017744 | 0.99917 | -0.015924 | 1 | 0 | 4.8748
11 | 0.1635 | 0.041892 | -0.16329 | -0.041759 | 0.00020724 | 0.00013215 | 0.2446 | 0.2446 | 0.2446 | 0.99597 | -0.076349 | 0.99459 | -0.10254 | 33.5994
12 | 0.16038 | 0.041029 | -0.16029 | -0.04097 | 9.2172e-05 | 5.8769e-05 | 0.24024 | 0.24024 | 0.24024 | 0.99459 | -0.10254 | 0.99397 | -0.11442 | 33.0005
13 | 0.06506 | 0.016501 | -0.064928 | -0.016416 | 0.00013245 | 8.4284e-05 | 0.097467 | 0.097467 | 0.097467 | 0.99397 | -0.11442 | 0.99176 | -0.15686 | 26.7768
14 | 0.095228 | 0.02447 | -0.095093 | -0.024383 | 0.00013505 | 8.6205e-05 | 0.14278 | 0.14278 | 0.14278 | 0.99397 | -0.11442 | 0.99243 | -0.14366 | 39.2244
15 | 0.063213 | 0.015987 | -0.063136 | -0.015938 | 7.6916e-05 | 4.8933e-05 | 0.094895 | 0.094896 | 0.094896 | 0.99176 | -0.15686 | 0.99044 | -0.18225 | 26.0702
16 | 0.003596 | 0.00090079 | -0.0035957 | -0.00090094 | 2.7353e-07 | -1.4914e-07 | 0.0053915 | 0.0053916 | 0.0053916 | 0.99243 | -0.14366 | 0.99234 | -0.14526 | 1.4812
17 | 0.091497 | 0.023483 | -0.091228 | -0.023311 | 0.0002694 | 0.00017192 | 0.13739 | 0.13739 | 0.13739 | 0.99243 | -0.14366 | 0.98924 | -0.20453 | 37.7433
18 | 0.023015 | 0.0057724 | -0.023013 | -0.0057711 | 2.1295e-06 | 1.3017e-06 | 0.034579 | 0.034579 | 0.034579 | 0.99044 | -0.18225 | 0.99034 | -0.1842 | 9.4998
19 | 0.040121 | 0.010165 | -0.040106 | -0.010156 | 1.5169e-05 | 9.5651e-06 | 0.060316 | 0.060316 | 0.060316 | 0.99044 | -0.18225 | 0.99003 | -0.19013 | 16.5704
20 | 0.087946 | 0.022489 | -0.087686 | -0.022324 | 0.00025903 | 0.00016527 | 0.13245 | 0.13245 | 0.13245 | 0.98924 | -0.20453 | 0.98605 | -0.2656 | 36.3871
21 | 0.0032824 | 0.00082119 | -0.0032818 | -0.00082164 | 5.8861e-07 | -4.499e-07 | 0.0049368 | 0.0049371 | 0.0049371 | 0.98924 | -0.20453 | 0.98904 | -0.2083 | 1.3564
22 | 0.084881 | 0.021621 | -0.084615 | -0.021452 | 0.00026567 | 0.00016948 | 0.12822 | 0.12822 | 0.12822 | 0.98605 | -0.2656 | 0.98268 | -0.3307 | 35.2241
23 | 0.0010949 | 0.00027357 | -0.0010949 | -0.0002744 | 6.938e-08 | -8.3064e-07 | 0.001647 | 0.0016473 | 0.0016473 | 0.98904 | -0.2083 | 0.98897 | -0.20963 | 0.45256
24 | 0.001843 | 0.00046167 | -0.0018429 | -0.00046188 | 5.3859e-08 | -2.0849e-07 | 0.0027634 | 0.0027635 | 0.0027635 | 0.99234 | -0.14526 | 0.99231 | -0.14587 | 0.75921
25 | 0.023013 | 0.0057711 | -0.023004 | -0.0057653 | 9.5384e-06 | 5.831e-06 | 0.034579 | 0.03458 | 0.03458 | 0.99034 | -0.1842 | 0.98989 | -0.1929 | 9.4999
26 | 0.037565 | 0.0095192 | -0.037468 | -0.0094583 | 9.6778e-05 | 6.0901e-05 | 0.056498 | 0.056498 | 0.056498 | 0.99003 | -0.19013 | 0.98725 | -0.2439 | 15.5214
27 | 0.084615 | 0.021452 | -0.084538 | -0.021402 | 7.7615e-05 | 4.9514e-05 | 0.12822 | 0.12822 | 0.12822 | 0.98268 | -0.3307 | 0.9817 | -0.3498 | 35.2241
28 | -0.0022078 | -0.00055333 | 0.002208 | 0.0005529 | 1.9221e-07 | -4.3472e-07 | 0.0033776 | 0.0033774 | 0.0033776 | 0.97266 | -0.52691 | 0.97276 | -0.52508 | 0.92792
29 | 0.0072301 | 0.0018124 | -0.0072292 | -0.0018121 | 8.861e-07 | 3.2733e-07 | 0.01106 | 0.01106 | 0.01106 | 0.97276 | -0.52508 | 0.97263 | -0.52765 | 3.0385
30 | -0.0094381 | -0.0023653 | 0.0094405 | 0.0023664 | 2.3144e-06 | 1.1136e-06 | 0.014437 | 0.014437 | 0.014437 | 0.97276 | -0.52508 | 0.97302 | -0.51993 | 3.9663
31 | -0.0086143 | -0.0021589 | 0.0086152 | 0.0021593 | 8.8465e-07 | 3.9205e-07 | 0.013073 | 0.013073 | 0.013073 | 0.98052 | -0.37503 | 0.98063 | -0.37288 | 3.5915
32 | -0.01505 | -0.0037722 | 0.015056 | 0.0037757 | 6.1142e-06 | 3.5185e-06 | 0.022838 | 0.022838 | 0.022838 | 0.98063 | -0.37288 | 0.98106 | -0.36436 | 6.2741
33 | -0.022729 | -0.0056985 | 0.022738 | 0.0057042 | 9.3319e-06 | 5.7079e-06 | 0.034474 | 0.034474 | 0.034474 | 0.98106 | -0.36436 | 0.9815 | -0.35574 | 9.4709
34 | -0.025418 | -0.0063759 | 0.025424 | 0.0063794 | 5.6584e-06 | 3.493e-06 | 0.038537 | 0.038537 | 0.038537 | 0.9815 | -0.35574 | 0.98174 | -0.35107 | 10.5872
35 | 0.0026802 | 0.00067168 | -0.0026801 | -0.00067171 | 2.0679e-08 | -2.8977e-08 | 0.0040633 | 0.0040633 | 0.0040633 | 0.9815 | -0.35574 | 0.98149 | -0.35591 | 1.1163
36 | -0.025711 | -0.0064513 | 0.025717 | 0.006455 | 5.9738e-06 | 3.6906e-06 | 0.038972 | 0.038972 | 0.038972 | 0.98174 | -0.35107 | 0.98199 | -0.3462 | 10.7067
37 | -0.026092 | -0.0065491 | 0.026096 | 0.0065514 | 3.7688e-06 | 2.3307e-06 | 0.039541 | 0.039541 | 0.039541 | 0.98199 | -0.3462 | 0.98214 | -0.34317 | 10.8629
38 | -0.026096 | -0.0065514 | 0.026121 | 0.006567 | 2.5251e-05 | 1.5615e-05 | 0.039541 | 0.039541 | 0.039541 | 0.98214 | -0.34317 | 0.98318 | -0.32291 | 10.8629
39 | 0.0052632 | 0.0013179 | -0.0052616 | -0.0013178 | 1.6444e-06 | 1.7626e-07 | 0.0079653 | 0.0079657 | 0.0079657 | 0.98318 | -0.32291 | 0.98285 | -0.32947 | 2.1884
40 | -0.031384 | -0.007885 | 0.031398 | 0.0078935 | 1.3668e-05 | 8.5423e-06 | 0.047506 | 0.047506 | 0.047506 | 0.98318 | -0.32291 | 0.98365 | -0.31379 | 13.0512
41 | 0.0029018 | 0.00072635 | -0.0029015 | -0.00072667 | 2.8576e-07 | -3.1746e-07 | 0.004393 | 0.0043931 | 0.0043931 | 0.98285 | -0.32947 | 0.98274 | -0.33154 | 1.2069
42 | -0.031752 | -0.0079822 | 0.031758 | 0.0079863 | 6.617e-06 | 4.1378e-06 | 0.048041 | 0.048041 | 0.048041 | 0.98365 | -0.31379 | 0.98387 | -0.30943 | 13.1982
43 | -0.034268 | -0.0086153 | 0.034311 | 0.0086419 | 4.2381e-05 | 2.6589e-05 | 0.051837 | 0.051837 | 0.051837 | 0.98387 | -0.30943 | 0.9852 | -0.28356 | 14.241
44 | -0.034311 | -0.0086419 | 0.034352 | 0.008668 | 4.1681e-05 | 2.6149e-05 | 0.051837 | 0.051837 | 0.051837 | 0.9852 | -0.28356 | 0.98651 | -0.25819 | 14.2409
45 | -0.035205 | -0.0088817 | 0.035221 | 0.0088919 | 1.6227e-05 | 1.019e-05 | 0.053123 | 0.053123 | 0.053123 | 0.98651 | -0.25819 | 0.987 | -0.24857 | 14.5941
46 | 0.00054192 | 0.0001353 | -0.00054192 | -0.00013541 | 2.0914e-09 | -1.0365e-07 | 0.00082036 | 0.0008204 | 0.0008204 | 0.98274 | -0.33154 | 0.98274 | -0.33162 | 0.22539
47 | -0.036828 | -0.0092948 | 0.036837 | 0.0092999 | 8.2406e-06 | 5.1829e-06 | 0.055546 | 0.055546 | 0.055546 | 0.987 | -0.24857 | 0.98725 | -0.2439 | 15.2599
48 | 0.00054192 | 0.00013541 | -0.00054191 | -0.00013582 | 8.2311e-09 | -4.0785e-07 | 0.0008204 | 0.00082055 | 0.00082055 | 0.98274 | -0.33162 | 0.98272 | -0.33194 | 0.22543
49 | -0.054446 | -0.013655 | 0.054531 | 0.013709 | 8.5086e-05 | 5.4047e-05 | 0.083202 | 0.083202 | 0.083202 | 0.97378 | -0.50494 | 0.97544 | -0.47221 | 22.8576
50 | 0.023122 | 0.0058039 | -0.023105 | -0.0057937 | 1.6524e-05 | 1.0137e-05 | 0.035335 | 0.035335 | 0.035335 | 0.97378 | -0.50494 | 0.97302 | -0.51993 | 9.7075
51 | -0.054531 | -0.013709 | 0.054549 | 0.01372 | 1.7684e-05 | 1.1232e-05 | 0.083202 | 0.083202 | 0.083202 | 0.97544 | -0.47221 | 0.97578 | -0.46542 | 22.8576
52 | 0.013665 | 0.0034273 | -0.013662 | -0.0034259 | 2.4458e-06 | 1.3798e-06 | 0.020898 | 0.020898 | 0.020898 | 0.97302 | -0.51993 | 0.97283 | -0.52369 | 5.7412
53 | -0.054549 | -0.01372 | 0.05458 | 0.01374 | 3.1034e-05 | 1.9713e-05 | 0.083202 | 0.083202 | 0.083202 | 0.97578 | -0.46542 | 0.97639 | -0.45351 | 22.8576
54 | 0.013662 | 0.0034259 | -0.013657 | -0.0034228 | 5.6111e-06 | 3.1659e-06 | 0.020898 | 0.020898 | 0.020898 | 0.97283 | -0.52369 | 0.97239 | -0.53231 | 5.7413
55 | -0.0736 | -0.018506 | 0.073696 | 0.018567 | 9.5693e-05 | 6.099e-05 | 0.11219 | 0.11219 | 0.11219 | 0.97639 | -0.45351 | 0.97778 | -0.42633 | 30.8208
56 | 0.0090584 | 0.0022704 | -0.0090575 | -0.0022699 | 9.1352e-07 | 4.274e-07 | 0.013862 | 0.013862 | 0.013862 | 0.97239 | -0.53231 | 0.97228 | -0.53443 | 3.8082
57 | 0.0072292 | 0.0018121 | -0.0072269 | -0.0018112 | 2.3343e-06 | 8.6264e-07 | 0.01106 | 0.01106 | 0.01106 | 0.97263 | -0.52765 | 0.97228 | -0.53443 | 3.0385
58 | -0.082379 | -0.020744 | 0.082624 | 0.0209 | 0.00024492 | 0.00015622 | 0.1254 | 0.1254 | 0.1254 | 0.97778 | -0.42633 | 0.98095 | -0.36435 | 34.4513
59 | 0.0086836 | 0.0021765 | -0.0086802 | -0.002175 | 3.4202e-06 | 1.5342e-06 | 0.013215 | 0.013215 | 0.013215 | 0.97778 | -0.42633 | 0.97736 | -0.4346 | 3.6306
60 | 0.0045395 | 0.0011376 | -0.0045392 | -0.0011376 | 2.9534e-07 | -1.3334e-08 | 0.0069474 | 0.0069475 | 0.0069475 | 0.97228 | -0.53443 | 0.97221 | -0.53579 | 1.9087
61 | -0.082624 | -0.0209 | 0.082682 | 0.020937 | 5.7691e-05 | 3.6798e-05 | 0.1254 | 0.1254 | 0.1254 | 0.98095 | -0.36435 | 0.9817 | -0.3498 | 34.4513
62 | 0.005245 | 0.0013145 | -0.0052445 | -0.0013144 | 5.4329e-07 | 6.3026e-08 | 0.0079855 | 0.0079856 | 0.0079856 | 0.97736 | -0.4346 | 0.97725 | -0.43677 | 2.1939
63 | 0.0034352 | 0.00086055 | -0.0034347 | -0.00086082 | 4.6291e-07 | -2.6922e-07 | 0.0052299 | 0.0052301 | 0.0052301 | 0.97736 | -0.4346 | 0.97721 | -0.43743 | 1.4368

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.23572 | 0.059881

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0071244 | 0.0017855
1 | 0.0070063 | 0.0017559
2 | 0.0089145 | 0.0022342
3 | 0.0040028 | 0.0010032
4 | 0.0070313 | 0.0017622
5 | 0.0070592 | 0.0017692
6 | 0.011915 | 0.0029861
7 | 0.0081874 | 0.002052
8 | 0.0085398 | 0.0021403
9 | 0.0029142 | 0.00073038
10 | 0.0017142 | 0.00042961
11 | 0.0028054 | 0.00070309
12 | 0.0021868 | 0.00054807
13 | 0.0017527 | 0.00043928
14 | 0.0025407 | 0.00063676
15 | 0.0010949 | 0.0002744
16 | 0.0022078 | 0.00055333
17 | 0.0018429 | 0.00046188
18 | 0.0086143 | 0.0021589
19 | 0.0064352 | 0.0016128
20 | 0.0076721 | 0.0019228
21 | 0.00028707 | 7.1948e-05
22 | 0.0026801 | 0.00067171
23 | 0.00037531 | 9.4063e-05
24 | 0.0023598 | 0.00059142
25 | 0.00035382 | 8.8676e-05
26 | 0.0025098 | 0.000629
27 | 0.00085254 | 0.00021367
28 | 0.0023596 | 0.00059137
29 | 0.0016074 | 0.00040286
30 | 0.031325 | 0.0078507
31 | 0.01902 | 0.0047668
32 | 0.0045982 | 0.0011524
33 | 0.004518 | 0.0011323
34 | 0.0072269 | 0.0018112
35 | 0.00063165 | 0.00015831
36 | 0.001856 | 0.00046517
37 | 0.0052445 | 0.0013144
38 | 0.0034347 | 0.00086082
39 | 0.023004 | 0.0057653
40 | 0.0045392 | 0.0011376
41 | 0.00054191 | 0.00013582

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1