## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_1701-54_0_7_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_1701-54_0_7_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_1701-54_0_7_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_1701-54_0_7_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_1701-54_0_7_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_1701-54_0_7_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_1701-54_0_7_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_1701-54_0_7_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_1701-54_0_7_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_1701-54_0_7_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_1701-54_0_7_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_1701-54_0_7_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_1701-54_0_7_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_1701-54_0_7_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_1701-54_0_7_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_1701-54_0_7_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_1701-54_0_7_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_1701-54_0_7_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_1701-54_0_7_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_1701-54_0_7_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_1701-54_0_7_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_1701-54_0_7_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_1701-54_0_7_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_1701-54_0_7_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_1701-54_0_7_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_1701-54_0_7_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_1701-54_0_7_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_1701-54_0_7_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_1701-54_0_7_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_1701-54_0_7_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_1701-54_0_7_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_1701-54_0_7_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_1701-54_0_7_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_1701-54_0_7_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_1701-54_0_7_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_1701-54_0_7_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_1701-54_0_7_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_1701-54_0_7_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_1701-54_0_7_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_1701-54_0_7_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_1701-54_0_7_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_1701-54_0_7_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_1701-54_0_7_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_1701-54_0_7_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_1701-54_0_7_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_1701-54_0_7_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_1701-54_0_7_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_1701-54_0_7_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_1701-54_0_7_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_1701-54_0_7_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_1701-54_0_7_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_1701-54_0_7_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_1701-54_0_7_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_1701-54_0_7_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_1701-54_0_7_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_1701-54_0_7_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_1701-54_0_7_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_1701-54_0_7_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_1701-54_0_7_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_1701-54_0_7_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_1701-54_0_7_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_1701-54_0_7_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_1701-54_0_7_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_1701-54_0_7_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_1701-54_0_7_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_MV_497_0_node_148 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_1701-54_0_7_load_0 | 0 | 0.0036424 | 0.00091286 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_1701-54_0_7_load_1 | 1 | 0.003079 | 0.00077167 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_1701-54_0_7_load_3 | 3 | 0.0021632 | 0.00054216 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_1701-54_0_7_load_4 | 4 | 0.013441 | 0.0033685 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_1701-54_0_7_load_5 | 5 | 0.0041748 | 0.0010463 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_1701-54_0_7_load_6 | 6 | 0.0029358 | 0.00073578 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_1701-54_0_7_load_7 | 7 | 0.0062112 | 0.0015567 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_1701-54_0_7_load_9 | 9 | 0.0024024 | 0.00060209 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_1701-54_0_7_load_23 | 10 | 0.0069558 | 0.0017433 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_1701-54_0_7_load_37 | 11 | 0.003689 | 0.00092456 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_1701-54_0_7_load_71 | 13 | 0.001951 | 0.00048896 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_1701-54_0_7_load_20 | 14 | 0.027479 | 0.0068869 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_1701-54_0_7_load_53 | 15 | 0.01404 | 0.0035188 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_1701-54_0_7_load_16 | 16 | 0.0037247 | 0.00093351 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_1701-54_0_7_load_12 | 17 | 0.0037816 | 0.00094775 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_1701-54_0_7_load_61 | 18 | 0.0030458 | 0.00076335 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_1701-54_0_7_load_10 | 19 | 0.0070087 | 0.0017565 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_1701-54_0_7_load_11 | 20 | 0.0033473 | 0.0008389 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_1701-54_0_7_load_13 | 21 | 0.0081528 | 0.0020433 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_1701-54_0_7_load_15 | 22 | 0.0056945 | 0.0014272 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_1701-54_0_7_load_70 | 23 | 0.003282 | 0.00082256 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_1701-54_0_7_load_38 | 24 | 0.0055902 | 0.001401 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_1701-54_0_7_load_69 | 25 | 0.0033435 | 0.00083797 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_1701-54_0_7_load_17 | 27 | 0.012838 | 0.0032174 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_1701-54_0_7_load_18 | 28 | 0.007423 | 0.0018604 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_1701-54_0_7_load_21 | 30 | 0.0041729 | 0.0010458 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_1701-54_0_7_load_22 | 31 | 0.013886 | 0.0034803 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_1701-54_0_7_load_24 | 32 | 0.008156 | 0.0020441 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_1701-54_0_7_load_26 | 33 | 0.015242 | 0.0038201 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_1701-54_0_7_load_27 | 34 | 0.013842 | 0.003469 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_1701-54_0_7_load_57 | 35 | 0.001757 | 0.00044033 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_1701-54_0_7_load_56 | 36 | 0.0097199 | 0.002436 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_1701-54_0_7_load_28 | 37 | 0.014436 | 0.0036179 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_1701-54_0_7_load_54 | 38 | 0.014663 | 0.0036749 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_1701-54_0_7_load_29 | 39 | 0.012019 | 0.0030122 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_1701-54_0_7_load_30 | 40 | 0.014606 | 0.0036606 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_1701-54_0_7_load_33 | 42 | 0.011998 | 0.003007 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_1701-54_0_7_load_34 | 43 | 0.014607 | 0.0036609 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_1701-54_0_7_load_48 | 44 | 0.0020459 | 0.00051276 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_1701-54_0_7_load_35 | 45 | 0.0072288 | 0.0018117 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_1701-54_0_7_load_36 | 46 | 0.027676 | 0.0069362 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_1701-54_0_7_load_49 | 47 | 0.0021434 | 0.00053719 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_1701-54_0_7_load_40 | 49 | 0.048917 | 0.01226 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_1701-54_0_7_load_44 | 50 | 0.017181 | 0.0043059 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_1701-54_0_7_load_43 | 52 | 0.0053282 | 0.0013354 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_1701-54_0_7_load_39 | 53 | 0.032938 | 0.008255 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_1701-54_0_7_load_46 | 54 | 0.008809 | 0.0022077 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_1701-54_0_7_load_47 | 55 | 0.0056742 | 0.0014221 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_1701-54_0_7_load_59 | 57 | 0.0030916 | 0.00077482 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_1701-54_0_7_load_60 | 58 | 0.0026131 | 0.0006549 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_1701-54_0_7_load_62 | 59 | 0.0023165 | 0.00058057 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_1701-54_0_7_load_63 | 60 | 0.0057588 | 0.0014433 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_1701-54_0_7_load_64 | 61 | 0.0065193 | 0.0016339 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_1701-54_0_7_load_66 | 62 | 0.0027077 | 0.00067862 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_1701-54_0_7_load_68 | 64 | 0.0018842 | 0.00047223 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 2 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_1701-54_0_7_line_0 |  | 0 | 1 | 0.00050695 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_1701-54_0_7_line_1 |  | 0 | 2 | 0.013702 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_1701-54_0_7_line_2 |  | 1 | 3 | 0.018319 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_1701-54_0_7_line_3 |  | 2 | 4 | 0.013593 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
4 | LV_1701-54_0_7_line_4 |  | 2 | 5 | 0.027683 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
5 | LV_1701-54_0_7_line_5 |  | 3 | 6 | 0.001096 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_1701-54_0_7_line_6 |  | 4 | 7 | 0.017796 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
7 | LV_1701-54_0_7_line_7 |  | 5 | 8 | 0.0041179 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
8 | LV_1701-54_0_7_line_8 |  | 6 | 9 | 0.014485 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_1701-54_0_7_line_9 |  | 7 | 10 | 0.019013 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_1701-54_0_7_line_10 |  | 8 | 11 | 0.014323 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_1701-54_0_7_line_11 |  | 8 | 12 | 0.011144 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
12 | LV_1701-54_0_7_line_12 |  | 9 | 13 | 0.00021231 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_1701-54_0_7_line_13 |  | 10 | 14 | 0.0010668 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_1701-54_0_7_line_14 |  | 11 | 15 | 0.011118 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_1701-54_0_7_line_15 |  | 12 | 16 | 0.026771 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
16 | LV_1701-54_0_7_line_16 |  | 12 | 17 | 0.01284 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_1701-54_0_7_line_17 |  | 13 | 18 | 0.00045211 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_1701-54_0_7_line_18 |  | 14 | 28 | 0.0051885 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_1701-54_0_7_line_19 |  | 16 | 24 | 0.0096669 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
20 | LV_1701-54_0_7_line_20 |  | 17 | 19 | 0.024744 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_1701-54_0_7_line_21 |  | 18 | 57 | 0.01884 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_1701-54_0_7_line_22 |  | 19 | 20 | 0.0055483 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_1701-54_0_7_line_23 |  | 20 | 21 | 0.0076143 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_1701-54_0_7_line_24 |  | 21 | 22 | 0.010816 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_1701-54_0_7_line_25 |  | 22 | 23 | 0.0057349 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_1701-54_0_7_line_26 |  | 23 | 25 | 0.01805 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_1701-54_0_7_line_27 |  | 24 | 26 | 0.0065415 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
28 | LV_1701-54_0_7_line_28 |  | 25 | 64 | 0.0031996 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_1701-54_0_7_line_29 |  | 26 | 52 | 0.012186 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
30 | LV_1701-54_0_7_line_30 |  | 27 | 28 | 0.034227 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_1701-54_0_7_line_31 |  | 27 | 29 | 0.020642 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_1701-54_0_7_line_32 |  | 29 | 30 | 0.048997 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_1701-54_0_7_line_33 |  | 29 | 31 | 0.030912 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_1701-54_0_7_line_34 |  | 30 | 32 | 0.013092 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_1701-54_0_7_line_35 |  | 32 | 33 | 0.021869 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_1701-54_0_7_line_36 |  | 33 | 34 | 0.0086242 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_1701-54_0_7_line_37 |  | 34 | 37 | 0.0019576 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_1701-54_0_7_line_38 |  | 35 | 36 | 0.021826 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_1701-54_0_7_line_39 |  | 36 | 56 | 0.032 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_1701-54_0_7_line_40 |  | 37 | 38 | 0.017661 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_1701-54_0_7_line_41 |  | 39 | 40 | 0.013283 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_1701-54_0_7_line_42 |  | 39 | 41 | 0.033567 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_1701-54_0_7_line_43 |  | 41 | 42 | 0.0064547 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_1701-54_0_7_line_44 |  | 41 | 43 | 0.030797 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_1701-54_0_7_line_45 |  | 41 | 44 | 0.034472 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_1701-54_0_7_line_46 |  | 42 | 45 | 0.022429 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_1701-54_0_7_line_47 |  | 43 | 46 | 0.0055206 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_1701-54_0_7_line_48 |  | 44 | 47 | 0.0034298 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_1701-54_0_7_line_49 |  | 45 | 48 | 0.027741 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
50 | LV_1701-54_0_7_line_50 |  | 46 | 49 | 0.017337 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_1701-54_0_7_line_51 |  | 48 | 50 | 0.024704 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_1701-54_0_7_line_52 |  | 48 | 51 | 0.036332 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
53 | LV_1701-54_0_7_line_53 |  | 50 | 54 | 0.024837 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_1701-54_0_7_line_54 |  | 51 | 52 | 0.0078161 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
55 | LV_1701-54_0_7_line_55 |  | 51 | 53 | 0.027064 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_1701-54_0_7_line_56 |  | 54 | 55 | 0.0039209 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_1701-54_0_7_line_57 |  | 56 | 57 | 0.013316 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_1701-54_0_7_line_58 |  | 56 | 58 | 0.010412 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_1701-54_0_7_line_59 |  | 58 | 59 | 0.020727 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_1701-54_0_7_line_60 |  | 60 | 61 | 0.033762 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_1701-54_0_7_line_61 |  | 61 | 62 | 0.0088734 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_1701-54_0_7_line_62 |  | 62 | 63 | 0.0070706 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_1701-54_0_7_line_63 |  | 63 | 64 | 0.011583 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_1701-54_0_7_trafo_2 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 65 | 2 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4
0 | 2682342.5735 | 1228072.2981 | 2682342.0828 | 1228072.4252
1 | 2682328.8183 | 1228075.8612 | 2682342.0828 | 1228072.4252
2 | 2682342.5735 | 1228072.2981 | 2682360.3069 | 1228067.7044
3 | 2682328.8183 | 1228075.8612 | 2682332.1372 | 1228089.0426
4 | 2682328.8183 | 1228075.8612 | 2682322.4757 | 1228048.9143
5 | 2682361.3679 | 1228067.4296 | 2682360.3069 | 1228067.7044
6 | 2682336.4822 | 1228106.2994 | 2682332.1372 | 1228089.0426
7 | 2682321.5322 | 1228044.9059 | 2682322.4757 | 1228048.9143
8 | 2682361.3679 | 1228067.4296 | 2682375.3897 | 1228063.7974
9 | 2682341.1247 | 1228124.7374 | 2682336.4822 | 1228106.2994
10 | 2682321.5322 | 1228044.9059 | 2682307.6887 | 1228048.5797
11 | 2682318.7868 | 1228034.105 | 2682321.5322 | 1228044.9059
12 | 2682375.5952 | 1228063.7441 | 2682375.3897 | 1228063.7974
13 | 2682341.3852 | 1228125.7719 | 2682341.1247 | 1228124.7374
14 | 2682296.9428 | 1228051.4314 | 2682307.6887 | 1228048.5797
15 | 2682318.7868 | 1228034.105 | 2682312.2118 | 1228008.1534
16 | 2682318.7868 | 1228034.105 | 2682331.2147 | 1228030.8795
17 | 2682376.0329 | 1228063.6308 | 2682375.5952 | 1228063.7441
18 | 2682342.652 | 1228130.8034 | 2682341.3852 | 1228125.7719
19 | 2682309.8376 | 1227998.7826 | 2682312.2118 | 1228008.1534
20 | 2682355.1655 | 1228024.6636 | 2682331.2147 | 1228030.8795
21 | 2682376.0329 | 1228063.6308 | 2682394.2706 | 1228058.9065
22 | 2682355.1655 | 1228024.6636 | 2682360.5359 | 1228023.2698
23 | 2682367.9061 | 1228021.3571 | 2682360.5359 | 1228023.2698
24 | 2682367.9061 | 1228021.3571 | 2682378.3753 | 1228018.64
25 | 2682378.3753 | 1228018.64 | 2682383.9262 | 1228017.1994
26 | 2682401.3975 | 1228012.665 | 2682383.9262 | 1228017.1994
27 | 2682308.2311 | 1227992.4415 | 2682309.8376 | 1227998.7826
28 | 2682404.4944 | 1228011.8613 | 2682401.3975 | 1228012.665
29 | 2682308.2311 | 1227992.4415 | 2682296.6941 | 1227996.3665
30 | 2682342.652 | 1228130.8034 | 2682351.0092 | 1228163.9946
31 | 2682356.0493 | 1228184.0122 | 2682351.0092 | 1228163.9946
32 | 2682356.0493 | 1228184.0122 | 2682344.6139 | 1228191.6814 | 2682325.4126 | 1228203.6017 | 2682313.8203 | 1228208.6097
33 | 2682356.0493 | 1228184.0122 | 2682382.314 | 1228167.7112
34 | 2682313.8203 | 1228208.6097 | 2682305.3624 | 1228212.2635 | 2682301.6094 | 1228213.2426
35 | 2682301.6094 | 1228213.2426 | 2682287.3525 | 1228216.9621 | 2682280.2942 | 1228218.0035
36 | 2682271.7623 | 1228219.2624 | 2682280.2942 | 1228218.0035
37 | 2682269.8257 | 1228219.5481 | 2682271.7623 | 1228219.2624
38 | 2682410.1397 | 1228093.6365 | 2682413.8697 | 1228114.076 | 2682413.9933 | 1228115.1179
39 | 2682406.034 | 1228062.1208 | 2682405.3262 | 1228067.2589 | 2682410.1397 | 1228093.6365
40 | 2682269.8257 | 1228219.5481 | 2682252.3538 | 1228222.1261 | 2682252.3538 | 1228222.1261
41 | 2682187.3736 | 1228093.2247 | 2682196.8421 | 1228083.909
42 | 2682220.7698 | 1228060.3676 | 2682196.8421 | 1228083.909
43 | 2682220.7698 | 1228060.3676 | 2682225.3718 | 1228055.8417
44 | 2682220.7698 | 1228060.3676 | 2682247.9652 | 1228074.8207
45 | 2682220.7698 | 1228060.3676 | 2682198.9415 | 1228033.6873
46 | 2682240.7331 | 1228039.5012 | 2682226.7009 | 1228054.5345 | 2682225.3718 | 1228055.8417
47 | 2682252.8401 | 1228077.4115 | 2682252.8401 | 1228077.4115 | 2682247.9652 | 1228074.8207
48 | 2682195.74 | 1228032.4568 | 2682198.9415 | 1228033.6873
49 | 2682259.6623 | 1228019.2215 | 2682240.7331 | 1228039.5012
50 | 2682265.342 | 1228065.4006 | 2682252.8401 | 1228077.4115
51 | 2682259.6623 | 1228019.2215 | 2682256.0717 | 1228011.9891 | 2682248.2585 | 1227997.3098
52 | 2682259.6623 | 1228019.2215 | 2682264.3997 | 1228013.1273 | 2682289.2946 | 1227998.884
53 | 2682248.2585 | 1227997.3098 | 2682224.3067 | 1228003.881
54 | 2682289.2946 | 1227998.884 | 2682296.6941 | 1227996.3665
55 | 2682289.2946 | 1227998.884 | 2682287.9069 | 1228003.3234 | 2682288.2207 | 1228025.7342
56 | 2682224.3067 | 1228003.881 | 2682222.4654 | 1228000.4193
57 | 2682406.034 | 1228062.1208 | 2682402.1965 | 1228058.4985 | 2682397.2682 | 1228058.13 | 2682394.2706 | 1228058.9065
58 | 2682406.034 | 1228062.1208 | 2682409.7873 | 1228060.3271 | 2682415.8564 | 1228058.8249
59 | 2682435.9758 | 1228053.8451 | 2682415.8564 | 1228058.8249
60 | 2682456.5416 | 1228012.8723 | 2682454.8947 | 1228006.1149 | 2682453.0967 | 1228002.4319 | 2682448.1931 | 1228000.8184 | 2682431.1724 | 1228005.0795
61 | 2682422.5646 | 1228007.2345 | 2682431.1724 | 1228005.0795
62 | 2682415.7057 | 1228008.9516 | 2682422.5646 | 1228007.2345
63 | 2682415.7057 | 1228008.9516 | 2682404.4944 | 1228011.8613

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2682342.0828 | 1228072.4252
1 | 2682342.5735 | 1228072.2981
2 | 2682328.8183 | 1228075.8612
3 | 2682360.3069 | 1228067.7044
4 | 2682332.1372 | 1228089.0426
5 | 2682322.4757 | 1228048.9143
6 | 2682361.3679 | 1228067.4296
7 | 2682336.4822 | 1228106.2994
8 | 2682321.5322 | 1228044.9059
9 | 2682375.3897 | 1228063.7974
10 | 2682341.1247 | 1228124.7374
11 | 2682307.6887 | 1228048.5797
12 | 2682318.7868 | 1228034.105
13 | 2682375.5952 | 1228063.7441
14 | 2682341.3852 | 1228125.7719
15 | 2682296.9428 | 1228051.4314
16 | 2682312.2118 | 1228008.1534
17 | 2682331.2147 | 1228030.8795
18 | 2682376.0329 | 1228063.6308
19 | 2682355.1655 | 1228024.6636
20 | 2682360.5359 | 1228023.2698
21 | 2682367.9061 | 1228021.3571
22 | 2682378.3752 | 1228018.64
23 | 2682383.9262 | 1228017.1994
24 | 2682309.8376 | 1227998.7826
25 | 2682401.3975 | 1228012.665
26 | 2682308.2311 | 1227992.4415
27 | 2682351.0092 | 1228163.9946
28 | 2682342.652 | 1228130.8034
29 | 2682356.0493 | 1228184.0122
30 | 2682313.8203 | 1228208.6097
31 | 2682382.314 | 1228167.7112
32 | 2682301.6094 | 1228213.2426
33 | 2682280.2942 | 1228218.0035
34 | 2682271.7623 | 1228219.2624
35 | 2682413.9933 | 1228115.1179
36 | 2682410.1397 | 1228093.6365
37 | 2682269.8257 | 1228219.5481
38 | 2682252.3538 | 1228222.1261
39 | 2682196.8421 | 1228083.909
40 | 2682187.3736 | 1228093.2247
41 | 2682220.7698 | 1228060.3676
42 | 2682225.3718 | 1228055.8417
43 | 2682247.9652 | 1228074.8207
44 | 2682198.9415 | 1228033.6873
45 | 2682240.7331 | 1228039.5012
46 | 2682252.8401 | 1228077.4115
47 | 2682195.74 | 1228032.4568
48 | 2682259.6623 | 1228019.2215
49 | 2682265.342 | 1228065.4006
50 | 2682248.2585 | 1227997.3098
51 | 2682289.2946 | 1227998.884
52 | 2682296.6941 | 1227996.3665
53 | 2682288.2207 | 1228025.7342
54 | 2682224.3067 | 1228003.881
55 | 2682222.4654 | 1228000.4193
56 | 2682406.034 | 1228062.1208
57 | 2682394.2706 | 1228058.9065
58 | 2682415.8564 | 1228058.8249
59 | 2682435.9758 | 1228053.8451
60 | 2682456.5416 | 1228012.8723
61 | 2682431.1724 | 1228005.0795
62 | 2682422.5646 | 1228007.2345
63 | 2682415.7057 | 1228008.9516
64 | 2682404.4944 | 1228011.8613
65 | 2682321.5322 | 1228044.9059

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.99952 | -0.0092524 | 0.0036424 | 0.00091286
1 | 0.9995 | -0.0095626 | 0.003079 | 0.00077167
2 | 1 | 0 | -0.49772 | -0.12615
3 | 0.99897 | -0.019796 | 0.0021632 | 0.00054216
4 | 0.99934 | -0.012545 | 0.013441 | 0.0033685
5 | 0.99751 | -0.047387 | 0.0041748 | 0.0010463
6 | 0.99894 | -0.020367 | 0.0029358 | 0.00073578
7 | 0.99816 | -0.035137 | 0.0062112 | 0.0015567
8 | 0.99714 | -0.054356 | 0 | 0
9 | 0.99859 | -0.027175 | 0.0024024 | 0.00060209
10 | 0.99573 | -0.081517 | 0.0069558 | 0.0017433
11 | 0.99691 | -0.058808 | 0.003689 | 0.00092456
12 | 0.99621 | -0.072083 | 0 | 0
13 | 0.99858 | -0.027266 | 0.001951 | 0.00048896
14 | 0.9956 | -0.083995 | 0.027479 | 0.0068869
15 | 0.99677 | -0.061546 | 0.01404 | 0.0035188
16 | 0.9944 | -0.1067 | 0.0037247 | 0.00093351
17 | 0.99561 | -0.0837 | 0.0037816 | 0.00094775
18 | 0.99857 | -0.027444 | 0.0030458 | 0.00076335
19 | 0.99453 | -0.10448 | 0.0070087 | 0.0017565
20 | 0.99433 | -0.10846 | 0.0033473 | 0.0008389
21 | 0.99407 | -0.11347 | 0.0081528 | 0.0020433
22 | 0.99378 | -0.11904 | 0.0056945 | 0.0014272
23 | 0.99366 | -0.12142 | 0.003282 | 0.00082256
24 | 0.99376 | -0.11902 | 0.0055902 | 0.001401
25 | 0.99332 | -0.12786 | 0.0033435 | 0.00083797
26 | 0.99334 | -0.12716 | 0 | 0
27 | 0.99204 | -0.15231 | 0.012838 | 0.0032174
28 | 0.9951 | -0.093549 | 0.007423 | 0.0018604
29 | 0.99044 | -0.18322 | 0 | 0
30 | 0.98726 | -0.2448 | 0.0041729 | 0.0010458
31 | 0.99005 | -0.19085 | 0.013886 | 0.0034803
32 | 0.98646 | -0.26035 | 0.008156 | 0.0020441
33 | 0.98529 | -0.28316 | 0.015242 | 0.0038201
34 | 0.98495 | -0.28981 | 0.013842 | 0.003469
35 | 0.99767 | -0.044792 | 0.001757 | 0.00044033
36 | 0.99771 | -0.04412 | 0.0097199 | 0.002436
37 | 0.9849 | -0.29084 | 0.014436 | 0.0036179
38 | 0.98466 | -0.29549 | 0.014663 | 0.0036749
39 | 0.98399 | -0.30788 | 0.012019 | 0.0030122
40 | 0.98381 | -0.31137 | 0.014606 | 0.0036606
41 | 0.98481 | -0.2918 | 0 | 0
42 | 0.98554 | -0.27766 | 0.011998 | 0.003007
43 | 0.98221 | -0.34241 | 0.014607 | 0.0036609
44 | 0.98468 | -0.2944 | 0.0020459 | 0.00051276
45 | 0.98831 | -0.22387 | 0.0072288 | 0.0018117
46 | 0.98182 | -0.35005 | 0.027676 | 0.0069362
47 | 0.98467 | -0.29453 | 0.0021434 | 0.00053719
48 | 0.99012 | -0.18897 | 0 | 0
49 | 0.98104 | -0.3654 | 0.048917 | 0.01226
50 | 0.9894 | -0.20289 | 0.017181 | 0.0043059
51 | 0.99205 | -0.15181 | 0 | 0
52 | 0.99255 | -0.14232 | 0.0053282 | 0.0013354
53 | 0.99124 | -0.16761 | 0.032938 | 0.008255
54 | 0.98907 | -0.2093 | 0.008809 | 0.0022077
55 | 0.98905 | -0.20969 | 0.0056742 | 0.0014221
56 | 0.99804 | -0.037691 | 0 | 0
57 | 0.99824 | -0.033868 | 0.0030916 | 0.00077482
58 | 0.99799 | -0.038589 | 0.0026131 | 0.0006549
59 | 0.99795 | -0.03943 | 0.0023165 | 0.00058057
60 | 0.99274 | -0.13912 | 0.0057588 | 0.0014433
61 | 0.99292 | -0.13568 | 0.0065193 | 0.0016339
62 | 0.99302 | -0.13376 | 0.0027077 | 0.00067862
63 | 0.99312 | -0.13189 | 0 | 0
64 | 0.99328 | -0.12882 | 0.0018842 | 0.00047223
65 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | 0.035114 | 0.0088135 | -0.035113 | -0.0088132 | 5.1959e-07 | 3.259e-07 | 0.05228 | 0.05228 | 0.05228 | 0.99952 | -0.0092524 | 0.9995 | -0.0095626 | 14.3626
1 | -0.038756 | -0.0097264 | 0.038773 | 0.0097372 | 1.7109e-05 | 1.077e-05 | 0.057703 | 0.057702 | 0.057703 | 0.99952 | -0.0092524 | 1 | 0 | 15.8523
2 | 0.032035 | 0.0080415 | -0.032019 | -0.0080318 | 1.5628e-05 | 9.7617e-06 | 0.047696 | 0.047696 | 0.047696 | 0.9995 | -0.0095626 | 0.99897 | -0.019796 | 13.1034
3 | 0.16012 | 0.040663 | -0.16003 | -0.040602 | 9.661e-05 | 6.1296e-05 | 0.23845 | 0.23845 | 0.23845 | 1 | 0 | 0.99934 | -0.012545 | 21.8363
4 | 0.29717 | 0.075751 | -0.29649 | -0.075319 | 0.00067802 | 0.00043285 | 0.44265 | 0.44265 | 0.44265 | 1 | 0 | 0.99751 | -0.047387 | 40.5353
5 | 0.029856 | 0.0074896 | -0.029855 | -0.0074891 | 8.1297e-07 | 5.0595e-07 | 0.044474 | 0.044474 | 0.044474 | 0.99897 | -0.019796 | 0.99894 | -0.020367 | 12.2181
6 | 0.14659 | 0.037233 | -0.14643 | -0.037132 | 0.00015921 | 0.00010143 | 0.21844 | 0.21844 | 0.21844 | 0.99934 | -0.012545 | 0.99816 | -0.035137 | 30.0055
7 | 0.29232 | 0.074272 | -0.29222 | -0.07421 | 9.8037e-05 | 6.2583e-05 | 0.43642 | 0.43642 | 0.43642 | 0.99751 | -0.047387 | 0.99714 | -0.054356 | 39.9651
8 | 0.026919 | 0.0067533 | -0.02691 | -0.0067479 | 8.7346e-06 | 5.4006e-06 | 0.040101 | 0.040101 | 0.040101 | 0.99894 | -0.020367 | 0.99859 | -0.027175 | 11.0167
9 | 0.14021 | 0.035575 | -0.1399 | -0.035376 | 0.00031199 | 0.00019942 | 0.20918 | 0.20918 | 0.20918 | 0.99816 | -0.035137 | 0.99573 | -0.081517 | 57.4673
10 | 0.017735 | 0.0044466 | -0.017731 | -0.0044444 | 3.7622e-06 | 2.221e-06 | 0.026466 | 0.026466 | 0.026466 | 0.99714 | -0.054356 | 0.99691 | -0.058808 | 7.2709
11 | 0.27449 | 0.069763 | -0.27425 | -0.069614 | 0.00023411 | 0.00014939 | 0.40995 | 0.40995 | 0.40995 | 0.99714 | -0.054356 | 0.99621 | -0.072083 | 37.5414
12 | 0.024508 | 0.0061458 | -0.024508 | -0.0061458 | 1.0619e-07 | 6.5185e-08 | 0.036521 | 0.036521 | 0.036521 | 0.99859 | -0.027175 | 0.99858 | -0.027266 | 10.0333
13 | 0.13295 | 0.033632 | -0.13293 | -0.033622 | 1.5809e-05 | 1.0104e-05 | 0.19879 | 0.19879 | 0.19879 | 0.99573 | -0.081517 | 0.9956 | -0.083995 | 54.6116
14 | 0.014042 | 0.0035199 | -0.01404 | -0.0035188 | 1.8316e-06 | 1.0273e-06 | 0.02096 | 0.02096 | 0.02096 | 0.99691 | -0.058808 | 0.99677 | -0.061546 | 5.7582
15 | 0.22265 | 0.056639 | -0.22228 | -0.056403 | 0.00037079 | 0.00023626 | 0.33287 | 0.33287 | 0.33287 | 0.99621 | -0.072083 | 0.9944 | -0.1067 | 30.4826
16 | 0.051596 | 0.012974 | -0.051568 | -0.012956 | 2.8609e-05 | 1.8143e-05 | 0.077083 | 0.077083 | 0.077083 | 0.99621 | -0.072083 | 0.99561 | -0.0837 | 21.1766
17 | 0.022557 | 0.0056568 | -0.022557 | -0.0056567 | 1.9156e-07 | 1.1669e-07 | 0.033614 | 0.033614 | 0.033614 | 0.99858 | -0.027266 | 0.99857 | -0.027444 | 9.2346
18 | 0.10545 | 0.026735 | -0.1054 | -0.026705 | 4.8398e-05 | 3.0907e-05 | 0.15772 | 0.15772 | 0.15772 | 0.9956 | -0.083995 | 0.9951 | -0.093549 | 43.3287
19 | 0.21856 | 0.05547 | -0.21843 | -0.055387 | 0.00012944 | 8.2468e-05 | 0.3273 | 0.3273 | 0.3273 | 0.9944 | -0.1067 | 0.99376 | -0.11902 | 29.9722
20 | 0.047786 | 0.012008 | -0.047739 | -0.011978 | 4.7346e-05 | 2.998e-05 | 0.071431 | 0.071431 | 0.071431 | 0.99561 | -0.0837 | 0.99453 | -0.10448 | 19.624
21 | 0.019511 | 0.0048933 | -0.019505 | -0.0048898 | 5.9724e-06 | 3.576e-06 | 0.029075 | 0.029075 | 0.029075 | 0.99857 | -0.027444 | 0.99824 | -0.033868 | 7.9877
22 | 0.04073 | 0.010222 | -0.040722 | -0.010217 | 7.728e-06 | 4.8739e-06 | 0.060945 | 0.060945 | 0.060945 | 0.99453 | -0.10448 | 0.99433 | -0.10846 | 16.7431
23 | 0.037375 | 0.0093781 | -0.037366 | -0.0093725 | 8.9339e-06 | 5.619e-06 | 0.055936 | 0.055936 | 0.055936 | 0.99433 | -0.10846 | 0.99407 | -0.11347 | 15.367
24 | 0.029213 | 0.0073292 | -0.029205 | -0.0073244 | 7.757e-06 | 4.8243e-06 | 0.043732 | 0.043732 | 0.043732 | 0.99407 | -0.11347 | 0.99378 | -0.11904 | 12.0142
25 | 0.023511 | 0.0058972 | -0.023508 | -0.0058956 | 2.6655e-06 | 1.6316e-06 | 0.035205 | 0.035205 | 0.035205 | 0.99378 | -0.11904 | 0.99366 | -0.12142 | 9.6718
26 | 0.020226 | 0.005073 | -0.02022 | -0.0050693 | 6.2104e-06 | 3.7409e-06 | 0.03029 | 0.03029 | 0.03029 | 0.99366 | -0.12142 | 0.99332 | -0.12786 | 8.3216
27 | 0.21284 | 0.053986 | -0.21276 | -0.053933 | 8.317e-05 | 5.2975e-05 | 0.31893 | 0.31893 | 0.31893 | 0.99376 | -0.11902 | 0.99334 | -0.12716 | 29.2057
28 | 0.016876 | 0.0042313 | -0.016876 | -0.0042308 | 7.669e-07 | 4.494e-07 | 0.025282 | 0.025282 | 0.025282 | 0.99332 | -0.12786 | 0.99328 | -0.12882 | 6.9456
29 | 0.21276 | 0.053933 | -0.2126 | -0.053834 | 0.00015494 | 9.8689e-05 | 0.31893 | 0.31893 | 0.31893 | 0.99334 | -0.12716 | 0.99255 | -0.14232 | 29.2057
30 | -0.097705 | -0.024668 | 0.097981 | 0.024844 | 0.00027591 | 0.00017614 | 0.14662 | 0.14662 | 0.14662 | 0.99204 | -0.15231 | 0.9951 | -0.093549 | 40.2794
31 | 0.084867 | 0.021451 | -0.084742 | -0.021371 | 0.00012556 | 8.0095e-05 | 0.12736 | 0.12736 | 0.12736 | 0.99204 | -0.15231 | 0.99044 | -0.18322 | 34.9894
32 | 0.07085 | 0.017887 | -0.070642 | -0.017755 | 0.00020837 | 0.00013273 | 0.10649 | 0.10649 | 0.10649 | 0.99044 | -0.18322 | 0.98726 | -0.2448 | 29.2557
33 | 0.013891 | 0.0034831 | -0.013886 | -0.0034803 | 5.0494e-06 | 2.8339e-06 | 0.020871 | 0.020871 | 0.020871 | 0.99044 | -0.18322 | 0.99005 | -0.19085 | 5.7338
34 | 0.066469 | 0.016709 | -0.06642 | -0.016678 | 4.9293e-05 | 3.138e-05 | 0.1002 | 0.1002 | 0.1002 | 0.98726 | -0.2448 | 0.98646 | -0.26035 | 27.5278
35 | 0.058264 | 0.014633 | -0.0582 | -0.014593 | 6.3361e-05 | 4.0272e-05 | 0.087899 | 0.087899 | 0.087899 | 0.98646 | -0.26035 | 0.98529 | -0.28316 | 24.148
36 | 0.042958 | 0.010773 | -0.042945 | -0.010765 | 1.3613e-05 | 8.6027e-06 | 0.064879 | 0.064879 | 0.064879 | 0.98529 | -0.28316 | 0.98495 | -0.28981 | 17.824
37 | 0.029103 | 0.0072955 | -0.029102 | -0.0072946 | 1.4192e-06 | 8.8337e-07 | 0.043968 | 0.043968 | 0.043968 | 0.98495 | -0.28981 | 0.9849 | -0.29084 | 12.0792
38 | -0.001757 | -0.00044033 | 0.001757 | 0.00044008 | 5.6202e-08 | -2.4905e-07 | 0.0026205 | 0.0026204 | 0.0026205 | 0.99767 | -0.044792 | 0.99771 | -0.04412 | 0.71991
39 | -0.011477 | -0.0028761 | 0.01148 | 0.002878 | 3.5159e-06 | 1.8321e-06 | 0.017117 | 0.017117 | 0.017117 | 0.99771 | -0.04412 | 0.99804 | -0.037691 | 4.7025
40 | 0.014666 | 0.0036767 | -0.014663 | -0.0036749 | 3.2519e-06 | 1.8565e-06 | 0.022159 | 0.022159 | 0.022159 | 0.9849 | -0.29084 | 0.98466 | -0.29549 | 6.0875
41 | 0.014608 | 0.003662 | -0.014606 | -0.0036606 | 2.4309e-06 | 1.3871e-06 | 0.022091 | 0.022091 | 0.022091 | 0.98399 | -0.30788 | 0.98381 | -0.31137 | 6.0691
42 | -0.026627 | -0.0066742 | 0.026648 | 0.0066868 | 2.041e-05 | 1.2635e-05 | 0.040267 | 0.040267 | 0.040267 | 0.98399 | -0.30788 | 0.98481 | -0.2918 | 11.0623
43 | -0.12232 | -0.030775 | 0.12241 | 0.030828 | 8.2723e-05 | 5.2861e-05 | 0.18487 | 0.18487 | 0.18487 | 0.98481 | -0.2918 | 0.98554 | -0.27766 | 50.7878
44 | 0.091485 | 0.023038 | -0.091264 | -0.022897 | 0.0002208 | 0.00014092 | 0.13827 | 0.13827 | 0.13827 | 0.98481 | -0.2918 | 0.98221 | -0.34241 | 37.9864
45 | 0.0041899 | 0.0010498 | -0.0041894 | -0.0010499 | 5.181e-07 | -1.0697e-07 | 0.0063307 | 0.0063309 | 0.0063309 | 0.98481 | -0.2918 | 0.98468 | -0.2944 | 1.7392
46 | -0.1344 | -0.033835 | 0.13475 | 0.034056 | 0.00034654 | 0.0002215 | 0.20298 | 0.20298 | 0.20298 | 0.98554 | -0.27766 | 0.98831 | -0.22387 | 55.7644
47 | 0.076657 | 0.019237 | -0.076629 | -0.019219 | 2.7925e-05 | 1.7802e-05 | 0.11614 | 0.11614 | 0.11614 | 0.98221 | -0.34241 | 0.98182 | -0.35005 | 31.9069
48 | 0.0021434 | 0.00053716 | -0.0021434 | -0.00053719 | 1.3494e-08 | -3.4992e-08 | 0.0032391 | 0.0032391 | 0.0032391 | 0.98468 | -0.2944 | 0.98467 | -0.29453 | 0.88987
49 | -0.14198 | -0.035868 | 0.14222 | 0.03602 | 0.00023791 | 0.00015155 | 0.21387 | 0.21387 | 0.21387 | 0.98831 | -0.22387 | 0.99012 | -0.18897 | 29.3772
50 | 0.048953 | 0.012283 | -0.048917 | -0.01226 | 3.579e-05 | 2.2687e-05 | 0.074197 | 0.074197 | 0.074197 | 0.98182 | -0.35005 | 0.98104 | -0.3654 | 20.3837
51 | 0.03169 | 0.0079514 | -0.031669 | -0.0079383 | 2.1015e-05 | 1.3132e-05 | 0.047628 | 0.047628 | 0.047628 | 0.99012 | -0.18897 | 0.9894 | -0.20289 | 13.0847
52 | -0.17391 | -0.043971 | 0.17422 | 0.044168 | 0.00031054 | 0.00019734 | 0.26149 | 0.26149 | 0.26149 | 0.99012 | -0.18897 | 0.99205 | -0.15181 | 23.9464
53 | 0.014488 | 0.0036324 | -0.014483 | -0.0036299 | 4.422e-06 | 2.5112e-06 | 0.021789 | 0.021789 | 0.021789 | 0.9894 | -0.20289 | 0.98907 | -0.2093 | 5.9861
54 | -0.20718 | -0.052439 | 0.20727 | 0.052499 | 9.446e-05 | 6.0151e-05 | 0.31094 | 0.31094 | 0.31094 | 0.99205 | -0.15181 | 0.99255 | -0.14232 | 28.4742
55 | 0.032963 | 0.0082705 | -0.032938 | -0.008255 | 2.4813e-05 | 1.5531e-05 | 0.049445 | 0.049445 | 0.049445 | 0.99205 | -0.15181 | 0.99124 | -0.16761 | 13.5839
56 | 0.0056743 | 0.0014221 | -0.0056742 | -0.0014221 | 1.0715e-07 | 1.8257e-08 | 0.0085368 | 0.0085368 | 0.0085368 | 0.98907 | -0.2093 | 0.98905 | -0.20969 | 2.3453
57 | -0.01641 | -0.0041132 | 0.016413 | 0.0041149 | 2.9892e-06 | 1.739e-06 | 0.024467 | 0.024467 | 0.024467 | 0.99804 | -0.037691 | 0.99824 | -0.033868 | 6.7217
58 | 0.0049299 | 0.0012353 | -0.0049297 | -0.0012353 | 2.1094e-07 | -1.0592e-09 | 0.00735 | 0.0073501 | 0.0073501 | 0.99804 | -0.037691 | 0.99799 | -0.038589 | 2.0193
59 | 0.0023166 | 0.00058036 | -0.0023165 | -0.00058057 | 9.2727e-08 | -2.1147e-07 | 0.003454 | 0.0034541 | 0.0034541 | 0.99799 | -0.038589 | 0.99795 | -0.03943 | 0.94892
60 | -0.0057588 | -0.0014433 | 0.0057597 | 0.0014435 | 9.4331e-07 | 1.6712e-07 | 0.0086318 | 0.0086317 | 0.0086318 | 0.99274 | -0.13912 | 0.99292 | -0.13568 | 2.3714
61 | -0.012279 | -0.0030774 | 0.01228 | 0.003078 | 1.1268e-06 | 6.0635e-07 | 0.018402 | 0.018402 | 0.018402 | 0.99292 | -0.13568 | 0.99302 | -0.13376 | 5.0554
62 | -0.014988 | -0.0037566 | 0.014989 | 0.0037574 | 1.3374e-06 | 7.6448e-07 | 0.022459 | 0.022459 | 0.022459 | 0.99302 | -0.13376 | 0.99312 | -0.13189 | 6.1701
63 | -0.014989 | -0.0037574 | 0.014991 | 0.0037586 | 2.1909e-06 | 1.2523e-06 | 0.022459 | 0.022459 | 0.022459 | 0.99312 | -0.13189 | 0.99328 | -0.12882 | 6.1701

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.49772 | 0.12615

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0036424 | 0.00091286
1 | 0.003079 | 0.00077167
2 | 0.0021632 | 0.00054216
3 | 0.013441 | 0.0033685
4 | 0.0041748 | 0.0010463
5 | 0.0029358 | 0.00073578
6 | 0.0062112 | 0.0015567
7 | 0.0024024 | 0.00060209
8 | 0.0069558 | 0.0017433
9 | 0.003689 | 0.00092456
10 | 0.001951 | 0.00048896
11 | 0.027479 | 0.0068869
12 | 0.01404 | 0.0035188
13 | 0.0037247 | 0.00093351
14 | 0.0037816 | 0.00094775
15 | 0.0030458 | 0.00076335
16 | 0.0070087 | 0.0017565
17 | 0.0033473 | 0.0008389
18 | 0.0081528 | 0.0020433
19 | 0.0056945 | 0.0014272
20 | 0.003282 | 0.00082256
21 | 0.0055902 | 0.001401
22 | 0.0033435 | 0.00083797
23 | 0.012838 | 0.0032174
24 | 0.007423 | 0.0018604
25 | 0.0041729 | 0.0010458
26 | 0.013886 | 0.0034803
27 | 0.008156 | 0.0020441
28 | 0.015242 | 0.0038201
29 | 0.013842 | 0.003469
30 | 0.001757 | 0.00044033
31 | 0.0097199 | 0.002436
32 | 0.014436 | 0.0036179
33 | 0.014663 | 0.0036749
34 | 0.012019 | 0.0030122
35 | 0.014606 | 0.0036606
36 | 0.011998 | 0.003007
37 | 0.014607 | 0.0036609
38 | 0.0020459 | 0.00051276
39 | 0.0072288 | 0.0018117
40 | 0.027676 | 0.0069362
41 | 0.0021434 | 0.00053719
42 | 0.048917 | 0.01226
43 | 0.017181 | 0.0043059
44 | 0.0053282 | 0.0013354
45 | 0.032938 | 0.008255
46 | 0.008809 | 0.0022077
47 | 0.0056742 | 0.0014221
48 | 0.0030916 | 0.00077482
49 | 0.0026131 | 0.0006549
50 | 0.0023165 | 0.00058057
51 | 0.0057588 | 0.0014433
52 | 0.0065193 | 0.0016339
53 | 0.0027077 | 0.00067862
54 | 0.0018842 | 0.00047223

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1