## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_1701-59_0_5_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_1701-59_0_5_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_1701-59_0_5_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_1701-59_0_5_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_1701-59_0_5_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_1701-59_0_5_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_1701-59_0_5_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_1701-59_0_5_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_1701-59_0_5_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_1701-59_0_5_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_1701-59_0_5_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_1701-59_0_5_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_1701-59_0_5_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_1701-59_0_5_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_1701-59_0_5_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_1701-59_0_5_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_1701-59_0_5_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_1701-59_0_5_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_1701-59_0_5_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_1701-59_0_5_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_1701-59_0_5_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_1701-59_0_5_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_1701-59_0_5_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_1701-59_0_5_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_1701-59_0_5_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_1701-59_0_5_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_1701-59_0_5_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_1701-59_0_5_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_1701-59_0_5_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_1701-59_0_5_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_1701-59_0_5_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_1701-59_0_5_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_1701-59_0_5_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_1701-59_0_5_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_1701-59_0_5_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_1701-59_0_5_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_1701-59_0_5_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_1701-59_0_5_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_1701-59_0_5_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_1701-59_0_5_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_1701-59_0_5_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_1701-59_0_5_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_1701-59_0_5_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_1701-59_0_5_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_1701-59_0_5_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_1701-59_0_5_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_1701-59_0_5_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_1701-59_0_5_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_1701-59_0_5_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_1701-59_0_5_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_1701-59_0_5_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_1701-59_0_5_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_1701-59_0_5_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_1701-59_0_5_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_1701-59_0_5_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_1701-59_0_5_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_1701-59_0_5_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_1701-59_0_5_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_1701-59_0_5_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_1701-59_0_5_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_1701-59_0_5_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_1701-59_0_5_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_1701-59_0_5_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_1701-59_0_5_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_1701-59_0_5_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_1701-59_0_5_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_MV_230_0_node_39 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_1701-59_0_5_load_0 | 0 | 0.0093984 | 0.0023555 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_1701-59_0_5_load_3 | 2 | 0.0094498 | 0.0023683 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_1701-59_0_5_load_7 | 3 | 0.0096951 | 0.0024298 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_1701-59_0_5_load_5 | 4 | 0.0097973 | 0.0024554 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_1701-59_0_5_load_23 | 5 | 0.0038184 | 0.00095698 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_1701-59_0_5_load_22 | 6 | 0.0080362 | 0.0020141 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_1701-59_0_5_load_6 | 7 | 0.009628 | 0.002413 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_1701-59_0_5_load_12 | 9 | 0.0069129 | 0.0017325 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_1701-59_0_5_load_10 | 10 | 0.0088766 | 0.0022247 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_1701-59_0_5_load_9 | 11 | 0.0029265 | 0.00073344 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_1701-59_0_5_load_13 | 13 | 0.0042891 | 0.0010749 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_1701-59_0_5_load_14 | 14 | 0.005512 | 0.0013814 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_1701-59_0_5_load_25 | 15 | 0.0029908 | 0.00074958 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_1701-59_0_5_load_24 | 16 | 0.0036044 | 0.00090334 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_1701-59_0_5_load_15 | 18 | 0.0069806 | 0.0017495 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_1701-59_0_5_load_18 | 21 | 0.017677 | 0.0044303 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_1701-59_0_5_load_19 | 22 | 0.011149 | 0.0027942 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_1701-59_0_5_load_21 | 23 | 0.01202 | 0.0030125 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_1701-59_0_5_load_39 | 25 | 0.01116 | 0.0027971 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_1701-59_0_5_load_28 | 27 | 0.013948 | 0.0034957 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_1701-59_0_5_load_38 | 28 | 0.010866 | 0.0027233 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_1701-59_0_5_load_69 | 29 | 0.0051394 | 0.0012881 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_1701-59_0_5_load_68 | 30 | 0.009137 | 0.0022899 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_1701-59_0_5_load_51 | 31 | 0.01201 | 0.0030099 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_1701-59_0_5_load_64 | 35 | 0.011255 | 0.0028207 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_1701-59_0_5_load_29 | 36 | 0.0085241 | 0.0021363 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_1701-59_0_5_load_30 | 37 | 0.0055267 | 0.0013851 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_1701-59_0_5_load_31 | 38 | 0.0071434 | 0.0017903 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_1701-59_0_5_load_65 | 42 | 0.0098179 | 0.0024606 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_1701-59_0_5_load_34 | 44 | 0.0053924 | 0.0013515 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_1701-59_0_5_load_33 | 45 | 0.013495 | 0.0033821 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_1701-59_0_5_load_35 | 46 | 0.010088 | 0.0025283 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_1701-59_0_5_load_37 | 47 | 0.0025173 | 0.0006309 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_1701-59_0_5_load_70 | 48 | 0.0025191 | 0.00063134 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_1701-59_0_5_load_62 | 49 | 0.0025168 | 0.00063076 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_1701-59_0_5_load_43 | 51 | 0.089049 | 0.022318 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_1701-59_0_5_load_44 | 52 | 0.0018477 | 0.00046308 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_1701-59_0_5_load_58 | 54 | 0.0028841 | 0.00072283 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_1701-59_0_5_load_56 | 55 | 0.0018472 | 0.00046294 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_1701-59_0_5_load_57 | 57 | 0.0032752 | 0.00082085 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_1701-59_0_5_load_48 | 58 | 0.088286 | 0.022127 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_1701-59_0_5_load_49 | 59 | 0.013848 | 0.0034706 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_1701-59_0_5_load_67 | 61 | 0.0114 | 0.0028572 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_1701-59_0_5_load_59 | 62 | 0.0025606 | 0.00064175 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_1701-59_0_5_load_60 | 63 | 0.0025225 | 0.0006322 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_1701-59_0_5_load_61 | 64 | 0.0025583 | 0.00064116 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_1701-59_0_5_load_63 | 65 | 0.0025614 | 0.00064195 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 30 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_1701-59_0_5_line_0 |  | 0 | 1 | 0.030449 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_1701-59_0_5_line_1 |  | 1 | 2 | 0.046417 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_1701-59_0_5_line_2 |  | 2 | 3 | 0.00069823 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_1701-59_0_5_line_3 |  | 3 | 4 | 0.020139 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_1701-59_0_5_line_4 |  | 4 | 7 | 0.0081113 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_1701-59_0_5_line_5 |  | 5 | 6 | 0.0051343 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_1701-59_0_5_line_6 |  | 6 | 16 | 0.019344 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_1701-59_0_5_line_7 |  | 7 | 8 | 0.05269 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_1701-59_0_5_line_8 |  | 8 | 9 | 0.019611 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_1701-59_0_5_line_9 |  | 9 | 10 | 0.0044869 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_1701-59_0_5_line_10 |  | 10 | 11 | 0.030859 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_1701-59_0_5_line_11 |  | 11 | 12 | 0.013568 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_1701-59_0_5_line_12 |  | 12 | 13 | 0.02586 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_1701-59_0_5_line_13 |  | 12 | 14 | 0.0033045 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_1701-59_0_5_line_14 |  | 13 | 15 | 0.0041144 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_1701-59_0_5_line_15 |  | 14 | 16 | 0.016492 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_1701-59_0_5_line_16 |  | 15 | 17 | 0.011924 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_1701-59_0_5_line_17 |  | 17 | 26 | 0.001806 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
18 | LV_1701-59_0_5_line_18 |  | 17 | 20 | 0.019631 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
19 | LV_1701-59_0_5_line_19 |  | 18 | 19 | 0.010034 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
20 | LV_1701-59_0_5_line_20 |  | 18 | 20 | 0.032638 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
21 | LV_1701-59_0_5_line_21 |  | 19 | 21 | 0.018758 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_1701-59_0_5_line_22 |  | 19 | 22 | 0.0062512 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_1701-59_0_5_line_23 |  | 20 | 23 | 0.013366 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_1701-59_0_5_line_24 |  | 21 | 24 | 0.020536 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_1701-59_0_5_line_25 |  | 22 | 25 | 0.020905 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_1701-59_0_5_line_26 |  | 24 | 27 | 0.0088217 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_1701-59_0_5_line_27 |  | 25 | 28 | 0.0242 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_1701-59_0_5_line_28 |  | 26 | 29 | 0.036191 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
29 | LV_1701-59_0_5_line_29 |  | 26 | 30 | 0.017292 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
30 | LV_1701-59_0_5_line_30 |  | 27 | 35 | 0.020837 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_1701-59_0_5_line_31 |  | 28 | 43 | 0.011944 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_1701-59_0_5_line_32 |  | 29 | 33 | 0.029436 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
33 | LV_1701-59_0_5_line_33 |  | 30 | 34 | 0.023019 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_1701-59_0_5_line_34 |  | 31 | 32 | 0.01444 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_1701-59_0_5_line_35 |  | 32 | 50 | 0.002988 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_1701-59_0_5_line_36 |  | 33 | 56 | 0.028347 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_1701-59_0_5_line_37 |  | 33 | 53 | 0.044187 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_1701-59_0_5_line_38 |  | 34 | 60 | 0.0074774 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_1701-59_0_5_line_39 |  | 36 | 37 | 0.021968 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_1701-59_0_5_line_40 |  | 36 | 38 | 0.0079769 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_1701-59_0_5_line_41 |  | 37 | 39 | 0.016386 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_1701-59_0_5_line_42 |  | 39 | 40 | 0.005631 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_1701-59_0_5_line_43 |  | 40 | 44 | 0.017226 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_1701-59_0_5_line_44 |  | 40 | 41 | 0.039179 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_1701-59_0_5_line_45 |  | 41 | 42 | 0.014172 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_1701-59_0_5_line_46 |  | 41 | 43 | 0.031263 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_1701-59_0_5_line_47 |  | 42 | 50 | 0.012615 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_1701-59_0_5_line_48 |  | 44 | 45 | 0.025143 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_1701-59_0_5_line_49 |  | 45 | 46 | 0.0083138 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_1701-59_0_5_line_50 |  | 46 | 47 | 0.023564 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_1701-59_0_5_line_51 |  | 47 | 48 | 0.0057633 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_1701-59_0_5_line_52 |  | 48 | 49 | 0.0047208 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_1701-59_0_5_line_53 |  | 49 | 63 | 0.0058187 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_1701-59_0_5_line_54 |  | 51 | 52 | 0.0019255 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_1701-59_0_5_line_55 |  | 52 | 53 | 0.0097245 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_1701-59_0_5_line_56 |  | 53 | 54 | 0.016087 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_1701-59_0_5_line_57 |  | 54 | 55 | 0.011882 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_1701-59_0_5_line_58 |  | 55 | 57 | 0.0037387 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_1701-59_0_5_line_59 |  | 56 | 59 | 0.034104 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_1701-59_0_5_line_60 |  | 58 | 59 | 0.0004183 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_1701-59_0_5_line_61 |  | 60 | 61 | 0.02144 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_1701-59_0_5_line_62 |  | 62 | 63 | 0.011595 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_1701-59_0_5_line_63 |  | 62 | 64 | 0.0058592 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_1701-59_0_5_line_64 |  | 64 | 65 | 0.0058608 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_1701-59_0_5_trafo_68 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 66 | 30 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7
0 | 2682758.5032 | 1226288.5442 | 2682786.0618 | 1226301.4928
1 | 2682758.5032 | 1226288.5442 | 2682741.4973 | 1226331.7338
2 | 2682741.4973 | 1226331.7338 | 2682741.2415 | 1226332.3835
3 | 2682733.863 | 1226351.1224 | 2682741.2415 | 1226332.3835
4 | 2682733.863 | 1226351.1224 | 2682730.8913 | 1226358.6697
5 | 2682677.4736 | 1226314.806 | 2682675.6313 | 1226319.5984
6 | 2682668.6902 | 1226337.6541 | 2682675.6313 | 1226319.5984
7 | 2682708.5752 | 1226405.9302 | 2682715.7238 | 1226397.1903 | 2682730.8913 | 1226358.6697
8 | 2682708.5752 | 1226405.9302 | 2682699.8886 | 1226398.2598 | 2682694.4916 | 1226392.3237
9 | 2682691.4732 | 1226389.0039 | 2682694.4916 | 1226392.3237
10 | 2682670.7139 | 1226366.1711 | 2682691.4732 | 1226389.0039
11 | 2682661.5867 | 1226356.1323 | 2682670.7139 | 1226366.1711
12 | 2682661.5867 | 1226356.1323 | 2682651.6636 | 1226380.0132
13 | 2682661.5867 | 1226356.1323 | 2682662.7724 | 1226353.0479
14 | 2682651.6636 | 1226380.0132 | 2682650.0848 | 1226383.8127
15 | 2682662.7724 | 1226353.0479 | 2682668.6902 | 1226337.6541
16 | 2682645.5091 | 1226394.8243 | 2682650.0848 | 1226383.8127
17 | 2682645.5091 | 1226394.8243 | 2682643.9451 | 1226393.9131
18 | 2682645.5091 | 1226394.8243 | 2682647.923 | 1226396.2255 | 2682662.1385 | 1226405.3291
19 | 2682691.4406 | 1226436.1238 | 2682685.3221 | 1226428.5781 | 2682685.1151 | 1226428.3354
20 | 2682662.1385 | 1226405.3291 | 2682668.0211 | 1226409.6804 | 2682676.2373 | 1226417.9224 | 2682685.1151 | 1226428.3354
21 | 2682691.4406 | 1226436.1238 | 2682704.1925 | 1226449.8809
22 | 2682691.4406 | 1226436.1238 | 2682687.7569 | 1226440.4645 | 2682687.6361 | 1226441.0094
23 | 2682662.1385 | 1226405.3291 | 2682660.6983 | 1226410.7795 | 2682660.9463 | 1226414.2075 | 2682660.8636 | 1226417.4308 | 2682660.6454 | 1226418.4754
24 | 2682718.4467 | 1226464.663 | 2682707.2585 | 1226453.1886 | 2682704.1925 | 1226449.8809
25 | 2682683.1133 | 1226461.4197 | 2682687.6361 | 1226441.0094
26 | 2682718.4467 | 1226464.663 | 2682716.1767 | 1226473.1877
27 | 2682677.8777 | 1226485.0467 | 2682683.1133 | 1226461.4197
28 | 2682643.9451 | 1226393.9131 | 2682642.3349 | 1226392.5009 | 2682613.0295 | 1226375.1648
29 | 2682643.9451 | 1226393.9131 | 2682643.0741 | 1226395.491 | 2682642.19 | 1226396.3793 | 2682639.5339 | 1226396.5981 | 2682636.9266 | 1226397.1178 | 2682633.6969 | 1226398.2404 | 2682630.6729 | 1226399.8328 | 2682629.3169 | 1226401.404
30 | 2682710.8151 | 1226493.323 | 2682716.1767 | 1226473.1877
31 | 2682675.2937 | 1226496.7075 | 2682677.8777 | 1226485.0467
32 | 2682589.1597 | 1226359.1066 | 2682589.6744 | 1226361.3486 | 2682613.0295 | 1226375.1648
33 | 2682615.4199 | 1226419.0231 | 2682629.0937 | 1226404.3807 | 2682629.3169 | 1226401.404
34 | 2682647.9895 | 1226463.4389 | 2682650.1225 | 1226455.0517 | 2682652.384 | 1226451.5918 | 2682652.994 | 1226450.0559
35 | 2682650.9141 | 1226464.0911 | 2682647.9895 | 1226463.4389
36 | 2682560.9088 | 1226362.2835 | 2682589.1597 | 1226359.1066
37 | 2682599.4808 | 1226326.6055 | 2682602.2197 | 1226357.5535 | 2682589.1597 | 1226359.1066
38 | 2682612.2166 | 1226422.6144 | 2682613.3307 | 1226423.1747 | 2682614.5749 | 1226423.103 | 2682615.6229 | 1226422.4171 | 2682616.1766 | 1226421.3018 | 2682616.103 | 1226420.0555 | 2682615.4199 | 1226419.0231
39 | 2682673.6273 | 1226535.9106 | 2682659.4775 | 1226533.524 | 2682652.0377 | 1226531.8857
40 | 2682673.6273 | 1226535.9106 | 2682675.8578 | 1226536.2868 | 2682681.5428 | 1226536.8707
41 | 2682636.0354 | 1226528.3616 | 2682652.0377 | 1226531.8857
42 | 2682636.0354 | 1226528.3616 | 2682630.812 | 1226526.221
43 | 2682630.812 | 1226526.221 | 2682620.7824 | 1226520.8336 | 2682615.6955 | 1226517.9624
44 | 2682630.812 | 1226526.221 | 2682632.9422 | 1226520.7579 | 2682636.6942 | 1226516.9519 | 2682640.806 | 1226503.0773 | 2682643.1444 | 1226495.171 | 2682644.6395 | 1226490.1328
45 | 2682644.6395 | 1226490.1328 | 2682647.9591 | 1226476.3554
46 | 2682675.2937 | 1226496.7075 | 2682644.6395 | 1226490.1328
47 | 2682650.9141 | 1226464.0911 | 2682647.9591 | 1226476.3554
48 | 2682595.7091 | 1226502.8692 | 2682602.2922 | 1226508.9689 | 2682610.5836 | 1226515.077 | 2682615.6955 | 1226517.9624
49 | 2682595.7091 | 1226502.8692 | 2682589.9512 | 1226497.5342 | 2682589.6347 | 1226497.1947
50 | 2682589.6347 | 1226497.1947 | 2682581.1527 | 1226488.0946 | 2682574.5106 | 1226479.1719
51 | 2682574.5106 | 1226479.1719 | 2682571.0691 | 1226474.5488
52 | 2682568.0005 | 1226470.9704 | 2682570.0128 | 1226473.1298 | 2682571.0691 | 1226474.5488
53 | 2682564.0336 | 1226466.7135 | 2682568.0005 | 1226470.9704
54 | 2682598.4536 | 1226315.0009 | 2682598.6234 | 1226316.9189
55 | 2682599.4808 | 1226326.6055 | 2682598.6234 | 1226316.9189
56 | 2682599.4808 | 1226326.6055 | 2682609.0211 | 1226330.6851 | 2682613.2638 | 1226332.4897 | 2682614.2735 | 1226332.9262
57 | 2682618.6827 | 1226321.8921 | 2682614.2735 | 1226332.9262 | 2682614.2735 | 1226332.9262
58 | 2682618.6827 | 1226321.8921 | 2682620.07 | 1226318.4203
59 | 2682560.9088 | 1226362.2835 | 2682562.8202 | 1226381.3119 | 2682574.1695 | 1226391.0882
60 | 2682574.1695 | 1226391.0882 | 2682574.4864 | 1226391.3613
61 | 2682612.2166 | 1226422.6144 | 2682599.499 | 1226437.1923 | 2682597.4607 | 1226437.6754
62 | 2682555.8984 | 1226458.4533 | 2682562.6334 | 1226465.2109 | 2682564.0336 | 1226466.7135
63 | 2682555.8984 | 1226458.4533 | 2682551.7623 | 1226454.3032
64 | 2682547.625 | 1226450.152 | 2682551.7623 | 1226454.3032

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2682786.0618 | 1226301.4928
1 | 2682758.5032 | 1226288.5442
2 | 2682741.4973 | 1226331.7338
3 | 2682741.2415 | 1226332.3835
4 | 2682733.863 | 1226351.1224
5 | 2682677.4736 | 1226314.806
6 | 2682675.6313 | 1226319.5984
7 | 2682730.8913 | 1226358.6697
8 | 2682708.5752 | 1226405.9302
9 | 2682694.4916 | 1226392.3237
10 | 2682691.4732 | 1226389.0039
11 | 2682670.7139 | 1226366.1711
12 | 2682661.5867 | 1226356.1323
13 | 2682651.6636 | 1226380.0132
14 | 2682662.7724 | 1226353.0479
15 | 2682650.0848 | 1226383.8127
16 | 2682668.6902 | 1226337.6541
17 | 2682645.5091 | 1226394.8243
18 | 2682685.1151 | 1226428.3354
19 | 2682691.4406 | 1226436.1238
20 | 2682662.1385 | 1226405.3291
21 | 2682704.1925 | 1226449.8809
22 | 2682687.6361 | 1226441.0094
23 | 2682660.6454 | 1226418.4754
24 | 2682718.4467 | 1226464.663
25 | 2682683.1133 | 1226461.4197
26 | 2682643.9451 | 1226393.9131
27 | 2682716.1767 | 1226473.1877
28 | 2682677.8777 | 1226485.0467
29 | 2682613.0295 | 1226375.1648
30 | 2682629.3169 | 1226401.404
31 | 2682652.994 | 1226450.0559
32 | 2682647.9895 | 1226463.4389
33 | 2682589.1597 | 1226359.1066
34 | 2682615.4199 | 1226419.0231
35 | 2682710.8151 | 1226493.323
36 | 2682673.6273 | 1226535.9106
37 | 2682652.0377 | 1226531.8857
38 | 2682681.5428 | 1226536.8707
39 | 2682636.0354 | 1226528.3616
40 | 2682630.812 | 1226526.221
41 | 2682644.6395 | 1226490.1328
42 | 2682647.9591 | 1226476.3554
43 | 2682675.2937 | 1226496.7075
44 | 2682615.6955 | 1226517.9624
45 | 2682595.7091 | 1226502.8692
46 | 2682589.6347 | 1226497.1947
47 | 2682574.5106 | 1226479.1719
48 | 2682571.0691 | 1226474.5488
49 | 2682568.0005 | 1226470.9704
50 | 2682650.9141 | 1226464.0911
51 | 2682598.4536 | 1226315.0009
52 | 2682598.6234 | 1226316.9189
53 | 2682599.4808 | 1226326.6055
54 | 2682614.2735 | 1226332.9262
55 | 2682618.6827 | 1226321.8921
56 | 2682560.9088 | 1226362.2835
57 | 2682620.07 | 1226318.4203
58 | 2682574.4864 | 1226391.3613
59 | 2682574.1695 | 1226391.0882
60 | 2682612.2166 | 1226422.6144
61 | 2682597.4607 | 1226437.6754
62 | 2682555.8984 | 1226458.4533
63 | 2682564.0336 | 1226466.7135
64 | 2682551.7623 | 1226454.3032
65 | 2682547.625 | 1226450.152
66 | 2682643.9451 | 1226393.9131

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.98696 | -0.25101 | 0.0093984 | 0.0023555
1 | 0.98723 | -0.24589 | 0 | 0
2 | 0.98763 | -0.23809 | 0.0094498 | 0.0023683
3 | 0.98764 | -0.23785 | 0.0096951 | 0.0024298
4 | 0.98817 | -0.22758 | 0.0097973 | 0.0024554
5 | 0.99397 | -0.11534 | 0.0038184 | 0.00095698
6 | 0.99399 | -0.115 | 0.0080362 | 0.0020141
7 | 0.98845 | -0.22204 | 0.009628 | 0.002413
8 | 0.99077 | -0.17705 | 0 | 0
9 | 0.99164 | -0.16036 | 0.0069129 | 0.0017325
10 | 0.99186 | -0.15599 | 0.0088766 | 0.0022247
11 | 0.99367 | -0.1212 | 0.0029265 | 0.00073344
12 | 0.9945 | -0.10524 | 0 | 0
13 | 0.99657 | -0.065368 | 0.0042891 | 0.0010749
14 | 0.99443 | -0.10646 | 0.005512 | 0.0013814
15 | 0.99692 | -0.058731 | 0.0029908 | 0.00074958
16 | 0.9942 | -0.11095 | 0.0036044 | 0.00090334
17 | 0.99796 | -0.038896 | 0 | 0
18 | 0.99583 | -0.079535 | 0.0069806 | 0.0017495
19 | 0.99507 | -0.094167 | 0 | 0
20 | 0.99712 | -0.054785 | 0 | 0
21 | 0.99433 | -0.10834 | 0.017677 | 0.0044303
22 | 0.99436 | -0.1077 | 0.011149 | 0.0027942
23 | 0.99698 | -0.057601 | 0.01202 | 0.0030125
24 | 0.99386 | -0.11747 | 0 | 0
25 | 0.9922 | -0.14899 | 0.01116 | 0.0027971
26 | 0.99807 | -0.036686 | 0 | 0
27 | 0.99366 | -0.12139 | 0.013948 | 0.0034957
28 | 0.98996 | -0.1922 | 0.010866 | 0.0027233
29 | 0.99636 | -0.069383 | 0.0051394 | 0.0012881
30 | 1 | 0 | -0.50394 | -0.1278
31 | 0.98577 | -0.27344 | 0.01201 | 0.0030099
32 | 0.98592 | -0.27033 | 0 | 0
33 | 0.99364 | -0.12148 | 0 | 0
34 | 0.99976 | -0.0045755 | 0 | 0
35 | 0.99344 | -0.12553 | 0.011255 | 0.0028207
36 | 0.98318 | -0.32383 | 0.0085241 | 0.0021363
37 | 0.98349 | -0.31763 | 0.0055267 | 0.0013851
38 | 0.98312 | -0.32486 | 0.0071434 | 0.0017903
39 | 0.98382 | -0.31137 | 0 | 0
40 | 0.98393 | -0.30922 | 0 | 0
41 | 0.98638 | -0.26143 | 0 | 0
42 | 0.9861 | -0.26697 | 0.0098179 | 0.0024606
43 | 0.98897 | -0.21129 | 0 | 0
44 | 0.98318 | -0.32373 | 0.0053924 | 0.0013515
45 | 0.98222 | -0.34249 | 0.013495 | 0.0033821
46 | 0.98201 | -0.34667 | 0.010088 | 0.0025283
47 | 0.98162 | -0.35424 | 0.0025173 | 0.0006309
48 | 0.98154 | -0.35583 | 0.0025191 | 0.00063134
49 | 0.98149 | -0.35691 | 0.0025168 | 0.00063076
50 | 0.98596 | -0.26969 | 0 | 0
51 | 0.98867 | -0.21774 | 0.089049 | 0.022318
52 | 0.98882 | -0.21468 | 0.0018477 | 0.00046308
53 | 0.98964 | -0.19894 | 0 | 0
54 | 0.98952 | -0.20123 | 0.0028841 | 0.00072283
55 | 0.98946 | -0.20231 | 0.0018472 | 0.00046294
56 | 0.99098 | -0.17272 | 0 | 0
57 | 0.98945 | -0.20253 | 0.0032752 | 0.00082085
58 | 0.98775 | -0.2354 | 0.088286 | 0.022127
59 | 0.98779 | -0.23474 | 0.013848 | 0.0034706
60 | 0.99968 | -0.0060622 | 0 | 0
61 | 0.99946 | -0.010326 | 0.0114 | 0.0028572
62 | 0.98135 | -0.3596 | 0.0025606 | 0.00064175
63 | 0.98143 | -0.35799 | 0.0025225 | 0.0006322
64 | 0.98132 | -0.36014 | 0.0025583 | 0.00064116
65 | 0.98131 | -0.36041 | 0.0025614 | 0.00064195
66 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.0093984 | -0.0023555 | 0.0094007 | 0.0023565 | 2.2926e-06 | 1.078e-06 | 0.01417 | 0.01417 | 0.01417 | 0.98696 | -0.25101 | 0.98723 | -0.24589 | 3.8928
1 | -0.0094007 | -0.0023565 | 0.0094042 | 0.0023582 | 3.4948e-06 | 1.6429e-06 | 0.01417 | 0.014169 | 0.01417 | 0.98723 | -0.24589 | 0.98763 | -0.23809 | 3.8927
2 | -0.018854 | -0.0047265 | 0.018854 | 0.0047267 | 2.1129e-07 | 1.2629e-07 | 0.028407 | 0.028407 | 0.028407 | 0.98763 | -0.23809 | 0.98764 | -0.23785 | 7.8041
3 | -0.028549 | -0.0071565 | 0.028563 | 0.0071652 | 1.3973e-05 | 8.6849e-06 | 0.043014 | 0.043014 | 0.043014 | 0.98764 | -0.23785 | 0.98817 | -0.22758 | 11.817
4 | -0.038361 | -0.0096206 | 0.038371 | 0.009627 | 1.015e-05 | 6.3923e-06 | 0.057767 | 0.057767 | 0.057767 | 0.98817 | -0.22758 | 0.98845 | -0.22204 | 15.8701
5 | -0.0038184 | -0.00095698 | 0.0038185 | 0.00095695 | 6.2913e-08 | -2.6286e-08 | 0.0057163 | 0.0057163 | 0.0057163 | 0.99397 | -0.11534 | 0.99399 | -0.115 | 1.5704
6 | -0.011855 | -0.002971 | 0.011857 | 0.0029722 | 2.2845e-06 | 1.2113e-06 | 0.017747 | 0.017746 | 0.017747 | 0.99399 | -0.115 | 0.9942 | -0.11095 | 4.8754
7 | -0.047999 | -0.01204 | 0.048102 | 0.012105 | 0.00010317 | 6.5354e-05 | 0.072261 | 0.072261 | 0.072261 | 0.98845 | -0.22204 | 0.99077 | -0.17705 | 19.8519
8 | -0.048102 | -0.012105 | 0.04814 | 0.01213 | 3.8401e-05 | 2.4324e-05 | 0.072261 | 0.072261 | 0.072261 | 0.99077 | -0.17705 | 0.99164 | -0.16036 | 19.8518
9 | -0.055053 | -0.013862 | 0.055065 | 0.013869 | 1.1489e-05 | 7.2952e-06 | 0.082634 | 0.082634 | 0.082634 | 0.99164 | -0.16036 | 0.99186 | -0.15599 | 22.7016
10 | -0.063941 | -0.016094 | 0.064048 | 0.016162 | 0.00010654 | 6.7786e-05 | 0.095951 | 0.095951 | 0.095951 | 0.99186 | -0.15599 | 0.99367 | -0.1212 | 26.3601
11 | -0.066974 | -0.016895 | 0.067025 | 0.016928 | 5.1218e-05 | 3.2604e-05 | 0.10033 | 0.10033 | 0.10033 | 0.99367 | -0.1212 | 0.9945 | -0.10524 | 27.564
12 | -0.088003 | -0.022188 | 0.088172 | 0.022295 | 0.00016826 | 0.00010735 | 0.13172 | 0.13172 | 0.13172 | 0.9945 | -0.10524 | 0.99657 | -0.065368 | 36.1873
13 | 0.020978 | 0.0052596 | -0.020977 | -0.0052589 | 1.2209e-06 | 7.3851e-07 | 0.031389 | 0.031389 | 0.031389 | 0.9945 | -0.10524 | 0.99443 | -0.10646 | 8.6233
14 | -0.092461 | -0.02337 | 0.09249 | 0.023389 | 2.9437e-05 | 1.8786e-05 | 0.13813 | 0.13813 | 0.13813 | 0.99657 | -0.065368 | 0.99692 | -0.058731 | 37.9466
15 | 0.015465 | 0.0038775 | -0.015461 | -0.0038756 | 3.3119e-06 | 1.9057e-06 | 0.023141 | 0.023141 | 0.023141 | 0.99443 | -0.10646 | 0.9942 | -0.11095 | 6.3574
16 | -0.095481 | -0.024138 | 0.095572 | 0.024196 | 9.0917e-05 | 5.8032e-05 | 0.14259 | 0.14259 | 0.14259 | 0.99692 | -0.058731 | 0.99796 | -0.038896 | 39.173
17 | -0.28197 | -0.071524 | 0.282 | 0.071543 | 2.9972e-05 | 1.9088e-05 | 0.42074 | 0.42074 | 0.42074 | 0.99796 | -0.038896 | 0.99807 | -0.036686 | 28.897
18 | 0.1864 | 0.047328 | -0.18626 | -0.047238 | 0.00014239 | 9.0104e-05 | 0.27815 | 0.27815 | 0.27815 | 0.99796 | -0.038896 | 0.99712 | -0.054785 | 19.1038
19 | 0.16705 | 0.042344 | -0.16693 | -0.042269 | 0.00011738 | 7.486e-05 | 0.24978 | 0.24978 | 0.24978 | 0.99583 | -0.079535 | 0.99507 | -0.094167 | 34.3106
20 | -0.17403 | -0.044093 | 0.17424 | 0.044224 | 0.00020718 | 0.0001309 | 0.26021 | 0.26021 | 0.26021 | 0.99583 | -0.079535 | 0.99712 | -0.054785 | 17.8717
21 | 0.042927 | 0.010776 | -0.042898 | -0.010757 | 2.8991e-05 | 1.8311e-05 | 0.064198 | 0.064198 | 0.064198 | 0.99507 | -0.094167 | 0.99433 | -0.10834 | 17.6369
22 | 0.124 | 0.031493 | -0.12392 | -0.031442 | 8.0737e-05 | 5.1591e-05 | 0.18558 | 0.18558 | 0.18558 | 0.99507 | -0.094167 | 0.99436 | -0.1077 | 50.9844
23 | 0.012022 | 0.0030134 | -0.01202 | -0.0030125 | 1.6132e-06 | 8.5812e-07 | 0.01794 | 0.01794 | 0.01794 | 0.99712 | -0.054785 | 0.99698 | -0.057601 | 4.9286
24 | 0.025221 | 0.0063272 | -0.02521 | -0.0063204 | 1.0972e-05 | 6.7555e-06 | 0.037745 | 0.037745 | 0.037745 | 0.99433 | -0.10834 | 0.99386 | -0.11747 | 10.3695
25 | 0.11277 | 0.028647 | -0.11255 | -0.028505 | 0.00022364 | 0.00014286 | 0.1689 | 0.1689 | 0.1689 | 0.99436 | -0.1077 | 0.9922 | -0.14899 | 46.4009
26 | 0.02521 | 0.0063204 | -0.025205 | -0.0063175 | 4.713e-06 | 2.902e-06 | 0.037745 | 0.037745 | 0.037745 | 0.99386 | -0.11747 | 0.99366 | -0.12139 | 10.3695
27 | 0.10139 | 0.025708 | -0.10118 | -0.025573 | 0.00021012 | 0.00013416 | 0.15216 | 0.15216 | 0.15216 | 0.9922 | -0.14899 | 0.98996 | -0.1922 | 41.8028
28 | 0.20802 | 0.052845 | -0.20769 | -0.052638 | 0.00032686 | 0.0002073 | 0.31038 | 0.31038 | 0.31038 | 0.99807 | -0.036686 | 0.99636 | -0.069383 | 21.3174
29 | -0.49002 | -0.12439 | 0.49089 | 0.12494 | 0.00086653 | 0.00055367 | 0.73112 | 0.73112 | 0.73112 | 0.99807 | -0.036686 | 1 | 0 | 50.2144
30 | 0.011257 | 0.0028218 | -0.011255 | -0.0028207 | 2.2205e-06 | 1.1513e-06 | 0.016858 | 0.016858 | 0.016858 | 0.99366 | -0.12139 | 0.99344 | -0.12553 | 4.6312
31 | 0.090315 | 0.02285 | -0.090232 | -0.022797 | 8.2633e-05 | 5.2732e-05 | 0.13583 | 0.13583 | 0.13583 | 0.98996 | -0.1922 | 0.98897 | -0.21129 | 37.3158
32 | 0.20255 | 0.05135 | -0.20204 | -0.051027 | 0.00050574 | 0.00032291 | 0.30271 | 0.30271 | 0.30271 | 0.99636 | -0.069383 | 0.99364 | -0.12148 | 41.5806
33 | 0.011406 | 0.0028601 | -0.011403 | -0.0028588 | 2.4867e-06 | 1.2896e-06 | 0.016973 | 0.016973 | 0.016973 | 1 | 0 | 0.99976 | -0.0045755 | 4.6628
34 | -0.01201 | -0.0030099 | 0.012011 | 0.0030109 | 1.7796e-06 | 9.5485e-07 | 0.018129 | 0.018129 | 0.018129 | 0.98577 | -0.27344 | 0.98592 | -0.27033 | 4.9804
35 | -0.012011 | -0.0030109 | 0.012012 | 0.0030111 | 3.6825e-07 | 1.9757e-07 | 0.018129 | 0.018129 | 0.018129 | 0.98592 | -0.27033 | 0.98596 | -0.26969 | 4.9804
36 | 0.10269 | 0.025953 | -0.10244 | -0.025792 | 0.00025165 | 0.00016069 | 0.15386 | 0.15386 | 0.15386 | 0.99364 | -0.12148 | 0.99098 | -0.17272 | 42.2693
37 | 0.099353 | 0.025074 | -0.098986 | -0.02484 | 0.00036712 | 0.00023438 | 0.14885 | 0.14885 | 0.14885 | 0.99364 | -0.12148 | 0.98964 | -0.19894 | 40.8919
38 | 0.011403 | 0.0028588 | -0.011403 | -0.0028584 | 8.0776e-07 | 4.1893e-07 | 0.016973 | 0.016973 | 0.016973 | 0.99976 | -0.0045755 | 0.99968 | -0.0060622 | 4.6628
39 | -0.015668 | -0.0039268 | 0.015672 | 0.0039295 | 4.6322e-06 | 2.6859e-06 | 0.023713 | 0.023713 | 0.023713 | 0.98318 | -0.32383 | 0.98349 | -0.31763 | 6.5145
40 | 0.0071438 | 0.0017904 | -0.0071434 | -0.0017903 | 3.4968e-07 | 1.2264e-07 | 0.010812 | 0.010812 | 0.010812 | 0.98318 | -0.32383 | 0.98312 | -0.32486 | 2.9703
41 | -0.021199 | -0.0053146 | 0.021205 | 0.0053184 | 6.3215e-06 | 3.8378e-06 | 0.032075 | 0.032075 | 0.032075 | 0.98349 | -0.31763 | 0.98382 | -0.31137 | 8.8117
42 | -0.021205 | -0.0053184 | 0.021208 | 0.0053197 | 2.1724e-06 | 1.3188e-06 | 0.032075 | 0.032075 | 0.032075 | 0.98382 | -0.31137 | 0.98393 | -0.30922 | 8.8117
43 | 0.046816 | 0.011765 | -0.046783 | -0.011744 | 3.2391e-05 | 2.0512e-05 | 0.070812 | 0.070812 | 0.070812 | 0.98393 | -0.30922 | 0.98318 | -0.32373 | 19.4538
44 | -0.068023 | -0.017084 | 0.068179 | 0.017183 | 0.00015553 | 9.9038e-05 | 0.10289 | 0.10289 | 0.10289 | 0.98393 | -0.30922 | 0.98638 | -0.26143 | 28.2654
45 | 0.021837 | 0.005476 | -0.021831 | -0.0054725 | 5.7676e-06 | 3.5104e-06 | 0.032944 | 0.032944 | 0.032944 | 0.98638 | -0.26143 | 0.9861 | -0.26697 | 9.0504
46 | -0.090016 | -0.022659 | 0.090232 | 0.022797 | 0.0002163 | 0.00013803 | 0.13583 | 0.13583 | 0.13583 | 0.98638 | -0.26143 | 0.98897 | -0.21129 | 37.3158
47 | 0.012013 | 0.0030119 | -0.012012 | -0.0030111 | 1.5547e-06 | 8.3411e-07 | 0.018128 | 0.018129 | 0.018129 | 0.9861 | -0.26697 | 0.98596 | -0.26969 | 4.9804
48 | 0.041391 | 0.010393 | -0.041354 | -0.010369 | 3.7008e-05 | 2.3367e-05 | 0.062651 | 0.062651 | 0.062651 | 0.98318 | -0.32373 | 0.98222 | -0.34249 | 17.2117
49 | 0.027859 | 0.0069871 | -0.027853 | -0.0069836 | 5.5538e-06 | 3.4492e-06 | 0.042207 | 0.042207 | 0.042207 | 0.98222 | -0.34249 | 0.98201 | -0.34667 | 11.5952
50 | 0.017765 | 0.0044553 | -0.017759 | -0.0044515 | 6.4039e-06 | 3.8005e-06 | 0.026921 | 0.026921 | 0.026921 | 0.98201 | -0.34667 | 0.98162 | -0.35424 | 7.3958
51 | 0.015242 | 0.0038206 | -0.015241 | -0.00382 | 1.1537e-06 | 6.6555e-07 | 0.023105 | 0.023105 | 0.023105 | 0.98162 | -0.35424 | 0.98154 | -0.35583 | 6.3475
52 | 0.012721 | 0.0031886 | -0.012721 | -0.0031883 | 6.5845e-07 | 3.6174e-07 | 0.019286 | 0.019286 | 0.019286 | 0.98154 | -0.35583 | 0.98149 | -0.35691 | 5.2983
53 | 0.010204 | 0.0025575 | -0.010204 | -0.0025572 | 5.2222e-07 | 2.6069e-07 | 0.01547 | 0.01547 | 0.01547 | 0.98149 | -0.35691 | 0.98143 | -0.35799 | 4.2501
54 | -0.089049 | -0.022318 | 0.089062 | 0.022326 | 1.297e-05 | 8.2762e-06 | 0.13403 | 0.13403 | 0.13403 | 0.98867 | -0.21774 | 0.98882 | -0.21468 | 36.8203
55 | -0.09091 | -0.022789 | 0.090978 | 0.022833 | 6.8251e-05 | 4.3556e-05 | 0.13681 | 0.13681 | 0.13681 | 0.98882 | -0.21468 | 0.98964 | -0.19894 | 37.5842
56 | 0.0080077 | 0.002007 | -0.0080068 | -0.0020066 | 8.7453e-07 | 3.5304e-07 | 0.01204 | 0.01204 | 0.01204 | 0.98964 | -0.19894 | 0.98952 | -0.20123 | 3.3078
57 | 0.0051227 | 0.0012838 | -0.0051224 | -0.0012838 | 2.6442e-07 | 1.6602e-08 | 0.0077034 | 0.0077034 | 0.0077034 | 0.98952 | -0.20123 | 0.98946 | -0.20231 | 2.1163
58 | 0.0032753 | 0.00082082 | -0.0032752 | -0.00082085 | 3.4015e-08 | -2.6251e-08 | 0.0049255 | 0.0049256 | 0.0049256 | 0.98946 | -0.20231 | 0.98945 | -0.20253 | 1.3532
59 | 0.10244 | 0.025792 | -0.10214 | -0.025599 | 0.00030275 | 0.00019332 | 0.15386 | 0.15386 | 0.15386 | 0.99098 | -0.17272 | 0.98779 | -0.23474 | 42.2693
60 | -0.088286 | -0.022127 | 0.088289 | 0.022128 | 2.7747e-06 | 1.7705e-06 | 0.133 | 0.133 | 0.133 | 0.98775 | -0.2354 | 0.98779 | -0.23474 | 36.5384
61 | 0.011403 | 0.0028584 | -0.0114 | -0.0028572 | 2.3162e-06 | 1.2013e-06 | 0.016973 | 0.016973 | 0.016973 | 0.99968 | -0.0060622 | 0.99946 | -0.010326 | 4.6629
62 | -0.0076805 | -0.0019248 | 0.0076811 | 0.0019251 | 5.897e-07 | 2.309e-07 | 0.011646 | 0.011646 | 0.011646 | 0.98135 | -0.3596 | 0.98143 | -0.35799 | 3.1994
63 | 0.0051198 | 0.0012831 | -0.0051197 | -0.0012831 | 1.3242e-07 | 1.0723e-08 | 0.0077632 | 0.0077632 | 0.0077632 | 0.98135 | -0.3596 | 0.98132 | -0.36014 | 2.1328
64 | 0.0025615 | 0.0006419 | -0.0025614 | -0.00064195 | 3.3155e-08 | -5.2824e-08 | 0.003884 | 0.003884 | 0.003884 | 0.98132 | -0.36014 | 0.98131 | -0.36041 | 1.067

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.51308 | 0.13009

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0093984 | 0.0023555
1 | 0.0094498 | 0.0023683
2 | 0.0096951 | 0.0024298
3 | 0.0097973 | 0.0024554
4 | 0.0038184 | 0.00095698
5 | 0.0080362 | 0.0020141
6 | 0.009628 | 0.002413
7 | 0.0069129 | 0.0017325
8 | 0.0088766 | 0.0022247
9 | 0.0029265 | 0.00073344
10 | 0.0042891 | 0.0010749
11 | 0.005512 | 0.0013814
12 | 0.0029908 | 0.00074958
13 | 0.0036044 | 0.00090334
14 | 0.0069806 | 0.0017495
15 | 0.017677 | 0.0044303
16 | 0.011149 | 0.0027942
17 | 0.01202 | 0.0030125
18 | 0.01116 | 0.0027971
19 | 0.013948 | 0.0034957
20 | 0.010866 | 0.0027233
21 | 0.0051394 | 0.0012881
22 | 0.009137 | 0.0022899
23 | 0.01201 | 0.0030099
24 | 0.011255 | 0.0028207
25 | 0.0085241 | 0.0021363
26 | 0.0055267 | 0.0013851
27 | 0.0071434 | 0.0017903
28 | 0.0098179 | 0.0024606
29 | 0.0053924 | 0.0013515
30 | 0.013495 | 0.0033821
31 | 0.010088 | 0.0025283
32 | 0.0025173 | 0.0006309
33 | 0.0025191 | 0.00063134
34 | 0.0025168 | 0.00063076
35 | 0.089049 | 0.022318
36 | 0.0018477 | 0.00046308
37 | 0.0028841 | 0.00072283
38 | 0.0018472 | 0.00046294
39 | 0.0032752 | 0.00082085
40 | 0.088286 | 0.022127
41 | 0.013848 | 0.0034706
42 | 0.0114 | 0.0028572
43 | 0.0025606 | 0.00064175
44 | 0.0025225 | 0.0006322
45 | 0.0025583 | 0.00064116
46 | 0.0025614 | 0.00064195

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1