## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_1707-3_0_6_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_1707-3_0_6_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_1707-3_0_6_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_1707-3_0_6_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_1707-3_0_6_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_1707-3_0_6_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_1707-3_0_6_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_1707-3_0_6_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_1707-3_0_6_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_1707-3_0_6_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_1707-3_0_6_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_1707-3_0_6_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_1707-3_0_6_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_1707-3_0_6_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_1707-3_0_6_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_1707-3_0_6_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_1707-3_0_6_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_1707-3_0_6_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_1707-3_0_6_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_1707-3_0_6_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_1707-3_0_6_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_1707-3_0_6_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_1707-3_0_6_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_1707-3_0_6_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_1707-3_0_6_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_1707-3_0_6_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_1707-3_0_6_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_1707-3_0_6_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_1707-3_0_6_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_1707-3_0_6_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_1707-3_0_6_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_1707-3_0_6_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_1707-3_0_6_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_1707-3_0_6_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_1707-3_0_6_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_1707-3_0_6_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_1707-3_0_6_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_1707-3_0_6_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_1707-3_0_6_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_1707-3_0_6_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_1707-3_0_6_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_1707-3_0_6_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_1707-3_0_6_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_1707-3_0_6_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_1707-3_0_6_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_1707-3_0_6_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_1707-3_0_6_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_1707-3_0_6_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_1707-3_0_6_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_1707-3_0_6_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_1707-3_0_6_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_1707-3_0_6_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_1707-3_0_6_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_1707-3_0_6_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_1707-3_0_6_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_1707-3_0_6_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_1707-3_0_6_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_1707-3_0_6_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_1707-3_0_6_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_1707-3_0_6_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_1707-3_0_6_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_1707-3_0_6_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_1707-3_0_6_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_1707-3_0_6_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_1707-3_0_6_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_1707-3_0_6_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_1707-3_0_6_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_MV_0_0_node_80 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_1707-3_0_6_load_0 | 0 | 0.020561 | 0.0051531 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_1707-3_0_6_load_68 | 5 | 0.028802 | 0.0072186 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_1707-3_0_6_load_56 | 6 | 0.0075647 | 0.0018959 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_1707-3_0_6_load_55 | 9 | 0.020394 | 0.0051111 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_1707-3_0_6_load_53 | 10 | 0.051801 | 0.012983 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_1707-3_0_6_load_63 | 13 | 0.0042613 | 0.001068 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_1707-3_0_6_load_69 | 15 | 0.010921 | 0.0027371 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_1707-3_0_6_load_27 | 18 | 0.0055644 | 0.0013946 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_1707-3_0_6_load_58 | 21 | 0.0036011 | 0.00090252 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_1707-3_0_6_load_60 | 22 | 0.0084214 | 0.0021106 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_1707-3_0_6_load_10 | 23 | 0.0046321 | 0.0011609 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_1707-3_0_6_load_11 | 24 | 0.0013237 | 0.00033174 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_1707-3_0_6_load_67 | 27 | 0.0053796 | 0.0013483 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_1707-3_0_6_load_36 | 28 | 0.012731 | 0.0031907 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_1707-3_0_6_load_66 | 29 | 0.010194 | 0.0025549 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_1707-3_0_6_load_15 | 31 | 0.045087 | 0.0113 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_1707-3_0_6_load_16 | 32 | 0.02819 | 0.0070651 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_1707-3_0_6_load_19 | 35 | 0.0066359 | 0.0016631 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_1707-3_0_6_load_20 | 36 | 0.014486 | 0.0036306 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_1707-3_0_6_load_21 | 37 | 0.032404 | 0.0081212 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_1707-3_0_6_load_33 | 38 | 0.0079994 | 0.0020048 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_1707-3_0_6_load_48 | 42 | 0.0049897 | 0.0012505 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_1707-3_0_6_load_34 | 43 | 0.012093 | 0.0030307 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_1707-3_0_6_load_59 | 45 | 0.0036876 | 0.00092419 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_1707-3_0_6_load_49 | 46 | 0.005003 | 0.0012539 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_1707-3_0_6_load_23 | 47 | 0.0065688 | 0.0016463 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_1707-3_0_6_load_25 | 49 | 0.022756 | 0.0057032 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_1707-3_0_6_load_30 | 51 | 0.0029677 | 0.00074378 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_1707-3_0_6_load_31 | 52 | 0.0091034 | 0.0022815 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_1707-3_0_6_load_32 | 53 | 0.010158 | 0.0025459 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_1707-3_0_6_load_35 | 54 | 0.005667 | 0.0014203 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_1707-3_0_6_load_42 | 56 | 0.0062602 | 0.0015689 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_1707-3_0_6_load_39 | 57 | 0.0078156 | 0.0019588 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_1707-3_0_6_load_40 | 58 | 0.0068042 | 0.0017053 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_1707-3_0_6_load_54 | 61 | 0.041494 | 0.010399 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_1707-3_0_6_load_64 | 62 | 0.005826 | 0.0014601 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_1707-3_0_6_load_52 | 64 | 0.0061021 | 0.0015293 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_1707-3_0_6_load_50 | 65 | 0.028638 | 0.0071773 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_1707-3_0_6_load_62 | 66 | 0.0037196 | 0.00093223 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 64 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_1707-3_0_6_line_0 |  | 0 | 1 | 0.031646 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_1707-3_0_6_line_1 |  | 0 | 2 | 0.0023456 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_1707-3_0_6_line_2 |  | 1 | 3 | 0.054526 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_1707-3_0_6_line_3 |  | 2 | 4 | 0.049995 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_1707-3_0_6_line_4 |  | 3 | 5 | 0.0031098 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_1707-3_0_6_line_5 |  | 4 | 6 | 0.015015 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_1707-3_0_6_line_6 |  | 6 | 19 | 0.029664 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_1707-3_0_6_line_7 |  | 7 | 8 | 0.012118 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_1707-3_0_6_line_8 |  | 7 | 9 | 0.0061729 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_1707-3_0_6_line_9 |  | 8 | 10 | 0.007895 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_1707-3_0_6_line_10 |  | 10 | 20 | 0.038293 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_1707-3_0_6_line_11 |  | 11 | 12 | 0.004866 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_1707-3_0_6_line_12 |  | 11 | 13 | 0.019863 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_1707-3_0_6_line_13 |  | 12 | 21 | 0.019044 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_1707-3_0_6_line_14 |  | 12 | 22 | 0.018096 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_1707-3_0_6_line_15 |  | 13 | 16 | 0.017518 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_1707-3_0_6_line_16 |  | 14 | 15 | 0.014251 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_1707-3_0_6_line_17 |  | 14 | 16 | 0.044672 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_1707-3_0_6_line_18 |  | 16 | 17 | 0.059996 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_1707-3_0_6_line_19 |  | 17 | 18 | 0.023059 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_1707-3_0_6_line_20 |  | 18 | 50 | 0.019415 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_1707-3_0_6_line_21 |  | 19 | 21 | 0.022385 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_1707-3_0_6_line_22 |  | 19 | 45 | 0.0026343 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
23 | LV_1707-3_0_6_line_23 |  | 20 | 44 | 0.014701 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_1707-3_0_6_line_24 |  | 22 | 66 | 0.0097747 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_1707-3_0_6_line_25 |  | 23 | 24 | 0.013656 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_1707-3_0_6_line_26 |  | 24 | 25 | 0.032035 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_1707-3_0_6_line_27 |  | 25 | 26 | 0.018648 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_1707-3_0_6_line_28 |  | 25 | 27 | 0.021068 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_1707-3_0_6_line_29 |  | 26 | 28 | 0.016945 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_1707-3_0_6_line_30 |  | 27 | 29 | 0.0066876 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_1707-3_0_6_line_31 |  | 28 | 30 | 0.028842 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_1707-3_0_6_line_32 |  | 29 | 63 | 0.003163 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_1707-3_0_6_line_33 |  | 30 | 55 | 0.016413 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_1707-3_0_6_line_34 |  | 30 | 54 | 0.017063 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_1707-3_0_6_line_35 |  | 31 | 32 | 0.035348 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_1707-3_0_6_line_36 |  | 31 | 33 | 0.0026344 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_1707-3_0_6_line_37 |  | 32 | 34 | 0.027837 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_1707-3_0_6_line_38 |  | 33 | 35 | 0.019675 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_1707-3_0_6_line_39 |  | 33 | 36 | 0.036393 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
40 | LV_1707-3_0_6_line_40 |  | 34 | 37 | 0.041114 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_1707-3_0_6_line_41 |  | 35 | 38 | 0.019614 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_1707-3_0_6_line_42 |  | 36 | 39 | 0.029693 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
43 | LV_1707-3_0_6_line_43 |  | 38 | 43 | 0.0055545 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_1707-3_0_6_line_44 |  | 39 | 44 | 0.012806 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
45 | LV_1707-3_0_6_line_45 |  | 40 | 41 | 0.01803 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
46 | LV_1707-3_0_6_line_46 |  | 40 | 42 | 0.014778 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
47 | LV_1707-3_0_6_line_47 |  | 41 | 45 | 0.046645 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
48 | LV_1707-3_0_6_line_48 |  | 42 | 46 | 0.016558 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
49 | LV_1707-3_0_6_line_49 |  | 43 | 54 | 0.024035 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_1707-3_0_6_line_50 |  | 44 | 64 | 0.01405 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
51 | LV_1707-3_0_6_line_51 |  | 46 | 65 | 0.022615 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
52 | LV_1707-3_0_6_line_52 |  | 47 | 48 | 0.027694 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_1707-3_0_6_line_53 |  | 47 | 49 | 0.0030724 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_1707-3_0_6_line_54 |  | 48 | 50 | 0.03742 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_1707-3_0_6_line_55 |  | 50 | 51 | 0.045567 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_1707-3_0_6_line_56 |  | 51 | 52 | 0.0096738 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_1707-3_0_6_line_57 |  | 52 | 53 | 0.023667 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_1707-3_0_6_line_58 |  | 55 | 56 | 0.036044 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_1707-3_0_6_line_59 |  | 55 | 57 | 0.010926 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_1707-3_0_6_line_60 |  | 57 | 58 | 0.022983 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_1707-3_0_6_line_61 |  | 58 | 59 | 0.026508 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_1707-3_0_6_line_62 |  | 59 | 60 | 0.023147 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_1707-3_0_6_line_63 |  | 60 | 61 | 0.038226 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_1707-3_0_6_line_64 |  | 62 | 63 | 0.022071 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_1707-3_0_6_line_65 |  | 64 | 65 | 0.026748 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_1707-3_0_6_trafo_52 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 67 | 64 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6
0 | 2675209.3325 | 1221421.6724 | 2675177.7212 | 1221423.1466
1 | 2675175.3781 | 1221423.2559 | 2675177.7212 | 1221423.1466
2 | 2675209.3325 | 1221421.6724 | 2675214.5075 | 1221419.792 | 2675221.6073 | 1221414.4782 | 2675237.2304 | 1221392.6723 | 2675240.9184 | 1221390.1951 | 2675249.7536 | 1221388.639
3 | 2675175.3781 | 1221423.2559 | 2675154.8739 | 1221423.6975 | 2675155.6997 | 1221453.2272
4 | 2675249.7536 | 1221388.639 | 2675250.6414 | 1221385.6586
5 | 2675155.6997 | 1221453.2272 | 2675140.797 | 1221455.0602
6 | 2675111.2682 | 1221457.8587 | 2675134.6298 | 1221455.8187 | 2675140.797 | 1221455.0602
7 | 2675227.4773 | 1221458.4589 | 2675230.568 | 1221460.6216 | 2675238.1707 | 1221464.131
8 | 2675238.1707 | 1221464.131 | 2675243.9472 | 1221466.3074
9 | 2675227.4773 | 1221458.4589 | 2675225.0249 | 1221465.9634
10 | 2675213.1304 | 1221502.362 | 2675225.0249 | 1221465.9634
11 | 2675131.5248 | 1221421.7239 | 2675133.7718 | 1221417.4049
12 | 2675133.7718 | 1221417.4049 | 2675143.4362 | 1221400.051
13 | 2675131.5248 | 1221421.7239 | 2675122.1516 | 1221438.3018
14 | 2675131.5248 | 1221421.7239 | 2675115.4383 | 1221413.4356
15 | 2675151.9593 | 1221384.7463 | 2675143.4362 | 1221400.051
16 | 2675196.2498 | 1221382.9152 | 2675210.4699 | 1221381.4826
17 | 2675151.9593 | 1221384.7463 | 2675154.7001 | 1221384.5808 | 2675160.3793 | 1221384.23 | 2675163.6098 | 1221385.5383 | 2675173.0763 | 1221385.0574 | 2675196.2498 | 1221382.9152
18 | 2675151.9593 | 1221384.7463 | 2675162.8145 | 1221364.4033 | 2675167.368 | 1221355.8663 | 2675176.8101 | 1221330.2909
19 | 2675176.8101 | 1221330.2909 | 2675165.6918 | 1221325.7921 | 2675156.2175 | 1221320.0762
20 | 2675141.3555 | 1221307.6399 | 2675153.9462 | 1221318.7059 | 2675156.2175 | 1221320.0762
21 | 2675111.2682 | 1221457.8587 | 2675112.5059 | 1221455.3616 | 2675122.1516 | 1221438.3018
22 | 2675111.2682 | 1221457.8587 | 2675110.5365 | 1221460.3893
23 | 2675208.8938 | 1221516.44 | 2675213.1304 | 1221502.362
24 | 2675106.7491 | 1221408.9586 | 2675115.4383 | 1221413.4356
25 | 2675214.2043 | 1221638.8452 | 2675214.7447 | 1221639.3833 | 2675219.6159 | 1221641.1126 | 2675226.9138 | 1221643.6442
26 | 2675257.0589 | 1221650.3138 | 2675255.7032 | 1221651.3418 | 2675254.1249 | 1221651.9667 | 2675252.4307 | 1221652.1676 | 2675250.7497 | 1221651.9129 | 2675226.9138 | 1221643.6442
27 | 2675257.0589 | 1221650.3138 | 2675259.9564 | 1221642.5453 | 2675263.4782 | 1221632.8057
28 | 2675257.0589 | 1221650.3138 | 2675258.126 | 1221658.9218 | 2675255.7904 | 1221666.0414 | 2675254.2523 | 1221670.6948
29 | 2675263.4782 | 1221632.8057 | 2675269.6203 | 1221617.0135
30 | 2675252.0637 | 1221677.0141 | 2675254.063 | 1221671.2675 | 2675254.2523 | 1221670.6948
31 | 2675275.7037 | 1221589.2872 | 2675275.8847 | 1221597.7728 | 2675275.4281 | 1221602.081 | 2675269.6203 | 1221617.0135
32 | 2675251.0243 | 1221680.0015 | 2675252.0637 | 1221677.0141
33 | 2675275.7037 | 1221589.2872 | 2675292.157 | 1221588.7948
34 | 2675275.7037 | 1221589.2872 | 2675258.6478 | 1221589.7884
35 | 2675151.8277 | 1221594.1968 | 2675187.123 | 1221592.259
36 | 2675189.7535 | 1221592.1146 | 2675187.123 | 1221592.259
37 | 2675124.0335 | 1221595.7322 | 2675129.4919 | 1221595.4231 | 2675151.8277 | 1221594.1968
38 | 2675189.7535 | 1221592.1146 | 2675209.4662 | 1221591.2295
39 | 2675189.7535 | 1221592.1146 | 2675189.5078 | 1221588.7426 | 2675189.2056 | 1221582.0344 | 2675189.2133 | 1221576.6198 | 2675190.0441 | 1221572.1051 | 2675193.1906 | 1221560.8375 | 2675194.7096 | 1221556.5023
40 | 2675124.0335 | 1221595.7322 | 2675124.1508 | 1221614.6905 | 2675145.5113 | 1221620.5713
41 | 2675209.4662 | 1221591.2295 | 2675215.12 | 1221591.0675 | 2675229.0714 | 1221590.6575
42 | 2675204.6596 | 1221528.5278 | 2675202.918 | 1221533.0754 | 2675194.7096 | 1221556.5023
43 | 2675234.6235 | 1221590.4944 | 2675229.0714 | 1221590.6575
44 | 2675208.8938 | 1221516.44 | 2675204.6596 | 1221528.5278
45 | 2675117.9772 | 1221524.3869 | 2675116.5881 | 1221506.4131
46 | 2675117.9772 | 1221524.3869 | 2675131.9941 | 1221519.706
47 | 2675116.5881 | 1221506.4131 | 2675115.0247 | 1221495.6419 | 2675110.3812 | 1221469.2328 | 2675109.9196 | 1221462.5226 | 2675110.5365 | 1221460.3893
48 | 2675131.9941 | 1221519.706 | 2675133.0236 | 1221519.3622 | 2675147.4931 | 1221513.8821
49 | 2675234.6235 | 1221590.4944 | 2675258.6478 | 1221589.7884
50 | 2675208.8938 | 1221516.44 | 2675195.5851 | 1221511.9357
51 | 2675169.3061 | 1221508.4725 | 2675166.9747 | 1221508.3834 | 2675153.933 | 1221511.443 | 2675147.4931 | 1221513.8821
52 | 2675109.8854 | 1221287.2519 | 2675096.719 | 1221311.6156
53 | 2675095.2583 | 1221314.3185 | 2675096.719 | 1221311.6156
54 | 2675141.3555 | 1221307.6399 | 2675109.8854 | 1221287.2519
55 | 2675141.3555 | 1221307.6399 | 2675129.1247 | 1221334.1807 | 2675136.2678 | 1221348.8805 | 2675136.2678 | 1221348.8805
56 | 2675129.5488 | 1221355.8401 | 2675136.2678 | 1221348.8805
57 | 2675111.912 | 1221358.7353 | 2675120.5939 | 1221365.1156 | 2675129.5488 | 1221355.8401
58 | 2675292.157 | 1221588.7948 | 2675285.8888 | 1221601.5462 | 2675279.894 | 1221608.8752 | 2675275.9913 | 1221620.6097
59 | 2675292.157 | 1221588.7948 | 2675290.3321 | 1221578.9319 | 2675290.5906 | 1221578.0742
60 | 2675290.5906 | 1221578.0742 | 2675297.2228 | 1221556.0688
61 | 2675300.69 | 1221530.7424 | 2675302.8673 | 1221537.3409 | 2675297.2228 | 1221556.0688
62 | 2675300.69 | 1221530.7424 | 2675291.3964 | 1221529.5686 | 2675296.2932 | 1221516.6887
63 | 2675296.2932 | 1221516.6887 | 2675291.8306 | 1221515.6316 | 2675259.7873 | 1221505.3926
64 | 2675251.0243 | 1221680.0015 | 2675254.7888 | 1221681.0608 | 2675261.2014 | 1221664.0709
65 | 2675169.3061 | 1221508.4725 | 2675187.3949 | 1221509.1638 | 2675195.5851 | 1221511.9357

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2675177.7212 | 1221423.1466
1 | 2675209.3325 | 1221421.6724
2 | 2675175.3781 | 1221423.2559
3 | 2675249.7536 | 1221388.639
4 | 2675155.6997 | 1221453.2272
5 | 2675250.6414 | 1221385.6586
6 | 2675140.797 | 1221455.0602
7 | 2675238.1707 | 1221464.131
8 | 2675227.4773 | 1221458.4589
9 | 2675243.9472 | 1221466.3074
10 | 2675225.0249 | 1221465.9634
11 | 2675133.7718 | 1221417.4049
12 | 2675131.5248 | 1221421.7239
13 | 2675143.4362 | 1221400.051
14 | 2675196.2498 | 1221382.9152
15 | 2675210.4699 | 1221381.4826
16 | 2675151.9593 | 1221384.7463
17 | 2675176.8101 | 1221330.2909
18 | 2675156.2175 | 1221320.0762
19 | 2675111.2682 | 1221457.8587
20 | 2675213.1304 | 1221502.362
21 | 2675122.1516 | 1221438.3018
22 | 2675115.4383 | 1221413.4356
23 | 2675214.2043 | 1221638.8452
24 | 2675226.9138 | 1221643.6442
25 | 2675257.0589 | 1221650.3138
26 | 2675263.4782 | 1221632.8057
27 | 2675254.2523 | 1221670.6948
28 | 2675269.6203 | 1221617.0135
29 | 2675252.0637 | 1221677.0141
30 | 2675275.7037 | 1221589.2872
31 | 2675187.123 | 1221592.259
32 | 2675151.8277 | 1221594.1968
33 | 2675189.7535 | 1221592.1146
34 | 2675124.0335 | 1221595.7322
35 | 2675209.4662 | 1221591.2295
36 | 2675194.7096 | 1221556.5023
37 | 2675145.5113 | 1221620.5713
38 | 2675229.0714 | 1221590.6575
39 | 2675204.6596 | 1221528.5278
40 | 2675117.9772 | 1221524.3869
41 | 2675116.5881 | 1221506.4131
42 | 2675131.9941 | 1221519.706
43 | 2675234.6235 | 1221590.4944
44 | 2675208.8938 | 1221516.44
45 | 2675110.5365 | 1221460.3893
46 | 2675147.4931 | 1221513.8821
47 | 2675096.719 | 1221311.6156
48 | 2675109.8854 | 1221287.2519
49 | 2675095.2583 | 1221314.3185
50 | 2675141.3555 | 1221307.6399
51 | 2675136.2678 | 1221348.8805
52 | 2675129.5488 | 1221355.8401
53 | 2675111.912 | 1221358.7353
54 | 2675258.6478 | 1221589.7884
55 | 2675292.157 | 1221588.7948
56 | 2675275.9913 | 1221620.6097
57 | 2675290.5906 | 1221578.0742
58 | 2675297.2228 | 1221556.0688
59 | 2675300.69 | 1221530.7424
60 | 2675296.2932 | 1221516.6887
61 | 2675259.7873 | 1221505.3926
62 | 2675261.2014 | 1221664.0709
63 | 2675251.0243 | 1221680.0015
64 | 2675195.5851 | 1221511.9357
65 | 2675169.3061 | 1221508.4725
66 | 2675106.7491 | 1221408.9586
67 | 2675208.8938 | 1221516.44

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.98817 | -0.22678 | 0.020561 | 0.0051531
1 | 0.98733 | -0.24306 | 0 | 0
2 | 0.98828 | -0.22471 | 0 | 0
3 | 0.98589 | -0.27119 | 0 | 0
4 | 0.99055 | -0.18077 | 0 | 0
5 | 0.98581 | -0.27279 | 0.028802 | 0.0072186
6 | 0.99123 | -0.16761 | 0.0075647 | 0.0018959
7 | 0.99473 | -0.10104 | 0 | 0
8 | 0.99496 | -0.096692 | 0 | 0
9 | 0.99462 | -0.10326 | 0.020394 | 0.0051111
10 | 0.9951 | -0.093858 | 0.051801 | 0.012983
11 | 0.98915 | -0.20748 | 0 | 0
12 | 0.98947 | -0.20121 | 0 | 0
13 | 0.98782 | -0.2331 | 0.0042613 | 0.001068
14 | 0.98627 | -0.26315 | 0 | 0
15 | 0.98613 | -0.26594 | 0.010921 | 0.0027371
16 | 0.98672 | -0.25441 | 0 | 0
17 | 0.98355 | -0.31597 | 0 | 0
18 | 0.98233 | -0.33973 | 0.0055644 | 0.0013946
19 | 0.99278 | -0.1377 | 0 | 0
20 | 0.99762 | -0.04532 | 0 | 0
21 | 0.99096 | -0.17262 | 0.0036011 | 0.00090252
22 | 0.98927 | -0.20512 | 0.0084214 | 0.0021106
23 | 0.97958 | -0.39305 | 0.0046321 | 0.0011609
24 | 0.97964 | -0.3919 | 0.0013237 | 0.00033174
25 | 0.97982 | -0.38844 | 0 | 0
26 | 0.98029 | -0.37918 | 0 | 0
27 | 0.9794 | -0.39663 | 0.0053796 | 0.0013483
28 | 0.98072 | -0.37077 | 0.012731 | 0.0031907
29 | 0.9793 | -0.39857 | 0.010194 | 0.0025549
30 | 0.98179 | -0.34984 | 0 | 0
31 | 0.99097 | -0.17239 | 0.045087 | 0.0113
32 | 0.989 | -0.21048 | 0.02819 | 0.0070651
33 | 0.99122 | -0.16745 | 0 | 0
34 | 0.98817 | -0.22657 | 0 | 0
35 | 0.98877 | -0.21464 | 0.0066359 | 0.0016631
36 | 0.99526 | -0.090113 | 0.014486 | 0.0036306
37 | 0.98695 | -0.25038 | 0.032404 | 0.0081212
38 | 0.98644 | -0.25958 | 0.0079994 | 0.0020048
39 | 0.99759 | -0.045799 | 0 | 0
40 | 0.99591 | -0.077827 | 0 | 0
41 | 0.99508 | -0.093543 | 0 | 0
42 | 0.99658 | -0.064965 | 0.0049897 | 0.0012505
43 | 0.98582 | -0.27155 | 0.012093 | 0.0030307
44 | 0.99859 | -0.026751 | 0 | 0
45 | 0.99295 | -0.13432 | 0.0036876 | 0.00092419
46 | 0.99736 | -0.050092 | 0.005003 | 0.0012539
47 | 0.97964 | -0.39245 | 0.0065688 | 0.0016463
48 | 0.98039 | -0.37771 | 0 | 0
49 | 0.97957 | -0.39372 | 0.022756 | 0.0057032
50 | 0.9814 | -0.35783 | 0 | 0
51 | 0.98047 | -0.37618 | 0.0029677 | 0.00074378
52 | 0.98029 | -0.37956 | 0.0091034 | 0.0022815
53 | 0.98007 | -0.38392 | 0.010158 | 0.0025459
54 | 0.98341 | -0.31828 | 0.005667 | 0.0014203
55 | 0.98084 | -0.36837 | 0 | 0
56 | 0.98063 | -0.37246 | 0.0062602 | 0.0015689
57 | 0.98027 | -0.37949 | 0.0078156 | 0.0019588
58 | 0.97924 | -0.39965 | 0.0068042 | 0.0017053
59 | 0.97822 | -0.41966 | 0 | 0
60 | 0.97732 | -0.43717 | 0 | 0
61 | 0.97585 | -0.46616 | 0.041494 | 0.010399
62 | 0.97916 | -0.40125 | 0.005826 | 0.0014601
63 | 0.97928 | -0.39891 | 0 | 0
64 | 1 | 0 | -0.52227 | -0.13284
65 | 0.99847 | -0.029155 | 0.028638 | 0.0071773
66 | 0.98924 | -0.20577 | 0.0037196 | 0.00093223
67 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | 0.028866 | 0.0072579 | -0.028843 | -0.007244 | 2.243e-05 | 1.395e-05 | 0.043475 | 0.043475 | 0.043475 | 0.98817 | -0.22678 | 0.98733 | -0.24306 | 11.9438
1 | -0.049427 | -0.012411 | 0.049432 | 0.012414 | 4.8737e-06 | 3.0891e-06 | 0.074436 | 0.074436 | 0.074436 | 0.98817 | -0.22678 | 0.98828 | -0.22471 | 20.4496
2 | 0.028843 | 0.007244 | -0.028805 | -0.00722 | 3.8648e-05 | 2.4038e-05 | 0.043475 | 0.043476 | 0.043476 | 0.98733 | -0.24306 | 0.98589 | -0.27119 | 11.9439
3 | -0.049432 | -0.012414 | 0.049535 | 0.01248 | 0.00010388 | 6.584e-05 | 0.074436 | 0.074436 | 0.074436 | 0.98828 | -0.22471 | 0.99055 | -0.18077 | 20.4496
4 | 0.028805 | 0.00722 | -0.028802 | -0.0072186 | 2.2042e-06 | 1.3711e-06 | 0.043476 | 0.043476 | 0.043476 | 0.98589 | -0.27119 | 0.98581 | -0.27279 | 11.9439
5 | -0.049535 | -0.01248 | 0.049567 | 0.0125 | 3.1198e-05 | 1.9773e-05 | 0.074436 | 0.074436 | 0.074436 | 0.99055 | -0.18077 | 0.99123 | -0.16761 | 20.4495
6 | -0.057131 | -0.014396 | 0.057213 | 0.014448 | 8.1876e-05 | 5.2018e-05 | 0.085792 | 0.085792 | 0.085792 | 0.99123 | -0.16761 | 0.99278 | -0.1377 | 23.5693
7 | -0.020396 | -0.0051124 | 0.0204 | 0.005115 | 4.2301e-06 | 2.5499e-06 | 0.03051 | 0.03051 | 0.03051 | 0.99473 | -0.10104 | 0.99496 | -0.096692 | 8.3819
8 | 0.020396 | 0.0051124 | -0.020394 | -0.0051111 | 2.1548e-06 | 1.299e-06 | 0.03051 | 0.03051 | 0.03051 | 0.99473 | -0.10104 | 0.99462 | -0.10326 | 8.382
9 | -0.0204 | -0.005115 | 0.020403 | 0.0051166 | 2.756e-06 | 1.6613e-06 | 0.03051 | 0.03051 | 0.03051 | 0.99496 | -0.096692 | 0.9951 | -0.093858 | 8.3819
10 | -0.072204 | -0.018099 | 0.072372 | 0.018206 | 0.0001674 | 0.00010664 | 0.10797 | 0.10797 | 0.10797 | 0.9951 | -0.093858 | 0.99762 | -0.04532 | 29.6623
11 | -0.07282 | -0.018448 | 0.072842 | 0.018462 | 2.1926e-05 | 1.397e-05 | 0.10962 | 0.10962 | 0.10962 | 0.98915 | -0.20748 | 0.98947 | -0.20121 | 30.1144
12 | 0.07282 | 0.018448 | -0.07273 | -0.018391 | 8.9503e-05 | 5.7027e-05 | 0.10962 | 0.10962 | 0.10962 | 0.98915 | -0.20748 | 0.98782 | -0.2331 | 30.1144
13 | -0.084985 | -0.021506 | 0.085102 | 0.02158 | 0.00011679 | 7.4498e-05 | 0.12788 | 0.12788 | 0.12788 | 0.98947 | -0.20121 | 0.99096 | -0.17262 | 35.1314
14 | 0.012143 | 0.003044 | -0.012141 | -0.0030428 | 2.2632e-06 | 1.216e-06 | 0.018262 | 0.018262 | 0.018262 | 0.98947 | -0.20121 | 0.98927 | -0.20512 | 5.0171
15 | 0.068469 | 0.017323 | -0.068399 | -0.017278 | 6.996e-05 | 4.4551e-05 | 0.1032 | 0.1032 | 0.1032 | 0.98782 | -0.2331 | 0.98672 | -0.25441 | 28.351
16 | 0.010923 | 0.0027378 | -0.010921 | -0.0027371 | 1.4513e-06 | 7.47e-07 | 0.016479 | 0.016479 | 0.016479 | 0.98627 | -0.26315 | 0.98613 | -0.26594 | 4.5273
17 | -0.010923 | -0.0027378 | 0.010927 | 0.0027402 | 4.5493e-06 | 2.3412e-06 | 0.016479 | 0.016479 | 0.016479 | 0.98627 | -0.26315 | 0.98672 | -0.25441 | 4.5273
18 | 0.057472 | 0.014538 | -0.057303 | -0.014431 | 0.00016919 | 0.00010752 | 0.086718 | 0.086719 | 0.086719 | 0.98672 | -0.25441 | 0.98355 | -0.31597 | 23.8238
19 | 0.057303 | 0.014431 | -0.057238 | -0.014389 | 6.5027e-05 | 4.1325e-05 | 0.086719 | 0.086719 | 0.086719 | 0.98355 | -0.31597 | 0.98233 | -0.33973 | 23.8238
20 | 0.051673 | 0.012995 | -0.051629 | -0.012967 | 4.4626e-05 | 2.8315e-05 | 0.07829 | 0.07829 | 0.07829 | 0.98233 | -0.33973 | 0.9814 | -0.35783 | 21.5082
21 | 0.088852 | 0.022578 | -0.088703 | -0.022483 | 0.00014913 | 9.5152e-05 | 0.13329 | 0.13329 | 0.13329 | 0.99278 | -0.1377 | 0.99096 | -0.17262 | 36.6169
22 | -0.14607 | -0.037026 | 0.14609 | 0.037041 | 2.3706e-05 | 1.5104e-05 | 0.21908 | 0.21908 | 0.21908 | 0.99278 | -0.1377 | 0.99295 | -0.13432 | 30.0931
23 | -0.072372 | -0.018206 | 0.072436 | 0.018247 | 6.4267e-05 | 4.0939e-05 | 0.10797 | 0.10797 | 0.10797 | 0.99762 | -0.04532 | 0.99859 | -0.026751 | 29.6623
24 | 0.0037197 | 0.00093217 | -0.0037196 | -0.00093223 | 1.1475e-07 | -5.2058e-08 | 0.005595 | 0.0055951 | 0.0055951 | 0.98927 | -0.20512 | 0.98924 | -0.20577 | 1.5371
25 | -0.0046321 | -0.0011609 | 0.0046324 | 0.0011609 | 2.5354e-07 | -9.6608e-09 | 0.0070364 | 0.0070363 | 0.0070364 | 0.97958 | -0.39305 | 0.97964 | -0.3919 | 1.9331
26 | -0.005956 | -0.0014927 | 0.005957 | 0.0014929 | 9.8319e-07 | 2.2584e-07 | 0.0090469 | 0.0090467 | 0.0090469 | 0.97964 | -0.3919 | 0.97982 | -0.38844 | 2.4854
27 | -0.027367 | -0.0068622 | 0.027379 | 0.0068697 | 1.208e-05 | 7.4964e-06 | 0.041563 | 0.041563 | 0.041563 | 0.97982 | -0.38844 | 0.98029 | -0.37918 | 11.4184
28 | 0.02141 | 0.0053694 | -0.021402 | -0.0053643 | 8.3532e-06 | 5.0808e-06 | 0.032516 | 0.032516 | 0.032516 | 0.97982 | -0.38844 | 0.9794 | -0.39663 | 8.9331
29 | -0.027379 | -0.0068697 | 0.02739 | 0.0068766 | 1.0977e-05 | 6.8114e-06 | 0.041563 | 0.041563 | 0.041563 | 0.98029 | -0.37918 | 0.98072 | -0.37077 | 11.4184
30 | 0.016022 | 0.004016 | -0.016021 | -0.0040152 | 1.4861e-06 | 8.6697e-07 | 0.024343 | 0.024343 | 0.024343 | 0.9794 | -0.39663 | 0.9793 | -0.39857 | 6.6877
31 | -0.040121 | -0.010067 | 0.040161 | 0.010093 | 4.0086e-05 | 2.5291e-05 | 0.060879 | 0.060879 | 0.060879 | 0.98072 | -0.37077 | 0.98179 | -0.34984 | 16.725
32 | 0.0058267 | 0.0014603 | -0.0058266 | -0.0014603 | 9.2976e-08 | 1.9708e-08 | 0.0088535 | 0.0088535 | 0.0088535 | 0.9793 | -0.39857 | 0.97928 | -0.39891 | 2.4323
33 | 0.062639 | 0.0158 | -0.062584 | -0.015765 | 5.5517e-05 | 3.5323e-05 | 0.094973 | 0.094973 | 0.094973 | 0.98179 | -0.34984 | 0.98084 | -0.36837 | 26.0916
34 | -0.1028 | -0.025893 | 0.10296 | 0.025992 | 0.00015542 | 9.9256e-05 | 0.15585 | 0.15585 | 0.15585 | 0.98179 | -0.34984 | 0.98341 | -0.31828 | 42.8166
35 | 0.060766 | 0.015295 | -0.060656 | -0.015225 | 0.00011042 | 7.0214e-05 | 0.091269 | 0.091269 | 0.091269 | 0.99097 | -0.17239 | 0.989 | -0.21048 | 25.0738
36 | -0.10585 | -0.026595 | 0.10588 | 0.026611 | 2.4966e-05 | 1.5944e-05 | 0.15897 | 0.15897 | 0.15897 | 0.99097 | -0.17239 | 0.99122 | -0.16745 | 43.6731
37 | 0.032466 | 0.0081598 | -0.032441 | -0.0081442 | 2.4915e-05 | 1.5589e-05 | 0.048855 | 0.048855 | 0.048855 | 0.989 | -0.21048 | 0.98817 | -0.22657 | 13.4217
38 | 0.13625 | 0.034687 | -0.13594 | -0.034489 | 0.00030926 | 0.00019767 | 0.20473 | 0.20473 | 0.20473 | 0.99122 | -0.16745 | 0.98877 | -0.21464 | 56.2454
39 | -0.24213 | -0.061298 | 0.24303 | 0.061874 | 0.00090264 | 0.00057675 | 0.3637 | 0.3637 | 0.3637 | 0.99122 | -0.16745 | 0.99526 | -0.090113 | 49.9592
40 | 0.032441 | 0.0081442 | -0.032404 | -0.0081212 | 3.6799e-05 | 2.3026e-05 | 0.048855 | 0.048855 | 0.048855 | 0.98817 | -0.22657 | 0.98695 | -0.25038 | 13.4218
41 | 0.12931 | 0.032826 | -0.12903 | -0.032648 | 0.00027895 | 0.00017828 | 0.19475 | 0.19475 | 0.19475 | 0.98877 | -0.21464 | 0.98644 | -0.25958 | 53.5019
42 | -0.25752 | -0.065505 | 0.25807 | 0.065857 | 0.00055119 | 0.0003516 | 0.38536 | 0.38536 | 0.38536 | 0.99526 | -0.090113 | 0.99759 | -0.045799 | 35.2895
43 | 0.12103 | 0.030643 | -0.12096 | -0.030598 | 6.9512e-05 | 4.4417e-05 | 0.18268 | 0.18268 | 0.18268 | 0.98644 | -0.25958 | 0.98582 | -0.27155 | 50.1868
44 | -0.25807 | -0.065857 | 0.25831 | 0.066008 | 0.00023772 | 0.00015164 | 0.38536 | 0.38536 | 0.38536 | 0.99759 | -0.045799 | 0.99859 | -0.026751 | 35.2894
45 | 0.15018 | 0.038224 | -0.15007 | -0.038151 | 0.00011369 | 7.2061e-05 | 0.2246 | 0.2246 | 0.2246 | 0.99591 | -0.077827 | 0.99508 | -0.093543 | 20.568
46 | -0.15018 | -0.038224 | 0.15028 | 0.038283 | 9.3186e-05 | 5.9062e-05 | 0.2246 | 0.2246 | 0.2246 | 0.99591 | -0.077827 | 0.99658 | -0.064965 | 20.568
47 | 0.15007 | 0.038151 | -0.14978 | -0.037965 | 0.00029414 | 0.00018643 | 0.2246 | 0.2246 | 0.2246 | 0.99508 | -0.093543 | 0.99295 | -0.13432 | 20.5681
48 | -0.15527 | -0.039533 | 0.15538 | 0.039604 | 0.00011145 | 7.0681e-05 | 0.23205 | 0.23205 | 0.23205 | 0.99658 | -0.064965 | 0.99736 | -0.050092 | 21.2502
49 | 0.10887 | 0.027568 | -0.10862 | -0.027412 | 0.00024368 | 0.00015565 | 0.16443 | 0.16443 | 0.16443 | 0.98582 | -0.27155 | 0.98341 | -0.31828 | 45.1723
50 | -0.33074 | -0.084255 | 0.33117 | 0.084528 | 0.00042744 | 0.00027301 | 0.49333 | 0.49333 | 0.49333 | 0.99859 | -0.026751 | 1 | 0 | 45.1768
51 | -0.16038 | -0.040858 | 0.16054 | 0.040961 | 0.00016217 | 0.00010291 | 0.23952 | 0.23952 | 0.23952 | 0.99736 | -0.050092 | 0.99847 | -0.029155 | 21.9337
52 | -0.029326 | -0.0073504 | 0.029347 | 0.0073632 | 2.0607e-05 | 1.284e-05 | 0.044545 | 0.044545 | 0.044545 | 0.97964 | -0.39245 | 0.98039 | -0.37771 | 12.2377
53 | 0.022757 | 0.0057041 | -0.022756 | -0.0057032 | 1.3767e-06 | 8.4242e-07 | 0.034568 | 0.034568 | 0.034568 | 0.97964 | -0.39245 | 0.97957 | -0.39372 | 9.4966
54 | -0.029347 | -0.0073632 | 0.029375 | 0.0073805 | 2.7844e-05 | 1.7348e-05 | 0.044545 | 0.044545 | 0.044545 | 0.98039 | -0.37771 | 0.9814 | -0.35783 | 12.2377
55 | 0.022254 | 0.005586 | -0.022235 | -0.0055741 | 1.9458e-05 | 1.1878e-05 | 0.033745 | 0.033745 | 0.033745 | 0.9814 | -0.35783 | 0.98047 | -0.37618 | 9.2707
56 | 0.019267 | 0.0048303 | -0.019264 | -0.0048285 | 3.1018e-06 | 1.8632e-06 | 0.029241 | 0.029241 | 0.029241 | 0.98047 | -0.37618 | 0.98029 | -0.37956 | 8.0333
57 | 0.01016 | 0.0025469 | -0.010158 | -0.0025459 | 2.1111e-06 | 1.0528e-06 | 0.015423 | 0.015423 | 0.015423 | 0.98029 | -0.37956 | 0.98007 | -0.38392 | 4.2371
58 | 0.0062614 | 0.0015693 | -0.0062602 | -0.0015689 | 1.2196e-06 | 3.2575e-07 | 0.0094991 | 0.0094992 | 0.0094992 | 0.98084 | -0.36837 | 0.98063 | -0.37246 | 2.6097
59 | 0.056322 | 0.014195 | -0.056292 | -0.014176 | 2.9934e-05 | 1.902e-05 | 0.085474 | 0.085474 | 0.085474 | 0.98084 | -0.36837 | 0.98027 | -0.37949 | 23.482
60 | 0.048477 | 0.012218 | -0.04843 | -0.012188 | 4.67e-05 | 2.9599e-05 | 0.073611 | 0.073611 | 0.073611 | 0.98027 | -0.37949 | 0.97924 | -0.39965 | 20.2227
61 | 0.041626 | 0.010483 | -0.041586 | -0.010458 | 3.9795e-05 | 2.5136e-05 | 0.063271 | 0.063271 | 0.063271 | 0.97924 | -0.39965 | 0.97822 | -0.41966 | 17.3822
62 | 0.041586 | 0.010458 | -0.041551 | -0.010436 | 3.4749e-05 | 2.1949e-05 | 0.063271 | 0.063271 | 0.063271 | 0.97822 | -0.41966 | 0.97732 | -0.43717 | 17.3823
63 | 0.041551 | 0.010436 | -0.041494 | -0.010399 | 5.7385e-05 | 3.6248e-05 | 0.063271 | 0.063272 | 0.063272 | 0.97732 | -0.43717 | 0.97585 | -0.46616 | 17.3823
64 | -0.005826 | -0.0014601 | 0.0058266 | 0.0014603 | 6.4876e-07 | 1.3756e-07 | 0.0088536 | 0.0088535 | 0.0088536 | 0.97916 | -0.40125 | 0.97928 | -0.39891 | 2.4323
65 | 0.18945 | 0.048307 | -0.18918 | -0.048138 | 0.00026626 | 0.00016936 | 0.28219 | 0.28219 | 0.28219 | 1 | 0 | 0.99847 | -0.029155 | 25.842

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.52837 | 0.13436

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.020561 | 0.0051531
1 | 0.028802 | 0.0072186
2 | 0.0075647 | 0.0018959
3 | 0.020394 | 0.0051111
4 | 0.051801 | 0.012983
5 | 0.0042613 | 0.001068
6 | 0.010921 | 0.0027371
7 | 0.0055644 | 0.0013946
8 | 0.0036011 | 0.00090252
9 | 0.0084214 | 0.0021106
10 | 0.0046321 | 0.0011609
11 | 0.0013237 | 0.00033174
12 | 0.0053796 | 0.0013483
13 | 0.012731 | 0.0031907
14 | 0.010194 | 0.0025549
15 | 0.045087 | 0.0113
16 | 0.02819 | 0.0070651
17 | 0.0066359 | 0.0016631
18 | 0.014486 | 0.0036306
19 | 0.032404 | 0.0081212
20 | 0.0079994 | 0.0020048
21 | 0.0049897 | 0.0012505
22 | 0.012093 | 0.0030307
23 | 0.0036876 | 0.00092419
24 | 0.005003 | 0.0012539
25 | 0.0065688 | 0.0016463
26 | 0.022756 | 0.0057032
27 | 0.0029677 | 0.00074378
28 | 0.0091034 | 0.0022815
29 | 0.010158 | 0.0025459
30 | 0.005667 | 0.0014203
31 | 0.0062602 | 0.0015689
32 | 0.0078156 | 0.0019588
33 | 0.0068042 | 0.0017053
34 | 0.041494 | 0.010399
35 | 0.005826 | 0.0014601
36 | 0.0061021 | 0.0015293
37 | 0.028638 | 0.0071773
38 | 0.0037196 | 0.00093223

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1