## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_1708-16_0_5_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_1708-16_0_5_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_1708-16_0_5_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_1708-16_0_5_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_1708-16_0_5_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_1708-16_0_5_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_1708-16_0_5_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_1708-16_0_5_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_1708-16_0_5_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_1708-16_0_5_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_1708-16_0_5_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_1708-16_0_5_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_1708-16_0_5_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_1708-16_0_5_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_1708-16_0_5_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_1708-16_0_5_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_1708-16_0_5_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_1708-16_0_5_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_1708-16_0_5_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_1708-16_0_5_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_1708-16_0_5_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_1708-16_0_5_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_1708-16_0_5_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_1708-16_0_5_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_1708-16_0_5_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_1708-16_0_5_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_1708-16_0_5_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_1708-16_0_5_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_1708-16_0_5_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_1708-16_0_5_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_1708-16_0_5_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_1708-16_0_5_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_1708-16_0_5_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_1708-16_0_5_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_1708-16_0_5_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_1708-16_0_5_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_1708-16_0_5_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_1708-16_0_5_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_1708-16_0_5_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_1708-16_0_5_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_1708-16_0_5_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_1708-16_0_5_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_1708-16_0_5_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_1708-16_0_5_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_1708-16_0_5_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_1708-16_0_5_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_1708-16_0_5_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_1708-16_0_5_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_1708-16_0_5_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_1708-16_0_5_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_1708-16_0_5_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_1708-16_0_5_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_1708-16_0_5_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_1708-16_0_5_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_1708-16_0_5_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_1708-16_0_5_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_1708-16_0_5_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_1708-16_0_5_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_1708-16_0_5_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_1708-16_0_5_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_1708-16_0_5_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_1708-16_0_5_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_1708-16_0_5_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_1708-16_0_5_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_1708-16_0_5_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_1708-16_0_5_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_1708-16_0_5_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_1708-16_0_5_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_1708-16_0_5_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_MV_231_0_node_78 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_1708-16_0_5_load_0 | 0 | 0.021686 | 0.0054351 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_1708-16_0_5_load_28 | 6 | 0.013436 | 0.0033674 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_1708-16_0_5_load_7 | 7 | 0.0098064 | 0.0024577 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_1708-16_0_5_load_10 | 8 | 0.022441 | 0.0056242 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_1708-16_0_5_load_9 | 10 | 0.022708 | 0.0056911 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_1708-16_0_5_load_74 | 13 | 0.0035751 | 0.000896 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_1708-16_0_5_load_71 | 15 | 0.0057206 | 0.0014337 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_1708-16_0_5_load_30 | 18 | 0.001693 | 0.00042431 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_1708-16_0_5_load_34 | 20 | 0.01364 | 0.0034186 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_1708-16_0_5_load_31 | 22 | 0.011271 | 0.0028249 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_1708-16_0_5_load_29 | 23 | 0.001554 | 0.00038948 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_1708-16_0_5_load_68 | 25 | 0.041549 | 0.010413 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_1708-16_0_5_load_70 | 26 | 0.021766 | 0.005455 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_1708-16_0_5_load_67 | 29 | 0.016586 | 0.0041569 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_1708-16_0_5_load_73 | 30 | 0.030654 | 0.0076825 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_1708-16_0_5_load_35 | 31 | 0.014241 | 0.0035691 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_1708-16_0_5_load_27 | 34 | 0.028342 | 0.0071033 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_1708-16_0_5_load_54 | 36 | 0.018061 | 0.0045266 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_1708-16_0_5_load_53 | 37 | 0.048617 | 0.012184 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_1708-16_0_5_load_20 | 39 | 0.02232 | 0.0055938 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_1708-16_0_5_load_21 | 40 | 0.022154 | 0.0055522 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_1708-16_0_5_load_36 | 43 | 0.021403 | 0.0053642 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_1708-16_0_5_load_63 | 44 | 0.0054656 | 0.0013698 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_1708-16_0_5_load_58 | 45 | 0.0071369 | 0.0017887 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_1708-16_0_5_load_72 | 47 | 0.012672 | 0.0031759 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_1708-16_0_5_load_37 | 48 | 0.0093863 | 0.0023524 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_1708-16_0_5_load_38 | 49 | 0.015473 | 0.003878 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_1708-16_0_5_load_41 | 51 | 0.024602 | 0.0061658 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_1708-16_0_5_load_60 | 54 | 0.0059837 | 0.0014997 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_1708-16_0_5_load_49 | 56 | 0.0035279 | 0.00088419 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_1708-16_0_5_load_48 | 57 | 0.0051883 | 0.0013003 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_1708-16_0_5_load_43 | 58 | 0.011111 | 0.0027846 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_1708-16_0_5_load_44 | 59 | 0.0031392 | 0.00078677 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_1708-16_0_5_load_45 | 63 | 0.0019244 | 0.0004823 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_1708-16_0_5_load_64 | 64 | 0.0077852 | 0.0019512 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_1708-16_0_5_load_56 | 67 | 0.0077772 | 0.0019491 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 36 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_1708-16_0_5_line_0 |  | 0 | 1 | 0.02958 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_1708-16_0_5_line_1 |  | 0 | 2 | 0.02438 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_1708-16_0_5_line_2 |  | 1 | 3 | 0.030349 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
3 | LV_1708-16_0_5_line_3 |  | 2 | 4 | 0.01708 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_1708-16_0_5_line_4 |  | 2 | 5 | 0.04487 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_1708-16_0_5_line_5 |  | 3 | 6 | 0.024934 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
6 | LV_1708-16_0_5_line_6 |  | 4 | 7 | 0.001538 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_1708-16_0_5_line_7 |  | 5 | 8 | 0.034467 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_1708-16_0_5_line_8 |  | 6 | 11 | 0.013293 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
9 | LV_1708-16_0_5_line_9 |  | 7 | 9 | 0.025454 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_1708-16_0_5_line_10 |  | 9 | 10 | 0.025588 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_1708-16_0_5_line_11 |  | 10 | 32 | 0.014333 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_1708-16_0_5_line_12 |  | 11 | 34 | 0.031987 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_1708-16_0_5_line_13 |  | 11 | 17 | 0.003347 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
14 | LV_1708-16_0_5_line_14 |  | 12 | 13 | 0.013916 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_1708-16_0_5_line_15 |  | 12 | 14 | 0.023941 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_1708-16_0_5_line_16 |  | 14 | 15 | 0.017735 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_1708-16_0_5_line_17 |  | 15 | 38 | 0.040428 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_1708-16_0_5_line_18 |  | 16 | 17 | 0.027985 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
19 | LV_1708-16_0_5_line_19 |  | 16 | 18 | 0.016778 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
20 | LV_1708-16_0_5_line_20 |  | 16 | 19 | 0.015928 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_1708-16_0_5_line_21 |  | 18 | 23 | 0.020182 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
22 | LV_1708-16_0_5_line_22 |  | 19 | 20 | 0.030986 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_1708-16_0_5_line_23 |  | 20 | 31 | 0.019442 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_1708-16_0_5_line_24 |  | 21 | 22 | 0.037492 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
25 | LV_1708-16_0_5_line_25 |  | 21 | 23 | 0.020069 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
26 | LV_1708-16_0_5_line_26 |  | 22 | 35 | 0.045049 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
27 | LV_1708-16_0_5_line_27 |  | 24 | 25 | 0.026425 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_1708-16_0_5_line_28 |  | 24 | 26 | 0.01481 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_1708-16_0_5_line_29 |  | 25 | 27 | 0.018617 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_1708-16_0_5_line_30 |  | 26 | 38 | 0.021631 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_1708-16_0_5_line_31 |  | 27 | 28 | 0.024406 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_1708-16_0_5_line_32 |  | 27 | 29 | 0.0088845 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_1708-16_0_5_line_33 |  | 28 | 30 | 0.020374 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_1708-16_0_5_line_34 |  | 29 | 46 | 0.026438 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_1708-16_0_5_line_35 |  | 30 | 47 | 0.019575 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_1708-16_0_5_line_36 |  | 32 | 33 | 0.013343 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_1708-16_0_5_line_37 |  | 33 | 43 | 0.0042374 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_1708-16_0_5_line_38 |  | 35 | 45 | 0.024565 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
39 | LV_1708-16_0_5_line_39 |  | 35 | 42 | 0.01101 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_1708-16_0_5_line_40 |  | 36 | 37 | 0.037832 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
41 | LV_1708-16_0_5_line_41 |  | 37 | 60 | 0.029845 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
42 | LV_1708-16_0_5_line_42 |  | 39 | 40 | 0.023426 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_1708-16_0_5_line_43 |  | 40 | 41 | 0.056021 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_1708-16_0_5_line_44 |  | 41 | 42 | 0.05099 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_1708-16_0_5_line_45 |  | 42 | 44 | 0.014026 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_1708-16_0_5_line_46 |  | 44 | 66 | 0.02063 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_1708-16_0_5_line_47 |  | 45 | 61 | 0.018101 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
48 | LV_1708-16_0_5_line_48 |  | 46 | 53 | 0.012629 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
49 | LV_1708-16_0_5_line_49 |  | 47 | 68 | 0.011518 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_1708-16_0_5_line_50 |  | 48 | 49 | 0.010714 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_1708-16_0_5_line_51 |  | 48 | 50 | 0.023414 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_1708-16_0_5_line_52 |  | 50 | 51 | 0.015296 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
53 | LV_1708-16_0_5_line_53 |  | 50 | 52 | 0.007836 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
54 | LV_1708-16_0_5_line_54 |  | 51 | 53 | 0.032992 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
55 | LV_1708-16_0_5_line_55 |  | 52 | 54 | 0.034019 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
56 | LV_1708-16_0_5_line_56 |  | 54 | 62 | 0.0063967 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
57 | LV_1708-16_0_5_line_57 |  | 55 | 56 | 0.0090977 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_1708-16_0_5_line_58 |  | 55 | 57 | 0.015021 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_1708-16_0_5_line_59 |  | 56 | 66 | 0.021449 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_1708-16_0_5_line_60 |  | 57 | 63 | 0.0032131 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_1708-16_0_5_line_61 |  | 58 | 59 | 0.0028822 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_1708-16_0_5_line_62 |  | 59 | 63 | 0.0289 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_1708-16_0_5_line_63 |  | 60 | 61 | 0.011399 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
64 | LV_1708-16_0_5_line_64 |  | 61 | 67 | 0.015689 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
65 | LV_1708-16_0_5_line_65 |  | 62 | 67 | 0.015177 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
66 | LV_1708-16_0_5_line_66 |  | 64 | 65 | 0.050751 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_1708-16_0_5_line_67 |  | 65 | 68 | 0.011724 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_1708-16_0_5_trafo_54 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 69 | 36 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6
0 | 2679168.6801 | 1227612.8157 | 2679140.4239 | 1227604.0653
1 | 2679117.763 | 1227595.4045 | 2679124.0737 | 1227599.0019 | 2679140.4239 | 1227604.0653
2 | 2679158.8321 | 1227641.5263 | 2679168.6801 | 1227612.8157
3 | 2679104.9749 | 1227596.7465 | 2679107.7711 | 1227597.9178 | 2679109.3464 | 1227592.8686 | 2679117.763 | 1227595.4045
4 | 2679117.763 | 1227595.4045 | 2679122.1622 | 1227580.8976 | 2679126.3789 | 1227567.0109 | 2679129.2177 | 1227558.7097 | 2679135.2278 | 1227560.9801
5 | 2679158.8321 | 1227641.5263 | 2679150.7423 | 1227665.1119
6 | 2679104.9749 | 1227596.7465 | 2679104.502 | 1227598.21
7 | 2679135.2278 | 1227560.9801 | 2679147.3028 | 1227528.6978
8 | 2679146.4295 | 1227677.6858 | 2679150.7423 | 1227665.1119
9 | 2679096.6756 | 1227622.4313 | 2679104.502 | 1227598.21
10 | 2679096.6756 | 1227622.4313 | 2679088.8029 | 1227646.7783
11 | 2679084.3931 | 1227660.416 | 2679088.8029 | 1227646.7783
12 | 2679146.4295 | 1227677.6858 | 2679116.0323 | 1227667.7262
13 | 2679145.3416 | 1227680.8513 | 2679146.4295 | 1227677.6858
14 | 2679289.0045 | 1227759.6839 | 2679286.125 | 1227773.2992
15 | 2679266.5089 | 1227751.9123 | 2679276.724 | 1227757.0852 | 2679289.0045 | 1227759.6839
16 | 2679266.5089 | 1227751.9123 | 2679261.5781 | 1227768.948
17 | 2679253.65 | 1227806.3557 | 2679260.1948 | 1227792.3667 | 2679262.3331 | 1227782.6108 | 2679259.065 | 1227777.6306 | 2679261.5781 | 1227768.948
18 | 2679145.3416 | 1227680.8513 | 2679171.9766 | 1227689.6783
19 | 2679171.9766 | 1227689.6783 | 2679166.606 | 1227705.5731
20 | 2679171.9766 | 1227689.6783 | 2679173.1508 | 1227686.3027 | 2679184.493 | 1227681.4059
21 | 2679166.606 | 1227705.5731 | 2679160.1456 | 1227724.6932
22 | 2679184.493 | 1227681.4059 | 2679176.7814 | 1227672.6084 | 2679182.5672 | 1227654.2099
23 | 2679188.3996 | 1227635.6632 | 2679182.5672 | 1227654.2099
24 | 2679166.7264 | 1227737.3629 | 2679155.7911 | 1227773.2244
25 | 2679166.7264 | 1227737.3629 | 2679159.5368 | 1227736.6112 | 2679157.4916 | 1227732.5479 | 2679160.1456 | 1227724.6932
26 | 2679142.3727 | 1227816.2257 | 2679145.9326 | 1227805.5547 | 2679155.7911 | 1227773.2244
27 | 2679288.8768 | 1227815.2977 | 2679282.0668 | 1227837.2329 | 2679279.744 | 1227839.7926
28 | 2679288.8768 | 1227815.2977 | 2679282.5591 | 1227814.5241 | 2679274.3672 | 1227812.4729
29 | 2679276.6216 | 1227857.9856 | 2679277.1192 | 1227847.952 | 2679279.744 | 1227839.7926
30 | 2679253.65 | 1227806.3557 | 2679261.5006 | 1227809.2511 | 2679274.3672 | 1227812.4729
31 | 2679276.6216 | 1227857.9856 | 2679285.7574 | 1227859.9753 | 2679285.7131 | 1227863.2992 | 2679286.7928 | 1227866.4379 | 2679288.4833 | 1227868.6731 | 2679290.7422 | 1227870.3376 | 2679293.3821 | 1227871.2846
32 | 2679276.6216 | 1227857.9856 | 2679268.0381 | 1227855.6925
33 | 2679293.3821 | 1227871.2846 | 2679292.2657 | 1227880.5537 | 2679291.1492 | 1227891.5352
34 | 2679242.4963 | 1227848.8693 | 2679268.0381 | 1227855.6925
35 | 2679291.4799 | 1227911.1074 | 2679291.1492 | 1227891.5352
36 | 2679080.2909 | 1227673.1145 | 2679084.3931 | 1227660.416
37 | 2679080.2909 | 1227673.1145 | 2679076.2276 | 1227671.9126
38 | 2679142.3727 | 1227816.2257 | 2679157.3482 | 1227820.172 | 2679165.5824 | 1227823.9955
39 | 2679131.3463 | 1227815.6342 | 2679142.3727 | 1227816.2257
40 | 2679200.5835 | 1227807.5862 | 2679210.9246 | 1227771.1946
41 | 2679192.4264 | 1227836.2941 | 2679194.5207 | 1227828.6946 | 2679199.5268 | 1227811.305 | 2679200.5835 | 1227807.5862
42 | 2679097.8651 | 1227761.0269 | 2679105.2412 | 1227738.7928
43 | 2679080.2259 | 1227814.1981 | 2679097.8651 | 1227761.0269
44 | 2679131.3463 | 1227815.6342 | 2679080.2259 | 1227814.1981
45 | 2679131.3463 | 1227815.6342 | 2679131.8767 | 1227829.6503
46 | 2679133.6992 | 1227850.1 | 2679132.4901 | 1227845.8588 | 2679131.8767 | 1227829.6503
47 | 2679182.0001 | 1227831.6189 | 2679165.5824 | 1227823.9955
48 | 2679237.1349 | 1227857.6594 | 2679239.7312 | 1227848.2209 | 2679242.4963 | 1227848.8693
49 | 2679291.023 | 1227922.599 | 2679291.5728 | 1227916.6023 | 2679291.4799 | 1227911.1074
50 | 2679183.2229 | 1227911.8193 | 2679190.8191 | 1227904.2644
51 | 2679206.9114 | 1227887.2993 | 2679203.3963 | 1227891.7555 | 2679190.8191 | 1227904.2644
52 | 2679206.9114 | 1227887.2993 | 2679215.5046 | 1227885.0788 | 2679221.9058 | 1227884.5754
53 | 2679200.3066 | 1227883.0529 | 2679206.9114 | 1227887.2993
54 | 2679237.1349 | 1227857.6594 | 2679232.3014 | 1227875.7406 | 2679228.9328 | 1227881.1438 | 2679222.9999 | 1227884.4893 | 2679221.9058 | 1227884.5754
55 | 2679200.3066 | 1227883.0529 | 2679187.5372 | 1227876.2117 | 2679181.5637 | 1227867.8043 | 2679173.814 | 1227862.8108
56 | 2679168.4369 | 1227859.3461 | 2679173.814 | 1227862.8108
57 | 2679118.2386 | 1227876.3455 | 2679122.4161 | 1227868.2636
58 | 2679118.2386 | 1227876.3455 | 2679131.1787 | 1227883.9734
59 | 2679133.6992 | 1227850.1 | 2679127.3085 | 1227858.7986 | 2679122.4161 | 1227868.2636
60 | 2679131.1787 | 1227883.9734 | 2679133.9467 | 1227885.6051
61 | 2679146.3864 | 1227913.2337 | 2679146.3864 | 1227913.2337 | 2679144.5122 | 1227911.0441
62 | 2679133.9467 | 1227885.6051 | 2679133.9467 | 1227885.6051 | 2679137.9499 | 1227890.0169 | 2679137.3748 | 1227895.0793 | 2679140.6777 | 1227906.5643 | 2679144.5122 | 1227911.0441
63 | 2679182.0001 | 1227831.6189 | 2679192.4264 | 1227836.2941
64 | 2679182.0001 | 1227831.6189 | 2679175.106 | 1227845.7125
65 | 2679168.4369 | 1227859.3461 | 2679175.106 | 1227845.7125
66 | 2679285.8668 | 1227933.0485 | 2679276.2268 | 1227941.6036 | 2679255.3936 | 1227958.6932 | 2679246.116 | 1227964.4464
67 | 2679285.8668 | 1227933.0485 | 2679289.2731 | 1227927.6569 | 2679291.023 | 1227922.599

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2679140.4239 | 1227604.0653
1 | 2679168.6801 | 1227612.8157
2 | 2679117.763 | 1227595.4045
3 | 2679158.8321 | 1227641.5263
4 | 2679104.9749 | 1227596.7465
5 | 2679135.2278 | 1227560.9801
6 | 2679150.7423 | 1227665.1119
7 | 2679104.502 | 1227598.21
8 | 2679147.3028 | 1227528.6978
9 | 2679096.6756 | 1227622.4313
10 | 2679088.8029 | 1227646.7783
11 | 2679146.4295 | 1227677.6858
12 | 2679289.0045 | 1227759.6839
13 | 2679286.125 | 1227773.2992
14 | 2679266.5089 | 1227751.9123
15 | 2679261.5781 | 1227768.948
16 | 2679171.9766 | 1227689.6783
17 | 2679145.3416 | 1227680.8513
18 | 2679166.606 | 1227705.5731
19 | 2679184.493 | 1227681.4059
20 | 2679182.5672 | 1227654.2099
21 | 2679166.7264 | 1227737.3629
22 | 2679155.7911 | 1227773.2244
23 | 2679160.1456 | 1227724.6932
24 | 2679288.8768 | 1227815.2977
25 | 2679279.744 | 1227839.7926
26 | 2679274.3672 | 1227812.4729
27 | 2679276.6216 | 1227857.9856
28 | 2679293.3821 | 1227871.2846
29 | 2679268.0381 | 1227855.6925
30 | 2679291.1492 | 1227891.5352
31 | 2679188.3996 | 1227635.6632
32 | 2679084.3931 | 1227660.416
33 | 2679080.2909 | 1227673.1145
34 | 2679116.0323 | 1227667.7262
35 | 2679142.3727 | 1227816.2257
36 | 2679210.9246 | 1227771.1946
37 | 2679200.5835 | 1227807.5862
38 | 2679253.65 | 1227806.3557
39 | 2679105.2412 | 1227738.7928
40 | 2679097.8651 | 1227761.0269
41 | 2679080.2259 | 1227814.1981
42 | 2679131.3463 | 1227815.6342
43 | 2679076.2276 | 1227671.9126
44 | 2679131.8767 | 1227829.6503
45 | 2679165.5824 | 1227823.9955
46 | 2679242.4963 | 1227848.8693
47 | 2679291.4799 | 1227911.1074
48 | 2679190.8191 | 1227904.2644
49 | 2679183.2229 | 1227911.8193
50 | 2679206.9114 | 1227887.2993
51 | 2679221.9058 | 1227884.5754
52 | 2679200.3066 | 1227883.0529
53 | 2679237.1349 | 1227857.6594
54 | 2679173.814 | 1227862.8108
55 | 2679118.2386 | 1227876.3455
56 | 2679122.4161 | 1227868.2636
57 | 2679131.1787 | 1227883.9734
58 | 2679146.3864 | 1227913.2337
59 | 2679144.5122 | 1227911.0441
60 | 2679192.4264 | 1227836.2941
61 | 2679182.0001 | 1227831.6189
62 | 2679168.4369 | 1227859.3461
63 | 2679133.9467 | 1227885.6051
64 | 2679246.116 | 1227964.4464
65 | 2679285.8668 | 1227933.0485
66 | 2679133.6992 | 1227850.1
67 | 2679175.106 | 1227845.7125
68 | 2679291.023 | 1227922.599
69 | 2679215.3973 | 1227755.4674

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.97706 | -0.44108 | 0.021686 | 0.0054351
1 | 0.97976 | -0.38828 | 0 | 0
2 | 0.97533 | -0.47514 | 0 | 0
3 | 0.98069 | -0.37028 | 0 | 0
4 | 0.97447 | -0.49203 | 0 | 0
5 | 0.97439 | -0.4936 | 0 | 0
6 | 0.98145 | -0.35553 | 0.013436 | 0.0033674
7 | 0.97439 | -0.49355 | 0.0098064 | 0.0024577
8 | 0.97367 | -0.50781 | 0.022441 | 0.0056242
9 | 0.97334 | -0.51418 | 0 | 0
10 | 0.97229 | -0.53497 | 0.022708 | 0.0056911
11 | 0.98179 | -0.34882 | 0 | 0
12 | 0.97742 | -0.43492 | 0 | 0
13 | 0.97737 | -0.43583 | 0.0035751 | 0.000896
14 | 0.9775 | -0.43336 | 0 | 0
15 | 0.97756 | -0.4322 | 0.0057206 | 0.0014337
16 | 0.98281 | -0.32904 | 0 | 0
17 | 0.9819 | -0.34671 | 0 | 0
18 | 0.98346 | -0.31635 | 0.001693 | 0.00042431
19 | 0.9824 | -0.33705 | 0 | 0
20 | 0.9816 | -0.35267 | 0.01364 | 0.0034186
21 | 0.98505 | -0.28554 | 0 | 0
22 | 0.98654 | -0.2568 | 0.011271 | 0.0028249
23 | 0.98426 | -0.30096 | 0.001554 | 0.00038948
24 | 0.97852 | -0.41331 | 0 | 0
25 | 0.97928 | -0.39838 | 0.041549 | 0.010413
26 | 0.97809 | -0.42169 | 0.021766 | 0.005455
27 | 0.98053 | -0.37384 | 0 | 0
28 | 0.97938 | -0.39648 | 0 | 0
29 | 0.98155 | -0.35393 | 0.016586 | 0.0041569
30 | 0.97841 | -0.41542 | 0.030654 | 0.0076825
31 | 0.98135 | -0.35768 | 0.014241 | 0.0035691
32 | 0.97201 | -0.54063 | 0 | 0
33 | 0.97174 | -0.5459 | 0 | 0
34 | 0.98096 | -0.36523 | 0.028342 | 0.0071033
35 | 0.98845 | -0.22011 | 0 | 0
36 | 1 | 0 | -0.52668 | -0.13494
37 | 0.99548 | -0.085519 | 0.048617 | 0.012184
38 | 0.97791 | -0.42535 | 0 | 0
39 | 0.98282 | -0.32966 | 0.02232 | 0.0055938
40 | 0.9833 | -0.32023 | 0.022154 | 0.0055522
41 | 0.9856 | -0.27542 | 0 | 0
42 | 0.98769 | -0.23482 | 0 | 0
43 | 0.97165 | -0.54757 | 0.021403 | 0.0053642
44 | 0.9873 | -0.24243 | 0.0054656 | 0.0013698
45 | 0.98991 | -0.19198 | 0.0071369 | 0.0017887
46 | 0.98499 | -0.28705 | 0 | 0
47 | 0.97804 | -0.42272 | 0.012672 | 0.0031759
48 | 0.98693 | -0.24954 | 0.0093863 | 0.0023524
49 | 0.98678 | -0.25251 | 0.015473 | 0.003878
50 | 0.98747 | -0.23913 | 0 | 0
51 | 0.98688 | -0.25041 | 0.024602 | 0.0061658
52 | 0.98781 | -0.23249 | 0 | 0
53 | 0.98581 | -0.27115 | 0 | 0
54 | 0.9893 | -0.2037 | 0.0059837 | 0.0014997
55 | 0.98616 | -0.26466 | 0 | 0
56 | 0.98633 | -0.26118 | 0.0035279 | 0.00088419
57 | 0.98586 | -0.27041 | 0.0051883 | 0.0013003
58 | 0.9854 | -0.27931 | 0.011111 | 0.0027846
59 | 0.98543 | -0.27873 | 0.0031392 | 0.00078677
60 | 0.99225 | -0.14711 | 0 | 0
61 | 0.99102 | -0.17074 | 0 | 0
62 | 0.98959 | -0.19813 | 0 | 0
63 | 0.98581 | -0.27134 | 0.0019244 | 0.0004823
64 | 0.97751 | -0.43322 | 0.0077852 | 0.0019512
65 | 0.97787 | -0.42601 | 0 | 0
66 | 0.98683 | -0.25162 | 0 | 0
67 | 0.99028 | -0.18492 | 0.0077772 | 0.0019491
68 | 0.97796 | -0.42435 | 0 | 0
69 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.098352 | -0.024766 | 0.098601 | 0.024925 | 0.00024901 | 0.00015899 | 0.14983 | 0.14983 | 0.14983 | 0.97706 | -0.44108 | 0.97976 | -0.38828 | 41.1613
1 | 0.076666 | 0.019331 | -0.076541 | -0.019252 | 0.00012473 | 7.9521e-05 | 0.1168 | 0.1168 | 0.1168 | 0.97706 | -0.44108 | 0.97533 | -0.47514 | 32.088
2 | -0.098601 | -0.024925 | 0.098686 | 0.024979 | 8.516e-05 | 5.3354e-05 | 0.14983 | 0.14983 | 0.14983 | 0.97976 | -0.38828 | 0.98069 | -0.37028 | 13.7204
3 | 0.054065 | 0.013606 | -0.054022 | -0.013579 | 4.36e-05 | 2.7691e-05 | 0.082505 | 0.082506 | 0.082506 | 0.97533 | -0.47514 | 0.97447 | -0.49203 | 22.6664
4 | 0.022476 | 0.0056456 | -0.022456 | -0.0056335 | 1.979e-05 | 1.2106e-05 | 0.034295 | 0.034295 | 0.034295 | 0.97533 | -0.47514 | 0.97439 | -0.4936 | 9.4218
5 | -0.098686 | -0.024979 | 0.098756 | 0.025023 | 6.9966e-05 | 4.3834e-05 | 0.14983 | 0.14983 | 0.14983 | 0.98069 | -0.37028 | 0.98145 | -0.35553 | 13.7204
6 | 0.054022 | 0.013579 | -0.054018 | -0.013576 | 3.9261e-06 | 2.4936e-06 | 0.082506 | 0.082506 | 0.082506 | 0.97447 | -0.49203 | 0.97439 | -0.49355 | 22.6664
7 | 0.022456 | 0.0056335 | -0.022441 | -0.0056242 | 1.5202e-05 | 9.3002e-06 | 0.034295 | 0.034295 | 0.034295 | 0.97439 | -0.4936 | 0.97367 | -0.50781 | 9.4218
8 | -0.11219 | -0.02839 | 0.11223 | 0.028412 | 3.6099e-05 | 2.2431e-05 | 0.1702 | 0.1702 | 0.1702 | 0.98145 | -0.35553 | 0.98179 | -0.34882 | 11.6894
9 | 0.044211 | 0.011118 | -0.044168 | -0.011091 | 4.353e-05 | 2.7542e-05 | 0.06753 | 0.06753 | 0.06753 | 0.97439 | -0.49355 | 0.97334 | -0.51418 | 18.5522
10 | 0.044168 | 0.011091 | -0.044124 | -0.011063 | 4.3759e-05 | 2.7688e-05 | 0.06753 | 0.06753 | 0.06753 | 0.97334 | -0.51418 | 0.97229 | -0.53497 | 18.5523
11 | 0.021416 | 0.005372 | -0.02141 | -0.0053685 | 5.7746e-06 | 3.518e-06 | 0.032778 | 0.032778 | 0.032778 | 0.97229 | -0.53497 | 0.97201 | -0.54063 | 9.0048
12 | 0.028364 | 0.007117 | -0.028342 | -0.0071033 | 2.2171e-05 | 1.3786e-05 | 0.042992 | 0.042993 | 0.042993 | 0.98179 | -0.34882 | 0.98096 | -0.36523 | 11.8112
13 | -0.14059 | -0.03553 | 0.14061 | 0.035538 | 1.4261e-05 | 8.9579e-06 | 0.21319 | 0.21319 | 0.21319 | 0.98179 | -0.34882 | 0.9819 | -0.34671 | 14.6421
14 | 0.0035752 | 0.00089593 | -0.0035751 | -0.000896 | 1.546e-07 | -7.5467e-08 | 0.0054429 | 0.0054429 | 0.0054429 | 0.97742 | -0.43492 | 0.97737 | -0.43583 | 1.4953
15 | -0.0035752 | -0.00089593 | 0.0035755 | 0.0008958 | 2.6596e-07 | -1.2987e-07 | 0.0054429 | 0.0054428 | 0.0054429 | 0.97742 | -0.43492 | 0.9775 | -0.43336 | 1.4953
16 | -0.0035755 | -0.0008958 | 0.0035757 | 0.0008957 | 1.9701e-07 | -9.6243e-08 | 0.0054428 | 0.0054427 | 0.0054428 | 0.9775 | -0.43336 | 0.97756 | -0.4322 | 1.4953
17 | -0.0092963 | -0.0023294 | 0.0092993 | 0.0023309 | 3.0356e-06 | 1.4358e-06 | 0.01415 | 0.01415 | 0.01415 | 0.97756 | -0.4322 | 0.97791 | -0.42535 | 3.8875
18 | 0.14073 | 0.035613 | -0.14061 | -0.035538 | 0.00011924 | 7.4897e-05 | 0.21319 | 0.21319 | 0.21319 | 0.98281 | -0.32904 | 0.9819 | -0.34671 | 14.6421
19 | -0.16864 | -0.042622 | 0.16874 | 0.042687 | 0.00010265 | 6.4843e-05 | 0.25546 | 0.25546 | 0.25546 | 0.98281 | -0.32904 | 0.98346 | -0.31635 | 17.5453
20 | 0.027916 | 0.0070091 | -0.027905 | -0.0070025 | 1.0673e-05 | 6.6287e-06 | 0.04227 | 0.042271 | 0.042271 | 0.98281 | -0.32904 | 0.9824 | -0.33705 | 11.6128
21 | -0.17044 | -0.043112 | 0.17056 | 0.043191 | 0.00012596 | 7.9592e-05 | 0.25802 | 0.25802 | 0.25802 | 0.98346 | -0.31635 | 0.98426 | -0.30096 | 17.7212
22 | 0.027905 | 0.0070025 | -0.027885 | -0.0069896 | 2.0762e-05 | 1.2896e-05 | 0.042271 | 0.042271 | 0.042271 | 0.9824 | -0.33705 | 0.9816 | -0.35267 | 11.6128
23 | 0.014244 | 0.003571 | -0.014241 | -0.0035691 | 3.3995e-06 | 1.93e-06 | 0.021593 | 0.021593 | 0.021593 | 0.9816 | -0.35267 | 0.98135 | -0.35768 | 5.9323
24 | -0.17225 | -0.043661 | 0.17248 | 0.043812 | 0.00023828 | 0.00015059 | 0.26037 | 0.26037 | 0.26037 | 0.98505 | -0.28554 | 0.98654 | -0.2568 | 17.8825
25 | 0.17225 | 0.043661 | -0.17212 | -0.043581 | 0.00012755 | 8.0609e-05 | 0.26037 | 0.26037 | 0.26037 | 0.98505 | -0.28554 | 0.98426 | -0.30096 | 17.8825
26 | -0.18376 | -0.046637 | 0.18408 | 0.046842 | 0.00032492 | 0.00020564 | 0.27737 | 0.27737 | 0.27737 | 0.98654 | -0.2568 | 0.98845 | -0.22011 | 19.0501
27 | -0.031079 | -0.0077944 | 0.031101 | 0.0078082 | 2.2135e-05 | 1.3834e-05 | 0.047263 | 0.047263 | 0.047263 | 0.97852 | -0.41331 | 0.97928 | -0.39838 | 12.9844
28 | 0.031079 | 0.0077944 | -0.031067 | -0.0077866 | 1.2406e-05 | 7.7537e-06 | 0.047263 | 0.047263 | 0.047263 | 0.97852 | -0.41331 | 0.97809 | -0.42169 | 12.9844
29 | -0.07265 | -0.018221 | 0.072735 | 0.018275 | 8.5084e-05 | 5.422e-05 | 0.1104 | 0.1104 | 0.1104 | 0.97928 | -0.39838 | 0.98053 | -0.37384 | 30.3286
30 | 0.009301 | 0.0023316 | -0.0092993 | -0.0023309 | 1.6242e-06 | 7.6805e-07 | 0.01415 | 0.01415 | 0.01415 | 0.97809 | -0.42169 | 0.97791 | -0.42535 | 3.8874
31 | 0.051223 | 0.01288 | -0.051168 | -0.012845 | 5.5326e-05 | 3.5101e-05 | 0.077749 | 0.077749 | 0.077749 | 0.98053 | -0.37384 | 0.97938 | -0.39648 | 21.3597
32 | -0.12396 | -0.031155 | 0.12408 | 0.031231 | 0.00011794 | 7.5368e-05 | 0.18815 | 0.18815 | 0.18815 | 0.98053 | -0.37384 | 0.98155 | -0.35393 | 51.6882
33 | 0.051168 | 0.012845 | -0.051122 | -0.012815 | 4.6186e-05 | 2.9303e-05 | 0.077749 | 0.077749 | 0.077749 | 0.97938 | -0.39648 | 0.97841 | -0.41542 | 21.3597
34 | -0.14066 | -0.035388 | 0.14111 | 0.035676 | 0.00045102 | 0.00028832 | 0.21329 | 0.21329 | 0.21329 | 0.98155 | -0.35393 | 0.98499 | -0.28705 | 58.5961
35 | 0.020468 | 0.0051329 | -0.020461 | -0.0051286 | 7.1136e-06 | 4.307e-06 | 0.03113 | 0.03113 | 0.03113 | 0.97841 | -0.41542 | 0.97804 | -0.42272 | 8.5522
36 | 0.02141 | 0.0053685 | -0.021405 | -0.0053652 | 5.3758e-06 | 3.2751e-06 | 0.032778 | 0.032778 | 0.032778 | 0.97201 | -0.54063 | 0.97174 | -0.5459 | 9.0049
37 | 0.021405 | 0.0053652 | -0.021403 | -0.0053642 | 1.7072e-06 | 1.0401e-06 | 0.032778 | 0.032778 | 0.032778 | 0.97174 | -0.5459 | 0.97165 | -0.54757 | 9.0049
38 | -0.2592 | -0.065781 | 0.25955 | 0.066005 | 0.00035118 | 0.0002235 | 0.3905 | 0.3905 | 0.3905 | 0.98845 | -0.22011 | 0.98991 | -0.19198 | 26.8199
39 | 0.075123 | 0.018939 | -0.07507 | -0.018905 | 5.2842e-05 | 3.3678e-05 | 0.11313 | 0.11313 | 0.11313 | 0.98845 | -0.22011 | 0.98769 | -0.23482 | 31.0798
40 | 0.52503 | 0.13494 | -0.52286 | -0.13355 | 0.0021714 | 0.0013877 | 0.78245 | 0.78245 | 0.78245 | 1 | 0 | 0.99548 | -0.085519 | 53.7395
41 | 0.47424 | 0.12136 | -0.47283 | -0.12046 | 0.0014096 | 0.00090057 | 0.70978 | 0.70978 | 0.70978 | 0.99548 | -0.085519 | 0.99225 | -0.14711 | 48.7485
42 | -0.02232 | -0.0055938 | 0.02233 | 0.0056 | 1.0032e-05 | 6.1232e-06 | 0.033793 | 0.033793 | 0.033793 | 0.98282 | -0.32966 | 0.9833 | -0.32023 | 9.2837
43 | -0.044483 | -0.011152 | 0.044579 | 0.011212 | 9.52e-05 | 6.0216e-05 | 0.067318 | 0.067317 | 0.067318 | 0.9833 | -0.32023 | 0.9856 | -0.27542 | 18.4938
44 | -0.044579 | -0.011212 | 0.044665 | 0.011267 | 8.665e-05 | 5.4805e-05 | 0.067317 | 0.067317 | 0.067317 | 0.9856 | -0.27542 | 0.98769 | -0.23482 | 18.4938
45 | 0.030405 | 0.0076377 | -0.030394 | -0.0076309 | 1.104e-05 | 6.8859e-06 | 0.045813 | 0.045813 | 0.045813 | 0.98769 | -0.23482 | 0.9873 | -0.24243 | 12.5861
46 | 0.024928 | 0.006261 | -0.024917 | -0.0062543 | 1.0923e-05 | 6.7272e-06 | 0.037576 | 0.037576 | 0.037576 | 0.9873 | -0.24243 | 0.98683 | -0.25162 | 10.3231
47 | -0.26669 | -0.067793 | 0.26696 | 0.067967 | 0.00027319 | 0.00017391 | 0.40123 | 0.40123 | 0.40123 | 0.98991 | -0.19198 | 0.99102 | -0.17074 | 27.5567
48 | -0.14111 | -0.035676 | 0.14122 | 0.035745 | 0.00010772 | 6.8622e-05 | 0.21329 | 0.21329 | 0.21329 | 0.98499 | -0.28705 | 0.98581 | -0.27115 | 29.298
49 | 0.0077891 | 0.0019527 | -0.0077885 | -0.0019525 | 6.0658e-07 | 2.4368e-07 | 0.011851 | 0.011851 | 0.011851 | 0.97804 | -0.42272 | 0.97796 | -0.42435 | 3.2557
50 | 0.015476 | 0.0038792 | -0.015473 | -0.003878 | 2.1873e-06 | 1.263e-06 | 0.023333 | 0.023333 | 0.023333 | 0.98693 | -0.24954 | 0.98678 | -0.25251 | 6.4102
51 | -0.024862 | -0.0062317 | 0.024874 | 0.0062393 | 1.2337e-05 | 7.5966e-06 | 0.037485 | 0.037485 | 0.037485 | 0.98693 | -0.24954 | 0.98747 | -0.23913 | 10.298
52 | 0.16605 | 0.042055 | -0.16596 | -0.041999 | 8.9902e-05 | 5.6755e-05 | 0.25038 | 0.25038 | 0.25038 | 0.98747 | -0.23913 | 0.98688 | -0.25041 | 17.1967
53 | -0.19093 | -0.048295 | 0.19099 | 0.048333 | 6.0877e-05 | 3.856e-05 | 0.28787 | 0.28787 | 0.28787 | 0.98747 | -0.23913 | 0.98781 | -0.23249 | 19.7711
54 | 0.14136 | 0.035833 | -0.14122 | -0.035745 | 0.00014071 | 8.8369e-05 | 0.21329 | 0.21329 | 0.21329 | 0.98688 | -0.25041 | 0.98581 | -0.27115 | 14.649
55 | -0.19099 | -0.048333 | 0.19125 | 0.048501 | 0.00026429 | 0.0001674 | 0.28787 | 0.28787 | 0.28787 | 0.98781 | -0.23249 | 0.9893 | -0.2037 | 19.7711
56 | -0.19724 | -0.05 | 0.19729 | 0.050034 | 5.2851e-05 | 3.3496e-05 | 0.29687 | 0.29687 | 0.29687 | 0.9893 | -0.2037 | 0.98959 | -0.19813 | 20.3892
57 | -0.021375 | -0.005361 | 0.021378 | 0.0053631 | 3.5491e-06 | 2.1553e-06 | 0.032254 | 0.032254 | 0.032254 | 0.98616 | -0.26466 | 0.98633 | -0.26118 | 8.8609
58 | 0.021375 | 0.005361 | -0.021369 | -0.0053574 | 5.8599e-06 | 3.5588e-06 | 0.032254 | 0.032254 | 0.032254 | 0.98616 | -0.26466 | 0.98586 | -0.27041 | 8.8609
59 | -0.024906 | -0.0062473 | 0.024917 | 0.0062543 | 1.1357e-05 | 6.9944e-06 | 0.037576 | 0.037576 | 0.037576 | 0.98633 | -0.26118 | 0.98683 | -0.25162 | 10.3231
60 | 0.01618 | 0.0040571 | -0.01618 | -0.0040567 | 7.1869e-07 | 4.1899e-07 | 0.024423 | 0.024423 | 0.024423 | 0.98586 | -0.27041 | 0.98581 | -0.27134 | 6.7096
61 | -0.011111 | -0.0027846 | 0.011111 | 0.0027848 | 3.0425e-07 | 1.58e-07 | 0.016778 | 0.016778 | 0.016778 | 0.9854 | -0.27931 | 0.98543 | -0.27873 | 4.6093
62 | -0.01425 | -0.0035716 | 0.014255 | 0.0035744 | 5.018e-06 | 2.8432e-06 | 0.021518 | 0.021518 | 0.021518 | 0.98543 | -0.27873 | 0.98581 | -0.27134 | 5.9116
63 | 0.47283 | 0.12046 | -0.4723 | -0.12012 | 0.00053837 | 0.00034397 | 0.70978 | 0.70978 | 0.70978 | 0.99225 | -0.14711 | 0.99102 | -0.17074 | 48.7485
64 | 0.20533 | 0.052151 | -0.20519 | -0.052063 | 0.00014004 | 8.8814e-05 | 0.30855 | 0.30855 | 0.30855 | 0.99102 | -0.17074 | 0.99028 | -0.18492 | 21.1918
65 | -0.19729 | -0.050034 | 0.19741 | 0.050113 | 0.0001254 | 7.9474e-05 | 0.29687 | 0.29687 | 0.29687 | 0.98959 | -0.19813 | 0.99028 | -0.18492 | 20.3892
66 | -0.0077852 | -0.0019512 | 0.0077879 | 0.0019522 | 2.6729e-06 | 1.0742e-06 | 0.011851 | 0.011851 | 0.011851 | 0.97751 | -0.43322 | 0.97787 | -0.42601 | 3.2558
67 | -0.0077879 | -0.0019522 | 0.0077885 | 0.0019525 | 6.1745e-07 | 2.4808e-07 | 0.011851 | 0.011851 | 0.011851 | 0.97787 | -0.42601 | 0.97796 | -0.42435 | 3.2557

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.54474 | 0.13946

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.021686 | 0.0054351
1 | 0.013436 | 0.0033674
2 | 0.0098064 | 0.0024577
3 | 0.022441 | 0.0056242
4 | 0.022708 | 0.0056911
5 | 0.0035751 | 0.000896
6 | 0.0057206 | 0.0014337
7 | 0.001693 | 0.00042431
8 | 0.01364 | 0.0034186
9 | 0.011271 | 0.0028249
10 | 0.001554 | 0.00038948
11 | 0.041549 | 0.010413
12 | 0.021766 | 0.005455
13 | 0.016586 | 0.0041569
14 | 0.030654 | 0.0076825
15 | 0.014241 | 0.0035691
16 | 0.028342 | 0.0071033
17 | 0.018061 | 0.0045266
18 | 0.048617 | 0.012184
19 | 0.02232 | 0.0055938
20 | 0.022154 | 0.0055522
21 | 0.021403 | 0.0053642
22 | 0.0054656 | 0.0013698
23 | 0.0071369 | 0.0017887
24 | 0.012672 | 0.0031759
25 | 0.0093863 | 0.0023524
26 | 0.015473 | 0.003878
27 | 0.024602 | 0.0061658
28 | 0.0059837 | 0.0014997
29 | 0.0035279 | 0.00088419
30 | 0.0051883 | 0.0013003
31 | 0.011111 | 0.0027846
32 | 0.0031392 | 0.00078677
33 | 0.0019244 | 0.0004823
34 | 0.0077852 | 0.0019512
35 | 0.0077772 | 0.0019491

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1