## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_1708-9_0_4_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_1708-9_0_4_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_1708-9_0_4_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_1708-9_0_4_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_1708-9_0_4_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_1708-9_0_4_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_1708-9_0_4_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_1708-9_0_4_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_1708-9_0_4_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_1708-9_0_4_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_1708-9_0_4_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_1708-9_0_4_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_1708-9_0_4_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_1708-9_0_4_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_1708-9_0_4_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_1708-9_0_4_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_1708-9_0_4_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_1708-9_0_4_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_1708-9_0_4_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_1708-9_0_4_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_1708-9_0_4_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_1708-9_0_4_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_1708-9_0_4_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_1708-9_0_4_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_1708-9_0_4_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_1708-9_0_4_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_1708-9_0_4_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_1708-9_0_4_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_1708-9_0_4_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_1708-9_0_4_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_1708-9_0_4_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_1708-9_0_4_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_1708-9_0_4_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_1708-9_0_4_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_1708-9_0_4_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_1708-9_0_4_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_1708-9_0_4_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_1708-9_0_4_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_1708-9_0_4_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_1708-9_0_4_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_1708-9_0_4_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_1708-9_0_4_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_1708-9_0_4_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_1708-9_0_4_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_1708-9_0_4_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_1708-9_0_4_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_1708-9_0_4_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_1708-9_0_4_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_1708-9_0_4_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_1708-9_0_4_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_1708-9_0_4_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_1708-9_0_4_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_1708-9_0_4_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_1708-9_0_4_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_1708-9_0_4_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_1708-9_0_4_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_1708-9_0_4_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_1708-9_0_4_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_1708-9_0_4_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_1708-9_0_4_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_1708-9_0_4_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_1708-9_0_4_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_1708-9_0_4_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_1708-9_0_4_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_MV_231_0_node_183 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_1708-9_0_4_load_0 | 0 | 0.014636 | 0.0036682 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_1708-9_0_4_load_4 | 2 | 0.0015943 | 0.00039958 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_1708-9_0_4_load_24 | 4 | 0.0015567 | 0.00039015 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_1708-9_0_4_load_10 | 5 | 0.006138 | 0.0015383 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_1708-9_0_4_load_21 | 6 | 0.032272 | 0.0080881 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_1708-9_0_4_load_9 | 8 | 0.0059082 | 0.0014807 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_1708-9_0_4_load_6 | 9 | 0.0048614 | 0.0012184 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_1708-9_0_4_load_7 | 10 | 0.0035395 | 0.00088708 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_1708-9_0_4_load_11 | 12 | 0.015615 | 0.0039134 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_1708-9_0_4_load_12 | 13 | 0.0074827 | 0.0018753 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_1708-9_0_4_load_13 | 14 | 0.00055121 | 0.00013815 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_1708-9_0_4_load_14 | 15 | 0.0093208 | 0.002336 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_1708-9_0_4_load_15 | 16 | 0.0017992 | 0.00045091 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_1708-9_0_4_load_127 | 17 | 0.0043611 | 0.001093 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_1708-9_0_4_load_16 | 18 | 0.0093543 | 0.0023444 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_1708-9_0_4_load_61 | 19 | 0.00067232 | 0.0001685 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_1708-9_0_4_load_17 | 21 | 0.0055731 | 0.0013968 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_1708-9_0_4_load_59 | 22 | 0.00091907 | 0.00023034 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_1708-9_0_4_load_125 | 23 | 0.00038617 | 9.6784e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_1708-9_0_4_load_18 | 24 | 0.013275 | 0.003327 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_1708-9_0_4_load_19 | 25 | 0.006169 | 0.0015461 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_1708-9_0_4_load_20 | 26 | 0.003735 | 0.00093608 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_1708-9_0_4_load_45 | 29 | 0.0024326 | 0.00060967 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_1708-9_0_4_load_29 | 31 | 0.0045317 | 0.0011357 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_1708-9_0_4_load_28 | 32 | 0.017821 | 0.0044664 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_1708-9_0_4_load_25 | 34 | 0.035455 | 0.0088858 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_1708-9_0_4_load_129 | 36 | 0.03596 | 0.0090125 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_1708-9_0_4_load_130 | 38 | 0.019733 | 0.0049456 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_1708-9_0_4_load_31 | 40 | 0.0033111 | 0.00082983 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_1708-9_0_4_load_32 | 41 | 0.0038614 | 0.00096776 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_1708-9_0_4_load_33 | 42 | 0.0020836 | 0.00052221 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_1708-9_0_4_load_34 | 43 | 0.0017954 | 0.00044997 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_1708-9_0_4_load_35 | 44 | 0.0065209 | 0.0016343 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_1708-9_0_4_load_36 | 45 | 0.0021472 | 0.00053814 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_1708-9_0_4_load_38 | 48 | 0.0022008 | 0.00055158 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_1708-9_0_4_load_39 | 49 | 0.0025816 | 0.00064702 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_1708-9_0_4_load_55 | 50 | 0.0029129 | 0.00073004 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_1708-9_0_4_load_46 | 51 | 0.0084833 | 0.0021261 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_1708-9_0_4_load_56 | 52 | 0.0049822 | 0.0012487 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_1708-9_0_4_load_54 | 53 | 0.003278 | 0.00082154 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_1708-9_0_4_load_48 | 54 | 0.0021866 | 0.00054802 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_1708-9_0_4_load_49 | 55 | 0.0018772 | 0.00047048 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_1708-9_0_4_load_51 | 57 | 0.001331 | 0.00033358 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_1708-9_0_4_load_52 | 58 | 0.0058637 | 0.0014696 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_1708-9_0_4_load_53 | 59 | 0.0023194 | 0.00058131 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_1708-9_0_4_load_57 | 60 | 0.0042331 | 0.0010609 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_1708-9_0_4_load_58 | 61 | 0.00042817 | 0.00010731 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_1708-9_0_4_load_60 | 62 | 0.0033286 | 0.00083422 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_1708-9_0_4_load_123 | 63 | 0.0030278 | 0.00075884 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 33 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_1708-9_0_4_line_0 |  | 0 | 1 | 0.019621 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_1708-9_0_4_line_1 |  | 1 | 2 | 0.01524 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_1708-9_0_4_line_2 |  | 1 | 3 | 0.093482 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_1708-9_0_4_line_3 |  | 2 | 4 | 0.021979 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_1708-9_0_4_line_4 |  | 3 | 5 | 0.029077 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_1708-9_0_4_line_5 |  | 4 | 7 | 0.0086276 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_1708-9_0_4_line_6 |  | 5 | 8 | 0.020497 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_1708-9_0_4_line_7 |  | 6 | 7 | 0.025127 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_1708-9_0_4_line_8 |  | 7 | 30 | 0.05096 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_1708-9_0_4_line_9 |  | 8 | 11 | 0.011281 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_1708-9_0_4_line_10 |  | 9 | 10 | 0.018711 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_1708-9_0_4_line_11 |  | 9 | 11 | 0.013849 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_1708-9_0_4_line_12 |  | 12 | 13 | 0.010026 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_1708-9_0_4_line_13 |  | 12 | 14 | 0.024417 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_1708-9_0_4_line_14 |  | 13 | 15 | 0.014682 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_1708-9_0_4_line_15 |  | 14 | 16 | 0.0095482 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_1708-9_0_4_line_16 |  | 14 | 17 | 0.068516 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_1708-9_0_4_line_17 |  | 15 | 18 | 0.0093716 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_1708-9_0_4_line_18 |  | 16 | 19 | 0.00030803 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_1708-9_0_4_line_19 |  | 17 | 20 | 0.033279 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_1708-9_0_4_line_20 |  | 18 | 21 | 0.025646 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_1708-9_0_4_line_21 |  | 19 | 22 | 0.012424 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_1708-9_0_4_line_22 |  | 20 | 23 | 0.019466 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_1708-9_0_4_line_23 |  | 21 | 24 | 0.015078 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_1708-9_0_4_line_24 |  | 22 | 60 | 0.022624 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_1708-9_0_4_line_25 |  | 24 | 25 | 0.0083637 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_1708-9_0_4_line_26 |  | 25 | 26 | 0.020869 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_1708-9_0_4_line_27 |  | 26 | 27 | 0.023773 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
28 | LV_1708-9_0_4_line_28 |  | 27 | 28 | 0.005302 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_1708-9_0_4_line_29 |  | 27 | 29 | 0.031916 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
30 | LV_1708-9_0_4_line_30 |  | 28 | 52 | 0.0083358 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_1708-9_0_4_line_31 |  | 29 | 51 | 0.025849 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
32 | LV_1708-9_0_4_line_32 |  | 30 | 31 | 0.017075 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_1708-9_0_4_line_33 |  | 30 | 32 | 0.037638 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_1708-9_0_4_line_34 |  | 31 | 33 | 0.034556 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_1708-9_0_4_line_35 |  | 33 | 35 | 0.094515 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
36 | LV_1708-9_0_4_line_36 |  | 33 | 34 | 0.040714 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_1708-9_0_4_line_37 |  | 35 | 36 | 0.01267 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_1708-9_0_4_line_38 |  | 35 | 37 | 0.007821 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
39 | LV_1708-9_0_4_line_39 |  | 37 | 38 | 0.031689 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_1708-9_0_4_line_40 |  | 37 | 39 | 0.094757 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
41 | LV_1708-9_0_4_line_41 |  | 39 | 51 | 0.032812 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
42 | LV_1708-9_0_4_line_42 |  | 39 | 46 | 0.045501 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_1708-9_0_4_line_43 |  | 40 | 41 | 0.017978 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_1708-9_0_4_line_44 |  | 40 | 42 | 0.0079119 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_1708-9_0_4_line_45 |  | 41 | 43 | 0.032462 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_1708-9_0_4_line_46 |  | 42 | 44 | 0.030984 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_1708-9_0_4_line_47 |  | 43 | 45 | 0.0171 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_1708-9_0_4_line_48 |  | 44 | 46 | 0.026385 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_1708-9_0_4_line_49 |  | 45 | 47 | 0.026817 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_1708-9_0_4_line_50 |  | 47 | 48 | 0.01549 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_1708-9_0_4_line_51 |  | 47 | 49 | 0.024448 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_1708-9_0_4_line_52 |  | 49 | 50 | 0.0161 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_1708-9_0_4_line_53 |  | 52 | 53 | 0.023644 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_1708-9_0_4_line_54 |  | 53 | 59 | 0.0069279 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_1708-9_0_4_line_55 |  | 54 | 55 | 0.030708 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_1708-9_0_4_line_56 |  | 54 | 56 | 0.066973 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_1708-9_0_4_line_57 |  | 55 | 57 | 0.0327 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_1708-9_0_4_line_58 |  | 56 | 58 | 0.032405 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_1708-9_0_4_line_59 |  | 57 | 59 | 0.021185 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_1708-9_0_4_line_60 |  | 60 | 61 | 0.0024474 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_1708-9_0_4_line_61 |  | 61 | 62 | 0.013983 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_1708-9_0_4_line_62 |  | 62 | 63 | 0.034863 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_1708-9_0_4_trafo_27 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 64 | 33 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7
0 | 2679861.177 | 1227478.6896 | 2679871.6842 | 1227462.1194
1 | 2679861.177 | 1227478.6896 | 2679870.4013 | 1227483.1497 | 2679875.1401 | 1227484.7255
2 | 2679819.3019 | 1227500.2646 | 2679826.8157 | 1227451.4767 | 2679829.9582 | 1227454.5098 | 2679844.0917 | 1227468.142 | 2679856.5235 | 1227476.4367 | 2679861.177 | 1227478.6896
3 | 2679896.4434 | 1227489.9161 | 2679883.8167 | 1227487.6106 | 2679875.1401 | 1227484.7255
4 | 2679819.3019 | 1227500.2646 | 2679825.6152 | 1227501.3834 | 2679847.9373 | 1227505.3152
5 | 2679905.0358 | 1227490.5642 | 2679898.015 | 1227490.203 | 2679896.4434 | 1227489.9161
6 | 2679847.9373 | 1227505.3152 | 2679853.0163 | 1227506.2098 | 2679854.1205 | 1227507.5144 | 2679852.0444 | 1227520.9865
7 | 2679905.0358 | 1227490.5642 | 2679923.5411 | 1227473.567
8 | 2679905.0358 | 1227490.5642 | 2679916.3643 | 1227491.2723 | 2679926.1127 | 1227490.5695 | 2679938.0121 | 1227488.8392 | 2679941.4518 | 1227490.6089 | 2679944.6438 | 1227493.8984 | 2679951.8056 | 1227500.1211
9 | 2679850.3263 | 1227532.1358 | 2679852.0444 | 1227520.9865
10 | 2679863.364 | 1227535.6389 | 2679870.6961 | 1227536.8123 | 2679873.7693 | 1227540.4783 | 2679880.1415 | 1227541.7695
11 | 2679850.3263 | 1227532.1358 | 2679852.1904 | 1227533.8508 | 2679863.364 | 1227535.6389
12 | 2680059.125 | 1227591.1113 | 2680062.7218 | 1227581.7529
13 | 2680059.125 | 1227591.1113 | 2680058.4265 | 1227592.9287 | 2680056.2019 | 1227604.4844 | 2680056.687 | 1227615.176
14 | 2680062.7218 | 1227581.7529 | 2680064.8588 | 1227576.1928 | 2680069.6049 | 1227568.8707
15 | 2680054.7784 | 1227624.5314 | 2680056.687 | 1227615.176 | 2680056.687 | 1227615.176
16 | 2680056.687 | 1227615.176 | 2680123.6871 | 1227629.5097
17 | 2680074.7022 | 1227561.0066 | 2680069.6049 | 1227568.8707
18 | 2680054.7168 | 1227624.8333 | 2680054.7784 | 1227624.5314
19 | 2680153.71 | 1227639.9323 | 2680150.0355 | 1227641.5283 | 2680146.0119 | 1227641.4741 | 2680123.6871 | 1227629.5097
20 | 2680074.7022 | 1227561.0066 | 2680083.0702 | 1227548.0966 | 2680089.9673 | 1227540.4993
21 | 2680054.7168 | 1227624.8333 | 2680052.8165 | 1227634.1479 | 2680052.0219 | 1227636.9549
22 | 2680153.71 | 1227639.9323 | 2680170.854 | 1227649.1521
23 | 2680089.9673 | 1227540.4993 | 2680100.1024 | 1227529.3353 | 2680100.1024 | 1227529.3353
24 | 2680045.8592 | 1227658.7234 | 2680052.0219 | 1227636.9549
25 | 2680106.7169 | 1227524.2167 | 2680100.1024 | 1227529.3353
26 | 2680122.793 | 1227510.9461 | 2680118.108 | 1227515.4016 | 2680106.7169 | 1227524.2167
27 | 2680137.1823 | 1227492.4762 | 2680132.7486 | 1227501.4782 | 2680122.793 | 1227510.9461
28 | 2680137.1823 | 1227492.4762 | 2680142.0886 | 1227494.5214
29 | 2680137.1823 | 1227492.4762 | 2680126.6429 | 1227484.9514 | 2680115.1923 | 1227469.8323
30 | 2680142.0886 | 1227494.5214 | 2680150.3822 | 1227493.6832
31 | 2680097.503 | 1227451.1189 | 2680109.0916 | 1227461.7771 | 2680115.1923 | 1227469.8323
32 | 2679951.8056 | 1227500.1211 | 2679955.5207 | 1227503.3955 | 2679957.7929 | 1227504.6268 | 2679959.843 | 1227504.9101 | 2679963.317 | 1227504.7011 | 2679967.1173 | 1227503.491
33 | 2679951.8056 | 1227500.1211 | 2679940.0307 | 1227519.0869 | 2679938.692 | 1227521.137 | 2679932.2084 | 1227527.6098 | 2679928.8469 | 1227526.2193 | 2679928.7951 | 1227526.2607
34 | 2679993.055 | 1227520.5894 | 2679986.1515 | 1227514.3256 | 2679983.986 | 1227510.2271 | 2679982.0578 | 1227507.0879 | 2679978.8657 | 1227503.2424 | 2679972.7155 | 1227502.3925 | 2679967.5718 | 1227503.3463 | 2679967.1173 | 1227503.491
35 | 2679993.055 | 1227520.5894 | 2680012.0515 | 1227498.8967 | 2679991.4963 | 1227482.0867 | 2679985.4633 | 1227470.8313 | 2679989.9378 | 1227465.5434 | 2679998.5635 | 1227455.3414 | 2680001.4096 | 1227453.912 | 2680003.5352 | 1227451.9615
36 | 2679993.055 | 1227520.5894 | 2679985.0593 | 1227524.529 | 2679964.8601 | 1227549.0901
37 | 2680003.5352 | 1227451.9615 | 2680013.0475 | 1227460.3617
38 | 2680003.5352 | 1227451.9615 | 2680005.3526 | 1227449.2619 | 2680006.4419 | 1227446.041 | 2680007.1591 | 1227445.1167
39 | 2680007.1591 | 1227445.1167 | 2679991.8477 | 1227440.7523 | 2679976.2639 | 1227443.6782
40 | 2680073.3523 | 1227428.9071 | 2680052.6542 | 1227452.5447 | 2680022.63 | 1227426.9346 | 2680013.7598 | 1227437.2779 | 2680008.3623 | 1227443.5651 | 2680007.1591 | 1227445.1167
41 | 2680073.3523 | 1227428.9071 | 2680097.503 | 1227451.1189
42 | 2680073.3523 | 1227428.9071 | 2680102.9898 | 1227394.3159
43 | 2680160.1407 | 1227423.7499 | 2680177.3486 | 1227428.9554
44 | 2680160.1407 | 1227423.7499 | 2680152.5677 | 1227421.459
45 | 2680207.7684 | 1227440.1909 | 2680204.2461 | 1227439.2436 | 2680182.4531 | 1227430.4995 | 2680177.3486 | 1227428.9554
46 | 2680152.5677 | 1227421.459 | 2680134.5974 | 1227416.0228 | 2680123.5178 | 1227410.8924 | 2680123.5178 | 1227410.8924
47 | 2680224.0835 | 1227445.0015 | 2680223.3969 | 1227444.3941 | 2680207.7684 | 1227440.1909
48 | 2680102.9898 | 1227394.3159 | 2680123.5178 | 1227410.8924
49 | 2680231.6659 | 1227469.645 | 2680230.9328 | 1227459.9396 | 2680228.0554 | 1227448.5153 | 2680224.0835 | 1227445.0015
50 | 2680231.6659 | 1227469.645 | 2680247.095 | 1227471.4543
51 | 2680231.6659 | 1227469.645 | 2680213.5823 | 1227473.5928 | 2680207.7466 | 1227472.4955
52 | 2680191.9236 | 1227469.5203 | 2680207.7466 | 1227472.4955
53 | 2680150.3822 | 1227493.6832 | 2680159.172 | 1227492.7948 | 2680173.8522 | 1227494.7479
54 | 2680180.7196 | 1227495.6616 | 2680173.8522 | 1227494.7479
55 | 2680264.453 | 1227500.2139 | 2680260.4429 | 1227501.11 | 2680236.9455 | 1227503.5614 | 2680233.9783 | 1227503.3638
56 | 2680326.8399 | 1227477.1118 | 2680311.0548 | 1227485.9603 | 2680288.22 | 1227494.9027 | 2680264.453 | 1227500.2139
57 | 2680233.9783 | 1227503.3638 | 2680217.2656 | 1227502.2508 | 2680201.5696 | 1227499.4126
58 | 2680326.8399 | 1227477.1118 | 2680309.8137 | 1227458.3248 | 2680308.2611 | 1227451.4472
59 | 2680201.5696 | 1227499.4126 | 2680181.1191 | 1227495.7147 | 2680180.7196 | 1227495.6616
60 | 2680045.8592 | 1227658.7234 | 2680045.1926 | 1227661.0783
61 | 2680045.1926 | 1227661.0783 | 2680041.3836 | 1227674.533
62 | 2680030.0697 | 1227707.4992 | 2680034.4592 | 1227695.0868 | 2680039.9977 | 1227679.4284 | 2680041.3836 | 1227674.533

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2679871.6842 | 1227462.1194
1 | 2679861.177 | 1227478.6896
2 | 2679875.1401 | 1227484.7255
3 | 2679819.3019 | 1227500.2646
4 | 2679896.4434 | 1227489.9161
5 | 2679847.9373 | 1227505.3152
6 | 2679923.5411 | 1227473.567
7 | 2679905.0358 | 1227490.5642
8 | 2679852.0444 | 1227520.9865
9 | 2679863.364 | 1227535.6389
10 | 2679880.1415 | 1227541.7695
11 | 2679850.3263 | 1227532.1358
12 | 2680059.125 | 1227591.1113
13 | 2680062.7218 | 1227581.7529
14 | 2680056.687 | 1227615.176
15 | 2680069.6049 | 1227568.8707
16 | 2680054.7784 | 1227624.5314
17 | 2680123.6871 | 1227629.5097
18 | 2680074.7022 | 1227561.0066
19 | 2680054.7168 | 1227624.8333
20 | 2680153.71 | 1227639.9323
21 | 2680089.9673 | 1227540.4993
22 | 2680052.0219 | 1227636.9549
23 | 2680170.854 | 1227649.1521
24 | 2680100.1024 | 1227529.3353
25 | 2680106.7169 | 1227524.2167
26 | 2680122.793 | 1227510.9461
27 | 2680137.1823 | 1227492.4762
28 | 2680142.0886 | 1227494.5214
29 | 2680115.1923 | 1227469.8323
30 | 2679951.8056 | 1227500.1211
31 | 2679967.1173 | 1227503.491
32 | 2679928.7951 | 1227526.2607
33 | 2679993.055 | 1227520.5894
34 | 2679964.8601 | 1227549.0901
35 | 2680003.5352 | 1227451.9615
36 | 2680013.0475 | 1227460.3617
37 | 2680007.1591 | 1227445.1167
38 | 2679976.2639 | 1227443.6782
39 | 2680073.3523 | 1227428.9071
40 | 2680160.1407 | 1227423.7499
41 | 2680177.3486 | 1227428.9554
42 | 2680152.5677 | 1227421.459
43 | 2680207.7684 | 1227440.1909
44 | 2680123.5178 | 1227410.8924
45 | 2680224.0835 | 1227445.0015
46 | 2680102.9898 | 1227394.3159
47 | 2680231.6659 | 1227469.645
48 | 2680247.095 | 1227471.4543
49 | 2680207.7466 | 1227472.4955
50 | 2680191.9236 | 1227469.5203
51 | 2680097.503 | 1227451.1189
52 | 2680150.3822 | 1227493.6832
53 | 2680173.8522 | 1227494.7479
54 | 2680264.453 | 1227500.2139
55 | 2680233.9783 | 1227503.3638
56 | 2680326.8399 | 1227477.1118
57 | 2680201.5696 | 1227499.4126
58 | 2680308.2611 | 1227451.4472
59 | 2680180.7196 | 1227495.6616
60 | 2680045.8592 | 1227658.7234
61 | 2680045.1926 | 1227661.0783
62 | 2680041.3836 | 1227674.533
63 | 2680030.0697 | 1227707.4992
64 | 2680012.0515 | 1227498.8967

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.9906 | -0.18069 | 0.014636 | 0.0036682
1 | 0.99086 | -0.17559 | 0 | 0
2 | 0.99135 | -0.1661 | 0.0015943 | 0.00039958
3 | 0.98911 | -0.20959 | 0 | 0
4 | 0.99209 | -0.15181 | 0.0015567 | 0.00039015
5 | 0.98856 | -0.22019 | 0.006138 | 0.0015383
6 | 0.99165 | -0.16033 | 0.032272 | 0.0080881
7 | 0.99239 | -0.14597 | 0 | 0
8 | 0.9883 | -0.22542 | 0.0059082 | 0.0014807
9 | 0.9881 | -0.22919 | 0.0048614 | 0.0012184
10 | 0.98804 | -0.23037 | 0.0035395 | 0.00088708
11 | 0.98821 | -0.22711 | 0 | 0
12 | 0.97171 | -0.54582 | 0.015615 | 0.0039134
13 | 0.97204 | -0.53928 | 0.0074827 | 0.0018753
14 | 0.97126 | -0.55471 | 0.00055121 | 0.00013815
15 | 0.97262 | -0.52769 | 0.0093208 | 0.002336
16 | 0.97113 | -0.55725 | 0.0017992 | 0.00045091
17 | 0.97095 | -0.56072 | 0.0043611 | 0.001093
18 | 0.97308 | -0.5187 | 0.0093543 | 0.0023444
19 | 0.97112 | -0.55732 | 0.00067232 | 0.0001685
20 | 0.97094 | -0.56096 | 0 | 0
21 | 0.97455 | -0.48971 | 0.0055731 | 0.0013968
22 | 0.97099 | -0.56006 | 0.00091907 | 0.00023034
23 | 0.97093 | -0.5611 | 0.00038617 | 9.6784e-05
24 | 0.97549 | -0.47117 | 0.013275 | 0.003327
25 | 0.97612 | -0.45887 | 0.006169 | 0.0015461
26 | 0.9778 | -0.42591 | 0.003735 | 0.00093608
27 | 0.9788 | -0.40637 | 0 | 0
28 | 0.9787 | -0.40848 | 0 | 0
29 | 0.98047 | -0.37389 | 0.0024326 | 0.00060967
30 | 0.99568 | -0.082582 | 0 | 0
31 | 0.99706 | -0.056101 | 0.0045317 | 0.0011357
32 | 0.99507 | -0.094383 | 0.017821 | 0.0044664
33 | 1 | 0 | -0.34073 | -0.086777
34 | 0.99869 | -0.025193 | 0.035455 | 0.0088858
35 | 0.99097 | -0.17134 | 0 | 0
36 | 0.99055 | -0.17943 | 0.03596 | 0.0090125
37 | 0.99035 | -0.18316 | 0 | 0
38 | 0.98978 | -0.19428 | 0.019733 | 0.0049456
39 | 0.98373 | -0.31067 | 0 | 0
40 | 0.98117 | -0.36065 | 0.0033111 | 0.00082983
41 | 0.98091 | -0.3657 | 0.0038614 | 0.00096776
42 | 0.9813 | -0.35795 | 0.0020836 | 0.00052221
43 | 0.98056 | -0.37255 | 0.0017954 | 0.00044997
44 | 0.9819 | -0.34624 | 0.0065209 | 0.0016343
45 | 0.9804 | -0.3756 | 0.0021472 | 0.00053814
46 | 0.98257 | -0.33317 | 0 | 0
47 | 0.98021 | -0.37934 | 0 | 0
48 | 0.98018 | -0.37996 | 0.0022008 | 0.00055158
49 | 0.98009 | -0.38178 | 0.0025816 | 0.00064702
50 | 0.98005 | -0.38263 | 0.0029129 | 0.00073004
51 | 0.98185 | -0.34709 | 0.0084833 | 0.0021261
52 | 0.97853 | -0.41179 | 0.0049822 | 0.0012487
53 | 0.97816 | -0.41905 | 0.003278 | 0.00082154
54 | 0.97732 | -0.43555 | 0.0021866 | 0.00054802
55 | 0.97755 | -0.43104 | 0.0018772 | 0.00047048
56 | 0.97695 | -0.44272 | 0 | 0
57 | 0.97785 | -0.42512 | 0.001331 | 0.00033358
58 | 0.97678 | -0.44619 | 0.0058637 | 0.0014696
59 | 0.97807 | -0.42077 | 0.0023194 | 0.00058131
60 | 0.97075 | -0.56467 | 0.0042331 | 0.0010609
61 | 0.97074 | -0.56498 | 0.00042817 | 0.00010731
62 | 0.97066 | -0.56662 | 0.0033286 | 0.00083422
63 | 0.97056 | -0.56858 | 0.0030278 | 0.00075884
64 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.014636 | -0.0036682 | 0.01464 | 0.0036702 | 3.5565e-06 | 2.0235e-06 | 0.021986 | 0.021985 | 0.021986 | 0.9906 | -0.18069 | 0.99086 | -0.17559 | 6.04
1 | -0.035136 | -0.0088236 | 0.035152 | 0.0088336 | 1.5915e-05 | 9.9891e-06 | 0.052771 | 0.052771 | 0.052771 | 0.99086 | -0.17559 | 0.99135 | -0.1661 | 14.4975
2 | 0.020496 | 0.0051534 | -0.020463 | -0.0051333 | 3.3224e-05 | 2.0062e-05 | 0.030785 | 0.030786 | 0.030786 | 0.99086 | -0.17559 | 0.98911 | -0.20959 | 8.4577
3 | -0.036746 | -0.0092332 | 0.036771 | 0.0092489 | 2.5082e-05 | 1.5769e-05 | 0.055164 | 0.055164 | 0.055164 | 0.99135 | -0.1661 | 0.99209 | -0.15181 | 15.1549
4 | 0.020463 | 0.0051333 | -0.020452 | -0.0051271 | 1.0335e-05 | 6.2411e-06 | 0.030786 | 0.030786 | 0.030786 | 0.98911 | -0.20959 | 0.98856 | -0.22019 | 8.4577
5 | -0.038328 | -0.0096391 | 0.038339 | 0.0096458 | 1.0696e-05 | 6.7343e-06 | 0.057499 | 0.057499 | 0.057499 | 0.99209 | -0.15181 | 0.99239 | -0.14597 | 15.7964
6 | 0.014314 | 0.0035888 | -0.014311 | -0.0035867 | 3.5686e-06 | 2.0212e-06 | 0.021547 | 0.021547 | 0.021547 | 0.98856 | -0.22019 | 0.9883 | -0.22542 | 5.9195
7 | -0.032272 | -0.0080881 | 0.032294 | 0.0081019 | 2.2096e-05 | 1.3817e-05 | 0.048425 | 0.048425 | 0.048425 | 0.99165 | -0.16033 | 0.99239 | -0.14597 | 13.3036
8 | -0.070632 | -0.017748 | 0.070847 | 0.017884 | 0.00021441 | 0.00013656 | 0.10592 | 0.10592 | 0.10592 | 0.99239 | -0.14597 | 0.99568 | -0.082582 | 29.0999
9 | 0.0084026 | 0.002106 | -0.008402 | -0.0021057 | 6.771e-07 | 2.888e-07 | 0.012651 | 0.012651 | 0.012651 | 0.9883 | -0.22542 | 0.98821 | -0.22711 | 3.4757
10 | 0.0035397 | 0.00088697 | -0.0035395 | -0.00088708 | 1.9937e-07 | -1.1205e-07 | 0.0053305 | 0.0053306 | 0.0053306 | 0.9881 | -0.22919 | 0.98804 | -0.23037 | 1.4644
11 | -0.0084011 | -0.0021054 | 0.008402 | 0.0021057 | 8.3124e-07 | 3.5458e-07 | 0.012651 | 0.012651 | 0.012651 | 0.9881 | -0.22919 | 0.98821 | -0.22711 | 3.4757
12 | -0.035338 | -0.0088598 | 0.035349 | 0.0088667 | 1.101e-05 | 6.9222e-06 | 0.054115 | 0.054115 | 0.054115 | 0.97171 | -0.54582 | 0.97204 | -0.53928 | 14.8668
13 | 0.019723 | 0.0049464 | -0.019715 | -0.0049414 | 8.3533e-06 | 5.0438e-06 | 0.030204 | 0.030204 | 0.030204 | 0.97171 | -0.54582 | 0.97126 | -0.55471 | 8.2978
14 | -0.042831 | -0.010742 | 0.042855 | 0.010757 | 2.3672e-05 | 1.4968e-05 | 0.06557 | 0.06557 | 0.06557 | 0.97204 | -0.53928 | 0.97262 | -0.52769 | 18.0137
15 | 0.014415 | 0.0036141 | -0.014413 | -0.0036131 | 1.7464e-06 | 9.9953e-07 | 0.022085 | 0.022085 | 0.022085 | 0.97126 | -0.55471 | 0.97113 | -0.55725 | 6.0673
16 | 0.0047486 | 0.0011891 | -0.0047472 | -0.0011891 | 1.3598e-06 | 2.2589e-08 | 0.0072747 | 0.007275 | 0.007275 | 0.97126 | -0.55471 | 0.97095 | -0.56072 | 1.9986
17 | -0.052176 | -0.013093 | 0.052198 | 0.013107 | 2.2396e-05 | 1.4217e-05 | 0.07983 | 0.07983 | 0.07983 | 0.97262 | -0.52769 | 0.97308 | -0.5187 | 21.9312
18 | 0.012614 | 0.0031622 | -0.012614 | -0.0031622 | 4.3151e-08 | 2.3806e-08 | 0.019328 | 0.019328 | 0.019328 | 0.97113 | -0.55725 | 0.97112 | -0.55732 | 5.3099
19 | 0.00038618 | 9.6136e-05 | -0.00038618 | -9.6545e-05 | 4.3688e-09 | -4.088e-07 | 0.0005916 | 0.00059175 | 0.00059175 | 0.97095 | -0.56072 | 0.97094 | -0.56096 | 0.16257
20 | -0.061552 | -0.015452 | 0.061638 | 0.015506 | 8.522e-05 | 5.4222e-05 | 0.094134 | 0.094134 | 0.094134 | 0.97308 | -0.5187 | 0.97455 | -0.48971 | 25.861
21 | 0.011942 | 0.0029937 | -0.01194 | -0.0029928 | 1.5599e-06 | 8.4462e-07 | 0.018298 | 0.018298 | 0.018298 | 0.97112 | -0.55732 | 0.97099 | -0.56006 | 5.0269
22 | 0.00038618 | 9.6545e-05 | -0.00038617 | -9.6784e-05 | 2.5565e-09 | -2.3912e-07 | 0.00059175 | 0.00059183 | 0.00059183 | 0.97094 | -0.56096 | 0.97093 | -0.5611 | 0.16259
23 | -0.067211 | -0.016903 | 0.06727 | 0.016941 | 5.9572e-05 | 3.7938e-05 | 0.10264 | 0.10264 | 0.10264 | 0.97455 | -0.48971 | 0.97549 | -0.47117 | 28.1987
24 | 0.011021 | 0.0027625 | -0.011019 | -0.0027612 | 2.4201e-06 | 1.2691e-06 | 0.016889 | 0.01689 | 0.01689 | 0.97099 | -0.56006 | 0.97075 | -0.56467 | 4.64
25 | -0.080545 | -0.020268 | 0.080593 | 0.020298 | 4.7368e-05 | 3.0211e-05 | 0.12289 | 0.12289 | 0.12289 | 0.97549 | -0.47117 | 0.97612 | -0.45887 | 33.7618
26 | -0.086762 | -0.021844 | 0.086899 | 0.021931 | 0.00013697 | 8.7401e-05 | 0.1323 | 0.1323 | 0.1323 | 0.97612 | -0.45887 | 0.9778 | -0.42591 | 36.3453
27 | -0.090634 | -0.022867 | 0.090719 | 0.022921 | 8.4865e-05 | 5.3717e-05 | 0.13798 | 0.13798 | 0.13798 | 0.9778 | -0.42591 | 0.9788 | -0.40637 | 18.9534
28 | 0.021861 | 0.0054847 | -0.021858 | -0.0054833 | 2.1962e-06 | 1.3389e-06 | 0.033235 | 0.033236 | 0.033236 | 0.9788 | -0.40637 | 0.9787 | -0.40848 | 9.1306
29 | -0.11258 | -0.028406 | 0.11275 | 0.028517 | 0.00017543 | 0.00011147 | 0.17122 | 0.17122 | 0.17122 | 0.9788 | -0.40637 | 0.98047 | -0.37389 | 23.5187
30 | 0.021858 | 0.0054833 | -0.021855 | -0.0054812 | 3.4529e-06 | 2.1051e-06 | 0.033236 | 0.033236 | 0.033236 | 0.9787 | -0.40848 | 0.97853 | -0.41179 | 9.1306
31 | -0.11519 | -0.029127 | 0.11534 | 0.029221 | 0.00014827 | 9.4243e-05 | 0.17491 | 0.17491 | 0.17491 | 0.98047 | -0.37389 | 0.98185 | -0.34709 | 24.0258
32 | -0.088678 | -0.022357 | 0.088791 | 0.022428 | 0.00011254 | 7.1801e-05 | 0.13257 | 0.13257 | 0.13257 | 0.99568 | -0.082582 | 0.99706 | -0.056101 | 36.4211
33 | 0.017831 | 0.0044724 | -0.017821 | -0.0044664 | 1.0024e-05 | 5.9261e-06 | 0.02665 | 0.02665 | 0.02665 | 0.99568 | -0.082582 | 0.99507 | -0.094383 | 7.3214
34 | -0.093322 | -0.023564 | 0.093574 | 0.023725 | 0.00025158 | 0.00016056 | 0.13934 | 0.13934 | 0.13934 | 0.99706 | -0.056101 | 1 | 0 | 38.2791
35 | 0.21001 | 0.054139 | -0.20827 | -0.05303 | 0.0017365 | 0.0011089 | 0.31303 | 0.31303 | 0.31303 | 1 | 0 | 0.99097 | -0.17134 | 42.9992
36 | 0.035497 | 0.0089125 | -0.035455 | -0.0088858 | 4.2606e-05 | 2.6735e-05 | 0.052826 | 0.052826 | 0.052826 | 1 | 0 | 0.99869 | -0.025193 | 14.5128
37 | 0.035974 | 0.0090212 | -0.03596 | -0.0090125 | 1.3865e-05 | 8.7102e-06 | 0.054019 | 0.05402 | 0.05402 | 0.99097 | -0.17134 | 0.99055 | -0.17943 | 14.8405
38 | 0.1723 | 0.044009 | -0.1722 | -0.043946 | 9.8382e-05 | 6.2763e-05 | 0.25902 | 0.25902 | 0.25902 | 0.99097 | -0.17134 | 0.99035 | -0.18316 | 35.579
39 | 0.019744 | 0.0049519 | -0.019733 | -0.0049456 | 1.0458e-05 | 6.2859e-06 | 0.029666 | 0.029666 | 0.029666 | 0.99035 | -0.18316 | 0.98978 | -0.19428 | 8.1501
40 | 0.15246 | 0.038995 | -0.15152 | -0.038399 | 0.00093457 | 0.0005957 | 0.22935 | 0.22935 | 0.22935 | 0.99035 | -0.18316 | 0.98373 | -0.31067 | 31.5041
41 | 0.12404 | 0.031485 | -0.12382 | -0.031347 | 0.0002169 | 0.00013798 | 0.18776 | 0.18776 | 0.18776 | 0.98373 | -0.31067 | 0.98185 | -0.34709 | 25.7918
42 | 0.027487 | 0.0069136 | -0.027457 | -0.0068952 | 2.9509e-05 | 1.8309e-05 | 0.041586 | 0.041587 | 0.041587 | 0.98373 | -0.31067 | 0.98257 | -0.33317 | 11.4249
43 | 0.015511 | 0.0038898 | -0.015507 | -0.0038876 | 3.7307e-06 | 2.1606e-06 | 0.023524 | 0.023524 | 0.023524 | 0.98117 | -0.36065 | 0.98091 | -0.3657 | 6.4626
44 | -0.018822 | -0.0047196 | 0.018824 | 0.004721 | 2.4176e-06 | 1.4473e-06 | 0.028545 | 0.028545 | 0.028545 | 0.98117 | -0.36065 | 0.9813 | -0.35795 | 7.8421
45 | 0.011645 | 0.0029198 | -0.011642 | -0.0029178 | 3.7993e-06 | 2.0219e-06 | 0.017666 | 0.017666 | 0.017666 | 0.98091 | -0.3657 | 0.98056 | -0.37255 | 4.8534
46 | -0.020908 | -0.0052432 | 0.020919 | 0.0052503 | 1.1679e-05 | 7.0832e-06 | 0.031705 | 0.031705 | 0.031705 | 0.9813 | -0.35795 | 0.9819 | -0.34624 | 8.7101
47 | 0.0098462 | 0.0024678 | -0.0098448 | -0.0024671 | 1.4317e-06 | 7.0061e-07 | 0.014942 | 0.014942 | 0.014942 | 0.98056 | -0.37255 | 0.9804 | -0.3756 | 4.1049
48 | -0.02744 | -0.0068846 | 0.027457 | 0.0068952 | 1.7112e-05 | 1.0618e-05 | 0.041587 | 0.041587 | 0.041587 | 0.9819 | -0.34624 | 0.98257 | -0.33317 | 11.4249
49 | 0.0076976 | 0.001929 | -0.0076962 | -0.0019285 | 1.3726e-06 | 5.4038e-07 | 0.011683 | 0.011683 | 0.011683 | 0.9804 | -0.3756 | 0.98021 | -0.37934 | 3.2096
50 | 0.0022009 | 0.00055142 | -0.0022008 | -0.00055158 | 6.484e-08 | -1.5375e-07 | 0.003341 | 0.0033411 | 0.0033411 | 0.98021 | -0.37934 | 0.98018 | -0.37996 | 0.91788
51 | 0.0054953 | 0.001377 | -0.0054947 | -0.0013769 | 6.38e-07 | 1.0019e-07 | 0.0083421 | 0.0083422 | 0.0083422 | 0.98021 | -0.37934 | 0.98009 | -0.38178 | 2.2918
52 | 0.002913 | 0.00072992 | -0.0029129 | -0.00073004 | 1.1809e-07 | -1.2731e-07 | 0.0044226 | 0.0044227 | 0.0044227 | 0.98009 | -0.38178 | 0.98005 | -0.38263 | 1.215
53 | 0.016873 | 0.0042326 | -0.016867 | -0.0042291 | 5.8377e-06 | 3.4393e-06 | 0.025659 | 0.025659 | 0.025659 | 0.97853 | -0.41179 | 0.97816 | -0.41905 | 7.0493
54 | 0.013589 | 0.0034076 | -0.013588 | -0.003407 | 1.1103e-06 | 6.2362e-07 | 0.020673 | 0.020673 | 0.020673 | 0.97816 | -0.41905 | 0.97807 | -0.42077 | 5.6793
55 | -0.0080533 | -0.0020183 | 0.008055 | 0.002019 | 1.7313e-06 | 7.2312e-07 | 0.012261 | 0.012261 | 0.012261 | 0.97732 | -0.43555 | 0.97755 | -0.43104 | 3.3685
56 | 0.0058667 | 0.0014702 | -0.0058647 | -0.0014698 | 2.0038e-06 | 4.4355e-07 | 0.0089323 | 0.0089326 | 0.0089326 | 0.97732 | -0.43555 | 0.97695 | -0.44272 | 2.454
57 | -0.0099322 | -0.0024895 | 0.009935 | 0.0024908 | 2.803e-06 | 1.3838e-06 | 0.015119 | 0.015119 | 0.015119 | 0.97755 | -0.43104 | 0.97785 | -0.42512 | 4.1535
58 | 0.0058647 | 0.0014698 | -0.0058637 | -0.0014696 | 9.6962e-07 | 2.1487e-07 | 0.0089326 | 0.0089327 | 0.0089327 | 0.97695 | -0.44272 | 0.97678 | -0.44619 | 2.454
59 | -0.011266 | -0.0028244 | 0.011268 | 0.0028256 | 2.335e-06 | 1.2286e-06 | 0.017144 | 0.017144 | 0.017144 | 0.97785 | -0.42512 | 0.97807 | -0.42077 | 4.7099
60 | 0.0067854 | 0.0017003 | -0.0067853 | -0.0017003 | 9.9283e-08 | 3.3284e-08 | 0.010401 | 0.010401 | 0.010401 | 0.97075 | -0.56467 | 0.97074 | -0.56498 | 2.8574
61 | 0.0063572 | 0.001593 | -0.0063567 | -0.0015928 | 4.9794e-07 | 1.4582e-07 | 0.0097446 | 0.0097447 | 0.0097447 | 0.97074 | -0.56498 | 0.97066 | -0.56662 | 2.6771
62 | 0.0030281 | 0.00075859 | -0.0030278 | -0.00075884 | 2.8171e-07 | -2.5058e-07 | 0.004642 | 0.0046421 | 0.0046421 | 0.97066 | -0.56662 | 0.97056 | -0.56858 | 1.2753

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.34073 | 0.086777

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.014636 | 0.0036682
1 | 0.0015943 | 0.00039958
2 | 0.0015567 | 0.00039015
3 | 0.006138 | 0.0015383
4 | 0.032272 | 0.0080881
5 | 0.0059082 | 0.0014807
6 | 0.0048614 | 0.0012184
7 | 0.0035395 | 0.00088708
8 | 0.015615 | 0.0039134
9 | 0.0074827 | 0.0018753
10 | 0.00055121 | 0.00013815
11 | 0.0093208 | 0.002336
12 | 0.0017992 | 0.00045091
13 | 0.0043611 | 0.001093
14 | 0.0093543 | 0.0023444
15 | 0.00067232 | 0.0001685
16 | 0.0055731 | 0.0013968
17 | 0.00091907 | 0.00023034
18 | 0.00038617 | 9.6784e-05
19 | 0.013275 | 0.003327
20 | 0.006169 | 0.0015461
21 | 0.003735 | 0.00093608
22 | 0.0024326 | 0.00060967
23 | 0.0045317 | 0.0011357
24 | 0.017821 | 0.0044664
25 | 0.035455 | 0.0088858
26 | 0.03596 | 0.0090125
27 | 0.019733 | 0.0049456
28 | 0.0033111 | 0.00082983
29 | 0.0038614 | 0.00096776
30 | 0.0020836 | 0.00052221
31 | 0.0017954 | 0.00044997
32 | 0.0065209 | 0.0016343
33 | 0.0021472 | 0.00053814
34 | 0.0022008 | 0.00055158
35 | 0.0025816 | 0.00064702
36 | 0.0029129 | 0.00073004
37 | 0.0084833 | 0.0021261
38 | 0.0049822 | 0.0012487
39 | 0.003278 | 0.00082154
40 | 0.0021866 | 0.00054802
41 | 0.0018772 | 0.00047048
42 | 0.001331 | 0.00033358
43 | 0.0058637 | 0.0014696
44 | 0.0023194 | 0.00058131
45 | 0.0042331 | 0.0010609
46 | 0.00042817 | 0.00010731
47 | 0.0033286 | 0.00083422
48 | 0.0030278 | 0.00075884

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1