## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_191-2_0_5_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_191-2_0_5_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_191-2_0_5_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_191-2_0_5_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_191-2_0_5_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_191-2_0_5_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_191-2_0_5_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_191-2_0_5_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_191-2_0_5_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_191-2_0_5_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_191-2_0_5_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_191-2_0_5_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_191-2_0_5_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_191-2_0_5_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_191-2_0_5_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_191-2_0_5_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_191-2_0_5_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_191-2_0_5_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_191-2_0_5_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_191-2_0_5_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_191-2_0_5_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_191-2_0_5_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_191-2_0_5_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_191-2_0_5_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_191-2_0_5_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_191-2_0_5_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_191-2_0_5_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_191-2_0_5_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_191-2_0_5_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_191-2_0_5_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_191-2_0_5_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_191-2_0_5_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_191-2_0_5_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_191-2_0_5_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_191-2_0_5_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_191-2_0_5_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_191-2_0_5_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_191-2_0_5_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_191-2_0_5_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_191-2_0_5_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_191-2_0_5_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_191-2_0_5_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_191-2_0_5_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_191-2_0_5_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_191-2_0_5_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_191-2_0_5_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_191-2_0_5_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_191-2_0_5_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_191-2_0_5_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_191-2_0_5_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_191-2_0_5_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_191-2_0_5_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_191-2_0_5_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_191-2_0_5_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_191-2_0_5_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_191-2_0_5_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_191-2_0_5_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_191-2_0_5_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_191-2_0_5_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_191-2_0_5_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_191-2_0_5_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_191-2_0_5_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_191-2_0_5_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_191-2_0_5_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_191-2_0_5_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_191-2_0_5_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_191-2_0_5_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_191-2_0_5_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_191-2_0_5_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_191-2_0_5_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_191-2_0_5_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_191-2_0_5_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_191-2_0_5_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_191-2_0_5_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_191-2_0_5_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_191-2_0_5_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_191-2_0_5_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_191-2_0_5_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_191-2_0_5_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_191-2_0_5_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_191-2_0_5_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_191-2_0_5_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_191-2_0_5_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_191-2_0_5_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_191-2_0_5_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_191-2_0_5_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_191-2_0_5_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_191-2_0_5_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_191-2_0_5_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_191-2_0_5_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_191-2_0_5_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_191-2_0_5_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_191-2_0_5_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_191-2_0_5_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_191-2_0_5_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_191-2_0_5_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_191-2_0_5_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_191-2_0_5_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_191-2_0_5_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_191-2_0_5_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_191-2_0_5_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_191-2_0_5_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_MV_499_0_node_48 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_191-2_0_5_load_0 | 0 | 0.065818 | 0.016495 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_191-2_0_5_load_78 | 6 | 0.0033354 | 0.00083593 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_191-2_0_5_load_106 | 9 | 0.0025358 | 0.00063554 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_191-2_0_5_load_76 | 11 | 0.0055776 | 0.0013979 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_191-2_0_5_load_89 | 12 | 0.012194 | 0.0030561 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_191-2_0_5_load_86 | 15 | 0.0039054 | 0.00097879 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_191-2_0_5_load_45 | 19 | 0.0094957 | 0.0023799 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_191-2_0_5_load_47 | 21 | 0.0021564 | 0.00054046 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_191-2_0_5_load_102 | 24 | 0.0033137 | 0.00083048 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_191-2_0_5_load_103 | 27 | 0.0039852 | 0.00099878 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_191-2_0_5_load_100 | 29 | 0.004615 | 0.0011566 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_191-2_0_5_load_59 | 32 | 0.043813 | 0.01098 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_191-2_0_5_load_75 | 33 | 0.0053797 | 0.0013483 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_191-2_0_5_load_53 | 35 | 0.010659 | 0.0026714 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_191-2_0_5_load_48 | 36 | 0.018528 | 0.0046434 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_191-2_0_5_load_51 | 37 | 0.022956 | 0.0057534 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_191-2_0_5_load_60 | 39 | 0.0038011 | 0.00095264 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_191-2_0_5_load_52 | 41 | 0.004149 | 0.0010398 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_191-2_0_5_load_25 | 42 | 0.018255 | 0.0045751 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_191-2_0_5_load_92 | 46 | 0.014298 | 0.0035834 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_191-2_0_5_load_81 | 49 | 0.00080555 | 0.00020189 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_191-2_0_5_load_33 | 51 | 0.0080365 | 0.0020141 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_191-2_0_5_load_43 | 54 | 0.0018345 | 0.00045977 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_191-2_0_5_load_40 | 55 | 0.0020799 | 0.00052127 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_191-2_0_5_load_104 | 56 | 0.0086177 | 0.0021598 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_191-2_0_5_load_97 | 57 | 0.0062993 | 0.0015788 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_191-2_0_5_load_101 | 58 | 0.0022945 | 0.00057507 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_191-2_0_5_load_99 | 60 | 0.003151 | 0.00078972 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_191-2_0_5_load_57 | 61 | 0.0081377 | 0.0020395 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_191-2_0_5_load_61 | 63 | 0.0080459 | 0.0020165 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_191-2_0_5_load_105 | 64 | 0.007995 | 0.0020037 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_191-2_0_5_load_98 | 66 | 0.0060359 | 0.0015127 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_191-2_0_5_load_28 | 67 | 0.0067937 | 0.0017027 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_191-2_0_5_load_30 | 69 | 0.0015158 | 0.0003799 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_191-2_0_5_load_31 | 70 | 0.0010958 | 0.00027462 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_191-2_0_5_load_32 | 71 | 0.0016269 | 0.00040773 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_191-2_0_5_load_41 | 72 | 0.0011765 | 0.00029485 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_191-2_0_5_load_34 | 73 | 0.007442 | 0.0018652 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_191-2_0_5_load_35 | 74 | 0.0040745 | 0.0010212 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_191-2_0_5_load_37 | 75 | 0.006654 | 0.0016676 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_191-2_0_5_load_67 | 76 | 0.0048311 | 0.0012108 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_191-2_0_5_load_68 | 77 | 0.0099674 | 0.0024981 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_191-2_0_5_load_70 | 78 | 0.0088507 | 0.0022182 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_191-2_0_5_load_80 | 81 | 0.0082197 | 0.0020601 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_191-2_0_5_load_107 | 83 | 0.008262 | 0.0020707 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_191-2_0_5_load_63 | 86 | 0.0057728 | 0.0014468 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_191-2_0_5_load_54 | 87 | 0.002227 | 0.00055813 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_191-2_0_5_load_55 | 88 | 0.0014544 | 0.0003645 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_191-2_0_5_load_58 | 89 | 0.0039742 | 0.00099602 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_191-2_0_5_load_69 | 91 | 0.0086774 | 0.0021748 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_191-2_0_5_load_74 | 92 | 0.0098508 | 0.0024688 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_191-2_0_5_load_84 | 94 | 0.0020534 | 0.00051464 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_191-2_0_5_load_94 | 96 | 0.072508 | 0.018172 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_191-2_0_5_load_90 | 97 | 0.0062351 | 0.0015627 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_191-2_0_5_load_83 | 98 | 0.020385 | 0.0051091 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_191-2_0_5_load_82 | 99 | 0.0071808 | 0.0017997 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_191-2_0_5_load_85 | 100 | 0.011042 | 0.0027674 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_191-2_0_5_load_93 | 101 | 0.0071714 | 0.0017973 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 9 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_191-2_0_5_line_0 |  | 0 | 1 | 0.033952 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_191-2_0_5_line_1 |  | 0 | 2 | 0.028275 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_191-2_0_5_line_2 |  | 1 | 3 | 0.013678 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_191-2_0_5_line_3 |  | 2 | 4 | 0.003934 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_191-2_0_5_line_4 |  | 3 | 5 | 0.038681 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_191-2_0_5_line_5 |  | 3 | 6 | 0.029136 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_191-2_0_5_line_6 |  | 4 | 10 | 0.046053 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
7 | LV_191-2_0_5_line_7 |  | 4 | 11 | 0.016936 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_191-2_0_5_line_8 |  | 5 | 42 | 0.030166 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_191-2_0_5_line_9 |  | 6 | 45 | 0.015637 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_191-2_0_5_line_10 |  | 7 | 8 | 0.041319 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_191-2_0_5_line_11 |  | 7 | 9 | 0.0069321 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_191-2_0_5_line_12 |  | 8 | 12 | 0.024773 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_191-2_0_5_line_13 |  | 9 | 40 | 0.03277 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
14 | LV_191-2_0_5_line_14 |  | 10 | 37 | 0.035077 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
15 | LV_191-2_0_5_line_15 |  | 11 | 33 | 0.017146 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_191-2_0_5_line_16 |  | 12 | 48 | 0.032369 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_191-2_0_5_line_17 |  | 13 | 14 | 0.044718 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_191-2_0_5_line_18 |  | 13 | 15 | 0.037615 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_191-2_0_5_line_19 |  | 14 | 49 | 0.017502 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_191-2_0_5_line_20 |  | 16 | 17 | 0.015162 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_191-2_0_5_line_21 |  | 16 | 18 | 0.017975 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_191-2_0_5_line_22 |  | 16 | 19 | 0.016025 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_191-2_0_5_line_23 |  | 17 | 36 | 0.014206 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_191-2_0_5_line_24 |  | 18 | 34 | 0.004956 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_191-2_0_5_line_25 |  | 18 | 35 | 0.014649 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_191-2_0_5_line_26 |  | 19 | 20 | 0.03477 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_191-2_0_5_line_27 |  | 20 | 21 | 0.036033 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_191-2_0_5_line_28 |  | 22 | 23 | 0.020892 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_191-2_0_5_line_29 |  | 22 | 24 | 0.017866 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_191-2_0_5_line_30 |  | 23 | 57 | 0.017615 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_191-2_0_5_line_31 |  | 23 | 43 | 0.029934 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_191-2_0_5_line_32 |  | 24 | 28 | 0.025754 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_191-2_0_5_line_33 |  | 25 | 26 | 0.018817 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_191-2_0_5_line_34 |  | 25 | 27 | 0.034622 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_191-2_0_5_line_35 |  | 26 | 28 | 0.023632 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_191-2_0_5_line_36 |  | 26 | 29 | 0.01771 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_191-2_0_5_line_37 |  | 27 | 56 | 0.029632 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_191-2_0_5_line_38 |  | 29 | 58 | 0.014434 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_191-2_0_5_line_39 |  | 30 | 31 | 0.0083458 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_191-2_0_5_line_40 |  | 30 | 32 | 0.015114 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_191-2_0_5_line_41 |  | 31 | 33 | 0.025654 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_191-2_0_5_line_42 |  | 32 | 34 | 0.022282 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_191-2_0_5_line_43 |  | 34 | 61 | 0.027337 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_191-2_0_5_line_44 |  | 37 | 62 | 0.036123 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
45 | LV_191-2_0_5_line_45 |  | 38 | 39 | 0.035147 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_191-2_0_5_line_46 |  | 38 | 40 | 0.013419 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
47 | LV_191-2_0_5_line_47 |  | 38 | 41 | 0.0059381 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
48 | LV_191-2_0_5_line_48 |  | 39 | 63 | 0.0087671 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_191-2_0_5_line_49 |  | 40 | 44 | 0.003749 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
50 | LV_191-2_0_5_line_50 |  | 41 | 62 | 0.0082966 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
51 | LV_191-2_0_5_line_51 |  | 42 | 43 | 0.025936 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_191-2_0_5_line_52 |  | 44 | 64 | 0.012644 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_191-2_0_5_line_53 |  | 44 | 65 | 0.011866 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_191-2_0_5_line_54 |  | 45 | 59 | 0.016957 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_191-2_0_5_line_55 |  | 46 | 47 | 0.028386 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_191-2_0_5_line_56 |  | 47 | 101 | 0.007355 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_191-2_0_5_line_57 |  | 47 | 97 | 0.022926 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_191-2_0_5_line_58 |  | 48 | 97 | 0.020343 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_191-2_0_5_line_59 |  | 48 | 93 | 0.035437 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_191-2_0_5_line_60 |  | 49 | 80 | 0.035098 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_191-2_0_5_line_61 |  | 50 | 51 | 0.053875 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_191-2_0_5_line_62 |  | 50 | 52 | 0.002165 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_191-2_0_5_line_63 |  | 51 | 71 | 0.0035308 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_191-2_0_5_line_64 |  | 52 | 73 | 0.03523 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_191-2_0_5_line_65 |  | 53 | 54 | 0.016769 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_191-2_0_5_line_66 |  | 53 | 55 | 0.03369 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_191-2_0_5_line_67 |  | 54 | 80 | 0.046405 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_191-2_0_5_line_68 |  | 55 | 72 | 0.0066742 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_191-2_0_5_line_69 |  | 57 | 66 | 0.034375 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_191-2_0_5_line_70 |  | 58 | 88 | 0.0014972 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_191-2_0_5_line_71 |  | 59 | 60 | 0.017728 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_191-2_0_5_line_72 |  | 61 | 89 | 0.0026688 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_191-2_0_5_line_73 |  | 63 | 84 | 0.014553 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_191-2_0_5_line_74 |  | 64 | 92 | 0.035802 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_191-2_0_5_line_75 |  | 65 | 95 | 0.04965 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_191-2_0_5_line_76 |  | 67 | 68 | 0.029432 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_191-2_0_5_line_77 |  | 68 | 69 | 0.010972 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_191-2_0_5_line_78 |  | 68 | 70 | 0.013865 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_191-2_0_5_line_79 |  | 69 | 71 | 0.0074647 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_191-2_0_5_line_80 |  | 70 | 72 | 0.0012248 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_191-2_0_5_line_81 |  | 73 | 74 | 0.0042958 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_191-2_0_5_line_82 |  | 74 | 75 | 0.022672 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_191-2_0_5_line_83 |  | 75 | 76 | 0.00096027 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_191-2_0_5_line_84 |  | 76 | 77 | 0.027656 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_191-2_0_5_line_85 |  | 77 | 91 | 0.0069585 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_191-2_0_5_line_86 |  | 78 | 79 | 0.01863 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_191-2_0_5_line_87 |  | 79 | 90 | 0.031519 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_191-2_0_5_line_88 |  | 79 | 82 | 0.023967 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_191-2_0_5_line_89 |  | 80 | 81 | 0.018383 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_191-2_0_5_line_90 |  | 81 | 99 | 0.014183 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_191-2_0_5_line_91 |  | 82 | 83 | 0.008413 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_191-2_0_5_line_92 |  | 84 | 85 | 0.021768 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_191-2_0_5_line_93 |  | 85 | 86 | 0.035464 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_191-2_0_5_line_94 |  | 87 | 88 | 0.015708 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_191-2_0_5_line_95 |  | 90 | 92 | 0.024681 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_191-2_0_5_line_96 |  | 90 | 91 | 0.017692 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_191-2_0_5_line_97 |  | 93 | 94 | 0.012413 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_191-2_0_5_line_98 |  | 94 | 98 | 0.0041148 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_191-2_0_5_line_99 |  | 95 | 96 | 0.061037 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_191-2_0_5_line_100 |  | 98 | 100 | 0.0039099 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_191-2_0_5_trafo_106 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 102 | 9 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5
0 | 2689068.963 | 1250192.1057 | 2689041.212 | 1250211.6673
1 | 2689018.1015 | 1250227.9578 | 2689041.212 | 1250211.6673
2 | 2689064.6887 | 1250179.1094 | 2689068.963 | 1250192.1057
3 | 2689014.8368 | 1250230.166 | 2689018.1015 | 1250227.9578
4 | 2689064.6887 | 1250179.1094 | 2689063.2287 | 1250148.6644 | 2689063.5783 | 1250140.4746
5 | 2689064.6887 | 1250179.1094 | 2689049.3925 | 1250185.0842 | 2689040.5003 | 1250175.9966
6 | 2689001.6013 | 1250241.7205 | 2689005.0456 | 1250244.1407 | 2689018.7362 | 1250251.5408 | 2689022.3383 | 1250247.981 | 2689024.0372 | 1250241.9464 | 2689014.8368 | 1250230.166
7 | 2689014.8368 | 1250230.166 | 2689004.8963 | 1250216.4542
8 | 2689063.5783 | 1250140.4746 | 2689061.8266 | 1250135.956 | 2689064.2615 | 1250110.7534
9 | 2689029.6141 | 1250164.7717 | 2689034.9814 | 1250170.3565 | 2689040.5003 | 1250175.9966
10 | 2688966.4526 | 1250303.2061 | 2688964.2606 | 1250299.348 | 2688966.8652 | 1250297.3523 | 2688949.4024 | 1250268.6462
11 | 2688949.4024 | 1250268.6462 | 2688945.8885 | 1250262.6707
12 | 2688966.4526 | 1250303.2061 | 2688945.3962 | 1250316.2578
13 | 2688915.984 | 1250252.1323 | 2688919.4714 | 1250254.1973 | 2688934.1203 | 1250258.1201 | 2688944.1974 | 1250259.7947 | 2688945.8885 | 1250262.6707
14 | 2689001.6013 | 1250241.7205 | 2688996.7506 | 1250243.9604 | 2688967.4934 | 1250238.6562
15 | 2688994.8326 | 1250202.5726 | 2689004.8963 | 1250216.4542
16 | 2688917.8836 | 1250333.3113 | 2688945.3962 | 1250316.2578
17 | 2688908.1051 | 1250510.4322 | 2688918.2662 | 1250509.9954 | 2688923.4061 | 1250511.6071 | 2688928.2592 | 1250514.7267 | 2688937.0132 | 1250505.4288 | 2688944.7479 | 1250498.1504
18 | 2688944.7479 | 1250498.1504 | 2688932.941 | 1250469.9185 | 2688930.6362 | 1250463.2941
19 | 2688908.1051 | 1250510.4322 | 2688904.0552 | 1250493.4056
20 | 2688951.9384 | 1250163.1265 | 2688946.5346 | 1250156.4404 | 2688941.809 | 1250151.8549
21 | 2688941.809 | 1250151.8549 | 2688947.838 | 1250147.0751 | 2688950.4987 | 1250150.8957 | 2688955.078 | 1250147.6286
22 | 2688941.809 | 1250151.8549 | 2688935.0845 | 1250144.6263 | 2688931.6228 | 1250139.5401
23 | 2688951.9384 | 1250163.1265 | 2688960.5411 | 1250174.4314
24 | 2688959.086 | 1250144.6976 | 2688955.078 | 1250147.6286
25 | 2688955.078 | 1250147.6286 | 2688946.1563 | 1250136.0098
26 | 2688915.7293 | 1250108.6531 | 2688921.5318 | 1250119.971 | 2688927.8483 | 1250133.2536 | 2688929.6252 | 1250136.605 | 2688931.6228 | 1250139.5401
27 | 2688915.7293 | 1250108.6531 | 2688907.7466 | 1250112.3028 | 2688887.8529 | 1250130.9339
28 | 2689056.3791 | 1250069.4126 | 2689041.9055 | 1250054.3059
29 | 2689041.9055 | 1250054.3059 | 2689029.4996 | 1250041.4492
30 | 2689056.3791 | 1250069.4126 | 2689043.9112 | 1250081.8563
31 | 2689056.3791 | 1250069.4126 | 2689077.7708 | 1250090.4166
32 | 2689011.6166 | 1250022.9161 | 2689029.4996 | 1250041.4492
33 | 2688991.3192 | 1249993.8783 | 2688995.5407 | 1249995.3317 | 2688990.9369 | 1250004.2471 | 2688994.3939 | 1250006.8343
34 | 2688991.3192 | 1249993.8783 | 2688986.9446 | 1250002.1077 | 2688972.3313 | 1250019.9019 | 2688970.8654 | 1250021.6434
35 | 2689011.6166 | 1250022.9161 | 2689002.5176 | 1250012.9053 | 2688994.3939 | 1250006.8343
36 | 2688994.3939 | 1250006.8343 | 2688983.6341 | 1250020.9007
37 | 2688970.8654 | 1250021.6434 | 2688951.7838 | 1250044.3131
38 | 2688983.6341 | 1250020.9007 | 2688980.1995 | 1250025.3908 | 2688974.5157 | 1250032.0845
39 | 2688979.7752 | 1250181.8029 | 2688978.2295 | 1250179.6559 | 2688981.2467 | 1250174.8197
40 | 2688981.2467 | 1250174.8197 | 2688972.7956 | 1250163.4176 | 2688972.2468 | 1250162.6769
41 | 2688979.7752 | 1250181.8029 | 2688994.8326 | 1250202.5726
42 | 2688959.086 | 1250144.6976 | 2688963.3306 | 1250150.6436 | 2688972.2468 | 1250162.6769
43 | 2688959.086 | 1250144.6976 | 2688981.1411 | 1250128.5456
44 | 2688931.9498 | 1250232.2123 | 2688967.4934 | 1250238.6562
45 | 2688922.4957 | 1250241.3441 | 2688917.1634 | 1250240.4634 | 2688887.8147 | 1250235.6414
46 | 2688915.984 | 1250252.1323 | 2688921.6145 | 1250247.2353 | 2688922.4957 | 1250241.3441
47 | 2688922.4957 | 1250241.3441 | 2688923.1984 | 1250237.2849 | 2688924.7718 | 1250236.3729
48 | 2688887.8147 | 1250235.6414 | 2688879.1636 | 1250234.22
49 | 2688913.6298 | 1250255.0548 | 2688915.984 | 1250252.1323
50 | 2688931.9498 | 1250232.2123 | 2688924.7718 | 1250236.3729
51 | 2689077.7708 | 1250090.4166 | 2689065.0995 | 1250102.0795 | 2689064.2615 | 1250110.7534
52 | 2688913.6298 | 1250255.0548 | 2688905.6874 | 1250264.8927
53 | 2688913.6298 | 1250255.0548 | 2688914.1332 | 1250259.7437 | 2688912.4553 | 1250261.8757 | 2688913.2353 | 1250266.2462
54 | 2689029.6141 | 1250164.7717 | 2689017.7999 | 1250152.5739
55 | 2688941.1184 | 1250369.8097 | 2688955.0862 | 1250394.5212
56 | 2688947.6917 | 1250366.4725 | 2688941.1184 | 1250369.8097
57 | 2688941.1184 | 1250369.8097 | 2688928.9099 | 1250350.4047
58 | 2688917.8836 | 1250333.3113 | 2688923.2362 | 1250341.3866 | 2688928.9099 | 1250350.4047
59 | 2688886.8832 | 1250350.3926 | 2688892.5056 | 1250348.0418 | 2688917.8836 | 1250333.3113
60 | 2688896.0008 | 1250459.2452 | 2688896.8772 | 1250463.228 | 2688904.0552 | 1250493.4056
61 | 2688769.4426 | 1250370.9927 | 2688778.8396 | 1250383.265 | 2688785.1062 | 1250392.8327 | 2688794.2595 | 1250406.7582 | 2688796.8042 | 1250411.2664 | 2688799.2753 | 1250415.7728
62 | 2688768.1244 | 1250369.2717 | 2688769.4426 | 1250370.9927
63 | 2688800.8076 | 1250418.9536 | 2688799.3249 | 1250415.8632 | 2688799.2753 | 1250415.7728
64 | 2688768.1244 | 1250369.2717 | 2688799.416 | 1250353.0853
65 | 2688837.3555 | 1250482.7282 | 2688840.9171 | 1250481.3472 | 2688852.9627 | 1250476.5947
66 | 2688837.3555 | 1250482.7282 | 2688832.8843 | 1250474.277 | 2688818.89 | 1250454.6204
67 | 2688896.0008 | 1250459.2452 | 2688871.456 | 1250469.307 | 2688867.7422 | 1250470.7635 | 2688852.9627 | 1250476.5947
68 | 2688815.0191 | 1250449.1834 | 2688818.89 | 1250454.6204
69 | 2689043.9112 | 1250081.8563 | 2689019.5809 | 1250106.1393
70 | 2688974.5157 | 1250032.0845 | 2688973.5466 | 1250033.2258
71 | 2689017.7999 | 1250152.5739 | 2689008.7821 | 1250137.3108
72 | 2688981.1411 | 1250128.5456 | 2688983.2943 | 1250126.9688
73 | 2688864.8033 | 1250231.8606 | 2688879.1636 | 1250234.22
74 | 2688905.6874 | 1250264.8927 | 2688883.1976 | 1250292.7497
75 | 2688880.8344 | 1250303.1772 | 2688901.2567 | 1250277.0748 | 2688906.7643 | 1250269.7963 | 2688913.2353 | 1250266.2462
76 | 2688808.2975 | 1250435.7905 | 2688790.9903 | 1250444.0264 | 2688786.2391 | 1250434.9271
77 | 2688808.2975 | 1250435.7905 | 2688806.4066 | 1250430.9808 | 2688804.0646 | 1250425.67
78 | 2688808.2975 | 1250435.7905 | 2688809.8812 | 1250440.44 | 2688811.21 | 1250443.4622 | 2688813.0235 | 1250446.3805 | 2688814.3088 | 1250448.1857
79 | 2688800.8076 | 1250418.9536 | 2688801.6677 | 1250420.7464 | 2688803.9532 | 1250425.4176 | 2688804.0646 | 1250425.67
80 | 2688814.3088 | 1250448.1857 | 2688815.0191 | 1250449.1834
81 | 2688803.2316 | 1250351.1116 | 2688799.416 | 1250353.0853
82 | 2688803.2316 | 1250351.1116 | 2688821.7304 | 1250341.5426 | 2688823.3706 | 1250340.6977
83 | 2688823.3706 | 1250340.6977 | 2688824.2242 | 1250340.258
84 | 2688824.2242 | 1250340.258 | 2688848.8104 | 1250327.5934 | 2688848.8104 | 1250327.5934
85 | 2688854.3712 | 1250323.4103 | 2688848.8104 | 1250327.5934
86 | 2688853.0047 | 1250284.0455 | 2688836.9394 | 1250293.4781
87 | 2688867.6938 | 1250311.9535 | 2688853.0047 | 1250284.0455
88 | 2688853.0047 | 1250284.0455 | 2688842.2501 | 1250262.6125
89 | 2688896.0008 | 1250459.2452 | 2688891.6704 | 1250441.379
90 | 2688888.3294 | 1250427.595 | 2688891.6704 | 1250441.379
91 | 2688850.5066 | 1250264.3487 | 2688842.2501 | 1250262.6125
92 | 2688864.8033 | 1250231.8606 | 2688871.5885 | 1250214.9161 | 2688872.0034 | 1250211.4197
93 | 2688872.0034 | 1250211.4197 | 2688898.1295 | 1250187.4373
94 | 2688963.3795 | 1250045.1993 | 2688973.5466 | 1250033.2258
95 | 2688867.6938 | 1250311.9535 | 2688883.1976 | 1250292.7497
96 | 2688867.6938 | 1250311.9535 | 2688865.1292 | 1250315.3176 | 2688854.3712 | 1250323.4103
97 | 2688886.8832 | 1250350.3926 | 2688891.8128 | 1250361.785
98 | 2688893.4469 | 1250365.5614 | 2688891.8128 | 1250361.785
99 | 2688880.8344 | 1250303.1772 | 2688886.1895 | 1250306.0597 | 2688890.0946 | 1250312.9902 | 2688895.5554 | 1250322.4125 | 2688926.8591 | 1250304.4121
100 | 2688893.4469 | 1250365.5614 | 2688894.9996 | 1250369.1498

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2689041.212 | 1250211.6673
1 | 2689068.963 | 1250192.1057
2 | 2689018.1015 | 1250227.9578
3 | 2689064.6887 | 1250179.1094
4 | 2689014.8368 | 1250230.166
5 | 2689063.5783 | 1250140.4746
6 | 2689040.5003 | 1250175.9966
7 | 2688949.4024 | 1250268.6462
8 | 2688966.4526 | 1250303.2061
9 | 2688945.8885 | 1250262.6707
10 | 2689001.6013 | 1250241.7205
11 | 2689004.8963 | 1250216.4542
12 | 2688945.3962 | 1250316.2578
13 | 2688944.7479 | 1250498.1504
14 | 2688908.1051 | 1250510.4322
15 | 2688930.6362 | 1250463.2941
16 | 2688941.809 | 1250151.8549
17 | 2688951.9384 | 1250163.1265
18 | 2688955.078 | 1250147.6286
19 | 2688931.6228 | 1250139.5401
20 | 2688915.7293 | 1250108.6531
21 | 2688887.8529 | 1250130.9339
22 | 2689041.9055 | 1250054.3059
23 | 2689056.3791 | 1250069.4126
24 | 2689029.4996 | 1250041.4492
25 | 2688991.3192 | 1249993.8783
26 | 2688994.3939 | 1250006.8343
27 | 2688970.8654 | 1250021.6434
28 | 2689011.6166 | 1250022.9161
29 | 2688983.6341 | 1250020.9007
30 | 2688981.2467 | 1250174.8197
31 | 2688979.7752 | 1250181.8029
32 | 2688972.2468 | 1250162.6769
33 | 2688994.8326 | 1250202.5726
34 | 2688959.086 | 1250144.6976
35 | 2688946.1563 | 1250136.0098
36 | 2688960.5411 | 1250174.4314
37 | 2688967.4934 | 1250238.6562
38 | 2688922.4957 | 1250241.3441
39 | 2688887.8147 | 1250235.6414
40 | 2688915.984 | 1250252.1323
41 | 2688924.7718 | 1250236.3729
42 | 2689064.2615 | 1250110.7534
43 | 2689077.7708 | 1250090.4166
44 | 2688913.6298 | 1250255.0548
45 | 2689029.6141 | 1250164.7717
46 | 2688955.0862 | 1250394.5212
47 | 2688941.1184 | 1250369.8097
48 | 2688917.8836 | 1250333.3112
49 | 2688904.0552 | 1250493.4056
50 | 2688769.4426 | 1250370.9927
51 | 2688799.2753 | 1250415.7728
52 | 2688768.1244 | 1250369.2717
53 | 2688837.3555 | 1250482.7282
54 | 2688852.9627 | 1250476.5947
55 | 2688818.8899 | 1250454.6204
56 | 2688951.7838 | 1250044.3131
57 | 2689043.9112 | 1250081.8563
58 | 2688974.5157 | 1250032.0845
59 | 2689017.7999 | 1250152.5739
60 | 2689008.7821 | 1250137.3108
61 | 2688981.1411 | 1250128.5456
62 | 2688931.9498 | 1250232.2123
63 | 2688879.1636 | 1250234.22
64 | 2688905.6874 | 1250264.8927
65 | 2688913.2353 | 1250266.2462
66 | 2689019.5809 | 1250106.1393
67 | 2688786.2391 | 1250434.9271
68 | 2688808.2975 | 1250435.7905
69 | 2688804.0646 | 1250425.67
70 | 2688814.3088 | 1250448.1857
71 | 2688800.8076 | 1250418.9536
72 | 2688815.0191 | 1250449.1834
73 | 2688799.416 | 1250353.0853
74 | 2688803.2316 | 1250351.1116
75 | 2688823.3706 | 1250340.6977
76 | 2688824.2242 | 1250340.258
77 | 2688848.8104 | 1250327.5934
78 | 2688836.9394 | 1250293.4781
79 | 2688853.0047 | 1250284.0455
80 | 2688896.0008 | 1250459.2452
81 | 2688891.6704 | 1250441.379
82 | 2688842.2501 | 1250262.6125
83 | 2688850.5066 | 1250264.3487
84 | 2688864.8033 | 1250231.8606
85 | 2688872.0034 | 1250211.4197
86 | 2688898.1295 | 1250187.4373
87 | 2688963.3795 | 1250045.1993
88 | 2688973.5466 | 1250033.2258
89 | 2688983.2943 | 1250126.9688
90 | 2688867.6938 | 1250311.9535
91 | 2688854.3712 | 1250323.4103
92 | 2688883.1976 | 1250292.7497
93 | 2688886.8832 | 1250350.3926
94 | 2688891.8128 | 1250361.785
95 | 2688880.8344 | 1250303.1772
96 | 2688926.8591 | 1250304.4121
97 | 2688928.9099 | 1250350.4047
98 | 2688893.4469 | 1250365.5614
99 | 2688888.3294 | 1250427.595
100 | 2688894.9996 | 1250369.1498
101 | 2688947.6917 | 1250366.4725
102 | 2688949.4024 | 1250268.6462

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.98161 | -0.35208 | 0.065818 | 0.016495
1 | 0.9796 | -0.39122 | 0 | 0
2 | 0.98501 | -0.28612 | 0 | 0
3 | 0.97879 | -0.40704 | 0 | 0
4 | 0.98548 | -0.27698 | 0 | 0
5 | 0.97673 | -0.44731 | 0 | 0
6 | 0.97861 | -0.41048 | 0.0033354 | 0.00083593
7 | 0.99953 | -0.008871 | 0 | 0
8 | 0.99676 | -0.061918 | 0 | 0
9 | 1 | 0 | -0.55865 | -0.14283
10 | 0.99055 | -0.17948 | 0 | 0
11 | 0.98378 | -0.30978 | 0.0055776 | 0.0013979
12 | 0.9951 | -0.093864 | 0.012194 | 0.0030561
13 | 0.97629 | -0.45763 | 0 | 0
14 | 0.97645 | -0.45443 | 0 | 0
15 | 0.97615 | -0.46031 | 0.0039054 | 0.00097879
16 | 0.97596 | -0.4628 | 0 | 0
17 | 0.9757 | -0.46794 | 0 | 0
18 | 0.97646 | -0.45287 | 0 | 0
19 | 0.97578 | -0.46621 | 0.0094957 | 0.0023799
20 | 0.97571 | -0.46759 | 0 | 0
21 | 0.97564 | -0.46901 | 0.0021564 | 0.00054046
22 | 0.97258 | -0.52891 | 0 | 0
23 | 0.9731 | -0.51871 | 0 | 0
24 | 0.97214 | -0.53764 | 0.0033137 | 0.00083048
25 | 0.97084 | -0.56318 | 0 | 0
26 | 0.97107 | -0.5588 | 0 | 0
27 | 0.97044 | -0.57125 | 0.0039852 | 0.00099878
28 | 0.97158 | -0.54867 | 0 | 0
29 | 0.97089 | -0.56226 | 0.004615 | 0.0011566
30 | 0.9791 | -0.40101 | 0 | 0
31 | 0.97985 | -0.38633 | 0 | 0
32 | 0.97775 | -0.42764 | 0.043813 | 0.01098
33 | 0.98216 | -0.34137 | 0.0053797 | 0.0013483
34 | 0.97665 | -0.44917 | 0 | 0
35 | 0.97632 | -0.45573 | 0.010659 | 0.0026714
36 | 0.97545 | -0.47276 | 0.018528 | 0.0046434
37 | 0.99248 | -0.14261 | 0.022956 | 0.0057534
38 | 0.99552 | -0.08473 | 0 | 0
39 | 0.99496 | -0.095629 | 0.0038011 | 0.00095264
40 | 0.9964 | -0.068113 | 0 | 0
41 | 0.99516 | -0.091632 | 0.004149 | 0.0010398
42 | 0.97512 | -0.47884 | 0.018255 | 0.0045751
43 | 0.97418 | -0.49733 | 0 | 0
44 | 0.99607 | -0.07448 | 0 | 0
45 | 0.97857 | -0.41137 | 0 | 0
46 | 0.99196 | -0.15465 | 0.014298 | 0.0035834
47 | 0.99233 | -0.14746 | 0 | 0
48 | 0.99329 | -0.12879 | 0 | 0
49 | 0.97651 | -0.45318 | 0.00080555 | 0.00020189
50 | 0.98199 | -0.34598 | 0 | 0
51 | 0.97977 | -0.38919 | 0.0080365 | 0.0020141
52 | 0.98207 | -0.34424 | 0 | 0
53 | 0.97788 | -0.4264 | 0 | 0
54 | 0.97753 | -0.43311 | 0.0018345 | 0.00045977
55 | 0.97856 | -0.41293 | 0.0020799 | 0.00052127
56 | 0.9702 | -0.57598 | 0.0086177 | 0.0021598
57 | 0.97289 | -0.52271 | 0.0062993 | 0.0015788
58 | 0.97081 | -0.56386 | 0.0022945 | 0.00057507
59 | 0.97852 | -0.41235 | 0 | 0
60 | 0.97847 | -0.41336 | 0.003151 | 0.00078972
61 | 0.97634 | -0.45523 | 0.0081377 | 0.0020395
62 | 0.99466 | -0.10113 | 0 | 0
63 | 0.99485 | -0.097763 | 0.0080459 | 0.0020165
64 | 0.99466 | -0.10137 | 0.007995 | 0.0020037
65 | 0.99528 | -0.089608 | 0 | 0
66 | 0.9727 | -0.52653 | 0.0060359 | 0.0015127
67 | 0.97889 | -0.40645 | 0.0067937 | 0.0017027
68 | 0.97908 | -0.40281 | 0 | 0
69 | 0.97942 | -0.39621 | 0.0015158 | 0.0003799
70 | 0.97874 | -0.40945 | 0.0010958 | 0.00027462
71 | 0.97966 | -0.39152 | 0.0016269 | 0.00040773
72 | 0.97871 | -0.41001 | 0.0011765 | 0.00029485
73 | 0.98352 | -0.31609 | 0.007442 | 0.0018652
74 | 0.98373 | -0.31209 | 0.0040745 | 0.0010212
75 | 0.9849 | -0.28933 | 0.006654 | 0.0016676
76 | 0.98495 | -0.28825 | 0.0048311 | 0.0012108
77 | 0.98668 | -0.25488 | 0.0099674 | 0.0024981
78 | 0.98793 | -0.23067 | 0.0088507 | 0.0022182
79 | 0.98808 | -0.22773 | 0 | 0
80 | 0.97667 | -0.45016 | 0 | 0
81 | 0.9764 | -0.45533 | 0.0082197 | 0.0020601
82 | 0.9879 | -0.23126 | 0 | 0
83 | 0.98784 | -0.23251 | 0.008262 | 0.0020707
84 | 0.99477 | -0.099243 | 0 | 0
85 | 0.99466 | -0.10146 | 0 | 0
86 | 0.99447 | -0.10506 | 0.0057728 | 0.0014468
87 | 0.97077 | -0.56461 | 0.002227 | 0.00055813
88 | 0.9708 | -0.56396 | 0.0014544 | 0.0003645
89 | 0.97633 | -0.45542 | 0.0039742 | 0.00099602
90 | 0.98858 | -0.2181 | 0 | 0
91 | 0.98717 | -0.24526 | 0.0086774 | 0.0021748
92 | 0.99093 | -0.17285 | 0.0098508 | 0.0024688
93 | 0.99221 | -0.14977 | 0 | 0
94 | 0.99183 | -0.15713 | 0.0020534 | 0.00051464
95 | 0.99197 | -0.15316 | 0 | 0
96 | 0.98791 | -0.23188 | 0.072508 | 0.018172
97 | 0.99278 | -0.13875 | 0.0062351 | 0.0015627
98 | 0.99171 | -0.15943 | 0.020385 | 0.0051091
99 | 0.97631 | -0.45719 | 0.0071808 | 0.0017997
100 | 0.99167 | -0.16019 | 0.011042 | 0.0027674
101 | 0.99228 | -0.14839 | 0.0071714 | 0.0017973
102 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | 0.064088 | 0.016252 | -0.063967 | -0.016175 | 0.00012034 | 7.6588e-05 | 0.097218 | 0.097219 | 0.097219 | 0.98161 | -0.35208 | 0.9796 | -0.39122 | 26.7084
1 | -0.12991 | -0.032747 | 0.13032 | 0.03301 | 0.00041146 | 0.00026297 | 0.19699 | 0.19699 | 0.19699 | 0.98161 | -0.35208 | 0.98501 | -0.28612 | 54.1184
2 | 0.063967 | 0.016175 | -0.063919 | -0.016144 | 4.8479e-05 | 3.0854e-05 | 0.097219 | 0.097219 | 0.097219 | 0.9796 | -0.39122 | 0.97879 | -0.40704 | 26.7084
3 | -0.13032 | -0.03301 | 0.13037 | 0.033047 | 5.7248e-05 | 3.6588e-05 | 0.19699 | 0.19699 | 0.19699 | 0.98501 | -0.28612 | 0.98548 | -0.27698 | 54.1183
4 | 0.057431 | 0.014519 | -0.05732 | -0.014448 | 0.00011069 | 7.0357e-05 | 0.087356 | 0.087356 | 0.087356 | 0.97879 | -0.40704 | 0.97673 | -0.44731 | 23.9988
5 | 0.0064879 | 0.0016256 | -0.0064868 | -0.0016253 | 1.0629e-06 | 3.1414e-07 | 0.0098632 | 0.0098633 | 0.0098633 | 0.97879 | -0.40704 | 0.97861 | -0.41048 | 2.7097
6 | -0.23891 | -0.060564 | 0.24004 | 0.061283 | 0.0011253 | 0.00071899 | 0.36099 | 0.36099 | 0.36099 | 0.98548 | -0.27698 | 0.99055 | -0.17948 | 49.5868
7 | 0.10854 | 0.027518 | -0.10837 | -0.027409 | 0.00017082 | 0.00010911 | 0.164 | 0.164 | 0.164 | 0.98548 | -0.27698 | 0.98378 | -0.30978 | 45.0552
8 | 0.05732 | 0.014448 | -0.057234 | -0.014393 | 8.6325e-05 | 5.4871e-05 | 0.087356 | 0.087356 | 0.087356 | 0.97673 | -0.44731 | 0.97512 | -0.47884 | 23.9989
9 | 0.0031514 | 0.00078936 | -0.0031513 | -0.00078947 | 1.3464e-07 | -1.1029e-07 | 0.0047917 | 0.0047918 | 0.0047918 | 0.97861 | -0.41048 | 0.97857 | -0.41137 | 1.3164
10 | 0.073858 | 0.018694 | -0.073671 | -0.018575 | 0.00018755 | 0.00011949 | 0.11002 | 0.11002 | 0.11002 | 0.99953 | -0.008871 | 0.99676 | -0.061918 | 30.2249
11 | -0.073858 | -0.018694 | 0.07389 | 0.018714 | 3.1465e-05 | 2.0047e-05 | 0.11002 | 0.11002 | 0.11002 | 0.99953 | -0.008871 | 1 | 0 | 30.2248
12 | 0.073671 | 0.018575 | -0.073558 | -0.018503 | 0.00011245 | 7.1644e-05 | 0.11002 | 0.11002 | 0.11002 | 0.99676 | -0.061918 | 0.9951 | -0.093864 | 30.2249
13 | 0.48311 | 0.12412 | -0.48152 | -0.1231 | 0.0015924 | 0.0010174 | 0.71996 | 0.71996 | 0.71996 | 1 | 0 | 0.9964 | -0.068113 | 49.4478
14 | -0.24004 | -0.061283 | 0.24047 | 0.061556 | 0.00042854 | 0.00027245 | 0.36099 | 0.36099 | 0.36099 | 0.99055 | -0.17948 | 0.99248 | -0.14261 | 24.7933
15 | 0.10279 | 0.026011 | -0.10264 | -0.025911 | 0.0001556 | 9.9367e-05 | 0.15556 | 0.15556 | 0.15556 | 0.98378 | -0.30978 | 0.98216 | -0.34137 | 42.7376
16 | 0.061364 | 0.015447 | -0.061262 | -0.015382 | 0.00010226 | 6.5026e-05 | 0.091784 | 0.091784 | 0.091784 | 0.9951 | -0.093864 | 0.99329 | -0.12879 | 25.2155
17 | -0.0039059 | -0.00097864 | 0.0039065 | 0.00097846 | 5.9427e-07 | -1.7893e-07 | 0.0059531 | 0.0059529 | 0.0059531 | 0.97629 | -0.45763 | 0.97645 | -0.45443 | 1.6355
18 | 0.0039059 | 0.00097864 | -0.0039054 | -0.00097879 | 4.9992e-07 | -1.5035e-07 | 0.0059531 | 0.0059533 | 0.0059533 | 0.97629 | -0.45763 | 0.97615 | -0.46031 | 1.6355
19 | -0.0039065 | -0.00097846 | 0.0039067 | 0.00097839 | 2.3258e-07 | -7.0088e-08 | 0.0059529 | 0.0059528 | 0.0059529 | 0.97645 | -0.45443 | 0.97651 | -0.45318 | 1.6354
20 | 0.018536 | 0.0046487 | -0.018532 | -0.004646 | 4.5418e-06 | 2.7173e-06 | 0.028263 | 0.028263 | 0.028263 | 0.97596 | -0.4628 | 0.9757 | -0.46794 | 7.7646
21 | -0.030191 | -0.0075693 | 0.030205 | 0.0075782 | 1.4283e-05 | 8.9163e-06 | 0.046032 | 0.046032 | 0.046032 | 0.97596 | -0.4628 | 0.97646 | -0.45287 | 12.6461
22 | 0.011654 | 0.0029206 | -0.011652 | -0.0029196 | 1.8974e-06 | 1.0141e-06 | 0.017769 | 0.017769 | 0.017769 | 0.97596 | -0.4628 | 0.97578 | -0.46621 | 4.8816
23 | 0.018532 | 0.004646 | -0.018528 | -0.0046434 | 4.2554e-06 | 2.5461e-06 | 0.028263 | 0.028263 | 0.028263 | 0.9757 | -0.46794 | 0.97545 | -0.47276 | 7.7646
24 | -0.040866 | -0.01025 | 0.040873 | 0.010255 | 7.2082e-06 | 4.5512e-06 | 0.062278 | 0.062278 | 0.062278 | 0.97646 | -0.45287 | 0.97665 | -0.44917 | 17.1092
25 | 0.010661 | 0.0026722 | -0.010659 | -0.0026714 | 1.4498e-06 | 7.4467e-07 | 0.016246 | 0.016246 | 0.016246 | 0.97646 | -0.45287 | 0.97632 | -0.45573 | 4.4631
26 | 0.0021567 | 0.00053975 | -0.0021566 | -0.0005401 | 1.4102e-07 | -3.4405e-07 | 0.0032886 | 0.0032888 | 0.0032888 | 0.97578 | -0.46621 | 0.97571 | -0.46759 | 0.90351
27 | 0.0021566 | 0.0005401 | -0.0021564 | -0.00054046 | 1.4616e-07 | -3.5647e-07 | 0.0032888 | 0.0032889 | 0.0032889 | 0.97571 | -0.46759 | 0.97564 | -0.46901 | 0.90355
28 | -0.026554 | -0.0066705 | 0.026567 | 0.0066785 | 1.2934e-05 | 8.0186e-06 | 0.040632 | 0.040632 | 0.040632 | 0.97258 | -0.52891 | 0.9731 | -0.51871 | 11.1626
29 | 0.026554 | 0.0066705 | -0.026543 | -0.0066636 | 1.1061e-05 | 6.8575e-06 | 0.040632 | 0.040632 | 0.040632 | 0.97258 | -0.52891 | 0.97214 | -0.53764 | 11.1626
30 | 0.012339 | 0.0030931 | -0.012336 | -0.0030918 | 2.3517e-06 | 1.2863e-06 | 0.018868 | 0.018868 | 0.018868 | 0.9731 | -0.51871 | 0.97289 | -0.52271 | 5.1835
31 | -0.038905 | -0.0097716 | 0.038945 | 0.0097966 | 3.974e-05 | 2.5061e-05 | 0.0595 | 0.0595 | 0.0595 | 0.9731 | -0.51871 | 0.97418 | -0.49733 | 16.3461
32 | 0.023229 | 0.0058331 | -0.023217 | -0.0058256 | 1.2212e-05 | 7.4968e-06 | 0.03556 | 0.03556 | 0.03556 | 0.97214 | -0.53764 | 0.97158 | -0.54867 | 9.7692
33 | -0.01261 | -0.0031621 | 0.012612 | 0.0031636 | 2.6359e-06 | 1.4542e-06 | 0.019328 | 0.019328 | 0.019328 | 0.97084 | -0.56318 | 0.97107 | -0.5588 | 5.3098
34 | 0.01261 | 0.0031621 | -0.012605 | -0.0031595 | 4.85e-06 | 2.6761e-06 | 0.019328 | 0.019328 | 0.019328 | 0.97084 | -0.56318 | 0.97044 | -0.57125 | 5.3098
35 | -0.023205 | -0.0058188 | 0.023217 | 0.0058256 | 1.1206e-05 | 6.8794e-06 | 0.03556 | 0.03556 | 0.03556 | 0.97107 | -0.5588 | 0.97158 | -0.54867 | 9.7692
36 | 0.010593 | 0.0026552 | -0.010591 | -0.0026543 | 1.7499e-06 | 9.009e-07 | 0.016233 | 0.016233 | 0.016233 | 0.97107 | -0.5588 | 0.97089 | -0.56226 | 4.4595
37 | 0.0086197 | 0.0021607 | -0.0086177 | -0.0021598 | 1.9412e-06 | 8.7633e-07 | 0.013217 | 0.013217 | 0.013217 | 0.97044 | -0.57125 | 0.9702 | -0.57598 | 3.6311
38 | 0.0059764 | 0.0014977 | -0.005976 | -0.0014975 | 4.5413e-07 | 1.1216e-07 | 0.0091596 | 0.0091596 | 0.0091596 | 0.97089 | -0.56226 | 0.97081 | -0.56386 | 2.5164
39 | -0.096978 | -0.024386 | 0.097046 | 0.02443 | 6.8011e-05 | 4.3422e-05 | 0.14741 | 0.14741 | 0.14741 | 0.9791 | -0.40101 | 0.97985 | -0.38633 | 40.4985
40 | 0.096978 | 0.024386 | -0.096855 | -0.024307 | 0.00012317 | 7.8639e-05 | 0.14741 | 0.14741 | 0.14741 | 0.9791 | -0.40101 | 0.97775 | -0.42764 | 40.4985
41 | -0.097046 | -0.02443 | 0.097256 | 0.024563 | 0.00020905 | 0.00013347 | 0.14741 | 0.14741 | 0.14741 | 0.97985 | -0.38633 | 0.98216 | -0.34137 | 40.4984
42 | 0.053043 | 0.013327 | -0.052988 | -0.013292 | 5.4467e-05 | 3.458e-05 | 0.080737 | 0.080737 | 0.080737 | 0.97775 | -0.42764 | 0.97665 | -0.44917 | 22.1805
43 | 0.012115 | 0.0030374 | -0.012112 | -0.0030355 | 3.4932e-06 | 1.8936e-06 | 0.018459 | 0.018459 | 0.018459 | 0.97665 | -0.44917 | 0.97634 | -0.45523 | 5.0713
44 | -0.26342 | -0.067309 | 0.26395 | 0.067646 | 0.00052947 | 0.00033699 | 0.39541 | 0.39541 | 0.39541 | 0.99248 | -0.14261 | 0.99466 | -0.10113 | 27.1572
45 | 0.017632 | 0.0044225 | -0.017623 | -0.0044171 | 9.1557e-06 | 5.4029e-06 | 0.026356 | 0.026357 | 0.026357 | 0.99552 | -0.08473 | 0.99496 | -0.095629 | 7.2408
46 | -0.28595 | -0.073243 | 0.28618 | 0.07339 | 0.00023041 | 0.00014677 | 0.42797 | 0.42797 | 0.42797 | 0.99552 | -0.08473 | 0.9964 | -0.068113 | 29.3934
47 | 0.26831 | 0.068821 | -0.26822 | -0.068763 | 8.9791e-05 | 5.7158e-05 | 0.40161 | 0.40161 | 0.40161 | 0.99552 | -0.08473 | 0.99516 | -0.091632 | 27.5832
48 | 0.013822 | 0.0034644 | -0.013821 | -0.0034637 | 1.4049e-06 | 7.853e-07 | 0.020672 | 0.020672 | 0.020672 | 0.99496 | -0.095629 | 0.99485 | -0.097763 | 5.6791
49 | 0.19534 | 0.049711 | -0.19528 | -0.049673 | 5.9932e-05 | 3.8259e-05 | 0.29199 | 0.29199 | 0.29199 | 0.9964 | -0.068113 | 0.99607 | -0.07448 | 40.1089
50 | 0.26407 | 0.067724 | -0.26395 | -0.067646 | 0.00012161 | 7.7398e-05 | 0.39541 | 0.39541 | 0.39541 | 0.99516 | -0.091632 | 0.99466 | -0.10113 | 27.1571
51 | 0.038979 | 0.0098183 | -0.038945 | -0.0097966 | 3.4432e-05 | 2.1713e-05 | 0.0595 | 0.0595 | 0.0595 | 0.97512 | -0.47884 | 0.97418 | -0.49733 | 16.3461
52 | 0.12223 | 0.031151 | -0.12207 | -0.03105 | 0.0001584 | 0.00010121 | 0.18278 | 0.18278 | 0.18278 | 0.99607 | -0.07448 | 0.99466 | -0.10137 | 50.2143
53 | 0.073056 | 0.018521 | -0.073003 | -0.018488 | 5.3074e-05 | 3.3813e-05 | 0.10921 | 0.10921 | 0.10921 | 0.99607 | -0.07448 | 0.99528 | -0.089608 | 30.0036
54 | 0.0031513 | 0.00078947 | -0.0031512 | -0.00078959 | 1.4601e-07 | -1.1957e-07 | 0.0047918 | 0.0047919 | 0.0047919 | 0.97857 | -0.41137 | 0.97852 | -0.41235 | 1.3164
55 | -0.014298 | -0.0035834 | 0.014303 | 0.0035862 | 4.8968e-06 | 2.7674e-06 | 0.021448 | 0.021448 | 0.021448 | 0.99196 | -0.15465 | 0.99233 | -0.14746 | 5.8924
56 | 0.0071717 | 0.0017974 | -0.0071714 | -0.0017973 | 3.1898e-07 | 1.0914e-07 | 0.010754 | 0.010754 | 0.010754 | 0.99233 | -0.14746 | 0.99228 | -0.14839 | 2.9544
57 | -0.021475 | -0.0053836 | 0.021484 | 0.005389 | 8.9152e-06 | 5.4094e-06 | 0.032202 | 0.032202 | 0.032202 | 0.99233 | -0.14746 | 0.99278 | -0.13875 | 8.8468
58 | 0.027732 | 0.0069599 | -0.027719 | -0.0069517 | 1.3168e-05 | 8.1645e-06 | 0.041548 | 0.041548 | 0.041548 | 0.99329 | -0.12879 | 0.99278 | -0.13875 | 11.4142
59 | 0.03353 | 0.0084219 | -0.033497 | -0.0084009 | 3.3538e-05 | 2.1006e-05 | 0.050237 | 0.050237 | 0.050237 | 0.99329 | -0.12879 | 0.99221 | -0.14977 | 13.8014
60 | -0.0047123 | -0.0011803 | 0.004713 | 0.0011803 | 6.7856e-07 | -4.8709e-09 | 0.0071803 | 0.0071802 | 0.0071803 | 0.97651 | -0.45318 | 0.97667 | -0.45016 | 1.9726
61 | 0.044442 | 0.0112 | -0.044351 | -0.011142 | 9.1686e-05 | 5.7999e-05 | 0.067366 | 0.067367 | 0.067367 | 0.98199 | -0.34598 | 0.97977 | -0.38919 | 18.5073
62 | -0.044442 | -0.0112 | 0.044446 | 0.011202 | 3.6845e-06 | 2.3307e-06 | 0.067366 | 0.067366 | 0.067366 | 0.98199 | -0.34598 | 0.98207 | -0.34424 | 18.5072
63 | 0.036314 | 0.009128 | -0.03631 | -0.0091255 | 4.0288e-06 | 2.534e-06 | 0.055161 | 0.055161 | 0.055161 | 0.97977 | -0.38919 | 0.97966 | -0.39152 | 15.1542
64 | -0.044446 | -0.011202 | 0.044506 | 0.01124 | 5.9956e-05 | 3.7925e-05 | 0.067366 | 0.067366 | 0.067366 | 0.98207 | -0.34424 | 0.98352 | -0.31609 | 18.5072
65 | 0.021976 | 0.0055164 | -0.021969 | -0.0055121 | 7.0334e-06 | 4.291e-06 | 0.033443 | 0.033443 | 0.033443 | 0.97788 | -0.4264 | 0.97753 | -0.43311 | 9.1877
66 | -0.021976 | -0.0055164 | 0.02199 | 0.005525 | 1.413e-05 | 8.6204e-06 | 0.033443 | 0.033443 | 0.033443 | 0.97788 | -0.4264 | 0.97856 | -0.41293 | 9.1877
67 | 0.020134 | 0.0050523 | -0.020118 | -0.0050424 | 1.6349e-05 | 9.8818e-06 | 0.030651 | 0.030651 | 0.030651 | 0.97753 | -0.43311 | 0.97667 | -0.45016 | 8.4206
68 | -0.02407 | -0.0060463 | 0.024073 | 0.0060483 | 3.3537e-06 | 2.0625e-06 | 0.036606 | 0.036606 | 0.036606 | 0.97856 | -0.41293 | 0.97871 | -0.41001 | 10.0565
69 | 0.006037 | 0.001513 | -0.0060359 | -0.0015127 | 1.099e-06 | 2.7661e-07 | 0.0092335 | 0.0092336 | 0.0092336 | 0.97289 | -0.52271 | 0.9727 | -0.52653 | 2.5367
70 | 0.0036814 | 0.00092248 | -0.0036814 | -0.00092248 | 1.7877e-08 | -7.0714e-09 | 0.0056427 | 0.0056427 | 0.0056427 | 0.97081 | -0.56386 | 0.9708 | -0.56396 | 1.5502
71 | 0.0031512 | 0.00078959 | -0.003151 | -0.00078972 | 1.5265e-07 | -1.2498e-07 | 0.0047919 | 0.0047919 | 0.0047919 | 0.97852 | -0.41235 | 0.97847 | -0.41336 | 1.3165
72 | 0.0039742 | 0.00099601 | -0.0039742 | -0.00099602 | 3.6716e-08 | -9.8772e-09 | 0.0060569 | 0.006057 | 0.006057 | 0.97634 | -0.45523 | 0.97633 | -0.45542 | 1.664
73 | 0.0057748 | 0.0014472 | -0.0057744 | -0.0014471 | 4.0715e-07 | 7.1632e-08 | 0.0086375 | 0.0086376 | 0.0086376 | 0.99485 | -0.097763 | 0.99477 | -0.099243 | 2.373
74 | 0.11407 | 0.029047 | -0.11368 | -0.028796 | 0.00039176 | 0.00025026 | 0.17082 | 0.17082 | 0.17082 | 0.99466 | -0.10137 | 0.99093 | -0.17285 | 46.9285
75 | 0.073003 | 0.018488 | -0.072781 | -0.018346 | 0.00022208 | 0.00014149 | 0.10921 | 0.10921 | 0.10921 | 0.99528 | -0.089608 | 0.99197 | -0.15316 | 30.0037
76 | -0.0067937 | -0.0017027 | 0.0067949 | 0.001703 | 1.1771e-06 | 3.8325e-07 | 0.010327 | 0.010327 | 0.010327 | 0.97889 | -0.40645 | 0.97908 | -0.40281 | 2.8371
77 | -0.033149 | -0.0083264 | 0.03316 | 0.008333 | 1.0446e-05 | 6.5477e-06 | 0.050387 | 0.050387 | 0.050387 | 0.97908 | -0.40281 | 0.97942 | -0.39621 | 13.8426
78 | 0.026354 | 0.0066234 | -0.026346 | -0.0066182 | 8.3442e-06 | 5.166e-06 | 0.04006 | 0.04006 | 0.04006 | 0.97908 | -0.40281 | 0.97874 | -0.40945 | 11.0056
79 | -0.034676 | -0.0087129 | 0.034683 | 0.0087177 | 7.7714e-06 | 4.8798e-06 | 0.05269 | 0.05269 | 0.05269 | 0.97942 | -0.39621 | 0.97966 | -0.39152 | 14.4753
80 | 0.02525 | 0.0063436 | -0.02525 | -0.0063432 | 6.7705e-07 | 4.1792e-07 | 0.038394 | 0.038394 | 0.038394 | 0.97874 | -0.40945 | 0.97871 | -0.41001 | 10.5479
81 | -0.051948 | -0.013106 | 0.051958 | 0.013112 | 9.9587e-06 | 6.3191e-06 | 0.078626 | 0.078626 | 0.078626 | 0.98352 | -0.31609 | 0.98373 | -0.31209 | 21.6004
82 | -0.056033 | -0.014133 | 0.056094 | 0.014172 | 6.1122e-05 | 3.883e-05 | 0.084789 | 0.084789 | 0.084789 | 0.98373 | -0.31209 | 0.9849 | -0.28933 | 23.2936
83 | -0.062748 | -0.01584 | 0.062751 | 0.015842 | 3.2391e-06 | 2.0608e-06 | 0.094842 | 0.094842 | 0.094842 | 0.9849 | -0.28933 | 0.98495 | -0.28825 | 26.0554
84 | -0.067582 | -0.017052 | 0.06769 | 0.017121 | 0.0001082 | 6.8894e-05 | 0.10214 | 0.10214 | 0.10214 | 0.98495 | -0.28825 | 0.98668 | -0.25488 | 28.0605
85 | -0.077658 | -0.019619 | 0.077693 | 0.019642 | 3.5826e-05 | 2.284e-05 | 0.11717 | 0.11717 | 0.11717 | 0.98668 | -0.25488 | 0.98717 | -0.24526 | 32.1901
86 | -0.0088507 | -0.0022182 | 0.0088519 | 0.0022188 | 1.2415e-06 | 5.5599e-07 | 0.013331 | 0.013331 | 0.013331 | 0.98793 | -0.23067 | 0.98808 | -0.22773 | 3.6623
87 | -0.017116 | -0.0042902 | 0.017124 | 0.0042948 | 7.8529e-06 | 4.622e-06 | 0.025776 | 0.025776 | 0.025776 | 0.98808 | -0.22773 | 0.98858 | -0.2181 | 7.0813
88 | 0.0082639 | 0.0020714 | -0.0082625 | -0.0020709 | 1.392e-06 | 5.8399e-07 | 0.012445 | 0.012445 | 0.012445 | 0.98808 | -0.22773 | 0.9879 | -0.23126 | 3.419
89 | 0.015405 | 0.0038622 | -0.015401 | -0.0038599 | 3.7977e-06 | 2.2005e-06 | 0.023471 | 0.023471 | 0.023471 | 0.97667 | -0.45016 | 0.9764 | -0.45533 | 6.4481
90 | 0.0071814 | 0.0017999 | -0.0071808 | -0.0017997 | 6.3706e-07 | 2.3034e-07 | 0.010944 | 0.010944 | 0.010944 | 0.9764 | -0.45533 | 0.97631 | -0.45719 | 3.0067
91 | 0.0082625 | 0.0020709 | -0.008262 | -0.0020707 | 4.8865e-07 | 2.0502e-07 | 0.012445 | 0.012445 | 0.012445 | 0.9879 | -0.23126 | 0.98784 | -0.23251 | 3.4191
92 | 0.0057744 | 0.0014471 | -0.0057738 | -0.001447 | 6.0903e-07 | 1.0721e-07 | 0.0086376 | 0.0086377 | 0.0086377 | 0.99477 | -0.099243 | 0.99466 | -0.10146 | 2.373
93 | 0.0057738 | 0.001447 | -0.0057728 | -0.0014468 | 9.9226e-07 | 1.7482e-07 | 0.0086377 | 0.0086378 | 0.0086378 | 0.99466 | -0.10146 | 0.99447 | -0.10506 | 2.373
94 | -0.002227 | -0.00055813 | 0.002227 | 0.00055798 | 6.8635e-08 | -1.5029e-07 | 0.0034135 | 0.0034134 | 0.0034135 | 0.97077 | -0.56461 | 0.9708 | -0.56396 | 0.93778
95 | -0.10361 | -0.026184 | 0.10383 | 0.026327 | 0.00022532 | 0.00014389 | 0.15603 | 0.15603 | 0.15603 | 0.98858 | -0.2181 | 0.99093 | -0.17285 | 42.8647
96 | 0.086483 | 0.021889 | -0.086371 | -0.021817 | 0.00011256 | 7.1811e-05 | 0.13025 | 0.13025 | 0.13025 | 0.98858 | -0.2181 | 0.98717 | -0.24526 | 35.7834
97 | 0.033497 | 0.0084009 | -0.033485 | -0.0083935 | 1.1748e-05 | 7.3585e-06 | 0.050237 | 0.050237 | 0.050237 | 0.99221 | -0.14977 | 0.99183 | -0.15713 | 13.8014
98 | 0.031431 | 0.0078789 | -0.031428 | -0.0078767 | 3.4313e-06 | 2.1429e-06 | 0.047156 | 0.047156 | 0.047156 | 0.99183 | -0.15713 | 0.99171 | -0.15943 | 12.9551
99 | 0.072781 | 0.018346 | -0.072508 | -0.018172 | 0.00027301 | 0.00017394 | 0.10921 | 0.10921 | 0.10921 | 0.99197 | -0.15316 | 0.98791 | -0.23188 | 30.0037
100 | 0.011043 | 0.0027676 | -0.011042 | -0.0027674 | 4.0252e-07 | 2.0717e-07 | 0.016569 | 0.016569 | 0.016569 | 0.99171 | -0.15943 | 0.99167 | -0.16019 | 4.5519

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.56119 | 0.14347

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.065818 | 0.016495
1 | 0.0033354 | 0.00083593
2 | 0.0025358 | 0.00063554
3 | 0.0055776 | 0.0013979
4 | 0.012194 | 0.0030561
5 | 0.0039054 | 0.00097879
6 | 0.0094957 | 0.0023799
7 | 0.0021564 | 0.00054046
8 | 0.0033137 | 0.00083048
9 | 0.0039852 | 0.00099878
10 | 0.004615 | 0.0011566
11 | 0.043813 | 0.01098
12 | 0.0053797 | 0.0013483
13 | 0.010659 | 0.0026714
14 | 0.018528 | 0.0046434
15 | 0.022956 | 0.0057534
16 | 0.0038011 | 0.00095264
17 | 0.004149 | 0.0010398
18 | 0.018255 | 0.0045751
19 | 0.014298 | 0.0035834
20 | 0.00080555 | 0.00020189
21 | 0.0080365 | 0.0020141
22 | 0.0018345 | 0.00045977
23 | 0.0020799 | 0.00052127
24 | 0.0086177 | 0.0021598
25 | 0.0062993 | 0.0015788
26 | 0.0022945 | 0.00057507
27 | 0.003151 | 0.00078972
28 | 0.0081377 | 0.0020395
29 | 0.0080459 | 0.0020165
30 | 0.007995 | 0.0020037
31 | 0.0060359 | 0.0015127
32 | 0.0067937 | 0.0017027
33 | 0.0015158 | 0.0003799
34 | 0.0010958 | 0.00027462
35 | 0.0016269 | 0.00040773
36 | 0.0011765 | 0.00029485
37 | 0.007442 | 0.0018652
38 | 0.0040745 | 0.0010212
39 | 0.006654 | 0.0016676
40 | 0.0048311 | 0.0012108
41 | 0.0099674 | 0.0024981
42 | 0.0088507 | 0.0022182
43 | 0.0082197 | 0.0020601
44 | 0.008262 | 0.0020707
45 | 0.0057728 | 0.0014468
46 | 0.002227 | 0.00055813
47 | 0.0014544 | 0.0003645
48 | 0.0039742 | 0.00099602
49 | 0.0086774 | 0.0021748
50 | 0.0098508 | 0.0024688
51 | 0.0020534 | 0.00051464
52 | 0.072508 | 0.018172
53 | 0.0062351 | 0.0015627
54 | 0.020385 | 0.0051091
55 | 0.0071808 | 0.0017997
56 | 0.011042 | 0.0027674
57 | 0.0071714 | 0.0017973

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1