## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_198-40_0_3_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_198-40_0_3_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_198-40_0_3_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_198-40_0_3_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_198-40_0_3_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_198-40_0_3_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_198-40_0_3_node_167 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_198-40_0_3_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_198-40_0_3_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_198-40_0_3_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_198-40_0_3_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_198-40_0_3_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_198-40_0_3_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_198-40_0_3_node_146 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_198-40_0_3_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_198-40_0_3_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_198-40_0_3_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_198-40_0_3_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_198-40_0_3_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_198-40_0_3_node_145 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_198-40_0_3_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_198-40_0_3_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_198-40_0_3_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_198-40_0_3_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_198-40_0_3_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_198-40_0_3_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_198-40_0_3_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_198-40_0_3_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_198-40_0_3_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_198-40_0_3_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_198-40_0_3_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_198-40_0_3_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_198-40_0_3_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_198-40_0_3_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_198-40_0_3_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_198-40_0_3_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_198-40_0_3_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_198-40_0_3_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_198-40_0_3_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_198-40_0_3_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_198-40_0_3_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_198-40_0_3_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_198-40_0_3_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_198-40_0_3_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_198-40_0_3_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_198-40_0_3_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_198-40_0_3_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_198-40_0_3_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_198-40_0_3_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_198-40_0_3_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_198-40_0_3_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_198-40_0_3_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_198-40_0_3_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_198-40_0_3_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_198-40_0_3_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_198-40_0_3_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_198-40_0_3_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_198-40_0_3_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_198-40_0_3_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_198-40_0_3_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_198-40_0_3_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_198-40_0_3_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_198-40_0_3_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_198-40_0_3_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_198-40_0_3_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_198-40_0_3_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_198-40_0_3_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_198-40_0_3_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_198-40_0_3_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_198-40_0_3_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_198-40_0_3_node_149 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_198-40_0_3_node_158 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_198-40_0_3_node_148 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_198-40_0_3_node_156 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_198-40_0_3_node_147 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_198-40_0_3_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_198-40_0_3_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_198-40_0_3_node_153 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_198-40_0_3_node_152 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_198-40_0_3_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_198-40_0_3_node_166 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_198-40_0_3_node_165 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_198-40_0_3_node_150 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_198-40_0_3_node_154 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_198-40_0_3_node_151 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_198-40_0_3_node_164 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_198-40_0_3_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_198-40_0_3_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_198-40_0_3_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_198-40_0_3_node_155 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_198-40_0_3_node_157 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_198-40_0_3_node_159 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_198-40_0_3_node_160 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_198-40_0_3_node_161 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_198-40_0_3_node_162 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_198-40_0_3_node_163 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_MV_365_0_node_83 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_198-40_0_3_load_0 | 0 | 0.0086205 | 0.0021605 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_198-40_0_3_load_167 | 6 | 0.00062309 | 0.00015616 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_198-40_0_3_load_17 | 7 | 0.012121 | 0.0030377 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_198-40_0_3_load_58 | 10 | 0.0011146 | 0.00027934 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_198-40_0_3_load_55 | 11 | 0.0023091 | 0.00057872 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_198-40_0_3_load_146 | 13 | 0.0029584 | 0.00074144 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_198-40_0_3_load_46 | 16 | 0.0080675 | 0.0020219 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_198-40_0_3_load_48 | 17 | 0.0026143 | 0.00065519 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_198-40_0_3_load_56 | 18 | 0.0016596 | 0.00041594 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_198-40_0_3_load_145 | 19 | 0.0029591 | 0.00074163 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_198-40_0_3_load_18 | 21 | 0.0057928 | 0.0014518 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_198-40_0_3_load_20 | 22 | 0.0060042 | 0.0015048 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_198-40_0_3_load_90 | 24 | 0.006246 | 0.0015654 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_198-40_0_3_load_89 | 25 | 0.0005941 | 0.0001489 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_198-40_0_3_load_23 | 26 | 0.00065146 | 0.00016327 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_198-40_0_3_load_24 | 27 | 0.0015614 | 0.00039133 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_198-40_0_3_load_25 | 28 | 0.0023479 | 0.00058843 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_198-40_0_3_load_26 | 29 | 0.0055186 | 0.0013831 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_198-40_0_3_load_27 | 30 | 0.0037914 | 0.00095022 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_198-40_0_3_load_59 | 31 | 0.0020511 | 0.00051405 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_198-40_0_3_load_60 | 33 | 0.0016519 | 0.00041401 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_198-40_0_3_load_33 | 34 | 0.0022381 | 0.00056093 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_198-40_0_3_load_34 | 35 | 0.0053425 | 0.0013389 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_198-40_0_3_load_36 | 37 | 0.0058717 | 0.0014716 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_198-40_0_3_load_37 | 38 | 0.0049593 | 0.0012429 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_198-40_0_3_load_38 | 39 | 0.0074134 | 0.001858 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_198-40_0_3_load_75 | 43 | 0.061644 | 0.01545 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_198-40_0_3_load_71 | 44 | 0.0038328 | 0.00096059 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_198-40_0_3_load_88 | 45 | 0.0041562 | 0.0010416 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_198-40_0_3_load_49 | 46 | 0.0031386 | 0.00078661 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_198-40_0_3_load_43 | 47 | 0.010268 | 0.0025734 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_198-40_0_3_load_41 | 48 | 0.0029601 | 0.00074188 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_198-40_0_3_load_42 | 49 | 0.0029603 | 0.00074192 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_198-40_0_3_load_44 | 50 | 0.0029591 | 0.00074163 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_198-40_0_3_load_81 | 51 | 0.0029591 | 0.00074163 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_198-40_0_3_load_70 | 52 | 0.0029591 | 0.00074163 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_198-40_0_3_load_74 | 53 | 0.0020801 | 0.00052132 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_198-40_0_3_load_72 | 54 | 0.0019029 | 0.0004769 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_198-40_0_3_load_50 | 55 | 0.0028247 | 0.00070793 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_198-40_0_3_load_51 | 56 | 0.0025717 | 0.00064452 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_198-40_0_3_load_52 | 57 | 0.0029095 | 0.00072918 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_198-40_0_3_load_53 | 58 | 0.0021903 | 0.00054894 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_198-40_0_3_load_54 | 59 | 0.00099622 | 0.00024968 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_198-40_0_3_load_69 | 60 | 0.001981 | 0.00049648 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_198-40_0_3_load_61 | 62 | 0.0018761 | 0.00047019 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_198-40_0_3_load_62 | 63 | 0.0024617 | 0.00061696 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_198-40_0_3_load_63 | 64 | 0.0016418 | 0.00041148 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_198-40_0_3_load_65 | 66 | 0.0047769 | 0.0011972 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_198-40_0_3_load_66 | 67 | 0.0025639 | 0.00064258 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_198-40_0_3_load_67 | 68 | 0.0021553 | 0.00054016 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_198-40_0_3_load_68 | 69 | 0.0026069 | 0.00065334 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_198-40_0_3_load_149 | 70 | 0.0028832 | 0.00072259 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_198-40_0_3_load_158 | 71 | 0.0029276 | 0.00073371 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_198-40_0_3_load_148 | 72 | 0.0020747 | 0.00051996 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_198-40_0_3_load_156 | 73 | 0.0024724 | 0.00061964 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_198-40_0_3_load_76 | 75 | 0.00076894 | 0.00019272 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_198-40_0_3_load_153 | 77 | 0.0019418 | 0.00048666 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_198-40_0_3_load_152 | 78 | 0.0022383 | 0.00056096 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_198-40_0_3_load_166 | 80 | 0.0012658 | 0.00031723 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_198-40_0_3_load_165 | 81 | 0.00098829 | 0.00024769 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_198-40_0_3_load_150 | 82 | 0.0019373 | 0.00048554 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_198-40_0_3_load_154 | 83 | 0.0024446 | 0.00061267 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_198-40_0_3_load_151 | 84 | 0.0019903 | 0.00049881 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_198-40_0_3_load_164 | 85 | 0.00099074 | 0.0002483 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_198-40_0_3_load_86 | 86 | 0.00060977 | 0.00015282 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_198-40_0_3_load_83 | 87 | 0.0015012 | 0.00037625 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_198-40_0_3_load_84 | 88 | 0.00067026 | 0.00016798 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_198-40_0_3_load_157 | 90 | 0.0022308 | 0.0005591 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_198-40_0_3_load_159 | 91 | 0.0021298 | 0.00053378 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_198-40_0_3_load_160 | 92 | 0.0010213 | 0.00025597 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_198-40_0_3_load_161 | 93 | 0.0011248 | 0.00028189 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_198-40_0_3_load_162 | 94 | 0.0010882 | 0.00027272 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_198-40_0_3_load_163 | 95 | 0.00090382 | 0.00022652 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 48 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_198-40_0_3_line_0 |  | 0 | 1 | 0.030112 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_198-40_0_3_line_1 |  | 0 | 2 | 0.065341 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_198-40_0_3_line_2 |  | 1 | 3 | 0.045352 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_198-40_0_3_line_3 |  | 2 | 4 | 0.055218 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_198-40_0_3_line_4 |  | 2 | 5 | 0.14654 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_198-40_0_3_line_5 |  | 3 | 12 | 0.13786 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_198-40_0_3_line_6 |  | 3 | 13 | 0.0036444 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_198-40_0_3_line_7 |  | 4 | 7 | 0.0114 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_198-40_0_3_line_8 |  | 5 | 6 | 0.022403 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_198-40_0_3_line_9 |  | 8 | 9 | 0.009791 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_198-40_0_3_line_10 |  | 8 | 10 | 0.0032185 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_198-40_0_3_line_11 |  | 9 | 11 | 0.015726 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_198-40_0_3_line_12 |  | 10 | 15 | 0.02403 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_198-40_0_3_line_13 |  | 11 | 18 | 0.017099 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_198-40_0_3_line_14 |  | 12 | 17 | 0.0024156 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_198-40_0_3_line_15 |  | 12 | 16 | 0.0056819 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_198-40_0_3_line_16 |  | 13 | 19 | 0.00072936 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_198-40_0_3_line_17 |  | 14 | 15 | 0.005659 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_198-40_0_3_line_18 |  | 14 | 16 | 0.007824 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_198-40_0_3_line_19 |  | 15 | 20 | 0.036096 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_198-40_0_3_line_20 |  | 20 | 32 | 0.010421 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_198-40_0_3_line_21 |  | 20 | 29 | 0.018048 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_198-40_0_3_line_22 |  | 21 | 22 | 0.022367 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_198-40_0_3_line_23 |  | 22 | 23 | 0.020343 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_198-40_0_3_line_24 |  | 23 | 24 | 0.026731 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_198-40_0_3_line_25 |  | 24 | 25 | 0.011938 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_198-40_0_3_line_26 |  | 25 | 38 | 0.019312 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_198-40_0_3_line_27 |  | 26 | 27 | 0.00034491 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_198-40_0_3_line_28 |  | 26 | 28 | 0.015774 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_198-40_0_3_line_29 |  | 27 | 29 | 0.012345 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_198-40_0_3_line_30 |  | 28 | 30 | 0.0045821 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_198-40_0_3_line_31 |  | 30 | 31 | 0.018488 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_198-40_0_3_line_32 |  | 31 | 33 | 0.00017144 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_198-40_0_3_line_33 |  | 32 | 46 | 0.0072476 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_198-40_0_3_line_34 |  | 32 | 47 | 0.023375 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
35 | LV_198-40_0_3_line_35 |  | 33 | 62 | 0.008642 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_198-40_0_3_line_36 |  | 34 | 35 | 0.024152 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_198-40_0_3_line_37 |  | 34 | 36 | 0.020773 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_198-40_0_3_line_38 |  | 35 | 37 | 0.03093 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_198-40_0_3_line_39 |  | 36 | 38 | 0.020343 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_198-40_0_3_line_40 |  | 36 | 39 | 0.0066073 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_198-40_0_3_line_41 |  | 37 | 40 | 0.00776 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_198-40_0_3_line_42 |  | 39 | 41 | 0.02901 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_198-40_0_3_line_43 |  | 40 | 42 | 0.050362 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_198-40_0_3_line_44 |  | 41 | 43 | 0.029559 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_198-40_0_3_line_45 |  | 41 | 44 | 0.0098059 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_198-40_0_3_line_46 |  | 42 | 45 | 0.068396 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_198-40_0_3_line_47 |  | 43 | 75 | 0.081634 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_198-40_0_3_line_48 |  | 44 | 54 | 0.021041 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_198-40_0_3_line_49 |  | 45 | 86 | 0.00157 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_198-40_0_3_line_50 |  | 46 | 53 | 0.017468 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_198-40_0_3_line_51 |  | 47 | 48 | 0.036566 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
52 | LV_198-40_0_3_line_52 |  | 48 | 49 | 5.7652e-05 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_198-40_0_3_line_53 |  | 49 | 50 | 0.00023544 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_198-40_0_3_line_54 |  | 50 | 51 | 7.2099e-05 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_198-40_0_3_line_55 |  | 51 | 52 | 0.00016413 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_198-40_0_3_line_56 |  | 52 | 59 | 0.015388 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_198-40_0_3_line_57 |  | 53 | 54 | 0.016078 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_198-40_0_3_line_58 |  | 55 | 56 | 0.0070338 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_198-40_0_3_line_59 |  | 55 | 57 | 0.029384 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_198-40_0_3_line_60 |  | 56 | 58 | 0.0052943 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_198-40_0_3_line_61 |  | 57 | 59 | 0.022309 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_198-40_0_3_line_62 |  | 58 | 60 | 0.0045752 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_198-40_0_3_line_63 |  | 60 | 61 | 0.017819 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_198-40_0_3_line_64 |  | 61 | 74 | 0.005477 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_198-40_0_3_line_65 |  | 63 | 64 | 0.028289 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_198-40_0_3_line_66 |  | 63 | 65 | 0.011536 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_198-40_0_3_line_67 |  | 64 | 66 | 0.0012077 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_198-40_0_3_line_68 |  | 65 | 67 | 0.017048 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_198-40_0_3_line_69 |  | 65 | 68 | 0.01685 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_198-40_0_3_line_70 |  | 66 | 69 | 0.017742 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_198-40_0_3_line_71 |  | 67 | 70 | 0.00021905 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_198-40_0_3_line_72 |  | 68 | 71 | 0.0091337 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_198-40_0_3_line_73 |  | 70 | 72 | 0.00084252 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_198-40_0_3_line_74 |  | 71 | 73 | 0.0096003 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_198-40_0_3_line_75 |  | 72 | 74 | 0.012026 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_198-40_0_3_line_76 |  | 73 | 89 | 0.0044908 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_198-40_0_3_line_77 |  | 74 | 82 | 0.014122 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_198-40_0_3_line_78 |  | 76 | 77 | 0.013963 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_198-40_0_3_line_79 |  | 76 | 78 | 0.017468 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_198-40_0_3_line_80 |  | 77 | 83 | 8.3223e-05 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_198-40_0_3_line_81 |  | 78 | 84 | 0.0055747 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_198-40_0_3_line_82 |  | 79 | 80 | 0.0089865 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_198-40_0_3_line_83 |  | 79 | 81 | 0.013301 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_198-40_0_3_line_84 |  | 81 | 85 | 0.00050649 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_198-40_0_3_line_85 |  | 82 | 84 | 0.0048417 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_198-40_0_3_line_86 |  | 85 | 95 | 0.010453 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_198-40_0_3_line_87 |  | 86 | 88 | 0.0073771 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_198-40_0_3_line_88 |  | 87 | 88 | 0.025451 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_198-40_0_3_line_89 |  | 89 | 90 | 0.0014337 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_198-40_0_3_line_90 |  | 90 | 91 | 0.0068638 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_198-40_0_3_line_91 |  | 91 | 92 | 0.0035933 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_198-40_0_3_line_92 |  | 92 | 93 | 0.0054969 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_198-40_0_3_line_93 |  | 93 | 94 | 0.012301 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_198-40_0_3_line_94 |  | 94 | 95 | 0.0050771 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_198-40_0_3_trafo_41 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 96 | 48 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10 | x11 | y11 | x12 | y12 | x13 | y13 | x14 | y14 | x15 | y15
0 | 2694313.4455 | 1247140.5332 | 2694340.2479 | 1247126.8086
1 | 2694349.3925 | 1247078.1685 | 2694364.1788 | 1247108.3935 | 2694363.1211 | 1247113.1469 | 2694358.3675 | 1247117.5302 | 2694340.2479 | 1247126.8086
2 | 2694307.495 | 1247175.5097 | 2694313.2816 | 1247165.0715 | 2694311.4074 | 1247162.7399 | 2694322.2821 | 1247155.3739 | 2694317.848 | 1247148.7094 | 2694313.4455 | 1247140.5332
3 | 2694311.6099 | 1247064.1012 | 2694315.7504 | 1247074.0302 | 2694326.9539 | 1247089.6759 | 2694349.3925 | 1247078.1685
4 | 2694349.3925 | 1247078.1685 | 2694374.2686 | 1247065.4101 | 2694421.9343 | 1247040.9501 | 2694464.9573 | 1247020.5753 | 2694470.8039 | 1247019.6677 | 2694476.8123 | 1247029.4598
5 | 2694288.4945 | 1247237.7884 | 2694287.6868 | 1247239.1766 | 2694287.2673 | 1247239.9039 | 2694285.5195 | 1247242.9228 | 2694269.9369 | 1247233.3122 | 2694268.2462 | 1247232.2734 | 2694255.5167 | 1247224.2316 | 2694254.948 | 1247223.889 | 2694249.1085 | 1247220.0933 | 2694243.6241 | 1247216.7703 | 2694245.3514 | 1247214.0846 | 2694247.3145 | 1247210.8244 | 2694252.0435 | 1247210.8218 | 2694257.083 | 1247209.3452 | 2694260.5778 | 1247213.326 | 2694307.495 | 1247175.5097
6 | 2694307.495 | 1247175.5097 | 2694310.3671 | 1247173.2662
7 | 2694311.6099 | 1247064.1012 | 2694301.3293 | 1247069.0282
8 | 2694476.8123 | 1247029.4598 | 2694471.2906 | 1247014.2491 | 2694468.4139 | 1247008.7334
9 | 2694268.0636 | 1247258.9464 | 2694260.6119 | 1247265.3218
10 | 2694268.0636 | 1247258.9464 | 2694270.899 | 1247257.4235
11 | 2694260.6119 | 1247265.3218 | 2694261.3516 | 1247269.6368 | 2694253.5232 | 1247277.852
12 | 2694293.9613 | 1247254.0878 | 2694287.0984 | 1247252.8889 | 2694281.2827 | 1247253.2967 | 2694275.302 | 1247255.0585 | 2694270.899 | 1247257.4235
13 | 2694253.5232 | 1247277.852 | 2694240.4113 | 1247288.8273
14 | 2694288.4945 | 1247237.7884 | 2694286.7059 | 1247236.1649
15 | 2694288.4945 | 1247237.7884 | 2694292.7318 | 1247241.5738
16 | 2694310.9419 | 1247172.8173 | 2694310.3671 | 1247173.2662
17 | 2694293.9613 | 1247254.0878 | 2694294.391 | 1247248.4459
18 | 2694294.391 | 1247248.4459 | 2694294.8182 | 1247243.4377 | 2694292.7318 | 1247241.5738
19 | 2694322.5089 | 1247275.4358 | 2694317.8093 | 1247270.7464 | 2694309.2083 | 1247262.47 | 2694304.3719 | 1247258.7791 | 2694299.2312 | 1247255.695 | 2694293.9613 | 1247254.0878
20 | 2694322.5089 | 1247275.4358 | 2694329.9773 | 1247282.7269
21 | 2694322.5089 | 1247275.4358 | 2694309.9422 | 1247288.3898
22 | 2694339.8095 | 1247397.8483 | 2694327.4761 | 1247385.7547 | 2694322.5656 | 1247384.403
23 | 2694354.3345 | 1247412.0909 | 2694339.8095 | 1247397.8483
24 | 2694354.3345 | 1247412.0909 | 2694365.0738 | 1247400.8644 | 2694372.8365 | 1247392.7978
25 | 2694381.1145 | 1247384.1958 | 2694372.8365 | 1247392.7978
26 | 2694394.5052 | 1247370.2808 | 2694381.1145 | 1247384.1958
27 | 2694301.1062 | 1247297.4981 | 2694301.3464 | 1247297.2505
28 | 2694290.1226 | 1247308.8202 | 2694301.1062 | 1247297.4981
29 | 2694309.9422 | 1247288.3898 | 2694301.3464 | 1247297.2505
30 | 2694286.932 | 1247312.109 | 2694290.1226 | 1247308.8202
31 | 2694286.932 | 1247312.109 | 2694274.059 | 1247325.3787
32 | 2694273.9396 | 1247325.5017 | 2694274.059 | 1247325.3787
33 | 2694329.9773 | 1247282.7269 | 2694335.1798 | 1247287.7727
34 | 2694329.9773 | 1247282.7269 | 2694346.0793 | 1247265.7826
35 | 2694267.9222 | 1247331.7046 | 2694273.9396 | 1247325.5017
36 | 2694423.4055 | 1247370.2043 | 2694440.6068 | 1247387.1582
37 | 2694408.611 | 1247355.6227 | 2694423.4055 | 1247370.2043
38 | 2694462.6663 | 1247408.8393 | 2694450.7879 | 1247397.1928 | 2694440.6068 | 1247387.1582
39 | 2694408.611 | 1247355.6227 | 2694394.5052 | 1247370.2808
40 | 2694408.611 | 1247355.6227 | 2694403.8722 | 1247351.0184
41 | 2694468.2072 | 1247414.2722 | 2694462.6663 | 1247408.8393
42 | 2694383.1039 | 1247330.7644 | 2694385.2824 | 1247332.9563 | 2694403.8722 | 1247351.0184
43 | 2694513.6536 | 1247435.0344 | 2694505.5118 | 1247433.0476 | 2694495.1269 | 1247429.6128 | 2694486.506 | 1247426.4063 | 2694478.1276 | 1247421.2578 | 2694468.2072 | 1247414.2722
44 | 2694383.1039 | 1247330.7644 | 2694387.3079 | 1247326.2501 | 2694406.7274 | 1247313.2129
45 | 2694383.1039 | 1247330.7644 | 2694375.7469 | 1247324.2813
46 | 2694513.6536 | 1247435.0344 | 2694510.1421 | 1247443.963 | 2694503.7945 | 1247449.7885 | 2694489.095 | 1247457.3267 | 2694468.4526 | 1247474.2219 | 2694463.5554 | 1247479.2121
47 | 2694462.9287 | 1247254.244 | 2694462.1254 | 1247255.0981 | 2694431.2713 | 1247288.4433 | 2694425.3977 | 1247294.8547 | 2694422.9066 | 1247297.5838 | 2694416.4695 | 1247305.2316 | 2694411.6739 | 1247309.8921 | 2694406.7274 | 1247313.2129
48 | 2694375.7469 | 1247324.2813 | 2694359.9608 | 1247310.3704
49 | 2694462.4557 | 1247480.3327 | 2694463.5554 | 1247479.2121
50 | 2694335.1798 | 1247287.7727 | 2694343.7549 | 1247296.0896 | 2694347.8978 | 1247299.7403
51 | 2694346.0793 | 1247265.7826 | 2694371.2683 | 1247239.2763
52 | 2694371.308 | 1247239.2345 | 2694371.2683 | 1247239.2763
53 | 2694371.4702 | 1247239.0638 | 2694371.308 | 1247239.2345
54 | 2694371.5198 | 1247239.0115 | 2694371.4702 | 1247239.0638
55 | 2694371.6329 | 1247238.8926 | 2694371.5198 | 1247239.0115
56 | 2694382.7507 | 1247228.2547 | 2694372.1875 | 1247238.309 | 2694371.6329 | 1247238.8926
57 | 2694347.8978 | 1247299.7403 | 2694359.9608 | 1247310.3704
58 | 2694420.6468 | 1247193.1347 | 2694426.1439 | 1247188.7465
59 | 2694420.6468 | 1247193.1347 | 2694414.4601 | 1247198.0733 | 2694398.9103 | 1247212.8738
60 | 2694426.1439 | 1247188.7465 | 2694430.2815 | 1247185.4435
61 | 2694398.9103 | 1247212.8738 | 2694382.7507 | 1247228.2547
62 | 2694430.2815 | 1247185.4435 | 2694433.8571 | 1247182.5892
63 | 2694447.7831 | 1247171.4725 | 2694433.8571 | 1247182.5892
64 | 2694447.7831 | 1247171.4725 | 2694445.102 | 1247166.6928
65 | 2694424.6124 | 1247130.6384 | 2694418.9531 | 1247123.2766 | 2694404.0434 | 1247135.0599
66 | 2694430.244 | 1247140.5251 | 2694428.7668 | 1247136.0426 | 2694424.6124 | 1247130.6384
67 | 2694403.0959 | 1247135.8088 | 2694404.0434 | 1247135.0599
68 | 2694430.244 | 1247140.5251 | 2694430.8998 | 1247142.5148 | 2694438.4731 | 1247155.4078
69 | 2694430.244 | 1247140.5251 | 2694444.333 | 1247131.2825
70 | 2694389.1765 | 1247146.8095 | 2694403.0959 | 1247135.8088
71 | 2694438.4731 | 1247155.4078 | 2694438.5841 | 1247155.5966
72 | 2694444.333 | 1247131.2825 | 2694449.9861 | 1247127.574 | 2694451.5977 | 1247125.8325
73 | 2694438.5841 | 1247155.5966 | 2694439.0108 | 1247156.3231
74 | 2694451.5977 | 1247125.8325 | 2694457.1656 | 1247119.8158 | 2694458.32 | 1247119.0191
75 | 2694445.102 | 1247166.6928 | 2694439.0108 | 1247156.3231
76 | 2694462.016 | 1247116.4683 | 2694458.32 | 1247119.0191
77 | 2694445.102 | 1247166.6928 | 2694456.8394 | 1247158.8403
78 | 2694480.013 | 1247143.331 | 2694472.2411 | 1247131.7304
79 | 2694480.013 | 1247143.331 | 2694468.4141 | 1247151.0966 | 2694465.497 | 1247153.0482
80 | 2694472.1947 | 1247131.6613 | 2694472.2411 | 1247131.7304
81 | 2694460.8636 | 1247156.148 | 2694465.497 | 1247153.0482
82 | 2694508.7009 | 1247081.5076 | 2694507.2466 | 1247072.6396
83 | 2694508.7009 | 1247081.5076 | 2694497.3682 | 1247088.4716
84 | 2694497.3682 | 1247088.4716 | 2694496.9366 | 1247088.7368
85 | 2694456.8394 | 1247158.8403 | 2694460.8636 | 1247156.148
86 | 2694490.2124 | 1247096.2303 | 2694494.9722 | 1247093.0198 | 2694496.9366 | 1247088.7368 | 2694496.9366 | 1247088.7368
87 | 2694457.5649 | 1247485.8441 | 2694459.9753 | 1247482.8601 | 2694462.4557 | 1247480.3327
88 | 2694457.5649 | 1247485.8441 | 2694452.6237 | 1247491.9611 | 2694444.0572 | 1247507.3212
89 | 2694462.016 | 1247116.4683 | 2694463.1594 | 1247115.6034
90 | 2694463.1594 | 1247115.6034 | 2694467.2998 | 1247112.4716 | 2694468.48 | 1247111.2868
91 | 2694468.48 | 1247111.2868 | 2694469.6875 | 1247110.0745 | 2694471.248 | 1247109.0219
92 | 2694471.248 | 1247109.0219 | 2694475.8051 | 1247105.9481
93 | 2694475.8051 | 1247105.9481 | 2694486.0033 | 1247099.0694
94 | 2694486.0033 | 1247099.0694 | 2694490.2124 | 1247096.2303

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2694340.2479 | 1247126.8086
1 | 2694313.4455 | 1247140.5332
2 | 2694349.3925 | 1247078.1685
3 | 2694307.495 | 1247175.5097
4 | 2694311.6099 | 1247064.1012
5 | 2694476.8123 | 1247029.4598
6 | 2694468.4139 | 1247008.7334
7 | 2694301.3293 | 1247069.0282
8 | 2694268.0636 | 1247258.9464
9 | 2694260.6119 | 1247265.3218
10 | 2694270.899 | 1247257.4235
11 | 2694253.5232 | 1247277.852
12 | 2694288.4945 | 1247237.7884
13 | 2694310.3671 | 1247173.2662
14 | 2694294.391 | 1247248.4459
15 | 2694293.9613 | 1247254.0878
16 | 2694292.7318 | 1247241.5738
17 | 2694286.7059 | 1247236.1649
18 | 2694240.4113 | 1247288.8273
19 | 2694310.9419 | 1247172.8173
20 | 2694322.5089 | 1247275.4358
21 | 2694322.5657 | 1247384.403
22 | 2694339.8095 | 1247397.8483
23 | 2694354.3345 | 1247412.0909
24 | 2694372.8365 | 1247392.7978
25 | 2694381.1145 | 1247384.1958
26 | 2694301.1062 | 1247297.4981
27 | 2694301.3464 | 1247297.2505
28 | 2694290.1226 | 1247308.8202
29 | 2694309.9422 | 1247288.3898
30 | 2694286.932 | 1247312.109
31 | 2694274.059 | 1247325.3787
32 | 2694329.9773 | 1247282.7269
33 | 2694273.9396 | 1247325.5017
34 | 2694423.4055 | 1247370.2043
35 | 2694440.6068 | 1247387.1582
36 | 2694408.611 | 1247355.6227
37 | 2694462.6663 | 1247408.8393
38 | 2694394.5052 | 1247370.2808
39 | 2694403.8722 | 1247351.0184
40 | 2694468.2072 | 1247414.2722
41 | 2694383.1039 | 1247330.7644
42 | 2694513.6536 | 1247435.0344
43 | 2694406.7274 | 1247313.2129
44 | 2694375.7469 | 1247324.2813
45 | 2694463.5554 | 1247479.2121
46 | 2694335.1799 | 1247287.7727
47 | 2694346.0793 | 1247265.7826
48 | 2694371.2683 | 1247239.2763
49 | 2694371.308 | 1247239.2345
50 | 2694371.4702 | 1247239.0638
51 | 2694371.5198 | 1247239.0115
52 | 2694371.6329 | 1247238.8926
53 | 2694347.8978 | 1247299.7403
54 | 2694359.9608 | 1247310.3704
55 | 2694420.6468 | 1247193.1347
56 | 2694426.1439 | 1247188.7465
57 | 2694398.9103 | 1247212.8738
58 | 2694430.2815 | 1247185.4435
59 | 2694382.7507 | 1247228.2547
60 | 2694433.8571 | 1247182.5892
61 | 2694447.7831 | 1247171.4725
62 | 2694267.9222 | 1247331.7046
63 | 2694424.6124 | 1247130.6384
64 | 2694404.0434 | 1247135.0599
65 | 2694430.244 | 1247140.5251
66 | 2694403.0959 | 1247135.8088
67 | 2694438.4731 | 1247155.4078
68 | 2694444.333 | 1247131.2825
69 | 2694389.1765 | 1247146.8095
70 | 2694438.5841 | 1247155.5966
71 | 2694451.5977 | 1247125.8325
72 | 2694439.0108 | 1247156.3231
73 | 2694458.32 | 1247119.0191
74 | 2694445.102 | 1247166.6928
75 | 2694462.9287 | 1247254.244
76 | 2694480.013 | 1247143.331
77 | 2694472.2411 | 1247131.7304
78 | 2694465.497 | 1247153.0482
79 | 2694508.7009 | 1247081.5076
80 | 2694507.2466 | 1247072.6396
81 | 2694497.3682 | 1247088.4716
82 | 2694456.8394 | 1247158.8403
83 | 2694472.1947 | 1247131.6613
84 | 2694460.8636 | 1247156.148
85 | 2694496.9366 | 1247088.7368
86 | 2694462.4557 | 1247480.3327
87 | 2694444.0572 | 1247507.3212
88 | 2694457.5649 | 1247485.8441
89 | 2694462.016 | 1247116.4683
90 | 2694463.1594 | 1247115.6034
91 | 2694468.48 | 1247111.2868
92 | 2694471.248 | 1247109.0219
93 | 2694475.8051 | 1247105.9481
94 | 2694486.0033 | 1247099.0694
95 | 2694490.2124 | 1247096.2303
96 | 2694329.9773 | 1247282.7269

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.98708 | -0.24837 | 0.0086205 | 0.0021605
1 | 0.98767 | -0.23686 | 0 | 0
2 | 0.98632 | -0.26328 | 0 | 0
3 | 0.98856 | -0.21955 | 0 | 0
4 | 0.9857 | -0.27528 | 0 | 0
5 | 0.98623 | -0.26493 | 0 | 0
6 | 0.98622 | -0.26518 | 0.00062309 | 0.00015616
7 | 0.98557 | -0.27776 | 0.012121 | 0.0030377
8 | 0.99252 | -0.14299 | 0 | 0
9 | 0.99249 | -0.14368 | 0 | 0
10 | 0.99253 | -0.14276 | 0.0011146 | 0.00027934
11 | 0.99243 | -0.14478 | 0.0023091 | 0.00057872
12 | 0.99202 | -0.15267 | 0 | 0
13 | 0.98854 | -0.21994 | 0.0029584 | 0.00074144
14 | 0.99245 | -0.1444 | 0 | 0
15 | 0.99265 | -0.1406 | 0 | 0
16 | 0.99218 | -0.14966 | 0.0080675 | 0.0020219
17 | 0.99201 | -0.15279 | 0.0026143 | 0.00065519
18 | 0.9924 | -0.14528 | 0.0016596 | 0.00041594
19 | 0.98854 | -0.21998 | 0.0029591 | 0.00074163
20 | 0.99407 | -0.11314 | 0 | 0
21 | 0.98355 | -0.31663 | 0.0057928 | 0.0014518
22 | 0.98367 | -0.31429 | 0.0060042 | 0.0015048
23 | 0.9839 | -0.30997 | 0 | 0
24 | 0.98419 | -0.30429 | 0.006246 | 0.0015654
25 | 0.98438 | -0.30042 | 0.0005941 | 0.0001489
26 | 0.99359 | -0.12245 | 0.00065146 | 0.00016327
27 | 0.99359 | -0.12237 | 0.0015614 | 0.00039133
28 | 0.99342 | -0.12571 | 0.0023479 | 0.00058843
29 | 0.99375 | -0.11934 | 0.0055186 | 0.0013831
30 | 0.99338 | -0.12647 | 0.0037914 | 0.00095022
31 | 0.99329 | -0.12829 | 0.0020511 | 0.00051405
32 | 0.99467 | -0.10166 | 0 | 0
33 | 0.99329 | -0.1283 | 0.0016519 | 0.00041401
34 | 0.98477 | -0.29293 | 0.0022381 | 0.00056093
35 | 0.98436 | -0.30082 | 0.0053425 | 0.0013389
36 | 0.98516 | -0.28532 | 0 | 0
37 | 0.984 | -0.30795 | 0.0058717 | 0.0014716
38 | 0.98472 | -0.29395 | 0.0049593 | 0.0012429
39 | 0.98543 | -0.2801 | 0.0074134 | 0.001858
40 | 0.98395 | -0.30892 | 0 | 0
41 | 0.9868 | -0.25337 | 0 | 0
42 | 0.98363 | -0.31522 | 0 | 0
43 | 0.9851 | -0.28645 | 0.061644 | 0.01545
44 | 0.98783 | -0.23341 | 0.0038328 | 0.00096059
45 | 0.98319 | -0.32377 | 0.0041562 | 0.0010416
46 | 0.99383 | -0.1176 | 0.0031386 | 0.00078661
47 | 0.99668 | -0.06317 | 0.010268 | 0.0025734
48 | 1 | 0 | -0.27601 | -0.06977
49 | 1 | -7.4542e-05 | 0.0029603 | 0.00074192
50 | 0.99998 | -0.00036682 | 0.0029591 | 0.00074163
51 | 0.99998 | -0.00045261 | 0.0029591 | 0.00074163
52 | 0.99997 | -0.00063943 | 0.0029591 | 0.00074163
53 | 0.99188 | -0.15517 | 0.0020801 | 0.00052132
54 | 0.99011 | -0.18929 | 0.0019029 | 0.0004769
55 | 0.99628 | -0.071409 | 0.0028247 | 0.00070793
56 | 0.99592 | -0.078281 | 0.0025717 | 0.00064452
57 | 0.99784 | -0.041304 | 0.0029095 | 0.00072918
58 | 0.99566 | -0.083217 | 0.0021903 | 0.00054894
59 | 0.99909 | -0.017377 | 0.00099622 | 0.00024968
60 | 0.99545 | -0.087308 | 0.001981 | 0.00049648
61 | 0.99466 | -0.10264 | 0 | 0
62 | 0.99327 | -0.12859 | 0.0018761 | 0.00047019
63 | 0.99336 | -0.12775 | 0.0024617 | 0.00061696
64 | 0.99312 | -0.13226 | 0.0016418 | 0.00041148
65 | 0.99348 | -0.12541 | 0 | 0
66 | 0.99312 | -0.13242 | 0.0047769 | 0.0011972
67 | 0.99396 | -0.11615 | 0.0025639 | 0.00064258
68 | 0.99318 | -0.13116 | 0.0021553 | 0.00054016
69 | 0.99307 | -0.13324 | 0.0026069 | 0.00065334
70 | 0.99396 | -0.11602 | 0.0028832 | 0.00072259
71 | 0.99304 | -0.13392 | 0.0029276 | 0.00073371
72 | 0.99399 | -0.11548 | 0.0020747 | 0.00051996
73 | 0.99291 | -0.13634 | 0.0024724 | 0.00061964
74 | 0.99441 | -0.10735 | 0 | 0
75 | 0.98504 | -0.28758 | 0.00076894 | 0.00019272
76 | 0.99413 | -0.11272 | 0 | 0
77 | 0.99408 | -0.1138 | 0.0019418 | 0.00048666
78 | 0.9942 | -0.11137 | 0.0022383 | 0.00056096
79 | 0.99261 | -0.14224 | 0 | 0
80 | 0.9926 | -0.14244 | 0.0012658 | 0.00031723
81 | 0.99262 | -0.14194 | 0.00098829 | 0.00024769
82 | 0.99428 | -0.10998 | 0.0019373 | 0.00048554
83 | 0.99408 | -0.1138 | 0.0024446 | 0.00061267
84 | 0.99424 | -0.11072 | 0.0019903 | 0.00049881
85 | 0.99262 | -0.14192 | 0.00099074 | 0.0002483
86 | 0.98319 | -0.32385 | 0.00060977 | 0.00015282
87 | 0.98314 | -0.32483 | 0.0015012 | 0.00037625
88 | 0.98317 | -0.32414 | 0.00067026 | 0.00016798
89 | 0.99286 | -0.13727 | 0 | 0
90 | 0.99285 | -0.13757 | 0.0022308 | 0.0005591
91 | 0.99279 | -0.13872 | 0.0021298 | 0.00053378
92 | 0.99277 | -0.13919 | 0.0010213 | 0.00025597
93 | 0.99273 | -0.13981 | 0.0011248 | 0.00028189
94 | 0.99267 | -0.14095 | 0.0010882 | 0.00027272
95 | 0.99266 | -0.14132 | 0.00090382 | 0.00022652
96 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.021382 | -0.0053617 | 0.021393 | 0.0053688 | 1.1732e-05 | 7.1236e-06 | 0.032234 | 0.032233 | 0.032234 | 0.98708 | -0.24837 | 0.98767 | -0.23686 | 8.8554
1 | 0.012761 | 0.0032012 | -0.012752 | -0.0031962 | 9.0689e-06 | 4.9695e-06 | 0.019238 | 0.019239 | 0.019239 | 0.98708 | -0.24837 | 0.98632 | -0.26328 | 5.2853
2 | -0.021393 | -0.0053688 | 0.021411 | 0.0053795 | 1.767e-05 | 1.0728e-05 | 0.032233 | 0.032233 | 0.032233 | 0.98767 | -0.23686 | 0.98856 | -0.21955 | 8.8553
3 | 0.012129 | 0.0030422 | -0.012122 | -0.0030385 | 6.934e-06 | 3.7335e-06 | 0.018299 | 0.018299 | 0.018299 | 0.98632 | -0.26328 | 0.9857 | -0.27528 | 5.0273
4 | 0.00062315 | 0.00015404 | -0.0006231 | -0.00015588 | 4.8525e-08 | -1.839e-06 | 0.00093937 | 0.00094003 | 0.00094003 | 0.98632 | -0.26328 | 0.98623 | -0.26493 | 0.25825
5 | -0.027329 | -0.0068626 | 0.027416 | 0.0069169 | 8.75e-05 | 5.4226e-05 | 0.041141 | 0.04114 | 0.041141 | 0.98856 | -0.21955 | 0.99202 | -0.15267 | 11.3024
6 | 0.0059176 | 0.0014831 | -0.0059175 | -0.0014831 | 1.0843e-07 | 2.2673e-08 | 0.0089074 | 0.0089074 | 0.0089074 | 0.98856 | -0.21955 | 0.98854 | -0.21994 | 2.4471
7 | 0.012122 | 0.0030385 | -0.012121 | -0.0030377 | 1.4316e-06 | 7.7093e-07 | 0.018299 | 0.0183 | 0.0183 | 0.9857 | -0.27528 | 0.98557 | -0.27776 | 5.0273
8 | 0.0006231 | 0.00015588 | -0.00062309 | -0.00015616 | 7.4243e-09 | -2.8112e-07 | 0.00094003 | 0.00094013 | 0.00094013 | 0.98623 | -0.26493 | 0.98622 | -0.26518 | 0.25828
9 | 0.0039691 | 0.00099435 | -0.003969 | -0.00099439 | 1.3001e-07 | -4.3329e-08 | 0.0059504 | 0.0059505 | 0.0059505 | 0.99252 | -0.14299 | 0.99249 | -0.14368 | 1.6347
10 | -0.0039691 | -0.00099435 | 0.0039691 | 0.00099433 | 4.2735e-08 | -1.4246e-08 | 0.0059504 | 0.0059504 | 0.0059504 | 0.99252 | -0.14299 | 0.99253 | -0.14276 | 1.6347
11 | 0.003969 | 0.00099439 | -0.0039688 | -0.00099446 | 2.0881e-07 | -6.9572e-08 | 0.0059505 | 0.0059506 | 0.0059506 | 0.99249 | -0.14368 | 0.99243 | -0.14478 | 1.6348
12 | -0.0050837 | -0.0012737 | 0.0050843 | 0.0012737 | 5.2341e-07 | 2.4389e-08 | 0.0076214 | 0.0076213 | 0.0076214 | 0.99253 | -0.14276 | 0.99265 | -0.1406 | 2.0938
13 | 0.0016596 | 0.00041574 | -0.0016596 | -0.00041594 | 3.9704e-08 | -1.9553e-07 | 0.0024883 | 0.0024884 | 0.0024884 | 0.99243 | -0.14478 | 0.9924 | -0.14528 | 0.68363
14 | 0.0026143 | 0.00065517 | -0.0026143 | -0.00065519 | 1.3929e-08 | -2.2272e-08 | 0.0039214 | 0.0039214 | 0.0039214 | 0.99202 | -0.15267 | 0.99201 | -0.15279 | 1.0773
15 | -0.03003 | -0.007572 | 0.030035 | 0.0075747 | 4.3264e-06 | 2.6956e-06 | 0.045061 | 0.045061 | 0.045061 | 0.99202 | -0.15267 | 0.99218 | -0.14966 | 12.3795
16 | 0.0029591 | 0.00074162 | -0.0029591 | -0.00074163 | 5.4265e-09 | -5.8776e-09 | 0.0044543 | 0.0044543 | 0.0044543 | 0.98854 | -0.21994 | 0.98854 | -0.21998 | 1.2237
17 | -0.038112 | -0.0096027 | 0.038119 | 0.009607 | 6.9337e-06 | 4.3644e-06 | 0.05716 | 0.05716 | 0.05716 | 0.99245 | -0.1444 | 0.99265 | -0.1406 | 15.7034
18 | 0.038112 | 0.0096027 | -0.038102 | -0.0095966 | 9.5864e-06 | 6.0342e-06 | 0.05716 | 0.057161 | 0.057161 | 0.99245 | -0.1444 | 0.99218 | -0.14966 | 15.7034
19 | -0.043203 | -0.010881 | 0.04326 | 0.010917 | 5.6806e-05 | 3.5889e-05 | 0.064782 | 0.064782 | 0.064782 | 0.99265 | -0.1406 | 0.99407 | -0.11314 | 17.7972
20 | -0.06272 | -0.015797 | 0.062755 | 0.015819 | 3.4466e-05 | 2.1923e-05 | 0.093913 | 0.093913 | 0.093913 | 0.99407 | -0.11314 | 0.99467 | -0.10166 | 25.8002
21 | 0.01946 | 0.0048803 | -0.019455 | -0.0048768 | 5.7434e-06 | 3.4419e-06 | 0.029131 | 0.029131 | 0.029131 | 0.99407 | -0.11314 | 0.99375 | -0.11934 | 8.0031
22 | -0.0057928 | -0.0014518 | 0.0057934 | 0.0014519 | 6.4419e-07 | 1.2839e-07 | 0.0087638 | 0.0087637 | 0.0087638 | 0.98355 | -0.31663 | 0.98367 | -0.31429 | 2.4076
23 | -0.011798 | -0.0029567 | 0.0118 | 0.002958 | 2.4296e-06 | 1.2967e-06 | 0.017846 | 0.017846 | 0.017846 | 0.98367 | -0.31429 | 0.9839 | -0.30997 | 4.9029
24 | -0.0118 | -0.002958 | 0.011803 | 0.0029597 | 3.1926e-06 | 1.7037e-06 | 0.017846 | 0.017846 | 0.017846 | 0.9839 | -0.30997 | 0.98419 | -0.30429 | 4.9028
25 | -0.018049 | -0.0045251 | 0.018053 | 0.0045271 | 3.334e-06 | 1.982e-06 | 0.02729 | 0.02729 | 0.02729 | 0.98419 | -0.30429 | 0.98438 | -0.30042 | 7.4972
26 | -0.018647 | -0.004676 | 0.018652 | 0.0046794 | 5.7539e-06 | 3.4369e-06 | 0.028188 | 0.028188 | 0.028188 | 0.98438 | -0.30042 | 0.98472 | -0.29395 | 7.7439
27 | -0.012372 | -0.0031013 | 0.012373 | 0.0031013 | 4.4407e-08 | 2.3954e-08 | 0.018529 | 0.018529 | 0.018529 | 0.99359 | -0.12245 | 0.99359 | -0.12237 | 5.0905
28 | 0.011721 | 0.002938 | -0.011719 | -0.002937 | 1.8227e-06 | 9.6228e-07 | 0.017554 | 0.017554 | 0.017554 | 0.99359 | -0.12245 | 0.99342 | -0.12571 | 4.8225
29 | -0.013934 | -0.0034926 | 0.013936 | 0.0034937 | 2.0159e-06 | 1.1303e-06 | 0.020868 | 0.020868 | 0.020868 | 0.99359 | -0.12237 | 0.99375 | -0.11934 | 5.7329
30 | 0.0093714 | 0.0023486 | -0.009371 | -0.0023484 | 3.3857e-07 | 1.5736e-07 | 0.014037 | 0.014037 | 0.014037 | 0.99342 | -0.12571 | 0.99338 | -0.12647 | 3.8563
31 | 0.0055796 | 0.0013982 | -0.0055791 | -0.0013982 | 4.8429e-07 | 7.0619e-08 | 0.0083578 | 0.0083579 | 0.0083579 | 0.99338 | -0.12647 | 0.99329 | -0.12829 | 2.2961
32 | 0.003528 | 0.0008841 | -0.003528 | -0.0008841 | 1.7954e-09 | -1.0703e-09 | 0.0052852 | 0.0052852 | 0.0052852 | 0.99329 | -0.12829 | 0.99329 | -0.1283 | 1.452
33 | 0.12586 | 0.031964 | -0.12577 | -0.031902 | 9.651e-05 | 6.1673e-05 | 0.18844 | 0.18844 | 0.18844 | 0.99467 | -0.10166 | 0.99383 | -0.1176 | 51.7694
34 | -0.18862 | -0.047783 | 0.18897 | 0.048006 | 0.00034941 | 0.00022301 | 0.28235 | 0.28235 | 0.28235 | 0.99467 | -0.10166 | 0.99668 | -0.06317 | 38.7848
35 | 0.0018761 | 0.0004701 | -0.0018761 | -0.00047019 | 2.5599e-08 | -9.5475e-08 | 0.0028105 | 0.0028106 | 0.0028106 | 0.99329 | -0.1283 | 0.99327 | -0.12859 | 0.77213
36 | 0.018168 | 0.004557 | -0.018161 | -0.004553 | 6.8265e-06 | 4.0618e-06 | 0.027454 | 0.027454 | 0.027454 | 0.98477 | -0.29293 | 0.98436 | -0.30082 | 7.5423
37 | -0.020406 | -0.005118 | 0.020414 | 0.0051225 | 7.4068e-06 | 4.476e-06 | 0.030836 | 0.030836 | 0.030836 | 0.98477 | -0.29293 | 0.98516 | -0.28532 | 8.4714
38 | 0.012819 | 0.003214 | -0.012815 | -0.0032116 | 4.3556e-06 | 2.3945e-06 | 0.019378 | 0.019378 | 0.019378 | 0.98436 | -0.30082 | 0.984 | -0.30795 | 5.3237
39 | 0.023621 | 0.0059283 | -0.023612 | -0.0059224 | 9.7126e-06 | 5.9571e-06 | 0.035682 | 0.035682 | 0.035682 | 0.98516 | -0.28532 | 0.98472 | -0.29395 | 9.8026
40 | -0.044035 | -0.011051 | 0.044046 | 0.011058 | 1.0963e-05 | 6.9321e-06 | 0.066517 | 0.066517 | 0.066517 | 0.98516 | -0.28532 | 0.98543 | -0.2801 | 18.274
41 | 0.0069428 | 0.0017401 | -0.0069425 | -0.00174 | 3.2077e-07 | 1.0672e-07 | 0.010499 | 0.010499 | 0.010499 | 0.984 | -0.30795 | 0.98395 | -0.30892 | 2.8843
42 | -0.05146 | -0.012916 | 0.051525 | 0.012957 | 6.5698e-05 | 4.1676e-05 | 0.077712 | 0.077712 | 0.077712 | 0.98543 | -0.2801 | 0.9868 | -0.25337 | 21.3494
43 | 0.0069425 | 0.00174 | -0.0069404 | -0.0017393 | 2.0818e-06 | 6.929e-07 | 0.010499 | 0.010499 | 0.010499 | 0.98395 | -0.30892 | 0.98363 | -0.31522 | 2.8844
44 | 0.062512 | 0.015704 | -0.062413 | -0.015641 | 9.8519e-05 | 6.2675e-05 | 0.094276 | 0.094276 | 0.094276 | 0.9868 | -0.25337 | 0.9851 | -0.28645 | 25.9001
45 | -0.11404 | -0.028661 | 0.11415 | 0.028731 | 0.00010877 | 6.9488e-05 | 0.17199 | 0.17199 | 0.17199 | 0.9868 | -0.25337 | 0.98783 | -0.23341 | 47.2494
46 | 0.0069404 | 0.0017393 | -0.0069376 | -0.0017383 | 2.8274e-06 | 9.4178e-07 | 0.010499 | 0.0105 | 0.0105 | 0.98363 | -0.31522 | 0.98319 | -0.32377 | 2.8845
47 | 0.00076899 | 0.0001917 | -0.00076894 | -0.00019272 | 4.1291e-08 | -1.0128e-06 | 0.0011612 | 0.0011616 | 0.0011616 | 0.9851 | -0.28645 | 0.98504 | -0.28758 | 0.31911
48 | -0.11798 | -0.029691 | 0.11823 | 0.029851 | 0.00024933 | 0.0001593 | 0.17776 | 0.17776 | 0.17776 | 0.98783 | -0.23341 | 0.99011 | -0.18929 | 48.8355
49 | 0.0027814 | 0.00069667 | -0.0027813 | -0.00069668 | 1.0432e-08 | -1.3234e-08 | 0.0042093 | 0.0042093 | 0.0042093 | 0.98319 | -0.32377 | 0.98319 | -0.32385 | 1.1564
50 | 0.12263 | 0.031116 | -0.12241 | -0.030975 | 0.00022115 | 0.00014131 | 0.18374 | 0.18374 | 0.18374 | 0.99383 | -0.1176 | 0.99188 | -0.15517 | 50.4784
51 | -0.19924 | -0.050579 | 0.19984 | 0.050967 | 0.00060755 | 0.00038788 | 0.29768 | 0.29768 | 0.29768 | 0.99668 | -0.06317 | 1 | 0 | 40.8904
52 | 0.074512 | 0.018803 | -0.074512 | -0.018803 | 2.6599e-07 | 1.6948e-07 | 0.11092 | 0.11092 | 0.11092 | 1 | 0 | 1 | -7.4542e-05 | 30.4727
53 | 0.071552 | 0.018061 | -0.071551 | -0.01806 | 1.0017e-06 | 6.3801e-07 | 0.10652 | 0.10652 | 0.10652 | 1 | -7.4542e-05 | 0.99998 | -0.00036682 | 29.2626
54 | 0.068592 | 0.017318 | -0.068591 | -0.017318 | 2.8192e-07 | 1.7948e-07 | 0.10211 | 0.10211 | 0.10211 | 0.99998 | -0.00036682 | 0.99998 | -0.00045261 | 28.0529
55 | 0.065632 | 0.016577 | -0.065632 | -0.016576 | 5.876e-07 | 3.7391e-07 | 0.097709 | 0.097709 | 0.097709 | 0.99998 | -0.00045261 | 0.99997 | -0.00063943 | 26.8431
56 | 0.062672 | 0.015835 | -0.062622 | -0.015803 | 5.0239e-05 | 3.1951e-05 | 0.093306 | 0.093306 | 0.093306 | 0.99997 | -0.00063943 | 0.99909 | -0.017377 | 25.6334
57 | 0.12033 | 0.030453 | -0.12013 | -0.030328 | 0.0001967 | 0.00012568 | 0.18062 | 0.18062 | 0.18062 | 0.99188 | -0.15517 | 0.99011 | -0.18929 | 49.6211
58 | 0.055737 | 0.014017 | -0.055719 | -0.014006 | 1.8287e-05 | 1.1612e-05 | 0.083265 | 0.083265 | 0.083265 | 0.99628 | -0.071409 | 0.99592 | -0.078281 | 22.8749
59 | -0.058562 | -0.014725 | 0.058646 | 0.014779 | 8.4331e-05 | 5.3589e-05 | 0.087484 | 0.087483 | 0.087484 | 0.99628 | -0.071409 | 0.99784 | -0.041304 | 24.0339
60 | 0.053147 | 0.013361 | -0.053135 | -0.013353 | 1.2524e-05 | 7.9462e-06 | 0.079422 | 0.079422 | 0.079422 | 0.99592 | -0.078281 | 0.99566 | -0.083217 | 21.8193
61 | -0.061555 | -0.015508 | 0.061626 | 0.015553 | 7.0536e-05 | 4.4851e-05 | 0.091822 | 0.091822 | 0.091822 | 0.99784 | -0.041304 | 0.99909 | -0.017377 | 25.2259
62 | 0.050944 | 0.012804 | -0.050934 | -0.012798 | 9.9487e-06 | 6.3077e-06 | 0.076149 | 0.076149 | 0.076149 | 0.99566 | -0.083217 | 0.99545 | -0.087308 | 20.92
63 | 0.048953 | 0.012302 | -0.048918 | -0.012279 | 3.5792e-05 | 2.2676e-05 | 0.073188 | 0.073188 | 0.073188 | 0.99545 | -0.087308 | 0.99466 | -0.10264 | 20.1066
64 | 0.048918 | 0.012279 | -0.048907 | -0.012272 | 1.1002e-05 | 6.9699e-06 | 0.073188 | 0.073188 | 0.073188 | 0.99466 | -0.10264 | 0.99441 | -0.10735 | 20.1066
65 | 0.0090277 | 0.0022628 | -0.0090257 | -0.0022619 | 1.9401e-06 | 8.7552e-07 | 0.013523 | 0.013523 | 0.013523 | 0.99336 | -0.12775 | 0.99312 | -0.13226 | 3.7152
66 | -0.011489 | -0.0028797 | 0.011491 | 0.0028804 | 1.2814e-06 | 6.7075e-07 | 0.017211 | 0.017211 | 0.017211 | 0.99336 | -0.12775 | 0.99348 | -0.12541 | 4.7282
67 | 0.0073839 | 0.0018504 | -0.0073839 | -0.0018504 | 5.5434e-08 | 1.985e-08 | 0.011063 | 0.011063 | 0.011063 | 0.99312 | -0.13226 | 0.99312 | -0.13242 | 3.0394
68 | -0.030801 | -0.0077229 | 0.030814 | 0.0077314 | 1.3606e-05 | 8.4871e-06 | 0.046134 | 0.046134 | 0.046134 | 0.99348 | -0.12541 | 0.99396 | -0.11615 | 12.6742
69 | 0.01931 | 0.0048425 | -0.019305 | -0.0048393 | 5.286e-06 | 3.1649e-06 | 0.028923 | 0.028923 | 0.028923 | 0.99348 | -0.12541 | 0.99318 | -0.13116 | 7.946
70 | 0.002607 | 0.00065317 | -0.0026069 | -0.00065334 | 1.0151e-07 | -1.6459e-07 | 0.003906 | 0.0039061 | 0.0039061 | 0.99312 | -0.13242 | 0.99307 | -0.13324 | 1.0731
71 | -0.033378 | -0.0083739 | 0.033378 | 0.0083741 | 2.0513e-07 | 1.2845e-07 | 0.049972 | 0.049972 | 0.049972 | 0.99396 | -0.11615 | 0.99396 | -0.11602 | 13.7286
72 | 0.017149 | 0.0042992 | -0.017147 | -0.0042979 | 2.2613e-06 | 1.329e-06 | 0.025694 | 0.025694 | 0.025694 | 0.99318 | -0.13116 | 0.99304 | -0.13392 | 7.0589
73 | -0.036261 | -0.0090967 | 0.036262 | 0.0090973 | 9.3116e-07 | 5.8502e-07 | 0.054288 | 0.054288 | 0.054288 | 0.99396 | -0.11602 | 0.99399 | -0.11548 | 14.9144
74 | 0.01422 | 0.0035641 | -0.014218 | -0.0035632 | 1.6345e-06 | 9.2188e-07 | 0.021307 | 0.021308 | 0.021308 | 0.99304 | -0.13392 | 0.99291 | -0.13634 | 5.8537
75 | -0.038337 | -0.0096172 | 0.038352 | 0.0096266 | 1.4856e-05 | 9.3519e-06 | 0.057394 | 0.057394 | 0.057394 | 0.99399 | -0.11548 | 0.99441 | -0.10735 | 15.7676
76 | 0.011746 | 0.0029436 | -0.011745 | -0.0029433 | 5.2179e-07 | 2.7587e-07 | 0.017602 | 0.017602 | 0.017602 | 0.99291 | -0.13634 | 0.99286 | -0.13727 | 4.8358
77 | 0.010555 | 0.0026454 | -0.010553 | -0.0026447 | 1.321e-06 | 6.6225e-07 | 0.015794 | 0.015794 | 0.015794 | 0.99441 | -0.10735 | 0.99428 | -0.10998 | 4.3389
78 | 0.0043866 | 0.0010993 | -0.0043864 | -0.0010993 | 2.2574e-07 | -3.6565e-08 | 0.0065658 | 0.0065659 | 0.0065659 | 0.99413 | -0.11272 | 0.99408 | -0.1138 | 1.8038
79 | -0.0043866 | -0.0010993 | 0.0043869 | 0.0010992 | 2.8239e-07 | -4.5775e-08 | 0.0065658 | 0.0065657 | 0.0065658 | 0.99413 | -0.11272 | 0.9942 | -0.11137 | 1.8038
80 | 0.0024446 | 0.00061267 | -0.0024446 | -0.00061267 | 4.1755e-10 | -8.1206e-10 | 0.0036592 | 0.0036592 | 0.0036592 | 0.99408 | -0.1138 | 0.99408 | -0.1138 | 1.0053
81 | -0.0066251 | -0.0016602 | 0.0066253 | 0.0016603 | 2.0554e-07 | 5.9253e-08 | 0.0099157 | 0.0099157 | 0.0099157 | 0.9942 | -0.11137 | 0.99424 | -0.11072 | 2.7241
82 | 0.0012658 | 0.00031712 | -0.0012658 | -0.00031723 | 1.2134e-08 | -1.0839e-07 | 0.0018975 | 0.0018975 | 0.0018975 | 0.99261 | -0.14224 | 0.9926 | -0.14244 | 0.5213
83 | -0.0012658 | -0.00031712 | 0.0012658 | 0.00031696 | 1.7959e-08 | -1.6044e-07 | 0.0018975 | 0.0018974 | 0.0018975 | 0.99261 | -0.14224 | 0.99262 | -0.14194 | 0.52129
84 | -0.0022541 | -0.00056465 | 0.0022541 | 0.00056465 | 2.1683e-09 | -5.1592e-09 | 0.0033789 | 0.0033789 | 0.0033789 | 0.99262 | -0.14194 | 0.99262 | -0.14192 | 0.92828
85 | 0.0086159 | 0.0021592 | -0.0086156 | -0.0021591 | 3.0188e-07 | 1.3041e-07 | 0.012894 | 0.012894 | 0.012894 | 0.99428 | -0.10998 | 0.99424 | -0.11072 | 3.5424
86 | -0.0032448 | -0.00081295 | 0.0032449 | 0.00081287 | 9.2746e-08 | -7.5772e-08 | 0.0048641 | 0.0048641 | 0.0048641 | 0.99262 | -0.14192 | 0.99266 | -0.14132 | 1.3363
87 | 0.0021716 | 0.00054386 | -0.0021715 | -0.00054394 | 2.988e-08 | -7.4431e-08 | 0.0032865 | 0.0032865 | 0.0032865 | 0.98319 | -0.32385 | 0.98317 | -0.32414 | 0.90288
88 | -0.0015012 | -0.00037625 | 0.0015013 | 0.00037595 | 4.9272e-08 | -2.9121e-07 | 0.0022722 | 0.0022721 | 0.0022722 | 0.98314 | -0.32483 | 0.98317 | -0.32414 | 0.62423
89 | 0.011745 | 0.0029433 | -0.011745 | -0.0029432 | 1.6658e-07 | 8.8069e-08 | 0.017602 | 0.017602 | 0.017602 | 0.99286 | -0.13727 | 0.99285 | -0.13757 | 4.8358
90 | 0.0095141 | 0.0023841 | -0.0095135 | -0.0023839 | 5.2332e-07 | 2.4617e-07 | 0.014259 | 0.014259 | 0.014259 | 0.99285 | -0.13757 | 0.99279 | -0.13872 | 3.9173
91 | 0.0073837 | 0.0018501 | -0.0073836 | -0.00185 | 1.6503e-07 | 5.9158e-08 | 0.011067 | 0.011067 | 0.011067 | 0.99279 | -0.13872 | 0.99277 | -0.13919 | 3.0403
92 | 0.0063622 | 0.0015941 | -0.0063621 | -0.001594 | 1.8745e-07 | 4.8892e-08 | 0.0095359 | 0.009536 | 0.009536 | 0.99277 | -0.13919 | 0.99273 | -0.13981 | 2.6198
93 | 0.0052373 | 0.0013121 | -0.005237 | -0.0013121 | 2.8427e-07 | 2.2894e-08 | 0.00785 | 0.0078501 | 0.0078501 | 0.99273 | -0.13981 | 0.99267 | -0.14095 | 2.1566
94 | 0.0041488 | 0.0010394 | -0.0041487 | -0.0010394 | 7.3634e-08 | -1.8509e-08 | 0.0062189 | 0.0062189 | 0.0062189 | 0.99267 | -0.14095 | 0.99266 | -0.14132 | 1.7085

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.27897 | 0.070512

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0086205 | 0.0021605
1 | 0.00062309 | 0.00015616
2 | 0.012121 | 0.0030377
3 | 0.0011146 | 0.00027934
4 | 0.0023091 | 0.00057872
5 | 0.0029584 | 0.00074144
6 | 0.0080675 | 0.0020219
7 | 0.0026143 | 0.00065519
8 | 0.0016596 | 0.00041594
9 | 0.0029591 | 0.00074163
10 | 0.0057928 | 0.0014518
11 | 0.0060042 | 0.0015048
12 | 0.006246 | 0.0015654
13 | 0.0005941 | 0.0001489
14 | 0.00065146 | 0.00016327
15 | 0.0015614 | 0.00039133
16 | 0.0023479 | 0.00058843
17 | 0.0055186 | 0.0013831
18 | 0.0037914 | 0.00095022
19 | 0.0020511 | 0.00051405
20 | 0.0016519 | 0.00041401
21 | 0.0022381 | 0.00056093
22 | 0.0053425 | 0.0013389
23 | 0.0058717 | 0.0014716
24 | 0.0049593 | 0.0012429
25 | 0.0074134 | 0.001858
26 | 0.061644 | 0.01545
27 | 0.0038328 | 0.00096059
28 | 0.0041562 | 0.0010416
29 | 0.0031386 | 0.00078661
30 | 0.010268 | 0.0025734
31 | 0.0029601 | 0.00074188
32 | 0.0029603 | 0.00074192
33 | 0.0029591 | 0.00074163
34 | 0.0029591 | 0.00074163
35 | 0.0029591 | 0.00074163
36 | 0.0020801 | 0.00052132
37 | 0.0019029 | 0.0004769
38 | 0.0028247 | 0.00070793
39 | 0.0025717 | 0.00064452
40 | 0.0029095 | 0.00072918
41 | 0.0021903 | 0.00054894
42 | 0.00099622 | 0.00024968
43 | 0.001981 | 0.00049648
44 | 0.0018761 | 0.00047019
45 | 0.0024617 | 0.00061696
46 | 0.0016418 | 0.00041148
47 | 0.0047769 | 0.0011972
48 | 0.0025639 | 0.00064258
49 | 0.0021553 | 0.00054016
50 | 0.0026069 | 0.00065334
51 | 0.0028832 | 0.00072259
52 | 0.0029276 | 0.00073371
53 | 0.0020747 | 0.00051996
54 | 0.0024724 | 0.00061964
55 | 0.00076894 | 0.00019272
56 | 0.0019418 | 0.00048666
57 | 0.0022383 | 0.00056096
58 | 0.0012658 | 0.00031723
59 | 0.00098829 | 0.00024769
60 | 0.0019373 | 0.00048554
61 | 0.0024446 | 0.00061267
62 | 0.0019903 | 0.00049881
63 | 0.00099074 | 0.0002483
64 | 0.00060977 | 0.00015282
65 | 0.0015012 | 0.00037625
66 | 0.00067026 | 0.00016798
67 | 0.0022308 | 0.0005591
68 | 0.0021298 | 0.00053378
69 | 0.0010213 | 0.00025597
70 | 0.0011248 | 0.00028189
71 | 0.0010882 | 0.00027272
72 | 0.00090382 | 0.00022652

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1