## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_198-6_0_2_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_198-6_0_2_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_198-6_0_2_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_198-6_0_2_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_198-6_0_2_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_198-6_0_2_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_198-6_0_2_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_198-6_0_2_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_198-6_0_2_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_198-6_0_2_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_198-6_0_2_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_198-6_0_2_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_198-6_0_2_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_198-6_0_2_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_198-6_0_2_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_198-6_0_2_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_198-6_0_2_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_198-6_0_2_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_198-6_0_2_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_198-6_0_2_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_198-6_0_2_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_198-6_0_2_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_198-6_0_2_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_198-6_0_2_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_198-6_0_2_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_198-6_0_2_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_198-6_0_2_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_198-6_0_2_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_198-6_0_2_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_198-6_0_2_node_143 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_198-6_0_2_node_141 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_198-6_0_2_node_142 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_198-6_0_2_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_198-6_0_2_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_198-6_0_2_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_198-6_0_2_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_198-6_0_2_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_198-6_0_2_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_198-6_0_2_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_198-6_0_2_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_198-6_0_2_node_147 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_198-6_0_2_node_140 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_198-6_0_2_node_148 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_198-6_0_2_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_198-6_0_2_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_198-6_0_2_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_198-6_0_2_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_198-6_0_2_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_198-6_0_2_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_198-6_0_2_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_198-6_0_2_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_198-6_0_2_node_139 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_198-6_0_2_node_138 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_198-6_0_2_node_149 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_198-6_0_2_node_144 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_198-6_0_2_node_145 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_198-6_0_2_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_198-6_0_2_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_198-6_0_2_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_198-6_0_2_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_198-6_0_2_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_198-6_0_2_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_198-6_0_2_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_198-6_0_2_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_198-6_0_2_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_198-6_0_2_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_198-6_0_2_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_198-6_0_2_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_198-6_0_2_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_MV_501_0_node_90 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_198-6_0_2_load_0 | 0 | 0.0032536 | 0.00081543 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_198-6_0_2_load_1 | 1 | 0.0030064 | 0.00075347 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_198-6_0_2_load_2 | 2 | 0.0012528 | 0.00031399 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_198-6_0_2_load_3 | 3 | 0.015462 | 0.0038752 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_198-6_0_2_load_4 | 4 | 0.00060191 | 0.00015085 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_198-6_0_2_load_5 | 5 | 0.0029821 | 0.00074739 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_198-6_0_2_load_6 | 6 | 0.00094506 | 0.00023685 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_198-6_0_2_load_116 | 8 | 0.00068297 | 0.00017117 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_198-6_0_2_load_8 | 9 | 0.01467 | 0.0036767 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_198-6_0_2_load_9 | 10 | 0.0011461 | 0.00028725 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_198-6_0_2_load_34 | 14 | 0.0018777 | 0.0004706 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_198-6_0_2_load_32 | 15 | 0.0024717 | 0.00061948 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_198-6_0_2_load_124 | 16 | 0.0046136 | 0.0011563 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_198-6_0_2_load_123 | 17 | 0.0011046 | 0.00027685 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_198-6_0_2_load_13 | 18 | 0.0038796 | 0.00097233 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_198-6_0_2_load_14 | 19 | 0.0021833 | 0.00054718 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_198-6_0_2_load_15 | 20 | 0.0022346 | 0.00056003 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_198-6_0_2_load_17 | 22 | 0.00040825 | 0.00010232 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_198-6_0_2_load_18 | 23 | 0.0007951 | 0.00019927 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_198-6_0_2_load_19 | 24 | 0.0058054 | 0.001455 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_198-6_0_2_load_20 | 25 | 0.00069124 | 0.00017324 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_198-6_0_2_load_21 | 26 | 0.020793 | 0.0052113 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_198-6_0_2_load_22 | 28 | 0.011989 | 0.0030048 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_198-6_0_2_load_141 | 30 | 0.0017645 | 0.00044223 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_198-6_0_2_load_142 | 31 | 0.0043845 | 0.0010988 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_198-6_0_2_load_132 | 32 | 0.00052167 | 0.00013074 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_198-6_0_2_load_118 | 33 | 0.00078493 | 0.00019672 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_198-6_0_2_load_133 | 34 | 0.00080542 | 0.00020186 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_198-6_0_2_load_29 | 36 | 0.016231 | 0.0040678 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_198-6_0_2_load_30 | 37 | 0.0035521 | 0.00089024 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_198-6_0_2_load_128 | 38 | 0.0018149 | 0.00045485 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_198-6_0_2_load_126 | 39 | 0.0063417 | 0.0015894 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_198-6_0_2_load_140 | 41 | 0.0027639 | 0.00069269 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_198-6_0_2_load_148 | 42 | 0.0017619 | 0.00044158 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_198-6_0_2_load_31 | 44 | 0.01274 | 0.0031929 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_198-6_0_2_load_33 | 45 | 0.0097642 | 0.0024471 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_198-6_0_2_load_35 | 46 | 0.0017057 | 0.00042748 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_198-6_0_2_load_135 | 49 | 0.039365 | 0.0098659 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_198-6_0_2_load_149 | 53 | 0.0038271 | 0.00095916 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_198-6_0_2_load_89 | 56 | 0.0011371 | 0.00028497 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_198-6_0_2_load_110 | 57 | 0.00080687 | 0.00020222 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_198-6_0_2_load_95 | 58 | 0.0032709 | 0.00081977 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_198-6_0_2_load_100 | 59 | 0.0033554 | 0.00084094 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_198-6_0_2_load_112 | 60 | 0.0049116 | 0.001231 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_198-6_0_2_load_108 | 61 | 0.00098055 | 0.00024575 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_198-6_0_2_load_109 | 62 | 0.0011233 | 0.00028154 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_198-6_0_2_load_111 | 63 | 0.00092311 | 0.00023135 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_198-6_0_2_load_114 | 64 | 0.00092458 | 0.00023172 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_198-6_0_2_load_117 | 66 | 0.0010597 | 0.00026559 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_198-6_0_2_load_127 | 68 | 0.0050602 | 0.0012682 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 3 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_198-6_0_2_line_0 |  | 0 | 1 | 0.021246 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_198-6_0_2_line_1 |  | 0 | 2 | 0.011978 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_198-6_0_2_line_2 |  | 1 | 3 | 0.019294 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_198-6_0_2_line_3 |  | 2 | 4 | 0.0081547 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_198-6_0_2_line_4 |  | 3 | 5 | 0.022394 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_198-6_0_2_line_5 |  | 4 | 6 | 0.012115 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_198-6_0_2_line_6 |  | 5 | 7 | 0.037873 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_198-6_0_2_line_7 |  | 6 | 8 | 0.012495 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_198-6_0_2_line_8 |  | 7 | 9 | 0.028752 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_198-6_0_2_line_9 |  | 8 | 66 | 0.0062936 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_198-6_0_2_line_10 |  | 9 | 10 | 0.024043 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_198-6_0_2_line_11 |  | 10 | 11 | 0.018387 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_198-6_0_2_line_12 |  | 11 | 12 | 0.012794 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_198-6_0_2_line_13 |  | 11 | 13 | 0.038702 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_198-6_0_2_line_14 |  | 12 | 14 | 0.0091557 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_198-6_0_2_line_15 |  | 12 | 15 | 0.023268 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_198-6_0_2_line_16 |  | 13 | 16 | 0.01402 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_198-6_0_2_line_17 |  | 13 | 17 | 0.018204 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_198-6_0_2_line_18 |  | 14 | 46 | 0.023439 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_198-6_0_2_line_19 |  | 15 | 44 | 0.0076431 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_198-6_0_2_line_20 |  | 16 | 38 | 0.032371 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_198-6_0_2_line_21 |  | 18 | 19 | 0.00015993 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_198-6_0_2_line_22 |  | 18 | 20 | 0.025701 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_198-6_0_2_line_23 |  | 19 | 21 | 0.013818 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_198-6_0_2_line_24 |  | 20 | 22 | 0.0035601 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_198-6_0_2_line_25 |  | 21 | 23 | 0.0036882 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_198-6_0_2_line_26 |  | 21 | 24 | 0.037235 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_198-6_0_2_line_27 |  | 22 | 25 | 0.0081761 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_198-6_0_2_line_28 |  | 24 | 26 | 0.015696 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_198-6_0_2_line_29 |  | 25 | 27 | 0.006347 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_198-6_0_2_line_30 |  | 26 | 28 | 0.01122 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_198-6_0_2_line_31 |  | 27 | 64 | 0.015449 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_198-6_0_2_line_32 |  | 27 | 63 | 0.011754 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_198-6_0_2_line_33 |  | 29 | 30 | 0.056932 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_198-6_0_2_line_34 |  | 29 | 31 | 0.058586 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_198-6_0_2_line_35 |  | 30 | 48 | 0.017475 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_198-6_0_2_line_36 |  | 31 | 54 | 0.017342 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_198-6_0_2_line_37 |  | 32 | 33 | 0.020947 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_198-6_0_2_line_38 |  | 32 | 34 | 0.0054662 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_198-6_0_2_line_39 |  | 33 | 65 | 0.011046 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_198-6_0_2_line_40 |  | 34 | 47 | 0.0256 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_198-6_0_2_line_41 |  | 35 | 36 | 0.0060197 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_198-6_0_2_line_42 |  | 35 | 37 | 0.024673 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_198-6_0_2_line_43 |  | 37 | 43 | 0.018838 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_198-6_0_2_line_44 |  | 38 | 39 | 0.0086654 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_198-6_0_2_line_45 |  | 39 | 67 | 0.020174 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_198-6_0_2_line_46 |  | 40 | 41 | 0.012921 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_198-6_0_2_line_47 |  | 40 | 42 | 0.010164 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_198-6_0_2_line_48 |  | 41 | 51 | 0.023905 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_198-6_0_2_line_49 |  | 43 | 56 | 0.013493 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_198-6_0_2_line_50 |  | 43 | 46 | 0.00465 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_198-6_0_2_line_51 |  | 44 | 45 | 0.0071155 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_198-6_0_2_line_52 |  | 47 | 48 | 0.012103 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_198-6_0_2_line_53 |  | 49 | 50 | 0.0085079 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_198-6_0_2_line_54 |  | 50 | 51 | 0.037559 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_198-6_0_2_line_55 |  | 51 | 52 | 0.023179 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_198-6_0_2_line_56 |  | 52 | 53 | 0.036505 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_198-6_0_2_line_57 |  | 53 | 55 | 0.013952 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_198-6_0_2_line_58 |  | 54 | 55 | 0.02822 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_198-6_0_2_line_59 |  | 56 | 57 | 0.0061274 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_198-6_0_2_line_60 |  | 57 | 61 | 0.0098236 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_198-6_0_2_line_61 |  | 58 | 59 | 0.0016225 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_198-6_0_2_line_62 |  | 59 | 60 | 0.016673 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_198-6_0_2_line_63 |  | 60 | 63 | 0.02145 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_198-6_0_2_line_64 |  | 61 | 62 | 0.006851 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_198-6_0_2_line_65 |  | 64 | 65 | 0.016267 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_198-6_0_2_line_66 |  | 65 | 66 | 0.010904 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_198-6_0_2_line_67 |  | 67 | 68 | 0.0069292 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_198-6_0_2_trafo_3 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 69 | 3 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4
0 | 2697196.3751 | 1245189.7753 | 2697182.528 | 1245205.8896
1 | 2697196.3751 | 1245189.7753 | 2697204.1814 | 1245180.6909
2 | 2697169.9536 | 1245220.5228 | 2697182.528 | 1245205.8896
3 | 2697209.4962 | 1245174.506 | 2697204.1814 | 1245180.6909
4 | 2697169.9536 | 1245220.5228 | 2697155.3589 | 1245237.5072
5 | 2697209.4962 | 1245174.506 | 2697217.3917 | 1245165.3177
6 | 2697130.6753 | 1245266.2322 | 2697155.3589 | 1245237.5072
7 | 2697225.5352 | 1245155.8409 | 2697217.3917 | 1245165.3177
8 | 2697130.6753 | 1245266.2322 | 2697108.1727 | 1245248.3342
9 | 2697225.5352 | 1245155.8409 | 2697229.637 | 1245151.0675
10 | 2697108.1727 | 1245248.3342 | 2697089.356 | 1245233.368
11 | 2697074.9506 | 1245221.9417 | 2697086.5959 | 1245231.1727 | 2697089.356 | 1245233.368
12 | 2697064.105 | 1245215.1034 | 2697074.9506 | 1245221.9417
13 | 2697074.9506 | 1245221.9417 | 2697054.2016 | 1245241.1836 | 2697050.0921 | 1245250.7904
14 | 2697064.105 | 1245215.1034 | 2697056.0409 | 1245210.7678
15 | 2697064.105 | 1245215.1034 | 2697081.245 | 1245199.3676
16 | 2697050.0921 | 1245250.7904 | 2697042.1837 | 1245256.5654 | 2697039.1814 | 1245259.542
17 | 2697050.0921 | 1245250.7904 | 2697050.9266 | 1245255.2074 | 2697056.0451 | 1245260.1282 | 2697060.7838 | 1245264.7351
18 | 2697056.0409 | 1245210.7678 | 2697053.8873 | 1245209.6098 | 2697045.3532 | 1245206.0564 | 2697034.5169 | 1245202.7989 | 2697034.098 | 1245202.6847
19 | 2697086.8752 | 1245194.1987 | 2697081.245 | 1245199.3676
20 | 2697039.1814 | 1245259.542 | 2697020.9442 | 1245277.623 | 2697016.9832 | 1245273.9999 | 2697016.0153 | 1245274.8994
21 | 2697176.3627 | 1245107.705 | 2697176.2518 | 1245107.5898
22 | 2697176.3627 | 1245107.705 | 2697181.7581 | 1245113.3073 | 2697184.4452 | 1245113.9629 | 2697193.4686 | 1245110.2634 | 2697198.8686 | 1245110.4839
23 | 2697166.6665 | 1245097.6369 | 2697176.2518 | 1245107.5898
24 | 2697201.5835 | 1245112.7671 | 2697198.9287 | 1245110.4864 | 2697198.8686 | 1245110.4839
25 | 2697166.6665 | 1245097.6369 | 2697164.4712 | 1245094.6733
26 | 2697166.6665 | 1245097.6369 | 2697135.1885 | 1245117.5258
27 | 2697201.5835 | 1245112.7671 | 2697205.1438 | 1245115.8257 | 2697207.7921 | 1245118.087
28 | 2697135.1885 | 1245117.5258 | 2697121.9192 | 1245125.9099
29 | 2697212.6189 | 1245122.2086 | 2697207.7921 | 1245118.087
30 | 2697112.4336 | 1245131.9032 | 2697121.9192 | 1245125.9099
31 | 2697212.6189 | 1245122.2086 | 2697224.3699 | 1245132.2374
32 | 2697212.6189 | 1245122.2086 | 2697220.9917 | 1245113.9594
33 | 2697352.544 | 1245138.4267 | 2697302.7735 | 1245110.7837
34 | 2697352.544 | 1245138.4267 | 2697331.1523 | 1245173.7249 | 2697323.0826 | 1245189.0404
35 | 2697287.4963 | 1245102.2986 | 2697302.7735 | 1245110.7837
36 | 2697314.9984 | 1245204.3834 | 2697323.0826 | 1245189.0404
37 | 2697257.5926 | 1245118.5311 | 2697243.9421 | 1245134.419
38 | 2697257.5926 | 1245118.5311 | 2697261.1548 | 1245114.3851
39 | 2697236.7434 | 1245142.7975 | 2697243.9421 | 1245134.419
40 | 2697277.8377 | 1245094.9679 | 2697261.1548 | 1245114.3851
41 | 2697051.5232 | 1245170.7637 | 2697046.4521 | 1245174.0074
42 | 2697051.5232 | 1245170.7637 | 2697055.7493 | 1245178.0384 | 2697043.6386 | 1245188.8878
43 | 2697029.6117 | 1245201.4621 | 2697037.404 | 1245194.473 | 2697043.6386 | 1245188.8878
44 | 2697009.668 | 1245280.7986 | 2697016.0153 | 1245274.8994
45 | 2696994.891 | 1245294.5321 | 2697009.668 | 1245280.7986
46 | 2697265.4587 | 1245177.8951 | 2697258.045 | 1245188.4773
47 | 2697265.4587 | 1245177.8951 | 2697270.1335 | 1245168.8648
48 | 2697243.2516 | 1245207.1979 | 2697250.7793 | 1245198.8483 | 2697258.045 | 1245188.4773
49 | 2697029.6117 | 1245201.4621 | 2697016.472 | 1245198.3947
50 | 2697029.6117 | 1245201.4621 | 2697034.098 | 1245202.6847
51 | 2697092.1167 | 1245189.3866 | 2697086.8752 | 1245194.1987
52 | 2697277.8377 | 1245094.9679 | 2697287.4963 | 1245102.2986
53 | 2697223.7233 | 1245238.1349 | 2697218.4895 | 1245244.8424
54 | 2697243.2516 | 1245207.1979 | 2697234.2172 | 1245216.6459 | 2697225.5775 | 1245228.291 | 2697223.7233 | 1245238.1349
55 | 2697255.0213 | 1245226.3277 | 2697248.8531 | 1245220.4443 | 2697244.5529 | 1245214.0134 | 2697243.2516 | 1245207.1979
56 | 2697255.0213 | 1245226.3277 | 2697266.9792 | 1245234.9081 | 2697280.7498 | 1245218.0246
57 | 2697289.568 | 1245207.2129 | 2697280.7498 | 1245218.0246
58 | 2697289.568 | 1245207.2129 | 2697297.5292 | 1245208.8336 | 2697308.91 | 1245207.4525 | 2697311.1454 | 1245208.9236 | 2697314.9984 | 1245204.3834
59 | 2697010.5051 | 1245197.0017 | 2697016.472 | 1245198.3947
60 | 2697010.5051 | 1245197.0017 | 2697000.9432 | 1245194.7489
61 | 2697249.3047 | 1245086.0645 | 2697248.149 | 1245087.2031
62 | 2697236.2719 | 1245098.9049 | 2697248.149 | 1245087.2031
63 | 2697220.9917 | 1245113.9594 | 2697236.2719 | 1245098.9049
64 | 2697000.9432 | 1245194.7489 | 2696994.2748 | 1245193.1779 | 2696994.2748 | 1245193.1779
65 | 2697236.7434 | 1245142.7975 | 2697224.3699 | 1245132.2374
66 | 2697236.7434 | 1245142.7975 | 2697229.637 | 1245151.0675
67 | 2696994.891 | 1245294.5321 | 2696989.922 | 1245289.7028

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2697196.3751 | 1245189.7753
1 | 2697182.528 | 1245205.8896
2 | 2697204.1814 | 1245180.6909
3 | 2697169.9536 | 1245220.5228
4 | 2697209.4962 | 1245174.506
5 | 2697155.3589 | 1245237.5072
6 | 2697217.3917 | 1245165.3177
7 | 2697130.6753 | 1245266.2322
8 | 2697225.5352 | 1245155.8409
9 | 2697108.1727 | 1245248.3342
10 | 2697089.356 | 1245233.368
11 | 2697074.9506 | 1245221.9417
12 | 2697064.105 | 1245215.1034
13 | 2697050.0921 | 1245250.7904
14 | 2697056.0409 | 1245210.7678
15 | 2697081.245 | 1245199.3676
16 | 2697039.1814 | 1245259.542
17 | 2697060.7838 | 1245264.7351
18 | 2697176.3627 | 1245107.705
19 | 2697176.2518 | 1245107.5898
20 | 2697198.8686 | 1245110.4839
21 | 2697166.6665 | 1245097.6369
22 | 2697201.5835 | 1245112.7671
23 | 2697164.4712 | 1245094.6733
24 | 2697135.1885 | 1245117.5258
25 | 2697207.7921 | 1245118.087
26 | 2697121.9192 | 1245125.9099
27 | 2697212.6189 | 1245122.2086
28 | 2697112.4336 | 1245131.9032
29 | 2697352.544 | 1245138.4267
30 | 2697302.7735 | 1245110.7837
31 | 2697323.0826 | 1245189.0404
32 | 2697257.5926 | 1245118.5311
33 | 2697243.9421 | 1245134.419
34 | 2697261.1548 | 1245114.3851
35 | 2697051.5232 | 1245170.7637
36 | 2697046.4521 | 1245174.0074
37 | 2697043.6386 | 1245188.8878
38 | 2697016.0153 | 1245274.8994
39 | 2697009.668 | 1245280.7986
40 | 2697265.4587 | 1245177.8951
41 | 2697258.045 | 1245188.4773
42 | 2697270.1335 | 1245168.8648
43 | 2697029.6117 | 1245201.4621
44 | 2697086.8752 | 1245194.1987
45 | 2697092.1167 | 1245189.3866
46 | 2697034.098 | 1245202.6847
47 | 2697277.8377 | 1245094.9679
48 | 2697287.4963 | 1245102.2986
49 | 2697218.4895 | 1245244.8424
50 | 2697223.7233 | 1245238.1349
51 | 2697243.2516 | 1245207.1979
52 | 2697255.0213 | 1245226.3277
53 | 2697280.7498 | 1245218.0246
54 | 2697314.9984 | 1245204.3834
55 | 2697289.5681 | 1245207.2129
56 | 2697016.472 | 1245198.3947
57 | 2697010.5051 | 1245197.0017
58 | 2697249.3047 | 1245086.0645
59 | 2697248.149 | 1245087.2031
60 | 2697236.2719 | 1245098.9049
61 | 2697000.9432 | 1245194.7489
62 | 2696994.2748 | 1245193.1779
63 | 2697220.9917 | 1245113.9594
64 | 2697224.3699 | 1245132.2374
65 | 2697236.7434 | 1245142.7975
66 | 2697229.637 | 1245151.0675
67 | 2696994.891 | 1245294.5321
68 | 2696989.922 | 1245289.7028
69 | 2697130.6753 | 1245266.2322

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.99521 | -0.090449 | 0.0032536 | 0.00081543
1 | 0.99769 | -0.04347 | 0.0030064 | 0.00075347
2 | 0.99385 | -0.11635 | 0.0012528 | 0.00031399
3 | 1 | 0 | -0.22401 | -0.056997
4 | 0.99293 | -0.13384 | 0.00060191 | 0.00015085
5 | 0.99815 | -0.035247 | 0.0029821 | 0.00074739
6 | 0.99157 | -0.15976 | 0.00094506 | 0.00023685
7 | 0.99512 | -0.093167 | 0 | 0
8 | 0.99018 | -0.18636 | 0.00068297 | 0.00017117
9 | 0.99282 | -0.13737 | 0.01467 | 0.0036767
10 | 0.99123 | -0.16824 | 0.0011461 | 0.00028725
11 | 0.99002 | -0.19153 | 0 | 0
12 | 0.98941 | -0.20346 | 0 | 0
13 | 0.98935 | -0.20458 | 0 | 0
14 | 0.98918 | -0.20793 | 0.0018777 | 0.0004706
15 | 0.98888 | -0.21381 | 0.0024717 | 0.00061948
16 | 0.98912 | -0.20903 | 0.0046136 | 0.0011563
17 | 0.98933 | -0.20494 | 0.0011046 | 0.00027685
18 | 0.98461 | -0.29429 | 0.0038796 | 0.00097233
19 | 0.9846 | -0.2944 | 0.0021833 | 0.00054718
20 | 0.98568 | -0.27331 | 0.0022346 | 0.00056003
21 | 0.9841 | -0.30419 | 0 | 0
22 | 0.98584 | -0.27026 | 0.00040825 | 0.00010232
23 | 0.98409 | -0.30425 | 0.0007951 | 0.00019927
24 | 0.98277 | -0.33009 | 0.0058054 | 0.001455
25 | 0.9862 | -0.26321 | 0.00069124 | 0.00017324
26 | 0.9823 | -0.33938 | 0.020793 | 0.0052113
27 | 0.98649 | -0.25767 | 0 | 0
28 | 0.98217 | -0.34181 | 0.011989 | 0.0030048
29 | 0.98081 | -0.36676 | 0 | 0
30 | 0.98358 | -0.31316 | 0.0017645 | 0.00044223
31 | 0.97797 | -0.42224 | 0.0043845 | 0.0010988
32 | 0.98664 | -0.2544 | 0.00052167 | 0.00013074
33 | 0.98772 | -0.23371 | 0.00078493 | 0.00019672
34 | 0.98636 | -0.25975 | 0.00080542 | 0.00020186
35 | 0.98782 | -0.23438 | 0 | 0
36 | 0.98773 | -0.23612 | 0.016231 | 0.0040678
37 | 0.98819 | -0.22723 | 0.0035521 | 0.00089024
38 | 0.98873 | -0.21666 | 0.0018149 | 0.00045485
39 | 0.98864 | -0.21842 | 0.0063417 | 0.0015894
40 | 0.97275 | -0.52467 | 0 | 0
41 | 0.97277 | -0.52425 | 0.0027639 | 0.00069269
42 | 0.97273 | -0.525 | 0.0017619 | 0.00044158
43 | 0.98853 | -0.22058 | 0 | 0
44 | 0.98872 | -0.21688 | 0.01274 | 0.0031929
45 | 0.98865 | -0.21812 | 0.0097642 | 0.0024471
46 | 0.98863 | -0.2186 | 0.0017057 | 0.00042748
47 | 0.98507 | -0.28449 | 0 | 0
48 | 0.98446 | -0.29621 | 0 | 0
49 | 0.97118 | -0.55571 | 0.039365 | 0.0098659
50 | 0.97149 | -0.54953 | 0 | 0
51 | 0.97287 | -0.52226 | 0 | 0
52 | 0.97382 | -0.50354 | 0 | 0
53 | 0.97531 | -0.47414 | 0.0038271 | 0.00095916
54 | 0.97719 | -0.43733 | 0 | 0
55 | 0.97594 | -0.46194 | 0 | 0
56 | 0.98848 | -0.22155 | 0.0011371 | 0.00028497
57 | 0.98846 | -0.22187 | 0.00080687 | 0.00020222
58 | 0.98602 | -0.2668 | 0.0032709 | 0.00081977
59 | 0.98602 | -0.26671 | 0.0033554 | 0.00084094
60 | 0.98613 | -0.26473 | 0.0049116 | 0.001231
61 | 0.98844 | -0.22224 | 0.00098055 | 0.00024575
62 | 0.98843 | -0.22238 | 0.0011233 | 0.00028154
63 | 0.98635 | -0.26029 | 0.00092311 | 0.00023135
64 | 0.98736 | -0.24074 | 0.00092458 | 0.00023172
65 | 0.98829 | -0.22267 | 0 | 0
66 | 0.98949 | -0.19971 | 0.0010597 | 0.00026559
67 | 0.98855 | -0.22024 | 0 | 0
68 | 0.98851 | -0.22086 | 0.0050602 | 0.0012682
69 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.12779 | -0.03274 | 0.12808 | 0.032926 | 0.00029165 | 0.00018638 | 0.19133 | 0.19133 | 0.19133 | 0.99521 | -0.090449 | 0.99769 | -0.04347 | 52.5621
1 | 0.12454 | 0.031925 | -0.12438 | -0.031825 | 0.00015617 | 9.979e-05 | 0.18646 | 0.18646 | 0.18646 | 0.99521 | -0.090449 | 0.99385 | -0.11635 | 51.2257
2 | -0.13109 | -0.03368 | 0.13137 | 0.033857 | 0.00027741 | 0.00017729 | 0.19581 | 0.19581 | 0.19581 | 0.99769 | -0.04347 | 1 | 0 | 53.7939
3 | 0.12313 | 0.031511 | -0.12303 | -0.031444 | 0.00010419 | 6.6578e-05 | 0.18459 | 0.18459 | 0.18459 | 0.99385 | -0.11635 | 0.99293 | -0.13384 | 50.7104
4 | 0.090996 | 0.02314 | -0.090842 | -0.023041 | 0.00015423 | 9.8415e-05 | 0.13552 | 0.13552 | 0.13552 | 1 | 0 | 0.99815 | -0.035247 | 37.2312
5 | 0.12242 | 0.031293 | -0.12227 | -0.031196 | 0.00015328 | 9.7942e-05 | 0.18368 | 0.18368 | 0.18368 | 0.99293 | -0.13384 | 0.99157 | -0.15976 | 50.4626
6 | 0.08786 | 0.022294 | -0.087616 | -0.022138 | 0.00024401 | 0.00015567 | 0.13108 | 0.13108 | 0.13108 | 0.99815 | -0.035247 | 0.99512 | -0.093167 | 36.0099
7 | 0.12133 | 0.030959 | -0.12117 | -0.030859 | 0.00015566 | 9.9462e-05 | 0.18227 | 0.18227 | 0.18227 | 0.99157 | -0.15976 | 0.99018 | -0.18636 | 50.073
8 | 0.087616 | 0.022138 | -0.08743 | -0.02202 | 0.00018525 | 0.00011819 | 0.13108 | 0.13108 | 0.13108 | 0.99512 | -0.093167 | 0.99282 | -0.13737 | 36.0099
9 | 0.12049 | 0.030688 | -0.12041 | -0.030639 | 7.7524e-05 | 4.9534e-05 | 0.18124 | 0.18124 | 0.18124 | 0.99018 | -0.18636 | 0.98949 | -0.19971 | 49.791
10 | 0.07276 | 0.018344 | -0.072653 | -0.018275 | 0.0001073 | 6.8358e-05 | 0.10909 | 0.10909 | 0.10909 | 0.99282 | -0.13737 | 0.99123 | -0.16824 | 29.9696
11 | 0.071507 | 0.017988 | -0.071427 | -0.017937 | 7.9486e-05 | 5.0635e-05 | 0.10737 | 0.10737 | 0.10737 | 0.99123 | -0.16824 | 0.99002 | -0.19153 | 29.4969
12 | 0.05247 | 0.013179 | -0.05244 | -0.013161 | 2.9847e-05 | 1.8938e-05 | 0.078874 | 0.078874 | 0.078874 | 0.99002 | -0.19153 | 0.98941 | -0.20346 | 21.6686
13 | 0.018957 | 0.0047578 | -0.018945 | -0.0047508 | 1.1784e-05 | 7.0446e-06 | 0.028495 | 0.028495 | 0.028495 | 0.99002 | -0.19153 | 0.98935 | -0.20458 | 7.8283
14 | 0.027448 | 0.0068911 | -0.027443 | -0.0068875 | 5.8521e-06 | 3.6278e-06 | 0.041285 | 0.041285 | 0.041285 | 0.98941 | -0.20346 | 0.98918 | -0.20793 | 11.3421
15 | 0.024992 | 0.0062694 | -0.02498 | -0.0062618 | 1.2328e-05 | 7.5914e-06 | 0.037589 | 0.037589 | 0.037589 | 0.98941 | -0.20346 | 0.98888 | -0.21381 | 10.3266
16 | 0.017841 | 0.0044741 | -0.017837 | -0.0044719 | 3.7857e-06 | 2.2429e-06 | 0.026834 | 0.026834 | 0.026834 | 0.98935 | -0.20458 | 0.98912 | -0.20903 | 7.3719
17 | 0.0011047 | 0.00027663 | -0.0011046 | -0.00027685 | 1.8844e-08 | -2.2171e-07 | 0.0016614 | 0.0016615 | 0.0016615 | 0.98935 | -0.20458 | 0.98933 | -0.20494 | 0.45644
18 | 0.025565 | 0.0064169 | -0.025552 | -0.0064089 | 1.3002e-05 | 8.0205e-06 | 0.038461 | 0.038461 | 0.038461 | 0.98918 | -0.20793 | 0.98863 | -0.2186 | 10.5661
19 | 0.022508 | 0.0056423 | -0.022505 | -0.0056403 | 3.2879e-06 | 2.0062e-06 | 0.033869 | 0.033869 | 0.033869 | 0.98888 | -0.21381 | 0.98872 | -0.21688 | 9.3048
20 | 0.013223 | 0.0033156 | -0.013218 | -0.003313 | 4.8039e-06 | 2.6591e-06 | 0.019893 | 0.019893 | 0.019893 | 0.98912 | -0.20903 | 0.98873 | -0.21666 | 5.4652
21 | 0.041649 | 0.010469 | -0.041648 | -0.010469 | 2.3768e-07 | 1.5008e-07 | 0.062954 | 0.062954 | 0.062954 | 0.98461 | -0.29429 | 0.9846 | -0.2944 | 17.295
22 | -0.045528 | -0.011441 | 0.045574 | 0.01147 | 4.5642e-05 | 2.8884e-05 | 0.068817 | 0.068817 | 0.068817 | 0.98461 | -0.29429 | 0.98568 | -0.27331 | 18.9058
23 | 0.039465 | 0.0099218 | -0.039447 | -0.0099102 | 1.844e-05 | 1.1626e-05 | 0.059654 | 0.059654 | 0.059654 | 0.9846 | -0.2944 | 0.9841 | -0.30419 | 16.3886
24 | -0.047809 | -0.01203 | 0.047815 | 0.012035 | 6.9574e-06 | 4.4074e-06 | 0.07219 | 0.07219 | 0.07219 | 0.98568 | -0.27331 | 0.98584 | -0.27026 | 19.8325
25 | 0.0007951 | 0.00019922 | -0.0007951 | -0.00019927 | 1.999e-09 | -4.558e-08 | 0.0012022 | 0.0012022 | 0.0012022 | 0.9841 | -0.30419 | 0.98409 | -0.30425 | 0.33029
26 | 0.038652 | 0.009711 | -0.038604 | -0.0096809 | 4.7707e-05 | 3.006e-05 | 0.058452 | 0.058452 | 0.058452 | 0.9841 | -0.30419 | 0.98277 | -0.33009 | 16.0584
27 | -0.048224 | -0.012137 | 0.04824 | 0.012147 | 1.6252e-05 | 1.0297e-05 | 0.072807 | 0.072807 | 0.072807 | 0.98584 | -0.27026 | 0.9862 | -0.26321 | 20.0018
28 | 0.032799 | 0.0082259 | -0.032784 | -0.0082168 | 1.4517e-05 | 9.0922e-06 | 0.049662 | 0.049663 | 0.049663 | 0.98277 | -0.33009 | 0.9823 | -0.33938 | 13.6436
29 | -0.048931 | -0.012321 | 0.048944 | 0.012329 | 1.2981e-05 | 8.2266e-06 | 0.07385 | 0.07385 | 0.07385 | 0.9862 | -0.26321 | 0.98649 | -0.25767 | 20.2883
30 | 0.011991 | 0.0030055 | -0.011989 | -0.0030048 | 1.3882e-06 | 7.4645e-07 | 0.018164 | 0.018164 | 0.018164 | 0.9823 | -0.33938 | 0.98217 | -0.34181 | 4.9901
31 | -0.06141 | -0.015454 | 0.06146 | 0.015486 | 4.9733e-05 | 3.1632e-05 | 0.092653 | 0.092653 | 0.092653 | 0.98649 | -0.25767 | 0.98736 | -0.24074 | 25.4542
32 | 0.012466 | 0.0031253 | -0.012464 | -0.0031245 | 1.5585e-06 | 8.4737e-07 | 0.018804 | 0.018804 | 0.018804 | 0.98649 | -0.25767 | 0.98635 | -0.26029 | 5.1658
33 | -0.052526 | -0.013326 | 0.052662 | 0.013412 | 0.00013577 | 8.6174e-05 | 0.079747 | 0.079746 | 0.079747 | 0.98081 | -0.36676 | 0.98358 | -0.31316 | 21.9084
34 | 0.052526 | 0.013326 | -0.052386 | -0.013237 | 0.00013972 | 8.8682e-05 | 0.079747 | 0.079747 | 0.079747 | 0.98081 | -0.36676 | 0.97797 | -0.42224 | 21.9085
35 | -0.054426 | -0.013854 | 0.054471 | 0.013882 | 4.4512e-05 | 2.8266e-05 | 0.082416 | 0.082416 | 0.082416 | 0.98358 | -0.31316 | 0.98446 | -0.29621 | 22.6417
36 | 0.048002 | 0.012138 | -0.047967 | -0.012116 | 3.4729e-05 | 2.2009e-05 | 0.073076 | 0.073076 | 0.073076 | 0.97797 | -0.42224 | 0.97719 | -0.43733 | 20.0758
37 | -0.055908 | -0.014285 | 0.055964 | 0.014321 | 5.5977e-05 | 3.5557e-05 | 0.084417 | 0.084417 | 0.084417 | 0.98664 | -0.2544 | 0.98772 | -0.23371 | 23.1916
38 | 0.055387 | 0.014154 | -0.055372 | -0.014145 | 1.4337e-05 | 9.1056e-06 | 0.083631 | 0.083631 | 0.083631 | 0.98664 | -0.2544 | 0.98636 | -0.25975 | 22.9754
39 | -0.056749 | -0.014517 | 0.05678 | 0.014537 | 3.0352e-05 | 1.9284e-05 | 0.0856 | 0.0856 | 0.0856 | 0.98772 | -0.23371 | 0.98829 | -0.22267 | 23.5164
40 | 0.054567 | 0.013943 | -0.054502 | -0.013902 | 6.5206e-05 | 4.1405e-05 | 0.082416 | 0.082416 | 0.082416 | 0.98636 | -0.25975 | 0.98507 | -0.28449 | 22.6417
41 | 0.016232 | 0.0040686 | -0.016231 | -0.0040678 | 1.3496e-06 | 7.8672e-07 | 0.024451 | 0.024451 | 0.024451 | 0.98782 | -0.23438 | 0.98773 | -0.23612 | 6.7174
42 | -0.016232 | -0.0040686 | 0.016238 | 0.0040718 | 5.5317e-06 | 3.2243e-06 | 0.024451 | 0.024451 | 0.024451 | 0.98782 | -0.23438 | 0.98819 | -0.22723 | 6.7174
43 | -0.01979 | -0.004962 | 0.019796 | 0.0049658 | 6.2734e-06 | 3.7735e-06 | 0.0298 | 0.0298 | 0.0298 | 0.98819 | -0.22723 | 0.98853 | -0.22058 | 8.1869
44 | 0.011403 | 0.0028581 | -0.011402 | -0.0028576 | 9.5708e-07 | 5.0141e-07 | 0.017162 | 0.017162 | 0.017162 | 0.98873 | -0.21666 | 0.98864 | -0.21842 | 4.7148
45 | 0.0050608 | 0.0012682 | -0.0050603 | -0.0012682 | 4.3892e-07 | 2.2249e-08 | 0.007617 | 0.0076171 | 0.0076171 | 0.98864 | -0.21842 | 0.98855 | -0.22024 | 2.0926
46 | -0.0017619 | -0.00044147 | 0.001762 | 0.00044133 | 3.5196e-08 | -1.3788e-07 | 0.0026952 | 0.0026952 | 0.0026952 | 0.97275 | -0.52467 | 0.97277 | -0.52425 | 0.74044
47 | 0.0017619 | 0.00044147 | -0.0017619 | -0.00044158 | 2.7688e-08 | -1.0845e-07 | 0.0026952 | 0.0026953 | 0.0026953 | 0.97275 | -0.52467 | 0.97273 | -0.525 | 0.74046
48 | -0.0045259 | -0.001134 | 0.0045263 | 0.001134 | 4.2963e-07 | -2.1833e-08 | 0.006923 | 0.0069229 | 0.006923 | 0.97277 | -0.52425 | 0.97287 | -0.52226 | 1.9019
49 | 0.0040481 | 0.0010142 | -0.0040479 | -0.0010142 | 1.8787e-07 | -5.2731e-08 | 0.0060934 | 0.0060935 | 0.0060935 | 0.98853 | -0.22058 | 0.98848 | -0.22155 | 1.674
50 | -0.023844 | -0.00598 | 0.023846 | 0.0059814 | 2.2465e-06 | 1.3782e-06 | 0.035893 | 0.035893 | 0.035893 | 0.98853 | -0.22058 | 0.98863 | -0.2186 | 9.8608
51 | 0.0097648 | 0.0024474 | -0.0097642 | -0.0024471 | 5.7628e-07 | 2.7757e-07 | 0.014696 | 0.014696 | 0.014696 | 0.98872 | -0.21688 | 0.98865 | -0.21812 | 4.0374
52 | 0.054502 | 0.013902 | -0.054471 | -0.013882 | 3.0828e-05 | 1.9576e-05 | 0.082416 | 0.082416 | 0.082416 | 0.98507 | -0.28449 | 0.98446 | -0.29621 | 22.6417
53 | -0.039365 | -0.0098659 | 0.039377 | 0.0098732 | 1.1606e-05 | 7.3228e-06 | 0.060315 | 0.060315 | 0.060315 | 0.97118 | -0.55571 | 0.97149 | -0.54953 | 16.57
54 | -0.039377 | -0.0098732 | 0.039428 | 0.0099055 | 5.1238e-05 | 3.2326e-05 | 0.060315 | 0.060315 | 0.060315 | 0.97149 | -0.54953 | 0.97287 | -0.52226 | 16.57
55 | -0.043954 | -0.01104 | 0.043994 | 0.011064 | 3.9296e-05 | 2.4861e-05 | 0.067237 | 0.067237 | 0.067237 | 0.97287 | -0.52226 | 0.97382 | -0.50354 | 18.4718
56 | -0.043994 | -0.011064 | 0.044056 | 0.011104 | 6.1888e-05 | 3.9153e-05 | 0.067237 | 0.067237 | 0.067237 | 0.97382 | -0.50354 | 0.97531 | -0.47414 | 18.4718
57 | -0.047883 | -0.012063 | 0.047911 | 0.01208 | 2.7939e-05 | 1.7707e-05 | 0.073076 | 0.073076 | 0.073076 | 0.97531 | -0.47414 | 0.97594 | -0.46194 | 20.0758
58 | 0.047967 | 0.012116 | -0.047911 | -0.01208 | 5.6511e-05 | 3.5814e-05 | 0.073076 | 0.073076 | 0.073076 | 0.97719 | -0.43733 | 0.97594 | -0.46194 | 20.0758
59 | 0.0029109 | 0.00072927 | -0.0029108 | -0.00072932 | 4.4118e-08 | -5.0308e-08 | 0.0043818 | 0.0043818 | 0.0043818 | 0.98848 | -0.22155 | 0.98846 | -0.22187 | 1.2038
60 | 0.0021039 | 0.0005271 | -0.0021039 | -0.0005272 | 3.6953e-08 | -1.0227e-07 | 0.0031672 | 0.0031672 | 0.0031672 | 0.98846 | -0.22187 | 0.98844 | -0.22224 | 0.87012
61 | -0.0032709 | -0.00081977 | 0.0032709 | 0.00081976 | 1.4825e-08 | -1.1207e-08 | 0.0049362 | 0.0049362 | 0.0049362 | 0.98602 | -0.2668 | 0.98602 | -0.26671 | 1.3561
62 | -0.0066263 | -0.0016607 | 0.0066269 | 0.0016609 | 6.2522e-07 | 1.8745e-07 | 0.0099998 | 0.0099997 | 0.0099998 | 0.98602 | -0.26671 | 0.98613 | -0.26473 | 2.7472
63 | -0.011539 | -0.0028919 | 0.011541 | 0.0028931 | 2.4385e-06 | 1.2869e-06 | 0.017411 | 0.017411 | 0.017411 | 0.98613 | -0.26473 | 0.98635 | -0.26029 | 4.7833
64 | 0.0011234 | 0.00028145 | -0.0011233 | -0.00028154 | 7.3473e-09 | -8.3112e-08 | 0.0016911 | 0.0016911 | 0.0016911 | 0.98844 | -0.22224 | 0.98843 | -0.22238 | 0.46459
65 | -0.062384 | -0.015718 | 0.062438 | 0.015752 | 5.3955e-05 | 3.4323e-05 | 0.094046 | 0.094046 | 0.094046 | 0.98736 | -0.24074 | 0.98829 | -0.22267 | 25.8369
66 | -0.11922 | -0.030289 | 0.11935 | 0.030373 | 0.00013196 | 8.4315e-05 | 0.17965 | 0.17965 | 0.17965 | 0.98829 | -0.22267 | 0.98949 | -0.19971 | 49.3532
67 | 0.0050603 | 0.0012682 | -0.0050602 | -0.0012682 | 1.5076e-07 | 7.6549e-09 | 0.0076171 | 0.0076171 | 0.0076171 | 0.98855 | -0.22024 | 0.98851 | -0.22086 | 2.0926

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.23948 | 0.060872

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0032536 | 0.00081543
1 | 0.0030064 | 0.00075347
2 | 0.0012528 | 0.00031399
3 | 0.015462 | 0.0038752
4 | 0.00060191 | 0.00015085
5 | 0.0029821 | 0.00074739
6 | 0.00094506 | 0.00023685
7 | 0.00068297 | 0.00017117
8 | 0.01467 | 0.0036767
9 | 0.0011461 | 0.00028725
10 | 0.0018777 | 0.0004706
11 | 0.0024717 | 0.00061948
12 | 0.0046136 | 0.0011563
13 | 0.0011046 | 0.00027685
14 | 0.0038796 | 0.00097233
15 | 0.0021833 | 0.00054718
16 | 0.0022346 | 0.00056003
17 | 0.00040825 | 0.00010232
18 | 0.0007951 | 0.00019927
19 | 0.0058054 | 0.001455
20 | 0.00069124 | 0.00017324
21 | 0.020793 | 0.0052113
22 | 0.011989 | 0.0030048
23 | 0.0017645 | 0.00044223
24 | 0.0043845 | 0.0010988
25 | 0.00052167 | 0.00013074
26 | 0.00078493 | 0.00019672
27 | 0.00080542 | 0.00020186
28 | 0.016231 | 0.0040678
29 | 0.0035521 | 0.00089024
30 | 0.0018149 | 0.00045485
31 | 0.0063417 | 0.0015894
32 | 0.0027639 | 0.00069269
33 | 0.0017619 | 0.00044158
34 | 0.01274 | 0.0031929
35 | 0.0097642 | 0.0024471
36 | 0.0017057 | 0.00042748
37 | 0.039365 | 0.0098659
38 | 0.0038271 | 0.00095916
39 | 0.0011371 | 0.00028497
40 | 0.00080687 | 0.00020222
41 | 0.0032709 | 0.00081977
42 | 0.0033554 | 0.00084094
43 | 0.0049116 | 0.001231
44 | 0.00098055 | 0.00024575
45 | 0.0011233 | 0.00028154
46 | 0.00092311 | 0.00023135
47 | 0.00092458 | 0.00023172
48 | 0.0010597 | 0.00026559
49 | 0.0050602 | 0.0012682

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1