## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_199-16_0_4_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_199-16_0_4_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_199-16_0_4_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_199-16_0_4_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_199-16_0_4_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_199-16_0_4_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_199-16_0_4_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_199-16_0_4_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_199-16_0_4_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_199-16_0_4_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_199-16_0_4_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_199-16_0_4_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_199-16_0_4_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_199-16_0_4_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_199-16_0_4_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_199-16_0_4_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_199-16_0_4_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_199-16_0_4_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_199-16_0_4_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_199-16_0_4_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_199-16_0_4_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_199-16_0_4_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_199-16_0_4_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_199-16_0_4_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_199-16_0_4_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_199-16_0_4_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_199-16_0_4_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_199-16_0_4_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_199-16_0_4_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_199-16_0_4_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_199-16_0_4_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_199-16_0_4_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_199-16_0_4_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_199-16_0_4_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_199-16_0_4_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_199-16_0_4_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_199-16_0_4_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_199-16_0_4_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_199-16_0_4_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_199-16_0_4_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_199-16_0_4_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_199-16_0_4_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_199-16_0_4_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_199-16_0_4_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_199-16_0_4_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_199-16_0_4_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_199-16_0_4_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_199-16_0_4_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_199-16_0_4_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_199-16_0_4_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_199-16_0_4_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_199-16_0_4_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_199-16_0_4_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_199-16_0_4_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_199-16_0_4_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_199-16_0_4_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_199-16_0_4_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_199-16_0_4_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_199-16_0_4_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_199-16_0_4_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_199-16_0_4_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_199-16_0_4_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_199-16_0_4_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_199-16_0_4_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_199-16_0_4_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_199-16_0_4_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_199-16_0_4_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_199-16_0_4_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_199-16_0_4_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_199-16_0_4_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_199-16_0_4_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_199-16_0_4_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_199-16_0_4_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_199-16_0_4_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_199-16_0_4_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_199-16_0_4_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_199-16_0_4_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_199-16_0_4_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_199-16_0_4_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_199-16_0_4_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_199-16_0_4_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_199-16_0_4_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_199-16_0_4_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_199-16_0_4_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_199-16_0_4_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_199-16_0_4_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_199-16_0_4_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_199-16_0_4_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_199-16_0_4_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_199-16_0_4_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_199-16_0_4_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_199-16_0_4_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_199-16_0_4_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_199-16_0_4_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_199-16_0_4_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_199-16_0_4_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_199-16_0_4_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_199-16_0_4_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_199-16_0_4_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_199-16_0_4_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_199-16_0_4_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_MV_502_0_node_19 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_199-16_0_4_load_0 | 0 | 0.013244 | 0.0033192 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_199-16_0_4_load_106 | 4 | 0.00046128 | 0.00011561 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_199-16_0_4_load_60 | 6 | 0.013126 | 0.0032896 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_199-16_0_4_load_88 | 7 | 0.0036721 | 0.00092032 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_199-16_0_4_load_84 | 9 | 0.0019423 | 0.0004868 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_199-16_0_4_load_77 | 10 | 0.00189 | 0.00047369 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_199-16_0_4_load_74 | 12 | 0.0032361 | 0.00081106 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_199-16_0_4_load_65 | 15 | 0.015054 | 0.0037728 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_199-16_0_4_load_79 | 17 | 0.0032698 | 0.00081949 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_199-16_0_4_load_78 | 18 | 0.0029095 | 0.0007292 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_199-16_0_4_load_5 | 19 | 0.014087 | 0.0035305 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_199-16_0_4_load_6 | 20 | 0.01221 | 0.00306 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_199-16_0_4_load_34 | 26 | 0.01155 | 0.0028948 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_199-16_0_4_load_35 | 27 | 0.01155 | 0.0028948 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_199-16_0_4_load_48 | 28 | 0.010643 | 0.0026673 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_199-16_0_4_load_36 | 30 | 0.0055594 | 0.0013933 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_199-16_0_4_load_91 | 33 | 0.0042003 | 0.0010527 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_199-16_0_4_load_37 | 36 | 0.0094959 | 0.0023799 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_199-16_0_4_load_33 | 38 | 0.01725 | 0.0043233 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_199-16_0_4_load_96 | 40 | 0.001998 | 0.00050075 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_199-16_0_4_load_94 | 41 | 0.0030169 | 0.00075611 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_199-16_0_4_load_39 | 42 | 0.0010871 | 0.00027246 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_199-16_0_4_load_40 | 44 | 0.017942 | 0.0044966 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_199-16_0_4_load_25 | 46 | 0.0080137 | 0.0020084 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_199-16_0_4_load_56 | 48 | 0.002459 | 0.00061628 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_199-16_0_4_load_41 | 50 | 0.027922 | 0.006998 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_199-16_0_4_load_93 | 51 | 0.017885 | 0.0044823 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_199-16_0_4_load_83 | 52 | 0.0028095 | 0.00070412 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_199-16_0_4_load_87 | 53 | 0.002939 | 0.00073659 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_199-16_0_4_load_86 | 54 | 0.003015 | 0.00075564 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_199-16_0_4_load_95 | 55 | 0.0022568 | 0.0005656 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_199-16_0_4_load_59 | 56 | 0.004735 | 0.0011867 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_199-16_0_4_load_55 | 57 | 0.0034074 | 0.00085399 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_199-16_0_4_load_32 | 58 | 0.015205 | 0.0038108 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_199-16_0_4_load_52 | 59 | 0.0052885 | 0.0013254 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_199-16_0_4_load_73 | 61 | 0.0079256 | 0.0019863 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_199-16_0_4_load_28 | 64 | 0.011639 | 0.0029171 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_199-16_0_4_load_30 | 65 | 0.0021605 | 0.00054146 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_199-16_0_4_load_97 | 67 | 0.0025809 | 0.00064684 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_199-16_0_4_load_44 | 68 | 0.0016674 | 0.00041789 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_199-16_0_4_load_42 | 69 | 0.015767 | 0.0039515 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_199-16_0_4_load_43 | 70 | 0.012513 | 0.0031362 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_199-16_0_4_load_98 | 71 | 0.0022326 | 0.00055953 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_199-16_0_4_load_46 | 72 | 0.0013941 | 0.0003494 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_199-16_0_4_load_47 | 73 | 0.0014255 | 0.00035726 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_199-16_0_4_load_49 | 74 | 0.01454 | 0.0036442 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_199-16_0_4_load_53 | 77 | 0.0032424 | 0.00081263 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_199-16_0_4_load_54 | 78 | 0.0074671 | 0.0018714 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_199-16_0_4_load_57 | 79 | 0.0025713 | 0.00064444 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_199-16_0_4_load_58 | 80 | 0.0021717 | 0.00054428 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_199-16_0_4_load_69 | 81 | 0.0031706 | 0.00079462 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_199-16_0_4_load_90 | 82 | 0.0032845 | 0.00082317 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_199-16_0_4_load_75 | 83 | 0.0030684 | 0.00076901 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_199-16_0_4_load_85 | 84 | 0.0018238 | 0.00045707 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_199-16_0_4_load_80 | 85 | 0.0034712 | 0.00086996 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_199-16_0_4_load_76 | 86 | 0.002766 | 0.00069324 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_199-16_0_4_load_66 | 87 | 0.0068537 | 0.0017177 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_199-16_0_4_load_68 | 88 | 0.0080075 | 0.0020069 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_199-16_0_4_load_72 | 90 | 0.0077139 | 0.0019333 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_199-16_0_4_load_81 | 91 | 0.0037843 | 0.00094844 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_199-16_0_4_load_82 | 92 | 0.0024861 | 0.00062308 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_199-16_0_4_load_92 | 93 | 0.0034451 | 0.00086342 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_199-16_0_4_load_99 | 94 | 0.0020898 | 0.00052375 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_199-16_0_4_load_102 | 97 | 0.0021207 | 0.0005315 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_199-16_0_4_load_103 | 98 | 0.002177 | 0.00054562 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_199-16_0_4_load_104 | 99 | 0.0016429 | 0.00041176 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_199-16_0_4_load_105 | 100 | 0.011104 | 0.0027829 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 33 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_199-16_0_4_line_0 |  | 0 | 1 | 0.02287 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_199-16_0_4_line_1 |  | 1 | 2 | 0.020268 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_199-16_0_4_line_2 |  | 2 | 3 | 0.16822 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_199-16_0_4_line_3 |  | 2 | 4 | 0.030503 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_199-16_0_4_line_4 |  | 3 | 5 | 0.078022 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_199-16_0_4_line_5 |  | 3 | 6 | 0.08265 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_199-16_0_4_line_6 |  | 5 | 7 | 0.019912 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_199-16_0_4_line_7 |  | 7 | 52 | 0.00048471 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_199-16_0_4_line_8 |  | 8 | 9 | 0.022142 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_199-16_0_4_line_9 |  | 8 | 10 | 0.018212 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_199-16_0_4_line_10 |  | 9 | 84 | 0.005858 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_199-16_0_4_line_11 |  | 10 | 11 | 0.023261 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_199-16_0_4_line_12 |  | 11 | 12 | 0.023604 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_199-16_0_4_line_13 |  | 12 | 83 | 0.0021606 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_199-16_0_4_line_14 |  | 13 | 14 | 0.002165 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_199-16_0_4_line_15 |  | 13 | 15 | 0.025895 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_199-16_0_4_line_16 |  | 13 | 16 | 0.035651 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_199-16_0_4_line_17 |  | 14 | 60 | 0.029428 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_199-16_0_4_line_18 |  | 14 | 47 | 0.032491 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_199-16_0_4_line_19 |  | 15 | 87 | 0.0090787 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_199-16_0_4_line_20 |  | 16 | 17 | 0.017635 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_199-16_0_4_line_21 |  | 16 | 18 | 0.02314 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_199-16_0_4_line_22 |  | 17 | 85 | 0.00040475 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_199-16_0_4_line_23 |  | 18 | 86 | 0.0058106 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_199-16_0_4_line_24 |  | 19 | 20 | 0.03425 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_199-16_0_4_line_25 |  | 20 | 21 | 0.048911 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_199-16_0_4_line_26 |  | 21 | 22 | 0.081565 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_199-16_0_4_line_27 |  | 22 | 42 | 0.028311 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_199-16_0_4_line_28 |  | 23 | 24 | 0.12008 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_199-16_0_4_line_29 |  | 23 | 25 | 0.025787 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_199-16_0_4_line_30 |  | 23 | 26 | 0.04132 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_199-16_0_4_line_31 |  | 24 | 28 | 0.013939 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_199-16_0_4_line_32 |  | 25 | 27 | 0.070287 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_199-16_0_4_line_33 |  | 27 | 29 | 0.015193 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_199-16_0_4_line_34 |  | 28 | 37 | 0.018202 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_199-16_0_4_line_35 |  | 29 | 30 | 0.020872 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_199-16_0_4_line_36 |  | 31 | 32 | 0.082048 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
37 | LV_199-16_0_4_line_37 |  | 31 | 33 | 0.020298 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
38 | LV_199-16_0_4_line_38 |  | 32 | 45 | 0.041148 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
39 | LV_199-16_0_4_line_39 |  | 32 | 46 | 0.028312 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_199-16_0_4_line_40 |  | 33 | 49 | 0.012061 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
41 | LV_199-16_0_4_line_41 |  | 34 | 35 | 0.004918 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_199-16_0_4_line_42 |  | 34 | 36 | 0.017325 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_199-16_0_4_line_43 |  | 35 | 44 | 0.02135 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_199-16_0_4_line_44 |  | 35 | 50 | 0.014242 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_199-16_0_4_line_45 |  | 37 | 38 | 0.0094187 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_199-16_0_4_line_46 |  | 38 | 45 | 0.017312 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_199-16_0_4_line_47 |  | 39 | 40 | 0.020789 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_199-16_0_4_line_48 |  | 39 | 41 | 0.0081049 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_199-16_0_4_line_49 |  | 40 | 50 | 0.012974 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_199-16_0_4_line_50 |  | 41 | 51 | 0.010882 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_199-16_0_4_line_51 |  | 42 | 43 | 0.01494 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_199-16_0_4_line_52 |  | 43 | 44 | 0.0080641 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_199-16_0_4_line_53 |  | 45 | 58 | 0.011076 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_199-16_0_4_line_54 |  | 47 | 48 | 0.019023 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_199-16_0_4_line_55 |  | 48 | 59 | 0.0098295 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_199-16_0_4_line_56 |  | 49 | 82 | 0.014238 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_199-16_0_4_line_57 |  | 49 | 79 | 0.0045464 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
58 | LV_199-16_0_4_line_58 |  | 51 | 55 | 0.012155 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_199-16_0_4_line_59 |  | 52 | 92 | 0.0086072 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_199-16_0_4_line_60 |  | 53 | 54 | 0.0061231 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_199-16_0_4_line_61 |  | 54 | 84 | 0.0059377 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_199-16_0_4_line_62 |  | 55 | 93 | 0.0051935 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_199-16_0_4_line_63 |  | 56 | 57 | 0.023314 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_199-16_0_4_line_64 |  | 57 | 76 | 0.013249 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_199-16_0_4_line_65 |  | 58 | 70 | 0.024839 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_199-16_0_4_line_66 |  | 59 | 75 | 0.0058362 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_199-16_0_4_line_67 |  | 60 | 61 | 0.007733 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_199-16_0_4_line_68 |  | 62 | 63 | 0.011009 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_199-16_0_4_line_69 |  | 62 | 64 | 0.028968 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_199-16_0_4_line_70 |  | 63 | 65 | 0.022872 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_199-16_0_4_line_71 |  | 64 | 66 | 0.024728 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_199-16_0_4_line_72 |  | 65 | 67 | 0.0073104 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_199-16_0_4_line_73 |  | 66 | 68 | 0.025212 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_199-16_0_4_line_74 |  | 66 | 69 | 0.042785 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_199-16_0_4_line_75 |  | 67 | 71 | 0.012019 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_199-16_0_4_line_76 |  | 68 | 72 | 0.00015539 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_199-16_0_4_line_77 |  | 69 | 70 | 0.029443 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_199-16_0_4_line_78 |  | 71 | 94 | 0.0076522 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_199-16_0_4_line_79 |  | 72 | 73 | 0.00014759 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_199-16_0_4_line_80 |  | 74 | 75 | 0.0051033 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_199-16_0_4_line_81 |  | 74 | 76 | 0.024267 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_199-16_0_4_line_82 |  | 75 | 77 | 0.017302 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
83 | LV_199-16_0_4_line_83 |  | 76 | 78 | 0.0075223 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_199-16_0_4_line_84 |  | 77 | 79 | 0.008005 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
85 | LV_199-16_0_4_line_85 |  | 78 | 80 | 0.0040643 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_199-16_0_4_line_86 |  | 80 | 81 | 0.0038523 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_199-16_0_4_line_87 |  | 82 | 93 | 0.007118 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_199-16_0_4_line_88 |  | 83 | 86 | 0.024315 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_199-16_0_4_line_89 |  | 85 | 91 | 0.015095 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_199-16_0_4_line_90 |  | 87 | 88 | 0.019865 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_199-16_0_4_line_91 |  | 88 | 89 | 0.0098991 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_199-16_0_4_line_92 |  | 89 | 90 | 0.010309 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_199-16_0_4_line_93 |  | 91 | 92 | 0.007138 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_199-16_0_4_line_94 |  | 94 | 95 | 0.0076191 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_199-16_0_4_line_95 |  | 95 | 96 | 0.01841 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_199-16_0_4_line_96 |  | 96 | 97 | 0.023613 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_199-16_0_4_line_97 |  | 97 | 98 | 0.0078898 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_199-16_0_4_line_98 |  | 98 | 99 | 0.025755 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_199-16_0_4_line_99 |  | 99 | 100 | 0.00059427 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_199-16_0_4_trafo_91 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 101 | 33 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9
0 | 2692803.7133 | 1249586.7481 | 2692791.3843 | 1249582.2739 | 2692782.7074 | 1249586.7301
1 | 2692803.7133 | 1249586.7481 | 2692816.6004 | 1249580.1781 | 2692818.6296 | 1249585.6141
2 | 2692818.6296 | 1249585.6141 | 2692816.6004 | 1249580.1781 | 2692844.8406 | 1249566.7768 | 2692855.0534 | 1249561.7329 | 2692857.4105 | 1249556.3657 | 2692856.6228 | 1249550.7379 | 2692811.4895 | 1249452.378
3 | 2692818.6296 | 1249585.6141 | 2692846.1304 | 1249572.4174
4 | 2692778.9892 | 1249381.4483 | 2692783.5425 | 1249391.1048 | 2692788.1828 | 1249401.4742 | 2692811.4895 | 1249452.378
5 | 2692811.4895 | 1249452.378 | 2692764.3879 | 1249477.2043 | 2692737.1871 | 1249488.3785
6 | 2692778.9892 | 1249381.4483 | 2692769.752 | 1249363.8081
7 | 2692769.5271 | 1249363.3787 | 2692769.752 | 1249363.8081
8 | 2692834.2348 | 1249347.2982 | 2692815.401 | 1249358.9403
9 | 2692834.2348 | 1249347.2982 | 2692825.5288 | 1249331.3021
10 | 2692815.401 | 1249358.9403 | 2692810.4182 | 1249362.0205
11 | 2692814.4089 | 1249310.871 | 2692825.5288 | 1249331.3021
12 | 2692814.4089 | 1249310.871 | 2692799.5682 | 1249306.1684 | 2692797.0688 | 1249302.3041 | 2692794.06 | 1249303.9583
13 | 2692794.06 | 1249303.9583 | 2692794.06 | 1249303.9583 | 2692792.0436 | 1249303.182
14 | 2692724.6946 | 1249302.7831 | 2692726.562 | 1249301.6782
15 | 2692726.562 | 1249301.6782 | 2692714.0261 | 1249279.0203
16 | 2692746.852 | 1249320.0763 | 2692734.7024 | 1249296.8685 | 2692726.562 | 1249301.6782
17 | 2692724.6946 | 1249302.7831 | 2692713.0557 | 1249309.6619 | 2692697.1529 | 1249310.0914
18 | 2692695.5925 | 1249316.1938 | 2692700.5838 | 1249315.7271 | 2692705.0907 | 1249314.3632 | 2692713.0557 | 1249309.6619 | 2692724.6946 | 1249302.7831
19 | 2692714.0261 | 1249279.0203 | 2692704.9625 | 1249279.5447
20 | 2692746.852 | 1249320.0763 | 2692755.0329 | 1249335.6993
21 | 2692746.852 | 1249320.0763 | 2692766.7718 | 1249308.3
22 | 2692755.0329 | 1249335.6993 | 2692755.2207 | 1249336.0579
23 | 2692771.7736 | 1249305.343 | 2692766.7718 | 1249308.3
24 | 2692540.8829 | 1249423.6581 | 2692561.8601 | 1249422.1632 | 2692567.1174 | 1249434.2929
25 | 2692586.5683 | 1249479.1704 | 2692567.1174 | 1249434.2929
26 | 2692574.6646 | 1249442.145 | 2692575.2616 | 1249445.5014 | 2692593.0768 | 1249488.4013 | 2692599.5896 | 1249491.0718 | 2692592.3141 | 1249494.6831 | 2692586.5683 | 1249479.1704
27 | 2692574.6646 | 1249442.145 | 2692598.7656 | 1249427.2907
28 | 2692506.568 | 1249291.1555 | 2692505.9469 | 1249332.8666 | 2692523.6422 | 1249327.8945 | 2692527.428 | 1249329.1879 | 2692529.9094 | 1249325.0346 | 2692541.0192 | 1249317.202 | 2692554.2859 | 1249309.0695 | 2692567.2577 | 1249300.4877 | 2692568.6002 | 1249296.728 | 2692568.2227 | 1249294.3092
29 | 2692499.9708 | 1249271.6265 | 2692500.3153 | 1249291.1579 | 2692506.568 | 1249291.1555
30 | 2692506.568 | 1249291.1555 | 2692547.8878 | 1249291.2112
31 | 2692568.2227 | 1249294.3092 | 2692579.8372 | 1249296.2253 | 2692581.9991 | 1249296.0662
32 | 2692499.9708 | 1249271.6265 | 2692531.7382 | 1249270.7994 | 2692532.0744 | 1249232.2916
33 | 2692532.207 | 1249217.099 | 2692532.0744 | 1249232.2916
34 | 2692600.1517 | 1249294.7304 | 2692581.9991 | 1249296.0662
35 | 2692532.207 | 1249217.099 | 2692549.8266 | 1249205.9105
36 | 2692640.102 | 1249348.1731 | 2692639.6689 | 1249342.0617 | 2692649.8628 | 1249327.6211 | 2692657.2376 | 1249317.6732 | 2692651.5202 | 1249307.1091 | 2692650.0177 | 1249273.2931
37 | 2692640.102 | 1249348.1731 | 2692660.3731 | 1249347.1371
38 | 2692650.0177 | 1249273.2931 | 2692608.8349 | 1249275.9628
39 | 2692650.0177 | 1249273.2931 | 2692648.7102 | 1249245.0108
40 | 2692672.418 | 1249346.5214 | 2692660.3731 | 1249347.1371
41 | 2692601.6241 | 1249388.4584 | 2692606.5511 | 1249388.2352
42 | 2692601.6241 | 1249388.4584 | 2692584.3012 | 1249388.7231
43 | 2692606.5511 | 1249388.2352 | 2692607.599 | 1249409.5591
44 | 2692606.5511 | 1249388.2352 | 2692620.7785 | 1249387.59
45 | 2692600.1517 | 1249294.7304 | 2692609.4555 | 1249293.2635
46 | 2692608.8349 | 1249275.9628 | 2692609.4555 | 1249293.2635
47 | 2692654.5067 | 1249386.0606 | 2692633.7388 | 1249387.0023
48 | 2692654.5067 | 1249386.0606 | 2692662.6034 | 1249385.6983
49 | 2692620.7785 | 1249387.59 | 2692633.7388 | 1249387.0023
50 | 2692673.4741 | 1249385.212 | 2692662.6034 | 1249385.6983
51 | 2692607.9948 | 1249417.6135 | 2692608.1835 | 1249421.4861 | 2692598.7656 | 1249427.2907
52 | 2692607.9948 | 1249417.6135 | 2692607.599 | 1249409.5591
53 | 2692608.8349 | 1249275.9628 | 2692608.442 | 1249264.8941
54 | 2692695.5925 | 1249316.1938 | 2692696.1992 | 1249335.2069
55 | 2692701.8253 | 1249339.1756 | 2692696.3373 | 1249339.5345 | 2692696.1992 | 1249335.2069
56 | 2692672.418 | 1249346.5214 | 2692672.8065 | 1249360.7546
57 | 2692672.418 | 1249346.5214 | 2692676.9585 | 1249346.2893
58 | 2692673.4741 | 1249385.212 | 2692673.1425 | 1249373.0616
59 | 2692769.5271 | 1249363.3787 | 2692765.5343 | 1249355.7536
60 | 2692805.3675 | 1249365.1426 | 2692800.1591 | 1249368.3621
61 | 2692810.4182 | 1249362.0205 | 2692805.3675 | 1249365.1426
62 | 2692673.0008 | 1249367.87 | 2692673.1425 | 1249373.0616
63 | 2692732.951 | 1249359.5446 | 2692724.1411 | 1249364.1992 | 2692722.9776 | 1249371.9537 | 2692725.1563 | 1249377.0138
64 | 2692726.3343 | 1249348.0657 | 2692732.951 | 1249359.5446 | 2692732.951 | 1249359.5446
65 | 2692607.5609 | 1249240.071 | 2692608.442 | 1249264.8941
66 | 2692702.2326 | 1249344.9975 | 2692701.8253 | 1249339.1756
67 | 2692697.1529 | 1249310.0914 | 2692696.8934 | 1249303.9937 | 2692698.5257 | 1249303.9192
68 | 2692651.2644 | 1249168.4769 | 2692650.9229 | 1249157.4742
69 | 2692651.2644 | 1249168.4769 | 2692639.9866 | 1249169.6348 | 2692623.9617 | 1249170.6074 | 2692622.3856 | 1249170.5577
70 | 2692650.9229 | 1249157.4742 | 2692649.8859 | 1249140.2448 | 2692648.1284 | 1249134.9154
71 | 2692598.3068 | 1249174.0982 | 2692609.9979 | 1249170.1667 | 2692622.3856 | 1249170.5577
72 | 2692648.1284 | 1249134.9154 | 2692645.8388 | 1249127.9727
73 | 2692598.3068 | 1249174.0982 | 2692589.1089 | 1249177.9575 | 2692575.9399 | 1249184.6459 | 2692575.541 | 1249184.8889
74 | 2692598.3068 | 1249174.0982 | 2692599.6486 | 1249196.9589 | 2692605.6101 | 1249196.7518 | 2692606.2363 | 1249210.6577
75 | 2692645.8388 | 1249127.9727 | 2692643.9883 | 1249122.3612 | 2692640.9486 | 1249117.0613
76 | 2692575.4083 | 1249184.9698 | 2692575.541 | 1249184.8889
77 | 2692607.5609 | 1249240.071 | 2692606.2363 | 1249210.6577
78 | 2692640.9486 | 1249117.0613 | 2692637.1414 | 1249110.4234
79 | 2692575.2823 | 1249185.0466 | 2692575.4083 | 1249184.9698
80 | 2692702.2326 | 1249344.9975 | 2692702.1528 | 1249350.1001
81 | 2692726.3343 | 1249348.0657 | 2692702.1528 | 1249350.1001
82 | 2692702.2326 | 1249344.9975 | 2692684.953 | 1249345.8807
83 | 2692726.3343 | 1249348.0657 | 2692731.4276 | 1249342.53
84 | 2692684.953 | 1249345.8807 | 2692676.9585 | 1249346.2893
85 | 2692730.9209 | 1249338.4974 | 2692731.4276 | 1249342.53
86 | 2692730.4405 | 1249334.6752 | 2692730.9209 | 1249338.4974
87 | 2692673.0008 | 1249367.87 | 2692672.8065 | 1249360.7546
88 | 2692792.0436 | 1249303.182 | 2692791.3803 | 1249302.9266 | 2692789.022 | 1249299.2091 | 2692783.4992 | 1249298.4109 | 2692771.7736 | 1249305.343
89 | 2692755.2207 | 1249336.0579 | 2692762.223 | 1249349.4302
90 | 2692704.9625 | 1249279.5447 | 2692685.1302 | 1249280.692
91 | 2692685.5192 | 1249290.5834 | 2692685.1302 | 1249280.692 | 2692685.1302 | 1249280.692
92 | 2692685.5192 | 1249290.5834 | 2692677.3817 | 1249290.8675 | 2692676.1525 | 1249292.6831
93 | 2692765.5343 | 1249355.7536 | 2692762.223 | 1249349.4302
94 | 2692633.3508 | 1249103.8142 | 2692637.1414 | 1249110.4234
95 | 2692619.4394 | 1249091.7988 | 2692620.9656 | 1249092.7233 | 2692633.3508 | 1249103.8142
96 | 2692619.4394 | 1249091.7988 | 2692599.3718 | 1249104.2434
97 | 2692599.3718 | 1249104.2434 | 2692592.6667 | 1249108.4016
98 | 2692592.6667 | 1249108.4016 | 2692583.3926 | 1249114.1528 | 2692582.2899 | 1249128.954
99 | 2692582.2458 | 1249129.5467 | 2692582.2899 | 1249128.954

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2692782.7074 | 1249586.7301
1 | 2692803.7133 | 1249586.7481
2 | 2692818.6296 | 1249585.6141
3 | 2692811.4895 | 1249452.378
4 | 2692846.1304 | 1249572.4174
5 | 2692778.9892 | 1249381.4483
6 | 2692737.1871 | 1249488.3785
7 | 2692769.752 | 1249363.8081
8 | 2692834.2348 | 1249347.2982
9 | 2692815.401 | 1249358.9403
10 | 2692825.5288 | 1249331.3021
11 | 2692814.4089 | 1249310.871
12 | 2692794.06 | 1249303.9583
13 | 2692726.562 | 1249301.6782
14 | 2692724.6946 | 1249302.7831
15 | 2692714.0261 | 1249279.0203
16 | 2692746.852 | 1249320.0763
17 | 2692755.0329 | 1249335.6993
18 | 2692766.7718 | 1249308.3
19 | 2692540.8829 | 1249423.6581
20 | 2692567.1174 | 1249434.2929
21 | 2692586.5683 | 1249479.1704
22 | 2692574.6646 | 1249442.145
23 | 2692506.568 | 1249291.1555
24 | 2692568.2227 | 1249294.3092
25 | 2692499.9708 | 1249271.6265
26 | 2692547.8878 | 1249291.2112
27 | 2692532.0744 | 1249232.2916
28 | 2692581.9991 | 1249296.0662
29 | 2692532.207 | 1249217.099
30 | 2692549.8266 | 1249205.9105
31 | 2692640.102 | 1249348.1732
32 | 2692650.0177 | 1249273.2931
33 | 2692660.3731 | 1249347.1371
34 | 2692601.6241 | 1249388.4584
35 | 2692606.5511 | 1249388.2352
36 | 2692584.3012 | 1249388.7231
37 | 2692600.1517 | 1249294.7304
38 | 2692609.4555 | 1249293.2635
39 | 2692654.5067 | 1249386.0606
40 | 2692633.7388 | 1249387.0023
41 | 2692662.6034 | 1249385.6983
42 | 2692598.7656 | 1249427.2907
43 | 2692607.9948 | 1249417.6135
44 | 2692607.599 | 1249409.5591
45 | 2692608.8349 | 1249275.9628
46 | 2692648.7102 | 1249245.0108
47 | 2692695.5925 | 1249316.1938
48 | 2692696.1992 | 1249335.2069
49 | 2692672.418 | 1249346.5214
50 | 2692620.7785 | 1249387.59
51 | 2692673.4741 | 1249385.212
52 | 2692769.5271 | 1249363.3787
53 | 2692800.1591 | 1249368.3621
54 | 2692805.3675 | 1249365.1426
55 | 2692673.1425 | 1249373.0616
56 | 2692725.1563 | 1249377.0138
57 | 2692732.951 | 1249359.5446
58 | 2692608.442 | 1249264.8941
59 | 2692701.8253 | 1249339.1756
60 | 2692697.1529 | 1249310.0914
61 | 2692698.5257 | 1249303.9192
62 | 2692651.2644 | 1249168.4769
63 | 2692650.9229 | 1249157.4742
64 | 2692622.3856 | 1249170.5577
65 | 2692648.1284 | 1249134.9154
66 | 2692598.3068 | 1249174.0982
67 | 2692645.8388 | 1249127.9727
68 | 2692575.541 | 1249184.8889
69 | 2692606.2363 | 1249210.6577
70 | 2692607.5609 | 1249240.071
71 | 2692640.9486 | 1249117.0613
72 | 2692575.4083 | 1249184.9698
73 | 2692575.2823 | 1249185.0466
74 | 2692702.1528 | 1249350.1001
75 | 2692702.2326 | 1249344.9975
76 | 2692726.3343 | 1249348.0657
77 | 2692684.953 | 1249345.8807
78 | 2692731.4276 | 1249342.53
79 | 2692676.9585 | 1249346.2893
80 | 2692730.9209 | 1249338.4974
81 | 2692730.4405 | 1249334.6752
82 | 2692672.8065 | 1249360.7546
83 | 2692792.0436 | 1249303.182
84 | 2692810.4182 | 1249362.0205
85 | 2692755.2207 | 1249336.0579
86 | 2692771.7736 | 1249305.343
87 | 2692704.9625 | 1249279.5447
88 | 2692685.1302 | 1249280.692
89 | 2692685.5192 | 1249290.5834
90 | 2692676.1525 | 1249292.6831
91 | 2692762.223 | 1249349.4302
92 | 2692765.5343 | 1249355.7536
93 | 2692673.0008 | 1249367.87
94 | 2692637.1414 | 1249110.4234
95 | 2692633.3508 | 1249103.8142
96 | 2692619.4394 | 1249091.7988
97 | 2692599.3718 | 1249104.2434
98 | 2692592.6667 | 1249108.4016
99 | 2692582.2899 | 1249128.954
100 | 2692582.2458 | 1249129.5467
101 | 2692660.3731 | 1249347.1371

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.97961 | -0.39373 | 0.013244 | 0.0033192
1 | 0.97989 | -0.38823 | 0 | 0
2 | 0.98013 | -0.38336 | 0 | 0
3 | 0.98227 | -0.3416 | 0 | 0
4 | 0.98012 | -0.38361 | 0.00046128 | 0.00011561
5 | 0.9842 | -0.30384 | 0 | 0
6 | 0.98127 | -0.36122 | 0.013126 | 0.0032896
7 | 0.9847 | -0.29423 | 0.0036721 | 0.00092032
8 | 0.98483 | -0.29182 | 0 | 0
9 | 0.98463 | -0.29569 | 0.0019423 | 0.0004868
10 | 0.98499 | -0.28864 | 0.00189 | 0.00047369
11 | 0.98524 | -0.28378 | 0 | 0
12 | 0.98549 | -0.27886 | 0.0032361 | 0.00081106
13 | 0.98883 | -0.21399 | 0 | 0
14 | 0.98905 | -0.20984 | 0 | 0
15 | 0.98794 | -0.23137 | 0.015054 | 0.0037728
16 | 0.98653 | -0.25853 | 0 | 0
17 | 0.98578 | -0.27318 | 0.0032698 | 0.00081949
18 | 0.98603 | -0.26832 | 0.0029095 | 0.0007292
19 | 0.98395 | -0.30942 | 0.014087 | 0.0035305
20 | 0.9844 | -0.30074 | 0.01221 | 0.00306
21 | 0.98558 | -0.27763 | 0 | 0
22 | 0.98756 | -0.23922 | 0 | 0
23 | 0.98478 | -0.2925 | 0 | 0
24 | 0.98796 | -0.23083 | 0 | 0
25 | 0.98438 | -0.30044 | 0 | 0
26 | 0.98434 | -0.30109 | 0.01155 | 0.0028948
27 | 0.98327 | -0.3221 | 0.01155 | 0.0028948
28 | 0.98833 | -0.2237 | 0.010643 | 0.0026673
29 | 0.98319 | -0.32362 | 0 | 0
30 | 0.98308 | -0.32571 | 0.0055594 | 0.0013933
31 | 0.9986 | -0.026627 | 0 | 0
32 | 0.99292 | -0.13502 | 0 | 0
33 | 1 | 0 | -0.43592 | -0.11069
34 | 0.98967 | -0.19827 | 0 | 0
35 | 0.98971 | -0.19744 | 0 | 0
36 | 0.98952 | -0.2012 | 0.0094959 | 0.0023799
37 | 0.98898 | -0.21094 | 0 | 0
38 | 0.98932 | -0.20434 | 0.01725 | 0.0043233
39 | 0.99303 | -0.13331 | 0 | 0
40 | 0.99142 | -0.1645 | 0.001998 | 0.00050075
41 | 0.99366 | -0.12118 | 0.0030169 | 0.00075611
42 | 0.98824 | -0.22592 | 0.0010871 | 0.00027246
43 | 0.98862 | -0.21862 | 0 | 0
44 | 0.98882 | -0.21468 | 0.017942 | 0.0044966
45 | 0.99023 | -0.18692 | 0 | 0
46 | 0.99271 | -0.13904 | 0.0080137 | 0.0020084
47 | 0.9925 | -0.14321 | 0 | 0
48 | 0.99453 | -0.10442 | 0.002459 | 0.00061628
49 | 0.99846 | -0.02939 | 0 | 0
50 | 0.99043 | -0.18356 | 0.027922 | 0.006998
51 | 0.99454 | -0.10433 | 0.017885 | 0.0044823
52 | 0.98471 | -0.29397 | 0.0028095 | 0.00070412
53 | 0.98454 | -0.29746 | 0.002939 | 0.00073659
54 | 0.98455 | -0.29714 | 0.003015 | 0.00075564
55 | 0.99572 | -0.081729 | 0.0022568 | 0.0005656
56 | 0.99543 | -0.087324 | 0.004735 | 0.0011867
57 | 0.99553 | -0.085382 | 0.0034074 | 0.00085399
58 | 0.98935 | -0.20381 | 0.015205 | 0.0038108
59 | 0.99559 | -0.084006 | 0.0052885 | 0.0013254
60 | 0.98883 | -0.21399 | 0 | 0
61 | 0.98878 | -0.21509 | 0.0079256 | 0.0019863
62 | 0.98293 | -0.32851 | 0 | 0
63 | 0.98267 | -0.33369 | 0 | 0
64 | 0.98363 | -0.31487 | 0.011639 | 0.0029171
65 | 0.98211 | -0.34448 | 0.0021605 | 0.00054146
66 | 0.98449 | -0.29807 | 0 | 0
67 | 0.98195 | -0.34765 | 0.0025809 | 0.00064684
68 | 0.98439 | -0.3001 | 0.0016674 | 0.00041789
69 | 0.98616 | -0.26562 | 0.015767 | 0.0039515
70 | 0.98774 | -0.23506 | 0.012513 | 0.0031362
71 | 0.98171 | -0.35229 | 0.0022326 | 0.00055953
72 | 0.98439 | -0.30011 | 0.0013941 | 0.0003494
73 | 0.98439 | -0.30011 | 0.0014255 | 0.00035726
74 | 0.99609 | -0.074549 | 0.01454 | 0.0036442
75 | 0.99626 | -0.071367 | 0 | 0
76 | 0.99563 | -0.083485 | 0 | 0
77 | 0.99752 | -0.047282 | 0.0032424 | 0.00081263
78 | 0.99554 | -0.08518 | 0.0074671 | 0.0018714
79 | 0.99811 | -0.035933 | 0.0025713 | 0.00064444
80 | 0.99552 | -0.085561 | 0.0021717 | 0.00054428
81 | 0.99551 | -0.085776 | 0.0031706 | 0.00079462
82 | 0.99696 | -0.057972 | 0.0032845 | 0.00082317
83 | 0.98552 | -0.27829 | 0.0030684 | 0.00076901
84 | 0.98459 | -0.2965 | 0.0018238 | 0.00045707
85 | 0.98576 | -0.27349 | 0.0034712 | 0.00086996
86 | 0.98592 | -0.27047 | 0.002766 | 0.00069324
87 | 0.98775 | -0.23503 | 0.0068537 | 0.0017177
88 | 0.98746 | -0.24062 | 0.0080075 | 0.0020069
89 | 0.98739 | -0.24198 | 0 | 0
90 | 0.98732 | -0.2434 | 0.0077139 | 0.0019333
91 | 0.98521 | -0.28422 | 0.0037843 | 0.00094844
92 | 0.98498 | -0.28881 | 0.0024861 | 0.00062308
93 | 0.99623 | -0.071881 | 0.0034451 | 0.00086342
94 | 0.98158 | -0.35494 | 0.0020898 | 0.00052375
95 | 0.98146 | -0.35729 | 0 | 0
96 | 0.98117 | -0.36297 | 0 | 0
97 | 0.9808 | -0.37026 | 0.0021207 | 0.0005315
98 | 0.98069 | -0.37239 | 0.002177 | 0.00054562
99 | 0.98038 | -0.37834 | 0.0016429 | 0.00041176
100 | 0.98038 | -0.37846 | 0.011104 | 0.0027829
101 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.013244 | -0.0033192 | 0.013247 | 0.0033212 | 3.4709e-06 | 1.9334e-06 | 0.020117 | 0.020117 | 0.020117 | 0.97961 | -0.39373 | 0.97989 | -0.38823 | 5.5268
1 | -0.013247 | -0.0033212 | 0.01325 | 0.0033229 | 3.0759e-06 | 1.7132e-06 | 0.020117 | 0.020117 | 0.020117 | 0.97989 | -0.38823 | 0.98013 | -0.38336 | 5.5268
2 | -0.013712 | -0.0034381 | 0.013739 | 0.0034535 | 2.7336e-05 | 1.5371e-05 | 0.020817 | 0.020817 | 0.020817 | 0.98013 | -0.38336 | 0.98227 | -0.3416 | 5.7191
3 | 0.00046129 | 0.00011523 | -0.00046128 | -0.00011561 | 5.6089e-09 | -3.8084e-07 | 0.00070018 | 0.00070031 | 0.00070031 | 0.98013 | -0.38336 | 0.98012 | -0.38361 | 0.19239
4 | -0.026877 | -0.0067499 | 0.026925 | 0.0067799 | 4.8514e-05 | 3.0059e-05 | 0.04072 | 0.04072 | 0.04072 | 0.98227 | -0.3416 | 0.9842 | -0.30384 | 11.1869
5 | 0.013138 | 0.0032964 | -0.013126 | -0.0032896 | 1.2278e-05 | 6.8131e-06 | 0.019903 | 0.019904 | 0.019904 | 0.98227 | -0.3416 | 0.98127 | -0.36122 | 5.4681
6 | -0.026925 | -0.0067799 | 0.026938 | 0.0067876 | 1.2381e-05 | 7.6709e-06 | 0.04072 | 0.04072 | 0.04072 | 0.9842 | -0.30384 | 0.9847 | -0.29423 | 11.1868
7 | -0.03061 | -0.0077079 | 0.03061 | 0.0077082 | 3.8912e-07 | 2.4287e-07 | 0.046269 | 0.046269 | 0.046269 | 0.9847 | -0.29423 | 0.98471 | -0.29397 | 12.7112
8 | 0.0097225 | 0.0024371 | -0.0097207 | -0.0024362 | 1.7918e-06 | 8.651e-07 | 0.01469 | 0.01469 | 0.01469 | 0.98483 | -0.29182 | 0.98463 | -0.29569 | 4.0358
9 | -0.0097225 | -0.0024371 | 0.0097239 | 0.0024378 | 1.4738e-06 | 7.1146e-07 | 0.01469 | 0.01469 | 0.01469 | 0.98483 | -0.29182 | 0.98499 | -0.28864 | 4.0358
10 | 0.0077783 | 0.0019494 | -0.007778 | -0.0019493 | 3.0354e-07 | 1.1976e-07 | 0.011755 | 0.011755 | 0.011755 | 0.98463 | -0.29569 | 0.98459 | -0.2965 | 3.2294
11 | -0.011614 | -0.0029115 | 0.011617 | 0.0029129 | 2.6853e-06 | 1.4224e-06 | 0.017545 | 0.017545 | 0.017545 | 0.98499 | -0.28864 | 0.98524 | -0.28378 | 4.8202
12 | -0.011617 | -0.0029129 | 0.011619 | 0.0029143 | 2.7248e-06 | 1.4432e-06 | 0.017545 | 0.017545 | 0.017545 | 0.98524 | -0.28378 | 0.98549 | -0.27886 | 4.8201
13 | -0.014856 | -0.0037254 | 0.014856 | 0.0037256 | 4.0769e-07 | 2.3339e-07 | 0.022432 | 0.022432 | 0.022432 | 0.98549 | -0.27886 | 0.98552 | -0.27829 | 6.1625
14 | -0.10794 | -0.027197 | 0.10796 | 0.027211 | 2.1434e-05 | 1.369e-05 | 0.16248 | 0.16248 | 0.16248 | 0.98883 | -0.21399 | 0.98905 | -0.20984 | 44.6376
15 | 0.037669 | 0.0094555 | -0.037638 | -0.0094359 | 3.1208e-05 | 1.9641e-05 | 0.056691 | 0.056691 | 0.056691 | 0.98883 | -0.21399 | 0.98794 | -0.23137 | 15.5744
16 | 0.07027 | 0.017742 | -0.070121 | -0.017646 | 0.00014962 | 9.5302e-05 | 0.10579 | 0.10579 | 0.10579 | 0.98883 | -0.21399 | 0.98653 | -0.25853 | 29.0634
17 | 0.0079276 | 0.0019871 | -0.007926 | -0.0019865 | 1.5699e-06 | 6.2714e-07 | 0.011927 | 0.011927 | 0.011927 | 0.98905 | -0.20984 | 0.98883 | -0.21399 | 3.2767
18 | -0.11589 | -0.029198 | 0.11626 | 0.029435 | 0.00037061 | 0.00023677 | 0.17441 | 0.17441 | 0.17441 | 0.98905 | -0.20984 | 0.9925 | -0.14321 | 47.9143
19 | 0.022584 | 0.0056631 | -0.02258 | -0.0056607 | 3.9396e-06 | 2.4051e-06 | 0.034017 | 0.034017 | 0.034017 | 0.98794 | -0.23137 | 0.98775 | -0.23503 | 9.3453
20 | 0.046501 | 0.011717 | -0.046468 | -0.011697 | 3.2554e-05 | 2.061e-05 | 0.070161 | 0.070161 | 0.070161 | 0.98653 | -0.25853 | 0.98578 | -0.27318 | 19.275
21 | 0.02362 | 0.0059291 | -0.023609 | -0.0059223 | 1.1016e-05 | 6.755e-06 | 0.03563 | 0.03563 | 0.03563 | 0.98653 | -0.25853 | 0.98603 | -0.26832 | 9.7884
22 | 0.043199 | 0.010877 | -0.043198 | -0.010877 | 6.4573e-07 | 4.0811e-07 | 0.065225 | 0.065225 | 0.065225 | 0.98578 | -0.27318 | 0.98576 | -0.27349 | 17.9191
23 | 0.020699 | 0.0051931 | -0.020697 | -0.0051918 | 2.1264e-06 | 1.2868e-06 | 0.031239 | 0.031239 | 0.031239 | 0.98603 | -0.26832 | 0.98592 | -0.27047 | 8.5821
24 | -0.014087 | -0.0035305 | 0.014093 | 0.0035338 | 5.8289e-06 | 3.2953e-06 | 0.021303 | 0.021303 | 0.021303 | 0.98395 | -0.30942 | 0.9844 | -0.30074 | 5.8525
25 | -0.026302 | -0.0065938 | 0.026331 | 0.0066118 | 2.8995e-05 | 1.7934e-05 | 0.039759 | 0.039759 | 0.039759 | 0.9844 | -0.30074 | 0.98558 | -0.27763 | 10.9229
26 | -0.026331 | -0.0066118 | 0.02638 | 0.0066417 | 4.8351e-05 | 2.9903e-05 | 0.039759 | 0.039759 | 0.039759 | 0.98558 | -0.27763 | 0.98756 | -0.23922 | 10.9228
27 | -0.02638 | -0.0066417 | 0.026396 | 0.006652 | 1.6782e-05 | 1.0378e-05 | 0.039759 | 0.039759 | 0.039759 | 0.98756 | -0.23922 | 0.98824 | -0.22592 | 10.9227
28 | -0.02869 | -0.0071998 | 0.028774 | 0.0072524 | 8.4638e-05 | 5.2635e-05 | 0.043354 | 0.043353 | 0.043354 | 0.98478 | -0.2925 | 0.98796 | -0.23083 | 11.9104
29 | 0.017135 | 0.0043025 | -0.017128 | -0.0042987 | 6.4837e-06 | 3.8216e-06 | 0.025894 | 0.025894 | 0.025894 | 0.98478 | -0.2925 | 0.98438 | -0.30044 | 7.1137
30 | 0.011555 | 0.0028973 | -0.01155 | -0.0028948 | 4.7238e-06 | 2.4977e-06 | 0.01746 | 0.01746 | 0.01746 | 0.98478 | -0.2925 | 0.98434 | -0.30109 | 4.7968
31 | -0.028774 | -0.0072524 | 0.028784 | 0.0072585 | 9.8246e-06 | 6.1092e-06 | 0.043353 | 0.043353 | 0.043353 | 0.98796 | -0.23083 | 0.98833 | -0.2237 | 11.9102
32 | 0.017128 | 0.0042987 | -0.017111 | -0.0042883 | 1.7673e-05 | 1.0418e-05 | 0.025894 | 0.025894 | 0.025894 | 0.98438 | -0.30044 | 0.98327 | -0.3221 | 7.1138
33 | 0.0055603 | 0.0013935 | -0.0055599 | -0.0013934 | 4.0341e-07 | 6.5491e-08 | 0.0084146 | 0.0084147 | 0.0084147 | 0.98327 | -0.3221 | 0.98319 | -0.32362 | 2.3117
34 | -0.039427 | -0.0099258 | 0.039451 | 0.009941 | 2.4065e-05 | 1.5168e-05 | 0.059377 | 0.059377 | 0.059377 | 0.98833 | -0.2237 | 0.98898 | -0.21094 | 16.3123
35 | 0.0055599 | 0.0013934 | -0.0055594 | -0.0013933 | 5.5421e-07 | 9.0026e-08 | 0.0084147 | 0.0084148 | 0.0084148 | 0.98319 | -0.32362 | 0.98308 | -0.32571 | 2.3118
36 | 0.15207 | 0.038792 | -0.15127 | -0.038288 | 0.00079158 | 0.00050448 | 0.22684 | 0.22684 | 0.22684 | 0.9986 | -0.026627 | 0.99292 | -0.13502 | 31.159
37 | -0.15207 | -0.038792 | 0.15226 | 0.038917 | 0.00019583 | 0.0001248 | 0.22684 | 0.22684 | 0.22684 | 0.9986 | -0.026627 | 1 | 0 | 31.1589
38 | 0.14326 | 0.036279 | -0.1429 | -0.036052 | 0.00035606 | 0.00022682 | 0.21483 | 0.21483 | 0.21483 | 0.99292 | -0.13502 | 0.99023 | -0.18692 | 29.5091
39 | 0.0080153 | 0.002009 | -0.0080137 | -0.0020084 | 1.5319e-06 | 6.1432e-07 | 0.012012 | 0.012012 | 0.012012 | 0.99292 | -0.13502 | 0.99271 | -0.13904 | 3.3
40 | 0.28201 | 0.071772 | -0.28161 | -0.071517 | 0.00039894 | 0.00025501 | 0.42002 | 0.42002 | 0.42002 | 1 | 0 | 0.99846 | -0.02939 | 57.6949
41 | -0.0094973 | -0.0023805 | 0.0094976 | 0.0023807 | 3.7606e-07 | 1.7748e-07 | 0.01428 | 0.01428 | 0.01428 | 0.98967 | -0.19827 | 0.98971 | -0.19744 | 3.923
42 | 0.0094973 | 0.0023805 | -0.0094959 | -0.0023799 | 1.3248e-06 | 6.2527e-07 | 0.01428 | 0.01428 | 0.01428 | 0.98967 | -0.19827 | 0.98952 | -0.2012 | 3.923
43 | 0.045478 | 0.011454 | -0.04544 | -0.01143 | 3.7452e-05 | 2.3695e-05 | 0.068395 | 0.068395 | 0.068395 | 0.98971 | -0.19744 | 0.98882 | -0.21468 | 18.7898
44 | -0.054975 | -0.013835 | 0.055012 | 0.013858 | 3.6504e-05 | 2.318e-05 | 0.082674 | 0.082674 | 0.082674 | 0.98971 | -0.19744 | 0.99043 | -0.18356 | 22.7128
45 | -0.039451 | -0.009941 | 0.039464 | 0.0099489 | 1.2453e-05 | 7.8487e-06 | 0.059377 | 0.059377 | 0.059377 | 0.98898 | -0.21094 | 0.98932 | -0.20434 | 16.3123
46 | -0.056714 | -0.014272 | 0.056761 | 0.014302 | 4.726e-05 | 3.0024e-05 | 0.085322 | 0.085322 | 0.085322 | 0.98932 | -0.20434 | 0.99023 | -0.18692 | 23.4401
47 | 0.085135 | 0.021486 | -0.085008 | -0.021405 | 0.00012698 | 8.0997e-05 | 0.12762 | 0.12762 | 0.12762 | 0.99303 | -0.13331 | 0.99142 | -0.1645 | 35.0613
48 | -0.085135 | -0.021486 | 0.085184 | 0.021517 | 4.9503e-05 | 3.1577e-05 | 0.12762 | 0.12762 | 0.12762 | 0.99303 | -0.13331 | 0.99366 | -0.12118 | 35.0613
49 | 0.08301 | 0.020904 | -0.082934 | -0.020856 | 7.5561e-05 | 4.8192e-05 | 0.12462 | 0.12462 | 0.12462 | 0.99142 | -0.1645 | 0.99043 | -0.18356 | 34.2375
50 | -0.088201 | -0.022273 | 0.088272 | 0.022319 | 7.1252e-05 | 4.546e-05 | 0.13214 | 0.13214 | 0.13214 | 0.99366 | -0.12118 | 0.99454 | -0.10433 | 36.3024
51 | -0.027484 | -0.0069245 | 0.027493 | 0.0069305 | 9.6005e-06 | 5.9528e-06 | 0.041396 | 0.041395 | 0.041396 | 0.98824 | -0.22592 | 0.98862 | -0.21862 | 11.3724
52 | -0.027493 | -0.0069305 | 0.027498 | 0.0069337 | 5.1819e-06 | 3.213e-06 | 0.041395 | 0.041395 | 0.041395 | 0.98862 | -0.21862 | 0.98882 | -0.21468 | 11.3724
53 | 0.086143 | 0.02175 | -0.086073 | -0.021705 | 6.9657e-05 | 4.4438e-05 | 0.1295 | 0.1295 | 0.1295 | 0.99023 | -0.18692 | 0.98935 | -0.20381 | 35.5781
54 | -0.11626 | -0.029435 | 0.11648 | 0.029573 | 0.00021699 | 0.00013863 | 0.17441 | 0.17441 | 0.17441 | 0.9925 | -0.14321 | 0.99453 | -0.10442 | 47.9143
55 | -0.11894 | -0.03019 | 0.11905 | 0.030264 | 0.0001169 | 7.4691e-05 | 0.17809 | 0.17809 | 0.17809 | 0.99453 | -0.10442 | 0.99559 | -0.084006 | 48.925
56 | 0.11554 | 0.029309 | -0.11538 | -0.029207 | 0.00015855 | 0.00010129 | 0.17232 | 0.17232 | 0.17232 | 0.99846 | -0.02939 | 0.99696 | -0.057972 | 47.3406
57 | 0.16607 | 0.042208 | -0.16601 | -0.042175 | 5.2302e-05 | 3.3354e-05 | 0.2477 | 0.2477 | 0.2477 | 0.99846 | -0.02939 | 0.99811 | -0.035933 | 34.0246
58 | -0.10616 | -0.026801 | 0.10627 | 0.026875 | 0.00011509 | 7.3498e-05 | 0.1589 | 0.1589 | 0.1589 | 0.99454 | -0.10433 | 0.99572 | -0.081729 | 43.6537
59 | -0.03342 | -0.0084123 | 0.033428 | 0.0084174 | 8.2361e-06 | 5.1616e-06 | 0.050514 | 0.050514 | 0.050514 | 0.98471 | -0.29397 | 0.98498 | -0.28881 | 13.8776
60 | -0.002939 | -0.00073659 | 0.0029391 | 0.00073654 | 4.5306e-08 | -4.8872e-08 | 0.004442 | 0.0044419 | 0.004442 | 0.98454 | -0.29746 | 0.98455 | -0.29714 | 1.2203
61 | -0.0059541 | -0.0014922 | 0.0059543 | 0.0014922 | 1.8031e-07 | 3.9884e-08 | 0.0089988 | 0.0089987 | 0.0089988 | 0.98455 | -0.29714 | 0.98459 | -0.2965 | 2.4722
62 | -0.10853 | -0.02744 | 0.10858 | 0.027473 | 5.1284e-05 | 3.2754e-05 | 0.16227 | 0.16227 | 0.16227 | 0.99572 | -0.081729 | 0.99623 | -0.071881 | 44.5802
63 | -0.004735 | -0.0011867 | 0.0047354 | 0.0011867 | 4.3801e-07 | -2.2783e-08 | 0.0070781 | 0.007078 | 0.0070781 | 0.99543 | -0.087324 | 0.99553 | -0.085382 | 1.9445
64 | -0.0081429 | -0.0020407 | 0.0081436 | 0.002041 | 7.3601e-07 | 2.9876e-07 | 0.012171 | 0.012171 | 0.012171 | 0.99553 | -0.085382 | 0.99563 | -0.083485 | 3.3437
65 | 0.070868 | 0.017894 | -0.070762 | -0.017827 | 0.00010592 | 6.7467e-05 | 0.10663 | 0.10663 | 0.10663 | 0.98935 | -0.20381 | 0.98774 | -0.23506 | 29.2953
66 | -0.12434 | -0.03159 | 0.12442 | 0.031638 | 7.5708e-05 | 4.8377e-05 | 0.18599 | 0.18599 | 0.18599 | 0.99559 | -0.084006 | 0.99626 | -0.071367 | 51.0964
67 | 0.007926 | 0.0019865 | -0.0079256 | -0.0019863 | 4.1253e-07 | 1.6483e-07 | 0.011927 | 0.011927 | 0.011927 | 0.98883 | -0.21399 | 0.98878 | -0.21509 | 3.2767
68 | 0.026157 | 0.0065725 | -0.02615 | -0.0065685 | 6.4751e-06 | 4.0046e-06 | 0.039604 | 0.039604 | 0.039604 | 0.98293 | -0.32851 | 0.98267 | -0.33369 | 10.8801
69 | -0.026157 | -0.0065725 | 0.026174 | 0.006583 | 1.7038e-05 | 1.0537e-05 | 0.039604 | 0.039603 | 0.039604 | 0.98293 | -0.32851 | 0.98363 | -0.31487 | 10.8801
70 | 0.02615 | 0.0065685 | -0.026137 | -0.0065602 | 1.3453e-05 | 8.3202e-06 | 0.039604 | 0.039604 | 0.039604 | 0.98267 | -0.33369 | 0.98211 | -0.34448 | 10.8802
71 | -0.037813 | -0.0095001 | 0.037843 | 0.0095192 | 3.0352e-05 | 1.9111e-05 | 0.057211 | 0.057211 | 0.057211 | 0.98363 | -0.31487 | 0.98449 | -0.29807 | 15.7173
72 | 0.023976 | 0.0060187 | -0.023973 | -0.0060165 | 3.6184e-06 | 2.2233e-06 | 0.03633 | 0.03633 | 0.03633 | 0.98211 | -0.34448 | 0.98195 | -0.34765 | 9.9809
73 | 0.0044874 | 0.0011245 | -0.004487 | -0.0011245 | 4.3494e-07 | -4.2191e-08 | 0.0067825 | 0.0067826 | 0.0067826 | 0.98449 | -0.29807 | 0.98439 | -0.3001 | 1.8634
74 | -0.042331 | -0.010644 | 0.042397 | 0.010685 | 6.5704e-05 | 4.1506e-05 | 0.063994 | 0.063993 | 0.063994 | 0.98449 | -0.29807 | 0.98616 | -0.26562 | 17.5806
75 | 0.021392 | 0.0053696 | -0.021387 | -0.0053668 | 4.7369e-06 | 2.8796e-06 | 0.032419 | 0.032419 | 0.032419 | 0.98195 | -0.34765 | 0.98171 | -0.35229 | 8.9064
76 | 0.0028196 | 0.00070666 | -0.0028196 | -0.00070666 | 1.059e-09 | -1.2976e-09 | 0.0042622 | 0.0042622 | 0.0042622 | 0.98439 | -0.3001 | 0.98439 | -0.30011 | 1.1709
77 | -0.058163 | -0.014637 | 0.058248 | 0.014691 | 8.5083e-05 | 5.4077e-05 | 0.087784 | 0.087783 | 0.087784 | 0.98616 | -0.26562 | 0.98774 | -0.23506 | 24.1164
78 | 0.019155 | 0.0048072 | -0.019152 | -0.0048058 | 2.4192e-06 | 1.4516e-06 | 0.029035 | 0.029036 | 0.029036 | 0.98171 | -0.35229 | 0.98158 | -0.35494 | 7.9768
79 | 0.0014255 | 0.00035726 | -0.0014255 | -0.00035726 | 2.579e-10 | -1.7121e-09 | 0.0021548 | 0.0021548 | 0.0021548 | 0.98439 | -0.30011 | 0.98439 | -0.30011 | 0.59198
80 | -0.035504 | -0.0089014 | 0.035509 | 0.0089048 | 5.3835e-06 | 3.379e-06 | 0.053038 | 0.053038 | 0.053038 | 0.99609 | -0.074549 | 0.99626 | -0.071367 | 14.571
81 | 0.020963 | 0.0052572 | -0.020954 | -0.0052518 | 8.925e-06 | 5.3963e-06 | 0.031317 | 0.031317 | 0.031317 | 0.99609 | -0.074549 | 0.99563 | -0.083485 | 8.6036
82 | -0.15993 | -0.040543 | 0.16011 | 0.040661 | 0.00018535 | 0.00011818 | 0.23903 | 0.23903 | 0.23903 | 0.99626 | -0.071367 | 0.99752 | -0.047282 | 32.8337
83 | 0.012811 | 0.0032109 | -0.01281 | -0.0032103 | 1.0341e-06 | 5.6398e-07 | 0.019146 | 0.019146 | 0.019146 | 0.99563 | -0.083485 | 0.99554 | -0.08518 | 5.2599
84 | -0.16335 | -0.041474 | 0.16344 | 0.041531 | 8.9261e-05 | 5.6918e-05 | 0.24387 | 0.24387 | 0.24387 | 0.99752 | -0.047282 | 0.99811 | -0.035933 | 33.498
85 | 0.0053424 | 0.0013389 | -0.0053423 | -0.0013389 | 9.7183e-08 | 9.3518e-09 | 0.0079852 | 0.0079852 | 0.0079852 | 0.99554 | -0.08518 | 0.99552 | -0.085561 | 2.1937
86 | 0.0031706 | 0.00079459 | -0.0031706 | -0.00079462 | 3.2445e-08 | -2.9322e-08 | 0.0047391 | 0.0047391 | 0.0047391 | 0.99552 | -0.085561 | 0.99551 | -0.085776 | 1.302
87 | 0.1121 | 0.028384 | -0.11202 | -0.028337 | 7.4816e-05 | 4.7789e-05 | 0.16742 | 0.16742 | 0.16742 | 0.99696 | -0.057972 | 0.99623 | -0.071881 | 45.9938
88 | -0.017924 | -0.0044946 | 0.017931 | 0.0044986 | 6.6788e-06 | 3.9645e-06 | 0.027064 | 0.027064 | 0.027064 | 0.98552 | -0.27829 | 0.98592 | -0.27047 | 7.4353
89 | 0.039727 | 0.010007 | -0.039706 | -0.0099939 | 2.0368e-05 | 1.2843e-05 | 0.059986 | 0.059986 | 0.059986 | 0.98576 | -0.27349 | 0.98521 | -0.28422 | 16.4796
90 | 0.015727 | 0.003943 | -0.015722 | -0.0039406 | 4.1816e-06 | 2.422e-06 | 0.023692 | 0.023692 | 0.023692 | 0.98775 | -0.23503 | 0.98746 | -0.24062 | 6.5089
91 | 0.0077149 | 0.0019337 | -0.0077144 | -0.0019335 | 5.0173e-07 | 1.9448e-07 | 0.011626 | 0.011626 | 0.011626 | 0.98746 | -0.24062 | 0.98739 | -0.24198 | 3.1939
92 | 0.0077144 | 0.0019335 | -0.0077139 | -0.0019333 | 5.2251e-07 | 2.0256e-07 | 0.011626 | 0.011626 | 0.011626 | 0.98739 | -0.24198 | 0.98732 | -0.2434 | 3.1939
93 | 0.035922 | 0.0090455 | -0.035914 | -0.0090405 | 7.8836e-06 | 4.9547e-06 | 0.05427 | 0.05427 | 0.05427 | 0.98521 | -0.28422 | 0.98498 | -0.28881 | 14.9094
94 | 0.017062 | 0.004282 | -0.01706 | -0.0042809 | 1.9118e-06 | 1.1273e-06 | 0.025868 | 0.025868 | 0.025868 | 0.98158 | -0.35494 | 0.98146 | -0.35729 | 7.1065
95 | 0.01706 | 0.0042809 | -0.017056 | -0.0042782 | 4.6194e-06 | 2.7239e-06 | 0.025868 | 0.025868 | 0.025868 | 0.98146 | -0.35729 | 0.98117 | -0.36297 | 7.1065
96 | 0.017056 | 0.0042782 | -0.01705 | -0.0042747 | 5.9251e-06 | 3.494e-06 | 0.025868 | 0.025868 | 0.025868 | 0.98117 | -0.36297 | 0.9808 | -0.37026 | 7.1065
97 | 0.014929 | 0.0037432 | -0.014928 | -0.0037423 | 1.5179e-06 | 8.719e-07 | 0.02265 | 0.02265 | 0.02265 | 0.9808 | -0.37026 | 0.98069 | -0.37239 | 6.2226
98 | 0.012751 | 0.0031967 | -0.012747 | -0.0031947 | 3.6151e-06 | 1.9888e-06 | 0.019347 | 0.019347 | 0.019347 | 0.98069 | -0.37239 | 0.98038 | -0.37834 | 5.3152
99 | 0.011104 | 0.0027829 | -0.011104 | -0.0027829 | 6.3299e-08 | 3.3018e-08 | 0.016854 | 0.016854 | 0.016854 | 0.98038 | -0.37834 | 0.98038 | -0.37846 | 4.6301

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.44012 | 0.11174

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.013244 | 0.0033192
1 | 0.00046128 | 0.00011561
2 | 0.013126 | 0.0032896
3 | 0.0036721 | 0.00092032
4 | 0.0019423 | 0.0004868
5 | 0.00189 | 0.00047369
6 | 0.0032361 | 0.00081106
7 | 0.015054 | 0.0037728
8 | 0.0032698 | 0.00081949
9 | 0.0029095 | 0.0007292
10 | 0.014087 | 0.0035305
11 | 0.01221 | 0.00306
12 | 0.01155 | 0.0028948
13 | 0.01155 | 0.0028948
14 | 0.010643 | 0.0026673
15 | 0.0055594 | 0.0013933
16 | 0.0042003 | 0.0010527
17 | 0.0094959 | 0.0023799
18 | 0.01725 | 0.0043233
19 | 0.001998 | 0.00050075
20 | 0.0030169 | 0.00075611
21 | 0.0010871 | 0.00027246
22 | 0.017942 | 0.0044966
23 | 0.0080137 | 0.0020084
24 | 0.002459 | 0.00061628
25 | 0.027922 | 0.006998
26 | 0.017885 | 0.0044823
27 | 0.0028095 | 0.00070412
28 | 0.002939 | 0.00073659
29 | 0.003015 | 0.00075564
30 | 0.0022568 | 0.0005656
31 | 0.004735 | 0.0011867
32 | 0.0034074 | 0.00085399
33 | 0.015205 | 0.0038108
34 | 0.0052885 | 0.0013254
35 | 0.0079256 | 0.0019863
36 | 0.011639 | 0.0029171
37 | 0.0021605 | 0.00054146
38 | 0.0025809 | 0.00064684
39 | 0.0016674 | 0.00041789
40 | 0.015767 | 0.0039515
41 | 0.012513 | 0.0031362
42 | 0.0022326 | 0.00055953
43 | 0.0013941 | 0.0003494
44 | 0.0014255 | 0.00035726
45 | 0.01454 | 0.0036442
46 | 0.0032424 | 0.00081263
47 | 0.0074671 | 0.0018714
48 | 0.0025713 | 0.00064444
49 | 0.0021717 | 0.00054428
50 | 0.0031706 | 0.00079462
51 | 0.0032845 | 0.00082317
52 | 0.0030684 | 0.00076901
53 | 0.0018238 | 0.00045707
54 | 0.0034712 | 0.00086996
55 | 0.002766 | 0.00069324
56 | 0.0068537 | 0.0017177
57 | 0.0080075 | 0.0020069
58 | 0.0077139 | 0.0019333
59 | 0.0037843 | 0.00094844
60 | 0.0024861 | 0.00062308
61 | 0.0034451 | 0.00086342
62 | 0.0020898 | 0.00052375
63 | 0.0021207 | 0.0005315
64 | 0.002177 | 0.00054562
65 | 0.0016429 | 0.00041176
66 | 0.011104 | 0.0027829

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1