## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_2-10_1_5_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_2-10_1_5_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_2-10_1_5_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_2-10_1_5_node_182 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_2-10_1_5_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_2-10_1_5_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_2-10_1_5_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_2-10_1_5_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_2-10_1_5_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_2-10_1_5_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_2-10_1_5_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_2-10_1_5_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_2-10_1_5_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_2-10_1_5_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_2-10_1_5_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_2-10_1_5_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_2-10_1_5_node_185 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_2-10_1_5_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_2-10_1_5_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_2-10_1_5_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_2-10_1_5_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_2-10_1_5_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_2-10_1_5_node_184 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_2-10_1_5_node_183 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_2-10_1_5_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_2-10_1_5_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_2-10_1_5_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_2-10_1_5_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_2-10_1_5_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_2-10_1_5_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_2-10_1_5_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_2-10_1_5_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_2-10_1_5_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_2-10_1_5_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_2-10_1_5_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_2-10_1_5_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_2-10_1_5_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_2-10_1_5_node_138 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_2-10_1_5_node_159 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_2-10_1_5_node_157 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_2-10_1_5_node_139 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_2-10_1_5_node_177 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_2-10_1_5_node_156 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_2-10_1_5_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_2-10_1_5_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_2-10_1_5_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_2-10_1_5_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_2-10_1_5_node_188 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_2-10_1_5_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_2-10_1_5_node_187 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_2-10_1_5_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_2-10_1_5_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_2-10_1_5_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_2-10_1_5_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_2-10_1_5_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_2-10_1_5_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_2-10_1_5_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_2-10_1_5_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_2-10_1_5_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_2-10_1_5_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_2-10_1_5_node_142 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_2-10_1_5_node_141 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_2-10_1_5_node_146 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_2-10_1_5_node_140 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_2-10_1_5_node_143 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_2-10_1_5_node_144 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_2-10_1_5_node_145 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_2-10_1_5_node_155 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_2-10_1_5_node_158 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_2-10_1_5_node_154 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_2-10_1_5_node_147 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_2-10_1_5_node_148 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_2-10_1_5_node_149 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_2-10_1_5_node_163 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_2-10_1_5_node_168 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_2-10_1_5_node_153 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_2-10_1_5_node_169 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_2-10_1_5_node_150 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_2-10_1_5_node_151 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_2-10_1_5_node_152 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_2-10_1_5_node_164 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_2-10_1_5_node_165 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_2-10_1_5_node_166 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_2-10_1_5_node_162 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_2-10_1_5_node_160 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_2-10_1_5_node_161 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_2-10_1_5_node_176 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_2-10_1_5_node_174 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_2-10_1_5_node_167 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_2-10_1_5_node_171 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_2-10_1_5_node_172 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_2-10_1_5_node_173 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_2-10_1_5_node_175 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_2-10_1_5_node_178 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_2-10_1_5_node_186 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_2-10_1_5_node_179 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_2-10_1_5_node_180 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_2-10_1_5_node_181 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_MV_503_0_node_43 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_2-10_1_5_load_103 | 1 | 0.011702 | 0.0029328 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_2-10_1_5_load_100 | 2 | 0.002726 | 0.00068321 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_2-10_1_5_load_101 | 4 | 0.0050721 | 0.0012712 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_2-10_1_5_load_37 | 5 | 0.0050912 | 0.001276 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_2-10_1_5_load_38 | 6 | 0.00072667 | 0.00018212 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_2-10_1_5_load_39 | 7 | 0.0021662 | 0.0005429 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_2-10_1_5_load_40 | 8 | 0.013238 | 0.0033177 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_2-10_1_5_load_46 | 9 | 0.045561 | 0.011419 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_2-10_1_5_load_41 | 11 | 0.0050916 | 0.0012761 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_2-10_1_5_load_43 | 12 | 0.0086284 | 0.0021625 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_2-10_1_5_load_47 | 13 | 0.00090208 | 0.00022608 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_2-10_1_5_load_88 | 15 | 0.0036511 | 0.00091506 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_2-10_1_5_load_185 | 16 | 0.0061417 | 0.0015393 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_2-10_1_5_load_108 | 17 | 0.0059683 | 0.0014958 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_2-10_1_5_load_104 | 18 | 0.0058259 | 0.0014601 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_2-10_1_5_load_51 | 20 | 0.00090173 | 0.00022599 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_2-10_1_5_load_102 | 21 | 0.0011404 | 0.00028581 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_2-10_1_5_load_184 | 22 | 0.0019357 | 0.00048513 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_2-10_1_5_load_105 | 24 | 0.0055581 | 0.001393 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_2-10_1_5_load_107 | 25 | 0.0053304 | 0.0013359 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_2-10_1_5_load_109 | 26 | 0.0057904 | 0.0014512 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_2-10_1_5_load_110 | 27 | 0.0055671 | 0.0013953 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_2-10_1_5_load_111 | 28 | 0.00074732 | 0.0001873 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_2-10_1_5_load_135 | 30 | 0.00051883 | 0.00013003 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_2-10_1_5_load_112 | 32 | 0.0060349 | 0.0015125 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_2-10_1_5_load_113 | 33 | 0.0022354 | 0.00056025 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_2-10_1_5_load_115 | 35 | 0.0025985 | 0.00065125 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_2-10_1_5_load_138 | 37 | 0.0065031 | 0.0016298 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_2-10_1_5_load_159 | 38 | 0.0072161 | 0.0018085 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_2-10_1_5_load_157 | 39 | 0.0021714 | 0.00054422 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_2-10_1_5_load_177 | 41 | 0.007212 | 0.0018075 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_2-10_1_5_load_118 | 43 | 0.00091325 | 0.00022888 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_2-10_1_5_load_119 | 44 | 0.00061949 | 0.00015526 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_2-10_1_5_load_120 | 45 | 0.00027617 | 6.9215e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_2-10_1_5_load_121 | 46 | 0.0015155 | 0.00037981 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_2-10_1_5_load_187 | 49 | 0.00029701 | 7.4439e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_2-10_1_5_load_126 | 50 | 0.0004726 | 0.00011845 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_2-10_1_5_load_122 | 52 | 0.00087808 | 0.00022007 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_2-10_1_5_load_132 | 55 | 0.0080168 | 0.0020092 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_2-10_1_5_load_129 | 56 | 0.0003019 | 7.5664e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_2-10_1_5_load_130 | 57 | 0.00022409 | 5.6163e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_2-10_1_5_load_141 | 61 | 0.0038589 | 0.00096712 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_2-10_1_5_load_146 | 62 | 0.0022025 | 0.000552 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_2-10_1_5_load_140 | 63 | 0.0060469 | 0.0015155 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_2-10_1_5_load_143 | 64 | 0.0020676 | 0.0005182 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_2-10_1_5_load_144 | 65 | 0.0021962 | 0.00055043 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_2-10_1_5_load_155 | 67 | 0.0020554 | 0.00051512 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_2-10_1_5_load_158 | 68 | 0.0021767 | 0.00054554 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_2-10_1_5_load_154 | 69 | 0.002057 | 0.00051553 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_2-10_1_5_load_148 | 71 | 0.0076593 | 0.0019196 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_2-10_1_5_load_149 | 72 | 0.00081822 | 0.00020507 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_2-10_1_5_load_163 | 73 | 0.0076615 | 0.0019201 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_2-10_1_5_load_168 | 74 | 0.0017682 | 0.00044316 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_2-10_1_5_load_169 | 76 | 0.0018394 | 0.00046099 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_2-10_1_5_load_150 | 77 | 0.0020605 | 0.00051642 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_2-10_1_5_load_151 | 78 | 0.0019529 | 0.00048944 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_2-10_1_5_load_152 | 79 | 0.0019707 | 0.00049391 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_2-10_1_5_load_164 | 80 | 0.0021668 | 0.00054306 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_2-10_1_5_load_165 | 81 | 0.0021792 | 0.00054617 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_2-10_1_5_load_166 | 82 | 0.0020417 | 0.00051169 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_2-10_1_5_load_160 | 84 | 0.0021742 | 0.0005449 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_2-10_1_5_load_161 | 85 | 0.0020437 | 0.0005122 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_2-10_1_5_load_176 | 86 | 0.0020459 | 0.00051275 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_2-10_1_5_load_174 | 87 | 0.0021654 | 0.00054271 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_2-10_1_5_load_167 | 88 | 0.0021712 | 0.00054416 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_2-10_1_5_load_171 | 89 | 0.0021485 | 0.00053847 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_2-10_1_5_load_172 | 90 | 0.0021709 | 0.00054407 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_2-10_1_5_load_173 | 91 | 0.0021666 | 0.00054299 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_2-10_1_5_load_186 | 94 | 0.0021825 | 0.000547 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_2-10_1_5_load_179 | 95 | 0.0080908 | 0.0020277 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_2-10_1_5_load_181 | 97 | 0.0061721 | 0.0015469 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 34 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_2-10_1_5_line_0 |  | 0 | 1 | 0.020156 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_2-10_1_5_line_1 |  | 0 | 2 | 0.010912 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_2-10_1_5_line_2 |  | 1 | 3 | 0.021155 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_2-10_1_5_line_3 |  | 2 | 4 | 0.018216 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_2-10_1_5_line_4 |  | 3 | 23 | 0.064406 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_2-10_1_5_line_5 |  | 4 | 21 | 0.0071011 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_2-10_1_5_line_6 |  | 5 | 6 | 0.0074216 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_2-10_1_5_line_7 |  | 5 | 7 | 6.1228e-05 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_2-10_1_5_line_8 |  | 6 | 8 | 0.016581 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_2-10_1_5_line_9 |  | 8 | 9 | 0.0086011 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_2-10_1_5_line_10 |  | 9 | 10 | 0.03087 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_2-10_1_5_line_11 |  | 10 | 17 | 0.030658 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_2-10_1_5_line_12 |  | 10 | 18 | 0.0028416 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_2-10_1_5_line_13 |  | 11 | 12 | 0.0080075 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_2-10_1_5_line_14 |  | 11 | 13 | 0.15713 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_2-10_1_5_line_15 |  | 12 | 14 | 0.049893 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_2-10_1_5_line_16 |  | 13 | 19 | 0.0059611 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_2-10_1_5_line_17 |  | 14 | 15 | 0.016974 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_2-10_1_5_line_18 |  | 14 | 16 | 0.048489 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_2-10_1_5_line_19 |  | 16 | 22 | 0.0027084 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_2-10_1_5_line_20 |  | 17 | 26 | 0.015969 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_2-10_1_5_line_21 |  | 18 | 24 | 0.018322 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_2-10_1_5_line_22 |  | 19 | 20 | 0.016251 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_2-10_1_5_line_23 |  | 21 | 22 | 0.014115 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_2-10_1_5_line_24 |  | 23 | 96 | 0.037192 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_2-10_1_5_line_25 |  | 24 | 25 | 0.017636 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_2-10_1_5_line_26 |  | 26 | 27 | 0.018363 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_2-10_1_5_line_27 |  | 27 | 28 | 0.015029 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_2-10_1_5_line_28 |  | 28 | 29 | 0.019159 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_2-10_1_5_line_29 |  | 29 | 30 | 0.041939 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_2-10_1_5_line_30 |  | 29 | 31 | 0.034022 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_2-10_1_5_line_31 |  | 30 | 58 | 0.048426 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_2-10_1_5_line_32 |  | 31 | 57 | 0.026283 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_2-10_1_5_line_33 |  | 32 | 33 | 0.013562 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
34 | LV_2-10_1_5_line_34 |  | 32 | 34 | 0.02737 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
35 | LV_2-10_1_5_line_35 |  | 33 | 35 | 0.01027 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
36 | LV_2-10_1_5_line_36 |  | 34 | 36 | 0.021585 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
37 | LV_2-10_1_5_line_37 |  | 35 | 37 | 0.018896 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
38 | LV_2-10_1_5_line_38 |  | 36 | 38 | 0.021384 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_2-10_1_5_line_39 |  | 36 | 39 | 0.01929 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_2-10_1_5_line_40 |  | 37 | 40 | 0.01744 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
41 | LV_2-10_1_5_line_41 |  | 38 | 41 | 0.020417 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_2-10_1_5_line_42 |  | 39 | 42 | 0.0093159 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_2-10_1_5_line_43 |  | 40 | 63 | 0.031865 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_2-10_1_5_line_44 |  | 40 | 61 | 0.014474 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
45 | LV_2-10_1_5_line_45 |  | 42 | 68 | 0.016038 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_2-10_1_5_line_46 |  | 43 | 44 | 0.027194 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_2-10_1_5_line_47 |  | 43 | 45 | 0.0022887 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_2-10_1_5_line_48 |  | 44 | 46 | 0.027152 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_2-10_1_5_line_49 |  | 45 | 47 | 0.024245 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_2-10_1_5_line_50 |  | 46 | 48 | 0.0073758 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_2-10_1_5_line_51 |  | 47 | 49 | 0.025853 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_2-10_1_5_line_52 |  | 48 | 50 | 0.054875 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_2-10_1_5_line_53 |  | 48 | 51 | 0.007312 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_2-10_1_5_line_54 |  | 50 | 53 | 0.034695 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_2-10_1_5_line_55 |  | 51 | 52 | 0.060911 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_2-10_1_5_line_56 |  | 53 | 54 | 0.004297 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_2-10_1_5_line_57 |  | 54 | 55 | 0.045503 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_2-10_1_5_line_58 |  | 54 | 56 | 0.011495 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_2-10_1_5_line_59 |  | 56 | 57 | 0.020497 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_2-10_1_5_line_60 |  | 58 | 59 | 0.006022 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_2-10_1_5_line_61 |  | 59 | 60 | 0.021541 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_2-10_1_5_line_62 |  | 59 | 61 | 0.022041 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
63 | LV_2-10_1_5_line_63 |  | 60 | 62 | 0.039409 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_2-10_1_5_line_64 |  | 64 | 65 | 0.00038063 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_2-10_1_5_line_65 |  | 65 | 66 | 0.019282 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_2-10_1_5_line_66 |  | 66 | 67 | 0.0096564 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_2-10_1_5_line_67 |  | 67 | 69 | 0.006799 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_2-10_1_5_line_68 |  | 68 | 84 | 0.019592 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_2-10_1_5_line_69 |  | 69 | 79 | 0.010314 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_2-10_1_5_line_70 |  | 70 | 71 | 0.018461 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_2-10_1_5_line_71 |  | 70 | 72 | 0.030158 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_2-10_1_5_line_72 |  | 71 | 73 | 0.00039158 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_2-10_1_5_line_73 |  | 72 | 74 | 0.0044143 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_2-10_1_5_line_74 |  | 73 | 75 | 0.016251 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_2-10_1_5_line_75 |  | 74 | 76 | 0.0018006 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_2-10_1_5_line_76 |  | 75 | 80 | 0.010075 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_2-10_1_5_line_77 |  | 75 | 81 | 0.0092216 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_2-10_1_5_line_78 |  | 75 | 78 | 0.0152 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_2-10_1_5_line_79 |  | 77 | 78 | 0.0065808 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_2-10_1_5_line_80 |  | 77 | 79 | 0.0089686 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_2-10_1_5_line_81 |  | 80 | 82 | 0.0065976 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_2-10_1_5_line_82 |  | 81 | 83 | 0.018655 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_2-10_1_5_line_83 |  | 82 | 88 | 0.006567 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_2-10_1_5_line_84 |  | 83 | 86 | 0.0040669 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_2-10_1_5_line_85 |  | 83 | 85 | 0.0023182 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_2-10_1_5_line_86 |  | 84 | 85 | 0.0066194 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_2-10_1_5_line_87 |  | 86 | 87 | 0.0065781 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_2-10_1_5_line_88 |  | 87 | 90 | 0.027487 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_2-10_1_5_line_89 |  | 88 | 89 | 0.026904 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_2-10_1_5_line_90 |  | 90 | 91 | 0.0067944 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_2-10_1_5_line_91 |  | 91 | 92 | 0.011207 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_2-10_1_5_line_92 |  | 92 | 93 | 0.015041 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_2-10_1_5_line_93 |  | 92 | 94 | 0.022582 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_2-10_1_5_line_94 |  | 93 | 95 | 0.012698 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_2-10_1_5_line_95 |  | 95 | 96 | 0.02903 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_2-10_1_5_line_96 |  | 96 | 97 | 0.051483 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_2-10_1_5_trafo_114 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 98 | 34 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6
0 | 2676626.0977 | 1237137.4657 | 2676644.7115 | 1237145.198
1 | 2676626.0977 | 1237137.4657 | 2676621.8002 | 1237147.4962
2 | 2676664.2476 | 1237153.3133 | 2676644.7115 | 1237145.198
3 | 2676621.8002 | 1237147.4962 | 2676619.1856 | 1237153.5989 | 2676613.1489 | 1237161.1152 | 2676612.1815 | 1237162.793
4 | 2676664.2476 | 1237153.3133 | 2676709.8858 | 1237172.2712 | 2676724.8033 | 1237173.7092
5 | 2676612.1815 | 1237162.793 | 2676608.6346 | 1237168.9449
6 | 2676498.4509 | 1237317.7732 | 2676504.9337 | 1237314.1604
7 | 2676498.4509 | 1237317.7732 | 2676498.3974 | 1237317.8031
8 | 2676519.4171 | 1237306.0888 | 2676504.9337 | 1237314.1604
9 | 2676526.9303 | 1237301.9017 | 2676519.4171 | 1237306.0888
10 | 2676526.9303 | 1237301.9017 | 2676525.7139 | 1237312.3266 | 2676529.4908 | 1237312.8089 | 2676526.9493 | 1237329.1876
11 | 2676526.9493 | 1237329.1876 | 2676546.8811 | 1237352.4827 | 2676546.8811 | 1237352.4827
12 | 2676526.9493 | 1237329.1876 | 2676526.5133 | 1237331.9955
13 | 2676503.5412 | 1237196.9276 | 2676495.9955 | 1237194.2477
14 | 2676495.9955 | 1237194.2477 | 2676345.7302 | 1237240.1823
15 | 2676551.8673 | 1237186.9988 | 2676526.8436 | 1237195.927 | 2676503.5412 | 1237196.9276
16 | 2676341.3747 | 1237244.2522 | 2676345.7302 | 1237240.1823
17 | 2676551.8673 | 1237186.9988 | 2676545.9601 | 1237171.0863
18 | 2676600.2314 | 1237183.5197 | 2676551.8673 | 1237186.9988
19 | 2676600.2314 | 1237183.5197 | 2676601.5842 | 1237181.1734
20 | 2676547.8744 | 1237368.2532 | 2676548.6339 | 1237363.2461 | 2676546.8811 | 1237352.4827
21 | 2676523.702 | 1237350.101 | 2676526.5133 | 1237331.9955
22 | 2676341.3747 | 1237244.2522 | 2676329.64 | 1237255.4948
23 | 2676601.5842 | 1237181.1734 | 2676608.6346 | 1237168.9449
24 | 2676697.0518 | 1237189.94 | 2676705.8352 | 1237181.2473 | 2676709.8858 | 1237172.2712 | 2676724.8033 | 1237173.7092
25 | 2676520.996 | 1237367.528 | 2676523.702 | 1237350.101
26 | 2676545.1207 | 1237386.4083 | 2676547.8744 | 1237368.2532
27 | 2676544.9128 | 1237401.3347 | 2676544.1768 | 1237392.6313 | 2676545.1207 | 1237386.4083
28 | 2676546.5271 | 1237420.4254 | 2676544.9128 | 1237401.3347
29 | 2676546.5271 | 1237420.4254 | 2676552.472 | 1237420.0017 | 2676588.4481 | 1237419.5134
30 | 2676513.2296 | 1237427.3902 | 2676538.1815 | 1237421.0294 | 2676546.5271 | 1237420.4254
31 | 2676632.156 | 1237403.1951 | 2676626.2357 | 1237409.3341 | 2676614.9295 | 1237415.9707 | 2676604.4067 | 1237418.181 | 2676594.0552 | 1237419.4373 | 2676588.4481 | 1237419.5134
32 | 2676513.2296 | 1237427.3902 | 2676492.792 | 1237435.1435 | 2676488.8553 | 1237437.1619
33 | 2676601.2138 | 1237309.1085 | 2676606.0164 | 1237321.7918
34 | 2676592.4004 | 1237283.7884 | 2676600.7287 | 1237299.7958 | 2676601.2138 | 1237309.1085 | 2676601.2138 | 1237309.1085
35 | 2676609.6533 | 1237331.3965 | 2676606.0164 | 1237321.7918
36 | 2676613.0633 | 1237277.3948 | 2676611.3644 | 1237277.7064 | 2676594.1179 | 1237283.2101 | 2676592.4004 | 1237283.7884
37 | 2676609.6533 | 1237331.3965 | 2676616.3448 | 1237349.0681
38 | 2676613.0633 | 1237277.3948 | 2676619.0777 | 1237273.9366 | 2676629.2682 | 1237263.6975
39 | 2676613.0633 | 1237277.3948 | 2676619.3588 | 1237295.6282
40 | 2676622.5206 | 1237365.3779 | 2676616.3448 | 1237349.0681
41 | 2676629.2682 | 1237263.6975 | 2676643.6709 | 1237249.2261
42 | 2676622.3992 | 1237304.434 | 2676619.3588 | 1237295.6282
43 | 2676622.5206 | 1237365.3779 | 2676600.1644 | 1237369.3368 | 2676590.9124 | 1237369.2174
44 | 2676622.5206 | 1237365.3779 | 2676628.0885 | 1237378.7379
45 | 2676622.3992 | 1237304.434 | 2676637.3583 | 1237298.6515
46 | 2676321.8994 | 1237492.0685 | 2676348.9059 | 1237495.258
47 | 2676319.6265 | 1237491.8 | 2676321.8994 | 1237492.0685
48 | 2676348.9059 | 1237495.258 | 2676350.5831 | 1237495.456 | 2676375.9725 | 1237497.3948
49 | 2676319.6265 | 1237491.8 | 2676295.4522 | 1237489.9439
50 | 2676381.3168 | 1237502.4782 | 2676375.9725 | 1237497.3948 | 2676375.9725 | 1237497.3948
51 | 2676295.4522 | 1237489.9439 | 2676300.688 | 1237464.6269
52 | 2676381.3168 | 1237502.4782 | 2676427.8995 | 1237473.4733
53 | 2676375.1006 | 1237506.3565 | 2676381.3168 | 1237502.4782
54 | 2676457.3522 | 1237455.1345 | 2676427.8995 | 1237473.4733
55 | 2676375.1006 | 1237506.3565 | 2676345.8218 | 1237524.4594 | 2676326.5656 | 1237533.9408 | 2676321.5839 | 1237534.5873
56 | 2676457.3522 | 1237455.1345 | 2676461.0205 | 1237452.8801
57 | 2676443.6001 | 1237410.8268 | 2676461.0205 | 1237452.8801
58 | 2676461.0205 | 1237452.8801 | 2676470.8035 | 1237446.8455
59 | 2676470.8035 | 1237446.8455 | 2676474.9163 | 1237444.3086 | 2676488.8553 | 1237437.1619
60 | 2676636.5672 | 1237399.0825 | 2676632.156 | 1237403.1951
61 | 2676636.5672 | 1237399.0825 | 2676639.7204 | 1237394.5422 | 2676642.4107 | 1237390.1072 | 2676647.7831 | 1237380.6922
62 | 2676636.5672 | 1237399.0825 | 2676628.0885 | 1237378.7379
63 | 2676647.7831 | 1237380.6922 | 2676663.4209 | 1237360.8913 | 2676673.3892 | 1237350.8091
64 | 2676637.8217 | 1237349.1629 | 2676637.9364 | 1237349.5259
65 | 2676631.8189 | 1237330.8405 | 2676635.2365 | 1237340.9805 | 2676637.8217 | 1237349.1629
66 | 2676631.8189 | 1237330.8405 | 2676640.8164 | 1237327.3348
67 | 2676640.8164 | 1237327.3348 | 2676647.1515 | 1237324.8665
68 | 2676637.3583 | 1237298.6515 | 2676640.1855 | 1237297.5586 | 2676651.9289 | 1237285.8814
69 | 2676656.7616 | 1237321.1222 | 2676647.1515 | 1237324.8665
70 | 2676703.4532 | 1237323.4487 | 2676690.1696 | 1237310.6293
71 | 2676703.4532 | 1237323.4487 | 2676728.4514 | 1237306.5782
72 | 2676689.8878 | 1237310.3574 | 2676690.1696 | 1237310.6293
73 | 2676728.4514 | 1237306.5782 | 2676732.1104 | 1237304.1089
74 | 2676678.1941 | 1237299.0723 | 2676689.8878 | 1237310.3574
75 | 2676733.6029 | 1237303.1016 | 2676732.1104 | 1237304.1089
76 | 2676678.1941 | 1237299.0723 | 2676685.2166 | 1237291.848
77 | 2676678.1941 | 1237299.0723 | 2676671.6019 | 1237292.624
78 | 2676678.1941 | 1237299.0723 | 2676667.5995 | 1237309.9721
79 | 2676663.0127 | 1237314.6911 | 2676667.5995 | 1237309.9721
80 | 2676656.7616 | 1237321.1222 | 2676656.7616 | 1237321.1222 | 2676663.0127 | 1237314.6911
81 | 2676689.8152 | 1237287.1171 | 2676685.2166 | 1237291.848
82 | 2676658.2665 | 1237279.5794 | 2676671.6019 | 1237292.624
83 | 2676689.8152 | 1237287.1171 | 2676694.3925 | 1237282.4083
84 | 2676658.2665 | 1237279.5794 | 2676661.1497 | 1237276.7111
85 | 2676658.2665 | 1237279.5794 | 2676656.6227 | 1237281.214
86 | 2676656.6227 | 1237281.214 | 2676651.9289 | 1237285.8814
87 | 2676665.8131 | 1237272.0717 | 2676661.1497 | 1237276.7111
88 | 2676665.8131 | 1237272.0717 | 2676680.1342 | 1237257.8243 | 2676680.5682 | 1237250.5516
89 | 2676707.6273 | 1237260.9794 | 2676707.5347 | 1237268.1518 | 2676702.4247 | 1237273.6341 | 2676701.3304 | 1237276.3441 | 2676698.7293 | 1237279.1347 | 2676696.3294 | 1237280.4157 | 2676694.3925 | 1237282.4083
90 | 2676680.9729 | 1237243.7693 | 2676680.5682 | 1237250.5516
91 | 2676681.6406 | 1237232.5817 | 2676680.9729 | 1237243.7693
92 | 2676670.7048 | 1237222.2223 | 2676681.6406 | 1237232.5817
93 | 2676681.6406 | 1237232.5817 | 2676687.5322 | 1237242.7426 | 2676691.5684 | 1237245.4077 | 2676696.5065 | 1237246.2053 | 2676697.4815 | 1237245.9917
94 | 2676670.7048 | 1237222.2223 | 2676678.1313 | 1237211.9219
95 | 2676697.0518 | 1237189.94 | 2676681.4909 | 1237207.2622 | 2676678.1313 | 1237211.9219
96 | 2676697.0518 | 1237189.94 | 2676648.9907 | 1237171.1177

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2676626.0977 | 1237137.4657
1 | 2676644.7115 | 1237145.198
2 | 2676621.8002 | 1237147.4962
3 | 2676664.2476 | 1237153.3133
4 | 2676612.1815 | 1237162.793
5 | 2676498.4509 | 1237317.7732
6 | 2676504.9337 | 1237314.1604
7 | 2676498.3974 | 1237317.8031
8 | 2676519.4171 | 1237306.0888
9 | 2676526.9303 | 1237301.9017
10 | 2676526.9493 | 1237329.1876
11 | 2676495.9955 | 1237194.2477
12 | 2676503.5412 | 1237196.9276
13 | 2676345.7302 | 1237240.1823
14 | 2676551.8673 | 1237186.9988
15 | 2676545.9601 | 1237171.0863
16 | 2676600.2314 | 1237183.5197
17 | 2676546.8811 | 1237352.4827
18 | 2676526.5133 | 1237331.9955
19 | 2676341.3747 | 1237244.2522
20 | 2676329.64 | 1237255.4948
21 | 2676608.6346 | 1237168.9449
22 | 2676601.5842 | 1237181.1734
23 | 2676724.8033 | 1237173.7092
24 | 2676523.702 | 1237350.101
25 | 2676520.996 | 1237367.528
26 | 2676547.8744 | 1237368.2532
27 | 2676545.1207 | 1237386.4083
28 | 2676544.9128 | 1237401.3347
29 | 2676546.5271 | 1237420.4254
30 | 2676588.4481 | 1237419.5134
31 | 2676513.2296 | 1237427.3902
32 | 2676601.2138 | 1237309.1085
33 | 2676606.0164 | 1237321.7918
34 | 2676592.4004 | 1237283.7884
35 | 2676609.6533 | 1237331.3965
36 | 2676613.0633 | 1237277.3948
37 | 2676616.3448 | 1237349.0681
38 | 2676629.2682 | 1237263.6975
39 | 2676619.3588 | 1237295.6282
40 | 2676622.5206 | 1237365.3779
41 | 2676643.6709 | 1237249.2261
42 | 2676622.3992 | 1237304.434
43 | 2676321.8994 | 1237492.0685
44 | 2676348.9059 | 1237495.258
45 | 2676319.6265 | 1237491.8
46 | 2676375.9725 | 1237497.3948
47 | 2676295.4522 | 1237489.9439
48 | 2676381.3168 | 1237502.4782
49 | 2676300.688 | 1237464.6269
50 | 2676427.8995 | 1237473.4733
51 | 2676375.1006 | 1237506.3565
52 | 2676321.5839 | 1237534.5873
53 | 2676457.3522 | 1237455.1345
54 | 2676461.0205 | 1237452.8801
55 | 2676443.6001 | 1237410.8268
56 | 2676470.8035 | 1237446.8455
57 | 2676488.8553 | 1237437.1619
58 | 2676632.156 | 1237403.1951
59 | 2676636.5672 | 1237399.0825
60 | 2676647.7831 | 1237380.6922
61 | 2676628.0885 | 1237378.7379
62 | 2676673.3892 | 1237350.8091
63 | 2676590.9124 | 1237369.2174
64 | 2676637.9364 | 1237349.5259
65 | 2676637.8217 | 1237349.1629
66 | 2676631.8189 | 1237330.8405
67 | 2676640.8164 | 1237327.3348
68 | 2676637.3583 | 1237298.6515
69 | 2676647.1515 | 1237324.8665
70 | 2676703.4532 | 1237323.4487
71 | 2676690.1696 | 1237310.6293
72 | 2676728.4514 | 1237306.5782
73 | 2676689.8878 | 1237310.3574
74 | 2676732.1104 | 1237304.1089
75 | 2676678.1941 | 1237299.0723
76 | 2676733.6029 | 1237303.1016
77 | 2676663.0127 | 1237314.6911
78 | 2676667.5995 | 1237309.9721
79 | 2676656.7616 | 1237321.1222
80 | 2676685.2166 | 1237291.848
81 | 2676671.6019 | 1237292.624
82 | 2676689.8152 | 1237287.1171
83 | 2676658.2665 | 1237279.5794
84 | 2676651.9289 | 1237285.8814
85 | 2676656.6227 | 1237281.214
86 | 2676661.1497 | 1237276.7111
87 | 2676665.8131 | 1237272.0717
88 | 2676694.3925 | 1237282.4083
89 | 2676707.6273 | 1237260.9794
90 | 2676680.5682 | 1237250.5516
91 | 2676680.9729 | 1237243.7693
92 | 2676681.6406 | 1237232.5817
93 | 2676670.7047 | 1237222.2223
94 | 2676697.4815 | 1237245.9917
95 | 2676678.1313 | 1237211.9219
96 | 2676697.0518 | 1237189.94
97 | 2676648.9907 | 1237171.1177
98 | 2676587.1138 | 1237268.3651

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.97752 | -0.43302 | 0 | 0
1 | 0.9782 | -0.41972 | 0.011702 | 0.0029328
2 | 0.97715 | -0.44023 | 0.002726 | 0.00068321
3 | 0.97914 | -0.40128 | 0 | 0
4 | 0.97658 | -0.45136 | 0.0050721 | 0.0012712
5 | 0.97116 | -0.55538 | 0.0050912 | 0.001276
6 | 0.97121 | -0.55439 | 0.00072667 | 0.00018212
7 | 0.97116 | -0.55539 | 0.0021662 | 0.0005429
8 | 0.97133 | -0.55194 | 0.013238 | 0.0033177
9 | 0.9715 | -0.54857 | 0.045561 | 0.011419
10 | 0.97343 | -0.51057 | 0 | 0
11 | 0.97434 | -0.49561 | 0.0050916 | 0.0012761
12 | 0.97439 | -0.49459 | 0.0086284 | 0.0021625
13 | 0.97407 | -0.50082 | 0.00090208 | 0.00022608
14 | 0.97511 | -0.48038 | 0 | 0
15 | 0.97505 | -0.48152 | 0.0036511 | 0.00091506
16 | 0.97597 | -0.46334 | 0.0061417 | 0.0015393
17 | 0.97581 | -0.4636 | 0.0059683 | 0.0014958
18 | 0.97338 | -0.51145 | 0.0058259 | 0.0014601
19 | 0.97407 | -0.50092 | 0 | 0
20 | 0.97406 | -0.50119 | 0.00090173 | 0.00022599
21 | 0.9764 | -0.45505 | 0.0011404 | 0.00028581
22 | 0.97604 | -0.46209 | 0.0019357 | 0.00048513
23 | 0.982 | -0.34535 | 0 | 0
24 | 0.9732 | -0.51512 | 0.0055581 | 0.001393
25 | 0.97311 | -0.51685 | 0.0053304 | 0.0013359
26 | 0.97715 | -0.43748 | 0.0057904 | 0.0014512
27 | 0.97878 | -0.4056 | 0.0055671 | 0.0013953
28 | 0.98019 | -0.37808 | 0.00074732 | 0.0001873
29 | 0.98201 | -0.34284 | 0 | 0
30 | 0.98651 | -0.25598 | 0.00051883 | 0.00013003
31 | 0.98158 | -0.35116 | 0 | 0
32 | 0.99816 | -0.034677 | 0.0060349 | 0.0015125
33 | 0.99728 | -0.05119 | 0.0022354 | 0.00056025
34 | 1 | 0 | -0.29234 | -0.074742
35 | 0.99663 | -0.063513 | 0.0025985 | 0.00065125
36 | 0.9986 | -0.026509 | 0 | 0
37 | 0.99545 | -0.085796 | 0.0065031 | 0.0016298
38 | 0.99832 | -0.031904 | 0.0072161 | 0.0018085
39 | 0.99635 | -0.069187 | 0.0021714 | 0.00054422
40 | 0.99441 | -0.10541 | 0 | 0
41 | 0.99819 | -0.034479 | 0.007212 | 0.0018075
42 | 0.99529 | -0.089511 | 0 | 0
43 | 0.98034 | -0.37549 | 0.00091325 | 0.00022888
44 | 0.98038 | -0.37476 | 0.00061949 | 0.00015526
45 | 0.98034 | -0.37552 | 0.00027617 | 6.9215e-05
46 | 0.98043 | -0.37372 | 0.0015155 | 0.00037981
47 | 0.98033 | -0.37565 | 0 | 0
48 | 0.98046 | -0.37324 | 0 | 0
49 | 0.98033 | -0.37579 | 0.00029701 | 7.4439e-05
50 | 0.98069 | -0.36875 | 0.0004726 | 0.00011845
51 | 0.98045 | -0.37335 | 0 | 0
52 | 0.9804 | -0.37432 | 0.00087808 | 0.00022007
53 | 0.98084 | -0.36562 | 0 | 0
54 | 0.98086 | -0.36524 | 0 | 0
55 | 0.98053 | -0.37185 | 0.0080168 | 0.0020092
56 | 0.981 | -0.36253 | 0.0003019 | 7.5664e-05
57 | 0.98125 | -0.35759 | 0.00022409 | 5.6163e-05
58 | 0.99173 | -0.15623 | 0 | 0
59 | 0.99238 | -0.1439 | 0 | 0
60 | 0.99233 | -0.14474 | 0 | 0
61 | 0.99359 | -0.12095 | 0.0038589 | 0.00096712
62 | 0.99225 | -0.14628 | 0.0022025 | 0.000552
63 | 0.99423 | -0.10881 | 0.0060469 | 0.0015155
64 | 0.98854 | -0.21921 | 0.0020676 | 0.0005182
65 | 0.98854 | -0.2192 | 0.0021962 | 0.00055043
66 | 0.98862 | -0.21773 | 0 | 0
67 | 0.98866 | -0.217 | 0.0020554 | 0.00051512
68 | 0.99345 | -0.1246 | 0.0021767 | 0.00054554
69 | 0.98869 | -0.21623 | 0.002057 | 0.00051553
70 | 0.98876 | -0.21495 | 0 | 0
71 | 0.98884 | -0.21349 | 0.0076593 | 0.0019196
72 | 0.98864 | -0.21733 | 0.00081822 | 0.00020507
73 | 0.98884 | -0.21341 | 0.0076615 | 0.0019201
74 | 0.98862 | -0.21761 | 0.0017682 | 0.00044316
75 | 0.98913 | -0.20769 | 0 | 0
76 | 0.98862 | -0.21767 | 0.0018394 | 0.00046099
77 | 0.98886 | -0.21304 | 0.0020605 | 0.00051642
78 | 0.98893 | -0.21158 | 0.0019529 | 0.00048944
79 | 0.98877 | -0.21469 | 0.0019707 | 0.00049391
80 | 0.98906 | -0.20922 | 0.0021668 | 0.00054306
81 | 0.98949 | -0.20069 | 0.0021792 | 0.00054617
82 | 0.98902 | -0.20997 | 0.0020417 | 0.00051169
83 | 0.99026 | -0.18581 | 0 | 0
84 | 0.99124 | -0.16689 | 0.0021742 | 0.0005449
85 | 0.99051 | -0.18097 | 0.0020437 | 0.0005122
86 | 0.98999 | -0.19109 | 0.0020459 | 0.00051275
87 | 0.98955 | -0.19938 | 0.0021654 | 0.00054271
88 | 0.98899 | -0.21047 | 0.0021712 | 0.00054416
89 | 0.98894 | -0.21151 | 0.0021485 | 0.00053847
90 | 0.9878 | -0.23305 | 0.0021709 | 0.00054407
91 | 0.98739 | -0.24113 | 0.0021666 | 0.00054299
92 | 0.98672 | -0.25403 | 0 | 0
93 | 0.98585 | -0.27079 | 0 | 0
94 | 0.98667 | -0.25491 | 0.0021825 | 0.000547
95 | 0.98512 | -0.28496 | 0.0080908 | 0.0020277
96 | 0.98366 | -0.3132 | 0 | 0
97 | 0.98337 | -0.31892 | 0.0061721 | 0.0015469
98 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.036264 | -0.0091126 | 0.036287 | 0.0091271 | 2.304e-05 | 1.4493e-05 | 0.055211 | 0.055211 | 0.055211 | 0.97752 | -0.43302 | 0.9782 | -0.41972 | 15.1678
1 | 0.036264 | 0.0091126 | -0.036251 | -0.0091047 | 1.2474e-05 | 7.8465e-06 | 0.055211 | 0.055211 | 0.055211 | 0.97752 | -0.43302 | 0.97715 | -0.44023 | 15.1678
2 | -0.047989 | -0.01206 | 0.048031 | 0.012087 | 4.2289e-05 | 2.6799e-05 | 0.073012 | 0.073012 | 0.073012 | 0.9782 | -0.41972 | 0.97914 | -0.40128 | 20.0582
3 | 0.033525 | 0.0084215 | -0.033508 | -0.0084104 | 1.7809e-05 | 1.117e-05 | 0.05106 | 0.05106 | 0.05106 | 0.97715 | -0.44023 | 0.97658 | -0.45136 | 14.0274
4 | -0.048031 | -0.012087 | 0.04816 | 0.012168 | 0.00012875 | 8.1586e-05 | 0.073012 | 0.073011 | 0.073012 | 0.97914 | -0.40128 | 0.982 | -0.34535 | 20.0582
5 | 0.028435 | 0.0071392 | -0.02843 | -0.0071361 | 5e-06 | 3.1112e-06 | 0.043332 | 0.043332 | 0.043332 | 0.97658 | -0.45136 | 0.9764 | -0.45505 | 11.9043
6 | -0.0072574 | -0.0018189 | 0.0072577 | 0.001819 | 3.4413e-07 | 1.2841e-07 | 0.01112 | 0.01112 | 0.01112 | 0.97116 | -0.55538 | 0.97121 | -0.55439 | 3.0549
7 | 0.0021662 | 0.0005429 | -0.0021662 | -0.0005429 | 2.5266e-10 | -5.9599e-10 | 0.0033191 | 0.0033191 | 0.0033191 | 0.97116 | -0.55538 | 0.97116 | -0.55539 | 0.91183
8 | -0.0079844 | -0.0020011 | 0.0079853 | 0.0020015 | 9.3048e-07 | 3.903e-07 | 0.012233 | 0.012233 | 0.012233 | 0.97121 | -0.55439 | 0.97133 | -0.55194 | 3.3608
9 | -0.021223 | -0.0053192 | 0.021226 | 0.0053213 | 3.4094e-06 | 2.0756e-06 | 0.032512 | 0.032512 | 0.032512 | 0.97133 | -0.55194 | 0.9715 | -0.54857 | 8.932
10 | -0.066787 | -0.01674 | 0.066909 | 0.016817 | 0.00012114 | 7.7147e-05 | 0.1023 | 0.1023 | 0.1023 | 0.9715 | -0.54857 | 0.97343 | -0.51057 | 28.1035
11 | -0.083626 | -0.021008 | 0.083814 | 0.021127 | 0.00018793 | 0.00011989 | 0.12785 | 0.12785 | 0.12785 | 0.97343 | -0.51057 | 0.97581 | -0.4636 | 35.1241
12 | 0.016717 | 0.0041905 | -0.016717 | -0.0041901 | 6.959e-07 | 4.1006e-07 | 0.025555 | 0.025555 | 0.025555 | 0.97343 | -0.51057 | 0.97338 | -0.51145 | 7.0207
13 | -0.0068958 | -0.0017262 | 0.0068962 | 0.0017263 | 3.3299e-07 | 1.1338e-07 | 0.010531 | 0.010531 | 0.010531 | 0.97434 | -0.49561 | 0.97439 | -0.49459 | 2.893
14 | 0.0018043 | 0.00045014 | -0.0018038 | -0.00045181 | 4.4726e-07 | -1.6702e-06 | 0.0027547 | 0.0027555 | 0.0027555 | 0.97434 | -0.49561 | 0.97407 | -0.50082 | 0.75699
15 | -0.015525 | -0.0038888 | 0.015535 | 0.0038949 | 1.0515e-05 | 6.1079e-06 | 0.023707 | 0.023707 | 0.023707 | 0.97439 | -0.49459 | 0.97511 | -0.48038 | 6.513
16 | 0.00090174 | 0.00022573 | -0.00090174 | -0.0002258 | 4.2413e-09 | -7.1488e-08 | 0.0013774 | 0.0013774 | 0.0013774 | 0.97407 | -0.50082 | 0.97407 | -0.50092 | 0.37842
17 | 0.0036513 | 0.00091498 | -0.0036511 | -0.00091506 | 1.9761e-07 | -8.5249e-08 | 0.0055719 | 0.005572 | 0.005572 | 0.97511 | -0.48038 | 0.97505 | -0.48152 | 1.5308
18 | -0.019186 | -0.0048099 | 0.019202 | 0.0048193 | 1.5588e-05 | 9.3707e-06 | 0.029279 | 0.029279 | 0.029279 | 0.97511 | -0.48038 | 0.97597 | -0.46334 | 8.0437
19 | -0.025344 | -0.0063585 | 0.025345 | 0.0063594 | 1.5166e-06 | 9.3679e-07 | 0.038643 | 0.038643 | 0.038643 | 0.97597 | -0.46334 | 0.97604 | -0.46209 | 10.6161
20 | -0.089782 | -0.022623 | 0.089895 | 0.022695 | 0.00011232 | 7.1686e-05 | 0.13695 | 0.13695 | 0.13695 | 0.97581 | -0.4636 | 0.97715 | -0.43748 | 37.6244
21 | 0.010891 | 0.00273 | -0.010889 | -0.002729 | 1.9046e-06 | 9.9122e-07 | 0.016649 | 0.016649 | 0.016649 | 0.97338 | -0.51145 | 0.9732 | -0.51512 | 4.574
22 | 0.00090174 | 0.0002258 | -0.00090173 | -0.00022599 | 1.1563e-08 | -1.9489e-07 | 0.0013774 | 0.0013775 | 0.0013775 | 0.97407 | -0.50092 | 0.97406 | -0.50119 | 0.37844
23 | 0.02729 | 0.0068503 | -0.027281 | -0.0068446 | 9.1575e-06 | 5.6843e-06 | 0.041594 | 0.041594 | 0.041594 | 0.9764 | -0.45505 | 0.97604 | -0.46209 | 11.4268
24 | -0.04816 | -0.012168 | 0.048234 | 0.012215 | 7.4347e-05 | 4.7111e-05 | 0.073011 | 0.073011 | 0.073011 | 0.982 | -0.34535 | 0.98366 | -0.3132 | 20.0581
25 | 0.0053308 | 0.001336 | -0.0053304 | -0.0013359 | 4.3937e-07 | 6.2086e-08 | 0.0081508 | 0.0081509 | 0.0081509 | 0.9732 | -0.51512 | 0.97311 | -0.51685 | 2.2393
26 | -0.095685 | -0.024146 | 0.095831 | 0.02424 | 0.00014632 | 9.3415e-05 | 0.14577 | 0.14577 | 0.14577 | 0.97715 | -0.43748 | 0.97878 | -0.4056 | 40.0468
27 | -0.1014 | -0.025635 | 0.10153 | 0.02572 | 0.00013406 | 8.5611e-05 | 0.15423 | 0.15423 | 0.15423 | 0.97878 | -0.4056 | 0.98019 | -0.37808 | 42.3719
28 | -0.10228 | -0.025908 | 0.10245 | 0.026018 | 0.00017343 | 0.00011075 | 0.15537 | 0.15537 | 0.15537 | 0.98019 | -0.37808 | 0.98201 | -0.34284 | 42.6836
29 | -0.11599 | -0.029413 | 0.11647 | 0.029723 | 0.00048648 | 0.00031082 | 0.17588 | 0.17588 | 0.17588 | 0.98201 | -0.34284 | 0.98651 | -0.25598 | 48.3177
30 | 0.013534 | 0.003394 | -0.013528 | -0.003391 | 5.366e-06 | 3.004e-06 | 0.020508 | 0.020508 | 0.020508 | 0.98201 | -0.34284 | 0.98158 | -0.35116 | 5.6342
31 | -0.11699 | -0.029853 | 0.11756 | 0.030215 | 0.00056674 | 0.00036209 | 0.17666 | 0.17666 | 0.17666 | 0.98651 | -0.25598 | 0.99173 | -0.15623 | 48.5326
32 | 0.013528 | 0.003391 | -0.013524 | -0.0033887 | 4.1454e-06 | 2.321e-06 | 0.020508 | 0.020509 | 0.020509 | 0.98158 | -0.35116 | 0.98125 | -0.35759 | 5.6342
33 | 0.14177 | 0.03658 | -0.14166 | -0.036507 | 0.00011399 | 7.26e-05 | 0.21172 | 0.21172 | 0.21172 | 0.99816 | -0.034677 | 0.99728 | -0.05119 | 29.0831
34 | -0.14781 | -0.038092 | 0.14806 | 0.038252 | 0.00025001 | 0.00015929 | 0.22072 | 0.22072 | 0.22072 | 0.99816 | -0.034677 | 1 | 0 | 30.3188
35 | 0.13942 | 0.035947 | -0.13934 | -0.035894 | 8.3624e-05 | 5.3252e-05 | 0.20839 | 0.20839 | 0.20839 | 0.99728 | -0.05119 | 0.99663 | -0.063513 | 28.6249
36 | 0.14264 | 0.03649 | -0.14245 | -0.036374 | 0.00018277 | 0.00011641 | 0.21251 | 0.21251 | 0.21251 | 1 | 0 | 0.9986 | -0.026509 | 29.1907
37 | 0.13674 | 0.035242 | -0.13659 | -0.035148 | 0.00014818 | 9.4346e-05 | 0.20451 | 0.20451 | 0.20451 | 0.99663 | -0.063513 | 0.99545 | -0.085796 | 28.092
38 | 0.014433 | 0.0036184 | -0.014429 | -0.0036163 | 3.709e-06 | 2.0941e-06 | 0.021507 | 0.021507 | 0.021507 | 0.9986 | -0.026509 | 0.99832 | -0.031904 | 5.9084
39 | 0.12802 | 0.032755 | -0.12776 | -0.032587 | 0.0002639 | 0.00016864 | 0.191 | 0.191 | 0.191 | 0.9986 | -0.026509 | 0.99635 | -0.069187 | 52.4731
40 | 0.13009 | 0.033518 | -0.12997 | -0.033439 | 0.00012407 | 7.8953e-05 | 0.19479 | 0.19479 | 0.19479 | 0.99545 | -0.085796 | 0.99441 | -0.10541 | 26.7568
41 | 0.0072129 | 0.0018078 | -0.007212 | -0.0018075 | 8.8497e-07 | 2.9946e-07 | 0.010751 | 0.010751 | 0.010751 | 0.99832 | -0.031904 | 0.99819 | -0.034479 | 2.9536
42 | 0.12559 | 0.032042 | -0.12546 | -0.031964 | 0.00012316 | 7.8699e-05 | 0.18776 | 0.18776 | 0.18776 | 0.99635 | -0.069187 | 0.99529 | -0.089511 | 51.5822
43 | 0.0060478 | 0.0015157 | -0.0060469 | -0.0015155 | 9.7867e-07 | 2.1304e-07 | 0.0090499 | 0.00905 | 0.00905 | 0.99441 | -0.10541 | 0.99423 | -0.10881 | 2.4863
44 | 0.12392 | 0.031924 | -0.12383 | -0.031864 | 9.3626e-05 | 5.9545e-05 | 0.18574 | 0.18574 | 0.18574 | 0.99441 | -0.10541 | 0.99359 | -0.12095 | 25.5137
45 | 0.12546 | 0.031964 | -0.12525 | -0.031828 | 0.00021202 | 0.00013549 | 0.18776 | 0.18776 | 0.18776 | 0.99529 | -0.089511 | 0.99345 | -0.1246 | 51.5823
46 | -0.0014864 | -0.00037188 | 0.0014865 | 0.00037157 | 5.1898e-08 | -3.0968e-07 | 0.002256 | 0.0022558 | 0.002256 | 0.98034 | -0.37549 | 0.98038 | -0.37476 | 0.61977
47 | 0.00057319 | 0.000143 | -0.00057319 | -0.00014303 | 6.4927e-10 | -2.8442e-08 | 0.00086979 | 0.0008698 | 0.0008698 | 0.98034 | -0.37549 | 0.98034 | -0.37552 | 0.23896
48 | -0.002106 | -0.00052683 | 0.0021061 | 0.00052655 | 1.0401e-07 | -2.7583e-07 | 0.0031961 | 0.003196 | 0.0031961 | 0.98038 | -0.37476 | 0.98043 | -0.37372 | 0.87805
49 | 0.00029702 | 7.381e-05 | -0.00029702 | -7.4114e-05 | 1.8465e-09 | -3.0452e-07 | 0.00045061 | 0.00045071 | 0.00045071 | 0.98034 | -0.37552 | 0.98033 | -0.37565 | 0.12382
50 | -0.0036215 | -0.00090636 | 0.0036216 | 0.00090632 | 8.3547e-08 | -3.9547e-08 | 0.005496 | 0.005496 | 0.005496 | 0.98043 | -0.37372 | 0.98046 | -0.37324 | 1.5099
51 | 0.00029702 | 7.4114e-05 | -0.00029701 | -7.4439e-05 | 1.9699e-09 | -3.247e-07 | 0.00045071 | 0.00045083 | 0.00045083 | 0.98033 | -0.37565 | 0.98033 | -0.37579 | 0.12385
52 | -0.0044998 | -0.0011256 | 0.0045007 | 0.0011255 | 9.5946e-07 | -7.8162e-08 | 0.0068284 | 0.0068281 | 0.0068284 | 0.98046 | -0.37324 | 0.98069 | -0.36875 | 1.8759
53 | 0.00087813 | 0.00021924 | -0.00087812 | -0.00021933 | 4.868e-09 | -8.9099e-08 | 0.0013324 | 0.0013324 | 0.0013324 | 0.98046 | -0.37324 | 0.98045 | -0.37335 | 0.36606
54 | -0.0049733 | -0.0012439 | 0.0049741 | 0.001244 | 7.407e-07 | 3.6209e-08 | 0.0075452 | 0.0075451 | 0.0075452 | 0.98069 | -0.36875 | 0.98084 | -0.36562 | 2.0729
55 | 0.00087812 | 0.00021933 | -0.00087808 | -0.00022007 | 4.0561e-08 | -7.4217e-07 | 0.0013324 | 0.0013327 | 0.0013327 | 0.98045 | -0.37335 | 0.9804 | -0.37432 | 0.36613
56 | -0.0049741 | -0.001244 | 0.0049742 | 0.001244 | 9.1733e-08 | 4.4732e-09 | 0.0075451 | 0.0075451 | 0.0075451 | 0.98084 | -0.36562 | 0.98086 | -0.36524 | 2.0728
57 | 0.0080194 | 0.0020103 | -0.0080168 | -0.0020092 | 2.5256e-06 | 1.0423e-06 | 0.012166 | 0.012166 | 0.012166 | 0.98086 | -0.36524 | 0.98053 | -0.37185 | 3.3423
58 | -0.012994 | -0.0032542 | 0.012995 | 0.0032551 | 1.6747e-06 | 9.267e-07 | 0.019711 | 0.019711 | 0.019711 | 0.98086 | -0.36524 | 0.981 | -0.36253 | 5.4151
59 | -0.013297 | -0.0033308 | 0.0133 | 0.0033326 | 3.1266e-06 | 1.7422e-06 | 0.020169 | 0.020169 | 0.020169 | 0.981 | -0.36253 | 0.98125 | -0.35759 | 5.5409
60 | -0.11756 | -0.030215 | 0.11763 | 0.03026 | 7.0476e-05 | 4.5027e-05 | 0.17666 | 0.17666 | 0.17666 | 0.99173 | -0.15623 | 0.99238 | -0.1439 | 48.5325
61 | 0.0022028 | 0.00055137 | -0.0022027 | -0.0005516 | 8.8114e-08 | -2.2191e-07 | 0.0033027 | 0.0033028 | 0.0033028 | 0.99238 | -0.1439 | 0.99233 | -0.14474 | 0.90736
62 | -0.11983 | -0.030812 | 0.11997 | 0.030897 | 0.00013384 | 8.5087e-05 | 0.17996 | 0.17996 | 0.17996 | 0.99238 | -0.1439 | 0.99359 | -0.12095 | 24.7199
63 | 0.0022027 | 0.0005516 | -0.0022025 | -0.000552 | 1.6122e-07 | -4.0591e-07 | 0.0033028 | 0.003303 | 0.003303 | 0.99233 | -0.14474 | 0.99225 | -0.14628 | 0.90741
64 | -0.0020676 | -0.0005182 | 0.0020676 | 0.00051819 | 1.3828e-09 | -3.9949e-09 | 0.0031123 | 0.0031123 | 0.0031123 | 0.98854 | -0.21921 | 0.98854 | -0.2192 | 0.85504
65 | -0.0042639 | -0.0010686 | 0.0042642 | 0.0010686 | 2.9785e-07 | -5.659e-08 | 0.0064183 | 0.0064182 | 0.0064183 | 0.98854 | -0.2192 | 0.98862 | -0.21773 | 1.7633
66 | -0.0042642 | -0.0010686 | 0.0042643 | 0.0010685 | 1.4917e-07 | -2.8357e-08 | 0.0064182 | 0.0064181 | 0.0064182 | 0.98862 | -0.21773 | 0.98866 | -0.217 | 1.7632
67 | -0.0063197 | -0.0015837 | 0.0063199 | 0.0015837 | 2.3067e-07 | 6.0438e-08 | 0.0095116 | 0.0095116 | 0.0095116 | 0.98866 | -0.217 | 0.98869 | -0.21623 | 2.6131
68 | 0.12307 | 0.031283 | -0.12282 | -0.031123 | 0.00025009 | 0.00015981 | 0.1845 | 0.1845 | 0.1845 | 0.99345 | -0.1246 | 0.99124 | -0.16689 | 50.6866
69 | -0.0083769 | -0.0020993 | 0.0083775 | 0.0020995 | 6.1475e-07 | 2.6117e-07 | 0.012607 | 0.012607 | 0.012607 | 0.98869 | -0.21623 | 0.98877 | -0.21469 | 3.4636
70 | -0.0044264 | -0.0011091 | 0.0044267 | 0.0011091 | 3.0718e-07 | -4.0201e-08 | 0.0066613 | 0.0066612 | 0.0066613 | 0.98876 | -0.21495 | 0.98884 | -0.21349 | 1.83
71 | 0.0044264 | 0.0011091 | -0.0044259 | -0.0011092 | 5.0184e-07 | -6.5587e-08 | 0.0066613 | 0.0066614 | 0.0066614 | 0.98876 | -0.21495 | 0.98864 | -0.21733 | 1.8301
72 | -0.012086 | -0.0030287 | 0.012086 | 0.0030287 | 4.8572e-08 | 2.6062e-08 | 0.018187 | 0.018187 | 0.018187 | 0.98884 | -0.21349 | 0.98884 | -0.21341 | 4.9964
73 | 0.0036076 | 0.0009041 | -0.0036076 | -0.00090413 | 4.8807e-08 | -2.5367e-08 | 0.0054299 | 0.0054299 | 0.0054299 | 0.98864 | -0.21733 | 0.98862 | -0.21761 | 1.4917
74 | -0.019748 | -0.0049488 | 0.019753 | 0.0049521 | 5.3814e-06 | 3.2356e-06 | 0.029716 | 0.029716 | 0.029716 | 0.98884 | -0.21341 | 0.98913 | -0.20769 | 8.1638
75 | 0.0018394 | 0.00046097 | -0.0018394 | -0.00046099 | 5.1752e-09 | -1.9775e-08 | 0.0027685 | 0.0027685 | 0.0027685 | 0.98862 | -0.21761 | 0.98862 | -0.21767 | 0.76058
76 | 0.0085293 | 0.0021374 | -0.0085287 | -0.0021371 | 6.2203e-07 | 2.6879e-07 | 0.012831 | 0.012831 | 0.012831 | 0.98913 | -0.20769 | 0.98906 | -0.20922 | 3.525
77 | -0.042648 | -0.010691 | 0.042662 | 0.0107 | 1.4235e-05 | 8.992e-06 | 0.064159 | 0.064159 | 0.064159 | 0.98913 | -0.20769 | 0.98949 | -0.20069 | 17.6262
78 | 0.014366 | 0.0036017 | -0.014363 | -0.0036002 | 2.6625e-06 | 1.5089e-06 | 0.021612 | 0.021612 | 0.021612 | 0.98913 | -0.20769 | 0.98893 | -0.21158 | 5.9374
79 | -0.01241 | -0.0031103 | 0.01241 | 0.0031107 | 8.6055e-07 | 4.6632e-07 | 0.018674 | 0.018674 | 0.018674 | 0.98886 | -0.21304 | 0.98893 | -0.21158 | 5.1302
80 | 0.010349 | 0.0025938 | -0.010348 | -0.0025934 | 8.1566e-07 | 4.0698e-07 | 0.015573 | 0.015573 | 0.015573 | 0.98886 | -0.21304 | 0.98877 | -0.21469 | 4.2784
81 | 0.0063618 | 0.0015941 | -0.0063616 | -0.001594 | 2.2665e-07 | 6.0385e-08 | 0.0095712 | 0.0095712 | 0.0095712 | 0.98906 | -0.20922 | 0.98902 | -0.20997 | 2.6295
82 | -0.044842 | -0.011246 | 0.044874 | 0.011266 | 3.1813e-05 | 2.0121e-05 | 0.067436 | 0.067436 | 0.067436 | 0.98949 | -0.20069 | 0.99026 | -0.18581 | 18.5265
83 | 0.00432 | 0.0010823 | -0.0043198 | -0.0010824 | 1.0403e-07 | -1.7692e-08 | 0.0064994 | 0.0064995 | 0.0064995 | 0.98902 | -0.20997 | 0.98899 | -0.21047 | 1.7856
84 | 0.073623 | 0.01873 | -0.073604 | -0.018718 | 1.8699e-05 | 1.1915e-05 | 0.11073 | 0.11073 | 0.11073 | 0.99026 | -0.18581 | 0.98999 | -0.19109 | 30.4201
85 | -0.1185 | -0.029996 | 0.11852 | 0.030014 | 2.7595e-05 | 1.7631e-05 | 0.17817 | 0.17817 | 0.17817 | 0.99026 | -0.18581 | 0.99051 | -0.18097 | 48.9465
86 | 0.12065 | 0.030578 | -0.12057 | -0.030526 | 8.1534e-05 | 5.2096e-05 | 0.18124 | 0.18124 | 0.18124 | 0.99124 | -0.16689 | 0.99051 | -0.18097 | 49.7899
87 | 0.071559 | 0.018205 | -0.07153 | -0.018187 | 2.8589e-05 | 1.8212e-05 | 0.10765 | 0.10765 | 0.10765 | 0.98999 | -0.19109 | 0.98955 | -0.19938 | 29.5753
88 | 0.069365 | 0.017644 | -0.069252 | -0.017573 | 0.00011234 | 7.1546e-05 | 0.1044 | 0.1044 | 0.1044 | 0.98955 | -0.19938 | 0.9878 | -0.23305 | 28.6808
89 | 0.0021486 | 0.00053819 | -0.0021485 | -0.00053847 | 1.0544e-07 | -2.7774e-07 | 0.0032327 | 0.0032328 | 0.0032328 | 0.98899 | -0.21047 | 0.98894 | -0.21151 | 0.88813
90 | 0.067081 | 0.017028 | -0.067055 | -0.017012 | 2.6057e-05 | 1.659e-05 | 0.10113 | 0.10113 | 0.10113 | 0.9878 | -0.23305 | 0.98739 | -0.24113 | 27.7824
91 | 0.064889 | 0.016469 | -0.064848 | -0.016443 | 4.0251e-05 | 2.5617e-05 | 0.097863 | 0.097863 | 0.097863 | 0.98739 | -0.24113 | 0.98672 | -0.25403 | 26.8854
92 | 0.062666 | 0.015897 | -0.062615 | -0.015864 | 5.0446e-05 | 3.2094e-05 | 0.094571 | 0.094572 | 0.094572 | 0.98672 | -0.25403 | 0.98585 | -0.27079 | 25.9812
93 | 0.0021826 | 0.00054677 | -0.0021825 | -0.000547 | 9.1745e-08 | -2.2971e-07 | 0.0032914 | 0.0032915 | 0.0032915 | 0.98672 | -0.25403 | 0.98667 | -0.25491 | 0.90427
94 | 0.062615 | 0.015864 | -0.062573 | -0.015837 | 4.259e-05 | 2.7096e-05 | 0.094572 | 0.094572 | 0.094572 | 0.98585 | -0.27079 | 0.98512 | -0.28496 | 25.9812
95 | 0.054482 | 0.01381 | -0.054408 | -0.013763 | 7.3826e-05 | 4.6879e-05 | 0.08235 | 0.082351 | 0.082351 | 0.98512 | -0.28496 | 0.98366 | -0.3132 | 22.6238
96 | 0.0061738 | 0.0015473 | -0.0061721 | -0.0015469 | 1.684e-06 | 4.2441e-07 | 0.0093393 | 0.0093395 | 0.0093395 | 0.98366 | -0.3132 | 0.98337 | -0.31892 | 2.5658

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.29234 | 0.074742

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.011702 | 0.0029328
1 | 0.002726 | 0.00068321
2 | 0.0050721 | 0.0012712
3 | 0.0050912 | 0.001276
4 | 0.00072667 | 0.00018212
5 | 0.0021662 | 0.0005429
6 | 0.013238 | 0.0033177
7 | 0.045561 | 0.011419
8 | 0.0050916 | 0.0012761
9 | 0.0086284 | 0.0021625
10 | 0.00090208 | 0.00022608
11 | 0.0036511 | 0.00091506
12 | 0.0061417 | 0.0015393
13 | 0.0059683 | 0.0014958
14 | 0.0058259 | 0.0014601
15 | 0.00090173 | 0.00022599
16 | 0.0011404 | 0.00028581
17 | 0.0019357 | 0.00048513
18 | 0.0055581 | 0.001393
19 | 0.0053304 | 0.0013359
20 | 0.0057904 | 0.0014512
21 | 0.0055671 | 0.0013953
22 | 0.00074732 | 0.0001873
23 | 0.00051883 | 0.00013003
24 | 0.0060349 | 0.0015125
25 | 0.0022354 | 0.00056025
26 | 0.0025985 | 0.00065125
27 | 0.0065031 | 0.0016298
28 | 0.0072161 | 0.0018085
29 | 0.0021714 | 0.00054422
30 | 0.007212 | 0.0018075
31 | 0.00091325 | 0.00022888
32 | 0.00061949 | 0.00015526
33 | 0.00027617 | 6.9215e-05
34 | 0.0015155 | 0.00037981
35 | 0.00029701 | 7.4439e-05
36 | 0.0004726 | 0.00011845
37 | 0.00087808 | 0.00022007
38 | 0.0080168 | 0.0020092
39 | 0.0003019 | 7.5664e-05
40 | 0.00022409 | 5.6163e-05
41 | 0.0038589 | 0.00096712
42 | 0.0022025 | 0.000552
43 | 0.0060469 | 0.0015155
44 | 0.0020676 | 0.0005182
45 | 0.0021962 | 0.00055043
46 | 0.0020554 | 0.00051512
47 | 0.0021767 | 0.00054554
48 | 0.002057 | 0.00051553
49 | 0.0076593 | 0.0019196
50 | 0.00081822 | 0.00020507
51 | 0.0076615 | 0.0019201
52 | 0.0017682 | 0.00044316
53 | 0.0018394 | 0.00046099
54 | 0.0020605 | 0.00051642
55 | 0.0019529 | 0.00048944
56 | 0.0019707 | 0.00049391
57 | 0.0021668 | 0.00054306
58 | 0.0021792 | 0.00054617
59 | 0.0020417 | 0.00051169
60 | 0.0021742 | 0.0005449
61 | 0.0020437 | 0.0005122
62 | 0.0020459 | 0.00051275
63 | 0.0021654 | 0.00054271
64 | 0.0021712 | 0.00054416
65 | 0.0021485 | 0.00053847
66 | 0.0021709 | 0.00054407
67 | 0.0021666 | 0.00054299
68 | 0.0021825 | 0.000547
69 | 0.0080908 | 0.0020277
70 | 0.0061721 | 0.0015469

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1