## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_2-3_0_5_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_2-3_0_5_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_2-3_0_5_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_2-3_0_5_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_2-3_0_5_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_2-3_0_5_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_2-3_0_5_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_2-3_0_5_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_2-3_0_5_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_2-3_0_5_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_2-3_0_5_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_2-3_0_5_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_2-3_0_5_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_2-3_0_5_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_2-3_0_5_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_2-3_0_5_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_2-3_0_5_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_2-3_0_5_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_2-3_0_5_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_2-3_0_5_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_2-3_0_5_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_2-3_0_5_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_2-3_0_5_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_2-3_0_5_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_2-3_0_5_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_2-3_0_5_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_2-3_0_5_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_2-3_0_5_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_2-3_0_5_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_2-3_0_5_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_2-3_0_5_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_2-3_0_5_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_2-3_0_5_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_2-3_0_5_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_2-3_0_5_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_2-3_0_5_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_2-3_0_5_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_2-3_0_5_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_2-3_0_5_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_2-3_0_5_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_2-3_0_5_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_2-3_0_5_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_2-3_0_5_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_2-3_0_5_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_2-3_0_5_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_2-3_0_5_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_2-3_0_5_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_2-3_0_5_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_2-3_0_5_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_2-3_0_5_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_2-3_0_5_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_2-3_0_5_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_2-3_0_5_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_2-3_0_5_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_2-3_0_5_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_2-3_0_5_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_2-3_0_5_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_2-3_0_5_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_2-3_0_5_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_2-3_0_5_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_2-3_0_5_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_2-3_0_5_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_2-3_0_5_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_2-3_0_5_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_2-3_0_5_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_2-3_0_5_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_2-3_0_5_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_2-3_0_5_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_2-3_0_5_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_2-3_0_5_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_2-3_0_5_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_2-3_0_5_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_2-3_0_5_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_2-3_0_5_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_2-3_0_5_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_2-3_0_5_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_2-3_0_5_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_2-3_0_5_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_2-3_0_5_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_2-3_0_5_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_2-3_0_5_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_2-3_0_5_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_2-3_0_5_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_2-3_0_5_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_2-3_0_5_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_2-3_0_5_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_2-3_0_5_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_2-3_0_5_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_2-3_0_5_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_2-3_0_5_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_2-3_0_5_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_2-3_0_5_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_2-3_0_5_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_2-3_0_5_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_2-3_0_5_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_2-3_0_5_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_2-3_0_5_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_2-3_0_5_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_2-3_0_5_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_MV_349_0_node_140 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_2-3_0_5_load_0 | 0 | 0.010582 | 0.0026522 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_2-3_0_5_load_8 | 6 | 0.0081087 | 0.0020322 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_2-3_0_5_load_104 | 7 | 0.0038576 | 0.00096681 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_2-3_0_5_load_103 | 10 | 0.0010496 | 0.00026306 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_2-3_0_5_load_10 | 11 | 0.0026479 | 0.00066362 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_2-3_0_5_load_32 | 12 | 0.0062739 | 0.0015724 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_2-3_0_5_load_13 | 15 | 0.059672 | 0.014955 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_2-3_0_5_load_37 | 17 | 0.052542 | 0.013168 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_2-3_0_5_load_38 | 18 | 0.036166 | 0.009064 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_2-3_0_5_load_34 | 19 | 0.026534 | 0.0066501 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_2-3_0_5_load_67 | 20 | 0.016365 | 0.0041014 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_2-3_0_5_load_68 | 21 | 0.0049856 | 0.0012495 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_2-3_0_5_load_98 | 24 | 0.0013955 | 0.00034975 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_2-3_0_5_load_28 | 26 | 0.0038931 | 0.0009757 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_2-3_0_5_load_30 | 27 | 0.0019463 | 0.00048778 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_2-3_0_5_load_101 | 28 | 0.0058884 | 0.0014758 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_2-3_0_5_load_48 | 31 | 0.0082912 | 0.002078 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_2-3_0_5_load_49 | 32 | 0.054403 | 0.013635 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_2-3_0_5_load_22 | 34 | 0.017148 | 0.0042977 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_2-3_0_5_load_105 | 35 | 0.0011008 | 0.00027588 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_2-3_0_5_load_35 | 36 | 0.01284 | 0.003218 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_2-3_0_5_load_21 | 37 | 0.015207 | 0.0038112 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_2-3_0_5_load_78 | 38 | 0.0075082 | 0.0018817 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_2-3_0_5_load_77 | 39 | 0.019285 | 0.0048334 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_2-3_0_5_load_24 | 40 | 0.0021776 | 0.00054576 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_2-3_0_5_load_25 | 41 | 0.0033768 | 0.00084631 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_2-3_0_5_load_26 | 42 | 0.0028123 | 0.00070483 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_2-3_0_5_load_27 | 43 | 0.0028918 | 0.00072475 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_2-3_0_5_load_31 | 44 | 0.0040817 | 0.001023 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_2-3_0_5_load_46 | 46 | 0.0029524 | 0.00073994 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_2-3_0_5_load_47 | 47 | 0.0037069 | 0.00092903 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_2-3_0_5_load_65 | 48 | 0.0025035 | 0.00062743 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_2-3_0_5_load_69 | 49 | 0.0037783 | 0.00094692 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_2-3_0_5_load_39 | 50 | 0.01496 | 0.0037494 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_2-3_0_5_load_40 | 51 | 0.0028452 | 0.00071308 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_2-3_0_5_load_53 | 55 | 0.0043872 | 0.0010995 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_2-3_0_5_load_60 | 56 | 0.0066475 | 0.001666 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_2-3_0_5_load_81 | 57 | 0.017361 | 0.0043511 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_2-3_0_5_load_83 | 59 | 0.00056886 | 0.00014257 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_2-3_0_5_load_51 | 60 | 0.0076331 | 0.001913 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_2-3_0_5_load_58 | 61 | 0.015689 | 0.0039321 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_2-3_0_5_load_82 | 62 | 0.0021606 | 0.0005415 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_2-3_0_5_load_86 | 63 | 0.0012843 | 0.00032188 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_2-3_0_5_load_61 | 64 | 0.002592 | 0.00064961 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_2-3_0_5_load_54 | 65 | 0.0047531 | 0.0011912 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_2-3_0_5_load_50 | 68 | 0.0082556 | 0.0020691 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_2-3_0_5_load_55 | 70 | 0.0047327 | 0.0011861 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_2-3_0_5_load_62 | 71 | 0.0066623 | 0.0016697 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_2-3_0_5_load_63 | 72 | 0.0025441 | 0.00063762 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_2-3_0_5_load_56 | 73 | 0.0063625 | 0.0015946 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_2-3_0_5_load_57 | 74 | 0.0084929 | 0.0021285 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_2-3_0_5_load_66 | 75 | 0.00056314 | 0.00014114 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_2-3_0_5_load_75 | 77 | 0.0062685 | 0.001571 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_2-3_0_5_load_76 | 78 | 0.0056104 | 0.0014061 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_2-3_0_5_load_73 | 79 | 0.0062757 | 0.0015728 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_2-3_0_5_load_84 | 80 | 0.00046474 | 0.00011647 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_2-3_0_5_load_79 | 81 | 0.012476 | 0.0031268 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_2-3_0_5_load_90 | 82 | 0.0088051 | 0.0022068 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_2-3_0_5_load_74 | 83 | 0.0083018 | 0.0020806 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_2-3_0_5_load_85 | 84 | 0.00040649 | 0.00010188 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_2-3_0_5_load_71 | 85 | 0.0040131 | 0.0010058 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_2-3_0_5_load_91 | 87 | 0.0011855 | 0.00029712 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_2-3_0_5_load_97 | 89 | 0.0014381 | 0.00036041 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_2-3_0_5_load_88 | 92 | 0.0020528 | 0.00051449 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_2-3_0_5_load_99 | 94 | 0.002149 | 0.0005386 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_2-3_0_5_load_94 | 95 | 0.0012796 | 0.00032069 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_2-3_0_5_load_100 | 96 | 0.00014017 | 3.5129e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_2-3_0_5_load_92 | 97 | 0.00087901 | 0.0002203 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_2-3_0_5_load_93 | 98 | 0.0004907 | 0.00012298 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 36 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_2-3_0_5_line_0 |  | 0 | 1 | 0.011487 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_2-3_0_5_line_1 |  | 0 | 2 | 0.0068865 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_2-3_0_5_line_2 |  | 1 | 3 | 0.013806 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_2-3_0_5_line_3 |  | 2 | 4 | 0.010123 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_2-3_0_5_line_4 |  | 3 | 5 | 0.074047 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_2-3_0_5_line_5 |  | 3 | 6 | 0.011223 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_2-3_0_5_line_6 |  | 4 | 7 | 0.023639 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_2-3_0_5_line_7 |  | 4 | 8 | 0.025586 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_2-3_0_5_line_8 |  | 4 | 9 | 0.01565 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_2-3_0_5_line_9 |  | 4 | 10 | 0.022892 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_2-3_0_5_line_10 |  | 5 | 12 | 0.02069 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_2-3_0_5_line_11 |  | 8 | 11 | 0.01266 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_2-3_0_5_line_12 |  | 9 | 18 | 0.010474 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
13 | LV_2-3_0_5_line_13 |  | 9 | 20 | 0.029177 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_2-3_0_5_line_14 |  | 10 | 14 | 0.038817 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_2-3_0_5_line_15 |  | 12 | 27 | 0.013129 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_2-3_0_5_line_16 |  | 13 | 14 | 0.013118 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_2-3_0_5_line_17 |  | 13 | 15 | 0.024543 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_2-3_0_5_line_18 |  | 15 | 28 | 0.02334 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_2-3_0_5_line_19 |  | 16 | 17 | 0.043983 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
20 | LV_2-3_0_5_line_20 |  | 16 | 18 | 0.022432 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
21 | LV_2-3_0_5_line_21 |  | 16 | 19 | 0.012789 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
22 | LV_2-3_0_5_line_22 |  | 17 | 30 | 0.044259 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_2-3_0_5_line_23 |  | 19 | 36 | 0.048407 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
24 | LV_2-3_0_5_line_24 |  | 20 | 21 | 0.0061755 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_2-3_0_5_line_25 |  | 22 | 23 | 0.057625 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_2-3_0_5_line_26 |  | 22 | 24 | 0.011786 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_2-3_0_5_line_27 |  | 22 | 25 | 0.086111 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_2-3_0_5_line_28 |  | 23 | 26 | 0.044375 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_2-3_0_5_line_29 |  | 25 | 29 | 0.008556 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_2-3_0_5_line_30 |  | 25 | 28 | 0.011005 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_2-3_0_5_line_31 |  | 26 | 43 | 0.022761 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_2-3_0_5_line_32 |  | 27 | 44 | 0.02942 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_2-3_0_5_line_33 |  | 29 | 35 | 0.0186 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_2-3_0_5_line_34 |  | 30 | 31 | 0.013104 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_2-3_0_5_line_35 |  | 30 | 32 | 0.015592 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_2-3_0_5_line_36 |  | 31 | 33 | 0.0052473 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_2-3_0_5_line_37 |  | 33 | 34 | 0.0077348 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_2-3_0_5_line_38 |  | 34 | 37 | 0.0014508 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_2-3_0_5_line_39 |  | 36 | 45 | 0.020046 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
40 | LV_2-3_0_5_line_40 |  | 38 | 39 | 0.019969 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_2-3_0_5_line_41 |  | 39 | 85 | 0.031058 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_2-3_0_5_line_42 |  | 40 | 41 | 0.015564 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_2-3_0_5_line_43 |  | 40 | 42 | 0.0064489 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_2-3_0_5_line_44 |  | 41 | 43 | 0.0025819 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_2-3_0_5_line_45 |  | 45 | 46 | 0.03413 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_2-3_0_5_line_46 |  | 45 | 47 | 0.01301 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_2-3_0_5_line_47 |  | 46 | 48 | 0.01666 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_2-3_0_5_line_48 |  | 47 | 49 | 0.0031478 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_2-3_0_5_line_49 |  | 48 | 66 | 0.018433 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_2-3_0_5_line_50 |  | 49 | 67 | 0.0092171 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_2-3_0_5_line_51 |  | 50 | 51 | 0.026148 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_2-3_0_5_line_52 |  | 50 | 52 | 0.033613 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_2-3_0_5_line_53 |  | 51 | 53 | 0.004575 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_2-3_0_5_line_54 |  | 52 | 54 | 0.009 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_2-3_0_5_line_55 |  | 53 | 55 | 0.037251 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_2-3_0_5_line_56 |  | 53 | 56 | 0.0043727 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_2-3_0_5_line_57 |  | 54 | 57 | 0.042568 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_2-3_0_5_line_58 |  | 55 | 60 | 0.00051568 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_2-3_0_5_line_59 |  | 56 | 61 | 0.0052738 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_2-3_0_5_line_60 |  | 57 | 58 | 0.030952 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_2-3_0_5_line_61 |  | 58 | 59 | 0.033537 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_2-3_0_5_line_62 |  | 60 | 68 | 0.00384 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_2-3_0_5_line_63 |  | 61 | 73 | 0.015376 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_2-3_0_5_line_64 |  | 62 | 63 | 0.021074 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_2-3_0_5_line_65 |  | 63 | 91 | 0.0079971 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_2-3_0_5_line_66 |  | 64 | 65 | 0.025911 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_2-3_0_5_line_67 |  | 65 | 69 | 0.014252 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_2-3_0_5_line_68 |  | 66 | 75 | 0.058486 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_2-3_0_5_line_69 |  | 66 | 74 | 0.019436 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_2-3_0_5_line_70 |  | 67 | 85 | 0.0079587 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_2-3_0_5_line_71 |  | 67 | 86 | 0.030228 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_2-3_0_5_line_72 |  | 68 | 69 | 0.025184 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_2-3_0_5_line_73 |  | 69 | 70 | 0.014302 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_2-3_0_5_line_74 |  | 70 | 71 | 0.010336 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_2-3_0_5_line_75 |  | 71 | 72 | 0.0090545 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_2-3_0_5_line_76 |  | 73 | 74 | 0.026299 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_2-3_0_5_line_77 |  | 75 | 80 | 0.014449 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_2-3_0_5_line_78 |  | 76 | 77 | 0.04675 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_2-3_0_5_line_79 |  | 76 | 78 | 0.015651 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_2-3_0_5_line_80 |  | 76 | 79 | 0.016155 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_2-3_0_5_line_81 |  | 77 | 81 | 0.0072847 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_2-3_0_5_line_82 |  | 78 | 82 | 0.011173 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_2-3_0_5_line_83 |  | 79 | 83 | 0.012162 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_2-3_0_5_line_84 |  | 80 | 84 | 0.0045318 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_2-3_0_5_line_85 |  | 82 | 87 | 0.0069724 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_2-3_0_5_line_86 |  | 83 | 86 | 0.010898 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_2-3_0_5_line_87 |  | 84 | 89 | 0.018388 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_2-3_0_5_line_88 |  | 87 | 97 | 0.02057 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_2-3_0_5_line_89 |  | 88 | 89 | 0.010504 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_2-3_0_5_line_90 |  | 88 | 90 | 0.014349 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_2-3_0_5_line_91 |  | 90 | 95 | 0.029461 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_2-3_0_5_line_92 |  | 91 | 92 | 0.026387 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_2-3_0_5_line_93 |  | 91 | 93 | 0.042604 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_2-3_0_5_line_94 |  | 92 | 94 | 0.033885 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_2-3_0_5_line_95 |  | 93 | 95 | 0.058602 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_2-3_0_5_line_96 |  | 94 | 96 | 1.5786e-05 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_2-3_0_5_line_97 |  | 97 | 98 | 0.0017907 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_2-3_0_5_trafo_35 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 99 | 36 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9
0 | 2676248.4605 | 1236596.0877 | 2676255.3338 | 1236605.292
1 | 2676261.526 | 1236603.3938 | 2676258.3224 | 1236605.3652 | 2676255.5278 | 1236605.5517 | 2676255.3338 | 1236605.292
2 | 2676248.4605 | 1236596.0877 | 2676237.181 | 1236604.093
3 | 2676269.6698 | 1236597.3831 | 2676266.9506 | 1236599.3495 | 2676264.7876 | 1236601.0229 | 2676261.526 | 1236603.3938
4 | 2676237.181 | 1236604.093 | 2676231.1567 | 1236608.2853 | 2676228.4064 | 1236610.3181 | 2676233.91 | 1236618.9836 | 2676239.6928 | 1236627.7082 | 2676244.6113 | 1236630.6623 | 2676265.745 | 1236660.8099
5 | 2676237.181 | 1236604.093 | 2676243.744 | 1236613.197
6 | 2676269.6698 | 1236597.3831 | 2676266.8942 | 1236593.7227 | 2676255.3985 | 1236578.5376
7 | 2676269.6698 | 1236597.3831 | 2676266.9506 | 1236599.3495 | 2676269.4857 | 1236602.8734 | 2676277.2547 | 1236613.6695 | 2676279.8547 | 1236617.4499
8 | 2676269.6698 | 1236597.3831 | 2676272.1674 | 1236595.5806 | 2676277.62 | 1236591.7145 | 2676282.3789 | 1236588.251
9 | 2676269.6698 | 1236597.3831 | 2676282.8805 | 1236616.0785
10 | 2676265.745 | 1236660.8099 | 2676249.7329 | 1236673.9135
11 | 2676279.8547 | 1236617.4499 | 2676287.283 | 1236627.7021
12 | 2676282.3789 | 1236588.251 | 2676287.6122 | 1236585.5497 | 2676291.2375 | 1236588.3558
13 | 2676282.3789 | 1236588.251 | 2676264.5593 | 1236565.148
14 | 2676310.2345 | 1236640.0001 | 2676299.2369 | 1236638.4355 | 2676293.155 | 1236630.6187 | 2676282.8805 | 1236616.0785
15 | 2676249.7329 | 1236673.9135 | 2676239.5728 | 1236682.2281
16 | 2676310.2345 | 1236640.0001 | 2676323.2478 | 1236641.9352
17 | 2676323.2478 | 1236641.9352 | 2676323.8349 | 1236654.5404 | 2676328.0242 | 1236665.7042
18 | 2676328.0242 | 1236665.7042 | 2676329.3734 | 1236669.2995 | 2676337.0633 | 1236687.2186
19 | 2676305.3724 | 1236605.5694 | 2676322.5561 | 1236628.6282 | 2676335.5398 | 1236636.5812
20 | 2676305.3724 | 1236605.5694 | 2676295.1349 | 1236591.3725 | 2676291.2375 | 1236588.3558
21 | 2676305.3724 | 1236605.5694 | 2676314.4134 | 1236596.5238
22 | 2676373.4269 | 1236659.4588 | 2676340.2075 | 1236639.4403 | 2676335.5398 | 1236636.5812
23 | 2676314.4134 | 1236596.5238 | 2676343.3257 | 1236567.5973 | 2676348.6197 | 1236562.2719
24 | 2676264.5593 | 1236565.148 | 2676260.7877 | 1236560.2581
25 | 2676303.0819 | 1236776.7362 | 2676308.0369 | 1236775.0765 | 2676336.8134 | 1236760.9919 | 2676342.8485 | 1236757.7228 | 2676345.4754 | 1236756.4557 | 2676348.8262 | 1236754.7976 | 2676352.5647 | 1236752.9999 | 2676354.9862 | 1236751.8191
26 | 2676354.9862 | 1236751.8191 | 2676348.61 | 1236741.9063
27 | 2676341.5068 | 1236697.2859 | 2676346.0037 | 1236694.7753 | 2676349.2658 | 1236697.0743 | 2676353.1514 | 1236697.9582 | 2676357.0874 | 1236697.2861 | 2676360.5202 | 1236715.7319 | 2676367.1546 | 1236730.583 | 2676370.472 | 1236737.9974 | 2676373.0138 | 1236743.3449 | 2676354.9862 | 1236751.8191
28 | 2676303.0819 | 1236776.7362 | 2676284.1574 | 1236736.5987
29 | 2676341.5068 | 1236697.2859 | 2676334.0222 | 1236701.4704
30 | 2676341.5068 | 1236697.2859 | 2676339.953 | 1236693.9525 | 2676337.0633 | 1236687.2186
31 | 2676284.1574 | 1236736.5987 | 2676274.4507 | 1236716.0115
32 | 2676239.5728 | 1236682.2281 | 2676236.7841 | 1236684.5102 | 2676217.6055 | 1236701.7927
33 | 2676343.6241 | 1236717.4159 | 2676334.0222 | 1236701.4704
34 | 2676373.4269 | 1236659.4588 | 2676378.1901 | 1236666.247 | 2676382.1276 | 1236669.0129
35 | 2676373.4269 | 1236659.4588 | 2676381.125 | 1236645.8999
36 | 2676383.5078 | 1236673.4536 | 2676383.6721 | 1236670.0979 | 2676382.1276 | 1236669.0129
37 | 2676383.5078 | 1236673.4536 | 2676390.1154 | 1236677.4745
38 | 2676390.1154 | 1236677.4745 | 2676391.3548 | 1236678.2287
39 | 2676362.7523 | 1236548.0556 | 2676348.6197 | 1236562.2719
40 | 2676416.1871 | 1236612.0561 | 2676404.5098 | 1236595.8573
41 | 2676386.4824 | 1236570.5674 | 2676401.7926 | 1236592.088 | 2676404.5098 | 1236595.8573
42 | 2676266.7122 | 1236699.5988 | 2676273.3496 | 1236713.6762
43 | 2676263.962 | 1236693.7657 | 2676266.7122 | 1236699.5988
44 | 2676273.3496 | 1236713.6762 | 2676274.4507 | 1236716.0115
45 | 2676362.7523 | 1236548.0556 | 2676386.8155 | 1236523.8513
46 | 2676362.7523 | 1236548.0556 | 2676372.6273 | 1236556.5256
47 | 2676386.8155 | 1236523.8513 | 2676390.7041 | 1236519.9399 | 2676398.4991 | 1236511.9757
48 | 2676375.0166 | 1236558.575 | 2676372.6273 | 1236556.5256
49 | 2676411.3927 | 1236498.8024 | 2676398.4991 | 1236511.9757
50 | 2676382.5814 | 1236563.7102 | 2676378.9266 | 1236561.9287 | 2676375.0166 | 1236558.575
51 | 2676346.5692 | 1236421.8512 | 2676359.3891 | 1236444.6406
52 | 2676330.0781 | 1236392.5615 | 2676333.2745 | 1236398.2176 | 2676346.5692 | 1236421.8512
53 | 2676361.6321 | 1236448.628 | 2676359.3891 | 1236444.6406
54 | 2676330.0781 | 1236392.5615 | 2676337.4697 | 1236387.3974
55 | 2676361.6321 | 1236448.628 | 2676352.8776 | 1236453.8524 | 2676332.8945 | 1236472.0932
56 | 2676361.6321 | 1236448.628 | 2676364.476 | 1236451.9496
57 | 2676337.4697 | 1236387.3974 | 2676316.6748 | 1236350.2549
58 | 2676332.5136 | 1236472.4409 | 2676332.8945 | 1236472.0932
59 | 2676364.476 | 1236451.9496 | 2676367.9058 | 1236455.9557
60 | 2676301.5542 | 1236323.2472 | 2676316.6748 | 1236350.2549
61 | 2676327.5794 | 1236302.0113 | 2676315.3085 | 1236311.7381 | 2676301.5542 | 1236323.2472
62 | 2676329.6776 | 1236475.0297 | 2676332.5136 | 1236472.4409
63 | 2676378.0466 | 1236467.5015 | 2676376.7441 | 1236466.2788 | 2676367.9058 | 1236455.9557
64 | 2676405.7148 | 1236338.3066 | 2676397.9744 | 1236343.6447 | 2676388.709 | 1236350.7418
65 | 2676412.2981 | 1236333.7665 | 2676405.7148 | 1236338.3066
66 | 2676282.0968 | 1236467.6991 | 2676294.965 | 1236484.4519 | 2676298.4787 | 1236487.702
67 | 2676311.0771 | 1236492.0085 | 2676305.5147 | 1236492.6264 | 2676301.389 | 1236490.3941 | 2676298.4787 | 1236487.702
68 | 2676411.3927 | 1236498.8024 | 2676450.1317 | 1236454.9852
69 | 2676411.3927 | 1236498.8024 | 2676397.2218 | 1236485.5006
70 | 2676382.5814 | 1236563.7102 | 2676383.5749 | 1236566.4804 | 2676386.4824 | 1236570.5674
71 | 2676404.259 | 1236543.3192 | 2676390.8959 | 1236553.8547 | 2676383.3911 | 1236560.763 | 2676382.5814 | 1236563.7102
72 | 2676311.0771 | 1236492.0085 | 2676329.6776 | 1236475.0297
73 | 2676311.0771 | 1236492.0085 | 2676311.2489 | 1236506.3095
74 | 2676311.2489 | 1236506.3095 | 2676318.2664 | 1236513.8976
75 | 2676324.414 | 1236520.5452 | 2676318.2664 | 1236513.8976
76 | 2676378.0466 | 1236467.5015 | 2676397.2218 | 1236485.5006
77 | 2676450.1317 | 1236454.9852 | 2676459.7021 | 1236444.1603
78 | 2676436.9632 | 1236521.6804 | 2676465.2797 | 1236547.5516 | 2676472.9653 | 1236550.9285
79 | 2676436.9632 | 1236521.6804 | 2676448.8223 | 1236511.4674
80 | 2676436.9632 | 1236521.6804 | 2676423.4301 | 1236530.504
81 | 2676472.9653 | 1236550.9285 | 2676479.6346 | 1236553.8589
82 | 2676457.2886 | 1236504.1762 | 2676448.8223 | 1236511.4674
83 | 2676423.4301 | 1236530.504 | 2676421.4106 | 1236531.8207 | 2676413.3111 | 1236537.2507
84 | 2676462.659 | 1236440.727 | 2676461.6527 | 1236441.954 | 2676459.7021 | 1236444.1603
85 | 2676457.2886 | 1236504.1762 | 2676462.5718 | 1236499.6262
86 | 2676404.259 | 1236543.3192 | 2676413.3111 | 1236537.2507
87 | 2676462.659 | 1236440.727 | 2676474.3195 | 1236426.5088
88 | 2676462.5718 | 1236499.6262 | 2676478.1586 | 1236486.2028
89 | 2676483.8306 | 1236422.1369 | 2676474.538 | 1236426.2423 | 2676474.3195 | 1236426.5088
90 | 2676479.8385 | 1236408.3537 | 2676481.2649 | 1236413.3533 | 2676483.8306 | 1236422.1369
91 | 2676479.8385 | 1236408.3537 | 2676471.3881 | 1236380.131
92 | 2676412.2981 | 1236333.7665 | 2676396.5862 | 1236312.5678
93 | 2676412.2981 | 1236333.7665 | 2676424.9193 | 1236325.0561 | 2676434.4636 | 1236321.3986 | 2676436.2425 | 1236324.3013 | 2676438.8708 | 1236326.4699 | 2676442.0794 | 1236327.6453 | 2676445.4915 | 1236327.7115 | 2676448.7289 | 1236326.6524
94 | 2676396.5862 | 1236312.5678 | 2676376.4091 | 1236285.3445
95 | 2676448.7289 | 1236326.6524 | 2676454.8142 | 1236334.803 | 2676462.2225 | 1236349.5196 | 2676471.3881 | 1236380.131
96 | 2676376.3997 | 1236285.3318 | 2676376.4091 | 1236285.3445
97 | 2676479.5155 | 1236485.0343 | 2676478.1586 | 1236486.2028

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2676255.3338 | 1236605.292
1 | 2676248.4605 | 1236596.0877
2 | 2676261.526 | 1236603.3938
3 | 2676237.181 | 1236604.093
4 | 2676269.6698 | 1236597.3831
5 | 2676265.745 | 1236660.8099
6 | 2676243.744 | 1236613.197
7 | 2676255.3985 | 1236578.5376
8 | 2676279.8547 | 1236617.4499
9 | 2676282.3789 | 1236588.251
10 | 2676282.8805 | 1236616.0785
11 | 2676287.283 | 1236627.7021
12 | 2676249.7329 | 1236673.9135
13 | 2676323.2478 | 1236641.9352
14 | 2676310.2345 | 1236640.0001
15 | 2676328.0242 | 1236665.7042
16 | 2676305.3724 | 1236605.5694
17 | 2676335.5398 | 1236636.5812
18 | 2676291.2375 | 1236588.3558
19 | 2676314.4134 | 1236596.5238
20 | 2676264.5593 | 1236565.148
21 | 2676260.7877 | 1236560.2581
22 | 2676354.9862 | 1236751.8191
23 | 2676303.0819 | 1236776.7362
24 | 2676348.61 | 1236741.9063
25 | 2676341.5068 | 1236697.2859
26 | 2676284.1574 | 1236736.5987
27 | 2676239.5728 | 1236682.2281
28 | 2676337.0633 | 1236687.2186
29 | 2676334.0222 | 1236701.4704
30 | 2676373.4269 | 1236659.4588
31 | 2676382.1276 | 1236669.0129
32 | 2676381.125 | 1236645.8999
33 | 2676383.5078 | 1236673.4536
34 | 2676390.1154 | 1236677.4745
35 | 2676343.6241 | 1236717.4159
36 | 2676348.6197 | 1236562.2719
37 | 2676391.3548 | 1236678.2287
38 | 2676416.1871 | 1236612.0561
39 | 2676404.5098 | 1236595.8573
40 | 2676266.7122 | 1236699.5988
41 | 2676273.3496 | 1236713.6762
42 | 2676263.962 | 1236693.7657
43 | 2676274.4507 | 1236716.0115
44 | 2676217.6055 | 1236701.7927
45 | 2676362.7523 | 1236548.0556
46 | 2676386.8155 | 1236523.8513
47 | 2676372.6273 | 1236556.5256
48 | 2676398.4991 | 1236511.9757
49 | 2676375.0166 | 1236558.575
50 | 2676346.5692 | 1236421.8512
51 | 2676359.3891 | 1236444.6406
52 | 2676330.0781 | 1236392.5615
53 | 2676361.6321 | 1236448.628
54 | 2676337.4697 | 1236387.3974
55 | 2676332.8945 | 1236472.0932
56 | 2676364.476 | 1236451.9496
57 | 2676316.6748 | 1236350.2549
58 | 2676301.5542 | 1236323.2472
59 | 2676327.5794 | 1236302.0113
60 | 2676332.5136 | 1236472.4409
61 | 2676367.9058 | 1236455.9557
62 | 2676388.709 | 1236350.7418
63 | 2676405.7148 | 1236338.3066
64 | 2676282.0968 | 1236467.6991
65 | 2676298.4787 | 1236487.702
66 | 2676411.3927 | 1236498.8024
67 | 2676382.5814 | 1236563.7102
68 | 2676329.6776 | 1236475.0297
69 | 2676311.0771 | 1236492.0085
70 | 2676311.2489 | 1236506.3095
71 | 2676318.2664 | 1236513.8976
72 | 2676324.414 | 1236520.5452
73 | 2676378.0466 | 1236467.5015
74 | 2676397.2218 | 1236485.5006
75 | 2676450.1317 | 1236454.9852
76 | 2676436.9632 | 1236521.6804
77 | 2676472.9653 | 1236550.9285
78 | 2676448.8223 | 1236511.4674
79 | 2676423.4301 | 1236530.504
80 | 2676459.7021 | 1236444.1603
81 | 2676479.6346 | 1236553.8589
82 | 2676457.2886 | 1236504.1762
83 | 2676413.3111 | 1236537.2507
84 | 2676462.659 | 1236440.727
85 | 2676386.4824 | 1236570.5674
86 | 2676404.259 | 1236543.3192
87 | 2676462.5718 | 1236499.6262
88 | 2676483.8306 | 1236422.1369
89 | 2676474.3195 | 1236426.5088
90 | 2676479.8385 | 1236408.3537
91 | 2676412.2981 | 1236333.7665
92 | 2676396.5862 | 1236312.5678
93 | 2676448.7289 | 1236326.6524
94 | 2676376.4091 | 1236285.3445
95 | 2676471.3881 | 1236380.131
96 | 2676376.3997 | 1236285.3318
97 | 2676478.1586 | 1236486.2028
98 | 2676479.5155 | 1236485.0343
99 | 2676362.7523 | 1236548.0556

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.98931 | -0.20471 | 0.010582 | 0.0026522
1 | 0.9891 | -0.20889 | 0 | 0
2 | 0.98951 | -0.20091 | 0 | 0
3 | 0.98884 | -0.21391 | 0 | 0
4 | 0.9898 | -0.19533 | 0 | 0
5 | 0.988 | -0.23017 | 0 | 0
6 | 0.98876 | -0.21554 | 0.0081087 | 0.0020322
7 | 0.98971 | -0.19695 | 0.0038576 | 0.00096681
8 | 0.98973 | -0.19653 | 0 | 0
9 | 0.99155 | -0.16148 | 0 | 0
10 | 0.98801 | -0.22971 | 0.0010496 | 0.00026306
11 | 0.9897 | -0.19713 | 0.0026479 | 0.00066362
12 | 0.98777 | -0.23472 | 0.0062739 | 0.0015724
13 | 0.98402 | -0.30719 | 0 | 0
14 | 0.98503 | -0.28756 | 0 | 0
15 | 0.98213 | -0.34403 | 0.059672 | 0.014955
16 | 0.99348 | -0.1245 | 0 | 0
17 | 0.9905 | -0.18199 | 0.052542 | 0.013168
18 | 0.99224 | -0.1482 | 0.036166 | 0.009064
19 | 0.99476 | -0.099922 | 0.026534 | 0.0066501
20 | 0.99098 | -0.17253 | 0.016365 | 0.0041014
21 | 0.99096 | -0.17308 | 0.0049856 | 0.0012495
22 | 0.98012 | -0.38331 | 0 | 0
23 | 0.97932 | -0.39916 | 0 | 0
24 | 0.98011 | -0.3836 | 0.0013955 | 0.00034975
25 | 0.98144 | -0.35748 | 0 | 0
26 | 0.97869 | -0.41139 | 0.0038931 | 0.0009757
27 | 0.9877 | -0.23613 | 0.0019463 | 0.00048778
28 | 0.98162 | -0.35396 | 0.0058884 | 0.0014758
29 | 0.98144 | -0.35765 | 0 | 0
30 | 0.98663 | -0.25702 | 0 | 0
31 | 0.98614 | -0.26656 | 0.0082912 | 0.002078
32 | 0.98585 | -0.27222 | 0.054403 | 0.013635
33 | 0.98598 | -0.26961 | 0 | 0
34 | 0.98575 | -0.27409 | 0.017148 | 0.0042977
35 | 0.98142 | -0.35802 | 0.0011008 | 0.00027588
36 | 1 | 0 | -0.58218 | -0.14806
37 | 0.98573 | -0.27449 | 0.015207 | 0.0038112
38 | 0.99487 | -0.098192 | 0.0075082 | 0.0018817
39 | 0.99501 | -0.095552 | 0.019285 | 0.0048334
40 | 0.97836 | -0.41786 | 0.0021776 | 0.00054576
41 | 0.97844 | -0.41645 | 0.0033768 | 0.00084631
42 | 0.97835 | -0.41819 | 0.0028123 | 0.00070483
43 | 0.97846 | -0.41606 | 0.0028918 | 0.00072475
44 | 0.98759 | -0.23828 | 0.0040817 | 0.001023
45 | 0.99797 | -0.038599 | 0 | 0
46 | 0.99381 | -0.11772 | 0.0029524 | 0.00073994
47 | 0.99692 | -0.058791 | 0.0037069 | 0.00092903
48 | 0.99183 | -0.1557 | 0.0025035 | 0.00062743
49 | 0.99667 | -0.063478 | 0.0037783 | 0.00094692
50 | 0.98197 | -0.34684 | 0.01496 | 0.0037494
51 | 0.98276 | -0.33131 | 0.0028452 | 0.00071308
52 | 0.98141 | -0.35775 | 0 | 0
53 | 0.98291 | -0.32836 | 0 | 0
54 | 0.98126 | -0.36067 | 0 | 0
55 | 0.98148 | -0.35633 | 0.0043872 | 0.0010995
56 | 0.98322 | -0.32226 | 0.0066475 | 0.001666
57 | 0.98055 | -0.37449 | 0.017361 | 0.0043511
58 | 0.98054 | -0.37481 | 0 | 0
59 | 0.98052 | -0.37516 | 0.00056886 | 0.00014257
60 | 0.98146 | -0.35668 | 0.0076331 | 0.001913
61 | 0.98363 | -0.31428 | 0.015689 | 0.0039321
62 | 0.98742 | -0.24098 | 0.0021606 | 0.0005415
63 | 0.98746 | -0.24016 | 0.0012843 | 0.00032188
64 | 0.9807 | -0.37155 | 0.002592 | 0.00064961
65 | 0.98077 | -0.37033 | 0.0047531 | 0.0011912
66 | 0.98968 | -0.19709 | 0 | 0
67 | 0.99599 | -0.076604 | 0 | 0
68 | 0.98136 | -0.35873 | 0.0082556 | 0.0020691
69 | 0.98086 | -0.36844 | 0 | 0
70 | 0.98068 | -0.37205 | 0.0047327 | 0.0011861
71 | 0.98059 | -0.37378 | 0.0066623 | 0.0016697
72 | 0.98057 | -0.37419 | 0.0025441 | 0.00063762
73 | 0.98505 | -0.28672 | 0.0063625 | 0.0015946
74 | 0.98762 | -0.23677 | 0.0084929 | 0.0021285
75 | 0.98904 | -0.20954 | 0.00056314 | 0.00014114
76 | 0.99311 | -0.13222 | 0 | 0
77 | 0.99231 | -0.14772 | 0.0062685 | 0.001571
78 | 0.99287 | -0.13692 | 0.0056104 | 0.0014061
79 | 0.99364 | -0.12203 | 0.0062757 | 0.0015728
80 | 0.98889 | -0.21247 | 0.00046474 | 0.00011647
81 | 0.99223 | -0.14933 | 0.012476 | 0.0031268
82 | 0.99275 | -0.13916 | 0.0088051 | 0.0022068
83 | 0.9941 | -0.11302 | 0.0083018 | 0.0020806
84 | 0.98884 | -0.21335 | 0.00040649 | 0.00010188
85 | 0.99577 | -0.080913 | 0.0040131 | 0.0010058
86 | 0.9946 | -0.10336 | 0 | 0
87 | 0.99273 | -0.13948 | 0.0011855 | 0.00029712
88 | 0.98858 | -0.2185 | 0 | 0
89 | 0.98866 | -0.2168 | 0.0014381 | 0.00036041
90 | 0.98846 | -0.22082 | 0 | 0
91 | 0.98749 | -0.23967 | 0 | 0
92 | 0.98738 | -0.24172 | 0.0020528 | 0.00051449
93 | 0.98779 | -0.23374 | 0 | 0
94 | 0.98731 | -0.24311 | 0.002149 | 0.0005386
95 | 0.98821 | -0.22559 | 0.0012796 | 0.00032069
96 | 0.98731 | -0.24311 | 0.00014017 | 3.5129e-05
97 | 0.99271 | -0.13998 | 0.00087901 | 0.0002203
98 | 0.99271 | -0.13999 | 0.0004907 | 0.00012298
99 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | 0.020433 | 0.0051276 | -0.020429 | -0.0051252 | 4.0695e-06 | 2.457e-06 | 0.030736 | 0.030736 | 0.030736 | 0.98931 | -0.20471 | 0.9891 | -0.20889 | 8.4439
1 | -0.031016 | -0.0077799 | 0.031021 | 0.0077834 | 5.6206e-06 | 3.5088e-06 | 0.046653 | 0.046653 | 0.046653 | 0.98931 | -0.20471 | 0.98951 | -0.20091 | 12.8167
2 | 0.020429 | 0.0051252 | -0.020424 | -0.0051222 | 4.8909e-06 | 2.953e-06 | 0.030736 | 0.030736 | 0.030736 | 0.9891 | -0.20889 | 0.98884 | -0.21391 | 8.4439
3 | -0.031021 | -0.0077834 | 0.03103 | 0.0077885 | 8.262e-06 | 5.1576e-06 | 0.046653 | 0.046653 | 0.046653 | 0.98951 | -0.20091 | 0.9898 | -0.19533 | 12.8167
4 | 0.012315 | 0.0030897 | -0.012305 | -0.0030846 | 9.5374e-06 | 5.1549e-06 | 0.018533 | 0.018533 | 0.018533 | 0.98884 | -0.21391 | 0.988 | -0.23017 | 5.0915
5 | 0.0081094 | 0.0020325 | -0.0081087 | -0.0020322 | 6.2673e-07 | 2.5715e-07 | 0.012203 | 0.012203 | 0.012203 | 0.98884 | -0.21391 | 0.98876 | -0.21554 | 3.3525
6 | 0.0038579 | 0.0009667 | -0.0038576 | -0.00096681 | 2.9819e-07 | -1.1297e-07 | 0.0057998 | 0.0057999 | 0.0057999 | 0.9898 | -0.19533 | 0.98971 | -0.19695 | 1.5934
7 | 0.0026481 | 0.00066327 | -0.0026479 | -0.0006635 | 1.5205e-07 | -2.3152e-07 | 0.0039809 | 0.003981 | 0.003981 | 0.9898 | -0.19533 | 0.98973 | -0.19653 | 1.0937
8 | -0.12245 | -0.030949 | 0.12265 | 0.031077 | 0.00019907 | 0.00012721 | 0.18418 | 0.18418 | 0.18418 | 0.9898 | -0.19533 | 0.99155 | -0.16148 | 50.5978
9 | 0.084913 | 0.021531 | -0.084773 | -0.021441 | 0.00014008 | 8.936e-05 | 0.12774 | 0.12774 | 0.12774 | 0.9898 | -0.19533 | 0.98801 | -0.22971 | 35.0942
10 | 0.012305 | 0.0030846 | -0.012303 | -0.0030831 | 2.665e-06 | 1.4407e-06 | 0.018533 | 0.018533 | 0.018533 | 0.988 | -0.23017 | 0.98777 | -0.23472 | 5.0916
11 | 0.0026479 | 0.0006635 | -0.0026479 | -0.00066362 | 7.5243e-08 | -1.1454e-07 | 0.003981 | 0.003981 | 0.003981 | 0.98973 | -0.19653 | 0.9897 | -0.19713 | 1.0937
12 | -0.14401 | -0.036434 | 0.1441 | 0.036493 | 9.1825e-05 | 5.8497e-05 | 0.21623 | 0.21623 | 0.21623 | 0.99155 | -0.16148 | 0.99224 | -0.1482 | 29.7026
13 | 0.021362 | 0.0053578 | -0.021351 | -0.0053509 | 1.1245e-05 | 6.8209e-06 | 0.032059 | 0.032059 | 0.032059 | 0.99155 | -0.16148 | 0.99098 | -0.17253 | 8.8074
14 | 0.083723 | 0.021178 | -0.083491 | -0.021031 | 0.00023169 | 0.00014779 | 0.12616 | 0.12616 | 0.12616 | 0.98801 | -0.22971 | 0.98503 | -0.28756 | 34.66
15 | 0.0060288 | 0.0015107 | -0.0060284 | -0.0015107 | 4.0609e-07 | 9.1856e-08 | 0.009082 | 0.0090821 | 0.0090821 | 0.98777 | -0.23472 | 0.9877 | -0.23613 | 2.4951
16 | -0.083413 | -0.020981 | 0.083491 | 0.021031 | 7.8299e-05 | 4.9945e-05 | 0.12616 | 0.12616 | 0.12616 | 0.98402 | -0.30719 | 0.98503 | -0.28756 | 34.66
17 | 0.083413 | 0.020981 | -0.083266 | -0.020887 | 0.00014649 | 9.3444e-05 | 0.12616 | 0.12616 | 0.12616 | 0.98402 | -0.30719 | 0.98213 | -0.34403 | 34.66
18 | 0.023594 | 0.005932 | -0.023583 | -0.0059251 | 1.1189e-05 | 6.8655e-06 | 0.035754 | 0.035754 | 0.035754 | 0.98213 | -0.34403 | 0.98162 | -0.35396 | 9.8226
19 | 0.14841 | 0.037512 | -0.148 | -0.037252 | 0.0004079 | 0.00025992 | 0.2224 | 0.2224 | 0.2224 | 0.99348 | -0.1245 | 0.9905 | -0.18199 | 30.5493
20 | 0.18047 | 0.045687 | -0.18027 | -0.045557 | 0.00020512 | 0.00013041 | 0.27047 | 0.27047 | 0.27047 | 0.99348 | -0.1245 | 0.99224 | -0.1482 | 24.7684
21 | -0.32888 | -0.083199 | 0.32927 | 0.083447 | 0.00038834 | 0.00024804 | 0.49287 | 0.49287 | 0.49287 | 0.99348 | -0.1245 | 0.99476 | -0.099922 | 45.1345
22 | 0.09546 | 0.024084 | -0.095119 | -0.023866 | 0.00034161 | 0.00021806 | 0.14347 | 0.14347 | 0.14347 | 0.9905 | -0.18199 | 0.98663 | -0.25702 | 39.4137
23 | -0.3558 | -0.090097 | 0.35752 | 0.091194 | 0.0017162 | 0.0010964 | 0.53256 | 0.53256 | 0.53256 | 0.99476 | -0.099922 | 1 | 0 | 48.7693
24 | 0.0049857 | 0.0012495 | -0.0049856 | -0.0012495 | 1.2979e-07 | 3.5046e-09 | 0.0074863 | 0.0074864 | 0.0074864 | 0.99098 | -0.17253 | 0.99096 | -0.17308 | 2.0567
25 | 0.015175 | 0.0038104 | -0.015163 | -0.0038038 | 1.1472e-05 | 6.6166e-06 | 0.023041 | 0.023041 | 0.023041 | 0.98012 | -0.38331 | 0.97932 | -0.39916 | 6.33
26 | 0.0013955 | 0.00034961 | -0.0013955 | -0.00034975 | 1.984e-08 | -1.3584e-07 | 0.0021186 | 0.0021187 | 0.0021187 | 0.98012 | -0.38331 | 0.98011 | -0.3836 | 0.58206
27 | -0.01657 | -0.00416 | 0.016591 | 0.004172 | 2.044e-05 | 1.1995e-05 | 0.02516 | 0.025159 | 0.02516 | 0.98012 | -0.38331 | 0.98144 | -0.35748 | 6.912
28 | 0.015163 | 0.0038038 | -0.015155 | -0.0037987 | 8.8346e-06 | 5.0962e-06 | 0.023041 | 0.023041 | 0.023041 | 0.97932 | -0.39916 | 0.97869 | -0.41139 | 6.3301
29 | 0.0011008 | 0.00027555 | -0.0011008 | -0.00027565 | 8.936e-09 | -1.024e-07 | 0.0016688 | 0.0016689 | 0.0016689 | 0.98144 | -0.35748 | 0.98144 | -0.35765 | 0.45848
30 | -0.017692 | -0.0044476 | 0.017695 | 0.0044493 | 2.9704e-06 | 1.762e-06 | 0.026828 | 0.026828 | 0.026828 | 0.98144 | -0.35748 | 0.98162 | -0.35396 | 7.3704
31 | 0.011262 | 0.002823 | -0.011259 | -0.0028217 | 2.5024e-06 | 1.3156e-06 | 0.017122 | 0.017123 | 0.017123 | 0.97869 | -0.41139 | 0.97846 | -0.41606 | 4.704
32 | 0.0040822 | 0.0010229 | -0.0040817 | -0.001023 | 4.1727e-07 | -1.0944e-07 | 0.0061499 | 0.00615 | 0.00615 | 0.9877 | -0.23613 | 0.98759 | -0.23828 | 1.6896
33 | 0.0011008 | 0.00027565 | -0.0011008 | -0.00027588 | 1.9427e-08 | -2.226e-07 | 0.0016689 | 0.001669 | 0.001669 | 0.98144 | -0.35765 | 0.98142 | -0.35802 | 0.45851
34 | 0.040676 | 0.010206 | -0.040658 | -0.010194 | 1.8497e-05 | 1.1671e-05 | 0.061352 | 0.061352 | 0.061352 | 0.98663 | -0.25702 | 0.98614 | -0.26656 | 16.8549
35 | 0.054442 | 0.01366 | -0.054403 | -0.013635 | 3.9424e-05 | 2.5033e-05 | 0.082114 | 0.082114 | 0.082114 | 0.98663 | -0.25702 | 0.98585 | -0.27222 | 22.5588
36 | 0.032367 | 0.0081163 | -0.032362 | -0.0081134 | 4.6939e-06 | 2.9372e-06 | 0.048841 | 0.048841 | 0.048841 | 0.98614 | -0.26656 | 0.98598 | -0.26961 | 13.4178
37 | 0.032362 | 0.0081134 | -0.032355 | -0.0081091 | 6.9191e-06 | 4.3296e-06 | 0.048841 | 0.048841 | 0.048841 | 0.98598 | -0.26961 | 0.98575 | -0.27409 | 13.4179
38 | 0.015207 | 0.0038114 | -0.015207 | -0.0038112 | 2.867e-07 | 1.65e-07 | 0.022956 | 0.022956 | 0.022956 | 0.98575 | -0.27409 | 0.98573 | -0.27449 | 6.3066
39 | 0.22301 | 0.05687 | -0.2226 | -0.056605 | 0.00041477 | 0.00026493 | 0.33219 | 0.33219 | 0.33219 | 1 | 0 | 0.99797 | -0.038599 | 45.6311
40 | -0.0075082 | -0.0018817 | 0.0075092 | 0.0018821 | 9.4436e-07 | 3.4506e-07 | 0.01123 | 0.01123 | 0.01123 | 0.99487 | -0.098192 | 0.99501 | -0.095552 | 3.0851
41 | -0.026795 | -0.0067155 | 0.026813 | 0.006727 | 1.8701e-05 | 1.1565e-05 | 0.040071 | 0.040071 | 0.040071 | 0.99501 | -0.095552 | 0.99577 | -0.080913 | 11.0085
42 | -0.0049899 | -0.0012505 | 0.0049903 | 0.0012506 | 3.3616e-07 | 1.9683e-08 | 0.0075893 | 0.0075892 | 0.0075893 | 0.97836 | -0.41786 | 0.97844 | -0.41645 | 2.085
43 | 0.0028123 | 0.00070478 | -0.0028123 | -0.00070483 | 4.4245e-08 | -5.2665e-08 | 0.0042773 | 0.0042774 | 0.0042774 | 0.97836 | -0.41786 | 0.97835 | -0.41819 | 1.1751
44 | -0.0083671 | -0.0020969 | 0.0083672 | 0.0020969 | 1.5677e-07 | 6.7905e-08 | 0.012725 | 0.012725 | 0.012725 | 0.97844 | -0.41645 | 0.97846 | -0.41606 | 3.4958
45 | 0.13369 | 0.034199 | -0.13318 | -0.033873 | 0.00050983 | 0.00032584 | 0.19958 | 0.19958 | 0.19958 | 0.99797 | -0.038599 | 0.99381 | -0.11772 | 54.8306
46 | 0.08891 | 0.022406 | -0.088824 | -0.022351 | 8.5797e-05 | 5.474e-05 | 0.13261 | 0.13261 | 0.13261 | 0.99797 | -0.038599 | 0.99692 | -0.058791 | 36.4318
47 | 0.13023 | 0.033134 | -0.12999 | -0.032981 | 0.00023795 | 0.00015207 | 0.19516 | 0.19516 | 0.19516 | 0.99381 | -0.11772 | 0.99183 | -0.1557 | 53.6162
48 | 0.085117 | 0.021422 | -0.085098 | -0.02141 | 1.9062e-05 | 1.2159e-05 | 0.12708 | 0.12708 | 0.12708 | 0.99692 | -0.058791 | 0.99667 | -0.063478 | 34.9118
49 | 0.12749 | 0.032354 | -0.12723 | -0.032192 | 0.00025325 | 0.00016184 | 0.19141 | 0.19141 | 0.19141 | 0.99183 | -0.1557 | 0.98968 | -0.19709 | 52.5844
50 | 0.08132 | 0.020463 | -0.081269 | -0.020431 | 5.0972e-05 | 3.2502e-05 | 0.12144 | 0.12144 | 0.12144 | 0.99667 | -0.063478 | 0.99599 | -0.076604 | 33.3621
51 | -0.032914 | -0.0082563 | 0.032938 | 0.0082715 | 2.4394e-05 | 1.5281e-05 | 0.049878 | 0.049878 | 0.049878 | 0.98197 | -0.34684 | 0.98276 | -0.33131 | 13.7028
52 | 0.017953 | 0.0045069 | -0.017944 | -0.0045013 | 9.3314e-06 | 5.5471e-06 | 0.027208 | 0.027208 | 0.027208 | 0.98197 | -0.34684 | 0.98141 | -0.35775 | 7.4749
53 | -0.035783 | -0.0089846 | 0.035788 | 0.0089878 | 5.0372e-06 | 3.1658e-06 | 0.054186 | 0.054186 | 0.054186 | 0.98276 | -0.33131 | 0.98291 | -0.32836 | 14.8862
54 | 0.017944 | 0.0045013 | -0.017942 | -0.0044999 | 2.4985e-06 | 1.4853e-06 | 0.027208 | 0.027209 | 0.027209 | 0.98141 | -0.35775 | 0.98126 | -0.36067 | 7.4749
55 | 0.041633 | 0.010461 | -0.041578 | -0.010426 | 5.551e-05 | 3.5055e-05 | 0.063037 | 0.063037 | 0.063037 | 0.98291 | -0.32836 | 0.98148 | -0.35633 | 17.318
56 | -0.077421 | -0.019449 | 0.077444 | 0.019463 | 2.2532e-05 | 1.4365e-05 | 0.11722 | 0.11722 | 0.11722 | 0.98291 | -0.32836 | 0.98322 | -0.32226 | 32.2042
57 | 0.017942 | 0.0044999 | -0.01793 | -0.0044928 | 1.1817e-05 | 7.0258e-06 | 0.027209 | 0.027209 | 0.027209 | 0.98126 | -0.36067 | 0.98055 | -0.37449 | 7.4749
58 | 0.03719 | 0.0093263 | -0.03719 | -0.0093259 | 6.1483e-07 | 3.8698e-07 | 0.056386 | 0.056386 | 0.056386 | 0.98148 | -0.35633 | 0.98146 | -0.35668 | 15.4907
59 | -0.084091 | -0.021129 | 0.084123 | 0.021149 | 3.204e-05 | 2.0439e-05 | 0.12728 | 0.12728 | 0.12728 | 0.98322 | -0.32226 | 0.98363 | -0.31428 | 34.968
60 | 0.00056888 | 0.00014177 | -0.00056887 | -0.00014215 | 8.6461e-09 | -3.8489e-07 | 0.000863 | 0.00086314 | 0.00086314 | 0.98055 | -0.37449 | 0.98054 | -0.37481 | 0.23713
61 | 0.00056887 | 0.00014215 | -0.00056886 | -0.00014257 | 9.3712e-09 | -4.1702e-07 | 0.00086314 | 0.00086329 | 0.00086329 | 0.98054 | -0.37481 | 0.98052 | -0.37516 | 0.23717
62 | 0.029557 | 0.0074128 | -0.029554 | -0.007411 | 2.8918e-06 | 1.8022e-06 | 0.044813 | 0.044813 | 0.044813 | 0.98146 | -0.35668 | 0.98136 | -0.35873 | 12.3114
63 | -0.099813 | -0.025082 | 0.099944 | 0.025165 | 0.0001315 | 8.3967e-05 | 0.15102 | 0.15102 | 0.15102 | 0.98363 | -0.31428 | 0.98505 | -0.28672 | 41.4884
64 | -0.0021606 | -0.0005415 | 0.0021607 | 0.00054128 | 8.3777e-08 | -2.1596e-07 | 0.003256 | 0.0032559 | 0.003256 | 0.98742 | -0.24098 | 0.98746 | -0.24016 | 0.8945
65 | -0.003445 | -0.00086317 | 0.0034451 | 0.00086311 | 8.0817e-08 | -5.0582e-08 | 0.0051912 | 0.0051912 | 0.0051912 | 0.98746 | -0.24016 | 0.98749 | -0.23967 | 1.4262
66 | -0.002592 | -0.00064961 | 0.0025921 | 0.00064938 | 1.5028e-07 | -2.3078e-07 | 0.0039328 | 0.0039327 | 0.0039328 | 0.9807 | -0.37155 | 0.98077 | -0.37033 | 1.0804
67 | -0.0073452 | -0.0018406 | 0.0073459 | 0.0018409 | 6.6372e-07 | 2.4491e-07 | 0.011144 | 0.011144 | 0.011144 | 0.98077 | -0.37033 | 0.98086 | -0.36844 | 3.0615
68 | 0.01196 | 0.003001 | -0.011953 | -0.0029972 | 7.0928e-06 | 3.7883e-06 | 0.017983 | 0.017983 | 0.017983 | 0.98968 | -0.19709 | 0.98904 | -0.20954 | 4.9405
69 | 0.11527 | 0.029191 | -0.11505 | -0.029051 | 0.00021921 | 0.00014004 | 0.17342 | 0.17342 | 0.17342 | 0.98968 | -0.19709 | 0.98762 | -0.23677 | 47.6441
70 | 0.030833 | 0.0077368 | -0.030826 | -0.0077328 | 6.3338e-06 | 3.9501e-06 | 0.046068 | 0.046068 | 0.046068 | 0.99599 | -0.076604 | 0.99577 | -0.080913 | 12.656
71 | 0.050436 | 0.012694 | -0.050372 | -0.012653 | 6.4394e-05 | 4.0819e-05 | 0.07537 | 0.075371 | 0.075371 | 0.99599 | -0.076604 | 0.9946 | -0.10336 | 20.7062
72 | 0.021298 | 0.005342 | -0.021288 | -0.005336 | 9.8503e-06 | 5.9861e-06 | 0.032295 | 0.032296 | 0.032296 | 0.98136 | -0.35873 | 0.98086 | -0.36844 | 8.8724
73 | 0.013942 | 0.0034951 | -0.01394 | -0.0034938 | 2.3995e-06 | 1.3552e-06 | 0.021152 | 0.021152 | 0.021152 | 0.98086 | -0.36844 | 0.98068 | -0.37205 | 5.8109
74 | 0.0092073 | 0.0023076 | -0.0092065 | -0.0023073 | 7.5647e-07 | 3.5375e-07 | 0.013971 | 0.013971 | 0.013971 | 0.98068 | -0.37205 | 0.98059 | -0.37378 | 3.8381
75 | 0.0025442 | 0.00063754 | -0.0025441 | -0.00063762 | 5.0609e-08 | -8.183e-08 | 0.0038607 | 0.0038607 | 0.0038607 | 0.98059 | -0.37378 | 0.98057 | -0.37419 | 1.0606
76 | -0.10631 | -0.02676 | 0.10656 | 0.026923 | 0.00025446 | 0.00016252 | 0.16063 | 0.16063 | 0.16063 | 0.98505 | -0.28672 | 0.98762 | -0.23677 | 44.1288
77 | 0.011389 | 0.0028561 | -0.011388 | -0.0028553 | 1.5911e-06 | 8.3288e-07 | 0.017136 | 0.017136 | 0.017136 | 0.98904 | -0.20954 | 0.98889 | -0.21247 | 4.7077
78 | 0.01876 | 0.0047067 | -0.018746 | -0.0046984 | 1.3853e-05 | 8.2615e-06 | 0.02811 | 0.02811 | 0.02811 | 0.99311 | -0.13222 | 0.99231 | -0.14772 | 7.7226
79 | 0.016976 | 0.0042558 | -0.016972 | -0.0042536 | 3.7972e-06 | 2.2278e-06 | 0.025436 | 0.025436 | 0.025436 | 0.99311 | -0.13222 | 0.99287 | -0.13692 | 6.988
80 | -0.035736 | -0.0089625 | 0.035753 | 0.0089734 | 1.737e-05 | 1.0908e-05 | 0.053546 | 0.053546 | 0.053546 | 0.99311 | -0.13222 | 0.99364 | -0.12203 | 14.7105
81 | 0.012477 | 0.0031274 | -0.012476 | -0.0031268 | 9.5633e-07 | 5.1795e-07 | 0.01871 | 0.01871 | 0.01871 | 0.99231 | -0.14772 | 0.99223 | -0.14933 | 5.1402
82 | 0.011362 | 0.0028475 | -0.01136 | -0.0028468 | 1.2149e-06 | 6.3303e-07 | 0.017028 | 0.017028 | 0.017028 | 0.99287 | -0.13692 | 0.99275 | -0.13916 | 4.678
83 | -0.042029 | -0.010546 | 0.042047 | 0.010558 | 1.807e-05 | 1.1407e-05 | 0.062944 | 0.062944 | 0.062944 | 0.99364 | -0.12203 | 0.9941 | -0.11302 | 17.2924
84 | 0.010923 | 0.0027388 | -0.010923 | -0.0027386 | 4.5913e-07 | 2.357e-07 | 0.016437 | 0.016437 | 0.016437 | 0.98889 | -0.21247 | 0.98884 | -0.21335 | 4.5156
85 | 0.0025553 | 0.00064007 | -0.0025553 | -0.00064013 | 3.8354e-08 | -6.5604e-08 | 0.00383 | 0.00383 | 0.00383 | 0.99275 | -0.13916 | 0.99273 | -0.13948 | 1.0522
86 | -0.050348 | -0.012638 | 0.050372 | 0.012653 | 2.3216e-05 | 1.4717e-05 | 0.075371 | 0.075371 | 0.075371 | 0.9941 | -0.11302 | 0.9946 | -0.10336 | 20.7062
87 | 0.010516 | 0.0026367 | -0.010514 | -0.0026358 | 1.7269e-06 | 8.6937e-07 | 0.015825 | 0.015825 | 0.015825 | 0.98884 | -0.21335 | 0.98866 | -0.2168 | 4.3476
88 | 0.0013697 | 0.00034301 | -0.0013697 | -0.00034326 | 3.2514e-08 | -2.4514e-07 | 0.002053 | 0.0020531 | 0.0020531 | 0.99273 | -0.13948 | 0.99271 | -0.13998 | 0.56404
89 | -0.0090756 | -0.0022751 | 0.0090763 | 0.0022754 | 7.3507e-07 | 3.3576e-07 | 0.013661 | 0.013661 | 0.013661 | 0.98858 | -0.2185 | 0.98866 | -0.2168 | 3.753
90 | 0.0090756 | 0.0022751 | -0.0090746 | -0.0022746 | 1.0042e-06 | 4.5872e-07 | 0.013661 | 0.013661 | 0.013661 | 0.98858 | -0.2185 | 0.98846 | -0.22082 | 3.753
91 | 0.0090746 | 0.0022746 | -0.0090725 | -0.0022737 | 2.0618e-06 | 9.4198e-07 | 0.013661 | 0.013661 | 0.013661 | 0.98846 | -0.22082 | 0.98821 | -0.22559 | 3.753
92 | 0.0043426 | 0.0010878 | -0.0043422 | -0.0010879 | 4.2369e-07 | -6.6367e-08 | 0.0065436 | 0.0065437 | 0.0065437 | 0.98749 | -0.23967 | 0.98738 | -0.24172 | 1.7977
93 | -0.0077877 | -0.0019509 | 0.0077899 | 0.0019518 | 2.2e-06 | 8.628e-07 | 0.011735 | 0.011735 | 0.011735 | 0.98749 | -0.23967 | 0.98779 | -0.23374 | 3.2238
94 | 0.0022894 | 0.00057339 | -0.0022892 | -0.00057373 | 1.5125e-07 | -3.3657e-07 | 0.00345 | 0.0034501 | 0.0034501 | 0.98738 | -0.24172 | 0.98731 | -0.24311 | 0.94784
95 | -0.0077899 | -0.0019518 | 0.0077929 | 0.001953 | 3.026e-06 | 1.1862e-06 | 0.011735 | 0.011734 | 0.011735 | 0.98779 | -0.23374 | 0.98821 | -0.22559 | 3.2238
96 | 0.00014017 | 3.5129e-05 | -0.00014017 | -3.5129e-05 | -5.5878e-13 | -1.9379e-10 | 0.00021125 | 0.00021125 | 0.00021125 | 0.98731 | -0.24311 | 0.98731 | -0.24311 | 0.058036
97 | 0.0004907 | 0.00012296 | -0.0004907 | -0.00012298 | 3.6333e-10 | -2.2919e-08 | 0.00073553 | 0.00073554 | 0.00073554 | 0.99271 | -0.13998 | 0.99271 | -0.13999 | 0.20207

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.59502 | 0.15128

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.010582 | 0.0026522
1 | 0.0081087 | 0.0020322
2 | 0.0038576 | 0.00096681
3 | 0.0010496 | 0.00026306
4 | 0.0026479 | 0.00066362
5 | 0.0062739 | 0.0015724
6 | 0.059672 | 0.014955
7 | 0.052542 | 0.013168
8 | 0.036166 | 0.009064
9 | 0.026534 | 0.0066501
10 | 0.016365 | 0.0041014
11 | 0.0049856 | 0.0012495
12 | 0.0013955 | 0.00034975
13 | 0.0038931 | 0.0009757
14 | 0.0019463 | 0.00048778
15 | 0.0058884 | 0.0014758
16 | 0.0082912 | 0.002078
17 | 0.054403 | 0.013635
18 | 0.017148 | 0.0042977
19 | 0.0011008 | 0.00027588
20 | 0.01284 | 0.003218
21 | 0.015207 | 0.0038112
22 | 0.0075082 | 0.0018817
23 | 0.019285 | 0.0048334
24 | 0.0021776 | 0.00054576
25 | 0.0033768 | 0.00084631
26 | 0.0028123 | 0.00070483
27 | 0.0028918 | 0.00072475
28 | 0.0040817 | 0.001023
29 | 0.0029524 | 0.00073994
30 | 0.0037069 | 0.00092903
31 | 0.0025035 | 0.00062743
32 | 0.0037783 | 0.00094692
33 | 0.01496 | 0.0037494
34 | 0.0028452 | 0.00071308
35 | 0.0043872 | 0.0010995
36 | 0.0066475 | 0.001666
37 | 0.017361 | 0.0043511
38 | 0.00056886 | 0.00014257
39 | 0.0076331 | 0.001913
40 | 0.015689 | 0.0039321
41 | 0.0021606 | 0.0005415
42 | 0.0012843 | 0.00032188
43 | 0.002592 | 0.00064961
44 | 0.0047531 | 0.0011912
45 | 0.0082556 | 0.0020691
46 | 0.0047327 | 0.0011861
47 | 0.0066623 | 0.0016697
48 | 0.0025441 | 0.00063762
49 | 0.0063625 | 0.0015946
50 | 0.0084929 | 0.0021285
51 | 0.00056314 | 0.00014114
52 | 0.0062685 | 0.001571
53 | 0.0056104 | 0.0014061
54 | 0.0062757 | 0.0015728
55 | 0.00046474 | 0.00011647
56 | 0.012476 | 0.0031268
57 | 0.0088051 | 0.0022068
58 | 0.0083018 | 0.0020806
59 | 0.00040649 | 0.00010188
60 | 0.0040131 | 0.0010058
61 | 0.0011855 | 0.00029712
62 | 0.0014381 | 0.00036041
63 | 0.0020528 | 0.00051449
64 | 0.002149 | 0.0005386
65 | 0.0012796 | 0.00032069
66 | 0.00014017 | 3.5129e-05
67 | 0.00087901 | 0.0002203
68 | 0.0004907 | 0.00012298

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1