## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_2196-21_0_5_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_2196-21_0_5_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_2196-21_0_5_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_2196-21_0_5_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_2196-21_0_5_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_2196-21_0_5_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_2196-21_0_5_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_2196-21_0_5_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_2196-21_0_5_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_2196-21_0_5_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_2196-21_0_5_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_2196-21_0_5_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_2196-21_0_5_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_2196-21_0_5_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_2196-21_0_5_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_2196-21_0_5_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_2196-21_0_5_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_2196-21_0_5_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_2196-21_0_5_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_2196-21_0_5_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_2196-21_0_5_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_2196-21_0_5_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_2196-21_0_5_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_2196-21_0_5_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_2196-21_0_5_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_2196-21_0_5_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_2196-21_0_5_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_2196-21_0_5_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_2196-21_0_5_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_2196-21_0_5_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_2196-21_0_5_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_2196-21_0_5_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_2196-21_0_5_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_2196-21_0_5_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_2196-21_0_5_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_2196-21_0_5_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_2196-21_0_5_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_2196-21_0_5_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_2196-21_0_5_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_2196-21_0_5_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_2196-21_0_5_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_2196-21_0_5_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_2196-21_0_5_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_2196-21_0_5_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_2196-21_0_5_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_2196-21_0_5_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_2196-21_0_5_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_2196-21_0_5_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_2196-21_0_5_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_2196-21_0_5_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_2196-21_0_5_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_2196-21_0_5_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_2196-21_0_5_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_2196-21_0_5_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_2196-21_0_5_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_2196-21_0_5_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_2196-21_0_5_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_2196-21_0_5_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_2196-21_0_5_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_2196-21_0_5_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_2196-21_0_5_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_2196-21_0_5_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_2196-21_0_5_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_2196-21_0_5_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_2196-21_0_5_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_2196-21_0_5_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_2196-21_0_5_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_2196-21_0_5_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_2196-21_0_5_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_2196-21_0_5_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_2196-21_0_5_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_2196-21_0_5_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_2196-21_0_5_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_2196-21_0_5_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_2196-21_0_5_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_2196-21_0_5_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_2196-21_0_5_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_2196-21_0_5_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_2196-21_0_5_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_2196-21_0_5_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_2196-21_0_5_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_2196-21_0_5_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_2196-21_0_5_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_2196-21_0_5_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_2196-21_0_5_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_2196-21_0_5_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_2196-21_0_5_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_2196-21_0_5_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_2196-21_0_5_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_2196-21_0_5_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_2196-21_0_5_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_2196-21_0_5_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_2196-21_0_5_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_2196-21_0_5_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_2196-21_0_5_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_2196-21_0_5_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_2196-21_0_5_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_2196-21_0_5_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_2196-21_0_5_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_MV_508_0_node_23 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_2196-21_0_5_load_0 | 0 | 0.0026284 | 0.00065874 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_2196-21_0_5_load_1 | 1 | 0.0038611 | 0.00096768 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_2196-21_0_5_load_3 | 3 | 0.0043724 | 0.0010958 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_2196-21_0_5_load_23 | 5 | 0.0044944 | 0.0011264 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_2196-21_0_5_load_22 | 6 | 0.0072096 | 0.0018069 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_2196-21_0_5_load_103 | 8 | 0.0069636 | 0.0017452 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_2196-21_0_5_load_38 | 12 | 0.0035206 | 0.00088233 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_2196-21_0_5_load_37 | 13 | 0.0070858 | 0.0017759 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_2196-21_0_5_load_16 | 14 | 0.0033417 | 0.0008375 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_2196-21_0_5_load_21 | 15 | 0.0048464 | 0.0012146 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_2196-21_0_5_load_104 | 16 | 0.00825 | 0.0020676 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_2196-21_0_5_load_96 | 18 | 0.017918 | 0.0044907 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_2196-21_0_5_load_7 | 20 | 0.015241 | 0.0038198 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_2196-21_0_5_load_8 | 21 | 0.0063916 | 0.0016019 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_2196-21_0_5_load_10 | 22 | 0.010067 | 0.0025229 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_2196-21_0_5_load_18 | 23 | 0.014509 | 0.0036364 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_2196-21_0_5_load_17 | 24 | 0.0091359 | 0.0022897 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_2196-21_0_5_load_30 | 25 | 0.010215 | 0.0025601 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_2196-21_0_5_load_12 | 27 | 0.0048752 | 0.0012218 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_2196-21_0_5_load_13 | 28 | 0.0046854 | 0.0011743 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_2196-21_0_5_load_14 | 29 | 0.0069257 | 0.0017357 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_2196-21_0_5_load_33 | 31 | 0.003287 | 0.00082381 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_2196-21_0_5_load_29 | 33 | 0.0048712 | 0.0012208 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_2196-21_0_5_load_19 | 34 | 0.0048372 | 0.0012123 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_2196-21_0_5_load_24 | 35 | 0.0071532 | 0.0017928 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_2196-21_0_5_load_25 | 36 | 0.0032135 | 0.00080537 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_2196-21_0_5_load_26 | 37 | 0.0037441 | 0.00093835 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_2196-21_0_5_load_27 | 38 | 0.0047346 | 0.0011866 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_2196-21_0_5_load_28 | 39 | 0.0041158 | 0.0010315 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_2196-21_0_5_load_34 | 42 | 0.0045164 | 0.0011319 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_2196-21_0_5_load_32 | 43 | 0.0036681 | 0.00091931 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_2196-21_0_5_load_85 | 44 | 0.00849 | 0.0021278 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_2196-21_0_5_load_86 | 45 | 0.0037265 | 0.00093394 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_2196-21_0_5_load_67 | 46 | 0.0025325 | 0.0006347 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_2196-21_0_5_load_100 | 47 | 0.0040618 | 0.001018 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_2196-21_0_5_load_39 | 51 | 0.0039721 | 0.00099549 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_2196-21_0_5_load_69 | 52 | 0.0087997 | 0.0022054 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_2196-21_0_5_load_68 | 53 | 0.0074757 | 0.0018736 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_2196-21_0_5_load_88 | 56 | 0.0073778 | 0.0018491 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_2196-21_0_5_load_97 | 59 | 0.018496 | 0.0046354 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_2196-21_0_5_load_42 | 61 | 0.02363 | 0.0059223 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_2196-21_0_5_load_43 | 62 | 0.0033542 | 0.00084064 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_2196-21_0_5_load_54 | 63 | 0.0059693 | 0.001496 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_2196-21_0_5_load_82 | 64 | 0.006045 | 0.001515 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_2196-21_0_5_load_94 | 65 | 0.011524 | 0.0028883 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_2196-21_0_5_load_81 | 66 | 0.015217 | 0.0038138 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_2196-21_0_5_load_63 | 69 | 0.013152 | 0.0032963 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_2196-21_0_5_load_55 | 70 | 0.0058219 | 0.0014591 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_2196-21_0_5_load_60 | 71 | 0.003775 | 0.0009461 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_2196-21_0_5_load_61 | 72 | 0.0028344 | 0.00071037 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_2196-21_0_5_load_101 | 74 | 0.024363 | 0.006106 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_2196-21_0_5_load_70 | 76 | 0.002891 | 0.00072455 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_2196-21_0_5_load_65 | 77 | 0.0033553 | 0.00084092 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_2196-21_0_5_load_92 | 78 | 0.019964 | 0.0050035 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_2196-21_0_5_load_62 | 79 | 0.0039125 | 0.00098057 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_2196-21_0_5_load_56 | 80 | 0.0031946 | 0.00080065 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_2196-21_0_5_load_57 | 81 | 0.0050623 | 0.0012687 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_2196-21_0_5_load_58 | 82 | 0.0061026 | 0.0015294 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_2196-21_0_5_load_64 | 83 | 0.0041001 | 0.0010276 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_2196-21_0_5_load_102 | 84 | 0.0090134 | 0.002259 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_2196-21_0_5_load_71 | 85 | 0.0075387 | 0.0018894 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_2196-21_0_5_load_72 | 86 | 0.0037861 | 0.00094889 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_2196-21_0_5_load_74 | 87 | 0.0083608 | 0.0020954 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_2196-21_0_5_load_75 | 88 | 0.0090684 | 0.0022727 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_2196-21_0_5_load_83 | 89 | 0.0040244 | 0.0010086 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_2196-21_0_5_load_84 | 90 | 0.0037871 | 0.00094913 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_2196-21_0_5_load_79 | 91 | 0.01849 | 0.0046339 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_2196-21_0_5_load_99 | 92 | 0.037001 | 0.0092733 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_2196-21_0_5_load_93 | 93 | 0.019429 | 0.0048693 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_2196-21_0_5_load_89 | 94 | 0.0087218 | 0.0021859 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_2196-21_0_5_load_90 | 95 | 0.0040236 | 0.0010084 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_2196-21_0_5_load_87 | 96 | 0.024353 | 0.0061034 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_2196-21_0_5_load_95 | 97 | 0.0037526 | 0.00094049 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_2196-21_0_5_load_91 | 98 | 0.0023508 | 0.00058917 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 91 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_2196-21_0_5_line_0 |  | 0 | 1 | 0.013393 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_2196-21_0_5_line_1 |  | 0 | 2 | 0.0091637 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_2196-21_0_5_line_2 |  | 1 | 3 | 0.0086344 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_2196-21_0_5_line_3 |  | 2 | 4 | 0.3202 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_2196-21_0_5_line_4 |  | 3 | 5 | 0.0089011 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_2196-21_0_5_line_5 |  | 4 | 6 | 0.082243 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_2196-21_0_5_line_6 |  | 5 | 14 | 0.015192 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_2196-21_0_5_line_7 |  | 6 | 15 | 0.023057 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_2196-21_0_5_line_8 |  | 7 | 8 | 0.003828 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_2196-21_0_5_line_9 |  | 7 | 9 | 0.016808 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_2196-21_0_5_line_10 |  | 7 | 10 | 0.043879 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_2196-21_0_5_line_11 |  | 9 | 16 | 0.022663 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_2196-21_0_5_line_12 |  | 9 | 17 | 0.004878 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_2196-21_0_5_line_13 |  | 10 | 18 | 0.045477 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_2196-21_0_5_line_14 |  | 11 | 12 | 0.023704 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_2196-21_0_5_line_15 |  | 11 | 13 | 0.0255 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_2196-21_0_5_line_16 |  | 12 | 19 | 0.0034584 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_2196-21_0_5_line_17 |  | 14 | 29 | 0.011107 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_2196-21_0_5_line_18 |  | 17 | 88 | 0.018374 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
19 | LV_2196-21_0_5_line_19 |  | 17 | 85 | 0.017858 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
20 | LV_2196-21_0_5_line_20 |  | 19 | 46 | 0.023321 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_2196-21_0_5_line_21 |  | 19 | 31 | 0.024793 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_2196-21_0_5_line_22 |  | 20 | 21 | 0.0061974 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_2196-21_0_5_line_23 |  | 21 | 22 | 0.00073535 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_2196-21_0_5_line_24 |  | 22 | 23 | 0.02209 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_2196-21_0_5_line_25 |  | 23 | 24 | 0.0084882 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_2196-21_0_5_line_26 |  | 24 | 34 | 0.0039815 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_2196-21_0_5_line_27 |  | 25 | 26 | 0.062715 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_2196-21_0_5_line_28 |  | 26 | 43 | 0.01473 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
29 | LV_2196-21_0_5_line_29 |  | 26 | 33 | 0.064498 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
30 | LV_2196-21_0_5_line_30 |  | 26 | 39 | 0.018736 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_2196-21_0_5_line_31 |  | 27 | 28 | 0.012717 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_2196-21_0_5_line_32 |  | 27 | 29 | 0.018944 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_2196-21_0_5_line_33 |  | 28 | 30 | 0.0019322 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_2196-21_0_5_line_34 |  | 30 | 31 | 0.036802 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_2196-21_0_5_line_35 |  | 30 | 32 | 0.007878 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_2196-21_0_5_line_36 |  | 32 | 33 | 0.01036 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_2196-21_0_5_line_37 |  | 32 | 34 | 0.036956 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_2196-21_0_5_line_38 |  | 35 | 36 | 0.011848 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_2196-21_0_5_line_39 |  | 35 | 37 | 0.00031902 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_2196-21_0_5_line_40 |  | 36 | 38 | 0.019338 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_2196-21_0_5_line_41 |  | 37 | 39 | 0.021095 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_2196-21_0_5_line_42 |  | 38 | 40 | 0.010897 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_2196-21_0_5_line_43 |  | 40 | 41 | 0.012721 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_2196-21_0_5_line_44 |  | 40 | 42 | 0.0088663 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_2196-21_0_5_line_45 |  | 41 | 47 | 0.017432 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_2196-21_0_5_line_46 |  | 43 | 44 | 0.017734 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
47 | LV_2196-21_0_5_line_47 |  | 44 | 45 | 0.0011404 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
48 | LV_2196-21_0_5_line_48 |  | 45 | 96 | 0.0081909 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
49 | LV_2196-21_0_5_line_49 |  | 46 | 84 | 0.0018818 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_2196-21_0_5_line_50 |  | 48 | 49 | 0.019419 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
51 | LV_2196-21_0_5_line_51 |  | 48 | 50 | 0.027756 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
52 | LV_2196-21_0_5_line_52 |  | 48 | 51 | 0.019543 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_2196-21_0_5_line_53 |  | 49 | 52 | 0.0076371 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
54 | LV_2196-21_0_5_line_54 |  | 49 | 53 | 0.019747 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_2196-21_0_5_line_55 |  | 50 | 65 | 0.042229 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_2196-21_0_5_line_56 |  | 50 | 66 | 0.031451 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
57 | LV_2196-21_0_5_line_57 |  | 52 | 56 | 0.033403 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
58 | LV_2196-21_0_5_line_58 |  | 54 | 55 | 0.009998 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
59 | LV_2196-21_0_5_line_59 |  | 54 | 56 | 0.026387 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
60 | LV_2196-21_0_5_line_60 |  | 55 | 59 | 0.014803 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_2196-21_0_5_line_61 |  | 55 | 73 | 0.039577 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
62 | LV_2196-21_0_5_line_62 |  | 57 | 58 | 0.012913 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_2196-21_0_5_line_63 |  | 57 | 59 | 0.065155 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_2196-21_0_5_line_64 |  | 58 | 74 | 0.030514 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_2196-21_0_5_line_65 |  | 60 | 61 | 0.018193 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_2196-21_0_5_line_66 |  | 60 | 62 | 0.026581 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_2196-21_0_5_line_67 |  | 61 | 63 | 0.026717 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_2196-21_0_5_line_68 |  | 62 | 64 | 0.0106 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_2196-21_0_5_line_69 |  | 63 | 70 | 0.023617 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_2196-21_0_5_line_70 |  | 64 | 71 | 0.00031474 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_2196-21_0_5_line_71 |  | 66 | 75 | 0.0023516 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_2196-21_0_5_line_72 |  | 67 | 68 | 0.032133 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_2196-21_0_5_line_73 |  | 67 | 69 | 0.038155 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_2196-21_0_5_line_74 |  | 68 | 78 | 0.030445 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_2196-21_0_5_line_75 |  | 68 | 75 | 0.035281 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_2196-21_0_5_line_76 |  | 69 | 79 | 0.023145 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_2196-21_0_5_line_77 |  | 70 | 72 | 0.024303 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_2196-21_0_5_line_78 |  | 71 | 82 | 0.017415 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_2196-21_0_5_line_79 |  | 73 | 91 | 0.015525 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
80 | LV_2196-21_0_5_line_80 |  | 73 | 88 | 0.028714 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
81 | LV_2196-21_0_5_line_81 |  | 75 | 81 | 0.014669 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_2196-21_0_5_line_82 |  | 76 | 77 | 0.021556 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_2196-21_0_5_line_83 |  | 77 | 83 | 0.02326 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_2196-21_0_5_line_84 |  | 78 | 93 | 0.043108 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_2196-21_0_5_line_85 |  | 79 | 83 | 0.021532 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_2196-21_0_5_line_86 |  | 80 | 81 | 0.020982 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_2196-21_0_5_line_87 |  | 80 | 82 | 0.0022398 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_2196-21_0_5_line_88 |  | 85 | 86 | 0.023233 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
89 | LV_2196-21_0_5_line_89 |  | 86 | 87 | 0.010036 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
90 | LV_2196-21_0_5_line_90 |  | 87 | 89 | 0.0014617 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
91 | LV_2196-21_0_5_line_91 |  | 89 | 90 | 0.019997 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
92 | LV_2196-21_0_5_line_92 |  | 90 | 94 | 0.0098028 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
93 | LV_2196-21_0_5_line_93 |  | 91 | 92 | 0.03325 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_2196-21_0_5_line_94 |  | 94 | 95 | 0.002156 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
95 | LV_2196-21_0_5_line_95 |  | 95 | 98 | 0.013415 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
96 | LV_2196-21_0_5_line_96 |  | 96 | 97 | 0.0023512 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
97 | LV_2196-21_0_5_line_97 |  | 97 | 98 | 0.0067184 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_2196-21_0_5_trafo_79 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 99 | 91 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9
0 | 2577485.5488 | 1184135.5425 | 2577472.5127 | 1184138.6124
1 | 2577494.4686 | 1184133.442 | 2577485.5488 | 1184135.5425
2 | 2577472.5127 | 1184138.6124 | 2577464.1082 | 1184140.5916
3 | 2577494.4686 | 1184133.442 | 2577607.0211 | 1184120.4785 | 2577643.0848 | 1184107.7144 | 2577635.8634 | 1184095.335 | 2577628.6304 | 1184088.025 | 2577616.3711 | 1184081.7232 | 2577605.4747 | 1184078.6069 | 2577536.1294 | 1184074.721 | 2577510.712 | 1184072.8491 | 2577487.2599 | 1184067.8794
4 | 2577456.1094 | 1184144.1227 | 2577459.6857 | 1184141.6331 | 2577464.1082 | 1184140.5916
5 | 2577487.2599 | 1184067.8794 | 2577459.3776 | 1184062.115 | 2577441.6108 | 1184058.847 | 2577416.9564 | 1184052.8927 | 2577406.8172 | 1184050.8504
6 | 2577456.1094 | 1184144.1227 | 2577443.6411 | 1184152.8024
7 | 2577406.8172 | 1184050.8504 | 2577384.2141 | 1184046.2974
8 | 2577509.8358 | 1184279.7715 | 2577509.3235 | 1184283.5643
9 | 2577509.8358 | 1184279.7715 | 2577493.179 | 1184277.1885
10 | 2577509.8358 | 1184279.7715 | 2577513.6392 | 1184280.3686 | 2577553.1849 | 1184286.5674
11 | 2577493.179 | 1184277.1885 | 2577489.5005 | 1184299.5474
12 | 2577493.179 | 1184277.1885 | 2577488.3447 | 1184276.4397
13 | 2577553.1849 | 1184286.5674 | 2577554.3513 | 1184298.3581 | 2577553.9179 | 1184304.8742 | 2577552.3454 | 1184308.9044 | 2577550.3061 | 1184310.5574 | 2577538.0939 | 1184312.6378 | 2577530.3414 | 1184312.3123
14 | 2577495.931 | 1184201.4052 | 2577472.8305 | 1184196.0887
15 | 2577495.931 | 1184201.4052 | 2577491.4512 | 1184226.5086
16 | 2577469.4601 | 1184195.313 | 2577472.8305 | 1184196.0887
17 | 2577434.5251 | 1184159.1484 | 2577443.6411 | 1184152.8024
18 | 2577488.3447 | 1184276.4397 | 2577485.5196 | 1184294.5955
19 | 2577488.3447 | 1184276.4397 | 2577470.6828 | 1184273.8033
20 | 2577469.4601 | 1184195.313 | 2577467.1015 | 1184203.3706 | 2577457.5157 | 1184201.6392 | 2577457.1656 | 1184206.8116
21 | 2577469.4601 | 1184195.313 | 2577445.2996 | 1184189.7484
22 | 2577327.522 | 1184169.178 | 2577333.3406 | 1184171.3116
23 | 2577333.3406 | 1184171.3116 | 2577334.031 | 1184171.5648
24 | 2577334.031 | 1184171.5648 | 2577351.176 | 1184177.8516 | 2577354.9414 | 1184178.5458
25 | 2577363.2889 | 1184180.0847 | 2577354.9414 | 1184178.5458
26 | 2577367.2044 | 1184180.8066 | 2577363.2889 | 1184180.0847
27 | 2577346.4311 | 1184234.8438 | 2577325.0164 | 1184223.597 | 2577292.0396 | 1184203.6771
28 | 2577346.4311 | 1184234.8438 | 2577359.7782 | 1184241.0758
29 | 2577346.4311 | 1184234.8438 | 2577356.4487 | 1184225.6899 | 2577376.8746 | 1184211.7163 | 2577396.0623 | 1184193.9057
30 | 2577346.4311 | 1184234.8438 | 2577343.3852 | 1184236.7453 | 2577337.2014 | 1184238.4474 | 2577332.1114 | 1184240.7457 | 2577329.3451 | 1184242.2461
31 | 2577410.8794 | 1184180.2033 | 2577420.3768 | 1184171.7465
32 | 2577434.5251 | 1184159.1484 | 2577434.5251 | 1184159.1484 | 2577420.3768 | 1184171.7465
33 | 2577409.4363 | 1184181.4883 | 2577410.8794 | 1184180.2033
34 | 2577409.4363 | 1184181.4883 | 2577445.2996 | 1184189.7484
35 | 2577403.6557 | 1184186.8574 | 2577409.4363 | 1184181.4883
36 | 2577403.6557 | 1184186.8574 | 2577396.0623 | 1184193.9057
37 | 2577403.6557 | 1184186.8574 | 2577385.5633 | 1184184.1912 | 2577367.2044 | 1184180.8066
38 | 2577300.1061 | 1184258.1039 | 2577310.521 | 1184252.4554
39 | 2577310.8014 | 1184252.3033 | 2577310.521 | 1184252.4554
40 | 2577283.1077 | 1184267.3231 | 2577300.1061 | 1184258.1039
41 | 2577329.3451 | 1184242.2461 | 2577310.8014 | 1184252.3033
42 | 2577273.5285 | 1184272.5184 | 2577283.1077 | 1184267.3231
43 | 2577273.5285 | 1184272.5184 | 2577262.5698 | 1184279.0302
44 | 2577273.5285 | 1184272.5184 | 2577265.9347 | 1184267.9419
45 | 2577262.5698 | 1184279.0302 | 2577271.5423 | 1184293.9756
46 | 2577375.8048 | 1184248.6668 | 2577366.931 | 1184244.4155 | 2577359.7782 | 1184241.0758
47 | 2577375.8048 | 1184248.6668 | 2577376.8333 | 1184249.1596
48 | 2577376.8333 | 1184249.1596 | 2577381.9414 | 1184251.6068 | 2577384.3017 | 1184252.5091
49 | 2577457.0386 | 1184208.6891 | 2577457.1656 | 1184206.8116
50 | 2577554.004 | 1184335.8678 | 2577556.8097 | 1184343.1722 | 2577558.6653 | 1184347.4563 | 2577561.5464 | 1184348.3904 | 2577563.2921 | 1184351.8746
51 | 2577563.2921 | 1184351.8746 | 2577567.7329 | 1184351.5021 | 2577573.8218 | 1184350.9901 | 2577570.7942 | 1184367.9103
52 | 2577563.2921 | 1184351.8746 | 2577558.8303 | 1184352.7585 | 2577544.7283 | 1184357.8549
53 | 2577554.004 | 1184335.8678 | 2577546.8366 | 1184338.5051
54 | 2577554.004 | 1184335.8678 | 2577572.6475 | 1184329.3587
55 | 2577570.7942 | 1184367.9103 | 2577612.8303 | 1184363.8778
56 | 2577570.7942 | 1184367.9103 | 2577563.5805 | 1184398.5233
57 | 2577515.4887 | 1184350.0398 | 2577546.8366 | 1184338.5051
58 | 2577487.2933 | 1184349.7597 | 2577490.7253 | 1184359.1516
59 | 2577490.7253 | 1184359.1516 | 2577515.4887 | 1184350.0398
60 | 2577487.2933 | 1184349.7597 | 2577473.3913 | 1184354.8442
61 | 2577487.2933 | 1184349.7597 | 2577472.82 | 1184312.9173
62 | 2577412.2003 | 1184377.2244 | 2577409.9035 | 1184373.3644 | 2577406.8969 | 1184365.4939
63 | 2577412.2003 | 1184377.2244 | 2577473.3913 | 1184354.8442
64 | 2577406.8969 | 1184365.4939 | 2577402.1153 | 1184352.4497 | 2577386.5123 | 1184358.1779
65 | 2577495.2606 | 1184375.7321 | 2577478.1632 | 1184381.9497
66 | 2577495.2606 | 1184375.7321 | 2577494.587 | 1184395.4671 | 2577496.9697 | 1184401.8726
67 | 2577478.1632 | 1184381.9497 | 2577453.0554 | 1184391.0804
68 | 2577496.9697 | 1184401.8726 | 2577506.6683 | 1184403.2479 | 2577507.4722 | 1184403.2131
69 | 2577430.8601 | 1184399.1519 | 2577453.0554 | 1184391.0804
70 | 2577507.4722 | 1184403.2131 | 2577507.7866 | 1184403.1996
71 | 2577563.0411 | 1184400.8122 | 2577563.5805 | 1184398.5233
72 | 2577555.8361 | 1184435.3462 | 2577551.2618 | 1184467.1467
73 | 2577551.2618 | 1184467.1467 | 2577513.113 | 1184467.8379
74 | 2577555.8361 | 1184435.3462 | 2577586.1393 | 1184432.4091
75 | 2577555.8361 | 1184435.3462 | 2577563.0411 | 1184400.8122
76 | 2577489.9717 | 1184468.2572 | 2577513.113 | 1184467.8379
77 | 2577430.8601 | 1184399.1519 | 2577408.0207 | 1184407.4576
78 | 2577507.7866 | 1184403.1996 | 2577525.1855 | 1184402.4478
79 | 2577472.82 | 1184312.9173 | 2577472.2497 | 1184311.4631 | 2577459.1777 | 1184316.372
80 | 2577472.82 | 1184312.9173 | 2577481.6394 | 1184309.8268 | 2577480.243 | 1184305.8856 | 2577481.0944 | 1184304.9597 | 2577483.8064 | 1184305.6053 | 2577485.5196 | 1184294.5955
81 | 2577563.0411 | 1184400.8122 | 2577548.3859 | 1184401.4454
82 | 2577445.1868 | 1184469.0687 | 2577423.6339 | 1184469.4593
83 | 2577445.1868 | 1184469.0687 | 2577468.4429 | 1184468.6473
84 | 2577586.1393 | 1184432.4091 | 2577629.0464 | 1184428.2505
85 | 2577489.9717 | 1184468.2572 | 2577468.4429 | 1184468.6473
86 | 2577527.4232 | 1184402.3511 | 2577548.3859 | 1184401.4454
87 | 2577527.4232 | 1184402.3511 | 2577525.1855 | 1184402.4478
88 | 2577470.6828 | 1184273.8033 | 2577468.8778 | 1184273.5338 | 2577447.7375 | 1184270.1564 | 2577447.7375 | 1184270.1564
89 | 2577437.9406 | 1184267.9768 | 2577447.7375 | 1184270.1564
90 | 2577437.9406 | 1184267.9768 | 2577436.5137 | 1184267.6594
91 | 2577436.5137 | 1184267.6594 | 2577419.9767 | 1184263.9803 | 2577417.0401 | 1184263.1345
92 | 2577407.6202 | 1184260.4215 | 2577417.0401 | 1184263.1345
93 | 2577428.0504 | 1184328.061 | 2577459.1777 | 1184316.372
94 | 2577407.6202 | 1184260.4215 | 2577405.5484 | 1184259.8248
95 | 2577405.5484 | 1184259.8248 | 2577401.1184 | 1184258.5489 | 2577394.3551 | 1184256.3622 | 2577392.7707 | 1184255.7545
96 | 2577386.4978 | 1184253.3487 | 2577384.3017 | 1184252.5091
97 | 2577386.4978 | 1184253.3487 | 2577386.6347 | 1184253.401 | 2577392.7707 | 1184255.7545

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2577485.5488 | 1184135.5425
1 | 2577472.5127 | 1184138.6124
2 | 2577494.4686 | 1184133.442
3 | 2577464.1082 | 1184140.5916
4 | 2577487.2599 | 1184067.8794
5 | 2577456.1094 | 1184144.1227
6 | 2577406.8172 | 1184050.8504
7 | 2577509.8358 | 1184279.7715
8 | 2577509.3235 | 1184283.5643
9 | 2577493.179 | 1184277.1885
10 | 2577553.1849 | 1184286.5674
11 | 2577495.931 | 1184201.4052
12 | 2577472.8305 | 1184196.0887
13 | 2577491.4512 | 1184226.5086
14 | 2577443.6411 | 1184152.8024
15 | 2577384.2141 | 1184046.2974
16 | 2577489.5005 | 1184299.5474
17 | 2577488.3447 | 1184276.4397
18 | 2577530.3414 | 1184312.3123
19 | 2577469.4601 | 1184195.313
20 | 2577327.522 | 1184169.178
21 | 2577333.3406 | 1184171.3116
22 | 2577334.0309 | 1184171.5648
23 | 2577354.9414 | 1184178.5458
24 | 2577363.2889 | 1184180.0847
25 | 2577292.0396 | 1184203.677
26 | 2577346.4311 | 1184234.8438
27 | 2577420.3768 | 1184171.7465
28 | 2577410.8794 | 1184180.2033
29 | 2577434.5251 | 1184159.1484
30 | 2577409.4363 | 1184181.4883
31 | 2577445.2996 | 1184189.7484
32 | 2577403.6557 | 1184186.8574
33 | 2577396.0623 | 1184193.9057
34 | 2577367.2044 | 1184180.8066
35 | 2577310.521 | 1184252.4554
36 | 2577300.1061 | 1184258.1039
37 | 2577310.8014 | 1184252.3033
38 | 2577283.1077 | 1184267.3231
39 | 2577329.3451 | 1184242.2461
40 | 2577273.5285 | 1184272.5184
41 | 2577262.5698 | 1184279.0302
42 | 2577265.9347 | 1184267.9419
43 | 2577359.7782 | 1184241.0758
44 | 2577375.8048 | 1184248.6668
45 | 2577376.8333 | 1184249.1596
46 | 2577457.1656 | 1184206.8116
47 | 2577271.5423 | 1184293.9756
48 | 2577563.2921 | 1184351.8746
49 | 2577554.004 | 1184335.8678
50 | 2577570.7942 | 1184367.9103
51 | 2577544.7283 | 1184357.8549
52 | 2577546.8366 | 1184338.5051
53 | 2577572.6475 | 1184329.3587
54 | 2577490.7253 | 1184359.1516
55 | 2577487.2933 | 1184349.7597
56 | 2577515.4887 | 1184350.0398
57 | 2577412.2002 | 1184377.2244
58 | 2577406.8969 | 1184365.4939
59 | 2577473.3913 | 1184354.8442
60 | 2577495.2606 | 1184375.7321
61 | 2577478.1632 | 1184381.9497
62 | 2577496.9697 | 1184401.8726
63 | 2577453.0554 | 1184391.0804
64 | 2577507.4722 | 1184403.2131
65 | 2577612.8303 | 1184363.8778
66 | 2577563.5805 | 1184398.5233
67 | 2577551.2618 | 1184467.1467
68 | 2577555.8361 | 1184435.3462
69 | 2577513.113 | 1184467.8379
70 | 2577430.8601 | 1184399.1519
71 | 2577507.7866 | 1184403.1996
72 | 2577408.0207 | 1184407.4576
73 | 2577472.82 | 1184312.9173
74 | 2577386.5123 | 1184358.1779
75 | 2577563.0411 | 1184400.8122
76 | 2577423.6339 | 1184469.4593
77 | 2577445.1868 | 1184469.0687
78 | 2577586.1393 | 1184432.4091
79 | 2577489.9717 | 1184468.2572
80 | 2577527.4232 | 1184402.3511
81 | 2577548.3859 | 1184401.4454
82 | 2577525.1855 | 1184402.4478
83 | 2577468.4429 | 1184468.6473
84 | 2577457.0386 | 1184208.6891
85 | 2577470.6828 | 1184273.8033
86 | 2577447.7375 | 1184270.1564
87 | 2577437.9406 | 1184267.9768
88 | 2577485.5196 | 1184294.5955
89 | 2577436.5137 | 1184267.6594
90 | 2577417.0401 | 1184263.1345
91 | 2577459.1777 | 1184316.372
92 | 2577428.0504 | 1184328.061
93 | 2577629.0464 | 1184428.2505
94 | 2577407.6202 | 1184260.4215
95 | 2577405.5484 | 1184259.8248
96 | 2577384.3017 | 1184252.5091
97 | 2577386.4978 | 1184253.3487
98 | 2577392.7707 | 1184255.7545
99 | 2577472.82 | 1184312.9173

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.97787 | -0.42645 | 0.0026284 | 0.00065874
1 | 0.97805 | -0.42286 | 0.0038611 | 0.00096768
2 | 0.97777 | -0.42847 | 0 | 0
3 | 0.9782 | -0.41994 | 0.0043724 | 0.0010958
4 | 0.97417 | -0.49915 | 0 | 0
5 | 0.97839 | -0.41623 | 0.0044944 | 0.0011264
6 | 0.97325 | -0.51739 | 0.0072096 | 0.0018069
7 | 0.99424 | -0.10969 | 0 | 0
8 | 0.99422 | -0.11016 | 0.0069636 | 0.0017452
9 | 0.99462 | -0.10231 | 0 | 0
10 | 0.99352 | -0.12356 | 0 | 0
11 | 0.97878 | -0.40868 | 0 | 0
12 | 0.97894 | -0.40562 | 0.0035206 | 0.00088233
13 | 0.97861 | -0.41196 | 0.0070858 | 0.0017759
14 | 0.97878 | -0.40864 | 0.0033417 | 0.0008375
15 | 0.97314 | -0.51944 | 0.0048464 | 0.0012146
16 | 0.99445 | -0.10561 | 0.00825 | 0.0020676
17 | 0.99477 | -0.099467 | 0 | 0
18 | 0.99278 | -0.13796 | 0.017918 | 0.0044907
19 | 0.97897 | -0.40495 | 0 | 0
20 | 0.9775 | -0.43389 | 0.015241 | 0.0038198
21 | 0.97758 | -0.43217 | 0.0063916 | 0.0016019
22 | 0.9776 | -0.43188 | 0.010067 | 0.0025229
23 | 0.97825 | -0.41912 | 0.014509 | 0.0036364
24 | 0.97861 | -0.41198 | 0.0091359 | 0.0022897
25 | 0.98568 | -0.27423 | 0.010215 | 0.0025601
26 | 0.98627 | -0.26275 | 0 | 0
27 | 0.97976 | -0.38945 | 0.0048752 | 0.0012218
28 | 0.98026 | -0.37963 | 0.0046854 | 0.0011743
29 | 0.9791 | -0.40243 | 0.0069257 | 0.0017357
30 | 0.98035 | -0.37797 | 0 | 0
31 | 0.97948 | -0.39497 | 0.003287 | 0.00082381
32 | 0.98088 | -0.36759 | 0 | 0
33 | 0.98215 | -0.34268 | 0.0048712 | 0.0012208
34 | 0.97882 | -0.40797 | 0.0048372 | 0.0012123
35 | 0.98519 | -0.28386 | 0.0071532 | 0.0017928
36 | 0.98501 | -0.28738 | 0.0032135 | 0.00080537
37 | 0.9852 | -0.28373 | 0.0037441 | 0.00093835
38 | 0.98477 | -0.292 | 0.0047346 | 0.0011866
39 | 0.98573 | -0.27334 | 0.0041158 | 0.0010315
40 | 0.98469 | -0.29369 | 0 | 0
41 | 0.98464 | -0.29461 | 0 | 0
42 | 0.98465 | -0.29441 | 0.0045164 | 0.0011319
43 | 0.9875 | -0.23908 | 0.0036681 | 0.00091931
44 | 0.98825 | -0.22458 | 0.00849 | 0.0021278
45 | 0.9883 | -0.2236 | 0.0037265 | 0.00093394
46 | 0.97872 | -0.40985 | 0.0025325 | 0.0006347
47 | 0.98457 | -0.29589 | 0.0040618 | 0.001018
48 | 0.99201 | -0.15256 | 0 | 0
49 | 0.99274 | -0.13853 | 0 | 0
50 | 0.991 | -0.17216 | 0 | 0
51 | 0.99194 | -0.15393 | 0.0039721 | 0.00099549
52 | 0.99304 | -0.13276 | 0.0087997 | 0.0022054
53 | 0.99261 | -0.14114 | 0.0074757 | 0.0018736
54 | 0.99556 | -0.084571 | 0 | 0
55 | 0.99599 | -0.076355 | 0 | 0
56 | 0.99442 | -0.10629 | 0.0073778 | 0.0018491
57 | 0.99396 | -0.11548 | 0 | 0
58 | 0.99367 | -0.12103 | 0 | 0
59 | 0.99541 | -0.08751 | 0.018496 | 0.0046354
60 | 0.9842 | -0.30393 | 0 | 0
61 | 0.98356 | -0.31646 | 0.02363 | 0.0059223
62 | 0.98514 | -0.28565 | 0.0033542 | 0.00084064
63 | 0.9832 | -0.32351 | 0.0059693 | 0.001496
64 | 0.98555 | -0.27773 | 0.006045 | 0.001515
65 | 0.99055 | -0.18081 | 0.011524 | 0.0028883
66 | 0.98886 | -0.21351 | 0.015217 | 0.0038138
67 | 0.98559 | -0.277 | 0 | 0
68 | 0.9864 | -0.2612 | 0 | 0
69 | 0.98462 | -0.29578 | 0.013152 | 0.0032963
70 | 0.98301 | -0.32719 | 0.0058219 | 0.0014591
71 | 0.98556 | -0.27746 | 0.003775 | 0.0009461
72 | 0.98295 | -0.32844 | 0.0028344 | 0.00071037
73 | 0.99808 | -0.036479 | 0 | 0
74 | 0.99299 | -0.13416 | 0.024363 | 0.006106
75 | 0.98857 | -0.21907 | 0 | 0
76 | 0.98392 | -0.30947 | 0.002891 | 0.00072455
77 | 0.98398 | -0.30835 | 0.0033553 | 0.00084092
78 | 0.98529 | -0.28271 | 0.019964 | 0.0050035
79 | 0.98432 | -0.30172 | 0.0039125 | 0.00098057
80 | 0.98651 | -0.25909 | 0.0031946 | 0.00080065
81 | 0.98768 | -0.2363 | 0.0050623 | 0.0012687
82 | 0.98639 | -0.2614 | 0.0061026 | 0.0015294
83 | 0.98412 | -0.30573 | 0.0041001 | 0.0010276
84 | 0.97871 | -0.41016 | 0.0090134 | 0.002259
85 | 0.99367 | -0.12042 | 0.0075387 | 0.0018894
86 | 0.99229 | -0.14696 | 0.0037861 | 0.00094889
87 | 0.99169 | -0.15829 | 0.0083608 | 0.0020954
88 | 0.99604 | -0.075285 | 0.0090684 | 0.0022727
89 | 0.99161 | -0.15988 | 0.0040244 | 0.0010086
90 | 0.99049 | -0.18139 | 0.0037871 | 0.00094913
91 | 1 | 0 | -0.58378 | -0.14859
92 | 0.99888 | -0.021467 | 0.037001 | 0.0092733
93 | 0.98452 | -0.29776 | 0.019429 | 0.0048693
94 | 0.98995 | -0.19178 | 0.0087218 | 0.0021859
95 | 0.98984 | -0.19399 | 0.0040236 | 0.0010084
96 | 0.98867 | -0.21647 | 0.024353 | 0.0061034
97 | 0.98879 | -0.21416 | 0.0037526 | 0.00094049
98 | 0.98914 | -0.20747 | 0.0023508 | 0.00058917
99 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.014737 | -0.0037087 | 0.01474 | 0.0037102 | 2.527e-06 | 1.4492e-06 | 0.022431 | 0.022431 | 0.022431 | 0.97787 | -0.42645 | 0.97805 | -0.42286 | 6.1624
1 | 0.012109 | 0.00305 | -0.012108 | -0.0030493 | 1.1674e-06 | 6.322e-07 | 0.018431 | 0.018432 | 0.018432 | 0.97787 | -0.42645 | 0.97777 | -0.42847 | 5.0636
2 | -0.018601 | -0.0046778 | 0.018604 | 0.0046794 | 2.5942e-06 | 1.5519e-06 | 0.028305 | 0.028305 | 0.028305 | 0.97805 | -0.42286 | 0.9782 | -0.41994 | 7.7762
3 | 0.012108 | 0.0030493 | -0.012067 | -0.0030272 | 4.0795e-05 | 2.2107e-05 | 0.018432 | 0.018433 | 0.018433 | 0.97777 | -0.42847 | 0.97417 | -0.49915 | 5.064
4 | -0.022976 | -0.0057752 | 0.02298 | 0.0057777 | 4.0788e-06 | 2.4986e-06 | 0.034956 | 0.034956 | 0.034956 | 0.9782 | -0.41994 | 0.97839 | -0.41623 | 9.6034
5 | 0.012067 | 0.0030272 | -0.012056 | -0.0030215 | 1.0479e-05 | 5.6837e-06 | 0.018433 | 0.018433 | 0.018433 | 0.97417 | -0.49915 | 0.97325 | -0.51739 | 5.0641
6 | -0.027474 | -0.0069041 | 0.027484 | 0.0069103 | 9.9501e-06 | 6.1772e-06 | 0.041792 | 0.041792 | 0.041792 | 0.97839 | -0.41623 | 0.97878 | -0.40864 | 11.4813
7 | 0.0048469 | 0.0012146 | -0.0048464 | -0.0012146 | 4.7483e-07 | 1.7394e-08 | 0.0074105 | 0.0074106 | 0.0074106 | 0.97325 | -0.51739 | 0.97314 | -0.51944 | 2.0359
8 | 0.0069638 | 0.0017453 | -0.0069636 | -0.0017452 | 1.5593e-07 | 5.0152e-08 | 0.010422 | 0.010422 | 0.010422 | 0.99424 | -0.10969 | 0.99422 | -0.11016 | 2.8633
9 | -0.024906 | -0.0062503 | 0.024915 | 0.0062557 | 8.7591e-06 | 5.3877e-06 | 0.037278 | 0.037278 | 0.037278 | 0.99424 | -0.10969 | 0.99462 | -0.10231 | 10.2413
10 | 0.017942 | 0.004505 | -0.01793 | -0.004498 | 1.1868e-05 | 7.0268e-06 | 0.026856 | 0.026856 | 0.026856 | 0.99424 | -0.10969 | 0.99352 | -0.12356 | 7.3781
11 | 0.0082513 | 0.0020682 | -0.00825 | -0.0020676 | 1.2951e-06 | 5.3478e-07 | 0.012345 | 0.012345 | 0.012345 | 0.99462 | -0.10231 | 0.99445 | -0.10561 | 3.3914
12 | -0.033166 | -0.0083239 | 0.033171 | 0.0083267 | 4.5044e-06 | 2.8195e-06 | 0.049623 | 0.049623 | 0.049623 | 0.99462 | -0.10231 | 0.99477 | -0.099467 | 13.6326
13 | 0.01793 | 0.004498 | -0.017918 | -0.0044907 | 1.23e-05 | 7.2838e-06 | 0.026856 | 0.026856 | 0.026856 | 0.99352 | -0.12356 | 0.99278 | -0.13796 | 7.3781
14 | -0.0070869 | -0.0017763 | 0.007088 | 0.0017766 | 1.0319e-06 | 3.6242e-07 | 0.010774 | 0.010774 | 0.010774 | 0.97878 | -0.40868 | 0.97894 | -0.40562 | 2.9599
15 | 0.0070869 | 0.0017763 | -0.0070858 | -0.0017759 | 1.11e-06 | 3.8999e-07 | 0.010774 | 0.010774 | 0.010774 | 0.97878 | -0.40868 | 0.97861 | -0.41196 | 2.96
16 | -0.010609 | -0.002659 | 0.010609 | 0.0026591 | 3.3723e-07 | 1.7235e-07 | 0.016125 | 0.016125 | 0.016125 | 0.97894 | -0.40562 | 0.97897 | -0.40495 | 4.43
17 | -0.030826 | -0.0077478 | 0.030835 | 0.0077535 | 9.151e-06 | 5.717e-06 | 0.046872 | 0.046872 | 0.046872 | 0.97878 | -0.40864 | 0.9791 | -0.40243 | 12.8769
18 | -0.30215 | -0.076854 | 0.30251 | 0.077078 | 0.00035252 | 0.00022465 | 0.45237 | 0.45237 | 0.45237 | 0.99477 | -0.099467 | 0.99604 | -0.075285 | 31.0696
19 | 0.26898 | 0.068527 | -0.26871 | -0.068354 | 0.00027156 | 0.00017287 | 0.40275 | 0.40275 | 0.40275 | 0.99477 | -0.099467 | 0.99367 | -0.12042 | 27.6615
20 | 0.011549 | 0.0028952 | -0.011546 | -0.0028937 | 2.6948e-06 | 1.4315e-06 | 0.017554 | 0.017554 | 0.017554 | 0.97897 | -0.40495 | 0.97872 | -0.40985 | 4.8226
21 | -0.022158 | -0.0055543 | 0.022168 | 0.0055607 | 1.0546e-05 | 6.4376e-06 | 0.033679 | 0.033679 | 0.033679 | 0.97897 | -0.40495 | 0.97948 | -0.39497 | 9.2526
22 | -0.015241 | -0.0038198 | 0.015242 | 0.0038205 | 1.251e-06 | 7.2295e-07 | 0.023201 | 0.023201 | 0.023201 | 0.9775 | -0.43389 | 0.97758 | -0.43217 | 6.374
23 | -0.021634 | -0.0054224 | 0.021634 | 0.0054226 | 2.9903e-07 | 1.8216e-07 | 0.03293 | 0.03293 | 0.03293 | 0.97758 | -0.43217 | 0.9776 | -0.43188 | 9.0467
24 | -0.031701 | -0.0079455 | 0.03172 | 0.0079576 | 1.9287e-05 | 1.2067e-05 | 0.048253 | 0.048253 | 0.048253 | 0.9776 | -0.43188 | 0.97825 | -0.41912 | 13.2562
25 | -0.046229 | -0.011594 | 0.046245 | 0.011604 | 1.5741e-05 | 9.9677e-06 | 0.070323 | 0.070323 | 0.070323 | 0.97825 | -0.41912 | 0.97861 | -0.41198 | 19.3194
26 | -0.055381 | -0.013894 | 0.055392 | 0.0139 | 1.0589e-05 | 6.7268e-06 | 0.084214 | 0.084214 | 0.084214 | 0.97861 | -0.41198 | 0.97882 | -0.40797 | 23.1357
27 | -0.010215 | -0.0025601 | 0.010221 | 0.0025629 | 5.5925e-06 | 2.7793e-06 | 0.015421 | 0.01542 | 0.015421 | 0.98568 | -0.27423 | 0.98627 | -0.26275 | 4.2365
28 | -0.18058 | -0.045672 | 0.18079 | 0.045803 | 0.00020524 | 0.00013098 | 0.2726 | 0.2726 | 0.2726 | 0.98627 | -0.26275 | 0.9875 | -0.23908 | 37.4448
29 | 0.13879 | 0.035182 | -0.13826 | -0.034844 | 0.00053096 | 0.00033817 | 0.20953 | 0.20953 | 0.20953 | 0.98627 | -0.26275 | 0.98215 | -0.34268 | 28.7822
30 | 0.031576 | 0.0079264 | -0.03156 | -0.0079164 | 1.5949e-05 | 9.9683e-06 | 0.047644 | 0.047644 | 0.047644 | 0.98627 | -0.26275 | 0.98573 | -0.27334 | 13.089
31 | -0.042659 | -0.010726 | 0.042679 | 0.010738 | 2.0026e-05 | 1.2656e-05 | 0.064802 | 0.064802 | 0.064802 | 0.97976 | -0.38945 | 0.98026 | -0.37963 | 17.8026
32 | 0.037784 | 0.009504 | -0.037761 | -0.0094892 | 2.3404e-05 | 1.474e-05 | 0.057397 | 0.057397 | 0.057397 | 0.97976 | -0.38945 | 0.9791 | -0.40243 | 15.7685
33 | -0.047365 | -0.011913 | 0.047369 | 0.011915 | 3.7473e-06 | 2.3739e-06 | 0.071914 | 0.071914 | 0.071914 | 0.98026 | -0.37963 | 0.98035 | -0.37797 | 19.7565
34 | 0.025476 | 0.0063973 | -0.025455 | -0.0063845 | 2.064e-05 | 1.2746e-05 | 0.038673 | 0.038673 | 0.038673 | 0.98035 | -0.37797 | 0.97948 | -0.39497 | 10.6244
35 | -0.072844 | -0.018312 | 0.07288 | 0.018335 | 3.6129e-05 | 2.3023e-05 | 0.11059 | 0.11059 | 0.11059 | 0.98035 | -0.37797 | 0.98088 | -0.36759 | 30.3809
36 | -0.13323 | -0.033522 | 0.13338 | 0.033623 | 0.00015877 | 0.00010148 | 0.20215 | 0.20215 | 0.20215 | 0.98088 | -0.36759 | 0.98215 | -0.34268 | 55.5368
37 | 0.060345 | 0.015187 | -0.060229 | -0.015113 | 0.0001162 | 7.3902e-05 | 0.091568 | 0.091568 | 0.091568 | 0.98088 | -0.36759 | 0.97882 | -0.40797 | 25.156
38 | 0.016533 | 0.0041453 | -0.01653 | -0.0041437 | 2.7707e-06 | 1.6224e-06 | 0.024972 | 0.024972 | 0.024972 | 0.98519 | -0.28386 | 0.98501 | -0.28738 | 6.8605
39 | -0.023686 | -0.005938 | 0.023687 | 0.0059381 | 1.5312e-07 | 9.3937e-08 | 0.035776 | 0.035776 | 0.035776 | 0.98519 | -0.28386 | 0.9852 | -0.28373 | 9.8286
40 | 0.013317 | 0.0033383 | -0.013314 | -0.0033367 | 2.9349e-06 | 1.6322e-06 | 0.020118 | 0.020118 | 0.020118 | 0.98501 | -0.28738 | 0.98477 | -0.292 | 5.5269
41 | -0.027431 | -0.0068765 | 0.027444 | 0.0068849 | 1.3579e-05 | 8.4218e-06 | 0.041431 | 0.041431 | 0.041431 | 0.9852 | -0.28373 | 0.98573 | -0.27334 | 11.3821
42 | 0.0085794 | 0.0021501 | -0.0085788 | -0.0021498 | 6.8676e-07 | 3.009e-07 | 0.012964 | 0.012964 | 0.012964 | 0.98477 | -0.292 | 0.98469 | -0.29369 | 3.5615
43 | 0.0040622 | 0.0010179 | -0.004062 | -0.0010179 | 1.7976e-07 | -4.6765e-08 | 0.0061386 | 0.0061386 | 0.0061386 | 0.98469 | -0.29369 | 0.98464 | -0.29461 | 1.6864
44 | 0.0045165 | 0.0011319 | -0.0045164 | -0.0011319 | 1.5488e-07 | -1.3655e-08 | 0.0068252 | 0.0068252 | 0.0068252 | 0.98469 | -0.29369 | 0.98465 | -0.29441 | 1.8751
45 | 0.004062 | 0.0010179 | -0.0040618 | -0.001018 | 2.4633e-07 | -6.4055e-08 | 0.0061386 | 0.0061387 | 0.0061387 | 0.98464 | -0.29461 | 0.98457 | -0.29589 | 1.6865
46 | -0.18446 | -0.046722 | 0.18458 | 0.046803 | 0.0001286 | 8.1398e-05 | 0.27812 | 0.27812 | 0.27812 | 0.9875 | -0.23908 | 0.98825 | -0.22458 | 19.102
47 | -0.19307 | -0.048931 | 0.19308 | 0.048937 | 9.0477e-06 | 5.7321e-06 | 0.29091 | 0.29091 | 0.29091 | 0.98825 | -0.22458 | 0.9883 | -0.2236 | 19.9799
48 | -0.19681 | -0.049871 | 0.19688 | 0.049914 | 6.7516e-05 | 4.279e-05 | 0.29652 | 0.29652 | 0.29652 | 0.9883 | -0.2236 | 0.98867 | -0.21647 | 20.3653
49 | 0.0090135 | 0.002259 | -0.0090134 | -0.002259 | 1.3252e-07 | 6.1166e-08 | 0.013704 | 0.013704 | 0.013704 | 0.97872 | -0.40985 | 0.97871 | -0.41016 | 3.7648
50 | -0.16428 | -0.041542 | 0.16439 | 0.041612 | 0.00011067 | 6.9822e-05 | 0.24655 | 0.24655 | 0.24655 | 0.99201 | -0.15256 | 0.99274 | -0.13853 | 16.9334
51 | 0.16031 | 0.040547 | -0.16016 | -0.040452 | 0.00015062 | 9.4966e-05 | 0.24059 | 0.24059 | 0.24059 | 0.99201 | -0.15256 | 0.991 | -0.17216 | 16.5242
52 | 0.0039723 | 0.00099541 | -0.0039721 | -0.00099549 | 2.6019e-07 | -8.5774e-08 | 0.0059584 | 0.0059585 | 0.0059585 | 0.99201 | -0.15256 | 0.99194 | -0.15393 | 1.637
53 | -0.17187 | -0.043486 | 0.17191 | 0.043516 | 4.7568e-05 | 3.0049e-05 | 0.25776 | 0.25776 | 0.25776 | 0.99274 | -0.13853 | 0.99304 | -0.13276 | 17.703
54 | 0.0074766 | 0.0018739 | -0.0074757 | -0.0018736 | 9.3001e-07 | 3.3992e-07 | 0.011207 | 0.011207 | 0.011207 | 0.99274 | -0.13853 | 0.99261 | -0.14114 | 3.0788
55 | 0.011529 | 0.0028908 | -0.011524 | -0.0028883 | 4.746e-06 | 2.4936e-06 | 0.017312 | 0.017312 | 0.017312 | 0.991 | -0.17216 | 0.99055 | -0.18081 | 4.756
56 | 0.14863 | 0.037561 | -0.14833 | -0.037374 | 0.000294 | 0.00018735 | 0.22328 | 0.22328 | 0.22328 | 0.991 | -0.17216 | 0.98886 | -0.21351 | 30.6704
57 | -0.18071 | -0.045721 | 0.18094 | 0.045867 | 0.00022988 | 0.00014539 | 0.27094 | 0.27094 | 0.27094 | 0.99304 | -0.13276 | 0.99442 | -0.10629 | 18.6086
58 | -0.18852 | -0.04784 | 0.18859 | 0.047887 | 7.4528e-05 | 4.7178e-05 | 0.28198 | 0.28198 | 0.28198 | 0.99556 | -0.084571 | 0.99599 | -0.076355 | 19.3668
59 | 0.18852 | 0.04784 | -0.18832 | -0.047716 | 0.0001967 | 0.00012451 | 0.28198 | 0.28198 | 0.28198 | 0.99556 | -0.084571 | 0.99442 | -0.10629 | 19.3668
60 | 0.042936 | 0.010789 | -0.042913 | -0.010775 | 2.2848e-05 | 1.443e-05 | 0.064157 | 0.064157 | 0.064157 | 0.99599 | -0.076355 | 0.99541 | -0.08751 | 17.6255
61 | -0.23153 | -0.058677 | 0.23197 | 0.058959 | 0.00044454 | 0.00028244 | 0.34614 | 0.34614 | 0.34614 | 0.99599 | -0.076355 | 0.99808 | -0.036479 | 23.7731
62 | 0.024385 | 0.0061194 | -0.024379 | -0.0061154 | 6.4543e-06 | 3.9634e-06 | 0.036509 | 0.036509 | 0.036509 | 0.99396 | -0.11548 | 0.99367 | -0.12103 | 10.0299
63 | -0.024385 | -0.0061194 | 0.024418 | 0.0061394 | 3.2566e-05 | 1.9997e-05 | 0.036509 | 0.036508 | 0.036509 | 0.99396 | -0.11548 | 0.99541 | -0.08751 | 10.0298
64 | 0.024379 | 0.0061154 | -0.024363 | -0.006106 | 1.5252e-05 | 9.3663e-06 | 0.036509 | 0.036509 | 0.036509 | 0.99367 | -0.12103 | 0.99299 | -0.13416 | 10.0299
65 | 0.038285 | 0.0096055 | -0.038262 | -0.0095911 | 2.2861e-05 | 1.44e-05 | 0.057887 | 0.057887 | 0.057887 | 0.9842 | -0.30393 | 0.98356 | -0.31646 | 15.9031
66 | -0.038285 | -0.0096055 | 0.038319 | 0.0096265 | 3.3401e-05 | 2.1039e-05 | 0.057887 | 0.057887 | 0.057887 | 0.9842 | -0.30393 | 0.98514 | -0.28565 | 15.903
67 | 0.014632 | 0.0036688 | -0.014627 | -0.003666 | 4.9098e-06 | 2.8033e-06 | 0.022137 | 0.022137 | 0.022137 | 0.98356 | -0.31646 | 0.9832 | -0.32351 | 6.0817
68 | -0.041673 | -0.010467 | 0.041689 | 0.010477 | 1.5754e-05 | 9.9474e-06 | 0.062953 | 0.062953 | 0.062953 | 0.98514 | -0.28565 | 0.98555 | -0.27773 | 17.2948
69 | 0.008658 | 0.0021699 | -0.0086565 | -0.0021693 | 1.5206e-06 | 6.7375e-07 | 0.013103 | 0.013103 | 0.013103 | 0.9832 | -0.32351 | 0.98301 | -0.32719 | 3.5998
70 | -0.047734 | -0.011992 | 0.047734 | 0.011993 | 6.1321e-07 | 3.8845e-07 | 0.07208 | 0.07208 | 0.07208 | 0.98555 | -0.27773 | 0.98556 | -0.27746 | 19.8023
71 | 0.13312 | 0.03356 | -0.13308 | -0.033537 | 3.5408e-05 | 2.2631e-05 | 0.20038 | 0.20038 | 0.20038 | 0.98886 | -0.21351 | 0.98857 | -0.21907 | 55.05
72 | -0.027443 | -0.0068885 | 0.027464 | 0.0069013 | 2.0689e-05 | 1.2831e-05 | 0.041436 | 0.041436 | 0.041436 | 0.98559 | -0.277 | 0.9864 | -0.2612 | 11.3836
73 | 0.027443 | 0.0068885 | -0.027418 | -0.0068732 | 2.4567e-05 | 1.5237e-05 | 0.041436 | 0.041437 | 0.041437 | 0.98559 | -0.277 | 0.98462 | -0.29578 | 11.3837
74 | 0.039447 | 0.0099067 | -0.039407 | -0.0098812 | 4.0439e-05 | 2.5493e-05 | 0.059515 | 0.059515 | 0.059515 | 0.9864 | -0.2612 | 0.98529 | -0.28271 | 16.3503
75 | -0.066911 | -0.016808 | 0.067046 | 0.016894 | 0.00013483 | 8.5841e-05 | 0.10095 | 0.10095 | 0.10095 | 0.9864 | -0.2612 | 0.98857 | -0.21907 | 27.7338
76 | 0.014266 | 0.0035769 | -0.014262 | -0.0035746 | 4.0345e-06 | 2.2878e-06 | 0.02156 | 0.02156 | 0.02156 | 0.98462 | -0.29578 | 0.98432 | -0.30172 | 5.9231
77 | 0.0028346 | 0.00071017 | -0.0028344 | -0.00071037 | 1.6779e-07 | -2.0069e-07 | 0.0042907 | 0.0042908 | 0.0042908 | 0.98301 | -0.32719 | 0.98295 | -0.32844 | 1.1788
78 | -0.051509 | -0.012939 | 0.051549 | 0.012964 | 3.9508e-05 | 2.5063e-05 | 0.07778 | 0.07778 | 0.07778 | 0.98556 | -0.27746 | 0.98639 | -0.2614 | 21.3681
79 | -0.54413 | -0.13868 | 0.54509 | 0.1393 | 0.0009598 | 0.00061346 | 0.81206 | 0.81206 | 0.81206 | 0.99808 | -0.036479 | 1 | 0 | 55.7731
80 | 0.31216 | 0.079723 | -0.31157 | -0.079351 | 0.00058438 | 0.00037251 | 0.46592 | 0.46592 | 0.46592 | 0.99808 | -0.036479 | 0.99604 | -0.075285 | 32.0001
81 | 0.066035 | 0.016643 | -0.065981 | -0.016609 | 5.4384e-05 | 3.4618e-05 | 0.099431 | 0.099431 | 0.099431 | 0.98857 | -0.21907 | 0.98768 | -0.2363 | 27.3162
82 | -0.002891 | -0.00072455 | 0.0028911 | 0.00072437 | 1.5452e-07 | -1.7491e-07 | 0.0043721 | 0.004372 | 0.0043721 | 0.98392 | -0.30947 | 0.98398 | -0.30835 | 1.2011
83 | -0.0062465 | -0.0015653 | 0.0062472 | 0.0015655 | 7.7828e-07 | 2.0261e-07 | 0.0094461 | 0.009446 | 0.0094461 | 0.98398 | -0.30835 | 0.98412 | -0.30573 | 2.5951
84 | 0.019443 | 0.0048777 | -0.019429 | -0.0048693 | 1.3939e-05 | 8.3726e-06 | 0.029365 | 0.029365 | 0.029365 | 0.98529 | -0.28271 | 0.98452 | -0.29776 | 8.0673
85 | 0.010349 | 0.0025941 | -0.010347 | -0.0025931 | 1.9765e-06 | 9.9132e-07 | 0.015645 | 0.015645 | 0.015645 | 0.98432 | -0.30172 | 0.98412 | -0.30573 | 4.2982
86 | -0.060852 | -0.015298 | 0.060919 | 0.01534 | 6.6315e-05 | 4.2173e-05 | 0.091804 | 0.091804 | 0.091804 | 0.98651 | -0.25909 | 0.98768 | -0.2363 | 25.221
87 | 0.057658 | 0.014497 | -0.057651 | -0.014493 | 6.3554e-06 | 4.0388e-06 | 0.086986 | 0.086986 | 0.086986 | 0.98651 | -0.25909 | 0.98639 | -0.2614 | 23.8972
88 | 0.26117 | 0.066465 | -0.26084 | -0.066252 | 0.00033378 | 0.00021242 | 0.39146 | 0.39146 | 0.39146 | 0.99367 | -0.12042 | 0.99229 | -0.14696 | 26.8862
89 | 0.25705 | 0.065303 | -0.25691 | -0.065214 | 0.00014004 | 8.9106e-05 | 0.38579 | 0.38579 | 0.38579 | 0.99229 | -0.14696 | 0.99169 | -0.15829 | 26.4963
90 | 0.24855 | 0.063119 | -0.24853 | -0.063107 | 1.909e-05 | 1.2142e-05 | 0.37324 | 0.37324 | 0.37324 | 0.99169 | -0.15829 | 0.99161 | -0.15988 | 25.6346
91 | 0.24451 | 0.062098 | -0.24426 | -0.061937 | 0.00025279 | 0.00016075 | 0.3672 | 0.3672 | 0.3672 | 0.99161 | -0.15988 | 0.99049 | -0.18139 | 25.2199
92 | 0.24047 | 0.060988 | -0.24035 | -0.060912 | 0.00012011 | 7.6364e-05 | 0.36151 | 0.36151 | 0.36151 | 0.99049 | -0.18139 | 0.98995 | -0.19178 | 24.8292
93 | 0.037039 | 0.0092972 | -0.037001 | -0.0092733 | 3.7882e-05 | 2.3809e-05 | 0.05512 | 0.05512 | 0.05512 | 1 | 0 | 0.99888 | -0.021467 | 15.1428
94 | 0.23163 | 0.058726 | -0.2316 | -0.05871 | 2.4535e-05 | 1.5591e-05 | 0.3484 | 0.3484 | 0.3484 | 0.98995 | -0.19178 | 0.98984 | -0.19399 | 23.9288
95 | 0.22758 | 0.057702 | -0.22743 | -0.057608 | 0.00014741 | 9.3651e-05 | 0.34235 | 0.34235 | 0.34235 | 0.98984 | -0.19399 | 0.98914 | -0.20747 | 23.5134
96 | -0.22123 | -0.056017 | 0.22126 | 0.056033 | 2.4468e-05 | 1.5539e-05 | 0.33317 | 0.33317 | 0.33317 | 0.98867 | -0.21647 | 0.98879 | -0.21416 | 22.8826
97 | -0.22501 | -0.056973 | 0.22508 | 0.057019 | 7.2305e-05 | 4.593e-05 | 0.33882 | 0.33882 | 0.33882 | 0.98879 | -0.21416 | 0.98914 | -0.20747 | 23.2705

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.60227 | 0.15323

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0026284 | 0.00065874
1 | 0.0038611 | 0.00096768
2 | 0.0043724 | 0.0010958
3 | 0.0044944 | 0.0011264
4 | 0.0072096 | 0.0018069
5 | 0.0069636 | 0.0017452
6 | 0.0035206 | 0.00088233
7 | 0.0070858 | 0.0017759
8 | 0.0033417 | 0.0008375
9 | 0.0048464 | 0.0012146
10 | 0.00825 | 0.0020676
11 | 0.017918 | 0.0044907
12 | 0.015241 | 0.0038198
13 | 0.0063916 | 0.0016019
14 | 0.010067 | 0.0025229
15 | 0.014509 | 0.0036364
16 | 0.0091359 | 0.0022897
17 | 0.010215 | 0.0025601
18 | 0.0048752 | 0.0012218
19 | 0.0046854 | 0.0011743
20 | 0.0069257 | 0.0017357
21 | 0.003287 | 0.00082381
22 | 0.0048712 | 0.0012208
23 | 0.0048372 | 0.0012123
24 | 0.0071532 | 0.0017928
25 | 0.0032135 | 0.00080537
26 | 0.0037441 | 0.00093835
27 | 0.0047346 | 0.0011866
28 | 0.0041158 | 0.0010315
29 | 0.0045164 | 0.0011319
30 | 0.0036681 | 0.00091931
31 | 0.00849 | 0.0021278
32 | 0.0037265 | 0.00093394
33 | 0.0025325 | 0.0006347
34 | 0.0040618 | 0.001018
35 | 0.0039721 | 0.00099549
36 | 0.0087997 | 0.0022054
37 | 0.0074757 | 0.0018736
38 | 0.0073778 | 0.0018491
39 | 0.018496 | 0.0046354
40 | 0.02363 | 0.0059223
41 | 0.0033542 | 0.00084064
42 | 0.0059693 | 0.001496
43 | 0.006045 | 0.001515
44 | 0.011524 | 0.0028883
45 | 0.015217 | 0.0038138
46 | 0.013152 | 0.0032963
47 | 0.0058219 | 0.0014591
48 | 0.003775 | 0.0009461
49 | 0.0028344 | 0.00071037
50 | 0.024363 | 0.006106
51 | 0.002891 | 0.00072455
52 | 0.0033553 | 0.00084092
53 | 0.019964 | 0.0050035
54 | 0.0039125 | 0.00098057
55 | 0.0031946 | 0.00080065
56 | 0.0050623 | 0.0012687
57 | 0.0061026 | 0.0015294
58 | 0.0041001 | 0.0010276
59 | 0.0090134 | 0.002259
60 | 0.0075387 | 0.0018894
61 | 0.0037861 | 0.00094889
62 | 0.0083608 | 0.0020954
63 | 0.0090684 | 0.0022727
64 | 0.0040244 | 0.0010086
65 | 0.0037871 | 0.00094913
66 | 0.01849 | 0.0046339
67 | 0.037001 | 0.0092733
68 | 0.019429 | 0.0048693
69 | 0.0087218 | 0.0021859
70 | 0.0040236 | 0.0010084
71 | 0.024353 | 0.0061034
72 | 0.0037526 | 0.00094049
73 | 0.0023508 | 0.00058917

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1