## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_2196-22_0_3_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_2196-22_0_3_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_2196-22_0_3_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_2196-22_0_3_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_2196-22_0_3_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_2196-22_0_3_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_2196-22_0_3_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_2196-22_0_3_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_2196-22_0_3_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_2196-22_0_3_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_2196-22_0_3_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_2196-22_0_3_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_2196-22_0_3_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_2196-22_0_3_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_2196-22_0_3_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_2196-22_0_3_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_2196-22_0_3_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_2196-22_0_3_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_2196-22_0_3_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_2196-22_0_3_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_2196-22_0_3_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_2196-22_0_3_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_2196-22_0_3_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_2196-22_0_3_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_2196-22_0_3_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_2196-22_0_3_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_2196-22_0_3_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_2196-22_0_3_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_2196-22_0_3_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_2196-22_0_3_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_2196-22_0_3_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_2196-22_0_3_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_2196-22_0_3_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_2196-22_0_3_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_2196-22_0_3_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_2196-22_0_3_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_2196-22_0_3_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_2196-22_0_3_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_2196-22_0_3_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_2196-22_0_3_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_2196-22_0_3_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_2196-22_0_3_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_2196-22_0_3_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_2196-22_0_3_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_2196-22_0_3_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_2196-22_0_3_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_2196-22_0_3_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_2196-22_0_3_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_2196-22_0_3_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_2196-22_0_3_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_2196-22_0_3_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_2196-22_0_3_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_2196-22_0_3_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_2196-22_0_3_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_2196-22_0_3_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_2196-22_0_3_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_2196-22_0_3_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_2196-22_0_3_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_2196-22_0_3_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_2196-22_0_3_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_2196-22_0_3_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_2196-22_0_3_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_2196-22_0_3_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_MV_508_0_node_26 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_2196-22_0_3_load_0 | 0 | 0.0048788 | 0.0012227 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_2196-22_0_3_load_1 | 1 | 0.0053397 | 0.0013383 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_2196-22_0_3_load_2 | 2 | 0.0008772 | 0.00021985 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_2196-22_0_3_load_3 | 3 | 0.0049643 | 0.0012442 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_2196-22_0_3_load_4 | 4 | 0.0053626 | 0.001344 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_2196-22_0_3_load_35 | 6 | 0.0012898 | 0.00032325 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_2196-22_0_3_load_33 | 9 | 0.00088048 | 0.00022067 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_2196-22_0_3_load_5 | 10 | 0.00096635 | 0.00024219 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_2196-22_0_3_load_6 | 11 | 0.0012215 | 0.00030614 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_2196-22_0_3_load_7 | 12 | 0.0012331 | 0.00030906 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_2196-22_0_3_load_8 | 13 | 0.0012222 | 0.00030632 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_2196-22_0_3_load_9 | 14 | 0.0012586 | 0.00031542 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_2196-22_0_3_load_46 | 15 | 0.0042559 | 0.0010666 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_2196-22_0_3_load_50 | 16 | 0.018582 | 0.0046572 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_2196-22_0_3_load_10 | 18 | 0.0039728 | 0.00099568 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_2196-22_0_3_load_11 | 19 | 0.0033642 | 0.00084316 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_2196-22_0_3_load_12 | 20 | 0.005815 | 0.0014574 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_2196-22_0_3_load_13 | 21 | 0.0039621 | 0.000993 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_2196-22_0_3_load_14 | 24 | 0.0061887 | 0.001551 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_2196-22_0_3_load_15 | 25 | 0.010963 | 0.0027476 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_2196-22_0_3_load_17 | 26 | 0.0054766 | 0.0013726 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_2196-22_0_3_load_19 | 27 | 0.0099274 | 0.002488 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_2196-22_0_3_load_40 | 28 | 0.0097185 | 0.0024357 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_2196-22_0_3_load_36 | 29 | 0.0092839 | 0.0023268 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_2196-22_0_3_load_39 | 30 | 0.012621 | 0.003163 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_2196-22_0_3_load_37 | 31 | 0.0034981 | 0.00087671 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_2196-22_0_3_load_20 | 32 | 0.0096182 | 0.0024105 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_2196-22_0_3_load_21 | 33 | 0.0054593 | 0.0013682 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_2196-22_0_3_load_22 | 34 | 0.0043025 | 0.0010783 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_2196-22_0_3_load_23 | 35 | 0.0088555 | 0.0022194 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_2196-22_0_3_load_24 | 36 | 0.01119 | 0.0028044 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_2196-22_0_3_load_38 | 37 | 0.0094932 | 0.0023792 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_2196-22_0_3_load_25 | 40 | 0.0052525 | 0.0013164 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_2196-22_0_3_load_54 | 43 | 0.0019441 | 0.00048725 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_2196-22_0_3_load_63 | 46 | 0.006877 | 0.0017235 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_2196-22_0_3_load_32 | 47 | 0.0012087 | 0.00030292 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_2196-22_0_3_load_34 | 48 | 0.0076417 | 0.0019152 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_2196-22_0_3_load_41 | 49 | 0.010923 | 0.0027375 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_2196-22_0_3_load_42 | 50 | 0.012962 | 0.0032487 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_2196-22_0_3_load_57 | 51 | 0.01296 | 0.003248 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_2196-22_0_3_load_62 | 53 | 0.0043511 | 0.0010905 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_2196-22_0_3_load_53 | 54 | 0.0038042 | 0.00095342 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_2196-22_0_3_load_51 | 55 | 0.0040466 | 0.0010142 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_2196-22_0_3_load_61 | 56 | 0.015575 | 0.0039034 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_2196-22_0_3_load_56 | 57 | 0.0066251 | 0.0016604 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_2196-22_0_3_load_52 | 58 | 0.0050449 | 0.0012644 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_2196-22_0_3_load_58 | 60 | 0.023885 | 0.0059862 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 35 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_2196-22_0_3_line_0 |  | 0 | 1 | 0.0087276 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_2196-22_0_3_line_1 |  | 0 | 2 | 0.018215 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_2196-22_0_3_line_2 |  | 1 | 3 | 0.018904 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_2196-22_0_3_line_3 |  | 2 | 4 | 0.0084479 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_2196-22_0_3_line_4 |  | 3 | 5 | 0.03552 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_2196-22_0_3_line_5 |  | 4 | 6 | 0.017038 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_2196-22_0_3_line_6 |  | 5 | 7 | 0.082049 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
7 | LV_2196-22_0_3_line_7 |  | 5 | 8 | 0.012721 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
8 | LV_2196-22_0_3_line_8 |  | 6 | 9 | 0.0096821 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_2196-22_0_3_line_9 |  | 7 | 28 | 0.077783 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
10 | LV_2196-22_0_3_line_10 |  | 8 | 40 | 0.019299 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
11 | LV_2196-22_0_3_line_11 |  | 9 | 47 | 0.017607 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_2196-22_0_3_line_12 |  | 10 | 11 | 0.0093531 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_2196-22_0_3_line_13 |  | 10 | 12 | 0.017719 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_2196-22_0_3_line_14 |  | 11 | 13 | 0.016846 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_2196-22_0_3_line_15 |  | 12 | 14 | 0.0076067 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_2196-22_0_3_line_16 |  | 13 | 15 | 0.023811 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_2196-22_0_3_line_17 |  | 14 | 16 | 0.010453 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_2196-22_0_3_line_18 |  | 15 | 17 | 0.010792 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_2196-22_0_3_line_19 |  | 17 | 42 | 0.020424 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_2196-22_0_3_line_20 |  | 17 | 41 | 0.009224 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_2196-22_0_3_line_21 |  | 18 | 19 | 0.024039 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_2196-22_0_3_line_22 |  | 18 | 20 | 0.025662 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_2196-22_0_3_line_23 |  | 20 | 21 | 0.023975 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_2196-22_0_3_line_24 |  | 21 | 22 | 0.024723 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_2196-22_0_3_line_25 |  | 22 | 23 | 0.015105 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_2196-22_0_3_line_26 |  | 23 | 54 | 0.016278 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_2196-22_0_3_line_27 |  | 23 | 55 | 0.015464 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_2196-22_0_3_line_28 |  | 23 | 52 | 0.01859 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_2196-22_0_3_line_29 |  | 24 | 25 | 0.0035555 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_2196-22_0_3_line_30 |  | 25 | 26 | 0.019947 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_2196-22_0_3_line_31 |  | 26 | 27 | 0.01189 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_2196-22_0_3_line_32 |  | 27 | 29 | 0.0020618 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_2196-22_0_3_line_33 |  | 28 | 30 | 0.014573 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
34 | LV_2196-22_0_3_line_34 |  | 29 | 31 | 0.013128 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_2196-22_0_3_line_35 |  | 30 | 49 | 0.033059 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
36 | LV_2196-22_0_3_line_36 |  | 31 | 37 | 0.018029 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_2196-22_0_3_line_37 |  | 32 | 33 | 0.010451 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
38 | LV_2196-22_0_3_line_38 |  | 32 | 34 | 0.015048 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
39 | LV_2196-22_0_3_line_39 |  | 33 | 35 | 0.02095 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
40 | LV_2196-22_0_3_line_40 |  | 34 | 36 | 0.015987 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
41 | LV_2196-22_0_3_line_41 |  | 35 | 37 | 0.00023659 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_2196-22_0_3_line_42 |  | 36 | 38 | 0.0076512 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
43 | LV_2196-22_0_3_line_43 |  | 38 | 39 | 0.010438 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
44 | LV_2196-22_0_3_line_44 |  | 39 | 51 | 0.092828 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
45 | LV_2196-22_0_3_line_45 |  | 39 | 59 | 0.014575 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_2196-22_0_3_line_46 |  | 40 | 41 | 0.030522 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_2196-22_0_3_line_47 |  | 42 | 43 | 0.0013675 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_2196-22_0_3_line_48 |  | 43 | 44 | 0.075482 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_2196-22_0_3_line_49 |  | 44 | 45 | 0.14327 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_2196-22_0_3_line_50 |  | 45 | 46 | 0.056938 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_2196-22_0_3_line_51 |  | 47 | 48 | 0.010276 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_2196-22_0_3_line_52 |  | 49 | 50 | 0.033957 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
53 | LV_2196-22_0_3_line_53 |  | 50 | 51 | 0.03393 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
54 | LV_2196-22_0_3_line_54 |  | 52 | 53 | 0.099026 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_2196-22_0_3_line_55 |  | 53 | 56 | 0.040285 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_2196-22_0_3_line_56 |  | 54 | 57 | 0.0064051 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_2196-22_0_3_line_57 |  | 55 | 58 | 0.083468 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_2196-22_0_3_line_58 |  | 56 | 62 | 0.011669 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_2196-22_0_3_line_59 |  | 58 | 59 | 0.027084 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_2196-22_0_3_line_60 |  | 60 | 61 | 0.014433 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_2196-22_0_3_line_61 |  | 61 | 62 | 0.059319 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_2196-22_0_3_trafo_23 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 63 | 35 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10 | x11 | y11 | x12 | y12 | x13 | y13
0 | 2577219.4403 | 1184239.9216 | 2577226.9154 | 1184244.4266
1 | 2577219.4403 | 1184239.9216 | 2577203.8395 | 1184230.5197
2 | 2577226.9154 | 1184244.4266 | 2577243.1064 | 1184254.1842
3 | 2577196.604 | 1184226.1591 | 2577203.8395 | 1184230.5197
4 | 2577273.5285 | 1184272.5184 | 2577243.1064 | 1184254.1842
5 | 2577182.0115 | 1184217.3648 | 2577196.604 | 1184226.1591
6 | 2577346.4311 | 1184234.8438 | 2577343.3852 | 1184236.7453 | 2577337.2014 | 1184238.4474 | 2577332.1114 | 1184240.7457 | 2577273.5285 | 1184272.5184
7 | 2577273.5285 | 1184272.5184 | 2577262.5698 | 1184279.0302
8 | 2577173.7189 | 1184212.3672 | 2577182.0115 | 1184217.3648
9 | 2577346.4311 | 1184234.8438 | 2577325.0164 | 1184223.597 | 2577279.1419 | 1184195.886
10 | 2577262.5698 | 1184279.0302 | 2577245.878 | 1184288.7163
11 | 2577173.7189 | 1184212.3672 | 2577158.6383 | 1184203.2788
12 | 2577162.8372 | 1184274.6586 | 2577170.8486 | 1184279.4855
13 | 2577162.8372 | 1184274.6586 | 2577147.6599 | 1184265.5142
14 | 2577185.2782 | 1184288.1794 | 2577170.8486 | 1184279.4855
15 | 2577141.1444 | 1184261.5887 | 2577147.6599 | 1184265.5142
16 | 2577185.2782 | 1184288.1794 | 2577205.6732 | 1184300.4675
17 | 2577132.191 | 1184256.1942 | 2577141.1444 | 1184261.5887
18 | 2577211.8512 | 1184309.2839 | 2577205.9333 | 1184300.6242 | 2577205.6732 | 1184300.4675
19 | 2577211.8512 | 1184309.2839 | 2577198.8077 | 1184319.4835 | 2577196.0705 | 1184322.2621
20 | 2577211.8512 | 1184309.2839 | 2577219.6328 | 1184304.296
21 | 2577337.6048 | 1184037.1968 | 2577346.3731 | 1184038.675 | 2577361.2219 | 1184041.666
22 | 2577337.6048 | 1184037.1968 | 2577322.0614 | 1184034.5763 | 2577312.2155 | 1184033.5469
23 | 2577288.3207 | 1184032.0115 | 2577297.5419 | 1184032.0126 | 2577312.2155 | 1184033.5469
24 | 2577263.5976 | 1184032.0085 | 2577288.3207 | 1184032.0115
25 | 2577248.7782 | 1184035.0777 | 2577255.4811 | 1184033.3624 | 2577263.5976 | 1184032.0085
26 | 2577248.7782 | 1184035.0777 | 2577241.9073 | 1184044.7756 | 2577240.2709 | 1184048.8521
27 | 2577248.7782 | 1184035.0777 | 2577235.1617 | 1184027.7482
28 | 2577248.7782 | 1184035.0777 | 2577250.123 | 1184027.4241 | 2577252.7087 | 1184016.9199
29 | 2577304.3729 | 1184159.0095 | 2577301.1945 | 1184157.416
30 | 2577283.363 | 1184148.4762 | 2577301.1945 | 1184157.416
31 | 2577272.7342 | 1184143.1474 | 2577283.363 | 1184148.4762
32 | 2577272.7342 | 1184143.1474 | 2577270.8911 | 1184142.2234
33 | 2577266.6676 | 1184188.3508 | 2577279.1419 | 1184195.886
34 | 2577259.3129 | 1184136.0548 | 2577262.712 | 1184138.1228 | 2577270.8911 | 1184142.2234
35 | 2577266.6676 | 1184188.3508 | 2577245.0232 | 1184175.2763 | 2577238.3855 | 1184171.2325
36 | 2577243.9108 | 1184126.684 | 2577259.3129 | 1184136.0548
37 | 2577216.8827 | 1184110.2399 | 2577225.8113 | 1184115.6721
38 | 2577204.0268 | 1184102.4182 | 2577216.8827 | 1184110.2399
39 | 2577243.7087 | 1184126.561 | 2577225.8113 | 1184115.6721
40 | 2577190.3693 | 1184094.1089 | 2577204.0268 | 1184102.4182
41 | 2577243.7087 | 1184126.561 | 2577243.9108 | 1184126.684
42 | 2577183.8329 | 1184090.1321 | 2577190.3693 | 1184094.1089
43 | 2577174.8967 | 1184084.6968 | 2577183.8329 | 1184090.1321
44 | 2577174.8967 | 1184084.6968 | 2577172.4344 | 1184087.5188 | 2577165.0055 | 1184098.9532 | 2577157.4348 | 1184103.2622 | 2577152.4634 | 1184104.6375 | 2577147.0262 | 1184103.9801 | 2577142.0449 | 1184104.7885 | 2577146.6269 | 1184115.332 | 2577180.4097 | 1184135.9129
45 | 2577174.8967 | 1184084.6968 | 2577178.8402 | 1184075.9883 | 2577179.8366 | 1184071.0708
46 | 2577219.6328 | 1184304.296 | 2577230.1266 | 1184297.9971 | 2577237.346 | 1184293.6673 | 2577245.878 | 1184288.7163
47 | 2577196.0705 | 1184322.2621 | 2577195.1102 | 1184323.2356
48 | 2577157.5311 | 1184387.5324 | 2577159.2091 | 1184381.256 | 2577167.8393 | 1184358.7224 | 2577187.9579 | 1184330.4862 | 2577195.1102 | 1184323.2356
49 | 2577107.5722 | 1184394.6275 | 2577111.8809 | 1184419.5018 | 2577116.6515 | 1184419.5724 | 2577125.8114 | 1184419.7707 | 2577125.1552 | 1184429.7896 | 2577129.6356 | 1184445.7252 | 2577134.4607 | 1184444.0947 | 2577144.5785 | 1184439.3313 | 2577152.5656 | 1184436.2324 | 2577158.1672 | 1184434.0654 | 2577156.7997 | 1184423.7652 | 2577156.5681 | 1184405.1342 | 2577157.2812 | 1184392.0357 | 2577157.5311 | 1184387.5324
50 | 2577107.5722 | 1184394.6275 | 2577111.6608 | 1184389.9872 | 2577117.6718 | 1184379.1363 | 2577131.1737 | 1184343.2213
51 | 2577149.8368 | 1184197.9744 | 2577158.6383 | 1184203.2788
52 | 2577238.3855 | 1184171.2325 | 2577209.3861 | 1184153.5657
53 | 2577209.3861 | 1184153.5657 | 2577180.4097 | 1184135.9129
54 | 2577252.7087 | 1184016.9199 | 2577260.9134 | 1183988.6517 | 2577273.2614 | 1183920.1645
55 | 2577282.0731 | 1183880.9982 | 2577278.5072 | 1183890.2889 | 2577275.9161 | 1183905.44 | 2577273.2614 | 1183920.1645
56 | 2577237.8847 | 1184054.7962 | 2577240.2709 | 1184048.8521
57 | 2577235.1617 | 1184027.7482 | 2577198.6173 | 1184008.0772 | 2577195.1112 | 1184007.4236 | 2577191.9929 | 1184022.3322 | 2577185.9766 | 1184044.7057
58 | 2577286.2544 | 1183870.1045 | 2577282.0731 | 1183880.9982
59 | 2577179.8366 | 1184071.0708 | 2577182.7283 | 1184056.7856 | 2577185.9766 | 1184044.7057
60 | 2577251.1124 | 1183876.5305 | 2577248.618 | 1183882.9767 | 2577255.5479 | 1183885.8985
61 | 2577251.1124 | 1183876.5305 | 2577260.6302 | 1183854.2715 | 2577285.1385 | 1183863.7054 | 2577288.227 | 1183864.9498 | 2577286.2544 | 1183870.1045

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2577219.4403 | 1184239.9216
1 | 2577226.9154 | 1184244.4266
2 | 2577203.8395 | 1184230.5197
3 | 2577243.1064 | 1184254.1842
4 | 2577196.604 | 1184226.1591
5 | 2577273.5285 | 1184272.5184
6 | 2577182.0115 | 1184217.3648
7 | 2577346.4311 | 1184234.8438
8 | 2577262.5698 | 1184279.0302
9 | 2577173.7189 | 1184212.3672
10 | 2577162.8372 | 1184274.6586
11 | 2577170.8486 | 1184279.4855
12 | 2577147.6599 | 1184265.5142
13 | 2577185.2782 | 1184288.1794
14 | 2577141.1444 | 1184261.5887
15 | 2577205.6732 | 1184300.4675
16 | 2577132.191 | 1184256.1942
17 | 2577211.8512 | 1184309.2839
18 | 2577337.6048 | 1184037.1968
19 | 2577361.2219 | 1184041.666
20 | 2577312.2155 | 1184033.5469
21 | 2577288.3207 | 1184032.0115
22 | 2577263.5976 | 1184032.0085
23 | 2577248.7782 | 1184035.0777
24 | 2577304.3729 | 1184159.0095
25 | 2577301.1945 | 1184157.416
26 | 2577283.363 | 1184148.4762
27 | 2577272.7342 | 1184143.1474
28 | 2577279.1419 | 1184195.886
29 | 2577270.8911 | 1184142.2234
30 | 2577266.6676 | 1184188.3508
31 | 2577259.3129 | 1184136.0548
32 | 2577216.8827 | 1184110.2399
33 | 2577225.8113 | 1184115.6721
34 | 2577204.0268 | 1184102.4182
35 | 2577243.7087 | 1184126.561
36 | 2577190.3693 | 1184094.1089
37 | 2577243.9108 | 1184126.684
38 | 2577183.8329 | 1184090.1321
39 | 2577174.8967 | 1184084.6968
40 | 2577245.878 | 1184288.7163
41 | 2577219.6328 | 1184304.296
42 | 2577196.0705 | 1184322.2621
43 | 2577195.1102 | 1184323.2356
44 | 2577157.5311 | 1184387.5324
45 | 2577107.5722 | 1184394.6275
46 | 2577131.1737 | 1184343.2213
47 | 2577158.6383 | 1184203.2788
48 | 2577149.8368 | 1184197.9744
49 | 2577238.3855 | 1184171.2325
50 | 2577209.3861 | 1184153.5657
51 | 2577180.4097 | 1184135.9129
52 | 2577252.7087 | 1184016.9199
53 | 2577273.2614 | 1183920.1645
54 | 2577240.2709 | 1184048.8521
55 | 2577235.1617 | 1184027.7482
56 | 2577282.0731 | 1183880.9982
57 | 2577237.8847 | 1184054.7962
58 | 2577185.9766 | 1184044.7057
59 | 2577179.8366 | 1184071.0708
60 | 2577255.5479 | 1183885.8985
61 | 2577251.1124 | 1183876.5305
62 | 2577286.2544 | 1183870.1045
63 | 2577183.8329 | 1184090.1321

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.97248 | -0.53001 | 0.0048788 | 0.0012227
1 | 0.97266 | -0.52645 | 0.0053397 | 0.0013383
2 | 0.97219 | -0.53581 | 0.0008772 | 0.00021985
3 | 0.97315 | -0.51688 | 0.0049643 | 0.0012442
4 | 0.97206 | -0.53836 | 0.0053626 | 0.001344
5 | 0.97422 | -0.49569 | 0 | 0
6 | 0.97189 | -0.54182 | 0.0012898 | 0.00032325
7 | 0.9771 | -0.43915 | 0 | 0
8 | 0.97397 | -0.5007 | 0 | 0
9 | 0.9718 | -0.54356 | 0.00088048 | 0.00022067
10 | 0.97079 | -0.56334 | 0.00096635 | 0.00024219
11 | 0.97099 | -0.55952 | 0.0012215 | 0.00030614
12 | 0.97045 | -0.57024 | 0.0012331 | 0.00030906
13 | 0.97135 | -0.55228 | 0.0012222 | 0.00030632
14 | 0.9703 | -0.57304 | 0.0012586 | 0.00031542
15 | 0.9719 | -0.54152 | 0.0042559 | 0.0010666
16 | 0.97012 | -0.57663 | 0.018582 | 0.0046572
17 | 0.97219 | -0.5358 | 0 | 0
18 | 0.98028 | -0.37779 | 0.0039728 | 0.00099568
19 | 0.9802 | -0.37925 | 0.0033642 | 0.00084316
20 | 0.98045 | -0.37437 | 0.005815 | 0.0014574
21 | 0.98074 | -0.36866 | 0.0039621 | 0.000993
22 | 0.98113 | -0.36099 | 0 | 0
23 | 0.98137 | -0.35631 | 0 | 0
24 | 0.99811 | -0.036322 | 0.0061887 | 0.001551
25 | 0.99813 | -0.035937 | 0.010963 | 0.0027476
26 | 0.99844 | -0.029953 | 0.0054766 | 0.0013726
27 | 0.99869 | -0.02525 | 0.0099274 | 0.002488
28 | 0.97984 | -0.38585 | 0.0097185 | 0.0024357
29 | 0.99875 | -0.024077 | 0.0092839 | 0.0023268
30 | 0.98042 | -0.37461 | 0.012621 | 0.003163
31 | 0.99925 | -0.014484 | 0.0034981 | 0.00087671
32 | 0.99645 | -0.066927 | 0.0096182 | 0.0024105
33 | 0.99761 | -0.044932 | 0.0054593 | 0.0013682
34 | 0.99484 | -0.097413 | 0.0043025 | 0.0010783
35 | 1 | 0 | -0.3068 | -0.078345
36 | 0.99316 | -0.1293 | 0.01119 | 0.0028044
37 | 0.99999 | -0.00022612 | 0.0094932 | 0.0023792
38 | 0.9924 | -0.14384 | 0 | 0
39 | 0.99135 | -0.16372 | 0 | 0
40 | 0.97358 | -0.50829 | 0.0052525 | 0.0013164
41 | 0.97251 | -0.52941 | 0 | 0
42 | 0.97202 | -0.53912 | 0 | 0
43 | 0.97201 | -0.53934 | 0.0019441 | 0.00048725
44 | 0.97152 | -0.54894 | 0 | 0
45 | 0.9706 | -0.56716 | 0 | 0
46 | 0.97024 | -0.57441 | 0.006877 | 0.0017235
47 | 0.97165 | -0.54644 | 0.0012087 | 0.00030292
48 | 0.97158 | -0.54789 | 0.0076417 | 0.0019152
49 | 0.98192 | -0.34539 | 0.010923 | 0.0027375
50 | 0.98363 | -0.31213 | 0.012962 | 0.0032487
51 | 0.98555 | -0.27506 | 0.01296 | 0.003248
52 | 0.98061 | -0.37106 | 0 | 0
53 | 0.97658 | -0.45003 | 0.0043511 | 0.0010905
54 | 0.98122 | -0.35938 | 0.0038042 | 0.00095342
55 | 0.9824 | -0.33636 | 0.0040466 | 0.0010142
56 | 0.9751 | -0.47913 | 0.015575 | 0.0039034
57 | 0.98118 | -0.36015 | 0.0066251 | 0.0016604
58 | 0.98824 | -0.22335 | 0.0050449 | 0.0012644
59 | 0.99027 | -0.18454 | 0 | 0
60 | 0.97319 | -0.51661 | 0.023885 | 0.0059862
61 | 0.97352 | -0.51027 | 0 | 0
62 | 0.97484 | -0.48424 | 0 | 0
63 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.02215 | -0.0055547 | 0.022154 | 0.005557 | 3.7599e-06 | 2.298e-06 | 0.033894 | 0.033894 | 0.033894 | 0.97248 | -0.53001 | 0.97266 | -0.52645 | 9.3115
1 | 0.017272 | 0.004332 | -0.017267 | -0.0043292 | 4.7711e-06 | 2.8276e-06 | 0.026429 | 0.026429 | 0.026429 | 0.97248 | -0.53001 | 0.97219 | -0.53581 | 7.2607
2 | -0.027494 | -0.0068953 | 0.027506 | 0.0069031 | 1.2542e-05 | 7.7924e-06 | 0.042063 | 0.042063 | 0.042063 | 0.97266 | -0.52645 | 0.97315 | -0.51688 | 11.5557
3 | 0.01639 | 0.0041093 | -0.016388 | -0.0041082 | 1.9937e-06 | 1.1712e-06 | 0.025086 | 0.025086 | 0.025086 | 0.97219 | -0.53581 | 0.97206 | -0.53836 | 6.8919
4 | -0.032471 | -0.0081473 | 0.032504 | 0.0081679 | 3.284e-05 | 2.0576e-05 | 0.049654 | 0.049654 | 0.049654 | 0.97315 | -0.51688 | 0.97422 | -0.49569 | 13.6411
5 | 0.011025 | 0.0027642 | -0.011023 | -0.0027632 | 1.8199e-06 | 9.5358e-07 | 0.016877 | 0.016877 | 0.016877 | 0.97206 | -0.53836 | 0.97189 | -0.54182 | 4.6367
6 | -0.075451 | -0.018977 | 0.075655 | 0.019106 | 0.0002044 | 0.00012877 | 0.11527 | 0.11527 | 0.11527 | 0.97422 | -0.49569 | 0.9771 | -0.43915 | 15.8334
7 | 0.042947 | 0.010809 | -0.042937 | -0.010803 | 1.0269e-05 | 6.2552e-06 | 0.065614 | 0.065614 | 0.065614 | 0.97422 | -0.49569 | 0.97397 | -0.5007 | 9.0129
8 | 0.0097334 | 0.00244 | -0.0097326 | -0.0024396 | 8.0636e-07 | 3.961e-07 | 0.014903 | 0.014903 | 0.014903 | 0.97189 | -0.54182 | 0.9718 | -0.54356 | 4.0942
9 | -0.075655 | -0.019106 | 0.075849 | 0.019228 | 0.00019377 | 0.00012206 | 0.11527 | 0.11527 | 0.11527 | 0.9771 | -0.43915 | 0.97984 | -0.38585 | 15.8333
10 | 0.042937 | 0.010803 | -0.042921 | -0.010794 | 1.5578e-05 | 9.4899e-06 | 0.065614 | 0.065614 | 0.065614 | 0.97397 | -0.5007 | 0.97358 | -0.50829 | 9.0129
11 | 0.0088522 | 0.0022189 | -0.0088509 | -0.0022183 | 1.2131e-06 | 5.5827e-07 | 0.013555 | 0.013555 | 0.013555 | 0.9718 | -0.54356 | 0.97165 | -0.54644 | 3.7238
12 | -0.022053 | -0.0055316 | 0.022057 | 0.005534 | 4.0081e-06 | 2.4495e-06 | 0.033804 | 0.033804 | 0.033804 | 0.97079 | -0.56334 | 0.97099 | -0.55952 | 9.2869
13 | 0.021087 | 0.0052894 | -0.02108 | -0.0052852 | 6.9423e-06 | 4.2241e-06 | 0.032323 | 0.032323 | 0.032323 | 0.97079 | -0.56334 | 0.97045 | -0.57024 | 8.88
14 | -0.023279 | -0.0058402 | 0.023287 | 0.0058451 | 8.0407e-06 | 4.9376e-06 | 0.035676 | 0.035676 | 0.035676 | 0.97099 | -0.55952 | 0.97135 | -0.55228 | 9.8012
15 | 0.019847 | 0.0049761 | -0.019844 | -0.0049745 | 2.6418e-06 | 1.5968e-06 | 0.030432 | 0.030432 | 0.030432 | 0.97045 | -0.57024 | 0.9703 | -0.57304 | 8.3606
16 | -0.024509 | -0.0061514 | 0.024522 | 0.0061592 | 1.2589e-05 | 7.762e-06 | 0.037549 | 0.037548 | 0.037549 | 0.97135 | -0.55228 | 0.9719 | -0.54152 | 10.3155
17 | 0.018586 | 0.0046591 | -0.018582 | -0.0046572 | 3.1844e-06 | 1.909e-06 | 0.028502 | 0.028502 | 0.028502 | 0.9703 | -0.57304 | 0.97012 | -0.57663 | 7.8303
18 | -0.028777 | -0.0072258 | 0.028785 | 0.0072307 | 7.8581e-06 | 4.8954e-06 | 0.044064 | 0.044064 | 0.044064 | 0.9719 | -0.54152 | 0.97219 | -0.5358 | 12.1056
19 | 0.0088341 | 0.0022154 | -0.0088327 | -0.0022148 | 1.4004e-06 | 6.4304e-07 | 0.013522 | 0.013522 | 0.013522 | 0.97219 | -0.5358 | 0.97202 | -0.53912 | 3.7148
20 | -0.037619 | -0.0094461 | 0.037631 | 0.0094534 | 1.1471e-05 | 7.2268e-06 | 0.057586 | 0.057586 | 0.057586 | 0.97219 | -0.5358 | 0.97251 | -0.52941 | 15.8204
21 | 0.0033645 | 0.000843 | -0.0033642 | -0.00084316 | 2.3512e-07 | -1.5256e-07 | 0.005107 | 0.0051071 | 0.0051071 | 0.98028 | -0.37779 | 0.9802 | -0.37925 | 1.4031
22 | -0.0073373 | -0.0018387 | 0.0073385 | 0.0018391 | 1.1937e-06 | 4.404e-07 | 0.011138 | 0.011137 | 0.011138 | 0.98028 | -0.37779 | 0.98045 | -0.37437 | 3.0598
23 | -0.013153 | -0.0032965 | 0.013157 | 0.0032985 | 3.5828e-06 | 1.9906e-06 | 0.019963 | 0.019963 | 0.019963 | 0.98045 | -0.37437 | 0.98074 | -0.36866 | 5.4843
24 | -0.017119 | -0.0042915 | 0.017125 | 0.0042952 | 6.2549e-06 | 3.691e-06 | 0.025974 | 0.025974 | 0.025974 | 0.98074 | -0.36866 | 0.98113 | -0.36099 | 7.1358
25 | -0.017125 | -0.0042952 | 0.017129 | 0.0042974 | 3.8215e-06 | 2.2549e-06 | 0.025974 | 0.025974 | 0.025974 | 0.98113 | -0.36099 | 0.98137 | -0.35631 | 7.1357
26 | 0.010431 | 0.0026147 | -0.01043 | -0.0026139 | 1.527e-06 | 7.7166e-07 | 0.015816 | 0.015816 | 0.015816 | 0.98137 | -0.35631 | 0.98122 | -0.35938 | 4.3452
27 | -0.071667 | -0.018078 | 0.071735 | 0.018122 | 6.8527e-05 | 4.3662e-05 | 0.10871 | 0.10871 | 0.10871 | 0.98137 | -0.35631 | 0.9824 | -0.33636 | 29.8646
28 | 0.044106 | 0.011166 | -0.044075 | -0.011146 | 3.1216e-05 | 1.9744e-05 | 0.066917 | 0.066917 | 0.066917 | 0.98137 | -0.35631 | 0.98061 | -0.37106 | 18.3837
29 | -0.0061887 | -0.001551 | 0.0061888 | 0.0015511 | 1.135e-07 | 2.6167e-08 | 0.0092263 | 0.0092262 | 0.0092263 | 0.99811 | -0.036322 | 0.99813 | -0.035937 | 2.5347
30 | -0.017152 | -0.0042986 | 0.017157 | 0.0043015 | 4.8906e-06 | 2.8692e-06 | 0.02557 | 0.02557 | 0.02557 | 0.99813 | -0.035937 | 0.99844 | -0.029953 | 7.0247
31 | -0.022633 | -0.005674 | 0.022638 | 0.0056771 | 5.0732e-06 | 3.0913e-06 | 0.033732 | 0.033732 | 0.033732 | 0.99844 | -0.029953 | 0.99869 | -0.02525 | 9.2669
32 | -0.032566 | -0.0081652 | 0.032567 | 0.0081663 | 1.8204e-06 | 1.1381e-06 | 0.048523 | 0.048523 | 0.048523 | 0.99869 | -0.02525 | 0.99875 | -0.024077 | 13.3305
33 | -0.085567 | -0.021664 | 0.085614 | 0.021693 | 4.6197e-05 | 2.9199e-05 | 0.13002 | 0.13002 | 0.13002 | 0.97984 | -0.38585 | 0.98042 | -0.37461 | 17.8605
34 | -0.041851 | -0.010493 | 0.041871 | 0.010505 | 1.9142e-05 | 1.2079e-05 | 0.062355 | 0.062355 | 0.062355 | 0.99875 | -0.024077 | 0.99925 | -0.014484 | 17.1305
35 | -0.098234 | -0.024856 | 0.098372 | 0.024943 | 0.00013795 | 8.7451e-05 | 0.14918 | 0.14918 | 0.14918 | 0.98042 | -0.37461 | 0.98192 | -0.34539 | 20.4916
36 | -0.045369 | -0.011382 | 0.045399 | 0.011401 | 3.0862e-05 | 1.9516e-05 | 0.067564 | 0.067564 | 0.067564 | 0.99925 | -0.014484 | 0.99999 | -0.00022612 | 18.5616
37 | -0.24399 | -0.062679 | 0.24425 | 0.062846 | 0.00026093 | 0.00016672 | 0.3649 | 0.3649 | 0.3649 | 0.99645 | -0.066927 | 0.99761 | -0.044932 | 50.1237
38 | 0.23437 | 0.060269 | -0.23403 | -0.060047 | 0.0003467 | 0.0002215 | 0.35054 | 0.35054 | 0.35054 | 0.99645 | -0.066927 | 0.99484 | -0.097413 | 48.1508
39 | -0.24971 | -0.064214 | 0.25026 | 0.064564 | 0.00054663 | 0.0003493 | 0.37304 | 0.37304 | 0.37304 | 0.99761 | -0.044932 | 1 | 0 | 51.2422
40 | 0.22972 | 0.058969 | -0.22937 | -0.058742 | 0.00035492 | 0.00022674 | 0.3441 | 0.3441 | 0.3441 | 0.99484 | -0.097413 | 0.99316 | -0.1293 | 47.2668
41 | 0.054893 | 0.013781 | -0.054893 | -0.013781 | 5.9208e-07 | 3.7582e-07 | 0.08169 | 0.08169 | 0.08169 | 1 | 0 | 0.99999 | -0.00022612 | 22.4424
42 | 0.21818 | 0.055938 | -0.21802 | -0.05584 | 0.00015372 | 9.8181e-05 | 0.32734 | 0.32734 | 0.32734 | 0.99316 | -0.1293 | 0.9924 | -0.14384 | 44.964
43 | 0.21802 | 0.05584 | -0.21782 | -0.055706 | 0.00020971 | 0.00013394 | 0.32734 | 0.32734 | 0.32734 | 0.9924 | -0.14384 | 0.99135 | -0.16372 | 44.964
44 | 0.13634 | 0.034893 | -0.13561 | -0.034428 | 0.00073079 | 0.00046532 | 0.20491 | 0.20491 | 0.20491 | 0.99135 | -0.16372 | 0.98555 | -0.27506 | 28.1465
45 | 0.081474 | 0.020813 | -0.081392 | -0.02076 | 8.1927e-05 | 5.2246e-05 | 0.12243 | 0.12243 | 0.12243 | 0.99135 | -0.16372 | 0.99027 | -0.18454 | 33.6351
46 | 0.037669 | 0.0094773 | -0.037631 | -0.0094534 | 3.7956e-05 | 2.3912e-05 | 0.057586 | 0.057586 | 0.057586 | 0.97358 | -0.50829 | 0.97251 | -0.52941 | 15.8204
47 | 0.0088327 | 0.0022148 | -0.0088326 | -0.0022147 | 9.3763e-08 | 4.3058e-08 | 0.013522 | 0.013522 | 0.013522 | 0.97202 | -0.53912 | 0.97201 | -0.53934 | 3.7148
48 | 0.0068885 | 0.0017275 | -0.0068853 | -0.0017264 | 3.148e-06 | 1.0796e-06 | 0.010546 | 0.010546 | 0.010546 | 0.97201 | -0.53934 | 0.97152 | -0.54894 | 2.8973
49 | 0.0068853 | 0.0017264 | -0.0068793 | -0.0017243 | 5.9759e-06 | 2.0521e-06 | 0.010546 | 0.010547 | 0.010547 | 0.97152 | -0.54894 | 0.9706 | -0.56716 | 2.8974
50 | 0.0068793 | 0.0017243 | -0.006877 | -0.0017235 | 2.3751e-06 | 8.166e-07 | 0.010547 | 0.010547 | 0.010547 | 0.9706 | -0.56716 | 0.97024 | -0.57441 | 2.8975
51 | 0.0076423 | 0.0019154 | -0.0076417 | -0.0019152 | 5.2785e-07 | 2.1055e-07 | 0.011704 | 0.011704 | 0.011704 | 0.97165 | -0.54644 | 0.97158 | -0.54789 | 3.2153
52 | -0.1093 | -0.027681 | 0.10947 | 0.027792 | 0.00017488 | 0.00011106 | 0.16573 | 0.16573 | 0.16573 | 0.98192 | -0.34539 | 0.98363 | -0.31213 | 22.7653
53 | -0.12243 | -0.031041 | 0.12265 | 0.03118 | 0.00021854 | 0.000139 | 0.18534 | 0.18534 | 0.18534 | 0.98363 | -0.31213 | 0.98555 | -0.27506 | 25.4588
54 | 0.044075 | 0.011146 | -0.043909 | -0.011041 | 0.00016629 | 0.00010518 | 0.066917 | 0.066917 | 0.066917 | 0.98061 | -0.37106 | 0.97658 | -0.45003 | 18.3838
55 | 0.039558 | 0.0099505 | -0.039503 | -0.0099159 | 5.4906e-05 | 3.4637e-05 | 0.060287 | 0.060287 | 0.060287 | 0.97658 | -0.45003 | 0.9751 | -0.47913 | 16.5625
56 | 0.0066254 | 0.0016605 | -0.0066251 | -0.0016604 | 2.4248e-07 | 7.4284e-08 | 0.010047 | 0.010047 | 0.010047 | 0.98122 | -0.35938 | 0.98118 | -0.36015 | 2.7603
57 | -0.075782 | -0.019136 | 0.076195 | 0.019399 | 0.00041277 | 0.00026311 | 0.11484 | 0.11484 | 0.11484 | 0.9824 | -0.33636 | 0.98824 | -0.22335 | 31.5484
58 | 0.023928 | 0.0060125 | -0.023922 | -0.0060089 | 5.8361e-06 | 3.5896e-06 | 0.03652 | 0.03652 | 0.03652 | 0.9751 | -0.47913 | 0.97484 | -0.48424 | 10.0331
59 | -0.081239 | -0.020663 | 0.081392 | 0.02076 | 0.00015224 | 9.7086e-05 | 0.12243 | 0.12243 | 0.12243 | 0.98824 | -0.22335 | 0.99027 | -0.18454 | 33.6352
60 | -0.023885 | -0.0059862 | 0.023893 | 0.0059907 | 7.2187e-06 | 4.4406e-06 | 0.036521 | 0.036521 | 0.036521 | 0.97319 | -0.51661 | 0.97352 | -0.51027 | 10.0332
61 | -0.023893 | -0.0059907 | 0.023922 | 0.0060089 | 2.9669e-05 | 1.8249e-05 | 0.036521 | 0.03652 | 0.036521 | 0.97352 | -0.51027 | 0.97484 | -0.48424 | 10.0332

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.31566 | 0.080564

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0048788 | 0.0012227
1 | 0.0053397 | 0.0013383
2 | 0.0008772 | 0.00021985
3 | 0.0049643 | 0.0012442
4 | 0.0053626 | 0.001344
5 | 0.0012898 | 0.00032325
6 | 0.00088048 | 0.00022067
7 | 0.00096635 | 0.00024219
8 | 0.0012215 | 0.00030614
9 | 0.0012331 | 0.00030906
10 | 0.0012222 | 0.00030632
11 | 0.0012586 | 0.00031542
12 | 0.0042559 | 0.0010666
13 | 0.018582 | 0.0046572
14 | 0.0039728 | 0.00099568
15 | 0.0033642 | 0.00084316
16 | 0.005815 | 0.0014574
17 | 0.0039621 | 0.000993
18 | 0.0061887 | 0.001551
19 | 0.010963 | 0.0027476
20 | 0.0054766 | 0.0013726
21 | 0.0099274 | 0.002488
22 | 0.0097185 | 0.0024357
23 | 0.0092839 | 0.0023268
24 | 0.012621 | 0.003163
25 | 0.0034981 | 0.00087671
26 | 0.0096182 | 0.0024105
27 | 0.0054593 | 0.0013682
28 | 0.0043025 | 0.0010783
29 | 0.0088555 | 0.0022194
30 | 0.01119 | 0.0028044
31 | 0.0094932 | 0.0023792
32 | 0.0052525 | 0.0013164
33 | 0.0019441 | 0.00048725
34 | 0.006877 | 0.0017235
35 | 0.0012087 | 0.00030292
36 | 0.0076417 | 0.0019152
37 | 0.010923 | 0.0027375
38 | 0.012962 | 0.0032487
39 | 0.01296 | 0.003248
40 | 0.0043511 | 0.0010905
41 | 0.0038042 | 0.00095342
42 | 0.0040466 | 0.0010142
43 | 0.015575 | 0.0039034
44 | 0.0066251 | 0.0016604
45 | 0.0050449 | 0.0012644
46 | 0.023885 | 0.0059862

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1