## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_2197-9_0_5_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_2197-9_0_5_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_2197-9_0_5_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_2197-9_0_5_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_2197-9_0_5_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_2197-9_0_5_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_2197-9_0_5_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_2197-9_0_5_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_2197-9_0_5_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_2197-9_0_5_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_2197-9_0_5_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_2197-9_0_5_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_2197-9_0_5_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_2197-9_0_5_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_2197-9_0_5_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_2197-9_0_5_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_2197-9_0_5_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_2197-9_0_5_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_2197-9_0_5_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_2197-9_0_5_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_2197-9_0_5_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_2197-9_0_5_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_2197-9_0_5_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_2197-9_0_5_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_2197-9_0_5_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_2197-9_0_5_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_2197-9_0_5_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_2197-9_0_5_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_2197-9_0_5_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_2197-9_0_5_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_2197-9_0_5_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_2197-9_0_5_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_2197-9_0_5_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_2197-9_0_5_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_2197-9_0_5_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_2197-9_0_5_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_2197-9_0_5_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_2197-9_0_5_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_2197-9_0_5_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_2197-9_0_5_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_2197-9_0_5_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_2197-9_0_5_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_2197-9_0_5_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_2197-9_0_5_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_2197-9_0_5_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_2197-9_0_5_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_2197-9_0_5_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_2197-9_0_5_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_2197-9_0_5_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_2197-9_0_5_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_2197-9_0_5_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_2197-9_0_5_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_2197-9_0_5_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_2197-9_0_5_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_2197-9_0_5_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_2197-9_0_5_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_2197-9_0_5_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_2197-9_0_5_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_2197-9_0_5_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_2197-9_0_5_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_2197-9_0_5_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_2197-9_0_5_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_2197-9_0_5_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_2197-9_0_5_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_2197-9_0_5_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_2197-9_0_5_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_2197-9_0_5_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_2197-9_0_5_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_2197-9_0_5_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_2197-9_0_5_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_MV_506_0_node_49 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_2197-9_0_5_load_0 | 0 | 0.0050021 | 0.0012536 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_2197-9_0_5_load_73 | 1 | 0.015347 | 0.0038463 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_2197-9_0_5_load_58 | 4 | 0.0011307 | 0.00028338 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_2197-9_0_5_load_57 | 5 | 0.012473 | 0.0031259 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_2197-9_0_5_load_4 | 6 | 0.0024652 | 0.00061783 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_2197-9_0_5_load_6 | 8 | 0.0020596 | 0.00051619 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_2197-9_0_5_load_67 | 10 | 0.0034535 | 0.00086552 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_2197-9_0_5_load_9 | 12 | 0.022031 | 0.0055214 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_2197-9_0_5_load_8 | 13 | 0.0051914 | 0.0013011 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_2197-9_0_5_load_10 | 14 | 0.0016557 | 0.00041496 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_2197-9_0_5_load_15 | 18 | 0.0058085 | 0.0014557 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_2197-9_0_5_load_16 | 19 | 0.00034083 | 8.5419e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_2197-9_0_5_load_59 | 24 | 0.00037965 | 9.5149e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_2197-9_0_5_load_30 | 26 | 0.0013273 | 0.00033266 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_2197-9_0_5_load_61 | 28 | 0.0021715 | 0.00054424 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_2197-9_0_5_load_22 | 29 | 0.0035354 | 0.00088604 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_2197-9_0_5_load_46 | 30 | 0.0094993 | 0.0023808 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_2197-9_0_5_load_17 | 33 | 0.083721 | 0.020982 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_2197-9_0_5_load_39 | 36 | 0.0020986 | 0.00052596 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_2197-9_0_5_load_34 | 37 | 0.096018 | 0.024064 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_2197-9_0_5_load_74 | 39 | 0.014926 | 0.0037407 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_2197-9_0_5_load_32 | 41 | 0.0078066 | 0.0019565 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_2197-9_0_5_load_24 | 43 | 0.015185 | 0.0038056 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_2197-9_0_5_load_25 | 44 | 0.0041375 | 0.0010369 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_2197-9_0_5_load_27 | 45 | 0.030005 | 0.0075201 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_2197-9_0_5_load_71 | 47 | 0.012262 | 0.0030731 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_2197-9_0_5_load_31 | 48 | 0.028882 | 0.0072385 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_2197-9_0_5_load_52 | 50 | 0.0044349 | 0.0011115 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_2197-9_0_5_load_51 | 51 | 0.0011492 | 0.00028802 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_2197-9_0_5_load_40 | 52 | 0.0078635 | 0.0019708 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_2197-9_0_5_load_41 | 53 | 0.0066248 | 0.0016603 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_2197-9_0_5_load_45 | 57 | 0.0085519 | 0.0021433 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_2197-9_0_5_load_54 | 59 | 0.015111 | 0.0037872 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_2197-9_0_5_load_69 | 60 | 0.0085527 | 0.0021435 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_2197-9_0_5_load_49 | 61 | 0.016137 | 0.0040443 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_2197-9_0_5_load_65 | 62 | 0.0027782 | 0.00069628 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_2197-9_0_5_load_55 | 63 | 0.021002 | 0.0052637 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_2197-9_0_5_load_70 | 64 | 0.017103 | 0.0042865 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_2197-9_0_5_load_62 | 65 | 0.0014736 | 0.00036933 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_2197-9_0_5_load_64 | 66 | 0.003065 | 0.00076817 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_2197-9_0_5_load_63 | 67 | 0.0011131 | 0.00027896 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_2197-9_0_5_load_72 | 69 | 0.088634 | 0.022214 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 30 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_2197-9_0_5_line_0 |  | 0 | 1 | 0.09656 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_2197-9_0_5_line_1 |  | 1 | 2 | 0.018057 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_2197-9_0_5_line_2 |  | 2 | 3 | 0.02898 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_2197-9_0_5_line_3 |  | 3 | 49 | 0.050929 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
4 | LV_2197-9_0_5_line_4 |  | 3 | 46 | 0.017515 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_2197-9_0_5_line_5 |  | 3 | 48 | 0.01884 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
6 | LV_2197-9_0_5_line_6 |  | 4 | 5 | 0.025119 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_2197-9_0_5_line_7 |  | 5 | 36 | 0.00722 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_2197-9_0_5_line_8 |  | 6 | 7 | 0.017338 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_2197-9_0_5_line_9 |  | 7 | 8 | 0.041834 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_2197-9_0_5_line_10 |  | 7 | 9 | 0.038004 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_2197-9_0_5_line_11 |  | 8 | 10 | 0.14712 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_2197-9_0_5_line_12 |  | 9 | 12 | 0.019959 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_2197-9_0_5_line_13 |  | 9 | 13 | 0.018082 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_2197-9_0_5_line_14 |  | 10 | 11 | 0.050053 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_2197-9_0_5_line_15 |  | 11 | 68 | 0.037534 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_2197-9_0_5_line_16 |  | 11 | 66 | 0.020512 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_2197-9_0_5_line_17 |  | 14 | 15 | 0.015913 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
18 | LV_2197-9_0_5_line_18 |  | 14 | 16 | 0.022777 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
19 | LV_2197-9_0_5_line_19 |  | 15 | 17 | 0.005002 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
20 | LV_2197-9_0_5_line_20 |  | 16 | 18 | 0.017718 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_2197-9_0_5_line_21 |  | 16 | 19 | 0.010329 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
22 | LV_2197-9_0_5_line_22 |  | 17 | 20 | 0.055481 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
23 | LV_2197-9_0_5_line_23 |  | 17 | 21 | 0.014196 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_2197-9_0_5_line_24 |  | 18 | 22 | 0.025607 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_2197-9_0_5_line_25 |  | 19 | 23 | 0.02126 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
26 | LV_2197-9_0_5_line_26 |  | 20 | 27 | 0.071968 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
27 | LV_2197-9_0_5_line_27 |  | 20 | 28 | 0.041905 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_2197-9_0_5_line_28 |  | 21 | 29 | 0.013065 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_2197-9_0_5_line_29 |  | 22 | 26 | 0.023645 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_2197-9_0_5_line_30 |  | 23 | 32 | 0.004504 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
31 | LV_2197-9_0_5_line_31 |  | 23 | 31 | 0.013206 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
32 | LV_2197-9_0_5_line_32 |  | 24 | 25 | 0.0069779 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_2197-9_0_5_line_33 |  | 25 | 26 | 0.01273 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_2197-9_0_5_line_34 |  | 27 | 62 | 0.044221 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
35 | LV_2197-9_0_5_line_35 |  | 27 | 56 | 0.044381 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_2197-9_0_5_line_36 |  | 28 | 65 | 0.036284 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_2197-9_0_5_line_37 |  | 30 | 31 | 0.01432 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
38 | LV_2197-9_0_5_line_38 |  | 32 | 51 | 0.0092167 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
39 | LV_2197-9_0_5_line_39 |  | 33 | 34 | 0.037491 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_2197-9_0_5_line_40 |  | 34 | 35 | 0.043995 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_2197-9_0_5_line_41 |  | 35 | 36 | 0.037964 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_2197-9_0_5_line_42 |  | 35 | 37 | 0.058778 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_2197-9_0_5_line_43 |  | 37 | 41 | 0.029136 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
44 | LV_2197-9_0_5_line_44 |  | 38 | 39 | 0.034872 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_2197-9_0_5_line_45 |  | 38 | 40 | 0.004022 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_2197-9_0_5_line_46 |  | 40 | 42 | 0.003032 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_2197-9_0_5_line_47 |  | 40 | 43 | 0.05375 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_2197-9_0_5_line_48 |  | 41 | 48 | 0.014682 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
49 | LV_2197-9_0_5_line_49 |  | 42 | 47 | 0.011748 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_2197-9_0_5_line_50 |  | 43 | 44 | 0.00028274 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_2197-9_0_5_line_51 |  | 44 | 45 | 0.035036 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_2197-9_0_5_line_52 |  | 45 | 46 | 0.0594 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_2197-9_0_5_line_53 |  | 49 | 50 | 0.027202 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
54 | LV_2197-9_0_5_line_54 |  | 50 | 51 | 0.027936 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
55 | LV_2197-9_0_5_line_55 |  | 52 | 53 | 0.034455 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_2197-9_0_5_line_56 |  | 52 | 54 | 0.019797 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_2197-9_0_5_line_57 |  | 53 | 55 | 0.046169 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_2197-9_0_5_line_58 |  | 54 | 56 | 0.036457 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_2197-9_0_5_line_59 |  | 54 | 57 | 0.026387 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_2197-9_0_5_line_60 |  | 55 | 58 | 0.00615 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_2197-9_0_5_line_61 |  | 56 | 59 | 0.098546 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_2197-9_0_5_line_62 |  | 57 | 60 | 0.011135 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_2197-9_0_5_line_63 |  | 58 | 61 | 0.037176 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_2197-9_0_5_line_64 |  | 59 | 63 | 0.052426 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_2197-9_0_5_line_65 |  | 60 | 64 | 0.00071375 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_2197-9_0_5_line_66 |  | 62 | 66 | 0.0014476 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_2197-9_0_5_line_67 |  | 65 | 67 | 0.0032536 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_2197-9_0_5_line_68 |  | 68 | 69 | 0.008729 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_2197-9_0_5_trafo_46 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 70 | 30 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6
0 | 2576292.7463 | 1184681.2693 | 2576297.5531 | 1184777.7101
1 | 2576275.7474 | 1184675.0447 | 2576292.7463 | 1184681.2693
2 | 2576275.7474 | 1184675.0447 | 2576273.8898 | 1184672.3952 | 2576273.5481 | 1184668.9836 | 2576275.6925 | 1184663.161 | 2576281.2574 | 1184648.042
3 | 2576237.0774 | 1184641.2253 | 2576241.676 | 1184634.5702 | 2576247.8437 | 1184638.5922 | 2576260.052 | 1184643.4906 | 2576270.5326 | 1184647.6845 | 2576279.1388 | 1184646.9277 | 2576281.2574 | 1184648.042
4 | 2576281.2574 | 1184648.042 | 2576279.1388 | 1184646.9277 | 2576286.7803 | 1184633.8794
5 | 2576281.2574 | 1184648.042 | 2576291.4603 | 1184653.4265 | 2576298.0934 | 1184656.4819
6 | 2576428.4058 | 1184725.6413 | 2576435.862 | 1184730.4172 | 2576444.1847 | 1184744.3905
7 | 2576428.4058 | 1184725.6413 | 2576422.326 | 1184721.747
8 | 2575968.0252 | 1184327.1938 | 2575982.5936 | 1184336.5946
9 | 2575968.0252 | 1184327.1938 | 2575962.6176 | 1184350.9057 | 2575959.2902 | 1184354.8101 | 2575954.4662 | 1184356.6749 | 2575947.2218 | 1184356.4262
10 | 2575935.087 | 1184309.4061 | 2575941.5854 | 1184310.1358 | 2575968.0252 | 1184327.1938
11 | 2576005.933 | 1184491.3271 | 2575947.2218 | 1184356.4262
12 | 2575935.087 | 1184309.4061 | 2575927.097 | 1184313.5516 | 2575922.0357 | 1184319.0304 | 2575920.8661 | 1184322.3591
13 | 2575935.087 | 1184309.4061 | 2575932.8532 | 1184306.2579 | 2575932.7427 | 1184297.7983 | 2575929.3964 | 1184295.1215 | 2575927.9596 | 1184294.7829
14 | 2576009.5378 | 1184541.2388 | 2576005.933 | 1184491.3271
15 | 2575972.7488 | 1184548.6795 | 2575987.9632 | 1184545.6056 | 2576009.5378 | 1184541.2388
16 | 2576009.5378 | 1184541.2388 | 2576014.6512 | 1184556.3594 | 2576017.449 | 1184559.948
17 | 2576174.2286 | 1184596.1745 | 2576170.0319 | 1184604.0954 | 2576168.2592 | 1184610.8145
18 | 2576175.4363 | 1184629.1314 | 2576167.1751 | 1184622.6276 | 2576166.0771 | 1184619.0857 | 2576168.2592 | 1184610.8145
19 | 2576174.2286 | 1184596.1745 | 2576176.5693 | 1184591.7517
20 | 2576175.4363 | 1184629.1314 | 2576161.7918 | 1184629.6417 | 2576157.8233 | 1184628.7668
21 | 2576175.4363 | 1184629.1314 | 2576185.7385 | 1184628.3809
22 | 2576127.1044 | 1184567.092 | 2576142.6962 | 1184572.4992 | 2576152.6539 | 1184577.5843 | 2576166.0956 | 1184585.5014 | 2576176.5693 | 1184591.7517
23 | 2576186.8337 | 1184581.9167 | 2576176.5693 | 1184591.7517
24 | 2576132.8168 | 1184623.2541 | 2576157.8233 | 1184628.7668
25 | 2576206.7056 | 1184625.2157 | 2576195.618 | 1184627.6612 | 2576185.7385 | 1184628.3809
26 | 2576127.1044 | 1184567.092 | 2576105.6273 | 1184565.3104 | 2576088.1929 | 1184568.6264 | 2576057.4505 | 1184580.2446
27 | 2576127.1044 | 1184567.092 | 2576127.1194 | 1184561.2889 | 2576125.1212 | 1184555.9497 | 2576119.7292 | 1184549.3567 | 2576112.9337 | 1184544.8815 | 2576107.4257 | 1184543.6363 | 2576099.3255 | 1184543.6687
28 | 2576186.8337 | 1184581.9167 | 2576188.2057 | 1184579.5323 | 2576190.4219 | 1184569.4592
29 | 2576132.8168 | 1184623.2541 | 2576129.1043 | 1184622.4574 | 2576118.5779 | 1184620.1984 | 2576113.7632 | 1184616.7047 | 2576115.1767 | 1184613.9081
30 | 2576206.777 | 1184629.7178 | 2576206.7056 | 1184625.2157
31 | 2576206.7056 | 1184625.2157 | 2576214.3853 | 1184623.7065 | 2576218.8303 | 1184620.6205
32 | 2576120.9191 | 1184602.5464 | 2576127.8178 | 1184601.4985
33 | 2576120.9191 | 1184602.5464 | 2576115.1767 | 1184613.9081
34 | 2576057.4505 | 1184580.2446 | 2576033.7593 | 1184570.6791 | 2576021.9089 | 1184565.6685 | 2576018.3391 | 1184561.0897
35 | 2576015.6326 | 1184595.4426 | 2576057.4505 | 1184580.2446
36 | 2576099.3255 | 1184543.6687 | 2576090.0546 | 1184543.7059 | 2576083.285 | 1184545.7007 | 2576078.5012 | 1184549.9443 | 2576071.1731 | 1184553.4978 | 2576066.1554 | 1184555.539
37 | 2576218.8303 | 1184620.6205 | 2576207.0057 | 1184612.5431
38 | 2576206.777 | 1184629.7178 | 2576206.926 | 1184638.9333
39 | 2576414.0927 | 1184664.1908 | 2576406.2116 | 1184659.1637 | 2576421.494 | 1184635.531
40 | 2576390.358 | 1184701.2707 | 2576414.0927 | 1184664.1908
41 | 2576390.358 | 1184701.2707 | 2576422.326 | 1184721.747
42 | 2576390.358 | 1184701.2707 | 2576356.354 | 1184683.3181 | 2576337.8924 | 1184674.8143
43 | 2576337.8924 | 1184674.8143 | 2576311.4292 | 1184662.6247
44 | 2576400.5826 | 1184542.3916 | 2576392.2132 | 1184547.116 | 2576371.0886 | 1184561.0958
45 | 2576398.7747 | 1184538.7969 | 2576400.5826 | 1184542.3916
46 | 2576398.7747 | 1184538.7969 | 2576397.1846 | 1184536.2129
47 | 2576398.7747 | 1184538.7969 | 2576359.2347 | 1184564.7558 | 2576353.9034 | 1184568.3873
48 | 2576298.0934 | 1184656.4819 | 2576311.4292 | 1184662.6247
49 | 2576397.1846 | 1184536.2129 | 2576387.7232 | 1184529.2133
50 | 2576353.6697 | 1184568.5464 | 2576353.9034 | 1184568.3873
51 | 2576353.6697 | 1184568.5464 | 2576334.9225 | 1184581.3164 | 2576325.3103 | 1184589.0749
52 | 2576286.7803 | 1184633.8794 | 2576289.2441 | 1184629.6785 | 2576291.9073 | 1184625.7214 | 2576297.7391 | 1184618.2054 | 2576305.4617 | 1184608.2584 | 2576318.5349 | 1184594.5438 | 2576325.3103 | 1184589.0749
53 | 2576237.0774 | 1184641.2253 | 2576236.3109 | 1184642.3289 | 2576233.7308 | 1184646.0634 | 2576225.1633 | 1184658.4484 | 2576219.0306 | 1184657.1951
54 | 2576206.926 | 1184638.9333 | 2576207.1822 | 1184654.7737 | 2576219.0306 | 1184657.1951
55 | 2575987.9617 | 1184641.5675 | 2575972.645 | 1184659.3378 | 2575967.3523 | 1184668.9743
56 | 2576003.1771 | 1184629.7106 | 2575995.2987 | 1184633.0551 | 2575987.9617 | 1184641.5675
57 | 2575945.1265 | 1184709.4415 | 2575967.3523 | 1184668.9743
58 | 2576003.1771 | 1184629.7106 | 2576015.6326 | 1184595.4426
59 | 2576003.1771 | 1184629.7106 | 2576001.6522 | 1184633.8967 | 2576004.6521 | 1184643.4785 | 2576014.274 | 1184650.4658 | 2576014.274 | 1184650.4658
60 | 2575942.1641 | 1184714.8341 | 2575945.1265 | 1184709.4415
61 | 2576015.6326 | 1184595.4426 | 2575974.9831 | 1184603.1435 | 2575960.6723 | 1184605.002 | 2575959.017 | 1184605.2199 | 2575917.9582 | 1184606.3009
62 | 2576014.274 | 1184650.4658 | 2576024.5906 | 1184654.6554
63 | 2575942.1641 | 1184714.8341 | 2575906.7798 | 1184703.4327
64 | 2575917.9582 | 1184606.3009 | 2575907.6567 | 1184606.5722 | 2575865.7462 | 1184602.364
65 | 2576025.2519 | 1184654.924 | 2576024.5906 | 1184654.6554
66 | 2576017.449 | 1184559.948 | 2576018.3391 | 1184561.0897
67 | 2576063.1416 | 1184556.765 | 2576066.1554 | 1184555.539
68 | 2575972.7488 | 1184548.6795 | 2575963.9946 | 1184548.7148

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2576297.5531 | 1184777.7101
1 | 2576292.7463 | 1184681.2693
2 | 2576275.7474 | 1184675.0447
3 | 2576281.2574 | 1184648.042
4 | 2576444.1847 | 1184744.3905
5 | 2576428.4058 | 1184725.6413
6 | 2575982.5936 | 1184336.5946
7 | 2575968.0252 | 1184327.1938
8 | 2575947.2218 | 1184356.4262
9 | 2575935.087 | 1184309.4061
10 | 2576005.933 | 1184491.3271
11 | 2576009.5378 | 1184541.2388
12 | 2575920.8661 | 1184322.3591
13 | 2575927.9596 | 1184294.7829
14 | 2576168.2592 | 1184610.8145
15 | 2576174.2285 | 1184596.1745
16 | 2576175.4363 | 1184629.1314
17 | 2576176.5693 | 1184591.7517
18 | 2576157.8233 | 1184628.7668
19 | 2576185.7385 | 1184628.3809
20 | 2576127.1044 | 1184567.092
21 | 2576186.8337 | 1184581.9167
22 | 2576132.8168 | 1184623.2541
23 | 2576206.7056 | 1184625.2157
24 | 2576127.8178 | 1184601.4985
25 | 2576120.9191 | 1184602.5464
26 | 2576115.1767 | 1184613.9081
27 | 2576057.4505 | 1184580.2446
28 | 2576099.3255 | 1184543.6687
29 | 2576190.4219 | 1184569.4592
30 | 2576207.0057 | 1184612.5431
31 | 2576218.8303 | 1184620.6205
32 | 2576206.777 | 1184629.7178
33 | 2576421.494 | 1184635.531
34 | 2576414.0927 | 1184664.1908
35 | 2576390.358 | 1184701.2707
36 | 2576422.326 | 1184721.747
37 | 2576337.8924 | 1184674.8143
38 | 2576400.5826 | 1184542.3916
39 | 2576371.0886 | 1184561.0958
40 | 2576398.7747 | 1184538.7969
41 | 2576311.4292 | 1184662.6247
42 | 2576397.1846 | 1184536.2129
43 | 2576353.9034 | 1184568.3873
44 | 2576353.6697 | 1184568.5464
45 | 2576325.3103 | 1184589.0749
46 | 2576286.7803 | 1184633.8794
47 | 2576387.7232 | 1184529.2133
48 | 2576298.0934 | 1184656.4819
49 | 2576237.0774 | 1184641.2253
50 | 2576219.0306 | 1184657.1951
51 | 2576206.926 | 1184638.9333
52 | 2575987.9617 | 1184641.5675
53 | 2575967.3523 | 1184668.9743
54 | 2576003.1771 | 1184629.7106
55 | 2575945.1265 | 1184709.4415
56 | 2576015.6326 | 1184595.4426
57 | 2576014.274 | 1184650.4658
58 | 2575942.1641 | 1184714.8341
59 | 2575917.9582 | 1184606.3009
60 | 2576024.5906 | 1184654.6554
61 | 2575906.7798 | 1184703.4327
62 | 2576018.3391 | 1184561.0897
63 | 2575865.7462 | 1184602.364
64 | 2576025.2519 | 1184654.924
65 | 2576066.1554 | 1184555.539
66 | 2576017.449 | 1184559.948
67 | 2576063.1416 | 1184556.765
68 | 2575972.7488 | 1184548.6795
69 | 2575963.9946 | 1184548.7148
70 | 2576218.8303 | 1184620.6205

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.98839 | -0.22173 | 0.0050021 | 0.0012536
1 | 0.98883 | -0.21311 | 0.015347 | 0.0038463
2 | 0.98917 | -0.20656 | 0 | 0
3 | 0.98971 | -0.19606 | 0 | 0
4 | 0.9796 | -0.39176 | 0.0011307 | 0.00028338
5 | 0.97963 | -0.39124 | 0.012473 | 0.0031259
6 | 0.97367 | -0.50714 | 0.0024652 | 0.00061783
7 | 0.97371 | -0.50635 | 0 | 0
8 | 0.97486 | -0.48355 | 0.0020596 | 0.00051619
9 | 0.97274 | -0.52539 | 0 | 0
10 | 0.97922 | -0.39825 | 0.0034535 | 0.00086552
11 | 0.98086 | -0.36627 | 0 | 0
12 | 0.97233 | -0.53349 | 0.022031 | 0.0055214
13 | 0.97265 | -0.52712 | 0.0051914 | 0.0013011
14 | 0.99455 | -0.10297 | 0.0016557 | 0.00041496
15 | 0.99385 | -0.11638 | 0 | 0
16 | 0.99557 | -0.083673 | 0 | 0
17 | 0.99362 | -0.1206 | 0 | 0
18 | 0.99545 | -0.086016 | 0.0058085 | 0.0014557
19 | 0.99605 | -0.074663 | 0.00034083 | 8.5419e-05
20 | 0.9912 | -0.16683 | 0 | 0
21 | 0.99358 | -0.12148 | 0 | 0
22 | 0.99541 | -0.086786 | 0 | 0
23 | 0.99703 | -0.056119 | 0 | 0
24 | 0.99537 | -0.087628 | 0.00037965 | 9.5149e-05
25 | 0.99537 | -0.087581 | 0 | 0
26 | 0.99537 | -0.087496 | 0.0013273 | 0.00033266
27 | 0.98606 | -0.2655 | 0 | 0
28 | 0.99102 | -0.17037 | 0.0021715 | 0.00054424
29 | 0.99354 | -0.1223 | 0.0035354 | 0.00088604
30 | 1 | 0 | -0.59517 | -0.1528
31 | 0.99845 | -0.029154 | 0 | 0
32 | 0.99675 | -0.061406 | 0 | 0
33 | 0.97392 | -0.50319 | 0.083721 | 0.020982
34 | 0.97684 | -0.44568 | 0 | 0
35 | 0.98027 | -0.37864 | 0 | 0
36 | 0.97972 | -0.38946 | 0.0020986 | 0.00052596
37 | 0.98571 | -0.27322 | 0.096018 | 0.024064
38 | 0.98135 | -0.35844 | 0 | 0
39 | 0.98087 | -0.36787 | 0.014926 | 0.0037407
40 | 0.98141 | -0.35736 | 0 | 0
41 | 0.98835 | -0.22228 | 0.0078066 | 0.0019565
42 | 0.98137 | -0.35803 | 0 | 0
43 | 0.98276 | -0.33095 | 0.015185 | 0.0038056
44 | 0.98277 | -0.33073 | 0.0041375 | 0.0010369
45 | 0.98428 | -0.30137 | 0.030005 | 0.0075201
46 | 0.98847 | -0.21994 | 0 | 0
47 | 0.98124 | -0.36064 | 0.012262 | 0.0030731
48 | 0.9889 | -0.21164 | 0.028882 | 0.0072385
49 | 0.9928 | -0.13661 | 0 | 0
50 | 0.99446 | -0.10501 | 0.0044349 | 0.0011115
51 | 0.99618 | -0.072233 | 0.0011492 | 0.00028802
52 | 0.97915 | -0.40001 | 0.0078635 | 0.0019708
53 | 0.97842 | -0.41428 | 0.0066248 | 0.0016603
54 | 0.97971 | -0.38899 | 0 | 0
55 | 0.97773 | -0.42785 | 0 | 0
56 | 0.9819 | -0.34616 | 0 | 0
57 | 0.97888 | -0.4054 | 0.0085519 | 0.0021433
58 | 0.97764 | -0.42966 | 0 | 0
59 | 0.9786 | -0.41072 | 0.015111 | 0.0037872
60 | 0.97861 | -0.41059 | 0.0085527 | 0.0021435
61 | 0.97708 | -0.44061 | 0.016137 | 0.0040443
62 | 0.98339 | -0.31705 | 0.0027782 | 0.00069628
63 | 0.97758 | -0.43078 | 0.021002 | 0.0052637
64 | 0.9786 | -0.41082 | 0.017103 | 0.0042865
65 | 0.99093 | -0.17203 | 0.0014736 | 0.00036933
66 | 0.98322 | -0.32036 | 0.003065 | 0.00076817
67 | 0.99093 | -0.1721 | 0.0011131 | 0.00027896
68 | 0.97777 | -0.42673 | 0 | 0
69 | 0.97706 | -0.44084 | 0.088634 | 0.022214
70 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.0050021 | -0.0012536 | 0.0050042 | 0.0012537 | 2.0534e-06 | 7.6066e-08 | 0.0075307 | 0.0075302 | 0.0075307 | 0.98839 | -0.22173 | 0.98883 | -0.21311 | 2.0689
1 | -0.020351 | -0.0051 | 0.020357 | 0.0051038 | 6.3506e-06 | 3.8327e-06 | 0.030625 | 0.030625 | 0.030625 | 0.98883 | -0.21311 | 0.98917 | -0.20656 | 8.4134
2 | -0.020357 | -0.0051038 | 0.020368 | 0.00511 | 1.0192e-05 | 6.1508e-06 | 0.030625 | 0.030624 | 0.030625 | 0.98917 | -0.20656 | 0.98971 | -0.19606 | 8.4133
3 | -0.33129 | -0.083911 | 0.33224 | 0.084515 | 0.00094881 | 0.00060396 | 0.4984 | 0.4984 | 0.4984 | 0.98971 | -0.19606 | 0.9928 | -0.13661 | 27.3847
4 | 0.077012 | 0.019491 | -0.076923 | -0.019435 | 8.8159e-05 | 5.6197e-05 | 0.11585 | 0.11585 | 0.11585 | 0.98971 | -0.19606 | 0.98847 | -0.21994 | 31.8281
5 | 0.23391 | 0.059309 | -0.23373 | -0.059199 | 0.000175 | 0.00011079 | 0.35192 | 0.35192 | 0.35192 | 0.98971 | -0.19606 | 0.9889 | -0.21164 | 19.3364
6 | -0.0011307 | -0.00028338 | 0.0011307 | 0.00028308 | 2.7785e-08 | -2.9846e-07 | 0.0017175 | 0.0017174 | 0.0017175 | 0.9796 | -0.39176 | 0.97963 | -0.39124 | 0.47185
7 | -0.013603 | -0.003409 | 0.013604 | 0.0034097 | 1.156e-06 | 6.4891e-07 | 0.020663 | 0.020663 | 0.020663 | 0.97963 | -0.39124 | 0.97972 | -0.38946 | 5.6766
8 | -0.0024652 | -0.00061783 | 0.0024653 | 0.00061767 | 9.2282e-08 | -1.5659e-07 | 0.0037674 | 0.0037674 | 0.0037674 | 0.97367 | -0.50714 | 0.97371 | -0.50635 | 1.035
9 | -0.029721 | -0.0074607 | 0.029753 | 0.0074809 | 3.2369e-05 | 2.0195e-05 | 0.045424 | 0.045424 | 0.045424 | 0.97371 | -0.50635 | 0.97486 | -0.48355 | 12.479
10 | 0.027256 | 0.0068431 | -0.027231 | -0.0068277 | 2.473e-05 | 1.5355e-05 | 0.041656 | 0.041657 | 0.041657 | 0.97371 | -0.50635 | 0.97274 | -0.52539 | 11.4441
11 | -0.031813 | -0.0079971 | 0.031943 | 0.0080786 | 0.00013014 | 8.1444e-05 | 0.048567 | 0.048567 | 0.048567 | 0.97486 | -0.48355 | 0.97922 | -0.39825 | 13.3427
12 | 0.022039 | 0.0055266 | -0.022031 | -0.0055214 | 8.5076e-06 | 5.1972e-06 | 0.033715 | 0.033715 | 0.033715 | 0.97274 | -0.52539 | 0.97233 | -0.53349 | 9.2623
13 | 0.0051918 | 0.0013011 | -0.0051914 | -0.0013011 | 4.2769e-07 | 4.9279e-08 | 0.0079419 | 0.007942 | 0.007942 | 0.97274 | -0.52539 | 0.97265 | -0.52712 | 2.1819
14 | -0.035396 | -0.0089441 | 0.035451 | 0.0089783 | 5.4357e-05 | 3.4158e-05 | 0.053815 | 0.053814 | 0.053815 | 0.97922 | -0.39825 | 0.98086 | -0.36627 | 14.7842
15 | 0.08895 | 0.022415 | -0.088693 | -0.022252 | 0.00025646 | 0.00016367 | 0.13499 | 0.13499 | 0.13499 | 0.98086 | -0.36627 | 0.97777 | -0.42673 | 37.0839
16 | -0.1244 | -0.031394 | 0.12467 | 0.031569 | 0.00027419 | 0.00017522 | 0.1888 | 0.1888 | 0.1888 | 0.98086 | -0.36627 | 0.98322 | -0.32036 | 51.868
17 | 0.2427 | 0.062277 | -0.24254 | -0.062177 | 0.00015781 | 9.9968e-05 | 0.36363 | 0.36363 | 0.36363 | 0.99455 | -0.10297 | 0.99385 | -0.11638 | 19.9799
18 | -0.24435 | -0.062692 | 0.24458 | 0.062837 | 0.00022897 | 0.00014506 | 0.36611 | 0.36611 | 0.36611 | 0.99455 | -0.10297 | 0.99557 | -0.083673 | 20.116
19 | 0.24254 | 0.062177 | -0.24249 | -0.062146 | 4.9606e-05 | 3.1424e-05 | 0.36363 | 0.36363 | 0.36363 | 0.99385 | -0.11638 | 0.99362 | -0.1206 | 19.9799
20 | 0.0075164 | 0.001883 | -0.0075156 | -0.0018827 | 8.3853e-07 | 3.063e-07 | 0.011234 | 0.011234 | 0.011234 | 0.99557 | -0.083673 | 0.99545 | -0.086016 | 3.0863
21 | -0.2521 | -0.06472 | 0.25221 | 0.06479 | 0.00011031 | 6.9926e-05 | 0.37734 | 0.37734 | 0.37734 | 0.99557 | -0.083673 | 0.99605 | -0.074663 | 20.7332
22 | 0.23895 | 0.06126 | -0.23842 | -0.060921 | 0.00053431 | 0.00033837 | 0.35834 | 0.35834 | 0.35834 | 0.99362 | -0.1206 | 0.9912 | -0.16683 | 19.689
23 | 0.0035356 | 0.00088587 | -0.0035355 | -0.00088596 | 1.4924e-07 | -8.835e-08 | 0.0052948 | 0.0052948 | 0.0052948 | 0.99362 | -0.1206 | 0.99358 | -0.12148 | 1.4546
24 | 0.0017071 | 0.00042699 | -0.001707 | -0.00042728 | 6.2517e-08 | -2.9287e-07 | 0.0025515 | 0.0025516 | 0.0025516 | 0.99545 | -0.086016 | 0.99541 | -0.086786 | 0.70099
25 | -0.25255 | -0.064875 | 0.25278 | 0.06502 | 0.00022765 | 0.00014431 | 0.37785 | 0.37785 | 0.37785 | 0.99605 | -0.074663 | 0.99703 | -0.056119 | 20.7611
26 | 0.23366 | 0.059729 | -0.23255 | -0.059022 | 0.0011096 | 0.00070735 | 0.3512 | 0.3512 | 0.3512 | 0.9912 | -0.16683 | 0.98606 | -0.2655 | 32.1609
27 | 0.0047592 | 0.0011921 | -0.0047584 | -0.0011921 | 8.0214e-07 | -2.666e-08 | 0.0071445 | 0.0071447 | 0.0071447 | 0.9912 | -0.16683 | 0.99102 | -0.17037 | 1.9628
28 | 0.0035355 | 0.00088596 | -0.0035354 | -0.00088604 | 1.3736e-07 | -8.1294e-08 | 0.0052948 | 0.0052949 | 0.0052949 | 0.99358 | -0.12148 | 0.99354 | -0.1223 | 1.4546
29 | 0.001707 | 0.00042728 | -0.001707 | -0.00042755 | 5.7733e-08 | -2.7041e-07 | 0.0025516 | 0.0025517 | 0.0025517 | 0.99541 | -0.086786 | 0.99537 | -0.087496 | 0.70102
30 | 0.33913 | 0.086745 | -0.33904 | -0.08669 | 8.6746e-05 | 5.5224e-05 | 0.50675 | 0.50675 | 0.50675 | 0.99703 | -0.056119 | 0.99675 | -0.061406 | 27.8435
31 | -0.5919 | -0.15177 | 0.59268 | 0.15226 | 0.00077505 | 0.00049517 | 0.8846 | 0.8846 | 0.8846 | 0.99703 | -0.056119 | 0.99845 | -0.029154 | 48.6046
32 | -0.00037965 | -9.5149e-05 | 0.00037965 | 9.5059e-05 | 8.4285e-10 | -9.0159e-08 | 0.00056756 | 0.00056752 | 0.00056756 | 0.99537 | -0.087628 | 0.99537 | -0.087581 | 0.15592
33 | -0.00037965 | -9.5059e-05 | 0.00037965 | 9.4895e-05 | 1.5374e-09 | -1.6449e-07 | 0.00056752 | 0.00056747 | 0.00056752 | 0.99537 | -0.087581 | 0.99537 | -0.087496 | 0.15591
34 | 0.13086 | 0.033252 | -0.13054 | -0.033046 | 0.00032389 | 0.00020616 | 0.19764 | 0.19764 | 0.19764 | 0.98606 | -0.2655 | 0.98339 | -0.31705 | 27.1486
35 | 0.10169 | 0.025769 | -0.1013 | -0.025519 | 0.00039243 | 0.00025059 | 0.15356 | 0.15356 | 0.15356 | 0.98606 | -0.2655 | 0.9819 | -0.34616 | 42.1856
36 | 0.0025869 | 0.00064791 | -0.0025867 | -0.00064825 | 2.0528e-07 | -3.3609e-07 | 0.0038841 | 0.0038843 | 0.0038843 | 0.99102 | -0.17037 | 0.99093 | -0.17203 | 1.0671
37 | 0.59352 | 0.1528 | -0.59268 | -0.15226 | 0.00084044 | 0.00053694 | 0.8846 | 0.8846 | 0.8846 | 1 | 0 | 0.99845 | -0.029154 | 48.6045
38 | 0.33904 | 0.08669 | -0.33886 | -0.086577 | 0.00017751 | 0.00011301 | 0.50675 | 0.50675 | 0.50675 | 0.99675 | -0.061406 | 0.99618 | -0.072233 | 27.8435
39 | -0.083721 | -0.020982 | 0.083951 | 0.021129 | 0.00023004 | 0.00014676 | 0.12791 | 0.12791 | 0.12791 | 0.97392 | -0.50319 | 0.97684 | -0.44568 | 35.1413
40 | -0.083951 | -0.021129 | 0.084221 | 0.021301 | 0.00026994 | 0.00017221 | 0.12791 | 0.12791 | 0.12791 | 0.97684 | -0.44568 | 0.98027 | -0.37864 | 35.1413
41 | 0.015711 | 0.0039403 | -0.015703 | -0.0039356 | 8.098e-06 | 4.7044e-06 | 0.02385 | 0.02385 | 0.02385 | 0.98027 | -0.37864 | 0.97972 | -0.38946 | 6.5523
42 | -0.099932 | -0.025242 | 0.10044 | 0.025566 | 0.00050767 | 0.00032417 | 0.15176 | 0.15176 | 0.15176 | 0.98027 | -0.37864 | 0.98571 | -0.27322 | 41.6934
43 | -0.19646 | -0.04963 | 0.19694 | 0.049937 | 0.00048094 | 0.00030706 | 0.29671 | 0.29671 | 0.29671 | 0.98571 | -0.27322 | 0.98835 | -0.22228 | 40.7571
44 | 0.014932 | 0.0037446 | -0.014926 | -0.0037407 | 6.7045e-06 | 3.8505e-06 | 0.022643 | 0.022643 | 0.022643 | 0.98135 | -0.35844 | 0.98087 | -0.36787 | 6.2205
45 | -0.014932 | -0.0037446 | 0.014933 | 0.003745 | 7.7326e-07 | 4.4407e-07 | 0.022643 | 0.022643 | 0.022643 | 0.98135 | -0.35844 | 0.98141 | -0.35736 | 6.2205
46 | 0.012264 | 0.0030741 | -0.012263 | -0.0030739 | 3.9312e-07 | 2.1329e-07 | 0.018594 | 0.018594 | 0.018594 | 0.98141 | -0.35736 | 0.98137 | -0.35803 | 5.1084
47 | -0.027197 | -0.0068192 | 0.027231 | 0.0068404 | 3.4276e-05 | 2.1256e-05 | 0.041237 | 0.041237 | 0.041237 | 0.98141 | -0.35736 | 0.98276 | -0.33095 | 11.3289
48 | -0.20475 | -0.051894 | 0.20485 | 0.05196 | 0.00010478 | 6.6117e-05 | 0.30846 | 0.30846 | 0.30846 | 0.98835 | -0.22228 | 0.9889 | -0.21164 | 16.9486
49 | 0.012263 | 0.0030739 | -0.012262 | -0.0030731 | 1.5232e-06 | 8.2645e-07 | 0.018594 | 0.018595 | 0.018595 | 0.98137 | -0.35803 | 0.98124 | -0.36064 | 5.1084
50 | -0.042416 | -0.010646 | 0.042416 | 0.010646 | 4.374e-07 | 2.7635e-07 | 0.064228 | 0.064228 | 0.064228 | 0.98276 | -0.33095 | 0.98277 | -0.33073 | 17.6451
51 | -0.046554 | -0.011683 | 0.046619 | 0.011725 | 6.5288e-05 | 4.134e-05 | 0.070493 | 0.070493 | 0.070493 | 0.98277 | -0.33073 | 0.98428 | -0.30137 | 19.3662
52 | -0.076624 | -0.019245 | 0.076923 | 0.019435 | 0.00029898 | 0.00019059 | 0.11585 | 0.11585 | 0.11585 | 0.98428 | -0.30137 | 0.98847 | -0.21994 | 31.8282
53 | -0.33224 | -0.084515 | 0.33274 | 0.084837 | 0.00050677 | 0.00032257 | 0.4984 | 0.4984 | 0.4984 | 0.9928 | -0.13661 | 0.99446 | -0.10501 | 27.3846
54 | -0.33718 | -0.085949 | 0.33771 | 0.086289 | 0.0005344 | 0.0003402 | 0.50504 | 0.50503 | 0.50504 | 0.99446 | -0.10501 | 0.99618 | -0.072233 | 27.7492
55 | 0.022798 | 0.005726 | -0.022782 | -0.0057165 | 1.5513e-05 | 9.4951e-06 | 0.03465 | 0.03465 | 0.03465 | 0.97915 | -0.40001 | 0.97842 | -0.41428 | 9.5193
56 | -0.030661 | -0.0076968 | 0.030677 | 0.0077069 | 1.6122e-05 | 1.0069e-05 | 0.0466 | 0.0466 | 0.0466 | 0.97915 | -0.40001 | 0.97971 | -0.38899 | 12.8023
57 | 0.016157 | 0.0040562 | -0.016147 | -0.0040501 | 1.0456e-05 | 6.1126e-06 | 0.024575 | 0.024575 | 0.024575 | 0.97842 | -0.41428 | 0.97773 | -0.42785 | 6.7515
58 | -0.064918 | -0.016301 | 0.065051 | 0.016386 | 0.00013294 | 8.4623e-05 | 0.098611 | 0.098611 | 0.098611 | 0.97971 | -0.38899 | 0.9819 | -0.34616 | 27.091
59 | 0.034241 | 0.0085941 | -0.034214 | -0.0085773 | 2.6768e-05 | 1.6799e-05 | 0.052011 | 0.052011 | 0.052011 | 0.97971 | -0.38899 | 0.97888 | -0.4054 | 14.2887
60 | 0.016147 | 0.0040501 | -0.016146 | -0.0040493 | 1.3928e-06 | 8.143e-07 | 0.024575 | 0.024575 | 0.024575 | 0.97773 | -0.42785 | 0.97764 | -0.42966 | 6.7515
61 | 0.036245 | 0.0091332 | -0.036133 | -0.0090631 | 0.00011156 | 7.0159e-05 | 0.054945 | 0.054945 | 0.054945 | 0.9819 | -0.34616 | 0.9786 | -0.41072 | 15.0948
62 | 0.025663 | 0.006434 | -0.025656 | -0.0064301 | 6.3547e-06 | 3.9271e-06 | 0.039011 | 0.039011 | 0.039011 | 0.97888 | -0.4054 | 0.97861 | -0.41059 | 10.7174
63 | 0.016146 | 0.0040493 | -0.016137 | -0.0040443 | 8.4196e-06 | 4.9227e-06 | 0.024575 | 0.024575 | 0.024575 | 0.97764 | -0.42966 | 0.97708 | -0.44061 | 6.7515
64 | 0.021022 | 0.0052759 | -0.021002 | -0.0052637 | 2.0092e-05 | 1.2201e-05 | 0.031968 | 0.031968 | 0.031968 | 0.9786 | -0.41072 | 0.97758 | -0.43078 | 8.7825
65 | 0.017104 | 0.0042866 | -0.017103 | -0.0042865 | 1.8103e-07 | 1.0689e-07 | 0.026007 | 0.026007 | 0.026007 | 0.97861 | -0.41059 | 0.9786 | -0.41082 | 7.1447
66 | 0.12776 | 0.03235 | -0.12774 | -0.032337 | 2.0313e-05 | 1.2982e-05 | 0.19344 | 0.19344 | 0.19344 | 0.98339 | -0.31705 | 0.98322 | -0.32036 | 53.1423
67 | 0.0011131 | 0.00027892 | -0.0011131 | -0.00027896 | 3.4085e-09 | -3.9732e-08 | 0.0016714 | 0.0016714 | 0.0016714 | 0.99093 | -0.17203 | 0.99093 | -0.1721 | 0.45918
68 | 0.088693 | 0.022252 | -0.088634 | -0.022214 | 5.9644e-05 | 3.8063e-05 | 0.13499 | 0.13499 | 0.13499 | 0.97777 | -0.42673 | 0.97706 | -0.44084 | 37.0839

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.60467 | 0.15518

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0050021 | 0.0012536
1 | 0.015347 | 0.0038463
2 | 0.0011307 | 0.00028338
3 | 0.012473 | 0.0031259
4 | 0.0024652 | 0.00061783
5 | 0.0020596 | 0.00051619
6 | 0.0034535 | 0.00086552
7 | 0.022031 | 0.0055214
8 | 0.0051914 | 0.0013011
9 | 0.0016557 | 0.00041496
10 | 0.0058085 | 0.0014557
11 | 0.00034083 | 8.5419e-05
12 | 0.00037965 | 9.5149e-05
13 | 0.0013273 | 0.00033266
14 | 0.0021715 | 0.00054424
15 | 0.0035354 | 0.00088604
16 | 0.0094993 | 0.0023808
17 | 0.083721 | 0.020982
18 | 0.0020986 | 0.00052596
19 | 0.096018 | 0.024064
20 | 0.014926 | 0.0037407
21 | 0.0078066 | 0.0019565
22 | 0.015185 | 0.0038056
23 | 0.0041375 | 0.0010369
24 | 0.030005 | 0.0075201
25 | 0.012262 | 0.0030731
26 | 0.028882 | 0.0072385
27 | 0.0044349 | 0.0011115
28 | 0.0011492 | 0.00028802
29 | 0.0078635 | 0.0019708
30 | 0.0066248 | 0.0016603
31 | 0.0085519 | 0.0021433
32 | 0.015111 | 0.0037872
33 | 0.0085527 | 0.0021435
34 | 0.016137 | 0.0040443
35 | 0.0027782 | 0.00069628
36 | 0.021002 | 0.0052637
37 | 0.017103 | 0.0042865
38 | 0.0014736 | 0.00036933
39 | 0.003065 | 0.00076817
40 | 0.0011131 | 0.00027896
41 | 0.088634 | 0.022214

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1