## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_2198-3_0_8_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_2198-3_0_8_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_2198-3_0_8_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_2198-3_0_8_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_2198-3_0_8_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_2198-3_0_8_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_2198-3_0_8_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_2198-3_0_8_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_2198-3_0_8_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_2198-3_0_8_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_2198-3_0_8_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_2198-3_0_8_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_2198-3_0_8_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_2198-3_0_8_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_2198-3_0_8_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_2198-3_0_8_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_2198-3_0_8_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_2198-3_0_8_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_2198-3_0_8_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_2198-3_0_8_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_2198-3_0_8_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_2198-3_0_8_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_2198-3_0_8_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_2198-3_0_8_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_2198-3_0_8_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_2198-3_0_8_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_2198-3_0_8_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_2198-3_0_8_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_2198-3_0_8_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_2198-3_0_8_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_2198-3_0_8_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_2198-3_0_8_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_2198-3_0_8_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_2198-3_0_8_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_2198-3_0_8_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_2198-3_0_8_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_2198-3_0_8_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_2198-3_0_8_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_2198-3_0_8_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_2198-3_0_8_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_2198-3_0_8_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_2198-3_0_8_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_2198-3_0_8_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_2198-3_0_8_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_2198-3_0_8_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_2198-3_0_8_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_2198-3_0_8_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_2198-3_0_8_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_2198-3_0_8_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_2198-3_0_8_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_2198-3_0_8_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_2198-3_0_8_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_2198-3_0_8_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_2198-3_0_8_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_2198-3_0_8_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_2198-3_0_8_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_2198-3_0_8_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_2198-3_0_8_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_2198-3_0_8_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_2198-3_0_8_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_2198-3_0_8_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_2198-3_0_8_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_2198-3_0_8_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_2198-3_0_8_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_2198-3_0_8_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_2198-3_0_8_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_2198-3_0_8_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_MV_506_0_node_114 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_2198-3_0_8_load_0 | 0 | 0.021859 | 0.0054785 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_2198-3_0_8_load_1 | 1 | 0.011441 | 0.0028673 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_2198-3_0_8_load_71 | 4 | 0.011438 | 0.0028665 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_2198-3_0_8_load_70 | 9 | 0.011448 | 0.0028691 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_2198-3_0_8_load_31 | 10 | 0.06473 | 0.016223 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_2198-3_0_8_load_20 | 11 | 0.011441 | 0.0028674 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_2198-3_0_8_load_19 | 12 | 0.011568 | 0.0028991 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_2198-3_0_8_load_40 | 14 | 0.002323 | 0.00058221 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_2198-3_0_8_load_32 | 15 | 0.0065765 | 0.0016482 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_2198-3_0_8_load_41 | 17 | 0.0018847 | 0.00047235 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_2198-3_0_8_load_39 | 18 | 0.022007 | 0.0055155 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_2198-3_0_8_load_53 | 20 | 0.017193 | 0.004309 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_2198-3_0_8_load_49 | 21 | 0.010641 | 0.0026668 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_2198-3_0_8_load_65 | 23 | 0.002592 | 0.0006496 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_2198-3_0_8_load_64 | 24 | 0.00044932 | 0.00011261 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_2198-3_0_8_load_62 | 31 | 0.0092957 | 0.0023297 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_2198-3_0_8_load_38 | 34 | 0.04804 | 0.01204 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_2198-3_0_8_load_36 | 35 | 0.017672 | 0.0044291 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_2198-3_0_8_load_54 | 38 | 0.0081131 | 0.0020333 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_2198-3_0_8_load_45 | 39 | 0.0055795 | 0.0013983 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_2198-3_0_8_load_68 | 42 | 0.0030377 | 0.00076133 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_2198-3_0_8_load_21 | 43 | 0.020653 | 0.0051761 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_2198-3_0_8_load_56 | 46 | 0.020653 | 0.0051761 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_2198-3_0_8_load_55 | 47 | 0.0082427 | 0.0020658 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_2198-3_0_8_load_63 | 49 | 0.0043357 | 0.0010866 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_2198-3_0_8_load_37 | 50 | 0.016559 | 0.0041501 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_2198-3_0_8_load_24 | 52 | 0.0089235 | 0.0022364 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_2198-3_0_8_load_69 | 55 | 0.0026828 | 0.00067236 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_2198-3_0_8_load_66 | 56 | 0.0050461 | 0.0012647 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_2198-3_0_8_load_26 | 57 | 0.0036471 | 0.00091404 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_2198-3_0_8_load_35 | 58 | 0.023747 | 0.0059516 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_2198-3_0_8_load_42 | 59 | 0.013416 | 0.0033625 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_2198-3_0_8_load_47 | 60 | 0.020613 | 0.0051662 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_2198-3_0_8_load_52 | 64 | 0.022061 | 0.0055291 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_2198-3_0_8_load_57 | 65 | 0.022058 | 0.0055282 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_2198-3_0_8_load_60 | 66 | 0.0053453 | 0.0013397 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 16 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_2198-3_0_8_line_0 |  | 0 | 1 | 0.021811 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_2198-3_0_8_line_1 |  | 0 | 2 | 0.04512 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_2198-3_0_8_line_2 |  | 2 | 3 | 0.008036 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_2198-3_0_8_line_3 |  | 3 | 4 | 0.07594 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_2198-3_0_8_line_4 |  | 4 | 9 | 0.024052 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_2198-3_0_8_line_5 |  | 5 | 6 | 0.020748 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
6 | LV_2198-3_0_8_line_6 |  | 5 | 7 | 0.026383 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_2198-3_0_8_line_7 |  | 5 | 8 | 0.11688 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
8 | LV_2198-3_0_8_line_8 |  | 5 | 9 | 0.045576 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_2198-3_0_8_line_9 |  | 6 | 10 | 0.062147 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
10 | LV_2198-3_0_8_line_10 |  | 7 | 11 | 0.0055128 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_2198-3_0_8_line_11 |  | 7 | 12 | 0.0089473 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_2198-3_0_8_line_12 |  | 8 | 15 | 0.049463 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_2198-3_0_8_line_13 |  | 8 | 13 | 0.12425 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
14 | LV_2198-3_0_8_line_14 |  | 10 | 25 | 0.099851 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
15 | LV_2198-3_0_8_line_15 |  | 13 | 14 | 0.049542 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
16 | LV_2198-3_0_8_line_16 |  | 14 | 18 | 0.0050939 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
17 | LV_2198-3_0_8_line_17 |  | 15 | 36 | 0.04675 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_2198-3_0_8_line_18 |  | 16 | 17 | 0.018809 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
19 | LV_2198-3_0_8_line_19 |  | 16 | 18 | 0.063335 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
20 | LV_2198-3_0_8_line_20 |  | 17 | 29 | 0.018931 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
21 | LV_2198-3_0_8_line_21 |  | 19 | 20 | 0.025273 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_2198-3_0_8_line_22 |  | 19 | 21 | 0.026551 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_2198-3_0_8_line_23 |  | 21 | 40 | 0.020006 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_2198-3_0_8_line_24 |  | 22 | 23 | 0.011012 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_2198-3_0_8_line_25 |  | 22 | 24 | 0.021063 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_2198-3_0_8_line_26 |  | 24 | 32 | 0.03435 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_2198-3_0_8_line_27 |  | 25 | 26 | 0.023794 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_2198-3_0_8_line_28 |  | 26 | 27 | 0.046665 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_2198-3_0_8_line_29 |  | 27 | 41 | 0.031694 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_2198-3_0_8_line_30 |  | 27 | 42 | 0.015735 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_2198-3_0_8_line_31 |  | 28 | 29 | 0.069407 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
32 | LV_2198-3_0_8_line_32 |  | 28 | 30 | 0.27766 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
33 | LV_2198-3_0_8_line_33 |  | 28 | 31 | 0.020256 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_2198-3_0_8_line_34 |  | 29 | 32 | 0.033985 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_2198-3_0_8_line_35 |  | 29 | 33 | 0.028729 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_2198-3_0_8_line_36 |  | 30 | 47 | 0.01505 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
37 | LV_2198-3_0_8_line_37 |  | 31 | 49 | 0.00060259 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_2198-3_0_8_line_38 |  | 33 | 34 | 0.032636 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_2198-3_0_8_line_39 |  | 33 | 35 | 0.014687 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_2198-3_0_8_line_40 |  | 35 | 50 | 0.049564 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_2198-3_0_8_line_41 |  | 36 | 37 | 0.01962 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_2198-3_0_8_line_42 |  | 37 | 58 | 0.036158 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_2198-3_0_8_line_43 |  | 38 | 39 | 0.0087921 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_2198-3_0_8_line_44 |  | 39 | 48 | 0.020622 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_2198-3_0_8_line_45 |  | 40 | 63 | 0.013153 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_2198-3_0_8_line_46 |  | 40 | 64 | 0.028725 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_2198-3_0_8_line_47 |  | 41 | 56 | 0.036149 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_2198-3_0_8_line_48 |  | 42 | 55 | 0.017215 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_2198-3_0_8_line_49 |  | 43 | 44 | 0.055058 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_2198-3_0_8_line_50 |  | 44 | 51 | 0.059794 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_2198-3_0_8_line_51 |  | 45 | 46 | 0.023715 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_2198-3_0_8_line_52 |  | 45 | 47 | 0.016573 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
53 | LV_2198-3_0_8_line_53 |  | 45 | 48 | 0.037362 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_2198-3_0_8_line_54 |  | 48 | 60 | 0.012435 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_2198-3_0_8_line_55 |  | 48 | 59 | 0.01454 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_2198-3_0_8_line_56 |  | 51 | 54 | 0.037654 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_2198-3_0_8_line_57 |  | 51 | 55 | 0.025243 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_2198-3_0_8_line_58 |  | 52 | 53 | 0.051153 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_2198-3_0_8_line_59 |  | 53 | 57 | 0.03072 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_2198-3_0_8_line_60 |  | 54 | 57 | 0.00017994 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_2198-3_0_8_line_61 |  | 60 | 61 | 0.026796 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_2198-3_0_8_line_62 |  | 61 | 62 | 0.008816 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_2198-3_0_8_line_63 |  | 62 | 65 | 0.01951 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_2198-3_0_8_line_64 |  | 63 | 65 | 0.021939 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_2198-3_0_8_line_65 |  | 64 | 66 | 0.0096338 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_2198-3_0_8_trafo_10 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 67 | 16 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10 | x11 | y11 | x12 | y12 | x13 | y13 | x14 | y14 | x15 | y15
0 | 2578061.8319 | 1185995.9624 | 2578044.2071 | 1185983.1137
1 | 2578101.6291 | 1185993.1548 | 2578095.7563 | 1185998.0345 | 2578087.1216 | 1186003.0355 | 2578077.9372 | 1186003.803 | 2578070.2317 | 1186002.0859 | 2578061.8319 | 1185995.9624
2 | 2578095.8323 | 1185987.5732 | 2578101.6291 | 1185993.1548
3 | 2578095.8323 | 1185987.5732 | 2578099.1842 | 1185981.9135 | 2578100.8197 | 1185976.3823 | 2578100.0566 | 1185970.1152 | 2578097.3367 | 1185965.0448 | 2578060.06 | 1185929.4713
4 | 2578042.6599 | 1185912.8662 | 2578060.06 | 1185929.4713
5 | 2578009.6884 | 1185881.4012 | 2578013.0372 | 1185876.9865 | 2578026.8329 | 1185870.5879
6 | 2578009.6884 | 1185881.4012 | 2578005.694 | 1185886.6631 | 2578001.6647 | 1185890.7023 | 2577996.7002 | 1185895.6899 | 2577991.7281 | 1185900.6664
7 | 2578009.6884 | 1185881.4012 | 2578013.0372 | 1185876.9865 | 2578000.6405 | 1185865.4484 | 2577992.9591 | 1185857.9172 | 2577996.8505 | 1185853.7007 | 2577994.3918 | 1185849.1296 | 2577993.6998 | 1185845.6303 | 2577994.1454 | 1185834.0559 | 2577996.3765 | 1185824.4982 | 2577992.5528 | 1185822.2445 | 2577995.9927 | 1185815.6283 | 2577999.7305 | 1185809.0778 | 2578015.0723 | 1185785.2755
8 | 2578009.6884 | 1185881.4012 | 2578042.6599 | 1185912.8662
9 | 2578026.8329 | 1185870.5879 | 2578078.5473 | 1185905.0532
10 | 2577991.7281 | 1185900.6664 | 2577992.9209 | 1185903.3856 | 2577992.6919 | 1185905.4431 | 2577992.4488 | 1185905.8491
11 | 2577991.7281 | 1185900.6664 | 2577989.9837 | 1185899.4055 | 2577987.983 | 1185899.0238 | 2577986.1683 | 1185899.3973 | 2577984.5851 | 1185900.4704 | 2577984.0397 | 1185901.3
12 | 2578015.0723 | 1185785.2755 | 2578025.6137 | 1185788.2271 | 2578037.7007 | 1185769.5283 | 2578046.5236 | 1185755.8804
13 | 2577934.6668 | 1185789.5745 | 2577931.9637 | 1185795.2764 | 2577931.4816 | 1185799.0357 | 2577942.6561 | 1185806.0314 | 2577946.5672 | 1185807.1286 | 2577952.914 | 1185810.7181 | 2577973.5869 | 1185821.3251 | 2577975.6575 | 1185819.9945 | 2577977.5748 | 1185818.4422 | 2577981.0504 | 1185815.2944 | 2577985.1343 | 1185817.7584 | 2577992.5528 | 1185822.2445 | 2577995.9927 | 1185815.6283 | 2577999.7305 | 1185809.0778 | 2578015.0723 | 1185785.2755
14 | 2578143.4077 | 1185889.3917 | 2578139.4745 | 1185905.1366 | 2578120.0641 | 1185932.7222 | 2578078.5473 | 1185905.0532
15 | 2577934.6668 | 1185789.5745 | 2577941.0625 | 1185789.8399 | 2577944.1095 | 1185786.349 | 2577945.3934 | 1185778.6069 | 2577946.4769 | 1185774.4563 | 2577949.858 | 1185772.5873 | 2577953.4453 | 1185768.6608 | 2577962.0293 | 1185753.7699
16 | 2577964.5734 | 1185749.3568 | 2577962.0293 | 1185753.7699
17 | 2578057.812 | 1185718.7722 | 2578065.8918 | 1185724.6344 | 2578055.3572 | 1185742.2157 | 2578046.5236 | 1185755.8804
18 | 2578002.9298 | 1185699.9756 | 2577987.227 | 1185689.6218
19 | 2578002.9298 | 1185699.9756 | 2577998.8902 | 1185701.2578 | 2577965.6603 | 1185747.4713 | 2577964.5734 | 1185749.3568
20 | 2577971.0872 | 1185683.7957 | 2577974.74 | 1185687.284 | 2577979.4271 | 1185685.677 | 2577981.6028 | 1185685.9135 | 2577987.227 | 1185689.6218
21 | 2578032.9239 | 1185566.5286 | 2578040.7278 | 1185542.4905
22 | 2578032.9239 | 1185566.5286 | 2578007.5619 | 1185558.6718
23 | 2577988.4523 | 1185552.7519 | 2578007.5619 | 1185558.6718
24 | 2577897.4458 | 1185734.5724 | 2577892.975 | 1185724.5059
25 | 2577897.4458 | 1185734.5724 | 2577914.9245 | 1185722.8197
26 | 2577943.4297 | 1185703.6527 | 2577914.9245 | 1185722.8197
27 | 2578143.4077 | 1185889.3917 | 2578159.3367 | 1185888.3217 | 2578160.7048 | 1185880.6127
28 | 2578160.7048 | 1185880.6127 | 2578161.2764 | 1185876.2417 | 2578165.5016 | 1185844.3873 | 2578167.0751 | 1185834.3874
29 | 2578198.0176 | 1185840.5664 | 2578186.1957 | 1185840.076 | 2578167.0751 | 1185834.3874
30 | 2578167.0751 | 1185834.3874 | 2578169.3682 | 1185818.8203
31 | 2577917.3425 | 1185661.1825 | 2577931.5615 | 1185661.8414 | 2577949.2477 | 1185665.3111 | 2577963.5622 | 1185671.1724 | 2577975.8489 | 1185677.5971 | 2577971.0872 | 1185683.7957
32 | 2577898.7951 | 1185625.0657 | 2577892.1957 | 1185633.7057 | 2577861.2055 | 1185625.3051 | 2577825.1736 | 1185615.5449 | 2577814.4024 | 1185612.4723 | 2577812.954 | 1185616.98 | 2577798.3281 | 1185619.8026 | 2577813.6656 | 1185627.7497 | 2577797.0163 | 1185628.1896 | 2577809.6795 | 1185637.2806 | 2577808.5936 | 1185642.8209 | 2577835.7491 | 1185652.2026 | 2577853.6321 | 1185657.2611 | 2577876.501 | 1185661.056 | 2577893.8409 | 1185661.6698 | 2577917.3425 | 1185661.1825
33 | 2577917.3425 | 1185661.1825 | 2577914.9444 | 1185670.9521 | 2577909.9481 | 1185679.8402
34 | 2577943.4297 | 1185703.6527 | 2577971.0872 | 1185683.7957
35 | 2577971.0872 | 1185683.7957 | 2577975.8489 | 1185677.5971 | 2577981.4319 | 1185680.9449 | 2577991.3288 | 1185670.4807
36 | 2577898.7951 | 1185625.0657 | 2577903.7647 | 1185610.8602
37 | 2577909.9481 | 1185679.8402 | 2577909.6529 | 1185680.3655
38 | 2577991.3288 | 1185670.4807 | 2577996.0626 | 1185675.3324 | 2578001.2358 | 1185683.4398 | 2578005.4574 | 1185685.9589 | 2578015.1822 | 1185691.7614
39 | 2577991.3288 | 1185670.4807 | 2578003.3806 | 1185662.086
40 | 2578041.8271 | 1185648.1092 | 2578028.7298 | 1185639.8602 | 2578021.1884 | 1185649.682 | 2578003.3806 | 1185662.086
41 | 2578068.5493 | 1185702.3352 | 2578064.3234 | 1185708.9876 | 2578057.812 | 1185718.7722
42 | 2578068.5493 | 1185702.3352 | 2578075.3346 | 1185706.846 | 2578090.6612 | 1185683.4011
43 | 2577970.3549 | 1185613.5959 | 2577961.9153 | 1185611.1314
44 | 2577942.1199 | 1185605.3506 | 2577961.9153 | 1185611.1314
45 | 2577975.8542 | 1185548.8519 | 2577988.4523 | 1185552.7519
46 | 2577988.4523 | 1185552.7519 | 2577996.8771 | 1185525.2903
47 | 2578198.0176 | 1185840.5664 | 2578195.0665 | 1185834.8631 | 2578196.1618 | 1185829.7342 | 2578201.6765 | 1185820.7204 | 2578203.0303 | 1185811.166 | 2578202.8232 | 1185806.905
48 | 2578169.3682 | 1185818.8203 | 2578171.877 | 1185801.7891
49 | 2578122.5114 | 1185749.0949 | 2578090.9663 | 1185794.2206
50 | 2578122.5114 | 1185749.0949 | 2578145.133 | 1185762.608 | 2578175.5558 | 1185776.8151
51 | 2577906.2143 | 1185594.6667 | 2577907.3576 | 1185586.058 | 2577911.0611 | 1185571.4905
52 | 2577906.2143 | 1185594.6667 | 2577905.9837 | 1185604.5172 | 2577903.7647 | 1185610.8602
53 | 2577906.2143 | 1185594.6667 | 2577942.1199 | 1185605.3506
54 | 2577942.1199 | 1185605.3506 | 2577950.0431 | 1185595.7669
55 | 2577942.1199 | 1185605.3506 | 2577936.6211 | 1185612.4079 | 2577934.7337 | 1185617.6729
56 | 2578175.5558 | 1185776.8151 | 2578177.2886 | 1185768.6267 | 2578182.8693 | 1185750.5524 | 2578185.9312 | 1185740.6472
57 | 2578175.5558 | 1185776.8151 | 2578171.877 | 1185801.7891
58 | 2578195.2171 | 1185711.1756 | 2578170.6399 | 1185707.5747 | 2578148.1867 | 1185693.8537
59 | 2578195.2171 | 1185711.1756 | 2578185.9853 | 1185740.4755
60 | 2578185.9312 | 1185740.6472 | 2578185.9853 | 1185740.4755
61 | 2577961.1499 | 1185571.8183 | 2577955.3768 | 1185589.3154 | 2577950.0431 | 1185595.7669
62 | 2577952.806 | 1185568.9031 | 2577961.1499 | 1185571.8183
63 | 2577952.806 | 1185568.9031 | 2577959.0226 | 1185550.4097
64 | 2577975.8542 | 1185548.8519 | 2577961.0863 | 1185544.2707 | 2577959.0226 | 1185550.4097
65 | 2577999.7027 | 1185516.0802 | 2577996.8771 | 1185525.2903

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2578061.8319 | 1185995.9624
1 | 2578044.2071 | 1185983.1137
2 | 2578101.6291 | 1185993.1548
3 | 2578095.8323 | 1185987.5732
4 | 2578060.06 | 1185929.4713
5 | 2578009.6884 | 1185881.4012
6 | 2578026.8329 | 1185870.5879
7 | 2577991.7281 | 1185900.6664
8 | 2578015.0723 | 1185785.2755
9 | 2578042.6599 | 1185912.8662
10 | 2578078.5473 | 1185905.0532
11 | 2577992.4488 | 1185905.8491
12 | 2577984.0397 | 1185901.3
13 | 2577934.6668 | 1185789.5745
14 | 2577962.0293 | 1185753.7699
15 | 2578046.5236 | 1185755.8804
16 | 2578002.9298 | 1185699.9756
17 | 2577987.227 | 1185689.6218
18 | 2577964.5734 | 1185749.3568
19 | 2578032.9239 | 1185566.5286
20 | 2578040.7278 | 1185542.4905
21 | 2578007.5619 | 1185558.6718
22 | 2577897.4458 | 1185734.5724
23 | 2577892.975 | 1185724.5059
24 | 2577914.9245 | 1185722.8197
25 | 2578143.4077 | 1185889.3917
26 | 2578160.7048 | 1185880.6127
27 | 2578167.0751 | 1185834.3874
28 | 2577917.3425 | 1185661.1825
29 | 2577971.0872 | 1185683.7957
30 | 2577898.7951 | 1185625.0657
31 | 2577909.9481 | 1185679.8402
32 | 2577943.4297 | 1185703.6527
33 | 2577991.3288 | 1185670.4807
34 | 2578015.1822 | 1185691.7614
35 | 2578003.3806 | 1185662.086
36 | 2578057.812 | 1185718.7722
37 | 2578068.5493 | 1185702.3352
38 | 2577970.3549 | 1185613.5959
39 | 2577961.9153 | 1185611.1314
40 | 2577988.4523 | 1185552.7519
41 | 2578198.0176 | 1185840.5664
42 | 2578169.3682 | 1185818.8203
43 | 2578090.9663 | 1185794.2206
44 | 2578122.5114 | 1185749.0949
45 | 2577906.2143 | 1185594.6667
46 | 2577911.0611 | 1185571.4905
47 | 2577903.7647 | 1185610.8602
48 | 2577942.1199 | 1185605.3506
49 | 2577909.6529 | 1185680.3655
50 | 2578041.8271 | 1185648.1092
51 | 2578175.5558 | 1185776.8151
52 | 2578148.1867 | 1185693.8537
53 | 2578195.2171 | 1185711.1756
54 | 2578185.9312 | 1185740.6472
55 | 2578171.877 | 1185801.7891
56 | 2578202.8232 | 1185806.905
57 | 2578185.9853 | 1185740.4755
58 | 2578090.6612 | 1185683.4011
59 | 2577934.7337 | 1185617.6729
60 | 2577950.0431 | 1185595.7669
61 | 2577961.1499 | 1185571.8183
62 | 2577952.806 | 1185568.9031
63 | 2577975.8542 | 1185548.8519
64 | 2577996.8771 | 1185525.2903
65 | 2577959.0226 | 1185550.4097
66 | 2577999.7027 | 1185516.0802
67 | 2578007.7851 | 1185698.4346

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.97491 | -0.48336 | 0.021859 | 0.0054785
1 | 0.97468 | -0.48794 | 0.011441 | 0.0028673
2 | 0.97631 | -0.45585 | 0 | 0
3 | 0.97656 | -0.45095 | 0 | 0
4 | 0.97891 | -0.40484 | 0.011438 | 0.0028665
5 | 0.98229 | -0.33891 | 0 | 0
6 | 0.98177 | -0.34911 | 0 | 0
7 | 0.98173 | -0.34989 | 0 | 0
8 | 0.98738 | -0.24021 | 0 | 0
9 | 0.97991 | -0.38529 | 0.011448 | 0.0028691
10 | 0.9802 | -0.37971 | 0.06473 | 0.016223
11 | 0.98167 | -0.35103 | 0.011441 | 0.0028674
12 | 0.98163 | -0.35176 | 0.011568 | 0.0028991
13 | 0.99367 | -0.11975 | 0 | 0
14 | 0.99618 | -0.07214 | 0.002323 | 0.00058221
15 | 0.986 | -0.26707 | 0.0065765 | 0.0016482
16 | 1 | 0 | -0.50734 | -0.12994
17 | 0.99889 | -0.020907 | 0.0018847 | 0.00047235
18 | 0.99644 | -0.067206 | 0.022007 | 0.0055155
19 | 0.97128 | -0.55408 | 0 | 0
20 | 0.97087 | -0.56211 | 0.017193 | 0.004309
21 | 0.9717 | -0.54565 | 0.010641 | 0.0026668
22 | 0.99755 | -0.046439 | 0 | 0
23 | 0.99752 | -0.046939 | 0.002592 | 0.0006496
24 | 0.9976 | -0.045482 | 0.00044932 | 0.00011261
25 | 0.97883 | -0.40632 | 0 | 0
26 | 0.97786 | -0.42539 | 0 | 0
27 | 0.97594 | -0.46289 | 0 | 0
28 | 0.99509 | -0.092892 | 0 | 0
29 | 0.99779 | -0.041841 | 0 | 0
30 | 0.98515 | -0.28289 | 0 | 0
31 | 0.99484 | -0.097753 | 0.0092957 | 0.0023297
32 | 0.99769 | -0.043652 | 0 | 0
33 | 0.99563 | -0.083311 | 0 | 0
34 | 0.9942 | -0.11092 | 0.04804 | 0.01204
35 | 0.99518 | -0.092156 | 0.017672 | 0.0044291
36 | 0.98498 | -0.287 | 0 | 0
37 | 0.98455 | -0.29537 | 0 | 0
38 | 0.97881 | -0.406 | 0.0081131 | 0.0020333
39 | 0.97888 | -0.40471 | 0.0055795 | 0.0013983
40 | 0.97222 | -0.53538 | 0 | 0
41 | 0.97579 | -0.46582 | 0 | 0
42 | 0.97537 | -0.47411 | 0.0030377 | 0.00076133
43 | 0.9718 | -0.54453 | 0.020653 | 0.0051761
44 | 0.97286 | -0.52356 | 0 | 0
45 | 0.98349 | -0.31502 | 0 | 0
46 | 0.98304 | -0.32385 | 0.020653 | 0.0051761
47 | 0.98461 | -0.29329 | 0.0082427 | 0.0020658
48 | 0.97914 | -0.39957 | 0 | 0
49 | 0.99483 | -0.097799 | 0.0043357 | 0.0010866
50 | 0.99443 | -0.10661 | 0.016559 | 0.0041501
51 | 0.97401 | -0.50084 | 0 | 0
52 | 0.97289 | -0.52303 | 0.0089235 | 0.0022364
53 | 0.97332 | -0.51463 | 0 | 0
54 | 0.97357 | -0.50955 | 0 | 0
55 | 0.9748 | -0.48545 | 0.0026828 | 0.00067236
56 | 0.97563 | -0.46916 | 0.0050461 | 0.0012647
57 | 0.97357 | -0.50959 | 0.0036471 | 0.00091404
58 | 0.98376 | -0.31082 | 0.023747 | 0.0059516
59 | 0.97896 | -0.40312 | 0.013416 | 0.0033625
60 | 0.97801 | -0.42173 | 0.020613 | 0.0051662
61 | 0.97607 | -0.45955 | 0 | 0
62 | 0.97544 | -0.47203 | 0 | 0
63 | 0.9729 | -0.52199 | 0 | 0
64 | 0.97149 | -0.54991 | 0.022061 | 0.0055291
65 | 0.97403 | -0.4997 | 0.022058 | 0.0055282
66 | 0.97144 | -0.55086 | 0.0053453 | 0.0013397
67 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | 0.011443 | 0.0028687 | -0.011441 | -0.0028673 | 2.4952e-06 | 1.325e-06 | 0.017466 | 0.017466 | 0.017466 | 0.97491 | -0.48336 | 0.97468 | -0.48794 | 4.7985
1 | -0.033303 | -0.0083472 | 0.033346 | 0.0083746 | 4.3716e-05 | 2.7415e-05 | 0.050831 | 0.05083 | 0.050831 | 0.97491 | -0.48336 | 0.97631 | -0.45585 | 13.9644
2 | -0.033346 | -0.0083746 | 0.033354 | 0.0083795 | 7.786e-06 | 4.8825e-06 | 0.05083 | 0.05083 | 0.05083 | 0.97631 | -0.45585 | 0.97656 | -0.45095 | 13.9644
3 | -0.033354 | -0.0083795 | 0.033428 | 0.0084256 | 7.3577e-05 | 4.6137e-05 | 0.05083 | 0.05083 | 0.05083 | 0.97656 | -0.45095 | 0.97891 | -0.40484 | 13.9644
4 | -0.044865 | -0.011292 | 0.044907 | 0.011319 | 4.1971e-05 | 2.6559e-05 | 0.068216 | 0.068216 | 0.068216 | 0.97891 | -0.40484 | 0.97991 | -0.38529 | 18.7406
5 | 0.10923 | 0.027561 | -0.10918 | -0.027528 | 5.33e-05 | 3.3062e-05 | 0.16553 | 0.16553 | 0.16553 | 0.98229 | -0.33891 | 0.98177 | -0.34911 | 11.3691
6 | 0.023022 | 0.0057747 | -0.02301 | -0.0057673 | 1.2035e-05 | 7.3684e-06 | 0.034877 | 0.034877 | 0.034877 | 0.98229 | -0.33891 | 0.98173 | -0.34989 | 9.5815
7 | -0.18873 | -0.047603 | 0.18963 | 0.04817 | 0.00089635 | 0.00056771 | 0.28601 | 0.28601 | 0.28601 | 0.98229 | -0.33891 | 0.98738 | -0.24021 | 19.6435
8 | 0.05648 | 0.014267 | -0.056355 | -0.014188 | 0.00012523 | 7.9572e-05 | 0.085599 | 0.0856 | 0.0856 | 0.98229 | -0.33891 | 0.97991 | -0.38529 | 23.5164
9 | 0.10918 | 0.027528 | -0.10902 | -0.027429 | 0.00015965 | 9.9037e-05 | 0.16553 | 0.16553 | 0.16553 | 0.98177 | -0.34911 | 0.9802 | -0.37971 | 11.3691
10 | 0.011442 | 0.0028677 | -0.011441 | -0.0028674 | 6.2173e-07 | 3.2821e-07 | 0.017342 | 0.017342 | 0.017342 | 0.98173 | -0.34989 | 0.98167 | -0.35103 | 4.7643
11 | 0.011569 | 0.0028996 | -0.011568 | -0.0028991 | 1.0316e-06 | 5.4712e-07 | 0.017535 | 0.017535 | 0.017535 | 0.98173 | -0.34989 | 0.98163 | -0.35176 | 4.8172
12 | 0.030412 | 0.0076546 | -0.030373 | -0.0076303 | 3.8984e-05 | 2.4318e-05 | 0.045844 | 0.045844 | 0.045844 | 0.98738 | -0.24021 | 0.986 | -0.26707 | 12.5945
13 | -0.22004 | -0.055825 | 0.22132 | 0.05664 | 0.0012827 | 0.00081455 | 0.33185 | 0.33185 | 0.33185 | 0.98738 | -0.24021 | 0.99367 | -0.11975 | 22.792
14 | 0.044287 | 0.011206 | -0.04423 | -0.011173 | 5.6481e-05 | 3.2377e-05 | 0.067269 | 0.06727 | 0.06727 | 0.9802 | -0.37971 | 0.97883 | -0.40632 | 6.1603
15 | -0.22132 | -0.05664 | 0.22184 | 0.056964 | 0.00051147 | 0.00032477 | 0.33185 | 0.33185 | 0.33185 | 0.99367 | -0.11975 | 0.99618 | -0.07214 | 22.7918
16 | -0.22416 | -0.057547 | 0.22421 | 0.057581 | 5.3695e-05 | 3.41e-05 | 0.33532 | 0.33532 | 0.33532 | 0.99618 | -0.07214 | 0.99644 | -0.067206 | 23.03
17 | 0.023797 | 0.0059821 | -0.023774 | -0.0059682 | 2.2619e-05 | 1.388e-05 | 0.035919 | 0.035919 | 0.035919 | 0.986 | -0.26707 | 0.98498 | -0.287 | 9.868
18 | 0.25867 | 0.066329 | -0.25841 | -0.066162 | 0.00026197 | 0.00016667 | 0.38544 | 0.38544 | 0.38544 | 1 | 0 | 0.99889 | -0.020907 | 26.4724
19 | 0.24702 | 0.063608 | -0.24622 | -0.063096 | 0.00080489 | 0.00051182 | 0.36818 | 0.36818 | 0.36818 | 1 | 0 | 0.99644 | -0.067206 | 25.2872
20 | 0.25652 | 0.06569 | -0.25626 | -0.065524 | 0.00025984 | 0.00016531 | 0.38263 | 0.38263 | 0.38263 | 0.99889 | -0.020907 | 0.99779 | -0.041841 | 26.2795
21 | 0.0172 | 0.0043129 | -0.017193 | -0.004309 | 6.5809e-06 | 3.8991e-06 | 0.026351 | 0.026351 | 0.026351 | 0.97128 | -0.55408 | 0.97087 | -0.56211 | 7.2393
22 | -0.0172 | -0.0043129 | 0.017207 | 0.004317 | 6.9136e-06 | 4.096e-06 | 0.026351 | 0.026351 | 0.026351 | 0.97128 | -0.55408 | 0.9717 | -0.54565 | 7.2393
23 | -0.027847 | -0.0069838 | 0.027861 | 0.0069923 | 1.3644e-05 | 8.484e-06 | 0.042646 | 0.042645 | 0.042646 | 0.9717 | -0.54565 | 0.97222 | -0.53538 | 11.7158
24 | 0.002592 | 0.0006495 | -0.002592 | -0.0006496 | 6.1733e-08 | -1.0425e-07 | 0.0038664 | 0.0038664 | 0.0038664 | 0.99755 | -0.046439 | 0.99752 | -0.046939 | 1.0622
25 | -0.002592 | -0.0006495 | 0.0025921 | 0.0006493 | 1.1807e-07 | -1.9942e-07 | 0.0038664 | 0.0038663 | 0.0038664 | 0.99755 | -0.046439 | 0.9976 | -0.045482 | 1.0622
26 | -0.0030415 | -0.00076191 | 0.0030417 | 0.00076163 | 2.6508e-07 | -2.7888e-07 | 0.0045365 | 0.0045363 | 0.0045365 | 0.9976 | -0.045482 | 0.99769 | -0.043652 | 1.2463
27 | 0.04423 | 0.011173 | -0.04419 | -0.011148 | 4.0379e-05 | 2.5544e-05 | 0.06727 | 0.06727 | 0.06727 | 0.97883 | -0.40632 | 0.97786 | -0.42539 | 18.4809
28 | 0.04419 | 0.011148 | -0.044111 | -0.011098 | 7.919e-05 | 5.0097e-05 | 0.06727 | 0.067271 | 0.067271 | 0.97786 | -0.42539 | 0.97594 | -0.46289 | 18.481
29 | 0.0050477 | 0.0012648 | -0.0050469 | -0.0012647 | 7.0396e-07 | 5.4559e-08 | 0.007696 | 0.0076962 | 0.0076962 | 0.97594 | -0.46289 | 0.97579 | -0.46582 | 2.1143
30 | 0.039063 | 0.0098328 | -0.039042 | -0.0098196 | 2.0942e-05 | 1.3207e-05 | 0.059575 | 0.059575 | 0.059575 | 0.97594 | -0.46289 | 0.97537 | -0.47411 | 16.3667
31 | -0.17027 | -0.043717 | 0.1707 | 0.043984 | 0.00042309 | 0.00026716 | 0.25499 | 0.25499 | 0.25499 | 0.99509 | -0.092892 | 0.99779 | -0.041841 | 17.5132
32 | 0.15664 | 0.040299 | -0.15521 | -0.039396 | 0.0014327 | 0.00090267 | 0.2346 | 0.23461 | 0.23461 | 0.99509 | -0.092892 | 0.98515 | -0.28289 | 16.1133
33 | 0.013635 | 0.0034181 | -0.013631 | -0.0034164 | 3.1577e-06 | 1.7579e-06 | 0.020389 | 0.020389 | 0.020389 | 0.99509 | -0.092892 | 0.99484 | -0.097753 | 5.6014
34 | 0.003042 | 0.00076136 | -0.0030417 | -0.00076163 | 2.6225e-07 | -2.7601e-07 | 0.0045362 | 0.0045363 | 0.0045363 | 0.99779 | -0.041841 | 0.99769 | -0.043652 | 1.2462
35 | 0.082524 | 0.020779 | -0.082361 | -0.020675 | 0.00016327 | 0.00010412 | 0.1231 | 0.1231 | 0.1231 | 0.99779 | -0.041841 | 0.99563 | -0.083311 | 33.8198
36 | 0.15521 | 0.039396 | -0.15513 | -0.039347 | 7.7658e-05 | 4.8935e-05 | 0.23461 | 0.23461 | 0.23461 | 0.98515 | -0.28289 | 0.98461 | -0.29329 | 16.1133
37 | 0.0043358 | 0.0010866 | -0.0043357 | -0.0010866 | 9.5039e-09 | -1.7419e-09 | 0.0064852 | 0.0064852 | 0.0064852 | 0.99484 | -0.097753 | 0.99483 | -0.097799 | 1.7816
38 | 0.048104 | 0.01208 | -0.04804 | -0.01204 | 6.3272e-05 | 4.007e-05 | 0.071902 | 0.071902 | 0.071902 | 0.99563 | -0.083311 | 0.9942 | -0.11092 | 19.7532
39 | 0.034257 | 0.0085949 | -0.034243 | -0.0085859 | 1.444e-05 | 9.0504e-06 | 0.051202 | 0.051202 | 0.051202 | 0.99563 | -0.083311 | 0.99518 | -0.092156 | 14.0666
40 | 0.016571 | 0.0041568 | -0.016559 | -0.0041501 | 1.1412e-05 | 6.6599e-06 | 0.024778 | 0.024779 | 0.024779 | 0.99518 | -0.092156 | 0.99443 | -0.10661 | 6.8073
41 | 0.023774 | 0.0059682 | -0.023765 | -0.0059624 | 9.4927e-06 | 5.8257e-06 | 0.035919 | 0.03592 | 0.03592 | 0.98498 | -0.287 | 0.98455 | -0.29537 | 9.868
42 | 0.023765 | 0.0059624 | -0.023747 | -0.0059516 | 1.7494e-05 | 1.0737e-05 | 0.03592 | 0.03592 | 0.03592 | 0.98455 | -0.29537 | 0.98376 | -0.31082 | 9.8681
43 | -0.0081131 | -0.0020333 | 0.0081136 | 0.0020335 | 5.0154e-07 | 2.1047e-07 | 0.012334 | 0.012334 | 0.012334 | 0.97881 | -0.406 | 0.97888 | -0.40471 | 3.3884
44 | -0.013693 | -0.0034319 | 0.013696 | 0.0034338 | 3.3506e-06 | 1.8851e-06 | 0.020815 | 0.020815 | 0.020815 | 0.97888 | -0.40471 | 0.97914 | -0.39957 | 5.7184
45 | -0.055287 | -0.013873 | 0.055322 | 0.013895 | 3.5322e-05 | 2.2443e-05 | 0.084624 | 0.084624 | 0.084624 | 0.97222 | -0.53538 | 0.9729 | -0.52199 | 23.2484
46 | 0.027426 | 0.0068806 | -0.027407 | -0.0068688 | 1.8982e-05 | 1.1793e-05 | 0.041979 | 0.041979 | 0.041979 | 0.97222 | -0.53538 | 0.97149 | -0.54991 | 11.5326
47 | 0.0050469 | 0.0012647 | -0.0050461 | -0.0012647 | 8.0294e-07 | 6.2396e-08 | 0.0076962 | 0.0076963 | 0.0076963 | 0.97579 | -0.46582 | 0.97563 | -0.46916 | 2.1144
48 | 0.036004 | 0.0090583 | -0.035985 | -0.009046 | 1.9486e-05 | 1.2256e-05 | 0.05494 | 0.05494 | 0.05494 | 0.97537 | -0.47411 | 0.9748 | -0.48545 | 15.0935
49 | -0.020653 | -0.0051761 | 0.020674 | 0.0051887 | 2.0648e-05 | 1.2532e-05 | 0.031624 | 0.031624 | 0.031624 | 0.9718 | -0.54453 | 0.97286 | -0.52356 | 8.6879
50 | -0.020674 | -0.0051887 | 0.020696 | 0.0052023 | 2.2424e-05 | 1.3608e-05 | 0.031624 | 0.031623 | 0.031624 | 0.97286 | -0.52356 | 0.97401 | -0.50084 | 8.6878
51 | 0.020662 | 0.0051814 | -0.020653 | -0.0051761 | 8.6916e-06 | 5.2618e-06 | 0.031262 | 0.031262 | 0.031262 | 0.98349 | -0.31502 | 0.98304 | -0.32385 | 8.5885
52 | -0.14673 | -0.037183 | 0.14689 | 0.037281 | 0.00015336 | 9.7729e-05 | 0.22215 | 0.22215 | 0.22215 | 0.98349 | -0.31502 | 0.98461 | -0.29329 | 30.5155
53 | 0.12607 | 0.032002 | -0.12556 | -0.031676 | 0.00051054 | 0.00032628 | 0.19089 | 0.19089 | 0.19089 | 0.98349 | -0.31502 | 0.97914 | -0.39957 | 52.4426
54 | 0.098446 | 0.024878 | -0.098341 | -0.024812 | 0.00010448 | 6.6708e-05 | 0.14968 | 0.14968 | 0.14968 | 0.97914 | -0.39957 | 0.97801 | -0.42173 | 41.1218
55 | 0.013419 | 0.0033637 | -0.013416 | -0.0033625 | 2.2675e-06 | 1.2684e-06 | 0.020393 | 0.020393 | 0.020393 | 0.97914 | -0.39957 | 0.97896 | -0.40312 | 5.6024
56 | 0.012582 | 0.003156 | -0.012576 | -0.0031531 | 5.2172e-06 | 2.8706e-06 | 0.019222 | 0.019222 | 0.019222 | 0.97401 | -0.50084 | 0.97357 | -0.50955 | 5.2808
57 | -0.033278 | -0.0083583 | 0.033302 | 0.0083736 | 2.4473e-05 | 1.5348e-05 | 0.050845 | 0.050845 | 0.050845 | 0.97401 | -0.50084 | 0.9748 | -0.48545 | 13.9685
58 | -0.0089235 | -0.0022364 | 0.0089271 | 0.0022381 | 3.5732e-06 | 1.6514e-06 | 0.013648 | 0.013648 | 0.013648 | 0.97289 | -0.52303 | 0.97332 | -0.51463 | 3.7495
59 | -0.0089271 | -0.0022381 | 0.0089292 | 0.0022391 | 2.1458e-06 | 9.9141e-07 | 0.013648 | 0.013648 | 0.013648 | 0.97332 | -0.51463 | 0.97357 | -0.50959 | 3.7495
60 | 0.012576 | 0.0031531 | -0.012576 | -0.0031531 | 2.4932e-08 | 1.3719e-08 | 0.019222 | 0.019222 | 0.019222 | 0.97357 | -0.50955 | 0.97357 | -0.50959 | 5.2808
61 | 0.077728 | 0.019645 | -0.077587 | -0.019556 | 0.00014068 | 8.9697e-05 | 0.11832 | 0.11832 | 0.11832 | 0.97801 | -0.42173 | 0.97607 | -0.45955 | 32.5057
62 | 0.077587 | 0.019556 | -0.077541 | -0.019526 | 4.6283e-05 | 2.9511e-05 | 0.11832 | 0.11832 | 0.11832 | 0.97607 | -0.45955 | 0.97544 | -0.47203 | 32.5057
63 | 0.077541 | 0.019526 | -0.077439 | -0.019461 | 0.00010243 | 6.5311e-05 | 0.11832 | 0.11832 | 0.11832 | 0.97544 | -0.47203 | 0.97403 | -0.4997 | 32.5058
64 | -0.055322 | -0.013895 | 0.055381 | 0.013933 | 5.8915e-05 | 3.7433e-05 | 0.084624 | 0.084624 | 0.084624 | 0.9729 | -0.52199 | 0.97403 | -0.4997 | 23.2483
65 | 0.0053455 | 0.0013397 | -0.0053453 | -0.0013397 | 2.4219e-07 | 3.5722e-08 | 0.0081877 | 0.0081877 | 0.0081877 | 0.97149 | -0.54991 | 0.97144 | -0.55086 | 2.2494

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.50734 | 0.12994

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.021859 | 0.0054785
1 | 0.011441 | 0.0028673
2 | 0.011438 | 0.0028665
3 | 0.011448 | 0.0028691
4 | 0.06473 | 0.016223
5 | 0.011441 | 0.0028674
6 | 0.011568 | 0.0028991
7 | 0.002323 | 0.00058221
8 | 0.0065765 | 0.0016482
9 | 0.0018847 | 0.00047235
10 | 0.022007 | 0.0055155
11 | 0.017193 | 0.004309
12 | 0.010641 | 0.0026668
13 | 0.002592 | 0.0006496
14 | 0.00044932 | 0.00011261
15 | 0.0092957 | 0.0023297
16 | 0.04804 | 0.01204
17 | 0.017672 | 0.0044291
18 | 0.0081131 | 0.0020333
19 | 0.0055795 | 0.0013983
20 | 0.0030377 | 0.00076133
21 | 0.020653 | 0.0051761
22 | 0.020653 | 0.0051761
23 | 0.0082427 | 0.0020658
24 | 0.0043357 | 0.0010866
25 | 0.016559 | 0.0041501
26 | 0.0089235 | 0.0022364
27 | 0.0026828 | 0.00067236
28 | 0.0050461 | 0.0012647
29 | 0.0036471 | 0.00091404
30 | 0.023747 | 0.0059516
31 | 0.013416 | 0.0033625
32 | 0.020613 | 0.0051662
33 | 0.022061 | 0.0055291
34 | 0.022058 | 0.0055282
35 | 0.0053453 | 0.0013397

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1