## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_2250-4_0_4_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_2250-4_0_4_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_2250-4_0_4_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_2250-4_0_4_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_2250-4_0_4_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_2250-4_0_4_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_2250-4_0_4_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_2250-4_0_4_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_2250-4_0_4_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_2250-4_0_4_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_2250-4_0_4_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_2250-4_0_4_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_2250-4_0_4_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_2250-4_0_4_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_2250-4_0_4_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_2250-4_0_4_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_2250-4_0_4_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_2250-4_0_4_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_2250-4_0_4_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_2250-4_0_4_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_2250-4_0_4_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_2250-4_0_4_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_2250-4_0_4_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_2250-4_0_4_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_2250-4_0_4_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_2250-4_0_4_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_2250-4_0_4_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_2250-4_0_4_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_2250-4_0_4_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_2250-4_0_4_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_2250-4_0_4_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_2250-4_0_4_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_2250-4_0_4_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_2250-4_0_4_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_2250-4_0_4_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_2250-4_0_4_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_2250-4_0_4_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_2250-4_0_4_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_2250-4_0_4_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_2250-4_0_4_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_2250-4_0_4_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_2250-4_0_4_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_2250-4_0_4_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_2250-4_0_4_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_2250-4_0_4_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_2250-4_0_4_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_2250-4_0_4_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_2250-4_0_4_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_2250-4_0_4_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_2250-4_0_4_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_2250-4_0_4_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_2250-4_0_4_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_2250-4_0_4_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_2250-4_0_4_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_2250-4_0_4_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_2250-4_0_4_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_2250-4_0_4_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_2250-4_0_4_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_2250-4_0_4_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_2250-4_0_4_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_2250-4_0_4_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_2250-4_0_4_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_2250-4_0_4_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_2250-4_0_4_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_2250-4_0_4_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_2250-4_0_4_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_2250-4_0_4_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_2250-4_0_4_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_2250-4_0_4_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_2250-4_0_4_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_2250-4_0_4_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_2250-4_0_4_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_2250-4_0_4_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_2250-4_0_4_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_2250-4_0_4_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_2250-4_0_4_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_2250-4_0_4_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_2250-4_0_4_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_2250-4_0_4_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_2250-4_0_4_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_2250-4_0_4_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_2250-4_0_4_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_2250-4_0_4_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_2250-4_0_4_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_2250-4_0_4_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_2250-4_0_4_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_2250-4_0_4_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_2250-4_0_4_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_2250-4_0_4_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_2250-4_0_4_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_2250-4_0_4_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_2250-4_0_4_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_2250-4_0_4_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_2250-4_0_4_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_2250-4_0_4_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_2250-4_0_4_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_2250-4_0_4_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_MV_379_0_node_103 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_2250-4_0_4_load_0 | 0 | 0.0016627 | 0.0004167 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_2250-4_0_4_load_2 | 2 | 0.0031925 | 0.00080012 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_2250-4_0_4_load_10 | 4 | 0.0039004 | 0.00097754 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_2250-4_0_4_load_6 | 6 | 0.00082328 | 0.00020633 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_2250-4_0_4_load_4 | 7 | 0.003085 | 0.00077318 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_2250-4_0_4_load_58 | 8 | 0.044456 | 0.011142 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_2250-4_0_4_load_5 | 10 | 0.0039583 | 0.00099205 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_2250-4_0_4_load_35 | 11 | 0.0036205 | 0.00090738 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_2250-4_0_4_load_29 | 12 | 0.00647 | 0.0016215 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_2250-4_0_4_load_12 | 14 | 0.005429 | 0.0013606 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_2250-4_0_4_load_9 | 15 | 0.0030904 | 0.00077452 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_2250-4_0_4_load_28 | 16 | 0.0049883 | 0.0012502 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_2250-4_0_4_load_26 | 17 | 0.0039061 | 0.00097895 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_2250-4_0_4_load_17 | 18 | 0.0029443 | 0.00073791 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_2250-4_0_4_load_14 | 20 | 0.0020139 | 0.00050474 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_2250-4_0_4_load_15 | 21 | 0.0017875 | 0.00044798 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_2250-4_0_4_load_16 | 22 | 0.0018091 | 0.0004534 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_2250-4_0_4_load_76 | 23 | 0.0031286 | 0.0007841 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_2250-4_0_4_load_75 | 24 | 0.004975 | 0.0012469 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_2250-4_0_4_load_54 | 25 | 0.0024543 | 0.00061509 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_2250-4_0_4_load_55 | 26 | 0.0018702 | 0.00046871 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_2250-4_0_4_load_18 | 27 | 0.0035052 | 0.00087848 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_2250-4_0_4_load_19 | 28 | 0.0024941 | 0.00062507 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_2250-4_0_4_load_22 | 30 | 0.0026006 | 0.00065176 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_2250-4_0_4_load_43 | 31 | 0.0018202 | 0.00045618 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_2250-4_0_4_load_21 | 32 | 0.0023873 | 0.00059831 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_2250-4_0_4_load_44 | 33 | 0.0016163 | 0.00040509 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_2250-4_0_4_load_23 | 34 | 0.0027329 | 0.00068493 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_2250-4_0_4_load_47 | 37 | 0.0042642 | 0.0010687 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_2250-4_0_4_load_78 | 38 | 0.0017122 | 0.00042911 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_2250-4_0_4_load_46 | 40 | 0.0038603 | 0.00096748 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_2250-4_0_4_load_25 | 41 | 0.0029646 | 0.00074301 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_2250-4_0_4_load_27 | 42 | 0.006295 | 0.0015777 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_2250-4_0_4_load_52 | 43 | 0.0049556 | 0.001242 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_2250-4_0_4_load_49 | 44 | 0.0017553 | 0.00043992 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_2250-4_0_4_load_30 | 45 | 0.0043034 | 0.0010785 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_2250-4_0_4_load_31 | 46 | 0.003113 | 0.00078019 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_2250-4_0_4_load_32 | 47 | 0.0047416 | 0.0011883 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_2250-4_0_4_load_33 | 48 | 0.0045829 | 0.0011486 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_2250-4_0_4_load_34 | 49 | 0.0039607 | 0.00099263 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_2250-4_0_4_load_51 | 50 | 0.006203 | 0.0015546 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_2250-4_0_4_load_39 | 51 | 0.0025419 | 0.00063707 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_2250-4_0_4_load_50 | 52 | 0.0045908 | 0.0011506 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_2250-4_0_4_load_40 | 53 | 0.0024978 | 0.000626 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_2250-4_0_4_load_38 | 54 | 0.0015756 | 0.00039487 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_2250-4_0_4_load_79 | 55 | 0.0018203 | 0.0004562 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_2250-4_0_4_load_41 | 56 | 0.0032381 | 0.00081154 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_2250-4_0_4_load_42 | 57 | 0.0026079 | 0.00065359 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_2250-4_0_4_load_45 | 58 | 0.001505 | 0.0003772 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_2250-4_0_4_load_48 | 59 | 0.0045938 | 0.0011513 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_2250-4_0_4_load_77 | 60 | 0.0033601 | 0.00084213 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_2250-4_0_4_load_56 | 61 | 0.030775 | 0.0077131 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_2250-4_0_4_load_68 | 63 | 0.0021458 | 0.0005378 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_2250-4_0_4_load_62 | 66 | 0.0030419 | 0.00076237 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_2250-4_0_4_load_97 | 67 | 0.0014175 | 0.00035526 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_2250-4_0_4_load_60 | 68 | 0.0019387 | 0.00048589 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_2250-4_0_4_load_61 | 69 | 0.0038864 | 0.00097403 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_2250-4_0_4_load_63 | 70 | 0.0020745 | 0.00051991 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_2250-4_0_4_load_65 | 72 | 0.0031969 | 0.00080121 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_2250-4_0_4_load_66 | 73 | 0.00419 | 0.0010501 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_2250-4_0_4_load_67 | 74 | 0.0030708 | 0.00076963 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_2250-4_0_4_load_71 | 75 | 0.00302 | 0.00075688 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_2250-4_0_4_load_74 | 76 | 0.0050102 | 0.0012557 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_2250-4_0_4_load_95 | 77 | 0.0042768 | 0.0010719 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_2250-4_0_4_load_72 | 78 | 0.0010152 | 0.00025443 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_2250-4_0_4_load_73 | 80 | 0.002249 | 0.00056366 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_2250-4_0_4_load_80 | 81 | 0.0036431 | 0.00091305 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_2250-4_0_4_load_93 | 82 | 0.0032777 | 0.00082148 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_2250-4_0_4_load_92 | 83 | 0.0031993 | 0.00080183 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_2250-4_0_4_load_81 | 84 | 0.0028817 | 0.00072223 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_2250-4_0_4_load_82 | 85 | 0.002199 | 0.00055112 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_2250-4_0_4_load_98 | 86 | 0.0029135 | 0.00073018 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_2250-4_0_4_load_83 | 87 | 0.0021992 | 0.00055118 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_2250-4_0_4_load_85 | 89 | 0.002199 | 0.00055112 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_2250-4_0_4_load_86 | 90 | 0.0023527 | 0.00058964 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_2250-4_0_4_load_87 | 92 | 0.0031102 | 0.00077949 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_2250-4_0_4_load_88 | 93 | 0.0024185 | 0.00060612 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_2250-4_0_4_load_89 | 94 | 0.0058339 | 0.0014621 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_2250-4_0_4_load_96 | 95 | 0.0029182 | 0.00073136 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_2250-4_0_4_load_91 | 96 | 0.003196 | 0.000801 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 23 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_2250-4_0_4_line_0 |  | 0 | 1 | 0.0092698 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_2250-4_0_4_line_1 |  | 1 | 2 | 0.024873 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_2250-4_0_4_line_2 |  | 2 | 3 | 0.026191 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_2250-4_0_4_line_3 |  | 2 | 4 | 0.053632 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_2250-4_0_4_line_4 |  | 3 | 5 | 0.014134 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_2250-4_0_4_line_5 |  | 3 | 6 | 0.0027346 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_2250-4_0_4_line_6 |  | 5 | 13 | 0.004888 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_2250-4_0_4_line_7 |  | 5 | 14 | 0.026444 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_2250-4_0_4_line_8 |  | 7 | 8 | 0.0058219 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_2250-4_0_4_line_9 |  | 8 | 9 | 0.01145 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_2250-4_0_4_line_10 |  | 9 | 65 | 0.039955 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_2250-4_0_4_line_11 |  | 9 | 66 | 0.019309 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_2250-4_0_4_line_12 |  | 10 | 11 | 0.051122 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_2250-4_0_4_line_13 |  | 11 | 12 | 0.034452 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_2250-4_0_4_line_14 |  | 12 | 43 | 0.019387 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_2250-4_0_4_line_15 |  | 12 | 42 | 0.013187 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_2250-4_0_4_line_16 |  | 13 | 18 | 0.029267 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_2250-4_0_4_line_17 |  | 15 | 16 | 0.015779 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_2250-4_0_4_line_18 |  | 16 | 17 | 0.0051701 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_2250-4_0_4_line_19 |  | 17 | 41 | 0.022902 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_2250-4_0_4_line_20 |  | 18 | 19 | 0.0018716 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_2250-4_0_4_line_21 |  | 19 | 25 | 0.02307 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_2250-4_0_4_line_22 |  | 19 | 26 | 0.010171 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_2250-4_0_4_line_23 |  | 20 | 21 | 0.002938 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_2250-4_0_4_line_24 |  | 21 | 22 | 0.0016868 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_2250-4_0_4_line_25 |  | 22 | 23 | 0.026791 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_2250-4_0_4_line_26 |  | 23 | 24 | 0.025895 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
27 | LV_2250-4_0_4_line_27 |  | 24 | 76 | 0.024446 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
28 | LV_2250-4_0_4_line_28 |  | 25 | 54 | 0.011714 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_2250-4_0_4_line_29 |  | 26 | 60 | 0.0092353 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_2250-4_0_4_line_30 |  | 27 | 28 | 0.033161 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_2250-4_0_4_line_31 |  | 28 | 29 | 0.013371 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_2250-4_0_4_line_32 |  | 29 | 30 | 0.012988 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_2250-4_0_4_line_33 |  | 29 | 31 | 0.023697 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_2250-4_0_4_line_34 |  | 30 | 32 | 0.016879 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_2250-4_0_4_line_35 |  | 31 | 33 | 0.025466 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_2250-4_0_4_line_36 |  | 32 | 34 | 0.018149 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_2250-4_0_4_line_37 |  | 33 | 58 | 0.0052914 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_2250-4_0_4_line_38 |  | 34 | 35 | 0.0046158 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_2250-4_0_4_line_39 |  | 35 | 36 | 0.032007 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_2250-4_0_4_line_40 |  | 35 | 37 | 0.020236 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_2250-4_0_4_line_41 |  | 36 | 38 | 0.02381 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
42 | LV_2250-4_0_4_line_42 |  | 36 | 39 | 0.004836 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_2250-4_0_4_line_43 |  | 37 | 40 | 0.0086759 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_2250-4_0_4_line_44 |  | 38 | 55 | 0.0052158 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
45 | LV_2250-4_0_4_line_45 |  | 39 | 54 | 0.0095427 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_2250-4_0_4_line_46 |  | 40 | 59 | 0.013039 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_2250-4_0_4_line_47 |  | 41 | 42 | 0.011685 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_2250-4_0_4_line_48 |  | 43 | 44 | 0.0083143 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_2250-4_0_4_line_49 |  | 44 | 59 | 0.016065 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_2250-4_0_4_line_50 |  | 45 | 46 | 0.0073189 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_2250-4_0_4_line_51 |  | 45 | 47 | 0.015812 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_2250-4_0_4_line_52 |  | 46 | 48 | 0.014776 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_2250-4_0_4_line_53 |  | 47 | 49 | 0.0056471 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_2250-4_0_4_line_54 |  | 48 | 50 | 0.0093474 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_2250-4_0_4_line_55 |  | 49 | 51 | 0.014226 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_2250-4_0_4_line_56 |  | 50 | 52 | 0.012262 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_2250-4_0_4_line_57 |  | 51 | 53 | 0.0035492 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_2250-4_0_4_line_58 |  | 52 | 58 | 0.021854 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_2250-4_0_4_line_59 |  | 53 | 56 | 0.0078872 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_2250-4_0_4_line_60 |  | 55 | 81 | 0.025498 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
61 | LV_2250-4_0_4_line_61 |  | 56 | 57 | 0.0043735 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_2250-4_0_4_line_62 |  | 61 | 62 | 0.047551 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_2250-4_0_4_line_63 |  | 62 | 63 | 0.055909 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_2250-4_0_4_line_64 |  | 63 | 64 | 0.014728 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_2250-4_0_4_line_65 |  | 64 | 65 | 0.021687 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_2250-4_0_4_line_66 |  | 65 | 67 | 0.042528 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_2250-4_0_4_line_67 |  | 66 | 68 | 0.02277 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_2250-4_0_4_line_68 |  | 68 | 69 | 0.0046765 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_2250-4_0_4_line_69 |  | 69 | 70 | 0.001198 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_2250-4_0_4_line_70 |  | 70 | 71 | 0.042601 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_2250-4_0_4_line_71 |  | 71 | 72 | 0.016131 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_2250-4_0_4_line_72 |  | 71 | 73 | 0.015916 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
73 | LV_2250-4_0_4_line_73 |  | 71 | 74 | 0.044083 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
74 | LV_2250-4_0_4_line_74 |  | 72 | 75 | 0.0028733 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_2250-4_0_4_line_75 |  | 73 | 76 | 0.007029 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
76 | LV_2250-4_0_4_line_76 |  | 74 | 77 | 0.0033356 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
77 | LV_2250-4_0_4_line_77 |  | 75 | 78 | 0.018325 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_2250-4_0_4_line_78 |  | 77 | 79 | 0.028573 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
79 | LV_2250-4_0_4_line_79 |  | 78 | 80 | 0.012324 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_2250-4_0_4_line_80 |  | 79 | 91 | 0.027007 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
81 | LV_2250-4_0_4_line_81 |  | 79 | 89 | 0.01745 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_2250-4_0_4_line_82 |  | 81 | 82 | 0.0068245 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
83 | LV_2250-4_0_4_line_83 |  | 82 | 83 | 0.02082 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
84 | LV_2250-4_0_4_line_84 |  | 83 | 96 | 0.006096 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
85 | LV_2250-4_0_4_line_85 |  | 84 | 85 | 0.0052525 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_2250-4_0_4_line_86 |  | 84 | 86 | 0.036792 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_2250-4_0_4_line_87 |  | 85 | 87 | 0.0027087 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_2250-4_0_4_line_88 |  | 87 | 88 | 0.012996 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_2250-4_0_4_line_89 |  | 88 | 89 | 0.012237 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_2250-4_0_4_line_90 |  | 88 | 90 | 0.014825 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_2250-4_0_4_line_91 |  | 91 | 96 | 0.0167 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
92 | LV_2250-4_0_4_line_92 |  | 91 | 93 | 0.015586 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_2250-4_0_4_line_93 |  | 92 | 93 | 0.019266 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_2250-4_0_4_line_94 |  | 92 | 94 | 0.014179 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_2250-4_0_4_line_95 |  | 94 | 95 | 0.029831 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_2250-4_0_4_trafo_76 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 97 | 23 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4
0 | 2575187.8235 | 1195758.6867 | 2575182.8652 | 1195750.8544
1 | 2575187.8235 | 1195758.6867 | 2575193.4931 | 1195768.2349 | 2575198.9885 | 1195778.0395 | 2575200.1962 | 1195780.2617
2 | 2575212.4867 | 1195803.3859 | 2575209.8207 | 1195797.9718 | 2575200.1962 | 1195780.2617
3 | 2575200.1962 | 1195780.2617 | 2575240.9357 | 1195745.3813
4 | 2575212.4867 | 1195803.3859 | 2575203.5328 | 1195808.2369 | 2575200.1668 | 1195810.3631
5 | 2575212.4867 | 1195803.3859 | 2575213.6535 | 1195805.859
6 | 2575196.3017 | 1195813.3697 | 2575200.1668 | 1195810.3631
7 | 2575200.1668 | 1195810.3631 | 2575206.5759 | 1195816.4064 | 2575213.2387 | 1195832.7349
8 | 2575099.536 | 1195654.6719 | 2575096.7251 | 1195659.7702
9 | 2575091.1966 | 1195669.7975 | 2575096.7251 | 1195659.7702
10 | 2575056.3745 | 1195650.0325 | 2575091.1966 | 1195669.7975
11 | 2575091.1966 | 1195669.7975 | 2575081.9564 | 1195686.752
12 | 2575195.3882 | 1195891.1244 | 2575244.9474 | 1195878.579
13 | 2575179.9369 | 1195921.9172 | 2575195.3882 | 1195891.1244
14 | 2575162.7317 | 1195912.9811 | 2575179.9369 | 1195921.9172
15 | 2575179.9369 | 1195921.9172 | 2575191.6397 | 1195927.9954
16 | 2575196.3017 | 1195813.3697 | 2575189.8768 | 1195818.1657 | 2575172.7197 | 1195830.7022
17 | 2575226.9215 | 1195946.32 | 2575240.9248 | 1195953.593
18 | 2575226.9215 | 1195946.32 | 2575222.3333 | 1195943.937
19 | 2575222.3333 | 1195943.937 | 2575202.0095 | 1195933.3812
20 | 2575171.2085 | 1195831.8064 | 2575172.7197 | 1195830.7022
21 | 2575171.2085 | 1195831.8064 | 2575166.7057 | 1195835.327 | 2575163.2017 | 1195839.0548 | 2575158.4125 | 1195845.1336 | 2575155.1285 | 1195848.2089
22 | 2575171.2085 | 1195831.8064 | 2575161.7463 | 1195828.0761
23 | 2575141.8481 | 1195795.2466 | 2575139.0563 | 1195794.3314 | 2575139.0563 | 1195794.3314
24 | 2575137.4887 | 1195793.7083 | 2575139.0563 | 1195794.3314
25 | 2575137.4887 | 1195793.7083 | 2575126.1298 | 1195789.1937 | 2575114.81 | 1195783.9047 | 2575112.9558 | 1195782.9772
26 | 2575089.9074 | 1195771.1753 | 2575103.6795 | 1195778.3371 | 2575112.9558 | 1195782.9772
27 | 2575068.2188 | 1195759.8966 | 2575089.9074 | 1195771.1753
28 | 2575155.1285 | 1195848.2089 | 2575154.9901 | 1195848.3385 | 2575145.7379 | 1195855.2101
29 | 2575153.1545 | 1195824.6889 | 2575161.7463 | 1195828.0761
30 | 2575048.7161 | 1195911.2289 | 2575038.6202 | 1195916.317 | 2575046.829 | 1195922.7861 | 2575056.8698 | 1195928.192
31 | 2575061.1902 | 1195906.7507 | 2575055.1695 | 1195907.9765 | 2575048.7161 | 1195911.2289
32 | 2575061.1902 | 1195906.7507 | 2575072.276 | 1195899.9829
33 | 2575061.1902 | 1195906.7507 | 2575062.4363 | 1195918.7186 | 2575068.8012 | 1195928.493
34 | 2575072.276 | 1195899.9829 | 2575086.6825 | 1195891.1879
35 | 2575068.8012 | 1195928.493 | 2575073.3161 | 1195935.4265 | 2575088.0398 | 1195944.3029
36 | 2575102.1732 | 1195881.7309 | 2575086.6825 | 1195891.1879
37 | 2575088.0398 | 1195944.3029 | 2575091.0802 | 1195946.1358 | 2575092.641 | 1195946.9077
38 | 2575106.1129 | 1195879.3258 | 2575102.1732 | 1195881.7309
39 | 2575106.1129 | 1195879.3258 | 2575121.2693 | 1195871.2359 | 2575127.8285 | 1195867.6066 | 2575134.0356 | 1195863.5785
40 | 2575106.1129 | 1195879.3258 | 2575115.1547 | 1195888.2706 | 2575121.8263 | 1195891.7357
41 | 2575134.0356 | 1195863.5785 | 2575121.4841 | 1195858.8284 | 2575111.7161 | 1195855.2891
42 | 2575138.0159 | 1195860.816 | 2575134.0356 | 1195863.5785
43 | 2575129.5257 | 1195895.7346 | 2575121.8263 | 1195891.7357
44 | 2575111.7161 | 1195855.2891 | 2575106.8123 | 1195853.5123
45 | 2575138.0159 | 1195860.816 | 2575142.3908 | 1195857.696 | 2575145.7379 | 1195855.2101
46 | 2575129.5257 | 1195895.7346 | 2575141.0969 | 1195901.7445
47 | 2575191.6397 | 1195927.9954 | 2575202.0095 | 1195933.3812
48 | 2575155.3532 | 1195909.1489 | 2575162.7317 | 1195912.9811
49 | 2575155.3532 | 1195909.1489 | 2575141.0969 | 1195901.7445
50 | 2575151.406 | 1195975.9692 | 2575144.8455 | 1195972.7248
51 | 2575151.406 | 1195975.9692 | 2575165.5793 | 1195982.9785
52 | 2575144.8455 | 1195972.7248 | 2575131.6003 | 1195966.1746
53 | 2575170.6412 | 1195985.4818 | 2575165.5793 | 1195982.9785
54 | 2575123.2215 | 1195962.0309 | 2575131.6003 | 1195966.1746
55 | 2575183.3929 | 1195991.788 | 2575170.6412 | 1195985.4818
56 | 2575123.2215 | 1195962.0309 | 2575112.2304 | 1195956.5954
57 | 2575183.3929 | 1195991.788 | 2575186.5743 | 1195993.3614
58 | 2575092.641 | 1195946.9077 | 2575112.2304 | 1195956.5954
59 | 2575193.6442 | 1195996.8577 | 2575186.5743 | 1195993.3614
60 | 2575082.8398 | 1195844.8265 | 2575106.8123 | 1195853.5123
61 | 2575193.6442 | 1195996.8577 | 2575197.5645 | 1195998.7965
62 | 2575061.362 | 1195565.744 | 2575071.6836 | 1195558.1412 | 2575089.8003 | 1195534.5083 | 2575092.7276 | 1195530.5123
63 | 2575076.3857 | 1195619.5963 | 2575061.362 | 1195565.744
64 | 2575068.053 | 1195631.7404 | 2575076.3857 | 1195619.5963
65 | 2575056.3745 | 1195650.0325 | 2575068.053 | 1195631.7404
66 | 2575056.3745 | 1195650.0325 | 2575031.9135 | 1195684.8648
67 | 2575071.0597 | 1195706.7458 | 2575081.9564 | 1195686.752
68 | 2575071.0597 | 1195706.7458 | 2575068.8218 | 1195710.852
69 | 2575068.8218 | 1195710.852 | 2575068.2485 | 1195711.9039
70 | 2575047.8619 | 1195749.3105 | 2575068.2485 | 1195711.9039
71 | 2575047.8619 | 1195749.3105 | 2575032.9223 | 1195743.2273
72 | 2575047.8619 | 1195749.3105 | 2575061.9826 | 1195756.6537
73 | 2575047.8619 | 1195749.3105 | 2575026.4838 | 1195787.8626
74 | 2575030.2612 | 1195742.1437 | 2575032.9223 | 1195743.2273
75 | 2575068.2188 | 1195759.8966 | 2575061.9826 | 1195756.6537
76 | 2575026.4838 | 1195787.8626 | 2575024.8662 | 1195790.7796
77 | 2575030.2612 | 1195742.1437 | 2575013.2889 | 1195735.2328
78 | 2575011.0098 | 1195815.7674 | 2575024.8662 | 1195790.7796
79 | 2575001.8302 | 1195730.7019 | 2575004.2725 | 1195731.5614 | 2575013.2889 | 1195735.2328
80 | 2575035.7838 | 1195826.6806 | 2575023.5576 | 1195821.3956 | 2575011.0098 | 1195815.7674
81 | 2575011.0098 | 1195815.7674 | 2574994.5912 | 1195809.8571
82 | 2575082.8398 | 1195844.8265 | 2575076.4235 | 1195842.5017
83 | 2575076.4235 | 1195842.5017 | 2575067.9473 | 1195839.4306 | 2575056.9317 | 1195835.1873
84 | 2575051.2468 | 1195832.9872 | 2575051.7023 | 1195833.173 | 2575056.9317 | 1195835.1873
85 | 2574963.3287 | 1195798.6992 | 2574968.2784 | 1195800.457
86 | 2574963.3287 | 1195798.6992 | 2574938.3601 | 1195825.7223
87 | 2574970.8309 | 1195801.3634 | 2574968.2784 | 1195800.457
88 | 2574983.0779 | 1195805.7125 | 2574970.8309 | 1195801.3634
89 | 2574983.0779 | 1195805.7125 | 2574994.5912 | 1195809.8571
90 | 2574983.0779 | 1195805.7125 | 2574975.8206 | 1195818.6396
91 | 2575035.7838 | 1195826.6806 | 2575051.2468 | 1195832.9872
92 | 2575035.7838 | 1195826.6806 | 2575028.9023 | 1195840.6646
93 | 2575020.3954 | 1195857.9512 | 2575028.9023 | 1195840.6646
94 | 2575014.1351 | 1195870.6728 | 2575020.3954 | 1195857.9512
95 | 2575014.1351 | 1195870.6728 | 2574985.288 | 1195863.0749

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2575182.8652 | 1195750.8544
1 | 2575187.8235 | 1195758.6867
2 | 2575200.1962 | 1195780.2617
3 | 2575212.4867 | 1195803.3859
4 | 2575240.9357 | 1195745.3813
5 | 2575200.1668 | 1195810.3631
6 | 2575213.6535 | 1195805.859
7 | 2575099.536 | 1195654.6719
8 | 2575096.7251 | 1195659.7702
9 | 2575091.1966 | 1195669.7975
10 | 2575244.9474 | 1195878.579
11 | 2575195.3882 | 1195891.1244
12 | 2575179.9369 | 1195921.9172
13 | 2575196.3017 | 1195813.3697
14 | 2575213.2387 | 1195832.7349
15 | 2575240.9248 | 1195953.593
16 | 2575226.9215 | 1195946.32
17 | 2575222.3333 | 1195943.937
18 | 2575172.7197 | 1195830.7022
19 | 2575171.2085 | 1195831.8064
20 | 2575141.8481 | 1195795.2466
21 | 2575139.0563 | 1195794.3314
22 | 2575137.4887 | 1195793.7083
23 | 2575112.9558 | 1195782.9772
24 | 2575089.9074 | 1195771.1753
25 | 2575155.1285 | 1195848.2089
26 | 2575161.7463 | 1195828.0761
27 | 2575056.8698 | 1195928.192
28 | 2575048.7161 | 1195911.2289
29 | 2575061.1902 | 1195906.7507
30 | 2575072.276 | 1195899.9829
31 | 2575068.8012 | 1195928.493
32 | 2575086.6825 | 1195891.1879
33 | 2575088.0398 | 1195944.3029
34 | 2575102.1732 | 1195881.7309
35 | 2575106.1129 | 1195879.3258
36 | 2575134.0356 | 1195863.5785
37 | 2575121.8263 | 1195891.7357
38 | 2575111.7161 | 1195855.2891
39 | 2575138.0159 | 1195860.816
40 | 2575129.5257 | 1195895.7346
41 | 2575202.0095 | 1195933.3812
42 | 2575191.6397 | 1195927.9954
43 | 2575162.7317 | 1195912.9811
44 | 2575155.3532 | 1195909.1489
45 | 2575151.406 | 1195975.9692
46 | 2575144.8455 | 1195972.7248
47 | 2575165.5793 | 1195982.9785
48 | 2575131.6003 | 1195966.1746
49 | 2575170.6412 | 1195985.4818
50 | 2575123.2215 | 1195962.0309
51 | 2575183.3929 | 1195991.788
52 | 2575112.2304 | 1195956.5954
53 | 2575186.5743 | 1195993.3614
54 | 2575145.7379 | 1195855.2101
55 | 2575106.8123 | 1195853.5123
56 | 2575193.6442 | 1195996.8577
57 | 2575197.5645 | 1195998.7965
58 | 2575092.641 | 1195946.9077
59 | 2575141.0969 | 1195901.7445
60 | 2575153.1545 | 1195824.6889
61 | 2575092.7276 | 1195530.5123
62 | 2575061.362 | 1195565.744
63 | 2575076.3857 | 1195619.5963
64 | 2575068.053 | 1195631.7405
65 | 2575056.3745 | 1195650.0325
66 | 2575081.9564 | 1195686.752
67 | 2575031.9135 | 1195684.8648
68 | 2575071.0597 | 1195706.7458
69 | 2575068.8218 | 1195710.852
70 | 2575068.2485 | 1195711.9039
71 | 2575047.8619 | 1195749.3105
72 | 2575032.9223 | 1195743.2273
73 | 2575061.9826 | 1195756.6537
74 | 2575026.4838 | 1195787.8626
75 | 2575030.2612 | 1195742.1437
76 | 2575068.2188 | 1195759.8966
77 | 2575024.8662 | 1195790.7796
78 | 2575013.2889 | 1195735.2328
79 | 2575011.0098 | 1195815.7674
80 | 2575001.8302 | 1195730.7019
81 | 2575082.8398 | 1195844.8265
82 | 2575076.4235 | 1195842.5017
83 | 2575056.9317 | 1195835.1873
84 | 2574963.3287 | 1195798.6992
85 | 2574968.2784 | 1195800.457
86 | 2574938.3601 | 1195825.7224
87 | 2574970.8309 | 1195801.3634
88 | 2574983.0779 | 1195805.7125
89 | 2574994.5912 | 1195809.8571
90 | 2574975.8206 | 1195818.6396
91 | 2575035.7838 | 1195826.6806
92 | 2575020.3954 | 1195857.9512
93 | 2575028.9023 | 1195840.6646
94 | 2575014.1351 | 1195870.6728
95 | 2574985.288 | 1195863.0749
96 | 2575051.2468 | 1195832.9872
97 | 2575047.8619 | 1195749.3105

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.97962 | -0.39098 | 0.0016627 | 0.0004167
1 | 0.97963 | -0.3907 | 0 | 0
2 | 0.97967 | -0.38995 | 0.0031925 | 0.00080012
3 | 0.97988 | -0.38578 | 0 | 0
4 | 0.97947 | -0.39375 | 0.0039004 | 0.00097754
5 | 0.98001 | -0.38333 | 0 | 0
6 | 0.97988 | -0.38583 | 0.00082328 | 0.00020633
7 | 0.98518 | -0.28392 | 0.003085 | 0.00077318
8 | 0.98519 | -0.2836 | 0.044456 | 0.011142
9 | 0.98569 | -0.27383 | 0 | 0
10 | 0.97418 | -0.49731 | 0.0039583 | 0.00099205
11 | 0.97437 | -0.49359 | 0.0036205 | 0.00090738
12 | 0.97461 | -0.4888 | 0.00647 | 0.0016215
13 | 0.98007 | -0.38199 | 0 | 0
14 | 0.97987 | -0.38593 | 0.005429 | 0.0013606
15 | 0.97385 | -0.50385 | 0.0030904 | 0.00077452
16 | 0.9739 | -0.50296 | 0.0049883 | 0.0012502
17 | 0.97394 | -0.50219 | 0.0039061 | 0.00097895
18 | 0.98048 | -0.37402 | 0.0029443 | 0.00073791
19 | 0.98051 | -0.37342 | 0 | 0
20 | 0.99985 | -0.0028354 | 0.0020139 | 0.00050474
21 | 0.99986 | -0.0027323 | 0.0017875 | 0.00044798
22 | 0.99986 | -0.0026205 | 0.0018091 | 0.0004534
23 | 1 | 0 | -0.32546 | -0.083276
24 | 0.9975 | -0.047169 | 0.004975 | 0.0012469
25 | 0.98101 | -0.36372 | 0.0024543 | 0.00061509
26 | 0.98046 | -0.37438 | 0.0018702 | 0.00046871
27 | 0.97523 | -0.47644 | 0.0035052 | 0.00087848
28 | 0.97534 | -0.47431 | 0.0024941 | 0.00062507
29 | 0.97542 | -0.47284 | 0 | 0
30 | 0.97606 | -0.46016 | 0.0026006 | 0.00065176
31 | 0.97437 | -0.49341 | 0.0018202 | 0.00045618
32 | 0.97694 | -0.44291 | 0.0023873 | 0.00059831
33 | 0.97329 | -0.51471 | 0.0016163 | 0.00040509
34 | 0.97793 | -0.4236 | 0.0027329 | 0.00068493
35 | 0.97819 | -0.41847 | 0 | 0
36 | 0.98165 | -0.3512 | 0 | 0
37 | 0.97716 | -0.43866 | 0.0042642 | 0.0010687
38 | 0.98323 | -0.32046 | 0.0017122 | 0.00042911
39 | 0.98152 | -0.35358 | 0 | 0
40 | 0.97676 | -0.44666 | 0.0038603 | 0.00096748
41 | 0.97419 | -0.49715 | 0.0029646 | 0.00074301
42 | 0.97435 | -0.49394 | 0.006295 | 0.0015777
43 | 0.97525 | -0.47625 | 0.0049556 | 0.001242
44 | 0.97556 | -0.47012 | 0.0017553 | 0.00043992
45 | 0.97096 | -0.56066 | 0.0043034 | 0.0010785
46 | 0.97112 | -0.55742 | 0.003113 | 0.00078019
47 | 0.97067 | -0.56638 | 0.0047416 | 0.0011883
48 | 0.9715 | -0.55005 | 0.0045829 | 0.0011486
49 | 0.97059 | -0.56793 | 0.0039607 | 0.00099263
50 | 0.97177 | -0.5446 | 0.006203 | 0.0015546
51 | 0.97045 | -0.5708 | 0.0025419 | 0.00063707
52 | 0.97221 | -0.53605 | 0.0045908 | 0.0011506
53 | 0.97042 | -0.57135 | 0.0024978 | 0.000626
54 | 0.98128 | -0.35828 | 0.0015756 | 0.00039487
55 | 0.98346 | -0.31592 | 0.0018203 | 0.0004562
56 | 0.97038 | -0.5722 | 0.0032381 | 0.00081154
57 | 0.97037 | -0.57241 | 0.0026079 | 0.00065359
58 | 0.97307 | -0.51898 | 0.001505 | 0.0003772
59 | 0.97619 | -0.45776 | 0.0045938 | 0.0011513
60 | 0.98043 | -0.37494 | 0.0033601 | 0.00084213
61 | 0.98037 | -0.37763 | 0.030775 | 0.0077131
62 | 0.98172 | -0.35113 | 0 | 0
63 | 0.98332 | -0.32006 | 0.0021458 | 0.0005378
64 | 0.98376 | -0.31133 | 0 | 0
65 | 0.98443 | -0.29847 | 0 | 0
66 | 0.98715 | -0.2455 | 0.0030419 | 0.00076237
67 | 0.98437 | -0.29956 | 0.0014175 | 0.00035526
68 | 0.98894 | -0.21098 | 0.0019387 | 0.00048589
69 | 0.98931 | -0.20374 | 0.0038864 | 0.00097403
70 | 0.98941 | -0.2018 | 0.0020745 | 0.00051991
71 | 0.99306 | -0.13165 | 0 | 0
72 | 0.99292 | -0.13435 | 0.0031969 | 0.00080121
73 | 0.99452 | -0.10369 | 0.00419 | 0.0010501
74 | 0.99038 | -0.18275 | 0.0030708 | 0.00076963
75 | 0.9929 | -0.13467 | 0.00302 | 0.00075688
76 | 0.99518 | -0.091202 | 0.0050102 | 0.0012557
77 | 0.99018 | -0.18657 | 0.0042768 | 0.0010719
78 | 0.99285 | -0.13573 | 0.0010152 | 0.00025443
79 | 0.98851 | -0.21861 | 0 | 0
80 | 0.99282 | -0.13622 | 0.002249 | 0.00056366
81 | 0.98462 | -0.29351 | 0.0036431 | 0.00091305
82 | 0.98494 | -0.28737 | 0.0032777 | 0.00082148
83 | 0.98593 | -0.26825 | 0.0031993 | 0.00080183
84 | 0.98796 | -0.22923 | 0.0028817 | 0.00072223
85 | 0.98799 | -0.22869 | 0.002199 | 0.00055112
86 | 0.98787 | -0.23115 | 0.0029135 | 0.00073018
87 | 0.98801 | -0.2283 | 0.0021992 | 0.00055118
88 | 0.98813 | -0.22594 | 0 | 0
89 | 0.98828 | -0.2232 | 0.002199 | 0.00055112
90 | 0.9881 | -0.22656 | 0.0023527 | 0.00058964
91 | 0.98705 | -0.24661 | 0 | 0
92 | 0.98664 | -0.25469 | 0.0031102 | 0.00077949
93 | 0.98685 | -0.25059 | 0.0024185 | 0.00060612
94 | 0.98653 | -0.25691 | 0.0058339 | 0.0014621
95 | 0.98645 | -0.25847 | 0.0029182 | 0.00073136
96 | 0.98623 | -0.26254 | 0.003196 | 0.000801
97 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.0016627 | -0.0004167 | 0.0016627 | 0.0004166 | 2.2172e-08 | -1.0252e-07 | 0.0025255 | 0.0025255 | 0.0025255 | 0.97962 | -0.39098 | 0.97963 | -0.3907 | 0.69383
1 | -0.0016627 | -0.0004166 | 0.0016627 | 0.00041632 | 5.9489e-08 | -2.751e-07 | 0.0025255 | 0.0025254 | 0.0025255 | 0.97963 | -0.3907 | 0.97967 | -0.38995 | 0.69382
2 | -0.0087564 | -0.0021938 | 0.0087581 | 0.0021945 | 1.7373e-06 | 7.8202e-07 | 0.0133 | 0.0133 | 0.0133 | 0.97967 | -0.38995 | 0.97988 | -0.38578 | 3.6538
3 | 0.0039011 | 0.00097732 | -0.0039004 | -0.00097754 | 7.0614e-07 | -2.2323e-07 | 0.0059253 | 0.0059255 | 0.0059255 | 0.97967 | -0.38995 | 0.97947 | -0.39375 | 1.6279
4 | -0.0095814 | -0.0024008 | 0.0095825 | 0.0024014 | 1.1221e-06 | 5.4005e-07 | 0.01455 | 0.01455 | 0.01455 | 0.97988 | -0.38578 | 0.98001 | -0.38333 | 3.9972
5 | 0.00082328 | 0.0002063 | -0.00082328 | -0.00020633 | 1.6028e-09 | -3.3421e-08 | 0.0012502 | 0.0012502 | 0.0012502 | 0.97988 | -0.38578 | 0.97988 | -0.38583 | 0.34346
6 | -0.015012 | -0.0037621 | 0.015013 | 0.0037627 | 9.5237e-07 | 5.4793e-07 | 0.022794 | 0.022794 | 0.022794 | 0.98001 | -0.38333 | 0.98007 | -0.38199 | 6.2621
7 | 0.0054297 | 0.0013607 | -0.005429 | -0.0013606 | 6.7403e-07 | 9.8227e-08 | 0.0082443 | 0.0082444 | 0.0082444 | 0.98001 | -0.38333 | 0.97987 | -0.38593 | 2.2649
8 | -0.003085 | -0.00077318 | 0.0030851 | 0.00077314 | 4.7402e-08 | -4.3795e-08 | 0.0046596 | 0.0046596 | 0.0046596 | 0.98518 | -0.28392 | 0.98519 | -0.2836 | 1.2801
9 | -0.047541 | -0.011915 | 0.047563 | 0.011929 | 2.2139e-05 | 1.4023e-05 | 0.071805 | 0.071805 | 0.071805 | 0.98519 | -0.2836 | 0.98569 | -0.27383 | 19.7267
10 | 0.034498 | 0.0087054 | -0.034458 | -0.0086798 | 4.0671e-05 | 2.5521e-05 | 0.0521 | 0.0521 | 0.0521 | 0.98569 | -0.27383 | 0.98443 | -0.29847 | 14.3133
11 | -0.082062 | -0.020634 | 0.082173 | 0.020705 | 0.00011117 | 7.0899e-05 | 0.12391 | 0.12391 | 0.12391 | 0.98569 | -0.27383 | 0.98715 | -0.2455 | 34.0399
12 | -0.0039583 | -0.00099205 | 0.003959 | 0.00099186 | 7.0079e-07 | -1.8813e-07 | 0.0060462 | 0.0060459 | 0.0060462 | 0.97418 | -0.49731 | 0.97437 | -0.49359 | 1.661
13 | -0.0075795 | -0.0018992 | 0.0075813 | 0.0018999 | 1.7309e-06 | 6.7858e-07 | 0.011575 | 0.011575 | 0.011575 | 0.97437 | -0.49359 | 0.97461 | -0.4888 | 3.1799
14 | -0.035306 | -0.0088519 | 0.035328 | 0.0088651 | 2.1127e-05 | 1.3279e-05 | 0.053906 | 0.053906 | 0.053906 | 0.97461 | -0.4888 | 0.97525 | -0.47625 | 14.8094
15 | 0.021255 | 0.0053304 | -0.02125 | -0.0053272 | 5.2083e-06 | 3.169e-06 | 0.032453 | 0.032453 | 0.032453 | 0.97461 | -0.4888 | 0.97435 | -0.49394 | 8.9157
16 | -0.015013 | -0.0037627 | 0.015019 | 0.003766 | 5.7023e-06 | 3.2805e-06 | 0.022794 | 0.022794 | 0.022794 | 0.98007 | -0.38199 | 0.98048 | -0.37402 | 6.2621
17 | -0.0030904 | -0.00077452 | 0.0030905 | 0.0007744 | 1.3194e-07 | -1.119e-07 | 0.004722 | 0.0047219 | 0.004722 | 0.97385 | -0.50385 | 0.9739 | -0.50296 | 1.2972
18 | -0.0080788 | -0.0020246 | 0.0080791 | 0.0020247 | 2.954e-07 | 1.2472e-07 | 0.012344 | 0.012344 | 0.012344 | 0.9739 | -0.50296 | 0.97394 | -0.50219 | 3.3911
19 | -0.011985 | -0.0030037 | 0.011988 | 0.0030052 | 2.8796e-06 | 1.5579e-06 | 0.018311 | 0.018311 | 0.018311 | 0.97394 | -0.50219 | 0.97419 | -0.49715 | 5.0306
20 | -0.017963 | -0.0045039 | 0.017964 | 0.0045042 | 5.2163e-07 | 3.1024e-07 | 0.027262 | 0.027262 | 0.027262 | 0.98048 | -0.37402 | 0.98051 | -0.37342 | 7.4897
21 | -0.023194 | -0.005815 | 0.023205 | 0.0058216 | 1.0719e-05 | 6.5692e-06 | 0.0352 | 0.0352 | 0.0352 | 0.98051 | -0.37342 | 0.98101 | -0.36372 | 9.6704
22 | 0.0052307 | 0.0013108 | -0.0052304 | -0.0013108 | 2.4033e-07 | 2.5534e-08 | 0.007938 | 0.007938 | 0.007938 | 0.98051 | -0.37342 | 0.98046 | -0.37438 | 2.1808
23 | -0.0020139 | -0.00050474 | 0.0020139 | 0.00050471 | 9.8974e-09 | -3.22e-08 | 0.0029972 | 0.0029972 | 0.0029972 | 0.99985 | -0.0028354 | 0.99986 | -0.0027323 | 0.82341
24 | -0.0038014 | -0.00095269 | 0.0038014 | 0.00095268 | 2.0245e-08 | -9.1666e-09 | 0.0056573 | 0.0056573 | 0.0056573 | 0.99986 | -0.0027323 | 0.99986 | -0.0026205 | 1.5542
25 | -0.0056105 | -0.0014061 | 0.0056112 | 0.0014062 | 7.0041e-07 | 9.6832e-08 | 0.0083497 | 0.0083496 | 0.0083497 | 0.99986 | -0.0026205 | 1 | 0 | 2.2939
26 | 0.3182 | 0.081869 | -0.31747 | -0.081405 | 0.00072798 | 0.00046489 | 0.47424 | 0.47424 | 0.47424 | 1 | 0 | 0.9975 | -0.047169 | 43.4283
27 | 0.31249 | 0.080158 | -0.31183 | -0.079732 | 0.0006659 | 0.00042522 | 0.46682 | 0.46682 | 0.46682 | 0.9975 | -0.047169 | 0.99518 | -0.091202 | 42.7487
28 | -0.025659 | -0.0064366 | 0.025666 | 0.0064408 | 6.6552e-06 | 4.1114e-06 | 0.038923 | 0.038923 | 0.038923 | 0.98101 | -0.36372 | 0.98128 | -0.35828 | 10.6931
29 | 0.0033602 | 0.00084207 | -0.0033601 | -0.00084213 | 9.0069e-08 | -5.8825e-08 | 0.0050997 | 0.0050997 | 0.0050997 | 0.98046 | -0.37438 | 0.98043 | -0.37494 | 1.401
30 | -0.0035052 | -0.00087848 | 0.0035055 | 0.00087829 | 3.5568e-07 | -1.8617e-07 | 0.0053482 | 0.0053481 | 0.0053482 | 0.97523 | -0.47644 | 0.97534 | -0.47431 | 1.4693
31 | -0.0059996 | -0.0015034 | 0.006 | 0.0015035 | 4.2007e-07 | 1.0196e-07 | 0.0091531 | 0.009153 | 0.0091531 | 0.97534 | -0.47431 | 0.97542 | -0.47284 | 2.5146
32 | -0.053504 | -0.013478 | 0.053537 | 0.013499 | 3.2469e-05 | 2.0618e-05 | 0.081647 | 0.081647 | 0.081647 | 0.97542 | -0.47284 | 0.97606 | -0.46016 | 22.4304
33 | 0.047504 | 0.011974 | -0.047458 | -0.011945 | 4.6701e-05 | 2.9593e-05 | 0.072494 | 0.072494 | 0.072494 | 0.97542 | -0.47284 | 0.97437 | -0.49341 | 19.9159
34 | -0.056137 | -0.01415 | 0.056184 | 0.01418 | 4.6392e-05 | 2.9479e-05 | 0.085611 | 0.085611 | 0.085611 | 0.97606 | -0.46016 | 0.97694 | -0.44291 | 23.5196
35 | 0.045638 | 0.011489 | -0.045591 | -0.011459 | 4.6413e-05 | 2.9387e-05 | 0.069714 | 0.069714 | 0.069714 | 0.97437 | -0.49341 | 0.97329 | -0.51471 | 19.1523
36 | -0.058571 | -0.014778 | 0.058625 | 0.014813 | 5.421e-05 | 3.4467e-05 | 0.089247 | 0.089247 | 0.089247 | 0.97694 | -0.44291 | 0.97793 | -0.4236 | 24.5185
37 | 0.043975 | 0.011054 | -0.043966 | -0.011048 | 8.9722e-06 | 5.6765e-06 | 0.067243 | 0.067243 | 0.067243 | 0.97329 | -0.51471 | 0.97307 | -0.51898 | 18.4734
38 | -0.061358 | -0.015497 | 0.061373 | 0.015507 | 1.5102e-05 | 9.6071e-06 | 0.093406 | 0.093406 | 0.093406 | 0.97793 | -0.4236 | 0.97819 | -0.41847 | 25.6609
39 | -0.11626 | -0.029326 | 0.11664 | 0.029566 | 0.00037572 | 0.00024006 | 0.17693 | 0.17693 | 0.17693 | 0.97819 | -0.41847 | 0.98165 | -0.3512 | 48.6062
40 | 0.05489 | 0.013819 | -0.054837 | -0.013786 | 5.2937e-05 | 3.3626e-05 | 0.083521 | 0.083521 | 0.083521 | 0.97819 | -0.41847 | 0.97716 | -0.43866 | 22.9453
41 | -0.14389 | -0.036408 | 0.1441 | 0.036543 | 0.00021263 | 0.00013548 | 0.21824 | 0.21824 | 0.21824 | 0.98165 | -0.3512 | 0.98323 | -0.32046 | 29.9778
42 | 0.027251 | 0.0068413 | -0.027248 | -0.0068394 | 3.0951e-06 | 1.9197e-06 | 0.041312 | 0.041312 | 0.041312 | 0.98165 | -0.3512 | 0.98152 | -0.35358 | 11.3494
43 | 0.050573 | 0.012717 | -0.050554 | -0.012705 | 1.9304e-05 | 1.2246e-05 | 0.077027 | 0.077028 | 0.077028 | 0.97716 | -0.43866 | 0.97676 | -0.44666 | 21.1614
44 | -0.14581 | -0.036972 | 0.14585 | 0.036992 | 3.1794e-05 | 2.0149e-05 | 0.22083 | 0.22083 | 0.22083 | 0.98323 | -0.32046 | 0.98346 | -0.31592 | 20.2225
45 | 0.027248 | 0.0068394 | -0.027242 | -0.0068356 | 6.1074e-06 | 3.7882e-06 | 0.041312 | 0.041312 | 0.041312 | 0.98152 | -0.35358 | 0.98128 | -0.35828 | 11.3495
46 | 0.046694 | 0.011737 | -0.046669 | -0.011721 | 2.475e-05 | 1.5677e-05 | 0.071147 | 0.071147 | 0.071147 | 0.97676 | -0.44666 | 0.97619 | -0.45776 | 19.5458
47 | -0.014953 | -0.0037482 | 0.014955 | 0.0037496 | 2.2858e-06 | 1.3174e-06 | 0.02284 | 0.022839 | 0.02284 | 0.97419 | -0.49715 | 0.97435 | -0.49394 | 6.2746
48 | -0.040283 | -0.010107 | 0.040295 | 0.010115 | 1.178e-05 | 7.4354e-06 | 0.061467 | 0.061467 | 0.061467 | 0.97525 | -0.47625 | 0.97556 | -0.47012 | 16.8866
49 | -0.04205 | -0.010554 | 0.042075 | 0.01057 | 2.4787e-05 | 1.5663e-05 | 0.064144 | 0.064144 | 0.064144 | 0.97556 | -0.47012 | 0.97619 | -0.45776 | 17.6221
50 | -0.0239 | -0.0059925 | 0.023903 | 0.0059947 | 3.6821e-06 | 2.266e-06 | 0.036628 | 0.036628 | 0.036628 | 0.97096 | -0.56066 | 0.97112 | -0.55742 | 10.0626
51 | 0.019596 | 0.0049139 | -0.019591 | -0.0049107 | 5.3481e-06 | 3.2273e-06 | 0.030033 | 0.030033 | 0.030033 | 0.97096 | -0.56066 | 0.97067 | -0.56638 | 8.2507
52 | -0.027016 | -0.0067749 | 0.027026 | 0.0067808 | 9.4962e-06 | 5.8947e-06 | 0.041398 | 0.041398 | 0.041398 | 0.97112 | -0.55742 | 0.9715 | -0.55005 | 11.373
53 | 0.014849 | 0.0037224 | -0.014848 | -0.0037217 | 1.0974e-06 | 6.3252e-07 | 0.022764 | 0.022764 | 0.022764 | 0.97067 | -0.56638 | 0.97059 | -0.56793 | 6.2539
54 | -0.031609 | -0.0079294 | 0.031617 | 0.0079346 | 8.2171e-06 | 5.1432e-06 | 0.048417 | 0.048417 | 0.048417 | 0.9715 | -0.55005 | 0.97177 | -0.5446 | 13.3014
55 | 0.010888 | 0.0027291 | -0.010886 | -0.0027283 | 1.4864e-06 | 7.7548e-07 | 0.016692 | 0.016692 | 0.016692 | 0.97059 | -0.56793 | 0.97045 | -0.5708 | 4.5857
56 | -0.03782 | -0.0094892 | 0.037835 | 0.0094989 | 1.5423e-05 | 9.7188e-06 | 0.057915 | 0.057915 | 0.057915 | 0.97177 | -0.5446 | 0.97221 | -0.53605 | 15.9108
57 | 0.0083442 | 0.0020912 | -0.008344 | -0.0020911 | 2.1787e-07 | 9.5588e-08 | 0.012794 | 0.012794 | 0.012794 | 0.97045 | -0.5708 | 0.97042 | -0.57135 | 3.5149
58 | -0.042426 | -0.010649 | 0.042461 | 0.010671 | 3.4563e-05 | 2.1849e-05 | 0.064942 | 0.064942 | 0.064942 | 0.97221 | -0.53605 | 0.97307 | -0.51898 | 17.8411
59 | 0.0058462 | 0.0014651 | -0.005846 | -0.0014651 | 2.3768e-07 | 5.4677e-08 | 0.0089644 | 0.0089644 | 0.0089644 | 0.97042 | -0.57135 | 0.97038 | -0.5722 | 2.4628
60 | -0.14767 | -0.037449 | 0.14783 | 0.03755 | 0.00015933 | 0.000101 | 0.22358 | 0.22358 | 0.22358 | 0.98346 | -0.31592 | 0.98462 | -0.29351 | 20.4747
61 | 0.0026079 | 0.00065355 | -0.0026079 | -0.00065359 | 2.6228e-08 | -3.7242e-08 | 0.003999 | 0.003999 | 0.003999 | 0.97038 | -0.5722 | 0.97037 | -0.57241 | 1.0986
62 | -0.030775 | -0.0077131 | 0.030814 | 0.0077374 | 3.8907e-05 | 2.43e-05 | 0.046711 | 0.046711 | 0.046711 | 0.98037 | -0.37763 | 0.98172 | -0.35113 | 12.8328
63 | -0.030814 | -0.0077374 | 0.03086 | 0.0077659 | 4.5746e-05 | 2.8569e-05 | 0.046711 | 0.046711 | 0.046711 | 0.98172 | -0.35113 | 0.98332 | -0.32006 | 12.8327
64 | -0.033006 | -0.0083037 | 0.03302 | 0.0083124 | 1.3784e-05 | 8.6351e-06 | 0.049958 | 0.049958 | 0.049958 | 0.98332 | -0.32006 | 0.98376 | -0.31133 | 13.7247
65 | -0.03302 | -0.0083124 | 0.03304 | 0.0083251 | 2.0297e-05 | 1.2715e-05 | 0.049958 | 0.049958 | 0.049958 | 0.98376 | -0.31133 | 0.98443 | -0.29847 | 13.7247
66 | 0.0014176 | 0.00035477 | -0.0014175 | -0.00035526 | 7.3217e-08 | -4.938e-07 | 0.0021426 | 0.0021428 | 0.0021428 | 0.98443 | -0.29847 | 0.98437 | -0.29956 | 0.58867
67 | -0.085215 | -0.021468 | 0.085356 | 0.021557 | 0.00014098 | 8.9933e-05 | 0.12849 | 0.12849 | 0.12849 | 0.98715 | -0.2455 | 0.98894 | -0.21098 | 35.2996
68 | -0.087294 | -0.022043 | 0.087325 | 0.022063 | 3.0282e-05 | 1.9321e-05 | 0.13141 | 0.13141 | 0.13141 | 0.98894 | -0.21098 | 0.98931 | -0.20374 | 36.101
69 | -0.091211 | -0.023037 | 0.09122 | 0.023042 | 8.4634e-06 | 5.4012e-06 | 0.13725 | 0.13725 | 0.13725 | 0.98931 | -0.20374 | 0.98941 | -0.2018 | 37.7069
70 | -0.093294 | -0.023562 | 0.093609 | 0.023763 | 0.00031479 | 0.00020092 | 0.14037 | 0.14037 | 0.14037 | 0.98941 | -0.2018 | 0.99306 | -0.13165 | 38.564
71 | 0.0094826 | 0.0023765 | -0.0094814 | -0.002376 | 1.2213e-06 | 5.7294e-07 | 0.014209 | 0.014209 | 0.014209 | 0.99306 | -0.13165 | 0.99292 | -0.13435 | 3.9036
72 | -0.30203 | -0.077048 | 0.30244 | 0.077308 | 0.00040836 | 0.00026073 | 0.45306 | 0.45306 | 0.45306 | 0.99306 | -0.13165 | 0.99452 | -0.10369 | 41.4886
73 | 0.19894 | 0.050908 | -0.19845 | -0.050596 | 0.0004909 | 0.00031247 | 0.29847 | 0.29848 | 0.29848 | 0.99306 | -0.13165 | 0.99038 | -0.18275 | 27.3329
74 | 0.0062845 | 0.0015747 | -0.0062844 | -0.0015747 | 9.5572e-08 | 2.4004e-08 | 0.0094181 | 0.0094181 | 0.0094181 | 0.99292 | -0.13435 | 0.9929 | -0.13467 | 2.5874
75 | -0.30663 | -0.078358 | 0.30682 | 0.078477 | 0.00018537 | 0.00011836 | 0.45932 | 0.45932 | 0.45932 | 0.99452 | -0.10369 | 0.99518 | -0.091202 | 42.0627
76 | 0.19538 | 0.049826 | -0.19535 | -0.049803 | 3.6005e-05 | 2.2914e-05 | 0.29386 | 0.29386 | 0.29386 | 0.99038 | -0.18275 | 0.99018 | -0.18657 | 26.9104
77 | 0.0032644 | 0.00081784 | -0.0032643 | -0.00081797 | 1.6447e-07 | -1.3174e-07 | 0.0048922 | 0.0048923 | 0.0048923 | 0.9929 | -0.13467 | 0.99285 | -0.13573 | 1.344
78 | 0.19107 | 0.048731 | -0.19077 | -0.048543 | 0.00029508 | 0.00018775 | 0.28743 | 0.28743 | 0.28743 | 0.99018 | -0.18657 | 0.98851 | -0.21861 | 26.3219
79 | 0.0022491 | 0.00056354 | -0.002249 | -0.00056366 | 5.2511e-08 | -1.2577e-07 | 0.0033707 | 0.0033708 | 0.0033708 | 0.99285 | -0.13573 | 0.99282 | -0.13622 | 0.92604
80 | 0.17602 | 0.044845 | -0.17578 | -0.044694 | 0.00023748 | 0.00015095 | 0.26523 | 0.26523 | 0.26523 | 0.98851 | -0.21861 | 0.98705 | -0.24661 | 24.2883
81 | 0.014752 | 0.0036984 | -0.014749 | -0.0036966 | 3.2269e-06 | 1.8416e-06 | 0.022206 | 0.022207 | 0.022207 | 0.98851 | -0.21861 | 0.98828 | -0.2232 | 6.1007
82 | -0.15147 | -0.038463 | 0.15151 | 0.038491 | 4.477e-05 | 2.8392e-05 | 0.22909 | 0.22909 | 0.22909 | 0.98462 | -0.29351 | 0.98494 | -0.28737 | 20.9788
83 | -0.15479 | -0.039313 | 0.15493 | 0.039403 | 0.00014255 | 9.0437e-05 | 0.23404 | 0.23404 | 0.23404 | 0.98494 | -0.28737 | 0.98593 | -0.26825 | 21.4323
84 | -0.15813 | -0.040205 | 0.15818 | 0.040232 | 4.3478e-05 | 2.7593e-05 | 0.23887 | 0.23887 | 0.23887 | 0.98593 | -0.26825 | 0.98623 | -0.26254 | 21.8744
85 | -0.0057955 | -0.0014521 | 0.0057956 | 0.0014521 | 1.5007e-07 | 2.8782e-08 | 0.0087287 | 0.0087287 | 0.0087287 | 0.98796 | -0.22923 | 0.98799 | -0.22869 | 2.398
86 | 0.0029137 | 0.00072988 | -0.0029135 | -0.00073018 | 2.6571e-07 | -3.0104e-07 | 0.0043884 | 0.0043885 | 0.0043885 | 0.98796 | -0.22923 | 0.98787 | -0.23115 | 1.2056
87 | -0.0079946 | -0.0020033 | 0.0079948 | 0.0020033 | 1.4726e-07 | 5.9559e-08 | 0.012041 | 0.012041 | 0.012041 | 0.98799 | -0.22869 | 0.98801 | -0.2283 | 3.3078
88 | -0.010194 | -0.0025545 | 0.010195 | 0.0025551 | 1.1487e-06 | 5.6873e-07 | 0.015353 | 0.015353 | 0.015353 | 0.98801 | -0.2283 | 0.98813 | -0.22594 | 4.2178
89 | -0.012548 | -0.0031446 | 0.01255 | 0.0031455 | 1.6384e-06 | 8.9179e-07 | 0.018896 | 0.018896 | 0.018896 | 0.98813 | -0.22594 | 0.98828 | -0.2232 | 5.1911
90 | 0.0023528 | 0.0005895 | -0.0023527 | -0.00058964 | 6.9784e-08 | -1.4524e-07 | 0.0035429 | 0.003543 | 0.003543 | 0.98813 | -0.22594 | 0.9881 | -0.22656 | 0.97335
91 | 0.1615 | 0.041112 | -0.16137 | -0.041033 | 0.00012396 | 7.8696e-05 | 0.24369 | 0.24369 | 0.24369 | 0.98705 | -0.24661 | 0.98623 | -0.26254 | 22.316
92 | 0.014287 | 0.003582 | -0.014284 | -0.0035805 | 2.7113e-06 | 1.5361e-06 | 0.021538 | 0.021539 | 0.021539 | 0.98705 | -0.24661 | 0.98685 | -0.25059 | 5.9172
93 | -0.011863 | -0.0029731 | 0.011866 | 0.0029744 | 2.3128e-06 | 1.2341e-06 | 0.017892 | 0.017892 | 0.017892 | 0.98664 | -0.25469 | 0.98685 | -0.25059 | 4.9154
94 | 0.0087532 | 0.0021936 | -0.0087523 | -0.0021932 | 9.2661e-07 | 4.1197e-07 | 0.013201 | 0.013201 | 0.013201 | 0.98664 | -0.25469 | 0.98653 | -0.25691 | 3.6267
95 | 0.0029184 | 0.00073112 | -0.0029182 | -0.00073136 | 2.1675e-07 | -2.4213e-07 | 0.0044018 | 0.0044019 | 0.0044019 | 0.98653 | -0.25691 | 0.98645 | -0.25847 | 1.2093

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.32859 | 0.08406

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0016627 | 0.0004167
1 | 0.0031925 | 0.00080012
2 | 0.0039004 | 0.00097754
3 | 0.00082328 | 0.00020633
4 | 0.003085 | 0.00077318
5 | 0.044456 | 0.011142
6 | 0.0039583 | 0.00099205
7 | 0.0036205 | 0.00090738
8 | 0.00647 | 0.0016215
9 | 0.005429 | 0.0013606
10 | 0.0030904 | 0.00077452
11 | 0.0049883 | 0.0012502
12 | 0.0039061 | 0.00097895
13 | 0.0029443 | 0.00073791
14 | 0.0020139 | 0.00050474
15 | 0.0017875 | 0.00044798
16 | 0.0018091 | 0.0004534
17 | 0.0031286 | 0.0007841
18 | 0.004975 | 0.0012469
19 | 0.0024543 | 0.00061509
20 | 0.0018702 | 0.00046871
21 | 0.0035052 | 0.00087848
22 | 0.0024941 | 0.00062507
23 | 0.0026006 | 0.00065176
24 | 0.0018202 | 0.00045618
25 | 0.0023873 | 0.00059831
26 | 0.0016163 | 0.00040509
27 | 0.0027329 | 0.00068493
28 | 0.0042642 | 0.0010687
29 | 0.0017122 | 0.00042911
30 | 0.0038603 | 0.00096748
31 | 0.0029646 | 0.00074301
32 | 0.006295 | 0.0015777
33 | 0.0049556 | 0.001242
34 | 0.0017553 | 0.00043992
35 | 0.0043034 | 0.0010785
36 | 0.003113 | 0.00078019
37 | 0.0047416 | 0.0011883
38 | 0.0045829 | 0.0011486
39 | 0.0039607 | 0.00099263
40 | 0.006203 | 0.0015546
41 | 0.0025419 | 0.00063707
42 | 0.0045908 | 0.0011506
43 | 0.0024978 | 0.000626
44 | 0.0015756 | 0.00039487
45 | 0.0018203 | 0.0004562
46 | 0.0032381 | 0.00081154
47 | 0.0026079 | 0.00065359
48 | 0.001505 | 0.0003772
49 | 0.0045938 | 0.0011513
50 | 0.0033601 | 0.00084213
51 | 0.030775 | 0.0077131
52 | 0.0021458 | 0.0005378
53 | 0.0030419 | 0.00076237
54 | 0.0014175 | 0.00035526
55 | 0.0019387 | 0.00048589
56 | 0.0038864 | 0.00097403
57 | 0.0020745 | 0.00051991
58 | 0.0031969 | 0.00080121
59 | 0.00419 | 0.0010501
60 | 0.0030708 | 0.00076963
61 | 0.00302 | 0.00075688
62 | 0.0050102 | 0.0012557
63 | 0.0042768 | 0.0010719
64 | 0.0010152 | 0.00025443
65 | 0.002249 | 0.00056366
66 | 0.0036431 | 0.00091305
67 | 0.0032777 | 0.00082148
68 | 0.0031993 | 0.00080183
69 | 0.0028817 | 0.00072223
70 | 0.002199 | 0.00055112
71 | 0.0029135 | 0.00073018
72 | 0.0021992 | 0.00055118
73 | 0.002199 | 0.00055112
74 | 0.0023527 | 0.00058964
75 | 0.0031102 | 0.00077949
76 | 0.0024185 | 0.00060612
77 | 0.0058339 | 0.0014621
78 | 0.0029182 | 0.00073136
79 | 0.003196 | 0.000801

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1