## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_2275-9_0_6_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_2275-9_0_6_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_2275-9_0_6_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_2275-9_0_6_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_2275-9_0_6_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_2275-9_0_6_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_2275-9_0_6_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_2275-9_0_6_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_2275-9_0_6_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_2275-9_0_6_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_2275-9_0_6_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_2275-9_0_6_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_2275-9_0_6_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_2275-9_0_6_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_2275-9_0_6_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_2275-9_0_6_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_2275-9_0_6_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_2275-9_0_6_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_2275-9_0_6_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_2275-9_0_6_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_2275-9_0_6_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_2275-9_0_6_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_2275-9_0_6_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_2275-9_0_6_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_2275-9_0_6_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_2275-9_0_6_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_2275-9_0_6_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_2275-9_0_6_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_2275-9_0_6_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_2275-9_0_6_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_2275-9_0_6_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_2275-9_0_6_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_2275-9_0_6_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_2275-9_0_6_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_2275-9_0_6_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_2275-9_0_6_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_2275-9_0_6_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_2275-9_0_6_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_2275-9_0_6_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_2275-9_0_6_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_2275-9_0_6_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_2275-9_0_6_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_2275-9_0_6_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_2275-9_0_6_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_2275-9_0_6_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_2275-9_0_6_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_2275-9_0_6_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_2275-9_0_6_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_2275-9_0_6_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_2275-9_0_6_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_2275-9_0_6_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_2275-9_0_6_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_2275-9_0_6_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_2275-9_0_6_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_2275-9_0_6_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_2275-9_0_6_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_2275-9_0_6_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_2275-9_0_6_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_2275-9_0_6_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_2275-9_0_6_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_2275-9_0_6_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_2275-9_0_6_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_2275-9_0_6_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_2275-9_0_6_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_2275-9_0_6_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_2275-9_0_6_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_2275-9_0_6_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_2275-9_0_6_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_MV_379_0_node_183 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_2275-9_0_6_load_0 | 0 | 0.0021467 | 0.00053801 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_2275-9_0_6_load_1 | 1 | 0.0029343 | 0.00073541 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_2275-9_0_6_load_4 | 4 | 0.0082229 | 0.0020608 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_2275-9_0_6_load_63 | 8 | 0.00382 | 0.00095738 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_2275-9_0_6_load_9 | 9 | 0.0041141 | 0.0010311 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_2275-9_0_6_load_12 | 10 | 0.016402 | 0.0041108 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_2275-9_0_6_load_58 | 12 | 0.013479 | 0.0033783 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_2275-9_0_6_load_11 | 13 | 0.0049006 | 0.0012282 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_2275-9_0_6_load_59 | 16 | 0.011566 | 0.0028986 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_2275-9_0_6_load_13 | 17 | 0.0055971 | 0.0014028 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_2275-9_0_6_load_14 | 18 | 0.0045423 | 0.0011384 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_2275-9_0_6_load_15 | 19 | 0.0098801 | 0.0024762 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_2275-9_0_6_load_17 | 21 | 0.0071205 | 0.0017846 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_2275-9_0_6_load_21 | 22 | 0.0098748 | 0.0024749 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_2275-9_0_6_load_22 | 23 | 0.004704 | 0.0011789 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_2275-9_0_6_load_18 | 24 | 0.0037348 | 0.00093602 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_2275-9_0_6_load_48 | 26 | 0.0054214 | 0.0013587 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_2275-9_0_6_load_19 | 27 | 0.012148 | 0.0030445 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_2275-9_0_6_load_60 | 28 | 0.014531 | 0.0036418 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_2275-9_0_6_load_41 | 30 | 0.014838 | 0.0037187 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_2275-9_0_6_load_47 | 31 | 0.0053731 | 0.0013466 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_2275-9_0_6_load_23 | 32 | 0.0034531 | 0.00086542 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_2275-9_0_6_load_24 | 33 | 0.0033016 | 0.00082745 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_2275-9_0_6_load_26 | 35 | 0.0041042 | 0.0010286 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_2275-9_0_6_load_68 | 37 | 0.0084757 | 0.0021242 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_2275-9_0_6_load_69 | 38 | 0.0032378 | 0.00081148 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_2275-9_0_6_load_67 | 39 | 0.0082392 | 0.0020649 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_2275-9_0_6_load_37 | 40 | 0.027882 | 0.006988 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_2275-9_0_6_load_36 | 41 | 0.010253 | 0.0025697 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_2275-9_0_6_load_46 | 44 | 0.06199 | 0.015536 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_2275-9_0_6_load_40 | 45 | 0.013148 | 0.0032952 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_2275-9_0_6_load_30 | 46 | 0.0087541 | 0.002194 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_2275-9_0_6_load_31 | 47 | 0.014419 | 0.0036139 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_2275-9_0_6_load_33 | 49 | 0.0074871 | 0.0018764 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_2275-9_0_6_load_35 | 51 | 0.011616 | 0.0029113 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_2275-9_0_6_load_39 | 52 | 0.012487 | 0.0031294 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_2275-9_0_6_load_57 | 53 | 0.013311 | 0.003336 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_2275-9_0_6_load_56 | 55 | 0.0033891 | 0.00084938 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_2275-9_0_6_load_42 | 56 | 0.014214 | 0.0035625 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_2275-9_0_6_load_43 | 57 | 0.0030475 | 0.00076378 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_2275-9_0_6_load_45 | 58 | 0.032333 | 0.0081035 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_2275-9_0_6_load_65 | 59 | 0.0007927 | 0.00019867 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_2275-9_0_6_load_51 | 60 | 0.019537 | 0.0048965 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_2275-9_0_6_load_52 | 61 | 0.0064916 | 0.001627 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_2275-9_0_6_load_55 | 63 | 0.042636 | 0.010686 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_2275-9_0_6_load_77 | 64 | 0.010808 | 0.0027087 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_2275-9_0_6_load_72 | 65 | 0.0064816 | 0.0016244 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_2275-9_0_6_load_74 | 67 | 0.0090807 | 0.0022758 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 30 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_2275-9_0_6_line_0 |  | 0 | 1 | 0.016495 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_2275-9_0_6_line_1 |  | 0 | 2 | 0.019695 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_2275-9_0_6_line_2 |  | 1 | 3 | 0.028496 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_2275-9_0_6_line_3 |  | 2 | 4 | 0.00071928 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_2275-9_0_6_line_4 |  | 3 | 5 | 0.008235 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_2275-9_0_6_line_5 |  | 4 | 6 | 0.0061368 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_2275-9_0_6_line_6 |  | 5 | 9 | 0.0084596 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_2275-9_0_6_line_7 |  | 6 | 10 | 0.033807 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_2275-9_0_6_line_8 |  | 6 | 7 | 0.057792 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_2275-9_0_6_line_9 |  | 7 | 8 | 0.018918 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_2275-9_0_6_line_10 |  | 9 | 11 | 0.056503 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_2275-9_0_6_line_11 |  | 10 | 12 | 0.0021686 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_2275-9_0_6_line_12 |  | 11 | 13 | 0.013677 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_2275-9_0_6_line_13 |  | 12 | 16 | 0.04238 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_2275-9_0_6_line_14 |  | 13 | 14 | 0.017123 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_2275-9_0_6_line_15 |  | 14 | 15 | 0.039386 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
16 | LV_2275-9_0_6_line_16 |  | 15 | 28 | 0.00037555 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_2275-9_0_6_line_17 |  | 15 | 27 | 0.025368 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
18 | LV_2275-9_0_6_line_18 |  | 16 | 64 | 0.0062283 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_2275-9_0_6_line_19 |  | 17 | 18 | 0.021093 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
20 | LV_2275-9_0_6_line_20 |  | 17 | 19 | 0.01487 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
21 | LV_2275-9_0_6_line_21 |  | 18 | 20 | 0.018546 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
22 | LV_2275-9_0_6_line_22 |  | 19 | 21 | 0.0074579 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
23 | LV_2275-9_0_6_line_23 |  | 20 | 22 | 0.02512 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
24 | LV_2275-9_0_6_line_24 |  | 20 | 23 | 0.0015719 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_2275-9_0_6_line_25 |  | 21 | 24 | 0.022823 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
26 | LV_2275-9_0_6_line_26 |  | 22 | 25 | 0.03047 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
27 | LV_2275-9_0_6_line_27 |  | 23 | 26 | 0.018541 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_2275-9_0_6_line_28 |  | 24 | 27 | 0.0018218 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
29 | LV_2275-9_0_6_line_29 |  | 25 | 29 | 0.018755 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_2275-9_0_6_line_30 |  | 25 | 30 | 0.082755 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
31 | LV_2275-9_0_6_line_31 |  | 26 | 31 | 0.030985 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_2275-9_0_6_line_32 |  | 29 | 59 | 0.031092 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_2275-9_0_6_line_33 |  | 30 | 50 | 0.056568 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
34 | LV_2275-9_0_6_line_34 |  | 31 | 58 | 0.0043444 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_2275-9_0_6_line_35 |  | 32 | 33 | 0.00063378 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_2275-9_0_6_line_36 |  | 32 | 34 | 0.017955 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_2275-9_0_6_line_37 |  | 33 | 35 | 0.030895 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_2275-9_0_6_line_38 |  | 34 | 36 | 0.052069 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_2275-9_0_6_line_39 |  | 35 | 37 | 0.031583 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_2275-9_0_6_line_40 |  | 36 | 38 | 0.034929 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_2275-9_0_6_line_41 |  | 37 | 39 | 0.025535 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_2275-9_0_6_line_42 |  | 38 | 42 | 0.010661 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_2275-9_0_6_line_43 |  | 39 | 49 | 0.023962 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_2275-9_0_6_line_44 |  | 40 | 41 | 0.033007 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_2275-9_0_6_line_45 |  | 41 | 54 | 0.024311 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_2275-9_0_6_line_46 |  | 42 | 43 | 0.079527 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_2275-9_0_6_line_47 |  | 43 | 65 | 0.036537 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_2275-9_0_6_line_48 |  | 44 | 45 | 0.052689 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_2275-9_0_6_line_49 |  | 45 | 54 | 0.035695 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_2275-9_0_6_line_50 |  | 46 | 47 | 0.015934 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_2275-9_0_6_line_51 |  | 46 | 48 | 0.016892 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_2275-9_0_6_line_52 |  | 47 | 49 | 0.0063913 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_2275-9_0_6_line_53 |  | 48 | 50 | 0.020622 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
54 | LV_2275-9_0_6_line_54 |  | 48 | 51 | 0.0098151 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_2275-9_0_6_line_55 |  | 50 | 52 | 0.023662 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_2275-9_0_6_line_56 |  | 51 | 53 | 0.010493 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_2275-9_0_6_line_57 |  | 52 | 54 | 0.017663 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_2275-9_0_6_line_58 |  | 53 | 55 | 0.028517 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_2275-9_0_6_line_59 |  | 55 | 63 | 0.020177 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_2275-9_0_6_line_60 |  | 56 | 57 | 0.038526 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_2275-9_0_6_line_61 |  | 57 | 58 | 0.020687 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_2275-9_0_6_line_62 |  | 60 | 61 | 0.043957 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_2275-9_0_6_line_63 |  | 60 | 62 | 0.035025 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_2275-9_0_6_line_64 |  | 62 | 63 | 0.01827 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_2275-9_0_6_line_65 |  | 65 | 66 | 0.015697 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_2275-9_0_6_line_66 |  | 66 | 67 | 0.023682 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_2275-9_0_6_trafo_41 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 68 | 30 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10
0 | 2575692.4766 | 1197929.341 | 2575702.6781 | 1197942.3029
1 | 2575680.2962 | 1197913.8644 | 2575692.4766 | 1197929.341
2 | 2575720.3015 | 1197964.6954 | 2575702.6781 | 1197942.3029
3 | 2575679.8648 | 1197913.2888 | 2575680.2962 | 1197913.8644
4 | 2575720.3015 | 1197964.6954 | 2575726.0371 | 1197970.6196
5 | 2575676.1843 | 1197908.3782 | 2575679.8648 | 1197913.2888
6 | 2575726.0371 | 1197970.6196 | 2575729.029 | 1197968.5285 | 2575730.7013 | 1197964.0193
7 | 2575676.1843 | 1197908.3782 | 2575655.9952 | 1197881.2617
8 | 2575627.6512 | 1197938.0927 | 2575661.199 | 1197916.2659 | 2575668.4758 | 1197915.4246 | 2575673.7488 | 1197910.6005 | 2575676.1843 | 1197908.3782
9 | 2575627.6512 | 1197938.0927 | 2575631.3049 | 1197943.2694 | 2575638.5663 | 1197953.5443
10 | 2575761.1458 | 1197967.3971 | 2575760.945 | 1197968.5652 | 2575760.965 | 1197971.6001 | 2575763.1037 | 1197980.6741 | 2575763.2116 | 1197982.8526 | 2575762.8501 | 1197983.8324 | 2575761.8691 | 1197984.1699 | 2575760.3371 | 1197983.8538 | 2575748.1367 | 1197974.3427 | 2575736.3727 | 1197963.5403 | 2575730.7013 | 1197964.0193
11 | 2575655.9952 | 1197881.2617 | 2575654.7002 | 1197879.5222
12 | 2575761.1458 | 1197967.3971 | 2575770.9863 | 1197957.8987
13 | 2575629.3912 | 1197845.529 | 2575654.7002 | 1197879.5222
14 | 2575782.8675 | 1197945.6081 | 2575780.0566 | 1197949.1436 | 2575770.9863 | 1197957.8987
15 | 2575802.6052 | 1197915.3337 | 2575781.7561 | 1197936.3631 | 2575780.7068 | 1197940.503 | 2575782.8675 | 1197945.6081
16 | 2575802.8895 | 1197915.579 | 2575802.6052 | 1197915.3337
17 | 2575802.6052 | 1197915.3337 | 2575793.3636 | 1197908.6899 | 2575782.4854 | 1197899.8987
18 | 2575625.6717 | 1197840.5332 | 2575629.3912 | 1197845.529
19 | 2575747.5739 | 1197868.4927 | 2575742.1717 | 1197863.5292 | 2575732.4963 | 1197853.7494
20 | 2575758.5236 | 1197878.5529 | 2575747.5739 | 1197868.4927
21 | 2575719.4525 | 1197840.5649 | 2575732.4963 | 1197853.7494
22 | 2575758.5236 | 1197878.5529 | 2575764.0154 | 1197883.5986
23 | 2575719.4525 | 1197840.5649 | 2575722.3184 | 1197837.4293 | 2575736.7986 | 1197822.3975
24 | 2575719.4525 | 1197840.5649 | 2575718.4692 | 1197839.3386
25 | 2575781.0684 | 1197898.7536 | 2575776.4322 | 1197895.0068 | 2575764.0154 | 1197883.5986
26 | 2575757.9377 | 1197800.4531 | 2575736.7986 | 1197822.3975
27 | 2575706.8708 | 1197824.8739 | 2575718.4692 | 1197839.3386
28 | 2575782.4854 | 1197899.8987 | 2575781.0684 | 1197898.7536
29 | 2575774.1556 | 1197807.1574 | 2575772.3703 | 1197808.2319 | 2575767.8282 | 1197807.4166 | 2575763.9405 | 1197804.631 | 2575757.9377 | 1197800.4531
30 | 2575757.9377 | 1197800.4531 | 2575804.1142 | 1197745.1021 | 2575810.6979 | 1197736.7036
31 | 2575687.4878 | 1197800.7008 | 2575706.8708 | 1197824.8739
32 | 2575774.1556 | 1197807.1574 | 2575777.831 | 1197800.8279 | 2575780.5521 | 1197793.9131 | 2575782.4448 | 1197791.1706 | 2575786.3833 | 1197789.6093 | 2575790.569 | 1197790.7818 | 2575794.2797 | 1197793.1937
33 | 2575844.7547 | 1197691.5859 | 2575838.867 | 1197700.7703 | 2575810.6979 | 1197736.7036
34 | 2575684.7701 | 1197797.3114 | 2575687.4878 | 1197800.7008
35 | 2575802.8998 | 1197586.1868 | 2575802.422 | 1197585.7703
36 | 2575788.8876 | 1197573.9713 | 2575802.422 | 1197585.7703
37 | 2575815.8401 | 1197612.2054 | 2575814.6143 | 1197609.7084 | 2575813.6631 | 1197602.3861 | 2575813.4789 | 1197596.4169 | 2575810.4024 | 1197592.7274 | 2575802.8998 | 1197586.1868
38 | 2575788.8876 | 1197573.9713 | 2575798.2775 | 1197564.4947 | 2575804.1512 | 1197555.5883 | 2575808.5506 | 1197549.3448 | 2575809.5139 | 1197550.2636 | 2575823.2989 | 1197563.4703
39 | 2575837.6712 | 1197634.7374 | 2575817.5171 | 1197615.622 | 2575815.8401 | 1197612.2054
40 | 2575823.2989 | 1197563.4703 | 2575833.1068 | 1197570.6455 | 2575850.0853 | 1197585.8279
41 | 2575837.6712 | 1197634.7374 | 2575856.1979 | 1197652.3093
42 | 2575858.0324 | 1197592.9343 | 2575850.0853 | 1197585.8279
43 | 2575873.5836 | 1197668.7989 | 2575856.1979 | 1197652.3093
44 | 2575789.5388 | 1197656.1024 | 2575762.0748 | 1197637.7952
45 | 2575809.9368 | 1197669.3263 | 2575796.7655 | 1197660.9197 | 2575789.5388 | 1197656.1024
46 | 2575919.749 | 1197639.5763 | 2575909.9159 | 1197633.624 | 2575898.8393 | 1197625.2865 | 2575885.4644 | 1197621.1273 | 2575862.506 | 1197603.1105 | 2575858.0324 | 1197592.9343
47 | 2575919.749 | 1197639.5763 | 2575921.8485 | 1197640.8463 | 2575943.6478 | 1197645.3829 | 2575954.9526 | 1197648.8227
48 | 2575787.8721 | 1197697.3849 | 2575776.2063 | 1197712.2199 | 2575753.3721 | 1197694.7923 | 2575749.5287 | 1197691.4535
49 | 2575809.9368 | 1197669.3263 | 2575787.8721 | 1197697.3849
50 | 2575877.1465 | 1197673.7443 | 2575877.7767 | 1197678.5562 | 2575871.7567 | 1197687.8594
51 | 2575862.5797 | 1197702.0415 | 2575871.7567 | 1197687.8594
52 | 2575873.5836 | 1197668.7989 | 2575876.9123 | 1197671.9561 | 2575877.1465 | 1197673.7443
53 | 2575862.5797 | 1197702.0415 | 2575856.4192 | 1197698.4201 | 2575844.7547 | 1197691.5859
54 | 2575862.5797 | 1197702.0415 | 2575871.0409 | 1197707.0158
55 | 2575844.7547 | 1197691.5859 | 2575824.8185 | 1197678.8404
56 | 2575871.0409 | 1197707.0158 | 2575880.0864 | 1197712.3335
57 | 2575809.9368 | 1197669.3263 | 2575824.8185 | 1197678.8404
58 | 2575904.67 | 1197726.7858 | 2575880.0864 | 1197712.3335
59 | 2575922.0635 | 1197737.0112 | 2575904.67 | 1197726.7858
60 | 2575649.3361 | 1197750.8028 | 2575650.8676 | 1197756.7996 | 2575654.4582 | 1197763.2884 | 2575659.5035 | 1197769.8046 | 2575670.9421 | 1197781.9436
61 | 2575684.7701 | 1197797.3114 | 2575681.0423 | 1197792.6624 | 2575670.9421 | 1197781.9436
62 | 2575919.282 | 1197775.7657 | 2575895.9435 | 1197813.0152
63 | 2575937.9091 | 1197746.105 | 2575934.9956 | 1197750.6859 | 2575919.282 | 1197775.7657
64 | 2575937.9091 | 1197746.105 | 2575923.7494 | 1197738.0023 | 2575922.0635 | 1197737.0112
65 | 2575969.9696 | 1197653.3921 | 2575954.9526 | 1197648.8227
66 | 2575969.9696 | 1197653.3921 | 2575982.2231 | 1197657.1225 | 2575991.3476 | 1197663.0353

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2575692.4766 | 1197929.341
1 | 2575702.6781 | 1197942.3029
2 | 2575680.2962 | 1197913.8644
3 | 2575720.3015 | 1197964.6954
4 | 2575679.8648 | 1197913.2888
5 | 2575726.0371 | 1197970.6196
6 | 2575676.1843 | 1197908.3782
7 | 2575627.6512 | 1197938.0927
8 | 2575638.5663 | 1197953.5443
9 | 2575730.7013 | 1197964.0193
10 | 2575655.9952 | 1197881.2617
11 | 2575761.1458 | 1197967.3971
12 | 2575654.7002 | 1197879.5222
13 | 2575770.9863 | 1197957.8987
14 | 2575782.8675 | 1197945.6081
15 | 2575802.6052 | 1197915.3337
16 | 2575629.3912 | 1197845.529
17 | 2575747.5739 | 1197868.4927
18 | 2575732.4963 | 1197853.7494
19 | 2575758.5236 | 1197878.5529
20 | 2575719.4525 | 1197840.5649
21 | 2575764.0154 | 1197883.5986
22 | 2575736.7986 | 1197822.3975
23 | 2575718.4692 | 1197839.3386
24 | 2575781.0684 | 1197898.7536
25 | 2575757.9377 | 1197800.4531
26 | 2575706.8708 | 1197824.8739
27 | 2575782.4854 | 1197899.8987
28 | 2575802.8895 | 1197915.579
29 | 2575774.1556 | 1197807.1574
30 | 2575810.6979 | 1197736.7036
31 | 2575687.4878 | 1197800.7008
32 | 2575802.422 | 1197585.7703
33 | 2575802.8998 | 1197586.1868
34 | 2575788.8876 | 1197573.9713
35 | 2575815.8401 | 1197612.2054
36 | 2575823.2989 | 1197563.4703
37 | 2575837.6712 | 1197634.7374
38 | 2575850.0853 | 1197585.8279
39 | 2575856.1979 | 1197652.3093
40 | 2575762.0748 | 1197637.7952
41 | 2575789.5388 | 1197656.1024
42 | 2575858.0324 | 1197592.9343
43 | 2575919.749 | 1197639.5763
44 | 2575749.5287 | 1197691.4535
45 | 2575787.8721 | 1197697.3849
46 | 2575871.7567 | 1197687.8594
47 | 2575877.1465 | 1197673.7443
48 | 2575862.5797 | 1197702.0415
49 | 2575873.5836 | 1197668.7989
50 | 2575844.7547 | 1197691.5859
51 | 2575871.0409 | 1197707.0158
52 | 2575824.8185 | 1197678.8404
53 | 2575880.0864 | 1197712.3335
54 | 2575809.9368 | 1197669.3263
55 | 2575904.67 | 1197726.7858
56 | 2575649.3361 | 1197750.8028
57 | 2575670.9421 | 1197781.9436
58 | 2575684.7701 | 1197797.3114
59 | 2575794.2797 | 1197793.1937
60 | 2575919.282 | 1197775.7657
61 | 2575895.9435 | 1197813.0152
62 | 2575937.9091 | 1197746.105
63 | 2575922.0635 | 1197737.0112
64 | 2575625.6717 | 1197840.5332
65 | 2575954.9526 | 1197648.8227
66 | 2575969.9696 | 1197653.3921
67 | 2575991.3476 | 1197663.0353
68 | 2575844.7547 | 1197691.5859

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.97559 | -0.4698 | 0.0021467 | 0.00053801
1 | 0.97661 | -0.44975 | 0.0029343 | 0.00073541
2 | 0.97441 | -0.49302 | 0 | 0
3 | 0.97845 | -0.41368 | 0 | 0
4 | 0.97436 | -0.49387 | 0.0082229 | 0.0020608
5 | 0.97899 | -0.40329 | 0 | 0
6 | 0.97404 | -0.50019 | 0 | 0
7 | 0.97384 | -0.50425 | 0 | 0
8 | 0.97377 | -0.50558 | 0.00382 | 0.00095738
9 | 0.97953 | -0.39262 | 0.0041141 | 0.0010311
10 | 0.97239 | -0.5327 | 0.016402 | 0.0041108
11 | 0.98341 | -0.31747 | 0 | 0
12 | 0.97232 | -0.53413 | 0.013479 | 0.0033783
13 | 0.98434 | -0.29937 | 0.0049006 | 0.0012282
14 | 0.9856 | -0.27525 | 0 | 0
15 | 0.98703 | -0.24759 | 0 | 0
16 | 0.97144 | -0.55163 | 0.011566 | 0.0028986
17 | 0.98944 | -0.20138 | 0.0055971 | 0.0014028
18 | 0.9903 | -0.18494 | 0.0045423 | 0.0011384
19 | 0.98886 | -0.21249 | 0.0098801 | 0.0024762
20 | 0.99107 | -0.17001 | 0 | 0
21 | 0.98859 | -0.21762 | 0.0071205 | 0.0017846
22 | 0.99263 | -0.14018 | 0.0098748 | 0.0024749
23 | 0.99098 | -0.17183 | 0.004704 | 0.0011789
24 | 0.98782 | -0.2324 | 0.0037348 | 0.00093602
25 | 0.99461 | -0.10236 | 0 | 0
26 | 0.98995 | -0.19172 | 0.0054214 | 0.0013587
27 | 0.98777 | -0.23354 | 0.012148 | 0.0030445
28 | 0.98703 | -0.24769 | 0.014531 | 0.0036418
29 | 0.99459 | -0.10262 | 0 | 0
30 | 1 | 0 | -0.51981 | -0.13243
31 | 0.98839 | -0.22206 | 0.0053731 | 0.0013466
32 | 0.98713 | -0.24734 | 0.0034531 | 0.00086542
33 | 0.98715 | -0.24708 | 0.0033016 | 0.00082745
34 | 0.98682 | -0.25338 | 0 | 0
35 | 0.98787 | -0.23297 | 0.0041042 | 0.0010286
36 | 0.98592 | -0.27092 | 0 | 0
37 | 0.98874 | -0.21625 | 0.0084757 | 0.0021242
38 | 0.98531 | -0.28271 | 0.0032378 | 0.00081148
39 | 0.98963 | -0.1989 | 0.0082392 | 0.0020649
40 | 0.98854 | -0.21999 | 0.027882 | 0.006988
41 | 0.98938 | -0.20359 | 0.010253 | 0.0025697
42 | 0.98516 | -0.28569 | 0 | 0
43 | 0.98402 | -0.30794 | 0 | 0
44 | 0.98476 | -0.29342 | 0.06199 | 0.015536
45 | 0.98776 | -0.23489 | 0.013148 | 0.0032952
46 | 0.99197 | -0.15373 | 0.0087541 | 0.002194
47 | 0.99097 | -0.17302 | 0.014419 | 0.0036139
48 | 0.99316 | -0.1307 | 0 | 0
49 | 0.99065 | -0.17914 | 0.0074871 | 0.0018764
50 | 0.99481 | -0.099045 | 0 | 0
51 | 0.99229 | -0.14754 | 0.011616 | 0.0029113
52 | 0.99207 | -0.1516 | 0.012487 | 0.0031294
53 | 0.99147 | -0.16341 | 0.013311 | 0.003336
54 | 0.99023 | -0.1871 | 0 | 0
55 | 0.98958 | -0.19991 | 0.0033891 | 0.00084938
56 | 0.98736 | -0.24207 | 0.014214 | 0.0035625
57 | 0.98786 | -0.23228 | 0.0030475 | 0.00076378
58 | 0.98819 | -0.22591 | 0.032333 | 0.0081035
59 | 0.99457 | -0.10306 | 0.0007927 | 0.00019867
60 | 0.98703 | -0.24939 | 0.019537 | 0.0048965
61 | 0.98677 | -0.2545 | 0.0064916 | 0.001627
62 | 0.98787 | -0.23309 | 0 | 0
63 | 0.98831 | -0.2246 | 0.042636 | 0.010686
64 | 0.97137 | -0.55287 | 0.010808 | 0.0027087
65 | 0.9835 | -0.31819 | 0.0064816 | 0.0016244
66 | 0.98336 | -0.32076 | 0 | 0
67 | 0.98317 | -0.32463 | 0.0090807 | 0.0022758
68 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.066639 | -0.016775 | 0.066703 | 0.016816 | 6.3937e-05 | 4.0714e-05 | 0.10167 | 0.10167 | 0.10167 | 0.97559 | -0.4698 | 0.97661 | -0.44975 | 27.9309
1 | 0.064493 | 0.016237 | -0.064421 | -0.016191 | 7.1503e-05 | 4.5516e-05 | 0.098394 | 0.098394 | 0.098394 | 0.97559 | -0.4698 | 0.97441 | -0.49302 | 27.0314
2 | -0.069638 | -0.017551 | 0.069758 | 0.017628 | 0.00012038 | 7.6687e-05 | 0.10614 | 0.10614 | 0.10614 | 0.97661 | -0.44975 | 0.97845 | -0.41368 | 29.1591
3 | 0.064421 | 0.016191 | -0.064419 | -0.01619 | 2.6114e-06 | 1.6623e-06 | 0.098394 | 0.098394 | 0.098394 | 0.97441 | -0.49302 | 0.97436 | -0.49387 | 27.0314
4 | -0.069758 | -0.017628 | 0.069793 | 0.01765 | 3.4789e-05 | 2.2162e-05 | 0.10614 | 0.10614 | 0.10614 | 0.97845 | -0.41368 | 0.97899 | -0.40329 | 29.1591
5 | 0.056196 | 0.014129 | -0.056179 | -0.014118 | 1.6956e-05 | 1.0775e-05 | 0.085837 | 0.085837 | 0.085837 | 0.97436 | -0.49387 | 0.97404 | -0.50019 | 23.5815
6 | -0.069793 | -0.01765 | 0.069829 | 0.017673 | 3.5738e-05 | 2.2766e-05 | 0.10614 | 0.10614 | 0.10614 | 0.97899 | -0.40329 | 0.97953 | -0.39262 | 29.1591
7 | 0.052358 | 0.013161 | -0.052277 | -0.01311 | 8.1136e-05 | 5.1507e-05 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.97404 | -0.50019 | 0.97239 | -0.5327 | 21.978
8 | 0.003821 | 0.00095705 | -0.0038202 | -0.0009573 | 7.3841e-07 | -2.4661e-07 | 0.005837 | 0.0058372 | 0.0058372 | 0.97404 | -0.50019 | 0.97384 | -0.50425 | 1.6036
9 | 0.0038202 | 0.0009573 | -0.00382 | -0.00095738 | 2.4173e-07 | -8.0652e-08 | 0.0058372 | 0.0058373 | 0.0058373 | 0.97384 | -0.50425 | 0.97377 | -0.50558 | 1.6037
10 | -0.073943 | -0.018704 | 0.07421 | 0.018874 | 0.00026764 | 0.00017057 | 0.11239 | 0.11239 | 0.11239 | 0.97953 | -0.39262 | 0.98341 | -0.31747 | 30.876
11 | 0.035875 | 0.0089988 | -0.035872 | -0.0089973 | 2.4511e-06 | 1.5418e-06 | 0.0549 | 0.0549 | 0.0549 | 0.97239 | -0.5327 | 0.97232 | -0.53413 | 15.0825
12 | -0.07421 | -0.018874 | 0.074275 | 0.018916 | 6.4783e-05 | 4.1287e-05 | 0.11239 | 0.11239 | 0.11239 | 0.98341 | -0.31747 | 0.98434 | -0.29937 | 30.876
13 | 0.022393 | 0.005619 | -0.022374 | -0.0056076 | 1.8667e-05 | 1.1421e-05 | 0.034272 | 0.034272 | 0.034272 | 0.97232 | -0.53413 | 0.97144 | -0.55163 | 9.4153
14 | -0.079176 | -0.020144 | 0.079268 | 0.020203 | 9.2152e-05 | 5.8759e-05 | 0.1198 | 0.1198 | 0.1198 | 0.98434 | -0.29937 | 0.9856 | -0.27525 | 32.9111
15 | -0.079268 | -0.020203 | 0.079374 | 0.020269 | 0.00010598 | 6.6823e-05 | 0.1198 | 0.1198 | 0.1198 | 0.9856 | -0.27525 | 0.98703 | -0.24759 | 16.4556
16 | 0.014531 | 0.0036419 | -0.014531 | -0.0036418 | 6.7585e-08 | 3.8455e-08 | 0.021907 | 0.021907 | 0.021907 | 0.98703 | -0.24759 | 0.98703 | -0.24769 | 6.0183
17 | -0.093905 | -0.023911 | 0.093969 | 0.023951 | 6.3673e-05 | 3.9777e-05 | 0.1417 | 0.1417 | 0.1417 | 0.98703 | -0.24759 | 0.98777 | -0.23354 | 12.9764
18 | 0.010808 | 0.002709 | -0.010808 | -0.0027087 | 6.4019e-07 | 3.3262e-07 | 0.016556 | 0.016556 | 0.016556 | 0.97144 | -0.55163 | 0.97137 | -0.55287 | 4.5483
19 | -0.13263 | -0.033709 | 0.13273 | 0.033776 | 0.00010508 | 6.6435e-05 | 0.19963 | 0.19963 | 0.19963 | 0.98944 | -0.20138 | 0.9903 | -0.18494 | 18.2811
20 | 0.12703 | 0.032306 | -0.12696 | -0.032264 | 6.7958e-05 | 4.292e-05 | 0.19121 | 0.19121 | 0.19121 | 0.98944 | -0.20138 | 0.98886 | -0.21249 | 17.5103
21 | -0.13728 | -0.034914 | 0.13738 | 0.034977 | 9.8814e-05 | 6.2524e-05 | 0.20645 | 0.20645 | 0.20645 | 0.9903 | -0.18494 | 0.99107 | -0.17001 | 18.9061
22 | 0.11708 | 0.029787 | -0.11706 | -0.029769 | 2.899e-05 | 1.8267e-05 | 0.17634 | 0.17634 | 0.17634 | 0.98886 | -0.21249 | 0.98859 | -0.21762 | 16.1488
23 | -0.20263 | -0.051394 | 0.20292 | 0.051579 | 0.00029105 | 0.0001853 | 0.30445 | 0.30445 | 0.30445 | 0.99107 | -0.17001 | 0.99263 | -0.14018 | 27.8805
24 | 0.065257 | 0.016417 | -0.065252 | -0.016414 | 5.6612e-06 | 3.6029e-06 | 0.098001 | 0.098001 | 0.098001 | 0.99107 | -0.17001 | 0.99098 | -0.17183 | 26.9233
25 | 0.10994 | 0.027984 | -0.10986 | -0.027935 | 7.8261e-05 | 4.921e-05 | 0.16563 | 0.16563 | 0.16563 | 0.98859 | -0.21762 | 0.98782 | -0.2324 | 15.1674
26 | -0.2128 | -0.054054 | 0.21319 | 0.054301 | 0.00038821 | 0.00024727 | 0.31926 | 0.31926 | 0.31926 | 0.99263 | -0.14018 | 0.99461 | -0.10236 | 29.236
27 | 0.060548 | 0.015235 | -0.06049 | -0.015198 | 5.7496e-05 | 3.6559e-05 | 0.090938 | 0.090938 | 0.090938 | 0.99098 | -0.17183 | 0.98995 | -0.19172 | 24.9829
28 | 0.10612 | 0.026999 | -0.10612 | -0.026996 | 5.83e-06 | 3.6612e-06 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.98782 | -0.2324 | 0.98777 | -0.23354 | 14.6522
29 | 0.00079273 | 0.00019804 | -0.00079272 | -0.00019828 | 9.8895e-09 | -2.3707e-07 | 0.0011858 | 0.0011858 | 0.0011858 | 0.99461 | -0.10236 | 0.99459 | -0.10262 | 0.32578
30 | -0.21398 | -0.054499 | 0.21504 | 0.055176 | 0.0010622 | 0.00067656 | 0.32044 | 0.32044 | 0.32044 | 0.99461 | -0.10236 | 1 | 0 | 29.3445
31 | 0.055069 | 0.01384 | -0.054989 | -0.013789 | 7.9638e-05 | 5.057e-05 | 0.082789 | 0.082789 | 0.082789 | 0.98995 | -0.19172 | 0.98839 | -0.22206 | 22.7442
32 | 0.00079272 | 0.00019828 | -0.0007927 | -0.00019867 | 1.6398e-08 | -3.93e-07 | 0.0011858 | 0.001186 | 0.001186 | 0.99459 | -0.10262 | 0.99457 | -0.10306 | 0.32582
33 | 0.30312 | 0.077257 | -0.30168 | -0.076337 | 0.0014414 | 0.00092031 | 0.4515 | 0.4515 | 0.4515 | 1 | 0 | 0.99481 | -0.099045 | 41.3462
34 | 0.049616 | 0.012442 | -0.049607 | -0.012437 | 9.0907e-06 | 5.7624e-06 | 0.0747 | 0.0747 | 0.0747 | 0.98839 | -0.22206 | 0.98819 | -0.22591 | 20.5219
35 | -0.022314 | -0.0056128 | 0.022314 | 0.0056129 | 2.6902e-07 | 1.6407e-07 | 0.033644 | 0.033644 | 0.033644 | 0.98713 | -0.24734 | 0.98715 | -0.24708 | 9.2428
36 | 0.018861 | 0.0047473 | -0.018856 | -0.0047441 | 5.4456e-06 | 3.2557e-06 | 0.028439 | 0.028439 | 0.028439 | 0.98713 | -0.24734 | 0.98682 | -0.25338 | 7.8129
37 | -0.025616 | -0.0064404 | 0.025633 | 0.006451 | 1.728e-05 | 1.0664e-05 | 0.038621 | 0.038621 | 0.038621 | 0.98715 | -0.24708 | 0.98787 | -0.23297 | 10.6101
38 | 0.018856 | 0.0047441 | -0.01884 | -0.0047346 | 1.5792e-05 | 9.4423e-06 | 0.028439 | 0.028439 | 0.028439 | 0.98682 | -0.25338 | 0.98592 | -0.27092 | 7.8129
39 | -0.029738 | -0.0074797 | 0.029761 | 0.0074945 | 2.3774e-05 | 1.481e-05 | 0.044803 | 0.044803 | 0.044803 | 0.98787 | -0.23297 | 0.98874 | -0.21625 | 12.3084
40 | 0.01884 | 0.0047346 | -0.018829 | -0.0047283 | 1.0594e-05 | 6.3348e-06 | 0.028439 | 0.028439 | 0.028439 | 0.98592 | -0.27092 | 0.98531 | -0.28271 | 7.813
41 | -0.038237 | -0.0096187 | 0.038269 | 0.0096387 | 3.1723e-05 | 1.9975e-05 | 0.057558 | 0.057558 | 0.057558 | 0.98874 | -0.21625 | 0.98963 | -0.1989 | 15.8127
42 | 0.015591 | 0.0039168 | -0.015589 | -0.0039155 | 2.2171e-06 | 1.2832e-06 | 0.023549 | 0.02355 | 0.02355 | 0.98531 | -0.28271 | 0.98516 | -0.28569 | 6.4696
43 | -0.046508 | -0.011704 | 0.046552 | 0.011731 | 4.3963e-05 | 2.7828e-05 | 0.069947 | 0.069947 | 0.069947 | 0.98963 | -0.1989 | 0.99065 | -0.17914 | 19.2161
44 | -0.027882 | -0.006988 | 0.027904 | 0.0070015 | 2.1803e-05 | 1.353e-05 | 0.041971 | 0.04197 | 0.041971 | 0.98854 | -0.21999 | 0.98938 | -0.20359 | 11.5304
45 | -0.038157 | -0.0095712 | 0.038187 | 0.0095901 | 3.0027e-05 | 1.8905e-05 | 0.057391 | 0.057391 | 0.057391 | 0.98938 | -0.20359 | 0.99023 | -0.1871 | 15.7667
46 | 0.015589 | 0.0039155 | -0.015573 | -0.003906 | 1.6539e-05 | 9.5737e-06 | 0.02355 | 0.02355 | 0.02355 | 0.98516 | -0.28569 | 0.98402 | -0.30794 | 6.4697
47 | 0.015573 | 0.003906 | -0.015565 | -0.0039016 | 7.5987e-06 | 4.3993e-06 | 0.02355 | 0.02355 | 0.02355 | 0.98402 | -0.30794 | 0.9835 | -0.31819 | 6.4698
48 | -0.06199 | -0.015536 | 0.062163 | 0.015646 | 0.00017336 | 0.00011028 | 0.09367 | 0.093669 | 0.09367 | 0.98476 | -0.29342 | 0.98776 | -0.23489 | 25.7334
49 | -0.075311 | -0.018942 | 0.075484 | 0.019051 | 0.00017237 | 0.00010986 | 0.11348 | 0.11348 | 0.11348 | 0.98776 | -0.23489 | 0.99023 | -0.1871 | 31.1748
50 | 0.068538 | 0.017272 | -0.068474 | -0.017232 | 6.32e-05 | 4.0243e-05 | 0.10284 | 0.10284 | 0.10284 | 0.99197 | -0.15373 | 0.99097 | -0.17302 | 28.254
51 | -0.077292 | -0.019466 | 0.077377 | 0.01952 | 8.5203e-05 | 5.4312e-05 | 0.11598 | 0.11598 | 0.11598 | 0.99197 | -0.15373 | 0.99316 | -0.1307 | 31.8616
52 | 0.054055 | 0.013618 | -0.054039 | -0.013608 | 1.58e-05 | 1.003e-05 | 0.081193 | 0.081193 | 0.081193 | 0.99097 | -0.17302 | 0.99065 | -0.17914 | 22.3057
53 | -0.17474 | -0.044069 | 0.17501 | 0.044238 | 0.00026523 | 0.00016921 | 0.26191 | 0.26191 | 0.26191 | 0.99316 | -0.1307 | 0.99481 | -0.099045 | 35.976
54 | 0.097364 | 0.024549 | -0.097286 | -0.024499 | 7.8381e-05 | 5.0037e-05 | 0.14593 | 0.14593 | 0.14593 | 0.99316 | -0.1307 | 0.99229 | -0.14754 | 40.0905
55 | 0.12667 | 0.032098 | -0.12635 | -0.031895 | 0.00031896 | 0.00020383 | 0.1896 | 0.1896 | 0.1896 | 0.99481 | -0.099045 | 0.99207 | -0.1516 | 52.0867
56 | 0.08567 | 0.021587 | -0.085605 | -0.021546 | 6.4982e-05 | 4.1453e-05 | 0.12851 | 0.12851 | 0.12851 | 0.99229 | -0.14754 | 0.99147 | -0.16341 | 35.305
57 | 0.11386 | 0.028765 | -0.11367 | -0.028642 | 0.00019338 | 0.00012354 | 0.17087 | 0.17087 | 0.17087 | 0.99207 | -0.1516 | 0.99023 | -0.1871 | 46.9415
58 | 0.072294 | 0.01821 | -0.072168 | -0.01813 | 0.00012597 | 8.0252e-05 | 0.10853 | 0.10853 | 0.10853 | 0.99147 | -0.16341 | 0.98958 | -0.19991 | 29.8167
59 | 0.068779 | 0.01728 | -0.068698 | -0.017229 | 8.0952e-05 | 5.1551e-05 | 0.10344 | 0.10344 | 0.10344 | 0.98958 | -0.19991 | 0.98831 | -0.2246 | 28.4167
60 | -0.014214 | -0.0035625 | 0.014221 | 0.0035662 | 6.6298e-06 | 3.7501e-06 | 0.021422 | 0.021422 | 0.021422 | 0.98736 | -0.24207 | 0.98786 | -0.23228 | 5.8852
61 | -0.017269 | -0.00433 | 0.017274 | 0.0043331 | 5.2491e-06 | 3.0945e-06 | 0.026012 | 0.026012 | 0.026012 | 0.98786 | -0.23228 | 0.98819 | -0.22591 | 7.1463
62 | 0.0064932 | 0.0016274 | -0.0064916 | -0.001627 | 1.5796e-06 | 4.4925e-07 | 0.009789 | 0.0097892 | 0.0097892 | 0.98703 | -0.24939 | 0.98677 | -0.2545 | 2.6893
63 | -0.026031 | -0.0065239 | 0.026051 | 0.0065364 | 2.0227e-05 | 1.2497e-05 | 0.039243 | 0.039243 | 0.039243 | 0.98703 | -0.24939 | 0.98787 | -0.23309 | 10.781
64 | -0.026051 | -0.0065364 | 0.026061 | 0.006543 | 1.0551e-05 | 6.5184e-06 | 0.039243 | 0.039243 | 0.039243 | 0.98787 | -0.23309 | 0.98831 | -0.2246 | 10.7809
65 | 0.0090835 | 0.0022771 | -0.0090824 | -0.0022766 | 1.1118e-06 | 5.124e-07 | 0.013743 | 0.013743 | 0.013743 | 0.9835 | -0.31819 | 0.98336 | -0.32076 | 3.7757
66 | 0.0090824 | 0.0022766 | -0.0090807 | -0.0022758 | 1.6774e-06 | 7.7317e-07 | 0.013743 | 0.013744 | 0.013744 | 0.98336 | -0.32076 | 0.98317 | -0.32463 | 3.7757

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.53465 | 0.13615

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0021467 | 0.00053801
1 | 0.0029343 | 0.00073541
2 | 0.0082229 | 0.0020608
3 | 0.00382 | 0.00095738
4 | 0.0041141 | 0.0010311
5 | 0.016402 | 0.0041108
6 | 0.013479 | 0.0033783
7 | 0.0049006 | 0.0012282
8 | 0.011566 | 0.0028986
9 | 0.0055971 | 0.0014028
10 | 0.0045423 | 0.0011384
11 | 0.0098801 | 0.0024762
12 | 0.0071205 | 0.0017846
13 | 0.0098748 | 0.0024749
14 | 0.004704 | 0.0011789
15 | 0.0037348 | 0.00093602
16 | 0.0054214 | 0.0013587
17 | 0.012148 | 0.0030445
18 | 0.014531 | 0.0036418
19 | 0.014838 | 0.0037187
20 | 0.0053731 | 0.0013466
21 | 0.0034531 | 0.00086542
22 | 0.0033016 | 0.00082745
23 | 0.0041042 | 0.0010286
24 | 0.0084757 | 0.0021242
25 | 0.0032378 | 0.00081148
26 | 0.0082392 | 0.0020649
27 | 0.027882 | 0.006988
28 | 0.010253 | 0.0025697
29 | 0.06199 | 0.015536
30 | 0.013148 | 0.0032952
31 | 0.0087541 | 0.002194
32 | 0.014419 | 0.0036139
33 | 0.0074871 | 0.0018764
34 | 0.011616 | 0.0029113
35 | 0.012487 | 0.0031294
36 | 0.013311 | 0.003336
37 | 0.0033891 | 0.00084938
38 | 0.014214 | 0.0035625
39 | 0.0030475 | 0.00076378
40 | 0.032333 | 0.0081035
41 | 0.0007927 | 0.00019867
42 | 0.019537 | 0.0048965
43 | 0.0064916 | 0.001627
44 | 0.042636 | 0.010686
45 | 0.010808 | 0.0027087
46 | 0.0064816 | 0.0016244
47 | 0.0090807 | 0.0022758

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1