## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_230-107_1_4_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_230-107_1_4_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_230-107_1_4_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_230-107_1_4_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_230-107_1_4_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_230-107_1_4_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_230-107_1_4_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_230-107_1_4_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_230-107_1_4_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_230-107_1_4_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_230-107_1_4_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_230-107_1_4_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_230-107_1_4_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_230-107_1_4_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_230-107_1_4_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_230-107_1_4_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_230-107_1_4_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_230-107_1_4_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_230-107_1_4_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_230-107_1_4_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_230-107_1_4_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_230-107_1_4_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_230-107_1_4_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_230-107_1_4_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_230-107_1_4_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_230-107_1_4_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_230-107_1_4_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_230-107_1_4_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_230-107_1_4_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_230-107_1_4_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_230-107_1_4_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_230-107_1_4_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_230-107_1_4_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_230-107_1_4_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_230-107_1_4_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_230-107_1_4_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_230-107_1_4_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_230-107_1_4_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_230-107_1_4_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_230-107_1_4_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_230-107_1_4_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_230-107_1_4_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_230-107_1_4_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_230-107_1_4_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_230-107_1_4_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_230-107_1_4_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_230-107_1_4_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_230-107_1_4_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_230-107_1_4_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_230-107_1_4_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_230-107_1_4_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_230-107_1_4_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_230-107_1_4_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_230-107_1_4_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_230-107_1_4_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_230-107_1_4_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_230-107_1_4_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_230-107_1_4_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_230-107_1_4_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_230-107_1_4_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_230-107_1_4_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_230-107_1_4_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_230-107_1_4_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_230-107_1_4_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_230-107_1_4_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_230-107_1_4_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_230-107_1_4_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_230-107_1_4_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_230-107_1_4_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_230-107_1_4_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_230-107_1_4_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_230-107_1_4_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_230-107_1_4_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_230-107_1_4_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_230-107_1_4_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_230-107_1_4_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_230-107_1_4_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_230-107_1_4_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_230-107_1_4_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_230-107_1_4_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_230-107_1_4_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_230-107_1_4_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_230-107_1_4_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_230-107_1_4_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_230-107_1_4_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_230-107_1_4_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_230-107_1_4_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_230-107_1_4_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_230-107_1_4_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_230-107_1_4_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_230-107_1_4_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_230-107_1_4_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_230-107_1_4_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_230-107_1_4_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_230-107_1_4_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_230-107_1_4_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_230-107_1_4_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_230-107_1_4_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_230-107_1_4_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_230-107_1_4_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_230-107_1_4_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_230-107_1_4_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_MV_511_0_node_102 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_230-107_1_4_load_26 | 3 | 0.0017266 | 0.00043272 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_230-107_1_4_load_23 | 5 | 0.00022451 | 5.6267e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_230-107_1_4_load_120 | 6 | 0.0013915 | 0.00034875 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_230-107_1_4_load_122 | 9 | 0.021573 | 0.0054067 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_230-107_1_4_load_88 | 13 | 0.0023654 | 0.00059282 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_230-107_1_4_load_76 | 15 | 0.0017685 | 0.00044324 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_230-107_1_4_load_27 | 17 | 0.012316 | 0.0030868 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_230-107_1_4_load_77 | 18 | 0.0013036 | 0.00032672 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_230-107_1_4_load_118 | 20 | 0.0048741 | 0.0012216 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_230-107_1_4_load_93 | 21 | 0.00085497 | 0.00021428 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_230-107_1_4_load_90 | 24 | 0.0014518 | 0.00036385 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_230-107_1_4_load_22 | 25 | 0.00033074 | 8.2891e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_230-107_1_4_load_89 | 26 | 0.0025277 | 0.00063351 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_230-107_1_4_load_65 | 27 | 0.0032388 | 0.00081173 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_230-107_1_4_load_28 | 29 | 0.0059956 | 0.0015026 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_230-107_1_4_load_61 | 30 | 0.021339 | 0.005348 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_230-107_1_4_load_91 | 31 | 0.0013539 | 0.00033932 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_230-107_1_4_load_33 | 33 | 0.0041523 | 0.0010407 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_230-107_1_4_load_100 | 35 | 0.00013179 | 3.3029e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_230-107_1_4_load_87 | 37 | 0.00014513 | 3.6373e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_230-107_1_4_load_29 | 38 | 0.003524 | 0.00088321 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_230-107_1_4_load_35 | 41 | 0.0066055 | 0.0016555 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_230-107_1_4_load_48 | 44 | 0.0033921 | 0.00085013 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_230-107_1_4_load_46 | 45 | 0.0038153 | 0.0009562 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_230-107_1_4_load_57 | 48 | 0.0087862 | 0.002202 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_230-107_1_4_load_119 | 50 | 0.0020475 | 0.00051316 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_230-107_1_4_load_52 | 53 | 0.0050013 | 0.0012534 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_230-107_1_4_load_98 | 54 | 0.0013964 | 0.00034998 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_230-107_1_4_load_49 | 57 | 0.0088012 | 0.0022058 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_230-107_1_4_load_58 | 59 | 0.0075747 | 0.0018984 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_230-107_1_4_load_38 | 60 | 0.0087147 | 0.0021841 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_230-107_1_4_load_40 | 62 | 0.012739 | 0.0031927 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_230-107_1_4_load_45 | 63 | 0.0029941 | 0.00075039 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_230-107_1_4_load_64 | 64 | 0.0092056 | 0.0023071 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_230-107_1_4_load_44 | 65 | 0.0075626 | 0.0018954 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_230-107_1_4_load_69 | 68 | 0.015157 | 0.0037988 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_230-107_1_4_load_70 | 69 | 0.014442 | 0.0036195 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_230-107_1_4_load_67 | 70 | 0.0025649 | 0.00064283 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_230-107_1_4_load_116 | 71 | 0.0050668 | 0.0012699 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_230-107_1_4_load_51 | 72 | 0.0075285 | 0.0018868 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_230-107_1_4_load_53 | 73 | 0.0013446 | 0.00033698 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_230-107_1_4_load_72 | 74 | 0.01597 | 0.0040024 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_230-107_1_4_load_95 | 76 | 0.0015217 | 0.00038136 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_230-107_1_4_load_96 | 77 | 0.0011183 | 0.00028027 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_230-107_1_4_load_68 | 78 | 0.020122 | 0.0050429 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_230-107_1_4_load_117 | 79 | 0.073062 | 0.018311 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_230-107_1_4_load_75 | 80 | 0.0082833 | 0.002076 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_230-107_1_4_load_106 | 82 | 0.011546 | 0.0028937 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_230-107_1_4_load_78 | 83 | 0.00069859 | 0.00017508 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_230-107_1_4_load_80 | 84 | 0.0036287 | 0.00090944 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_230-107_1_4_load_81 | 85 | 0.00028228 | 7.0747e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_230-107_1_4_load_108 | 86 | 0.00033702 | 8.4465e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_230-107_1_4_load_83 | 87 | 0.0017622 | 0.00044164 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_230-107_1_4_load_84 | 88 | 0.001504 | 0.00037695 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_230-107_1_4_load_85 | 89 | 0.001504 | 0.00037695 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_230-107_1_4_load_86 | 90 | 0.0015018 | 0.00037638 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_230-107_1_4_load_110 | 91 | 0.0015044 | 0.00037705 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_230-107_1_4_load_109 | 92 | 0.0015048 | 0.00037713 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_230-107_1_4_load_92 | 93 | 0.0013437 | 0.00033675 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_230-107_1_4_load_94 | 94 | 0.0013445 | 0.00033698 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_230-107_1_4_load_104 | 95 | 0.0013433 | 0.00033666 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_230-107_1_4_load_102 | 96 | 0.0013436 | 0.00033675 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_230-107_1_4_load_97 | 97 | 0.0015058 | 0.0003774 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_230-107_1_4_load_99 | 98 | 0.0014822 | 0.00037148 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_230-107_1_4_load_101 | 99 | 0.0017403 | 0.00043616 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_230-107_1_4_load_103 | 100 | 0.0013449 | 0.00033707 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_230-107_1_4_load_105 | 101 | 0.0015044 | 0.00037705 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 55 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_230-107_1_4_line_0 |  | 0 | 1 | 0.0097774 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_230-107_1_4_line_1 |  | 0 | 2 | 0.010835 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_230-107_1_4_line_2 |  | 0 | 3 | 0.0077023 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_230-107_1_4_line_3 |  | 1 | 14 | 0.022245 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
4 | LV_230-107_1_4_line_4 |  | 1 | 15 | 0.019702 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_230-107_1_4_line_5 |  | 2 | 4 | 0.017567 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_230-107_1_4_line_6 |  | 2 | 5 | 0.01817 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_230-107_1_4_line_7 |  | 3 | 16 | 0.039696 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_230-107_1_4_line_8 |  | 4 | 6 | 0.023783 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_230-107_1_4_line_9 |  | 5 | 25 | 0.02846 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_230-107_1_4_line_10 |  | 7 | 8 | 0.075146 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_230-107_1_4_line_11 |  | 7 | 9 | 0.008596 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_230-107_1_4_line_12 |  | 8 | 19 | 0.004698 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_230-107_1_4_line_13 |  | 8 | 20 | 0.1731 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_230-107_1_4_line_14 |  | 8 | 16 | 0.052638 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_230-107_1_4_line_15 |  | 10 | 11 | 0.007128 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_230-107_1_4_line_16 |  | 10 | 12 | 0.14032 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_230-107_1_4_line_17 |  | 10 | 13 | 0.012068 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_230-107_1_4_line_18 |  | 11 | 18 | 0.0061596 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_230-107_1_4_line_19 |  | 12 | 21 | 0.06072 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_230-107_1_4_line_20 |  | 13 | 26 | 0.0040741 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_230-107_1_4_line_21 |  | 14 | 27 | 0.011064 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_230-107_1_4_line_22 |  | 14 | 28 | 0.005108 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
23 | LV_230-107_1_4_line_23 |  | 15 | 18 | 0.020986 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_230-107_1_4_line_24 |  | 16 | 17 | 0.029751 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_230-107_1_4_line_25 |  | 17 | 29 | 0.029352 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_230-107_1_4_line_26 |  | 19 | 30 | 0.06055 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_230-107_1_4_line_27 |  | 21 | 31 | 0.0090839 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_230-107_1_4_line_28 |  | 22 | 23 | 0.018593 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_230-107_1_4_line_29 |  | 22 | 24 | 0.022456 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_230-107_1_4_line_30 |  | 23 | 32 | 0.00802 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_230-107_1_4_line_31 |  | 23 | 33 | 0.018079 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_230-107_1_4_line_32 |  | 27 | 44 | 0.01826 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_230-107_1_4_line_33 |  | 28 | 78 | 0.038834 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
34 | LV_230-107_1_4_line_34 |  | 31 | 93 | 0.021379 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_230-107_1_4_line_35 |  | 32 | 76 | 0.012449 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_230-107_1_4_line_36 |  | 32 | 54 | 0.013409 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_230-107_1_4_line_37 |  | 33 | 39 | 0.0080747 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_230-107_1_4_line_38 |  | 34 | 35 | 0.028246 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_230-107_1_4_line_39 |  | 34 | 36 | 0.011585 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_230-107_1_4_line_40 |  | 35 | 37 | 0.0091099 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_230-107_1_4_line_41 |  | 36 | 85 | 0.022409 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_230-107_1_4_line_42 |  | 36 | 83 | 0.014236 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_230-107_1_4_line_43 |  | 37 | 89 | 0.012392 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_230-107_1_4_line_44 |  | 38 | 39 | 0.014739 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_230-107_1_4_line_45 |  | 38 | 40 | 0.018531 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_230-107_1_4_line_46 |  | 40 | 41 | 0.020389 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_230-107_1_4_line_47 |  | 40 | 42 | 0.0058593 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_230-107_1_4_line_48 |  | 41 | 46 | 0.028584 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_230-107_1_4_line_49 |  | 42 | 49 | 0.010101 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_230-107_1_4_line_50 |  | 42 | 50 | 0.024383 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_230-107_1_4_line_51 |  | 43 | 44 | 0.027976 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_230-107_1_4_line_52 |  | 43 | 45 | 0.010662 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_230-107_1_4_line_53 |  | 46 | 55 | 0.024424 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_230-107_1_4_line_54 |  | 46 | 47 | 0.01974 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_230-107_1_4_line_55 |  | 47 | 48 | 0.024978 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_230-107_1_4_line_56 |  | 48 | 58 | 0.020111 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_230-107_1_4_line_57 |  | 49 | 52 | 0.010607 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_230-107_1_4_line_58 |  | 50 | 59 | 0.020213 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_230-107_1_4_line_59 |  | 51 | 52 | 0.004909 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_230-107_1_4_line_60 |  | 51 | 53 | 0.02296 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_230-107_1_4_line_61 |  | 52 | 74 | 0.055252 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_230-107_1_4_line_62 |  | 53 | 73 | 0.018648 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_230-107_1_4_line_63 |  | 55 | 56 | 0.028304 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
64 | LV_230-107_1_4_line_64 |  | 55 | 57 | 0.025664 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_230-107_1_4_line_65 |  | 56 | 64 | 0.031434 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
66 | LV_230-107_1_4_line_66 |  | 56 | 61 | 0.013556 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
67 | LV_230-107_1_4_line_67 |  | 57 | 66 | 0.019953 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_230-107_1_4_line_68 |  | 58 | 72 | 0.0016839 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_230-107_1_4_line_69 |  | 60 | 61 | 0.025738 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
70 | LV_230-107_1_4_line_70 |  | 60 | 62 | 0.020379 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
71 | LV_230-107_1_4_line_71 |  | 62 | 63 | 0.023095 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
72 | LV_230-107_1_4_line_72 |  | 63 | 67 | 0.014784 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
73 | LV_230-107_1_4_line_73 |  | 64 | 70 | 0.028981 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
74 | LV_230-107_1_4_line_74 |  | 65 | 66 | 0.0017947 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_230-107_1_4_line_75 |  | 67 | 71 | 0.017069 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
76 | LV_230-107_1_4_line_76 |  | 67 | 69 | 0.020582 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_230-107_1_4_line_77 |  | 68 | 69 | 0.00069817 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_230-107_1_4_line_78 |  | 70 | 78 | 0.0080851 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
79 | LV_230-107_1_4_line_79 |  | 71 | 79 | 0.016466 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_230-107_1_4_line_80 |  | 74 | 75 | 0.026232 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_230-107_1_4_line_81 |  | 75 | 80 | 0.0073818 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_230-107_1_4_line_82 |  | 76 | 77 | 0.0038543 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_230-107_1_4_line_83 |  | 77 | 97 | 0.0085064 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_230-107_1_4_line_84 |  | 80 | 81 | 0.0071534 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_230-107_1_4_line_85 |  | 81 | 82 | 0.017271 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_230-107_1_4_line_86 |  | 83 | 84 | 0.0010146 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_230-107_1_4_line_87 |  | 85 | 86 | 0.011153 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_230-107_1_4_line_88 |  | 87 | 88 | 0.0029633 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_230-107_1_4_line_89 |  | 87 | 89 | 0.0042453 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_230-107_1_4_line_90 |  | 88 | 90 | 0.0072049 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_230-107_1_4_line_91 |  | 90 | 91 | 0.0072032 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_230-107_1_4_line_92 |  | 91 | 92 | 0.0072095 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_230-107_1_4_line_93 |  | 92 | 101 | 0.0072095 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_230-107_1_4_line_94 |  | 93 | 94 | 0.006685 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_230-107_1_4_line_95 |  | 94 | 95 | 0.0066867 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_230-107_1_4_line_96 |  | 95 | 96 | 0.0066827 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_230-107_1_4_line_97 |  | 96 | 99 | 0.0042421 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_230-107_1_4_line_98 |  | 97 | 98 | 0.0034664 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_230-107_1_4_line_99 |  | 99 | 100 | 0.0024428 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_230-107_1_4_line_100 |  | 100 | 101 | 0.013177 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_230-107_1_4_trafo_42 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 102 | 55 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10 | x11 | y11 | x12 | y12 | x13 | y13
0 | 2700087.2261 | 1262729.5725 | 2700088.0635 | 1262725.0607 | 2700089.144 | 1262719.986
1 | 2700089.144 | 1262719.986 | 2700085.5009 | 1262717.5445 | 2700083.852 | 1262714.3584 | 2700084.0663 | 1262711.493
2 | 2700089.144 | 1262719.986 | 2700096.7299 | 1262721.3199
3 | 2700087.2261 | 1262729.5725 | 2700109.0759 | 1262734.0793
4 | 2700087.2261 | 1262729.5725 | 2700068.0624 | 1262724.9969
5 | 2700066.5153 | 1262710.751 | 2700075.5203 | 1262711.137 | 2700084.0663 | 1262711.493
6 | 2700084.0663 | 1262711.493 | 2700084.5409 | 1262693.3296
7 | 2700135.8511 | 1262728.0498 | 2700126.7666 | 1262726.5726 | 2700107.3391 | 1262723.1854 | 2700096.7299 | 1262721.3199
8 | 2700066.5153 | 1262710.751 | 2700068.5118 | 1262707.2041 | 2700069.1234 | 1262703.567 | 2700069.778 | 1262687.556
9 | 2700085.2842 | 1262664.8792 | 2700084.5409 | 1262693.3296
10 | 2700168.1778 | 1262750.1265 | 2700169.8142 | 1262737.1546 | 2700194.2035 | 1262738.9692 | 2700194.3077 | 1262733.7111 | 2700194.9616 | 1262701.3621
11 | 2700192.1381 | 1262693.2409 | 2700194.9616 | 1262701.3621
12 | 2700168.1778 | 1262750.1265 | 2700163.4921 | 1262749.6245
13 | 2700168.1778 | 1262750.1265 | 2700173.4387 | 1262750.9163 | 2700177.99 | 1262753.1174 | 2700181.6384 | 1262757.4716 | 2700184.3886 | 1262764.5797 | 2700185.3431 | 1262771.3903 | 2700184.8068 | 1262783.469 | 2700182.6619 | 1262812.212 | 2700183.2194 | 1262824.665 | 2700184.6698 | 1262836.4438 | 2700191.6119 | 1262858.9466 | 2700199.5281 | 1262874.6603 | 2700209.6761 | 1262890.7233 | 2700220.2072 | 1262904.2634
14 | 2700135.8511 | 1262728.0498 | 2700135.1929 | 1262732.6536 | 2700139.0797 | 1262733.1642 | 2700169.8142 | 1262737.1546 | 2700168.1778 | 1262750.1265
15 | 2700041.6592 | 1262718.6927 | 2700034.6942 | 1262717.0847
16 | 2699925.6498 | 1262731.42 | 2699934.0995 | 1262695.1328 | 2699937.8255 | 1262695.3515 | 2699983.7228 | 1262704.0899 | 2700014.2419 | 1262712.3571 | 2700034.6942 | 1262717.0847
17 | 2700034.6942 | 1262717.0847 | 2700032.1848 | 1262728.8892
18 | 2700041.6592 | 1262718.6927 | 2700047.6504 | 1262720.1232
19 | 2699925.6498 | 1262731.42 | 2699911.8737 | 1262790.5562
20 | 2700031.3377 | 1262732.8743 | 2700032.1848 | 1262728.8892
21 | 2700109.0759 | 1262734.0793 | 2700108.3863 | 1262740.5397 | 2700107.1259 | 1262741.9973 | 2700106.7751 | 1262744.6143
22 | 2700114.1329 | 1262734.8989 | 2700109.0759 | 1262734.0793
23 | 2700068.0624 | 1262724.9969 | 2700047.6504 | 1262720.1232
24 | 2700135.8511 | 1262728.0498 | 2700140.067 | 1262698.5992
25 | 2700144.2265 | 1262669.5433 | 2700140.067 | 1262698.5992
26 | 2700163.4921 | 1262749.6245 | 2700163.4375 | 1262752.4037 | 2700156.3877 | 1262809.7424
27 | 2699909.8127 | 1262799.4032 | 2699911.8737 | 1262790.5562
28 | 2700006.2824 | 1262755.2691 | 2700002.9515 | 1262773.5612
29 | 2700006.2824 | 1262755.2691 | 2699988.0157 | 1262751.8574 | 2699984.1484 | 1262752.0758
30 | 2699999.1134 | 1262777.7442 | 2699999.8884 | 1262772.9088 | 2700002.9515 | 1262773.5612
31 | 2700002.9515 | 1262773.5612 | 2700020.6329 | 1262777.3315
32 | 2700099.1885 | 1262759.7489 | 2700099.2098 | 1262759.6223 | 2700105.4096 | 1262754.8011 | 2700106.7751 | 1262744.6143
33 | 2700114.1329 | 1262734.8989 | 2700110.3721 | 1262758.9774 | 2700122.5516 | 1262766.7789
34 | 2699909.8127 | 1262799.4032 | 2699904.9622 | 1262820.2248
35 | 2699999.1134 | 1262777.7442 | 2699986.8865 | 1262775.4022 | 2699986.8865 | 1262775.4022
36 | 2699999.1134 | 1262777.7442 | 2699996.9849 | 1262790.9836
37 | 2700024.2406 | 1262781.8057 | 2700024.9863 | 1262778.2599 | 2700020.6329 | 1262777.3315
38 | 2699882.8517 | 1262915.1376 | 2699880.2099 | 1262925.2235 | 2699874.747 | 1262942.1897
39 | 2699883.9478 | 1262949.2509 | 2699881.7346 | 1262947.8012 | 2699874.747 | 1262942.1897
40 | 2699882.8517 | 1262915.1376 | 2699884.9186 | 1262906.2652
41 | 2699883.9478 | 1262949.2509 | 2699880.0958 | 1262964.9655 | 2699874.6223 | 1262967.9401
42 | 2699883.9478 | 1262949.2509 | 2699895.7269 | 1262957.2457
43 | 2699884.9186 | 1262906.2652 | 2699887.7301 | 1262894.1962
44 | 2700024.2406 | 1262781.8057 | 2700021.4156 | 1262796.2712
45 | 2700017.8637 | 1262814.4582 | 2700021.4156 | 1262796.2712
46 | 2700017.8637 | 1262814.4582 | 2700037.8156 | 1262818.6571
47 | 2700015.3087 | 1262818.0624 | 2700017.0883 | 1262818.4261 | 2700017.8637 | 1262814.4582
48 | 2700065.7866 | 1262824.5437 | 2700037.8156 | 1262818.6571
49 | 2700005.3739 | 1262816.0817 | 2700015.3087 | 1262818.0624
50 | 2700015.3087 | 1262818.0624 | 2700010.5005 | 1262841.9665
51 | 2700080.8651 | 1262776.3924 | 2700097.5419 | 1262769.569 | 2700099.1885 | 1262759.7489
52 | 2700080.8651 | 1262776.3924 | 2700078.5403 | 1262786.7981
53 | 2700065.7866 | 1262824.5437 | 2700065.1249 | 1262828.0243 | 2700085.6027 | 1262832.1075
54 | 2700049.243 | 1262824.8419 | 2700065.1249 | 1262828.0243 | 2700065.7866 | 1262824.5437
55 | 2700049.243 | 1262824.8419 | 2700044.0419 | 1262849.272
56 | 2700039.8543 | 1262868.9417 | 2700044.0419 | 1262849.272
57 | 2700005.3739 | 1262816.0817 | 2699994.9437 | 1262813.9925
58 | 2700006.5144 | 1262861.7831 | 2700010.5005 | 1262841.9665
59 | 2699990.1151 | 1262813.0323 | 2699994.9437 | 1262813.9925
60 | 2699990.1151 | 1262813.0323 | 2699970.2719 | 1262818.2011 | 2699967.8663 | 1262817.7116
61 | 2699994.9437 | 1262813.9925 | 2699983.2524 | 1262867.993
62 | 2699949.5926 | 1262813.9926 | 2699967.8663 | 1262817.7116
63 | 2700085.6027 | 1262832.1075 | 2700110.5783 | 1262837.1009 | 2700111.0551 | 1262834.3067
64 | 2700085.6027 | 1262832.1075 | 2700079.6945 | 1262857.0826
65 | 2700111.0551 | 1262834.3067 | 2700116.3307 | 1262803.3188
66 | 2700111.0551 | 1262834.3067 | 2700110.5783 | 1262837.1009 | 2700115.7442 | 1262838.1559 | 2700121.0911 | 1262839.2028
67 | 2700075.1012 | 1262876.4998 | 2700079.6945 | 1262857.0826
68 | 2700039.8543 | 1262868.9417 | 2700041.5007 | 1262869.2948
69 | 2700121.0911 | 1262839.2028 | 2700115.552 | 1262864.3374
70 | 2700111.1661 | 1262884.2387 | 2700115.552 | 1262864.3374
71 | 2700111.1661 | 1262884.2387 | 2700133.7603 | 1262889.0218
72 | 2700148.2238 | 1262892.0836 | 2700133.7603 | 1262889.0218
73 | 2700121.1947 | 1262774.7492 | 2700116.3307 | 1262803.3188
74 | 2700075.1012 | 1262876.4998 | 2700076.8559 | 1262876.8763
75 | 2700148.2238 | 1262892.0836 | 2700147.1978 | 1262896.1585 | 2700144.6935 | 1262908.7794
76 | 2700148.2238 | 1262892.0836 | 2700151.5632 | 1262871.7739
77 | 2700151.5632 | 1262871.7739 | 2700151.6765 | 1262871.085
78 | 2700121.1947 | 1262774.7492 | 2700122.5516 | 1262766.7789
79 | 2700141.1512 | 1262924.8465 | 2700142.1726 | 1262921.4832 | 2700144.6935 | 1262908.7794
80 | 2699976.7383 | 1262893.3725 | 2699979.8721 | 1262883.6063 | 2699983.2524 | 1262867.993
81 | 2699976.7383 | 1262893.3725 | 2699974.4766 | 1262900.3992
82 | 2699986.8865 | 1262775.4022 | 2699983.0342 | 1262775.5261
83 | 2699976.1144 | 1262780.4734 | 2699983.0342 | 1262775.5261 | 2699983.0342 | 1262775.5261
84 | 2699972.2849 | 1262907.2086 | 2699974.4766 | 1262900.3992
85 | 2699972.2849 | 1262907.2086 | 2699955.2499 | 1262904.3603
86 | 2699896.5664 | 1262957.8155 | 2699895.7269 | 1262957.2457
87 | 2699874.6223 | 1262967.9401 | 2699864.8229 | 1262973.2657
88 | 2699888.6933 | 1262890.0616 | 2699889.3656 | 1262887.1756
89 | 2699888.6933 | 1262890.0616 | 2699887.7301 | 1262894.1962
90 | 2699891.0003 | 1262880.1585 | 2699889.3656 | 1262887.1756
91 | 2699891.0003 | 1262880.1585 | 2699892.6346 | 1262873.1431
92 | 2699894.2702 | 1262866.1216 | 2699892.6346 | 1262873.1431
93 | 2699895.9059 | 1262859.1002 | 2699894.2702 | 1262866.1216
94 | 2699904.9622 | 1262820.2248 | 2699903.4455 | 1262826.7355
95 | 2699903.4455 | 1262826.7355 | 2699901.9284 | 1262833.2477
96 | 2699901.9284 | 1262833.2477 | 2699900.4122 | 1262839.7561
97 | 2699899.4498 | 1262843.8877 | 2699900.4122 | 1262839.7561
98 | 2699973.2946 | 1262782.4894 | 2699976.1144 | 1262780.4734
99 | 2699899.4498 | 1262843.8877 | 2699898.8955 | 1262846.2668
100 | 2699895.9059 | 1262859.1002 | 2699898.8955 | 1262846.2668

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2700089.144 | 1262719.986
1 | 2700087.2261 | 1262729.5725
2 | 2700084.0663 | 1262711.493
3 | 2700096.7299 | 1262721.3199
4 | 2700066.5153 | 1262710.751
5 | 2700084.5409 | 1262693.3296
6 | 2700069.778 | 1262687.556
7 | 2700194.9616 | 1262701.3621
8 | 2700168.1778 | 1262750.1265
9 | 2700192.1381 | 1262693.2409
10 | 2700034.6942 | 1262717.0847
11 | 2700041.6592 | 1262718.6927
12 | 2699925.6498 | 1262731.42
13 | 2700032.1848 | 1262728.8892
14 | 2700109.0759 | 1262734.0793
15 | 2700068.0624 | 1262724.9969
16 | 2700135.8511 | 1262728.0498
17 | 2700140.067 | 1262698.5992
18 | 2700047.6504 | 1262720.1232
19 | 2700163.4921 | 1262749.6245
20 | 2700220.2072 | 1262904.2634
21 | 2699911.8737 | 1262790.5562
22 | 2700006.2824 | 1262755.2691
23 | 2700002.9515 | 1262773.5612
24 | 2699984.1484 | 1262752.0758
25 | 2700085.2842 | 1262664.8792
26 | 2700031.3377 | 1262732.8743
27 | 2700106.7751 | 1262744.6143
28 | 2700114.1329 | 1262734.8989
29 | 2700144.2265 | 1262669.5433
30 | 2700156.3877 | 1262809.7424
31 | 2699909.8127 | 1262799.4032
32 | 2699999.1134 | 1262777.7442
33 | 2700020.6329 | 1262777.3315
34 | 2699874.747 | 1262942.1897
35 | 2699882.8517 | 1262915.1376
36 | 2699883.9478 | 1262949.2509
37 | 2699884.9186 | 1262906.2652
38 | 2700021.4156 | 1262796.2712
39 | 2700024.2406 | 1262781.8057
40 | 2700017.8637 | 1262814.4582
41 | 2700037.8156 | 1262818.6571
42 | 2700015.3087 | 1262818.0624
43 | 2700080.8651 | 1262776.3924
44 | 2700099.1885 | 1262759.7489
45 | 2700078.5403 | 1262786.7981
46 | 2700065.7866 | 1262824.5437
47 | 2700049.243 | 1262824.8419
48 | 2700044.0419 | 1262849.272
49 | 2700005.3739 | 1262816.0817
50 | 2700010.5005 | 1262841.9665
51 | 2699990.1151 | 1262813.0323
52 | 2699994.9437 | 1262813.9925
53 | 2699967.8663 | 1262817.7116
54 | 2699996.9849 | 1262790.9836
55 | 2700085.6027 | 1262832.1075
56 | 2700111.0551 | 1262834.3067
57 | 2700079.6945 | 1262857.0826
58 | 2700039.8543 | 1262868.9417
59 | 2700006.5144 | 1262861.7831
60 | 2700115.552 | 1262864.3374
61 | 2700121.0911 | 1262839.2028
62 | 2700111.1661 | 1262884.2387
63 | 2700133.7603 | 1262889.0218
64 | 2700116.3307 | 1262803.3188
65 | 2700076.8559 | 1262876.8763
66 | 2700075.1012 | 1262876.4998
67 | 2700148.2238 | 1262892.0836
68 | 2700151.6765 | 1262871.085
69 | 2700151.5632 | 1262871.7739
70 | 2700121.1947 | 1262774.7492
71 | 2700144.6935 | 1262908.7794
72 | 2700041.5007 | 1262869.2948
73 | 2699949.5926 | 1262813.9926
74 | 2699983.2524 | 1262867.993
75 | 2699976.7383 | 1262893.3725
76 | 2699986.8865 | 1262775.4022
77 | 2699983.0342 | 1262775.5261
78 | 2700122.5516 | 1262766.7789
79 | 2700141.1512 | 1262924.8465
80 | 2699974.4766 | 1262900.3992
81 | 2699972.2849 | 1262907.2086
82 | 2699955.2499 | 1262904.3603
83 | 2699895.7269 | 1262957.2457
84 | 2699896.5664 | 1262957.8155
85 | 2699874.6223 | 1262967.9401
86 | 2699864.8229 | 1262973.2657
87 | 2699888.6933 | 1262890.0616
88 | 2699889.3656 | 1262887.1756
89 | 2699887.7301 | 1262894.1962
90 | 2699891.0003 | 1262880.1585
91 | 2699892.6345 | 1262873.1431
92 | 2699894.2702 | 1262866.1216
93 | 2699904.9622 | 1262820.2248
94 | 2699903.4455 | 1262826.7355
95 | 2699901.9284 | 1262833.2477
96 | 2699900.4122 | 1262839.7561
97 | 2699976.1144 | 1262780.4734
98 | 2699973.2946 | 1262782.4894
99 | 2699899.4498 | 1262843.8877
100 | 2699898.8955 | 1262846.2668
101 | 2699895.9059 | 1262859.1002
102 | 2700065.1249 | 1262828.0243

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.98787 | -0.23225 | 0 | 0
1 | 0.9885 | -0.22007 | 0 | 0
2 | 0.98786 | -0.23263 | 0 | 0
3 | 0.98739 | -0.24159 | 0.0017266 | 0.00043272
4 | 0.98783 | -0.23306 | 0 | 0
5 | 0.98785 | -0.23281 | 0.00022451 | 5.6267e-05
6 | 0.9878 | -0.23365 | 0.0013915 | 0.00034875
7 | 0.98115 | -0.36323 | 0 | 0
8 | 0.98264 | -0.33393 | 0 | 0
9 | 0.98097 | -0.36659 | 0.021573 | 0.0054067
10 | 0.98685 | -0.2521 | 0 | 0
11 | 0.98706 | -0.24807 | 0 | 0
12 | 0.98339 | -0.31936 | 0 | 0
13 | 0.98679 | -0.25316 | 0.0023654 | 0.00059282
14 | 0.98958 | -0.19937 | 0 | 0
15 | 0.98787 | -0.23226 | 0.0017685 | 0.00044324
16 | 0.98497 | -0.28862 | 0 | 0
17 | 0.98447 | -0.29841 | 0.012316 | 0.0030868
18 | 0.98724 | -0.24459 | 0.0013036 | 0.00032672
19 | 0.98255 | -0.33574 | 0 | 0
20 | 0.98187 | -0.34918 | 0.0048741 | 0.0012216
21 | 0.98189 | -0.34861 | 0.00085497 | 0.00021428
22 | 0.99406 | -0.11401 | 0 | 0
23 | 0.99409 | -0.11354 | 0 | 0
24 | 0.99403 | -0.11459 | 0.0014518 | 0.00036385
25 | 0.98784 | -0.23297 | 0.00033074 | 8.2891e-05
26 | 0.98678 | -0.25334 | 0.0025277 | 0.00063351
27 | 0.98947 | -0.20143 | 0.0032388 | 0.00081173
28 | 0.98985 | -0.19415 | 0 | 0
29 | 0.98431 | -0.30158 | 0.0059956 | 0.0015026
30 | 0.98136 | -0.35909 | 0.021339 | 0.005348
31 | 0.98167 | -0.35286 | 0.0013539 | 0.00033932
32 | 0.99404 | -0.11453 | 0 | 0
33 | 0.99423 | -0.11083 | 0.0041523 | 0.0010407
34 | 0.97987 | -0.38824 | 0 | 0
35 | 0.97999 | -0.3857 | 0.00013179 | 3.3029e-05
36 | 0.97981 | -0.38928 | 0 | 0
37 | 0.98004 | -0.38486 | 0.00014513 | 3.6373e-05
38 | 0.99449 | -0.10575 | 0.003524 | 0.00088321
39 | 0.99432 | -0.10904 | 0 | 0
40 | 0.99476 | -0.10048 | 0 | 0
41 | 0.99603 | -0.076114 | 0.0066055 | 0.0016555
42 | 0.99449 | -0.10582 | 0 | 0
43 | 0.98925 | -0.20567 | 0 | 0
44 | 0.98935 | -0.20377 | 0.0033921 | 0.00085013
45 | 0.98922 | -0.2064 | 0.0038153 | 0.0009562
46 | 0.99797 | -0.038755 | 0 | 0
47 | 0.99768 | -0.044394 | 0 | 0
48 | 0.99731 | -0.051533 | 0.0087862 | 0.002202
49 | 0.9941 | -0.11333 | 0 | 0
50 | 0.99427 | -0.10996 | 0.0020475 | 0.00051316
51 | 0.99366 | -0.12177 | 0 | 0
52 | 0.99369 | -0.12122 | 0 | 0
53 | 0.99353 | -0.12434 | 0.0050013 | 0.0012534
54 | 0.99402 | -0.11486 | 0.0013964 | 0.00034998
55 | 1 | 0 | -0.39155 | -0.099156
56 | 0.99637 | -0.069066 | 0 | 0
57 | 0.99962 | -0.0073231 | 0.0088012 | 0.0022058
58 | 0.99717 | -0.054186 | 0 | 0
59 | 0.99413 | -0.11266 | 0.0075747 | 0.0018984
60 | 0.99399 | -0.11477 | 0.0087147 | 0.0021841
61 | 0.99555 | -0.084809 | 0 | 0
62 | 0.99284 | -0.13699 | 0.012739 | 0.0031927
63 | 0.99167 | -0.15962 | 0.0029941 | 0.00075039
64 | 0.99425 | -0.10966 | 0.0092056 | 0.0023071
65 | 0.99947 | -0.010192 | 0.0075626 | 0.0018954
66 | 0.99948 | -0.0099556 | 0 | 0
67 | 0.99094 | -0.17375 | 0 | 0
68 | 0.99037 | -0.18475 | 0.015157 | 0.0037988
69 | 0.99038 | -0.18457 | 0.014442 | 0.0036195
70 | 0.99241 | -0.14488 | 0.0025649 | 0.00064283
71 | 0.99033 | -0.18559 | 0.0050668 | 0.0012699
72 | 0.99716 | -0.054408 | 0.0075285 | 0.0018868
73 | 0.9935 | -0.12478 | 0.0013446 | 0.00033698
74 | 0.99188 | -0.1562 | 0.01597 | 0.0040024
75 | 0.9914 | -0.16542 | 0 | 0
76 | 0.99397 | -0.11577 | 0.0015217 | 0.00038136
77 | 0.99396 | -0.11605 | 0.0011183 | 0.00028027
78 | 0.99191 | -0.15454 | 0.020122 | 0.0050429
79 | 0.98923 | -0.20699 | 0.073062 | 0.018311
80 | 0.99127 | -0.16802 | 0.0082833 | 0.002076
81 | 0.99119 | -0.16948 | 0 | 0
82 | 0.99101 | -0.17302 | 0.011546 | 0.0028937
83 | 0.97976 | -0.39039 | 0.00069859 | 0.00017508
84 | 0.97975 | -0.39046 | 0.0036287 | 0.00090944
85 | 0.9798 | -0.38953 | 0.00028228 | 7.0747e-05
86 | 0.9798 | -0.3896 | 0.00033702 | 8.4465e-05
87 | 0.98012 | -0.38316 | 0.0017622 | 0.00044164
88 | 0.98015 | -0.38271 | 0.001504 | 0.00037695
89 | 0.9801 | -0.38368 | 0.001504 | 0.00037695
90 | 0.98021 | -0.3814 | 0.0015018 | 0.00037638
91 | 0.98029 | -0.3799 | 0.0015044 | 0.00037705
92 | 0.98038 | -0.3782 | 0.0015048 | 0.00037713
93 | 0.98119 | -0.36233 | 0.0013437 | 0.00033675
94 | 0.98104 | -0.36513 | 0.0013445 | 0.00033698
95 | 0.98091 | -0.36776 | 0.0013433 | 0.00033666
96 | 0.98078 | -0.37024 | 0.0013436 | 0.00033675
97 | 0.99394 | -0.1165 | 0.0015058 | 0.0003774
98 | 0.99393 | -0.11659 | 0.0014822 | 0.00037148
99 | 0.98071 | -0.37171 | 0.0017403 | 0.00043616
100 | 0.98067 | -0.37248 | 0.0013449 | 0.00033707
101 | 0.98047 | -0.3763 | 0.0015044 | 0.00037705
102 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.070127 | -0.017707 | 0.070168 | 0.017733 | 4.0947e-05 | 2.6081e-05 | 0.10568 | 0.10568 | 0.10568 | 0.98787 | -0.23225 | 0.9885 | -0.22007 | 29.0324
1 | 0.0019469 | 0.00048672 | -0.0019469 | -0.00048683 | 3.4933e-08 | -1.1636e-07 | 0.0029321 | 0.0029322 | 0.0029322 | 0.98787 | -0.23225 | 0.98786 | -0.23263 | 0.80555
2 | 0.06818 | 0.01722 | -0.06815 | -0.017201 | 3.0491e-05 | 1.9416e-05 | 0.10275 | 0.10275 | 0.10275 | 0.98787 | -0.23225 | 0.98739 | -0.24159 | 28.2268
3 | -0.10502 | -0.026544 | 0.10513 | 0.02661 | 0.00010435 | 6.6212e-05 | 0.15817 | 0.15817 | 0.15817 | 0.9885 | -0.22007 | 0.98958 | -0.19937 | 21.7268
4 | 0.034854 | 0.008811 | -0.034834 | -0.0087982 | 2.0359e-05 | 1.2778e-05 | 0.052493 | 0.052494 | 0.052494 | 0.9885 | -0.22007 | 0.98787 | -0.23226 | 14.4213
5 | 0.0013916 | 0.00034827 | -0.0013916 | -0.00034847 | 2.8942e-08 | -2.0637e-07 | 0.002096 | 0.0020961 | 0.0020961 | 0.98786 | -0.23263 | 0.98783 | -0.23306 | 0.57585
6 | 0.00055525 | 0.00013857 | -0.00055525 | -0.00013879 | 4.7644e-09 | -2.2957e-07 | 0.00083617 | 0.00083625 | 0.00083625 | 0.98786 | -0.23263 | 0.98785 | -0.23281 | 0.22974
7 | 0.066423 | 0.016768 | -0.066274 | -0.016673 | 0.00014929 | 9.5039e-05 | 0.10014 | 0.10014 | 0.10014 | 0.98739 | -0.24159 | 0.98497 | -0.28862 | 27.512
8 | 0.0013916 | 0.00034847 | -0.0013915 | -0.00034875 | 3.9187e-08 | -2.7938e-07 | 0.0020961 | 0.0020962 | 0.0020962 | 0.98783 | -0.23306 | 0.9878 | -0.23365 | 0.57588
9 | 0.00033074 | 8.2528e-05 | -0.00033074 | -8.2891e-05 | 2.6483e-09 | -3.6266e-07 | 0.00049808 | 0.0004982 | 0.0004982 | 0.98785 | -0.23281 | 0.98784 | -0.23297 | 0.13687
10 | -0.021576 | -0.0054088 | 0.021607 | 0.0054272 | 3.0175e-05 | 1.8362e-05 | 0.032724 | 0.032723 | 0.032724 | 0.98115 | -0.36323 | 0.98264 | -0.33393 | 8.99
11 | 0.021576 | 0.0054088 | -0.021573 | -0.0054067 | 3.4518e-06 | 2.1006e-06 | 0.032724 | 0.032724 | 0.032724 | 0.98115 | -0.36323 | 0.98097 | -0.36659 | 8.99
12 | 0.021364 | 0.0053636 | -0.021363 | -0.0053625 | 1.8443e-06 | 1.1209e-06 | 0.032355 | 0.032355 | 0.032355 | 0.98264 | -0.33393 | 0.98255 | -0.33574 | 8.8888
13 | 0.0048776 | 0.0012216 | -0.0048741 | -0.0012216 | 3.5414e-06 | 7.5428e-08 | 0.0073858 | 0.0073866 | 0.0073866 | 0.98264 | -0.33393 | 0.98187 | -0.34918 | 2.0293
14 | -0.047849 | -0.012012 | 0.047952 | 0.012078 | 0.00010365 | 6.5669e-05 | 0.072464 | 0.072464 | 0.072464 | 0.98264 | -0.33393 | 0.98497 | -0.28862 | 19.9078
15 | -0.031731 | -0.0080089 | 0.031737 | 0.0080127 | 6.124e-06 | 3.8283e-06 | 0.047865 | 0.047865 | 0.047865 | 0.98685 | -0.2521 | 0.98706 | -0.24807 | 13.1497
16 | 0.026837 | 0.0067826 | -0.026751 | -0.0067291 | 8.6255e-05 | 5.3417e-05 | 0.040487 | 0.040487 | 0.040487 | 0.98685 | -0.2521 | 0.98339 | -0.31936 | 11.1228
17 | 0.0048934 | 0.0012263 | -0.0048931 | -0.0012263 | 2.4638e-07 | 3.5027e-09 | 0.0073784 | 0.0073785 | 0.0073785 | 0.98685 | -0.2521 | 0.98679 | -0.25316 | 2.0271
18 | -0.031737 | -0.0080127 | 0.031742 | 0.008016 | 5.292e-06 | 3.3081e-06 | 0.047865 | 0.047865 | 0.047865 | 0.98706 | -0.24807 | 0.98724 | -0.24459 | 13.1497
19 | 0.026751 | 0.0067291 | -0.026714 | -0.006706 | 3.7325e-05 | 2.3119e-05 | 0.040487 | 0.040487 | 0.040487 | 0.98339 | -0.31936 | 0.98189 | -0.34861 | 11.1229
20 | 0.0025278 | 0.00063347 | -0.0025277 | -0.00063351 | 2.2197e-08 | -3.7841e-08 | 0.0038117 | 0.0038117 | 0.0038117 | 0.98679 | -0.25316 | 0.98678 | -0.25334 | 1.0472
21 | 0.010449 | 0.0026187 | -0.010447 | -0.0026182 | 1.0242e-06 | 5.1336e-07 | 0.015711 | 0.015711 | 0.015711 | 0.98958 | -0.19937 | 0.98947 | -0.20143 | 4.3163
22 | -0.11557 | -0.029229 | 0.1156 | 0.029247 | 2.8958e-05 | 1.8402e-05 | 0.17388 | 0.17388 | 0.17388 | 0.98958 | -0.19937 | 0.98985 | -0.19415 | 23.8849
23 | 0.033065 | 0.0083549 | -0.033046 | -0.0083427 | 1.954e-05 | 1.2237e-05 | 0.04983 | 0.04983 | 0.04983 | 0.98787 | -0.23226 | 0.98724 | -0.24459 | 13.6895
24 | 0.018321 | 0.0045947 | -0.018313 | -0.0045896 | 8.5478e-06 | 5.0921e-06 | 0.02768 | 0.02768 | 0.02768 | 0.98497 | -0.28862 | 0.98447 | -0.29841 | 7.6044
25 | 0.0059965 | 0.0015028 | -0.0059956 | -0.0015026 | 9.0425e-07 | 2.0557e-07 | 0.0090637 | 0.0090638 | 0.0090638 | 0.98447 | -0.29841 | 0.98431 | -0.30158 | 2.4901
26 | 0.021363 | 0.0053625 | -0.021339 | -0.005348 | 2.3771e-05 | 1.4447e-05 | 0.032355 | 0.032356 | 0.032356 | 0.98255 | -0.33574 | 0.98136 | -0.35909 | 8.8889
27 | 0.025859 | 0.0064917 | -0.025853 | -0.0064885 | 5.2323e-06 | 3.2338e-06 | 0.039192 | 0.039192 | 0.039192 | 0.98189 | -0.34861 | 0.98167 | -0.35286 | 10.767
28 | -0.0014518 | -0.00036358 | 0.0014518 | 0.00036336 | 3.2926e-08 | -2.1997e-07 | 0.0021731 | 0.002173 | 0.0021731 | 0.99406 | -0.11401 | 0.99409 | -0.11354 | 0.59701
29 | 0.0014518 | 0.00036358 | -0.0014518 | -0.00036385 | 3.977e-08 | -2.6566e-07 | 0.0021731 | 0.0021732 | 0.0021732 | 0.99406 | -0.11401 | 0.99403 | -0.11459 | 0.59704
30 | 0.0070252 | 0.0017604 | -0.0070249 | -0.0017603 | 3.3257e-07 | 1.0887e-07 | 0.010516 | 0.010516 | 0.010516 | 0.99409 | -0.11354 | 0.99404 | -0.11453 | 2.8889
31 | -0.0084771 | -0.0021237 | 0.0084782 | 0.0021242 | 1.0915e-06 | 4.6416e-07 | 0.012689 | 0.012689 | 0.012689 | 0.99409 | -0.11354 | 0.99423 | -0.11083 | 3.4859
32 | 0.0072086 | 0.0018064 | -0.0072078 | -0.0018061 | 8.0472e-07 | 2.8051e-07 | 0.010841 | 0.010841 | 0.010841 | 0.98947 | -0.20143 | 0.98935 | -0.20377 | 2.9782
33 | -0.1156 | -0.029247 | 0.11582 | 0.029387 | 0.00022015 | 0.0001399 | 0.17388 | 0.17388 | 0.17388 | 0.98985 | -0.19415 | 0.99191 | -0.15454 | 23.8849
34 | 0.024499 | 0.0061492 | -0.024488 | -0.0061424 | 1.1058e-05 | 6.8073e-06 | 0.03714 | 0.03714 | 0.03714 | 0.98167 | -0.35286 | 0.98119 | -0.36233 | 10.2032
35 | 0.0056284 | 0.0014104 | -0.0056281 | -0.0014104 | 3.314e-07 | 5.0724e-08 | 0.0084254 | 0.0084254 | 0.0084254 | 0.99404 | -0.11453 | 0.99397 | -0.11577 | 2.3147
36 | 0.0013965 | 0.00034982 | -0.0013964 | -0.00034998 | 2.1973e-08 | -1.5976e-07 | 0.0020904 | 0.0020904 | 0.0020904 | 0.99404 | -0.11453 | 0.99402 | -0.11486 | 0.57429
37 | -0.01263 | -0.0031648 | 0.012632 | 0.0031654 | 1.082e-06 | 5.8775e-07 | 0.018903 | 0.018903 | 0.018903 | 0.99423 | -0.11083 | 0.99432 | -0.10904 | 5.1932
38 | -0.0049471 | -0.0012393 | 0.0049477 | 0.0012393 | 5.9778e-07 | 2.6734e-08 | 0.0075124 | 0.0075123 | 0.0075124 | 0.97987 | -0.38824 | 0.97999 | -0.3857 | 2.0638
39 | 0.0049471 | 0.0012393 | -0.0049468 | -0.0012393 | 2.4518e-07 | 1.0996e-08 | 0.0075124 | 0.0075125 | 0.0075125 | 0.97987 | -0.38824 | 0.97981 | -0.38928 | 2.0639
40 | -0.0050795 | -0.0012723 | 0.0050797 | 0.0012724 | 2.032e-07 | 1.526e-08 | 0.0077124 | 0.0077123 | 0.0077124 | 0.97999 | -0.3857 | 0.98004 | -0.38486 | 2.1188
41 | 0.00061931 | 0.00015479 | -0.0006193 | -0.00015507 | 7.4322e-09 | -2.7748e-07 | 0.00094038 | 0.00094048 | 0.00094048 | 0.97981 | -0.38928 | 0.9798 | -0.38953 | 0.25837
42 | 0.0043275 | 0.0010845 | -0.0043273 | -0.0010845 | 2.3058e-07 | -3.1718e-08 | 0.0065721 | 0.0065721 | 0.0065721 | 0.97981 | -0.38928 | 0.97976 | -0.39039 | 1.8055
43 | -0.0052248 | -0.0013087 | 0.0052251 | 0.0013088 | 2.9243e-07 | 3.0993e-08 | 0.0079327 | 0.0079326 | 0.0079327 | 0.98004 | -0.38486 | 0.9801 | -0.38368 | 2.1793
44 | 0.012633 | 0.0031665 | -0.012632 | -0.0031654 | 1.975e-06 | 1.0728e-06 | 0.018903 | 0.018903 | 0.018903 | 0.99449 | -0.10575 | 0.99432 | -0.10904 | 5.1932
45 | -0.016158 | -0.0040497 | 0.016162 | 0.0040521 | 4.0615e-06 | 2.3588e-06 | 0.024176 | 0.024176 | 0.024176 | 0.99449 | -0.10575 | 0.99476 | -0.10048 | 6.6417
46 | -0.068051 | -0.017101 | 0.06813 | 0.017152 | 7.9251e-05 | 5.0456e-05 | 0.10181 | 0.10181 | 0.10181 | 0.99476 | -0.10048 | 0.99603 | -0.076114 | 27.9697
47 | 0.051889 | 0.013049 | -0.051876 | -0.013041 | 1.3243e-05 | 8.3994e-06 | 0.077634 | 0.077634 | 0.077634 | 0.99476 | -0.10048 | 0.99449 | -0.10582 | 21.328
48 | -0.074735 | -0.018807 | 0.074869 | 0.018892 | 0.00013368 | 8.5185e-05 | 0.11168 | 0.11168 | 0.11168 | 0.99603 | -0.076114 | 0.99797 | -0.038755 | 30.6807
49 | 0.042251 | 0.010628 | -0.042235 | -0.010618 | 1.5145e-05 | 9.5618e-06 | 0.063232 | 0.063232 | 0.063232 | 0.99449 | -0.10582 | 0.9941 | -0.11333 | 17.3714
50 | 0.0096251 | 0.0024128 | -0.0096232 | -0.0024119 | 1.8965e-06 | 8.9749e-07 | 0.014402 | 0.014402 | 0.014402 | 0.99449 | -0.10582 | 0.99427 | -0.10996 | 3.9566
51 | -0.0038154 | -0.00095615 | 0.0038158 | 0.00095601 | 3.4553e-07 | -1.3807e-07 | 0.005739 | 0.0057389 | 0.005739 | 0.98925 | -0.20567 | 0.98935 | -0.20377 | 1.5767
52 | 0.0038154 | 0.00095615 | -0.0038153 | -0.0009562 | 1.3169e-07 | -5.2602e-08 | 0.005739 | 0.0057391 | 0.0057391 | 0.98925 | -0.20567 | 0.98922 | -0.2064 | 1.5767
53 | -0.091195 | -0.022987 | 0.091364 | 0.023095 | 0.00016946 | 0.00010813 | 0.13602 | 0.13602 | 0.13602 | 0.99797 | -0.038755 | 1 | 0 | 37.3684
54 | 0.016326 | 0.004095 | -0.016321 | -0.0040924 | 4.3868e-06 | 2.5497e-06 | 0.024343 | 0.024343 | 0.024343 | 0.99797 | -0.038755 | 0.99768 | -0.044394 | 6.6877
55 | 0.016321 | 0.0040924 | -0.016316 | -0.0040892 | 5.5506e-06 | 3.2264e-06 | 0.024343 | 0.024343 | 0.024343 | 0.99768 | -0.044394 | 0.99731 | -0.051533 | 6.6878
56 | 0.0075295 | 0.0018872 | -0.0075285 | -0.0018868 | 9.518e-07 | 3.4677e-07 | 0.011234 | 0.011234 | 0.011234 | 0.99731 | -0.051533 | 0.99717 | -0.054186 | 3.0864
57 | 0.042235 | 0.010618 | -0.04222 | -0.010608 | 1.5904e-05 | 1.0041e-05 | 0.063232 | 0.063232 | 0.063232 | 0.9941 | -0.11333 | 0.99369 | -0.12122 | 17.3714
58 | 0.0075757 | 0.0018988 | -0.0075747 | -0.0018984 | 9.7438e-07 | 3.6148e-07 | 0.011338 | 0.011338 | 0.011338 | 0.99427 | -0.10996 | 0.99413 | -0.11266 | 3.1148
59 | -0.0063467 | -0.0015904 | 0.0063468 | 0.0015904 | 1.6628e-07 | 4.2831e-08 | 0.0095041 | 0.0095041 | 0.0095041 | 0.99366 | -0.12177 | 0.99369 | -0.12122 | 2.611
60 | 0.0063467 | 0.0015904 | -0.0063459 | -0.0015902 | 7.7775e-07 | 2.0038e-07 | 0.0095041 | 0.0095042 | 0.0095042 | 0.99366 | -0.12177 | 0.99353 | -0.12434 | 2.6111
61 | 0.035873 | 0.0090178 | -0.035813 | -0.0089802 | 5.981e-05 | 3.7564e-05 | 0.053728 | 0.053728 | 0.053728 | 0.99369 | -0.12122 | 0.99188 | -0.1562 | 14.7605
62 | 0.0013446 | 0.00033676 | -0.0013446 | -0.00033698 | 2.836e-08 | -2.2334e-07 | 0.0020138 | 0.0020138 | 0.0020138 | 0.99353 | -0.12434 | 0.9935 | -0.12478 | 0.55325
63 | 0.28217 | 0.071956 | -0.28123 | -0.071356 | 0.00093753 | 0.00059928 | 0.42031 | 0.42031 | 0.42031 | 1 | 0 | 0.99637 | -0.069066 | 57.7343
64 | 0.016371 | 0.0041048 | -0.016365 | -0.0041015 | 5.7112e-06 | 3.3186e-06 | 0.02436 | 0.02436 | 0.02436 | 1 | 0 | 0.99962 | -0.0073231 | 6.6924
65 | 0.1483 | 0.037754 | -0.14801 | -0.03757 | 0.00028966 | 0.00018457 | 0.22169 | 0.22169 | 0.22169 | 0.99637 | -0.069066 | 0.99425 | -0.10966 | 30.4519
66 | 0.13292 | 0.033602 | -0.13282 | -0.033538 | 0.00010027 | 6.3817e-05 | 0.19862 | 0.19862 | 0.19862 | 0.99637 | -0.069066 | 0.99555 | -0.084809 | 27.2825
67 | 0.0075636 | 0.0018957 | -0.0075627 | -0.0018954 | 9.4853e-07 | 3.4553e-07 | 0.011259 | 0.011259 | 0.011259 | 0.99962 | -0.0073231 | 0.99948 | -0.0099556 | 3.0932
68 | 0.0075285 | 0.0018868 | -0.0075285 | -0.0018868 | 7.9696e-08 | 2.9039e-08 | 0.011234 | 0.011234 | 0.011234 | 0.99717 | -0.054186 | 0.99716 | -0.054408 | 3.0864
69 | -0.13263 | -0.033417 | 0.13282 | 0.033538 | 0.00019037 | 0.00012117 | 0.19862 | 0.19862 | 0.19862 | 0.99399 | -0.11477 | 0.99555 | -0.084809 | 27.2825
70 | 0.12392 | 0.031233 | -0.12379 | -0.03115 | 0.00013158 | 8.3685e-05 | 0.18557 | 0.18557 | 0.18557 | 0.99399 | -0.11477 | 0.99284 | -0.13699 | 25.4905
71 | 0.11105 | 0.027957 | -0.11093 | -0.027881 | 0.00012001 | 7.6213e-05 | 0.16648 | 0.16648 | 0.16648 | 0.99284 | -0.13699 | 0.99167 | -0.15962 | 22.868
72 | 0.10793 | 0.02713 | -0.10786 | -0.027084 | 7.2736e-05 | 4.617e-05 | 0.16199 | 0.16199 | 0.16199 | 0.99167 | -0.15962 | 0.99094 | -0.17375 | 22.2508
73 | 0.13881 | 0.035262 | -0.13857 | -0.035113 | 0.00023489 | 0.00014958 | 0.20791 | 0.20791 | 0.20791 | 0.99425 | -0.10966 | 0.99241 | -0.14488 | 28.5595
74 | -0.0075626 | -0.0018954 | 0.0075627 | 0.0018954 | 8.5317e-08 | 3.1083e-08 | 0.011259 | 0.011259 | 0.011259 | 0.99947 | -0.010192 | 0.99948 | -0.0099556 | 3.0932
75 | 0.078247 | 0.019656 | -0.078203 | -0.019628 | 4.4197e-05 | 2.7847e-05 | 0.11751 | 0.11751 | 0.11751 | 0.99094 | -0.17375 | 0.99033 | -0.18559 | 16.1421
76 | 0.029615 | 0.0074278 | -0.029599 | -0.0074183 | 1.5265e-05 | 9.5047e-06 | 0.044472 | 0.044472 | 0.044472 | 0.99094 | -0.17375 | 0.99038 | -0.18457 | 12.2176
77 | -0.015157 | -0.0037988 | 0.015157 | 0.0037989 | 1.3579e-07 | 7.7919e-08 | 0.022774 | 0.022774 | 0.022774 | 0.99037 | -0.18475 | 0.99038 | -0.18457 | 6.2565
78 | 0.13601 | 0.03447 | -0.13595 | -0.03443 | 6.3129e-05 | 4.0194e-05 | 0.20407 | 0.20407 | 0.20407 | 0.99241 | -0.14488 | 0.99191 | -0.15454 | 28.0312
79 | 0.073136 | 0.018359 | -0.073062 | -0.018311 | 7.4582e-05 | 4.7521e-05 | 0.1099 | 0.1099 | 0.1099 | 0.99033 | -0.18559 | 0.98923 | -0.20699 | 30.1927
80 | 0.019843 | 0.0049778 | -0.019834 | -0.0049726 | 8.7181e-06 | 5.2412e-06 | 0.02977 | 0.02977 | 0.02977 | 0.99188 | -0.1562 | 0.9914 | -0.16542 | 8.1787
81 | 0.019834 | 0.0049726 | -0.019832 | -0.0049711 | 2.4533e-06 | 1.475e-06 | 0.02977 | 0.02977 | 0.02977 | 0.9914 | -0.16542 | 0.99127 | -0.16802 | 8.1787
82 | 0.0041065 | 0.001029 | -0.0041064 | -0.001029 | 5.4623e-08 | -1.4999e-08 | 0.0061475 | 0.0061475 | 0.0061475 | 0.99397 | -0.11577 | 0.99396 | -0.11605 | 1.6889
83 | 0.0029881 | 0.00074877 | -0.0029881 | -0.00074883 | 6.3833e-08 | -6.9398e-08 | 0.0044733 | 0.0044734 | 0.0044734 | 0.99396 | -0.11605 | 0.99394 | -0.1165 | 1.229
84 | 0.011549 | 0.0028951 | -0.011548 | -0.0028947 | 8.0622e-07 | 4.2377e-07 | 0.017336 | 0.017336 | 0.017336 | 0.99127 | -0.16802 | 0.99119 | -0.16948 | 4.7627
85 | 0.011548 | 0.0028947 | -0.011546 | -0.0028937 | 1.9466e-06 | 1.0232e-06 | 0.017336 | 0.017336 | 0.017336 | 0.99119 | -0.16948 | 0.99101 | -0.17302 | 4.7627
86 | 0.0036287 | 0.00090943 | -0.0036287 | -0.00090944 | 1.1556e-08 | -5.3816e-09 | 0.0055111 | 0.0055111 | 0.0055111 | 0.97976 | -0.39039 | 0.97975 | -0.39046 | 1.5141
87 | 0.00033702 | 8.4325e-05 | -0.00033702 | -8.4465e-05 | 1.0956e-09 | -1.3977e-07 | 0.00051178 | 0.00051183 | 0.00051183 | 0.9798 | -0.38953 | 0.9798 | -0.3896 | 0.14061
88 | -0.0084915 | -0.0021274 | 0.0084916 | 0.0021275 | 1.8467e-07 | 8.0844e-08 | 0.012891 | 0.012891 | 0.012891 | 0.98012 | -0.38316 | 0.98015 | -0.38271 | 3.5416
89 | 0.0067293 | 0.0016858 | -0.0067291 | -0.0016857 | 1.6615e-07 | 5.2837e-08 | 0.010216 | 0.010216 | 0.010216 | 0.98012 | -0.38316 | 0.9801 | -0.38368 | 2.8066
90 | -0.0099957 | -0.0025044 | 0.0099963 | 0.0025047 | 6.2216e-07 | 3.0737e-07 | 0.015175 | 0.015175 | 0.015175 | 0.98015 | -0.38271 | 0.98021 | -0.3814 | 4.1689
91 | -0.011498 | -0.0028811 | 0.011499 | 0.0028816 | 8.2295e-07 | 4.3588e-07 | 0.017454 | 0.017454 | 0.017454 | 0.98021 | -0.3814 | 0.98029 | -0.3799 | 4.7952
92 | -0.013003 | -0.0032586 | 0.013004 | 0.0032592 | 1.0533e-06 | 5.832e-07 | 0.019738 | 0.019738 | 0.019738 | 0.98029 | -0.3799 | 0.98038 | -0.3782 | 5.4226
93 | -0.014509 | -0.0036363 | 0.01451 | 0.0036371 | 1.3111e-06 | 7.4821e-07 | 0.022022 | 0.022022 | 0.022022 | 0.98038 | -0.3782 | 0.98047 | -0.3763 | 6.05
94 | 0.023145 | 0.0058056 | -0.023142 | -0.0058037 | 3.0888e-06 | 1.8924e-06 | 0.035102 | 0.035102 | 0.035102 | 0.98119 | -0.36233 | 0.98104 | -0.36513 | 9.6434
95 | 0.021797 | 0.0054668 | -0.021794 | -0.0054651 | 2.741e-06 | 1.6698e-06 | 0.033063 | 0.033063 | 0.033063 | 0.98104 | -0.36513 | 0.98091 | -0.36776 | 9.0831
96 | 0.020451 | 0.0051284 | -0.020449 | -0.005127 | 2.4121e-06 | 1.4594e-06 | 0.031025 | 0.031025 | 0.031025 | 0.98091 | -0.36776 | 0.98078 | -0.37024 | 8.5233
97 | 0.019105 | 0.0047902 | -0.019104 | -0.0047894 | 1.3366e-06 | 8.019e-07 | 0.028986 | 0.028986 | 0.028986 | 0.98078 | -0.37024 | 0.98071 | -0.37171 | 7.9633
98 | 0.0014822 | 0.00037144 | -0.0014822 | -0.00037148 | 6.4007e-09 | -4.083e-08 | 0.002219 | 0.002219 | 0.002219 | 0.99394 | -0.1165 | 0.99393 | -0.11659 | 0.60962
99 | 0.017363 | 0.0043533 | -0.017363 | -0.0043529 | 6.3585e-07 | 3.7612e-07 | 0.026346 | 0.026346 | 0.026346 | 0.98071 | -0.37171 | 0.98067 | -0.37248 | 7.2379
100 | 0.016018 | 0.0040158 | -0.016015 | -0.0040141 | 2.9191e-06 | 1.702e-06 | 0.024305 | 0.024305 | 0.024305 | 0.98067 | -0.37248 | 0.98047 | -0.3763 | 6.6773

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.39155 | 0.099156

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0017266 | 0.00043272
1 | 0.00022451 | 5.6267e-05
2 | 0.0013915 | 0.00034875
3 | 0.021573 | 0.0054067
4 | 0.0023654 | 0.00059282
5 | 0.0017685 | 0.00044324
6 | 0.012316 | 0.0030868
7 | 0.0013036 | 0.00032672
8 | 0.0048741 | 0.0012216
9 | 0.00085497 | 0.00021428
10 | 0.0014518 | 0.00036385
11 | 0.00033074 | 8.2891e-05
12 | 0.0025277 | 0.00063351
13 | 0.0032388 | 0.00081173
14 | 0.0059956 | 0.0015026
15 | 0.021339 | 0.005348
16 | 0.0013539 | 0.00033932
17 | 0.0041523 | 0.0010407
18 | 0.00013179 | 3.3029e-05
19 | 0.00014513 | 3.6373e-05
20 | 0.003524 | 0.00088321
21 | 0.0066055 | 0.0016555
22 | 0.0033921 | 0.00085013
23 | 0.0038153 | 0.0009562
24 | 0.0087862 | 0.002202
25 | 0.0020475 | 0.00051316
26 | 0.0050013 | 0.0012534
27 | 0.0013964 | 0.00034998
28 | 0.0088012 | 0.0022058
29 | 0.0075747 | 0.0018984
30 | 0.0087147 | 0.0021841
31 | 0.012739 | 0.0031927
32 | 0.0029941 | 0.00075039
33 | 0.0092056 | 0.0023071
34 | 0.0075626 | 0.0018954
35 | 0.015157 | 0.0037988
36 | 0.014442 | 0.0036195
37 | 0.0025649 | 0.00064283
38 | 0.0050668 | 0.0012699
39 | 0.0075285 | 0.0018868
40 | 0.0013446 | 0.00033698
41 | 0.01597 | 0.0040024
42 | 0.0015217 | 0.00038136
43 | 0.0011183 | 0.00028027
44 | 0.020122 | 0.0050429
45 | 0.073062 | 0.018311
46 | 0.0082833 | 0.002076
47 | 0.011546 | 0.0028937
48 | 0.00069859 | 0.00017508
49 | 0.0036287 | 0.00090944
50 | 0.00028228 | 7.0747e-05
51 | 0.00033702 | 8.4465e-05
52 | 0.0017622 | 0.00044164
53 | 0.001504 | 0.00037695
54 | 0.001504 | 0.00037695
55 | 0.0015018 | 0.00037638
56 | 0.0015044 | 0.00037705
57 | 0.0015048 | 0.00037713
58 | 0.0013437 | 0.00033675
59 | 0.0013445 | 0.00033698
60 | 0.0013433 | 0.00033666
61 | 0.0013436 | 0.00033675
62 | 0.0015058 | 0.0003774
63 | 0.0014822 | 0.00037148
64 | 0.0017403 | 0.00043616
65 | 0.0013449 | 0.00033707
66 | 0.0015044 | 0.00037705

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1