## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_230-212_1_3_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_230-212_1_3_node_203 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_230-212_1_3_node_202 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_230-212_1_3_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_230-212_1_3_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_230-212_1_3_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_230-212_1_3_node_197 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_230-212_1_3_node_201 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_230-212_1_3_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_230-212_1_3_node_153 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_230-212_1_3_node_155 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_230-212_1_3_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_230-212_1_3_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_230-212_1_3_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_230-212_1_3_node_156 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_230-212_1_3_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_230-212_1_3_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_230-212_1_3_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_230-212_1_3_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_230-212_1_3_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_230-212_1_3_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_230-212_1_3_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_230-212_1_3_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_230-212_1_3_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_230-212_1_3_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_230-212_1_3_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_230-212_1_3_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_230-212_1_3_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_230-212_1_3_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_230-212_1_3_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_230-212_1_3_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_230-212_1_3_node_180 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_230-212_1_3_node_194 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_230-212_1_3_node_177 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_230-212_1_3_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_230-212_1_3_node_179 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_230-212_1_3_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_230-212_1_3_node_178 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_230-212_1_3_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_230-212_1_3_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_230-212_1_3_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_230-212_1_3_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_230-212_1_3_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_230-212_1_3_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_230-212_1_3_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_230-212_1_3_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_230-212_1_3_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_230-212_1_3_node_183 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_230-212_1_3_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_230-212_1_3_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_230-212_1_3_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_230-212_1_3_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_230-212_1_3_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_230-212_1_3_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_230-212_1_3_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_230-212_1_3_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_230-212_1_3_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_230-212_1_3_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_230-212_1_3_node_188 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_230-212_1_3_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_230-212_1_3_node_192 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_230-212_1_3_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_230-212_1_3_node_148 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_230-212_1_3_node_149 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_230-212_1_3_node_150 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_230-212_1_3_node_151 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_230-212_1_3_node_152 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_230-212_1_3_node_154 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_230-212_1_3_node_157 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_230-212_1_3_node_167 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_230-212_1_3_node_158 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_230-212_1_3_node_159 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_230-212_1_3_node_160 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_230-212_1_3_node_162 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_230-212_1_3_node_161 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_230-212_1_3_node_164 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_230-212_1_3_node_165 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_230-212_1_3_node_166 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_230-212_1_3_node_168 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_230-212_1_3_node_169 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_230-212_1_3_node_170 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_230-212_1_3_node_171 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_230-212_1_3_node_172 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_230-212_1_3_node_173 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_230-212_1_3_node_174 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_230-212_1_3_node_175 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_230-212_1_3_node_176 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_230-212_1_3_node_193 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_230-212_1_3_node_181 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_230-212_1_3_node_184 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_230-212_1_3_node_185 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_230-212_1_3_node_190 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_230-212_1_3_node_186 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_230-212_1_3_node_187 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_230-212_1_3_node_189 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_230-212_1_3_node_191 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_230-212_1_3_node_195 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_MV_369_0_node_116 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_230-212_1_3_load_203 | 1 | 0.0062074 | 0.0015557 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_230-212_1_3_load_202 | 2 | 0.0062094 | 0.0015562 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_230-212_1_3_load_197 | 6 | 0.0013988 | 0.00035058 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_230-212_1_3_load_201 | 7 | 0.0061755 | 0.0015477 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_230-212_1_3_load_153 | 9 | 0.0004053 | 0.00010158 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_230-212_1_3_load_81 | 12 | 0.0024043 | 0.00060256 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_230-212_1_3_load_94 | 13 | 0.00076412 | 0.00019151 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_230-212_1_3_load_46 | 15 | 0.00042529 | 0.00010659 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_230-212_1_3_load_47 | 16 | 0.00035578 | 8.9166e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_230-212_1_3_load_48 | 17 | 0.00044164 | 0.00011068 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_230-212_1_3_load_49 | 18 | 0.0014702 | 0.00036847 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_230-212_1_3_load_50 | 19 | 0.00056287 | 0.00014107 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_230-212_1_3_load_130 | 20 | 0.0013681 | 0.00034287 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_230-212_1_3_load_86 | 21 | 0.00034742 | 8.7072e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_230-212_1_3_load_51 | 22 | 0.009814 | 0.0024596 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_230-212_1_3_load_57 | 26 | 0.001572 | 0.00039399 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_230-212_1_3_load_77 | 28 | 0.010097 | 0.0025306 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_230-212_1_3_load_74 | 30 | 0.006589 | 0.0016514 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_230-212_1_3_load_180 | 31 | 0.0027626 | 0.00069237 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_230-212_1_3_load_194 | 32 | 0.001568 | 0.00039298 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_230-212_1_3_load_177 | 33 | 0.00076513 | 0.00019176 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_230-212_1_3_load_63 | 36 | 0.0014572 | 0.0003652 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_230-212_1_3_load_178 | 37 | 0.0016044 | 0.0004021 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_230-212_1_3_load_59 | 38 | 0.0012848 | 0.000322 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_230-212_1_3_load_60 | 39 | 0.0015205 | 0.00038108 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_230-212_1_3_load_62 | 41 | 0.0011733 | 0.00029407 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_230-212_1_3_load_103 | 44 | 0.00078719 | 0.00019729 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_230-212_1_3_load_87 | 46 | 0.0029909 | 0.00074958 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_230-212_1_3_load_183 | 47 | 0.0011641 | 0.00029175 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_230-212_1_3_load_73 | 48 | 0.0064806 | 0.0016242 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_230-212_1_3_load_76 | 49 | 0.011158 | 0.0027964 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_230-212_1_3_load_78 | 50 | 0.00036101 | 9.0477e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_230-212_1_3_load_79 | 51 | 0.00047455 | 0.00011893 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_230-212_1_3_load_80 | 52 | 0.00045338 | 0.00011363 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_230-212_1_3_load_82 | 53 | 0.00043969 | 0.0001102 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_230-212_1_3_load_88 | 54 | 0.0014228 | 0.00035659 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_230-212_1_3_load_89 | 55 | 0.0013063 | 0.00032739 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_230-212_1_3_load_128 | 56 | 0.0015222 | 0.00038151 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_230-212_1_3_load_93 | 57 | 0.0024416 | 0.00061191 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_230-212_1_3_load_188 | 58 | 0.00057063 | 0.00014301 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_230-212_1_3_load_131 | 59 | 0.0012816 | 0.00032121 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_230-212_1_3_load_192 | 60 | 0.00077658 | 0.00019463 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_230-212_1_3_load_132 | 61 | 0.0013763 | 0.00034495 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_230-212_1_3_load_148 | 62 | 0.00049459 | 0.00012396 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_230-212_1_3_load_149 | 63 | 0.00058234 | 0.00014595 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_230-212_1_3_load_150 | 64 | 0.00035698 | 8.9467e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_230-212_1_3_load_151 | 65 | 0.00058782 | 0.00014732 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_230-212_1_3_load_152 | 66 | 0.0017756 | 0.000445 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_230-212_1_3_load_154 | 67 | 0.00039227 | 9.8313e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_230-212_1_3_load_167 | 69 | 0.00084932 | 0.00021286 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_230-212_1_3_load_158 | 70 | 0.0054204 | 0.0013585 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_230-212_1_3_load_159 | 71 | 0.0013889 | 0.00034809 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_230-212_1_3_load_162 | 73 | 0.00076313 | 0.00019126 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_230-212_1_3_load_164 | 75 | 0.00064831 | 0.00016248 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_230-212_1_3_load_165 | 76 | 0.0025718 | 0.00064457 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_230-212_1_3_load_168 | 78 | 0.0016686 | 0.00041818 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_230-212_1_3_load_169 | 79 | 0.00064411 | 0.00016143 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_230-212_1_3_load_170 | 80 | 0.00079944 | 0.00020036 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_230-212_1_3_load_171 | 81 | 0.0004785 | 0.00011992 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_230-212_1_3_load_172 | 82 | 0.00055745 | 0.00013971 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_230-212_1_3_load_173 | 83 | 0.00047785 | 0.00011976 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_230-212_1_3_load_174 | 84 | 0.00057166 | 0.00014327 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_230-212_1_3_load_175 | 85 | 0.00070684 | 0.00017715 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_230-212_1_3_load_176 | 86 | 0.0021305 | 0.00053395 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_230-212_1_3_load_193 | 87 | 0.0013303 | 0.0003334 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_230-212_1_3_load_181 | 88 | 0.0027772 | 0.00069604 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_230-212_1_3_load_184 | 89 | 0.001499 | 0.00037568 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_230-212_1_3_load_190 | 91 | 0.00093578 | 0.00023453 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_230-212_1_3_load_186 | 92 | 0.0015713 | 0.00039381 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_230-212_1_3_load_187 | 93 | 0.001243 | 0.00031152 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_230-212_1_3_load_189 | 94 | 0.0018311 | 0.00045893 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_230-212_1_3_load_191 | 95 | 0.0013627 | 0.00034153 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_230-212_1_3_load_195 | 96 | 0.001023 | 0.0002564 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 13 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_230-212_1_3_line_0 |  | 0 | 1 | 0.018091 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_230-212_1_3_line_1 |  | 0 | 2 | 0.0019928 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_230-212_1_3_line_2 |  | 2 | 7 | 0.017609 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_230-212_1_3_line_3 |  | 3 | 4 | 0.041999 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_230-212_1_3_line_4 |  | 3 | 5 | 0.006887 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_230-212_1_3_line_5 |  | 3 | 6 | 0.0096494 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_230-212_1_3_line_6 |  | 4 | 7 | 0.0090256 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_230-212_1_3_line_7 |  | 5 | 32 | 0.013489 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
8 | LV_230-212_1_3_line_8 |  | 5 | 24 | 0.004607 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
9 | LV_230-212_1_3_line_9 |  | 6 | 96 | 0.018392 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_230-212_1_3_line_10 |  | 8 | 9 | 0.014534 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_230-212_1_3_line_11 |  | 8 | 10 | 0.022222 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_230-212_1_3_line_12 |  | 9 | 66 | 0.0069612 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_230-212_1_3_line_13 |  | 10 | 68 | 0.3781 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_230-212_1_3_line_14 |  | 10 | 67 | 0.041988 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_230-212_1_3_line_15 |  | 11 | 12 | 0.046314 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
16 | LV_230-212_1_3_line_16 |  | 11 | 13 | 0.020855 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
17 | LV_230-212_1_3_line_17 |  | 11 | 14 | 0.058446 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_230-212_1_3_line_18 |  | 12 | 51 | 0.035272 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
19 | LV_230-212_1_3_line_19 |  | 13 | 57 | 0.015126 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_230-212_1_3_line_20 |  | 14 | 67 | 0.084461 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_230-212_1_3_line_21 |  | 15 | 16 | 0.01447 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
22 | LV_230-212_1_3_line_22 |  | 15 | 17 | 0.0072054 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
23 | LV_230-212_1_3_line_23 |  | 16 | 18 | 0.013925 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
24 | LV_230-212_1_3_line_24 |  | 17 | 19 | 0.0074454 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
25 | LV_230-212_1_3_line_25 |  | 18 | 20 | 0.036235 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
26 | LV_230-212_1_3_line_26 |  | 19 | 21 | 0.015898 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
27 | LV_230-212_1_3_line_27 |  | 20 | 60 | 0.0040326 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
28 | LV_230-212_1_3_line_28 |  | 21 | 53 | 0.0025814 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
29 | LV_230-212_1_3_line_29 |  | 22 | 23 | 0.070487 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
30 | LV_230-212_1_3_line_30 |  | 22 | 24 | 0.032098 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
31 | LV_230-212_1_3_line_31 |  | 23 | 25 | 0.025633 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_230-212_1_3_line_32 |  | 24 | 26 | 0.014817 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_230-212_1_3_line_33 |  | 25 | 27 | 0.040096 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_230-212_1_3_line_34 |  | 25 | 28 | 0.0068869 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_230-212_1_3_line_35 |  | 26 | 33 | 0.0059028 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_230-212_1_3_line_36 |  | 27 | 48 | 0.0036865 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_230-212_1_3_line_37 |  | 28 | 49 | 0.037635 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_230-212_1_3_line_38 |  | 29 | 30 | 0.021878 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_230-212_1_3_line_39 |  | 29 | 31 | 0.045072 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_230-212_1_3_line_40 |  | 30 | 48 | 0.0081755 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_230-212_1_3_line_41 |  | 31 | 88 | 0.017387 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_230-212_1_3_line_42 |  | 32 | 87 | 0.0089792 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
43 | LV_230-212_1_3_line_43 |  | 34 | 35 | 0.005185 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_230-212_1_3_line_44 |  | 34 | 36 | 0.031211 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_230-212_1_3_line_45 |  | 34 | 37 | 0.014133 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_230-212_1_3_line_46 |  | 35 | 87 | 0.0073657 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
47 | LV_230-212_1_3_line_47 |  | 35 | 55 | 0.0011245 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
48 | LV_230-212_1_3_line_48 |  | 37 | 86 | 0.0030719 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_230-212_1_3_line_49 |  | 38 | 39 | 0.01289 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_230-212_1_3_line_50 |  | 38 | 40 | 0.015294 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_230-212_1_3_line_51 |  | 39 | 41 | 0.0011268 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_230-212_1_3_line_52 |  | 40 | 42 | 0.033413 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
53 | LV_230-212_1_3_line_53 |  | 40 | 43 | 0.035124 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
54 | LV_230-212_1_3_line_54 |  | 41 | 44 | 0.0036011 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_230-212_1_3_line_55 |  | 42 | 45 | 0.024617 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_230-212_1_3_line_56 |  | 42 | 46 | 0.025579 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
57 | LV_230-212_1_3_line_57 |  | 43 | 47 | 0.023105 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
58 | LV_230-212_1_3_line_58 |  | 44 | 58 | 0.001013 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_230-212_1_3_line_59 |  | 45 | 56 | 0.013658 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_230-212_1_3_line_60 |  | 46 | 54 | 0.015754 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
61 | LV_230-212_1_3_line_61 |  | 47 | 89 | 0.034319 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
62 | LV_230-212_1_3_line_62 |  | 50 | 51 | 0.0042282 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
63 | LV_230-212_1_3_line_63 |  | 50 | 52 | 0.0031726 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
64 | LV_230-212_1_3_line_64 |  | 52 | 53 | 0.0070018 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
65 | LV_230-212_1_3_line_65 |  | 54 | 55 | 0.0088415 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
66 | LV_230-212_1_3_line_66 |  | 56 | 59 | 0.041023 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_230-212_1_3_line_67 |  | 58 | 92 | 0.0177 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_230-212_1_3_line_68 |  | 59 | 61 | 0.0081277 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_230-212_1_3_line_69 |  | 60 | 95 | 0.040598 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
70 | LV_230-212_1_3_line_70 |  | 62 | 63 | 0.0095818 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_230-212_1_3_line_71 |  | 62 | 64 | 0.011917 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_230-212_1_3_line_72 |  | 63 | 65 | 0.0098313 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_230-212_1_3_line_73 |  | 64 | 66 | 0.0042005 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_230-212_1_3_line_74 |  | 68 | 69 | 0.14425 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_230-212_1_3_line_75 |  | 69 | 77 | 0.021665 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_230-212_1_3_line_76 |  | 70 | 71 | 0.026424 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_230-212_1_3_line_77 |  | 70 | 72 | 0.059999 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_230-212_1_3_line_78 |  | 72 | 73 | 0.060799 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_230-212_1_3_line_79 |  | 73 | 74 | 0.021572 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_230-212_1_3_line_80 |  | 74 | 75 | 0.036541 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_230-212_1_3_line_81 |  | 75 | 76 | 0.017774 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_230-212_1_3_line_82 |  | 76 | 77 | 0.049345 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_230-212_1_3_line_83 |  | 77 | 78 | 0.046025 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_230-212_1_3_line_84 |  | 79 | 80 | 0.0095609 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_230-212_1_3_line_85 |  | 79 | 81 | 0.0029466 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_230-212_1_3_line_86 |  | 80 | 82 | 0.0094028 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_230-212_1_3_line_87 |  | 81 | 83 | 0.0028059 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_230-212_1_3_line_88 |  | 82 | 84 | 0.0092808 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_230-212_1_3_line_89 |  | 84 | 85 | 0.0053334 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_230-212_1_3_line_90 |  | 85 | 86 | 0.022154 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_230-212_1_3_line_91 |  | 89 | 90 | 0.020431 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
92 | LV_230-212_1_3_line_92 |  | 90 | 91 | 0.0053176 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
93 | LV_230-212_1_3_line_93 |  | 91 | 95 | 0.0010573 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
94 | LV_230-212_1_3_line_94 |  | 92 | 93 | 0.017451 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_230-212_1_3_line_95 |  | 93 | 94 | 0.0018976 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_230-212_1_3_trafo_94 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 97 | 13 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10 | x11 | y11 | x12 | y12 | x13 | y13 | x14 | y14
0 | 2699746.092 | 1264149.2611 | 2699762.379 | 1264145.644 | 2699762.0708 | 1264144.271
1 | 2699746.092 | 1264149.2611 | 2699744.1569 | 1264149.7371
2 | 2699727.0576 | 1264153.9424 | 2699744.1569 | 1264149.7371
3 | 2699718.2931 | 1264156.098 | 2699707.4559 | 1264158.6173 | 2699706.6926 | 1264165.9105 | 2699688.6551 | 1264166.1288 | 2699683.1546 | 1264166.2139
4 | 2699683.1546 | 1264166.2139 | 2699676.2506 | 1264166.4422
5 | 2699683.1546 | 1264166.2139 | 2699685.705 | 1264156.9076
6 | 2699718.2931 | 1264156.098 | 2699727.0576 | 1264153.9424
7 | 2699676.2506 | 1264166.4422 | 2699662.7694 | 1264166.8935
8 | 2699676.2506 | 1264166.4422 | 2699676.3537 | 1264171.0477
9 | 2699685.705 | 1264156.9076 | 2699690.5658 | 1264139.1701
10 | 2699883.3191 | 1264296.3327 | 2699873.1873 | 1264297.2401 | 2699868.8676 | 1264297.8465
11 | 2699884.8652 | 1264318.4994 | 2699883.3191 | 1264296.3327
12 | 2699861.9739 | 1264298.8141 | 2699868.8676 | 1264297.8465
13 | 2699884.8652 | 1264318.4994 | 2699889.273 | 1264352.2908 | 2699894.2925 | 1264360.1488 | 2699901.4295 | 1264362.6159 | 2699908.4846 | 1264362.7907 | 2700003.1787 | 1264357.398 | 2700017.5759 | 1264358.5981 | 2700030.8381 | 1264361.8807 | 2700033.5005 | 1264365.2396 | 2700033.9461 | 1264368.7279 | 2700033.1875 | 1264394.8478 | 2700034.7585 | 1264476.9092 | 2700037.6672 | 1264537.7868 | 2700038.7107 | 1264546.8898 | 2700042.6493 | 1264557.1761
14 | 2699884.8652 | 1264318.4994 | 2699843.0892 | 1264322.715
15 | 2699756.8702 | 1264268.4751 | 2699742.0117 | 1264268.7024 | 2699710.8811 | 1264273.2012
16 | 2699756.8702 | 1264268.4751 | 2699761.2998 | 1264248.3776 | 2699761.4143 | 1264248.1274
17 | 2699756.8702 | 1264268.4751 | 2699756.5223 | 1264290.8656 | 2699756.3599 | 1264296.9123 | 2699755.5538 | 1264322.3531 | 2699760.0875 | 1264321.9626
18 | 2699676.5666 | 1264280.8976 | 2699683.4997 | 1264278.3682 | 2699696.7423 | 1264275.2445 | 2699710.8811 | 1264273.2012
19 | 2699761.4143 | 1264248.1274 | 2699767.1893 | 1264235.5107 | 2699767.9879 | 1264234.5481
20 | 2699760.0875 | 1264321.9626 | 2699797.7605 | 1264318.7289 | 2699816.1476 | 1264325.4337 | 2699843.0892 | 1264322.715
21 | 2699621.2294 | 1264308.659 | 2699621.4322 | 1264308.6029 | 2699633.8605 | 1264301.6116
22 | 2699640.1404 | 1264298.0789 | 2699633.8605 | 1264301.6116
23 | 2699621.2294 | 1264308.659 | 2699611.3819 | 1264311.3803 | 2699607.6822 | 1264311.6385
24 | 2699640.1404 | 1264298.0789 | 2699644.4446 | 1264295.6577 | 2699646.6941 | 1264294.5512
25 | 2699571.7895 | 1264309.9621 | 2699578.185 | 1264311.8438 | 2699591.4872 | 1264312.7686 | 2699607.6822 | 1264311.6385
26 | 2699660.9594 | 1264287.5341 | 2699646.6941 | 1264294.5512
27 | 2699568.0568 | 1264308.446 | 2699571.1691 | 1264309.7795 | 2699571.7895 | 1264309.9621
28 | 2699660.9594 | 1264287.5341 | 2699663.2758 | 1264286.3947
29 | 2699774.5016 | 1264150.8751 | 2699769.3063 | 1264154.7462 | 2699762.5699 | 1264158.8804 | 2699754.6517 | 1264162.9613 | 2699747.8067 | 1264165.4924 | 2699740.636 | 1264167.6844 | 2699733.265 | 1264169.2502 | 2699725.9312 | 1264169.9494 | 2699718.73 | 1264170.3838 | 2699708.4479 | 1264170.5449
30 | 2699676.3537 | 1264171.0477 | 2699708.4479 | 1264170.5449
31 | 2699774.4002 | 1264176.5057 | 2699774.5016 | 1264150.8751
32 | 2699676.3537 | 1264171.0477 | 2699676.6964 | 1264185.8606
33 | 2699814.1332 | 1264171.7834 | 2699801.8756 | 1264172.3214 | 2699784.3606 | 1264176.3959 | 2699774.4002 | 1264176.5057
34 | 2699774.4002 | 1264176.5057 | 2699772.6526 | 1264182.3033 | 2699772.6638 | 1264183.1348
35 | 2699676.8329 | 1264191.7619 | 2699676.6964 | 1264185.8606
36 | 2699814.1332 | 1264171.7834 | 2699814.0479 | 1264168.0979
37 | 2699787.8704 | 1264205.4413 | 2699772.9704 | 1264205.8615 | 2699772.6638 | 1264183.1348
38 | 2699816.3375 | 1264138.5042 | 2699815.5523 | 1264156.895 | 2699813.8589 | 1264159.9245
39 | 2699816.3375 | 1264138.5042 | 2699823.7049 | 1264138.4952 | 2699849.9049 | 1264138.4708 | 2699850.3709 | 1264126.9759
40 | 2699813.8589 | 1264159.9245 | 2699814.0479 | 1264168.0979
41 | 2699850.3709 | 1264126.9759 | 2699851.0751 | 1264109.6029
42 | 2699653.7952 | 1264167.194 | 2699662.7694 | 1264166.8935
43 | 2699646.4336 | 1264167.4405 | 2699646.5345 | 1264172.6243
44 | 2699646.5345 | 1264172.6243 | 2699636.9655 | 1264173.6528 | 2699627.9486 | 1264174.9908 | 2699616.8159 | 1264177.1718 | 2699615.7185 | 1264177.4268
45 | 2699646.5345 | 1264172.6243 | 2699646.7988 | 1264186.7544
46 | 2699646.4336 | 1264167.4405 | 2699653.7952 | 1264167.194
47 | 2699646.4336 | 1264167.4405 | 2699645.3215 | 1264167.6063
48 | 2699646.8563 | 1264189.8257 | 2699646.7988 | 1264186.7544
49 | 2699571.5226 | 1264220.3745 | 2699570.6197 | 1264213.6462 | 2699570.7144 | 1264207.5454
50 | 2699569.8256 | 1264192.3819 | 2699570.8836 | 1264196.6477 | 2699570.7144 | 1264207.5454
51 | 2699571.6724 | 1264221.4913 | 2699571.5226 | 1264220.3745
52 | 2699596.2994 | 1264177.8823 | 2699590.2822 | 1264180.0272 | 2699568.8664 | 1264188.507 | 2699569.8256 | 1264192.3819
53 | 2699539.2967 | 1264198.0837 | 2699544.9663 | 1264196.9004 | 2699554.4553 | 1264193.9132 | 2699568.8664 | 1264188.507 | 2699569.8256 | 1264192.3819
54 | 2699572.1514 | 1264225.0603 | 2699571.6724 | 1264221.4913
55 | 2699591.2403 | 1264156.7018 | 2699594.873 | 1264157.4859 | 2699593.5294 | 1264167.9274 | 2699594.0649 | 1264171.4616 | 2699596.2994 | 1264177.8823
56 | 2699596.2994 | 1264177.8823 | 2699604.5561 | 1264175.6084 | 2699620.3645 | 1264171.3267 | 2699620.9948 | 1264171.2328
57 | 2699539.2967 | 1264198.0837 | 2699538.8544 | 1264206.0051 | 2699534.3659 | 1264215.7821 | 2699533.5014 | 1264220.1096
58 | 2699572.2861 | 1264226.0644 | 2699572.1514 | 1264225.0603
59 | 2699591.2403 | 1264156.7018 | 2699588.9557 | 1264168.8957 | 2699588.7303 | 1264170.1277
60 | 2699620.9948 | 1264171.2328 | 2699636.5766 | 1264168.9099
61 | 2699533.5014 | 1264220.1096 | 2699532.9756 | 1264222.7422 | 2699536.2351 | 1264254.2086
62 | 2699672.5945 | 1264282.3467 | 2699676.5666 | 1264280.8976
63 | 2699669.614 | 1264283.434 | 2699672.5945 | 1264282.3467
64 | 2699669.614 | 1264283.434 | 2699668.3788 | 1264283.8846 | 2699663.2758 | 1264286.3947
65 | 2699636.5766 | 1264168.9099 | 2699645.3215 | 1264167.6063
66 | 2699588.7303 | 1264170.1277 | 2699588.1342 | 1264173.3855 | 2699587.4702 | 1264175.2426 | 2699586.2778 | 1264176.7126 | 2699584.7412 | 1264177.5986 | 2699557.0315 | 1264188.5522 | 2699554.9025 | 1264189.3565
67 | 2699572.2861 | 1264226.0644 | 2699574.6401 | 1264243.6074
68 | 2699547.1856 | 1264191.8898 | 2699547.848 | 1264191.7335 | 2699552.3539 | 1264190.3193 | 2699554.9025 | 1264189.3565
69 | 2699540.4087 | 1264280.5609 | 2699542.5837 | 1264286.9015 | 2699550.5787 | 1264296.5775 | 2699561.0654 | 1264305.4503 | 2699568.0568 | 1264308.446
70 | 2699846.0127 | 1264301.0546 | 2699836.524 | 1264302.3865
71 | 2699846.0127 | 1264301.0546 | 2699857.8142 | 1264299.398
72 | 2699836.524 | 1264302.3865 | 2699826.7881 | 1264303.7531
73 | 2699861.9739 | 1264298.8141 | 2699857.8142 | 1264299.398
74 | 2700042.6493 | 1264557.1761 | 2700030.5687 | 1264566.8797 | 2699996.8826 | 1264585.6367 | 2700011.48 | 1264652.4057 | 2700017.1033 | 1264673.525
75 | 2700022.4648 | 1264694.5154 | 2700019.249 | 1264681.5836 | 2700017.1033 | 1264673.525
76 | 2700155.0346 | 1264754.4409 | 2700129.8459 | 1264746.4553
77 | 2700163.0239 | 1264784.7142 | 2700168.8167 | 1264786.4582 | 2700173.4161 | 1264783.9563 | 2700179.9439 | 1264762.3378 | 2700155.0346 | 1264754.4409
78 | 2700163.0239 | 1264784.7142 | 2700115.7407 | 1264769.3896 | 2700105.3758 | 1264765.433
79 | 2700085.1825 | 1264772.0745 | 2700097.409 | 1264766.1877 | 2700105.3758 | 1264765.433
80 | 2700085.1825 | 1264772.0745 | 2700072.238 | 1264744.7549 | 2700068.1101 | 1264739.9819
81 | 2700055.6731 | 1264727.4656 | 2700059.3837 | 1264729.8917 | 2700068.1101 | 1264739.9819
82 | 2700022.4648 | 1264694.5154 | 2700022.73 | 1264699.7576 | 2700027.5361 | 1264709.0688 | 2700055.6731 | 1264727.4656
83 | 2700022.4648 | 1264694.5154 | 2700029.5573 | 1264691.1214 | 2700065.4883 | 1264678.2629
84 | 2699644.3309 | 1264245.3892 | 2699645.3598 | 1264235.8839
85 | 2699644.0139 | 1264248.3188 | 2699644.3309 | 1264245.3892
86 | 2699646.3717 | 1264226.5356 | 2699645.3598 | 1264235.8839
87 | 2699644.0139 | 1264248.3188 | 2699643.7119 | 1264251.1084
88 | 2699646.3717 | 1264226.5356 | 2699647.3704 | 1264217.3087
89 | 2699647.2706 | 1264211.9763 | 2699647.3704 | 1264217.3087 | 2699647.3704 | 1264217.3087
90 | 2699646.8563 | 1264189.8257 | 2699647.2706 | 1264211.9763
91 | 2699538.3403 | 1264274.531 | 2699536.2351 | 1264254.2086
92 | 2699538.3403 | 1264274.531 | 2699540.0657 | 1264279.5608
93 | 2699540.4087 | 1264280.5609 | 2699540.0657 | 1264279.5608
94 | 2699578.9108 | 1264260.1944 | 2699576.3149 | 1264256.0884 | 2699574.6401 | 1264243.6074
95 | 2699579.9248 | 1264261.7983 | 2699578.9108 | 1264260.1944

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2699746.092 | 1264149.2611
1 | 2699762.0708 | 1264144.271
2 | 2699744.1569 | 1264149.7371
3 | 2699683.1546 | 1264166.2139
4 | 2699718.2931 | 1264156.098
5 | 2699676.2506 | 1264166.4422
6 | 2699685.705 | 1264156.9076
7 | 2699727.0576 | 1264153.9424
8 | 2699883.3191 | 1264296.3327
9 | 2699868.8676 | 1264297.8465
10 | 2699884.8652 | 1264318.4994
11 | 2699756.8702 | 1264268.4751
12 | 2699710.8811 | 1264273.2012
13 | 2699761.4143 | 1264248.1274
14 | 2699760.0875 | 1264321.9626
15 | 2699633.8605 | 1264301.6116
16 | 2699621.2294 | 1264308.659
17 | 2699640.1404 | 1264298.0789
18 | 2699607.6822 | 1264311.6385
19 | 2699646.6941 | 1264294.5512
20 | 2699571.7895 | 1264309.9621
21 | 2699660.9594 | 1264287.5341
22 | 2699708.4479 | 1264170.5449
23 | 2699774.5016 | 1264150.8751
24 | 2699676.3537 | 1264171.0477
25 | 2699774.4002 | 1264176.5057
26 | 2699676.6964 | 1264185.8606
27 | 2699814.1332 | 1264171.7834
28 | 2699772.6638 | 1264183.1348
29 | 2699816.3375 | 1264138.5042
30 | 2699813.8589 | 1264159.9245
31 | 2699850.3709 | 1264126.9759
32 | 2699662.7694 | 1264166.8935
33 | 2699676.8329 | 1264191.7619
34 | 2699646.5345 | 1264172.6243
35 | 2699646.4336 | 1264167.4405
36 | 2699615.7185 | 1264177.4268
37 | 2699646.7988 | 1264186.7544
38 | 2699570.7144 | 1264207.5454
39 | 2699571.5226 | 1264220.3745
40 | 2699569.8256 | 1264192.3819
41 | 2699571.6725 | 1264221.4913
42 | 2699596.2994 | 1264177.8823
43 | 2699539.2967 | 1264198.0837
44 | 2699572.1514 | 1264225.0603
45 | 2699591.2403 | 1264156.7018
46 | 2699620.9948 | 1264171.2328
47 | 2699533.5014 | 1264220.1096
48 | 2699814.0479 | 1264168.0979
49 | 2699787.8704 | 1264205.4413
50 | 2699672.5945 | 1264282.3467
51 | 2699676.5666 | 1264280.8976
52 | 2699669.614 | 1264283.434
53 | 2699663.2758 | 1264286.3947
54 | 2699636.5766 | 1264168.9099
55 | 2699645.3215 | 1264167.6063
56 | 2699588.7303 | 1264170.1277
57 | 2699767.9879 | 1264234.5481
58 | 2699572.2861 | 1264226.0644
59 | 2699554.9025 | 1264189.3565
60 | 2699568.0568 | 1264308.446
61 | 2699547.1856 | 1264191.8898
62 | 2699846.0127 | 1264301.0546
63 | 2699836.524 | 1264302.3865
64 | 2699857.8142 | 1264299.398
65 | 2699826.7881 | 1264303.7531
66 | 2699861.9739 | 1264298.8141
67 | 2699843.0892 | 1264322.715
68 | 2700042.6493 | 1264557.1761
69 | 2700017.1033 | 1264673.525
70 | 2700155.0346 | 1264754.4409
71 | 2700129.8459 | 1264746.4553
72 | 2700163.0239 | 1264784.7142
73 | 2700105.3758 | 1264765.433
74 | 2700085.1825 | 1264772.0745
75 | 2700068.1101 | 1264739.9819
76 | 2700055.6731 | 1264727.4656
77 | 2700022.4648 | 1264694.5154
78 | 2700065.4883 | 1264678.2629
79 | 2699644.3309 | 1264245.3892
80 | 2699645.3598 | 1264235.8839
81 | 2699644.0139 | 1264248.3188
82 | 2699646.3717 | 1264226.5356
83 | 2699643.7119 | 1264251.1084
84 | 2699647.3704 | 1264217.3087
85 | 2699647.2706 | 1264211.9763
86 | 2699646.8563 | 1264189.8257
87 | 2699653.7952 | 1264167.194
88 | 2699851.0751 | 1264109.6029
89 | 2699536.2351 | 1264254.2086
90 | 2699538.3403 | 1264274.531
91 | 2699540.0657 | 1264279.5608
92 | 2699574.6401 | 1264243.6074
93 | 2699578.9108 | 1264260.1944
94 | 2699579.9248 | 1264261.7983
95 | 2699540.4087 | 1264280.5609
96 | 2699690.5658 | 1264139.1701
97 | 2699756.8702 | 1264268.4751

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.97411 | -0.49776 | 0 | 0
1 | 0.974 | -0.49983 | 0.0062074 | 0.0015557
2 | 0.97412 | -0.49754 | 0.0062094 | 0.0015562
3 | 0.97521 | -0.47612 | 0 | 0
4 | 0.97448 | -0.49044 | 0 | 0
5 | 0.97534 | -0.47346 | 0 | 0
6 | 0.97518 | -0.47655 | 0.0013988 | 0.00035058
7 | 0.97432 | -0.49352 | 0.0061755 | 0.0015477
8 | 0.99556 | -0.084627 | 0 | 0
9 | 0.9955 | -0.085701 | 0.0004053 | 0.00010158
10 | 0.99564 | -0.082984 | 0 | 0
11 | 0.99866 | -0.025129 | 0 | 0
12 | 0.99608 | -0.073874 | 0.0024043 | 0.00060256
13 | 1 | 0 | -0.14492 | -0.036978
14 | 0.9977 | -0.043473 | 0 | 0
15 | 0.99158 | -0.15907 | 0.00042529 | 0.00010659
16 | 0.99081 | -0.17373 | 0.00035578 | 8.9166e-05
17 | 0.99197 | -0.15175 | 0.00044164 | 0.00011068
18 | 0.99008 | -0.18781 | 0.0014702 | 0.00036847
19 | 0.99237 | -0.14416 | 0.00056287 | 0.00014107
20 | 0.98818 | -0.22409 | 0.0013681 | 0.00034287
21 | 0.99322 | -0.12791 | 0.00034742 | 8.7072e-05
22 | 0.97449 | -0.49029 | 0.009814 | 0.0024596
23 | 0.97317 | -0.51611 | 0 | 0
24 | 0.97523 | -0.47566 | 0 | 0
25 | 0.97222 | -0.53494 | 0 | 0
26 | 0.9752 | -0.4763 | 0.001572 | 0.00039399
27 | 0.97152 | -0.54871 | 0 | 0
28 | 0.97208 | -0.53764 | 0.010097 | 0.0025306
29 | 0.97125 | -0.55405 | 0 | 0
30 | 0.97137 | -0.55181 | 0.006589 | 0.0016514
31 | 0.97102 | -0.55867 | 0.0027626 | 0.00069237
32 | 0.9758 | -0.46444 | 0.001568 | 0.00039298
33 | 0.97519 | -0.47638 | 0.00076513 | 0.00019176
34 | 0.97633 | -0.45409 | 0 | 0
35 | 0.97637 | -0.4532 | 0 | 0
36 | 0.97629 | -0.45492 | 0.0014572 | 0.0003652
37 | 0.97622 | -0.45615 | 0.0016044 | 0.0004021
38 | 0.97985 | -0.38525 | 0.0012848 | 0.000322
39 | 0.97974 | -0.38728 | 0.0015205 | 0.00038108
40 | 0.97999 | -0.38248 | 0 | 0
41 | 0.97974 | -0.38743 | 0.0011733 | 0.00029407
42 | 0.97851 | -0.41141 | 0 | 0
43 | 0.98171 | -0.34898 | 0 | 0
44 | 0.97972 | -0.38782 | 0.00078719 | 0.00019729
45 | 0.97841 | -0.41329 | 0 | 0
46 | 0.97742 | -0.43265 | 0.0029909 | 0.00074958
47 | 0.98284 | -0.32701 | 0.0011641 | 0.00029175
48 | 0.97146 | -0.54998 | 0.0064806 | 0.0016242
49 | 0.97169 | -0.54539 | 0.011158 | 0.0027964
50 | 0.99391 | -0.11479 | 0.00036101 | 9.0477e-05
51 | 0.99414 | -0.11042 | 0.00047455 | 0.00011893
52 | 0.99374 | -0.11806 | 0.00045338 | 0.00011363
53 | 0.99336 | -0.12526 | 0.00043969 | 0.0001102
54 | 0.97677 | -0.44532 | 0.0014228 | 0.00035659
55 | 0.97642 | -0.45232 | 0.0013063 | 0.00032739
56 | 0.97836 | -0.41433 | 0.0015222 | 0.00038151
57 | 0.99997 | -0.00064379 | 0.0024416 | 0.00061191
58 | 0.97971 | -0.38792 | 0.00057063 | 0.00014301
59 | 0.97826 | -0.41631 | 0.0012816 | 0.00032121
60 | 0.98797 | -0.22808 | 0.00077658 | 0.00019463
61 | 0.97825 | -0.41652 | 0.0013763 | 0.00034495
62 | 0.99545 | -0.086665 | 0.00049459 | 0.00012396
63 | 0.99544 | -0.086862 | 0.00058234 | 0.00014595
64 | 0.99547 | -0.086316 | 0.00035698 | 8.9467e-05
65 | 0.99544 | -0.086964 | 0.00058782 | 0.00014732
66 | 0.99548 | -0.086166 | 0.0017756 | 0.000445
67 | 0.99632 | -0.07004 | 0.00039227 | 9.8313e-05
68 | 0.99103 | -0.17203 | 0 | 0
69 | 0.98926 | -0.2062 | 0.00084932 | 0.00021286
70 | 0.98723 | -0.24569 | 0.0054204 | 0.0013585
71 | 0.9872 | -0.24635 | 0.0013889 | 0.00034809
72 | 0.98761 | -0.23838 | 0 | 0
73 | 0.98799 | -0.23098 | 0.00076313 | 0.00019126
74 | 0.98814 | -0.22807 | 0 | 0
75 | 0.98839 | -0.22312 | 0.00064831 | 0.00016248
76 | 0.98853 | -0.22051 | 0.0025718 | 0.00064457
77 | 0.98902 | -0.21101 | 0 | 0
78 | 0.98895 | -0.21238 | 0.0016686 | 0.00041818
79 | 0.97604 | -0.45977 | 0.00064411 | 0.00016143
80 | 0.97605 | -0.45949 | 0.00079944 | 0.00020036
81 | 0.97604 | -0.45982 | 0.0004785 | 0.00011992
82 | 0.97607 | -0.45907 | 0.00055745 | 0.00013971
83 | 0.97604 | -0.45984 | 0.00047785 | 0.00011976
84 | 0.9761 | -0.45857 | 0.00057166 | 0.00014327
85 | 0.97612 | -0.45823 | 0.00070684 | 0.00017715
86 | 0.9762 | -0.45651 | 0.0021305 | 0.00053395
87 | 0.97611 | -0.45831 | 0.0013303 | 0.0003334
88 | 0.97098 | -0.55956 | 0.0027772 | 0.00069604
89 | 0.98454 | -0.29412 | 0.001499 | 0.00037568
90 | 0.98557 | -0.27431 | 0 | 0
91 | 0.98584 | -0.26916 | 0.00093578 | 0.00023453
92 | 0.97963 | -0.38941 | 0.0015713 | 0.00039381
93 | 0.97959 | -0.39039 | 0.001243 | 0.00031152
94 | 0.97958 | -0.39045 | 0.0018311 | 0.00045893
95 | 0.98589 | -0.26813 | 0.0013627 | 0.00034153
96 | 0.97517 | -0.47689 | 0.001023 | 0.0002564
97 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | 0.006208 | 0.0015559 | -0.0062074 | -0.0015557 | 6.101e-07 | 1.6528e-07 | 0.0094831 | 0.0094832 | 0.0094832 | 0.97411 | -0.49776 | 0.974 | -0.49983 | 2.6053
1 | -0.006208 | -0.0015559 | 0.0062081 | 0.0015559 | 6.7205e-08 | 1.8203e-08 | 0.0094831 | 0.0094831 | 0.0094831 | 0.97411 | -0.49776 | 0.97412 | -0.49754 | 2.6053
2 | -0.012417 | -0.0031121 | 0.01242 | 0.0031134 | 2.3758e-06 | 1.3013e-06 | 0.018968 | 0.018968 | 0.018968 | 0.97412 | -0.49754 | 0.97432 | -0.49352 | 5.2111
3 | 0.018611 | 0.0046704 | -0.018598 | -0.0046628 | 1.2703e-05 | 7.606e-06 | 0.028399 | 0.0284 | 0.0284 | 0.97521 | -0.47612 | 0.97448 | -0.49044 | 7.8021
4 | -0.021033 | -0.0052771 | 0.021035 | 0.0052787 | 2.6603e-06 | 1.6166e-06 | 0.032095 | 0.032095 | 0.032095 | 0.97521 | -0.47612 | 0.97534 | -0.47346 | 8.8172
5 | 0.002422 | 0.00060667 | -0.0024219 | -0.00060676 | 4.9416e-08 | -8.8765e-08 | 0.0036954 | 0.0036955 | 0.0036955 | 0.97521 | -0.47612 | 0.97518 | -0.47655 | 1.0152
6 | 0.018598 | 0.0046628 | -0.018595 | -0.0046611 | 2.7298e-06 | 1.6347e-06 | 0.0284 | 0.0284 | 0.0284 | 0.97448 | -0.49044 | 0.97432 | -0.49352 | 7.8021
7 | -0.0732 | -0.018405 | 0.073231 | 0.018425 | 3.1554e-05 | 1.9858e-05 | 0.1117 | 0.1117 | 0.1117 | 0.97534 | -0.47346 | 0.9758 | -0.46444 | 15.343
8 | 0.052164 | 0.013126 | -0.052159 | -0.013123 | 5.4736e-06 | 3.3881e-06 | 0.079603 | 0.079603 | 0.079603 | 0.97534 | -0.47346 | 0.97523 | -0.47566 | 10.9344
9 | 0.0010231 | 0.00025618 | -0.001023 | -0.0002564 | 1.6806e-08 | -2.187e-07 | 0.001561 | 0.0015611 | 0.0015611 | 0.97518 | -0.47655 | 0.97517 | -0.47689 | 0.42887
10 | 0.004203 | 0.0010528 | -0.0042028 | -0.0010528 | 2.1508e-07 | -5.1331e-08 | 0.0062818 | 0.0062818 | 0.0062818 | 0.99556 | -0.084627 | 0.9955 | -0.085701 | 1.7258
11 | -0.004203 | -0.0010528 | 0.0042033 | 0.0010527 | 3.2883e-07 | -7.8527e-08 | 0.0062818 | 0.0062817 | 0.0062818 | 0.99556 | -0.084627 | 0.99564 | -0.082984 | 1.7258
12 | 0.0037975 | 0.00095123 | -0.0037974 | -0.00095127 | 8.4102e-08 | -3.668e-08 | 0.005676 | 0.005676 | 0.005676 | 0.9955 | -0.085701 | 0.99548 | -0.086166 | 1.5594
13 | 0.013406 | 0.0033858 | -0.013349 | -0.0033542 | 5.6972e-05 | 3.1567e-05 | 0.020044 | 0.020046 | 0.020046 | 0.99564 | -0.082984 | 0.99103 | -0.17203 | 5.5072
14 | -0.017609 | -0.0044384 | 0.01762 | 0.0044449 | 1.0912e-05 | 6.4375e-06 | 0.026326 | 0.026326 | 0.026326 | 0.99564 | -0.082984 | 0.99632 | -0.07004 | 7.2324
15 | 0.12261 | 0.03169 | -0.12232 | -0.031505 | 0.00029091 | 0.00018497 | 0.18303 | 0.18303 | 0.18303 | 0.99866 | -0.025129 | 0.99608 | -0.073874 | 25.1414
16 | -0.14066 | -0.036256 | 0.14083 | 0.036366 | 0.00017235 | 0.00010975 | 0.20994 | 0.20994 | 0.20994 | 0.99866 | -0.025129 | 1 | 0 | 28.8378
17 | 0.018051 | 0.0045662 | -0.018035 | -0.0045568 | 1.5873e-05 | 9.3945e-06 | 0.026911 | 0.026911 | 0.026911 | 0.99866 | -0.025129 | 0.9977 | -0.043473 | 7.3932
18 | 0.11991 | 0.030902 | -0.1197 | -0.030767 | 0.00021294 | 0.00013536 | 0.17944 | 0.17944 | 0.17944 | 0.99608 | -0.073874 | 0.99414 | -0.11042 | 24.6481
19 | 0.0024416 | 0.00061176 | -0.0024416 | -0.00061191 | 7.4875e-08 | -1.5052e-07 | 0.0036331 | 0.0036332 | 0.0036332 | 1 | 0 | 0.99997 | -0.00064379 | 0.99813
20 | 0.018035 | 0.0045568 | -0.018012 | -0.0045432 | 2.2938e-05 | 1.3579e-05 | 0.026911 | 0.026912 | 0.026912 | 0.9977 | -0.043473 | 0.99632 | -0.07004 | 7.3933
21 | 0.11592 | 0.029712 | -0.11583 | -0.029659 | 8.2318e-05 | 5.2311e-05 | 0.17419 | 0.17419 | 0.17419 | 0.99158 | -0.15907 | 0.99081 | -0.17373 | 23.9265
22 | -0.11634 | -0.029818 | 0.11638 | 0.029845 | 4.1291e-05 | 2.624e-05 | 0.17482 | 0.17482 | 0.17482 | 0.99158 | -0.15907 | 0.99197 | -0.15175 | 24.0142
23 | 0.11548 | 0.02957 | -0.1154 | -0.02952 | 7.8733e-05 | 5.0031e-05 | 0.17365 | 0.17365 | 0.17365 | 0.99081 | -0.17373 | 0.99008 | -0.18781 | 23.8532
24 | -0.11682 | -0.029955 | 0.11687 | 0.029983 | 4.299e-05 | 2.7322e-05 | 0.17549 | 0.17549 | 0.17549 | 0.99197 | -0.15175 | 0.99237 | -0.14416 | 24.1052
25 | 0.11393 | 0.029152 | -0.11373 | -0.029025 | 0.00019969 | 0.00012687 | 0.17144 | 0.17144 | 0.17144 | 0.99008 | -0.18781 | 0.98818 | -0.22409 | 23.5497
26 | -0.11743 | -0.030124 | 0.11752 | 0.030183 | 9.268e-05 | 5.8904e-05 | 0.17633 | 0.17633 | 0.17633 | 0.99237 | -0.14416 | 0.99322 | -0.12791 | 24.2211
27 | 0.11236 | 0.028682 | -0.11234 | -0.028668 | 2.1693e-05 | 1.378e-05 | 0.16938 | 0.16938 | 0.16938 | 0.98818 | -0.22409 | 0.98797 | -0.22808 | 23.2667
28 | -0.11787 | -0.03027 | 0.11789 | 0.030279 | 1.5138e-05 | 9.6216e-06 | 0.17685 | 0.17685 | 0.17685 | 0.99322 | -0.12791 | 0.99336 | -0.12526 | 24.2926
29 | 0.039973 | 0.010056 | -0.039923 | -0.010026 | 4.9261e-05 | 2.9773e-05 | 0.061051 | 0.061052 | 0.061052 | 0.97449 | -0.49029 | 0.97317 | -0.51611 | 8.3862
30 | -0.049787 | -0.012516 | 0.049822 | 0.012537 | 3.4796e-05 | 2.1469e-05 | 0.076037 | 0.076036 | 0.076037 | 0.97449 | -0.49029 | 0.97523 | -0.47566 | 10.4446
31 | 0.039923 | 0.010026 | -0.039888 | -0.010004 | 3.5828e-05 | 2.2612e-05 | 0.061052 | 0.061052 | 0.061052 | 0.97317 | -0.51611 | 0.97222 | -0.53494 | 16.7725
32 | 0.0023372 | 0.00058554 | -0.0023372 | -0.00058568 | 7.0661e-08 | -1.3965e-07 | 0.0035661 | 0.0035662 | 0.0035662 | 0.97523 | -0.47566 | 0.9752 | -0.4763 | 0.97972
33 | 0.018626 | 0.0046727 | -0.018614 | -0.0046654 | 1.2221e-05 | 7.3245e-06 | 0.028509 | 0.028509 | 0.028509 | 0.97222 | -0.53494 | 0.97152 | -0.54871 | 7.8322
34 | 0.021262 | 0.0053308 | -0.021259 | -0.0053292 | 2.735e-06 | 1.665e-06 | 0.032543 | 0.032543 | 0.032543 | 0.97222 | -0.53494 | 0.97208 | -0.53764 | 8.9403
35 | 0.00076513 | 0.00019169 | -0.00076513 | -0.00019176 | 3.017e-09 | -7.1715e-08 | 0.0011675 | 0.0011675 | 0.0011675 | 0.9752 | -0.4763 | 0.97519 | -0.47638 | 0.32074
36 | 0.018614 | 0.0046654 | -0.018612 | -0.0046647 | 1.1236e-06 | 6.7348e-07 | 0.028509 | 0.028509 | 0.028509 | 0.97152 | -0.54871 | 0.97146 | -0.54998 | 7.8322
37 | 0.011162 | 0.0027986 | -0.011158 | -0.0027964 | 4.1203e-06 | 2.1706e-06 | 0.017086 | 0.017087 | 0.017087 | 0.97208 | -0.53764 | 0.97169 | -0.54539 | 4.6941
38 | -0.0055412 | -0.0013885 | 0.0055418 | 0.0013886 | 5.9127e-07 | 1.0762e-07 | 0.0084893 | 0.0084892 | 0.0084893 | 0.97125 | -0.55405 | 0.97137 | -0.55181 | 2.3322
39 | 0.0055412 | 0.0013885 | -0.00554 | -0.0013883 | 1.2181e-06 | 2.2193e-07 | 0.0084893 | 0.0084895 | 0.0084895 | 0.97125 | -0.55405 | 0.97102 | -0.55867 | 2.3323
40 | -0.012131 | -0.00304 | 0.012132 | 0.0030406 | 1.0587e-06 | 5.7635e-07 | 0.018583 | 0.018583 | 0.018583 | 0.97137 | -0.55181 | 0.97146 | -0.54998 | 5.1052
41 | 0.0027774 | 0.0006959 | -0.0027772 | -0.00069604 | 1.1811e-07 | -1.3948e-07 | 0.004256 | 0.0042561 | 0.0042561 | 0.97102 | -0.55867 | 0.97098 | -0.55956 | 1.1693
42 | -0.074799 | -0.018817 | 0.074821 | 0.018831 | 2.1914e-05 | 1.3801e-05 | 0.11409 | 0.11409 | 0.11409 | 0.9758 | -0.46444 | 0.97611 | -0.45831 | 15.6715
43 | -0.0094294 | -0.0023624 | 0.0094298 | 0.0023626 | 4.0156e-07 | 1.9216e-07 | 0.014371 | 0.014371 | 0.014371 | 0.97633 | -0.45409 | 0.97637 | -0.4532 | 3.9481
44 | 0.0014572 | 0.00036485 | -0.0014572 | -0.0003652 | 5.773e-08 | -3.5334e-07 | 0.0022208 | 0.002221 | 0.002221 | 0.97633 | -0.45409 | 0.97629 | -0.45492 | 0.61016
45 | 0.0079721 | 0.0019976 | -0.0079714 | -0.0019973 | 7.8238e-07 | 3.2401e-07 | 0.01215 | 0.01215 | 0.01215 | 0.97633 | -0.45409 | 0.97622 | -0.45615 | 3.338
46 | 0.07617 | 0.019176 | -0.076151 | -0.019165 | 1.8621e-05 | 1.1733e-05 | 0.11612 | 0.11612 | 0.11612 | 0.97637 | -0.4532 | 0.97611 | -0.45831 | 15.95
47 | -0.0856 | -0.021539 | 0.085603 | 0.021541 | 3.5899e-06 | 2.2694e-06 | 0.13049 | 0.13049 | 0.13049 | 0.97637 | -0.4532 | 0.97642 | -0.45232 | 17.924
48 | 0.006367 | 0.0015952 | -0.0063669 | -0.0015951 | 1.0849e-07 | 3.1029e-08 | 0.0097047 | 0.0097047 | 0.0097047 | 0.97622 | -0.45615 | 0.9762 | -0.45651 | 2.6661
49 | 0.0086986 | 0.00218 | -0.0086978 | -0.0021796 | 8.4351e-07 | 3.775e-07 | 0.01321 | 0.01321 | 0.01321 | 0.97985 | -0.38525 | 0.97974 | -0.38728 | 3.6291
50 | -0.0099834 | -0.002502 | 0.0099847 | 0.0025026 | 1.3183e-06 | 6.5103e-07 | 0.015161 | 0.015161 | 0.015161 | 0.97985 | -0.38525 | 0.97999 | -0.38248 | 4.1651
51 | 0.0071773 | 0.0017985 | -0.0071772 | -0.0017985 | 5.0208e-08 | 1.7944e-08 | 0.010901 | 0.010901 | 0.010901 | 0.97974 | -0.38728 | 0.97974 | -0.38743 | 2.9947
52 | 0.095813 | 0.024217 | -0.09568 | -0.024133 | 0.00013273 | 8.4109e-05 | 0.14556 | 0.14556 | 0.14556 | 0.97999 | -0.38248 | 0.97851 | -0.41141 | 19.9939
53 | -0.1058 | -0.02672 | 0.10597 | 0.026828 | 0.00017011 | 0.00010798 | 0.16072 | 0.16072 | 0.16072 | 0.97999 | -0.38248 | 0.98171 | -0.34898 | 22.0764
54 | 0.0060039 | 0.0015044 | -0.0060038 | -0.0015044 | 1.1228e-07 | 2.6514e-08 | 0.0091185 | 0.0091186 | 0.0091186 | 0.97974 | -0.38743 | 0.97972 | -0.38782 | 2.5051
55 | 0.004181 | 0.0010471 | -0.0041807 | -0.0010472 | 3.7316e-07 | -7.0371e-08 | 0.0063579 | 0.006358 | 0.006358 | 0.97851 | -0.41141 | 0.97841 | -0.41329 | 1.7467
56 | 0.091499 | 0.023086 | -0.091406 | -0.023027 | 9.293e-05 | 5.8833e-05 | 0.1392 | 0.1392 | 0.1392 | 0.97851 | -0.41141 | 0.97742 | -0.43265 | 19.1206
57 | -0.10597 | -0.026828 | 0.10608 | 0.026899 | 0.0001119 | 7.103e-05 | 0.16072 | 0.16072 | 0.16072 | 0.98171 | -0.34898 | 0.98284 | -0.32701 | 22.0764
58 | 0.0052166 | 0.0013071 | -0.0052165 | -0.0013071 | 2.3847e-08 | 2.5053e-09 | 0.007923 | 0.007923 | 0.007923 | 0.97972 | -0.38782 | 0.97971 | -0.38792 | 2.1766
59 | 0.0041807 | 0.0010472 | -0.0041805 | -0.0010472 | 2.0705e-07 | -3.9015e-08 | 0.006358 | 0.006358 | 0.006358 | 0.97841 | -0.41329 | 0.97836 | -0.41433 | 1.7467
60 | 0.088415 | 0.022278 | -0.088361 | -0.022244 | 5.3552e-05 | 3.3878e-05 | 0.13464 | 0.13465 | 0.13465 | 0.97742 | -0.43265 | 0.97677 | -0.44532 | 18.4952
61 | -0.10724 | -0.027191 | 0.10741 | 0.027298 | 0.00016988 | 0.00010785 | 0.16248 | 0.16248 | 0.16248 | 0.98284 | -0.32701 | 0.98454 | -0.29412 | 22.3184
62 | -0.1192 | -0.030632 | 0.11922 | 0.030648 | 2.5324e-05 | 1.6098e-05 | 0.17873 | 0.17873 | 0.17873 | 0.99391 | -0.11479 | 0.99414 | -0.11042 | 24.5505
63 | 0.11884 | 0.030541 | -0.11882 | -0.030529 | 1.8888e-05 | 1.2006e-05 | 0.17819 | 0.17819 | 0.17819 | 0.99391 | -0.11479 | 0.99374 | -0.11806 | 24.4763
64 | 0.11837 | 0.030416 | -0.11832 | -0.030389 | 4.1366e-05 | 2.6293e-05 | 0.17751 | 0.17751 | 0.17751 | 0.99374 | -0.11806 | 0.99336 | -0.12526 | 24.383
65 | 0.086939 | 0.021887 | -0.08691 | -0.021869 | 2.9095e-05 | 1.8399e-05 | 0.13248 | 0.13248 | 0.13248 | 0.97677 | -0.44532 | 0.97642 | -0.45232 | 18.1975
66 | 0.0026582 | 0.0006657 | -0.002658 | -0.00066606 | 2.5145e-07 | -3.5417e-07 | 0.0040428 | 0.004043 | 0.004043 | 0.97836 | -0.41433 | 0.97826 | -0.41631 | 1.1107
67 | 0.0046459 | 0.0011641 | -0.0046456 | -0.0011641 | 3.3049e-07 | -1.1353e-08 | 0.0070563 | 0.0070563 | 0.0070563 | 0.97971 | -0.38792 | 0.97963 | -0.38941 | 1.9386
68 | 0.0013764 | 0.00034485 | -0.0013763 | -0.00034495 | 1.3359e-08 | -9.3492e-08 | 0.0020935 | 0.0020936 | 0.0020936 | 0.97826 | -0.41631 | 0.97825 | -0.41652 | 0.57516
69 | 0.11156 | 0.028474 | -0.11135 | -0.028337 | 0.00021539 | 0.00013681 | 0.16821 | 0.16821 | 0.16821 | 0.98797 | -0.22808 | 0.98589 | -0.26813 | 23.1061
70 | 0.0011702 | 0.00029303 | -0.0011702 | -0.00029314 | 1.0993e-08 | -1.1753e-07 | 0.0017491 | 0.0017492 | 0.0017492 | 0.99545 | -0.086665 | 0.99544 | -0.086862 | 0.48054
71 | -0.0016648 | -0.00041698 | 0.0016648 | 0.00041685 | 2.7672e-08 | -1.3722e-07 | 0.0024884 | 0.0024884 | 0.0024884 | 0.99545 | -0.086665 | 0.99547 | -0.086316 | 0.68363
72 | 0.00058782 | 0.0001472 | -0.00058782 | -0.00014732 | 2.8464e-09 | -1.2599e-07 | 0.00087865 | 0.00087869 | 0.00087869 | 0.99544 | -0.086862 | 0.99544 | -0.086964 | 0.2414
73 | -0.0020218 | -0.00050631 | 0.0020218 | 0.00050627 | 1.4385e-08 | -4.5404e-08 | 0.003022 | 0.003022 | 0.003022 | 0.99547 | -0.086316 | 0.99548 | -0.086166 | 0.83021
74 | 0.013349 | 0.0033542 | -0.013327 | -0.0033421 | 2.1738e-05 | 1.2057e-05 | 0.020046 | 0.020047 | 0.020047 | 0.99103 | -0.17203 | 0.98926 | -0.2062 | 5.5073
75 | 0.012478 | 0.0031293 | -0.012475 | -0.0031277 | 2.8621e-06 | 1.5536e-06 | 0.018769 | 0.018769 | 0.018769 | 0.98926 | -0.2062 | 0.98902 | -0.21101 | 5.1564
76 | 0.0013889 | 0.00034778 | -0.0013889 | -0.00034809 | 4.3426e-08 | -3.1007e-07 | 0.0020934 | 0.0020935 | 0.0020935 | 0.98723 | -0.24569 | 0.9872 | -0.24635 | 0.57513
77 | -0.0068093 | -0.0017062 | 0.0068117 | 0.001707 | 2.3699e-06 | 7.4928e-07 | 0.010263 | 0.010263 | 0.010263 | 0.98723 | -0.24569 | 0.98761 | -0.23838 | 2.8196
78 | -0.0068117 | -0.001707 | 0.0068141 | 0.0017078 | 2.4014e-06 | 7.5859e-07 | 0.010263 | 0.010263 | 0.010263 | 0.98761 | -0.23838 | 0.98799 | -0.23098 | 2.8195
79 | -0.0075772 | -0.001899 | 0.0075782 | 0.0018994 | 1.0535e-06 | 3.9797e-07 | 0.011412 | 0.011412 | 0.011412 | 0.98799 | -0.23098 | 0.98814 | -0.22807 | 3.1352
80 | -0.0075782 | -0.0018994 | 0.00758 | 0.0019001 | 1.7846e-06 | 6.739e-07 | 0.011412 | 0.011412 | 0.011412 | 0.98814 | -0.22807 | 0.98839 | -0.22312 | 3.1352
81 | -0.0082283 | -0.0020626 | 0.0082294 | 0.002063 | 1.0228e-06 | 4.2677e-07 | 0.012388 | 0.012388 | 0.012388 | 0.98839 | -0.22312 | 0.98853 | -0.22051 | 3.4032
82 | -0.010801 | -0.0027076 | 0.010806 | 0.0027101 | 4.8917e-06 | 2.4978e-06 | 0.016259 | 0.016259 | 0.016259 | 0.98853 | -0.22051 | 0.98902 | -0.21101 | 4.4668
83 | 0.0016687 | 0.00041766 | -0.0016686 | -0.00041818 | 1.0878e-07 | -5.2097e-07 | 0.0025104 | 0.0025106 | 0.0025106 | 0.98902 | -0.21101 | 0.98895 | -0.21238 | 0.68973
84 | -0.0016005 | -0.00040104 | 0.0016005 | 0.00040094 | 2.1344e-08 | -1.0583e-07 | 0.0024399 | 0.0024399 | 0.0024399 | 0.97604 | -0.45977 | 0.97605 | -0.45949 | 0.67032
85 | 0.00095635 | 0.00023961 | -0.00095635 | -0.00023965 | 2.3488e-09 | -3.5324e-08 | 0.001458 | 0.001458 | 0.001458 | 0.97604 | -0.45977 | 0.97604 | -0.45982 | 0.40054
86 | -0.0023999 | -0.0006013 | 0.0024 | 0.00060121 | 4.7199e-08 | -8.7316e-08 | 0.0036587 | 0.0036586 | 0.0036587 | 0.97605 | -0.45949 | 0.97607 | -0.45907 | 1.0051
87 | 0.00047785 | 0.00011973 | -0.00047785 | -0.00011976 | 5.5839e-10 | -3.4711e-08 | 0.00072849 | 0.00072851 | 0.00072851 | 0.97604 | -0.45982 | 0.97604 | -0.45984 | 0.20014
88 | -0.0029574 | -0.00074092 | 0.0029575 | 0.00074085 | 7.0741e-08 | -7.073e-08 | 0.0045085 | 0.0045084 | 0.0045085 | 0.97607 | -0.45907 | 0.9761 | -0.45857 | 1.2386
89 | -0.0035292 | -0.00088412 | 0.0035292 | 0.00088409 | 5.7887e-08 | -2.9619e-08 | 0.0053799 | 0.0053799 | 0.0053799 | 0.9761 | -0.45857 | 0.97612 | -0.45823 | 1.478
90 | -0.004236 | -0.0010612 | 0.0042364 | 0.0010612 | 3.4642e-07 | -5.5252e-08 | 0.0064574 | 0.0064573 | 0.0064574 | 0.97612 | -0.45823 | 0.9762 | -0.45651 | 1.774
91 | -0.10891 | -0.027674 | 0.10902 | 0.02774 | 0.00010397 | 6.6021e-05 | 0.16474 | 0.16474 | 0.16474 | 0.98454 | -0.29412 | 0.98557 | -0.27431 | 22.6296
92 | -0.10902 | -0.02774 | 0.10904 | 0.027757 | 2.706e-05 | 1.7183e-05 | 0.16474 | 0.16474 | 0.16474 | 0.98557 | -0.27431 | 0.98584 | -0.26916 | 22.6296
93 | -0.10998 | -0.027992 | 0.10998 | 0.027995 | 5.473e-06 | 3.4757e-06 | 0.16616 | 0.16616 | 0.16616 | 0.98584 | -0.26916 | 0.98589 | -0.26813 | 22.8236
94 | 0.0030743 | 0.0007703 | -0.0030741 | -0.00077043 | 1.427e-07 | -1.2837e-07 | 0.0046696 | 0.0046697 | 0.0046697 | 0.97963 | -0.38941 | 0.97959 | -0.39039 | 1.2829
95 | 0.0018311 | 0.00045891 | -0.0018311 | -0.00045893 | 5.5057e-09 | -2.0366e-08 | 0.0027815 | 0.0027816 | 0.0027816 | 0.97959 | -0.39039 | 0.97958 | -0.39045 | 0.76416

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.14569 | 0.037169

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0062074 | 0.0015557
1 | 0.0062094 | 0.0015562
2 | 0.0013988 | 0.00035058
3 | 0.0061755 | 0.0015477
4 | 0.0004053 | 0.00010158
5 | 0.0024043 | 0.00060256
6 | 0.00076412 | 0.00019151
7 | 0.00042529 | 0.00010659
8 | 0.00035578 | 8.9166e-05
9 | 0.00044164 | 0.00011068
10 | 0.0014702 | 0.00036847
11 | 0.00056287 | 0.00014107
12 | 0.0013681 | 0.00034287
13 | 0.00034742 | 8.7072e-05
14 | 0.009814 | 0.0024596
15 | 0.001572 | 0.00039399
16 | 0.010097 | 0.0025306
17 | 0.006589 | 0.0016514
18 | 0.0027626 | 0.00069237
19 | 0.001568 | 0.00039298
20 | 0.00076513 | 0.00019176
21 | 0.0014572 | 0.0003652
22 | 0.0016044 | 0.0004021
23 | 0.0012848 | 0.000322
24 | 0.0015205 | 0.00038108
25 | 0.0011733 | 0.00029407
26 | 0.00078719 | 0.00019729
27 | 0.0029909 | 0.00074958
28 | 0.0011641 | 0.00029175
29 | 0.0064806 | 0.0016242
30 | 0.011158 | 0.0027964
31 | 0.00036101 | 9.0477e-05
32 | 0.00047455 | 0.00011893
33 | 0.00045338 | 0.00011363
34 | 0.00043969 | 0.0001102
35 | 0.0014228 | 0.00035659
36 | 0.0013063 | 0.00032739
37 | 0.0015222 | 0.00038151
38 | 0.0024416 | 0.00061191
39 | 0.00057063 | 0.00014301
40 | 0.0012816 | 0.00032121
41 | 0.00077658 | 0.00019463
42 | 0.0013763 | 0.00034495
43 | 0.00049459 | 0.00012396
44 | 0.00058234 | 0.00014595
45 | 0.00035698 | 8.9467e-05
46 | 0.00058782 | 0.00014732
47 | 0.0017756 | 0.000445
48 | 0.00039227 | 9.8313e-05
49 | 0.00084932 | 0.00021286
50 | 0.0054204 | 0.0013585
51 | 0.0013889 | 0.00034809
52 | 0.00076313 | 0.00019126
53 | 0.00064831 | 0.00016248
54 | 0.0025718 | 0.00064457
55 | 0.0016686 | 0.00041818
56 | 0.00064411 | 0.00016143
57 | 0.00079944 | 0.00020036
58 | 0.0004785 | 0.00011992
59 | 0.00055745 | 0.00013971
60 | 0.00047785 | 0.00011976
61 | 0.00057166 | 0.00014327
62 | 0.00070684 | 0.00017715
63 | 0.0021305 | 0.00053395
64 | 0.0013303 | 0.0003334
65 | 0.0027772 | 0.00069604
66 | 0.001499 | 0.00037568
67 | 0.00093578 | 0.00023453
68 | 0.0015713 | 0.00039381
69 | 0.001243 | 0.00031152
70 | 0.0018311 | 0.00045893
71 | 0.0013627 | 0.00034153
72 | 0.001023 | 0.0002564

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1