## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_230-217_0_4_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_230-217_0_4_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_230-217_0_4_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_230-217_0_4_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_230-217_0_4_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_230-217_0_4_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_230-217_0_4_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_230-217_0_4_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_230-217_0_4_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_230-217_0_4_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_230-217_0_4_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_230-217_0_4_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_230-217_0_4_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_230-217_0_4_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_230-217_0_4_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_230-217_0_4_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_230-217_0_4_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_230-217_0_4_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_230-217_0_4_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_230-217_0_4_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_230-217_0_4_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_230-217_0_4_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_230-217_0_4_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_230-217_0_4_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_230-217_0_4_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_230-217_0_4_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_230-217_0_4_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_230-217_0_4_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_230-217_0_4_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_230-217_0_4_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_230-217_0_4_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_230-217_0_4_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_230-217_0_4_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_230-217_0_4_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_230-217_0_4_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_230-217_0_4_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_230-217_0_4_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_230-217_0_4_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_230-217_0_4_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_230-217_0_4_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_230-217_0_4_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_230-217_0_4_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_230-217_0_4_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_230-217_0_4_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_230-217_0_4_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_230-217_0_4_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_230-217_0_4_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_230-217_0_4_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_230-217_0_4_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_230-217_0_4_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_230-217_0_4_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_230-217_0_4_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_230-217_0_4_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_230-217_0_4_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_230-217_0_4_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_230-217_0_4_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_230-217_0_4_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_230-217_0_4_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_230-217_0_4_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_230-217_0_4_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_230-217_0_4_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_230-217_0_4_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_230-217_0_4_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_230-217_0_4_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_230-217_0_4_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_230-217_0_4_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_230-217_0_4_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_230-217_0_4_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_MV_509_0_node_47 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_230-217_0_4_load_0 | 0 | 0.046454 | 0.011643 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_230-217_0_4_load_71 | 7 | 0.0044149 | 0.0011065 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_230-217_0_4_load_51 | 8 | 0.0022582 | 0.00056595 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_230-217_0_4_load_29 | 10 | 0.002244 | 0.00056239 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_230-217_0_4_load_70 | 11 | 0.0022401 | 0.00056143 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_230-217_0_4_load_18 | 12 | 0.028764 | 0.007209 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_230-217_0_4_load_26 | 16 | 0.02764 | 0.0069272 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_230-217_0_4_load_45 | 20 | 0.0025675 | 0.00064348 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_230-217_0_4_load_42 | 21 | 0.0051953 | 0.0013021 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_230-217_0_4_load_15 | 22 | 0.020907 | 0.0052399 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_230-217_0_4_load_21 | 24 | 0.035481 | 0.0088924 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_230-217_0_4_load_20 | 25 | 0.0020687 | 0.00051847 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_230-217_0_4_load_44 | 26 | 0.012154 | 0.0030461 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_230-217_0_4_load_54 | 28 | 0.0015269 | 0.00038267 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_230-217_0_4_load_52 | 30 | 0.0031323 | 0.00078504 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_230-217_0_4_load_69 | 31 | 0.0022421 | 0.00056192 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_230-217_0_4_load_62 | 33 | 0.0021311 | 0.00053411 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_230-217_0_4_load_27 | 34 | 0.032318 | 0.0080996 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_230-217_0_4_load_33 | 35 | 0.0023288 | 0.00058366 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_230-217_0_4_load_65 | 36 | 0.0023288 | 0.00058366 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_230-217_0_4_load_31 | 37 | 0.0080671 | 0.0020218 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_230-217_0_4_load_30 | 38 | 0.0043781 | 0.0010973 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_230-217_0_4_load_16 | 39 | 0.015866 | 0.0039765 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_230-217_0_4_load_23 | 40 | 0.0044336 | 0.0011112 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_230-217_0_4_load_43 | 41 | 0.018881 | 0.0047319 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_230-217_0_4_load_17 | 42 | 0.037054 | 0.0092867 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_230-217_0_4_load_24 | 43 | 0.0027109 | 0.0006794 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_230-217_0_4_load_25 | 44 | 0.0014271 | 0.00035767 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_230-217_0_4_load_40 | 45 | 0.0024439 | 0.0006125 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_230-217_0_4_load_55 | 46 | 0.0034196 | 0.00085703 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_230-217_0_4_load_53 | 48 | 0.014793 | 0.0037074 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_230-217_0_4_load_63 | 49 | 0.0021335 | 0.00053472 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_230-217_0_4_load_66 | 50 | 0.0023297 | 0.00058388 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_230-217_0_4_load_34 | 51 | 0.0052718 | 0.0013212 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_230-217_0_4_load_35 | 52 | 0.0016391 | 0.0004108 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_230-217_0_4_load_36 | 53 | 0.0019718 | 0.00049418 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_230-217_0_4_load_37 | 54 | 0.0011321 | 0.00028373 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_230-217_0_4_load_39 | 55 | 0.0014202 | 0.00035593 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_230-217_0_4_load_59 | 56 | 0.0014119 | 0.00035386 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_230-217_0_4_load_58 | 58 | 0.0016688 | 0.00041825 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_230-217_0_4_load_60 | 60 | 0.0014093 | 0.00035319 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_230-217_0_4_load_49 | 61 | 0.0022084 | 0.00055347 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_230-217_0_4_load_46 | 64 | 0.0061909 | 0.0015516 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_230-217_0_4_load_64 | 65 | 0.0025972 | 0.00065092 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_230-217_0_4_load_67 | 66 | 0.0023297 | 0.00058388 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_230-217_0_4_load_68 | 67 | 0.0022421 | 0.00056192 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 22 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_230-217_0_4_line_0 |  | 0 | 1 | 0.0055823 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_230-217_0_4_line_1 |  | 1 | 5 | 0.01603 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_230-217_0_4_line_2 |  | 2 | 3 | 0.009046 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_230-217_0_4_line_3 |  | 2 | 4 | 0.014749 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_230-217_0_4_line_4 |  | 3 | 6 | 0.023272 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_230-217_0_4_line_5 |  | 3 | 7 | 0.018824 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_230-217_0_4_line_6 |  | 4 | 8 | 0.0092263 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_230-217_0_4_line_7 |  | 5 | 19 | 0.009105 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
8 | LV_230-217_0_4_line_8 |  | 5 | 22 | 0.015465 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
9 | LV_230-217_0_4_line_9 |  | 6 | 12 | 0.0052118 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_230-217_0_4_line_10 |  | 7 | 27 | 0.026308 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_230-217_0_4_line_11 |  | 8 | 30 | 0.023579 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_230-217_0_4_line_12 |  | 9 | 10 | 0.0019248 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_230-217_0_4_line_13 |  | 9 | 11 | 0.004998 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_230-217_0_4_line_14 |  | 10 | 13 | 0.010805 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_230-217_0_4_line_15 |  | 11 | 31 | 0.0064667 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_230-217_0_4_line_16 |  | 12 | 17 | 0.018933 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_230-217_0_4_line_17 |  | 13 | 14 | 0.02573 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_230-217_0_4_line_18 |  | 13 | 15 | 0.017193 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_230-217_0_4_line_19 |  | 13 | 16 | 0.020101 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_230-217_0_4_line_20 |  | 14 | 32 | 0.11683 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_230-217_0_4_line_21 |  | 14 | 33 | 0.015017 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_230-217_0_4_line_22 |  | 15 | 20 | 0.020023 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_230-217_0_4_line_23 |  | 15 | 21 | 0.0049633 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_230-217_0_4_line_24 |  | 16 | 34 | 0.027255 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_230-217_0_4_line_25 |  | 17 | 18 | 0.00864 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_230-217_0_4_line_26 |  | 17 | 19 | 0.010444 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
27 | LV_230-217_0_4_line_27 |  | 18 | 34 | 0.025313 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_230-217_0_4_line_28 |  | 19 | 26 | 0.035966 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_230-217_0_4_line_29 |  | 22 | 39 | 0.01214 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_230-217_0_4_line_30 |  | 23 | 24 | 0.010268 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_230-217_0_4_line_31 |  | 23 | 25 | 0.023167 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_230-217_0_4_line_32 |  | 24 | 40 | 0.032319 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_230-217_0_4_line_33 |  | 26 | 41 | 0.0085663 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_230-217_0_4_line_34 |  | 27 | 29 | 0.0046 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_230-217_0_4_line_35 |  | 28 | 29 | 0.0020081 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_230-217_0_4_line_36 |  | 29 | 57 | 0.01375 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_230-217_0_4_line_37 |  | 30 | 48 | 0.014857 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_230-217_0_4_line_38 |  | 31 | 67 | 0.0064694 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_230-217_0_4_line_39 |  | 32 | 37 | 0.090879 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_230-217_0_4_line_40 |  | 33 | 49 | 0.006281 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_230-217_0_4_line_41 |  | 35 | 36 | 0.0069443 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_230-217_0_4_line_42 |  | 36 | 50 | 0.0069447 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_230-217_0_4_line_43 |  | 37 | 38 | 0.023845 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_230-217_0_4_line_44 |  | 39 | 42 | 0.026287 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_230-217_0_4_line_45 |  | 40 | 43 | 0.017471 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_230-217_0_4_line_46 |  | 40 | 44 | 0.0076736 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_230-217_0_4_line_47 |  | 43 | 45 | 0.0023981 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_230-217_0_4_line_48 |  | 44 | 46 | 0.0102 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_230-217_0_4_line_49 |  | 45 | 47 | 0.012605 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_230-217_0_4_line_50 |  | 46 | 48 | 0.010186 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_230-217_0_4_line_51 |  | 47 | 62 | 0.03243 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_230-217_0_4_line_52 |  | 49 | 65 | 0.0045416 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_230-217_0_4_line_53 |  | 50 | 66 | 0.0069433 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_230-217_0_4_line_54 |  | 51 | 52 | 0.0027913 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_230-217_0_4_line_55 |  | 51 | 53 | 0.025397 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_230-217_0_4_line_56 |  | 52 | 54 | 0.0017635 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_230-217_0_4_line_57 |  | 53 | 55 | 0.02785 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_230-217_0_4_line_58 |  | 54 | 56 | 8.7366e-06 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_230-217_0_4_line_59 |  | 55 | 59 | 0.01644 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_230-217_0_4_line_60 |  | 56 | 60 | 3.1158e-05 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_230-217_0_4_line_61 |  | 57 | 58 | 0.014213 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_230-217_0_4_line_62 |  | 59 | 61 | 0.0007421 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_230-217_0_4_line_63 |  | 61 | 63 | 0.035081 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_230-217_0_4_line_64 |  | 62 | 64 | 0.0051714 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_230-217_0_4_line_65 |  | 63 | 64 | 0.024293 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_230-217_0_4_line_66 |  | 66 | 67 | 0.013316 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_230-217_0_4_trafo_15 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 68 | 22 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4
0 | 2698963.3166 | 1262226.8376 | 2698958.6833 | 1262223.724
1 | 2698953.7797 | 1262239.7219 | 2698958.2204 | 1262233.7246 | 2698963.3166 | 1262226.8376
2 | 2698936.0403 | 1262203.3287 | 2698943.8916 | 1262207.8637
3 | 2698943.8973 | 1262193.1184 | 2698944.0158 | 1262197.7464 | 2698943.8916 | 1262207.8637
4 | 2698920.7961 | 1262219.0978 | 2698926.837 | 1262211.1367 | 2698932.4626 | 1262203.2354 | 2698936.0403 | 1262203.3287
5 | 2698936.0403 | 1262203.3287 | 2698938.7054 | 1262198.9697 | 2698939.2146 | 1262195.5643 | 2698938.4783 | 1262185.3196
6 | 2698943.8973 | 1262193.1184 | 2698950.4795 | 1262193.3398 | 2698952.9568 | 1262194.2534
7 | 2698953.7797 | 1262239.7219 | 2698951.3436 | 1262238.5024 | 2698947.8332 | 1262238.8884 | 2698945.7431 | 1262240.8551
8 | 2698953.7797 | 1262239.7219 | 2698966.4213 | 1262248.6303
9 | 2698920.7961 | 1262219.0978 | 2698925.0351 | 1262222.1298
10 | 2698936.5926 | 1262159.0794 | 2698938.4783 | 1262185.3196
11 | 2698952.9568 | 1262194.2534 | 2698956.8603 | 1262195.6929 | 2698974.7089 | 1262203.3429
12 | 2698933.6531 | 1262329.7369 | 2698933.6736 | 1262327.8122
13 | 2698933.6531 | 1262329.7369 | 2698933.3973 | 1262334.7284
14 | 2698933.4592 | 1262317.0121 | 2698933.7187 | 1262323.5663 | 2698933.6736 | 1262327.8122
15 | 2698933.0663 | 1262341.1866 | 2698933.3973 | 1262334.7284
16 | 2698936.6045 | 1262235.7981 | 2698936.1101 | 1262232.02 | 2698934.296 | 1262228.7537 | 2698925.0351 | 1262222.1298
17 | 2698933.4592 | 1262317.0121 | 2698924.78 | 1262316.4776 | 2698916.8164 | 1262313.7089 | 2698909.4636 | 1262309.1155
18 | 2698933.4592 | 1262317.0121 | 2698937.9303 | 1262317.7542 | 2698950.2708 | 1262320.5851
19 | 2698933.4592 | 1262317.0121 | 2698933.1308 | 1262308.722 | 2698933.7454 | 1262296.9339
20 | 2698833.0162 | 1262308.8041 | 2698872.4959 | 1262278.4723 | 2698889.0396 | 1262266.9839 | 2698906.9649 | 1262305.7821 | 2698909.4636 | 1262309.1155
21 | 2698909.4636 | 1262309.1155 | 2698908.779 | 1262324.1167
22 | 2698950.2708 | 1262320.5851 | 2698963.3685 | 1262323.1953 | 2698969.8271 | 1262324.8535
23 | 2698950.2708 | 1262320.5851 | 2698950.7453 | 1262315.6446
24 | 2698935.1645 | 1262269.7155 | 2698933.7454 | 1262296.9339
25 | 2698936.6045 | 1262235.7981 | 2698936.5221 | 1262241.6237 | 2698936.4825 | 1262244.4365
26 | 2698936.6045 | 1262235.7981 | 2698941.4054 | 1262238.4472 | 2698945.7431 | 1262240.8551
27 | 2698936.4825 | 1262244.4365 | 2698935.1645 | 1262269.7155
28 | 2698945.7431 | 1262240.8551 | 2698945.039 | 1262243.3009 | 2698943.3401 | 1262276.6788
29 | 2698966.4213 | 1262248.6303 | 2698976.3447 | 1262255.6231
30 | 2698991.5065 | 1262246.6255 | 2698991.7682 | 1262246.2962 | 2698996.1881 | 1262237.4963
31 | 2698991.5065 | 1262246.6255 | 2698995.1261 | 1262249.1659 | 2699010.3985 | 1262260.0344
32 | 2699014.1549 | 1262220.2495 | 2699004.2912 | 1262241.3907 | 2698996.1881 | 1262237.4963
33 | 2698942.9046 | 1262285.234 | 2698943.3401 | 1262276.6788
34 | 2698941.1946 | 1262158.7561 | 2698936.5926 | 1262159.0794
35 | 2698941.1946 | 1262158.7561 | 2698941.3521 | 1262160.758
36 | 2698940.1204 | 1262145.0491 | 2698941.1946 | 1262158.7561
37 | 2698974.7089 | 1262203.3429 | 2698988.3641 | 1262209.1955
38 | 2698932.7352 | 1262347.6476 | 2698933.0663 | 1262341.1866
39 | 2698833.0162 | 1262308.8041 | 2698852.8427 | 1262377.6586 | 2698860.2737 | 1262395.391
40 | 2698908.779 | 1262324.1167 | 2698908.4927 | 1262330.3912
41 | 2698930.9873 | 1262381.7514 | 2698931.3427 | 1262374.8162
42 | 2698931.3427 | 1262374.8162 | 2698931.6982 | 1262367.8806
43 | 2698860.2737 | 1262395.391 | 2698869.4895 | 1262417.3829
44 | 2698997.8324 | 1262270.7652 | 2698976.3447 | 1262255.6231
45 | 2699014.1549 | 1262220.2495 | 2699030.0297 | 1262227.5451
46 | 2699014.1549 | 1262220.2495 | 2699007.1019 | 1262217.2266
47 | 2699030.0297 | 1262227.5451 | 2699032.2087 | 1262228.5465
48 | 2698997.7268 | 1262213.2084 | 2699007.1019 | 1262217.2266
49 | 2699043.6622 | 1262233.8102 | 2699032.2087 | 1262228.5465
50 | 2698997.7268 | 1262213.2084 | 2698988.3641 | 1262209.1955
51 | 2699059.8822 | 1262205.7032 | 2699043.6622 | 1262233.8102
52 | 2698908.2856 | 1262334.9281 | 2698908.4927 | 1262330.3912
53 | 2698931.6982 | 1262367.8806 | 2698932.0536 | 1262360.9464
54 | 2698988.3702 | 1262170.8129 | 2698987.2259 | 1262173.3589
55 | 2699000.0209 | 1262149.0323 | 2698993.7595 | 1262163.3949 | 2698991.2483 | 1262164.4092 | 2698988.3702 | 1262170.8129
56 | 2698987.2259 | 1262173.3589 | 2698986.503 | 1262174.9674
57 | 2699000.0209 | 1262149.0323 | 2699025.7318 | 1262159.735
58 | 2698986.4994 | 1262174.9754 | 2698986.503 | 1262174.9674
59 | 2699040.9094 | 1262166.053 | 2699025.7318 | 1262159.735
60 | 2698986.4867 | 1262175.0038 | 2698986.4994 | 1262174.9754
61 | 2698940.1204 | 1262145.0491 | 2698939.3202 | 1262130.8583
62 | 2699040.9094 | 1262166.053 | 2699041.5944 | 1262166.3383
63 | 2699073.9775 | 1262179.8291 | 2699041.5944 | 1262166.3383
64 | 2699059.8822 | 1262205.7032 | 2699062.3561 | 1262201.1619
65 | 2699073.9775 | 1262179.8291 | 2699062.3561 | 1262201.1619
66 | 2698932.0536 | 1262360.9464 | 2698932.7352 | 1262347.6476

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2698958.6833 | 1262223.724
1 | 2698963.3166 | 1262226.8376
2 | 2698943.8916 | 1262207.8637
3 | 2698936.0403 | 1262203.3287
4 | 2698943.8973 | 1262193.1184
5 | 2698953.7797 | 1262239.7219
6 | 2698920.7961 | 1262219.0978
7 | 2698938.4783 | 1262185.3196
8 | 2698952.9568 | 1262194.2534
9 | 2698933.6531 | 1262329.7369
10 | 2698933.6736 | 1262327.8122
11 | 2698933.3973 | 1262334.7284
12 | 2698925.0351 | 1262222.1298
13 | 2698933.4592 | 1262317.0121
14 | 2698909.4636 | 1262309.1155
15 | 2698950.2708 | 1262320.5851
16 | 2698933.7454 | 1262296.9339
17 | 2698936.6045 | 1262235.7981
18 | 2698936.4825 | 1262244.4365
19 | 2698945.7431 | 1262240.8551
20 | 2698969.8271 | 1262324.8535
21 | 2698950.7453 | 1262315.6446
22 | 2698966.4213 | 1262248.6303
23 | 2698991.5065 | 1262246.6255
24 | 2698996.1881 | 1262237.4963
25 | 2699010.3985 | 1262260.0344
26 | 2698943.3401 | 1262276.6788
27 | 2698936.5926 | 1262159.0794
28 | 2698941.3521 | 1262160.758
29 | 2698941.1946 | 1262158.7561
30 | 2698974.7089 | 1262203.3429
31 | 2698933.0663 | 1262341.1866
32 | 2698833.0162 | 1262308.8041
33 | 2698908.779 | 1262324.1167
34 | 2698935.1645 | 1262269.7155
35 | 2698930.9873 | 1262381.7514
36 | 2698931.3427 | 1262374.8162
37 | 2698860.2737 | 1262395.391
38 | 2698869.4895 | 1262417.3829
39 | 2698976.3447 | 1262255.6231
40 | 2699014.1549 | 1262220.2495
41 | 2698942.9046 | 1262285.234
42 | 2698997.8324 | 1262270.7652
43 | 2699030.0297 | 1262227.5451
44 | 2699007.1019 | 1262217.2266
45 | 2699032.2087 | 1262228.5465
46 | 2698997.7268 | 1262213.2084
47 | 2699043.6622 | 1262233.8102
48 | 2698988.3641 | 1262209.1955
49 | 2698908.4927 | 1262330.3912
50 | 2698931.6982 | 1262367.8806
51 | 2698988.3702 | 1262170.8129
52 | 2698987.2259 | 1262173.3589
53 | 2699000.0209 | 1262149.0323
54 | 2698986.503 | 1262174.9674
55 | 2699025.7318 | 1262159.735
56 | 2698986.4994 | 1262174.9754
57 | 2698940.1204 | 1262145.0491
58 | 2698939.3202 | 1262130.8583
59 | 2699040.9094 | 1262166.053
60 | 2698986.4867 | 1262175.0038
61 | 2699041.5944 | 1262166.3383
62 | 2699059.8822 | 1262205.7032
63 | 2699073.9775 | 1262179.8291
64 | 2699062.3561 | 1262201.1619
65 | 2698908.2856 | 1262334.9281
66 | 2698932.0536 | 1262360.9464
67 | 2698932.7352 | 1262347.6476
68 | 2698953.7797 | 1262239.7219

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.9976 | -0.045825 | 0.046454 | 0.011643
1 | 0.99784 | -0.041284 | 0 | 0
2 | 0.99087 | -0.1746 | 0 | 0
3 | 0.99166 | -0.15939 | 0 | 0
4 | 0.98958 | -0.19947 | 0 | 0
5 | 0.99852 | -0.028258 | 0 | 0
6 | 0.99386 | -0.11722 | 0 | 0
7 | 0.99153 | -0.16193 | 0.0044149 | 0.0011065
8 | 0.98877 | -0.21505 | 0.0022582 | 0.00056595
9 | 0.9905 | -0.18253 | 0 | 0
10 | 0.99053 | -0.18198 | 0.002244 | 0.00056239
11 | 0.99043 | -0.18395 | 0.0022401 | 0.00056143
12 | 0.99435 | -0.10781 | 0.028764 | 0.007209
13 | 0.99071 | -0.17847 | 0 | 0
14 | 0.99025 | -0.1873 | 0 | 0
15 | 0.99059 | -0.18084 | 0 | 0
16 | 0.99155 | -0.16229 | 0.02764 | 0.0069272
17 | 0.99664 | -0.064116 | 0 | 0
18 | 0.99581 | -0.080098 | 0 | 0
19 | 0.99777 | -0.042465 | 0 | 0
20 | 0.99054 | -0.18175 | 0.0025675 | 0.00064348
21 | 0.99056 | -0.1813 | 0.0051953 | 0.0013021
22 | 1 | 0 | -0.37137 | -0.093738
23 | 0.98252 | -0.3365 | 0 | 0
24 | 0.98254 | -0.33611 | 0.035481 | 0.0088924
25 | 0.98248 | -0.33736 | 0.0020687 | 0.00051847
26 | 0.99676 | -0.062027 | 0.012154 | 0.0030461
27 | 0.99145 | -0.16342 | 0 | 0
28 | 0.99144 | -0.16373 | 0.0015269 | 0.00038267
29 | 0.99144 | -0.16368 | 0 | 0
30 | 0.98676 | -0.25405 | 0.0031323 | 0.00078504
31 | 0.99035 | -0.18554 | 0.0022421 | 0.00056192
32 | 0.98892 | -0.21319 | 0 | 0
33 | 0.99016 | -0.18913 | 0.0021311 | 0.00053411
34 | 0.99337 | -0.12708 | 0.032318 | 0.0080996
35 | 0.99007 | -0.1908 | 0.0023288 | 0.00058366
36 | 0.99009 | -0.19051 | 0.0023288 | 0.00058366
37 | 0.98788 | -0.23337 | 0.0080671 | 0.0020218
38 | 0.98779 | -0.23523 | 0.0043781 | 0.0010973
39 | 0.99942 | -0.011204 | 0.015866 | 0.0039765
40 | 0.98366 | -0.31423 | 0.0044336 | 0.0011112
41 | 0.99661 | -0.064865 | 0.018881 | 0.0047319
42 | 0.99853 | -0.028216 | 0.037054 | 0.0092867
43 | 0.98322 | -0.32299 | 0.0027109 | 0.0006794
44 | 0.98416 | -0.30458 | 0.0014271 | 0.00035767
45 | 0.98316 | -0.32407 | 0.0024439 | 0.0006125
46 | 0.98483 | -0.29152 | 0.0034196 | 0.00085703
47 | 0.9829 | -0.32922 | 0 | 0
48 | 0.98553 | -0.27786 | 0.014793 | 0.0037074
49 | 0.99013 | -0.18966 | 0.0021335 | 0.00053472
50 | 0.99012 | -0.18993 | 0.0023297 | 0.00058388
51 | 0.98039 | -0.37821 | 0.0052718 | 0.0013212
52 | 0.98038 | -0.37849 | 0.0016391 | 0.0004108
53 | 0.98065 | -0.37321 | 0.0019718 | 0.00049418
54 | 0.98037 | -0.37862 | 0.0011321 | 0.00028373
55 | 0.98098 | -0.36673 | 0.0014202 | 0.00035593
56 | 0.98037 | -0.37862 | 0.0014119 | 0.00035386
57 | 0.99142 | -0.16409 | 0 | 0
58 | 0.9914 | -0.16451 | 0.0016688 | 0.00041825
59 | 0.98119 | -0.36248 | 0 | 0
60 | 0.98037 | -0.37862 | 0.0014093 | 0.00035319
61 | 0.9812 | -0.36229 | 0.0022084 | 0.00055347
62 | 0.98222 | -0.34249 | 0 | 0
63 | 0.98174 | -0.35184 | 0 | 0
64 | 0.98211 | -0.34461 | 0.0061909 | 0.0015516
65 | 0.99012 | -0.18987 | 0.0025972 | 0.00065092
66 | 0.99016 | -0.18907 | 0.0023297 | 0.00058388
67 | 0.99028 | -0.18687 | 0.0022421 | 0.00056192
68 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.046454 | -0.011643 | 0.046464 | 0.011649 | 1.0051e-05 | 6.3595e-06 | 0.069291 | 0.069291 | 0.069291 | 0.9976 | -0.045825 | 0.99784 | -0.041284 | 19.0359
1 | -0.046464 | -0.011649 | 0.046493 | 0.011667 | 2.8861e-05 | 1.8262e-05 | 0.069291 | 0.069291 | 0.069291 | 0.99784 | -0.041284 | 0.99852 | -0.028258 | 19.0359
2 | -0.095508 | -0.024199 | 0.095578 | 0.024243 | 6.9874e-05 | 4.4603e-05 | 0.14352 | 0.14352 | 0.14352 | 0.99087 | -0.1746 | 0.99166 | -0.15939 | 39.4286
3 | 0.095508 | 0.024199 | -0.095394 | -0.024126 | 0.00011393 | 7.2722e-05 | 0.14352 | 0.14352 | 0.14352 | 0.99087 | -0.1746 | 0.98958 | -0.19947 | 39.4286
4 | -0.10319 | -0.02615 | 0.1034 | 0.026284 | 0.00020951 | 0.00013378 | 0.15494 | 0.15494 | 0.15494 | 0.99166 | -0.15939 | 0.99386 | -0.11722 | 42.5664
5 | 0.0076119 | 0.0019072 | -0.007611 | -0.0019068 | 9.2087e-07 | 3.4654e-07 | 0.011422 | 0.011422 | 0.011422 | 0.99166 | -0.15939 | 0.99153 | -0.16193 | 3.1379
6 | 0.095394 | 0.024126 | -0.095323 | -0.02408 | 7.1267e-05 | 4.5492e-05 | 0.14352 | 0.14352 | 0.14352 | 0.98958 | -0.19947 | 0.98877 | -0.21505 | 39.4286
7 | 0.26982 | 0.068496 | -0.26964 | -0.068379 | 0.0001843 | 0.00011759 | 0.4024 | 0.4024 | 0.4024 | 0.99852 | -0.028258 | 0.99777 | -0.042465 | 36.8502
8 | -0.31631 | -0.080164 | 0.31674 | 0.080438 | 0.00043012 | 0.00027467 | 0.47169 | 0.47169 | 0.47169 | 0.99852 | -0.028258 | 1 | 0 | 43.1954
9 | -0.1034 | -0.026284 | 0.10345 | 0.026314 | 4.6919e-05 | 2.9961e-05 | 0.15494 | 0.15494 | 0.15494 | 0.99386 | -0.11722 | 0.99435 | -0.10781 | 42.5664
10 | 0.0031961 | 0.00080035 | -0.0031958 | -0.00080055 | 2.2694e-07 | -1.9405e-07 | 0.0047962 | 0.0047963 | 0.0047963 | 0.99153 | -0.16193 | 0.99145 | -0.16342 | 1.3177
11 | 0.093065 | 0.023514 | -0.092891 | -0.023404 | 0.00017361 | 0.00011081 | 0.14012 | 0.14012 | 0.14012 | 0.98877 | -0.21505 | 0.98676 | -0.25405 | 38.4951
12 | -0.016046 | -0.0040224 | 0.016046 | 0.0040227 | 4.1943e-07 | 2.4366e-07 | 0.024106 | 0.024106 | 0.024106 | 0.9905 | -0.18253 | 0.99053 | -0.18198 | 6.6224
13 | 0.016046 | 0.0040224 | -0.016045 | -0.0040218 | 1.0891e-06 | 6.327e-07 | 0.024106 | 0.024106 | 0.024106 | 0.9905 | -0.18253 | 0.99043 | -0.18395 | 6.6224
14 | -0.01829 | -0.0045851 | 0.018293 | 0.0045869 | 3.0591e-06 | 1.8187e-06 | 0.027477 | 0.027477 | 0.027477 | 0.99053 | -0.18198 | 0.99071 | -0.17847 | 7.5485
15 | 0.013804 | 0.0034604 | -0.013803 | -0.0034598 | 1.0431e-06 | 5.8438e-07 | 0.02074 | 0.02074 | 0.02074 | 0.99043 | -0.18395 | 0.99035 | -0.18554 | 5.6978
16 | -0.13221 | -0.033523 | 0.13249 | 0.033701 | 0.0002783 | 0.00017786 | 0.19799 | 0.19799 | 0.19799 | 0.99435 | -0.10781 | 0.99664 | -0.064116 | 54.3917
17 | 0.019344 | 0.0048586 | -0.019336 | -0.0048538 | 8.1468e-06 | 4.8828e-06 | 0.029058 | 0.029058 | 0.029058 | 0.99071 | -0.17847 | 0.99025 | -0.1873 | 7.9829
18 | 0.0077639 | 0.0019457 | -0.007763 | -0.0019454 | 8.7674e-07 | 3.3975e-07 | 0.011661 | 0.011661 | 0.011661 | 0.99071 | -0.17847 | 0.99059 | -0.18084 | 3.2036
19 | -0.045401 | -0.011391 | 0.045436 | 0.011413 | 3.5055e-05 | 2.2176e-05 | 0.068195 | 0.068195 | 0.068195 | 0.99071 | -0.17847 | 0.99155 | -0.16229 | 18.7349
20 | 0.012473 | 0.0031339 | -0.012458 | -0.0031255 | 1.5396e-05 | 8.3523e-06 | 0.018745 | 0.018746 | 0.018746 | 0.99025 | -0.1873 | 0.98892 | -0.21319 | 5.15
21 | 0.0068626 | 0.0017199 | -0.006862 | -0.0017197 | 5.9884e-07 | 1.9009e-07 | 0.010312 | 0.010312 | 0.010312 | 0.99025 | -0.1873 | 0.99016 | -0.18913 | 2.833
22 | 0.0025676 | 0.00064329 | -0.0025675 | -0.00064348 | 1.117e-07 | -1.8627e-07 | 0.0038569 | 0.003857 | 0.003857 | 0.99059 | -0.18084 | 0.99054 | -0.18175 | 1.0596
23 | 0.0051954 | 0.0013021 | -0.0051953 | -0.0013021 | 1.1336e-07 | 8.6587e-09 | 0.0078043 | 0.0078043 | 0.0078043 | 0.99059 | -0.18084 | 0.99056 | -0.1813 | 2.144
24 | -0.073076 | -0.018341 | 0.073199 | 0.018419 | 0.00012294 | 7.8329e-05 | 0.10967 | 0.10967 | 0.10967 | 0.99155 | -0.16229 | 0.99337 | -0.12708 | 30.1303
25 | 0.10583 | 0.026722 | -0.10575 | -0.02667 | 8.097e-05 | 5.1708e-05 | 0.15808 | 0.15808 | 0.15808 | 0.99664 | -0.064116 | 0.99581 | -0.080098 | 43.4298
26 | -0.23832 | -0.060423 | 0.23857 | 0.060581 | 0.00024829 | 0.00015863 | 0.35607 | 0.35607 | 0.35607 | 0.99664 | -0.064116 | 0.99777 | -0.042465 | 48.9107
27 | 0.10575 | 0.02667 | -0.10552 | -0.026519 | 0.00023723 | 0.0001515 | 0.15808 | 0.15808 | 0.15808 | 0.99581 | -0.080098 | 0.99337 | -0.12708 | 43.4298
28 | 0.031066 | 0.0077975 | -0.031037 | -0.0077795 | 2.8955e-05 | 1.8062e-05 | 0.046334 | 0.046334 | 0.046334 | 0.99777 | -0.042465 | 0.99676 | -0.062027 | 12.7291
29 | 0.052979 | 0.0133 | -0.052951 | -0.013282 | 2.8297e-05 | 1.7951e-05 | 0.078841 | 0.078841 | 0.078841 | 1 | 0 | 0.99942 | -0.011204 | 21.6597
30 | -0.0020688 | -0.00051823 | 0.0020688 | 0.00051812 | 3.7797e-08 | -1.0586e-07 | 0.0031331 | 0.003133 | 0.0031331 | 0.98252 | -0.3365 | 0.98254 | -0.33611 | 0.86073
31 | 0.0020688 | 0.00051823 | -0.0020687 | -0.00051847 | 8.5281e-08 | -2.3881e-07 | 0.0031331 | 0.0031332 | 0.0031332 | 0.98252 | -0.3365 | 0.98248 | -0.33736 | 0.86076
32 | -0.03755 | -0.0094105 | 0.037589 | 0.0094352 | 3.9194e-05 | 2.4674e-05 | 0.056867 | 0.056867 | 0.056867 | 0.98254 | -0.33611 | 0.98366 | -0.31423 | 15.6229
33 | 0.018883 | 0.0047334 | -0.018881 | -0.0047319 | 2.5528e-06 | 1.5222e-06 | 0.02819 | 0.02819 | 0.02819 | 0.99676 | -0.062027 | 0.99661 | -0.064865 | 7.7445
34 | 0.0031958 | 0.00080055 | -0.0031958 | -0.00080058 | 3.9683e-08 | -3.3924e-08 | 0.0047963 | 0.0047963 | 0.0047963 | 0.99145 | -0.16342 | 0.99144 | -0.16368 | 1.3177
35 | -0.0015269 | -0.00038267 | 0.0015269 | 0.00038265 | 3.9546e-09 | -2.3364e-08 | 0.0022917 | 0.0022916 | 0.0022917 | 0.99144 | -0.16373 | 0.99144 | -0.16368 | 0.62958
36 | 0.0016689 | 0.00041793 | -0.0016689 | -0.00041809 | 3.2348e-08 | -1.5661e-07 | 0.0025047 | 0.0025047 | 0.0025047 | 0.99144 | -0.16368 | 0.99142 | -0.16409 | 0.68812
37 | 0.089759 | 0.022618 | -0.089656 | -0.022553 | 0.00010214 | 6.5177e-05 | 0.1354 | 0.1354 | 0.1354 | 0.98676 | -0.25405 | 0.98553 | -0.27786 | 37.1974
38 | 0.011561 | 0.0028979 | -0.011561 | -0.0028975 | 7.3208e-07 | 3.853e-07 | 0.017371 | 0.017371 | 0.017371 | 0.99035 | -0.18554 | 0.99028 | -0.18687 | 4.7723
39 | 0.012458 | 0.0031255 | -0.012446 | -0.003119 | 1.1976e-05 | 6.5e-06 | 0.018746 | 0.018746 | 0.018746 | 0.98892 | -0.21319 | 0.98788 | -0.23337 | 5.1501
40 | 0.0047309 | 0.0011856 | -0.0047308 | -0.0011856 | 1.1906e-07 | -4.5911e-09 | 0.0071096 | 0.0071096 | 0.0071096 | 0.99016 | -0.18913 | 0.99013 | -0.18966 | 1.9532
41 | -0.0023288 | -0.00058366 | 0.0023289 | 0.00058359 | 3.1902e-08 | -6.8889e-08 | 0.0035001 | 0.0035 | 0.0035001 | 0.99007 | -0.1908 | 0.99009 | -0.19051 | 0.96156
42 | -0.0046577 | -0.0011673 | 0.0046578 | 0.0011672 | 1.2761e-07 | -7.6443e-09 | 0.0070001 | 0.007 | 0.0070001 | 0.99009 | -0.19051 | 0.99012 | -0.18993 | 1.9231
43 | 0.0043785 | 0.0010972 | -0.0043781 | -0.0010973 | 3.8894e-07 | -5.6338e-08 | 0.0065952 | 0.0065953 | 0.0065953 | 0.98788 | -0.23337 | 0.98779 | -0.23523 | 1.8119
44 | 0.037084 | 0.0093055 | -0.037054 | -0.0092867 | 3.0056e-05 | 1.8892e-05 | 0.055218 | 0.055218 | 0.055218 | 0.99942 | -0.011204 | 0.99853 | -0.028216 | 15.1699
45 | 0.027869 | 0.0070049 | -0.027857 | -0.0069977 | 1.1648e-05 | 7.2332e-06 | 0.042165 | 0.042165 | 0.042165 | 0.98366 | -0.31423 | 0.98322 | -0.32299 | 11.5839
46 | -0.069892 | -0.017551 | 0.069924 | 0.017572 | 3.2174e-05 | 2.0494e-05 | 0.10574 | 0.10574 | 0.10574 | 0.98366 | -0.31423 | 0.98416 | -0.30458 | 29.0493
47 | 0.025146 | 0.0063183 | -0.025145 | -0.0063175 | 1.3028e-06 | 8.0341e-07 | 0.038063 | 0.038063 | 0.038063 | 0.98322 | -0.32299 | 0.98316 | -0.32407 | 10.4568
48 | -0.071351 | -0.017929 | 0.071395 | 0.017958 | 4.4529e-05 | 2.8369e-05 | 0.1079 | 0.1079 | 0.1079 | 0.98416 | -0.30458 | 0.98483 | -0.29152 | 29.6421
49 | 0.022701 | 0.005705 | -0.022696 | -0.0057016 | 5.5819e-06 | 3.4126e-06 | 0.034364 | 0.034364 | 0.034364 | 0.98316 | -0.32407 | 0.9829 | -0.32922 | 9.4407
50 | -0.074815 | -0.018815 | 0.074864 | 0.018846 | 4.8832e-05 | 3.1123e-05 | 0.11306 | 0.11306 | 0.11306 | 0.98483 | -0.29152 | 0.98553 | -0.27786 | 31.0615
51 | 0.022696 | 0.0057016 | -0.022681 | -0.0056928 | 1.4361e-05 | 8.7804e-06 | 0.034364 | 0.034364 | 0.034364 | 0.9829 | -0.32922 | 0.98222 | -0.34249 | 9.4407
52 | 0.0025972 | 0.00065088 | -0.0025972 | -0.00065092 | 2.5947e-08 | -4.1806e-08 | 0.0039032 | 0.0039032 | 0.0039032 | 0.99013 | -0.18966 | 0.99012 | -0.18987 | 1.0723
53 | -0.0069875 | -0.0017511 | 0.0069878 | 0.0017512 | 2.8713e-07 | 9.446e-08 | 0.010501 | 0.010501 | 0.010501 | 0.99012 | -0.18993 | 0.99016 | -0.18907 | 2.885
54 | 0.0055925 | 0.0014016 | -0.0055924 | -0.0014016 | 7.5417e-08 | 1.3069e-08 | 0.0084882 | 0.0084882 | 0.0084882 | 0.98039 | -0.37821 | 0.98038 | -0.37849 | 2.3319
55 | -0.010864 | -0.0027228 | 0.010867 | 0.0027242 | 2.5896e-06 | 1.337e-06 | 0.01649 | 0.016489 | 0.01649 | 0.98039 | -0.37821 | 0.98065 | -0.37321 | 4.5301
56 | 0.0039533 | 0.00099078 | -0.0039533 | -0.00099078 | 2.3809e-08 | -6.9984e-09 | 0.0060003 | 0.0060003 | 0.0060003 | 0.98038 | -0.37849 | 0.98037 | -0.37862 | 1.6484
57 | -0.012839 | -0.0032184 | 0.012843 | 0.0032205 | 3.9636e-06 | 2.1852e-06 | 0.019481 | 0.019481 | 0.019481 | 0.98065 | -0.37321 | 0.98098 | -0.36673 | 5.3521
58 | 0.0028212 | 0.00070705 | -0.0028212 | -0.00070705 | 5.9317e-11 | -7.5682e-11 | 0.004282 | 0.004282 | 0.004282 | 0.98037 | -0.37862 | 0.98037 | -0.37862 | 1.1764
59 | -0.014263 | -0.0035765 | 0.014266 | 0.0035781 | 2.8858e-06 | 1.6393e-06 | 0.021636 | 0.021635 | 0.021636 | 0.98098 | -0.36673 | 0.98119 | -0.36248 | 5.9438
60 | 0.0014093 | 0.00035319 | -0.0014093 | -0.00035319 | 5.0867e-11 | -3.581e-10 | 0.002139 | 0.002139 | 0.002139 | 0.98037 | -0.37862 | 0.98037 | -0.37862 | 0.58764
61 | 0.0016689 | 0.00041809 | -0.0016688 | -0.00041825 | 3.344e-08 | -1.6188e-07 | 0.0025047 | 0.0025048 | 0.0025048 | 0.99142 | -0.16409 | 0.9914 | -0.16451 | 0.68813
62 | -0.014266 | -0.0035781 | 0.014266 | 0.0035782 | 1.3027e-07 | 7.3997e-08 | 0.021635 | 0.021635 | 0.021635 | 0.98119 | -0.36248 | 0.9812 | -0.36229 | 5.9438
63 | -0.016474 | -0.0041317 | 0.016482 | 0.0041365 | 8.2118e-06 | 4.8122e-06 | 0.024985 | 0.024984 | 0.024985 | 0.9812 | -0.36229 | 0.98174 | -0.35184 | 6.8639
64 | 0.022681 | 0.0056928 | -0.022679 | -0.0056914 | 2.2901e-06 | 1.4002e-06 | 0.034364 | 0.034364 | 0.034364 | 0.98222 | -0.34249 | 0.98211 | -0.34461 | 9.4407
65 | -0.016482 | -0.0041365 | 0.016488 | 0.0041398 | 5.6865e-06 | 3.3321e-06 | 0.024984 | 0.024984 | 0.024984 | 0.98174 | -0.35184 | 0.98211 | -0.34461 | 6.8638
66 | -0.0093175 | -0.0023351 | 0.0093185 | 0.0023356 | 9.7907e-07 | 4.5531e-07 | 0.014002 | 0.014002 | 0.014002 | 0.99016 | -0.18907 | 0.99028 | -0.18687 | 3.8468

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.39228 | 0.098978

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.046454 | 0.011643
1 | 0.0044149 | 0.0011065
2 | 0.0022582 | 0.00056595
3 | 0.002244 | 0.00056239
4 | 0.0022401 | 0.00056143
5 | 0.028764 | 0.007209
6 | 0.02764 | 0.0069272
7 | 0.0025675 | 0.00064348
8 | 0.0051953 | 0.0013021
9 | 0.020907 | 0.0052399
10 | 0.035481 | 0.0088924
11 | 0.0020687 | 0.00051847
12 | 0.012154 | 0.0030461
13 | 0.0015269 | 0.00038267
14 | 0.0031323 | 0.00078504
15 | 0.0022421 | 0.00056192
16 | 0.0021311 | 0.00053411
17 | 0.032318 | 0.0080996
18 | 0.0023288 | 0.00058366
19 | 0.0023288 | 0.00058366
20 | 0.0080671 | 0.0020218
21 | 0.0043781 | 0.0010973
22 | 0.015866 | 0.0039765
23 | 0.0044336 | 0.0011112
24 | 0.018881 | 0.0047319
25 | 0.037054 | 0.0092867
26 | 0.0027109 | 0.0006794
27 | 0.0014271 | 0.00035767
28 | 0.0024439 | 0.0006125
29 | 0.0034196 | 0.00085703
30 | 0.014793 | 0.0037074
31 | 0.0021335 | 0.00053472
32 | 0.0023297 | 0.00058388
33 | 0.0052718 | 0.0013212
34 | 0.0016391 | 0.0004108
35 | 0.0019718 | 0.00049418
36 | 0.0011321 | 0.00028373
37 | 0.0014202 | 0.00035593
38 | 0.0014119 | 0.00035386
39 | 0.0016688 | 0.00041825
40 | 0.0014093 | 0.00035319
41 | 0.0022084 | 0.00055347
42 | 0.0061909 | 0.0015516
43 | 0.0025972 | 0.00065092
44 | 0.0023297 | 0.00058388
45 | 0.0022421 | 0.00056192

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1