## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_230-2_0_4_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_230-2_0_4_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_230-2_0_4_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_230-2_0_4_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_230-2_0_4_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_230-2_0_4_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_230-2_0_4_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_230-2_0_4_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_230-2_0_4_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_230-2_0_4_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_230-2_0_4_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_230-2_0_4_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_230-2_0_4_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_230-2_0_4_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_230-2_0_4_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_230-2_0_4_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_230-2_0_4_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_230-2_0_4_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_230-2_0_4_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_230-2_0_4_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_230-2_0_4_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_230-2_0_4_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_230-2_0_4_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_230-2_0_4_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_230-2_0_4_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_230-2_0_4_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_230-2_0_4_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_230-2_0_4_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_230-2_0_4_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_230-2_0_4_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_230-2_0_4_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_230-2_0_4_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_230-2_0_4_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_230-2_0_4_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_230-2_0_4_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_230-2_0_4_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_230-2_0_4_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_230-2_0_4_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_230-2_0_4_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_230-2_0_4_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_230-2_0_4_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_230-2_0_4_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_230-2_0_4_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_230-2_0_4_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_230-2_0_4_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_230-2_0_4_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_230-2_0_4_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_230-2_0_4_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_230-2_0_4_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_230-2_0_4_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_230-2_0_4_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_230-2_0_4_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_230-2_0_4_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_230-2_0_4_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_230-2_0_4_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_230-2_0_4_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_230-2_0_4_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_230-2_0_4_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_230-2_0_4_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_230-2_0_4_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_230-2_0_4_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_230-2_0_4_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_230-2_0_4_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_230-2_0_4_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_230-2_0_4_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_230-2_0_4_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_MV_513_0_node_40 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_230-2_0_4_load_0 | 0 | 0.052701 | 0.013208 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_230-2_0_4_load_36 | 10 | 0.020979 | 0.005258 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_230-2_0_4_load_72 | 11 | 0.036341 | 0.0091079 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_230-2_0_4_load_30 | 12 | 0.0058849 | 0.0014749 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_230-2_0_4_load_29 | 13 | 0.016832 | 0.0042184 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_230-2_0_4_load_50 | 15 | 0.057216 | 0.01434 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_230-2_0_4_load_62 | 16 | 0.027235 | 0.0068256 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_230-2_0_4_load_28 | 18 | 0.0093279 | 0.0023378 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_230-2_0_4_load_27 | 21 | 0.0086561 | 0.0021694 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_230-2_0_4_load_24 | 22 | 0.0082566 | 0.0020693 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_230-2_0_4_load_46 | 24 | 0.034292 | 0.0085945 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_230-2_0_4_load_40 | 25 | 0.019015 | 0.0047655 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_230-2_0_4_load_42 | 26 | 0.02205 | 0.0055264 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_230-2_0_4_load_37 | 28 | 0.010239 | 0.0025662 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_230-2_0_4_load_65 | 31 | 0.0049165 | 0.0012322 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_230-2_0_4_load_66 | 33 | 0.0060992 | 0.0015286 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_230-2_0_4_load_64 | 34 | 0.012266 | 0.0030741 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_230-2_0_4_load_34 | 35 | 0.0044595 | 0.0011176 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_230-2_0_4_load_70 | 36 | 0.014111 | 0.0035366 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_230-2_0_4_load_25 | 37 | 0.012443 | 0.0031184 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_230-2_0_4_load_41 | 38 | 0.0058127 | 0.0014568 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_230-2_0_4_load_45 | 39 | 0.0057418 | 0.001439 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_230-2_0_4_load_26 | 40 | 0.0064296 | 0.0016114 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_230-2_0_4_load_38 | 41 | 0.00092129 | 0.0002309 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_230-2_0_4_load_71 | 42 | 0.0035167 | 0.00088137 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_230-2_0_4_load_56 | 43 | 0.0036372 | 0.00091156 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_230-2_0_4_load_39 | 44 | 0.0024007 | 0.00060166 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_230-2_0_4_load_47 | 45 | 0.0073742 | 0.0018481 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_230-2_0_4_load_48 | 46 | 0.0065445 | 0.0016402 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_230-2_0_4_load_31 | 47 | 0.0021316 | 0.00053423 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_230-2_0_4_load_32 | 48 | 0.0045011 | 0.0011281 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_230-2_0_4_load_33 | 49 | 0.014182 | 0.0035544 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_230-2_0_4_load_63 | 51 | 0.013349 | 0.0033455 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_230-2_0_4_load_57 | 52 | 0.013854 | 0.0034721 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_230-2_0_4_load_43 | 53 | 0.0054986 | 0.0013781 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_230-2_0_4_load_44 | 54 | 0.0046371 | 0.0011622 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_230-2_0_4_load_67 | 55 | 0.0043312 | 0.0010855 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_230-2_0_4_load_68 | 56 | 0.0055361 | 0.0013875 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_230-2_0_4_load_49 | 57 | 0.0043955 | 0.0011016 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_230-2_0_4_load_51 | 58 | 0.0046219 | 0.0011583 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_230-2_0_4_load_52 | 59 | 0.0036934 | 0.00092565 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_230-2_0_4_load_53 | 60 | 0.0030515 | 0.00076478 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_230-2_0_4_load_60 | 62 | 0.01462 | 0.0036641 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_230-2_0_4_load_61 | 63 | 0.0046088 | 0.0011551 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_230-2_0_4_load_54 | 64 | 0.013313 | 0.0033366 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_230-2_0_4_load_55 | 65 | 0.012938 | 0.0032427 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 49 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_230-2_0_4_line_0 |  | 0 | 1 | 0.025417 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_230-2_0_4_line_1 |  | 1 | 5 | 0.013698 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_230-2_0_4_line_2 |  | 1 | 6 | 0.032852 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_230-2_0_4_line_3 |  | 2 | 3 | 0.092543 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_230-2_0_4_line_4 |  | 2 | 4 | 0.013666 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_230-2_0_4_line_5 |  | 3 | 14 | 0.017366 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
6 | LV_230-2_0_4_line_6 |  | 3 | 15 | 0.0088505 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
7 | LV_230-2_0_4_line_7 |  | 4 | 17 | 0.026653 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_230-2_0_4_line_8 |  | 4 | 18 | 0.048455 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_230-2_0_4_line_9 |  | 5 | 13 | 0.0079136 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_230-2_0_4_line_10 |  | 6 | 12 | 0.020847 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_230-2_0_4_line_11 |  | 7 | 8 | 0.17172 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_230-2_0_4_line_12 |  | 7 | 9 | 0.027687 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_230-2_0_4_line_13 |  | 7 | 10 | 0.014942 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_230-2_0_4_line_14 |  | 8 | 11 | 0.054964 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_230-2_0_4_line_15 |  | 9 | 21 | 0.0080792 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_230-2_0_4_line_16 |  | 9 | 22 | 0.0085722 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_230-2_0_4_line_17 |  | 13 | 17 | 0.020652 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_230-2_0_4_line_18 |  | 14 | 16 | 0.02003 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
19 | LV_230-2_0_4_line_19 |  | 15 | 35 | 0.01672 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
20 | LV_230-2_0_4_line_20 |  | 16 | 24 | 0.014051 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
21 | LV_230-2_0_4_line_21 |  | 19 | 20 | 0.01382 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
22 | LV_230-2_0_4_line_22 |  | 19 | 21 | 0.0039187 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_230-2_0_4_line_23 |  | 20 | 36 | 0.014535 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
24 | LV_230-2_0_4_line_24 |  | 22 | 37 | 0.016346 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_230-2_0_4_line_25 |  | 23 | 24 | 0.015802 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
26 | LV_230-2_0_4_line_26 |  | 23 | 25 | 0.022323 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_230-2_0_4_line_27 |  | 23 | 26 | 0.013204 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
28 | LV_230-2_0_4_line_28 |  | 25 | 27 | 0.0043839 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_230-2_0_4_line_29 |  | 26 | 38 | 0.0064747 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
30 | LV_230-2_0_4_line_30 |  | 27 | 28 | 0.01408 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_230-2_0_4_line_31 |  | 28 | 41 | 0.00028328 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_230-2_0_4_line_32 |  | 29 | 30 | 0.000854 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_230-2_0_4_line_33 |  | 29 | 31 | 0.014137 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_230-2_0_4_line_34 |  | 30 | 42 | 0.02574 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
35 | LV_230-2_0_4_line_35 |  | 30 | 43 | 0.016391 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
36 | LV_230-2_0_4_line_36 |  | 31 | 34 | 0.0013368 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_230-2_0_4_line_37 |  | 32 | 33 | 0.01939 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_230-2_0_4_line_38 |  | 32 | 34 | 0.022594 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_230-2_0_4_line_39 |  | 35 | 48 | 0.0060357 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
40 | LV_230-2_0_4_line_40 |  | 36 | 50 | 0.015647 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
41 | LV_230-2_0_4_line_41 |  | 37 | 40 | 0.0019091 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_230-2_0_4_line_42 |  | 38 | 53 | 0.00082464 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
43 | LV_230-2_0_4_line_43 |  | 39 | 40 | 0.00049406 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_230-2_0_4_line_44 |  | 41 | 44 | 0.0039905 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_230-2_0_4_line_45 |  | 42 | 62 | 0.0073852 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
46 | LV_230-2_0_4_line_46 |  | 43 | 64 | 0.00033316 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
47 | LV_230-2_0_4_line_47 |  | 45 | 46 | 0.0042152 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_230-2_0_4_line_48 |  | 46 | 57 | 0.00061582 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_230-2_0_4_line_49 |  | 47 | 48 | 0.001627 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
50 | LV_230-2_0_4_line_50 |  | 47 | 49 | 0.014346 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
51 | LV_230-2_0_4_line_51 |  | 50 | 51 | 0.0081009 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
52 | LV_230-2_0_4_line_52 |  | 51 | 52 | 0.011022 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
53 | LV_230-2_0_4_line_53 |  | 52 | 65 | 0.011188 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
54 | LV_230-2_0_4_line_54 |  | 53 | 54 | 0.0052054 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
55 | LV_230-2_0_4_line_55 |  | 54 | 55 | 0.004438 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
56 | LV_230-2_0_4_line_56 |  | 55 | 56 | 0.0053168 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
57 | LV_230-2_0_4_line_57 |  | 56 | 63 | 0.0065879 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
58 | LV_230-2_0_4_line_58 |  | 57 | 58 | 0.00046156 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_230-2_0_4_line_59 |  | 58 | 59 | 0.0022229 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_230-2_0_4_line_60 |  | 59 | 60 | 0.000216 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_230-2_0_4_line_61 |  | 60 | 61 | 0.014045 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_230-2_0_4_line_62 |  | 61 | 62 | 0.010002 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
63 | LV_230-2_0_4_line_63 |  | 61 | 63 | 0.0050301 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
64 | LV_230-2_0_4_line_64 |  | 64 | 65 | 6.8707e-05 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_230-2_0_4_trafo_33 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 66 | 49 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10 | x11 | y11 | x12 | y12 | x13 | y13 | x14 | y14 | x15 | y15 | x16 | y16 | x17 | y17 | x18 | y18 | x19 | y19
0 | 2697425.0004 | 1261966.9569 | 2697399.6452 | 1261965.1791
1 | 2697424.2399 | 1261980.6333 | 2697424.6018 | 1261974.6788 | 2697424.7665 | 1261971.5456 | 2697425.0004 | 1261966.9569
2 | 2697425.0004 | 1261966.9569 | 2697428.3208 | 1261967.1228 | 2697428.1926 | 1261971.7022 | 2697428.0305 | 1261976.0475 | 2697428.7228 | 1261977.4823 | 2697429.76 | 1261978.0999 | 2697447.527 | 1261979.1378
3 | 2697370.8893 | 1261963.1629 | 2697369.0097 | 1261955.1254 | 2697373.1326 | 1261930.829 | 2697377.5478 | 1261903.8797 | 2697378.9234 | 1261895.3954 | 2697380.5109 | 1261890.5176 | 2697383.6665 | 1261887.8896 | 2697384.4685 | 1261879.9185 | 2697385.1175 | 1261873.4573
4 | 2697369.0839 | 1261976.6997 | 2697370.1145 | 1261967.1979 | 2697370.8893 | 1261963.1629
5 | 2697370.2035 | 1261868.4744 | 2697370.1768 | 1261870.5534 | 2697378.8485 | 1261872.9537 | 2697385.1175 | 1261873.4573
6 | 2697385.1175 | 1261873.4573 | 2697393.9421 | 1261874.1341
7 | 2697369.0839 | 1261976.6997 | 2697393.7712 | 1261978.4854 | 2697395.7423 | 1261978.6847
8 | 2697369.0839 | 1261976.6997 | 2697366.9663 | 1261977.6212 | 2697365.5838 | 1261979.1997 | 2697365.0957 | 1261980.9264 | 2697361.1045 | 1262005.4697 | 2697357.3651 | 1262022.4503
9 | 2697424.2399 | 1261980.6333 | 2697416.3411 | 1261980.1497
10 | 2697447.527 | 1261979.1378 | 2697448.1745 | 1261987.3997 | 2697449.1559 | 1261999.9215
11 | 2697543.6374 | 1261881.3309 | 2697541.3322 | 1261884.0284 | 2697540.4383 | 1261891.6199 | 2697539.6136 | 1261898.6676 | 2697542.0393 | 1261899.1747 | 2697543.3531 | 1261900.8421 | 2697543.2223 | 1261901.9186 | 2697553.0233 | 1261903.4704 | 2697562.5162 | 1261904.9615 | 2697580.1394 | 1261903.3064 | 2697577.8531 | 1261915.3563 | 2697577.3247 | 1261918.1498 | 2697575.8555 | 1261925.8986 | 2697576.8108 | 1261927.3711 | 2697570.5395 | 1261960.7949 | 2697570.2668 | 1261962.2472 | 2697580.1353 | 1261964.2671 | 2697579.5948 | 1261967.3385 | 2697601.2437 | 1261969.2194 | 2697603.8822 | 1261954.095
12 | 2697515.951 | 1261881.3411 | 2697523.4646 | 1261881.3094 | 2697543.6374 | 1261881.3309
13 | 2697543.6374 | 1261881.3309 | 2697546.0798 | 1261866.5895
14 | 2697603.8822 | 1261954.095 | 2697611.9783 | 1261914.6854 | 2697626.4039 | 1261917.6691
15 | 2697515.951 | 1261881.3411 | 2697507.8719 | 1261881.3858
16 | 2697515.951 | 1261881.3411 | 2697515.9989 | 1261880.2633 | 2697516.0941 | 1261872.7706
17 | 2697395.7423 | 1261978.6847 | 2697406.8427 | 1261979.5681 | 2697416.3411 | 1261980.1497
18 | 2697370.2035 | 1261868.4744 | 2697375.4782 | 1261849.1513
19 | 2697393.9421 | 1261874.1341 | 2697410.6134 | 1261875.4126
20 | 2697375.4782 | 1261849.1513 | 2697379.1785 | 1261835.596
21 | 2697493.7942 | 1261884.1894 | 2697499.9196 | 1261884.713 | 2697507.6115 | 1261885.2958
22 | 2697507.6115 | 1261885.2958 | 2697507.8719 | 1261881.3858
23 | 2697493.7942 | 1261884.1894 | 2697491.8527 | 1261884.0239 | 2697488.076 | 1261881.3595 | 2697480.1346 | 1261880.7484
24 | 2697516.0941 | 1261872.7706 | 2697516.0999 | 1261872.314 | 2697514.0024 | 1261860.5921 | 2697514.3806 | 1261856.6286
25 | 2697383.3398 | 1261820.3514 | 2697379.1785 | 1261835.596
26 | 2697383.3398 | 1261820.3514 | 2697389.156 | 1261798.7996
27 | 2697383.3398 | 1261820.3514 | 2697390.8623 | 1261822.5326 | 2697396.1809 | 1261823.2853
28 | 2697390.2982 | 1261794.5672 | 2697389.156 | 1261798.7996
29 | 2697396.1809 | 1261823.2853 | 2697402.5918 | 1261824.1926
30 | 2697390.2982 | 1261794.5672 | 2697394.7241 | 1261793.0499 | 2697403.5348 | 1261789.7701
31 | 2697403.5348 | 1261789.7701 | 2697403.7524 | 1261789.5887
32 | 2697472.5054 | 1261833.4861 | 2697473.3552 | 1261833.5891
33 | 2697473.3552 | 1261833.5891 | 2697475.1397 | 1261819.5655
34 | 2697472.5054 | 1261833.4861 | 2697446.9723 | 1261830.2313
35 | 2697472.5054 | 1261833.4861 | 2697471.5308 | 1261842.3217 | 2697470.623 | 1261849.7685
36 | 2697475.3084 | 1261818.2394 | 2697475.1397 | 1261819.5655
37 | 2697478.1603 | 1261795.8264 | 2697458.9065 | 1261793.5295
38 | 2697478.1603 | 1261795.8264 | 2697475.3084 | 1261818.2394
39 | 2697416.6314 | 1261875.8742 | 2697410.6134 | 1261875.4126
40 | 2697464.5341 | 1261879.5479 | 2697480.1346 | 1261880.7484
41 | 2697514.562 | 1261854.7281 | 2697514.3806 | 1261856.6286
42 | 2697402.5918 | 1261824.1926 | 2697403.4083 | 1261824.3082
43 | 2697514.6089 | 1261854.2363 | 2697514.562 | 1261854.7281
44 | 2697403.7524 | 1261789.5887 | 2697406.8179 | 1261787.034
45 | 2697446.9723 | 1261830.2313 | 2697439.6463 | 1261829.2974
46 | 2697470.5827 | 1261850.0992 | 2697470.623 | 1261849.7685
47 | 2697432.4844 | 1261806.432 | 2697431.9646 | 1261810.615
48 | 2697431.9646 | 1261810.615 | 2697431.8887 | 1261811.2262
49 | 2697416.6314 | 1261875.8742 | 2697418.2535 | 1261875.9986
50 | 2697432.5574 | 1261877.0956 | 2697418.2535 | 1261875.9986
51 | 2697464.5341 | 1261879.5479 | 2697464.6324 | 1261878.1595 | 2697465.181 | 1261871.4729
52 | 2697469.0801 | 1261861.2356 | 2697465.302 | 1261869.9972 | 2697465.181 | 1261871.4729
53 | 2697470.5744 | 1261850.1674 | 2697469.2824 | 1261860.7664 | 2697469.0801 | 1261861.2356
54 | 2697408.5623 | 1261825.0376 | 2697403.4083 | 1261824.3082
55 | 2697412.9565 | 1261825.6595 | 2697408.5623 | 1261825.0376
56 | 2697412.9565 | 1261825.6595 | 2697418.2209 | 1261826.4045
57 | 2697418.2209 | 1261826.4045 | 2697424.7438 | 1261827.3277
58 | 2697431.8887 | 1261811.2262 | 2697431.8318 | 1261811.6842
59 | 2697431.8318 | 1261811.6842 | 2697431.5577 | 1261813.8901
60 | 2697431.5577 | 1261813.8901 | 2697431.5311 | 1261814.1044
61 | 2697429.7242 | 1261828.0325 | 2697430.5119 | 1261822.3075 | 2697431.5311 | 1261814.1044
62 | 2697429.7242 | 1261828.0325 | 2697439.6463 | 1261829.2974
63 | 2697429.7242 | 1261828.0325 | 2697424.7438 | 1261827.3277
64 | 2697470.5744 | 1261850.1674 | 2697470.5827 | 1261850.0992

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2697399.6452 | 1261965.1791
1 | 2697425.0004 | 1261966.9569
2 | 2697370.8893 | 1261963.1629
3 | 2697385.1175 | 1261873.4573
4 | 2697369.0839 | 1261976.6997
5 | 2697424.2399 | 1261980.6333
6 | 2697447.527 | 1261979.1378
7 | 2697543.6374 | 1261881.3309
8 | 2697603.8822 | 1261954.095
9 | 2697515.951 | 1261881.3411
10 | 2697546.0798 | 1261866.5895
11 | 2697626.4039 | 1261917.6691
12 | 2697449.1559 | 1261999.9215
13 | 2697416.3411 | 1261980.1497
14 | 2697370.2035 | 1261868.4744
15 | 2697393.9421 | 1261874.1341
16 | 2697375.4782 | 1261849.1513
17 | 2697395.7423 | 1261978.6847
18 | 2697357.3651 | 1262022.4503
19 | 2697507.6115 | 1261885.2958
20 | 2697493.7942 | 1261884.1894
21 | 2697507.8719 | 1261881.3858
22 | 2697516.0941 | 1261872.7706
23 | 2697383.3398 | 1261820.3514
24 | 2697379.1785 | 1261835.596
25 | 2697389.156 | 1261798.7996
26 | 2697396.1809 | 1261823.2853
27 | 2697390.2982 | 1261794.5672
28 | 2697403.5348 | 1261789.7701
29 | 2697473.3552 | 1261833.5891
30 | 2697472.5054 | 1261833.4861
31 | 2697475.1397 | 1261819.5655
32 | 2697478.1603 | 1261795.8264
33 | 2697458.9065 | 1261793.5295
34 | 2697475.3084 | 1261818.2394
35 | 2697410.6134 | 1261875.4126
36 | 2697480.1346 | 1261880.7484
37 | 2697514.3806 | 1261856.6286
38 | 2697402.5918 | 1261824.1926
39 | 2697514.6089 | 1261854.2363
40 | 2697514.562 | 1261854.7281
41 | 2697403.7524 | 1261789.5887
42 | 2697446.9723 | 1261830.2313
43 | 2697470.623 | 1261849.7685
44 | 2697406.8179 | 1261787.034
45 | 2697432.4844 | 1261806.432
46 | 2697431.9646 | 1261810.615
47 | 2697418.2535 | 1261875.9986
48 | 2697416.6314 | 1261875.8742
49 | 2697432.5574 | 1261877.0956
50 | 2697464.5341 | 1261879.5479
51 | 2697465.181 | 1261871.4729
52 | 2697469.0801 | 1261861.2356
53 | 2697403.4083 | 1261824.3082
54 | 2697408.5623 | 1261825.0376
55 | 2697412.9565 | 1261825.6595
56 | 2697418.2209 | 1261826.4045
57 | 2697431.8887 | 1261811.2262
58 | 2697431.8318 | 1261811.6842
59 | 2697431.5577 | 1261813.8901
60 | 2697431.5311 | 1261814.1044
61 | 2697429.7242 | 1261828.0325
62 | 2697439.6463 | 1261829.2974
63 | 2697424.7438 | 1261827.3277
64 | 2697470.5827 | 1261850.0992
65 | 2697470.5744 | 1261850.1674
66 | 2697464.5341 | 1261879.5479

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.98023 | -0.38051 | 0.052701 | 0.013208
1 | 0.98147 | -0.35624 | 0 | 0
2 | 0.98701 | -0.24843 | 0 | 0
3 | 0.99426 | -0.10912 | 0 | 0
4 | 0.98594 | -0.26917 | 0 | 0
5 | 0.98221 | -0.34173 | 0 | 0
6 | 0.98129 | -0.35974 | 0 | 0
7 | 0.97823 | -0.41941 | 0 | 0
8 | 0.9724 | -0.53377 | 0 | 0
9 | 0.97971 | -0.39054 | 0 | 0
10 | 0.97794 | -0.42512 | 0.020979 | 0.005258
11 | 0.97053 | -0.57066 | 0.036341 | 0.0091079
12 | 0.98117 | -0.36196 | 0.0058849 | 0.0014749
13 | 0.98264 | -0.33336 | 0.016832 | 0.0042184
14 | 0.99271 | -0.13885 | 0 | 0
15 | 0.99522 | -0.090705 | 0.057216 | 0.01434
16 | 0.99091 | -0.17325 | 0.027235 | 0.0068256
17 | 0.98408 | -0.30528 | 0 | 0
18 | 0.98552 | -0.27728 | 0.0093279 | 0.0023378
19 | 0.98074 | -0.3703 | 0 | 0
20 | 0.98138 | -0.35793 | 0 | 0
21 | 0.98038 | -0.37732 | 0.0086561 | 0.0021694
22 | 0.97945 | -0.39566 | 0.0082566 | 0.0020693
23 | 0.98856 | -0.21872 | 0 | 0
24 | 0.98975 | -0.19576 | 0.034292 | 0.0085945
25 | 0.98789 | -0.2317 | 0.019015 | 0.0047655
26 | 0.98766 | -0.23603 | 0.02205 | 0.0055264
27 | 0.98783 | -0.23276 | 0 | 0
28 | 0.98766 | -0.23617 | 0.010239 | 0.0025662
29 | 0.98367 | -0.31345 | 0 | 0
30 | 0.98368 | -0.31309 | 0 | 0
31 | 0.98336 | -0.31938 | 0.0049165 | 0.0012322
32 | 0.98321 | -0.3223 | 0 | 0
33 | 0.9831 | -0.32444 | 0.0060992 | 0.0015286
34 | 0.98334 | -0.31982 | 0.012266 | 0.0030741
35 | 0.99727 | -0.051818 | 0.0044595 | 0.0011176
36 | 0.98171 | -0.35143 | 0.014111 | 0.0035366
37 | 0.97907 | -0.40297 | 0.012443 | 0.0031184
38 | 0.98725 | -0.24388 | 0.0058127 | 0.0014568
39 | 0.97905 | -0.40345 | 0.0057418 | 0.001439
40 | 0.97905 | -0.4034 | 0.0064296 | 0.0016114
41 | 0.98766 | -0.23619 | 0.00092129 | 0.0002309
42 | 0.98484 | -0.2907 | 0.0035167 | 0.00088137
43 | 0.98304 | -0.32565 | 0.0036372 | 0.00091156
44 | 0.98765 | -0.23636 | 0.0024007 | 0.00060166
45 | 0.98518 | -0.28404 | 0.0073742 | 0.0018481
46 | 0.98521 | -0.28349 | 0.0065445 | 0.0016402
47 | 0.99821 | -0.033869 | 0.0021316 | 0.00053423
48 | 0.99801 | -0.037702 | 0.0045011 | 0.0011281
49 | 1 | 0 | -0.55014 | -0.14045
50 | 0.98212 | -0.34344 | 0 | 0
51 | 0.98234 | -0.33931 | 0.013349 | 0.0033455
52 | 0.98266 | -0.33302 | 0.013854 | 0.0034721
53 | 0.9872 | -0.24486 | 0.0054986 | 0.0013781
54 | 0.98689 | -0.25092 | 0.0046371 | 0.0011622
55 | 0.98663 | -0.256 | 0.0043312 | 0.0010855
56 | 0.98632 | -0.26198 | 0.0055361 | 0.0013875
57 | 0.98522 | -0.28333 | 0.0043955 | 0.0011016
58 | 0.98523 | -0.28318 | 0.0046219 | 0.0011583
59 | 0.98527 | -0.28226 | 0.0036934 | 0.00092565
60 | 0.98528 | -0.28216 | 0.0030515 | 0.00076478
61 | 0.98566 | -0.27468 | 0 | 0
62 | 0.98517 | -0.28417 | 0.01462 | 0.0036641
63 | 0.98594 | -0.26924 | 0.0046088 | 0.0011551
64 | 0.98303 | -0.3259 | 0.013313 | 0.0033366
65 | 0.98302 | -0.32595 | 0.012938 | 0.0032427
66 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.052701 | -0.013208 | 0.052762 | 0.013247 | 6.1005e-05 | 3.8723e-05 | 0.080002 | 0.080002 | 0.080002 | 0.98023 | -0.38051 | 0.98147 | -0.35624 | 21.9787
1 | -0.058649 | -0.014722 | 0.05869 | 0.014748 | 4.062e-05 | 2.5824e-05 | 0.088927 | 0.088927 | 0.088927 | 0.98147 | -0.35624 | 0.98221 | -0.34173 | 24.4305
2 | 0.0058865 | 0.0014752 | -0.0058856 | -0.001475 | 9.8124e-07 | 2.1291e-07 | 0.0089246 | 0.0089248 | 0.0089248 | 0.98147 | -0.35624 | 0.98129 | -0.35974 | 2.4519
3 | -0.085193 | -0.021523 | 0.085766 | 0.021888 | 0.00057302 | 0.00036554 | 0.1285 | 0.1285 | 0.1285 | 0.98701 | -0.24843 | 0.99426 | -0.10912 | 35.3019
4 | 0.085193 | 0.021523 | -0.085109 | -0.021469 | 8.4622e-05 | 5.3983e-05 | 0.1285 | 0.1285 | 0.1285 | 0.98701 | -0.24843 | 0.98594 | -0.26917 | 35.3019
5 | 0.39162 | 0.099649 | -0.39106 | -0.099292 | 0.0005603 | 0.00035769 | 0.58664 | 0.58664 | 0.58664 | 0.99426 | -0.10912 | 0.99271 | -0.13885 | 40.2911
6 | -0.47739 | -0.12154 | 0.47781 | 0.12181 | 0.00042434 | 0.00027112 | 0.71514 | 0.71514 | 0.71514 | 0.99426 | -0.10912 | 0.99522 | -0.090705 | 49.1166
7 | 0.075777 | 0.019129 | -0.075646 | -0.019046 | 0.00013084 | 8.3399e-05 | 0.11442 | 0.11442 | 0.11442 | 0.98594 | -0.26917 | 0.98408 | -0.30528 | 31.4328
8 | 0.0093315 | 0.0023395 | -0.0093279 | -0.0023378 | 3.6042e-06 | 1.689e-06 | 0.014084 | 0.014084 | 0.014084 | 0.98594 | -0.26917 | 0.98552 | -0.27728 | 3.8692
9 | -0.05869 | -0.014748 | 0.058713 | 0.014763 | 2.3468e-05 | 1.4919e-05 | 0.088927 | 0.088927 | 0.088927 | 0.98221 | -0.34173 | 0.98264 | -0.33336 | 24.4305
10 | 0.0058856 | 0.001475 | -0.0058849 | -0.0014749 | 6.2271e-07 | 1.352e-07 | 0.0089248 | 0.0089249 | 0.0089249 | 0.98129 | -0.35974 | 0.98117 | -0.36196 | 2.4519
11 | 0.036605 | 0.009274 | -0.036405 | -0.0091482 | 0.00019991 | 0.0001258 | 0.055717 | 0.055718 | 0.055718 | 0.97823 | -0.41941 | 0.9724 | -0.53377 | 15.3071
12 | -0.05759 | -0.014535 | 0.05767 | 0.014586 | 7.9743e-05 | 5.0688e-05 | 0.087639 | 0.087639 | 0.087639 | 0.97823 | -0.41941 | 0.97971 | -0.39054 | 24.0767
13 | 0.020985 | 0.0052614 | -0.020979 | -0.005258 | 5.71e-06 | 3.4668e-06 | 0.031922 | 0.031922 | 0.031922 | 0.97823 | -0.41941 | 0.97794 | -0.42512 | 8.7698
14 | 0.036405 | 0.0091482 | -0.036341 | -0.0091079 | 6.3988e-05 | 4.0272e-05 | 0.055718 | 0.055718 | 0.055718 | 0.9724 | -0.53377 | 0.97053 | -0.57066 | 15.3072
15 | -0.090557 | -0.022835 | 0.090615 | 0.022871 | 5.7357e-05 | 3.6606e-05 | 0.13759 | 0.13759 | 0.13759 | 0.97971 | -0.39054 | 0.98038 | -0.37732 | 37.8
16 | 0.032888 | 0.0082486 | -0.03288 | -0.0082436 | 8.0214e-06 | 5.0258e-06 | 0.049953 | 0.049953 | 0.049953 | 0.97971 | -0.39054 | 0.97945 | -0.39566 | 13.7234
17 | -0.075545 | -0.018981 | 0.075646 | 0.019046 | 0.00010138 | 6.4622e-05 | 0.11442 | 0.11442 | 0.11442 | 0.98264 | -0.33336 | 0.98408 | -0.30528 | 31.4328
18 | 0.39106 | 0.099292 | -0.39042 | -0.098879 | 0.00064624 | 0.00041256 | 0.58664 | 0.58664 | 0.58664 | 0.99271 | -0.13885 | 0.99091 | -0.17325 | 40.2912
19 | -0.53503 | -0.13615 | 0.53603 | 0.13679 | 0.0010049 | 0.00064228 | 0.80068 | 0.80068 | 0.80068 | 0.99522 | -0.090705 | 0.99727 | -0.051818 | 54.992
20 | 0.36318 | 0.092053 | -0.36279 | -0.091803 | 0.00039234 | 0.00025037 | 0.54574 | 0.54574 | 0.54574 | 0.99091 | -0.17325 | 0.98975 | -0.19576 | 37.4823
21 | -0.099304 | -0.025062 | 0.099363 | 0.025099 | 5.8872e-05 | 3.7329e-05 | 0.15073 | 0.15073 | 0.15073 | 0.98074 | -0.3703 | 0.98138 | -0.35793 | 20.7047
22 | 0.099304 | 0.025062 | -0.099271 | -0.025041 | 3.3386e-05 | 2.1318e-05 | 0.15073 | 0.15073 | 0.15073 | 0.98074 | -0.3703 | 0.98038 | -0.37732 | 41.4094
23 | -0.099363 | -0.025099 | 0.099394 | 0.025118 | 3.096e-05 | 1.9079e-05 | 0.15073 | 0.15073 | 0.15073 | 0.98138 | -0.35793 | 0.98171 | -0.35143 | 10.3523
24 | 0.024623 | 0.0061743 | -0.024614 | -0.006169 | 8.5785e-06 | 5.2846e-06 | 0.037409 | 0.037409 | 0.037409 | 0.97945 | -0.39566 | 0.97907 | -0.40297 | 10.2773
25 | -0.32814 | -0.082978 | 0.3285 | 0.083209 | 0.00036181 | 0.00023074 | 0.49419 | 0.49419 | 0.49419 | 0.98856 | -0.21872 | 0.98975 | -0.19576 | 33.9414
26 | 0.032599 | 0.0081785 | -0.032579 | -0.0081658 | 2.0158e-05 | 1.2615e-05 | 0.049072 | 0.049072 | 0.049072 | 0.98856 | -0.21872 | 0.98789 | -0.2317 | 13.4814
27 | 0.29554 | 0.074799 | -0.29529 | -0.074643 | 0.00024526 | 0.00015629 | 0.44511 | 0.44511 | 0.44511 | 0.98856 | -0.21872 | 0.98766 | -0.23603 | 30.5711
28 | 0.013564 | 0.0034003 | -0.013563 | -0.0033999 | 6.8625e-07 | 3.8307e-07 | 0.020431 | 0.020431 | 0.020431 | 0.98789 | -0.2317 | 0.98783 | -0.23276 | 5.613
29 | 0.27324 | 0.069117 | -0.27314 | -0.069051 | 0.00010298 | 6.5577e-05 | 0.41189 | 0.41189 | 0.41189 | 0.98766 | -0.23603 | 0.98725 | -0.24388 | 28.2894
30 | 0.013563 | 0.0033999 | -0.013561 | -0.0033987 | 2.2041e-06 | 1.2304e-06 | 0.020431 | 0.020431 | 0.020431 | 0.98783 | -0.23276 | 0.98766 | -0.23617 | 5.613
31 | 0.003322 | 0.00083252 | -0.003322 | -0.00083252 | 2.6613e-09 | -1.922e-09 | 0.0050049 | 0.0050049 | 0.0050049 | 0.98766 | -0.23617 | 0.98766 | -0.23619 | 1.375
32 | -0.02329 | -0.0058395 | 0.02329 | 0.0058397 | 3.9752e-07 | 2.4357e-07 | 0.035232 | 0.035232 | 0.035232 | 0.98367 | -0.31345 | 0.98368 | -0.31309 | 9.6791
33 | 0.02329 | 0.0058395 | -0.023283 | -0.0058354 | 6.5804e-06 | 4.0321e-06 | 0.035232 | 0.035232 | 0.035232 | 0.98367 | -0.31345 | 0.98336 | -0.31938 | 9.6791
34 | -0.19414 | -0.048965 | 0.19435 | 0.049097 | 0.00020828 | 0.00013199 | 0.29379 | 0.29379 | 0.29379 | 0.98368 | -0.31309 | 0.98484 | -0.2907 | 20.1779
35 | 0.17085 | 0.043125 | -0.17075 | -0.04306 | 0.00010273 | 6.4916e-05 | 0.25856 | 0.25856 | 0.25856 | 0.98368 | -0.31309 | 0.98304 | -0.32565 | 17.7582
36 | 0.018367 | 0.0046032 | -0.018366 | -0.004603 | 3.8721e-07 | 2.3086e-07 | 0.027792 | 0.027792 | 0.027792 | 0.98336 | -0.31938 | 0.98334 | -0.31982 | 7.6352
37 | 0.0060998 | 0.0015287 | -0.0060992 | -0.0015286 | 6.1968e-07 | 1.5071e-07 | 0.0092315 | 0.0092316 | 0.0092316 | 0.98321 | -0.3223 | 0.9831 | -0.32444 | 2.5362
38 | -0.0060998 | -0.0015287 | 0.0061005 | 0.0015289 | 7.2204e-07 | 1.7553e-07 | 0.0092315 | 0.0092314 | 0.0092315 | 0.98321 | -0.3223 | 0.98334 | -0.31982 | 2.5361
39 | -0.54049 | -0.13791 | 0.54086 | 0.13814 | 0.00036881 | 0.00023573 | 0.80734 | 0.80734 | 0.80734 | 0.99727 | -0.051818 | 0.99801 | -0.037702 | 55.449
40 | -0.11351 | -0.028655 | 0.11355 | 0.028682 | 4.3456e-05 | 2.702e-05 | 0.17212 | 0.17212 | 0.17212 | 0.98171 | -0.35143 | 0.98212 | -0.34344 | 11.8213
41 | 0.012172 | 0.0030506 | -0.012171 | -0.0030504 | 2.4499e-07 | 1.3279e-07 | 0.018499 | 0.018499 | 0.018499 | 0.97907 | -0.40297 | 0.97905 | -0.4034 | 5.0821
42 | 0.26732 | 0.067594 | -0.26731 | -0.067586 | 1.2564e-05 | 7.9988e-06 | 0.40313 | 0.40313 | 0.40313 | 0.98725 | -0.24388 | 0.9872 | -0.24486 | 27.6877
43 | -0.0057418 | -0.001439 | 0.0057419 | 0.001439 | 1.411e-08 | 2.8171e-09 | 0.0087268 | 0.0087268 | 0.0087268 | 0.97905 | -0.40345 | 0.97905 | -0.4034 | 2.3975
44 | 0.0024007 | 0.00060162 | -0.0024007 | -0.00060166 | 1.9576e-08 | -3.8539e-08 | 0.0036169 | 0.0036169 | 0.0036169 | 0.98766 | -0.23619 | 0.98765 | -0.23636 | 0.99365
45 | -0.19787 | -0.049978 | 0.19793 | 0.050017 | 6.1941e-05 | 3.9266e-05 | 0.2991 | 0.2991 | 0.2991 | 0.98484 | -0.2907 | 0.98517 | -0.28417 | 20.5428
46 | 0.16711 | 0.042148 | -0.16711 | -0.042147 | 2.0001e-06 | 1.2632e-06 | 0.25305 | 0.25305 | 0.25305 | 0.98304 | -0.32565 | 0.98303 | -0.3259 | 17.3801
47 | -0.0073742 | -0.0018481 | 0.0073744 | 0.0018482 | 1.9609e-07 | 7.1823e-08 | 0.011138 | 0.011138 | 0.011138 | 0.98518 | -0.28404 | 0.98521 | -0.28349 | 3.0599
48 | -0.013919 | -0.0034884 | 0.013919 | 0.0034885 | 1.0206e-07 | 5.7475e-08 | 0.021022 | 0.021022 | 0.021022 | 0.98521 | -0.28349 | 0.98522 | -0.28333 | 5.7754
49 | 0.54546 | 0.13934 | -0.54536 | -0.13927 | 0.00010108 | 6.4603e-05 | 0.81405 | 0.81405 | 0.81405 | 0.99821 | -0.033869 | 0.99801 | -0.037702 | 55.9099
50 | -0.5476 | -0.13987 | 0.54849 | 0.14045 | 0.00089822 | 0.00057411 | 0.81723 | 0.81723 | 0.81723 | 0.99821 | -0.033869 | 1 | 0 | 56.1281
51 | -0.11355 | -0.028682 | 0.11357 | 0.028696 | 2.2499e-05 | 1.3989e-05 | 0.17212 | 0.17212 | 0.17212 | 0.98212 | -0.34344 | 0.98234 | -0.33931 | 11.8213
52 | -0.12692 | -0.032042 | 0.12696 | 0.032066 | 3.8227e-05 | 2.3907e-05 | 0.19234 | 0.19234 | 0.19234 | 0.98234 | -0.33931 | 0.98266 | -0.33302 | 13.2101
53 | -0.14081 | -0.035538 | 0.14086 | 0.035568 | 4.7729e-05 | 2.998e-05 | 0.21332 | 0.21332 | 0.21332 | 0.98266 | -0.33302 | 0.98302 | -0.32595 | 14.6509
54 | 0.26181 | 0.066208 | -0.26174 | -0.06616 | 7.6081e-05 | 4.8426e-05 | 0.39484 | 0.39484 | 0.39484 | 0.9872 | -0.24486 | 0.98689 | -0.25092 | 27.1185
55 | 0.2571 | 0.064998 | -0.25704 | -0.064958 | 6.2588e-05 | 3.9829e-05 | 0.38785 | 0.38785 | 0.38785 | 0.98689 | -0.25092 | 0.98663 | -0.256 | 26.6383
56 | 0.25271 | 0.063872 | -0.25263 | -0.063826 | 7.2478e-05 | 4.6114e-05 | 0.38132 | 0.38132 | 0.38132 | 0.98663 | -0.256 | 0.98632 | -0.26198 | 26.1896
57 | 0.2471 | 0.062439 | -0.24701 | -0.062384 | 8.5914e-05 | 5.4649e-05 | 0.37297 | 0.37297 | 0.37297 | 0.98632 | -0.26198 | 0.98594 | -0.26924 | 25.616
58 | -0.018314 | -0.0045901 | 0.018315 | 0.0045902 | 1.3244e-07 | 7.8881e-08 | 0.027661 | 0.027661 | 0.027661 | 0.98522 | -0.28333 | 0.98523 | -0.28318 | 7.5992
59 | -0.022936 | -0.0057485 | 0.022937 | 0.0057491 | 1.0003e-06 | 6.119e-07 | 0.034642 | 0.034642 | 0.034642 | 0.98523 | -0.28318 | 0.98527 | -0.28226 | 9.5169
60 | -0.026631 | -0.0066748 | 0.026631 | 0.0066749 | 1.3102e-07 | 8.1105e-08 | 0.04022 | 0.04022 | 0.04022 | 0.98527 | -0.28226 | 0.98528 | -0.28216 | 11.0493
61 | -0.029683 | -0.0074396 | 0.029693 | 0.0074462 | 1.0584e-05 | 6.5949e-06 | 0.044828 | 0.044828 | 0.044828 | 0.98528 | -0.28216 | 0.98566 | -0.27468 | 12.3154
62 | 0.21265 | 0.053743 | -0.21255 | -0.053681 | 9.6736e-05 | 6.1401e-05 | 0.32119 | 0.32119 | 0.32119 | 0.98566 | -0.27468 | 0.98517 | -0.28417 | 22.0594
63 | -0.24234 | -0.061189 | 0.2424 | 0.061229 | 6.3174e-05 | 4.0175e-05 | 0.36601 | 0.36601 | 0.36601 | 0.98566 | -0.27468 | 0.98594 | -0.26924 | 25.1383
64 | 0.1538 | 0.03881 | -0.1538 | -0.03881 | 3.4939e-07 | 2.2013e-07 | 0.2329 | 0.2329 | 0.2329 | 0.98303 | -0.3259 | 0.98302 | -0.32595 | 15.996

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.56433 | 0.144

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.052701 | 0.013208
1 | 0.020979 | 0.005258
2 | 0.036341 | 0.0091079
3 | 0.0058849 | 0.0014749
4 | 0.016832 | 0.0042184
5 | 0.057216 | 0.01434
6 | 0.027235 | 0.0068256
7 | 0.0093279 | 0.0023378
8 | 0.0086561 | 0.0021694
9 | 0.0082566 | 0.0020693
10 | 0.034292 | 0.0085945
11 | 0.019015 | 0.0047655
12 | 0.02205 | 0.0055264
13 | 0.010239 | 0.0025662
14 | 0.0049165 | 0.0012322
15 | 0.0060992 | 0.0015286
16 | 0.012266 | 0.0030741
17 | 0.0044595 | 0.0011176
18 | 0.014111 | 0.0035366
19 | 0.012443 | 0.0031184
20 | 0.0058127 | 0.0014568
21 | 0.0057418 | 0.001439
22 | 0.0064296 | 0.0016114
23 | 0.00092129 | 0.0002309
24 | 0.0035167 | 0.00088137
25 | 0.0036372 | 0.00091156
26 | 0.0024007 | 0.00060166
27 | 0.0073742 | 0.0018481
28 | 0.0065445 | 0.0016402
29 | 0.0021316 | 0.00053423
30 | 0.0045011 | 0.0011281
31 | 0.014182 | 0.0035544
32 | 0.013349 | 0.0033455
33 | 0.013854 | 0.0034721
34 | 0.0054986 | 0.0013781
35 | 0.0046371 | 0.0011622
36 | 0.0043312 | 0.0010855
37 | 0.0055361 | 0.0013875
38 | 0.0043955 | 0.0011016
39 | 0.0046219 | 0.0011583
40 | 0.0036934 | 0.00092565
41 | 0.0030515 | 0.00076478
42 | 0.01462 | 0.0036641
43 | 0.0046088 | 0.0011551
44 | 0.013313 | 0.0033366
45 | 0.012938 | 0.0032427

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1