## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_230-43_0_6_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_230-43_0_6_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_230-43_0_6_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_230-43_0_6_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_230-43_0_6_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_230-43_0_6_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_230-43_0_6_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_230-43_0_6_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_230-43_0_6_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_230-43_0_6_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_230-43_0_6_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_230-43_0_6_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_230-43_0_6_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_230-43_0_6_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_230-43_0_6_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_230-43_0_6_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_230-43_0_6_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_230-43_0_6_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_230-43_0_6_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_230-43_0_6_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_230-43_0_6_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_230-43_0_6_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_230-43_0_6_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_230-43_0_6_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_230-43_0_6_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_230-43_0_6_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_230-43_0_6_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_230-43_0_6_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_230-43_0_6_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_230-43_0_6_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_230-43_0_6_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_230-43_0_6_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_230-43_0_6_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_230-43_0_6_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_230-43_0_6_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_230-43_0_6_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_230-43_0_6_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_230-43_0_6_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_230-43_0_6_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_230-43_0_6_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_230-43_0_6_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_230-43_0_6_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_230-43_0_6_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_230-43_0_6_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_230-43_0_6_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_230-43_0_6_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_230-43_0_6_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_230-43_0_6_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_230-43_0_6_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_230-43_0_6_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_230-43_0_6_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_230-43_0_6_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_230-43_0_6_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_230-43_0_6_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_230-43_0_6_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_230-43_0_6_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_230-43_0_6_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_230-43_0_6_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_230-43_0_6_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_230-43_0_6_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_230-43_0_6_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_230-43_0_6_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_230-43_0_6_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_230-43_0_6_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_230-43_0_6_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_230-43_0_6_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_230-43_0_6_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_230-43_0_6_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_230-43_0_6_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_MV_512_0_node_132 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_230-43_0_6_load_0 | 0 | 0.008252 | 0.0020681 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_230-43_0_6_load_1 | 1 | 0.0082499 | 0.0020676 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_230-43_0_6_load_29 | 5 | 0.0010176 | 0.00025505 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_230-43_0_6_load_38 | 7 | 0.0018259 | 0.00045762 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_230-43_0_6_load_54 | 9 | 0.0071484 | 0.0017916 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_230-43_0_6_load_52 | 11 | 0.0069522 | 0.0017424 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_230-43_0_6_load_48 | 12 | 0.02556 | 0.0064059 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_230-43_0_6_load_58 | 15 | 0.027514 | 0.0068957 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_230-43_0_6_load_60 | 16 | 0.040682 | 0.010196 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_230-43_0_6_load_71 | 19 | 0.010674 | 0.0026751 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_230-43_0_6_load_77 | 22 | 0.006453 | 0.0016173 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_230-43_0_6_load_59 | 24 | 0.010159 | 0.002546 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_230-43_0_6_load_49 | 27 | 0.034551 | 0.0086594 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_230-43_0_6_load_42 | 29 | 0.0055397 | 0.0013884 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_230-43_0_6_load_46 | 30 | 0.0077692 | 0.0019472 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_230-43_0_6_load_69 | 32 | 0.0072819 | 0.001825 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_230-43_0_6_load_73 | 34 | 0.0046235 | 0.0011588 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_230-43_0_6_load_68 | 35 | 0.010788 | 0.0027038 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_230-43_0_6_load_53 | 36 | 0.014915 | 0.0037382 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_230-43_0_6_load_50 | 37 | 0.0063565 | 0.0015931 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_230-43_0_6_load_30 | 38 | 0.012882 | 0.0032284 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_230-43_0_6_load_39 | 39 | 0.007452 | 0.0018676 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_230-43_0_6_load_36 | 40 | 0.0080949 | 0.0020288 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_230-43_0_6_load_78 | 42 | 0.03245 | 0.0081329 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_230-43_0_6_load_32 | 43 | 0.034928 | 0.0087537 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_230-43_0_6_load_51 | 44 | 0.0031097 | 0.00077936 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_230-43_0_6_load_61 | 45 | 0.0071596 | 0.0017944 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_230-43_0_6_load_62 | 46 | 0.0078713 | 0.0019727 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_230-43_0_6_load_70 | 47 | 0.0059463 | 0.0014903 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_230-43_0_6_load_63 | 48 | 0.0043986 | 0.0011024 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_230-43_0_6_load_45 | 49 | 0.0050428 | 0.0012638 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_230-43_0_6_load_44 | 50 | 0.0046271 | 0.0011597 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_230-43_0_6_load_41 | 51 | 0.0059283 | 0.0014858 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_230-43_0_6_load_47 | 52 | 0.014738 | 0.0036937 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_230-43_0_6_load_64 | 53 | 0.0046295 | 0.0011603 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_230-43_0_6_load_65 | 54 | 0.0046361 | 0.0011619 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_230-43_0_6_load_72 | 55 | 0.0048979 | 0.0012275 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_230-43_0_6_load_67 | 56 | 0.0056265 | 0.0014101 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_230-43_0_6_load_76 | 57 | 0.0048733 | 0.0012214 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_230-43_0_6_load_75 | 58 | 0.0027311 | 0.00068448 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_230-43_0_6_load_57 | 59 | 0.0070781 | 0.0017739 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_230-43_0_6_load_55 | 60 | 0.0063727 | 0.0015971 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_230-43_0_6_load_56 | 61 | 0.0073431 | 0.0018403 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_230-43_0_6_load_33 | 62 | 0.00080713 | 0.00020229 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_230-43_0_6_load_34 | 63 | 0.00094861 | 0.00023774 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_230-43_0_6_load_37 | 64 | 0.0012603 | 0.00031587 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_230-43_0_6_load_40 | 65 | 0.0069682 | 0.0017464 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_230-43_0_6_load_43 | 66 | 0.0059862 | 0.0015003 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_230-43_0_6_load_66 | 67 | 0.0027367 | 0.00068587 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_230-43_0_6_load_74 | 68 | 0.0047309 | 0.0011857 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 31 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_230-43_0_6_line_0 |  | 0 | 1 | 0.01205 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_230-43_0_6_line_1 |  | 0 | 2 | 0.019266 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_230-43_0_6_line_2 |  | 2 | 3 | 0.007603 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_230-43_0_6_line_3 |  | 3 | 4 | 0.013252 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_230-43_0_6_line_4 |  | 3 | 5 | 0.0045335 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_230-43_0_6_line_5 |  | 4 | 12 | 0.02576 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_230-43_0_6_line_6 |  | 4 | 6 | 0.006055 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_230-43_0_6_line_7 |  | 5 | 38 | 0.02301 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_230-43_0_6_line_8 |  | 6 | 7 | 0.0077178 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_230-43_0_6_line_9 |  | 7 | 41 | 0.011752 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_230-43_0_6_line_10 |  | 8 | 9 | 0.01816 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_230-43_0_6_line_11 |  | 8 | 10 | 0.005239 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_230-43_0_6_line_12 |  | 8 | 11 | 0.012483 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
13 | LV_230-43_0_6_line_13 |  | 9 | 42 | 0.022343 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_230-43_0_6_line_14 |  | 10 | 43 | 0.035243 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_230-43_0_6_line_15 |  | 10 | 38 | 0.0056093 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_230-43_0_6_line_16 |  | 11 | 44 | 0.011518 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
17 | LV_230-43_0_6_line_17 |  | 13 | 14 | 0.03421 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_230-43_0_6_line_18 |  | 13 | 15 | 0.056575 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_230-43_0_6_line_19 |  | 14 | 16 | 0.04879 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_230-43_0_6_line_20 |  | 15 | 23 | 0.015653 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_230-43_0_6_line_21 |  | 17 | 18 | 0.008056 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
22 | LV_230-43_0_6_line_22 |  | 17 | 19 | 0.015177 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
23 | LV_230-43_0_6_line_23 |  | 18 | 35 | 0.0054437 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_230-43_0_6_line_24 |  | 18 | 33 | 0.00971 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_230-43_0_6_line_25 |  | 19 | 47 | 0.021523 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
26 | LV_230-43_0_6_line_26 |  | 20 | 21 | 0.01908 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_230-43_0_6_line_27 |  | 20 | 22 | 0.0040309 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_230-43_0_6_line_28 |  | 21 | 24 | 0.0081253 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_230-43_0_6_line_29 |  | 21 | 33 | 0.005344 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_230-43_0_6_line_30 |  | 22 | 48 | 0.008568 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_230-43_0_6_line_31 |  | 23 | 24 | 0.015654 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_230-43_0_6_line_32 |  | 25 | 26 | 0.022148 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_230-43_0_6_line_33 |  | 25 | 27 | 0.015318 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_230-43_0_6_line_34 |  | 26 | 28 | 0.018696 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_230-43_0_6_line_35 |  | 26 | 29 | 0.027 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_230-43_0_6_line_36 |  | 26 | 30 | 0.011282 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_230-43_0_6_line_37 |  | 28 | 36 | 0.012771 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_230-43_0_6_line_38 |  | 28 | 37 | 0.029705 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
39 | LV_230-43_0_6_line_39 |  | 28 | 31 | 0.015801 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
40 | LV_230-43_0_6_line_40 |  | 29 | 51 | 0.0091184 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_230-43_0_6_line_41 |  | 30 | 52 | 0.027722 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_230-43_0_6_line_42 |  | 31 | 32 | 0.0039322 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
43 | LV_230-43_0_6_line_43 |  | 32 | 47 | 0.011278 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
44 | LV_230-43_0_6_line_44 |  | 33 | 34 | 0.017829 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_230-43_0_6_line_45 |  | 34 | 55 | 0.01048 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_230-43_0_6_line_46 |  | 35 | 56 | 0.015874 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_230-43_0_6_line_47 |  | 36 | 61 | 0.015145 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_230-43_0_6_line_48 |  | 37 | 44 | 0.0079419 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
49 | LV_230-43_0_6_line_49 |  | 39 | 40 | 0.015542 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_230-43_0_6_line_50 |  | 40 | 63 | 0.01572 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_230-43_0_6_line_51 |  | 41 | 64 | 0.047128 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_230-43_0_6_line_52 |  | 41 | 62 | 0.009226 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_230-43_0_6_line_53 |  | 45 | 46 | 0.0089083 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_230-43_0_6_line_54 |  | 46 | 48 | 0.0086161 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_230-43_0_6_line_55 |  | 49 | 50 | 0.009888 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_230-43_0_6_line_56 |  | 50 | 66 | 0.00058331 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_230-43_0_6_line_57 |  | 51 | 66 | 0.013598 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_230-43_0_6_line_58 |  | 53 | 54 | 0.0097895 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_230-43_0_6_line_59 |  | 54 | 67 | 0.011384 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_230-43_0_6_line_60 |  | 55 | 68 | 0.0098192 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_230-43_0_6_line_61 |  | 56 | 67 | 0.0011355 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_230-43_0_6_line_62 |  | 57 | 58 | 0.0034878 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_230-43_0_6_line_63 |  | 58 | 68 | 0.0072771 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_230-43_0_6_line_64 |  | 59 | 60 | 0.0048605 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_230-43_0_6_line_65 |  | 60 | 61 | 0.0049195 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_230-43_0_6_line_66 |  | 62 | 63 | 0.015539 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_230-43_0_6_line_67 |  | 64 | 65 | 0.0038328 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_230-43_0_6_trafo_21 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 69 | 31 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6
0 | 2696497.2377 | 1261808.8765 | 2696502.2533 | 1261797.9196
1 | 2696489.2188 | 1261826.3944 | 2696497.2377 | 1261808.8765
2 | 2696490.7455 | 1261832.5799 | 2696488.8426 | 1261831.4368 | 2696488.1917 | 1261830.2252 | 2696488.2515 | 1261828.8695 | 2696489.2188 | 1261826.3944
3 | 2696485.0417 | 1261844.541 | 2696488.0067 | 1261838.3288 | 2696490.7455 | 1261832.5799
4 | 2696490.7455 | 1261832.5799 | 2696494.8855 | 1261834.4275
5 | 2696485.0417 | 1261844.541 | 2696504.3461 | 1261853.4409 | 2696508.3211 | 1261855.5554
6 | 2696480.0925 | 1261846.7399 | 2696481.825 | 1261844.4774 | 2696485.0417 | 1261844.541
7 | 2696494.8855 | 1261834.4275 | 2696514.2291 | 1261843.0604 | 2696515.8313 | 1261843.939
8 | 2696480.0925 | 1261846.7399 | 2696476.9218 | 1261853.7763
9 | 2696472.0937 | 1261864.4905 | 2696476.9218 | 1261853.7763
10 | 2696524.5793 | 1261850.224 | 2696540.8305 | 1261842.1205
11 | 2696520.7494 | 1261846.6363 | 2696524.5793 | 1261850.224
12 | 2696524.5793 | 1261850.224 | 2696528.1389 | 1261854.2075 | 2696531.2372 | 1261860.6408
13 | 2696540.8305 | 1261842.1205 | 2696560.8255 | 1261832.1503
14 | 2696520.7494 | 1261846.6363 | 2696552.5918 | 1261831.533
15 | 2696520.7494 | 1261846.6363 | 2696515.8313 | 1261843.939
16 | 2696531.2372 | 1261860.6408 | 2696536.2347 | 1261871.0177
17 | 2696609.6318 | 1262055.1345 | 2696616.1702 | 1262052.0498 | 2696625.4729 | 1262071.1729 | 2696630.6078 | 1262068.6658
18 | 2696630.6078 | 1262068.6658 | 2696627.9262 | 1262063.073 | 2696606.1496 | 1262017.6508
19 | 2696609.6318 | 1262055.1345 | 2696585.3913 | 1262066.5924 | 2696575.9519 | 1262046.7445
20 | 2696599.3828 | 1262003.5362 | 2696606.1496 | 1262017.6508
21 | 2696581.2509 | 1261966.2654 | 2696582.5564 | 1261968.9222 | 2696584.2471 | 1261969.6727 | 2696585.8997 | 1261969.5329 | 2696587.3356 | 1261968.8224
22 | 2696581.2509 | 1261966.2654 | 2696574.7464 | 1261952.5528
23 | 2696587.3356 | 1261968.8224 | 2696590.321 | 1261967.3589 | 2696592.2284 | 1261966.4364
24 | 2696587.3356 | 1261968.8224 | 2696589.2326 | 1261973.0902 | 2696591.2824 | 1261977.6941
25 | 2696565.522 | 1261933.1064 | 2696574.7464 | 1261952.5528
26 | 2696571.8858 | 1261986.4623 | 2696573.0174 | 1261985.9248 | 2696574.7002 | 1261985.7744 | 2696576.5209 | 1261986.4157 | 2696577.6339 | 1261987.4792 | 2696583.4432 | 1261984.7496 | 2696589.1005 | 1261982.0954
27 | 2696571.8858 | 1261986.4623 | 2696568.2446 | 1261988.1915
28 | 2696589.1005 | 1261982.0954 | 2696592.614 | 1261989.4217
29 | 2696589.1005 | 1261982.0954 | 2696589.1991 | 1261979.7506 | 2696590.4317 | 1261978.1027 | 2696591.2824 | 1261977.6941
30 | 2696560.5051 | 1261991.8671 | 2696568.2446 | 1261988.1915
31 | 2696599.3828 | 1262003.5362 | 2696592.614 | 1261989.4217
32 | 2696542.8102 | 1261915.619 | 2696545.7406 | 1261922.1388 | 2696544.6029 | 1261924.4332 | 2696539.0706 | 1261935.5742
33 | 2696539.0706 | 1261935.5742 | 2696536.739 | 1261941.7634 | 2696538.0588 | 1261946.3109 | 2696539.7143 | 1261949.9179
34 | 2696542.8102 | 1261915.619 | 2696548.497 | 1261913.0097 | 2696554.7484 | 1261909.9759 | 2696552.57 | 1261904.9363
35 | 2696542.8102 | 1261915.619 | 2696534.765 | 1261919.135 | 2696518.3301 | 1261927.0007
36 | 2696542.8102 | 1261915.619 | 2696540.2532 | 1261910.2285 | 2696537.9742 | 1261905.4257
37 | 2696552.57 | 1261904.9363 | 2696553.6099 | 1261905.3981 | 2696554.668 | 1261905.6711 | 2696556.0349 | 1261905.4933 | 2696564.3114 | 1261901.563
38 | 2696552.57 | 1261904.9363 | 2696539.6808 | 1261878.173
39 | 2696552.57 | 1261904.9363 | 2696554.7484 | 1261909.9759 | 2696557.4788 | 1261916.2812 | 2696559.0034 | 1261919.3641
40 | 2696518.3301 | 1261927.0007 | 2696510.1051 | 1261930.9372
41 | 2696537.9742 | 1261905.4257 | 2696529.7556 | 1261888.1059 | 2696524.8296 | 1261881.9649 | 2696524.5373 | 1261881.3521
42 | 2696559.0034 | 1261919.3641 | 2696560.6887 | 1261922.9169
43 | 2696560.6887 | 1261922.9169 | 2696565.522 | 1261933.1064
44 | 2696591.2824 | 1261977.6941 | 2696607.3548 | 1261969.9764
45 | 2696616.802 | 1261965.44 | 2696607.3548 | 1261969.9764
46 | 2696606.5189 | 1261959.5254 | 2696592.2284 | 1261966.4364
47 | 2696564.3114 | 1261901.563 | 2696577.9919 | 1261895.0665
48 | 2696539.6808 | 1261878.173 | 2696536.2347 | 1261871.0177
49 | 2696455.4652 | 1261901.4028 | 2696449.0815 | 1261915.5735
50 | 2696461.9218 | 1261887.0703 | 2696455.4652 | 1261901.4028
51 | 2696472.0937 | 1261864.4905 | 2696505.6894 | 1261880.0956 | 2696509.7211 | 1261889.3391
52 | 2696472.0937 | 1261864.4905 | 2696468.3043 | 1261872.9024
53 | 2696544.6752 | 1261999.385 | 2696552.7221 | 1261995.5634
54 | 2696552.7221 | 1261995.5634 | 2696560.5051 | 1261991.8671
55 | 2696488.3941 | 1261941.328 | 2696497.3132 | 1261937.0593
56 | 2696497.3132 | 1261937.0593 | 2696497.8394 | 1261936.8075
57 | 2696497.8394 | 1261936.8075 | 2696510.1051 | 1261930.9372
58 | 2696626.6382 | 1261949.8865 | 2696617.8046 | 1261954.1057
59 | 2696617.8046 | 1261954.1057 | 2696611.4292 | 1261957.1508 | 2696607.5412 | 1261959.0311
60 | 2696616.802 | 1261965.44 | 2696625.6537 | 1261961.1896
61 | 2696606.5189 | 1261959.5254 | 2696607.5412 | 1261959.0311
62 | 2696632.2137 | 1261958.0397 | 2696635.3577 | 1261956.5299
63 | 2696632.2137 | 1261958.0397 | 2696625.6537 | 1261961.1896
64 | 2696582.4358 | 1261892.9562 | 2696586.8264 | 1261890.8713
65 | 2696582.4358 | 1261892.9562 | 2696577.9919 | 1261895.0665
66 | 2696468.3043 | 1261872.9024 | 2696461.9218 | 1261887.0703
67 | 2696511.2534 | 1261892.8523 | 2696509.7211 | 1261889.3391

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2696497.2377 | 1261808.8765
1 | 2696502.2533 | 1261797.9196
2 | 2696489.2188 | 1261826.3944
3 | 2696490.7455 | 1261832.5799
4 | 2696485.0417 | 1261844.541
5 | 2696494.8855 | 1261834.4275
6 | 2696480.0925 | 1261846.7399
7 | 2696476.9218 | 1261853.7763
8 | 2696524.5793 | 1261850.224
9 | 2696540.8305 | 1261842.1205
10 | 2696520.7494 | 1261846.6363
11 | 2696531.2372 | 1261860.6408
12 | 2696508.3211 | 1261855.5554
13 | 2696630.6078 | 1262068.6658
14 | 2696609.6318 | 1262055.1345
15 | 2696606.1496 | 1262017.6508
16 | 2696575.9519 | 1262046.7445
17 | 2696581.2509 | 1261966.2654
18 | 2696587.3356 | 1261968.8224
19 | 2696574.7464 | 1261952.5528
20 | 2696571.8858 | 1261986.4623
21 | 2696589.1005 | 1261982.0954
22 | 2696568.2446 | 1261988.1915
23 | 2696599.3828 | 1262003.5362
24 | 2696592.614 | 1261989.4217
25 | 2696539.0706 | 1261935.5742
26 | 2696542.8102 | 1261915.619
27 | 2696539.7143 | 1261949.9179
28 | 2696552.57 | 1261904.9363
29 | 2696518.3301 | 1261927.0007
30 | 2696537.9742 | 1261905.4257
31 | 2696559.0034 | 1261919.3641
32 | 2696560.6887 | 1261922.9169
33 | 2696591.2824 | 1261977.6941
34 | 2696607.3548 | 1261969.9764
35 | 2696592.2284 | 1261966.4364
36 | 2696564.3114 | 1261901.563
37 | 2696539.6808 | 1261878.173
38 | 2696515.8313 | 1261843.939
39 | 2696449.0815 | 1261915.5735
40 | 2696455.4652 | 1261901.4028
41 | 2696472.0937 | 1261864.4905
42 | 2696560.8255 | 1261832.1503
43 | 2696552.5918 | 1261831.533
44 | 2696536.2347 | 1261871.0177
45 | 2696544.6752 | 1261999.385
46 | 2696552.7221 | 1261995.5634
47 | 2696565.522 | 1261933.1064
48 | 2696560.5051 | 1261991.8671
49 | 2696488.3941 | 1261941.328
50 | 2696497.3132 | 1261937.0593
51 | 2696510.1051 | 1261930.9372
52 | 2696524.5373 | 1261881.3521
53 | 2696626.6382 | 1261949.8865
54 | 2696617.8046 | 1261954.1057
55 | 2696616.802 | 1261965.44
56 | 2696606.5189 | 1261959.5254
57 | 2696635.3577 | 1261956.5299
58 | 2696632.2137 | 1261958.0397
59 | 2696586.8264 | 1261890.8713
60 | 2696582.4358 | 1261892.9562
61 | 2696577.9919 | 1261895.0665
62 | 2696468.3043 | 1261872.9024
63 | 2696461.9218 | 1261887.0703
64 | 2696509.7211 | 1261889.3391
65 | 2696511.2534 | 1261892.8523
66 | 2696497.8394 | 1261936.8075
67 | 2696607.5412 | 1261959.0311
68 | 2696625.6537 | 1261961.1896
69 | 2696557.4788 | 1261916.2812

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.99196 | -0.15468 | 0.008252 | 0.0020681
1 | 0.99187 | -0.15645 | 0.0082499 | 0.0020676
2 | 0.99225 | -0.14905 | 0 | 0
3 | 0.99236 | -0.14683 | 0 | 0
4 | 0.99172 | -0.15925 | 0 | 0
5 | 0.99265 | -0.14126 | 0.0010176 | 0.00025505
6 | 0.99157 | -0.16219 | 0 | 0
7 | 0.99138 | -0.16593 | 0.0018259 | 0.00045762
8 | 0.99513 | -0.093486 | 0 | 0
9 | 0.99447 | -0.10615 | 0.0071484 | 0.0017916
10 | 0.99456 | -0.1044 | 0 | 0
11 | 0.99603 | -0.076161 | 0.0069522 | 0.0017424
12 | 0.99112 | -0.17093 | 0.02556 | 0.0064059
13 | 0.99055 | -0.18162 | 0 | 0
14 | 0.98927 | -0.20637 | 0 | 0
15 | 0.99266 | -0.14082 | 0.027514 | 0.0068957
16 | 0.98745 | -0.24179 | 0.040682 | 0.010196
17 | 0.9974 | -0.049702 | 0 | 0
18 | 0.99683 | -0.060613 | 0 | 0
19 | 0.99812 | -0.036016 | 0.010674 | 0.0026751
20 | 0.99475 | -0.10061 | 0 | 0
21 | 0.9952 | -0.091913 | 0 | 0
22 | 0.99466 | -0.10245 | 0.006453 | 0.0016173
23 | 0.99364 | -0.12195 | 0 | 0
24 | 0.99462 | -0.10312 | 0.010159 | 0.002546
25 | 0.99646 | -0.068017 | 0 | 0
26 | 0.99715 | -0.054594 | 0 | 0
27 | 0.99598 | -0.077312 | 0.034551 | 0.0086594
28 | 0.99859 | -0.027043 | 0 | 0
29 | 0.99649 | -0.067441 | 0.0055397 | 0.0013884
30 | 0.99692 | -0.059046 | 0.0077692 | 0.0019472
31 | 1 | 0 | -0.47676 | -0.12005
32 | 0.99979 | -0.0040772 | 0.0072819 | 0.001825
33 | 0.99571 | -0.082115 | 0 | 0
34 | 0.99536 | -0.088969 | 0.0046235 | 0.0011588
35 | 0.99669 | -0.063327 | 0.010788 | 0.0027038
36 | 0.99817 | -0.035018 | 0.014915 | 0.0037382
37 | 0.99701 | -0.057254 | 0.0063565 | 0.0015931
38 | 0.99413 | -0.11264 | 0.012882 | 0.0032284
39 | 0.99039 | -0.18504 | 0.007452 | 0.0018676
40 | 0.9905 | -0.18298 | 0.0080949 | 0.0020288
41 | 0.9911 | -0.17126 | 0 | 0
42 | 0.99381 | -0.11894 | 0.03245 | 0.0081329
43 | 0.99344 | -0.12611 | 0.034928 | 0.0087537
44 | 0.9966 | -0.065051 | 0.0031097 | 0.00077936
45 | 0.99433 | -0.10879 | 0.0071596 | 0.0017944
46 | 0.99439 | -0.10766 | 0.0078713 | 0.0019727
47 | 0.9992 | -0.015302 | 0.0059463 | 0.0014903
48 | 0.99451 | -0.10538 | 0.0043986 | 0.0011024
49 | 0.99606 | -0.07561 | 0.0050428 | 0.0012638
50 | 0.99611 | -0.074734 | 0.0046271 | 0.0011597
51 | 0.99631 | -0.070896 | 0.0059283 | 0.0014858
52 | 0.99655 | -0.066214 | 0.014738 | 0.0036937
53 | 0.99629 | -0.071126 | 0.0046295 | 0.0011603
54 | 0.99633 | -0.07033 | 0.0046361 | 0.0011619
55 | 0.99519 | -0.092146 | 0.0048979 | 0.0012275
56 | 0.99644 | -0.068239 | 0.0056265 | 0.0014101
57 | 0.99502 | -0.095552 | 0.0048733 | 0.0012214
58 | 0.99503 | -0.095252 | 0.0027311 | 0.00068448
59 | 0.9978 | -0.042289 | 0.0070781 | 0.0017739
60 | 0.99783 | -0.041687 | 0.0063727 | 0.0015971
61 | 0.99789 | -0.040529 | 0.0073431 | 0.0018403
62 | 0.99096 | -0.17409 | 0.00080713 | 0.00020229
63 | 0.99072 | -0.17864 | 0.00094861 | 0.00023774
64 | 0.99075 | -0.17814 | 0.0012603 | 0.00031587
65 | 0.99072 | -0.17862 | 0.0069682 | 0.0017464
66 | 0.99612 | -0.074635 | 0.0059862 | 0.0015003
67 | 0.99643 | -0.068478 | 0.0027367 | 0.00068587
68 | 0.99508 | -0.094278 | 0.0047309 | 0.0011857
69 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | 0.0082506 | 0.0020679 | -0.0082499 | -0.0020676 | 6.9221e-07 | 2.8747e-07 | 0.012377 | 0.012377 | 0.012377 | 0.99196 | -0.15468 | 0.99187 | -0.15645 | 3.4002
1 | -0.016503 | -0.0041361 | 0.016507 | 0.0041386 | 4.4275e-06 | 2.5848e-06 | 0.024755 | 0.024755 | 0.024755 | 0.99196 | -0.15468 | 0.99225 | -0.14905 | 6.8009
2 | -0.016507 | -0.0041386 | 0.016509 | 0.0041397 | 1.7472e-06 | 1.02e-06 | 0.024755 | 0.024755 | 0.024755 | 0.99225 | -0.14905 | 0.99236 | -0.14683 | 6.8009
3 | 0.05299 | 0.013307 | -0.052959 | -0.013287 | 3.1381e-05 | 1.9913e-05 | 0.079467 | 0.079467 | 0.079467 | 0.99236 | -0.14683 | 0.99172 | -0.15925 | 21.8316
4 | -0.069499 | -0.017447 | 0.069518 | 0.017459 | 1.8467e-05 | 1.176e-05 | 0.10422 | 0.10422 | 0.10422 | 0.99236 | -0.14683 | 0.99265 | -0.14126 | 28.6324
5 | 0.025574 | 0.0064147 | -0.02556 | -0.0064059 | 1.4225e-05 | 8.7718e-06 | 0.038374 | 0.038374 | 0.038374 | 0.99172 | -0.15925 | 0.99112 | -0.17093 | 10.5424
6 | 0.027385 | 0.0068725 | -0.027381 | -0.0068701 | 3.8342e-06 | 2.3758e-06 | 0.041093 | 0.041093 | 0.041093 | 0.99172 | -0.15925 | 0.99157 | -0.16219 | 11.2892
7 | -0.070535 | -0.017714 | 0.070632 | 0.017775 | 9.6491e-05 | 6.1456e-05 | 0.10575 | 0.10575 | 0.10575 | 0.99265 | -0.14126 | 0.99413 | -0.11264 | 29.0515
8 | 0.027381 | 0.0068701 | -0.027376 | -0.0068671 | 4.8872e-06 | 3.0282e-06 | 0.041093 | 0.041093 | 0.041093 | 0.99157 | -0.16219 | 0.99138 | -0.16593 | 11.2892
9 | 0.02555 | 0.0064095 | -0.025544 | -0.0064055 | 6.4821e-06 | 3.9971e-06 | 0.038352 | 0.038352 | 0.038352 | 0.99138 | -0.16593 | 0.9911 | -0.17126 | 10.5363
10 | 0.039643 | 0.0099519 | -0.039619 | -0.0099368 | 2.3933e-05 | 1.5082e-05 | 0.059284 | 0.059284 | 0.059284 | 0.99513 | -0.093486 | 0.99447 | -0.10615 | 16.2867
11 | 0.11857 | 0.02984 | -0.11851 | -0.029801 | 6.1789e-05 | 3.9477e-05 | 0.17734 | 0.17734 | 0.17734 | 0.99513 | -0.093486 | 0.99456 | -0.1044 | 48.721
12 | -0.15821 | -0.039792 | 0.15835 | 0.039876 | 0.00013105 | 8.3549e-05 | 0.23663 | 0.23663 | 0.23663 | 0.99513 | -0.093486 | 0.99603 | -0.076161 | 32.5038
13 | 0.03247 | 0.0081452 | -0.03245 | -0.0081329 | 1.978e-05 | 1.2369e-05 | 0.048588 | 0.048588 | 0.048588 | 0.99447 | -0.10615 | 0.99381 | -0.11894 | 13.3483
14 | 0.034964 | 0.0087764 | -0.034928 | -0.0087537 | 3.6172e-05 | 2.2693e-05 | 0.052316 | 0.052316 | 0.052316 | 0.99456 | -0.1044 | 0.99344 | -0.12611 | 14.3726
15 | 0.083546 | 0.021024 | -0.083513 | -0.021003 | 3.2882e-05 | 2.0972e-05 | 0.12503 | 0.12503 | 0.12503 | 0.99456 | -0.1044 | 0.99413 | -0.11264 | 34.3485
16 | -0.1653 | -0.041618 | 0.16539 | 0.041674 | 8.7844e-05 | 5.577e-05 | 0.24701 | 0.24701 | 0.24701 | 0.99603 | -0.076161 | 0.9966 | -0.065051 | 22.6203
17 | 0.040799 | 0.01027 | -0.040751 | -0.010239 | 4.8213e-05 | 3.0417e-05 | 0.061305 | 0.061305 | 0.061305 | 0.99055 | -0.18162 | 0.98927 | -0.20637 | 16.842
18 | -0.040799 | -0.01027 | 0.040879 | 0.01032 | 7.9734e-05 | 5.03e-05 | 0.061305 | 0.061305 | 0.061305 | 0.99055 | -0.18162 | 0.99266 | -0.14082 | 16.842
19 | 0.040751 | 0.010239 | -0.040682 | -0.010196 | 6.8763e-05 | 4.3383e-05 | 0.061305 | 0.061305 | 0.061305 | 0.98927 | -0.20637 | 0.98745 | -0.24179 | 16.8421
20 | -0.068393 | -0.017216 | 0.068455 | 0.017255 | 6.1728e-05 | 3.9304e-05 | 0.10255 | 0.10255 | 0.10255 | 0.99266 | -0.14082 | 0.99364 | -0.12195 | 28.1727
21 | 0.15517 | 0.039143 | -0.15509 | -0.039091 | 8.1014e-05 | 5.1639e-05 | 0.23159 | 0.23159 | 0.23159 | 0.9974 | -0.049702 | 0.99683 | -0.060613 | 31.8118
22 | -0.15517 | -0.039143 | 0.15527 | 0.039207 | 0.00010175 | 6.4526e-05 | 0.23159 | 0.23159 | 0.23159 | 0.9974 | -0.049702 | 0.99812 | -0.036016 | 21.2079
23 | 0.028426 | 0.0071272 | -0.028422 | -0.0071249 | 3.6758e-06 | 2.2815e-06 | 0.042434 | 0.042434 | 0.042434 | 0.99683 | -0.060613 | 0.99669 | -0.063327 | 11.6577
24 | 0.12667 | 0.031964 | -0.12654 | -0.031881 | 0.00013028 | 8.3255e-05 | 0.18916 | 0.18916 | 0.18916 | 0.99683 | -0.060613 | 0.99571 | -0.082115 | 51.966
25 | -0.16595 | -0.041882 | 0.16611 | 0.041987 | 0.00016481 | 0.00010463 | 0.2475 | 0.2475 | 0.2475 | 0.99812 | -0.036016 | 0.9992 | -0.015302 | 22.665
26 | -0.02589 | -0.0064909 | 0.0259 | 0.0064975 | 1.0731e-05 | 6.6202e-06 | 0.038728 | 0.038728 | 0.038728 | 0.99475 | -0.10061 | 0.9952 | -0.091913 | 10.6396
27 | 0.02589 | 0.0064909 | -0.025887 | -0.0064895 | 2.2672e-06 | 1.3987e-06 | 0.038728 | 0.038728 | 0.038728 | 0.99475 | -0.10061 | 0.99466 | -0.10245 | 10.6396
28 | 0.078718 | 0.019867 | -0.078675 | -0.01984 | 4.2244e-05 | 2.6931e-05 | 0.11775 | 0.11775 | 0.11775 | 0.9952 | -0.091913 | 0.99462 | -0.10312 | 32.348
29 | -0.10462 | -0.026365 | 0.10467 | 0.026396 | 4.9067e-05 | 3.1333e-05 | 0.15647 | 0.15647 | 0.15647 | 0.9952 | -0.091913 | 0.99571 | -0.082115 | 42.9875
30 | 0.019434 | 0.0048722 | -0.019432 | -0.0048706 | 2.716e-06 | 1.627e-06 | 0.029074 | 0.029074 | 0.029074 | 0.99466 | -0.10245 | 0.99451 | -0.10538 | 7.9875
31 | -0.068455 | -0.017255 | 0.068517 | 0.017294 | 6.1731e-05 | 3.9305e-05 | 0.10255 | 0.10255 | 0.10255 | 0.99364 | -0.12195 | 0.99462 | -0.10312 | 28.1727
32 | -0.034567 | -0.008669 | 0.034589 | 0.0086828 | 2.2131e-05 | 1.3875e-05 | 0.051621 | 0.05162 | 0.051621 | 0.99646 | -0.068017 | 0.99715 | -0.054594 | 14.1815
33 | 0.034567 | 0.008669 | -0.034551 | -0.0086594 | 1.5306e-05 | 9.5966e-06 | 0.051621 | 0.051621 | 0.051621 | 0.99646 | -0.068017 | 0.99598 | -0.077312 | 14.1815
34 | -0.084253 | -0.021141 | 0.084364 | 0.021212 | 0.00011084 | 7.0694e-05 | 0.12574 | 0.12574 | 0.12574 | 0.99715 | -0.054594 | 0.99859 | -0.027043 | 34.5431
35 | 0.027147 | 0.006812 | -0.027131 | -0.0068018 | 1.6619e-05 | 1.0284e-05 | 0.040514 | 0.040514 | 0.040514 | 0.99715 | -0.054594 | 0.99649 | -0.067441 | 11.1302
36 | 0.022517 | 0.0056466 | -0.022512 | -0.0056437 | 4.7772e-06 | 2.9103e-06 | 0.033602 | 0.033602 | 0.033602 | 0.99715 | -0.054594 | 0.99692 | -0.059046 | 9.2314
37 | 0.035729 | 0.0089619 | -0.035716 | -0.0089534 | 1.3577e-05 | 8.5222e-06 | 0.053244 | 0.053244 | 0.053244 | 0.99859 | -0.027043 | 0.99817 | -0.035018 | 14.6274
38 | 0.17517 | 0.044247 | -0.17491 | -0.044086 | 0.00025322 | 0.0001609 | 0.26114 | 0.26114 | 0.26114 | 0.99859 | -0.027043 | 0.99701 | -0.057254 | 23.9143
39 | -0.29526 | -0.074421 | 0.29564 | 0.074665 | 0.00038259 | 0.00024424 | 0.44012 | 0.44012 | 0.44012 | 0.99859 | -0.027043 | 1 | 0 | 40.3044
40 | 0.021591 | 0.0054134 | -0.021588 | -0.0054112 | 3.5546e-06 | 2.1562e-06 | 0.032242 | 0.032242 | 0.032242 | 0.99649 | -0.067441 | 0.99631 | -0.070896 | 8.8577
41 | 0.014743 | 0.0036965 | -0.014738 | -0.0036937 | 5.0344e-06 | 2.8607e-06 | 0.022006 | 0.022006 | 0.022006 | 0.99692 | -0.059046 | 0.99655 | -0.066214 | 6.0457
42 | 0.17947 | 0.045383 | -0.17943 | -0.045361 | 3.5092e-05 | 2.2304e-05 | 0.26719 | 0.2672 | 0.2672 | 1 | 0 | 0.99979 | -0.0040772 | 24.4684
43 | 0.17215 | 0.043536 | -0.17206 | -0.043477 | 9.2645e-05 | 5.8849e-05 | 0.25636 | 0.25636 | 0.25636 | 0.99979 | -0.0040772 | 0.9992 | -0.015302 | 23.4759
44 | 0.021868 | 0.0054845 | -0.021861 | -0.0054802 | 7.1413e-06 | 4.3386e-06 | 0.032682 | 0.032682 | 0.032682 | 0.99571 | -0.082115 | 0.99536 | -0.088969 | 8.9785
45 | 0.017238 | 0.0043214 | -0.017235 | -0.0043199 | 2.6098e-06 | 1.5341e-06 | 0.02577 | 0.02577 | 0.02577 | 0.99536 | -0.088969 | 0.99519 | -0.092146 | 7.0796
46 | 0.017634 | 0.004421 | -0.01763 | -0.0044186 | 4.126e-06 | 2.4338e-06 | 0.026327 | 0.026327 | 0.026327 | 0.99669 | -0.063327 | 0.99644 | -0.068239 | 7.2328
47 | 0.0208 | 0.0052152 | -0.020795 | -0.0052119 | 5.4608e-06 | 3.297e-06 | 0.031009 | 0.031009 | 0.031009 | 0.99817 | -0.035018 | 0.99789 | -0.040529 | 8.5188
48 | 0.16856 | 0.042493 | -0.1685 | -0.042453 | 6.2872e-05 | 3.9927e-05 | 0.25166 | 0.25166 | 0.25166 | 0.99701 | -0.057254 | 0.9966 | -0.065051 | 23.0455
49 | -0.007452 | -0.0018676 | 0.0074527 | 0.0018679 | 7.3061e-07 | 2.6756e-07 | 0.011196 | 0.011196 | 0.011196 | 0.99039 | -0.18504 | 0.9905 | -0.18298 | 3.0759
50 | -0.015548 | -0.0038967 | 0.015551 | 0.0038985 | 3.216e-06 | 1.8558e-06 | 0.023357 | 0.023357 | 0.023357 | 0.9905 | -0.18298 | 0.99072 | -0.17864 | 6.4168
51 | 0.0082314 | 0.0020634 | -0.0082287 | -0.0020623 | 2.6993e-06 | 1.1205e-06 | 0.012359 | 0.012359 | 0.012359 | 0.9911 | -0.17126 | 0.99075 | -0.17814 | 3.3953
52 | 0.017312 | 0.004342 | -0.01731 | -0.0043406 | 2.3376e-06 | 1.3772e-06 | 0.025994 | 0.025994 | 0.025994 | 0.9911 | -0.17126 | 0.99096 | -0.17409 | 7.1411
53 | -0.0071596 | -0.0017944 | 0.00716 | 0.0017945 | 3.8349e-07 | 1.2988e-07 | 0.010714 | 0.010714 | 0.010714 | 0.99433 | -0.10879 | 0.99439 | -0.10766 | 2.9435
54 | -0.015031 | -0.0037672 | 0.015033 | 0.0037682 | 1.6347e-06 | 9.3443e-07 | 0.022493 | 0.022493 | 0.022493 | 0.99439 | -0.10766 | 0.99451 | -0.10538 | 6.1794
55 | -0.0050428 | -0.0012638 | 0.005043 | 0.0012638 | 2.1044e-07 | 5.9686e-09 | 0.0075334 | 0.0075334 | 0.0075334 | 0.99606 | -0.07561 | 0.99611 | -0.074734 | 2.0696
56 | -0.0096701 | -0.0024235 | 0.0096702 | 0.0024235 | 4.5645e-08 | 2.162e-08 | 0.014445 | 0.014445 | 0.014445 | 0.99611 | -0.074734 | 0.99612 | -0.074635 | 3.9685
57 | 0.015659 | 0.0039254 | -0.015656 | -0.0039238 | 2.7893e-06 | 1.6081e-06 | 0.023388 | 0.023388 | 0.023388 | 0.99631 | -0.070896 | 0.99612 | -0.074635 | 6.4252
58 | -0.0046295 | -0.0011603 | 0.0046297 | 0.0011603 | 1.7551e-07 | -1.5157e-08 | 0.0069145 | 0.0069145 | 0.0069145 | 0.99629 | -0.071126 | 0.99633 | -0.07033 | 1.8996
59 | -0.0092658 | -0.0023222 | 0.0092666 | 0.0023225 | 8.1753e-07 | 3.7495e-07 | 0.013838 | 0.013838 | 0.013838 | 0.99633 | -0.07033 | 0.99643 | -0.068478 | 3.8018
60 | 0.012337 | 0.0030923 | -0.012336 | -0.0030917 | 1.253e-06 | 6.7432e-07 | 0.018446 | 0.018446 | 0.018446 | 0.99519 | -0.092146 | 0.99508 | -0.094278 | 5.0677
61 | 0.012003 | 0.0030085 | -0.012003 | -0.0030084 | 1.3682e-07 | 7.2775e-08 | 0.017925 | 0.017925 | 0.017925 | 0.99644 | -0.068239 | 0.99643 | -0.068478 | 4.9245
62 | -0.0048733 | -0.0012214 | 0.0048734 | 0.0012214 | 6.9467e-08 | -8.4383e-10 | 0.0072879 | 0.0072879 | 0.0072879 | 0.99502 | -0.095552 | 0.99503 | -0.095252 | 2.0022
63 | -0.0076045 | -0.0019058 | 0.0076049 | 0.001906 | 3.5291e-07 | 1.3134e-07 | 0.011372 | 0.011372 | 0.011372 | 0.99503 | -0.095252 | 0.99508 | -0.094278 | 3.1242
64 | -0.0070781 | -0.0017739 | 0.0070783 | 0.001774 | 2.0309e-07 | 6.6488e-08 | 0.010556 | 0.010556 | 0.010556 | 0.9978 | -0.042289 | 0.99783 | -0.041687 | 2.8999
65 | -0.013451 | -0.0033712 | 0.013452 | 0.0033716 | 7.4228e-07 | 4.108e-07 | 0.020059 | 0.020059 | 0.020059 | 0.99783 | -0.041687 | 0.99789 | -0.040529 | 5.5107
66 | 0.016503 | 0.0041384 | -0.016499 | -0.0041363 | 3.5787e-06 | 2.0902e-06 | 0.024782 | 0.024782 | 0.024782 | 0.99096 | -0.17409 | 0.99072 | -0.17864 | 6.8082
67 | 0.0069684 | 0.0017465 | -0.0069682 | -0.0017464 | 1.5744e-07 | 5.1403e-08 | 0.010466 | 0.010466 | 0.010466 | 0.99075 | -0.17814 | 0.99072 | -0.17862 | 2.8753

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.47676 | 0.12005

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.008252 | 0.0020681
1 | 0.0082499 | 0.0020676
2 | 0.0010176 | 0.00025505
3 | 0.0018259 | 0.00045762
4 | 0.0071484 | 0.0017916
5 | 0.0069522 | 0.0017424
6 | 0.02556 | 0.0064059
7 | 0.027514 | 0.0068957
8 | 0.040682 | 0.010196
9 | 0.010674 | 0.0026751
10 | 0.006453 | 0.0016173
11 | 0.010159 | 0.002546
12 | 0.034551 | 0.0086594
13 | 0.0055397 | 0.0013884
14 | 0.0077692 | 0.0019472
15 | 0.0072819 | 0.001825
16 | 0.0046235 | 0.0011588
17 | 0.010788 | 0.0027038
18 | 0.014915 | 0.0037382
19 | 0.0063565 | 0.0015931
20 | 0.012882 | 0.0032284
21 | 0.007452 | 0.0018676
22 | 0.0080949 | 0.0020288
23 | 0.03245 | 0.0081329
24 | 0.034928 | 0.0087537
25 | 0.0031097 | 0.00077936
26 | 0.0071596 | 0.0017944
27 | 0.0078713 | 0.0019727
28 | 0.0059463 | 0.0014903
29 | 0.0043986 | 0.0011024
30 | 0.0050428 | 0.0012638
31 | 0.0046271 | 0.0011597
32 | 0.0059283 | 0.0014858
33 | 0.014738 | 0.0036937
34 | 0.0046295 | 0.0011603
35 | 0.0046361 | 0.0011619
36 | 0.0048979 | 0.0012275
37 | 0.0056265 | 0.0014101
38 | 0.0048733 | 0.0012214
39 | 0.0027311 | 0.00068448
40 | 0.0070781 | 0.0017739
41 | 0.0063727 | 0.0015971
42 | 0.0073431 | 0.0018403
43 | 0.00080713 | 0.00020229
44 | 0.00094861 | 0.00023774
45 | 0.0012603 | 0.00031587
46 | 0.0069682 | 0.0017464
47 | 0.0059862 | 0.0015003
48 | 0.0027367 | 0.00068587
49 | 0.0047309 | 0.0011857

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1