## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_230-52_0_5_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_230-52_0_5_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_230-52_0_5_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_230-52_0_5_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_230-52_0_5_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_230-52_0_5_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_230-52_0_5_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_230-52_0_5_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_230-52_0_5_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_230-52_0_5_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_230-52_0_5_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_230-52_0_5_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_230-52_0_5_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_230-52_0_5_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_230-52_0_5_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_230-52_0_5_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_230-52_0_5_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_230-52_0_5_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_230-52_0_5_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_230-52_0_5_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_230-52_0_5_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_230-52_0_5_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_230-52_0_5_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_230-52_0_5_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_230-52_0_5_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_230-52_0_5_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_230-52_0_5_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_230-52_0_5_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_230-52_0_5_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_230-52_0_5_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_230-52_0_5_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_230-52_0_5_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_230-52_0_5_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_230-52_0_5_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_230-52_0_5_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_230-52_0_5_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_230-52_0_5_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_230-52_0_5_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_230-52_0_5_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_230-52_0_5_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_230-52_0_5_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_230-52_0_5_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_230-52_0_5_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_230-52_0_5_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_230-52_0_5_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_230-52_0_5_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_230-52_0_5_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_230-52_0_5_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_230-52_0_5_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_230-52_0_5_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_230-52_0_5_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_230-52_0_5_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_230-52_0_5_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_230-52_0_5_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_230-52_0_5_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_230-52_0_5_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_230-52_0_5_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_230-52_0_5_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_230-52_0_5_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_230-52_0_5_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_230-52_0_5_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_230-52_0_5_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_230-52_0_5_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_230-52_0_5_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_230-52_0_5_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_230-52_0_5_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_230-52_0_5_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_230-52_0_5_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_MV_510_0_node_62 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_230-52_0_5_load_0 | 0 | 0.0053395 | 0.0013382 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_230-52_0_5_load_3 | 2 | 0.0044017 | 0.0011032 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_230-52_0_5_load_36 | 4 | 0.007955 | 0.0019937 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_230-52_0_5_load_35 | 5 | 0.073401 | 0.018396 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_230-52_0_5_load_45 | 10 | 0.0075706 | 0.0018974 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_230-52_0_5_load_44 | 11 | 0.015305 | 0.0038358 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_230-52_0_5_load_34 | 13 | 0.014995 | 0.0037581 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_230-52_0_5_load_33 | 14 | 0.04196 | 0.010516 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_230-52_0_5_load_55 | 16 | 0.0019569 | 0.00049044 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_230-52_0_5_load_54 | 17 | 0.001958 | 0.00049073 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_230-52_0_5_load_72 | 21 | 0.012362 | 0.0030983 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_230-52_0_5_load_41 | 22 | 0.015497 | 0.0038839 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_230-52_0_5_load_49 | 23 | 0.0031026 | 0.00077757 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_230-52_0_5_load_68 | 26 | 0.039374 | 0.0098682 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_230-52_0_5_load_71 | 27 | 0.017089 | 0.004283 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_230-52_0_5_load_48 | 29 | 0.024338 | 0.0060997 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_230-52_0_5_load_65 | 32 | 0.0019569 | 0.00049044 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_230-52_0_5_load_31 | 35 | 0.0085062 | 0.0021318 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_230-52_0_5_load_64 | 36 | 0.012582 | 0.0031533 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_230-52_0_5_load_58 | 37 | 0.0052914 | 0.0013261 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_230-52_0_5_load_43 | 40 | 0.01336 | 0.0033483 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_230-52_0_5_load_73 | 41 | 0.0045909 | 0.0011506 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_230-52_0_5_load_46 | 44 | 0.0041169 | 0.0010318 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_230-52_0_5_load_70 | 45 | 0.013349 | 0.0033455 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_230-52_0_5_load_38 | 47 | 0.042009 | 0.010528 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_230-52_0_5_load_69 | 50 | 0.01047 | 0.002624 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_230-52_0_5_load_67 | 51 | 0.013125 | 0.0032895 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_230-52_0_5_load_61 | 52 | 0.001958 | 0.00049071 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_230-52_0_5_load_66 | 55 | 0.01002 | 0.0025112 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_230-52_0_5_load_60 | 56 | 0.043702 | 0.010953 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_230-52_0_5_load_59 | 57 | 0.0075478 | 0.0018917 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_230-52_0_5_load_47 | 58 | 0.0072232 | 0.0018103 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_230-52_0_5_load_63 | 59 | 0.001958 | 0.00049071 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_230-52_0_5_load_32 | 60 | 0.0035791 | 0.000897 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_230-52_0_5_load_57 | 61 | 0.0051786 | 0.0012979 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_230-52_0_5_load_74 | 62 | 0.0058438 | 0.0014646 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_230-52_0_5_load_51 | 63 | 0.013374 | 0.0033518 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_230-52_0_5_load_53 | 64 | 0.0049952 | 0.0012519 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_230-52_0_5_load_75 | 66 | 0.0062106 | 0.0015565 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_230-52_0_5_load_62 | 67 | 0.0019569 | 0.00049044 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 21 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_230-52_0_5_line_0 |  | 0 | 1 | 0.020194 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_230-52_0_5_line_1 |  | 1 | 2 | 0.030025 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_230-52_0_5_line_2 |  | 1 | 3 | 0.02693 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_230-52_0_5_line_3 |  | 3 | 4 | 0.013312 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_230-52_0_5_line_4 |  | 3 | 5 | 0.018074 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_230-52_0_5_line_5 |  | 4 | 10 | 0.02095 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_230-52_0_5_line_6 |  | 5 | 6 | 0.020989 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_230-52_0_5_line_7 |  | 6 | 7 | 0.009311 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_230-52_0_5_line_8 |  | 6 | 8 | 0.053778 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_230-52_0_5_line_9 |  | 7 | 27 | 0.018688 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_230-52_0_5_line_10 |  | 8 | 23 | 0.022994 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_230-52_0_5_line_11 |  | 9 | 10 | 0.01551 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_230-52_0_5_line_12 |  | 9 | 11 | 0.034411 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_230-52_0_5_line_13 |  | 12 | 13 | 0.021975 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_230-52_0_5_line_14 |  | 12 | 14 | 0.023911 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_230-52_0_5_line_15 |  | 13 | 49 | 0.012049 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_230-52_0_5_line_16 |  | 14 | 20 | 0.018428 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
17 | LV_230-52_0_5_line_17 |  | 15 | 16 | 0.0123 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_230-52_0_5_line_18 |  | 15 | 17 | 0.0083384 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_230-52_0_5_line_19 |  | 16 | 52 | 0.0058279 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_230-52_0_5_line_20 |  | 17 | 53 | 0.013292 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_230-52_0_5_line_21 |  | 18 | 19 | 0.010009 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
22 | LV_230-52_0_5_line_22 |  | 18 | 20 | 0.019105 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
23 | LV_230-52_0_5_line_23 |  | 18 | 21 | 0.03174 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
24 | LV_230-52_0_5_line_24 |  | 19 | 22 | 0.0074054 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
25 | LV_230-52_0_5_line_25 |  | 21 | 54 | 0.013367 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
26 | LV_230-52_0_5_line_26 |  | 22 | 38 | 0.0060572 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
27 | LV_230-52_0_5_line_27 |  | 24 | 25 | 0.012214 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_230-52_0_5_line_28 |  | 24 | 26 | 0.012708 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_230-52_0_5_line_29 |  | 25 | 28 | 0.010183 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_230-52_0_5_line_30 |  | 25 | 29 | 0.016331 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_230-52_0_5_line_31 |  | 26 | 55 | 0.024095 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_230-52_0_5_line_32 |  | 27 | 54 | 0.013298 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_230-52_0_5_line_33 |  | 28 | 39 | 0.008759 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_230-52_0_5_line_34 |  | 28 | 41 | 0.01065 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_230-52_0_5_line_35 |  | 29 | 58 | 0.025078 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_230-52_0_5_line_36 |  | 30 | 31 | 0.007791 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_230-52_0_5_line_37 |  | 30 | 32 | 0.019395 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_230-52_0_5_line_38 |  | 31 | 36 | 0.012823 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_230-52_0_5_line_39 |  | 32 | 59 | 0.005828 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_230-52_0_5_line_40 |  | 33 | 34 | 0.0063583 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_230-52_0_5_line_41 |  | 33 | 35 | 0.012949 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_230-52_0_5_line_42 |  | 34 | 36 | 0.026954 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_230-52_0_5_line_43 |  | 34 | 37 | 0.015841 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_230-52_0_5_line_44 |  | 35 | 60 | 0.0014692 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_230-52_0_5_line_45 |  | 37 | 61 | 0.03316 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_230-52_0_5_line_46 |  | 38 | 39 | 0.00455 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_230-52_0_5_line_47 |  | 38 | 40 | 0.014521 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_230-52_0_5_line_48 |  | 40 | 45 | 0.01188 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_230-52_0_5_line_49 |  | 41 | 62 | 0.01673 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_230-52_0_5_line_50 |  | 42 | 43 | 0.003979 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_230-52_0_5_line_51 |  | 42 | 44 | 0.01295 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_230-52_0_5_line_52 |  | 43 | 45 | 0.012598 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_230-52_0_5_line_53 |  | 46 | 47 | 0.01313 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_230-52_0_5_line_54 |  | 46 | 48 | 0.025446 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_230-52_0_5_line_55 |  | 48 | 54 | 0.015073 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_230-52_0_5_line_56 |  | 49 | 63 | 0.0019969 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_230-52_0_5_line_57 |  | 49 | 53 | 0.010297 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_230-52_0_5_line_58 |  | 50 | 51 | 0.018597 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_230-52_0_5_line_59 |  | 51 | 55 | 0.019903 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_230-52_0_5_line_60 |  | 52 | 67 | 0.005828 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_230-52_0_5_line_61 |  | 53 | 65 | 0.004591 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_230-52_0_5_line_62 |  | 56 | 57 | 0.020539 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_230-52_0_5_line_63 |  | 57 | 61 | 0.025385 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_230-52_0_5_line_64 |  | 59 | 67 | 0.005828 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_230-52_0_5_line_65 |  | 63 | 64 | 0.0052657 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_230-52_0_5_line_66 |  | 65 | 66 | 0.029095 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_230-52_0_5_trafo_72 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 68 | 21 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6
0 | 2696725.0932 | 1262266.7713 | 2696743.9916 | 1262259.6546
1 | 2696725.0932 | 1262266.7713 | 2696737.8417 | 1262293.9551
2 | 2696707.2607 | 1262260.1187 | 2696714.3963 | 1262256.4546 | 2696719.9531 | 1262268.6777 | 2696725.0932 | 1262266.7713
3 | 2696707.2607 | 1262260.1187 | 2696712.9871 | 1262272.1357
4 | 2696707.2607 | 1262260.1187 | 2696699.618 | 1262243.7403
5 | 2696712.9871 | 1262272.1357 | 2696721.9994 | 1262291.0484
6 | 2696690.7424 | 1262224.7199 | 2696699.618 | 1262243.7403
7 | 2696682.8217 | 1262223.8675 | 2696686.0607 | 1262222.0968 | 2696688.0304 | 1262222.3736 | 2696689.6129 | 1262223.2891 | 2696690.7424 | 1262224.7199
8 | 2696690.7424 | 1262224.7199 | 2696698.2052 | 1262220.8609 | 2696702.742 | 1262218.5221 | 2696702.3712 | 1262215.3913 | 2696704.1182 | 1262211.7836 | 2696707.4985 | 1262209.2034 | 2696732.6786 | 1262195.1036
9 | 2696682.8217 | 1262223.8675 | 2696666.4597 | 1262232.8971
10 | 2696732.6786 | 1262195.1036 | 2696734.1764 | 1262198.4308 | 2696742.118 | 1262216.0709
11 | 2696728.6714 | 1262305.0498 | 2696721.9994 | 1262291.0484
12 | 2696728.6714 | 1262305.0498 | 2696696.3342 | 1262316.8139
13 | 2696643.8031 | 1262224.397 | 2696637.8237 | 1262212.6564 | 2696645.5321 | 1262208.413
14 | 2696643.8031 | 1262224.397 | 2696622.5794 | 1262235.4108
15 | 2696656.0878 | 1262202.6022 | 2696645.5321 | 1262208.413
16 | 2696606.2225 | 1262243.899 | 2696622.5794 | 1262235.4108
17 | 2696671.0729 | 1262184.3322 | 2696665.7528 | 1262173.2422
18 | 2696671.0729 | 1262184.3322 | 2696663.5039 | 1262187.8307
19 | 2696663.2321 | 1262167.9876 | 2696665.7528 | 1262173.2422
20 | 2696651.4382 | 1262193.4076 | 2696663.5039 | 1262187.8307
21 | 2696610.6902 | 1262269.7597 | 2696615.1469 | 1262260.7919
22 | 2696606.2225 | 1262243.899 | 2696611.3886 | 1262253.7692 | 2696615.1469 | 1262260.7919
23 | 2696615.1469 | 1262260.7919 | 2696643.0972 | 1262245.7514
24 | 2696610.6902 | 1262269.7597 | 2696610.7491 | 1262272.6074 | 2696612.8034 | 1262276.6752
25 | 2696654.8167 | 1262239.3224 | 2696646.133 | 1262244.1178 | 2696643.0972 | 1262245.7514
26 | 2696611.3236 | 1262282.1802 | 2696613.3256 | 1262277.7092 | 2696612.8034 | 1262276.6752
27 | 2696593.7004 | 1262285.306 | 2696591.3772 | 1262284.0671 | 2696588.6772 | 1262279.6083 | 2696586.3489 | 1262275.9117
28 | 2696586.3489 | 1262275.9117 | 2696575.2351 | 1262282.0751
29 | 2696593.7004 | 1262285.306 | 2696598.0802 | 1262287.5016 | 2696602.8037 | 1262289.8695
30 | 2696593.7004 | 1262285.306 | 2696585.966 | 1262299.6889
31 | 2696554.1632 | 1262293.761 | 2696575.2351 | 1262282.0751
32 | 2696654.8167 | 1262239.3224 | 2696666.4597 | 1262232.8971
33 | 2696602.8037 | 1262289.8695 | 2696604.7301 | 1262286.3426 | 2696607.1911 | 1262286.0603 | 2696609.4548 | 1262286.3308
34 | 2696602.8037 | 1262289.8695 | 2696603.6853 | 1262291.2517 | 2696599.4352 | 1262299.197
35 | 2696585.966 | 1262299.6889 | 2696574.0885 | 1262321.7761
36 | 2696647.281 | 1262134.7364 | 2696643.9526 | 1262127.6874
37 | 2696647.281 | 1262134.7364 | 2696655.67 | 1262152.2238
38 | 2696643.9526 | 1262127.6874 | 2696631.9864 | 1262132.2955
39 | 2696658.1907 | 1262157.4784 | 2696655.67 | 1262152.2238
40 | 2696606.5827 | 1262137.0291 | 2696605.0589 | 1262137.5935 | 2696606.8333 | 1262141.9816
41 | 2696606.5827 | 1262137.0291 | 2696601.2097 | 1262125.2475
42 | 2696606.8333 | 1262141.9816 | 2696631.9864 | 1262132.2955
43 | 2696606.8333 | 1262141.9816 | 2696592.0499 | 1262147.6737
44 | 2696600.6 | 1262123.9107 | 2696601.2097 | 1262125.2475
45 | 2696573.308 | 1262167.1773 | 2696571.2939 | 1262161.5172 | 2696571.2305 | 1262159.4034 | 2696571.8685 | 1262156.7894 | 2696573.5014 | 1262155.0814 | 2696575.8034 | 1262153.9291 | 2696592.0499 | 1262147.6737
46 | 2696609.4548 | 1262286.3308 | 2696611.3236 | 1262282.1802
47 | 2696611.3236 | 1262282.1802 | 2696613.7175 | 1262283.6983 | 2696615.3673 | 1262285.5712 | 2696618.9259 | 1262292.8241 | 2696619.415 | 1262293.8224
48 | 2696619.415 | 1262293.8224 | 2696624.6418 | 1262304.4911
49 | 2696599.4352 | 1262299.197 | 2696591.5438 | 1262313.9493
50 | 2696630.1845 | 1262315.8045 | 2696626.5702 | 1262317.4913
51 | 2696626.5702 | 1262317.4913 | 2696620.795 | 1262305.9008
52 | 2696630.1845 | 1262315.8045 | 2696624.6418 | 1262304.4911
53 | 2696673.6933 | 1262275.2046 | 2696662.022 | 1262281.2187
54 | 2696661.8397 | 1262252.6703 | 2696673.6933 | 1262275.2046
55 | 2696661.8397 | 1262252.6703 | 2696654.8167 | 1262239.3224
56 | 2696656.0878 | 1262202.6022 | 2696657.8377 | 1262201.6402
57 | 2696656.0878 | 1262202.6022 | 2696651.4382 | 1262193.4076
58 | 2696536.7578 | 1262303.4136 | 2696520.4948 | 1262312.4327
59 | 2696554.1632 | 1262293.761 | 2696536.7578 | 1262303.4136
60 | 2696663.2321 | 1262167.9876 | 2696660.7114 | 1262162.733
61 | 2696647.2621 | 1262195.341 | 2696651.4382 | 1262193.4076
62 | 2696588.704 | 1262210.4434 | 2696581.8182 | 1262191.0927
63 | 2696573.308 | 1262167.1773 | 2696581.8182 | 1262191.0927
64 | 2696658.1907 | 1262157.4784 | 2696660.7114 | 1262162.733
65 | 2696662.452 | 1262199.1033 | 2696657.8377 | 1262201.6402
66 | 2696647.2621 | 1262195.341 | 2696634.9611 | 1262168.9739

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2696743.9916 | 1262259.6546
1 | 2696725.0932 | 1262266.7713
2 | 2696737.8417 | 1262293.9551
3 | 2696707.2607 | 1262260.1187
4 | 2696712.9871 | 1262272.1357
5 | 2696699.618 | 1262243.7403
6 | 2696690.7424 | 1262224.7199
7 | 2696682.8217 | 1262223.8675
8 | 2696732.6786 | 1262195.1036
9 | 2696728.6714 | 1262305.0498
10 | 2696721.9994 | 1262291.0484
11 | 2696696.3342 | 1262316.8139
12 | 2696643.8031 | 1262224.397
13 | 2696645.5321 | 1262208.413
14 | 2696622.5794 | 1262235.4108
15 | 2696671.0729 | 1262184.3322
16 | 2696665.7528 | 1262173.2422
17 | 2696663.5039 | 1262187.8307
18 | 2696615.1469 | 1262260.7919
19 | 2696610.6902 | 1262269.7597
20 | 2696606.2225 | 1262243.899
21 | 2696643.0972 | 1262245.7514
22 | 2696612.8034 | 1262276.6752
23 | 2696742.118 | 1262216.0709
24 | 2696586.3489 | 1262275.9117
25 | 2696593.7004 | 1262285.306
26 | 2696575.2351 | 1262282.0751
27 | 2696666.4597 | 1262232.8971
28 | 2696602.8037 | 1262289.8695
29 | 2696585.966 | 1262299.6889
30 | 2696647.281 | 1262134.7364
31 | 2696643.9526 | 1262127.6874
32 | 2696655.67 | 1262152.2238
33 | 2696606.5827 | 1262137.0291
34 | 2696606.8333 | 1262141.9816
35 | 2696601.2097 | 1262125.2475
36 | 2696631.9864 | 1262132.2955
37 | 2696592.0499 | 1262147.6737
38 | 2696611.3236 | 1262282.1802
39 | 2696609.4548 | 1262286.3308
40 | 2696619.415 | 1262293.8224
41 | 2696599.4352 | 1262299.197
42 | 2696626.5702 | 1262317.4913
43 | 2696630.1845 | 1262315.8045
44 | 2696620.795 | 1262305.9008
45 | 2696624.6418 | 1262304.4911
46 | 2696673.6933 | 1262275.2046
47 | 2696662.022 | 1262281.2187
48 | 2696661.8397 | 1262252.6703
49 | 2696656.0878 | 1262202.6022
50 | 2696520.4948 | 1262312.4327
51 | 2696536.7578 | 1262303.4136
52 | 2696663.2321 | 1262167.9876
53 | 2696651.4382 | 1262193.4076
54 | 2696654.8167 | 1262239.3224
55 | 2696554.1632 | 1262293.761
56 | 2696588.704 | 1262210.4434
57 | 2696581.8182 | 1262191.0927
58 | 2696574.0885 | 1262321.7761
59 | 2696658.1907 | 1262157.4784
60 | 2696600.6 | 1262123.9107
61 | 2696573.308 | 1262167.1773
62 | 2696591.5438 | 1262313.9493
63 | 2696657.8377 | 1262201.6402
64 | 2696662.452 | 1262199.1034
65 | 2696647.2621 | 1262195.341
66 | 2696634.9611 | 1262168.9739
67 | 2696660.7114 | 1262162.733
68 | 2696654.8167 | 1262239.3224

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.9911 | -0.17122 | 0.0053395 | 0.0013382
1 | 0.9912 | -0.1693 | 0 | 0
2 | 0.99108 | -0.17165 | 0.0044017 | 0.0011032
3 | 0.99144 | -0.16465 | 0 | 0
4 | 0.99106 | -0.17193 | 0.007955 | 0.0019937
5 | 0.99211 | -0.15166 | 0.073401 | 0.018396
6 | 0.9943 | -0.10939 | 0 | 0
7 | 0.99529 | -0.090185 | 0 | 0
8 | 0.99414 | -0.11233 | 0 | 0
9 | 0.9904 | -0.18466 | 0 | 0
10 | 0.99062 | -0.18044 | 0.0075706 | 0.0018974
11 | 0.98992 | -0.19402 | 0.015305 | 0.0038358
12 | 0.9905 | -0.18076 | 0 | 0
13 | 0.98769 | -0.23468 | 0.014995 | 0.0037581
14 | 0.99356 | -0.12244 | 0.04196 | 0.010516
15 | 0.98335 | -0.3183 | 0 | 0
16 | 0.98225 | -0.33965 | 0.0019569 | 0.00049044
17 | 0.9841 | -0.30385 | 0.001958 | 0.00049073
18 | 0.99668 | -0.063091 | 0 | 0
19 | 0.99619 | -0.072539 | 0 | 0
20 | 0.99509 | -0.093255 | 0 | 0
21 | 1 | 0 | -0.52414 | -0.13301
22 | 0.99582 | -0.079535 | 0.015497 | 0.0038839
23 | 0.99408 | -0.11359 | 0.0031026 | 0.00077757
24 | 0.99223 | -0.14883 | 0 | 0
25 | 0.99305 | -0.13306 | 0 | 0
26 | 0.99138 | -0.16526 | 0.039374 | 0.0098682
27 | 0.99729 | -0.051763 | 0.017089 | 0.004283
28 | 0.99402 | -0.11426 | 0 | 0
29 | 0.99258 | -0.14217 | 0.024338 | 0.0060997
30 | 0.9787 | -0.40861 | 0 | 0
31 | 0.97807 | -0.42086 | 0 | 0
32 | 0.98026 | -0.37817 | 0.0019569 | 0.00049044
33 | 0.97511 | -0.47887 | 0 | 0
34 | 0.97518 | -0.47746 | 0 | 0
35 | 0.97496 | -0.48174 | 0.0085062 | 0.0021318
36 | 0.97704 | -0.44107 | 0.012582 | 0.0031533
37 | 0.97427 | -0.4954 | 0.0052914 | 0.0013261
38 | 0.99542 | -0.0873 | 0 | 0
39 | 0.99494 | -0.096508 | 0 | 0
40 | 0.99501 | -0.095177 | 0.01336 | 0.0033483
41 | 0.99392 | -0.11622 | 0.0045909 | 0.0011506
42 | 0.99476 | -0.10003 | 0 | 0
43 | 0.99478 | -0.099745 | 0 | 0
44 | 0.99471 | -0.10097 | 0.0041169 | 0.0010318
45 | 0.99482 | -0.098831 | 0.013349 | 0.0033455
46 | 0.99738 | -0.050325 | 0 | 0
47 | 0.99687 | -0.059994 | 0.042009 | 0.010528
48 | 0.99835 | -0.031613 | 0 | 0
49 | 0.98631 | -0.26113 | 0 | 0
50 | 0.99003 | -0.19144 | 0.01047 | 0.002624
51 | 0.99021 | -0.18798 | 0.013125 | 0.0032895
52 | 0.98173 | -0.34957 | 0.001958 | 0.00049071
53 | 0.98531 | -0.28041 | 0 | 0
54 | 0.99892 | -0.020546 | 0 | 0
55 | 0.99064 | -0.17964 | 0.01002 | 0.0025112
56 | 0.97047 | -0.57042 | 0.043702 | 0.010953
57 | 0.9713 | -0.55383 | 0.0075478 | 0.0018917
58 | 0.99241 | -0.14538 | 0.0072232 | 0.0018103
59 | 0.98074 | -0.36883 | 0.001958 | 0.00049071
60 | 0.97496 | -0.48184 | 0.0035791 | 0.000897
61 | 0.97252 | -0.52982 | 0.0051786 | 0.0012979
62 | 0.99383 | -0.11794 | 0.0058438 | 0.0014646
63 | 0.98628 | -0.26179 | 0.013374 | 0.0033518
64 | 0.98626 | -0.26226 | 0.0049952 | 0.0012519
65 | 0.98529 | -0.28092 | 0 | 0
66 | 0.98512 | -0.28416 | 0.0062106 | 0.0015565
67 | 0.98123 | -0.3593 | 0.0019569 | 0.00049044
68 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.0053395 | -0.0013382 | 0.00534 | 0.0013383 | 4.8667e-07 | 5.1209e-08 | 0.0080167 | 0.0080166 | 0.0080167 | 0.9911 | -0.17122 | 0.9912 | -0.1693 | 2.2024
1 | 0.0044022 | 0.0011031 | -0.0044017 | -0.0011032 | 4.9176e-07 | -7.2227e-08 | 0.0066087 | 0.0066088 | 0.0066088 | 0.9912 | -0.1693 | 0.99108 | -0.17165 | 1.8156
2 | -0.0097422 | -0.0024414 | 0.0097444 | 0.0024424 | 2.1601e-06 | 1.0353e-06 | 0.014625 | 0.014625 | 0.014625 | 0.9912 | -0.1693 | 0.99144 | -0.16465 | 4.0179
3 | 0.03086 | 0.0077449 | -0.03085 | -0.0077382 | 1.0711e-05 | 6.6834e-06 | 0.046321 | 0.046321 | 0.046321 | 0.99144 | -0.16465 | 0.99106 | -0.17193 | 12.7256
4 | -0.040605 | -0.010187 | 0.04063 | 0.010203 | 2.5175e-05 | 1.5879e-05 | 0.060946 | 0.060946 | 0.060946 | 0.99144 | -0.16465 | 0.99211 | -0.15166 | 16.7435
5 | 0.022895 | 0.0057445 | -0.022885 | -0.0057389 | 9.2846e-06 | 5.6723e-06 | 0.034377 | 0.034377 | 0.034377 | 0.99106 | -0.17193 | 0.99062 | -0.18044 | 9.4444
6 | -0.11403 | -0.028599 | 0.11426 | 0.028746 | 0.00023025 | 0.00014709 | 0.17104 | 0.17104 | 0.17104 | 0.99211 | -0.15166 | 0.9943 | -0.10939 | 46.988
7 | -0.11736 | -0.029523 | 0.11747 | 0.029592 | 0.00010776 | 6.8848e-05 | 0.17568 | 0.17568 | 0.17568 | 0.9943 | -0.10939 | 0.99529 | -0.090185 | 48.2638
8 | 0.0031032 | 0.00077698 | -0.0031027 | -0.00077739 | 4.3492e-07 | -4.1905e-07 | 0.0046438 | 0.004644 | 0.004644 | 0.9943 | -0.10939 | 0.99414 | -0.11233 | 1.2758
9 | -0.11747 | -0.029592 | 0.11769 | 0.02973 | 0.00021629 | 0.00013818 | 0.17568 | 0.17568 | 0.17568 | 0.99529 | -0.090185 | 0.99729 | -0.051763 | 48.2638
10 | 0.0031027 | 0.00077739 | -0.0031026 | -0.00077757 | 1.8597e-07 | -1.791e-07 | 0.004644 | 0.0046442 | 0.0046442 | 0.99414 | -0.11233 | 0.99408 | -0.11359 | 1.2759
11 | -0.015312 | -0.0038397 | 0.015315 | 0.0038415 | 3.0783e-06 | 1.7705e-06 | 0.023006 | 0.023006 | 0.023006 | 0.9904 | -0.18466 | 0.99062 | -0.18044 | 6.3202
12 | 0.015312 | 0.0038397 | -0.015305 | -0.0038358 | 6.8296e-06 | 3.9283e-06 | 0.023006 | 0.023006 | 0.023006 | 0.9904 | -0.18466 | 0.98992 | -0.19402 | 6.3203
13 | 0.13941 | 0.035599 | -0.13905 | -0.035367 | 0.00036226 | 0.00023157 | 0.20967 | 0.20967 | 0.20967 | 0.9905 | -0.18076 | 0.98769 | -0.23468 | 57.6014
14 | -0.13941 | -0.035599 | 0.1398 | 0.035851 | 0.00039419 | 0.00025197 | 0.20967 | 0.20967 | 0.20967 | 0.9905 | -0.18076 | 0.99356 | -0.12244 | 57.6014
15 | 0.12405 | 0.031609 | -0.12389 | -0.031508 | 0.00015814 | 0.00010106 | 0.18708 | 0.18708 | 0.18708 | 0.98769 | -0.23468 | 0.98631 | -0.26113 | 51.3952
16 | -0.18176 | -0.046367 | 0.18202 | 0.04653 | 0.0002566 | 0.00016374 | 0.27251 | 0.27251 | 0.27251 | 0.99356 | -0.12244 | 0.99509 | -0.093255 | 37.4327
17 | 0.097077 | 0.024679 | -0.096978 | -0.024615 | 9.9704e-05 | 6.3655e-05 | 0.14702 | 0.14702 | 0.14702 | 0.98335 | -0.3183 | 0.98225 | -0.33965 | 40.3912
18 | -0.097077 | -0.024679 | 0.097145 | 0.024722 | 6.7591e-05 | 4.3152e-05 | 0.14702 | 0.14702 | 0.14702 | 0.98335 | -0.3183 | 0.9841 | -0.30385 | 40.3911
19 | 0.095021 | 0.024125 | -0.094975 | -0.024096 | 4.5356e-05 | 2.8954e-05 | 0.14406 | 0.14406 | 0.14406 | 0.98225 | -0.33965 | 0.98173 | -0.34957 | 39.5768
20 | -0.099103 | -0.025213 | 0.099215 | 0.025284 | 0.00011213 | 7.1594e-05 | 0.14998 | 0.14998 | 0.14998 | 0.9841 | -0.30385 | 0.98531 | -0.28041 | 41.2045
21 | 0.16191 | 0.040809 | -0.16184 | -0.040762 | 7.3155e-05 | 4.6428e-05 | 0.24181 | 0.24181 | 0.24181 | 0.99668 | -0.063091 | 0.99619 | -0.072539 | 22.1436
22 | 0.18229 | 0.0467 | -0.18202 | -0.04653 | 0.00026603 | 0.00016976 | 0.27251 | 0.27251 | 0.27251 | 0.99668 | -0.063091 | 0.99509 | -0.093255 | 37.4327
23 | -0.3442 | -0.087509 | 0.34525 | 0.088179 | 0.0010495 | 0.00067043 | 0.51432 | 0.51432 | 0.51432 | 0.99668 | -0.063091 | 1 | 0 | 47.0986
24 | 0.16184 | 0.040762 | -0.16178 | -0.040728 | 5.4125e-05 | 3.4351e-05 | 0.24181 | 0.24181 | 0.24181 | 0.99619 | -0.072539 | 0.99582 | -0.079535 | 22.1436
25 | 0.17724 | 0.044832 | -0.17707 | -0.044721 | 0.00017453 | 0.00011135 | 0.26388 | 0.26388 | 0.26388 | 1 | 0 | 0.99892 | -0.020546 | 36.2478
26 | 0.14629 | 0.036844 | -0.14623 | -0.03681 | 5.4297e-05 | 3.4592e-05 | 0.21865 | 0.21865 | 0.21865 | 0.99582 | -0.079535 | 0.99542 | -0.0873 | 30.0346
27 | -0.073081 | -0.01835 | 0.073136 | 0.018385 | 5.5028e-05 | 3.506e-05 | 0.10961 | 0.10961 | 0.10961 | 0.99223 | -0.14883 | 0.99305 | -0.13306 | 30.1122
28 | 0.073081 | 0.01835 | -0.073023 | -0.018314 | 5.7255e-05 | 3.6479e-05 | 0.10961 | 0.10961 | 0.10961 | 0.99223 | -0.14883 | 0.99138 | -0.16526 | 30.1123
29 | -0.10471 | -0.026304 | 0.10481 | 0.026364 | 9.4036e-05 | 6.0051e-05 | 0.15693 | 0.15693 | 0.15693 | 0.99305 | -0.13306 | 0.99402 | -0.11426 | 43.1113
30 | 0.031576 | 0.007919 | -0.031562 | -0.0079104 | 1.3711e-05 | 8.5637e-06 | 0.047317 | 0.047317 | 0.047317 | 0.99305 | -0.13306 | 0.99258 | -0.14217 | 12.9991
31 | 0.033649 | 0.0084457 | -0.033626 | -0.0084312 | 2.3052e-05 | 1.4443e-05 | 0.05051 | 0.05051 | 0.05051 | 0.99138 | -0.16526 | 0.99064 | -0.17964 | 13.8763
32 | -0.13478 | -0.034013 | 0.13498 | 0.034142 | 0.00020183 | 0.000129 | 0.20118 | 0.20118 | 0.20118 | 0.99729 | -0.051763 | 0.99892 | -0.020546 | 55.2687
33 | -0.11524 | -0.02898 | 0.11534 | 0.029043 | 9.7792e-05 | 6.2473e-05 | 0.17255 | 0.17255 | 0.17255 | 0.99402 | -0.11426 | 0.99494 | -0.096508 | 47.4032
34 | 0.010436 | 0.0026158 | -0.010435 | -0.0026153 | 9.7474e-07 | 4.858e-07 | 0.015623 | 0.015623 | 0.015623 | 0.99402 | -0.11426 | 0.99392 | -0.11622 | 4.2919
35 | 0.0072243 | 0.0018107 | -0.0072232 | -0.0018103 | 1.1031e-06 | 3.8189e-07 | 0.01083 | 0.01083 | 0.01083 | 0.99258 | -0.14217 | 0.99241 | -0.14538 | 2.9754
36 | 0.086893 | 0.021973 | -0.086842 | -0.02194 | 5.1048e-05 | 3.2573e-05 | 0.13218 | 0.13218 | 0.13218 | 0.9787 | -0.40861 | 0.97807 | -0.42086 | 36.3141
37 | -0.086893 | -0.021973 | 0.08702 | 0.022054 | 0.00012708 | 8.1088e-05 | 0.13218 | 0.13218 | 0.13218 | 0.9787 | -0.40861 | 0.98026 | -0.37817 | 36.3141
38 | 0.086842 | 0.02194 | -0.086758 | -0.021886 | 8.4017e-05 | 5.361e-05 | 0.13218 | 0.13218 | 0.13218 | 0.97807 | -0.42086 | 0.97704 | -0.44107 | 36.3141
39 | -0.088977 | -0.022544 | 0.089017 | 0.02257 | 3.9921e-05 | 2.5476e-05 | 0.13515 | 0.13515 | 0.13515 | 0.98026 | -0.37817 | 0.98074 | -0.36883 | 37.1301
40 | -0.012087 | -0.0030297 | 0.012088 | 0.0030302 | 8.1118e-07 | 4.3983e-07 | 0.018445 | 0.018445 | 0.018445 | 0.97511 | -0.47887 | 0.97518 | -0.47746 | 5.0672
41 | 0.012087 | 0.0030297 | -0.012085 | -0.0030288 | 1.652e-06 | 8.9578e-07 | 0.018445 | 0.018445 | 0.018445 | 0.97511 | -0.47887 | 0.97496 | -0.48174 | 5.0673
42 | -0.074047 | -0.018651 | 0.074177 | 0.018733 | 0.00012911 | 8.2295e-05 | 0.11302 | 0.11302 | 0.11302 | 0.97518 | -0.47746 | 0.97704 | -0.44107 | 31.0499
43 | 0.06196 | 0.015621 | -0.061907 | -0.015587 | 5.3137e-05 | 3.381e-05 | 0.094577 | 0.094577 | 0.094577 | 0.97518 | -0.47746 | 0.97427 | -0.4954 | 25.9827
44 | 0.0035791 | 0.00089699 | -0.0035791 | -0.000897 | 1.644e-08 | -7.8004e-09 | 0.0054625 | 0.0054625 | 0.0054625 | 0.97496 | -0.48174 | 0.97496 | -0.48184 | 1.5007
45 | 0.056615 | 0.014261 | -0.056522 | -0.014202 | 9.3031e-05 | 5.9127e-05 | 0.086495 | 0.086495 | 0.086495 | 0.97427 | -0.4954 | 0.97252 | -0.52982 | 23.7625
46 | 0.11539 | 0.029075 | -0.11534 | -0.029043 | 5.08e-05 | 3.2453e-05 | 0.17255 | 0.17255 | 0.17255 | 0.99542 | -0.0873 | 0.99494 | -0.096508 | 47.4032
47 | 0.03084 | 0.0077345 | -0.030829 | -0.0077273 | 1.1575e-05 | 7.2192e-06 | 0.046104 | 0.046104 | 0.046104 | 0.99542 | -0.0873 | 0.99501 | -0.095177 | 12.666
48 | 0.017469 | 0.004379 | -0.017466 | -0.0043772 | 3.0406e-06 | 1.7917e-06 | 0.026125 | 0.026125 | 0.026125 | 0.99501 | -0.095177 | 0.99482 | -0.098831 | 7.1772
49 | 0.0058443 | 0.0014647 | -0.0058438 | -0.0014646 | 4.803e-07 | 9.0582e-08 | 0.0087496 | 0.0087496 | 0.0087496 | 0.99392 | -0.11622 | 0.99383 | -0.11794 | 2.4037
50 | -0.0041171 | -0.0010317 | 0.0041171 | 0.0010317 | 5.6592e-08 | -1.5438e-08 | 0.0061585 | 0.0061585 | 0.0061585 | 0.99476 | -0.10003 | 0.99478 | -0.099745 | 1.6919
51 | 0.0041171 | 0.0010317 | -0.0041169 | -0.0010318 | 1.8418e-07 | -5.023e-08 | 0.0061585 | 0.0061586 | 0.0061586 | 0.99476 | -0.10003 | 0.99471 | -0.10097 | 1.6919
52 | -0.0041171 | -0.0010317 | 0.0041173 | 0.0010317 | 1.7918e-07 | -4.8891e-08 | 0.0061585 | 0.0061584 | 0.0061585 | 0.99478 | -0.099745 | 0.99482 | -0.098831 | 1.6919
53 | 0.042029 | 0.010541 | -0.042009 | -0.010528 | 1.936e-05 | 1.2219e-05 | 0.062706 | 0.062706 | 0.062706 | 0.99738 | -0.050325 | 0.99687 | -0.059994 | 17.227
54 | -0.042029 | -0.010541 | 0.042066 | 0.010564 | 3.7521e-05 | 2.3681e-05 | 0.062706 | 0.062706 | 0.062706 | 0.99738 | -0.050325 | 0.99835 | -0.031613 | 17.227
55 | -0.042066 | -0.010564 | 0.042088 | 0.010578 | 2.2225e-05 | 1.4027e-05 | 0.062706 | 0.062706 | 0.062706 | 0.99835 | -0.031613 | 0.99892 | -0.020546 | 17.227
56 | 0.01837 | 0.004604 | -0.018369 | -0.0046037 | 5.7515e-07 | 3.4261e-07 | 0.027714 | 0.027714 | 0.027714 | 0.98631 | -0.26113 | 0.98628 | -0.26179 | 7.6136
57 | 0.10552 | 0.026904 | -0.10543 | -0.026841 | 9.8068e-05 | 6.2632e-05 | 0.15937 | 0.15937 | 0.15937 | 0.98631 | -0.26113 | 0.98531 | -0.28041 | 43.7816
58 | -0.01047 | -0.002624 | 0.010471 | 0.0026248 | 1.7268e-06 | 8.6599e-07 | 0.015736 | 0.015736 | 0.015736 | 0.99003 | -0.19144 | 0.99021 | -0.18798 | 4.3231
59 | -0.023597 | -0.0059143 | 0.023606 | 0.00592 | 9.3843e-06 | 5.7498e-06 | 0.035459 | 0.035459 | 0.035459 | 0.99021 | -0.18798 | 0.99064 | -0.17964 | 9.7416
60 | 0.093017 | 0.023605 | -0.092974 | -0.023577 | 4.3506e-05 | 2.777e-05 | 0.14109 | 0.14109 | 0.14109 | 0.98173 | -0.34957 | 0.98123 | -0.3593 | 38.7615
61 | 0.0062118 | 0.0015568 | -0.0062116 | -0.0015568 | 1.5151e-07 | 3.8492e-08 | 0.009381 | 0.009381 | 0.009381 | 0.98531 | -0.28041 | 0.98529 | -0.28092 | 2.5772
62 | -0.043702 | -0.010953 | 0.043737 | 0.010975 | 3.4585e-05 | 2.188e-05 | 0.067009 | 0.067009 | 0.067009 | 0.97047 | -0.57042 | 0.9713 | -0.55383 | 18.409
63 | -0.051285 | -0.012866 | 0.051344 | 0.012904 | 5.8767e-05 | 3.7296e-05 | 0.078572 | 0.078572 | 0.078572 | 0.9713 | -0.55383 | 0.97252 | -0.52982 | 21.5857
64 | -0.090975 | -0.02306 | 0.091017 | 0.023087 | 4.1695e-05 | 2.6611e-05 | 0.13812 | 0.13812 | 0.13812 | 0.98074 | -0.36883 | 0.98123 | -0.3593 | 37.9462
65 | 0.0049953 | 0.0012519 | -0.0049952 | -0.0012519 | 1.1216e-07 | 4.5829e-09 | 0.0075365 | 0.0075365 | 0.0075365 | 0.98628 | -0.26179 | 0.98626 | -0.26226 | 2.0705
66 | 0.0062116 | 0.0015568 | -0.0062106 | -0.0015565 | 9.6019e-07 | 2.4402e-07 | 0.009381 | 0.0093811 | 0.0093811 | 0.98529 | -0.28092 | 0.98512 | -0.28416 | 2.5772

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.5365 | 0.13611

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0053395 | 0.0013382
1 | 0.0044017 | 0.0011032
2 | 0.007955 | 0.0019937
3 | 0.073401 | 0.018396
4 | 0.0075706 | 0.0018974
5 | 0.015305 | 0.0038358
6 | 0.014995 | 0.0037581
7 | 0.04196 | 0.010516
8 | 0.0019569 | 0.00049044
9 | 0.001958 | 0.00049073
10 | 0.012362 | 0.0030983
11 | 0.015497 | 0.0038839
12 | 0.0031026 | 0.00077757
13 | 0.039374 | 0.0098682
14 | 0.017089 | 0.004283
15 | 0.024338 | 0.0060997
16 | 0.0019569 | 0.00049044
17 | 0.0085062 | 0.0021318
18 | 0.012582 | 0.0031533
19 | 0.0052914 | 0.0013261
20 | 0.01336 | 0.0033483
21 | 0.0045909 | 0.0011506
22 | 0.0041169 | 0.0010318
23 | 0.013349 | 0.0033455
24 | 0.042009 | 0.010528
25 | 0.01047 | 0.002624
26 | 0.013125 | 0.0032895
27 | 0.001958 | 0.00049071
28 | 0.01002 | 0.0025112
29 | 0.043702 | 0.010953
30 | 0.0075478 | 0.0018917
31 | 0.0072232 | 0.0018103
32 | 0.001958 | 0.00049071
33 | 0.0035791 | 0.000897
34 | 0.0051786 | 0.0012979
35 | 0.0058438 | 0.0014646
36 | 0.013374 | 0.0033518
37 | 0.0049952 | 0.0012519
38 | 0.0062106 | 0.0015565
39 | 0.0019569 | 0.00049044

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1