## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_230-5_1_3_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_230-5_1_3_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_230-5_1_3_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_230-5_1_3_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_230-5_1_3_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_230-5_1_3_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_230-5_1_3_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_230-5_1_3_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_230-5_1_3_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_230-5_1_3_node_224 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_230-5_1_3_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_230-5_1_3_node_225 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_230-5_1_3_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_230-5_1_3_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_230-5_1_3_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_230-5_1_3_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_230-5_1_3_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_230-5_1_3_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_230-5_1_3_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_230-5_1_3_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_230-5_1_3_node_208 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_230-5_1_3_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_230-5_1_3_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_230-5_1_3_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_230-5_1_3_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_230-5_1_3_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_230-5_1_3_node_209 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_230-5_1_3_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_230-5_1_3_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_230-5_1_3_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_230-5_1_3_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_230-5_1_3_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_230-5_1_3_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_230-5_1_3_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_230-5_1_3_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_230-5_1_3_node_226 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_230-5_1_3_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_230-5_1_3_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_230-5_1_3_node_229 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_230-5_1_3_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_230-5_1_3_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_230-5_1_3_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_230-5_1_3_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_230-5_1_3_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_230-5_1_3_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_230-5_1_3_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_230-5_1_3_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_230-5_1_3_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_230-5_1_3_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_230-5_1_3_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_230-5_1_3_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_230-5_1_3_node_244 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_230-5_1_3_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_230-5_1_3_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_230-5_1_3_node_236 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_230-5_1_3_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_230-5_1_3_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_230-5_1_3_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_230-5_1_3_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_230-5_1_3_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_230-5_1_3_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_230-5_1_3_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_230-5_1_3_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_230-5_1_3_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_230-5_1_3_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_230-5_1_3_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_230-5_1_3_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_230-5_1_3_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_230-5_1_3_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_230-5_1_3_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_230-5_1_3_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_230-5_1_3_node_243 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_230-5_1_3_node_245 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_230-5_1_3_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_230-5_1_3_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_230-5_1_3_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_230-5_1_3_node_220 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_230-5_1_3_node_221 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_230-5_1_3_node_222 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_230-5_1_3_node_223 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_230-5_1_3_node_227 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_230-5_1_3_node_228 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_230-5_1_3_node_246 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_230-5_1_3_node_230 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_230-5_1_3_node_231 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_230-5_1_3_node_232 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_230-5_1_3_node_233 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_230-5_1_3_node_234 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_230-5_1_3_node_235 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_230-5_1_3_node_241 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_230-5_1_3_node_237 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_230-5_1_3_node_240 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_230-5_1_3_node_238 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_230-5_1_3_node_239 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_230-5_1_3_node_242 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_230-5_1_3_node_247 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_MV_513_0_node_64 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_230-5_1_3_load_2 | 0 | 0.0017661 | 0.00044263 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_230-5_1_3_load_23 | 2 | 0.0010289 | 0.00025786 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_230-5_1_3_load_6 | 3 | 0.00083865 | 0.00021018 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_230-5_1_3_load_5 | 4 | 0.0013053 | 0.00032715 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_230-5_1_3_load_7 | 5 | 0.00079943 | 0.00020036 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_230-5_1_3_load_8 | 6 | 0.0016732 | 0.00041935 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_230-5_1_3_load_34 | 7 | 0.0010059 | 0.00025211 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_230-5_1_3_load_21 | 8 | 0.0011852 | 0.00029705 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_230-5_1_3_load_224 | 9 | 0.0029324 | 0.00073494 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_230-5_1_3_load_24 | 12 | 0.0011854 | 0.00029709 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_230-5_1_3_load_86 | 14 | 0.0021547 | 0.00054003 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_230-5_1_3_load_107 | 15 | 0.0011671 | 0.0002925 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_230-5_1_3_load_35 | 16 | 0.0010491 | 0.00026292 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_230-5_1_3_load_36 | 17 | 0.00123 | 0.00030826 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_230-5_1_3_load_37 | 18 | 0.0010422 | 0.00026121 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_230-5_1_3_load_38 | 19 | 0.0013903 | 0.00034845 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_230-5_1_3_load_208 | 20 | 0.0013092 | 0.00032812 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_230-5_1_3_load_39 | 21 | 0.0012666 | 0.00031744 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_230-5_1_3_load_40 | 22 | 0.00095785 | 0.00024006 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_230-5_1_3_load_41 | 23 | 0.0021058 | 0.00052777 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_230-5_1_3_load_42 | 24 | 0.001022 | 0.00025614 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_230-5_1_3_load_43 | 25 | 0.001707 | 0.00042781 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_230-5_1_3_load_209 | 26 | 0.0012772 | 0.00032009 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_230-5_1_3_load_44 | 27 | 0.0012787 | 0.00032048 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_230-5_1_3_load_45 | 28 | 0.001611 | 0.00040374 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_230-5_1_3_load_46 | 29 | 0.0012178 | 0.0003052 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_230-5_1_3_load_51 | 31 | 0.0020483 | 0.00051336 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_230-5_1_3_load_226 | 35 | 0.0022423 | 0.00056198 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_230-5_1_3_load_74 | 36 | 0.00094406 | 0.0002366 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_230-5_1_3_load_229 | 38 | 0.00127 | 0.00031828 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_230-5_1_3_load_114 | 39 | 0.0012019 | 0.00030123 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_230-5_1_3_load_115 | 41 | 0.0030308 | 0.0007596 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_230-5_1_3_load_113 | 42 | 0.003319 | 0.00083182 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_230-5_1_3_load_72 | 43 | 0.0047031 | 0.0011787 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_230-5_1_3_load_109 | 44 | 0.0054109 | 0.0013561 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_230-5_1_3_load_83 | 45 | 0.0012928 | 0.00032399 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_230-5_1_3_load_84 | 46 | 0.00087468 | 0.00021921 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_230-5_1_3_load_87 | 48 | 0.0020177 | 0.00050568 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_230-5_1_3_load_88 | 49 | 0.00151 | 0.00037843 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_230-5_1_3_load_89 | 50 | 0.0019892 | 0.00049854 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_230-5_1_3_load_244 | 51 | 0.0017076 | 0.00042797 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_230-5_1_3_load_90 | 52 | 0.0015696 | 0.00039338 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_230-5_1_3_load_91 | 53 | 0.0016273 | 0.00040783 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_230-5_1_3_load_236 | 54 | 0.0015984 | 0.00040059 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_230-5_1_3_load_92 | 55 | 0.0024843 | 0.00062263 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_230-5_1_3_load_93 | 56 | 0.0018853 | 0.00047249 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_230-5_1_3_load_94 | 57 | 0.00096139 | 0.00024095 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_230-5_1_3_load_95 | 58 | 0.0021707 | 0.00054402 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_230-5_1_3_load_96 | 59 | 0.0017278 | 0.00043304 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_230-5_1_3_load_97 | 60 | 0.0014302 | 0.00035845 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_230-5_1_3_load_98 | 61 | 0.0018272 | 0.00045793 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_230-5_1_3_load_99 | 62 | 0.001812 | 0.00045414 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_230-5_1_3_load_100 | 63 | 0.0010984 | 0.00027529 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_230-5_1_3_load_101 | 64 | 0.0064529 | 0.0016172 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_230-5_1_3_load_110 | 65 | 0.0021853 | 0.00054768 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_230-5_1_3_load_102 | 66 | 0.00076108 | 0.00019074 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_230-5_1_3_load_103 | 67 | 0.001191 | 0.0002985 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_230-5_1_3_load_104 | 68 | 0.0011392 | 0.00028552 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_230-5_1_3_load_105 | 69 | 0.0013131 | 0.0003291 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_230-5_1_3_load_106 | 70 | 0.0034311 | 0.00085992 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_230-5_1_3_load_243 | 71 | 0.0017997 | 0.00045104 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_230-5_1_3_load_245 | 72 | 0.0033505 | 0.00083971 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_230-5_1_3_load_108 | 73 | 0.0030173 | 0.0007562 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_230-5_1_3_load_111 | 74 | 0.0012128 | 0.00030395 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_230-5_1_3_load_112 | 75 | 0.0015501 | 0.00038849 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_230-5_1_3_load_220 | 76 | 0.0012843 | 0.00032188 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_230-5_1_3_load_221 | 77 | 0.0021738 | 0.0005448 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_230-5_1_3_load_222 | 78 | 0.0018252 | 0.00045745 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_230-5_1_3_load_223 | 79 | 0.0020371 | 0.00051055 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_230-5_1_3_load_227 | 80 | 0.0014737 | 0.00036936 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_230-5_1_3_load_228 | 81 | 0.0016207 | 0.00040618 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_230-5_1_3_load_246 | 82 | 0.0014741 | 0.00036943 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_230-5_1_3_load_230 | 83 | 0.0016747 | 0.00041973 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_230-5_1_3_load_231 | 84 | 0.0014135 | 0.00035425 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_230-5_1_3_load_232 | 85 | 0.0018726 | 0.00046933 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_230-5_1_3_load_233 | 86 | 0.0014166 | 0.00035502 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_230-5_1_3_load_234 | 87 | 0.0016533 | 0.00041436 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_230-5_1_3_load_235 | 88 | 0.0014163 | 0.00035497 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_230-5_1_3_load_241 | 89 | 0.0015235 | 0.00038183 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_230-5_1_3_load_237 | 90 | 0.0014213 | 0.00035621 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_230-5_1_3_load_240 | 91 | 0.0014981 | 0.00037546 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_230-5_1_3_load_238 | 92 | 0.0015527 | 0.00038914 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_230-5_1_3_load_239 | 93 | 0.0015319 | 0.00038393 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_230-5_1_3_load_242 | 94 | 0.0016987 | 0.00042574 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_230-5_1_3_load_247 | 95 | 0.012709 | 0.0031851 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 64 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_230-5_1_3_line_0 |  | 0 | 1 | 0.012969 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_230-5_1_3_line_1 |  | 1 | 2 | 0.0062136 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_230-5_1_3_line_2 |  | 1 | 3 | 0.012613 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_230-5_1_3_line_3 |  | 2 | 12 | 0.023519 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_230-5_1_3_line_4 |  | 3 | 4 | 0.00065384 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_230-5_1_3_line_5 |  | 4 | 5 | 0.0065621 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_230-5_1_3_line_6 |  | 5 | 6 | 0.01614 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_230-5_1_3_line_7 |  | 6 | 7 | 0.00092764 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_230-5_1_3_line_8 |  | 7 | 16 | 0.014832 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_230-5_1_3_line_9 |  | 8 | 9 | 0.10714 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_230-5_1_3_line_10 |  | 9 | 10 | 0.13167 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_230-5_1_3_line_11 |  | 10 | 11 | 0.29726 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_230-5_1_3_line_12 |  | 11 | 72 | 0.046542 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_230-5_1_3_line_13 |  | 12 | 13 | 0.0072097 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_230-5_1_3_line_14 |  | 13 | 14 | 0.022074 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_230-5_1_3_line_15 |  | 13 | 15 | 0.014776 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_230-5_1_3_line_16 |  | 14 | 46 | 0.0059721 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_230-5_1_3_line_17 |  | 15 | 73 | 0.027616 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_230-5_1_3_line_18 |  | 16 | 17 | 0.0049958 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_230-5_1_3_line_19 |  | 17 | 18 | 0.0039834 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_230-5_1_3_line_20 |  | 18 | 19 | 0.0069995 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_230-5_1_3_line_21 |  | 19 | 20 | 0.010412 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_230-5_1_3_line_22 |  | 20 | 26 | 0.010408 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_230-5_1_3_line_23 |  | 21 | 22 | 0.0021045 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_230-5_1_3_line_24 |  | 21 | 23 | 0.014434 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_230-5_1_3_line_25 |  | 22 | 24 | 0.00804 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_230-5_1_3_line_26 |  | 23 | 25 | 0.0031896 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_230-5_1_3_line_27 |  | 24 | 26 | 0.0078392 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_230-5_1_3_line_28 |  | 25 | 27 | 0.015811 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_230-5_1_3_line_29 |  | 27 | 28 | 0.001898 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_230-5_1_3_line_30 |  | 28 | 29 | 0.0053921 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_230-5_1_3_line_31 |  | 29 | 30 | 0.027734 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_230-5_1_3_line_32 |  | 30 | 31 | 0.013876 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_230-5_1_3_line_33 |  | 31 | 32 | 0.022083 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_230-5_1_3_line_34 |  | 32 | 33 | 0.00966 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_230-5_1_3_line_35 |  | 32 | 34 | 0.010232 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_230-5_1_3_line_36 |  | 33 | 42 | 0.0089289 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_230-5_1_3_line_37 |  | 33 | 40 | 0.0095205 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_230-5_1_3_line_38 |  | 34 | 35 | 0.0091222 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_230-5_1_3_line_39 |  | 34 | 36 | 0.018083 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_230-5_1_3_line_40 |  | 35 | 80 | 0.031316 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_230-5_1_3_line_41 |  | 37 | 38 | 0.017559 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_230-5_1_3_line_42 |  | 37 | 39 | 0.015134 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_230-5_1_3_line_43 |  | 38 | 82 | 0.00174 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_230-5_1_3_line_44 |  | 39 | 42 | 0.024615 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_230-5_1_3_line_45 |  | 40 | 41 | 0.005601 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_230-5_1_3_line_46 |  | 43 | 44 | 0.049081 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_230-5_1_3_line_47 |  | 44 | 73 | 0.026489 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_230-5_1_3_line_48 |  | 45 | 46 | 0.010048 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_230-5_1_3_line_49 |  | 45 | 47 | 0.022808 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_230-5_1_3_line_50 |  | 47 | 48 | 0.047754 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_230-5_1_3_line_51 |  | 47 | 49 | 0.016998 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_230-5_1_3_line_52 |  | 48 | 50 | 0.021683 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_230-5_1_3_line_53 |  | 49 | 51 | 0.0087288 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_230-5_1_3_line_54 |  | 50 | 52 | 0.012103 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_230-5_1_3_line_55 |  | 51 | 59 | 0.0036329 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_230-5_1_3_line_56 |  | 52 | 53 | 0.00059232 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_230-5_1_3_line_57 |  | 53 | 54 | 0.0061522 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_230-5_1_3_line_58 |  | 54 | 91 | 0.00058085 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_230-5_1_3_line_59 |  | 55 | 56 | 0.0094168 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_230-5_1_3_line_60 |  | 55 | 57 | 0.0089093 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_230-5_1_3_line_61 |  | 56 | 58 | 0.0067671 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_230-5_1_3_line_62 |  | 57 | 59 | 0.00046066 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_230-5_1_3_line_63 |  | 58 | 60 | 0.0082099 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_230-5_1_3_line_64 |  | 60 | 61 | 0.00018586 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_230-5_1_3_line_65 |  | 61 | 62 | 0.010046 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_230-5_1_3_line_66 |  | 62 | 63 | 0.0056777 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
67 | LV_230-5_1_3_line_67 |  | 63 | 64 | 0.0080399 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
68 | LV_230-5_1_3_line_68 |  | 64 | 65 | 0.020928 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_230-5_1_3_line_69 |  | 65 | 74 | 0.013682 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_230-5_1_3_line_70 |  | 66 | 67 | 1.4459e-05 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_230-5_1_3_line_71 |  | 66 | 68 | 0.01801 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_230-5_1_3_line_72 |  | 67 | 69 | 0.0064623 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_230-5_1_3_line_73 |  | 68 | 70 | 3.9378e-05 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_230-5_1_3_line_74 |  | 69 | 71 | 0.0067422 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_230-5_1_3_line_75 |  | 70 | 72 | 0.010485 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_230-5_1_3_line_76 |  | 71 | 94 | 2.9794e-05 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_230-5_1_3_line_77 |  | 74 | 75 | 0.002912 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_230-5_1_3_line_78 |  | 75 | 76 | 0.0044191 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_230-5_1_3_line_79 |  | 76 | 77 | 0.0057031 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_230-5_1_3_line_80 |  | 77 | 78 | 0.012573 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_230-5_1_3_line_81 |  | 78 | 79 | 0.0015812 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_230-5_1_3_line_82 |  | 80 | 81 | 0.017082 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_230-5_1_3_line_83 |  | 82 | 95 | 0.016403 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_230-5_1_3_line_84 |  | 83 | 84 | 0.0058415 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_230-5_1_3_line_85 |  | 83 | 85 | 0.00016023 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_230-5_1_3_line_86 |  | 84 | 86 | 0.0084519 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_230-5_1_3_line_87 |  | 85 | 87 | 0.0063846 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_230-5_1_3_line_88 |  | 86 | 88 | 0.0065447 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_230-5_1_3_line_89 |  | 87 | 89 | 0.00032351 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_230-5_1_3_line_90 |  | 88 | 90 | 0.003508 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_230-5_1_3_line_91 |  | 89 | 91 | 0.0061307 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_230-5_1_3_line_92 |  | 90 | 92 | 0.0029636 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_230-5_1_3_line_93 |  | 92 | 93 | 0.0035253 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_230-5_1_3_line_94 |  | 93 | 94 | 0.0053745 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_230-5_1_3_trafo_101 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 96 | 64 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10 | x11 | y11 | x12 | y12 | x13 | y13 | x14 | y14 | x15 | y15 | x16 | y16 | x17 | y17 | x18 | y18
0 | 2697679.6909 | 1260662.3948 | 2697689.6543 | 1260670.6963
1 | 2697679.6909 | 1260662.3948 | 2697675.0029 | 1260658.3167
2 | 2697679.6909 | 1260662.3948 | 2697671.4757 | 1260671.9658
3 | 2697657.2585 | 1260642.8804 | 2697675.0029 | 1260658.3167
4 | 2697671.4757 | 1260671.9658 | 2697671.0499 | 1260672.4619
5 | 2697671.0499 | 1260672.4619 | 2697666.7759 | 1260677.4413
6 | 2697666.7759 | 1260677.4413 | 2697656.2637 | 1260689.6883
7 | 2697656.2637 | 1260689.6883 | 2697655.6595 | 1260690.3922
8 | 2697655.6595 | 1260690.3922 | 2697645.999 | 1260701.647
9 | 2697621.2412 | 1260526.9593 | 2697648.4734 | 1260571.0054 | 2697660.2154 | 1260581.1185 | 2697696.5718 | 1260597.4562
10 | 2697570.4972 | 1260408.5095 | 2697569.3147 | 1260414.3948 | 2697570.5699 | 1260431.0512 | 2697573.9973 | 1260444.8856 | 2697611.5757 | 1260511.326 | 2697621.2412 | 1260526.9593
11 | 2697570.4972 | 1260408.5095 | 2697568.43 | 1260407.7081 | 2697565.191 | 1260407.1209 | 2697562.0083 | 1260407.6911 | 2697555.6972 | 1260414.2146 | 2697551.3395 | 1260422.038 | 2697546.5581 | 1260435.9037 | 2697541.7147 | 1260462.2007 | 2697538.3225 | 1260468.1608 | 2697530.5643 | 1260472.8589 | 2697449.9263 | 1260508.626 | 2697423.6001 | 1260519.468 | 2697419.6239 | 1260524.7401 | 2697413.3724 | 1260526.7499 | 2697415.0731 | 1260542.0125 | 2697420.5186 | 1260575.1958 | 2697421.2192 | 1260577.9651 | 2697425.6065 | 1260604.0029 | 2697426.686 | 1260608.9358
12 | 2697426.686 | 1260608.9358 | 2697472.3171 | 1260599.7737
13 | 2697651.819 | 1260638.1484 | 2697657.2585 | 1260642.8804
14 | 2697651.819 | 1260638.1484 | 2697641.9448 | 1260627.2099 | 2697637.8179 | 1260621.1423
15 | 2697651.819 | 1260638.1484 | 2697642.1038 | 1260649.281
16 | 2697637.8179 | 1260621.1423 | 2697635.5575 | 1260617.8192 | 2697634.5311 | 1260616.1576
17 | 2697642.1038 | 1260649.281 | 2697623.9461 | 1260670.0877
18 | 2697642.7452 | 1260705.4379 | 2697645.999 | 1260701.647
19 | 2697642.7452 | 1260705.4379 | 2697640.1507 | 1260708.4605
20 | 2697640.1507 | 1260708.4605 | 2697635.5918 | 1260713.7718
21 | 2697628.8105 | 1260721.6722 | 2697635.5918 | 1260713.7718
22 | 2697628.8105 | 1260721.6722 | 2697622.0316 | 1260729.57
23 | 2697610.3185 | 1260743.2161 | 2697611.6892 | 1260741.6192
24 | 2697610.3185 | 1260743.2161 | 2697600.9172 | 1260754.1689
25 | 2697611.6892 | 1260741.6192 | 2697616.9258 | 1260735.5184
26 | 2697598.8397 | 1260756.5893 | 2697600.9172 | 1260754.1689
27 | 2697622.0316 | 1260729.57 | 2697616.9258 | 1260735.5184
28 | 2697588.5417 | 1260768.5869 | 2697598.8397 | 1260756.5893
29 | 2697588.5417 | 1260768.5869 | 2697587.3055 | 1260770.0271
30 | 2697583.7935 | 1260774.1186 | 2697587.3055 | 1260770.0271
31 | 2697565.67 | 1260795.1103 | 2697567.374 | 1260793.248 | 2697583.7935 | 1260774.1186
32 | 2697565.67 | 1260795.1103 | 2697555.2784 | 1260785.9145
33 | 2697538.7411 | 1260771.2803 | 2697555.2784 | 1260785.9145
34 | 2697531.5443 | 1260764.812 | 2697538.7411 | 1260771.2803
35 | 2697535.1988 | 1260780.863 | 2697537.0982 | 1260774.9228 | 2697538.7411 | 1260771.2803
36 | 2697531.5443 | 1260764.812 | 2697524.8507 | 1260758.9025
37 | 2697525.3204 | 1260772.0152 | 2697528.8873 | 1260767.7928 | 2697531.5443 | 1260764.812
38 | 2697535.1988 | 1260780.863 | 2697532.4213 | 1260789.5521
39 | 2697535.1988 | 1260780.863 | 2697548.717 | 1260792.8744
40 | 2697522.8233 | 1260819.361 | 2697530.4146 | 1260795.8297 | 2697532.4213 | 1260789.5521
41 | 2697495.0531 | 1260732.5955 | 2697496.3358 | 1260731.1377 | 2697506.6957 | 1260719.4515
42 | 2697495.0531 | 1260732.5955 | 2697506.3982 | 1260742.6116
43 | 2697507.8499 | 1260718.1494 | 2697506.6957 | 1260719.4515
44 | 2697506.3982 | 1260742.6116 | 2697524.8507 | 1260758.9025
45 | 2697525.3204 | 1260772.0152 | 2697521.1167 | 1260768.314
46 | 2697606.5294 | 1260690.0455 | 2697574.2578 | 1260727.0253
47 | 2697623.9461 | 1260670.0877 | 2697606.5294 | 1260690.0455
48 | 2697634.5311 | 1260616.1576 | 2697629.2503 | 1260607.6089
49 | 2697617.2634 | 1260588.2044 | 2697629.2503 | 1260607.6089
50 | 2697617.2634 | 1260588.2044 | 2697615.3146 | 1260582.0673 | 2697599.2034 | 1260555.3576 | 2697593.0333 | 1260551.0635 | 2697590.607 | 1260550.1152
51 | 2697617.2634 | 1260588.2044 | 2697603.3744 | 1260598.0035
52 | 2697569.517 | 1260548.7449 | 2697571.5969 | 1260547.8629 | 2697580.4899 | 1260547.4759 | 2697585.9037 | 1260548.2769 | 2697590.607 | 1260550.1152
53 | 2697603.3744 | 1260598.0035 | 2697596.242 | 1260603.0356
54 | 2697558.8779 | 1260554.3891 | 2697563.2169 | 1260551.4165 | 2697569.517 | 1260548.7449
55 | 2697593.2736 | 1260605.13 | 2697596.242 | 1260603.0356
56 | 2697558.3893 | 1260554.7238 | 2697558.8779 | 1260554.3891
57 | 2697553.3139 | 1260558.2009 | 2697558.3893 | 1260554.7238
58 | 2697552.8347 | 1260558.5291 | 2697553.3139 | 1260558.2009
59 | 2697585.6174 | 1260610.5317 | 2697577.9229 | 1260615.9604
60 | 2697592.8972 | 1260605.3955 | 2697585.6174 | 1260610.5317
61 | 2697572.3935 | 1260619.8615 | 2697577.9229 | 1260615.9604
62 | 2697592.8972 | 1260605.3955 | 2697593.2736 | 1260605.13
63 | 2697565.6851 | 1260624.5945 | 2697572.3935 | 1260619.8615
64 | 2697565.5333 | 1260624.7016 | 2697565.6851 | 1260624.5945
65 | 2697557.3249 | 1260630.4929 | 2697565.5333 | 1260624.7016
66 | 2697552.5204 | 1260633.5147 | 2697556.46 | 1260631.1031 | 2697557.3249 | 1260630.4929
67 | 2697545.6633 | 1260637.7124 | 2697552.5204 | 1260633.5147
68 | 2697545.6633 | 1260637.7124 | 2697538.559 | 1260642.0613 | 2697527.0638 | 1260647.2168
69 | 2697514.3984 | 1260652.3501 | 2697519.188 | 1260650.7491 | 2697527.0638 | 1260647.2168
70 | 2697499.2582 | 1260590.4464 | 2697499.2712 | 1260590.44
71 | 2697482.3101 | 1260596.4728 | 2697496.5918 | 1260591.7511 | 2697499.2582 | 1260590.4464
72 | 2697505.0759 | 1260587.5997 | 2697499.2712 | 1260590.44
73 | 2697482.2727 | 1260596.4852 | 2697482.3101 | 1260596.4728
74 | 2697505.0759 | 1260587.5997 | 2697511.132 | 1260584.6364
75 | 2697482.2727 | 1260596.4852 | 2697472.34 | 1260599.7691 | 2697472.3171 | 1260599.7737
76 | 2697511.132 | 1260584.6364 | 2697511.1587 | 1260584.6233
77 | 2697511.6366 | 1260653.2732 | 2697514.3984 | 1260652.3501
78 | 2697511.6366 | 1260653.2732 | 2697507.4454 | 1260654.6742
79 | 2697502.0365 | 1260656.4822 | 2697507.4454 | 1260654.6742
80 | 2697502.0365 | 1260656.4822 | 2697493.0327 | 1260659.4918 | 2697490.0046 | 1260660.0518
81 | 2697488.4497 | 1260660.3394 | 2697490.0046 | 1260660.0518
82 | 2697522.8233 | 1260819.361 | 2697517.5788 | 1260835.6178
83 | 2697518.731 | 1260705.8752 | 2697507.8499 | 1260718.1494
84 | 2697542.1109 | 1260565.8758 | 2697539.5686 | 1260567.6175 | 2697537.2181 | 1260569.0638
85 | 2697542.1109 | 1260565.8758 | 2697542.2431 | 1260565.7853
86 | 2697537.2181 | 1260569.0638 | 2697530.0197 | 1260573.493
87 | 2697542.2431 | 1260565.7853 | 2697547.5102 | 1260562.1769
88 | 2697530.0197 | 1260573.493 | 2697524.4457 | 1260576.9227
89 | 2697547.5102 | 1260562.1769 | 2697547.7771 | 1260561.9941
90 | 2697521.458 | 1260578.761 | 2697524.4457 | 1260576.9227
91 | 2697547.7771 | 1260561.9941 | 2697552.8347 | 1260558.5291
92 | 2697521.458 | 1260578.761 | 2697518.9339 | 1260580.3141
93 | 2697515.9314 | 1260582.1615 | 2697518.9339 | 1260580.3141
94 | 2697515.9314 | 1260582.1615 | 2697514.9275 | 1260582.7793 | 2697511.1587 | 1260584.6233

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2697689.6543 | 1260670.6963
1 | 2697679.6909 | 1260662.3948
2 | 2697675.0029 | 1260658.3167
3 | 2697671.4757 | 1260671.9658
4 | 2697671.0499 | 1260672.4619
5 | 2697666.7759 | 1260677.4413
6 | 2697656.2637 | 1260689.6883
7 | 2697655.6595 | 1260690.3922
8 | 2697696.5718 | 1260597.4562
9 | 2697621.2412 | 1260526.9593
10 | 2697570.4972 | 1260408.5095
11 | 2697426.686 | 1260608.9358
12 | 2697657.2585 | 1260642.8804
13 | 2697651.819 | 1260638.1484
14 | 2697637.8179 | 1260621.1423
15 | 2697642.1038 | 1260649.281
16 | 2697645.999 | 1260701.647
17 | 2697642.7452 | 1260705.4379
18 | 2697640.1507 | 1260708.4605
19 | 2697635.5918 | 1260713.7718
20 | 2697628.8105 | 1260721.6722
21 | 2697610.3185 | 1260743.2161
22 | 2697611.6892 | 1260741.6192
23 | 2697600.9172 | 1260754.1689
24 | 2697616.9258 | 1260735.5184
25 | 2697598.8397 | 1260756.5893
26 | 2697622.0316 | 1260729.57
27 | 2697588.5417 | 1260768.5869
28 | 2697587.3055 | 1260770.0271
29 | 2697583.7935 | 1260774.1186
30 | 2697565.67 | 1260795.1103
31 | 2697555.2784 | 1260785.9145
32 | 2697538.7411 | 1260771.2803
33 | 2697531.5443 | 1260764.812
34 | 2697535.1988 | 1260780.863
35 | 2697532.4213 | 1260789.5521
36 | 2697548.717 | 1260792.8744
37 | 2697495.0531 | 1260732.5955
38 | 2697506.6957 | 1260719.4515
39 | 2697506.3982 | 1260742.6116
40 | 2697525.3204 | 1260772.0152
41 | 2697521.1167 | 1260768.314
42 | 2697524.8507 | 1260758.9025
43 | 2697574.2578 | 1260727.0253
44 | 2697606.5294 | 1260690.0455
45 | 2697629.2503 | 1260607.6089
46 | 2697634.5311 | 1260616.1576
47 | 2697617.2634 | 1260588.2044
48 | 2697590.607 | 1260550.1152
49 | 2697603.3744 | 1260598.0035
50 | 2697569.517 | 1260548.7449
51 | 2697596.242 | 1260603.0356
52 | 2697558.8779 | 1260554.3891
53 | 2697558.3893 | 1260554.7238
54 | 2697553.3139 | 1260558.2009
55 | 2697585.6174 | 1260610.5317
56 | 2697577.9229 | 1260615.9604
57 | 2697592.8972 | 1260605.3955
58 | 2697572.3935 | 1260619.8615
59 | 2697593.2736 | 1260605.13
60 | 2697565.6851 | 1260624.5945
61 | 2697565.5333 | 1260624.7016
62 | 2697557.3249 | 1260630.4929
63 | 2697552.5204 | 1260633.5147
64 | 2697545.6633 | 1260637.7124
65 | 2697527.0638 | 1260647.2168
66 | 2697499.2582 | 1260590.4464
67 | 2697499.2712 | 1260590.44
68 | 2697482.3101 | 1260596.4728
69 | 2697505.0759 | 1260587.5997
70 | 2697482.2727 | 1260596.4852
71 | 2697511.132 | 1260584.6364
72 | 2697472.3171 | 1260599.7737
73 | 2697623.9461 | 1260670.0877
74 | 2697514.3984 | 1260652.3501
75 | 2697511.6366 | 1260653.2732
76 | 2697507.4454 | 1260654.6742
77 | 2697502.0365 | 1260656.4822
78 | 2697490.0046 | 1260660.0518
79 | 2697488.4497 | 1260660.3394
80 | 2697522.8233 | 1260819.361
81 | 2697517.5788 | 1260835.6178
82 | 2697507.8499 | 1260718.1494
83 | 2697542.1109 | 1260565.8758
84 | 2697537.2181 | 1260569.0638
85 | 2697542.2431 | 1260565.7853
86 | 2697530.0197 | 1260573.493
87 | 2697547.5102 | 1260562.1769
88 | 2697524.4457 | 1260576.9227
89 | 2697547.7771 | 1260561.9941
90 | 2697521.458 | 1260578.761
91 | 2697552.8347 | 1260558.5291
92 | 2697518.9339 | 1260580.3141
93 | 2697515.9314 | 1260582.1615
94 | 2697511.1587 | 1260584.6233
95 | 2697518.731 | 1260705.8752
96 | 2697617.2634 | 1260588.2044

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.98404 | -0.30573 | 0.0017661 | 0.00044263
1 | 0.98406 | -0.30531 | 0 | 0
2 | 0.98439 | -0.29892 | 0.0010289 | 0.00025786
3 | 0.98341 | -0.31791 | 0.00083865 | 0.00021018
4 | 0.98338 | -0.31855 | 0.0013053 | 0.00032715
5 | 0.98306 | -0.32486 | 0.00079943 | 0.00020036
6 | 0.98227 | -0.34015 | 0.0016732 | 0.00041935
7 | 0.98223 | -0.341 | 0.0010059 | 0.00025211
8 | 0.98328 | -0.32157 | 0.0011852 | 0.00029705
9 | 0.9834 | -0.31928 | 0.0029324 | 0.00073494
10 | 0.9839 | -0.3095 | 0 | 0
11 | 0.98503 | -0.28742 | 0 | 0
12 | 0.98566 | -0.27432 | 0.0011854 | 0.00029709
13 | 0.98606 | -0.26664 | 0 | 0
14 | 0.98757 | -0.23751 | 0.0021547 | 0.00054003
15 | 0.98586 | -0.27043 | 0.0011671 | 0.0002925
16 | 0.98154 | -0.35435 | 0.0010491 | 0.00026292
17 | 0.98131 | -0.35876 | 0.00123 | 0.00030826
18 | 0.98114 | -0.36219 | 0.0010422 | 0.00026121
19 | 0.98084 | -0.36808 | 0.0013903 | 0.00034845
20 | 0.9804 | -0.37659 | 0.0013092 | 0.00032812
21 | 0.97928 | -0.39852 | 0.0012666 | 0.00031744
22 | 0.97936 | -0.39697 | 0.00095785 | 0.00024006
23 | 0.97875 | -0.40883 | 0.0021058 | 0.00052777
24 | 0.97967 | -0.39091 | 0.001022 | 0.00025614
25 | 0.97864 | -0.41098 | 0.001707 | 0.00042781
26 | 0.97998 | -0.38486 | 0.0012772 | 0.00032009
27 | 0.97812 | -0.42119 | 0.0012787 | 0.00032048
28 | 0.97806 | -0.42237 | 0.001611 | 0.00040374
29 | 0.9779 | -0.42557 | 0.0012178 | 0.0003052
30 | 0.97709 | -0.44143 | 0 | 0
31 | 0.97668 | -0.44937 | 0.0020483 | 0.00051336
32 | 0.97608 | -0.4612 | 0 | 0
33 | 0.97588 | -0.46526 | 0 | 0
34 | 0.97602 | -0.46237 | 0 | 0
35 | 0.97598 | -0.46326 | 0.0022423 | 0.00056198
36 | 0.97601 | -0.46268 | 0.00094406 | 0.0002366
37 | 0.97511 | -0.48032 | 0 | 0
38 | 0.97486 | -0.4853 | 0.00127 | 0.00031828
39 | 0.97533 | -0.47604 | 0.0012019 | 0.00030123
40 | 0.97585 | -0.46579 | 0 | 0
41 | 0.97583 | -0.4661 | 0.0030308 | 0.0007596
42 | 0.97571 | -0.46853 | 0.003319 | 0.00083182
43 | 0.98507 | -0.28589 | 0.0047031 | 0.0011787
44 | 0.98528 | -0.28174 | 0.0054109 | 0.0013561
45 | 0.9887 | -0.21566 | 0.0012928 | 0.00032399
46 | 0.98799 | -0.22942 | 0.00087468 | 0.00021921
47 | 0.99035 | -0.18397 | 0 | 0
48 | 0.98839 | -0.2219 | 0.0020177 | 0.00050568
49 | 0.99227 | -0.147 | 0.00151 | 0.00037843
50 | 0.98754 | -0.23839 | 0.0019892 | 0.00049854
51 | 0.99327 | -0.12783 | 0.0017076 | 0.00042797
52 | 0.98709 | -0.24717 | 0.0015696 | 0.00039338
53 | 0.98707 | -0.24758 | 0.0016273 | 0.00040783
54 | 0.98686 | -0.2517 | 0.0015984 | 0.00040059
55 | 0.99481 | -0.098527 | 0.0024843 | 0.00062263
56 | 0.99595 | -0.07682 | 0.0018853 | 0.00047249
57 | 0.99375 | -0.11872 | 0.00096139 | 0.00024095
58 | 0.99678 | -0.061027 | 0.0021707 | 0.00054402
59 | 0.9937 | -0.11976 | 0.0017278 | 0.00043304
60 | 0.9978 | -0.041591 | 0.0014302 | 0.00035845
61 | 0.99783 | -0.041147 | 0.0018272 | 0.00045793
62 | 0.99911 | -0.016848 | 0.001812 | 0.00045414
63 | 0.99948 | -0.0099029 | 0.0010984 | 0.00027529
64 | 1 | 0 | -0.15726 | -0.039808
65 | 0.99977 | -0.0044768 | 0.0021853 | 0.00054768
66 | 0.98547 | -0.27865 | 0.00076108 | 0.00019074
67 | 0.98548 | -0.27864 | 0.001191 | 0.0002985
68 | 0.98528 | -0.28254 | 0.0011392 | 0.00028552
69 | 0.98556 | -0.27702 | 0.0013131 | 0.0003291
70 | 0.98527 | -0.28255 | 0.0034311 | 0.00085992
71 | 0.98565 | -0.27516 | 0.0017997 | 0.00045104
72 | 0.9852 | -0.28396 | 0.0033505 | 0.00083971
73 | 0.98553 | -0.27693 | 0.0030173 | 0.0007562
74 | 0.99964 | -0.006883 | 0.0012128 | 0.00030395
75 | 0.99962 | -0.0073336 | 0.0015501 | 0.00038849
76 | 0.99959 | -0.0078979 | 0.0012843 | 0.00032188
77 | 0.99956 | -0.0084985 | 0.0021738 | 0.0005448
78 | 0.99951 | -0.0093458 | 0.0018252 | 0.00045745
79 | 0.99951 | -0.009402 | 0.0020371 | 0.00051055
80 | 0.97589 | -0.46504 | 0.0014737 | 0.00036936
81 | 0.97586 | -0.46554 | 0.0016207 | 0.00040618
82 | 0.97484 | -0.48575 | 0.0014741 | 0.00036943
83 | 0.98645 | -0.25967 | 0.0016747 | 0.00041973
84 | 0.9863 | -0.26256 | 0.0014135 | 0.00035425
85 | 0.98645 | -0.25959 | 0.0018726 | 0.00046933
86 | 0.9861 | -0.26652 | 0.0014166 | 0.00035502
87 | 0.98663 | -0.25603 | 0.0016533 | 0.00041436
88 | 0.98595 | -0.26942 | 0.0014163 | 0.00035497
89 | 0.98664 | -0.25584 | 0.0015235 | 0.00038183
90 | 0.98587 | -0.27089 | 0.0014213 | 0.00035621
91 | 0.98684 | -0.25207 | 0.0014981 | 0.00037546
92 | 0.98581 | -0.27205 | 0.0015527 | 0.00038914
93 | 0.98575 | -0.27334 | 0.0015319 | 0.00038393
94 | 0.98565 | -0.27516 | 0.0016987 | 0.00042574
95 | 0.97464 | -0.48957 | 0.012709 | 0.0031851
96 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.0017661 | -0.00044263 | 0.0017661 | 0.00044249 | 3.4685e-08 | -1.4256e-07 | 0.0026706 | 0.0026706 | 0.0026706 | 0.98404 | -0.30573 | 0.98406 | -0.30531 | 0.73369
1 | -0.057529 | -0.014546 | 0.057547 | 0.014558 | 1.7652e-05 | 1.1218e-05 | 0.087037 | 0.087037 | 0.087037 | 0.98406 | -0.30531 | 0.98439 | -0.29892 | 23.9113
2 | 0.055763 | 0.014104 | -0.05573 | -0.014082 | 3.3666e-05 | 2.1386e-05 | 0.084367 | 0.084367 | 0.084367 | 0.98406 | -0.30531 | 0.98341 | -0.31791 | 23.1776
3 | -0.058576 | -0.014815 | 0.058645 | 0.014859 | 6.9222e-05 | 4.4002e-05 | 0.088592 | 0.088592 | 0.088592 | 0.98439 | -0.29892 | 0.98566 | -0.27432 | 24.3385
4 | 0.054891 | 0.013872 | -0.054889 | -0.013871 | 1.6931e-06 | 1.0753e-06 | 0.083098 | 0.083098 | 0.083098 | 0.98341 | -0.31791 | 0.98338 | -0.31855 | 22.829
5 | 0.053584 | 0.013544 | -0.053568 | -0.013534 | 1.6194e-05 | 1.0281e-05 | 0.081122 | 0.081122 | 0.081122 | 0.98338 | -0.31855 | 0.98306 | -0.32486 | 22.2864
6 | 0.052768 | 0.013333 | -0.05273 | -0.013309 | 3.8651e-05 | 2.4532e-05 | 0.079912 | 0.079912 | 0.079912 | 0.98306 | -0.32486 | 0.98227 | -0.34015 | 21.954
7 | 0.051056 | 0.01289 | -0.051054 | -0.012888 | 2.0828e-06 | 1.3212e-06 | 0.077378 | 0.077378 | 0.077378 | 0.98227 | -0.34015 | 0.98223 | -0.341 | 21.2576
8 | 0.050048 | 0.012636 | -0.050016 | -0.012616 | 3.2003e-05 | 2.0294e-05 | 0.075854 | 0.075854 | 0.075854 | 0.98223 | -0.341 | 0.98154 | -0.35435 | 20.839
9 | -0.0011852 | -0.00029705 | 0.0011854 | 0.00029577 | 1.2922e-07 | -1.2765e-06 | 0.0017937 | 0.0017932 | 0.0017937 | 0.98328 | -0.32157 | 0.9834 | -0.31928 | 0.49276
10 | -0.0041178 | -0.0010307 | 0.0041197 | 0.0010303 | 1.9165e-06 | -4.4485e-07 | 0.0062304 | 0.0062298 | 0.0062304 | 0.9834 | -0.31928 | 0.9839 | -0.3095 | 1.7116
11 | -0.0041197 | -0.0010303 | 0.0041241 | 0.0010293 | 4.3253e-06 | -1.0114e-06 | 0.0062298 | 0.0062284 | 0.0062298 | 0.9839 | -0.3095 | 0.98503 | -0.28742 | 1.7115
12 | -0.0041241 | -0.0010293 | 0.0041247 | 0.0010291 | 6.7704e-07 | -1.5925e-07 | 0.0062284 | 0.0062282 | 0.0062284 | 0.98503 | -0.28742 | 0.9852 | -0.28396 | 1.7111
13 | -0.059831 | -0.015157 | 0.059853 | 0.015171 | 2.2086e-05 | 1.4043e-05 | 0.090382 | 0.090382 | 0.090382 | 0.98566 | -0.27432 | 0.98606 | -0.26664 | 24.8302
14 | -0.074161 | -0.018759 | 0.074265 | 0.018825 | 0.00010379 | 6.6143e-05 | 0.11197 | 0.11197 | 0.11197 | 0.98606 | -0.26664 | 0.98757 | -0.23751 | 30.7622
15 | 0.014308 | 0.0035883 | -0.014306 | -0.0035869 | 2.5834e-06 | 1.4649e-06 | 0.021593 | 0.021593 | 0.021593 | 0.98606 | -0.26664 | 0.98586 | -0.27043 | 5.9321
16 | -0.076419 | -0.019365 | 0.076449 | 0.019384 | 2.9732e-05 | 1.8952e-05 | 0.11522 | 0.11522 | 0.11522 | 0.98757 | -0.23751 | 0.98799 | -0.22942 | 31.6541
17 | 0.013139 | 0.0032944 | -0.013134 | -0.0032921 | 4.0728e-06 | 2.2546e-06 | 0.019831 | 0.019831 | 0.019831 | 0.98586 | -0.27043 | 0.98553 | -0.27693 | 5.4482
18 | 0.048967 | 0.012353 | -0.048957 | -0.012346 | 1.0332e-05 | 6.5494e-06 | 0.074263 | 0.074264 | 0.074264 | 0.98154 | -0.35435 | 0.98131 | -0.35876 | 20.4021
19 | 0.047727 | 0.012038 | -0.047719 | -0.012033 | 7.8296e-06 | 4.9607e-06 | 0.072398 | 0.072398 | 0.072398 | 0.98131 | -0.35876 | 0.98114 | -0.36219 | 19.8897
20 | 0.046677 | 0.011772 | -0.046664 | -0.011764 | 1.3164e-05 | 8.3365e-06 | 0.070818 | 0.070818 | 0.070818 | 0.98114 | -0.36219 | 0.98084 | -0.36808 | 19.4554
21 | 0.045273 | 0.011415 | -0.045255 | -0.011403 | 1.8432e-05 | 1.1665e-05 | 0.068709 | 0.068709 | 0.068709 | 0.98084 | -0.36808 | 0.9804 | -0.37659 | 18.876
22 | 0.043946 | 0.011075 | -0.043928 | -0.011064 | 1.7375e-05 | 1.0989e-05 | 0.066722 | 0.066722 | 0.066722 | 0.9804 | -0.37659 | 0.97998 | -0.38486 | 18.3301
23 | -0.040644 | -0.010231 | 0.040647 | 0.010233 | 3.0116e-06 | 1.9009e-06 | 0.061775 | 0.061775 | 0.061775 | 0.97928 | -0.39852 | 0.97936 | -0.39697 | 16.9711
24 | 0.039377 | 0.0099133 | -0.039358 | -0.0099011 | 1.9389e-05 | 1.2228e-05 | 0.05985 | 0.05985 | 0.05985 | 0.97928 | -0.39852 | 0.97875 | -0.40883 | 16.4423
25 | -0.041605 | -0.010473 | 0.041617 | 0.01048 | 1.2054e-05 | 7.6134e-06 | 0.06323 | 0.06323 | 0.06323 | 0.97936 | -0.39697 | 0.97967 | -0.39091 | 17.3709
26 | 0.037252 | 0.0093733 | -0.037248 | -0.0093709 | 3.8384e-06 | 2.4165e-06 | 0.056649 | 0.056649 | 0.056649 | 0.97875 | -0.40883 | 0.97864 | -0.41098 | 15.5628
27 | -0.042639 | -0.010736 | 0.042651 | 0.010744 | 1.2337e-05 | 7.797e-06 | 0.064782 | 0.064782 | 0.064782 | 0.97967 | -0.39091 | 0.97998 | -0.38486 | 17.7973
28 | 0.035541 | 0.0089431 | -0.035524 | -0.0089322 | 1.7324e-05 | 1.0889e-05 | 0.054053 | 0.054053 | 0.054053 | 0.97864 | -0.41098 | 0.97812 | -0.42119 | 14.8498
29 | 0.034245 | 0.0086117 | -0.034243 | -0.0086105 | 1.9325e-06 | 1.213e-06 | 0.052108 | 0.052108 | 0.052108 | 0.97812 | -0.42119 | 0.97806 | -0.42237 | 14.3154
30 | 0.032632 | 0.0082068 | -0.032627 | -0.0082036 | 4.986e-06 | 3.1234e-06 | 0.049657 | 0.049657 | 0.049657 | 0.97806 | -0.42237 | 0.9779 | -0.42557 | 13.642
31 | 0.03141 | 0.0078984 | -0.031386 | -0.0078836 | 2.3767e-05 | 1.4863e-05 | 0.047804 | 0.047804 | 0.047804 | 0.9779 | -0.42557 | 0.97709 | -0.44143 | 13.133
32 | 0.031386 | 0.0078836 | -0.031374 | -0.0078761 | 1.1891e-05 | 7.4367e-06 | 0.047804 | 0.047804 | 0.047804 | 0.97709 | -0.44143 | 0.97668 | -0.44937 | 13.133
33 | 0.029326 | 0.0073628 | -0.029309 | -0.0073525 | 1.6534e-05 | 1.0306e-05 | 0.044683 | 0.044684 | 0.044684 | 0.97668 | -0.44937 | 0.97608 | -0.4612 | 12.2757
34 | 0.023027 | 0.0057789 | -0.023023 | -0.0057761 | 4.4649e-06 | 2.7368e-06 | 0.035108 | 0.035108 | 0.035108 | 0.97608 | -0.4612 | 0.97588 | -0.46526 | 9.6449
35 | 0.0062817 | 0.0015736 | -0.0062813 | -0.0015735 | 3.5187e-07 | 9.7307e-08 | 0.009576 | 0.0095761 | 0.0095761 | 0.97608 | -0.4612 | 0.97602 | -0.46237 | 2.6308
36 | 0.019992 | 0.0050166 | -0.019989 | -0.0050148 | 3.112e-06 | 1.8801e-06 | 0.030486 | 0.030486 | 0.030486 | 0.97588 | -0.46526 | 0.97571 | -0.46853 | 8.3753
37 | 0.0030309 | 0.00075948 | -0.0030309 | -0.00075955 | 7.6255e-08 | -7.0142e-08 | 0.0046215 | 0.0046216 | 0.0046216 | 0.97588 | -0.46526 | 0.97585 | -0.46579 | 1.2697
38 | 0.0053373 | 0.0013371 | -0.0053371 | -0.0013371 | 2.2649e-07 | 3.0952e-08 | 0.0081369 | 0.0081369 | 0.0081369 | 0.97602 | -0.46237 | 0.97598 | -0.46326 | 2.2354
39 | 0.00094407 | 0.00023639 | -0.00094406 | -0.0002366 | 1.4047e-08 | -2.1701e-07 | 0.0014392 | 0.0014393 | 0.0014393 | 0.97602 | -0.46237 | 0.97601 | -0.46268 | 0.39541
40 | 0.0030947 | 0.00077513 | -0.0030945 | -0.00077535 | 2.6143e-07 | -2.2399e-07 | 0.0047182 | 0.0047183 | 0.0047183 | 0.97598 | -0.46326 | 0.97589 | -0.46504 | 1.2962
41 | 0.015459 | 0.0038764 | -0.015455 | -0.0038742 | 3.6645e-06 | 2.1263e-06 | 0.023591 | 0.023591 | 0.023591 | 0.97511 | -0.48032 | 0.97486 | -0.4853 | 6.481
42 | -0.015459 | -0.0038764 | 0.015462 | 0.0038782 | 3.1584e-06 | 1.8325e-06 | 0.023591 | 0.023591 | 0.023591 | 0.97511 | -0.48032 | 0.97533 | -0.47604 | 6.481
43 | 0.014185 | 0.003556 | -0.014185 | -0.0035558 | 3.0591e-07 | 1.7409e-07 | 0.021653 | 0.021653 | 0.021653 | 0.97486 | -0.4853 | 0.97484 | -0.48575 | 5.9485
44 | -0.016664 | -0.0041794 | 0.01667 | 0.0041829 | 5.9667e-06 | 3.5114e-06 | 0.025425 | 0.025424 | 0.025425 | 0.97533 | -0.47604 | 0.97571 | -0.46853 | 6.9848
45 | 0.0030309 | 0.00075955 | -0.0030308 | -0.0007596 | 4.4862e-08 | -4.1262e-08 | 0.0046216 | 0.0046216 | 0.0046216 | 0.97585 | -0.46579 | 0.97583 | -0.4661 | 1.2697
46 | -0.0047031 | -0.0011787 | 0.004704 | 0.0011787 | 9.2892e-07 | -3.0457e-08 | 0.0071043 | 0.0071041 | 0.0071043 | 0.98507 | -0.28589 | 0.98528 | -0.28174 | 1.9517
47 | -0.010115 | -0.0025348 | 0.010117 | 0.0025359 | 2.3179e-06 | 1.146e-06 | 0.015276 | 0.015276 | 0.015276 | 0.98528 | -0.28174 | 0.98553 | -0.27693 | 4.1967
48 | 0.077375 | 0.019636 | -0.077324 | -0.019603 | 5.1175e-05 | 3.2623e-05 | 0.11654 | 0.11654 | 0.11654 | 0.9887 | -0.21566 | 0.98799 | -0.22942 | 32.016
49 | -0.078668 | -0.01996 | 0.078788 | 0.020036 | 0.00012007 | 7.6553e-05 | 0.11848 | 0.11848 | 0.11848 | 0.9887 | -0.21566 | 0.99035 | -0.18397 | 32.5505
50 | 0.044761 | 0.01128 | -0.04468 | -0.011228 | 8.1053e-05 | 5.1261e-05 | 0.067276 | 0.067277 | 0.067277 | 0.99035 | -0.18397 | 0.98839 | -0.2219 | 18.4826
51 | -0.12355 | -0.031316 | 0.12377 | 0.031456 | 0.00021995 | 0.00014055 | 0.18576 | 0.18576 | 0.18576 | 0.99035 | -0.18397 | 0.99227 | -0.147 | 51.033
52 | 0.042663 | 0.010723 | -0.042629 | -0.010701 | 3.3555e-05 | 2.1197e-05 | 0.064239 | 0.064239 | 0.064239 | 0.98839 | -0.2219 | 0.98754 | -0.23839 | 17.6481
53 | -0.12528 | -0.031835 | 0.12539 | 0.031909 | 0.00011572 | 7.3949e-05 | 0.18802 | 0.18802 | 0.18802 | 0.99227 | -0.147 | 0.99327 | -0.12783 | 51.655
54 | 0.04064 | 0.010203 | -0.040623 | -0.010192 | 1.7022e-05 | 1.0739e-05 | 0.061242 | 0.061242 | 0.061242 | 0.98754 | -0.23839 | 0.98709 | -0.24717 | 16.8247
55 | -0.1271 | -0.032337 | 0.12715 | 0.032368 | 4.9482e-05 | 3.1621e-05 | 0.19058 | 0.19058 | 0.19058 | 0.99327 | -0.12783 | 0.9937 | -0.11976 | 52.3578
56 | 0.039053 | 0.0097987 | -0.039052 | -0.0097982 | 7.6994e-07 | 4.8519e-07 | 0.058876 | 0.058876 | 0.058876 | 0.98709 | -0.24717 | 0.98707 | -0.24758 | 16.1746
57 | 0.037425 | 0.0093904 | -0.037418 | -0.0093858 | 7.3445e-06 | 4.6219e-06 | 0.056423 | 0.056423 | 0.056423 | 0.98707 | -0.24758 | 0.98686 | -0.2517 | 15.5007
58 | 0.035819 | 0.0089852 | -0.035819 | -0.0089848 | 6.3545e-07 | 3.9927e-07 | 0.054012 | 0.054012 | 0.054012 | 0.98686 | -0.2517 | 0.98684 | -0.25207 | 14.8386
59 | -0.13246 | -0.03375 | 0.1326 | 0.033839 | 0.0001389 | 8.8771e-05 | 0.19833 | 0.19833 | 0.19833 | 0.99481 | -0.098527 | 0.99595 | -0.07682 | 54.485
60 | 0.12997 | 0.033127 | -0.12985 | -0.033047 | 0.00012653 | 8.0865e-05 | 0.19461 | 0.19461 | 0.19461 | 0.99481 | -0.098527 | 0.99375 | -0.11872 | 53.4641
61 | -0.13448 | -0.034311 | 0.13459 | 0.034377 | 0.00010267 | 6.562e-05 | 0.20114 | 0.20114 | 0.20114 | 0.99595 | -0.07682 | 0.99678 | -0.061027 | 55.2588
62 | 0.12889 | 0.032806 | -0.12888 | -0.032801 | 6.446e-06 | 4.1195e-06 | 0.19317 | 0.19317 | 0.19317 | 0.99375 | -0.11872 | 0.9937 | -0.11976 | 53.0686
63 | -0.13676 | -0.034921 | 0.13688 | 0.035003 | 0.0001286 | 8.22e-05 | 0.20438 | 0.20438 | 0.20438 | 0.99678 | -0.061027 | 0.9978 | -0.041591 | 56.149
64 | -0.13831 | -0.035362 | 0.13832 | 0.035364 | 2.9725e-06 | 1.9e-06 | 0.20652 | 0.20652 | 0.20652 | 0.9978 | -0.041591 | 0.99783 | -0.041147 | 56.7349
65 | -0.14014 | -0.035821 | 0.14031 | 0.035927 | 0.00016493 | 0.00010542 | 0.20924 | 0.20924 | 0.20924 | 0.99783 | -0.041147 | 0.99911 | -0.016848 | 57.4835
66 | -0.14212 | -0.036381 | 0.14217 | 0.036411 | 4.7818e-05 | 3.0455e-05 | 0.21194 | 0.21194 | 0.21194 | 0.99911 | -0.016848 | 0.99948 | -0.0099029 | 29.1124
67 | -0.14327 | -0.036687 | 0.14334 | 0.036731 | 6.8762e-05 | 4.3797e-05 | 0.21357 | 0.21357 | 0.21357 | 0.99948 | -0.0099029 | 1 | 0 | 29.3371
68 | 0.012273 | 0.0030769 | -0.01227 | -0.0030755 | 2.6176e-06 | 1.4008e-06 | 0.018263 | 0.018263 | 0.018263 | 1 | 0 | 0.99977 | -0.0044768 | 5.0173
69 | 0.010085 | 0.0025278 | -0.010084 | -0.0025272 | 1.156e-06 | 5.6046e-07 | 0.01501 | 0.015011 | 0.015011 | 0.99977 | -0.0044768 | 0.99964 | -0.006883 | 4.1238
70 | -0.012809 | -0.0032064 | 0.012809 | 0.0032064 | 2.0272e-09 | 1.1116e-09 | 0.01934 | 0.01934 | 0.01934 | 0.98547 | -0.27865 | 0.98548 | -0.27864 | 5.3132
71 | 0.012048 | 0.0030156 | -0.012046 | -0.0030144 | 2.235e-06 | 1.201e-06 | 0.018191 | 0.018191 | 0.018191 | 0.98547 | -0.27865 | 0.98528 | -0.28254 | 4.9975
72 | -0.014 | -0.0035049 | 0.014002 | 0.0035055 | 1.0829e-06 | 6.1068e-07 | 0.021139 | 0.021139 | 0.021139 | 0.98548 | -0.27864 | 0.98556 | -0.27702 | 5.8073
73 | 0.010907 | 0.0027289 | -0.010907 | -0.0027289 | 4.007e-09 | 2.0637e-09 | 0.016471 | 0.016471 | 0.016471 | 0.98528 | -0.28254 | 0.98527 | -0.28255 | 4.5249
74 | -0.015315 | -0.0038346 | 0.015316 | 0.0038354 | 1.3516e-06 | 7.791e-07 | 0.023121 | 0.023121 | 0.023121 | 0.98556 | -0.27702 | 0.98565 | -0.27516 | 6.3519
75 | 0.0074757 | 0.001869 | -0.0074752 | -0.0018688 | 5.0105e-07 | 1.8715e-07 | 0.011289 | 0.011289 | 0.011289 | 0.98527 | -0.28255 | 0.9852 | -0.28396 | 3.1013
76 | -0.017116 | -0.0042864 | 0.017116 | 0.0042864 | 7.4607e-09 | 4.3901e-09 | 0.025838 | 0.025838 | 0.025838 | 0.98565 | -0.27516 | 0.98565 | -0.27516 | 7.0984
77 | 0.0088712 | 0.0022233 | -0.008871 | -0.0022232 | 1.9042e-07 | 8.3694e-08 | 0.013205 | 0.013205 | 0.013205 | 0.99964 | -0.006883 | 0.99962 | -0.0073336 | 3.6278
78 | 0.007321 | 0.0018347 | -0.0073208 | -0.0018346 | 1.9681e-07 | 6.8029e-08 | 0.010898 | 0.010898 | 0.010898 | 0.99962 | -0.0073336 | 0.99959 | -0.0078979 | 2.9939
79 | 0.0060365 | 0.0015127 | -0.0060363 | -0.0015127 | 1.7269e-07 | 3.5767e-08 | 0.008986 | 0.008986 | 0.008986 | 0.99959 | -0.0078979 | 0.99956 | -0.0084985 | 2.4687
80 | 0.0038625 | 0.00096791 | -0.0038624 | -0.00096798 | 1.5589e-07 | -6.5029e-08 | 0.00575 | 0.00575 | 0.00575 | 0.99956 | -0.0084985 | 0.99951 | -0.0093458 | 1.5797
81 | 0.0020371 | 0.00051053 | -0.0020371 | -0.00051055 | 5.4537e-09 | -1.7234e-08 | 0.0030327 | 0.0030327 | 0.0030327 | 0.99951 | -0.0093458 | 0.99951 | -0.009402 | 0.83317
82 | 0.0016207 | 0.00040599 | -0.0016207 | -0.00040618 | 3.9119e-08 | -1.8838e-07 | 0.0024712 | 0.0024713 | 0.0024713 | 0.97589 | -0.46504 | 0.97586 | -0.46554 | 0.67892
83 | 0.012711 | 0.0031863 | -0.012709 | -0.0031851 | 2.3156e-06 | 1.2775e-06 | 0.019402 | 0.019403 | 0.019403 | 0.97484 | -0.48575 | 0.97464 | -0.48957 | 5.3304
84 | 0.027585 | 0.0069167 | -0.027581 | -0.0069143 | 3.7929e-06 | 2.3529e-06 | 0.041611 | 0.041611 | 0.041611 | 0.98645 | -0.25967 | 0.9863 | -0.26256 | 11.4317
85 | -0.029259 | -0.0073364 | 0.029259 | 0.0073365 | 1.1706e-07 | 7.2872e-08 | 0.044138 | 0.044138 | 0.044138 | 0.98645 | -0.25967 | 0.98645 | -0.25959 | 12.1257
86 | 0.026167 | 0.0065601 | -0.026162 | -0.006557 | 4.9399e-06 | 3.0537e-06 | 0.039479 | 0.039479 | 0.039479 | 0.9863 | -0.26256 | 0.9861 | -0.26652 | 10.8459
87 | -0.031132 | -0.0078058 | 0.031137 | 0.0078091 | 5.2803e-06 | 3.2979e-06 | 0.046962 | 0.046962 | 0.046962 | 0.98645 | -0.25959 | 0.98663 | -0.25603 | 12.9018
88 | 0.024746 | 0.006202 | -0.024742 | -0.0061999 | 3.4222e-06 | 2.1067e-06 | 0.037341 | 0.037341 | 0.037341 | 0.9861 | -0.26652 | 0.98595 | -0.26942 | 10.2586
89 | -0.032791 | -0.0082235 | 0.032791 | 0.0082236 | 2.9673e-07 | 1.8577e-07 | 0.049456 | 0.049456 | 0.049456 | 0.98663 | -0.25603 | 0.98664 | -0.25584 | 13.5868
90 | 0.023326 | 0.0058449 | -0.023324 | -0.0058439 | 1.6303e-06 | 9.9867e-07 | 0.035204 | 0.035204 | 0.035204 | 0.98595 | -0.26942 | 0.98587 | -0.27089 | 9.6714
91 | -0.034314 | -0.0086055 | 0.034321 | 0.0086093 | 6.1578e-06 | 3.8627e-06 | 0.051754 | 0.051754 | 0.051754 | 0.98664 | -0.25584 | 0.98684 | -0.25207 | 14.218
92 | 0.021903 | 0.0054877 | -0.021902 | -0.005487 | 1.2146e-06 | 7.3954e-07 | 0.033059 | 0.033059 | 0.033059 | 0.98587 | -0.27089 | 0.98581 | -0.27205 | 9.082
93 | 0.020349 | 0.0050978 | -0.020348 | -0.0050971 | 1.2472e-06 | 7.5325e-07 | 0.030715 | 0.030715 | 0.030715 | 0.98581 | -0.27205 | 0.98575 | -0.27334 | 8.4382
94 | 0.018816 | 0.0047131 | -0.018814 | -0.0047122 | 1.6258e-06 | 9.7204e-07 | 0.028403 | 0.028403 | 0.028403 | 0.98575 | -0.27334 | 0.98565 | -0.27516 | 7.8029

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.16371 | 0.041425

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0017661 | 0.00044263
1 | 0.0010289 | 0.00025786
2 | 0.00083865 | 0.00021018
3 | 0.0013053 | 0.00032715
4 | 0.00079943 | 0.00020036
5 | 0.0016732 | 0.00041935
6 | 0.0010059 | 0.00025211
7 | 0.0011852 | 0.00029705
8 | 0.0029324 | 0.00073494
9 | 0.0011854 | 0.00029709
10 | 0.0021547 | 0.00054003
11 | 0.0011671 | 0.0002925
12 | 0.0010491 | 0.00026292
13 | 0.00123 | 0.00030826
14 | 0.0010422 | 0.00026121
15 | 0.0013903 | 0.00034845
16 | 0.0013092 | 0.00032812
17 | 0.0012666 | 0.00031744
18 | 0.00095785 | 0.00024006
19 | 0.0021058 | 0.00052777
20 | 0.001022 | 0.00025614
21 | 0.001707 | 0.00042781
22 | 0.0012772 | 0.00032009
23 | 0.0012787 | 0.00032048
24 | 0.001611 | 0.00040374
25 | 0.0012178 | 0.0003052
26 | 0.0020483 | 0.00051336
27 | 0.0022423 | 0.00056198
28 | 0.00094406 | 0.0002366
29 | 0.00127 | 0.00031828
30 | 0.0012019 | 0.00030123
31 | 0.0030308 | 0.0007596
32 | 0.003319 | 0.00083182
33 | 0.0047031 | 0.0011787
34 | 0.0054109 | 0.0013561
35 | 0.0012928 | 0.00032399
36 | 0.00087468 | 0.00021921
37 | 0.0020177 | 0.00050568
38 | 0.00151 | 0.00037843
39 | 0.0019892 | 0.00049854
40 | 0.0017076 | 0.00042797
41 | 0.0015696 | 0.00039338
42 | 0.0016273 | 0.00040783
43 | 0.0015984 | 0.00040059
44 | 0.0024843 | 0.00062263
45 | 0.0018853 | 0.00047249
46 | 0.00096139 | 0.00024095
47 | 0.0021707 | 0.00054402
48 | 0.0017278 | 0.00043304
49 | 0.0014302 | 0.00035845
50 | 0.0018272 | 0.00045793
51 | 0.001812 | 0.00045414
52 | 0.0010984 | 0.00027529
53 | 0.0064529 | 0.0016172
54 | 0.0021853 | 0.00054768
55 | 0.00076108 | 0.00019074
56 | 0.001191 | 0.0002985
57 | 0.0011392 | 0.00028552
58 | 0.0013131 | 0.0003291
59 | 0.0034311 | 0.00085992
60 | 0.0017997 | 0.00045104
61 | 0.0033505 | 0.00083971
62 | 0.0030173 | 0.0007562
63 | 0.0012128 | 0.00030395
64 | 0.0015501 | 0.00038849
65 | 0.0012843 | 0.00032188
66 | 0.0021738 | 0.0005448
67 | 0.0018252 | 0.00045745
68 | 0.0020371 | 0.00051055
69 | 0.0014737 | 0.00036936
70 | 0.0016207 | 0.00040618
71 | 0.0014741 | 0.00036943
72 | 0.0016747 | 0.00041973
73 | 0.0014135 | 0.00035425
74 | 0.0018726 | 0.00046933
75 | 0.0014166 | 0.00035502
76 | 0.0016533 | 0.00041436
77 | 0.0014163 | 0.00035497
78 | 0.0015235 | 0.00038183
79 | 0.0014213 | 0.00035621
80 | 0.0014981 | 0.00037546
81 | 0.0015527 | 0.00038914
82 | 0.0015319 | 0.00038393
83 | 0.0016987 | 0.00042574
84 | 0.012709 | 0.0031851

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1