## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_230-61_0_6_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_230-61_0_6_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_230-61_0_6_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_230-61_0_6_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_230-61_0_6_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_230-61_0_6_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_230-61_0_6_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_230-61_0_6_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_230-61_0_6_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_230-61_0_6_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_230-61_0_6_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_230-61_0_6_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_230-61_0_6_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_230-61_0_6_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_230-61_0_6_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_230-61_0_6_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_230-61_0_6_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_230-61_0_6_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_230-61_0_6_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_230-61_0_6_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_230-61_0_6_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_230-61_0_6_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_230-61_0_6_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_230-61_0_6_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_230-61_0_6_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_230-61_0_6_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_230-61_0_6_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_230-61_0_6_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_230-61_0_6_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_230-61_0_6_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_230-61_0_6_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_230-61_0_6_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_230-61_0_6_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_230-61_0_6_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_230-61_0_6_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_230-61_0_6_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_230-61_0_6_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_230-61_0_6_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_230-61_0_6_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_230-61_0_6_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_230-61_0_6_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_230-61_0_6_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_230-61_0_6_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_230-61_0_6_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_230-61_0_6_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_230-61_0_6_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_230-61_0_6_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_230-61_0_6_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_230-61_0_6_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_230-61_0_6_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_230-61_0_6_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_230-61_0_6_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_230-61_0_6_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_230-61_0_6_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_230-61_0_6_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_230-61_0_6_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_230-61_0_6_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_230-61_0_6_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_230-61_0_6_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_230-61_0_6_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_230-61_0_6_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_230-61_0_6_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_230-61_0_6_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_230-61_0_6_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_230-61_0_6_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_230-61_0_6_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_230-61_0_6_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_230-61_0_6_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_230-61_0_6_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_230-61_0_6_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_230-61_0_6_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_230-61_0_6_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_230-61_0_6_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_230-61_0_6_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_230-61_0_6_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_230-61_0_6_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_230-61_0_6_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_230-61_0_6_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_230-61_0_6_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_230-61_0_6_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_230-61_0_6_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_230-61_0_6_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_230-61_0_6_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_230-61_0_6_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_230-61_0_6_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_230-61_0_6_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_230-61_0_6_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_230-61_0_6_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_230-61_0_6_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_230-61_0_6_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_230-61_0_6_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_230-61_0_6_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_230-61_0_6_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_230-61_0_6_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_230-61_0_6_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_230-61_0_6_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_230-61_0_6_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_230-61_0_6_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_230-61_0_6_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_230-61_0_6_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_230-61_0_6_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_MV_510_0_node_65 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_230-61_0_6_load_0 | 0 | 0.0026092 | 0.00065394 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_230-61_0_6_load_1 | 1 | 0.0024227 | 0.0006072 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_230-61_0_6_load_3 | 3 | 0.0010281 | 0.00025766 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_230-61_0_6_load_112 | 6 | 0.0020551 | 0.00051507 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_230-61_0_6_load_83 | 9 | 0.0025218 | 0.00063202 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_230-61_0_6_load_80 | 11 | 0.0040302 | 0.0010101 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_230-61_0_6_load_12 | 13 | 0.0028604 | 0.00071689 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_230-61_0_6_load_7 | 14 | 0.0016539 | 0.00041451 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_230-61_0_6_load_82 | 15 | 0.002524 | 0.00063258 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_230-61_0_6_load_95 | 16 | 0.0066454 | 0.0016655 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_230-61_0_6_load_78 | 17 | 0.0057121 | 0.0014316 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_230-61_0_6_load_8 | 18 | 0.0026444 | 0.00066275 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_230-61_0_6_load_10 | 19 | 0.001732 | 0.00043409 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_230-61_0_6_load_81 | 20 | 0.0037283 | 0.0009344 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_230-61_0_6_load_59 | 21 | 0.0048234 | 0.0012089 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_230-61_0_6_load_58 | 22 | 0.0038014 | 0.00095271 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_230-61_0_6_load_13 | 23 | 0.0025292 | 0.00063388 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_230-61_0_6_load_84 | 24 | 0.0045911 | 0.0011507 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_230-61_0_6_load_14 | 26 | 0.0020588 | 0.00051597 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_230-61_0_6_load_15 | 27 | 0.0024742 | 0.00062009 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_230-61_0_6_load_16 | 28 | 0.0032781 | 0.00082158 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_230-61_0_6_load_54 | 30 | 0.00099341 | 0.00024897 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_230-61_0_6_load_19 | 31 | 0.0071196 | 0.0017843 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_230-61_0_6_load_53 | 32 | 0.0033112 | 0.00082987 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_230-61_0_6_load_18 | 34 | 0.0077392 | 0.0019396 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_230-61_0_6_load_52 | 35 | 0.0038368 | 0.0009616 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_230-61_0_6_load_21 | 36 | 0.0066526 | 0.0016673 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_230-61_0_6_load_22 | 37 | 0.0048283 | 0.0012101 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_230-61_0_6_load_24 | 38 | 0.0029965 | 0.000751 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_230-61_0_6_load_65 | 41 | 0.0013651 | 0.00034212 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_230-61_0_6_load_66 | 42 | 0.0017377 | 0.00043552 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_230-61_0_6_load_64 | 43 | 0.0020678 | 0.00051823 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_230-61_0_6_load_94 | 46 | 0.0027303 | 0.00068427 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_230-61_0_6_load_89 | 49 | 0.0078481 | 0.0019669 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_230-61_0_6_load_92 | 52 | 0.0043151 | 0.0010815 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_230-61_0_6_load_103 | 56 | 0.019868 | 0.0049793 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_230-61_0_6_load_96 | 59 | 0.0031607 | 0.00079216 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_230-61_0_6_load_61 | 63 | 0.030799 | 0.0077189 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_230-61_0_6_load_63 | 65 | 0.022323 | 0.0055948 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_230-61_0_6_load_108 | 66 | 0.0053165 | 0.0013325 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_230-61_0_6_load_67 | 69 | 0.011951 | 0.0029953 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_230-61_0_6_load_111 | 70 | 0.061508 | 0.015415 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_230-61_0_6_load_93 | 71 | 0.0051115 | 0.0012811 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_230-61_0_6_load_55 | 72 | 0.0023897 | 0.00059893 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_230-61_0_6_load_105 | 73 | 0.0014918 | 0.00037387 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_230-61_0_6_load_106 | 74 | 0.001875 | 0.00046992 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_230-61_0_6_load_90 | 75 | 0.00092486 | 0.00023179 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_230-61_0_6_load_73 | 76 | 0.010848 | 0.0027189 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_230-61_0_6_load_104 | 78 | 0.011162 | 0.0027974 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_230-61_0_6_load_100 | 79 | 0.028518 | 0.0071474 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_230-61_0_6_load_97 | 80 | 0.0026019 | 0.00065211 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_230-61_0_6_load_70 | 83 | 0.01173 | 0.0029398 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_230-61_0_6_load_62 | 84 | 0.023112 | 0.0057923 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_230-61_0_6_load_60 | 85 | 0.022985 | 0.0057605 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_230-61_0_6_load_107 | 86 | 0.048393 | 0.012128 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_230-61_0_6_load_110 | 87 | 0.0060903 | 0.0015264 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_230-61_0_6_load_109 | 88 | 0.018452 | 0.0046245 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_230-61_0_6_load_56 | 89 | 0.01436 | 0.0035989 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_230-61_0_6_load_85 | 90 | 0.0069294 | 0.0017367 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_230-61_0_6_load_76 | 92 | 0.0068201 | 0.0017093 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_230-61_0_6_load_79 | 94 | 0.0068484 | 0.0017164 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_230-61_0_6_load_77 | 95 | 0.005083 | 0.0012739 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_230-61_0_6_load_87 | 97 | 0.044557 | 0.011167 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_230-61_0_6_load_86 | 98 | 0.0046353 | 0.0011617 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_230-61_0_6_load_98 | 99 | 0.0022167 | 0.00055557 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_230-61_0_6_load_99 | 100 | 0.0020841 | 0.00052233 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 84 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_230-61_0_6_line_0 |  | 0 | 1 | 0.00093432 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_230-61_0_6_line_1 |  | 0 | 2 | 0.042647 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_230-61_0_6_line_2 |  | 1 | 3 | 0.017374 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_230-61_0_6_line_3 |  | 2 | 4 | 0.046684 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_230-61_0_6_line_4 |  | 3 | 5 | 0.020265 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_230-61_0_6_line_5 |  | 4 | 6 | 0.028029 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_230-61_0_6_line_6 |  | 5 | 12 | 0.024335 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_230-61_0_6_line_7 |  | 5 | 13 | 0.015277 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
8 | LV_230-61_0_6_line_8 |  | 5 | 14 | 0.013093 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_230-61_0_6_line_9 |  | 7 | 8 | 0.00393 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_230-61_0_6_line_10 |  | 7 | 9 | 0.02428 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_230-61_0_6_line_11 |  | 8 | 10 | 0.027458 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_230-61_0_6_line_12 |  | 8 | 11 | 0.014025 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_230-61_0_6_line_13 |  | 9 | 15 | 0.0099435 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_230-61_0_6_line_14 |  | 10 | 16 | 0.010758 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_230-61_0_6_line_15 |  | 11 | 17 | 0.016975 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_230-61_0_6_line_16 |  | 12 | 21 | 0.02522 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_230-61_0_6_line_17 |  | 12 | 22 | 0.014618 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_230-61_0_6_line_18 |  | 13 | 23 | 0.0018488 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
19 | LV_230-61_0_6_line_19 |  | 14 | 18 | 0.018384 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_230-61_0_6_line_20 |  | 15 | 20 | 0.0048792 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_230-61_0_6_line_21 |  | 16 | 46 | 0.022924 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_230-61_0_6_line_22 |  | 18 | 19 | 0.0103 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_230-61_0_6_line_23 |  | 19 | 20 | 0.010344 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_230-61_0_6_line_24 |  | 21 | 24 | 0.014497 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_230-61_0_6_line_25 |  | 22 | 25 | 0.022668 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_230-61_0_6_line_26 |  | 23 | 26 | 0.018555 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
27 | LV_230-61_0_6_line_27 |  | 24 | 90 | 0.0064614 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_230-61_0_6_line_28 |  | 25 | 85 | 0.013866 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_230-61_0_6_line_29 |  | 25 | 89 | 0.020579 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_230-61_0_6_line_30 |  | 26 | 27 | 0.0022076 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
31 | LV_230-61_0_6_line_31 |  | 27 | 28 | 0.019044 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
32 | LV_230-61_0_6_line_32 |  | 28 | 29 | 0.018974 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
33 | LV_230-61_0_6_line_33 |  | 29 | 30 | 0.026732 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
34 | LV_230-61_0_6_line_34 |  | 29 | 31 | 0.010708 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_230-61_0_6_line_35 |  | 29 | 32 | 0.014016 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_230-61_0_6_line_36 |  | 30 | 33 | 0.022232 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
37 | LV_230-61_0_6_line_37 |  | 31 | 34 | 0.022141 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_230-61_0_6_line_38 |  | 32 | 35 | 0.0057721 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_230-61_0_6_line_39 |  | 33 | 39 | 0.021105 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_230-61_0_6_line_40 |  | 33 | 62 | 0.017724 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
41 | LV_230-61_0_6_line_41 |  | 36 | 37 | 0.025271 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_230-61_0_6_line_42 |  | 37 | 38 | 0.017355 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_230-61_0_6_line_43 |  | 38 | 39 | 0.0088322 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_230-61_0_6_line_44 |  | 40 | 41 | 0.014203 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_230-61_0_6_line_45 |  | 40 | 42 | 0.01869 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_230-61_0_6_line_46 |  | 40 | 43 | 0.0087691 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_230-61_0_6_line_47 |  | 41 | 73 | 0.009607 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_230-61_0_6_line_48 |  | 42 | 74 | 0.013278 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_230-61_0_6_line_49 |  | 43 | 67 | 0.020277 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_230-61_0_6_line_50 |  | 44 | 45 | 0.028996 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_230-61_0_6_line_51 |  | 44 | 46 | 0.035912 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_230-61_0_6_line_52 |  | 45 | 52 | 0.029683 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_230-61_0_6_line_53 |  | 45 | 75 | 0.013606 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_230-61_0_6_line_54 |  | 47 | 48 | 0.018705 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_230-61_0_6_line_55 |  | 47 | 49 | 0.027775 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_230-61_0_6_line_56 |  | 48 | 76 | 0.014772 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_230-61_0_6_line_57 |  | 48 | 68 | 0.004514 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_230-61_0_6_line_58 |  | 49 | 55 | 0.019559 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_230-61_0_6_line_59 |  | 50 | 51 | 0.028685 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_230-61_0_6_line_60 |  | 50 | 52 | 0.019358 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_230-61_0_6_line_61 |  | 51 | 71 | 0.0068103 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_230-61_0_6_line_62 |  | 53 | 54 | 0.033286 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_230-61_0_6_line_63 |  | 53 | 55 | 0.031205 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_230-61_0_6_line_64 |  | 53 | 56 | 0.020563 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_230-61_0_6_line_65 |  | 54 | 77 | 0.003413 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_230-61_0_6_line_66 |  | 55 | 64 | 0.022032 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
67 | LV_230-61_0_6_line_67 |  | 56 | 78 | 0.00054918 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_230-61_0_6_line_68 |  | 57 | 58 | 0.003377 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_230-61_0_6_line_69 |  | 57 | 59 | 0.01579 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_230-61_0_6_line_70 |  | 58 | 66 | 0.013099 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_230-61_0_6_line_71 |  | 59 | 80 | 0.022235 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_230-61_0_6_line_72 |  | 60 | 61 | 0.012716 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_230-61_0_6_line_73 |  | 60 | 62 | 0.020768 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
74 | LV_230-61_0_6_line_74 |  | 60 | 63 | 0.0063618 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
75 | LV_230-61_0_6_line_75 |  | 61 | 70 | 0.020172 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_230-61_0_6_line_76 |  | 61 | 67 | 0.010181 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_230-61_0_6_line_77 |  | 62 | 72 | 0.0065381 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_230-61_0_6_line_78 |  | 63 | 84 | 0.02136 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
79 | LV_230-61_0_6_line_79 |  | 64 | 65 | 0.0048805 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
80 | LV_230-61_0_6_line_80 |  | 65 | 84 | 0.020247 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
81 | LV_230-61_0_6_line_81 |  | 66 | 86 | 0.02461 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_230-61_0_6_line_82 |  | 68 | 69 | 0.016397 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_230-61_0_6_line_83 |  | 70 | 87 | 0.025435 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_230-61_0_6_line_84 |  | 76 | 91 | 0.025742 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_230-61_0_6_line_85 |  | 77 | 79 | 0.012361 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_230-61_0_6_line_86 |  | 77 | 100 | 0.01576 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_230-61_0_6_line_87 |  | 80 | 99 | 0.018962 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_230-61_0_6_line_88 |  | 81 | 82 | 0.031319 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_230-61_0_6_line_89 |  | 81 | 83 | 0.016455 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_230-61_0_6_line_90 |  | 82 | 92 | 0.015727 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_230-61_0_6_line_91 |  | 83 | 91 | 0.018665 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_230-61_0_6_line_92 |  | 87 | 88 | 7.5495e-06 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_230-61_0_6_line_93 |  | 90 | 98 | 0.024521 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_230-61_0_6_line_94 |  | 92 | 95 | 0.00059601 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_230-61_0_6_line_95 |  | 93 | 94 | 0.00576 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_230-61_0_6_line_96 |  | 93 | 95 | 0.018648 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_230-61_0_6_line_97 |  | 96 | 97 | 0.020267 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_230-61_0_6_line_98 |  | 96 | 98 | 0.0097473 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_230-61_0_6_line_99 |  | 99 | 100 | 0.011367 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_230-61_0_6_trafo_62 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 101 | 84 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7
0 | 2696603.7518 | 1262539.9293 | 2696602.8549 | 1262540.1908
1 | 2696644.6937 | 1262527.9922 | 2696603.7518 | 1262539.9293
2 | 2696602.8549 | 1262540.1908 | 2696586.1758 | 1262545.0538
3 | 2696644.6937 | 1262527.9922 | 2696631.4485 | 1262483.2171
4 | 2696566.7207 | 1262550.7262 | 2696586.1758 | 1262545.0538
5 | 2696604.5227 | 1262491.2727 | 2696631.4485 | 1262483.2171
6 | 2696566.7207 | 1262550.7262 | 2696543.2963 | 1262557.5605
7 | 2696566.7207 | 1262550.7262 | 2696563.2574 | 1262535.8464
8 | 2696566.7207 | 1262550.7262 | 2696569.6785 | 1262563.4804
9 | 2696588.2172 | 1262643.4193 | 2696587.3304 | 1262639.5906
10 | 2696587.3304 | 1262639.5906 | 2696581.8447 | 1262615.938
11 | 2696588.2172 | 1262643.4193 | 2696589.0001 | 1262646.6903 | 2696593.9893 | 1262645.6932 | 2696595.4955 | 1262652.6568 | 2696590.1655 | 1262653.7596 | 2696590.8279 | 1262657.0286 | 2696592.3806 | 1262659.7562
12 | 2696588.2172 | 1262643.4193 | 2696574.4837 | 1262646.2644
13 | 2696581.8447 | 1262615.938 | 2696579.5981 | 1262606.2515
14 | 2696592.3806 | 1262659.7562 | 2696591.2064 | 1262665.2193 | 2696591.478 | 1262670.3825
15 | 2696557.8615 | 1262649.708 | 2696574.4837 | 1262646.2644
16 | 2696543.2963 | 1262557.5605 | 2696550.4965 | 1262581.731
17 | 2696543.2963 | 1262557.5605 | 2696529.2628 | 1262561.6517
18 | 2696562.8383 | 1262534.0457 | 2696563.2574 | 1262535.8464
19 | 2696569.6785 | 1262563.4804 | 2696572.3588 | 1262575.038 | 2696573.8318 | 1262581.3888
20 | 2696578.4958 | 1262601.4985 | 2696579.5981 | 1262606.2515
21 | 2696592.6825 | 1262693.2748 | 2696591.478 | 1262670.3825
22 | 2696573.8318 | 1262581.3888 | 2696576.1588 | 1262591.4223
23 | 2696578.4958 | 1262601.4985 | 2696576.1588 | 1262591.4223
24 | 2696550.4965 | 1262581.731 | 2696550.4965 | 1262581.731 | 2696536.5889 | 1262585.821
25 | 2696507.5012 | 1262567.996 | 2696529.2628 | 1262561.6517
26 | 2696562.8383 | 1262534.0457 | 2696558.632 | 1262515.9742
27 | 2696530.39 | 1262587.644 | 2696536.5889 | 1262585.821
28 | 2696507.5012 | 1262567.996 | 2696494.1891 | 1262571.8751
29 | 2696507.5012 | 1262567.996 | 2696503.677 | 1262547.7751
30 | 2696558.632 | 1262515.9742 | 2696558.1316 | 1262513.8241
31 | 2696553.8144 | 1262495.2758 | 2696558.1316 | 1262513.8241
32 | 2696549.5132 | 1262476.7961 | 2696553.8144 | 1262495.2758
33 | 2696549.5132 | 1262476.7961 | 2696526.5171 | 1262490.4266
34 | 2696549.5132 | 1262476.7961 | 2696558.7243 | 1262471.3356
35 | 2696549.5132 | 1262476.7961 | 2696546.3772 | 1262463.1353
36 | 2696507.3922 | 1262501.7625 | 2696526.5171 | 1262490.4266
37 | 2696558.7243 | 1262471.3356 | 2696577.7698 | 1262460.0449
38 | 2696545.0857 | 1262457.5096 | 2696546.3772 | 1262463.1353
39 | 2696494.7666 | 1262489.124 | 2696495.2429 | 1262496.8714 | 2696497.9392 | 1262499.2506 | 2696507.3922 | 1262501.7625
40 | 2696497.2359 | 1262513.7176 | 2696496.4312 | 1262509.4677 | 2696507.3922 | 1262501.7625
41 | 2696519.2335 | 1262443.8549 | 2696507.2179 | 1262466.0863
42 | 2696498.9661 | 1262481.354 | 2696507.2179 | 1262466.0863
43 | 2696494.7666 | 1262489.124 | 2696498.9661 | 1262481.354
44 | 2696485.9896 | 1262484.8996 | 2696484.6038 | 1262483.4758 | 2696481.2356 | 1262471.7336
45 | 2696485.9896 | 1262484.8996 | 2696494.8632 | 1262468.45
46 | 2696485.9896 | 1262484.8996 | 2696481.7808 | 1262492.5926
47 | 2696481.2356 | 1262471.7336 | 2696478.5867 | 1262462.499
48 | 2696494.8632 | 1262468.45 | 2696501.1672 | 1262456.7638
49 | 2696472.0485 | 1262510.3818 | 2696481.7808 | 1262492.5926
50 | 2696565.5849 | 1262729.0752 | 2696568.1505 | 1262729.7621 | 2696594.5695 | 1262729.1374
51 | 2696594.5695 | 1262729.1374 | 2696592.6825 | 1262693.2748
52 | 2696565.5849 | 1262729.0752 | 2696547.3807 | 1262725.4195 | 2696536.5477 | 1262727.9074
53 | 2696565.5849 | 1262729.0752 | 2696565.0831 | 1262715.4788
54 | 2696433.7114 | 1262620.2684 | 2696436.8917 | 1262638.702
55 | 2696433.7114 | 1262620.2684 | 2696427.9952 | 1262612.7135 | 2696436.6656 | 1262596.5968
56 | 2696436.8917 | 1262638.702 | 2696451.371 | 1262635.7757
57 | 2696432.4542 | 1262639.597 | 2696436.8917 | 1262638.702
58 | 2696451.8937 | 1262587.427 | 2696448.1031 | 1262587.4653 | 2696444.6928 | 1262587.7432 | 2696442.0746 | 1262588.8903 | 2696439.0137 | 1262592.2321 | 2696436.6656 | 1262596.5968
59 | 2696492.3759 | 1262726.9343 | 2696496.1662 | 1262726.4513 | 2696502.229 | 1262725.6829 | 2696510.4671 | 1262724.5942 | 2696517.6809 | 1262732.2404
60 | 2696517.6809 | 1262732.2404 | 2696536.5477 | 1262727.9074
61 | 2696492.3759 | 1262726.9343 | 2696491.5797 | 1262720.1707
62 | 2696413.9665 | 1262558.1515 | 2696420.8367 | 1262575.3331 | 2696427.3938 | 1262582.6126 | 2696431.8935 | 1262584.8322
63 | 2696431.8935 | 1262584.8322 | 2696435.9896 | 1262586.8561 | 2696439.9126 | 1262579.6253 | 2696443.6174 | 1262581.1536 | 2696452.7607 | 1262582.3148 | 2696451.8937 | 1262587.427
64 | 2696431.8935 | 1262584.8322 | 2696422.155 | 1262602.9434
65 | 2696413.9665 | 1262558.1515 | 2696410.8177 | 1262559.4902
66 | 2696451.8937 | 1262587.427 | 2696452.7607 | 1262582.3148 | 2696454.0952 | 1262574.419 | 2696453.0116 | 1262573.8675 | 2696451.7622 | 1262572.4015 | 2696451.4016 | 1262570.95 | 2696451.4389 | 1262569.1269 | 2696452.5656 | 1262567.0325
67 | 2696422.155 | 1262602.9434 | 2696421.8949 | 1262603.4271
68 | 2696382.7133 | 1262479.9897 | 2696379.624 | 1262481.3738
69 | 2696379.624 | 1262481.3738 | 2696385.4798 | 1262496.0381
70 | 2696382.7133 | 1262479.9897 | 2696387.5767 | 1262492.1526
71 | 2696385.4798 | 1262496.0381 | 2696393.7258 | 1262516.688
72 | 2696467.1632 | 1262519.3206 | 2696470.6792 | 1262523.181 | 2696477.6921 | 1262520.5377
73 | 2696477.6921 | 1262520.5377 | 2696486.9417 | 1262516.1183 | 2696497.2359 | 1262513.7176
74 | 2696477.6921 | 1262520.5377 | 2696474.6675 | 1262526.1346
75 | 2696467.1632 | 1262519.3206 | 2696462.1798 | 1262513.4901 | 2696458.615 | 1262501.5076
76 | 2696467.1632 | 1262519.3206 | 2696472.0485 | 1262510.3818
77 | 2696497.2359 | 1262513.7176 | 2696498.4509 | 1262520.1419
78 | 2696474.6675 | 1262526.1346 | 2696464.5122 | 1262544.9262
79 | 2696452.5656 | 1262567.0325 | 2696454.8859 | 1262562.7388
80 | 2696464.5122 | 1262544.9262 | 2696454.8859 | 1262562.7388
81 | 2696396.7138 | 1262515.0039 | 2696387.5767 | 1262492.1526
82 | 2696432.4542 | 1262639.597 | 2696433.2891 | 1262655.9729
83 | 2696458.615 | 1262501.5076 | 2696451.3622 | 1262477.1285
84 | 2696476.6025 | 1262630.6763 | 2696451.371 | 1262635.7757
85 | 2696410.8177 | 1262559.4902 | 2696399.4952 | 1262564.4502
86 | 2696410.8177 | 1262559.4902 | 2696404.9732 | 1262544.8542
87 | 2696393.7258 | 1262516.688 | 2696400.7579 | 1262534.2981
88 | 2696514.8295 | 1262658.6227 | 2696484.0743 | 1262664.9928
89 | 2696484.0743 | 1262664.9928 | 2696480.5735 | 1262648.9141
90 | 2696514.8295 | 1262658.6227 | 2696511.7062 | 1262643.2085
91 | 2696476.6025 | 1262630.6763 | 2696480.5735 | 1262648.9141
92 | 2696451.3622 | 1262477.1285 | 2696451.36 | 1262477.1212
93 | 2696530.39 | 1262587.644 | 2696506.865 | 1262594.5624
94 | 2696511.5878 | 1262642.6244 | 2696511.7062 | 1262643.2085
95 | 2696513.5467 | 1262623.2063 | 2696507.8846 | 1262624.3481
96 | 2696507.8846 | 1262624.3481 | 2696511.5878 | 1262642.6244
97 | 2696497.5136 | 1262597.3125 | 2696478.0689 | 1262603.027
98 | 2696497.5136 | 1262597.3125 | 2696506.865 | 1262594.5624
99 | 2696400.7579 | 1262534.2981 | 2696404.9732 | 1262544.8542

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2696603.7518 | 1262539.9293
1 | 2696602.8549 | 1262540.1908
2 | 2696644.6937 | 1262527.9922
3 | 2696586.1758 | 1262545.0538
4 | 2696631.4485 | 1262483.2171
5 | 2696566.7207 | 1262550.7262
6 | 2696604.5227 | 1262491.2727
7 | 2696587.3304 | 1262639.5906
8 | 2696588.2172 | 1262643.4193
9 | 2696581.8447 | 1262615.938
10 | 2696592.3806 | 1262659.7562
11 | 2696574.4837 | 1262646.2644
12 | 2696543.2963 | 1262557.5605
13 | 2696563.2574 | 1262535.8464
14 | 2696569.6785 | 1262563.4804
15 | 2696579.5981 | 1262606.2515
16 | 2696591.478 | 1262670.3825
17 | 2696557.8615 | 1262649.708
18 | 2696573.8318 | 1262581.3888
19 | 2696576.1588 | 1262591.4223
20 | 2696578.4958 | 1262601.4985
21 | 2696550.4965 | 1262581.731
22 | 2696529.2628 | 1262561.6517
23 | 2696562.8383 | 1262534.0457
24 | 2696536.5889 | 1262585.821
25 | 2696507.5012 | 1262567.996
26 | 2696558.632 | 1262515.9742
27 | 2696558.1316 | 1262513.8241
28 | 2696553.8144 | 1262495.2758
29 | 2696549.5132 | 1262476.7961
30 | 2696526.5171 | 1262490.4266
31 | 2696558.7243 | 1262471.3356
32 | 2696546.3772 | 1262463.1353
33 | 2696507.3922 | 1262501.7625
34 | 2696577.7698 | 1262460.0449
35 | 2696545.0857 | 1262457.5096
36 | 2696519.2335 | 1262443.8549
37 | 2696507.2179 | 1262466.0863
38 | 2696498.9661 | 1262481.354
39 | 2696494.7666 | 1262489.124
40 | 2696485.9896 | 1262484.8996
41 | 2696481.2356 | 1262471.7336
42 | 2696494.8632 | 1262468.45
43 | 2696481.7808 | 1262492.5926
44 | 2696594.5695 | 1262729.1374
45 | 2696565.5849 | 1262729.0752
46 | 2696592.6825 | 1262693.2748
47 | 2696433.7114 | 1262620.2684
48 | 2696436.8917 | 1262638.702
49 | 2696436.6656 | 1262596.5968
50 | 2696517.6809 | 1262732.2404
51 | 2696492.3759 | 1262726.9343
52 | 2696536.5477 | 1262727.9074
53 | 2696431.8935 | 1262584.8322
54 | 2696413.9665 | 1262558.1515
55 | 2696451.8937 | 1262587.427
56 | 2696422.155 | 1262602.9434
57 | 2696379.624 | 1262481.3738
58 | 2696382.7133 | 1262479.9897
59 | 2696385.4798 | 1262496.0381
60 | 2696477.6921 | 1262520.5377
61 | 2696467.1632 | 1262519.3206
62 | 2696497.2359 | 1262513.7176
63 | 2696474.6675 | 1262526.1346
64 | 2696452.5656 | 1262567.0325
65 | 2696454.8859 | 1262562.7388
66 | 2696387.5767 | 1262492.1526
67 | 2696472.0485 | 1262510.3818
68 | 2696432.4542 | 1262639.597
69 | 2696433.2891 | 1262655.9729
70 | 2696458.615 | 1262501.5076
71 | 2696491.5797 | 1262720.1707
72 | 2696498.4509 | 1262520.1419
73 | 2696478.5867 | 1262462.499
74 | 2696501.1672 | 1262456.7638
75 | 2696565.0831 | 1262715.4788
76 | 2696451.371 | 1262635.7757
77 | 2696410.8177 | 1262559.4902
78 | 2696421.8949 | 1262603.4271
79 | 2696399.4952 | 1262564.4502
80 | 2696393.7258 | 1262516.688
81 | 2696484.0743 | 1262664.9928
82 | 2696514.8295 | 1262658.6227
83 | 2696480.5735 | 1262648.9141
84 | 2696464.5122 | 1262544.9262
85 | 2696494.1891 | 1262571.8751
86 | 2696396.7138 | 1262515.0039
87 | 2696451.3622 | 1262477.1285
88 | 2696451.36 | 1262477.1212
89 | 2696503.677 | 1262547.7751
90 | 2696530.39 | 1262587.644
91 | 2696476.6025 | 1262630.6763
92 | 2696511.7062 | 1262643.2085
93 | 2696507.8846 | 1262624.3481
94 | 2696513.5467 | 1262623.2063
95 | 2696511.5878 | 1262642.6244
96 | 2696497.5136 | 1262597.3125
97 | 2696478.0689 | 1262603.027
98 | 2696506.865 | 1262594.5624
99 | 2696400.7579 | 1262534.2981
100 | 2696404.9732 | 1262544.8542
101 | 2696452.5656 | 1262567.0325

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.98724 | -0.24453 | 0.0026092 | 0.00065394
1 | 0.98725 | -0.24445 | 0.0024227 | 0.0006072
2 | 0.98716 | -0.2461 | 0 | 0
3 | 0.98736 | -0.24225 | 0.0010281 | 0.00025766
4 | 0.98707 | -0.24782 | 0 | 0
5 | 0.98751 | -0.23931 | 0 | 0
6 | 0.98702 | -0.24885 | 0.0020551 | 0.00051507
7 | 0.9844 | -0.29979 | 0 | 0
8 | 0.9843 | -0.30188 | 0 | 0
9 | 0.98506 | -0.28693 | 0.0025218 | 0.00063202
10 | 0.9838 | -0.31163 | 0 | 0
11 | 0.98417 | -0.30433 | 0.0040302 | 0.0010101
12 | 0.98511 | -0.28582 | 0 | 0
13 | 0.98863 | -0.21761 | 0.0028604 | 0.00071689
14 | 0.98698 | -0.24968 | 0.0016539 | 0.00041451
15 | 0.98536 | -0.28121 | 0.002524 | 0.00063258
16 | 0.9836 | -0.31545 | 0.0066454 | 0.0016655
17 | 0.98408 | -0.30608 | 0.0057121 | 0.0014316
18 | 0.98625 | -0.26371 | 0.0026444 | 0.00066275
19 | 0.98588 | -0.27109 | 0.001732 | 0.00043409
20 | 0.98551 | -0.27819 | 0.0037283 | 0.0009344
21 | 0.98358 | -0.31556 | 0.0048234 | 0.0012089
22 | 0.98456 | -0.29663 | 0.0038014 | 0.00095271
23 | 0.98872 | -0.21583 | 0.0025292 | 0.00063388
24 | 0.98277 | -0.33143 | 0.0045911 | 0.0011507
25 | 0.98378 | -0.31187 | 0 | 0
26 | 0.98966 | -0.19771 | 0.0020588 | 0.00051597
27 | 0.98978 | -0.19553 | 0.0024742 | 0.00062009
28 | 0.99077 | -0.17646 | 0.0032781 | 0.00082158
29 | 0.99177 | -0.15713 | 0 | 0
30 | 0.99337 | -0.1265 | 0.00099341 | 0.00024897
31 | 0.99163 | -0.15995 | 0.0071196 | 0.0017843
32 | 0.99168 | -0.15891 | 0.0033112 | 0.00082987
33 | 0.9947 | -0.10097 | 0 | 0
34 | 0.99147 | -0.16299 | 0.0077392 | 0.0019396
35 | 0.99166 | -0.1593 | 0.0038368 | 0.0009616
36 | 0.99397 | -0.11509 | 0.0066526 | 0.0016673
37 | 0.99412 | -0.11212 | 0.0048283 | 0.0012101
38 | 0.99431 | -0.10861 | 0.0029965 | 0.000751
39 | 0.99442 | -0.10635 | 0 | 0
40 | 0.99581 | -0.080055 | 0 | 0
41 | 0.99577 | -0.080768 | 0.0013651 | 0.00034212
42 | 0.99575 | -0.081242 | 0.0017377 | 0.00043552
43 | 0.99586 | -0.079058 | 0.0020678 | 0.00051823
44 | 0.98298 | -0.32757 | 0 | 0
45 | 0.9827 | -0.33298 | 0 | 0
46 | 0.98332 | -0.32086 | 0.0027303 | 0.00068427
47 | 0.99413 | -0.11227 | 0 | 0
48 | 0.99322 | -0.12987 | 0 | 0
49 | 0.99549 | -0.086205 | 0.0078481 | 0.0019669
50 | 0.98235 | -0.33982 | 0 | 0
51 | 0.98222 | -0.34247 | 0 | 0
52 | 0.98245 | -0.33804 | 0.0043151 | 0.0010815
53 | 0.99305 | -0.13298 | 0 | 0
54 | 0.99022 | -0.18743 | 0 | 0
55 | 0.99658 | -0.065198 | 0 | 0
56 | 0.99246 | -0.14426 | 0.019868 | 0.0049793
57 | 0.98537 | -0.28142 | 0 | 0
58 | 0.9852 | -0.28468 | 0 | 0
59 | 0.98615 | -0.26621 | 0.0031607 | 0.00079216
60 | 0.9972 | -0.053381 | 0 | 0
61 | 0.9961 | -0.074487 | 0 | 0
62 | 0.99584 | -0.079161 | 0 | 0
63 | 0.99779 | -0.041985 | 0.030799 | 0.0077189
64 | 0.99845 | -0.029602 | 0 | 0
65 | 0.99872 | -0.024357 | 0.022323 | 0.0055948
66 | 0.98455 | -0.29732 | 0.0053165 | 0.0013325
67 | 0.99602 | -0.076015 | 0 | 0
68 | 0.99317 | -0.13082 | 0 | 0
69 | 0.993 | -0.13428 | 0.011951 | 0.0029953
70 | 0.99452 | -0.10503 | 0.061508 | 0.015415
71 | 0.98219 | -0.3431 | 0.0051115 | 0.0012811
72 | 0.99583 | -0.079436 | 0.0023897 | 0.00059893
73 | 0.99576 | -0.08102 | 0.0014918 | 0.00037387
74 | 0.99573 | -0.08168 | 0.001875 | 0.00046992
75 | 0.98269 | -0.33321 | 0.00092486 | 0.00023179
76 | 0.99267 | -0.14066 | 0.010848 | 0.0027189
77 | 0.98993 | -0.19303 | 0 | 0
78 | 0.99246 | -0.14437 | 0.011162 | 0.0027974
79 | 0.98961 | -0.1993 | 0.028518 | 0.0071474
80 | 0.98732 | -0.24357 | 0.0026019 | 0.00065211
81 | 0.99114 | -0.17011 | 0 | 0
82 | 0.99061 | -0.18054 | 0 | 0
83 | 0.99143 | -0.16463 | 0.01173 | 0.0029398
84 | 1 | 0 | -0.55133 | -0.13983
85 | 0.98348 | -0.31761 | 0.022985 | 0.0057605
86 | 0.98346 | -0.31876 | 0.048393 | 0.012128
87 | 0.99395 | -0.11603 | 0.0060903 | 0.0015264
88 | 0.99395 | -0.11604 | 0.018452 | 0.0046245
89 | 0.98351 | -0.31719 | 0.01436 | 0.0035989
90 | 0.98244 | -0.33797 | 0.0069294 | 0.0017367
91 | 0.99195 | -0.15455 | 0 | 0
92 | 0.99034 | -0.18577 | 0.0068201 | 0.0017093
93 | 0.99021 | -0.18817 | 0 | 0
94 | 0.99018 | -0.18887 | 0.0068484 | 0.0017164
95 | 0.99033 | -0.1859 | 0.005083 | 0.0012739
96 | 0.98092 | -0.36764 | 0 | 0
97 | 0.98008 | -0.38402 | 0.044557 | 0.011167
98 | 0.98132 | -0.35978 | 0.0046353 | 0.0011617
99 | 0.98836 | -0.22343 | 0.0022167 | 0.00055557
100 | 0.989 | -0.21092 | 0.0020841 | 0.00052233
101 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.0046648 | -0.0011678 | 0.0046648 | 0.0011678 | 1.7318e-08 | -8.6308e-10 | 0.0070305 | 0.0070305 | 0.0070305 | 0.98724 | -0.24453 | 0.98725 | -0.24445 | 1.9315
1 | 0.0020556 | 0.00051384 | -0.0020554 | -0.00051428 | 1.5348e-07 | -4.4704e-07 | 0.0030978 | 0.003098 | 0.003098 | 0.98724 | -0.24453 | 0.98716 | -0.2461 | 0.85109
2 | -0.0070876 | -0.001775 | 0.0070883 | 0.0017752 | 7.4342e-07 | 2.5361e-07 | 0.010682 | 0.010682 | 0.010682 | 0.98725 | -0.24445 | 0.98736 | -0.24225 | 2.9347
3 | 0.0020554 | 0.00051428 | -0.0020552 | -0.00051477 | 1.6803e-07 | -4.8925e-07 | 0.003098 | 0.0030982 | 0.0030982 | 0.98716 | -0.2461 | 0.98707 | -0.24782 | 0.85115
4 | -0.0081164 | -0.0020329 | 0.0081175 | 0.0020334 | 1.1369e-06 | 4.6842e-07 | 0.012231 | 0.012231 | 0.012231 | 0.98736 | -0.24225 | 0.98751 | -0.23931 | 3.3603
5 | 0.0020552 | 0.00051477 | -0.0020551 | -0.00051507 | 1.0089e-07 | -2.9368e-07 | 0.0030982 | 0.0030983 | 0.0030983 | 0.98707 | -0.24782 | 0.98702 | -0.24885 | 0.85118
6 | 0.10724 | 0.027091 | -0.107 | -0.026939 | 0.00023851 | 0.00015234 | 0.16167 | 0.16167 | 0.16167 | 0.98751 | -0.23931 | 0.98511 | -0.28582 | 44.4141
7 | -0.15977 | -0.040305 | 0.15994 | 0.040411 | 0.00016615 | 0.00010595 | 0.24084 | 0.24084 | 0.24084 | 0.98751 | -0.23931 | 0.98863 | -0.21761 | 33.0825
8 | 0.044414 | 0.011181 | -0.044392 | -0.011167 | 2.2002e-05 | 1.3914e-05 | 0.066942 | 0.066942 | 0.066942 | 0.98751 | -0.23931 | 0.98698 | -0.24968 | 18.3906
9 | 0.0295 | 0.0074018 | -0.029497 | -0.0074 | 2.9308e-06 | 1.8258e-06 | 0.044594 | 0.044594 | 0.044594 | 0.9844 | -0.29979 | 0.9843 | -0.30188 | 12.2512
10 | -0.0295 | -0.0074018 | 0.029518 | 0.0074131 | 1.8107e-05 | 1.128e-05 | 0.044594 | 0.044594 | 0.044594 | 0.9844 | -0.29979 | 0.98506 | -0.28693 | 12.2512
11 | 0.019753 | 0.0049577 | -0.019744 | -0.0049521 | 9.1832e-06 | 5.5284e-06 | 0.029864 | 0.029864 | 0.029864 | 0.9843 | -0.30188 | 0.9838 | -0.31163 | 8.2044
12 | 0.0097439 | 0.0024423 | -0.0097428 | -0.0024417 | 1.1412e-06 | 5.5215e-07 | 0.014731 | 0.014731 | 0.014731 | 0.9843 | -0.30188 | 0.98417 | -0.30433 | 4.0469
13 | -0.03204 | -0.0080451 | 0.032048 | 0.0080505 | 8.7363e-06 | 5.4646e-06 | 0.048404 | 0.048404 | 0.048404 | 0.98506 | -0.28693 | 0.98536 | -0.28121 | 13.2977
14 | 0.019744 | 0.0049521 | -0.01974 | -0.00495 | 3.5981e-06 | 2.1662e-06 | 0.029864 | 0.029864 | 0.029864 | 0.9838 | -0.31163 | 0.9836 | -0.31545 | 8.2044
15 | 0.0057126 | 0.0014317 | -0.0057121 | -0.0014316 | 4.7488e-07 | 8.8238e-08 | 0.0086371 | 0.0086372 | 0.0086372 | 0.98417 | -0.30433 | 0.98408 | -0.30608 | 2.3729
16 | 0.065796 | 0.01659 | -0.065702 | -0.01653 | 9.3483e-05 | 5.9509e-05 | 0.099421 | 0.099421 | 0.099421 | 0.98511 | -0.28582 | 0.98358 | -0.31556 | 27.3134
17 | 0.041204 | 0.010349 | -0.041183 | -0.010335 | 2.124e-05 | 1.3407e-05 | 0.062247 | 0.062247 | 0.062247 | 0.98511 | -0.28582 | 0.98456 | -0.29663 | 17.1008
18 | -0.1628 | -0.041128 | 0.16281 | 0.041137 | 1.3888e-05 | 8.8172e-06 | 0.24515 | 0.24515 | 0.24515 | 0.98863 | -0.21761 | 0.98872 | -0.21583 | 22.4492
19 | 0.042738 | 0.010753 | -0.042709 | -0.010735 | 2.8634e-05 | 1.8091e-05 | 0.064448 | 0.064448 | 0.064448 | 0.98698 | -0.24968 | 0.98625 | -0.26371 | 17.7056
20 | -0.034572 | -0.0086831 | 0.034577 | 0.0086863 | 4.9885e-06 | 3.1305e-06 | 0.052215 | 0.052215 | 0.052215 | 0.98536 | -0.28121 | 0.98551 | -0.27819 | 14.3449
21 | 0.013095 | 0.0032845 | -0.013091 | -0.0032826 | 3.3738e-06 | 1.8684e-06 | 0.019811 | 0.019811 | 0.019811 | 0.9836 | -0.31545 | 0.98332 | -0.32086 | 5.4425
22 | 0.040065 | 0.010072 | -0.040051 | -0.010063 | 1.4118e-05 | 8.9043e-06 | 0.060459 | 0.060459 | 0.060459 | 0.98625 | -0.26371 | 0.98588 | -0.27109 | 16.6095
23 | 0.038319 | 0.0096288 | -0.038306 | -0.0096206 | 1.2979e-05 | 8.1745e-06 | 0.057845 | 0.057845 | 0.057845 | 0.98588 | -0.27109 | 0.98551 | -0.27819 | 15.8914
24 | 0.060879 | 0.015322 | -0.060833 | -0.015292 | 4.6136e-05 | 2.9343e-05 | 0.092124 | 0.092124 | 0.092124 | 0.98358 | -0.31556 | 0.98277 | -0.33143 | 25.3087
25 | 0.037382 | 0.0093824 | -0.037355 | -0.0093654 | 2.7137e-05 | 1.708e-05 | 0.056502 | 0.056502 | 0.056502 | 0.98456 | -0.29663 | 0.98378 | -0.31187 | 15.5225
26 | -0.16534 | -0.041771 | 0.16548 | 0.041862 | 0.00014374 | 9.1282e-05 | 0.24895 | 0.24895 | 0.24895 | 0.98872 | -0.21583 | 0.98966 | -0.19771 | 22.7978
27 | 0.056242 | 0.014142 | -0.056224 | -0.01413 | 1.7577e-05 | 1.1168e-05 | 0.085172 | 0.085172 | 0.085172 | 0.98277 | -0.33143 | 0.98244 | -0.33797 | 23.399
28 | 0.022991 | 0.0057644 | -0.022985 | -0.0057605 | 6.2883e-06 | 3.8485e-06 | 0.034776 | 0.034776 | 0.034776 | 0.98378 | -0.31187 | 0.98348 | -0.31761 | 9.5538
29 | 0.014364 | 0.003601 | -0.01436 | -0.0035989 | 3.6427e-06 | 2.0701e-06 | 0.021726 | 0.021726 | 0.021726 | 0.98378 | -0.31187 | 0.98351 | -0.31719 | 5.9687
30 | -0.16754 | -0.042378 | 0.16756 | 0.042389 | 1.753e-05 | 1.1134e-05 | 0.25205 | 0.25205 | 0.25205 | 0.98966 | -0.19771 | 0.98978 | -0.19553 | 23.0813
31 | -0.17003 | -0.043009 | 0.17019 | 0.043108 | 0.00015573 | 9.8929e-05 | 0.25577 | 0.25577 | 0.25577 | 0.98978 | -0.19553 | 0.99077 | -0.17646 | 23.4219
32 | -0.17347 | -0.04393 | 0.17363 | 0.044032 | 0.00016118 | 0.00010242 | 0.26069 | 0.26069 | 0.26069 | 0.99077 | -0.17646 | 0.99177 | -0.15713 | 23.8727
33 | -0.19564 | -0.049549 | 0.19593 | 0.049733 | 0.00028827 | 0.00018345 | 0.29371 | 0.29371 | 0.29371 | 0.99177 | -0.15713 | 0.99337 | -0.1265 | 26.8969
34 | 0.014862 | 0.0037255 | -0.01486 | -0.0037244 | 1.9966e-06 | 1.1397e-06 | 0.022299 | 0.022299 | 0.022299 | 0.99177 | -0.15713 | 0.99163 | -0.15995 | 6.126
35 | 0.0071487 | 0.0017916 | -0.0071481 | -0.0017914 | 6.0466e-07 | 2.0613e-07 | 0.010726 | 0.010726 | 0.010726 | 0.99177 | -0.15713 | 0.99168 | -0.15891 | 2.9466
36 | -0.19692 | -0.049982 | 0.19716 | 0.050136 | 0.00024217 | 0.00015413 | 0.2952 | 0.2952 | 0.2952 | 0.99337 | -0.1265 | 0.9947 | -0.10097 | 27.0331
37 | 0.0077403 | 0.0019401 | -0.0077392 | -0.0019396 | 1.1201e-06 | 4.313e-07 | 0.011615 | 0.011615 | 0.011615 | 0.99163 | -0.15995 | 0.99147 | -0.16299 | 3.191
38 | 0.0038369 | 0.00096157 | -0.0038368 | -0.0009616 | 7.1746e-08 | -2.8552e-08 | 0.0057573 | 0.0057573 | 0.0057573 | 0.99168 | -0.15891 | 0.99166 | -0.1593 | 1.5817
39 | 0.014486 | 0.0036327 | -0.014482 | -0.0036306 | 3.7167e-06 | 2.1048e-06 | 0.02167 | 0.021671 | 0.021671 | 0.9947 | -0.10097 | 0.99442 | -0.10635 | 5.9535
40 | -0.21165 | -0.053769 | 0.21187 | 0.05391 | 0.00022245 | 0.00014168 | 0.31687 | 0.31687 | 0.31687 | 0.9947 | -0.10097 | 0.99584 | -0.079161 | 29.0175
41 | -0.0066526 | -0.0016673 | 0.0066536 | 0.0016676 | 9.3994e-07 | 2.7396e-07 | 0.0099593 | 0.0099592 | 0.0099593 | 0.99397 | -0.11509 | 0.99412 | -0.11212 | 2.7361
42 | -0.011482 | -0.0028777 | 0.011484 | 0.0028787 | 1.9223e-06 | 1.0052e-06 | 0.017186 | 0.017186 | 0.017186 | 0.99412 | -0.11212 | 0.99431 | -0.10861 | 4.7215
43 | -0.01448 | -0.0036297 | 0.014482 | 0.0036306 | 1.5554e-06 | 8.8089e-07 | 0.021671 | 0.021671 | 0.021671 | 0.99431 | -0.10861 | 0.99442 | -0.10635 | 5.9535
44 | 0.002857 | 0.00071575 | -0.0028569 | -0.00071588 | 9.7063e-08 | -1.2264e-07 | 0.004269 | 0.004269 | 0.004269 | 0.99581 | -0.080055 | 0.99577 | -0.080768 | 1.1728
45 | 0.003613 | 0.00090517 | -0.0036128 | -0.00090529 | 2.0428e-07 | -1.124e-07 | 0.0053987 | 0.0053987 | 0.0053987 | 0.99581 | -0.080055 | 0.99575 | -0.081242 | 1.4832
46 | -0.0064699 | -0.0016209 | 0.0064702 | 0.001621 | 3.0734e-07 | 8.2611e-08 | 0.0096676 | 0.0096676 | 0.0096676 | 0.99581 | -0.080055 | 0.99586 | -0.079058 | 2.6559
47 | 0.0014918 | 0.00037376 | -0.0014918 | -0.00037387 | 1.7902e-08 | -1.1351e-07 | 0.0022292 | 0.0022292 | 0.0022292 | 0.99577 | -0.080768 | 0.99576 | -0.08102 | 0.61242
48 | 0.001875 | 0.00046977 | -0.001875 | -0.00046992 | 3.9092e-08 | -1.477e-07 | 0.0028019 | 0.002802 | 0.002802 | 0.99575 | -0.081242 | 0.99573 | -0.08168 | 0.76978
49 | -0.008538 | -0.0021392 | 0.0085392 | 0.0021398 | 1.2375e-06 | 5.2815e-07 | 0.012757 | 0.012757 | 0.012757 | 0.99586 | -0.079058 | 0.99602 | -0.076015 | 3.5047
50 | 0.010358 | 0.0025967 | -0.010355 | -0.0025953 | 2.6732e-06 | 1.3434e-06 | 0.015679 | 0.01568 | 0.01568 | 0.98298 | -0.32757 | 0.9827 | -0.33298 | 4.3076
51 | -0.010358 | -0.0025967 | 0.010361 | 0.0025983 | 3.3108e-06 | 1.6635e-06 | 0.015679 | 0.015679 | 0.015679 | 0.98298 | -0.32757 | 0.98332 | -0.32086 | 4.3075
52 | 0.0094301 | 0.0023637 | -0.0094278 | -0.0023626 | 2.2696e-06 | 1.0766e-06 | 0.014279 | 0.014279 | 0.014279 | 0.9827 | -0.33298 | 0.98245 | -0.33804 | 3.9229
53 | 0.00092487 | 0.00023162 | -0.00092486 | -0.00023179 | 1.0006e-08 | -1.6597e-07 | 0.0014004 | 0.0014004 | 0.0014004 | 0.9827 | -0.33298 | 0.98269 | -0.33321 | 0.38474
54 | 0.053405 | 0.01343 | -0.05336 | -0.013402 | 4.4839e-05 | 2.8454e-05 | 0.079952 | 0.079952 | 0.079952 | 0.99413 | -0.11227 | 0.99322 | -0.12987 | 21.965
55 | -0.053405 | -0.01343 | 0.053471 | 0.013472 | 6.658e-05 | 4.225e-05 | 0.079952 | 0.079952 | 0.079952 | 0.99413 | -0.11227 | 0.99549 | -0.086205 | 21.9649
56 | 0.041406 | 0.010405 | -0.041385 | -0.010392 | 2.1324e-05 | 1.3456e-05 | 0.062043 | 0.062043 | 0.062043 | 0.99322 | -0.12987 | 0.99267 | -0.14066 | 17.0449
57 | 0.011954 | 0.0029966 | -0.011953 | -0.0029963 | 5.4293e-07 | 2.8906e-07 | 0.017909 | 0.017909 | 0.017909 | 0.99322 | -0.12987 | 0.99317 | -0.13082 | 4.9201
58 | -0.06132 | -0.015439 | 0.061381 | 0.015479 | 6.1653e-05 | 3.9203e-05 | 0.091683 | 0.091683 | 0.091683 | 0.99549 | -0.086205 | 0.99658 | -0.065198 | 25.1877
59 | 0.0051123 | 0.0012811 | -0.0051116 | -0.0012811 | 6.4505e-07 | 4.972e-08 | 0.0077437 | 0.0077439 | 0.0077439 | 0.98235 | -0.33982 | 0.98222 | -0.34247 | 2.1274
60 | -0.0051123 | -0.0012811 | 0.0051127 | 0.0012811 | 4.353e-07 | 3.3489e-08 | 0.0077437 | 0.0077436 | 0.0077437 | 0.98235 | -0.33982 | 0.98245 | -0.33804 | 2.1274
61 | 0.0051116 | 0.0012811 | -0.0051115 | -0.0012811 | 1.5315e-07 | 1.1821e-08 | 0.0077439 | 0.0077439 | 0.0077439 | 0.98222 | -0.34247 | 0.98219 | -0.3431 | 2.1274
62 | 0.092908 | 0.023523 | -0.092665 | -0.023368 | 0.00024221 | 0.00015459 | 0.1393 | 0.1393 | 0.1393 | 0.99305 | -0.13298 | 0.99022 | -0.18743 | 38.2694
63 | -0.12395 | -0.03131 | 0.12436 | 0.031568 | 0.00040407 | 0.0002582 | 0.18582 | 0.18582 | 0.18582 | 0.99305 | -0.13298 | 0.99658 | -0.065198 | 51.0504
64 | 0.031046 | 0.0077872 | -0.03103 | -0.0077768 | 1.669e-05 | 1.0416e-05 | 0.046523 | 0.046523 | 0.046523 | 0.99305 | -0.13298 | 0.99246 | -0.14426 | 12.7811
65 | 0.092665 | 0.023368 | -0.092641 | -0.023352 | 2.4836e-05 | 1.5851e-05 | 0.1393 | 0.1393 | 0.1393 | 0.99022 | -0.18743 | 0.98993 | -0.19303 | 38.2694
66 | -0.18574 | -0.047047 | 0.18606 | 0.04725 | 0.00031813 | 0.00020303 | 0.27751 | 0.27751 | 0.27751 | 0.99658 | -0.065198 | 0.99845 | -0.029602 | 38.119
67 | 0.011162 | 0.0027974 | -0.011162 | -0.0027974 | 5.7677e-08 | 2.9817e-08 | 0.016735 | 0.016735 | 0.016735 | 0.99246 | -0.14426 | 0.99246 | -0.14437 | 4.5976
68 | 0.0538 | 0.013518 | -0.053791 | -0.013513 | 8.3613e-06 | 5.3082e-06 | 0.081256 | 0.081256 | 0.081256 | 0.98537 | -0.28142 | 0.9852 | -0.28468 | 22.3231
69 | -0.0538 | -0.013518 | 0.053839 | 0.013543 | 3.9096e-05 | 2.482e-05 | 0.081256 | 0.081256 | 0.081256 | 0.98537 | -0.28142 | 0.98615 | -0.26621 | 22.3231
70 | 0.053791 | 0.013513 | -0.053759 | -0.013492 | 3.2433e-05 | 2.059e-05 | 0.081256 | 0.081256 | 0.081256 | 0.9852 | -0.28468 | 0.98455 | -0.29732 | 22.3231
71 | -0.057 | -0.014335 | 0.057061 | 0.014374 | 6.1706e-05 | 3.9208e-05 | 0.086025 | 0.086025 | 0.086025 | 0.98615 | -0.26621 | 0.98732 | -0.24357 | 23.6333
72 | 0.094824 | 0.023855 | -0.094729 | -0.023794 | 9.5516e-05 | 6.0965e-05 | 0.14153 | 0.14153 | 0.14153 | 0.9972 | -0.053381 | 0.9961 | -0.074487 | 38.8814
73 | 0.21453 | 0.054679 | -0.21426 | -0.054509 | 0.00026657 | 0.00016979 | 0.32044 | 0.32044 | 0.32044 | 0.9972 | -0.053381 | 0.99584 | -0.079161 | 29.3445
74 | -0.30935 | -0.078534 | 0.30952 | 0.078643 | 0.00016971 | 0.00010837 | 0.46197 | 0.46197 | 0.46197 | 0.9972 | -0.053381 | 0.99779 | -0.041985 | 42.3049
75 | 0.086189 | 0.021654 | -0.086063 | -0.021574 | 0.00012543 | 8.0014e-05 | 0.12877 | 0.12877 | 0.12877 | 0.9961 | -0.074487 | 0.99452 | -0.10503 | 35.3768
76 | 0.0085399 | 0.00214 | -0.0085392 | -0.0021398 | 6.2134e-07 | 2.6514e-07 | 0.012757 | 0.012757 | 0.012757 | 0.9961 | -0.074487 | 0.99602 | -0.076015 | 3.5047
77 | 0.0023898 | 0.00059886 | -0.0023897 | -0.00059893 | 3.1263e-08 | -6.5055e-08 | 0.0035708 | 0.0035709 | 0.0035709 | 0.99584 | -0.079161 | 0.99583 | -0.079436 | 0.98101
78 | -0.34032 | -0.086361 | 0.34101 | 0.086801 | 0.00068876 | 0.00043997 | 0.5079 | 0.5079 | 0.5079 | 0.99779 | -0.041985 | 1 | 0 | 46.511
79 | -0.18606 | -0.04725 | 0.1861 | 0.047279 | 4.6981e-05 | 2.9876e-05 | 0.27751 | 0.27751 | 0.27751 | 0.99845 | -0.029602 | 0.99872 | -0.024357 | 25.4127
80 | -0.20843 | -0.052874 | 0.20867 | 0.05303 | 0.00024442 | 0.00015564 | 0.31077 | 0.31077 | 0.31077 | 0.99872 | -0.024357 | 1 | 0 | 28.4584
81 | 0.048442 | 0.01216 | -0.048393 | -0.012128 | 4.9479e-05 | 3.1354e-05 | 0.073221 | 0.073221 | 0.073221 | 0.98455 | -0.29732 | 0.98346 | -0.31876 | 20.1156
82 | 0.011953 | 0.0029963 | -0.011951 | -0.0029953 | 1.9722e-06 | 1.0501e-06 | 0.017909 | 0.017909 | 0.017909 | 0.99317 | -0.13082 | 0.993 | -0.13428 | 4.9201
83 | 0.024555 | 0.0061588 | -0.024542 | -0.0061509 | 1.2876e-05 | 7.9109e-06 | 0.036742 | 0.036742 | 0.036742 | 0.99452 | -0.10503 | 0.99395 | -0.11603 | 10.0939
84 | 0.030536 | 0.0076728 | -0.030516 | -0.0076602 | 2.0232e-05 | 1.2616e-05 | 0.045781 | 0.045781 | 0.045781 | 0.99267 | -0.14066 | 0.99195 | -0.15455 | 12.5773
85 | 0.028527 | 0.0071527 | -0.028518 | -0.0071474 | 8.5238e-06 | 5.2963e-06 | 0.042881 | 0.042881 | 0.042881 | 0.98993 | -0.19303 | 0.98961 | -0.1993 | 11.7806
86 | 0.064114 | 0.016199 | -0.064059 | -0.016164 | 5.4943e-05 | 3.4961e-05 | 0.096419 | 0.096419 | 0.096419 | 0.98993 | -0.19303 | 0.989 | -0.21092 | 26.4889
87 | -0.059663 | -0.015026 | 0.059721 | 0.015063 | 5.7529e-05 | 3.6576e-05 | 0.089947 | 0.089946 | 0.089947 | 0.98732 | -0.24357 | 0.98836 | -0.22343 | 24.7106
88 | 0.018767 | 0.0047083 | -0.018757 | -0.0047027 | 9.3241e-06 | 5.564e-06 | 0.028176 | 0.028176 | 0.028176 | 0.99114 | -0.17011 | 0.99061 | -0.18054 | 7.7408
89 | -0.018767 | -0.0047083 | 0.018771 | 0.0047112 | 4.899e-06 | 2.9232e-06 | 0.028176 | 0.028176 | 0.028176 | 0.99114 | -0.17011 | 0.99143 | -0.16463 | 7.7407
90 | 0.018757 | 0.0047027 | -0.018753 | -0.0046999 | 4.6823e-06 | 2.7943e-06 | 0.028176 | 0.028176 | 0.028176 | 0.99061 | -0.18054 | 0.99034 | -0.18577 | 7.7408
91 | -0.030502 | -0.007651 | 0.030516 | 0.0076602 | 1.467e-05 | 9.1482e-06 | 0.045782 | 0.045781 | 0.045782 | 0.99143 | -0.16463 | 0.99195 | -0.15455 | 12.5774
92 | 0.018452 | 0.0046245 | -0.018452 | -0.0046245 | 2.1602e-09 | 1.2959e-09 | 0.027624 | 0.027624 | 0.027624 | 0.99395 | -0.11603 | 0.99395 | -0.11604 | 7.5891
93 | 0.049295 | 0.012394 | -0.049243 | -0.012361 | 5.128e-05 | 3.2509e-05 | 0.074677 | 0.074677 | 0.074677 | 0.98244 | -0.33797 | 0.98132 | -0.35978 | 20.5156
94 | 0.011932 | 0.0029906 | -0.011932 | -0.0029906 | 7.1845e-08 | 3.8312e-08 | 0.017929 | 0.017929 | 0.017929 | 0.99034 | -0.18577 | 0.99033 | -0.1859 | 4.9255
95 | 0.0068487 | 0.0017165 | -0.0068484 | -0.0017164 | 2.2878e-07 | 7.2329e-08 | 0.010292 | 0.010292 | 0.010292 | 0.99021 | -0.18817 | 0.99018 | -0.18887 | 2.8274
96 | -0.0068487 | -0.0017165 | 0.0068494 | 0.0017167 | 7.4067e-07 | 2.3412e-07 | 0.010292 | 0.010292 | 0.010292 | 0.99021 | -0.18817 | 0.99033 | -0.1859 | 2.8274
97 | 0.044591 | 0.011189 | -0.044557 | -0.011167 | 3.4781e-05 | 2.2004e-05 | 0.067648 | 0.067648 | 0.067648 | 0.98092 | -0.36764 | 0.98008 | -0.38402 | 18.5847
98 | -0.044591 | -0.011189 | 0.044608 | 0.0112 | 1.6727e-05 | 1.0582e-05 | 0.067648 | 0.067648 | 0.067648 | 0.98092 | -0.36764 | 0.98132 | -0.35978 | 18.5847
99 | -0.061938 | -0.015619 | 0.061975 | 0.015642 | 3.7092e-05 | 2.3593e-05 | 0.093284 | 0.093284 | 0.093284 | 0.98836 | -0.22343 | 0.989 | -0.21092 | 25.6274

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.57444 | 0.14562

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0026092 | 0.00065394
1 | 0.0024227 | 0.0006072
2 | 0.0010281 | 0.00025766
3 | 0.0020551 | 0.00051507
4 | 0.0025218 | 0.00063202
5 | 0.0040302 | 0.0010101
6 | 0.0028604 | 0.00071689
7 | 0.0016539 | 0.00041451
8 | 0.002524 | 0.00063258
9 | 0.0066454 | 0.0016655
10 | 0.0057121 | 0.0014316
11 | 0.0026444 | 0.00066275
12 | 0.001732 | 0.00043409
13 | 0.0037283 | 0.0009344
14 | 0.0048234 | 0.0012089
15 | 0.0038014 | 0.00095271
16 | 0.0025292 | 0.00063388
17 | 0.0045911 | 0.0011507
18 | 0.0020588 | 0.00051597
19 | 0.0024742 | 0.00062009
20 | 0.0032781 | 0.00082158
21 | 0.00099341 | 0.00024897
22 | 0.0071196 | 0.0017843
23 | 0.0033112 | 0.00082987
24 | 0.0077392 | 0.0019396
25 | 0.0038368 | 0.0009616
26 | 0.0066526 | 0.0016673
27 | 0.0048283 | 0.0012101
28 | 0.0029965 | 0.000751
29 | 0.0013651 | 0.00034212
30 | 0.0017377 | 0.00043552
31 | 0.0020678 | 0.00051823
32 | 0.0027303 | 0.00068427
33 | 0.0078481 | 0.0019669
34 | 0.0043151 | 0.0010815
35 | 0.019868 | 0.0049793
36 | 0.0031607 | 0.00079216
37 | 0.030799 | 0.0077189
38 | 0.022323 | 0.0055948
39 | 0.0053165 | 0.0013325
40 | 0.011951 | 0.0029953
41 | 0.061508 | 0.015415
42 | 0.0051115 | 0.0012811
43 | 0.0023897 | 0.00059893
44 | 0.0014918 | 0.00037387
45 | 0.001875 | 0.00046992
46 | 0.00092486 | 0.00023179
47 | 0.010848 | 0.0027189
48 | 0.011162 | 0.0027974
49 | 0.028518 | 0.0071474
50 | 0.0026019 | 0.00065211
51 | 0.01173 | 0.0029398
52 | 0.023112 | 0.0057923
53 | 0.022985 | 0.0057605
54 | 0.048393 | 0.012128
55 | 0.0060903 | 0.0015264
56 | 0.018452 | 0.0046245
57 | 0.01436 | 0.0035989
58 | 0.0069294 | 0.0017367
59 | 0.0068201 | 0.0017093
60 | 0.0068484 | 0.0017164
61 | 0.005083 | 0.0012739
62 | 0.044557 | 0.011167
63 | 0.0046353 | 0.0011617
64 | 0.0022167 | 0.00055557
65 | 0.0020841 | 0.00052233

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1