## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_230-69_1_4_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_230-69_1_4_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_230-69_1_4_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_230-69_1_4_node_161 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_230-69_1_4_node_160 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_230-69_1_4_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_230-69_1_4_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_230-69_1_4_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_230-69_1_4_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_230-69_1_4_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_230-69_1_4_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_230-69_1_4_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_230-69_1_4_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_230-69_1_4_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_230-69_1_4_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_230-69_1_4_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_230-69_1_4_node_181 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_230-69_1_4_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_230-69_1_4_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_230-69_1_4_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_230-69_1_4_node_167 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_230-69_1_4_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_230-69_1_4_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_230-69_1_4_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_230-69_1_4_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_230-69_1_4_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_230-69_1_4_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_230-69_1_4_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_230-69_1_4_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_230-69_1_4_node_180 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_230-69_1_4_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_230-69_1_4_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_230-69_1_4_node_156 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_230-69_1_4_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_230-69_1_4_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_230-69_1_4_node_164 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_230-69_1_4_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_230-69_1_4_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_230-69_1_4_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_230-69_1_4_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_230-69_1_4_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_230-69_1_4_node_175 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_230-69_1_4_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_230-69_1_4_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_230-69_1_4_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_230-69_1_4_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_230-69_1_4_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_230-69_1_4_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_230-69_1_4_node_179 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_230-69_1_4_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_230-69_1_4_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_230-69_1_4_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_230-69_1_4_node_187 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_230-69_1_4_node_162 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_230-69_1_4_node_159 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_230-69_1_4_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_230-69_1_4_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_230-69_1_4_node_166 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_230-69_1_4_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_230-69_1_4_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_230-69_1_4_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_230-69_1_4_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_230-69_1_4_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_230-69_1_4_node_165 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_230-69_1_4_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_230-69_1_4_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_230-69_1_4_node_168 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_230-69_1_4_node_169 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_230-69_1_4_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_230-69_1_4_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_230-69_1_4_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_230-69_1_4_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_230-69_1_4_node_173 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_230-69_1_4_node_184 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_230-69_1_4_node_185 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_230-69_1_4_node_178 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_230-69_1_4_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_230-69_1_4_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_230-69_1_4_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_230-69_1_4_node_157 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_230-69_1_4_node_174 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_230-69_1_4_node_172 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_230-69_1_4_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_230-69_1_4_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_230-69_1_4_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_230-69_1_4_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_230-69_1_4_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_230-69_1_4_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_230-69_1_4_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_230-69_1_4_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_230-69_1_4_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_230-69_1_4_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_230-69_1_4_node_176 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_230-69_1_4_node_158 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_230-69_1_4_node_177 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_230-69_1_4_node_163 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_230-69_1_4_node_170 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_230-69_1_4_node_171 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_MV_509_0_node_128 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_230-69_1_4_load_4 | 0 | 0.016548 | 0.0041474 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_230-69_1_4_load_44 | 1 | 0.0025914 | 0.00064945 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_230-69_1_4_load_161 | 3 | 0.0017997 | 0.00045104 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_230-69_1_4_load_160 | 4 | 0.0048652 | 0.0012193 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_230-69_1_4_load_75 | 7 | 0.0025285 | 0.00063371 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_230-69_1_4_load_62 | 10 | 0.020999 | 0.005263 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_230-69_1_4_load_132 | 13 | 0.013 | 0.0032582 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_230-69_1_4_load_181 | 16 | 0.0033769 | 0.00084633 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_230-69_1_4_load_167 | 20 | 0.0031657 | 0.0007934 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_230-69_1_4_load_46 | 22 | 0.0051743 | 0.0012968 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_230-69_1_4_load_45 | 24 | 0.0062477 | 0.0015658 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_230-69_1_4_load_82 | 27 | 0.0013595 | 0.00034072 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_230-69_1_4_load_180 | 29 | 0.0035274 | 0.00088405 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_230-69_1_4_load_156 | 32 | 0.0017329 | 0.00043431 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_230-69_1_4_load_164 | 35 | 0.003166 | 0.00079348 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_230-69_1_4_load_67 | 37 | 0.012548 | 0.0031448 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_230-69_1_4_load_64 | 40 | 0.0067497 | 0.0016916 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_230-69_1_4_load_175 | 41 | 0.0028868 | 0.00072349 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_230-69_1_4_load_84 | 44 | 0.0024483 | 0.00061361 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_230-69_1_4_load_85 | 47 | 0.0023978 | 0.00060094 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_230-69_1_4_load_179 | 48 | 0.0023968 | 0.0006007 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_230-69_1_4_load_59 | 49 | 0.0088344 | 0.0022141 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_230-69_1_4_load_48 | 50 | 0.0023442 | 0.00058751 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_230-69_1_4_load_47 | 51 | 0.0019332 | 0.0004845 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_230-69_1_4_load_187 | 52 | 0.00022919 | 5.744e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_230-69_1_4_load_162 | 53 | 0.0020935 | 0.00052468 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_230-69_1_4_load_159 | 54 | 0.0046945 | 0.0011766 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_230-69_1_4_load_73 | 55 | 0.010683 | 0.0026775 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_230-69_1_4_load_77 | 56 | 0.010636 | 0.0026656 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_230-69_1_4_load_166 | 57 | 0.0031667 | 0.00079366 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_230-69_1_4_load_89 | 58 | 0.011484 | 0.0028782 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_230-69_1_4_load_81 | 59 | 0.0047046 | 0.0011791 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_230-69_1_4_load_57 | 60 | 0.0043874 | 0.0010996 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_230-69_1_4_load_87 | 62 | 0.0035225 | 0.00088282 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_230-69_1_4_load_165 | 63 | 0.0031647 | 0.00079316 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_230-69_1_4_load_74 | 64 | 0.006947 | 0.0017411 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_230-69_1_4_load_83 | 65 | 0.003958 | 0.00099196 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_230-69_1_4_load_168 | 66 | 0.0081708 | 0.0020478 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_230-69_1_4_load_169 | 67 | 0.0081399 | 0.0020401 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_230-69_1_4_load_79 | 69 | 0.0046982 | 0.0011775 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_230-69_1_4_load_76 | 70 | 0.016571 | 0.0041532 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_230-69_1_4_load_173 | 72 | 0.0057181 | 0.0014331 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_230-69_1_4_load_184 | 73 | 0.0044771 | 0.0011221 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_230-69_1_4_load_185 | 74 | 0.0026391 | 0.00066141 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_230-69_1_4_load_178 | 75 | 0.0019125 | 0.00047932 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_230-69_1_4_load_58 | 76 | 0.0037685 | 0.00094448 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_230-69_1_4_load_54 | 77 | 0.0025193 | 0.00063139 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_230-69_1_4_load_49 | 78 | 0.0025271 | 0.00063335 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_230-69_1_4_load_157 | 79 | 0.0044738 | 0.0011212 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_230-69_1_4_load_174 | 80 | 0.0066451 | 0.0016654 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_230-69_1_4_load_172 | 81 | 0.005913 | 0.0014819 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_230-69_1_4_load_51 | 82 | 0.0043682 | 0.0010948 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_230-69_1_4_load_55 | 84 | 0.0050414 | 0.0012635 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_230-69_1_4_load_56 | 85 | 0.0032204 | 0.00080711 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_230-69_1_4_load_69 | 86 | 0.0031081 | 0.00077896 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_230-69_1_4_load_60 | 87 | 0.0030364 | 0.000761 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_230-69_1_4_load_70 | 88 | 0.003777 | 0.00094659 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_230-69_1_4_load_61 | 89 | 0.0016856 | 0.00042245 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_230-69_1_4_load_65 | 90 | 0.0024584 | 0.00061613 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_230-69_1_4_load_71 | 91 | 0.0082725 | 0.0020733 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_230-69_1_4_load_176 | 92 | 0.003126 | 0.00078345 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_230-69_1_4_load_158 | 93 | 0.0044714 | 0.0011206 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_230-69_1_4_load_177 | 94 | 0.0019818 | 0.00049668 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_230-69_1_4_load_163 | 95 | 0.0021024 | 0.00052692 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_230-69_1_4_load_170 | 96 | 0.0081382 | 0.0020396 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 6 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_230-69_1_4_line_0 |  | 0 | 1 | 0.0026555 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_230-69_1_4_line_1 |  | 1 | 24 | 0.024134 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_230-69_1_4_line_2 |  | 2 | 3 | 0.011526 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_230-69_1_4_line_3 |  | 2 | 4 | 0.038147 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_230-69_1_4_line_4 |  | 3 | 53 | 0.018908 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_230-69_1_4_line_5 |  | 4 | 54 | 0.019151 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_230-69_1_4_line_6 |  | 5 | 6 | 0.015075 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
7 | LV_230-69_1_4_line_7 |  | 5 | 7 | 0.011466 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
8 | LV_230-69_1_4_line_8 |  | 6 | 39 | 0.003213 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_230-69_1_4_line_9 |  | 6 | 40 | 0.022447 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_230-69_1_4_line_10 |  | 7 | 55 | 0.0044948 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
11 | LV_230-69_1_4_line_11 |  | 8 | 9 | 0.005431 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_230-69_1_4_line_12 |  | 8 | 10 | 0.02474 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_230-69_1_4_line_13 |  | 9 | 56 | 0.03315 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_230-69_1_4_line_14 |  | 9 | 23 | 0.005006 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_230-69_1_4_line_15 |  | 11 | 12 | 0.009088 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_230-69_1_4_line_16 |  | 11 | 13 | 0.011293 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_230-69_1_4_line_17 |  | 12 | 32 | 0.0063274 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_230-69_1_4_line_18 |  | 12 | 28 | 0.0099816 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_230-69_1_4_line_19 |  | 14 | 15 | 0.011124 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_230-69_1_4_line_20 |  | 14 | 16 | 0.018805 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_230-69_1_4_line_21 |  | 15 | 27 | 0.018511 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_230-69_1_4_line_22 |  | 16 | 25 | 0.024462 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_230-69_1_4_line_23 |  | 17 | 18 | 0.039138 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_230-69_1_4_line_24 |  | 17 | 19 | 0.030586 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_230-69_1_4_line_25 |  | 17 | 20 | 0.011854 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_230-69_1_4_line_26 |  | 18 | 41 | 0.035317 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_230-69_1_4_line_27 |  | 19 | 52 | 0.025614 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_230-69_1_4_line_28 |  | 20 | 57 | 0.018647 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_230-69_1_4_line_29 |  | 21 | 22 | 0.020618 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_230-69_1_4_line_30 |  | 21 | 23 | 0.013249 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_230-69_1_4_line_31 |  | 21 | 24 | 0.0046487 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_230-69_1_4_line_32 |  | 22 | 33 | 0.031699 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_230-69_1_4_line_33 |  | 25 | 26 | 0.009471 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_230-69_1_4_line_34 |  | 26 | 28 | 0.029265 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_230-69_1_4_line_35 |  | 26 | 29 | 0.023132 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_230-69_1_4_line_36 |  | 27 | 59 | 0.018492 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_230-69_1_4_line_37 |  | 28 | 35 | 0.0078076 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_230-69_1_4_line_38 |  | 30 | 31 | 0.013995 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_230-69_1_4_line_39 |  | 30 | 32 | 0.019914 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_230-69_1_4_line_40 |  | 31 | 62 | 0.055105 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_230-69_1_4_line_41 |  | 31 | 58 | 0.016582 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_230-69_1_4_line_42 |  | 33 | 34 | 0.035608 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_230-69_1_4_line_43 |  | 34 | 50 | 0.005224 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_230-69_1_4_line_44 |  | 34 | 51 | 0.057075 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_230-69_1_4_line_45 |  | 35 | 63 | 0.018648 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_230-69_1_4_line_46 |  | 36 | 37 | 0.024692 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
47 | LV_230-69_1_4_line_47 |  | 36 | 38 | 0.004748 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
48 | LV_230-69_1_4_line_48 |  | 37 | 64 | 0.0012805 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
49 | LV_230-69_1_4_line_49 |  | 38 | 65 | 0.0096745 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_230-69_1_4_line_50 |  | 38 | 59 | 0.01255 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_230-69_1_4_line_51 |  | 39 | 68 | 0.01736 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_230-69_1_4_line_52 |  | 39 | 69 | 0.011896 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_230-69_1_4_line_53 |  | 39 | 70 | 0.038719 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_230-69_1_4_line_54 |  | 40 | 71 | 0.011475 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_230-69_1_4_line_55 |  | 41 | 72 | 0.033051 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_230-69_1_4_line_56 |  | 42 | 43 | 0.048014 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_230-69_1_4_line_57 |  | 42 | 44 | 0.031459 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_230-69_1_4_line_58 |  | 43 | 73 | 0.031556 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_230-69_1_4_line_59 |  | 43 | 74 | 0.018759 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_230-69_1_4_line_60 |  | 44 | 47 | 0.030722 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_230-69_1_4_line_61 |  | 45 | 46 | 0.00461 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_230-69_1_4_line_62 |  | 45 | 47 | 0.015327 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_230-69_1_4_line_63 |  | 45 | 48 | 0.022922 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_230-69_1_4_line_64 |  | 46 | 49 | 0.025021 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_230-69_1_4_line_65 |  | 48 | 75 | 0.019285 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_230-69_1_4_line_66 |  | 50 | 78 | 0.012369 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_230-69_1_4_line_67 |  | 53 | 95 | 0.0088803 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_230-69_1_4_line_68 |  | 54 | 69 | 0.0093548 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_230-69_1_4_line_69 |  | 55 | 64 | 0.024348 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
70 | LV_230-69_1_4_line_70 |  | 56 | 70 | 0.029733 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_230-69_1_4_line_71 |  | 57 | 63 | 0.027947 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_230-69_1_4_line_72 |  | 60 | 61 | 0.03236 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_230-69_1_4_line_73 |  | 61 | 85 | 0.017951 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_230-69_1_4_line_74 |  | 61 | 82 | 0.018607 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_230-69_1_4_line_75 |  | 65 | 92 | 0.012929 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_230-69_1_4_line_76 |  | 66 | 67 | 0.026107 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_230-69_1_4_line_77 |  | 67 | 96 | 0.018809 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_230-69_1_4_line_78 |  | 68 | 79 | 0.0067373 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_230-69_1_4_line_79 |  | 71 | 90 | 0.022954 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_230-69_1_4_line_80 |  | 72 | 97 | 0.03825 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_230-69_1_4_line_81 |  | 75 | 94 | 0.010264 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_230-69_1_4_line_82 |  | 76 | 77 | 0.024232 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_230-69_1_4_line_83 |  | 77 | 83 | 0.0087499 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_230-69_1_4_line_84 |  | 79 | 93 | 0.0088685 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_230-69_1_4_line_85 |  | 80 | 81 | 0.015794 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_230-69_1_4_line_86 |  | 81 | 97 | 0.005998 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_230-69_1_4_line_87 |  | 82 | 83 | 0.010742 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_230-69_1_4_line_88 |  | 83 | 84 | 0.017074 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_230-69_1_4_line_89 |  | 84 | 86 | 0.024807 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_230-69_1_4_line_90 |  | 85 | 87 | 0.00099268 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_230-69_1_4_line_91 |  | 86 | 88 | 0.019088 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_230-69_1_4_line_92 |  | 87 | 89 | 0.0045338 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_230-69_1_4_line_93 |  | 88 | 91 | 0.009833 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_230-69_1_4_line_94 |  | 90 | 91 | 0.019338 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_230-69_1_4_line_95 |  | 92 | 94 | 0.022196 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_230-69_1_4_line_96 |  | 96 | 97 | 0.044108 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_230-69_1_4_trafo_32 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 98 | 6 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5
0 | 2698230.7668 | 1261965.9599 | 2698228.115 | 1261966.1008
1 | 2698228.115 | 1261966.1008 | 2698204.0154 | 1261967.3811
2 | 2698310.9741 | 1261814.1559 | 2698317.6554 | 1261816.1463 | 2698321.0765 | 1261819.1532
3 | 2698310.9741 | 1261814.1559 | 2698286.4367 | 1261843.3641
4 | 2698316.91 | 1261832.9426 | 2698325.4318 | 1261822.9811 | 2698321.0765 | 1261819.1532
5 | 2698274.1182 | 1261858.0274 | 2698286.4367 | 1261843.3641
6 | 2698258.0273 | 1261872.1792 | 2698264.5103 | 1261864.792 | 2698260.3741 | 1261861.5651
7 | 2698260.3741 | 1261861.5651 | 2698251.3362 | 1261854.5084
8 | 2698258.0273 | 1261872.1792 | 2698260.4487 | 1261874.2989
9 | 2698258.0273 | 1261872.1792 | 2698243.2109 | 1261889.0417
10 | 2698251.3362 | 1261854.5084 | 2698247.7934 | 1261851.7422
11 | 2698195.5791 | 1261952.4301 | 2698190.1315 | 1261952.3841
12 | 2698190.1315 | 1261952.3841 | 2698205.7096 | 1261933.165
13 | 2698195.5791 | 1261952.4301 | 2698197.8804 | 1261948.6208 | 2698216.3636 | 1261926.6655
14 | 2698195.5791 | 1261952.4301 | 2698195.6789 | 1261953.6772 | 2698196.7587 | 1261954.4513 | 2698199.1939 | 1261954.3806
15 | 2698347.2781 | 1261775.4276 | 2698345.4179 | 1261777.6207 | 2698344.5449 | 1261779.3632 | 2698344.5992 | 1261781.5325 | 2698345.3807 | 1261783.4804
16 | 2698347.2781 | 1261775.4276 | 2698354.557 | 1261766.7939
17 | 2698345.3807 | 1261783.4804 | 2698350.1133 | 1261787.6803
18 | 2698338.5897 | 1261790.7958 | 2698342.4345 | 1261786.634 | 2698345.3807 | 1261783.4804
19 | 2698292.4135 | 1261802.816 | 2698291.5678 | 1261803.825 | 2698285.3524 | 1261811.4279
20 | 2698292.4135 | 1261802.816 | 2698286.9918 | 1261798.489 | 2698294.6633 | 1261789.433
21 | 2698285.3524 | 1261811.4279 | 2698279.8869 | 1261807.9231 | 2698276.0641 | 1261806.236 | 2698272.2557 | 1261805.4944 | 2698268.3074 | 1261805.192
22 | 2698311.2426 | 1261779.8879 | 2698306.2856 | 1261775.7132 | 2698294.6633 | 1261789.433
23 | 2698402.0908 | 1261847.1533 | 2698422.2868 | 1261865.2596 | 2698425.2506 | 1261873.271 | 2698424.621 | 1261876.6856
24 | 2698378.3259 | 1261860.5579 | 2698378.4133 | 1261859.8365 | 2698390.8523 | 1261860.4439 | 2698402.0908 | 1261847.1533
25 | 2698402.0908 | 1261847.1533 | 2698393.2251 | 1261839.2849
26 | 2698424.621 | 1261876.6856 | 2698416.8336 | 1261880.9373 | 2698415.5348 | 1261881.5495 | 2698392.9368 | 1261892.2617
27 | 2698400.3811 | 1261869.7322 | 2698396.0323 | 1261871.5836 | 2698386.8177 | 1261866.9599 | 2698378.3259 | 1261860.5579
28 | 2698379.2789 | 1261826.9076 | 2698393.2251 | 1261839.2849
29 | 2698199.3732 | 1261967.6277 | 2698192.0822 | 1261967.8736 | 2698180.8579 | 1261968.0986 | 2698178.7646 | 1261967.9958
30 | 2698199.1939 | 1261954.3806 | 2698199.2614 | 1261962.5662 | 2698199.3732 | 1261967.6277
31 | 2698199.3732 | 1261967.6277 | 2698204.0154 | 1261967.3811
32 | 2698147.2245 | 1261965.0269 | 2698153.2565 | 1261965.7275 | 2698166.8229 | 1261967.4095 | 2698178.7646 | 1261967.9958
33 | 2698317.3691 | 1261772.6504 | 2698311.8345 | 1261779.186 | 2698311.2426 | 1261779.8879
34 | 2698317.3691 | 1261772.6504 | 2698325.0248 | 1261779.4944 | 2698324.34 | 1261780.3392 | 2698330.5181 | 1261785.8575 | 2698334.2385 | 1261789.1665 | 2698338.5897 | 1261790.7958
35 | 2698317.3691 | 1261772.6504 | 2698310.0529 | 1261766.6906 | 2698308.9617 | 1261763.8813 | 2698306.0124 | 1261761.3302 | 2698300.8872 | 1261756.8876
36 | 2698268.3074 | 1261805.192 | 2698267.6196 | 1261805.1393 | 2698249.8696 | 1261803.7746
37 | 2698338.5897 | 1261790.7958 | 2698344.4292 | 1261795.9783
38 | 2698379.0169 | 1261800.0199 | 2698365.0082 | 1261800.8988
39 | 2698365.0082 | 1261800.8988 | 2698350.1133 | 1261787.6803
40 | 2698379.0169 | 1261800.0199 | 2698377.3262 | 1261801.9934 | 2698416.834 | 1261836.5767
41 | 2698379.0169 | 1261800.0199 | 2698389.7948 | 1261787.4182
42 | 2698132.9434 | 1261990.5108 | 2698134.6125 | 1261986.2016 | 2698136.7011 | 1261972.058 | 2698137.8643 | 1261965.0827 | 2698143.8003 | 1261966.1154 | 2698147.2245 | 1261965.0269
43 | 2698132.9434 | 1261990.5108 | 2698129.5985 | 1261993.6356 | 2698128.974 | 1261993.8032
44 | 2698132.9434 | 1261990.5108 | 2698140.8275 | 1261992.6655 | 2698150.7322 | 1261994.309 | 2698189.5829 | 1261995.2286
45 | 2698344.4292 | 1261795.9783 | 2698358.3767 | 1261808.3567
46 | 2698236.9539 | 1261807.5431 | 2698234.867 | 1261832.1467
47 | 2698237.3566 | 1261802.8126 | 2698236.9539 | 1261807.5431
48 | 2698234.7588 | 1261833.4226 | 2698234.867 | 1261832.1467
49 | 2698237.3566 | 1261802.8126 | 2698227.7107 | 1261802.0695
50 | 2698237.3566 | 1261802.8126 | 2698249.8696 | 1261803.7746
51 | 2698273.5287 | 1261885.7589 | 2698260.4487 | 1261874.2989
52 | 2698260.4487 | 1261874.2989 | 2698268.1009 | 1261865.1901
53 | 2698260.4487 | 1261874.2989 | 2698235.5125 | 1261903.9195
54 | 2698235.6371 | 1261897.6615 | 2698243.2109 | 1261889.0417
55 | 2698362.9748 | 1261906.2073 | 2698381.5194 | 1261897.7859 | 2698391.9881 | 1261892.7114 | 2698392.9368 | 1261892.2617
56 | 2698141.8486 | 1261717.8468 | 2698190.0061 | 1261718.1351
57 | 2698141.8486 | 1261717.8468 | 2698141.2499 | 1261749.3002
58 | 2698190.0061 | 1261718.1351 | 2698201.8845 | 1261720.3007 | 2698205.6459 | 1261723.4212 | 2698209.1361 | 1261727.8939 | 2698210.5866 | 1261736.7474
59 | 2698190.0061 | 1261718.1351 | 2698189.559 | 1261736.8874
60 | 2698140.6652 | 1261780.0168 | 2698141.2499 | 1261749.3002
61 | 2698140.3736 | 1261795.3412 | 2698139.5447 | 1261799.8756
62 | 2698140.3736 | 1261795.3412 | 2698140.6652 | 1261780.0168
63 | 2698140.3736 | 1261795.3412 | 2698163.2275 | 1261797.1018
64 | 2698139.5447 | 1261799.8756 | 2698164.4882 | 1261801.839
65 | 2698182.4551 | 1261798.5831 | 2698163.2275 | 1261797.1018
66 | 2698117.0275 | 1261997.0094 | 2698128.974 | 1261993.8032
67 | 2698311.1372 | 1261839.6906 | 2698316.91 | 1261832.9426
68 | 2698268.1009 | 1261865.1901 | 2698274.1182 | 1261858.0274
69 | 2698247.7934 | 1261851.7422 | 2698236.8288 | 1261843.1812 | 2698234.311 | 1261838.7024 | 2698234.7588 | 1261833.4226
70 | 2698235.5125 | 1261903.9195 | 2698216.3636 | 1261926.6655
71 | 2698358.3767 | 1261808.3567 | 2698379.2789 | 1261826.9076
72 | 2698122.2212 | 1261895.1216 | 2698116.5421 | 1261926.9796
73 | 2698122.2212 | 1261895.1216 | 2698139.5132 | 1261899.9406
74 | 2698122.2212 | 1261895.1216 | 2698125.4874 | 1261876.8035
75 | 2698214.8201 | 1261801.0764 | 2698227.7107 | 1261802.0695
76 | 2698244.7813 | 1261951.9327 | 2698255.3348 | 1261950.2872 | 2698266.4392 | 1261947.7585 | 2698270.3071 | 1261946.6004
77 | 2698270.3071 | 1261946.6004 | 2698277.769 | 1261944.3661 | 2698288.0438 | 1261940.382
78 | 2698273.5287 | 1261885.7589 | 2698269.1318 | 1261890.8637
79 | 2698235.6371 | 1261897.6615 | 2698214.0886 | 1261889.7537
80 | 2698328.1766 | 1261922.0856 | 2698342.7793 | 1261915.3784 | 2698362.9748 | 1261906.2073
81 | 2698192.6892 | 1261799.3715 | 2698182.4551 | 1261798.5831
82 | 2698128.9518 | 1261857.6216 | 2698133.3239 | 1261833.7872
83 | 2698127.373 | 1261866.2279 | 2698128.9518 | 1261857.6216
84 | 2698269.1318 | 1261890.8637 | 2698263.3441 | 1261897.5833
85 | 2698311.0977 | 1261923.2406 | 2698325.4851 | 1261916.7253 | 2698325.4851 | 1261916.7253
86 | 2698328.1766 | 1261922.0856 | 2698325.4851 | 1261916.7253
87 | 2698127.373 | 1261866.2279 | 2698125.4874 | 1261876.8035
88 | 2698127.373 | 1261866.2279 | 2698144.1959 | 1261869.1456
89 | 2698144.1959 | 1261869.1456 | 2698161.3369 | 1261872.1184 | 2698168.4897 | 1261874.0547
90 | 2698140.4694 | 1261900.2071 | 2698139.5132 | 1261899.9406
91 | 2698186.7036 | 1261879.704 | 2698179.2367 | 1261876.9639 | 2698168.4897 | 1261874.0547
92 | 2698144.8368 | 1261901.4242 | 2698140.4694 | 1261900.2071
93 | 2698186.7036 | 1261879.704 | 2698195.9346 | 1261883.0916
94 | 2698195.9346 | 1261883.0916 | 2698214.0886 | 1261889.7537
95 | 2698214.8201 | 1261801.0764 | 2698192.6892 | 1261799.3715
96 | 2698328.1766 | 1261922.0856 | 2698298.3258 | 1261935.7896 | 2698288.4936 | 1261940.2076 | 2698288.0438 | 1261940.382

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2698230.7668 | 1261965.9599
1 | 2698228.115 | 1261966.1008
2 | 2698310.9741 | 1261814.1559
3 | 2698321.0765 | 1261819.1532
4 | 2698286.4367 | 1261843.3641
5 | 2698260.3741 | 1261861.5651
6 | 2698258.0273 | 1261872.1792
7 | 2698251.3362 | 1261854.5084
8 | 2698190.1315 | 1261952.3841
9 | 2698195.5791 | 1261952.4301
10 | 2698205.7096 | 1261933.165
11 | 2698347.2781 | 1261775.4276
12 | 2698345.3807 | 1261783.4804
13 | 2698354.557 | 1261766.7939
14 | 2698292.4135 | 1261802.816
15 | 2698285.3524 | 1261811.4279
16 | 2698294.6633 | 1261789.433
17 | 2698402.0909 | 1261847.1533
18 | 2698424.621 | 1261876.6856
19 | 2698378.3259 | 1261860.5579
20 | 2698393.2251 | 1261839.2849
21 | 2698199.3732 | 1261967.6277
22 | 2698178.7646 | 1261967.9958
23 | 2698199.1939 | 1261954.3806
24 | 2698204.0154 | 1261967.3811
25 | 2698311.2426 | 1261779.8879
26 | 2698317.3691 | 1261772.6504
27 | 2698268.3074 | 1261805.192
28 | 2698338.5897 | 1261790.7958
29 | 2698300.8872 | 1261756.8876
30 | 2698365.0082 | 1261800.8988
31 | 2698379.0169 | 1261800.0199
32 | 2698350.1133 | 1261787.6803
33 | 2698147.2245 | 1261965.0269
34 | 2698132.9434 | 1261990.5108
35 | 2698344.4292 | 1261795.9783
36 | 2698236.9539 | 1261807.5431
37 | 2698234.867 | 1261832.1467
38 | 2698237.3566 | 1261802.8126
39 | 2698260.4487 | 1261874.2989
40 | 2698243.2109 | 1261889.0417
41 | 2698392.9368 | 1261892.2617
42 | 2698141.8486 | 1261717.8468
43 | 2698190.0061 | 1261718.1351
44 | 2698141.2499 | 1261749.3002
45 | 2698140.3736 | 1261795.3412
46 | 2698139.5447 | 1261799.8756
47 | 2698140.6652 | 1261780.0168
48 | 2698163.2275 | 1261797.1018
49 | 2698164.4882 | 1261801.839
50 | 2698128.974 | 1261993.8032
51 | 2698189.5829 | 1261995.2286
52 | 2698400.3811 | 1261869.7322
53 | 2698316.91 | 1261832.9426
54 | 2698274.1182 | 1261858.0274
55 | 2698247.7934 | 1261851.7422
56 | 2698216.3636 | 1261926.6655
57 | 2698379.2789 | 1261826.9076
58 | 2698389.7948 | 1261787.4182
59 | 2698249.8696 | 1261803.7746
60 | 2698116.5421 | 1261926.9796
61 | 2698122.2212 | 1261895.1216
62 | 2698416.834 | 1261836.5767
63 | 2698358.3767 | 1261808.3567
64 | 2698234.7588 | 1261833.4226
65 | 2698227.7107 | 1261802.0695
66 | 2698244.7813 | 1261951.9327
67 | 2698270.3071 | 1261946.6004
68 | 2698273.5287 | 1261885.7589
69 | 2698268.1009 | 1261865.1901
70 | 2698235.5125 | 1261903.9195
71 | 2698235.6371 | 1261897.6615
72 | 2698362.9748 | 1261906.2073
73 | 2698210.5866 | 1261736.7474
74 | 2698189.559 | 1261736.8874
75 | 2698182.4551 | 1261798.5831
76 | 2698133.3239 | 1261833.7872
77 | 2698128.9518 | 1261857.6216
78 | 2698117.0275 | 1261997.0094
79 | 2698269.1318 | 1261890.8637
80 | 2698311.0977 | 1261923.2406
81 | 2698325.4851 | 1261916.7253
82 | 2698125.4874 | 1261876.8035
83 | 2698127.373 | 1261866.2279
84 | 2698144.1959 | 1261869.1456
85 | 2698139.5132 | 1261899.9406
86 | 2698168.4897 | 1261874.0547
87 | 2698140.4694 | 1261900.2071
88 | 2698186.7036 | 1261879.704
89 | 2698144.8368 | 1261901.4242
90 | 2698214.0886 | 1261889.7537
91 | 2698195.9346 | 1261883.0916
92 | 2698214.8201 | 1261801.0764
93 | 2698263.3441 | 1261897.5833
94 | 2698192.6892 | 1261799.3715
95 | 2698311.1372 | 1261839.6906
96 | 2698288.0438 | 1261940.382
97 | 2698328.1766 | 1261922.0856
98 | 2698260.4487 | 1261874.2989

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.9918 | -0.15773 | 0.016548 | 0.0041474
1 | 0.99184 | -0.15696 | 0.0025914 | 0.00064945
2 | 0.99892 | -0.020802 | 0 | 0
3 | 0.99885 | -0.022009 | 0.0017997 | 0.00045104
4 | 0.99912 | -0.016806 | 0.0048652 | 0.0012193
5 | 0.99883 | -0.022113 | 0 | 0
6 | 1 | 0 | -0.34017 | -0.086088
7 | 0.99794 | -0.038968 | 0.0025285 | 0.00063371
8 | 0.99289 | -0.13664 | 0 | 0
9 | 0.993 | -0.13462 | 0 | 0
10 | 0.99242 | -0.14582 | 0.020999 | 0.005263
11 | 0.98112 | -0.36161 | 0 | 0
12 | 0.98123 | -0.35947 | 0 | 0
13 | 0.98098 | -0.36427 | 0.013 | 0.0032582
14 | 0.98846 | -0.21958 | 0 | 0
15 | 0.98945 | -0.20072 | 0 | 0
16 | 0.9868 | -0.25156 | 0.0033769 | 0.00084633
17 | 0.97739 | -0.43413 | 0 | 0
18 | 0.97572 | -0.46676 | 0 | 0
19 | 0.97738 | -0.43426 | 0 | 0
20 | 0.9779 | -0.42422 | 0.0031657 | 0.0007934
21 | 0.99237 | -0.14669 | 0 | 0
22 | 0.99215 | -0.15106 | 0.0051743 | 0.0012968
23 | 0.99282 | -0.13793 | 0 | 0
24 | 0.99226 | -0.14877 | 0.0062477 | 0.0015658
25 | 0.98471 | -0.29184 | 0 | 0
26 | 0.9839 | -0.30748 | 0 | 0
27 | 0.99108 | -0.1694 | 0.0013595 | 0.00034072
28 | 0.9815 | -0.35409 | 0 | 0
29 | 0.98383 | -0.30894 | 0.0035274 | 0.00088405
30 | 0.98085 | -0.3668 | 0 | 0
31 | 0.98066 | -0.37061 | 0 | 0
32 | 0.98113 | -0.36139 | 0.0017329 | 0.00043431
33 | 0.99195 | -0.15488 | 0 | 0
34 | 0.99173 | -0.15918 | 0 | 0
35 | 0.98107 | -0.36236 | 0.003166 | 0.00079348
36 | 0.99422 | -0.10967 | 0 | 0
37 | 0.99577 | -0.080235 | 0.012548 | 0.0031448
38 | 0.99392 | -0.11534 | 0 | 0
39 | 0.99966 | -0.0064304 | 0 | 0
40 | 0.99893 | -0.020523 | 0.0067497 | 0.0016916
41 | 0.97422 | -0.4963 | 0.0028868 | 0.00072349
42 | 0.99099 | -0.17208 | 0 | 0
43 | 0.99068 | -0.17814 | 0 | 0
44 | 0.9912 | -0.1681 | 0.0024483 | 0.00061361
45 | 0.99163 | -0.15964 | 0 | 0
46 | 0.9916 | -0.16036 | 0 | 0
47 | 0.99147 | -0.16289 | 0.0023978 | 0.00060094
48 | 0.99207 | -0.15119 | 0.0023968 | 0.0006007
49 | 0.99139 | -0.16428 | 0.0088344 | 0.0022141
50 | 0.9917 | -0.15963 | 0.0023442 | 0.00058751
51 | 0.99163 | -0.16113 | 0.0019332 | 0.0004845
52 | 0.97738 | -0.43436 | 0.00022919 | 5.744e-05
53 | 0.99878 | -0.023395 | 0.0020935 | 0.00052468
54 | 0.99931 | -0.013174 | 0.0046945 | 0.0011766
55 | 0.9976 | -0.045484 | 0.010683 | 0.0026775
56 | 0.99476 | -0.10047 | 0.010636 | 0.0026656
57 | 0.97875 | -0.40757 | 0.0031667 | 0.00079366
58 | 0.98048 | -0.37406 | 0.011484 | 0.0028782
59 | 0.99274 | -0.13778 | 0.0047046 | 0.0011791
60 | 0.99439 | -0.10797 | 0.0043874 | 0.0010996
61 | 0.99452 | -0.10546 | 0 | 0
62 | 0.98048 | -0.37413 | 0.0035225 | 0.00088282
63 | 0.98011 | -0.38107 | 0.0031647 | 0.00079316
64 | 0.99586 | -0.07857 | 0.006947 | 0.0017411
65 | 0.99362 | -0.12118 | 0.003958 | 0.00099196
66 | 0.97008 | -0.57794 | 0.0081708 | 0.0020478
67 | 0.97028 | -0.57399 | 0.0081399 | 0.0020401
68 | 0.99952 | -0.0091394 | 0 | 0
69 | 0.99945 | -0.010634 | 0.0046982 | 0.0011775
70 | 0.99664 | -0.064401 | 0.016571 | 0.0041532
71 | 0.99845 | -0.029677 | 0 | 0
72 | 0.9729 | -0.52227 | 0.0057181 | 0.0014331
73 | 0.99055 | -0.18065 | 0.0044771 | 0.0011221
74 | 0.99063 | -0.17902 | 0.0026391 | 0.00066141
75 | 0.99248 | -0.14327 | 0.0019125 | 0.00047932
76 | 0.99476 | -0.10084 | 0.0037685 | 0.00094448
77 | 0.99484 | -0.09923 | 0.0025193 | 0.00063139
78 | 0.99168 | -0.16018 | 0.0025271 | 0.00063335
79 | 0.99947 | -0.010191 | 0.0044738 | 0.0011212
80 | 0.97141 | -0.5517 | 0.0066451 | 0.0016654
81 | 0.97151 | -0.54976 | 0.005913 | 0.0014819
82 | 0.99473 | -0.10142 | 0.0043682 | 0.0010948
83 | 0.99489 | -0.098261 | 0 | 0
84 | 0.99525 | -0.091351 | 0.0050414 | 0.0012635
85 | 0.99439 | -0.10798 | 0.0032204 | 0.00080711
86 | 0.99588 | -0.079122 | 0.0031081 | 0.00077896
87 | 0.99438 | -0.10806 | 0.0030364 | 0.000761
88 | 0.99642 | -0.068682 | 0.003777 | 0.00094659
89 | 0.99438 | -0.10819 | 0.0016856 | 0.00042245
90 | 0.9975 | -0.048015 | 0.0024584 | 0.00061613
91 | 0.99674 | -0.062657 | 0.0082725 | 0.0020733
92 | 0.99326 | -0.12808 | 0.003126 | 0.00078345
93 | 0.99943 | -0.010883 | 0.0044714 | 0.0011206
94 | 0.99271 | -0.13871 | 0.0019818 | 0.00049668
95 | 0.99877 | -0.023722 | 0.0021024 | 0.00052692
96 | 0.97057 | -0.56831 | 0.0081382 | 0.0020396
97 | 0.97158 | -0.54837 | 0 | 0
98 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.016548 | -0.0041474 | 0.016549 | 0.0041477 | 6.1384e-07 | 3.5858e-07 | 0.024828 | 0.024828 | 0.024828 | 0.9918 | -0.15773 | 0.99184 | -0.15696 | 6.8208
1 | -0.01914 | -0.0047972 | 0.019148 | 0.0048017 | 7.4624e-06 | 4.4643e-06 | 0.028715 | 0.028715 | 0.028715 | 0.99184 | -0.15696 | 0.99226 | -0.14877 | 7.8888
2 | 0.0059962 | 0.0015025 | -0.0059959 | -0.0015025 | 3.4485e-07 | 6.9823e-08 | 0.0089321 | 0.0089321 | 0.0089321 | 0.99892 | -0.020802 | 0.99885 | -0.022009 | 2.4539
3 | -0.0059962 | -0.0015025 | 0.0059974 | 0.0015028 | 1.1413e-06 | 2.3093e-07 | 0.0089321 | 0.0089319 | 0.0089321 | 0.99892 | -0.020802 | 0.99912 | -0.016806 | 2.4539
4 | 0.0041962 | 0.0010514 | -0.004196 | -0.0010515 | 2.7707e-07 | -7.0142e-08 | 0.0062511 | 0.0062512 | 0.0062512 | 0.99885 | -0.022009 | 0.99878 | -0.023395 | 1.7174
5 | -0.010863 | -0.0027221 | 0.010864 | 0.0027231 | 1.8796e-06 | 9.5207e-07 | 0.016178 | 0.016178 | 0.016178 | 0.99912 | -0.016806 | 0.99931 | -0.013174 | 4.4444
6 | -0.17043 | -0.043607 | 0.17061 | 0.043724 | 0.00018266 | 0.00011651 | 0.25421 | 0.25421 | 0.25421 | 0.99883 | -0.022113 | 1 | 0 | 34.9191
7 | 0.17043 | 0.043607 | -0.17029 | -0.043519 | 0.00013894 | 8.862e-05 | 0.25421 | 0.25421 | 0.25421 | 0.99883 | -0.022113 | 0.99794 | -0.038968 | 34.9191
8 | 0.11532 | 0.029109 | -0.11528 | -0.029087 | 3.5509e-05 | 2.2684e-05 | 0.17167 | 0.17167 | 0.17167 | 1 | 0 | 0.99966 | -0.0064304 | 47.1624
9 | 0.052591 | 0.013254 | -0.05254 | -0.013222 | 5.1585e-05 | 3.272e-05 | 0.078283 | 0.078283 | 0.078283 | 1 | 0 | 0.99893 | -0.020523 | 21.5062
10 | 0.16776 | 0.042885 | -0.16771 | -0.042851 | 5.286e-05 | 3.3713e-05 | 0.25044 | 0.25044 | 0.25044 | 0.99794 | -0.038968 | 0.9976 | -0.045484 | 34.4013
11 | -0.021009 | -0.0052685 | 0.021011 | 0.0052698 | 2.0191e-06 | 1.222e-06 | 0.031486 | 0.031486 | 0.031486 | 0.99289 | -0.13664 | 0.993 | -0.13462 | 8.6501
12 | 0.021009 | 0.0052685 | -0.020999 | -0.005263 | 9.1975e-06 | 5.5666e-06 | 0.031486 | 0.031486 | 0.031486 | 0.99289 | -0.13664 | 0.99242 | -0.14582 | 8.6501
13 | -0.058414 | -0.014656 | 0.05851 | 0.014716 | 9.5265e-05 | 6.054e-05 | 0.08754 | 0.08754 | 0.08754 | 0.993 | -0.13462 | 0.99476 | -0.10047 | 24.0496
14 | 0.037404 | 0.0093862 | -0.037398 | -0.0093824 | 5.8984e-06 | 3.7103e-06 | 0.056054 | 0.056054 | 0.056054 | 0.993 | -0.13462 | 0.99282 | -0.13793 | 15.3995
15 | -0.013002 | -0.0032591 | 0.013003 | 0.0032599 | 1.3253e-06 | 7.334e-07 | 0.01972 | 0.01972 | 0.01972 | 0.98112 | -0.36161 | 0.98123 | -0.35947 | 5.4176
16 | 0.013002 | 0.0032591 | -0.013 | -0.0032582 | 1.6468e-06 | 9.1135e-07 | 0.01972 | 0.01972 | 0.01972 | 0.98112 | -0.36161 | 0.98098 | -0.36427 | 5.4176
17 | 0.01675 | 0.0042007 | -0.016749 | -0.0041998 | 1.5311e-06 | 8.9999e-07 | 0.025402 | 0.025402 | 0.025402 | 0.98123 | -0.35947 | 0.98113 | -0.36139 | 6.9787
18 | -0.029754 | -0.0074606 | 0.029761 | 0.0074653 | 7.621e-06 | 4.7513e-06 | 0.045122 | 0.045122 | 0.045122 | 0.98123 | -0.35947 | 0.9815 | -0.35409 | 12.3962
19 | -0.096234 | -0.024533 | 0.096322 | 0.024589 | 8.7728e-05 | 5.6003e-05 | 0.14502 | 0.14502 | 0.14502 | 0.98846 | -0.21958 | 0.98945 | -0.20072 | 39.8402
20 | 0.096234 | 0.024533 | -0.096086 | -0.024439 | 0.00014831 | 9.4675e-05 | 0.14502 | 0.14502 | 0.14502 | 0.98846 | -0.21958 | 0.9868 | -0.25156 | 39.8402
21 | -0.096322 | -0.024589 | 0.096468 | 0.024682 | 0.00014598 | 9.3192e-05 | 0.14502 | 0.14502 | 0.14502 | 0.98945 | -0.20072 | 0.99108 | -0.1694 | 39.8402
22 | 0.092709 | 0.023592 | -0.09253 | -0.023478 | 0.0001796 | 0.00011463 | 0.13993 | 0.13993 | 0.13993 | 0.9868 | -0.25156 | 0.98471 | -0.29184 | 38.4413
23 | 0.045878 | 0.011599 | -0.045807 | -0.011553 | 7.1677e-05 | 4.5383e-05 | 0.069883 | 0.069883 | 0.069883 | 0.97739 | -0.43413 | 0.97572 | -0.46676 | 19.1987
24 | 0.00022919 | 5.6737e-05 | -0.00022919 | -5.7119e-05 | 1.395e-09 | -3.8243e-07 | 0.00034868 | 0.00034881 | 0.00034881 | 0.97739 | -0.43413 | 0.97738 | -0.43426 | 0.095828
25 | -0.046107 | -0.011655 | 0.046129 | 0.011669 | 2.1926e-05 | 1.3884e-05 | 0.070232 | 0.070232 | 0.070232 | 0.97739 | -0.43413 | 0.9779 | -0.42422 | 19.2944
26 | 0.045807 | 0.011553 | -0.045742 | -0.011512 | 6.4678e-05 | 4.0954e-05 | 0.069883 | 0.069883 | 0.069883 | 0.97572 | -0.46676 | 0.97422 | -0.4963 | 19.1987
27 | 0.00022919 | 5.7119e-05 | -0.00022919 | -5.744e-05 | 1.1691e-09 | -3.2026e-07 | 0.00034881 | 0.00034893 | 0.00034893 | 0.97738 | -0.43426 | 0.97738 | -0.43436 | 0.095859
28 | -0.049295 | -0.012463 | 0.049334 | 0.012488 | 3.9384e-05 | 2.4971e-05 | 0.075049 | 0.075049 | 0.075049 | 0.9779 | -0.42422 | 0.97875 | -0.40757 | 20.6178
29 | 0.011984 | 0.0030036 | -0.011982 | -0.0030022 | 2.4967e-06 | 1.3316e-06 | 0.01797 | 0.01797 | 0.01797 | 0.99237 | -0.14669 | 0.99215 | -0.15106 | 4.9368
30 | -0.037382 | -0.0093726 | 0.037398 | 0.0093824 | 1.5611e-05 | 9.8195e-06 | 0.056054 | 0.056054 | 0.056054 | 0.99237 | -0.14669 | 0.99282 | -0.13793 | 15.3995
31 | 0.025398 | 0.006369 | -0.025395 | -0.0063675 | 2.5285e-06 | 1.5582e-06 | 0.038084 | 0.038084 | 0.038084 | 0.99237 | -0.14669 | 0.99226 | -0.14877 | 10.4627
32 | 0.0068075 | 0.0017054 | -0.0068062 | -0.0017051 | 1.2391e-06 | 3.8373e-07 | 0.01021 | 0.01021 | 0.01021 | 0.99215 | -0.15106 | 0.99195 | -0.15488 | 2.8049
33 | 0.09253 | 0.023478 | -0.09246 | -0.023433 | 6.9539e-05 | 4.4384e-05 | 0.13993 | 0.13993 | 0.13993 | 0.98471 | -0.29184 | 0.9839 | -0.30748 | 38.4413
34 | 0.088932 | 0.022549 | -0.088734 | -0.022422 | 0.0001988 | 0.00012686 | 0.13459 | 0.13459 | 0.13459 | 0.9839 | -0.30748 | 0.9815 | -0.35409 | 36.9757
35 | 0.0035277 | 0.00088392 | -0.0035274 | -0.00088405 | 2.4691e-07 | -1.3575e-07 | 0.005335 | 0.0053351 | 0.0053351 | 0.9839 | -0.30748 | 0.98383 | -0.30894 | 1.4657
36 | -0.097828 | -0.025023 | 0.097978 | 0.025119 | 0.00014997 | 9.5742e-05 | 0.14706 | 0.14706 | 0.14706 | 0.99108 | -0.1694 | 0.99274 | -0.13778 | 40.4009
37 | 0.058972 | 0.014957 | -0.058949 | -0.014942 | 2.3437e-05 | 1.4901e-05 | 0.08947 | 0.08947 | 0.08947 | 0.9815 | -0.35409 | 0.98107 | -0.36236 | 24.5796
38 | 0.015012 | 0.0037633 | -0.015009 | -0.0037617 | 2.722e-06 | 1.5655e-06 | 0.022774 | 0.022774 | 0.022774 | 0.98085 | -0.3668 | 0.98066 | -0.37061 | 6.2567
39 | -0.015012 | -0.0037633 | 0.015016 | 0.0037655 | 3.8733e-06 | 2.2275e-06 | 0.022774 | 0.022774 | 0.022774 | 0.98085 | -0.3668 | 0.98113 | -0.36139 | 6.2567
40 | 0.0035231 | 0.0008825 | -0.0035225 | -0.00088282 | 5.9052e-07 | -3.1717e-07 | 0.0053456 | 0.0053459 | 0.0053459 | 0.98066 | -0.37061 | 0.98048 | -0.37413 | 1.4686
41 | 0.011486 | 0.0028792 | -0.011484 | -0.0028782 | 1.8889e-06 | 9.997e-07 | 0.017429 | 0.017429 | 0.017429 | 0.98066 | -0.37061 | 0.98048 | -0.37406 | 4.7881
42 | 0.0068062 | 0.0017051 | -0.0068048 | -0.0017046 | 1.3919e-06 | 4.3127e-07 | 0.01021 | 0.01021 | 0.01021 | 0.99195 | -0.15488 | 0.99173 | -0.15918 | 2.8049
43 | 0.0048715 | 0.0012207 | -0.0048714 | -0.0012207 | 1.0466e-07 | -4.2209e-10 | 0.0073092 | 0.0073093 | 0.0073093 | 0.99173 | -0.15918 | 0.9917 | -0.15963 | 2.008
44 | 0.0019334 | 0.00048388 | -0.0019332 | -0.0004845 | 1.801e-07 | -6.2111e-07 | 0.0029006 | 0.0029009 | 0.0029009 | 0.99173 | -0.15918 | 0.99163 | -0.16113 | 0.79695
45 | 0.055783 | 0.014149 | -0.055733 | -0.014117 | 5.0131e-05 | 3.1848e-05 | 0.084668 | 0.084668 | 0.084668 | 0.98107 | -0.36236 | 0.98011 | -0.38107 | 23.2604
46 | -0.13707 | -0.034996 | 0.13726 | 0.03512 | 0.00019528 | 0.00012434 | 0.20538 | 0.20538 | 0.20538 | 0.99422 | -0.10967 | 0.99577 | -0.080235 | 28.2109
47 | 0.13707 | 0.034996 | -0.13703 | -0.034972 | 3.755e-05 | 2.3909e-05 | 0.20538 | 0.20538 | 0.20538 | 0.99422 | -0.10967 | 0.99392 | -0.11534 | 28.211
48 | -0.14981 | -0.038265 | 0.14982 | 0.038273 | 1.206e-05 | 7.6854e-06 | 0.22413 | 0.22413 | 0.22413 | 0.99577 | -0.080235 | 0.99586 | -0.07857 | 30.7866
49 | 0.034238 | 0.0086026 | -0.034228 | -0.0085967 | 9.5348e-06 | 5.9769e-06 | 0.051266 | 0.051266 | 0.051266 | 0.99392 | -0.11534 | 0.99362 | -0.12118 | 14.0839
50 | 0.10279 | 0.026369 | -0.10268 | -0.026298 | 0.00011177 | 7.1373e-05 | 0.15411 | 0.15411 | 0.15411 | 0.99392 | -0.11534 | 0.99274 | -0.13778 | 42.3381
51 | 0.0089469 | 0.0022426 | -0.0089458 | -0.002242 | 1.1546e-06 | 5.114e-07 | 0.013318 | 0.013318 | 0.013318 | 0.99966 | -0.0064304 | 0.99952 | -0.0091394 | 3.6587
52 | 0.020263 | 0.0050806 | -0.020259 | -0.0050782 | 4.0588e-06 | 2.4417e-06 | 0.030163 | 0.030163 | 0.030163 | 0.99966 | -0.0064304 | 0.99945 | -0.010634 | 8.2865
53 | 0.086075 | 0.021763 | -0.085836 | -0.021611 | 0.0002386 | 0.0001522 | 0.12819 | 0.12819 | 0.12819 | 0.99966 | -0.0064304 | 0.99664 | -0.064401 | 35.2173
54 | 0.04579 | 0.01153 | -0.04577 | -0.011517 | 2.0031e-05 | 1.2669e-05 | 0.068228 | 0.068228 | 0.068228 | 0.99893 | -0.020523 | 0.99845 | -0.029677 | 18.744
55 | 0.042855 | 0.010789 | -0.042802 | -0.010755 | 5.3132e-05 | 3.3593e-05 | 0.065474 | 0.065474 | 0.065474 | 0.97422 | -0.4963 | 0.9729 | -0.52227 | 17.9875
56 | 0.0071188 | 0.0017839 | -0.0071168 | -0.0017832 | 2.0573e-06 | 6.9825e-07 | 0.010689 | 0.010689 | 0.010689 | 0.99099 | -0.17208 | 0.99068 | -0.17814 | 2.9366
57 | -0.0071188 | -0.0017839 | 0.0071202 | 0.0017844 | 1.3479e-06 | 4.5725e-07 | 0.010689 | 0.010689 | 0.010689 | 0.99099 | -0.17208 | 0.9912 | -0.1681 | 2.9366
58 | 0.0044776 | 0.001122 | -0.0044771 | -0.0011221 | 5.3524e-07 | -6.3702e-08 | 0.0067253 | 0.0067255 | 0.0067255 | 0.99068 | -0.17814 | 0.99055 | -0.18065 | 1.8477
59 | 0.0026392 | 0.00066124 | -0.0026391 | -0.00066141 | 1.1054e-07 | -1.7078e-07 | 0.003964 | 0.0039641 | 0.0039641 | 0.99068 | -0.17814 | 0.99063 | -0.17902 | 1.089
60 | -0.0095685 | -0.002398 | 0.0095709 | 0.0023991 | 2.3772e-06 | 1.1253e-06 | 0.014365 | 0.014364 | 0.014365 | 0.9912 | -0.1681 | 0.99147 | -0.16289 | 3.9463
61 | 0.0088363 | 0.002215 | -0.008836 | -0.0022148 | 3.0395e-07 | 1.3506e-07 | 0.01326 | 0.01326 | 0.01326 | 0.99163 | -0.15964 | 0.9916 | -0.16036 | 3.6428
62 | 0.011971 | 0.0030011 | -0.011969 | -0.0030001 | 1.8546e-06 | 9.8925e-07 | 0.017963 | 0.017963 | 0.017963 | 0.99163 | -0.15964 | 0.99147 | -0.16289 | 4.9349
63 | -0.020807 | -0.005216 | 0.020815 | 0.0052211 | 8.3794e-06 | 5.067e-06 | 0.031223 | 0.031223 | 0.031223 | 0.99163 | -0.15964 | 0.99207 | -0.15119 | 8.5776
64 | 0.008836 | 0.0022148 | -0.0088344 | -0.0022141 | 1.6497e-06 | 7.331e-07 | 0.01326 | 0.01326 | 0.01326 | 0.9916 | -0.16036 | 0.99139 | -0.16428 | 3.6428
65 | -0.023212 | -0.0058218 | 0.023221 | 0.0058272 | 8.7667e-06 | 5.3616e-06 | 0.034818 | 0.034817 | 0.034818 | 0.99207 | -0.15119 | 0.99248 | -0.14327 | 9.5653
66 | 0.0025272 | 0.00063324 | -0.0025271 | -0.00063335 | 6.6695e-08 | -1.1691e-07 | 0.0037919 | 0.0037919 | 0.0037919 | 0.9917 | -0.15963 | 0.99168 | -0.16018 | 1.0417
67 | 0.0021025 | 0.00052683 | -0.0021024 | -0.00052692 | 3.2673e-08 | -9.5307e-08 | 0.0031323 | 0.0031323 | 0.0031323 | 0.99878 | -0.023395 | 0.99877 | -0.023722 | 0.86053
68 | -0.015559 | -0.0038996 | 0.015561 | 0.0039007 | 1.883e-06 | 1.0825e-06 | 0.023168 | 0.023168 | 0.023168 | 0.99931 | -0.013174 | 0.99945 | -0.010634 | 6.3648
69 | 0.15702 | 0.040174 | -0.15677 | -0.040014 | 0.00025105 | 0.00016004 | 0.23451 | 0.23451 | 0.23451 | 0.9976 | -0.045484 | 0.99586 | -0.07857 | 32.2124
70 | -0.069145 | -0.017382 | 0.069265 | 0.017458 | 0.00011932 | 7.5981e-05 | 0.10345 | 0.10345 | 0.10345 | 0.99476 | -0.10047 | 0.99664 | -0.064401 | 28.4202
71 | -0.052501 | -0.013281 | 0.052568 | 0.013324 | 6.6844e-05 | 4.2428e-05 | 0.079863 | 0.079863 | 0.079863 | 0.97875 | -0.40757 | 0.98011 | -0.38107 | 21.9404
72 | -0.0043874 | -0.0010996 | 0.0043879 | 0.0010995 | 5.2305e-07 | -8.5096e-08 | 0.0065653 | 0.0065652 | 0.0065653 | 0.99439 | -0.10797 | 0.99452 | -0.10546 | 1.8037
73 | 0.0079434 | 0.0019909 | -0.0079424 | -0.0019905 | 9.5088e-07 | 3.7566e-07 | 0.011885 | 0.011885 | 0.011885 | 0.99452 | -0.10546 | 0.99439 | -0.10798 | 3.2652
74 | -0.012331 | -0.0030904 | 0.012334 | 0.0030916 | 2.3753e-06 | 1.2787e-06 | 0.01845 | 0.01845 | 0.01845 | 0.99452 | -0.10546 | 0.99473 | -0.10142 | 5.0687
75 | 0.03027 | 0.0076047 | -0.03026 | -0.0075985 | 9.966e-06 | 6.2108e-06 | 0.045338 | 0.045338 | 0.045338 | 0.99362 | -0.12118 | 0.99326 | -0.12808 | 12.4556
76 | -0.0081708 | -0.0020478 | 0.0081723 | 0.0020485 | 1.5379e-06 | 6.6184e-07 | 0.012533 | 0.012533 | 0.012533 | 0.97008 | -0.57794 | 0.97028 | -0.57399 | 3.4432
77 | -0.016312 | -0.0040885 | 0.016317 | 0.0040911 | 4.4142e-06 | 2.5927e-06 | 0.025016 | 0.025016 | 0.025016 | 0.97028 | -0.57399 | 0.97057 | -0.56831 | 6.8727
78 | 0.0089458 | 0.002242 | -0.0089453 | -0.0022418 | 4.4811e-07 | 1.9849e-07 | 0.013318 | 0.013318 | 0.013318 | 0.99952 | -0.0091394 | 0.99947 | -0.010191 | 3.6587
79 | 0.04577 | 0.011517 | -0.04573 | -0.011492 | 4.0069e-05 | 2.5344e-05 | 0.068228 | 0.068228 | 0.068228 | 0.99845 | -0.029677 | 0.9975 | -0.048015 | 18.7441
80 | 0.037084 | 0.0093222 | -0.037038 | -0.0092931 | 4.616e-05 | 2.9068e-05 | 0.056729 | 0.056729 | 0.056729 | 0.9729 | -0.52227 | 0.97158 | -0.54837 | 15.5848
81 | -0.025133 | -0.0063065 | 0.025139 | 0.0063098 | 5.4664e-06 | 3.3658e-06 | 0.037685 | 0.037685 | 0.037685 | 0.99248 | -0.14327 | 0.99271 | -0.13871 | 10.353
82 | -0.0037685 | -0.00094448 | 0.0037688 | 0.00094435 | 2.8876e-07 | -1.298e-07 | 0.0056372 | 0.0056371 | 0.0056372 | 0.99476 | -0.10084 | 0.99484 | -0.09923 | 1.5487
83 | -0.0062881 | -0.0015757 | 0.0062884 | 0.0015758 | 2.9025e-07 | 7.2143e-08 | 0.0094052 | 0.0094052 | 0.0094052 | 0.99484 | -0.09923 | 0.99489 | -0.098261 | 2.5839
84 | 0.0044715 | 0.0011206 | -0.0044714 | -0.0011206 | 1.4739e-07 | -2.189e-08 | 0.0066572 | 0.0066573 | 0.0066573 | 0.99947 | -0.010191 | 0.99943 | -0.010883 | 1.8289
85 | -0.0066451 | -0.0016654 | 0.0066458 | 0.0016656 | 6.1367e-07 | 1.972e-07 | 0.010179 | 0.010179 | 0.010179 | 0.97141 | -0.5517 | 0.97151 | -0.54976 | 2.7965
86 | -0.012559 | -0.0031476 | 0.01256 | 0.003148 | 8.3225e-07 | 4.5837e-07 | 0.019236 | 0.019236 | 0.019236 | 0.97151 | -0.54976 | 0.97158 | -0.54837 | 5.2845
87 | -0.016702 | -0.0041864 | 0.016704 | 0.0041879 | 2.5146e-06 | 1.4699e-06 | 0.024985 | 0.024985 | 0.024985 | 0.99473 | -0.10142 | 0.99489 | -0.098261 | 6.8639
88 | -0.022993 | -0.0057637 | 0.023 | 0.0057683 | 7.5722e-06 | 4.6244e-06 | 0.03439 | 0.03439 | 0.03439 | 0.99489 | -0.098261 | 0.99525 | -0.091351 | 9.4477
89 | -0.028042 | -0.0070318 | 0.028058 | 0.007042 | 1.6353e-05 | 1.0143e-05 | 0.041927 | 0.041927 | 0.041927 | 0.99525 | -0.091351 | 0.99588 | -0.079122 | 11.5184
90 | 0.004722 | 0.0011834 | -0.004722 | -0.0011834 | 1.8587e-08 | -9.8209e-10 | 0.0070661 | 0.0070661 | 0.0070661 | 0.99439 | -0.10798 | 0.99438 | -0.10806 | 1.9412
91 | -0.031166 | -0.0078209 | 0.031182 | 0.0078306 | 1.5524e-05 | 9.6871e-06 | 0.046571 | 0.046571 | 0.046571 | 0.99588 | -0.079122 | 0.99642 | -0.068682 | 12.7942
92 | 0.0016856 | 0.0004224 | -0.0016856 | -0.00042245 | 1.0817e-08 | -5.189e-08 | 0.0025224 | 0.0025224 | 0.0025224 | 0.99438 | -0.10806 | 0.99438 | -0.10819 | 0.69296
93 | -0.034959 | -0.0087772 | 0.034969 | 0.0087835 | 1.0052e-05 | 6.3051e-06 | 0.052211 | 0.052211 | 0.052211 | 0.99642 | -0.068682 | 0.99674 | -0.062657 | 14.3438
94 | 0.043271 | 0.010876 | -0.043241 | -0.010857 | 3.0226e-05 | 1.9092e-05 | 0.064561 | 0.064561 | 0.064561 | 0.9975 | -0.048015 | 0.99674 | -0.062657 | 17.7366
95 | 0.027134 | 0.006815 | -0.027121 | -0.0068065 | 1.3758e-05 | 8.5178e-06 | 0.040655 | 0.040655 | 0.040655 | 0.99326 | -0.12808 | 0.99271 | -0.13871 | 11.1691
96 | -0.024455 | -0.0061307 | 0.024478 | 0.0061451 | 2.3252e-05 | 1.4335e-05 | 0.037493 | 0.037493 | 0.037493 | 0.97057 | -0.56831 | 0.97158 | -0.54837 | 10.3004

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.34017 | 0.086088

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.016548 | 0.0041474
1 | 0.0025914 | 0.00064945
2 | 0.0017997 | 0.00045104
3 | 0.0048652 | 0.0012193
4 | 0.0025285 | 0.00063371
5 | 0.020999 | 0.005263
6 | 0.013 | 0.0032582
7 | 0.0033769 | 0.00084633
8 | 0.0031657 | 0.0007934
9 | 0.0051743 | 0.0012968
10 | 0.0062477 | 0.0015658
11 | 0.0013595 | 0.00034072
12 | 0.0035274 | 0.00088405
13 | 0.0017329 | 0.00043431
14 | 0.003166 | 0.00079348
15 | 0.012548 | 0.0031448
16 | 0.0067497 | 0.0016916
17 | 0.0028868 | 0.00072349
18 | 0.0024483 | 0.00061361
19 | 0.0023978 | 0.00060094
20 | 0.0023968 | 0.0006007
21 | 0.0088344 | 0.0022141
22 | 0.0023442 | 0.00058751
23 | 0.0019332 | 0.0004845
24 | 0.00022919 | 5.744e-05
25 | 0.0020935 | 0.00052468
26 | 0.0046945 | 0.0011766
27 | 0.010683 | 0.0026775
28 | 0.010636 | 0.0026656
29 | 0.0031667 | 0.00079366
30 | 0.011484 | 0.0028782
31 | 0.0047046 | 0.0011791
32 | 0.0043874 | 0.0010996
33 | 0.0035225 | 0.00088282
34 | 0.0031647 | 0.00079316
35 | 0.006947 | 0.0017411
36 | 0.003958 | 0.00099196
37 | 0.0081708 | 0.0020478
38 | 0.0081399 | 0.0020401
39 | 0.0046982 | 0.0011775
40 | 0.016571 | 0.0041532
41 | 0.0057181 | 0.0014331
42 | 0.0044771 | 0.0011221
43 | 0.0026391 | 0.00066141
44 | 0.0019125 | 0.00047932
45 | 0.0037685 | 0.00094448
46 | 0.0025193 | 0.00063139
47 | 0.0025271 | 0.00063335
48 | 0.0044738 | 0.0011212
49 | 0.0066451 | 0.0016654
50 | 0.005913 | 0.0014819
51 | 0.0043682 | 0.0010948
52 | 0.0050414 | 0.0012635
53 | 0.0032204 | 0.00080711
54 | 0.0031081 | 0.00077896
55 | 0.0030364 | 0.000761
56 | 0.003777 | 0.00094659
57 | 0.0016856 | 0.00042245
58 | 0.0024584 | 0.00061613
59 | 0.0082725 | 0.0020733
60 | 0.003126 | 0.00078345
61 | 0.0044714 | 0.0011206
62 | 0.0019818 | 0.00049668
63 | 0.0021024 | 0.00052692
64 | 0.0081382 | 0.0020396

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1