## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_243-28_0_5_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_243-28_0_5_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_243-28_0_5_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_243-28_0_5_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_243-28_0_5_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_243-28_0_5_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_243-28_0_5_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_243-28_0_5_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_243-28_0_5_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_243-28_0_5_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_243-28_0_5_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_243-28_0_5_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_243-28_0_5_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_243-28_0_5_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_243-28_0_5_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_243-28_0_5_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_243-28_0_5_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_243-28_0_5_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_243-28_0_5_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_243-28_0_5_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_243-28_0_5_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_243-28_0_5_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_243-28_0_5_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_243-28_0_5_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_243-28_0_5_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_243-28_0_5_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_243-28_0_5_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_243-28_0_5_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_243-28_0_5_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_243-28_0_5_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_243-28_0_5_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_243-28_0_5_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_243-28_0_5_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_243-28_0_5_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_243-28_0_5_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_243-28_0_5_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_243-28_0_5_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_243-28_0_5_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_243-28_0_5_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_243-28_0_5_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_243-28_0_5_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_243-28_0_5_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_243-28_0_5_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_243-28_0_5_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_243-28_0_5_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_243-28_0_5_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_243-28_0_5_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_243-28_0_5_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_243-28_0_5_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_243-28_0_5_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_243-28_0_5_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_243-28_0_5_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_243-28_0_5_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_243-28_0_5_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_243-28_0_5_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_243-28_0_5_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_243-28_0_5_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_243-28_0_5_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_243-28_0_5_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_243-28_0_5_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_243-28_0_5_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_243-28_0_5_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_MV_516_0_node_153 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_243-28_0_5_load_0 | 0 | 0.035254 | 0.0088355 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_243-28_0_5_load_62 | 4 | 0.010637 | 0.0026658 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_243-28_0_5_load_61 | 5 | 0.029606 | 0.00742 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_243-28_0_5_load_28 | 8 | 0.0093322 | 0.0023389 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_243-28_0_5_load_65 | 10 | 0.0012495 | 0.00031316 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_243-28_0_5_load_17 | 12 | 0.00879 | 0.002203 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_243-28_0_5_load_14 | 13 | 0.011761 | 0.0029476 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_243-28_0_5_load_52 | 14 | 0.00065699 | 0.00016466 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_243-28_0_5_load_18 | 15 | 0.010273 | 0.0025747 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_243-28_0_5_load_64 | 17 | 0.0014492 | 0.0003632 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_243-28_0_5_load_57 | 18 | 0.0010612 | 0.00026597 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_243-28_0_5_load_21 | 20 | 0.027619 | 0.006922 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_243-28_0_5_load_13 | 21 | 0.0092094 | 0.0023081 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_243-28_0_5_load_60 | 23 | 0.00097294 | 0.00024384 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_243-28_0_5_load_30 | 27 | 0.022728 | 0.0056962 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_243-28_0_5_load_20 | 28 | 0.01346 | 0.0033734 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_243-28_0_5_load_19 | 29 | 0.0092883 | 0.0023279 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_243-28_0_5_load_15 | 30 | 0.011494 | 0.0028807 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_243-28_0_5_load_16 | 31 | 0.0048921 | 0.0012261 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_243-28_0_5_load_22 | 32 | 0.011276 | 0.0028261 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_243-28_0_5_load_27 | 33 | 0.012956 | 0.0032471 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_243-28_0_5_load_24 | 34 | 0.010037 | 0.0025156 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_243-28_0_5_load_34 | 35 | 0.0075569 | 0.0018939 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_243-28_0_5_load_25 | 36 | 0.0033477 | 0.000839 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_243-28_0_5_load_40 | 38 | 0.0089287 | 0.0022377 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_243-28_0_5_load_38 | 39 | 0.010846 | 0.0027183 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_243-28_0_5_load_63 | 40 | 0.0079732 | 0.0019983 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_243-28_0_5_load_32 | 41 | 0.0032218 | 0.00080746 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_243-28_0_5_load_37 | 42 | 0.021994 | 0.0055122 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_243-28_0_5_load_33 | 44 | 0.0079293 | 0.0019873 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_243-28_0_5_load_36 | 45 | 0.0065595 | 0.001644 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_243-28_0_5_load_41 | 46 | 0.00079696 | 0.00019974 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_243-28_0_5_load_42 | 47 | 0.00050997 | 0.00012781 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_243-28_0_5_load_43 | 48 | 0.000989 | 0.00024787 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_243-28_0_5_load_44 | 49 | 0.00076245 | 0.00019109 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_243-28_0_5_load_46 | 51 | 0.00085029 | 0.0002131 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_243-28_0_5_load_55 | 52 | 0.00085961 | 0.00021544 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_243-28_0_5_load_53 | 53 | 0.00045336 | 0.00011362 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_243-28_0_5_load_54 | 54 | 0.00071413 | 0.00017898 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_243-28_0_5_load_47 | 55 | 0.00082422 | 0.00020657 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_243-28_0_5_load_48 | 56 | 0.00071004 | 0.00017795 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_243-28_0_5_load_50 | 57 | 0.0011046 | 0.00027683 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_243-28_0_5_load_51 | 58 | 0.00075315 | 0.00018876 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_243-28_0_5_load_67 | 59 | 0.0004406 | 0.00011042 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_243-28_0_5_load_58 | 60 | 0.00093012 | 0.00023311 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_243-28_0_5_load_66 | 61 | 0.00052547 | 0.0001317 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 16 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_243-28_0_5_line_0 |  | 0 | 1 | 0.030413 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_243-28_0_5_line_1 |  | 1 | 2 | 0.047011 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_243-28_0_5_line_2 |  | 2 | 15 | 0.012789 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_243-28_0_5_line_3 |  | 2 | 11 | 0.053677 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_243-28_0_5_line_4 |  | 3 | 4 | 0.058706 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_243-28_0_5_line_5 |  | 3 | 5 | 0.0035152 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_243-28_0_5_line_6 |  | 4 | 6 | 0.0049883 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_243-28_0_5_line_7 |  | 6 | 7 | 0.034625 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_243-28_0_5_line_8 |  | 6 | 8 | 0.034348 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_243-28_0_5_line_9 |  | 7 | 14 | 0.064055 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_243-28_0_5_line_10 |  | 7 | 9 | 0.069951 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_243-28_0_5_line_11 |  | 8 | 16 | 0.0176 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_243-28_0_5_line_12 |  | 9 | 10 | 0.026737 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_243-28_0_5_line_13 |  | 10 | 17 | 0.037189 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_243-28_0_5_line_14 |  | 11 | 12 | 0.020453 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_243-28_0_5_line_15 |  | 11 | 13 | 0.043429 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_243-28_0_5_line_16 |  | 12 | 20 | 0.023333 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_243-28_0_5_line_17 |  | 13 | 21 | 0.030202 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_243-28_0_5_line_18 |  | 14 | 22 | 0.029145 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_243-28_0_5_line_19 |  | 16 | 33 | 0.017196 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_243-28_0_5_line_20 |  | 16 | 34 | 0.04166 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_243-28_0_5_line_21 |  | 16 | 32 | 0.060474 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
22 | LV_243-28_0_5_line_22 |  | 17 | 61 | 0.031042 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_243-28_0_5_line_23 |  | 18 | 19 | 0.063733 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_243-28_0_5_line_24 |  | 19 | 52 | 0.015859 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_243-28_0_5_line_25 |  | 19 | 58 | 0.016232 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_243-28_0_5_line_26 |  | 20 | 32 | 0.00024874 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
27 | LV_243-28_0_5_line_27 |  | 21 | 30 | 0.0087365 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_243-28_0_5_line_28 |  | 22 | 58 | 0.023484 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_243-28_0_5_line_29 |  | 22 | 55 | 0.013517 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_243-28_0_5_line_30 |  | 23 | 24 | 0.13422 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_243-28_0_5_line_31 |  | 24 | 60 | 0.019148 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_243-28_0_5_line_32 |  | 25 | 26 | 0.037932 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_243-28_0_5_line_33 |  | 25 | 27 | 0.040203 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_243-28_0_5_line_34 |  | 26 | 42 | 0.04254 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_243-28_0_5_line_35 |  | 28 | 29 | 0.007516 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_243-28_0_5_line_36 |  | 29 | 31 | 0.031486 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_243-28_0_5_line_37 |  | 30 | 31 | 0.018215 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_243-28_0_5_line_38 |  | 33 | 35 | 0.043495 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_243-28_0_5_line_39 |  | 34 | 36 | 0.025032 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_243-28_0_5_line_40 |  | 35 | 41 | 0.019179 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_243-28_0_5_line_41 |  | 36 | 37 | 0.0086713 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_243-28_0_5_line_42 |  | 37 | 38 | 0.016935 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_243-28_0_5_line_43 |  | 37 | 39 | 0.015921 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_243-28_0_5_line_44 |  | 38 | 40 | 0.022239 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_243-28_0_5_line_45 |  | 41 | 44 | 0.010828 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_243-28_0_5_line_46 |  | 42 | 43 | 0.024204 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_243-28_0_5_line_47 |  | 43 | 45 | 0.023255 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_243-28_0_5_line_48 |  | 43 | 44 | 0.022576 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_243-28_0_5_line_49 |  | 46 | 47 | 0.0047074 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_243-28_0_5_line_50 |  | 46 | 48 | 0.015754 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_243-28_0_5_line_51 |  | 47 | 49 | 0.0034988 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_243-28_0_5_line_52 |  | 48 | 50 | 0.01915 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_243-28_0_5_line_53 |  | 49 | 51 | 0.014366 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_243-28_0_5_line_54 |  | 50 | 52 | 0.015367 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_243-28_0_5_line_55 |  | 51 | 53 | 0.021194 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_243-28_0_5_line_56 |  | 53 | 54 | 0.0024408 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_243-28_0_5_line_57 |  | 54 | 60 | 0.023813 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_243-28_0_5_line_58 |  | 55 | 56 | 0.019636 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_243-28_0_5_line_59 |  | 56 | 57 | 0.014873 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_243-28_0_5_line_60 |  | 57 | 59 | 3.5385e-05 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_243-28_0_5_trafo_23 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 62 | 16 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10 | x11 | y11
0 | 2671999.0516 | 1251280.524 | 2671971.8221 | 1251294.0692
1 | 2671999.0516 | 1251280.524 | 2672019.349 | 1251268.7287 | 2672021.1073 | 1251268.1497 | 2672022.9517 | 1251267.9275 | 2672024.95 | 1251268.0963 | 2672026.8676 | 1251268.6867 | 2672031.7655 | 1251265.6663 | 2672035.3934 | 1251263.4199 | 2672036.4787 | 1251266.0349 | 2672037.942 | 1251268.6101
2 | 2672037.942 | 1251268.6101 | 2672042.7459 | 1251266.4892 | 2672046.1194 | 1251273.2301
3 | 2672037.942 | 1251268.6101 | 2672036.4787 | 1251266.0349 | 2672035.3934 | 1251263.4199 | 2672031.7655 | 1251265.6663 | 2672033.532 | 1251268.7566 | 2672053.6724 | 1251303.382
4 | 2672051.2984 | 1251376.9174 | 2672059.7203 | 1251377.0755 | 2672098.4489 | 1251386.4643 | 2672099.9635 | 1251386.6829 | 2672101.4887 | 1251386.6459 | 2672103.6617 | 1251386.0941 | 2672105.6148 | 1251385.006 | 2672107.6254 | 1251382.9178
5 | 2672051.2984 | 1251376.9174 | 2672047.8542 | 1251376.2147
6 | 2672112.4088 | 1251384.3326 | 2672107.6254 | 1251382.9178
7 | 2672090.3229 | 1251410.9943 | 2672100.2544 | 1251398.7507 | 2672107.4489 | 1251389.9763 | 2672112.4088 | 1251384.3326
8 | 2672112.4088 | 1251384.3326 | 2672115.4552 | 1251380.8672 | 2672118.8307 | 1251377.0277 | 2672135.0803 | 1251358.5301
9 | 2672090.3229 | 1251410.9943 | 2672087.3135 | 1251414.5269 | 2672070.2334 | 1251437.9918 | 2672055.4856 | 1251464.5657
10 | 2672090.3229 | 1251410.9943 | 2672094.4698 | 1251411.9899 | 2672096.4678 | 1251409.7015 | 2672099.0166 | 1251408.0424 | 2672101.9187 | 1251407.1215 | 2672104.1249 | 1251406.9482 | 2672106.3257 | 1251407.2196 | 2672117.3009 | 1251409.6771 | 2672137.9643 | 1251414.2986 | 2672148.906 | 1251416.411 | 2672151.5238 | 1251415.9092 | 2672157.4145 | 1251416.2701
11 | 2672146.7 | 1251345.3106 | 2672140.4694 | 1251352.3954 | 2672135.0803 | 1251358.5301
12 | 2672157.4145 | 1251416.2701 | 2672160.1801 | 1251430.8921 | 2672160.7634 | 1251442.7331
13 | 2672151.2292 | 1251478.0754 | 2672158.6375 | 1251462.107 | 2672161.0334 | 1251448.215 | 2672160.7634 | 1251442.7331
14 | 2672053.6724 | 1251303.382 | 2672059.0901 | 1251310.364 | 2672068.3216 | 1251317.4137
15 | 2672053.6724 | 1251303.382 | 2672061.1132 | 1251297.3236 | 2672091.387 | 1251282.2169
16 | 2672068.3216 | 1251317.4137 | 2672072.1107 | 1251320.3073 | 2672085.1548 | 1251327.6935 | 2672088.4058 | 1251329.1816
17 | 2672118.4116 | 1251268.7315 | 2672091.387 | 1251282.2169
18 | 2672041.6101 | 1251490.1927 | 2672046.7884 | 1251480.2373 | 2672055.4856 | 1251464.5657
19 | 2672146.7 | 1251345.3106 | 2672156.1103 | 1251336.8301 | 2672159.5 | 1251333.8281
20 | 2672146.7 | 1251345.3106 | 2672154.6982 | 1251346.7868 | 2672187.2825 | 1251354.6793
21 | 2672146.7 | 1251345.3106 | 2672136.8139 | 1251343.2777 | 2672101.3762 | 1251335.1184 | 2672088.632 | 1251329.2851
22 | 2672138.1655 | 1251506.2342 | 2672151.2292 | 1251478.0754
23 | 2672024.4191 | 1251525.9096 | 2672007.9645 | 1251521.5621 | 2671986.2442 | 1251514.4931 | 2671969.4593 | 1251506.2611 | 2671965.2631 | 1251503.2291
24 | 2672024.4191 | 1251525.9096 | 2672019.9673 | 1251541.1311
25 | 2672024.4191 | 1251525.9096 | 2672030.655 | 1251510.9232
26 | 2672088.4058 | 1251329.1816 | 2672088.632 | 1251329.2851
27 | 2672118.4116 | 1251268.7315 | 2672126.2289 | 1251264.8307
28 | 2672041.6101 | 1251490.1927 | 2672033.1196 | 1251505.0002 | 2672030.655 | 1251510.9232
29 | 2672041.6101 | 1251490.1927 | 2672052.0056 | 1251498.8316
30 | 2672119.9638 | 1251623.0527 | 2672139.4796 | 1251604.7103 | 2672162.3467 | 1251580.7936 | 2672181.8578 | 1251559.1488 | 2672195.3985 | 1251546.171 | 2672206.0307 | 1251537.1162 | 2672215.9168 | 1251529.4849
31 | 2672119.9638 | 1251623.0527 | 2672108.0607 | 1251615.0021 | 2672104.0362 | 1251612.4272
32 | 2672292.5754 | 1251218.0515 | 2672301.4626 | 1251254.931
33 | 2672292.5754 | 1251218.0515 | 2672286.5251 | 1251219.6233 | 2672256.304 | 1251235.0953
34 | 2672301.4626 | 1251254.931 | 2672263.6602 | 1251274.4407
35 | 2672170.7007 | 1251242.639 | 2672177.4259 | 1251239.2831
36 | 2672170.7007 | 1251242.639 | 2672142.5277 | 1251256.6974
37 | 2672142.5277 | 1251256.6974 | 2672126.2289 | 1251264.8307
38 | 2672159.5 | 1251333.8281 | 2672170.6008 | 1251323.9972 | 2672185.0614 | 1251315.4783 | 2672195.4937 | 1251309.7873
39 | 2672211.7512 | 1251359.9524 | 2672191.8692 | 1251355.7903 | 2672187.2825 | 1251354.6793
40 | 2672212.4687 | 1251300.8631 | 2672201.0112 | 1251306.7774 | 2672195.4937 | 1251309.7873
41 | 2672220.2385 | 1251361.7291 | 2672211.7512 | 1251359.9524
42 | 2672220.2385 | 1251361.7291 | 2672218.5817 | 1251366.9905 | 2672210.2142 | 1251374.7607
43 | 2672220.2385 | 1251361.7291 | 2672235.8056 | 1251365.0687
44 | 2672193.0609 | 1251388.9143 | 2672210.2141 | 1251374.7608 | 2672210.2142 | 1251374.7607
45 | 2672212.4687 | 1251300.8631 | 2672222.0906 | 1251295.8964
46 | 2672242.1518 | 1251285.5411 | 2672263.6602 | 1251274.4407
47 | 2672242.1518 | 1251285.5411 | 2672253.2765 | 1251305.9624
48 | 2672242.1518 | 1251285.5411 | 2672222.0906 | 1251295.8964
49 | 2672045.0547 | 1251574.691 | 2672049.02 | 1251577.2279
50 | 2672045.0547 | 1251574.691 | 2672031.7846 | 1251566.2008
51 | 2672049.02 | 1251577.2279 | 2672051.9672 | 1251579.1136
52 | 2672015.6538 | 1251555.8803 | 2672031.7846 | 1251566.2008
53 | 2672064.0686 | 1251586.856 | 2672051.9672 | 1251579.1136
54 | 2672015.6538 | 1251555.8803 | 2672019.9673 | 1251541.1311
55 | 2672064.0686 | 1251586.856 | 2672081.9214 | 1251598.2782
56 | 2672083.9774 | 1251599.5936 | 2672081.9214 | 1251598.2782
57 | 2672083.9774 | 1251599.5936 | 2672104.0362 | 1251612.4272
58 | 2672052.0056 | 1251498.8316 | 2672058.6922 | 1251504.3883 | 2672053.5015 | 1251514.0205
59 | 2672046.4459 | 1251527.1135 | 2672053.5015 | 1251514.0205
60 | 2672046.4459 | 1251527.1135 | 2672046.4291 | 1251527.1446

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2671971.8221 | 1251294.0692
1 | 2671999.0516 | 1251280.524
2 | 2672037.942 | 1251268.6101
3 | 2672051.2984 | 1251376.9174
4 | 2672107.6254 | 1251382.9178
5 | 2672047.8542 | 1251376.2147
6 | 2672112.4088 | 1251384.3326
7 | 2672090.3229 | 1251410.9943
8 | 2672135.0803 | 1251358.5301
9 | 2672157.4145 | 1251416.2701
10 | 2672160.7634 | 1251442.7331
11 | 2672053.6724 | 1251303.382
12 | 2672068.3216 | 1251317.4137
13 | 2672091.387 | 1251282.2169
14 | 2672055.4856 | 1251464.5657
15 | 2672046.1194 | 1251273.2301
16 | 2672146.7 | 1251345.3106
17 | 2672151.2292 | 1251478.0754
18 | 2671965.2631 | 1251503.2291
19 | 2672024.4191 | 1251525.9096
20 | 2672088.4058 | 1251329.1816
21 | 2672118.4116 | 1251268.7315
22 | 2672041.6101 | 1251490.1927
23 | 2672215.9168 | 1251529.4849
24 | 2672119.9638 | 1251623.0527
25 | 2672292.5754 | 1251218.0515
26 | 2672301.4626 | 1251254.931
27 | 2672256.304 | 1251235.0953
28 | 2672177.4259 | 1251239.2831
29 | 2672170.7007 | 1251242.639
30 | 2672126.2289 | 1251264.8307
31 | 2672142.5277 | 1251256.6974
32 | 2672088.632 | 1251329.2851
33 | 2672159.5 | 1251333.8281
34 | 2672187.2825 | 1251354.6793
35 | 2672195.4937 | 1251309.7873
36 | 2672211.7512 | 1251359.9524
37 | 2672220.2385 | 1251361.7291
38 | 2672210.2142 | 1251374.7607
39 | 2672235.8056 | 1251365.0687
40 | 2672193.0609 | 1251388.9143
41 | 2672212.4687 | 1251300.8631
42 | 2672263.6602 | 1251274.4407
43 | 2672242.1518 | 1251285.541
44 | 2672222.0906 | 1251295.8964
45 | 2672253.2765 | 1251305.9624
46 | 2672045.0547 | 1251574.691
47 | 2672049.02 | 1251577.2279
48 | 2672031.7846 | 1251566.2008
49 | 2672051.9672 | 1251579.1136
50 | 2672015.6538 | 1251555.8803
51 | 2672064.0686 | 1251586.856
52 | 2672019.9673 | 1251541.1311
53 | 2672081.9214 | 1251598.2782
54 | 2672083.9774 | 1251599.5936
55 | 2672052.0056 | 1251498.8316
56 | 2672053.5015 | 1251514.0205
57 | 2672046.4459 | 1251527.1135
58 | 2672030.655 | 1251510.9232
59 | 2672046.4291 | 1251527.1446
60 | 2672104.0362 | 1251612.4272
61 | 2672138.1655 | 1251506.2342
62 | 2672112.4088 | 1251384.3326

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.98654 | -0.25897 | 0.035254 | 0.0088355
1 | 0.98753 | -0.23979 | 0 | 0
2 | 0.98905 | -0.21021 | 0 | 0
3 | 0.99539 | -0.088568 | 0 | 0
4 | 0.99698 | -0.058042 | 0.010637 | 0.0026658
5 | 0.9953 | -0.090399 | 0.029606 | 0.00742
6 | 0.99716 | -0.054522 | 0 | 0
7 | 0.99664 | -0.064625 | 0 | 0
8 | 0.99894 | -0.020335 | 0.0093322 | 0.0023389
9 | 0.99643 | -0.068589 | 0 | 0
10 | 0.99635 | -0.070104 | 0.0012495 | 0.00031316
11 | 0.9913 | -0.16676 | 0 | 0
12 | 0.99328 | -0.12852 | 0.00879 | 0.002203
13 | 0.9889 | -0.21318 | 0.011761 | 0.0029476
14 | 0.99586 | -0.079706 | 0.00065699 | 0.00016466
15 | 0.98893 | -0.21255 | 0.010273 | 0.0025747
16 | 1 | 0 | -0.34755 | -0.087573
17 | 0.99629 | -0.071394 | 0.0014492 | 0.0003632
18 | 0.99512 | -0.093968 | 0.0010612 | 0.00026597
19 | 0.99518 | -0.092776 | 0 | 0
20 | 0.99573 | -0.081462 | 0.027619 | 0.006922
21 | 0.98756 | -0.23924 | 0.0092094 | 0.0023081
22 | 0.99552 | -0.086238 | 0 | 0
23 | 0.99443 | -0.10729 | 0.00097294 | 0.00024384
24 | 0.99455 | -0.10498 | 0 | 0
25 | 0.99051 | -0.18264 | 0 | 0
26 | 0.9913 | -0.16733 | 0 | 0
27 | 0.98967 | -0.19888 | 0.022728 | 0.0056962
28 | 0.98603 | -0.269 | 0.01346 | 0.0033734
29 | 0.98612 | -0.26719 | 0.0092883 | 0.0023279
30 | 0.98724 | -0.24535 | 0.011494 | 0.0028807
31 | 0.98678 | -0.25436 | 0.0048921 | 0.0012261
32 | 0.99575 | -0.081151 | 0.011276 | 0.0028261
33 | 0.9987 | -0.024895 | 0.012956 | 0.0032471
34 | 0.99844 | -0.029916 | 0.010037 | 0.0025156
35 | 0.99591 | -0.078246 | 0.0075569 | 0.0018939
36 | 0.99773 | -0.043536 | 0.0033477 | 0.000839
37 | 0.99752 | -0.04775 | 0 | 0
38 | 0.99726 | -0.052765 | 0.0089287 | 0.0022377
39 | 0.99736 | -0.050775 | 0.010846 | 0.0027183
40 | 0.99709 | -0.055874 | 0.0079732 | 0.0019983
41 | 0.99482 | -0.099313 | 0.0032218 | 0.00080746
42 | 0.99218 | -0.1502 | 0.021994 | 0.0055122
43 | 0.99317 | -0.13105 | 0 | 0
44 | 0.99423 | -0.11061 | 0.0079293 | 0.0019873
45 | 0.99303 | -0.13375 | 0.0065595 | 0.001644
46 | 0.99476 | -0.10088 | 0.00079696 | 0.00019974
47 | 0.99474 | -0.10131 | 0.00050997 | 0.00012781
48 | 0.99485 | -0.099213 | 0.000989 | 0.00024787
49 | 0.99472 | -0.1016 | 0.00076245 | 0.00019109
50 | 0.99497 | -0.096857 | 0 | 0
51 | 0.99467 | -0.10259 | 0.00085029 | 0.0002131
52 | 0.99507 | -0.094967 | 0.00085961 | 0.00021544
53 | 0.99461 | -0.10374 | 0.00045336 | 0.00011362
54 | 0.99461 | -0.10385 | 0.00071413 | 0.00017898
55 | 0.99548 | -0.08697 | 0.00082422 | 0.00020657
56 | 0.99544 | -0.087749 | 0.00071004 | 0.00017795
57 | 0.99542 | -0.088154 | 0.0011046 | 0.00027683
58 | 0.99531 | -0.090231 | 0.00075315 | 0.00018876
59 | 0.99542 | -0.088154 | 0.0004406 | 0.00011042
60 | 0.99457 | -0.10465 | 0.00093012 | 0.00023311
61 | 0.99627 | -0.071681 | 0.00052547 | 0.0001317
62 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.035254 | -0.0088355 | 0.035286 | 0.0088557 | 3.2247e-05 | 2.0249e-05 | 0.053174 | 0.053174 | 0.053174 | 0.98654 | -0.25897 | 0.98753 | -0.23979 | 14.6083
1 | -0.035286 | -0.0088557 | 0.035336 | 0.008887 | 4.9846e-05 | 3.1299e-05 | 0.053174 | 0.053174 | 0.053174 | 0.98753 | -0.23979 | 0.98905 | -0.21021 | 14.6083
2 | 0.010274 | 0.0025752 | -0.010273 | -0.0025747 | 1.1459e-06 | 5.6927e-07 | 0.015457 | 0.015457 | 0.015457 | 0.98905 | -0.21021 | 0.98893 | -0.21255 | 4.2466
3 | -0.04561 | -0.011462 | 0.045705 | 0.011522 | 9.4811e-05 | 5.9989e-05 | 0.068631 | 0.068631 | 0.068631 | 0.98905 | -0.21021 | 0.9913 | -0.16676 | 18.8547
4 | -0.029609 | -0.0074216 | 0.029652 | 0.0074484 | 4.313e-05 | 2.6839e-05 | 0.044262 | 0.044262 | 0.044262 | 0.99539 | -0.088568 | 0.99698 | -0.058042 | 12.16
5 | 0.029609 | 0.0074216 | -0.029606 | -0.00742 | 2.5825e-06 | 1.6071e-06 | 0.044262 | 0.044262 | 0.044262 | 0.99539 | -0.088568 | 0.9953 | -0.090399 | 12.16
6 | -0.040289 | -0.010114 | 0.040295 | 0.010119 | 6.7651e-06 | 4.2646e-06 | 0.060138 | 0.060138 | 0.060138 | 0.99698 | -0.058042 | 0.99716 | -0.054522 | 16.5214
7 | 0.016643 | 0.004173 | -0.016635 | -0.0041683 | 8.0094e-06 | 4.6746e-06 | 0.024836 | 0.024836 | 0.024836 | 0.99716 | -0.054522 | 0.99664 | -0.064625 | 6.8232
8 | -0.056938 | -0.014291 | 0.057031 | 0.014351 | 9.3003e-05 | 5.9073e-05 | 0.084974 | 0.084974 | 0.084974 | 0.99716 | -0.054522 | 0.99894 | -0.020335 | 23.3445
9 | 0.01341 | 0.0033618 | -0.0134 | -0.0033564 | 9.6293e-06 | 5.3287e-06 | 0.020022 | 0.020022 | 0.020022 | 0.99664 | -0.064625 | 0.99586 | -0.079706 | 5.5006
10 | 0.0032251 | 0.00080653 | -0.0032245 | -0.00080705 | 6.0811e-07 | -5.2217e-07 | 0.0048146 | 0.004815 | 0.004815 | 0.99664 | -0.064625 | 0.99643 | -0.068589 | 1.3228
11 | -0.066364 | -0.016689 | 0.066428 | 0.01673 | 6.4525e-05 | 4.1065e-05 | 0.098875 | 0.098875 | 0.098875 | 0.99894 | -0.020335 | 1 | 0 | 27.1634
12 | 0.0032245 | 0.00080705 | -0.0032243 | -0.00080725 | 2.3245e-07 | -1.9947e-07 | 0.004815 | 0.0048151 | 0.0048151 | 0.99643 | -0.068589 | 0.99635 | -0.070104 | 1.3228
13 | 0.0019748 | 0.00049409 | -0.0019747 | -0.0004945 | 1.2129e-07 | -4.0668e-07 | 0.002949 | 0.0029492 | 0.0029492 | 0.99635 | -0.070104 | 0.99629 | -0.071394 | 0.81021
14 | -0.10604 | -0.026733 | 0.10624 | 0.026857 | 0.00019447 | 0.0001242 | 0.15923 | 0.15923 | 0.15923 | 0.9913 | -0.16676 | 0.99328 | -0.12852 | 43.7456
15 | 0.060337 | 0.015211 | -0.060204 | -0.015126 | 0.00013369 | 8.5002e-05 | 0.090603 | 0.090603 | 0.090603 | 0.9913 | -0.16676 | 0.9889 | -0.21318 | 24.8909
16 | -0.11503 | -0.02906 | 0.11529 | 0.029226 | 0.00026007 | 0.00016614 | 0.1724 | 0.1724 | 0.1724 | 0.99328 | -0.12852 | 0.99573 | -0.081462 | 47.3631
17 | 0.048443 | 0.012178 | -0.048383 | -0.01214 | 6.0201e-05 | 3.8141e-05 | 0.072906 | 0.072906 | 0.072906 | 0.9889 | -0.21318 | 0.98756 | -0.23924 | 20.0292
18 | 0.012743 | 0.0031918 | -0.012739 | -0.0031896 | 3.9623e-06 | 2.1568e-06 | 0.01904 | 0.01904 | 0.01904 | 0.99586 | -0.079706 | 0.99552 | -0.086238 | 5.2309
19 | 0.083464 | 0.021117 | -0.083365 | -0.021053 | 9.9577e-05 | 6.3504e-05 | 0.12427 | 0.12427 | 0.12427 | 1 | 0 | 0.9987 | -0.024895 | 34.1392
20 | 0.041224 | 0.010366 | -0.041165 | -0.010329 | 5.8809e-05 | 3.7092e-05 | 0.061354 | 0.061355 | 0.061355 | 1 | 0 | 0.99844 | -0.029916 | 16.8556
21 | 0.15479 | 0.03936 | -0.15418 | -0.038976 | 0.00060257 | 0.00038406 | 0.23053 | 0.23053 | 0.23053 | 1 | 0 | 0.99575 | -0.081151 | 31.6657
22 | 0.00052548 | 0.0001313 | -0.00052547 | -0.0001317 | 7.169e-09 | -3.9963e-07 | 0.0007847 | 0.00078484 | 0.00078484 | 0.99629 | -0.071394 | 0.99627 | -0.071681 | 0.21562
23 | -0.0010612 | -0.00026597 | 0.0010613 | 0.00026518 | 6.0172e-08 | -7.8953e-07 | 0.0015869 | 0.0015866 | 0.0015869 | 0.99512 | -0.093968 | 0.99518 | -0.092776 | 0.43595
24 | 0.0078423 | 0.001963 | -0.0078414 | -0.0019627 | 8.1761e-07 | 3.1723e-07 | 0.011725 | 0.011725 | 0.011725 | 0.99518 | -0.092776 | 0.99507 | -0.094967 | 3.2212
25 | -0.0089035 | -0.0022282 | 0.0089046 | 0.0022287 | 1.0786e-06 | 4.7938e-07 | 0.013312 | 0.013312 | 0.013312 | 0.99518 | -0.092776 | 0.99531 | -0.090231 | 3.657
26 | -0.14291 | -0.036148 | 0.14291 | 0.03615 | 2.1294e-06 | 1.3563e-06 | 0.21368 | 0.21368 | 0.21368 | 0.99573 | -0.081462 | 0.99575 | -0.081151 | 29.351
27 | 0.039173 | 0.0098318 | -0.039162 | -0.0098246 | 1.1416e-05 | 7.1945e-06 | 0.05903 | 0.05903 | 0.05903 | 0.98756 | -0.23924 | 0.98724 | -0.24535 | 16.217
28 | 0.0096596 | 0.0024183 | -0.0096578 | -0.0024174 | 1.8357e-06 | 8.6955e-07 | 0.014437 | 0.014438 | 0.014438 | 0.99552 | -0.086238 | 0.99531 | -0.090231 | 3.9664
29 | 0.0030796 | 0.00077129 | -0.0030795 | -0.0007714 | 1.074e-07 | -1.07e-07 | 0.004603 | 0.0046031 | 0.0046031 | 0.99552 | -0.086238 | 0.99548 | -0.08697 | 1.2646
30 | -0.00097294 | -0.00024384 | 0.00097304 | 0.00024217 | 1.0664e-07 | -1.6733e-06 | 0.0014559 | 0.0014552 | 0.0014559 | 0.99443 | -0.10729 | 0.99455 | -0.10498 | 0.39996
31 | -0.00097304 | -0.00024217 | 0.00097306 | 0.00024193 | 1.5205e-08 | -2.3875e-07 | 0.0014552 | 0.0014552 | 0.0014552 | 0.99455 | -0.10498 | 0.99457 | -0.10465 | 0.39979
32 | -0.022746 | -0.0057069 | 0.022762 | 0.005717 | 1.6611e-05 | 1.0142e-05 | 0.034172 | 0.034172 | 0.034172 | 0.99051 | -0.18264 | 0.9913 | -0.16733 | 9.388
33 | 0.022746 | 0.0057069 | -0.022728 | -0.0056962 | 1.7605e-05 | 1.075e-05 | 0.034172 | 0.034173 | 0.034173 | 0.99051 | -0.18264 | 0.98967 | -0.19888 | 9.3881
34 | -0.022762 | -0.005717 | 0.022781 | 0.0057284 | 1.8628e-05 | 1.1373e-05 | 0.034172 | 0.034172 | 0.034172 | 0.9913 | -0.16733 | 0.99218 | -0.1502 | 9.388
35 | -0.01346 | -0.0033734 | 0.013461 | 0.0033741 | 1.1629e-06 | 6.4839e-07 | 0.020313 | 0.020313 | 0.020313 | 0.98603 | -0.269 | 0.98612 | -0.26719 | 5.5804
36 | -0.02275 | -0.0057019 | 0.022763 | 0.0057104 | 1.3914e-05 | 8.503e-06 | 0.034328 | 0.034328 | 0.034328 | 0.98612 | -0.26719 | 0.98678 | -0.25436 | 9.4309
37 | 0.027667 | 0.0069439 | -0.027656 | -0.0069365 | 1.1881e-05 | 7.371e-06 | 0.041705 | 0.041705 | 0.041705 | 0.98724 | -0.24535 | 0.98678 | -0.25436 | 11.4575
38 | 0.070409 | 0.017806 | -0.070229 | -0.017692 | 0.0001797 | 0.00011444 | 0.10496 | 0.10496 | 0.10496 | 0.9987 | -0.024895 | 0.99591 | -0.078246 | 28.8359
39 | 0.031128 | 0.007813 | -0.031108 | -0.0078003 | 2.0206e-05 | 1.2605e-05 | 0.046395 | 0.046396 | 0.046396 | 0.99844 | -0.029916 | 0.99773 | -0.043536 | 12.746
40 | 0.062672 | 0.015798 | -0.062609 | -0.015758 | 6.3107e-05 | 4.0139e-05 | 0.093672 | 0.093672 | 0.093672 | 0.99591 | -0.078246 | 0.99482 | -0.099313 | 25.734
41 | 0.02776 | 0.0069613 | -0.027755 | -0.0069579 | 5.5741e-06 | 3.4542e-06 | 0.041403 | 0.041403 | 0.041403 | 0.99773 | -0.043536 | 0.99752 | -0.04775 | 11.3744
42 | 0.016907 | 0.0042388 | -0.016903 | -0.0042365 | 4.0397e-06 | 2.3644e-06 | 0.025221 | 0.025221 | 0.025221 | 0.99752 | -0.04775 | 0.99726 | -0.052765 | 6.9289
43 | 0.010848 | 0.002719 | -0.010846 | -0.0027183 | 1.5633e-06 | 7.9274e-07 | 0.016182 | 0.016182 | 0.016182 | 0.99752 | -0.04775 | 0.99736 | -0.050775 | 4.4455
44 | 0.0079744 | 0.0019987 | -0.0079732 | -0.0019983 | 1.1807e-06 | 4.6555e-07 | 0.011899 | 0.011899 | 0.011899 | 0.99726 | -0.052765 | 0.99709 | -0.055874 | 3.2689
45 | 0.059387 | 0.01495 | -0.059355 | -0.01493 | 3.2058e-05 | 2.0376e-05 | 0.088853 | 0.088853 | 0.088853 | 0.99482 | -0.099313 | 0.99423 | -0.11061 | 24.4102
46 | -0.044775 | -0.011241 | 0.044815 | 0.011266 | 4.0935e-05 | 2.5886e-05 | 0.067157 | 0.067157 | 0.067157 | 0.99218 | -0.1502 | 0.99317 | -0.13105 | 18.4497
47 | 0.0065604 | 0.0016442 | -0.0065595 | -0.001644 | 8.4251e-07 | 2.3831e-07 | 0.009829 | 0.0098291 | 0.0098291 | 0.99317 | -0.13105 | 0.99303 | -0.13375 | 2.7003
48 | -0.051376 | -0.012911 | 0.051426 | 0.012942 | 5.0177e-05 | 3.1821e-05 | 0.076986 | 0.076986 | 0.076986 | 0.99317 | -0.13105 | 0.99423 | -0.11061 | 21.1499
49 | 0.005194 | 0.0012991 | -0.0051939 | -0.0012991 | 1.0653e-07 | 7.0711e-09 | 0.0077685 | 0.0077685 | 0.0077685 | 0.99476 | -0.10088 | 0.99474 | -0.10131 | 2.1342
50 | -0.0059909 | -0.0014989 | 0.0059914 | 0.001499 | 4.7434e-07 | 9.9043e-08 | 0.0089607 | 0.0089606 | 0.0089607 | 0.99476 | -0.10088 | 0.99485 | -0.099213 | 2.4617
51 | 0.0046839 | 0.0011713 | -0.0046838 | -0.0011713 | 6.4395e-08 | -4.2066e-09 | 0.0070057 | 0.0070057 | 0.0070057 | 0.99474 | -0.10131 | 0.99472 | -0.1016 | 1.9246
52 | -0.0069804 | -0.0017468 | 0.0069812 | 0.0017471 | 7.8268e-07 | 2.5223e-07 | 0.01044 | 0.01044 | 0.01044 | 0.99485 | -0.099213 | 0.99497 | -0.096857 | 2.8681
53 | 0.0039214 | 0.00098022 | -0.0039212 | -0.00098029 | 1.8533e-07 | -6.7873e-08 | 0.0058651 | 0.0058652 | 0.0058652 | 0.99472 | -0.1016 | 0.99467 | -0.10259 | 1.6113
54 | -0.0069812 | -0.0017471 | 0.0069818 | 0.0017473 | 6.2806e-07 | 2.0236e-07 | 0.01044 | 0.01044 | 0.01044 | 0.99497 | -0.096857 | 0.99507 | -0.094967 | 2.8681
55 | 0.0030709 | 0.00076719 | -0.0030708 | -0.00076735 | 1.6768e-07 | -1.6776e-07 | 0.0045932 | 0.0045933 | 0.0045933 | 0.99467 | -0.10259 | 0.99461 | -0.10374 | 1.2619
56 | 0.0026174 | 0.00065373 | -0.0026174 | -0.00065375 | 1.4029e-08 | -2.2699e-08 | 0.003915 | 0.003915 | 0.003915 | 0.99461 | -0.10374 | 0.99461 | -0.10385 | 1.0756
57 | 0.0019032 | 0.00047478 | -0.0019032 | -0.00047504 | 7.2364e-08 | -2.6272e-07 | 0.0028466 | 0.0028467 | 0.0028467 | 0.99461 | -0.10385 | 0.99457 | -0.10465 | 0.78207
58 | 0.0022553 | 0.00056483 | -0.0022552 | -0.00056503 | 8.368e-08 | -2.0172e-07 | 0.003371 | 0.0033711 | 0.0033711 | 0.99548 | -0.08697 | 0.99544 | -0.087749 | 0.92613
59 | 0.0015452 | 0.00038708 | -0.0015452 | -0.00038725 | 2.9756e-08 | -1.743e-07 | 0.0023097 | 0.0023098 | 0.0023098 | 0.99544 | -0.087749 | 0.99542 | -0.088154 | 0.63456
60 | 0.0004406 | 0.00011042 | -0.0004406 | -0.00011042 | 5.0431e-12 | -4.5984e-10 | 0.00065863 | 0.00065863 | 0.00065863 | 0.99542 | -0.088154 | 0.99542 | -0.088154 | 0.18094

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.34755 | 0.087573

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.035254 | 0.0088355
1 | 0.010637 | 0.0026658
2 | 0.029606 | 0.00742
3 | 0.0093322 | 0.0023389
4 | 0.0012495 | 0.00031316
5 | 0.00879 | 0.002203
6 | 0.011761 | 0.0029476
7 | 0.00065699 | 0.00016466
8 | 0.010273 | 0.0025747
9 | 0.0014492 | 0.0003632
10 | 0.0010612 | 0.00026597
11 | 0.027619 | 0.006922
12 | 0.0092094 | 0.0023081
13 | 0.00097294 | 0.00024384
14 | 0.022728 | 0.0056962
15 | 0.01346 | 0.0033734
16 | 0.0092883 | 0.0023279
17 | 0.011494 | 0.0028807
18 | 0.0048921 | 0.0012261
19 | 0.011276 | 0.0028261
20 | 0.012956 | 0.0032471
21 | 0.010037 | 0.0025156
22 | 0.0075569 | 0.0018939
23 | 0.0033477 | 0.000839
24 | 0.0089287 | 0.0022377
25 | 0.010846 | 0.0027183
26 | 0.0079732 | 0.0019983
27 | 0.0032218 | 0.00080746
28 | 0.021994 | 0.0055122
29 | 0.0079293 | 0.0019873
30 | 0.0065595 | 0.001644
31 | 0.00079696 | 0.00019974
32 | 0.00050997 | 0.00012781
33 | 0.000989 | 0.00024787
34 | 0.00076245 | 0.00019109
35 | 0.00085029 | 0.0002131
36 | 0.00085961 | 0.00021544
37 | 0.00045336 | 0.00011362
38 | 0.00071413 | 0.00017898
39 | 0.00082422 | 0.00020657
40 | 0.00071004 | 0.00017795
41 | 0.0011046 | 0.00027683
42 | 0.00075315 | 0.00018876
43 | 0.0004406 | 0.00011042
44 | 0.00093012 | 0.00023311
45 | 0.00052547 | 0.0001317

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1