## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_245-11_0_3_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_245-11_0_3_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_245-11_0_3_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_245-11_0_3_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_245-11_0_3_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_245-11_0_3_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_245-11_0_3_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_245-11_0_3_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_245-11_0_3_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_245-11_0_3_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_245-11_0_3_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_245-11_0_3_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_245-11_0_3_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_245-11_0_3_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_245-11_0_3_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_245-11_0_3_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_245-11_0_3_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_245-11_0_3_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_245-11_0_3_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_245-11_0_3_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_245-11_0_3_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_245-11_0_3_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_245-11_0_3_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_245-11_0_3_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_245-11_0_3_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_245-11_0_3_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_245-11_0_3_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_245-11_0_3_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_245-11_0_3_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_245-11_0_3_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_245-11_0_3_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_245-11_0_3_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_245-11_0_3_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_245-11_0_3_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_245-11_0_3_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_245-11_0_3_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_245-11_0_3_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_245-11_0_3_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_245-11_0_3_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_245-11_0_3_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_245-11_0_3_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_245-11_0_3_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_245-11_0_3_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_245-11_0_3_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_245-11_0_3_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_245-11_0_3_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_245-11_0_3_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_245-11_0_3_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_245-11_0_3_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_245-11_0_3_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_245-11_0_3_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_245-11_0_3_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_245-11_0_3_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_245-11_0_3_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_245-11_0_3_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_245-11_0_3_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_245-11_0_3_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_245-11_0_3_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_245-11_0_3_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_245-11_0_3_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_245-11_0_3_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_245-11_0_3_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_245-11_0_3_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_245-11_0_3_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_245-11_0_3_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_245-11_0_3_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_245-11_0_3_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_MV_517_0_node_3 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_245-11_0_3_load_0 | 0 | 0.018933 | 0.004745 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_245-11_0_3_load_1 | 2 | 0.016094 | 0.0040336 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_245-11_0_3_load_3 | 3 | 0.0027793 | 0.00069656 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_245-11_0_3_load_4 | 4 | 0.017854 | 0.0044747 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_245-11_0_3_load_5 | 5 | 0.002676 | 0.00067068 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_245-11_0_3_load_6 | 6 | 0.0033493 | 0.00083942 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_245-11_0_3_load_33 | 8 | 0.002659 | 0.00066641 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_245-11_0_3_load_11 | 12 | 0.0021812 | 0.00054666 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_245-11_0_3_load_22 | 14 | 0.0065766 | 0.0016482 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_245-11_0_3_load_20 | 15 | 0.0013495 | 0.00033821 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_245-11_0_3_load_34 | 17 | 0.0070191 | 0.0017591 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_245-11_0_3_load_63 | 18 | 0.0050091 | 0.0012554 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_245-11_0_3_load_19 | 19 | 0.0041924 | 0.0010507 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_245-11_0_3_load_62 | 20 | 0.004788 | 0.0012 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_245-11_0_3_load_48 | 21 | 0.0063846 | 0.0016001 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_245-11_0_3_load_12 | 22 | 0.0038485 | 0.00096452 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_245-11_0_3_load_13 | 23 | 0.0043944 | 0.0011013 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_245-11_0_3_load_14 | 24 | 0.002393 | 0.00059975 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_245-11_0_3_load_15 | 25 | 0.004061 | 0.0010178 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_245-11_0_3_load_17 | 27 | 0.0039644 | 0.00099356 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_245-11_0_3_load_21 | 28 | 0.0035853 | 0.00089857 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_245-11_0_3_load_18 | 29 | 0.0046 | 0.0011529 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_245-11_0_3_load_23 | 30 | 0.0030906 | 0.00077458 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_245-11_0_3_load_24 | 31 | 0.0031497 | 0.00078939 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_245-11_0_3_load_26 | 33 | 0.0027453 | 0.00068803 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_245-11_0_3_load_27 | 34 | 0.0069019 | 0.0017298 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_245-11_0_3_load_28 | 35 | 0.0068838 | 0.0017252 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_245-11_0_3_load_29 | 36 | 0.0018309 | 0.00045888 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_245-11_0_3_load_37 | 37 | 0.0068102 | 0.0017068 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_245-11_0_3_load_49 | 38 | 0.014805 | 0.0037105 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_245-11_0_3_load_30 | 39 | 0.0026937 | 0.00067511 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_245-11_0_3_load_35 | 40 | 0.0048292 | 0.0012103 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_245-11_0_3_load_31 | 42 | 0.0069313 | 0.0017371 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_245-11_0_3_load_36 | 43 | 0.0068237 | 0.0017102 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_245-11_0_3_load_42 | 45 | 0.0049603 | 0.0012432 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_245-11_0_3_load_39 | 46 | 0.0040524 | 0.0010156 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_245-11_0_3_load_56 | 47 | 0.0059444 | 0.0014898 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_245-11_0_3_load_40 | 48 | 0.0044717 | 0.0011207 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_245-11_0_3_load_41 | 49 | 0.0078716 | 0.0019728 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_245-11_0_3_load_43 | 50 | 0.0039617 | 0.00099289 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_245-11_0_3_load_44 | 51 | 0.004372 | 0.0010957 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_245-11_0_3_load_45 | 53 | 0.0044355 | 0.0011116 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_245-11_0_3_load_46 | 54 | 0.0019651 | 0.00049251 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_245-11_0_3_load_52 | 56 | 0.006965 | 0.0017456 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_245-11_0_3_load_53 | 58 | 0.010018 | 0.0025107 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_245-11_0_3_load_59 | 60 | 0.0075305 | 0.0018873 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_245-11_0_3_load_57 | 61 | 0.0083544 | 0.0020938 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_245-11_0_3_load_68 | 62 | 0.0053291 | 0.0013356 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_245-11_0_3_load_69 | 63 | 0.0051968 | 0.0013024 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_245-11_0_3_load_67 | 64 | 0.0048684 | 0.0012201 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_245-11_0_3_load_66 | 66 | 0.0051839 | 0.0012992 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 34 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_245-11_0_3_line_0 |  | 0 | 1 | 0.041561 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_245-11_0_3_line_1 |  | 1 | 4 | 0.03313 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_245-11_0_3_line_2 |  | 1 | 5 | 0.053301 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_245-11_0_3_line_3 |  | 2 | 3 | 0.053643 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_245-11_0_3_line_4 |  | 3 | 6 | 0.032983 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_245-11_0_3_line_5 |  | 4 | 7 | 0.0422 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_245-11_0_3_line_6 |  | 5 | 8 | 0.00058333 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_245-11_0_3_line_7 |  | 6 | 9 | 0.017464 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_245-11_0_3_line_8 |  | 7 | 10 | 0.005112 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_245-11_0_3_line_9 |  | 8 | 11 | 0.016932 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_245-11_0_3_line_10 |  | 9 | 12 | 0.054635 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_245-11_0_3_line_11 |  | 10 | 14 | 0.020875 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_245-11_0_3_line_12 |  | 10 | 15 | 0.027697 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_245-11_0_3_line_13 |  | 11 | 17 | 0.010122 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_245-11_0_3_line_14 |  | 11 | 42 | 0.0086464 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_245-11_0_3_line_15 |  | 12 | 13 | 0.024741 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_245-11_0_3_line_16 |  | 13 | 21 | 0.018679 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_245-11_0_3_line_17 |  | 15 | 19 | 0.024676 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_245-11_0_3_line_18 |  | 16 | 17 | 0.046803 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_245-11_0_3_line_19 |  | 16 | 18 | 0.049834 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_245-11_0_3_line_20 |  | 18 | 20 | 0.018268 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_245-11_0_3_line_21 |  | 19 | 29 | 0.025614 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_245-11_0_3_line_22 |  | 21 | 54 | 0.0075426 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_245-11_0_3_line_23 |  | 22 | 23 | 0.027268 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_245-11_0_3_line_24 |  | 22 | 24 | 0.023816 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_245-11_0_3_line_25 |  | 23 | 25 | 0.024384 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_245-11_0_3_line_26 |  | 24 | 26 | 0.05277 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_245-11_0_3_line_27 |  | 25 | 27 | 0.025806 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_245-11_0_3_line_28 |  | 26 | 28 | 0.007382 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_245-11_0_3_line_29 |  | 27 | 29 | 0.026703 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_245-11_0_3_line_30 |  | 30 | 31 | 0.0058388 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_245-11_0_3_line_31 |  | 30 | 32 | 0.0076697 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_245-11_0_3_line_32 |  | 31 | 33 | 0.0059155 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_245-11_0_3_line_33 |  | 32 | 34 | 0.028631 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
34 | LV_245-11_0_3_line_34 |  | 32 | 35 | 0.030305 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_245-11_0_3_line_35 |  | 33 | 36 | 0.0055038 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_245-11_0_3_line_36 |  | 34 | 37 | 0.0095513 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_245-11_0_3_line_37 |  | 35 | 38 | 0.019958 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_245-11_0_3_line_38 |  | 36 | 39 | 0.0054369 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_245-11_0_3_line_39 |  | 37 | 40 | 0.010355 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_245-11_0_3_line_40 |  | 38 | 41 | 0.012429 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_245-11_0_3_line_41 |  | 39 | 42 | 0.010816 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_245-11_0_3_line_42 |  | 40 | 43 | 0.0081296 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_245-11_0_3_line_43 |  | 41 | 55 | 0.010771 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_245-11_0_3_line_44 |  | 41 | 56 | 0.017369 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_245-11_0_3_line_45 |  | 43 | 44 | 0.028441 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_245-11_0_3_line_46 |  | 44 | 45 | 0.029145 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_245-11_0_3_line_47 |  | 44 | 46 | 0.00066159 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_245-11_0_3_line_48 |  | 45 | 47 | 0.017005 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_245-11_0_3_line_49 |  | 46 | 48 | 0.011618 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_245-11_0_3_line_50 |  | 47 | 52 | 0.024494 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_245-11_0_3_line_51 |  | 48 | 49 | 0.021487 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_245-11_0_3_line_52 |  | 49 | 50 | 0.0044649 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_245-11_0_3_line_53 |  | 50 | 51 | 0.012744 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_245-11_0_3_line_54 |  | 51 | 53 | 0.016239 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_245-11_0_3_line_55 |  | 52 | 61 | 0.022085 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_245-11_0_3_line_56 |  | 53 | 54 | 0.0082688 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_245-11_0_3_line_57 |  | 55 | 57 | 0.002429 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_245-11_0_3_line_58 |  | 55 | 58 | 0.025772 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_245-11_0_3_line_59 |  | 57 | 59 | 0.041611 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_245-11_0_3_line_60 |  | 57 | 60 | 0.020386 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_245-11_0_3_line_61 |  | 59 | 62 | 0.004319 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_245-11_0_3_line_62 |  | 59 | 63 | 0.020427 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_245-11_0_3_line_63 |  | 63 | 64 | 0.029699 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_245-11_0_3_line_64 |  | 64 | 65 | 0.020986 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_245-11_0_3_line_65 |  | 65 | 66 | 0.000723 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_245-11_0_3_trafo_27 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 67 | 34 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5
0 | 2676958.3386 | 1251954.623 | 2676994.3334 | 1251933.8451
1 | 2676958.3386 | 1251954.623 | 2676929.7799 | 1251971.4155
2 | 2676958.3386 | 1251954.623 | 2676943.7894 | 1251929.449 | 2676937.0192 | 1251933.5085 | 2676928.7424 | 1251919.4306
3 | 2677059.399 | 1251895.9422 | 2677092.1912 | 1251876.6832 | 2677107.2106 | 1251872.4153
4 | 2677107.2106 | 1251872.4153 | 2677112.4336 | 1251870.9312 | 2677129.4202 | 1251863.6469 | 2677137.8744 | 1251860.3588
5 | 2676900.1031 | 1251994.5854 | 2676899.085 | 1251992.7819 | 2676897.6529 | 1251990.306 | 2676929.7799 | 1251971.4155
6 | 2676928.4468 | 1251918.9277 | 2676928.7424 | 1251919.4306
7 | 2677154.1511 | 1251854.0284 | 2677137.8744 | 1251860.3588
8 | 2676904.5367 | 1251992.0188 | 2676900.1031 | 1251994.5854
9 | 2676919.865 | 1251904.3311 | 2676928.4468 | 1251918.9277
10 | 2677154.1511 | 1251854.0284 | 2677153.2644 | 1251851.9931 | 2677141.4507 | 1251823.1293 | 2677138.8675 | 1251823.8517 | 2677134.3974 | 1251812.9856 | 2677131.7907 | 1251806.7103
11 | 2676910.9229 | 1252011.705 | 2676908.5981 | 1252000.0885 | 2676904.5367 | 1251992.0188
12 | 2676904.5367 | 1251992.0188 | 2676928.4959 | 1251978.124
13 | 2676919.865 | 1251904.3311 | 2676911.732 | 1251910.3572
14 | 2676919.865 | 1251904.3311 | 2676926.7398 | 1251899.0872
15 | 2677122.3001 | 1251783.8623 | 2677131.7907 | 1251806.7103
16 | 2677122.3001 | 1251783.8623 | 2677105.1329 | 1251791.2242
17 | 2676949.8419 | 1251965.7447 | 2676928.4959 | 1251978.124
18 | 2676874.1092 | 1251938.1956 | 2676875.9693 | 1251936.7742 | 2676890.7071 | 1251925.9352 | 2676911.732 | 1251910.3572
19 | 2676874.1092 | 1251938.1956 | 2676862.9173 | 1251904.9593 | 2676858.5637 | 1251890.8524
20 | 2676853.367 | 1251873.34 | 2676855.6959 | 1251881.5596 | 2676858.5637 | 1251890.8524
21 | 2676949.8419 | 1251965.7447 | 2676971.9998 | 1251952.8945
22 | 2677098.2009 | 1251794.1969 | 2677105.1329 | 1251791.2242
23 | 2677038.5165 | 1251914.3191 | 2677062.1048 | 1251900.6393
24 | 2677082.7066 | 1251888.6916 | 2677062.1048 | 1251900.6393
25 | 2677038.5165 | 1251914.3191 | 2677017.4228 | 1251926.5521
26 | 2677130.5227 | 1251866.5078 | 2677118.3345 | 1251871.6196 | 2677092.159 | 1251883.2098 | 2677082.7066 | 1251888.6916
27 | 2676995.0992 | 1251939.4983 | 2677017.4228 | 1251926.5521
28 | 2677133.6053 | 1251873.2195 | 2677130.5227 | 1251866.5078
29 | 2676971.9998 | 1251952.8945 | 2676995.0992 | 1251939.4983
30 | 2676953.3848 | 1251878.7636 | 2676948.7423 | 1251882.3046
31 | 2676959.483 | 1251874.1121 | 2676953.3848 | 1251878.7636
32 | 2676948.7423 | 1251882.3046 | 2676944.0389 | 1251885.8922
33 | 2676959.483 | 1251874.1121 | 2676982.7698 | 1251857.455
34 | 2676959.483 | 1251874.1121 | 2676953.941 | 1251869.0364 | 2676944.5193 | 1251848.2855
35 | 2676944.0389 | 1251885.8922 | 2676939.6628 | 1251889.2301
36 | 2676982.7698 | 1251857.455 | 2676990.1248 | 1251852.194 | 2676990.5521 | 1251851.9185
37 | 2676936.8086 | 1251829.8779 | 2676943.9617 | 1251847.0574 | 2676944.5193 | 1251848.2855
38 | 2676939.6628 | 1251889.2301 | 2676935.3399 | 1251892.5274
39 | 2676999.2552 | 1251846.307 | 2676990.5521 | 1251851.9185
40 | 2676932.0311 | 1251818.4037 | 2676936.8086 | 1251829.8779
41 | 2676935.3399 | 1251892.5274 | 2676926.7398 | 1251899.0872
42 | 2676999.2552 | 1251846.307 | 2677006.0878 | 1251841.9016
43 | 2676928.2524 | 1251808.3139 | 2676932.0311 | 1251818.4037
44 | 2676932.0311 | 1251818.4037 | 2676915.9868 | 1251825.0569
45 | 2677030.253 | 1251826.9079 | 2677014.3829 | 1251836.5532 | 2677006.0878 | 1251841.9016
46 | 2677030.253 | 1251826.9079 | 2677028.6803 | 1251822.4731 | 2677025.521 | 1251811.2016 | 2677022.8907 | 1251801.0377 | 2677022.421 | 1251798.8522
47 | 2677030.253 | 1251826.9079 | 2677030.8301 | 1251826.5845
48 | 2677022.421 | 1251798.8522 | 2677019.6883 | 1251782.0681
49 | 2677030.8301 | 1251826.5845 | 2677040.9651 | 1251820.9056
50 | 2677010.9928 | 1251759.4414 | 2677018.388 | 1251774.0816 | 2677019.6883 | 1251782.0681
51 | 2677040.9651 | 1251820.9056 | 2677048.5995 | 1251816.6278 | 2677060.0466 | 1251811.0446
52 | 2677064.0597 | 1251809.0874 | 2677060.0466 | 1251811.0446
53 | 2677064.0597 | 1251809.0874 | 2677068.2959 | 1251807.0212 | 2677075.6765 | 1251803.8562
54 | 2677075.6765 | 1251803.8562 | 2677090.6014 | 1251797.4558
55 | 2677010.9928 | 1251759.4414 | 2677017.276 | 1251755.1199 | 2677029.7392 | 1251747.789
56 | 2677098.2009 | 1251794.1969 | 2677090.6014 | 1251797.4558
57 | 2676928.2524 | 1251808.3139 | 2676927.3533 | 1251806.0561
58 | 2676928.2524 | 1251808.3139 | 2676940.1799 | 1251803.5096 | 2676951.1439 | 1251796.6865
59 | 2676898.4505 | 1251833.5567 | 2676920.0391 | 1251811.8988 | 2676919.3428 | 1251809.7215 | 2676927.3533 | 1251806.0561
60 | 2676927.3533 | 1251806.0561 | 2676919.7724 | 1251787.1318
61 | 2676898.4505 | 1251833.5567 | 2676897.0544 | 1251829.469
62 | 2676898.4505 | 1251833.5567 | 2676893.8392 | 1251838.1781 | 2676890.2526 | 1251841.1893 | 2676884.1714 | 1251843.9235 | 2676883.1455 | 1251841.5529
63 | 2676883.1455 | 1251841.5529 | 2676864.1497 | 1251818.7231
64 | 2676861.1526 | 1251801.327 | 2676867.5315 | 1251817.5328 | 2676864.1497 | 1251818.7231
65 | 2676860.4847 | 1251801.6075 | 2676861.1526 | 1251801.327

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2676994.3334 | 1251933.8451
1 | 2676958.3386 | 1251954.623
2 | 2677059.399 | 1251895.9422
3 | 2677107.2106 | 1251872.4153
4 | 2676929.7799 | 1251971.4155
5 | 2676928.7424 | 1251919.4306
6 | 2677137.8744 | 1251860.3588
7 | 2676900.1031 | 1251994.5854
8 | 2676928.4468 | 1251918.9277
9 | 2677154.1511 | 1251854.0284
10 | 2676904.5367 | 1251992.0188
11 | 2676919.865 | 1251904.3311
12 | 2677131.7907 | 1251806.7103
13 | 2677122.3001 | 1251783.8623
14 | 2676910.9229 | 1252011.705
15 | 2676928.4959 | 1251978.124
16 | 2676874.1092 | 1251938.1956
17 | 2676911.732 | 1251910.3572
18 | 2676858.5637 | 1251890.8524
19 | 2676949.8419 | 1251965.7447
20 | 2676853.367 | 1251873.34
21 | 2677105.1329 | 1251791.2242
22 | 2677062.1048 | 1251900.6393
23 | 2677038.5165 | 1251914.3191
24 | 2677082.7066 | 1251888.6916
25 | 2677017.4228 | 1251926.5521
26 | 2677130.5227 | 1251866.5078
27 | 2676995.0992 | 1251939.4983
28 | 2677133.6053 | 1251873.2195
29 | 2676971.9998 | 1251952.8945
30 | 2676953.3848 | 1251878.7636
31 | 2676948.7423 | 1251882.3046
32 | 2676959.483 | 1251874.1121
33 | 2676944.0389 | 1251885.8922
34 | 2676982.7698 | 1251857.455
35 | 2676944.5193 | 1251848.2855
36 | 2676939.6628 | 1251889.2301
37 | 2676990.5521 | 1251851.9185
38 | 2676936.8086 | 1251829.8779
39 | 2676935.3399 | 1251892.5274
40 | 2676999.2552 | 1251846.307
41 | 2676932.0311 | 1251818.4037
42 | 2676926.7398 | 1251899.0872
43 | 2677006.0878 | 1251841.9016
44 | 2677030.253 | 1251826.9079
45 | 2677022.421 | 1251798.8522
46 | 2677030.8301 | 1251826.5845
47 | 2677019.6883 | 1251782.0681
48 | 2677040.9651 | 1251820.9056
49 | 2677060.0466 | 1251811.0446
50 | 2677064.0597 | 1251809.0874
51 | 2677075.6765 | 1251803.8562
52 | 2677010.9928 | 1251759.4414
53 | 2677090.6014 | 1251797.4558
54 | 2677098.2009 | 1251794.1969
55 | 2676928.2524 | 1251808.3139
56 | 2676915.9868 | 1251825.0569
57 | 2676927.3533 | 1251806.0561
58 | 2676951.1439 | 1251796.6865
59 | 2676898.4505 | 1251833.5567
60 | 2676919.7724 | 1251787.1318
61 | 2677029.7392 | 1251747.789
62 | 2676897.0544 | 1251829.469
63 | 2676883.1455 | 1251841.5529
64 | 2676864.1497 | 1251818.7231
65 | 2676861.1526 | 1251801.327
66 | 2676860.4847 | 1251801.6075
67 | 2676959.483 | 1251874.1121

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.98684 | -0.25268 | 0.018933 | 0.004745
1 | 0.98756 | -0.23861 | 0 | 0
2 | 0.9883 | -0.22551 | 0.016094 | 0.0040336
3 | 0.98909 | -0.21012 | 0.0027793 | 0.00069656
4 | 0.98583 | -0.27231 | 0.017854 | 0.0044747
5 | 0.99129 | -0.16671 | 0.002676 | 0.00067068
6 | 0.98966 | -0.19903 | 0.0033493 | 0.00083942
7 | 0.98431 | -0.30186 | 0 | 0
8 | 0.99133 | -0.16589 | 0.002659 | 0.00066641
9 | 0.99002 | -0.19213 | 0 | 0
10 | 0.98412 | -0.30544 | 0 | 0
11 | 0.99259 | -0.14157 | 0 | 0
12 | 0.99113 | -0.17056 | 0.0021812 | 0.00054666
13 | 0.99168 | -0.15985 | 0 | 0
14 | 0.984 | -0.30791 | 0.0065766 | 0.0016482
15 | 0.98329 | -0.3216 | 0.0013495 | 0.00033821
16 | 0.99202 | -0.1527 | 0 | 0
17 | 0.99244 | -0.14458 | 0.0070191 | 0.0017591
18 | 0.99157 | -0.16135 | 0.0050091 | 0.0012554
19 | 0.98259 | -0.33542 | 0.0041924 | 0.0010507
20 | 0.99149 | -0.1629 | 0.004788 | 0.0012
21 | 0.9921 | -0.15177 | 0.0063846 | 0.0016001
22 | 0.9804 | -0.37828 | 0.0038485 | 0.00096452
23 | 0.98064 | -0.37342 | 0.0043944 | 0.0011013
24 | 0.98027 | -0.38087 | 0.002393 | 0.00059975
25 | 0.98097 | -0.36714 | 0.004061 | 0.0010178
26 | 0.98009 | -0.3843 | 0 | 0
27 | 0.9814 | -0.35859 | 0.0039644 | 0.00099356
28 | 0.98007 | -0.38478 | 0.0035853 | 0.00089857
29 | 0.98195 | -0.34785 | 0.0046 | 0.0011529
30 | 0.99674 | -0.062224 | 0.0030906 | 0.00077458
31 | 0.99612 | -0.07404 | 0.0031497 | 0.00078939
32 | 0.99757 | -0.046311 | 0 | 0
33 | 0.99551 | -0.085698 | 0.0027453 | 0.00068803
34 | 1 | 0 | -0.2888 | -0.072876
35 | 0.99572 | -0.081826 | 0.0068838 | 0.0017252
36 | 0.99495 | -0.096291 | 0.0018309 | 0.00045888
37 | 0.99913 | -0.016604 | 0.0068102 | 0.0017068
38 | 0.99463 | -0.10287 | 0.014805 | 0.0037105
39 | 0.99442 | -0.10659 | 0.0026937 | 0.00067511
40 | 0.99825 | -0.033406 | 0.0048292 | 0.0012103
41 | 0.99412 | -0.11275 | 0 | 0
42 | 0.99337 | -0.1266 | 0.0069313 | 0.0017371
43 | 0.9976 | -0.045929 | 0.0068237 | 0.0017102
44 | 0.99549 | -0.086456 | 0 | 0
45 | 0.99498 | -0.096334 | 0.0049603 | 0.0012432
46 | 0.99545 | -0.087176 | 0.0040524 | 0.0010156
47 | 0.99476 | -0.10062 | 0.0059444 | 0.0014898
48 | 0.99484 | -0.09901 | 0.0044717 | 0.0011207
49 | 0.99379 | -0.11924 | 0.0078716 | 0.0019728
50 | 0.9936 | -0.12283 | 0.0039617 | 0.00099289
51 | 0.99312 | -0.13219 | 0.004372 | 0.0010957
52 | 0.99457 | -0.10422 | 0 | 0
53 | 0.99256 | -0.14287 | 0.0044355 | 0.0011116
54 | 0.99231 | -0.14766 | 0.0019651 | 0.00049251
55 | 0.99375 | -0.11999 | 0 | 0
56 | 0.99401 | -0.11488 | 0.006965 | 0.0017456
57 | 0.99368 | -0.1212 | 0 | 0
58 | 0.99351 | -0.12455 | 0.010018 | 0.0025107
59 | 0.9929 | -0.13633 | 0 | 0
60 | 0.99354 | -0.12391 | 0.0075305 | 0.0018873
61 | 0.9944 | -0.10747 | 0.0083544 | 0.0020938
62 | 0.99288 | -0.13673 | 0.0053291 | 0.0013356
63 | 0.99262 | -0.14184 | 0.0051968 | 0.0013024
64 | 0.99234 | -0.14712 | 0.0048684 | 0.0012201
65 | 0.99224 | -0.14905 | 0 | 0
66 | 0.99224 | -0.14911 | 0.0051839 | 0.0012992
67 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.018933 | -0.004745 | 0.018945 | 0.0047526 | 1.2702e-05 | 7.5978e-06 | 0.028548 | 0.028548 | 0.028548 | 0.98684 | -0.25268 | 0.98756 | -0.23861 | 7.8428
1 | 0.057062 | 0.014391 | -0.05697 | -0.014333 | 9.1909e-05 | 5.8399e-05 | 0.086011 | 0.086011 | 0.086011 | 0.98756 | -0.23861 | 0.98583 | -0.27231 | 23.6294
2 | -0.076008 | -0.019144 | 0.07627 | 0.019311 | 0.00026231 | 0.0001672 | 0.11456 | 0.11456 | 0.11456 | 0.98756 | -0.23861 | 0.99129 | -0.16671 | 31.4721
3 | -0.016094 | -0.0040336 | 0.016106 | 0.0040405 | 1.1812e-05 | 6.8717e-06 | 0.024232 | 0.024232 | 0.024232 | 0.9883 | -0.22551 | 0.98909 | -0.21012 | 6.6571
4 | -0.018885 | -0.004737 | 0.018895 | 0.004743 | 9.9853e-06 | 5.967e-06 | 0.028413 | 0.028413 | 0.028413 | 0.98909 | -0.21012 | 0.98966 | -0.19903 | 7.8058
5 | 0.039116 | 0.009858 | -0.039061 | -0.0098232 | 5.5203e-05 | 3.4792e-05 | 0.059062 | 0.059062 | 0.059062 | 0.98583 | -0.27231 | 0.98431 | -0.30186 | 16.2258
6 | -0.078946 | -0.019982 | 0.078949 | 0.019983 | 3.0756e-06 | 1.9609e-06 | 0.11858 | 0.11858 | 0.11858 | 0.99129 | -0.16671 | 0.99133 | -0.16589 | 32.5756
7 | -0.022245 | -0.0055824 | 0.022252 | 0.0055869 | 7.3273e-06 | 4.465e-06 | 0.033449 | 0.033449 | 0.033449 | 0.98966 | -0.19903 | 0.99002 | -0.19213 | 9.1892
8 | 0.039061 | 0.0098232 | -0.039054 | -0.0098189 | 6.6871e-06 | 4.2148e-06 | 0.059062 | 0.059062 | 0.059062 | 0.98431 | -0.30186 | 0.98412 | -0.30544 | 16.2258
9 | -0.081608 | -0.02065 | 0.081704 | 0.020711 | 9.5388e-05 | 6.083e-05 | 0.12257 | 0.12257 | 0.12257 | 0.99133 | -0.16589 | 0.99259 | -0.14157 | 33.6721
10 | -0.022252 | -0.0055869 | 0.022275 | 0.0056008 | 2.2922e-05 | 1.3967e-05 | 0.033449 | 0.033448 | 0.033449 | 0.99002 | -0.19213 | 0.99113 | -0.17056 | 9.1892
11 | 0.0065774 | 0.0016485 | -0.0065766 | -0.0016482 | 7.7425e-07 | 2.3032e-07 | 0.0099451 | 0.0099452 | 0.0099452 | 0.98412 | -0.30544 | 0.984 | -0.30791 | 2.7322
12 | 0.032477 | 0.0081705 | -0.032452 | -0.0081548 | 2.5056e-05 | 1.5684e-05 | 0.049117 | 0.049117 | 0.049117 | 0.98412 | -0.30544 | 0.98329 | -0.3216 | 13.4936
13 | 0.016827 | 0.0042197 | -0.016824 | -0.0042183 | 2.4155e-06 | 1.4151e-06 | 0.025226 | 0.025226 | 0.025226 | 0.99259 | -0.14157 | 0.99244 | -0.14458 | 6.9303
14 | -0.09853 | -0.02493 | 0.098601 | 0.024976 | 7.0823e-05 | 4.5215e-05 | 0.14779 | 0.14779 | 0.14779 | 0.99259 | -0.14157 | 0.99337 | -0.1266 | 40.6024
15 | -0.024456 | -0.0061475 | 0.024469 | 0.0061552 | 1.2512e-05 | 7.6886e-06 | 0.036723 | 0.036723 | 0.036723 | 0.99113 | -0.17056 | 0.99168 | -0.15985 | 10.0888
16 | -0.024469 | -0.0061552 | 0.024478 | 0.006161 | 9.4464e-06 | 5.8046e-06 | 0.036723 | 0.036723 | 0.036723 | 0.99168 | -0.15985 | 0.9921 | -0.15177 | 10.0888
17 | 0.031102 | 0.0078166 | -0.031082 | -0.0078038 | 2.0506e-05 | 1.2811e-05 | 0.047075 | 0.047075 | 0.047075 | 0.98329 | -0.3216 | 0.98259 | -0.33542 | 12.9326
18 | -0.0098014 | -0.0024573 | 0.0098052 | 0.0024591 | 3.7937e-06 | 1.8235e-06 | 0.014702 | 0.014702 | 0.014702 | 0.99202 | -0.1527 | 0.99244 | -0.14458 | 4.0391
19 | 0.0098014 | 0.0024573 | -0.0097974 | -0.0024554 | 4.0395e-06 | 1.9422e-06 | 0.014702 | 0.014703 | 0.014703 | 0.99202 | -0.1527 | 0.99157 | -0.16135 | 4.0392
20 | 0.0047883 | 0.0012 | -0.004788 | -0.0012 | 3.5373e-07 | -9.2418e-09 | 0.0071856 | 0.0071857 | 0.0071857 | 0.99157 | -0.16135 | 0.99149 | -0.1629 | 1.9741
21 | 0.026889 | 0.006753 | -0.026873 | -0.0067432 | 1.5932e-05 | 9.8719e-06 | 0.040726 | 0.040726 | 0.040726 | 0.98259 | -0.33542 | 0.98195 | -0.34785 | 11.1885
22 | -0.030863 | -0.0077611 | 0.030869 | 0.0077649 | 6.0631e-06 | 3.7829e-06 | 0.046299 | 0.046299 | 0.046299 | 0.9921 | -0.15177 | 0.99231 | -0.14766 | 12.7195
23 | -0.0098283 | -0.0024627 | 0.0098305 | 0.0024638 | 2.2753e-06 | 1.1122e-06 | 0.014917 | 0.014917 | 0.014917 | 0.9804 | -0.37828 | 0.98064 | -0.37342 | 4.098
24 | 0.0059798 | 0.0014982 | -0.005979 | -0.001498 | 7.3563e-07 | 1.7053e-07 | 0.0090757 | 0.0090758 | 0.0090758 | 0.9804 | -0.37828 | 0.98027 | -0.38087 | 2.4934
25 | -0.014225 | -0.0035651 | 0.014229 | 0.0035676 | 4.2602e-06 | 2.4188e-06 | 0.021585 | 0.021585 | 0.021585 | 0.98064 | -0.37342 | 0.98097 | -0.36714 | 5.9299
26 | 0.003586 | 0.00089824 | -0.0035854 | -0.00089853 | 5.8636e-07 | -2.8987e-07 | 0.0054433 | 0.0054435 | 0.0054435 | 0.98027 | -0.38087 | 0.98009 | -0.3843 | 1.4955
27 | -0.01829 | -0.0045853 | 0.018298 | 0.0045898 | 7.4492e-06 | 4.4415e-06 | 0.027745 | 0.027745 | 0.027745 | 0.98097 | -0.36714 | 0.9814 | -0.35859 | 7.6222
28 | 0.0035854 | 0.00089853 | -0.0035853 | -0.00089857 | 8.2029e-08 | -4.0528e-08 | 0.0054435 | 0.0054436 | 0.0054436 | 0.98009 | -0.3843 | 0.98007 | -0.38478 | 1.4955
29 | -0.022262 | -0.0055833 | 0.022273 | 0.0055903 | 1.141e-05 | 6.9646e-06 | 0.033755 | 0.033755 | 0.033755 | 0.9814 | -0.35859 | 0.98195 | -0.34785 | 9.2735
30 | 0.11629 | 0.029542 | -0.11623 | -0.0295 | 6.6102e-05 | 4.2229e-05 | 0.17375 | 0.17375 | 0.17375 | 0.99674 | -0.062224 | 0.99612 | -0.07404 | 47.7342
31 | -0.11938 | -0.030316 | 0.11947 | 0.030375 | 9.1503e-05 | 5.8462e-05 | 0.17837 | 0.17837 | 0.17837 | 0.99674 | -0.062224 | 0.99757 | -0.046311 | 49.0018
32 | 0.11308 | 0.02871 | -0.11301 | -0.02867 | 6.3393e-05 | 4.0494e-05 | 0.16905 | 0.16905 | 0.16905 | 0.99612 | -0.07404 | 0.99551 | -0.085698 | 46.4416
33 | -0.18649 | -0.047259 | 0.18691 | 0.047525 | 0.00041597 | 0.00026547 | 0.27836 | 0.27836 | 0.27836 | 0.99757 | -0.046311 | 1 | 0 | 38.2365
34 | 0.067016 | 0.016884 | -0.066903 | -0.016812 | 0.00011363 | 7.233e-05 | 0.099996 | 0.099996 | 0.099996 | 0.99757 | -0.046311 | 0.99572 | -0.081826 | 27.4714
35 | 0.11027 | 0.027982 | -0.11021 | -0.027946 | 5.6152e-05 | 3.5866e-05 | 0.16494 | 0.16494 | 0.16494 | 0.99551 | -0.085698 | 0.99495 | -0.096291 | 45.3143
36 | 0.10024 | 0.025351 | -0.10016 | -0.0253 | 7.9776e-05 | 5.0931e-05 | 0.14924 | 0.14924 | 0.14924 | 1 | 0 | 0.99913 | -0.016604 | 41.0003
37 | 0.060019 | 0.015087 | -0.059959 | -0.015049 | 6.023e-05 | 3.8288e-05 | 0.089709 | 0.089709 | 0.089709 | 0.99572 | -0.081826 | 0.99463 | -0.10287 | 24.6453
38 | 0.10838 | 0.027487 | -0.10833 | -0.027453 | 5.3643e-05 | 3.4261e-05 | 0.16221 | 0.16221 | 0.16221 | 0.99495 | -0.096291 | 0.99442 | -0.10659 | 44.5621
39 | 0.093351 | 0.023593 | -0.093276 | -0.023545 | 7.5135e-05 | 4.7951e-05 | 0.1391 | 0.1391 | 0.1391 | 0.99913 | -0.016604 | 0.99825 | -0.033406 | 38.214
40 | 0.045154 | 0.011338 | -0.045132 | -0.011325 | 2.1274e-05 | 1.3454e-05 | 0.067559 | 0.06756 | 0.06756 | 0.99463 | -0.10287 | 0.99412 | -0.11275 | 18.5603
41 | 0.10563 | 0.026778 | -0.10553 | -0.026713 | 0.00010148 | 6.4808e-05 | 0.15818 | 0.15818 | 0.15818 | 0.99442 | -0.10659 | 0.99337 | -0.1266 | 43.4547
42 | 0.088447 | 0.022335 | -0.088394 | -0.022301 | 5.3039e-05 | 3.3839e-05 | 0.1319 | 0.1319 | 0.1319 | 0.99825 | -0.033406 | 0.9976 | -0.045929 | 36.2364
43 | 0.038167 | 0.0095787 | -0.038153 | -0.0095704 | 1.3184e-05 | 8.2985e-06 | 0.057133 | 0.057133 | 0.057133 | 0.99412 | -0.11275 | 0.99375 | -0.11999 | 15.6959
44 | 0.0069657 | 0.0017458 | -0.006965 | -0.0017456 | 7.0807e-07 | 2.2799e-07 | 0.010426 | 0.010426 | 0.010426 | 0.99412 | -0.11275 | 0.99401 | -0.11488 | 2.8644
45 | 0.08157 | 0.020591 | -0.081412 | -0.02049 | 0.00015802 | 0.00010076 | 0.12172 | 0.12172 | 0.12172 | 0.9976 | -0.045929 | 0.99549 | -0.086456 | 33.4402
46 | 0.019274 | 0.004835 | -0.019265 | -0.0048296 | 9.0726e-06 | 5.4277e-06 | 0.028811 | 0.028812 | 0.028812 | 0.99549 | -0.086456 | 0.99498 | -0.096334 | 7.9153
47 | 0.062138 | 0.015655 | -0.062136 | -0.015654 | 2.1417e-06 | 1.3621e-06 | 0.092911 | 0.092911 | 0.092911 | 0.99549 | -0.086456 | 0.99545 | -0.087176 | 25.525
48 | 0.014304 | 0.0035864 | -0.014302 | -0.0035848 | 2.9185e-06 | 1.6471e-06 | 0.021393 | 0.021393 | 0.021393 | 0.99498 | -0.096334 | 0.99476 | -0.10062 | 5.8773
49 | 0.058084 | 0.014638 | -0.058051 | -0.014617 | 3.2864e-05 | 2.0882e-05 | 0.086853 | 0.086854 | 0.086854 | 0.99545 | -0.087176 | 0.99484 | -0.09901 | 23.8609
50 | 0.0083572 | 0.002095 | -0.0083557 | -0.0020944 | 1.4355e-06 | 6.008e-07 | 0.012501 | 0.012501 | 0.012501 | 0.99476 | -0.10062 | 0.99457 | -0.10422 | 3.4345
51 | 0.053579 | 0.013497 | -0.053528 | -0.013464 | 5.1783e-05 | 3.2862e-05 | 0.080165 | 0.080165 | 0.080165 | 0.99484 | -0.09901 | 0.99379 | -0.11924 | 22.0234
52 | 0.045656 | 0.011491 | -0.045648 | -0.011486 | 7.8287e-06 | 4.9525e-06 | 0.068379 | 0.068379 | 0.068379 | 0.99379 | -0.11924 | 0.9936 | -0.12283 | 18.7854
53 | 0.041686 | 0.010493 | -0.041668 | -0.010481 | 1.8635e-05 | 1.1762e-05 | 0.062446 | 0.062446 | 0.062446 | 0.9936 | -0.12283 | 0.99312 | -0.13219 | 17.1555
54 | 0.037296 | 0.0093857 | -0.037277 | -0.0093738 | 1.9026e-05 | 1.1967e-05 | 0.055895 | 0.055895 | 0.055895 | 0.99312 | -0.13219 | 0.99256 | -0.14287 | 15.3558
55 | 0.0083557 | 0.0020944 | -0.0083544 | -0.0020938 | 1.2944e-06 | 5.4184e-07 | 0.012501 | 0.012502 | 0.012502 | 0.99457 | -0.10422 | 0.9944 | -0.10747 | 3.4345
56 | 0.032841 | 0.0082621 | -0.032834 | -0.0082574 | 7.5198e-06 | 4.7058e-06 | 0.049246 | 0.049246 | 0.049246 | 0.99256 | -0.14287 | 0.99231 | -0.14766 | 13.529
57 | 0.028133 | 0.0070586 | -0.028132 | -0.0070576 | 1.6167e-06 | 1.0032e-06 | 0.042129 | 0.042129 | 0.042129 | 0.99375 | -0.11999 | 0.99368 | -0.1212 | 11.5739
58 | 0.01002 | 0.0025118 | -0.010018 | -0.0025107 | 2.1758e-06 | 1.0587e-06 | 0.015004 | 0.015004 | 0.015004 | 0.99375 | -0.11999 | 0.99351 | -0.12455 | 4.1221
59 | 0.0206 | 0.0051699 | -0.020585 | -0.005161 | 1.4852e-05 | 8.9664e-06 | 0.030851 | 0.030851 | 0.030851 | 0.99368 | -0.1212 | 0.9929 | -0.13633 | 8.4755
60 | 0.0075314 | 0.0018877 | -0.0075305 | -0.0018873 | 9.7242e-07 | 3.583e-07 | 0.011278 | 0.011278 | 0.011278 | 0.99368 | -0.1212 | 0.99354 | -0.12391 | 3.0984
61 | 0.0053292 | 0.0013356 | -0.0053291 | -0.0013356 | 1.0331e-07 | 1.0259e-08 | 0.0079866 | 0.0079866 | 0.0079866 | 0.9929 | -0.13633 | 0.99288 | -0.13673 | 2.1941
62 | 0.015256 | 0.0038254 | -0.015252 | -0.0038231 | 4.0046e-06 | 2.2988e-06 | 0.022864 | 0.022864 | 0.022864 | 0.9929 | -0.13633 | 0.99262 | -0.14184 | 6.2814
63 | 0.010055 | 0.0025206 | -0.010053 | -0.0025194 | 2.5307e-06 | 1.2358e-06 | 0.015074 | 0.015074 | 0.015074 | 0.99262 | -0.14184 | 0.99234 | -0.14712 | 4.1412
64 | 0.0051844 | 0.0012992 | -0.0051839 | -0.0012992 | 4.7561e-07 | 3.3294e-08 | 0.0077739 | 0.007774 | 0.007774 | 0.99234 | -0.14712 | 0.99224 | -0.14905 | 2.1357
65 | 0.0051839 | 0.0012992 | -0.0051839 | -0.0012992 | 1.6386e-08 | 1.1481e-09 | 0.007774 | 0.007774 | 0.007774 | 0.99224 | -0.14905 | 0.99224 | -0.14911 | 2.1357

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.2957 | 0.074606

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.018933 | 0.004745
1 | 0.016094 | 0.0040336
2 | 0.0027793 | 0.00069656
3 | 0.017854 | 0.0044747
4 | 0.002676 | 0.00067068
5 | 0.0033493 | 0.00083942
6 | 0.002659 | 0.00066641
7 | 0.0021812 | 0.00054666
8 | 0.0065766 | 0.0016482
9 | 0.0013495 | 0.00033821
10 | 0.0070191 | 0.0017591
11 | 0.0050091 | 0.0012554
12 | 0.0041924 | 0.0010507
13 | 0.004788 | 0.0012
14 | 0.0063846 | 0.0016001
15 | 0.0038485 | 0.00096452
16 | 0.0043944 | 0.0011013
17 | 0.002393 | 0.00059975
18 | 0.004061 | 0.0010178
19 | 0.0039644 | 0.00099356
20 | 0.0035853 | 0.00089857
21 | 0.0046 | 0.0011529
22 | 0.0030906 | 0.00077458
23 | 0.0031497 | 0.00078939
24 | 0.0027453 | 0.00068803
25 | 0.0069019 | 0.0017298
26 | 0.0068838 | 0.0017252
27 | 0.0018309 | 0.00045888
28 | 0.0068102 | 0.0017068
29 | 0.014805 | 0.0037105
30 | 0.0026937 | 0.00067511
31 | 0.0048292 | 0.0012103
32 | 0.0069313 | 0.0017371
33 | 0.0068237 | 0.0017102
34 | 0.0049603 | 0.0012432
35 | 0.0040524 | 0.0010156
36 | 0.0059444 | 0.0014898
37 | 0.0044717 | 0.0011207
38 | 0.0078716 | 0.0019728
39 | 0.0039617 | 0.00099289
40 | 0.004372 | 0.0010957
41 | 0.0044355 | 0.0011116
42 | 0.0019651 | 0.00049251
43 | 0.006965 | 0.0017456
44 | 0.010018 | 0.0025107
45 | 0.0075305 | 0.0018873
46 | 0.0083544 | 0.0020938
47 | 0.0053291 | 0.0013356
48 | 0.0051968 | 0.0013024
49 | 0.0048684 | 0.0012201
50 | 0.0051839 | 0.0012992

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1