## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_245-8_0_5_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_245-8_0_5_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_245-8_0_5_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_245-8_0_5_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_245-8_0_5_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_245-8_0_5_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_245-8_0_5_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_245-8_0_5_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_245-8_0_5_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_245-8_0_5_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_245-8_0_5_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_245-8_0_5_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_245-8_0_5_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_245-8_0_5_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_245-8_0_5_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_245-8_0_5_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_245-8_0_5_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_245-8_0_5_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_245-8_0_5_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_245-8_0_5_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_245-8_0_5_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_245-8_0_5_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_245-8_0_5_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_245-8_0_5_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_245-8_0_5_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_245-8_0_5_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_245-8_0_5_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_245-8_0_5_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_245-8_0_5_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_245-8_0_5_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_245-8_0_5_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_245-8_0_5_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_245-8_0_5_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_245-8_0_5_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_245-8_0_5_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_245-8_0_5_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_245-8_0_5_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_245-8_0_5_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_245-8_0_5_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_245-8_0_5_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_245-8_0_5_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_245-8_0_5_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_245-8_0_5_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_245-8_0_5_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_245-8_0_5_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_245-8_0_5_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_245-8_0_5_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_245-8_0_5_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_245-8_0_5_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_245-8_0_5_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_245-8_0_5_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_245-8_0_5_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_245-8_0_5_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_245-8_0_5_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_245-8_0_5_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_245-8_0_5_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_245-8_0_5_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_245-8_0_5_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_245-8_0_5_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_245-8_0_5_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_245-8_0_5_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_245-8_0_5_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_245-8_0_5_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_245-8_0_5_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_245-8_0_5_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_245-8_0_5_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_245-8_0_5_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_245-8_0_5_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_245-8_0_5_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_245-8_0_5_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_245-8_0_5_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_245-8_0_5_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_245-8_0_5_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_245-8_0_5_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_245-8_0_5_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_245-8_0_5_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_245-8_0_5_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_245-8_0_5_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_245-8_0_5_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_245-8_0_5_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_245-8_0_5_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_245-8_0_5_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_245-8_0_5_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_245-8_0_5_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_245-8_0_5_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_245-8_0_5_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_245-8_0_5_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_245-8_0_5_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_245-8_0_5_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_245-8_0_5_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_245-8_0_5_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_245-8_0_5_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_245-8_0_5_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_245-8_0_5_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_245-8_0_5_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_245-8_0_5_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_245-8_0_5_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_245-8_0_5_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_245-8_0_5_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_245-8_0_5_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_MV_517_0_node_12 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_245-8_0_5_load_0 | 0 | 0.0015652 | 0.00039227 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_245-8_0_5_load_3 | 3 | 0.0017326 | 0.00043423 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_245-8_0_5_load_101 | 8 | 0.0039168 | 0.00098164 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_245-8_0_5_load_102 | 9 | 0.0028665 | 0.00071842 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_245-8_0_5_load_7 | 12 | 0.0021206 | 0.00053147 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_245-8_0_5_load_104 | 16 | 0.0024801 | 0.00062157 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_245-8_0_5_load_103 | 17 | 0.0080534 | 0.0020184 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_245-8_0_5_load_105 | 19 | 0.015531 | 0.0038923 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_245-8_0_5_load_100 | 20 | 0.0024349 | 0.00061024 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_245-8_0_5_load_49 | 26 | 0.019868 | 0.0049793 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_245-8_0_5_load_93 | 29 | 0.0073577 | 0.001844 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_245-8_0_5_load_53 | 31 | 0.020671 | 0.0051807 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_245-8_0_5_load_86 | 33 | 0.0026688 | 0.00066886 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_245-8_0_5_load_68 | 34 | 0.0048965 | 0.0012272 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_245-8_0_5_load_85 | 35 | 0.0049313 | 0.0012359 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_245-8_0_5_load_73 | 36 | 0.007268 | 0.0018215 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_245-8_0_5_load_52 | 39 | 0.018537 | 0.0046457 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_245-8_0_5_load_80 | 40 | 0.0041094 | 0.0010299 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_245-8_0_5_load_61 | 41 | 0.054775 | 0.013728 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_245-8_0_5_load_83 | 44 | 0.0053697 | 0.0013458 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_245-8_0_5_load_76 | 47 | 0.010875 | 0.0027257 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_245-8_0_5_load_62 | 49 | 0.0036527 | 0.00091546 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_245-8_0_5_load_77 | 50 | 0.0028755 | 0.00072066 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_245-8_0_5_load_72 | 51 | 0.031078 | 0.0077889 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_245-8_0_5_load_98 | 54 | 0.011649 | 0.0029195 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_245-8_0_5_load_81 | 55 | 0.014233 | 0.003567 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_245-8_0_5_load_96 | 60 | 0.0070957 | 0.0017783 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_245-8_0_5_load_84 | 61 | 0.0017425 | 0.00043672 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_245-8_0_5_load_92 | 62 | 0.0026458 | 0.00066311 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_245-8_0_5_load_91 | 63 | 0.0047398 | 0.0011879 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_245-8_0_5_load_46 | 64 | 0.002612 | 0.00065463 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_245-8_0_5_load_50 | 66 | 0.0023963 | 0.00060056 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_245-8_0_5_load_56 | 69 | 0.013155 | 0.003297 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_245-8_0_5_load_89 | 70 | 0.0043954 | 0.0011016 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_245-8_0_5_load_70 | 71 | 0.013393 | 0.0033566 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_245-8_0_5_load_71 | 73 | 0.011809 | 0.0029597 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_245-8_0_5_load_87 | 76 | 0.0030322 | 0.00075994 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_245-8_0_5_load_74 | 78 | 0.0035687 | 0.00089439 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_245-8_0_5_load_94 | 79 | 0.0021996 | 0.00055128 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_245-8_0_5_load_79 | 81 | 0.0039063 | 0.00097901 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_245-8_0_5_load_75 | 82 | 0.095029 | 0.023816 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_245-8_0_5_load_90 | 83 | 0.0017918 | 0.00044907 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_245-8_0_5_load_82 | 84 | 0.0022944 | 0.00057504 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_245-8_0_5_load_78 | 85 | 0.0035699 | 0.00089469 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_245-8_0_5_load_99 | 86 | 0.0036136 | 0.00090566 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_245-8_0_5_load_97 | 87 | 0.0025655 | 0.00064297 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_245-8_0_5_load_47 | 88 | 0.0030656 | 0.00076831 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_245-8_0_5_load_48 | 89 | 0.0066018 | 0.0016546 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_245-8_0_5_load_88 | 91 | 0.0033268 | 0.00083378 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_245-8_0_5_load_58 | 92 | 0.0050822 | 0.0012737 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_245-8_0_5_load_60 | 93 | 0.0015304 | 0.00038356 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_245-8_0_5_load_59 | 94 | 0.0030799 | 0.00077189 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_245-8_0_5_load_69 | 95 | 0.0035781 | 0.00089676 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_245-8_0_5_load_66 | 96 | 0.0061687 | 0.001546 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_245-8_0_5_load_67 | 97 | 0.0032632 | 0.00081783 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_245-8_0_5_load_64 | 98 | 0.0065515 | 0.001642 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_245-8_0_5_load_63 | 99 | 0.0095736 | 0.0023994 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 55 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_245-8_0_5_line_0 |  | 0 | 1 | 0.0071916 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
1 | LV_245-8_0_5_line_1 |  | 0 | 2 | 0.014117 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
2 | LV_245-8_0_5_line_2 |  | 1 | 3 | 0.011558 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
3 | LV_245-8_0_5_line_3 |  | 1 | 4 | 0.003709 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_245-8_0_5_line_4 |  | 2 | 5 | 0.003539 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_245-8_0_5_line_5 |  | 2 | 6 | 0.018573 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
6 | LV_245-8_0_5_line_6 |  | 3 | 7 | 0.0070749 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
7 | LV_245-8_0_5_line_7 |  | 4 | 8 | 0.006802 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_245-8_0_5_line_8 |  | 5 | 9 | 0.013646 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_245-8_0_5_line_9 |  | 6 | 10 | 0.0067737 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_245-8_0_5_line_10 |  | 6 | 11 | 0.03729 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_245-8_0_5_line_11 |  | 6 | 12 | 0.016253 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_245-8_0_5_line_12 |  | 7 | 13 | 0.036249 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
13 | LV_245-8_0_5_line_13 |  | 7 | 14 | 0.005965 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
14 | LV_245-8_0_5_line_14 |  | 10 | 20 | 0.007255 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_245-8_0_5_line_15 |  | 11 | 17 | 0.0216 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_245-8_0_5_line_16 |  | 11 | 15 | 0.050851 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_245-8_0_5_line_17 |  | 13 | 55 | 0.040043 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
18 | LV_245-8_0_5_line_18 |  | 13 | 18 | 0.07269 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
19 | LV_245-8_0_5_line_19 |  | 14 | 64 | 0.0054656 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
20 | LV_245-8_0_5_line_20 |  | 15 | 16 | 0.006003 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_245-8_0_5_line_21 |  | 18 | 19 | 0.002142 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_245-8_0_5_line_22 |  | 21 | 22 | 0.025251 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_245-8_0_5_line_23 |  | 21 | 23 | 0.004181 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_245-8_0_5_line_24 |  | 22 | 40 | 0.057199 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_245-8_0_5_line_25 |  | 23 | 35 | 0.017232 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
26 | LV_245-8_0_5_line_26 |  | 24 | 25 | 0.035657 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_245-8_0_5_line_27 |  | 24 | 26 | 0.040056 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_245-8_0_5_line_28 |  | 25 | 36 | 0.048984 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
29 | LV_245-8_0_5_line_29 |  | 25 | 30 | 0.10429 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
30 | LV_245-8_0_5_line_30 |  | 27 | 28 | 0.023418 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
31 | LV_245-8_0_5_line_31 |  | 27 | 29 | 0.012509 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_245-8_0_5_line_32 |  | 28 | 62 | 0.024539 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
33 | LV_245-8_0_5_line_33 |  | 28 | 63 | 0.015083 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
34 | LV_245-8_0_5_line_34 |  | 28 | 32 | 0.02152 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
35 | LV_245-8_0_5_line_35 |  | 30 | 31 | 0.013689 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
36 | LV_245-8_0_5_line_36 |  | 31 | 74 | 0.015455 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
37 | LV_245-8_0_5_line_37 |  | 32 | 33 | 0.014202 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
38 | LV_245-8_0_5_line_38 |  | 32 | 34 | 0.026449 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
39 | LV_245-8_0_5_line_39 |  | 32 | 35 | 0.02012 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
40 | LV_245-8_0_5_line_40 |  | 33 | 76 | 0.0015074 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
41 | LV_245-8_0_5_line_41 |  | 34 | 77 | 0.038976 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
42 | LV_245-8_0_5_line_42 |  | 36 | 78 | 0.018704 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
43 | LV_245-8_0_5_line_43 |  | 37 | 38 | 0.027106 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
44 | LV_245-8_0_5_line_44 |  | 37 | 39 | 0.044864 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
45 | LV_245-8_0_5_line_45 |  | 38 | 41 | 0.010252 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
46 | LV_245-8_0_5_line_46 |  | 39 | 65 | 0.068647 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
47 | LV_245-8_0_5_line_47 |  | 40 | 81 | 0.010682 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_245-8_0_5_line_48 |  | 41 | 75 | 0.017713 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
49 | LV_245-8_0_5_line_49 |  | 42 | 43 | 0.035513 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
50 | LV_245-8_0_5_line_50 |  | 42 | 44 | 0.035087 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
51 | LV_245-8_0_5_line_51 |  | 43 | 48 | 0.041312 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
52 | LV_245-8_0_5_line_52 |  | 43 | 49 | 0.028332 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_245-8_0_5_line_53 |  | 44 | 84 | 0.0064656 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
54 | LV_245-8_0_5_line_54 |  | 45 | 46 | 0.085681 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
55 | LV_245-8_0_5_line_55 |  | 45 | 47 | 0.023301 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
56 | LV_245-8_0_5_line_56 |  | 46 | 51 | 0.042815 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
57 | LV_245-8_0_5_line_57 |  | 47 | 50 | 0.0010923 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
58 | LV_245-8_0_5_line_58 |  | 48 | 50 | 0.033473 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
59 | LV_245-8_0_5_line_59 |  | 52 | 53 | 0.010233 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
60 | LV_245-8_0_5_line_60 |  | 52 | 54 | 0.052308 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
61 | LV_245-8_0_5_line_61 |  | 53 | 73 | 0.011806 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
62 | LV_245-8_0_5_line_62 |  | 54 | 86 | 0.034953 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_245-8_0_5_line_63 |  | 56 | 57 | 0.02942 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
64 | LV_245-8_0_5_line_64 |  | 56 | 58 | 0.033273 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
65 | LV_245-8_0_5_line_65 |  | 57 | 70 | 0.033123 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
66 | LV_245-8_0_5_line_66 |  | 58 | 65 | 0.012651 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
67 | LV_245-8_0_5_line_67 |  | 58 | 66 | 0.0040046 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_245-8_0_5_line_68 |  | 59 | 60 | 0.022088 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
69 | LV_245-8_0_5_line_69 |  | 59 | 61 | 0.01476 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
70 | LV_245-8_0_5_line_70 |  | 59 | 62 | 0.010503 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
71 | LV_245-8_0_5_line_71 |  | 60 | 80 | 0.0049587 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_245-8_0_5_line_72 |  | 61 | 84 | 0.026668 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
73 | LV_245-8_0_5_line_73 |  | 63 | 83 | 0.016005 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_245-8_0_5_line_74 |  | 64 | 88 | 0.02611 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
75 | LV_245-8_0_5_line_75 |  | 65 | 89 | 0.018509 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
76 | LV_245-8_0_5_line_76 |  | 67 | 68 | 0.028329 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
77 | LV_245-8_0_5_line_77 |  | 67 | 69 | 0.04009 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
78 | LV_245-8_0_5_line_78 |  | 68 | 71 | 0.024156 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
79 | LV_245-8_0_5_line_79 |  | 69 | 90 | 0.01158 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
80 | LV_245-8_0_5_line_80 |  | 70 | 91 | 0.030472 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
81 | LV_245-8_0_5_line_81 |  | 71 | 72 | 0.030326 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
82 | LV_245-8_0_5_line_82 |  | 72 | 73 | 0.016772 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
83 | LV_245-8_0_5_line_83 |  | 74 | 75 | 0.072302 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
84 | LV_245-8_0_5_line_84 |  | 76 | 91 | 0.015154 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
85 | LV_245-8_0_5_line_85 |  | 77 | 97 | 0.01492 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
86 | LV_245-8_0_5_line_86 |  | 77 | 99 | 0.017093 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
87 | LV_245-8_0_5_line_87 |  | 78 | 82 | 0.052686 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
88 | LV_245-8_0_5_line_88 |  | 79 | 80 | 0.0063629 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_245-8_0_5_line_89 |  | 80 | 87 | 0.017721 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_245-8_0_5_line_90 |  | 85 | 86 | 0.019672 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_245-8_0_5_line_91 |  | 88 | 89 | 0.028132 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
92 | LV_245-8_0_5_line_92 |  | 90 | 92 | 0.024233 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_245-8_0_5_line_93 |  | 90 | 93 | 0.02692 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
94 | LV_245-8_0_5_line_94 |  | 93 | 96 | 0.021103 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
95 | LV_245-8_0_5_line_95 |  | 94 | 95 | 0.058957 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
96 | LV_245-8_0_5_line_96 |  | 95 | 97 | 0.007592 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
97 | LV_245-8_0_5_line_97 |  | 96 | 98 | 0.018754 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
98 | LV_245-8_0_5_line_98 |  | 98 | 99 | 0.027811 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_245-8_0_5_trafo_81 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 100 | 55 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10
0 | 2676892.7963 | 1251347.0153 | 2676885.8988 | 1251349.0506
1 | 2676872.5851 | 1251353.7359 | 2676884.0975 | 1251349.5822 | 2676885.8988 | 1251349.0506
2 | 2676892.7963 | 1251347.0153 | 2676903.8795 | 1251343.7382
3 | 2676892.7963 | 1251347.0153 | 2676893.9735 | 1251350.5332
4 | 2676872.5851 | 1251353.7359 | 2676873.7874 | 1251357.065
5 | 2676872.5851 | 1251353.7359 | 2676855.0737 | 1251360.069
6 | 2676910.664 | 1251341.7322 | 2676903.8795 | 1251343.7382
7 | 2676896.124 | 1251356.988 | 2676893.9735 | 1251350.5332
8 | 2676878.3987 | 1251369.912 | 2676873.7874 | 1251357.065
9 | 2676853.4293 | 1251364.6399 | 2676852.1601 | 1251361.2321 | 2676855.0737 | 1251360.069
10 | 2676820.429 | 1251373.8633 | 2676838.7984 | 1251366.5516 | 2676852.1601 | 1251361.2321 | 2676855.0737 | 1251360.069
11 | 2676855.0737 | 1251360.069 | 2676848.7265 | 1251345.1069
12 | 2676910.664 | 1251341.7322 | 2676911.6211 | 1251345.3361 | 2676917.7166 | 1251368.2876 | 2676926.1349 | 1251365.8173
13 | 2676916.4074 | 1251340.061 | 2676910.664 | 1251341.7322
14 | 2676855.9527 | 1251371.4443 | 2676853.4293 | 1251364.6399
15 | 2676820.429 | 1251373.8633 | 2676814.7364 | 1251359.4011 | 2676820.3962 | 1251357.184
16 | 2676781.6415 | 1251374.1832 | 2676787.0729 | 1251387.8302 | 2676810.396 | 1251378.0363 | 2676812.1947 | 1251377.2813 | 2676814.0617 | 1251376.5049 | 2676818.995 | 1251374.434 | 2676820.429 | 1251373.8633
17 | 2676926.1349 | 1251365.8173 | 2676964.5641 | 1251354.5623
18 | 2676926.1349 | 1251365.8173 | 2676928.3477 | 1251373.2848 | 2676923.0596 | 1251374.7728 | 2676923.6441 | 1251377.4268 | 2676925.334 | 1251376.915 | 2676926.5671 | 1251380.7783 | 2676929.944 | 1251379.9771 | 2676932.0298 | 1251386.7647 | 2676946.8921 | 1251382.1431 | 2676970.5951 | 1251375.0791
19 | 2676916.4074 | 1251340.061 | 2676921.6555 | 1251338.5344
20 | 2676781.6415 | 1251374.1832 | 2676787.2407 | 1251371.9763
21 | 2676970.5951 | 1251375.0791 | 2676970.0635 | 1251373.004
22 | 2677063.8042 | 1251293.119 | 2677057.9258 | 1251282.5348 | 2677054.3869 | 1251274.8943 | 2677053.0116 | 1251270.362
23 | 2677065.9237 | 1251296.727 | 2677063.8042 | 1251293.119
24 | 2677053.0116 | 1251270.362 | 2677024.0145 | 1251275.2665 | 2677013.2801 | 1251275.883 | 2677000.3013 | 1251277.271 | 2676996.4093 | 1251278.1295
25 | 2677065.9237 | 1251296.727 | 2677068.036 | 1251296.243 | 2677071.8381 | 1251297.0041 | 2677075.4558 | 1251300.3314 | 2677080.1851 | 1251304.4522
26 | 2676747.9266 | 1251347.6938 | 2676746.3682 | 1251352.6216 | 2676743.034 | 1251355.9476 | 2676737.0322 | 1251358.3383 | 2676731.7273 | 1251360.549 | 2676719.1878 | 1251365.9239
27 | 2676719.1878 | 1251365.9239 | 2676703.365 | 1251374.1919 | 2676694.2343 | 1251379.2218 | 2676685.4244 | 1251385.1344 | 2676684.4663 | 1251385.8029
28 | 2676747.9266 | 1251347.6938 | 2676750.8359 | 1251340.4595 | 2676753.8139 | 1251333.7487 | 2676758.3695 | 1251325.2903 | 2676763.7893 | 1251317.1323 | 2676770.3476 | 1251309.078 | 2676773.1452 | 1251306.14
29 | 2676747.9266 | 1251347.6938 | 2676750.9535 | 1251348.856 | 2676755.5053 | 1251350.594 | 2676753.1799 | 1251357.6246 | 2676750.9684 | 1251366.3468 | 2676754.7171 | 1251367.1515 | 2676823.0295 | 1251333.99
30 | 2677109.9676 | 1251318.8605 | 2677116.283 | 1251310.948 | 2677119.9769 | 1251304.3579 | 2677120.6251 | 1251298.6399
31 | 2677120.6251 | 1251298.6399 | 2677132.8102 | 1251295.8122
32 | 2677109.9676 | 1251318.8605 | 2677113.2381 | 1251321.6051 | 2677123.6087 | 1251330.3687 | 2677128.7392 | 1251334.6656
33 | 2677109.9676 | 1251318.8605 | 2677099.529 | 1251310.0961 | 2677098.4043 | 1251309.1765
34 | 2677095.3543 | 1251317.6695 | 2677097.4375 | 1251313.6159 | 2677101.8246 | 1251317.5647 | 2677107.5352 | 1251321.8978 | 2677109.9676 | 1251318.8605
35 | 2676823.0295 | 1251333.99 | 2676817.1739 | 1251321.6162
36 | 2676830.6258 | 1251314.0072 | 2676817.1739 | 1251321.6162
37 | 2677095.3543 | 1251317.6695 | 2677092.2102 | 1251323.7665 | 2677091.2476 | 1251331.0448
38 | 2677095.3543 | 1251317.6695 | 2677115.7515 | 1251334.5078
39 | 2677095.3543 | 1251317.6695 | 2677080.1851 | 1251304.4522
40 | 2677091.2476 | 1251331.0448 | 2677091.05 | 1251332.5392
41 | 2677144.0477 | 1251361.2462 | 2677138.4518 | 1251355.0688 | 2677122.4786 | 1251340.0611 | 2677115.7515 | 1251334.5078
42 | 2676773.1452 | 1251306.14 | 2676776.309 | 1251302.8173 | 2676783.7048 | 1251296.5419 | 2676787.3641 | 1251294.0684
43 | 2676896.7555 | 1251279.8619 | 2676901.5416 | 1251288.5526 | 2676916.7278 | 1251280.5105
44 | 2676916.7278 | 1251280.5105 | 2676923.8102 | 1251298.3821 | 2676937.007 | 1251293.5721 | 2676948.2981 | 1251290.9374
45 | 2676896.7555 | 1251279.8619 | 2676887.9365 | 1251285.0899
46 | 2676990.9821 | 1251316.512 | 2676981.6843 | 1251285.5908 | 2676975.1645 | 1251287.174 | 2676974.7883 | 1251284.7562 | 2676948.2981 | 1251290.9374
47 | 2676985.9782 | 1251280.4303 | 2676996.4093 | 1251278.1295
48 | 2676886.8925 | 1251298.2475 | 2676881.9979 | 1251288.6102 | 2676887.9365 | 1251285.0899
49 | 2677171.7442 | 1251409.7868 | 2677179.887 | 1251396.6054 | 2677194.77 | 1251398.5228 | 2677197.7812 | 1251394.5147
50 | 2677197.7812 | 1251394.5147 | 2677194.3959 | 1251394.2148 | 2677189.569 | 1251393.3291 | 2677185.7237 | 1251392.4116 | 2677180.6341 | 1251387.931 | 2677176.7797 | 1251383.6665 | 2677170.2163 | 1251377.5877 | 2677169.2626 | 1251376.6291
51 | 2677171.7442 | 1251409.7868 | 2677177.818 | 1251413.4686 | 2677179.9931 | 1251426.1173 | 2677174.4451 | 1251429.0139 | 2677171.2153 | 1251430.6841 | 2677169.7119 | 1251431.3651 | 2677170.2702 | 1251432.5399 | 2677171.1919 | 1251434.798 | 2677173.9518 | 1251440.2268
52 | 2677171.7442 | 1251409.7868 | 2677167.4544 | 1251411.7101 | 2677144.5453 | 1251417.5043
53 | 2677164.7024 | 1251372.0456 | 2677169.2626 | 1251376.6291
54 | 2677180.7331 | 1251526.3005 | 2677178.7481 | 1251518.758 | 2677169.9102 | 1251492.6126 | 2677167.7155 | 1251486.1015 | 2677192.1104 | 1251474.0103 | 2677189.5342 | 1251468.973 | 2677180.2309 | 1251473.8999
55 | 2677180.2309 | 1251473.8999 | 2677170.3692 | 1251452.7892
56 | 2677180.7331 | 1251526.3005 | 2677160.0583 | 1251537.3394 | 2677155.6283 | 1251537.2817 | 2677141.9875 | 1251543.3927
57 | 2677170.3692 | 1251452.7892 | 2677169.9069 | 1251451.7996
58 | 2677173.9518 | 1251440.2268 | 2677171.5209 | 1251441.4071 | 2677172.293 | 1251442.985 | 2677173.1856 | 1251445.1537 | 2677175.5377 | 1251450.0102 | 2677173.3198 | 1251451.0709 | 2677172.7171 | 1251449.8288 | 2677170.1177 | 1251444.8247 | 2677169.552 | 1251443.6386 | 2677166.7998 | 1251445.1484 | 2677169.9069 | 1251451.7996
59 | 2677029.7618 | 1251547.8189 | 2677025.1784 | 1251538.6637
60 | 2677029.7618 | 1251547.8189 | 2677040.4097 | 1251544.5326 | 2677077.196 | 1251526.0584
61 | 2677025.1784 | 1251538.6637 | 2677023.4062 | 1251526.9914
62 | 2677077.196 | 1251526.0584 | 2677105.5001 | 1251511.844 | 2677108.4273 | 1251510.3639
63 | 2677008.7644 | 1251341.617 | 2677012.6137 | 1251340.4884 | 2677019.9557 | 1251360.9988 | 2677023.4047 | 1251359.8873
64 | 2677003.1153 | 1251312.8114 | 2677004.3226 | 1251316.3296 | 2677005.049 | 1251318.5185 | 2677012.6137 | 1251340.4884 | 2677008.7644 | 1251341.617
65 | 2677023.4047 | 1251359.8873 | 2677054.9193 | 1251349.6912
66 | 2677003.1153 | 1251312.8114 | 2676994.5591 | 1251315.4244 | 2676990.9821 | 1251316.512
67 | 2677003.1153 | 1251312.8114 | 2677006.9243 | 1251311.5754
68 | 2677136.5351 | 1251341.6896 | 2677142.0791 | 1251337.9479 | 2677156.2052 | 1251331.8153
69 | 2677136.5351 | 1251341.6896 | 2677139.7098 | 1251344.8332 | 2677146.8348 | 1251352.2612
70 | 2677136.5351 | 1251341.6896 | 2677133.3456 | 1251338.5236 | 2677128.7392 | 1251334.6656
71 | 2677160.7538 | 1251329.8406 | 2677156.2052 | 1251331.8153
72 | 2677164.7024 | 1251372.0456 | 2677162.3483 | 1251369.6795 | 2677155.1347 | 1251361.9466 | 2677146.8815 | 1251352.3099 | 2677146.8348 | 1251352.2612
73 | 2677086.0135 | 1251299.0461 | 2677098.4043 | 1251309.1765
74 | 2676921.6555 | 1251338.5344 | 2676941.2525 | 1251332.8338 | 2676946.6628 | 1251331.0389
75 | 2676990.9821 | 1251316.512 | 2676982.4405 | 1251319.1697 | 2676973.3635 | 1251322.181
76 | 2677026.8213 | 1251458.7709 | 2677028.1899 | 1251435.3715 | 2677028.7738 | 1251430.52
77 | 2677028.7738 | 1251430.52 | 2677034.0367 | 1251429.8101 | 2677041.6185 | 1251428.9747 | 2677046.6153 | 1251428.4059 | 2677052.2601 | 1251427.3452 | 2677056.3186 | 1251426.9532 | 2677062.3677 | 1251427.3099 | 2677068.6098 | 1251427.3831
78 | 2677026.8213 | 1251458.7709 | 2677026.3276 | 1251468.2937 | 2677025.612 | 1251482.8968
79 | 2677080.1843 | 1251427.1081 | 2677071.062 | 1251427.4119 | 2677068.6098 | 1251427.3831
80 | 2677082.9919 | 1251343.9314 | 2677069.006 | 1251350.4843 | 2677061.7306 | 1251347.4875 | 2677054.9193 | 1251349.6912
81 | 2677020.8886 | 1251510.4094 | 2677024.417 | 1251509.5658 | 2677024.661 | 1251500.0953 | 2677025.598 | 1251483.184 | 2677025.612 | 1251482.8968
82 | 2677020.8886 | 1251510.4094 | 2677023.4062 | 1251526.9914
83 | 2676830.6258 | 1251314.0072 | 2676847.6138 | 1251304.387 | 2676855.4926 | 1251317.8991 | 2676873.6835 | 1251308.0722 | 2676886.8925 | 1251298.2475
84 | 2677082.9919 | 1251343.9314 | 2677086.1624 | 1251342.4459 | 2677090.293 | 1251338.2633 | 2677091.05 | 1251332.5392
85 | 2677144.0477 | 1251361.2462 | 2677154.025 | 1251372.3395
86 | 2677144.0477 | 1251361.2462 | 2677141.9778 | 1251362.5313 | 2677129.4737 | 1251370.1779
87 | 2676831.4026 | 1251265.1511 | 2676800.4582 | 1251285.2173 | 2676787.3641 | 1251294.0684
88 | 2677160.7538 | 1251329.8406 | 2677162.5847 | 1251323.7468
89 | 2677160.7538 | 1251329.8406 | 2677177.2282 | 1251326.0746 | 2677178.0461 | 1251326.0021
90 | 2677108.4273 | 1251510.3639 | 2677125.9831 | 1251501.4871
91 | 2676946.6628 | 1251331.0389 | 2676973.3635 | 1251322.181
92 | 2677080.1843 | 1251427.1081 | 2677082.1998 | 1251430.5813 | 2677101.4384 | 1251428.4077 | 2677102.2684 | 1251428.1977
93 | 2677080.1843 | 1251427.1081 | 2677075.2454 | 1251418.582 | 2677071.2922 | 1251411.4587 | 2677069.5341 | 1251406.1876 | 2677071.3973 | 1251403.3875 | 2677071.3973 | 1251403.3875
94 | 2677071.3973 | 1251403.3875 | 2677076.2969 | 1251400.4268 | 2677089.4378 | 1251392.439
95 | 2677159.1018 | 1251377.9842 | 2677161.7563 | 1251380.9356 | 2677167.3819 | 1251387.1467 | 2677171.8424 | 1251392.9869 | 2677172.5388 | 1251396.3095 | 2677171.9041 | 1251399.8371 | 2677170.2389 | 1251403.0845 | 2677168.1364 | 1251406.2928 | 2677165.2426 | 1251408.2455 | 2677156.1597 | 1251410.7402 | 2677144.6775 | 1251413.8054
96 | 2677159.1018 | 1251377.9842 | 2677154.025 | 1251372.3395
97 | 2677089.4378 | 1251392.439 | 2677105.4632 | 1251382.6978
98 | 2677129.4737 | 1251370.1779 | 2677126.4707 | 1251372.0142 | 2677124.4297 | 1251373.3998 | 2677121.8036 | 1251372.7652 | 2677105.4632 | 1251382.6978

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2676885.8988 | 1251349.0506
1 | 2676892.7963 | 1251347.0153
2 | 2676872.5851 | 1251353.7359
3 | 2676903.8795 | 1251343.7382
4 | 2676893.9735 | 1251350.5332
5 | 2676873.7874 | 1251357.065
6 | 2676855.0737 | 1251360.069
7 | 2676910.664 | 1251341.7322
8 | 2676896.124 | 1251356.988
9 | 2676878.3987 | 1251369.912
10 | 2676853.4293 | 1251364.6399
11 | 2676820.429 | 1251373.8633
12 | 2676848.7265 | 1251345.1069
13 | 2676926.1349 | 1251365.8173
14 | 2676916.4074 | 1251340.0611
15 | 2676781.6415 | 1251374.1832
16 | 2676787.2407 | 1251371.9763
17 | 2676820.3962 | 1251357.184
18 | 2676970.5951 | 1251375.0791
19 | 2676970.0635 | 1251373.004
20 | 2676855.9527 | 1251371.4443
21 | 2677063.8042 | 1251293.119
22 | 2677053.0116 | 1251270.362
23 | 2677065.9237 | 1251296.727
24 | 2676719.1878 | 1251365.9239
25 | 2676747.9266 | 1251347.6938
26 | 2676684.4663 | 1251385.8029
27 | 2677120.6251 | 1251298.6399
28 | 2677109.9676 | 1251318.8605
29 | 2677132.8102 | 1251295.8122
30 | 2676823.0295 | 1251333.99
31 | 2676817.1739 | 1251321.6162
32 | 2677095.3543 | 1251317.6696
33 | 2677091.2476 | 1251331.0448
34 | 2677115.7515 | 1251334.5078
35 | 2677080.1851 | 1251304.4522
36 | 2676773.1452 | 1251306.14
37 | 2676916.7278 | 1251280.5105
38 | 2676896.7555 | 1251279.8619
39 | 2676948.2981 | 1251290.9374
40 | 2676996.4093 | 1251278.1295
41 | 2676887.9365 | 1251285.0899
42 | 2677197.7812 | 1251394.5147
43 | 2677171.7443 | 1251409.7868
44 | 2677169.2626 | 1251376.6291
45 | 2677180.2309 | 1251473.8999
46 | 2677180.7331 | 1251526.3005
47 | 2677170.3692 | 1251452.7892
48 | 2677173.9518 | 1251440.2268
49 | 2677144.5453 | 1251417.5043
50 | 2677169.9069 | 1251451.7996
51 | 2677141.9875 | 1251543.3927
52 | 2677029.7618 | 1251547.8189
53 | 2677025.1784 | 1251538.6637
54 | 2677077.196 | 1251526.0584
55 | 2676964.5641 | 1251354.5623
56 | 2677008.7644 | 1251341.617
57 | 2677023.4047 | 1251359.8873
58 | 2677003.1153 | 1251312.8114
59 | 2677136.5351 | 1251341.6896
60 | 2677156.2052 | 1251331.8153
61 | 2677146.8348 | 1251352.2612
62 | 2677128.7392 | 1251334.6656
63 | 2677098.4043 | 1251309.1765
64 | 2676921.6555 | 1251338.5344
65 | 2676990.9821 | 1251316.512
66 | 2677006.9243 | 1251311.5754
67 | 2677028.7738 | 1251430.52
68 | 2677026.8213 | 1251458.7709
69 | 2677068.6098 | 1251427.3831
70 | 2677054.9193 | 1251349.6912
71 | 2677025.612 | 1251482.8968
72 | 2677020.8886 | 1251510.4094
73 | 2677023.4062 | 1251526.9914
74 | 2676830.6258 | 1251314.0072
75 | 2676886.8925 | 1251298.2475
76 | 2677091.05 | 1251332.5392
77 | 2677144.0477 | 1251361.2462
78 | 2676787.3641 | 1251294.0684
79 | 2677162.5847 | 1251323.7468
80 | 2677160.7538 | 1251329.8406
81 | 2676985.9782 | 1251280.4303
82 | 2676831.4026 | 1251265.1511
83 | 2677086.0135 | 1251299.0461
84 | 2677164.7024 | 1251372.0456
85 | 2677125.9831 | 1251501.4871
86 | 2677108.4273 | 1251510.3639
87 | 2677178.0461 | 1251326.0021
88 | 2676946.6628 | 1251331.0389
89 | 2676973.3635 | 1251322.181
90 | 2677080.1843 | 1251427.1081
91 | 2677082.9919 | 1251343.9314
92 | 2677102.2684 | 1251428.1977
93 | 2677071.3973 | 1251403.3875
94 | 2677144.6775 | 1251413.8054
95 | 2677159.1018 | 1251377.9842
96 | 2677089.4378 | 1251392.439
97 | 2677154.025 | 1251372.3395
98 | 2677105.4632 | 1251382.6978
99 | 2677129.4736 | 1251370.1779
100 | 2676926.1349 | 1251365.8173

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.99307 | -0.13104 | 0.0015652 | 0.00039227
1 | 0.9931 | -0.13054 | 0 | 0
2 | 0.99296 | -0.13328 | 0 | 0
3 | 0.99315 | -0.12958 | 0.0017326 | 0.00043423
4 | 0.99309 | -0.1308 | 0 | 0
5 | 0.99295 | -0.13346 | 0 | 0
6 | 0.99283 | -0.13576 | 0 | 0
7 | 0.99318 | -0.12895 | 0 | 0
8 | 0.99306 | -0.13127 | 0.0039168 | 0.00098164
9 | 0.99291 | -0.13415 | 0.0028665 | 0.00071842
10 | 0.99281 | -0.13605 | 0 | 0
11 | 0.99247 | -0.14271 | 0 | 0
12 | 0.9928 | -0.13637 | 0.0021206 | 0.00053147
13 | 0.99637 | -0.068502 | 0 | 0
14 | 0.99268 | -0.13841 | 0 | 0
15 | 0.99236 | -0.14494 | 0 | 0
16 | 0.99234 | -0.1452 | 0.0024801 | 0.00062157
17 | 0.99231 | -0.14579 | 0.0080534 | 0.0020184
18 | 0.99585 | -0.078419 | 0 | 0
19 | 0.99582 | -0.079003 | 0.015531 | 0.0038923
20 | 0.9928 | -0.13636 | 0.0024349 | 0.00061024
21 | 0.97946 | -0.39383 | 0 | 0
22 | 0.97928 | -0.39751 | 0 | 0
23 | 0.9795 | -0.39322 | 0 | 0
24 | 0.97407 | -0.49914 | 0 | 0
25 | 0.97473 | -0.48613 | 0 | 0
26 | 0.97333 | -0.51377 | 0.019868 | 0.0049793
27 | 0.97922 | -0.39855 | 0 | 0
28 | 0.97926 | -0.39777 | 0 | 0
29 | 0.97914 | -0.40023 | 0.0073577 | 0.001844
30 | 0.97718 | -0.43813 | 0 | 0
31 | 0.9775 | -0.43185 | 0.020671 | 0.0051807
32 | 0.97961 | -0.39102 | 0 | 0
33 | 0.98013 | -0.38069 | 0.0026688 | 0.00066886
34 | 0.97911 | -0.40073 | 0.0048965 | 0.0012272
35 | 0.97956 | -0.39196 | 0.0049313 | 0.0012359
36 | 0.97377 | -0.50518 | 0.007268 | 0.0018215
37 | 0.98177 | -0.34844 | 0 | 0
38 | 0.98076 | -0.36818 | 0 | 0
39 | 0.98345 | -0.31584 | 0.018537 | 0.0046457
40 | 0.97885 | -0.40585 | 0.0041094 | 0.0010299
41 | 0.98038 | -0.37566 | 0.054775 | 0.013728
42 | 0.97798 | -0.42295 | 0 | 0
43 | 0.97766 | -0.42923 | 0 | 0
44 | 0.9783 | -0.41674 | 0.0053697 | 0.0013458
45 | 0.9769 | -0.44428 | 0 | 0
46 | 0.9764 | -0.45402 | 0 | 0
47 | 0.97703 | -0.44164 | 0.010875 | 0.0027257
48 | 0.97732 | -0.43599 | 0 | 0
49 | 0.97756 | -0.43112 | 0.0036527 | 0.00091546
50 | 0.97704 | -0.44147 | 0.0028755 | 0.00072066
51 | 0.97615 | -0.45889 | 0.031078 | 0.0077889
52 | 0.97572 | -0.46745 | 0 | 0
53 | 0.97575 | -0.46674 | 0 | 0
54 | 0.97541 | -0.47346 | 0.011649 | 0.0029195
55 | 1 | 0 | -0.50014 | -0.12864
56 | 0.98443 | -0.29697 | 0 | 0
57 | 0.98327 | -0.31961 | 0 | 0
58 | 0.98575 | -0.27142 | 0 | 0
59 | 0.9788 | -0.4069 | 0 | 0
60 | 0.97872 | -0.40849 | 0.0070957 | 0.0017783
61 | 0.97864 | -0.41002 | 0.0017425 | 0.00043672
62 | 0.97893 | -0.40424 | 0.0026458 | 0.00066311
63 | 0.97922 | -0.39867 | 0.0047398 | 0.0011879
64 | 0.99223 | -0.14708 | 0.002612 | 0.00065463
65 | 0.98626 | -0.26161 | 0 | 0
66 | 0.98574 | -0.27159 | 0.0023963 | 0.00060056
67 | 0.97649 | -0.45218 | 0 | 0
68 | 0.97626 | -0.45675 | 0 | 0
69 | 0.97682 | -0.44573 | 0.013155 | 0.003297
70 | 0.98195 | -0.34517 | 0.0043954 | 0.0011016
71 | 0.97606 | -0.46064 | 0.013393 | 0.0033566
72 | 0.97589 | -0.46404 | 0 | 0
73 | 0.97579 | -0.46593 | 0.011809 | 0.0029597
74 | 0.97792 | -0.4236 | 0 | 0
75 | 0.97989 | -0.38508 | 0 | 0
76 | 0.98019 | -0.37958 | 0.0030322 | 0.00075994
77 | 0.97842 | -0.41435 | 0 | 0
78 | 0.97342 | -0.51196 | 0.0035687 | 0.00089439
79 | 0.97868 | -0.40918 | 0.0021996 | 0.00055128
80 | 0.97869 | -0.40892 | 0 | 0
81 | 0.97881 | -0.40661 | 0.0039063 | 0.00097901
82 | 0.97249 | -0.5304 | 0.095029 | 0.023816
83 | 0.97919 | -0.39919 | 0.0017918 | 0.00044907
84 | 0.97836 | -0.41547 | 0.0022944 | 0.00057504
85 | 0.97511 | -0.47935 | 0.0035699 | 0.00089469
86 | 0.97518 | -0.47806 | 0.0036136 | 0.00090566
87 | 0.97865 | -0.40975 | 0.0025655 | 0.00064297
88 | 0.99007 | -0.18836 | 0.0030656 | 0.00076831
89 | 0.98776 | -0.23274 | 0.0066018 | 0.0016546
90 | 0.97694 | -0.44331 | 0 | 0
91 | 0.98077 | -0.36826 | 0.0033268 | 0.00083378
92 | 0.97683 | -0.44556 | 0.0050822 | 0.0012737
93 | 0.97725 | -0.43718 | 0.0015304 | 0.00038356
94 | 0.97832 | -0.41618 | 0.0030799 | 0.00077189
95 | 0.97838 | -0.41508 | 0.0035781 | 0.00089676
96 | 0.9775 | -0.43227 | 0.0061687 | 0.001546
97 | 0.97839 | -0.41489 | 0.0032632 | 0.00081783
98 | 0.97775 | -0.42748 | 0.0065515 | 0.001642
99 | 0.97814 | -0.41972 | 0.0095736 | 0.0023994
100 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.01953 | -0.0048951 | 0.01953 | 0.0048949 | 4.6188e-07 | -1.6964e-07 | 0.029263 | 0.029263 | 0.029263 | 0.99307 | -0.13104 | 0.9931 | -0.13054 | 1.6079
1 | 0.017964 | 0.0045028 | -0.017962 | -0.004502 | 1.9179e-06 | 8.6221e-07 | 0.026918 | 0.026918 | 0.026918 | 0.99307 | -0.13104 | 0.99296 | -0.13328 | 3.6975
2 | -0.023447 | -0.0058765 | 0.023448 | 0.0058765 | 1.0699e-06 | -6.303e-08 | 0.035132 | 0.035132 | 0.035132 | 0.9931 | -0.13054 | 0.99315 | -0.12958 | 1.9303
3 | 0.0039169 | 0.00098159 | -0.0039169 | -0.00098161 | 4.7908e-08 | -1.7329e-08 | 0.0058689 | 0.0058689 | 0.0058689 | 0.9931 | -0.13054 | 0.99309 | -0.1308 | 1.6123
4 | 0.0028666 | 0.00071827 | -0.0028666 | -0.0007183 | 2.4491e-08 | -3.0103e-08 | 0.0042958 | 0.0042958 | 0.0042958 | 0.99296 | -0.13328 | 0.99295 | -0.13346 | 1.1802
5 | 0.015096 | 0.0037837 | -0.015094 | -0.003783 | 1.7822e-06 | 6.6019e-07 | 0.022622 | 0.022622 | 0.022622 | 0.99296 | -0.13328 | 0.99283 | -0.13576 | 3.1075
6 | -0.025181 | -0.0063107 | 0.025181 | 0.0063107 | 7.5526e-07 | 2.5603e-08 | 0.037728 | 0.037727 | 0.037728 | 0.99315 | -0.12958 | 0.99318 | -0.12895 | 2.0729
7 | 0.0039169 | 0.00098161 | -0.0039168 | -0.00098164 | 8.7859e-08 | -3.1776e-08 | 0.0058689 | 0.005869 | 0.005869 | 0.99309 | -0.1308 | 0.99306 | -0.13127 | 1.6124
8 | 0.0028666 | 0.0007183 | -0.0028665 | -0.00071842 | 9.4435e-08 | -1.1607e-07 | 0.0042958 | 0.0042959 | 0.0042959 | 0.99295 | -0.13346 | 0.99291 | -0.13415 | 1.1802
9 | 0.002435 | 0.00061011 | -0.0024349 | -0.00061017 | 3.383e-08 | -6.5944e-08 | 0.0036494 | 0.0036494 | 0.0036494 | 0.99283 | -0.13576 | 0.99281 | -0.13605 | 1.0026
10 | 0.010538 | 0.0026416 | -0.010535 | -0.0026399 | 3.4886e-06 | 1.7507e-06 | 0.015795 | 0.015795 | 0.015795 | 0.99283 | -0.13576 | 0.99247 | -0.14271 | 4.3393
11 | 0.0021207 | 0.0005313 | -0.0021206 | -0.00053147 | 6.1568e-08 | -1.7077e-07 | 0.0031783 | 0.0031784 | 0.0031784 | 0.99283 | -0.13576 | 0.9928 | -0.13637 | 0.87318
12 | -0.47989 | -0.12279 | 0.48129 | 0.12369 | 0.0014089 | 0.00089934 | 0.71988 | 0.71988 | 0.71988 | 0.99318 | -0.12895 | 0.99637 | -0.068502 | 39.5537
13 | 0.4547 | 0.11648 | -0.4545 | -0.11634 | 0.00020818 | 0.00013285 | 0.68215 | 0.68215 | 0.68215 | 0.99318 | -0.12895 | 0.99268 | -0.13841 | 37.4808
14 | 0.0024349 | 0.00061017 | -0.0024349 | -0.00061024 | 3.6234e-08 | -7.0626e-08 | 0.0036494 | 0.0036494 | 0.0036494 | 0.99281 | -0.13605 | 0.9928 | -0.13636 | 1.0026
15 | 0.0080546 | 0.0020189 | -0.0080534 | -0.0020184 | 1.1813e-06 | 4.7695e-07 | 0.012076 | 0.012076 | 0.012076 | 0.99247 | -0.14271 | 0.99231 | -0.14579 | 3.3177
16 | 0.0024804 | 0.00062102 | -0.0024801 | -0.00062151 | 2.637e-07 | -4.8827e-07 | 0.0037186 | 0.0037189 | 0.0037189 | 0.99247 | -0.14271 | 0.99236 | -0.14494 | 1.0217
17 | -0.49683 | -0.12758 | 0.49849 | 0.12864 | 0.0016583 | 0.0010587 | 0.74308 | 0.74308 | 0.74308 | 0.99637 | -0.068502 | 1 | 0 | 40.8287
18 | 0.015538 | 0.0038954 | -0.015531 | -0.0038926 | 7.3398e-06 | 2.805e-06 | 0.023206 | 0.023207 | 0.023207 | 0.99637 | -0.068502 | 0.99585 | -0.078419 | 3.1877
19 | 0.4545 | 0.11634 | -0.45431 | -0.11622 | 0.00019075 | 0.00012173 | 0.68215 | 0.68215 | 0.68215 | 0.99268 | -0.13841 | 0.99223 | -0.14708 | 37.4808
20 | 0.0024801 | 0.00062151 | -0.0024801 | -0.00062157 | 3.1133e-08 | -5.7629e-08 | 0.0037189 | 0.0037189 | 0.0037189 | 0.99236 | -0.14494 | 0.99234 | -0.1452 | 1.0217
21 | 0.015531 | 0.0038926 | -0.015531 | -0.0038923 | 4.3259e-07 | 2.4899e-07 | 0.023207 | 0.023207 | 0.023207 | 0.99585 | -0.078419 | 0.99582 | -0.079003 | 6.3755
22 | 0.0080204 | 0.0020108 | -0.008019 | -0.0020102 | 1.4059e-06 | 5.8204e-07 | 0.012185 | 0.012185 | 0.012185 | 0.97946 | -0.39383 | 0.97928 | -0.39751 | 3.3475
23 | -0.0080204 | -0.0020108 | 0.0080206 | 0.0020109 | 2.3278e-07 | 9.6359e-08 | 0.012185 | 0.012185 | 0.012185 | 0.97946 | -0.39383 | 0.9795 | -0.39322 | 3.3475
24 | 0.008019 | 0.0020102 | -0.0080158 | -0.0020089 | 3.1848e-06 | 1.319e-06 | 0.012185 | 0.012185 | 0.012185 | 0.97928 | -0.39751 | 0.97885 | -0.40585 | 3.3476
25 | -0.0080206 | -0.0020109 | 0.0080211 | 0.0020107 | 4.7972e-07 | -1.2681e-07 | 0.012185 | 0.012185 | 0.012185 | 0.9795 | -0.39322 | 0.97956 | -0.39196 | 1.6737
26 | -0.019882 | -0.0049877 | 0.019894 | 0.0049952 | 1.2336e-05 | 7.4507e-06 | 0.030373 | 0.030373 | 0.030373 | 0.97407 | -0.49914 | 0.97473 | -0.48613 | 8.3444
27 | 0.019882 | 0.0049877 | -0.019868 | -0.0049793 | 1.3857e-05 | 8.3706e-06 | 0.030373 | 0.030374 | 0.030374 | 0.97407 | -0.49914 | 0.97333 | -0.51377 | 8.3444
28 | 0.10608 | 0.02666 | -0.10598 | -0.026602 | 9.6373e-05 | 5.8629e-05 | 0.16196 | 0.16196 | 0.16196 | 0.97473 | -0.48613 | 0.97377 | -0.50518 | 8.8992
29 | -0.12597 | -0.031656 | 0.12626 | 0.031834 | 0.00028934 | 0.00017866 | 0.19234 | 0.19233 | 0.19234 | 0.97473 | -0.48613 | 0.97718 | -0.43813 | 10.568
30 | -0.0073582 | -0.0018442 | 0.0073585 | 0.0018432 | 2.7448e-07 | -1.0028e-06 | 0.011182 | 0.011181 | 0.011182 | 0.97922 | -0.39855 | 0.97926 | -0.39777 | 0.76796
31 | 0.0073582 | 0.0018442 | -0.0073577 | -0.001844 | 5.8648e-07 | 2.18e-07 | 0.011182 | 0.011182 | 0.011182 | 0.97922 | -0.39855 | 0.97914 | -0.40023 | 3.0719
32 | 0.072535 | 0.018208 | -0.072513 | -0.018195 | 2.2363e-05 | 1.2769e-05 | 0.11023 | 0.11023 | 0.11023 | 0.97926 | -0.39777 | 0.97893 | -0.40424 | 6.0566
33 | 0.006532 | 0.0016366 | -0.0065317 | -0.0016368 | 2.786e-07 | -2.0119e-07 | 0.0099253 | 0.0099255 | 0.0099255 | 0.97926 | -0.39777 | 0.97922 | -0.39867 | 1.3634
34 | -0.086426 | -0.021688 | 0.086454 | 0.021704 | 2.784e-05 | 1.6463e-05 | 0.13134 | 0.13134 | 0.13134 | 0.97926 | -0.39777 | 0.97961 | -0.39102 | 7.2163
35 | -0.12626 | -0.031834 | 0.1263 | 0.031858 | 3.798e-05 | 2.345e-05 | 0.19233 | 0.19233 | 0.19233 | 0.97718 | -0.43813 | 0.9775 | -0.43185 | 10.5678
36 | -0.14697 | -0.037038 | 0.14703 | 0.037075 | 5.8056e-05 | 3.6187e-05 | 0.2238 | 0.2238 | 0.2238 | 0.9775 | -0.43185 | 0.97792 | -0.4236 | 12.2968
37 | -0.20059 | -0.050382 | 0.20068 | 0.050445 | 9.8906e-05 | 6.2405e-05 | 0.30473 | 0.30473 | 0.30473 | 0.97961 | -0.39102 | 0.98013 | -0.38069 | 16.7433
38 | 0.10118 | 0.025432 | -0.10113 | -0.025404 | 4.6873e-05 | 2.8334e-05 | 0.15372 | 0.15372 | 0.15372 | 0.97961 | -0.39102 | 0.97911 | -0.40073 | 8.446
39 | 0.012953 | 0.0032457 | -0.012952 | -0.0032466 | 5.8416e-07 | -8.9258e-07 | 0.019675 | 0.019676 | 0.019676 | 0.97961 | -0.39102 | 0.97956 | -0.39196 | 1.0811
40 | -0.20335 | -0.051114 | 0.20336 | 0.05112 | 1.0779e-05 | 6.8036e-06 | 0.30878 | 0.30878 | 0.30878 | 0.98013 | -0.38069 | 0.98019 | -0.37958 | 16.9659
41 | 0.096235 | 0.024177 | -0.096173 | -0.024139 | 6.2546e-05 | 3.758e-05 | 0.14628 | 0.14628 | 0.14628 | 0.97911 | -0.40073 | 0.97842 | -0.41435 | 8.0372
42 | 0.098713 | 0.02478 | -0.098681 | -0.024761 | 3.1926e-05 | 1.927e-05 | 0.15086 | 0.15086 | 0.15086 | 0.97377 | -0.50518 | 0.97342 | -0.51196 | 8.2889
43 | 0.2024 | 0.05118 | -0.20221 | -0.051059 | 0.00019152 | 0.00012086 | 0.30694 | 0.30694 | 0.30694 | 0.98177 | -0.34844 | 0.98076 | -0.36818 | 16.8646
44 | -0.2024 | -0.05118 | 0.20272 | 0.05138 | 0.000317 | 0.00020004 | 0.30694 | 0.30693 | 0.30694 | 0.98177 | -0.34844 | 0.98345 | -0.31584 | 16.8646
45 | 0.20221 | 0.051059 | -0.20214 | -0.051013 | 7.2439e-05 | 4.5714e-05 | 0.30694 | 0.30694 | 0.30694 | 0.98076 | -0.36818 | 0.98038 | -0.37566 | 16.8646
46 | -0.22126 | -0.056026 | 0.22184 | 0.056391 | 0.00057772 | 0.00036538 | 0.33498 | 0.33498 | 0.33498 | 0.98345 | -0.31584 | 0.98626 | -0.26161 | 18.4056
47 | 0.0039064 | 0.00097896 | -0.0039063 | -0.00097901 | 1.4126e-07 | -4.3862e-08 | 0.0059384 | 0.0059384 | 0.0059384 | 0.97885 | -0.40585 | 0.97881 | -0.40661 | 1.6314
48 | 0.14737 | 0.037285 | -0.1473 | -0.037244 | 6.6536e-05 | 4.1467e-05 | 0.2238 | 0.2238 | 0.2238 | 0.98038 | -0.37566 | 0.97989 | -0.38508 | 12.2967
49 | 0.048549 | 0.012177 | -0.048534 | -0.01217 | 1.4535e-05 | 7.0748e-06 | 0.073871 | 0.073872 | 0.073872 | 0.97798 | -0.42295 | 0.97766 | -0.42923 | 4.0589
50 | -0.048549 | -0.012177 | 0.048563 | 0.012184 | 1.436e-05 | 6.9882e-06 | 0.073871 | 0.07387 | 0.073871 | 0.97798 | -0.42295 | 0.9783 | -0.41674 | 4.0589
51 | 0.044881 | 0.011254 | -0.044867 | -0.011248 | 1.4459e-05 | 6.6644e-06 | 0.068312 | 0.068313 | 0.068313 | 0.97766 | -0.42923 | 0.97732 | -0.43599 | 3.7535
52 | 0.0036531 | 0.00091532 | -0.0036527 | -0.00091546 | 3.2844e-07 | -1.4504e-07 | 0.0055599 | 0.0055601 | 0.0055601 | 0.97766 | -0.42923 | 0.97756 | -0.43112 | 1.5275
53 | -0.053933 | -0.013529 | 0.053936 | 0.013531 | 3.2636e-06 | 1.6828e-06 | 0.082038 | 0.082038 | 0.082038 | 0.9783 | -0.41674 | 0.97836 | -0.41547 | 4.5076
54 | 0.0311 | 0.0077947 | -0.031085 | -0.0077909 | 1.4421e-05 | 3.8686e-06 | 0.047372 | 0.047374 | 0.047374 | 0.9769 | -0.44428 | 0.9764 | -0.45402 | 2.6029
55 | -0.0311 | -0.0077947 | 0.031104 | 0.0077958 | 3.9216e-06 | 1.051e-06 | 0.047372 | 0.047371 | 0.047372 | 0.9769 | -0.44428 | 0.97703 | -0.44164 | 2.6028
56 | 0.031085 | 0.0077909 | -0.031078 | -0.0077889 | 7.2067e-06 | 1.9355e-06 | 0.047374 | 0.047375 | 0.047375 | 0.9764 | -0.45402 | 0.97615 | -0.45889 | 2.603
57 | -0.041979 | -0.010521 | 0.04198 | 0.010522 | 3.3485e-07 | 1.4591e-07 | 0.063934 | 0.063934 | 0.063934 | 0.97703 | -0.44164 | 0.97704 | -0.44147 | 3.5129
58 | 0.044867 | 0.011248 | -0.044855 | -0.011242 | 1.1716e-05 | 5.4013e-06 | 0.068313 | 0.068314 | 0.068314 | 0.97732 | -0.43599 | 0.97704 | -0.44147 | 3.7535
59 | -0.01884 | -0.0047218 | 0.01884 | 0.0047216 | 6.3354e-07 | -2.336e-07 | 0.028731 | 0.028731 | 0.028731 | 0.97572 | -0.46745 | 0.97575 | -0.46674 | 1.5786
60 | 0.01884 | 0.0047218 | -0.018834 | -0.0047203 | 5.3976e-06 | 1.4951e-06 | 0.028731 | 0.028732 | 0.028732 | 0.97572 | -0.46745 | 0.97541 | -0.47346 | 2.6311
61 | -0.01884 | -0.0047216 | 0.018841 | 0.0047213 | 7.3092e-07 | -2.6958e-07 | 0.028731 | 0.028731 | 0.028731 | 0.97575 | -0.46674 | 0.97579 | -0.46593 | 1.5786
62 | 0.0071853 | 0.0018008 | -0.0071837 | -0.0018002 | 1.5749e-06 | 5.7174e-07 | 0.010961 | 0.010961 | 0.010961 | 0.97541 | -0.47346 | 0.97518 | -0.47806 | 3.0114
63 | 0.21496 | 0.054346 | -0.21472 | -0.054199 | 0.00023319 | 0.00014737 | 0.32509 | 0.32509 | 0.32509 | 0.98443 | -0.29697 | 0.98327 | -0.31961 | 17.862
64 | -0.21496 | -0.054346 | 0.21522 | 0.054513 | 0.00026373 | 0.00016667 | 0.32509 | 0.32509 | 0.32509 | 0.98443 | -0.29697 | 0.98575 | -0.27142 | 17.8619
65 | 0.21472 | 0.054199 | -0.21446 | -0.054033 | 0.00026254 | 0.00016593 | 0.32509 | 0.32509 | 0.32509 | 0.98327 | -0.31961 | 0.98195 | -0.34517 | 17.862
66 | -0.21762 | -0.055113 | 0.21772 | 0.055178 | 0.00010252 | 6.4804e-05 | 0.3287 | 0.3287 | 0.3287 | 0.98575 | -0.27142 | 0.98626 | -0.26161 | 18.0607
67 | 0.0023963 | 0.00060053 | -0.0023963 | -0.00060056 | 1.9649e-08 | -3.8474e-08 | 0.0036173 | 0.0036173 | 0.0036173 | 0.98575 | -0.27142 | 0.98574 | -0.27159 | 0.99376
68 | 0.011862 | 0.0029721 | -0.011861 | -0.0029724 | 8.9785e-07 | -2.5818e-07 | 0.018033 | 0.018033 | 0.018033 | 0.9788 | -0.4069 | 0.97872 | -0.40849 | 1.6514
69 | 0.057996 | 0.014555 | -0.057988 | -0.014551 | 8.6072e-06 | 4.5812e-06 | 0.088176 | 0.088176 | 0.088176 | 0.9788 | -0.4069 | 0.97864 | -0.41002 | 4.8449
70 | -0.069858 | -0.017527 | 0.069867 | 0.017532 | 8.8854e-06 | 5.0266e-06 | 0.10621 | 0.10621 | 0.10621 | 0.9788 | -0.4069 | 0.97893 | -0.40424 | 5.8356
71 | 0.0047653 | 0.001194 | -0.0047652 | -0.001194 | 9.7606e-08 | 1.5403e-10 | 0.007245 | 0.007245 | 0.007245 | 0.97872 | -0.40849 | 0.97869 | -0.40892 | 1.9904
72 | 0.056245 | 0.014114 | -0.056231 | -0.014106 | 1.4631e-05 | 7.6887e-06 | 0.085527 | 0.085527 | 0.085527 | 0.97864 | -0.41002 | 0.97836 | -0.41547 | 4.6993
73 | 0.0017919 | 0.0004489 | -0.0017918 | -0.00044907 | 4.4498e-08 | -1.7285e-07 | 0.0027228 | 0.0027229 | 0.0027229 | 0.97922 | -0.39867 | 0.97919 | -0.39919 | 0.74806
74 | 0.45169 | 0.11557 | -0.45079 | -0.11499 | 0.00090079 | 0.00057482 | 0.67823 | 0.67823 | 0.67823 | 0.99223 | -0.14708 | 0.99007 | -0.18836 | 37.2656
75 | -0.43956 | -0.11157 | 0.44017 | 0.11196 | 0.00061146 | 0.00039015 | 0.66368 | 0.66368 | 0.66368 | 0.98626 | -0.26161 | 0.98776 | -0.23274 | 36.4661
76 | 0.044069 | 0.011048 | -0.04406 | -0.011043 | 9.582e-06 | 4.361e-06 | 0.067155 | 0.067156 | 0.067156 | 0.97649 | -0.45218 | 0.97626 | -0.45675 | 3.6899
77 | -0.044069 | -0.011048 | 0.044083 | 0.011054 | 1.356e-05 | 6.1699e-06 | 0.067155 | 0.067154 | 0.067155 | 0.97649 | -0.45218 | 0.97682 | -0.44573 | 3.6898
78 | 0.04406 | 0.011043 | -0.044051 | -0.01104 | 8.1708e-06 | 3.7194e-06 | 0.067156 | 0.067156 | 0.067156 | 0.97626 | -0.45675 | 0.97606 | -0.46064 | 3.6899
79 | -0.057238 | -0.014351 | 0.057245 | 0.014354 | 6.6028e-06 | 3.501e-06 | 0.087194 | 0.087194 | 0.087194 | 0.97682 | -0.44573 | 0.97694 | -0.44331 | 4.7909
80 | 0.21007 | 0.052931 | -0.20983 | -0.052785 | 0.00023173 | 0.00014638 | 0.31843 | 0.31843 | 0.31843 | 0.98195 | -0.34517 | 0.98077 | -0.36826 | 17.4961
81 | 0.030658 | 0.0076831 | -0.030653 | -0.0076818 | 4.9686e-06 | 1.2851e-06 | 0.046738 | 0.046739 | 0.046739 | 0.97606 | -0.46064 | 0.97589 | -0.46404 | 2.5681
82 | 0.030653 | 0.0076818 | -0.030651 | -0.0076811 | 2.748e-06 | 7.1103e-07 | 0.046739 | 0.04674 | 0.04674 | 0.97589 | -0.46404 | 0.97579 | -0.46593 | 2.5681
83 | -0.14703 | -0.037075 | 0.1473 | 0.037244 | 0.0002716 | 0.00016928 | 0.2238 | 0.2238 | 0.2238 | 0.97792 | -0.4236 | 0.97989 | -0.38508 | 12.2968
84 | -0.2064 | -0.05188 | 0.20651 | 0.051951 | 0.00011162 | 7.0478e-05 | 0.31338 | 0.31338 | 0.31338 | 0.98019 | -0.37958 | 0.98077 | -0.36826 | 17.2188
85 | 0.0099217 | 0.0024832 | -0.0099214 | -0.0024839 | 2.5474e-07 | -7.7385e-07 | 0.015088 | 0.015088 | 0.015088 | 0.97842 | -0.41435 | 0.97839 | -0.41489 | 0.82903
86 | 0.086251 | 0.021656 | -0.086229 | -0.021643 | 2.2064e-05 | 1.3048e-05 | 0.13119 | 0.13119 | 0.13119 | 0.97842 | -0.41435 | 0.97814 | -0.41972 | 7.2082
87 | 0.095112 | 0.023867 | -0.095029 | -0.023816 | 8.3543e-05 | 5.0196e-05 | 0.1454 | 0.1454 | 0.1454 | 0.97342 | -0.51196 | 0.97249 | -0.5304 | 7.9893
88 | -0.0021996 | -0.00055128 | 0.0021996 | 0.00055121 | 2.6687e-08 | -6.2876e-08 | 0.0033444 | 0.0033443 | 0.0033444 | 0.97868 | -0.40918 | 0.97869 | -0.40892 | 0.91878
89 | 0.0025656 | 0.00064281 | -0.0025655 | -0.00064297 | 1.0111e-07 | -1.5796e-07 | 0.0039007 | 0.0039008 | 0.0039008 | 0.97869 | -0.40892 | 0.97865 | -0.40975 | 1.0716
90 | -0.0035699 | -0.00089469 | 0.0035701 | 0.00089459 | 2.1892e-07 | -1.0531e-07 | 0.0054476 | 0.0054475 | 0.0054476 | 0.97511 | -0.47935 | 0.97518 | -0.47806 | 1.4966
91 | 0.44773 | 0.11422 | -0.44677 | -0.11361 | 0.00095741 | 0.00061094 | 0.67363 | 0.67363 | 0.67363 | 0.99007 | -0.18836 | 0.98776 | -0.23274 | 37.0125
92 | 0.0050827 | 0.0012738 | -0.0050822 | -0.0012737 | 5.4464e-07 | 4.518e-08 | 0.0077417 | 0.0077418 | 0.0077418 | 0.97694 | -0.44331 | 0.97683 | -0.44556 | 2.1269
93 | -0.062327 | -0.015628 | 0.062346 | 0.015638 | 1.8197e-05 | 9.9599e-06 | 0.094936 | 0.094935 | 0.094936 | 0.97694 | -0.44331 | 0.97725 | -0.43718 | 5.2162
94 | -0.063876 | -0.016022 | 0.063891 | 0.01603 | 1.4973e-05 | 8.2605e-06 | 0.097265 | 0.097265 | 0.097265 | 0.97725 | -0.43718 | 0.9775 | -0.43227 | 5.3442
95 | -0.0030799 | -0.00077189 | 0.00308 | 0.00076977 | 1.6169e-07 | -2.1176e-06 | 0.0046844 | 0.0046836 | 0.0046844 | 0.97832 | -0.41618 | 0.97838 | -0.41508 | 0.42898
96 | -0.0066582 | -0.0016665 | 0.0066582 | 0.0016661 | 5.8378e-08 | -4.3935e-07 | 0.010126 | 0.010125 | 0.010126 | 0.97838 | -0.41508 | 0.97839 | -0.41489 | 0.55635
97 | -0.07006 | -0.017576 | 0.070076 | 0.017585 | 1.6e-05 | 9.064e-06 | 0.10666 | 0.10665 | 0.10666 | 0.9775 | -0.43227 | 0.97775 | -0.42748 | 5.8602
98 | -0.076627 | -0.019227 | 0.076655 | 0.019243 | 2.837e-05 | 1.6412e-05 | 0.11663 | 0.11662 | 0.11663 | 0.97775 | -0.42748 | 0.97814 | -0.41972 | 6.408

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.51437 | 0.13221

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0015652 | 0.00039227
1 | 0.0017326 | 0.00043423
2 | 0.0039168 | 0.00098164
3 | 0.0028665 | 0.00071842
4 | 0.0021206 | 0.00053147
5 | 0.0024801 | 0.00062157
6 | 0.0080534 | 0.0020184
7 | 0.015531 | 0.0038923
8 | 0.0024349 | 0.00061024
9 | 0.019868 | 0.0049793
10 | 0.0073577 | 0.001844
11 | 0.020671 | 0.0051807
12 | 0.0026688 | 0.00066886
13 | 0.0048965 | 0.0012272
14 | 0.0049313 | 0.0012359
15 | 0.007268 | 0.0018215
16 | 0.018537 | 0.0046457
17 | 0.0041094 | 0.0010299
18 | 0.054775 | 0.013728
19 | 0.0053697 | 0.0013458
20 | 0.010875 | 0.0027257
21 | 0.0036527 | 0.00091546
22 | 0.0028755 | 0.00072066
23 | 0.031078 | 0.0077889
24 | 0.011649 | 0.0029195
25 | 0.014233 | 0.003567
26 | 0.0070957 | 0.0017783
27 | 0.0017425 | 0.00043672
28 | 0.0026458 | 0.00066311
29 | 0.0047398 | 0.0011879
30 | 0.002612 | 0.00065463
31 | 0.0023963 | 0.00060056
32 | 0.013155 | 0.003297
33 | 0.0043954 | 0.0011016
34 | 0.013393 | 0.0033566
35 | 0.011809 | 0.0029597
36 | 0.0030322 | 0.00075994
37 | 0.0035687 | 0.00089439
38 | 0.0021996 | 0.00055128
39 | 0.0039063 | 0.00097901
40 | 0.095029 | 0.023816
41 | 0.0017918 | 0.00044907
42 | 0.0022944 | 0.00057504
43 | 0.0035699 | 0.00089469
44 | 0.0036136 | 0.00090566
45 | 0.0025655 | 0.00064297
46 | 0.0030656 | 0.00076831
47 | 0.0066018 | 0.0016546
48 | 0.0033268 | 0.00083378
49 | 0.0050822 | 0.0012737
50 | 0.0015304 | 0.00038356
51 | 0.0030799 | 0.00077189
52 | 0.0035781 | 0.00089676
53 | 0.0061687 | 0.001546
54 | 0.0032632 | 0.00081783
55 | 0.0065515 | 0.001642
56 | 0.0095736 | 0.0023994

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1