## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_245-9_0_6_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_245-9_0_6_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_245-9_0_6_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_245-9_0_6_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_245-9_0_6_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_245-9_0_6_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_245-9_0_6_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_245-9_0_6_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_245-9_0_6_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_245-9_0_6_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_245-9_0_6_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_245-9_0_6_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_245-9_0_6_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_245-9_0_6_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_245-9_0_6_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_245-9_0_6_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_245-9_0_6_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_245-9_0_6_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_245-9_0_6_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_245-9_0_6_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_245-9_0_6_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_245-9_0_6_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_245-9_0_6_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_245-9_0_6_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_245-9_0_6_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_245-9_0_6_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_245-9_0_6_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_245-9_0_6_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_245-9_0_6_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_245-9_0_6_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_245-9_0_6_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_245-9_0_6_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_245-9_0_6_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_245-9_0_6_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_245-9_0_6_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_245-9_0_6_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_245-9_0_6_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_245-9_0_6_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_245-9_0_6_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_245-9_0_6_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_245-9_0_6_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_245-9_0_6_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_245-9_0_6_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_245-9_0_6_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_245-9_0_6_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_245-9_0_6_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_245-9_0_6_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_245-9_0_6_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_245-9_0_6_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_245-9_0_6_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_245-9_0_6_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_245-9_0_6_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_245-9_0_6_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_245-9_0_6_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_245-9_0_6_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_245-9_0_6_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_245-9_0_6_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_245-9_0_6_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_245-9_0_6_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_245-9_0_6_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_245-9_0_6_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_245-9_0_6_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_245-9_0_6_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_245-9_0_6_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_245-9_0_6_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_245-9_0_6_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_245-9_0_6_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_245-9_0_6_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_245-9_0_6_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_MV_517_0_node_139 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_245-9_0_6_load_0 | 0 | 0.051182 | 0.012827 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_245-9_0_6_load_1 | 1 | 0.008932 | 0.0022386 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_245-9_0_6_load_68 | 6 | 0.012388 | 0.0031046 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_245-9_0_6_load_44 | 8 | 0.015336 | 0.0038436 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_245-9_0_6_load_69 | 10 | 0.013023 | 0.0032639 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_245-9_0_6_load_72 | 12 | 0.0025752 | 0.00064541 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_245-9_0_6_load_70 | 14 | 0.0023283 | 0.00058352 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_245-9_0_6_load_36 | 16 | 0.0078993 | 0.0019798 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_245-9_0_6_load_43 | 17 | 0.011474 | 0.0028756 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_245-9_0_6_load_71 | 18 | 0.0026282 | 0.00065869 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_245-9_0_6_load_33 | 20 | 0.0080542 | 0.0020186 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_245-9_0_6_load_32 | 21 | 0.016305 | 0.0040863 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_245-9_0_6_load_34 | 26 | 0.0053831 | 0.0013491 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_245-9_0_6_load_52 | 28 | 0.020312 | 0.0050908 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_245-9_0_6_load_19 | 29 | 0.015175 | 0.0038032 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_245-9_0_6_load_67 | 31 | 0.0084812 | 0.0021256 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_245-9_0_6_load_29 | 34 | 0.0053635 | 0.0013442 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_245-9_0_6_load_26 | 35 | 0.0091175 | 0.0022851 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_245-9_0_6_load_42 | 36 | 0.0069415 | 0.0017397 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_245-9_0_6_load_35 | 37 | 0.013958 | 0.0034983 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_245-9_0_6_load_27 | 38 | 0.0086725 | 0.0021735 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_245-9_0_6_load_50 | 39 | 0.010608 | 0.0026586 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_245-9_0_6_load_48 | 40 | 0.01221 | 0.0030601 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_245-9_0_6_load_66 | 44 | 0.0090035 | 0.0022565 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_245-9_0_6_load_62 | 47 | 0.0073515 | 0.0018425 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_245-9_0_6_load_64 | 50 | 0.010876 | 0.0027257 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_245-9_0_6_load_21 | 52 | 0.015258 | 0.003824 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_245-9_0_6_load_57 | 54 | 0.010903 | 0.0027325 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_245-9_0_6_load_65 | 57 | 0.010896 | 0.0027308 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_245-9_0_6_load_37 | 59 | 0.010878 | 0.0027263 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_245-9_0_6_load_39 | 61 | 0.0076289 | 0.001912 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_245-9_0_6_load_51 | 62 | 0.012396 | 0.0031068 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_245-9_0_6_load_45 | 65 | 0.0068117 | 0.0017072 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_245-9_0_6_load_54 | 66 | 0.010342 | 0.0025918 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_245-9_0_6_load_61 | 68 | 0.0089621 | 0.0022461 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 64 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_245-9_0_6_line_0 |  | 0 | 1 | 0.04859 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_245-9_0_6_line_1 |  | 1 | 2 | 0.030386 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_245-9_0_6_line_2 |  | 2 | 3 | 0.080022 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
3 | LV_245-9_0_6_line_3 |  | 2 | 4 | 0.017264 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
4 | LV_245-9_0_6_line_4 |  | 3 | 27 | 0.019368 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_245-9_0_6_line_5 |  | 3 | 28 | 0.022617 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
6 | LV_245-9_0_6_line_6 |  | 4 | 8 | 0.10046 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
7 | LV_245-9_0_6_line_7 |  | 4 | 5 | 0.005622 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_245-9_0_6_line_8 |  | 5 | 6 | 0.017244 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_245-9_0_6_line_9 |  | 5 | 7 | 0.021605 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_245-9_0_6_line_10 |  | 7 | 9 | 0.026812 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_245-9_0_6_line_11 |  | 7 | 10 | 0.007872 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_245-9_0_6_line_12 |  | 7 | 11 | 0.019797 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_245-9_0_6_line_13 |  | 8 | 36 | 0.092794 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
14 | LV_245-9_0_6_line_14 |  | 9 | 18 | 0.013979 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_245-9_0_6_line_15 |  | 9 | 13 | 0.030448 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_245-9_0_6_line_16 |  | 11 | 12 | 0.007342 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_245-9_0_6_line_17 |  | 13 | 14 | 0.008081 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_245-9_0_6_line_18 |  | 15 | 16 | 0.025817 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_245-9_0_6_line_19 |  | 15 | 17 | 0.020688 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
20 | LV_245-9_0_6_line_20 |  | 16 | 37 | 0.084261 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_245-9_0_6_line_21 |  | 17 | 36 | 0.044359 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
22 | LV_245-9_0_6_line_22 |  | 19 | 20 | 0.031728 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_245-9_0_6_line_23 |  | 19 | 21 | 0.026512 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_245-9_0_6_line_24 |  | 20 | 25 | 0.021736 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_245-9_0_6_line_25 |  | 21 | 22 | 0.023487 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_245-9_0_6_line_26 |  | 22 | 23 | 0.030579 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_245-9_0_6_line_27 |  | 22 | 24 | 0.037565 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_245-9_0_6_line_28 |  | 23 | 29 | 0.029222 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_245-9_0_6_line_29 |  | 24 | 38 | 0.021348 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_245-9_0_6_line_30 |  | 25 | 26 | 0.007071 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_245-9_0_6_line_31 |  | 27 | 39 | 0.02497 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_245-9_0_6_line_32 |  | 27 | 40 | 0.038699 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_245-9_0_6_line_33 |  | 28 | 41 | 0.013189 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
34 | LV_245-9_0_6_line_34 |  | 29 | 51 | 0.034396 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_245-9_0_6_line_35 |  | 30 | 31 | 0.026402 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_245-9_0_6_line_36 |  | 30 | 32 | 0.023778 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_245-9_0_6_line_37 |  | 32 | 40 | 0.038024 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_245-9_0_6_line_38 |  | 33 | 34 | 0.013065 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_245-9_0_6_line_39 |  | 33 | 35 | 0.019545 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_245-9_0_6_line_40 |  | 35 | 38 | 0.045253 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_245-9_0_6_line_41 |  | 41 | 66 | 0.038187 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
42 | LV_245-9_0_6_line_42 |  | 42 | 43 | 0.005845 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
43 | LV_245-9_0_6_line_43 |  | 42 | 44 | 0.0164 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
44 | LV_245-9_0_6_line_44 |  | 43 | 57 | 0.023597 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_245-9_0_6_line_45 |  | 43 | 58 | 0.023687 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
46 | LV_245-9_0_6_line_46 |  | 44 | 55 | 0.0015104 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
47 | LV_245-9_0_6_line_47 |  | 45 | 46 | 0.00342 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
48 | LV_245-9_0_6_line_48 |  | 45 | 47 | 0.021992 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
49 | LV_245-9_0_6_line_49 |  | 46 | 59 | 0.027701 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
50 | LV_245-9_0_6_line_50 |  | 46 | 53 | 0.009358 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_245-9_0_6_line_51 |  | 47 | 49 | 0.022997 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
52 | LV_245-9_0_6_line_52 |  | 48 | 49 | 0.0295 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_245-9_0_6_line_53 |  | 48 | 50 | 0.02144 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_245-9_0_6_line_54 |  | 49 | 54 | 0.0071085 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
55 | LV_245-9_0_6_line_55 |  | 51 | 52 | 0.031814 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_245-9_0_6_line_56 |  | 52 | 53 | 0.025233 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_245-9_0_6_line_57 |  | 54 | 56 | 0.040744 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
58 | LV_245-9_0_6_line_58 |  | 55 | 56 | 0.028822 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
59 | LV_245-9_0_6_line_59 |  | 56 | 68 | 0.001986 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_245-9_0_6_line_60 |  | 58 | 67 | 0.017148 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
61 | LV_245-9_0_6_line_61 |  | 59 | 60 | 0.022852 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
62 | LV_245-9_0_6_line_62 |  | 60 | 61 | 0.017455 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
63 | LV_245-9_0_6_line_63 |  | 61 | 62 | 0.027398 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
64 | LV_245-9_0_6_line_64 |  | 62 | 63 | 0.013616 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
65 | LV_245-9_0_6_line_65 |  | 63 | 64 | 0.012162 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
66 | LV_245-9_0_6_line_66 |  | 64 | 65 | 0.0048722 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_245-9_0_6_line_67 |  | 66 | 67 | 0.02352 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_245-9_0_6_trafo_46 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 69 | 64 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10 | x11 | y11 | x12 | y12 | x13 | y13 | x14 | y14
0 | 2676681.8912 | 1251442.3084 | 2676691.3607 | 1251437.3384 | 2676711.5537 | 1251428.4932 | 2676719.2775 | 1251423.1003 | 2676724.6088 | 1251419.5051
1 | 2676749.4047 | 1251401.9749 | 2676742.6549 | 1251407.3359 | 2676724.6088 | 1251419.5051
2 | 2676749.4047 | 1251401.9749 | 2676750.3413 | 1251407.1686 | 2676750.9403 | 1251410.4565 | 2676748.6626 | 1251421.3795 | 2676748.9017 | 1251438.4618 | 2676749.0299 | 1251450.1164 | 2676749.7011 | 1251481.6149
3 | 2676749.4047 | 1251401.9749 | 2676761.0453 | 1251398.3897 | 2676762.363 | 1251403.2992
4 | 2676749.7011 | 1251481.6149 | 2676767.9263 | 1251474.9127
5 | 2676749.7011 | 1251481.6149 | 2676749.7847 | 1251504.232
6 | 2676762.363 | 1251403.2992 | 2676757.8124 | 1251408.4663 | 2676754.3517 | 1251413.4029 | 2676752.4372 | 1251422.507 | 2676752.806 | 1251433.6533 | 2676753.1162 | 1251453.4051 | 2676753.3076 | 1251466.595 | 2676753.523 | 1251469.7779 | 2676754.5829 | 1251471.2816 | 2676755.9014 | 1251472.633 | 2676757.4366 | 1251473.5758 | 2676759.7895 | 1251474.3179 | 2676762.3684 | 1251473.94 | 2676769.8153 | 1251471.2678 | 2676781.528 | 1251467.0779
7 | 2676762.363 | 1251403.2992 | 2676767.1273 | 1251400.2921
8 | 2676767.1273 | 1251400.2921 | 2676772.9024 | 1251416.5454
9 | 2676767.1273 | 1251400.2921 | 2676776.1938 | 1251396.1398 | 2676787.0441 | 1251391.7994
10 | 2676787.0441 | 1251391.7994 | 2676791.6118 | 1251389.9795 | 2676811.8903 | 1251381.5472
11 | 2676789.9459 | 1251399.1201 | 2676787.0441 | 1251391.7994
12 | 2676781.6415 | 1251374.1832 | 2676787.0729 | 1251387.8302 | 2676785.7296 | 1251388.391 | 2676787.0441 | 1251391.7994
13 | 2676868.7868 | 1251435.5101 | 2676831.1902 | 1251449.1357 | 2676802.1813 | 1251459.6897 | 2676781.528 | 1251467.0779
14 | 2676811.8903 | 1251381.5472 | 2676817.233 | 1251394.4703
15 | 2676811.8903 | 1251381.5472 | 2676815.5255 | 1251380.0376 | 2676840.0743 | 1251370.0263
16 | 2676781.6415 | 1251374.1832 | 2676774.8123 | 1251376.93
17 | 2676840.0743 | 1251370.0263 | 2676843.0641 | 1251377.5372
18 | 2676931.9247 | 1251420.4214 | 2676932.8473 | 1251420.2888 | 2676947.8948 | 1251418.8386 | 2676957.6615 | 1251418.6672
19 | 2676931.9247 | 1251420.4214 | 2676918.2523 | 1251422.3564 | 2676911.5151 | 1251423.7459
20 | 2677022.4267 | 1251398.8753 | 2677022.4481 | 1251400.3601 | 2677021.4173 | 1251416.3584 | 2677020.6188 | 1251418.5497 | 2677019.3597 | 1251420.1789 | 2677017.4941 | 1251421.4334 | 2677015.7358 | 1251421.9776 | 2677013.8779 | 1251422.0535 | 2677010.54 | 1251421.5987 | 2676989.7828 | 1251419.2273 | 2676973.0137 | 1251418.3978 | 2676957.6615 | 1251418.6672
21 | 2676868.7868 | 1251435.5101 | 2676874.5248 | 1251433.4306 | 2676889.9139 | 1251428.9158 | 2676903.2893 | 1251425.4423 | 2676911.5151 | 1251423.7459
22 | 2677023.6019 | 1251458.4844 | 2677007.3402 | 1251457.5391 | 2677003.5112 | 1251453.6309 | 2676997.8184 | 1251455.4805 | 2676993.8731 | 1251454.942
23 | 2677023.6019 | 1251458.4844 | 2677022.0667 | 1251484.9518
24 | 2676972.8184 | 1251450.8524 | 2676978.4373 | 1251453.5273 | 2676987.0134 | 1251454.0057 | 2676993.8731 | 1251454.942
25 | 2677020.9297 | 1251508.4085 | 2677021.0386 | 1251502.9392 | 2677022.0062 | 1251485.9949 | 2677022.0667 | 1251484.9518
26 | 2677020.9297 | 1251508.4085 | 2677020.8886 | 1251510.4094 | 2677025.1784 | 1251538.6637
27 | 2677020.9297 | 1251508.4085 | 2676983.2715 | 1251509.5979
28 | 2677025.1784 | 1251538.6637 | 2677008.5095 | 1251546.4083 | 2676998.4198 | 1251550.3757
29 | 2676983.2715 | 1251509.5979 | 2676978.9944 | 1251516.3584 | 2676965.6489 | 1251516.6362
30 | 2676972.8184 | 1251450.8524 | 2676965.734 | 1251451.1717
31 | 2676789.9853 | 1251483.4046 | 2676777.0326 | 1251482.8253 | 2676767.9263 | 1251474.9127
32 | 2676767.9263 | 1251474.9127 | 2676796.9909 | 1251464.715 | 2676804.4037 | 1251461.9905
33 | 2676749.8334 | 1251517.4206 | 2676749.7847 | 1251504.232
34 | 2676966.4098 | 1251562.9625 | 2676998.4198 | 1251550.3757
35 | 2676884.6997 | 1251454.9561 | 2676862.4598 | 1251440.6238
36 | 2676840.093 | 1251448.8732 | 2676862.4598 | 1251440.6238
37 | 2676840.093 | 1251448.8732 | 2676804.4037 | 1251461.9905
38 | 2676951.9803 | 1251480.8594 | 2676940.8764 | 1251473.9212
39 | 2676940.8764 | 1251473.9212 | 2676942.2678 | 1251493.4168
40 | 2676942.2678 | 1251493.4168 | 2676942.4984 | 1251496.6478 | 2676940.8423 | 1251501.5299 | 2676941.6611 | 1251514.0386 | 2676953.671 | 1251516.8855 | 2676965.6489 | 1251516.6362
41 | 2676749.8334 | 1251517.4206 | 2676749.9572 | 1251549.2233 | 2676750.6395 | 1251555.571
42 | 2676782.9407 | 1251600.5993 | 2676779.9565 | 1251595.5681
43 | 2676782.9407 | 1251600.5993 | 2676797.0923 | 1251592.3118
44 | 2676779.9565 | 1251595.5681 | 2676759.7852 | 1251606.2702 | 2676759.2491 | 1251606.8123
45 | 2676770.8296 | 1251574.123 | 2676771.3125 | 1251579.9557 | 2676779.9565 | 1251595.5681
46 | 2676798.3957 | 1251591.5485 | 2676797.0923 | 1251592.3118
47 | 2676897.4419 | 1251560.699 | 2676900.8704 | 1251560.5767
48 | 2676897.4419 | 1251560.699 | 2676875.4744 | 1251561.7401
49 | 2676900.8704 | 1251560.5767 | 2676900.5507 | 1251546.8291 | 2676899.3698 | 1251543.0221 | 2676898.735 | 1251533.0784
50 | 2676910.2496 | 1251560.2315 | 2676900.8704 | 1251560.5767
51 | 2676852.503 | 1251562.8287 | 2676875.4744 | 1251561.7401
52 | 2676855.0164 | 1251591.9271 | 2676855.0451 | 1251580.4079 | 2676854.3946 | 1251572.3714 | 2676854.2478 | 1251569.7231 | 2676852.9121 | 1251567.3707 | 2676852.503 | 1251562.8287
53 | 2676855.0164 | 1251591.9271 | 2676849.1453 | 1251594.1526 | 2676835.8652 | 1251601.4677
54 | 2676852.503 | 1251562.8287 | 2676845.4027 | 1251563.1687
55 | 2676966.4098 | 1251562.9625 | 2676962.7449 | 1251560.3686 | 2676941.6573 | 1251559.0716 | 2676935.4651 | 1251559.3003
56 | 2676910.2496 | 1251560.2315 | 2676935.4651 | 1251559.3003
57 | 2676804.9245 | 1251567.7045 | 2676840.0787 | 1251563.4237 | 2676845.4027 | 1251563.1687
58 | 2676804.9245 | 1251567.7045 | 2676806.7436 | 1251586.9088 | 2676798.3957 | 1251591.5485
59 | 2676804.9245 | 1251567.7045 | 2676802.9697 | 1251568.055
60 | 2676754.2767 | 1251578.7787 | 2676770.8296 | 1251574.123
61 | 2676898.08 | 1251510.3926 | 2676897.6224 | 1251526.454 | 2676898.454 | 1251528.6775 | 2676898.735 | 1251533.0784
62 | 2676898.08 | 1251510.3926 | 2676897.6977 | 1251504.3721 | 2676896.4803 | 1251498.7299 | 2676895.4276 | 1251493.1789
63 | 2676895.4276 | 1251493.1789 | 2676895.4276 | 1251493.1789 | 2676884.8034 | 1251493.4857 | 2676880.8797 | 1251487.5638 | 2676871.6601 | 1251490.4671
64 | 2676862.8617 | 1251500.3951 | 2676869.6549 | 1251491.0986 | 2676871.6601 | 1251490.4671
65 | 2676862.8617 | 1251500.3951 | 2676850.6727 | 1251500.8707
66 | 2676850.6727 | 1251500.8707 | 2676853.026 | 1251505.1369
67 | 2676754.2767 | 1251578.7787 | 2676751.9309 | 1251567.5845 | 2676750.6395 | 1251555.571

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2676681.8912 | 1251442.3084
1 | 2676724.6088 | 1251419.5051
2 | 2676749.4047 | 1251401.9749
3 | 2676749.7011 | 1251481.6149
4 | 2676762.363 | 1251403.2992
5 | 2676767.1273 | 1251400.2921
6 | 2676772.9024 | 1251416.5454
7 | 2676787.0441 | 1251391.7994
8 | 2676781.528 | 1251467.0779
9 | 2676811.8903 | 1251381.5472
10 | 2676789.9459 | 1251399.1201
11 | 2676781.6415 | 1251374.1832
12 | 2676774.8123 | 1251376.93
13 | 2676840.0743 | 1251370.0262
14 | 2676843.0641 | 1251377.5372
15 | 2676931.9247 | 1251420.4214
16 | 2676957.6615 | 1251418.6672
17 | 2676911.5151 | 1251423.7459
18 | 2676817.233 | 1251394.4703
19 | 2677023.6019 | 1251458.4844
20 | 2676993.8731 | 1251454.942
21 | 2677022.0667 | 1251484.9518
22 | 2677020.9297 | 1251508.4085
23 | 2677025.1784 | 1251538.6637
24 | 2676983.2715 | 1251509.5979
25 | 2676972.8184 | 1251450.8524
26 | 2676965.734 | 1251451.1717
27 | 2676767.9263 | 1251474.9127
28 | 2676749.7847 | 1251504.232
29 | 2676998.4198 | 1251550.3757
30 | 2676862.4598 | 1251440.6238
31 | 2676884.6997 | 1251454.9561
32 | 2676840.093 | 1251448.8732
33 | 2676940.8764 | 1251473.9212
34 | 2676951.9803 | 1251480.8594
35 | 2676942.2678 | 1251493.4168
36 | 2676868.7868 | 1251435.5101
37 | 2677022.4267 | 1251398.8753
38 | 2676965.6489 | 1251516.6362
39 | 2676789.9853 | 1251483.4046
40 | 2676804.4037 | 1251461.9905
41 | 2676749.8334 | 1251517.4206
42 | 2676782.9407 | 1251600.5993
43 | 2676779.9565 | 1251595.5681
44 | 2676797.0923 | 1251592.3118
45 | 2676897.4419 | 1251560.699
46 | 2676900.8704 | 1251560.5767
47 | 2676875.4744 | 1251561.7401
48 | 2676855.0164 | 1251591.9271
49 | 2676852.503 | 1251562.8287
50 | 2676835.8652 | 1251601.4677
51 | 2676966.4098 | 1251562.9625
52 | 2676935.4651 | 1251559.3003
53 | 2676910.2496 | 1251560.2315
54 | 2676845.4027 | 1251563.1687
55 | 2676798.3957 | 1251591.5485
56 | 2676804.9245 | 1251567.7045
57 | 2676759.2491 | 1251606.8123
58 | 2676770.8296 | 1251574.123
59 | 2676898.735 | 1251533.0784
60 | 2676898.08 | 1251510.3926
61 | 2676895.4276 | 1251493.1789
62 | 2676871.6601 | 1251490.4671
63 | 2676862.8617 | 1251500.3951
64 | 2676850.6727 | 1251500.8707
65 | 2676853.026 | 1251505.1369
66 | 2676750.6395 | 1251555.571
67 | 2676754.2767 | 1251578.7787
68 | 2676802.9697 | 1251568.055
69 | 2676862.8617 | 1251500.3951

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.97362 | -0.50879 | 0.051182 | 0.012827
1 | 0.97594 | -0.46317 | 0.008932 | 0.0022386
2 | 0.97764 | -0.4298 | 0 | 0
3 | 0.97985 | -0.38649 | 0 | 0
4 | 0.97736 | -0.43538 | 0 | 0
5 | 0.97718 | -0.43876 | 0 | 0
6 | 0.97699 | -0.44266 | 0.012388 | 0.0031046
7 | 0.97677 | -0.44687 | 0 | 0
8 | 0.97632 | -0.4558 | 0.015336 | 0.0038436
9 | 0.97665 | -0.4493 | 0 | 0
10 | 0.97668 | -0.44875 | 0.013023 | 0.0032639
11 | 0.97672 | -0.4478 | 0 | 0
12 | 0.97671 | -0.44815 | 0.0025752 | 0.00064541
13 | 0.97658 | -0.4506 | 0 | 0
14 | 0.97656 | -0.45094 | 0.0023283 | 0.00058352
15 | 0.97514 | -0.47905 | 0 | 0
16 | 0.97461 | -0.4894 | 0.0078993 | 0.0019798
17 | 0.97535 | -0.4749 | 0.011474 | 0.0028756
18 | 0.97661 | -0.44997 | 0.0026282 | 0.00065869
19 | 0.98105 | -0.36405 | 0 | 0
20 | 0.98066 | -0.37177 | 0.0080542 | 0.0020186
21 | 0.98138 | -0.3576 | 0.016305 | 0.0040863
22 | 0.98203 | -0.34496 | 0 | 0
23 | 0.98352 | -0.31577 | 0 | 0
24 | 0.98122 | -0.3607 | 0 | 0
25 | 0.98055 | -0.37389 | 0 | 0
26 | 0.98051 | -0.37458 | 0.0053831 | 0.0013491
27 | 0.97929 | -0.39751 | 0 | 0
28 | 0.98061 | -0.37172 | 0.020312 | 0.0050908
29 | 0.98495 | -0.28795 | 0.015175 | 0.0038032
30 | 0.97806 | -0.42162 | 0 | 0
31 | 0.97786 | -0.4257 | 0.0084812 | 0.0021256
32 | 0.97825 | -0.41795 | 0 | 0
33 | 0.98006 | -0.38343 | 0 | 0
34 | 0.98 | -0.38471 | 0.0053635 | 0.0013442
35 | 0.98016 | -0.38153 | 0.0091175 | 0.0022851
36 | 0.97562 | -0.46949 | 0.0069415 | 0.0017397
37 | 0.97351 | -0.51101 | 0.013958 | 0.0034983
38 | 0.98077 | -0.36965 | 0.0086725 | 0.0021735
39 | 0.97905 | -0.40232 | 0.010608 | 0.0026586
40 | 0.97855 | -0.41207 | 0.01221 | 0.0030601
41 | 0.9811 | -0.36215 | 0 | 0
42 | 0.98528 | -0.28099 | 0 | 0
43 | 0.98504 | -0.28564 | 0 | 0
44 | 0.98596 | -0.26794 | 0.0090035 | 0.0022565
45 | 0.99161 | -0.15935 | 0 | 0
46 | 0.99178 | -0.15609 | 0 | 0
47 | 0.99051 | -0.18032 | 0.0073515 | 0.0018425
48 | 0.9891 | -0.20742 | 0 | 0
49 | 0.9894 | -0.2017 | 0 | 0
50 | 0.98889 | -0.21157 | 0.010876 | 0.0027257
51 | 0.98712 | -0.24597 | 0 | 0
52 | 0.98912 | -0.20731 | 0.015258 | 0.003824
53 | 0.99106 | -0.16992 | 0 | 0
54 | 0.98907 | -0.20804 | 0.010903 | 0.0027325
55 | 0.98602 | -0.2667 | 0 | 0
56 | 0.98725 | -0.24289 | 0 | 0
57 | 0.9848 | -0.29026 | 0.010896 | 0.0027308
58 | 0.98411 | -0.30359 | 0 | 0
59 | 0.99358 | -0.12159 | 0.010878 | 0.0027263
60 | 0.99512 | -0.092345 | 0 | 0
61 | 0.99629 | -0.07007 | 0.0076289 | 0.001912
62 | 0.99817 | -0.034479 | 0.012396 | 0.0031068
63 | 0.99914 | -0.016251 | 0 | 0
64 | 1 | 0 | -0.39805 | -0.10191
65 | 0.99997 | -0.00057847 | 0.0068117 | 0.0017072
66 | 0.98252 | -0.33448 | 0.010342 | 0.0025918
67 | 0.98344 | -0.3166 | 0 | 0
68 | 0.98724 | -0.24321 | 0.0089621 | 0.0022461
69 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.051182 | -0.012827 | 0.051294 | 0.012898 | 0.00011149 | 7.075e-05 | 0.078223 | 0.078223 | 0.078223 | 0.97362 | -0.50879 | 0.97594 | -0.46317 | 21.4898
1 | -0.060226 | -0.015137 | 0.060322 | 0.015198 | 9.6112e-05 | 6.1131e-05 | 0.091842 | 0.091841 | 0.091842 | 0.97594 | -0.46317 | 0.97764 | -0.4298 | 25.2312
2 | -0.14903 | -0.037474 | 0.14934 | 0.037666 | 0.00030893 | 0.00019269 | 0.22688 | 0.22688 | 0.22688 | 0.97764 | -0.4298 | 0.97985 | -0.38649 | 12.466
3 | 0.088712 | 0.022276 | -0.088688 | -0.022262 | 2.3611e-05 | 1.4029e-05 | 0.13504 | 0.13504 | 0.13504 | 0.97764 | -0.4298 | 0.97736 | -0.43538 | 7.4198
4 | 0.031338 | 0.0078669 | -0.031321 | -0.0078567 | 1.6453e-05 | 1.0286e-05 | 0.047595 | 0.047595 | 0.047595 | 0.97985 | -0.38649 | 0.97929 | -0.39751 | 13.0755
5 | -0.18068 | -0.045533 | 0.18081 | 0.045614 | 0.00012779 | 8.0361e-05 | 0.27447 | 0.27447 | 0.27447 | 0.97985 | -0.38649 | 0.98061 | -0.37172 | 15.081
6 | 0.055728 | 0.013996 | -0.055674 | -0.013968 | 5.4254e-05 | 2.8434e-05 | 0.084856 | 0.084858 | 0.084858 | 0.97736 | -0.43538 | 0.97632 | -0.4558 | 4.6625
7 | 0.03296 | 0.0082656 | -0.032955 | -0.0082622 | 5.3094e-06 | 3.3276e-06 | 0.050184 | 0.050184 | 0.050184 | 0.97736 | -0.43538 | 0.97718 | -0.43876 | 13.7867
8 | 0.01239 | 0.0031059 | -0.012388 | -0.0031046 | 2.3019e-06 | 1.2572e-06 | 0.018867 | 0.018867 | 0.018867 | 0.97718 | -0.43876 | 0.97699 | -0.44266 | 5.1833
9 | 0.020565 | 0.0051563 | -0.020557 | -0.0051515 | 7.9457e-06 | 4.8147e-06 | 0.031316 | 0.031317 | 0.031317 | 0.97718 | -0.43876 | 0.97677 | -0.44687 | 8.6035
10 | 0.0049573 | 0.0012418 | -0.0049567 | -0.0012417 | 5.7341e-07 | 3.142e-08 | 0.0075517 | 0.0075519 | 0.0075519 | 0.97677 | -0.44687 | 0.97665 | -0.4493 | 2.0747
11 | 0.013024 | 0.0032646 | -0.013023 | -0.0032639 | 1.1622e-06 | 6.4527e-07 | 0.019842 | 0.019842 | 0.019842 | 0.97677 | -0.44687 | 0.97668 | -0.44875 | 5.451
12 | 0.0025754 | 0.00064517 | -0.0025752 | -0.00064534 | 1.1427e-07 | -1.7465e-07 | 0.0039232 | 0.0039233 | 0.0039233 | 0.97677 | -0.44687 | 0.97672 | -0.4478 | 1.0778
13 | 0.040338 | 0.010124 | -0.040311 | -0.010113 | 2.631e-05 | 1.1041e-05 | 0.061484 | 0.061486 | 0.061486 | 0.97632 | -0.4558 | 0.97562 | -0.46949 | 3.3784
14 | 0.0026283 | 0.00065856 | -0.0026282 | -0.00065869 | 8.4059e-08 | -1.2113e-07 | 0.0040044 | 0.0040044 | 0.0040044 | 0.97665 | -0.4493 | 0.97661 | -0.44997 | 1.1001
15 | 0.0023285 | 0.00058316 | -0.0023283 | -0.00058345 | 1.437e-07 | -2.8902e-07 | 0.0035475 | 0.0035476 | 0.0035476 | 0.97665 | -0.4493 | 0.97658 | -0.4506 | 0.97462
16 | 0.0025752 | 0.00064534 | -0.0025752 | -0.00064541 | 4.2379e-08 | -6.4766e-08 | 0.0039233 | 0.0039233 | 0.0039233 | 0.97672 | -0.4478 | 0.97671 | -0.44815 | 1.0778
17 | 0.0023283 | 0.00058345 | -0.0023283 | -0.00058352 | 3.814e-08 | -7.6698e-08 | 0.0035476 | 0.0035477 | 0.0035477 | 0.97658 | -0.4506 | 0.97656 | -0.45094 | 0.97463
18 | 0.021883 | 0.0054928 | -0.021872 | -0.0054862 | 1.0797e-05 | 6.5885e-06 | 0.033395 | 0.033396 | 0.033396 | 0.97514 | -0.47905 | 0.97461 | -0.4894 | 9.1746
19 | -0.021883 | -0.0054928 | 0.021887 | 0.0054951 | 4.326e-06 | 2.2524e-06 | 0.033395 | 0.033395 | 0.033395 | 0.97514 | -0.47905 | 0.97535 | -0.4749 | 4.5873
20 | 0.013973 | 0.0035065 | -0.013958 | -0.0034983 | 1.4383e-05 | 8.1563e-06 | 0.021335 | 0.021335 | 0.021335 | 0.97461 | -0.4894 | 0.97351 | -0.51101 | 5.8614
21 | -0.033361 | -0.0083707 | 0.03337 | 0.0083734 | 8.6193e-06 | 2.7475e-06 | 0.0509 | 0.050899 | 0.0509 | 0.97535 | -0.4749 | 0.97562 | -0.46949 | 2.7967
22 | 0.013443 | 0.0033706 | -0.013438 | -0.0033678 | 4.9467e-06 | 2.7655e-06 | 0.02039 | 0.02039 | 0.02039 | 0.98105 | -0.36405 | 0.98066 | -0.37177 | 5.6017
23 | -0.013443 | -0.0033706 | 0.013447 | 0.0033729 | 4.1334e-06 | 2.3105e-06 | 0.02039 | 0.02039 | 0.02039 | 0.98105 | -0.36405 | 0.98138 | -0.3576 | 5.6017
24 | 0.0053838 | 0.0013492 | -0.0053833 | -0.0013492 | 5.4397e-07 | 7.3935e-08 | 0.0081692 | 0.0081693 | 0.0081693 | 0.98066 | -0.37177 | 0.98055 | -0.37389 | 2.2443
25 | -0.029752 | -0.0074592 | 0.02977 | 0.0074703 | 1.7924e-05 | 1.1175e-05 | 0.045112 | 0.045112 | 0.045112 | 0.98138 | -0.3576 | 0.98203 | -0.34496 | 12.3933
26 | -0.052959 | -0.013295 | 0.053033 | 0.013342 | 7.3858e-05 | 4.6881e-05 | 0.080254 | 0.080254 | 0.080254 | 0.98203 | -0.34496 | 0.98352 | -0.31577 | 22.0479
27 | 0.02319 | 0.0058243 | -0.023172 | -0.0058136 | 1.7397e-05 | 1.0659e-05 | 0.035143 | 0.035143 | 0.035143 | 0.98203 | -0.34496 | 0.98122 | -0.3607 | 9.6546
28 | -0.053033 | -0.013342 | 0.053104 | 0.013386 | 7.0578e-05 | 4.4799e-05 | 0.080254 | 0.080254 | 0.080254 | 0.98352 | -0.31577 | 0.98495 | -0.28795 | 22.0478
29 | 0.023172 | 0.0058136 | -0.023162 | -0.0058076 | 9.8871e-06 | 6.0582e-06 | 0.035143 | 0.035143 | 0.035143 | 0.98122 | -0.3607 | 0.98077 | -0.36965 | 9.6546
30 | 0.0053833 | 0.0013492 | -0.0053831 | -0.0013491 | 1.7696e-07 | 2.4067e-08 | 0.0081693 | 0.0081693 | 0.0081693 | 0.98055 | -0.37389 | 0.98051 | -0.37458 | 2.2443
31 | 0.01061 | 0.0026598 | -0.010608 | -0.0026586 | 2.434e-06 | 1.2437e-06 | 0.016122 | 0.016123 | 0.016123 | 0.97929 | -0.39751 | 0.97905 | -0.40232 | 4.4293
32 | 0.020711 | 0.0051968 | -0.020697 | -0.0051881 | 1.4374e-05 | 8.7131e-06 | 0.031472 | 0.031472 | 0.031472 | 0.97929 | -0.39751 | 0.97855 | -0.41207 | 8.6463
33 | -0.20112 | -0.050704 | 0.20121 | 0.050763 | 9.2195e-05 | 5.8172e-05 | 0.3053 | 0.3053 | 0.3053 | 0.98061 | -0.37172 | 0.9811 | -0.36215 | 16.7745
34 | -0.068279 | -0.017189 | 0.068416 | 0.017277 | 0.00013732 | 8.7444e-05 | 0.10318 | 0.10318 | 0.10318 | 0.98495 | -0.28795 | 0.98712 | -0.24597 | 28.346
35 | 0.0084828 | 0.0021263 | -0.0084812 | -0.0021256 | 1.6491e-06 | 7.2414e-07 | 0.012906 | 0.012906 | 0.012906 | 0.97806 | -0.42162 | 0.97786 | -0.4257 | 3.5456
36 | -0.0084828 | -0.0021263 | 0.0084843 | 0.002127 | 1.4852e-06 | 6.5203e-07 | 0.012906 | 0.012906 | 0.012906 | 0.97806 | -0.42162 | 0.97825 | -0.41795 | 3.5456
37 | -0.0084843 | -0.002127 | 0.0084867 | 0.002128 | 2.3749e-06 | 1.0424e-06 | 0.012906 | 0.012906 | 0.012906 | 0.97825 | -0.41795 | 0.97855 | -0.41207 | 3.5455
38 | 0.0053638 | 0.0013443 | -0.0053635 | -0.0013442 | 3.2493e-07 | 4.3331e-08 | 0.0081438 | 0.0081438 | 0.0081438 | 0.98006 | -0.38343 | 0.98 | -0.38471 | 2.2373
39 | -0.0053638 | -0.0013443 | 0.0053643 | 0.0013443 | 4.8609e-07 | 6.4776e-08 | 0.0081438 | 0.0081437 | 0.0081438 | 0.98006 | -0.38343 | 0.98016 | -0.38153 | 2.2373
40 | -0.014482 | -0.0036294 | 0.01449 | 0.0036341 | 8.2024e-06 | 4.6788e-06 | 0.021985 | 0.021985 | 0.021985 | 0.98016 | -0.38153 | 0.98077 | -0.36965 | 6.0399
41 | -0.20121 | -0.050763 | 0.20148 | 0.050931 | 0.00026694 | 0.00016843 | 0.3053 | 0.30529 | 0.3053 | 0.9811 | -0.36215 | 0.98252 | -0.33448 | 16.7745
42 | 0.22327 | 0.056601 | -0.22322 | -0.056569 | 4.9909e-05 | 3.157e-05 | 0.33742 | 0.33742 | 0.33742 | 0.98528 | -0.28099 | 0.98504 | -0.28564 | 18.5395
43 | -0.22327 | -0.056601 | 0.22341 | 0.056689 | 0.00014003 | 8.8577e-05 | 0.33742 | 0.33742 | 0.33742 | 0.98528 | -0.28099 | 0.98596 | -0.26794 | 18.5395
44 | 0.010898 | 0.002732 | -0.010896 | -0.0027308 | 2.3984e-06 | 1.2347e-06 | 0.016463 | 0.016463 | 0.016463 | 0.98504 | -0.28564 | 0.9848 | -0.29026 | 4.5229
45 | 0.21232 | 0.053837 | -0.21214 | -0.053721 | 0.000183 | 0.00011562 | 0.32096 | 0.32096 | 0.32096 | 0.98504 | -0.28564 | 0.98411 | -0.30359 | 17.6349
46 | -0.23241 | -0.058946 | 0.23242 | 0.058954 | 1.3957e-05 | 8.8362e-06 | 0.35101 | 0.35101 | 0.35101 | 0.98596 | -0.26794 | 0.98602 | -0.2667 | 19.286
47 | -0.27182 | -0.069326 | 0.27186 | 0.069353 | 4.2766e-05 | 2.7149e-05 | 0.40832 | 0.40832 | 0.40832 | 0.99161 | -0.15935 | 0.99178 | -0.15609 | 22.4353
48 | 0.27182 | 0.069326 | -0.27154 | -0.069152 | 0.000275 | 0.00017458 | 0.40832 | 0.40832 | 0.40832 | 0.99161 | -0.15935 | 0.99051 | -0.18032 | 22.4353
49 | -0.35587 | -0.090667 | 0.35646 | 0.091045 | 0.00059345 | 0.00037802 | 0.53446 | 0.53446 | 0.53446 | 0.99178 | -0.15609 | 0.99358 | -0.12159 | 29.3657
50 | 0.084007 | 0.021313 | -0.083952 | -0.021278 | 5.5831e-05 | 3.5611e-05 | 0.12613 | 0.12613 | 0.12613 | 0.99178 | -0.15609 | 0.99106 | -0.16992 | 34.6519
51 | 0.26419 | 0.067309 | -0.26392 | -0.067136 | 0.00027223 | 0.00017275 | 0.39728 | 0.39728 | 0.39728 | 0.99051 | -0.18032 | 0.9894 | -0.2017 | 21.8286
52 | -0.010878 | -0.0027268 | 0.010881 | 0.0027283 | 2.9627e-06 | 1.5174e-06 | 0.016365 | 0.016365 | 0.016365 | 0.9891 | -0.20742 | 0.9894 | -0.2017 | 4.4959
53 | 0.010878 | 0.0027268 | -0.010876 | -0.0027257 | 2.1533e-06 | 1.103e-06 | 0.016365 | 0.016365 | 0.016365 | 0.9891 | -0.20742 | 0.98889 | -0.21157 | 4.4959
54 | 0.25304 | 0.064408 | -0.25296 | -0.064359 | 7.7357e-05 | 4.9052e-05 | 0.38092 | 0.38092 | 0.38092 | 0.9894 | -0.2017 | 0.98907 | -0.20804 | 20.9294
55 | -0.068416 | -0.017277 | 0.068543 | 0.017358 | 0.00012701 | 8.0878e-05 | 0.10318 | 0.10318 | 0.10318 | 0.98712 | -0.24597 | 0.98912 | -0.20731 | 28.3459
56 | -0.083801 | -0.021182 | 0.083952 | 0.021278 | 0.00015054 | 9.6021e-05 | 0.12613 | 0.12613 | 0.12613 | 0.98912 | -0.20731 | 0.99106 | -0.16992 | 34.652
57 | 0.24206 | 0.061626 | -0.24165 | -0.061369 | 0.00040602 | 0.00025724 | 0.36451 | 0.36451 | 0.36451 | 0.98907 | -0.20804 | 0.98725 | -0.24289 | 20.0282
58 | -0.23242 | -0.058954 | 0.23269 | 0.059123 | 0.00026633 | 0.00016861 | 0.35101 | 0.35101 | 0.35101 | 0.98602 | -0.2667 | 0.98725 | -0.24289 | 19.286
59 | 0.0089622 | 0.0022462 | -0.0089621 | -0.0022461 | 1.3589e-07 | 6.1578e-08 | 0.013508 | 0.013508 | 0.013508 | 0.98725 | -0.24289 | 0.98724 | -0.24321 | 3.711
60 | 0.21214 | 0.053721 | -0.212 | -0.053638 | 0.00013248 | 8.3701e-05 | 0.32096 | 0.32096 | 0.32096 | 0.98411 | -0.30359 | 0.98344 | -0.3166 | 17.6349
61 | -0.36734 | -0.093771 | 0.36786 | 0.094102 | 0.00051986 | 0.00033123 | 0.55075 | 0.55075 | 0.55075 | 0.99358 | -0.12159 | 0.99512 | -0.092345 | 30.2608
62 | -0.36786 | -0.094102 | 0.36826 | 0.094355 | 0.00039708 | 0.00025299 | 0.55075 | 0.55075 | 0.55075 | 0.99512 | -0.092345 | 0.99629 | -0.07007 | 30.2608
63 | -0.37589 | -0.096267 | 0.37654 | 0.096681 | 0.00064934 | 0.00041379 | 0.56214 | 0.56214 | 0.56214 | 0.99629 | -0.07007 | 0.99817 | -0.034479 | 30.8868
64 | -0.38893 | -0.099788 | 0.38928 | 0.10001 | 0.00034427 | 0.00021944 | 0.58062 | 0.58062 | 0.58062 | 0.99817 | -0.034479 | 0.99914 | -0.016251 | 31.9021
65 | -0.38928 | -0.10001 | 0.38958 | 0.1002 | 0.0003075 | 0.000196 | 0.58062 | 0.58062 | 0.58062 | 0.99914 | -0.016251 | 1 | 0 | 31.9021
66 | 0.0068119 | 0.0017072 | -0.0068117 | -0.0017072 | 1.8772e-07 | 5.6221e-08 | 0.010136 | 0.010136 | 0.010136 | 1 | 0 | 0.99997 | -0.00057847 | 2.7847
67 | -0.21182 | -0.053523 | 0.212 | 0.053638 | 0.00018171 | 0.00011481 | 0.32096 | 0.32096 | 0.32096 | 0.98252 | -0.33448 | 0.98344 | -0.3166 | 17.635

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.39805 | 0.10191

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.051182 | 0.012827
1 | 0.008932 | 0.0022386
2 | 0.012388 | 0.0031046
3 | 0.015336 | 0.0038436
4 | 0.013023 | 0.0032639
5 | 0.0025752 | 0.00064541
6 | 0.0023283 | 0.00058352
7 | 0.0078993 | 0.0019798
8 | 0.011474 | 0.0028756
9 | 0.0026282 | 0.00065869
10 | 0.0080542 | 0.0020186
11 | 0.016305 | 0.0040863
12 | 0.0053831 | 0.0013491
13 | 0.020312 | 0.0050908
14 | 0.015175 | 0.0038032
15 | 0.0084812 | 0.0021256
16 | 0.0053635 | 0.0013442
17 | 0.0091175 | 0.0022851
18 | 0.0069415 | 0.0017397
19 | 0.013958 | 0.0034983
20 | 0.0086725 | 0.0021735
21 | 0.010608 | 0.0026586
22 | 0.01221 | 0.0030601
23 | 0.0090035 | 0.0022565
24 | 0.0073515 | 0.0018425
25 | 0.010876 | 0.0027257
26 | 0.015258 | 0.003824
27 | 0.010903 | 0.0027325
28 | 0.010896 | 0.0027308
29 | 0.010878 | 0.0027263
30 | 0.0076289 | 0.001912
31 | 0.012396 | 0.0031068
32 | 0.0068117 | 0.0017072
33 | 0.010342 | 0.0025918
34 | 0.0089621 | 0.0022461

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1