## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_247-11_0_6_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_247-11_0_6_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_247-11_0_6_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_247-11_0_6_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_247-11_0_6_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_247-11_0_6_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_247-11_0_6_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_247-11_0_6_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_247-11_0_6_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_247-11_0_6_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_247-11_0_6_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_247-11_0_6_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_247-11_0_6_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_247-11_0_6_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_247-11_0_6_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_247-11_0_6_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_247-11_0_6_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_247-11_0_6_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_247-11_0_6_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_247-11_0_6_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_247-11_0_6_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_247-11_0_6_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_247-11_0_6_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_247-11_0_6_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_247-11_0_6_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_247-11_0_6_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_247-11_0_6_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_247-11_0_6_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_247-11_0_6_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_247-11_0_6_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_247-11_0_6_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_247-11_0_6_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_247-11_0_6_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_247-11_0_6_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_247-11_0_6_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_247-11_0_6_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_247-11_0_6_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_247-11_0_6_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_247-11_0_6_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_247-11_0_6_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_247-11_0_6_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_247-11_0_6_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_247-11_0_6_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_247-11_0_6_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_247-11_0_6_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_247-11_0_6_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_247-11_0_6_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_247-11_0_6_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_247-11_0_6_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_247-11_0_6_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_247-11_0_6_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_247-11_0_6_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_247-11_0_6_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_247-11_0_6_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_247-11_0_6_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_247-11_0_6_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_247-11_0_6_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_247-11_0_6_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_247-11_0_6_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_247-11_0_6_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_247-11_0_6_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_247-11_0_6_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_247-11_0_6_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_247-11_0_6_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_247-11_0_6_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_247-11_0_6_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_247-11_0_6_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_247-11_0_6_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_247-11_0_6_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_247-11_0_6_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_247-11_0_6_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_MV_517_0_node_131 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_247-11_0_6_load_0 | 0 | 0.017475 | 0.0043798 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_247-11_0_6_load_18 | 3 | 0.010896 | 0.0027309 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_247-11_0_6_load_69 | 5 | 0.0033286 | 0.00083422 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_247-11_0_6_load_74 | 8 | 0.013237 | 0.0033176 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_247-11_0_6_load_73 | 9 | 0.012426 | 0.0031143 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_247-11_0_6_load_10 | 13 | 0.013586 | 0.003405 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_247-11_0_6_load_5 | 14 | 0.0062839 | 0.0015749 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_247-11_0_6_load_6 | 15 | 0.0051631 | 0.001294 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_247-11_0_6_load_38 | 16 | 0.0062196 | 0.0015588 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_247-11_0_6_load_55 | 17 | 0.001747 | 0.00043783 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_247-11_0_6_load_16 | 18 | 0.010375 | 0.0026001 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_247-11_0_6_load_34 | 20 | 0.052549 | 0.01317 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_247-11_0_6_load_36 | 22 | 0.0033214 | 0.00083242 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_247-11_0_6_load_23 | 23 | 0.001693 | 0.00042431 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_247-11_0_6_load_58 | 25 | 0.0060398 | 0.0015137 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_247-11_0_6_load_46 | 26 | 0.0035405 | 0.00088733 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_247-11_0_6_load_47 | 27 | 0.0054573 | 0.0013677 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_247-11_0_6_load_29 | 28 | 0.0084914 | 0.0021281 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_247-11_0_6_load_35 | 31 | 0.0040123 | 0.0010056 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_247-11_0_6_load_19 | 32 | 0.0054586 | 0.0013681 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_247-11_0_6_load_20 | 33 | 0.005657 | 0.0014178 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_247-11_0_6_load_21 | 34 | 0.0063846 | 0.0016001 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_247-11_0_6_load_22 | 35 | 0.004906 | 0.0012296 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_247-11_0_6_load_68 | 37 | 0.015191 | 0.0038072 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_247-11_0_6_load_24 | 39 | 0.011508 | 0.0028843 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_247-11_0_6_load_27 | 41 | 0.0060656 | 0.0015202 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_247-11_0_6_load_28 | 42 | 0.0044264 | 0.0011094 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_247-11_0_6_load_30 | 45 | 0.0020316 | 0.00050918 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_247-11_0_6_load_31 | 46 | 0.0019109 | 0.00047892 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_247-11_0_6_load_33 | 47 | 0.0040051 | 0.0010038 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_247-11_0_6_load_50 | 49 | 0.017021 | 0.0042658 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_247-11_0_6_load_44 | 50 | 0.019055 | 0.0047755 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_247-11_0_6_load_51 | 53 | 0.0061296 | 0.0015362 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_247-11_0_6_load_41 | 54 | 0.016216 | 0.0040642 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_247-11_0_6_load_42 | 55 | 0.013906 | 0.0034853 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_247-11_0_6_load_76 | 57 | 0.016226 | 0.0040666 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_247-11_0_6_load_75 | 58 | 0.01181 | 0.0029598 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_247-11_0_6_load_48 | 59 | 0.0061502 | 0.0015414 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_247-11_0_6_load_60 | 60 | 0.0054531 | 0.0013667 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_247-11_0_6_load_61 | 61 | 0.026374 | 0.0066099 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_247-11_0_6_load_70 | 63 | 0.076924 | 0.019279 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_247-11_0_6_load_63 | 66 | 0.01646 | 0.0041252 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_247-11_0_6_load_71 | 69 | 0.013035 | 0.0032668 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_247-11_0_6_load_72 | 70 | 0.012877 | 0.0032272 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 56 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_247-11_0_6_line_0 |  | 0 | 1 | 0.030111 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_247-11_0_6_line_1 |  | 1 | 2 | 0.197 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_247-11_0_6_line_2 |  | 2 | 3 | 0.049454 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_247-11_0_6_line_3 |  | 3 | 12 | 0.020516 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_247-11_0_6_line_4 |  | 4 | 5 | 0.036666 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
5 | LV_247-11_0_6_line_5 |  | 4 | 6 | 0.026236 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
6 | LV_247-11_0_6_line_6 |  | 5 | 24 | 0.030527 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
7 | LV_247-11_0_6_line_7 |  | 5 | 25 | 0.013489 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
8 | LV_247-11_0_6_line_8 |  | 6 | 15 | 0.020088 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
9 | LV_247-11_0_6_line_9 |  | 7 | 8 | 0.010347 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_247-11_0_6_line_10 |  | 7 | 9 | 0.008325 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_247-11_0_6_line_11 |  | 7 | 10 | 0.091807 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_247-11_0_6_line_12 |  | 10 | 16 | 0.033684 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
13 | LV_247-11_0_6_line_13 |  | 10 | 17 | 0.01146 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
14 | LV_247-11_0_6_line_14 |  | 11 | 12 | 0.03194 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_247-11_0_6_line_15 |  | 11 | 13 | 0.020909 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_247-11_0_6_line_16 |  | 11 | 14 | 0.017864 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_247-11_0_6_line_17 |  | 12 | 18 | 0.027368 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_247-11_0_6_line_18 |  | 14 | 15 | 0.02132 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_247-11_0_6_line_19 |  | 16 | 22 | 0.00057857 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
20 | LV_247-11_0_6_line_20 |  | 17 | 23 | 0.0015889 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
21 | LV_247-11_0_6_line_21 |  | 19 | 20 | 0.035628 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_247-11_0_6_line_22 |  | 19 | 21 | 0.021334 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
23 | LV_247-11_0_6_line_23 |  | 20 | 30 | 0.067783 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_247-11_0_6_line_24 |  | 21 | 31 | 0.045301 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
25 | LV_247-11_0_6_line_25 |  | 22 | 31 | 0.021519 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
26 | LV_247-11_0_6_line_26 |  | 23 | 34 | 0.015818 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
27 | LV_247-11_0_6_line_27 |  | 24 | 63 | 0.008684 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_247-11_0_6_line_28 |  | 24 | 62 | 0.002403 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
29 | LV_247-11_0_6_line_29 |  | 25 | 43 | 0.013366 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
30 | LV_247-11_0_6_line_30 |  | 26 | 27 | 0.014209 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_247-11_0_6_line_31 |  | 27 | 59 | 0.010237 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_247-11_0_6_line_32 |  | 28 | 29 | 0.015319 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_247-11_0_6_line_33 |  | 29 | 42 | 0.034297 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_247-11_0_6_line_34 |  | 29 | 39 | 0.0035583 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_247-11_0_6_line_35 |  | 30 | 45 | 0.030539 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_247-11_0_6_line_36 |  | 32 | 33 | 0.015983 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
37 | LV_247-11_0_6_line_37 |  | 32 | 34 | 0.005215 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
38 | LV_247-11_0_6_line_38 |  | 33 | 35 | 0.0048335 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
39 | LV_247-11_0_6_line_39 |  | 35 | 36 | 0.007288 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
40 | LV_247-11_0_6_line_40 |  | 36 | 37 | 0.019219 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_247-11_0_6_line_41 |  | 36 | 38 | 0.002929 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
42 | LV_247-11_0_6_line_42 |  | 38 | 53 | 0.0059247 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
43 | LV_247-11_0_6_line_43 |  | 39 | 40 | 0.0044815 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_247-11_0_6_line_44 |  | 40 | 41 | 0.020204 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_247-11_0_6_line_45 |  | 41 | 43 | 0.015627 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_247-11_0_6_line_46 |  | 43 | 44 | 0.001758 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
47 | LV_247-11_0_6_line_47 |  | 44 | 60 | 0.03243 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
48 | LV_247-11_0_6_line_48 |  | 44 | 64 | 0.019027 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_247-11_0_6_line_49 |  | 45 | 46 | 0.022339 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_247-11_0_6_line_50 |  | 46 | 47 | 0.025723 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_247-11_0_6_line_51 |  | 48 | 49 | 0.045946 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
52 | LV_247-11_0_6_line_52 |  | 48 | 50 | 0.017452 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
53 | LV_247-11_0_6_line_53 |  | 49 | 51 | 0.015216 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
54 | LV_247-11_0_6_line_54 |  | 50 | 52 | 0.0084781 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
55 | LV_247-11_0_6_line_55 |  | 51 | 60 | 0.037414 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
56 | LV_247-11_0_6_line_56 |  | 51 | 61 | 0.037431 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_247-11_0_6_line_57 |  | 51 | 59 | 0.018286 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_247-11_0_6_line_58 |  | 52 | 56 | 0.029482 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
59 | LV_247-11_0_6_line_59 |  | 52 | 54 | 0.015086 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_247-11_0_6_line_60 |  | 53 | 62 | 0.031445 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
61 | LV_247-11_0_6_line_61 |  | 54 | 55 | 0.0068166 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_247-11_0_6_line_62 |  | 56 | 57 | 0.016019 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_247-11_0_6_line_63 |  | 56 | 58 | 0.017209 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_247-11_0_6_line_64 |  | 64 | 65 | 0.003936 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_247-11_0_6_line_65 |  | 64 | 66 | 0.0050315 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_247-11_0_6_line_66 |  | 65 | 69 | 0.009889 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_247-11_0_6_line_67 |  | 66 | 67 | 0.019771 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_247-11_0_6_line_68 |  | 67 | 68 | 0.004085 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_247-11_0_6_line_69 |  | 68 | 70 | 0.011003 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_247-11_0_6_trafo_45 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 71 | 56 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9
0 | 2676409.6695 | 1250283.1682 | 2676432.143 | 1250285.6708 | 2676436.2854 | 1250279.4197
1 | 2676358.8762 | 1250228.018 | 2676355.8494 | 1250238.5088 | 2676351.8984 | 1250252.179 | 2676348.1131 | 1250265.2843 | 2676343.0316 | 1250282.8983 | 2676340.9772 | 1250289.9993 | 2676334.778 | 1250313.5032 | 2676361.3593 | 1250322.3743 | 2676374.5348 | 1250279.5239 | 2676409.6695 | 1250283.1682
2 | 2676358.8762 | 1250228.018 | 2676408.0015 | 1250233.7126
3 | 2676428.3814 | 1250236.0751 | 2676408.0015 | 1250233.7126
4 | 2676376.4416 | 1250168.5231 | 2676379.1845 | 1250159.563 | 2676387.4022 | 1250133.5277
5 | 2676376.4416 | 1250168.5231 | 2676374.9595 | 1250173.3853 | 2676374.1084 | 1250176.1542 | 2676372.9652 | 1250179.92 | 2676383.4281 | 1250183.5241 | 2676382.3692 | 1250186.6015
6 | 2676416.3643 | 1250143.4304 | 2676387.4022 | 1250133.5277
7 | 2676387.4022 | 1250133.5277 | 2676391.5988 | 1250120.708
8 | 2676382.3692 | 1250186.6015 | 2676401.3787 | 1250193.0948
9 | 2676481.8128 | 1250186.8283 | 2676471.9175 | 1250183.7095
10 | 2676489.8072 | 1250189.2332 | 2676481.8128 | 1250186.8283
11 | 2676481.8128 | 1250186.8283 | 2676476.4163 | 1250203.6598 | 2676510.425 | 1250213.8505 | 2676516.1806 | 1250175.6525
12 | 2676516.1806 | 1250175.6525 | 2676521.751 | 1250142.4324
13 | 2676516.1806 | 1250175.6525 | 2676505.2298 | 1250172.2735
14 | 2676438.4589 | 1250205.7607 | 2676428.3814 | 1250236.0751
15 | 2676438.4589 | 1250205.7607 | 2676458.2678 | 1250212.4535
16 | 2676438.4589 | 1250205.7607 | 2676421.5543 | 1250199.9864
17 | 2676428.3814 | 1250236.0751 | 2676430.6346 | 1250239.9069 | 2676453.43 | 1250242.3169
18 | 2676421.5543 | 1250199.9864 | 2676401.3787 | 1250193.0948
19 | 2676521.8467 | 1250141.8618 | 2676521.751 | 1250142.4324
20 | 2676503.7116 | 1250171.805 | 2676505.2298 | 1250172.2735
21 | 2676553.7681 | 1250080.6797 | 2676559.7636 | 1250061.3319 | 2676564.4024 | 1250046.6764
22 | 2676532.9004 | 1250075.9624 | 2676544.6517 | 1250078.616 | 2676553.7681 | 1250080.6797
23 | 2676585.8353 | 1249982.3778 | 2676573.09 | 1250019.2289 | 2676564.4024 | 1250046.6764
24 | 2676532.9004 | 1250075.9624 | 2676531.0847 | 1250086.769 | 2676525.4054 | 1250120.6388
25 | 2676525.4054 | 1250120.6388 | 2676521.8467 | 1250141.8618
26 | 2676503.7116 | 1250171.805 | 2676488.5964 | 1250167.141
27 | 2676413.4427 | 1250151.6098 | 2676416.3643 | 1250143.4304
28 | 2676416.3643 | 1250143.4304 | 2676418.6418 | 1250144.2159
29 | 2676395.7569 | 1250108.0057 | 2676391.5988 | 1250120.708
30 | 2676378.2968 | 1250028.4472 | 2676391.9386 | 1250032.4207
31 | 2676401.7668 | 1250035.2834 | 2676391.9386 | 1250032.4207
32 | 2676353.7695 | 1250095.2888 | 2676339.1059 | 1250090.8548
33 | 2676353.7695 | 1250095.2888 | 2676361.4719 | 1250071.7487 | 2676363.8072 | 1250062.5105
34 | 2676353.7695 | 1250095.2888 | 2676357.1746 | 1250096.3219
35 | 2676585.8353 | 1249982.3778 | 2676571.4139 | 1249973.0847 | 2676559.8459 | 1249966.3566
36 | 2676468.3409 | 1250160.8909 | 2676483.6132 | 1250165.6034
37 | 2676488.5964 | 1250167.141 | 2676483.6132 | 1250165.6034
38 | 2676468.3409 | 1250160.8909 | 2676463.7223 | 1250159.4658
39 | 2676456.7583 | 1250157.3169 | 2676463.7223 | 1250159.4658
40 | 2676462.1304 | 1250138.8616 | 2676456.7583 | 1250157.3169
41 | 2676456.7583 | 1250157.3169 | 2676453.9534 | 1250156.4468
42 | 2676453.9534 | 1250156.4468 | 2676448.355 | 1250154.5077
43 | 2676361.463 | 1250097.623 | 2676357.1746 | 1250096.3219
44 | 2676361.463 | 1250097.623 | 2676380.8006 | 1250103.4776
45 | 2676395.7569 | 1250108.0057 | 2676380.8006 | 1250103.4776
46 | 2676396.2994 | 1250106.3337 | 2676395.7569 | 1250108.0057
47 | 2676396.2994 | 1250106.3337 | 2676406.9896 | 1250075.7163
48 | 2676396.2994 | 1250106.3337 | 2676414.4335 | 1250112.2606
49 | 2676539.8373 | 1249956.5331 | 2676550.8059 | 1249961.0988 | 2676559.8459 | 1249966.3566
50 | 2676516.2373 | 1249946.3044 | 2676529.8537 | 1249952.3775 | 2676539.8373 | 1249956.5331
51 | 2676477.6916 | 1250058.6706 | 2676433.8454 | 1250044.9382
52 | 2676477.6916 | 1250058.6706 | 2676472.6688 | 1250075.3842
53 | 2676419.3242 | 1250040.3935 | 2676433.7019 | 1250044.8933 | 2676433.8454 | 1250044.9382
54 | 2676470.2288 | 1250083.5036 | 2676472.6688 | 1250075.3842
55 | 2676419.3242 | 1250040.3935 | 2676415.8905 | 1250050.2231 | 2676406.9896 | 1250075.7163
56 | 2676419.3242 | 1250040.3935 | 2676424.3349 | 1250027.7156 | 2676432.8894 | 1250006.0434 | 2676432.9597 | 1250005.5493
57 | 2676419.3242 | 1250040.3935 | 2676405.6496 | 1250036.4144 | 2676401.7668 | 1250035.2834
58 | 2676461.5375 | 1250111.6786 | 2676468.438 | 1250089.4626 | 2676470.2288 | 1250083.5036
59 | 2676470.2288 | 1250083.5036 | 2676484.6508 | 1250087.9288
60 | 2676418.6418 | 1250144.2159 | 2676448.355 | 1250154.5077
61 | 2676484.6508 | 1250087.9288 | 2676487.6681 | 1250088.8547 | 2676490.7918 | 1250090.763
62 | 2676450.4656 | 1250104.9421 | 2676449.4042 | 1250108.2085 | 2676461.5375 | 1250111.6786
63 | 2676476.1718 | 1250112.657 | 2676475.1602 | 1250115.5683 | 2676461.5375 | 1250111.6786
64 | 2676414.4335 | 1250112.2606 | 2676413.1097 | 1250115.9685
65 | 2676414.4335 | 1250112.2606 | 2676419.2165 | 1250113.8224
66 | 2676409.7959 | 1250125.2881 | 2676413.1097 | 1250115.9685
67 | 2676438.0107 | 1250119.9591 | 2676419.2165 | 1250113.8224
68 | 2676436.6473 | 1250123.811 | 2676438.0107 | 1250119.9591
69 | 2676436.6473 | 1250123.811 | 2676432.9651 | 1250134.1821

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2676436.2854 | 1250279.4197
1 | 2676409.6695 | 1250283.1682
2 | 2676358.8762 | 1250228.018
3 | 2676408.0015 | 1250233.7126
4 | 2676376.4416 | 1250168.5231
5 | 2676387.4022 | 1250133.5277
6 | 2676382.3692 | 1250186.6015
7 | 2676481.8128 | 1250186.8283
8 | 2676471.9175 | 1250183.7095
9 | 2676489.8072 | 1250189.2332
10 | 2676516.1806 | 1250175.6525
11 | 2676438.4589 | 1250205.7607
12 | 2676428.3814 | 1250236.0751
13 | 2676458.2678 | 1250212.4535
14 | 2676421.5543 | 1250199.9864
15 | 2676401.3787 | 1250193.0948
16 | 2676521.751 | 1250142.4324
17 | 2676505.2298 | 1250172.2735
18 | 2676453.43 | 1250242.3169
19 | 2676553.7681 | 1250080.6797
20 | 2676564.4024 | 1250046.6764
21 | 2676532.9004 | 1250075.9624
22 | 2676521.8467 | 1250141.8618
23 | 2676503.7116 | 1250171.805
24 | 2676416.3643 | 1250143.4304
25 | 2676391.5988 | 1250120.708
26 | 2676378.2968 | 1250028.4472
27 | 2676391.9386 | 1250032.4207
28 | 2676339.1059 | 1250090.8548
29 | 2676353.7695 | 1250095.2888
30 | 2676585.8353 | 1249982.3778
31 | 2676525.4054 | 1250120.6388
32 | 2676483.6132 | 1250165.6034
33 | 2676468.3409 | 1250160.8909
34 | 2676488.5964 | 1250167.141
35 | 2676463.7223 | 1250159.4658
36 | 2676456.7583 | 1250157.3169
37 | 2676462.1304 | 1250138.8616
38 | 2676453.9534 | 1250156.4468
39 | 2676357.1746 | 1250096.3219
40 | 2676361.463 | 1250097.623
41 | 2676380.8006 | 1250103.4776
42 | 2676363.8072 | 1250062.5105
43 | 2676395.7569 | 1250108.0057
44 | 2676396.2994 | 1250106.3337
45 | 2676559.8459 | 1249966.3566
46 | 2676539.8373 | 1249956.5331
47 | 2676516.2373 | 1249946.3044
48 | 2676477.6917 | 1250058.6706
49 | 2676433.8454 | 1250044.9382
50 | 2676472.6688 | 1250075.3842
51 | 2676419.3242 | 1250040.3935
52 | 2676470.2288 | 1250083.5036
53 | 2676448.355 | 1250154.5077
54 | 2676484.6508 | 1250087.9288
55 | 2676490.7918 | 1250090.763
56 | 2676461.5375 | 1250111.6786
57 | 2676450.4656 | 1250104.9421
58 | 2676476.1718 | 1250112.657
59 | 2676401.7668 | 1250035.2834
60 | 2676406.9896 | 1250075.7163
61 | 2676432.9597 | 1250005.5493
62 | 2676418.6418 | 1250144.2159
63 | 2676413.4427 | 1250151.6098
64 | 2676414.4335 | 1250112.2606
65 | 2676413.1097 | 1250115.9685
66 | 2676419.2165 | 1250113.8224
67 | 2676438.0107 | 1250119.9591
68 | 2676436.6473 | 1250123.8109
69 | 2676409.7959 | 1250125.2881
70 | 2676432.9651 | 1250134.1821
71 | 2676450.4656 | 1250104.9421

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.97015 | -0.57658 | 0.017475 | 0.0043798
1 | 0.97064 | -0.56684 | 0 | 0
2 | 0.97386 | -0.50334 | 0 | 0
3 | 0.97467 | -0.48747 | 0.010896 | 0.0027309
4 | 0.97939 | -0.395 | 0 | 0
5 | 0.97993 | -0.38438 | 0.0033286 | 0.00083422
6 | 0.979 | -0.4026 | 0 | 0
7 | 0.9731 | -0.51837 | 0 | 0
8 | 0.97297 | -0.52089 | 0.013237 | 0.0033176
9 | 0.97301 | -0.52027 | 0.012426 | 0.0031143
10 | 0.9753 | -0.47509 | 0 | 0
11 | 0.97637 | -0.45413 | 0 | 0
12 | 0.97521 | -0.47679 | 0 | 0
13 | 0.9761 | -0.45933 | 0.013586 | 0.003405
14 | 0.97724 | -0.43705 | 0.0062839 | 0.0015749
15 | 0.9784 | -0.41426 | 0.0051631 | 0.001294
16 | 0.97472 | -0.48653 | 0.0062196 | 0.0015588
17 | 0.97556 | -0.46986 | 0.001747 | 0.00043783
18 | 0.97495 | -0.482 | 0.010375 | 0.0026001
19 | 0.97314 | -0.51754 | 0 | 0
20 | 0.97113 | -0.55729 | 0.052549 | 0.01317
21 | 0.97374 | -0.50567 | 0 | 0
22 | 0.97471 | -0.48671 | 0.0033214 | 0.00083242
23 | 0.9756 | -0.46912 | 0.001693 | 0.00042431
24 | 0.97834 | -0.41543 | 0 | 0
25 | 0.98084 | -0.36658 | 0.0060398 | 0.0015137
26 | 0.98757 | -0.23655 | 0.0035405 | 0.00088733
27 | 0.98761 | -0.23565 | 0.0054573 | 0.0013677
28 | 0.98061 | -0.37135 | 0.0084914 | 0.0021281
29 | 0.98073 | -0.36899 | 0 | 0
30 | 0.97062 | -0.56726 | 0 | 0
31 | 0.97438 | -0.49308 | 0.0040123 | 0.0010056
32 | 0.97612 | -0.45904 | 0.0054586 | 0.0013681
33 | 0.97654 | -0.45063 | 0.005657 | 0.0014178
34 | 0.97598 | -0.46165 | 0.0063846 | 0.0016001
35 | 0.97668 | -0.44797 | 0.004906 | 0.0012296
36 | 0.97689 | -0.44379 | 0 | 0
37 | 0.97662 | -0.44912 | 0.015191 | 0.0038072
38 | 0.97699 | -0.44191 | 0 | 0
39 | 0.98077 | -0.36816 | 0.011508 | 0.0028843
40 | 0.98087 | -0.36618 | 0 | 0
41 | 0.98133 | -0.35724 | 0.0060656 | 0.0015202
42 | 0.98059 | -0.37175 | 0.0044264 | 0.0011094
43 | 0.98177 | -0.34862 | 0 | 0
44 | 0.9819 | -0.34602 | 0 | 0
45 | 0.9704 | -0.57175 | 0.0020316 | 0.00050918
46 | 0.97027 | -0.5742 | 0.0019109 | 0.00047892
47 | 0.97018 | -0.57611 | 0.0040051 | 0.0010038
48 | 0.99405 | -0.11246 | 0 | 0
49 | 0.98942 | -0.20078 | 0.017021 | 0.0042658
50 | 0.99581 | -0.079124 | 0.019055 | 0.0047755
51 | 0.98795 | -0.22906 | 0 | 0
52 | 0.9967 | -0.062265 | 0 | 0
53 | 0.97718 | -0.4381 | 0.0061296 | 0.0015362
54 | 0.99629 | -0.070241 | 0.016216 | 0.0040642
55 | 0.9962 | -0.071906 | 0.013906 | 0.0034853
56 | 1 | 0 | -0.52187 | -0.13392
57 | 0.99976 | -0.0045315 | 0.016226 | 0.0040666
58 | 0.99982 | -0.003543 | 0.01181 | 0.0029598
59 | 0.9877 | -0.234 | 0.0061502 | 0.0015414
60 | 0.98469 | -0.29196 | 0.0054531 | 0.0013667
61 | 0.98704 | -0.2467 | 0.026374 | 0.0066099
62 | 0.97826 | -0.41704 | 0 | 0
63 | 0.97772 | -0.42761 | 0.076924 | 0.019279
64 | 0.98116 | -0.3606 | 0 | 0
65 | 0.98111 | -0.36153 | 0 | 0
66 | 0.98102 | -0.36328 | 0.01646 | 0.0041252
67 | 0.98078 | -0.36789 | 0 | 0
68 | 0.98073 | -0.36884 | 0 | 0
69 | 0.98099 | -0.36387 | 0.013035 | 0.0032668
70 | 0.9806 | -0.37141 | 0.012877 | 0.0032272
71 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.017475 | -0.0043798 | 0.017484 | 0.0043846 | 8.1124e-06 | 4.82e-06 | 0.026804 | 0.026804 | 0.026804 | 0.97015 | -0.57658 | 0.97064 | -0.56684 | 7.3637
1 | -0.017484 | -0.0043846 | 0.017537 | 0.0044161 | 5.3072e-05 | 3.1523e-05 | 0.026804 | 0.026803 | 0.026804 | 0.97064 | -0.56684 | 0.97386 | -0.50334 | 7.3636
2 | -0.017537 | -0.0044161 | 0.01755 | 0.004424 | 1.3323e-05 | 7.9106e-06 | 0.026803 | 0.026802 | 0.026803 | 0.97386 | -0.50334 | 0.97467 | -0.48747 | 7.3634
3 | -0.028446 | -0.0071549 | 0.028461 | 0.0071639 | 1.4517e-05 | 9.0348e-06 | 0.043438 | 0.043438 | 0.043438 | 0.97467 | -0.48747 | 0.97521 | -0.47679 | 11.9334
4 | -0.064083 | -0.016172 | 0.064115 | 0.016191 | 3.2612e-05 | 1.9025e-05 | 0.097403 | 0.097402 | 0.097403 | 0.97939 | -0.395 | 0.97993 | -0.38438 | 6.6898
5 | 0.064083 | 0.016172 | -0.064059 | -0.016158 | 2.3335e-05 | 1.3615e-05 | 0.097403 | 0.097403 | 0.097403 | 0.97939 | -0.395 | 0.979 | -0.4026 | 6.6898
6 | 0.22486 | 0.05675 | -0.22453 | -0.056538 | 0.00033394 | 0.00021218 | 0.34159 | 0.34159 | 0.34159 | 0.97993 | -0.38438 | 0.97834 | -0.41543 | 23.4609
7 | -0.2923 | -0.073775 | 0.29255 | 0.073934 | 0.00024935 | 0.0001589 | 0.44405 | 0.44405 | 0.44405 | 0.97993 | -0.38438 | 0.98084 | -0.36658 | 30.4977
8 | 0.064059 | 0.016158 | -0.064024 | -0.016136 | 3.5734e-05 | 2.2365e-05 | 0.097403 | 0.097404 | 0.097404 | 0.979 | -0.4026 | 0.9784 | -0.41426 | 13.3796
9 | 0.013239 | 0.0033185 | -0.013237 | -0.0033176 | 1.5902e-06 | 8.8922e-07 | 0.020244 | 0.020244 | 0.020244 | 0.9731 | -0.51837 | 0.97297 | -0.52089 | 5.5617
10 | 0.012427 | 0.0031149 | -0.012426 | -0.0031143 | 1.1274e-06 | 6.181e-07 | 0.019003 | 0.019003 | 0.019003 | 0.9731 | -0.51837 | 0.97301 | -0.52027 | 5.2206
11 | -0.025666 | -0.0064333 | 0.025719 | 0.0064661 | 5.3031e-05 | 3.2797e-05 | 0.039247 | 0.039247 | 0.039247 | 0.9731 | -0.51837 | 0.9753 | -0.47509 | 10.7823
12 | 0.074303 | 0.018713 | -0.074263 | -0.018689 | 4.0607e-05 | 2.4308e-05 | 0.1134 | 0.1134 | 0.1134 | 0.9753 | -0.47509 | 0.97472 | -0.48653 | 7.7883
13 | -0.10002 | -0.025179 | 0.10005 | 0.025194 | 2.5034e-05 | 1.5449e-05 | 0.15264 | 0.15264 | 0.15264 | 0.9753 | -0.47509 | 0.97556 | -0.46986 | 10.4838
14 | 0.03888 | 0.0097919 | -0.038838 | -0.0097653 | 4.2079e-05 | 2.6531e-05 | 0.059272 | 0.059272 | 0.059272 | 0.97637 | -0.45413 | 0.97521 | -0.47679 | 16.2835
15 | 0.01359 | 0.0034069 | -0.013586 | -0.003405 | 3.3634e-06 | 1.8912e-06 | 0.020711 | 0.020711 | 0.020711 | 0.97637 | -0.45413 | 0.9761 | -0.45933 | 5.6899
16 | -0.05247 | -0.013199 | 0.052512 | 0.013226 | 4.2854e-05 | 2.7203e-05 | 0.079983 | 0.079983 | 0.079983 | 0.97637 | -0.45413 | 0.97724 | -0.43705 | 21.9733
17 | 0.010377 | 0.0026014 | -0.010375 | -0.0026001 | 2.5731e-06 | 1.3054e-06 | 0.015834 | 0.015834 | 0.015834 | 0.97521 | -0.47679 | 0.97495 | -0.482 | 4.3501
18 | -0.058796 | -0.014801 | 0.05886 | 0.014842 | 6.4116e-05 | 4.0767e-05 | 0.089551 | 0.089551 | 0.089551 | 0.97724 | -0.43705 | 0.9784 | -0.41426 | 24.602
19 | 0.068043 | 0.01713 | -0.068042 | -0.017129 | 5.8558e-07 | 3.4593e-07 | 0.1039 | 0.1039 | 0.1039 | 0.97472 | -0.48653 | 0.97471 | -0.48671 | 7.1362
20 | -0.10179 | -0.025632 | 0.1018 | 0.025635 | 3.5929e-06 | 2.2201e-06 | 0.15531 | 0.15531 | 0.15531 | 0.97556 | -0.46986 | 0.9756 | -0.46912 | 10.6668
21 | 0.060618 | 0.015237 | -0.060503 | -0.015164 | 0.00011483 | 7.3047e-05 | 0.092707 | 0.092707 | 0.092707 | 0.97314 | -0.51754 | 0.97113 | -0.55729 | 25.4689
22 | -0.060618 | -0.015237 | 0.060652 | 0.015259 | 3.4379e-05 | 2.1472e-05 | 0.092707 | 0.092706 | 0.092707 | 0.97314 | -0.51754 | 0.97374 | -0.50567 | 12.7344
23 | 0.0079542 | 0.0019942 | -0.0079504 | -0.0019927 | 3.776e-06 | 1.5784e-06 | 0.012188 | 0.012188 | 0.012188 | 0.97113 | -0.55729 | 0.97062 | -0.56726 | 3.3485
24 | -0.060652 | -0.015259 | 0.060689 | 0.01528 | 3.65e-05 | 2.1104e-05 | 0.092706 | 0.092706 | 0.092706 | 0.97374 | -0.50567 | 0.97438 | -0.49308 | 6.3672
25 | 0.064721 | 0.016297 | -0.064701 | -0.016285 | 1.9706e-05 | 1.1539e-05 | 0.098832 | 0.098833 | 0.098833 | 0.97471 | -0.48671 | 0.97438 | -0.49308 | 6.788
26 | -0.10349 | -0.026059 | 0.10353 | 0.026082 | 3.697e-05 | 2.287e-05 | 0.15789 | 0.15789 | 0.15789 | 0.9756 | -0.46912 | 0.97598 | -0.46165 | 10.8442
27 | 0.076969 | 0.019307 | -0.076924 | -0.019279 | 4.4633e-05 | 2.8456e-05 | 0.11707 | 0.11707 | 0.11707 | 0.97834 | -0.41543 | 0.97772 | -0.42761 | 32.1627
28 | 0.14756 | 0.037231 | -0.14755 | -0.037223 | 1.1356e-05 | 7.1472e-06 | 0.22452 | 0.22452 | 0.22452 | 0.97834 | -0.41543 | 0.97826 | -0.41704 | 15.4202
29 | -0.29859 | -0.075448 | 0.29885 | 0.075612 | 0.00025737 | 0.00016404 | 0.45321 | 0.45321 | 0.45321 | 0.98084 | -0.36658 | 0.98177 | -0.34862 | 31.127
30 | -0.0035405 | -0.00088733 | 0.0035406 | 0.00088724 | 1.5163e-07 | -8.4766e-08 | 0.0053346 | 0.0053346 | 0.0053346 | 0.98757 | -0.23655 | 0.98761 | -0.23565 | 1.4656
31 | -0.0089979 | -0.002255 | 0.0089986 | 0.0022553 | 7.0553e-07 | 3.2053e-07 | 0.013557 | 0.013557 | 0.013557 | 0.98761 | -0.23565 | 0.9877 | -0.234 | 3.7244
32 | -0.0084914 | -0.0021281 | 0.0084923 | 0.0021286 | 9.5379e-07 | 4.1714e-07 | 0.012885 | 0.012885 | 0.012885 | 0.98061 | -0.37135 | 0.98073 | -0.36899 | 3.5399
33 | 0.004427 | 0.0011093 | -0.0044264 | -0.0011094 | 5.8025e-07 | -6.1351e-08 | 0.0067168 | 0.0067169 | 0.0067169 | 0.98073 | -0.36899 | 0.98059 | -0.37175 | 1.8453
34 | -0.012919 | -0.0032379 | 0.01292 | 0.0032381 | 5.1271e-07 | 2.8323e-07 | 0.019602 | 0.019602 | 0.019602 | 0.98073 | -0.36899 | 0.98077 | -0.36816 | 5.3851
35 | 0.0079504 | 0.0019927 | -0.0079487 | -0.0019919 | 1.7013e-06 | 7.1146e-07 | 0.012188 | 0.012189 | 0.012189 | 0.97062 | -0.56726 | 0.9704 | -0.57175 | 3.3485
36 | -0.11538 | -0.029058 | 0.11543 | 0.029087 | 4.6386e-05 | 2.8887e-05 | 0.17595 | 0.17595 | 0.17595 | 0.97612 | -0.45904 | 0.97654 | -0.45063 | 12.0842
37 | 0.10993 | 0.02769 | -0.10991 | -0.027682 | 1.3737e-05 | 8.5312e-06 | 0.16762 | 0.16762 | 0.16762 | 0.97612 | -0.45904 | 0.97598 | -0.46165 | 11.5127
38 | -0.12109 | -0.030505 | 0.1211 | 0.030515 | 1.5436e-05 | 9.6371e-06 | 0.18457 | 0.18457 | 0.18457 | 0.97654 | -0.45063 | 0.97668 | -0.44797 | 12.6762
39 | -0.12601 | -0.031744 | 0.12603 | 0.03176 | 2.5198e-05 | 1.5762e-05 | 0.19204 | 0.19204 | 0.19204 | 0.97668 | -0.44797 | 0.97689 | -0.44379 | 13.1896
40 | 0.015195 | 0.0038095 | -0.015191 | -0.0038072 | 3.861e-06 | 2.2305e-06 | 0.023146 | 0.023146 | 0.023146 | 0.97689 | -0.44379 | 0.97662 | -0.44912 | 6.3587
41 | -0.14123 | -0.03557 | 0.14124 | 0.035577 | 1.2715e-05 | 7.9909e-06 | 0.21519 | 0.21519 | 0.21519 | 0.97689 | -0.44379 | 0.97699 | -0.44191 | 14.7792
42 | -0.14124 | -0.035577 | 0.14127 | 0.035594 | 2.5719e-05 | 1.6164e-05 | 0.21519 | 0.21519 | 0.21519 | 0.97699 | -0.44191 | 0.97718 | -0.4381 | 14.7792
43 | -0.024428 | -0.0061224 | 0.02443 | 0.0061238 | 2.3084e-06 | 1.4208e-06 | 0.037062 | 0.037062 | 0.037062 | 0.98077 | -0.36816 | 0.98087 | -0.36618 | 10.182
44 | -0.02443 | -0.0061238 | 0.024441 | 0.0061302 | 1.0407e-05 | 6.4056e-06 | 0.037062 | 0.037062 | 0.037062 | 0.98087 | -0.36618 | 0.98133 | -0.35724 | 10.182
45 | -0.030506 | -0.0076504 | 0.030519 | 0.0076582 | 1.254e-05 | 7.8282e-06 | 0.04626 | 0.04626 | 0.04626 | 0.98133 | -0.35724 | 0.98177 | -0.34862 | 12.7087
46 | -0.32937 | -0.08327 | 0.32941 | 0.083296 | 4.1116e-05 | 2.6225e-05 | 0.49947 | 0.49947 | 0.49947 | 0.98177 | -0.34862 | 0.9819 | -0.34602 | 34.3042
47 | -0.37182 | -0.09394 | 0.37279 | 0.094557 | 0.00096624 | 0.00061675 | 0.56375 | 0.56375 | 0.56375 | 0.9819 | -0.34602 | 0.98469 | -0.29196 | 38.7188
48 | 0.042411 | 0.010644 | -0.042382 | -0.010625 | 2.9479e-05 | 1.8626e-05 | 0.064277 | 0.064277 | 0.064277 | 0.9819 | -0.34602 | 0.98116 | -0.3606 | 17.6586
49 | 0.005917 | 0.0014828 | -0.0059164 | -0.0014826 | 6.8963e-07 | 1.6542e-07 | 0.0090732 | 0.0090733 | 0.0090733 | 0.9704 | -0.57175 | 0.97027 | -0.5742 | 2.4927
50 | 0.0040054 | 0.0010037 | -0.0040051 | -0.0010038 | 3.6399e-07 | -8.4722e-08 | 0.0061427 | 0.0061428 | 0.0061428 | 0.97027 | -0.5742 | 0.97018 | -0.57611 | 1.6876
51 | 0.44041 | 0.11291 | -0.43853 | -0.11171 | 0.0018773 | 0.0011991 | 0.66016 | 0.66016 | 0.66016 | 0.99405 | -0.11246 | 0.98942 | -0.20078 | 45.3409
52 | -0.44041 | -0.11291 | 0.44112 | 0.11337 | 0.00071305 | 0.00045544 | 0.66016 | 0.66016 | 0.66016 | 0.99405 | -0.11246 | 0.99581 | -0.079124 | 45.3409
53 | 0.42151 | 0.10745 | -0.42094 | -0.10708 | 0.00057441 | 0.00036684 | 0.63457 | 0.63457 | 0.63457 | 0.98942 | -0.20078 | 0.98795 | -0.22906 | 43.5829
54 | -0.46018 | -0.11814 | 0.46055 | 0.11838 | 0.00037692 | 0.00024079 | 0.68863 | 0.68863 | 0.68863 | 0.99581 | -0.079124 | 0.9967 | -0.062265 | 47.2963
55 | 0.37939 | 0.096656 | -0.37824 | -0.095924 | 0.0011476 | 0.00073254 | 0.57198 | 0.57199 | 0.57199 | 0.98795 | -0.22906 | 0.98469 | -0.29196 | 39.2847
56 | 0.026396 | 0.0066236 | -0.026374 | -0.0066099 | 2.2189e-05 | 1.3722e-05 | 0.03976 | 0.03976 | 0.03976 | 0.98795 | -0.22906 | 0.98704 | -0.2467 | 10.923
57 | 0.015152 | 0.0037987 | -0.015149 | -0.0037967 | 3.5717e-06 | 2.0518e-06 | 0.022822 | 0.022822 | 0.022822 | 0.98795 | -0.22906 | 0.9877 | -0.234 | 6.2699
58 | -0.49069 | -0.12594 | 0.49218 | 0.12689 | 0.0014876 | 0.0009505 | 0.73363 | 0.73363 | 0.73363 | 0.9967 | -0.062265 | 1 | 0 | 50.3864
59 | 0.030135 | 0.0075572 | -0.030124 | -0.0075501 | 1.1452e-05 | 7.1325e-06 | 0.044992 | 0.044992 | 0.044992 | 0.9967 | -0.062265 | 0.99629 | -0.070241 | 12.3604
60 | -0.1474 | -0.03713 | 0.14755 | 0.037223 | 0.0001486 | 9.3529e-05 | 0.22452 | 0.22452 | 0.22452 | 0.97718 | -0.4381 | 0.97826 | -0.41704 | 15.4203
61 | 0.013907 | 0.0034859 | -0.013906 | -0.0034853 | 1.1029e-06 | 6.1712e-07 | 0.020772 | 0.020772 | 0.020772 | 0.99629 | -0.070241 | 0.9962 | -0.071906 | 5.7066
62 | 0.016229 | 0.0040686 | -0.016226 | -0.0040666 | 3.5035e-06 | 2.0322e-06 | 0.02415 | 0.02415 | 0.02415 | 1 | 0 | 0.99976 | -0.0045315 | 6.6347
63 | 0.011812 | 0.0029608 | -0.01181 | -0.0029598 | 1.9936e-06 | 1.0502e-06 | 0.017576 | 0.017576 | 0.017576 | 1 | 0 | 0.99982 | -0.003543 | 4.8286
64 | 0.013037 | 0.0032679 | -0.013036 | -0.0032676 | 5.77e-07 | 3.1957e-07 | 0.019772 | 0.019772 | 0.019772 | 0.98116 | -0.3606 | 0.98111 | -0.36153 | 5.4318
65 | 0.029345 | 0.0073575 | -0.029341 | -0.0073551 | 3.7373e-06 | 2.3284e-06 | 0.044506 | 0.044506 | 0.044506 | 0.98116 | -0.3606 | 0.98102 | -0.36328 | 12.2268
66 | 0.013036 | 0.0032676 | -0.013035 | -0.0032668 | 1.4497e-06 | 8.0294e-07 | 0.019772 | 0.019772 | 0.019772 | 0.98111 | -0.36153 | 0.98099 | -0.36387 | 5.4318
67 | 0.012882 | 0.0032299 | -0.012879 | -0.0032284 | 2.8306e-06 | 1.562e-06 | 0.019539 | 0.01954 | 0.01954 | 0.98102 | -0.36328 | 0.98078 | -0.36789 | 5.368
68 | 0.012879 | 0.0032284 | -0.012878 | -0.003228 | 5.8486e-07 | 3.2276e-07 | 0.01954 | 0.01954 | 0.01954 | 0.98078 | -0.36789 | 0.98073 | -0.36884 | 5.368
69 | 0.012878 | 0.003228 | -0.012877 | -0.0032272 | 1.5753e-06 | 8.6939e-07 | 0.01954 | 0.01954 | 0.01954 | 0.98073 | -0.36884 | 0.9806 | -0.37141 | 5.368

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.52187 | 0.13392

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.017475 | 0.0043798
1 | 0.010896 | 0.0027309
2 | 0.0033286 | 0.00083422
3 | 0.013237 | 0.0033176
4 | 0.012426 | 0.0031143
5 | 0.013586 | 0.003405
6 | 0.0062839 | 0.0015749
7 | 0.0051631 | 0.001294
8 | 0.0062196 | 0.0015588
9 | 0.001747 | 0.00043783
10 | 0.010375 | 0.0026001
11 | 0.052549 | 0.01317
12 | 0.0033214 | 0.00083242
13 | 0.001693 | 0.00042431
14 | 0.0060398 | 0.0015137
15 | 0.0035405 | 0.00088733
16 | 0.0054573 | 0.0013677
17 | 0.0084914 | 0.0021281
18 | 0.0040123 | 0.0010056
19 | 0.0054586 | 0.0013681
20 | 0.005657 | 0.0014178
21 | 0.0063846 | 0.0016001
22 | 0.004906 | 0.0012296
23 | 0.015191 | 0.0038072
24 | 0.011508 | 0.0028843
25 | 0.0060656 | 0.0015202
26 | 0.0044264 | 0.0011094
27 | 0.0020316 | 0.00050918
28 | 0.0019109 | 0.00047892
29 | 0.0040051 | 0.0010038
30 | 0.017021 | 0.0042658
31 | 0.019055 | 0.0047755
32 | 0.0061296 | 0.0015362
33 | 0.016216 | 0.0040642
34 | 0.013906 | 0.0034853
35 | 0.016226 | 0.0040666
36 | 0.01181 | 0.0029598
37 | 0.0061502 | 0.0015414
38 | 0.0054531 | 0.0013667
39 | 0.026374 | 0.0066099
40 | 0.076924 | 0.019279
41 | 0.01646 | 0.0041252
42 | 0.013035 | 0.0032668
43 | 0.012877 | 0.0032272

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1