## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_247-18_0_4_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_247-18_0_4_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_247-18_0_4_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_247-18_0_4_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_247-18_0_4_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_247-18_0_4_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_247-18_0_4_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_247-18_0_4_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_247-18_0_4_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_247-18_0_4_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_247-18_0_4_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_247-18_0_4_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_247-18_0_4_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_247-18_0_4_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_247-18_0_4_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_247-18_0_4_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_247-18_0_4_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_247-18_0_4_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_247-18_0_4_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_247-18_0_4_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_247-18_0_4_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_247-18_0_4_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_247-18_0_4_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_247-18_0_4_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_247-18_0_4_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_247-18_0_4_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_247-18_0_4_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_247-18_0_4_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_247-18_0_4_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_247-18_0_4_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_247-18_0_4_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_247-18_0_4_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_247-18_0_4_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_247-18_0_4_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_247-18_0_4_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_247-18_0_4_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_247-18_0_4_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_247-18_0_4_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_247-18_0_4_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_247-18_0_4_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_247-18_0_4_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_247-18_0_4_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_247-18_0_4_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_247-18_0_4_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_247-18_0_4_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_247-18_0_4_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_247-18_0_4_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_247-18_0_4_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_247-18_0_4_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_247-18_0_4_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_247-18_0_4_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_247-18_0_4_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_247-18_0_4_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_247-18_0_4_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_247-18_0_4_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_247-18_0_4_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_247-18_0_4_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_247-18_0_4_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_247-18_0_4_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_247-18_0_4_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_247-18_0_4_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_247-18_0_4_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_247-18_0_4_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_247-18_0_4_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_247-18_0_4_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_247-18_0_4_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_MV_517_0_node_48 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_247-18_0_4_load_0 | 0 | 0.003835 | 0.00096113 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_247-18_0_4_load_1 | 1 | 0.0014614 | 0.00036627 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_247-18_0_4_load_4 | 4 | 0.00047658 | 0.00011944 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_247-18_0_4_load_63 | 5 | 0.0040249 | 0.0010087 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_247-18_0_4_load_64 | 6 | 0.00076806 | 0.00019249 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_247-18_0_4_load_11 | 8 | 0.00047511 | 0.00011907 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_247-18_0_4_load_12 | 9 | 0.0013223 | 0.0003314 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_247-18_0_4_load_5 | 10 | 0.0085423 | 0.0021409 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_247-18_0_4_load_6 | 11 | 0.02129 | 0.0053358 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_247-18_0_4_load_10 | 14 | 0.0099048 | 0.0024824 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_247-18_0_4_load_14 | 15 | 0.015145 | 0.0037956 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_247-18_0_4_load_61 | 17 | 0.017497 | 0.0043851 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_247-18_0_4_load_17 | 21 | 0.010102 | 0.0025317 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_247-18_0_4_load_16 | 24 | 0.081349 | 0.020388 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_247-18_0_4_load_27 | 25 | 0.035046 | 0.0087832 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_247-18_0_4_load_37 | 28 | 0.02156 | 0.0054035 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_247-18_0_4_load_57 | 30 | 0.023806 | 0.0059663 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_247-18_0_4_load_56 | 32 | 0.012061 | 0.0030229 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_247-18_0_4_load_13 | 34 | 0.00058359 | 0.00014626 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_247-18_0_4_load_42 | 37 | 0.015025 | 0.0037657 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_247-18_0_4_load_25 | 38 | 0.00013752 | 3.4465e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_247-18_0_4_load_26 | 39 | 0.00062208 | 0.00015591 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_247-18_0_4_load_31 | 42 | 0.047492 | 0.011903 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_247-18_0_4_load_48 | 43 | 0.012683 | 0.0031786 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_247-18_0_4_load_58 | 44 | 0.011246 | 0.0028184 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_247-18_0_4_load_38 | 45 | 0.0096453 | 0.0024173 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_247-18_0_4_load_46 | 46 | 0.0049902 | 0.0012507 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_247-18_0_4_load_43 | 47 | 0.0048711 | 0.0012208 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_247-18_0_4_load_60 | 48 | 0.0078986 | 0.0019796 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_247-18_0_4_load_59 | 49 | 0.022019 | 0.0055186 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_247-18_0_4_load_54 | 53 | 0.0084815 | 0.0021257 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_247-18_0_4_load_47 | 54 | 0.0083703 | 0.0020978 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_247-18_0_4_load_39 | 55 | 0.0082435 | 0.002066 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_247-18_0_4_load_45 | 57 | 0.0056375 | 0.0014129 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_247-18_0_4_load_52 | 59 | 0.010838 | 0.0027164 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_247-18_0_4_load_70 | 60 | 0.010905 | 0.0027331 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_247-18_0_4_load_65 | 61 | 0.011821 | 0.0029626 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_247-18_0_4_load_69 | 63 | 0.010011 | 0.002509 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_247-18_0_4_load_68 | 65 | 0.01014 | 0.0025414 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 42 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_247-18_0_4_line_0 |  | 0 | 1 | 0.063082 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_247-18_0_4_line_1 |  | 0 | 2 | 0.009426 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_247-18_0_4_line_2 |  | 2 | 3 | 0.15661 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_247-18_0_4_line_3 |  | 2 | 4 | 0.063222 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_247-18_0_4_line_4 |  | 3 | 6 | 0.023144 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_247-18_0_4_line_5 |  | 4 | 8 | 0.038099 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_247-18_0_4_line_6 |  | 5 | 6 | 0.17564 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_247-18_0_4_line_7 |  | 5 | 7 | 0.016302 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_247-18_0_4_line_8 |  | 7 | 37 | 0.075403 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_247-18_0_4_line_9 |  | 7 | 45 | 0.029374 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_247-18_0_4_line_10 |  | 8 | 9 | 0.0056479 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_247-18_0_4_line_11 |  | 9 | 34 | 0.0014479 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_247-18_0_4_line_12 |  | 10 | 11 | 0.020594 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_247-18_0_4_line_13 |  | 10 | 12 | 0.016272 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_247-18_0_4_line_14 |  | 12 | 13 | 0.005438 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_247-18_0_4_line_15 |  | 12 | 14 | 0.036649 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_247-18_0_4_line_16 |  | 13 | 15 | 0.021347 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_247-18_0_4_line_17 |  | 15 | 33 | 0.034635 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_247-18_0_4_line_18 |  | 16 | 17 | 0.031499 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_247-18_0_4_line_19 |  | 16 | 18 | 0.060441 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_247-18_0_4_line_20 |  | 17 | 48 | 0.051243 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_247-18_0_4_line_21 |  | 18 | 31 | 0.030944 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_247-18_0_4_line_22 |  | 18 | 32 | 0.015651 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_247-18_0_4_line_23 |  | 19 | 20 | 0.013666 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
24 | LV_247-18_0_4_line_24 |  | 19 | 21 | 0.034095 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
25 | LV_247-18_0_4_line_25 |  | 20 | 52 | 0.004638 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_247-18_0_4_line_26 |  | 20 | 48 | 0.024386 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_247-18_0_4_line_27 |  | 20 | 51 | 0.004367 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
28 | LV_247-18_0_4_line_28 |  | 21 | 33 | 0.063277 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
29 | LV_247-18_0_4_line_29 |  | 22 | 23 | 0.055842 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_247-18_0_4_line_30 |  | 22 | 24 | 0.032413 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_247-18_0_4_line_31 |  | 23 | 25 | 0.034713 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_247-18_0_4_line_32 |  | 24 | 33 | 0.044878 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_247-18_0_4_line_33 |  | 26 | 27 | 0.031416 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_247-18_0_4_line_34 |  | 26 | 28 | 0.011172 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_247-18_0_4_line_35 |  | 27 | 29 | 0.1286 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_247-18_0_4_line_36 |  | 27 | 30 | 0.033828 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_247-18_0_4_line_37 |  | 29 | 43 | 0.025801 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_247-18_0_4_line_38 |  | 30 | 44 | 0.061672 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_247-18_0_4_line_39 |  | 31 | 46 | 0.013624 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_247-18_0_4_line_40 |  | 31 | 47 | 0.020236 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_247-18_0_4_line_41 |  | 34 | 38 | 0.021016 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_247-18_0_4_line_42 |  | 35 | 36 | 0.025745 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_247-18_0_4_line_43 |  | 35 | 37 | 0.022531 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_247-18_0_4_line_44 |  | 36 | 61 | 0.005117 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_247-18_0_4_line_45 |  | 36 | 62 | 0.017215 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_247-18_0_4_line_46 |  | 38 | 39 | 0.013896 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_247-18_0_4_line_47 |  | 40 | 41 | 0.013179 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
48 | LV_247-18_0_4_line_48 |  | 40 | 42 | 0.024666 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
49 | LV_247-18_0_4_line_49 |  | 41 | 44 | 0.062192 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_247-18_0_4_line_50 |  | 41 | 49 | 0.026636 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
51 | LV_247-18_0_4_line_51 |  | 43 | 50 | 0.013931 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_247-18_0_4_line_52 |  | 45 | 55 | 0.020841 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_247-18_0_4_line_53 |  | 47 | 57 | 0.020016 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_247-18_0_4_line_54 |  | 49 | 51 | 0.078826 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
55 | LV_247-18_0_4_line_55 |  | 50 | 58 | 0.017442 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_247-18_0_4_line_56 |  | 50 | 59 | 0.008141 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_247-18_0_4_line_57 |  | 52 | 53 | 0.026967 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_247-18_0_4_line_58 |  | 52 | 54 | 0.035015 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_247-18_0_4_line_59 |  | 54 | 56 | 0.0058167 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_247-18_0_4_line_60 |  | 55 | 56 | 0.0025403 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_247-18_0_4_line_61 |  | 58 | 60 | 0.007042 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_247-18_0_4_line_62 |  | 62 | 63 | 0.00844 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_247-18_0_4_line_63 |  | 62 | 64 | 0.01451 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_247-18_0_4_line_64 |  | 64 | 65 | 0.013133 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_247-18_0_4_trafo_31 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 66 | 42 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9
0 | 2677033.2338 | 1249595.6544 | 2677005.1741 | 1249615.4424 | 2676978.9725 | 1249627.2676
1 | 2677040.937 | 1249590.222 | 2677033.2338 | 1249595.6544
2 | 2677040.937 | 1249590.222 | 2677044.5447 | 1249596.1398 | 2677092.6523 | 1249696.9053 | 2677093.3789 | 1249700.2505 | 2677093.2177 | 1249704.5182 | 2677091.7809 | 1249708.747 | 2677085.8871 | 1249715.4753 | 2677070.9074 | 1249723.5642
3 | 2677040.937 | 1249590.222 | 2677054.156 | 1249578.1961 | 2677094.2596 | 1249557.0203
4 | 2677083.0791 | 1249743.2701 | 2677070.9074 | 1249723.5642
5 | 2677128.351 | 1249540.0506 | 2677115.2149 | 1249545.9554 | 2677094.2596 | 1249557.0203
6 | 2677099.2486 | 1249918.1634 | 2677083.0791 | 1249743.2701
7 | 2677109.5793 | 1249930.7737 | 2677099.2486 | 1249918.1634
8 | 2677109.5793 | 1249930.7737 | 2677182.9309 | 1249913.3055
9 | 2677109.5793 | 1249930.7737 | 2677111.939 | 1249942.6463 | 2677118.947 | 1249953.5566 | 2677123.0991 | 1249952.432 | 2677123.0991 | 1249952.432
10 | 2677128.351 | 1249540.0506 | 2677133.5024 | 1249537.735
11 | 2677133.5024 | 1249537.735 | 2677134.823 | 1249537.1414
12 | 2677137.2466 | 1250082.4331 | 2677144.8843 | 1250101.558
13 | 2677150.9192 | 1250116.6694 | 2677144.8843 | 1250101.558
14 | 2677150.9192 | 1250116.6694 | 2677152.9372 | 1250121.7215
15 | 2677150.9192 | 1250116.6694 | 2677117.1158 | 1250130.828
16 | 2677152.9372 | 1250121.7215 | 2677158.8847 | 1250119.5418 | 2677164.8563 | 1250118.9969 | 2677167.2145 | 1250118.7941 | 2677173.0368 | 1250117.5357 | 2677173.7048 | 1250117.3544
17 | 2677207.0743 | 1250108.0942 | 2677203.109 | 1250109.3768 | 2677173.7048 | 1250117.3544
18 | 2677060.5088 | 1250054.537 | 2677058.5672 | 1250040.1235 | 2677074.8888 | 1250035.5302
19 | 2677038.2998 | 1250006.1019 | 2677053.0068 | 1250056.6522 | 2677060.5088 | 1250054.537
20 | 2677124.2156 | 1250021.6484 | 2677074.8888 | 1250035.5302
21 | 2677038.2998 | 1250006.1019 | 2677068.3085 | 1249998.2084
22 | 2677038.2998 | 1250006.1019 | 2677037.5917 | 1250003.6576 | 2677024.4852 | 1250003.6206
23 | 2677147.69 | 1250015.0421 | 2677151.8542 | 1250028.0613
24 | 2677151.8542 | 1250028.0613 | 2677156.5624 | 1250032.9373 | 2677172.462 | 1250055.1504
25 | 2677147.69 | 1250015.0421 | 2677146.2526 | 1250010.6313
26 | 2677147.69 | 1250015.0421 | 2677124.2156 | 1250021.6484
27 | 2677151.8672 | 1250013.7288 | 2677147.69 | 1250015.0421
28 | 2677207.0743 | 1250108.0942 | 2677183.2345 | 1250070.2005 | 2677172.462 | 1250055.1504
29 | 2677281.7243 | 1250088.1523 | 2677286.2186 | 1250087.4215 | 2677290.2651 | 1250085.7063 | 2677293.2821 | 1250083.0437 | 2677294.1582 | 1250080.709 | 2677300.2664 | 1250078.954 | 2677299.4851 | 1250075.7637 | 2677292.4689 | 1250045.8393
30 | 2677281.7243 | 1250088.1523 | 2677269.6563 | 1250090.708 | 2677250.3699 | 1250096.286
31 | 2677292.4689 | 1250045.8393 | 2677326.1924 | 1250037.6092
32 | 2677207.0743 | 1250108.0942 | 2677240.6683 | 1250099.0919 | 2677250.3699 | 1250096.286
33 | 2677381.7915 | 1249975.4865 | 2677380.2251 | 1249969.3949 | 2677378.86 | 1249964.0843 | 2677398.2169 | 1249960.7457
34 | 2677381.7915 | 1249975.4865 | 2677370.9366 | 1249978.1311
35 | 2677336.1799 | 1249882.4567 | 2677363.9438 | 1249885.8103 | 2677367.615 | 1249886.2474 | 2677379.0006 | 1249890.8883 | 2677387.196 | 1249896.4104 | 2677395.6127 | 1249907.5284 | 2677399.7313 | 1249918.2233 | 2677401.2974 | 1249922.6025 | 2677405.701 | 1249959.4424 | 2677398.2169 | 1249960.7457
36 | 2677398.2169 | 1249960.7457 | 2677395.6136 | 1249950.2262 | 2677373.2734 | 1249953.6371 | 2677372.8877 | 1249953.7094
37 | 2677336.1799 | 1249882.4567 | 2677339.6704 | 1249897.9024 | 2677330.0405 | 1249900.4676
38 | 2677372.8877 | 1249953.7094 | 2677312.2725 | 1249965.0769
39 | 2677068.3085 | 1249998.2084 | 2677072.0056 | 1249997.2335 | 2677076.9995 | 1249997.5654 | 2677081.5986 | 1249996.2082
40 | 2677068.3085 | 1249998.2084 | 2677066.1575 | 1249990.0189 | 2677057.852 | 1249981.6812
41 | 2677153.991 | 1249528.5252 | 2677134.823 | 1249537.1414
42 | 2677204.8489 | 1249908.0859 | 2677224.5188 | 1249924.7654
43 | 2677204.8489 | 1249908.0859 | 2677182.9309 | 1249913.3055
44 | 2677229.4667 | 1249923.4066 | 2677224.5188 | 1249924.7654
45 | 2677224.5188 | 1249924.7654 | 2677237.6769 | 1249935.9116
46 | 2677153.991 | 1249528.5252 | 2677166.6657 | 1249522.8278
47 | 2677252.4551 | 1249982.0378 | 2677255.9057 | 1249994.7587
48 | 2677255.9057 | 1249994.7587 | 2677232.4173 | 1250002.2875
49 | 2677252.4551 | 1249982.0378 | 2677308.5837 | 1249965.7687 | 2677312.2725 | 1249965.0769
50 | 2677252.4551 | 1249982.0378 | 2677227.0499 | 1249990.0419
51 | 2677334.3297 | 1249913.7221 | 2677330.0405 | 1249900.4676
52 | 2677123.0991 | 1249952.432 | 2677125.664 | 1249961.294 | 2677133.9966 | 1249969.3859
53 | 2677047.012 | 1249965.5189 | 2677049.4036 | 1249973.2 | 2677057.852 | 1249981.6812
54 | 2677151.8672 | 1250013.7288 | 2677227.0499 | 1249990.0419
55 | 2677329.7008 | 1249930.5406 | 2677334.3297 | 1249913.7221
56 | 2677326.5074 | 1249916.0551 | 2677334.3297 | 1249913.7221
57 | 2677146.2526 | 1250010.6313 | 2677172.1491 | 1250003.1103
58 | 2677146.2526 | 1250010.6313 | 2677137.3053 | 1249976.7792
59 | 2677135.8189 | 1249971.1556 | 2677137.3053 | 1249976.7792
60 | 2677135.8189 | 1249971.1556 | 2677133.9966 | 1249969.3859
61 | 2677329.7008 | 1249930.5406 | 2677322.8386 | 1249932.2079
62 | 2677245.816 | 1249933.5937 | 2677237.6769 | 1249935.9116
63 | 2677241.3217 | 1249949.9582 | 2677237.6769 | 1249935.9116
64 | 2677241.3217 | 1249949.9582 | 2677254.0284 | 1249946.499

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2677033.2338 | 1249595.6544
1 | 2676978.9725 | 1249627.2676
2 | 2677040.937 | 1249590.222
3 | 2677070.9074 | 1249723.5642
4 | 2677094.2596 | 1249557.0203
5 | 2677099.2486 | 1249918.1634
6 | 2677083.0791 | 1249743.2701
7 | 2677109.5793 | 1249930.7737
8 | 2677128.351 | 1249540.0506
9 | 2677133.5024 | 1249537.735
10 | 2677144.8843 | 1250101.558
11 | 2677137.2466 | 1250082.4331
12 | 2677150.9192 | 1250116.6694
13 | 2677152.9372 | 1250121.7215
14 | 2677117.1158 | 1250130.828
15 | 2677173.7048 | 1250117.3544
16 | 2677060.5088 | 1250054.537
17 | 2677074.8888 | 1250035.5302
18 | 2677038.2998 | 1250006.1019
19 | 2677151.8542 | 1250028.0613
20 | 2677147.69 | 1250015.0421
21 | 2677172.462 | 1250055.1504
22 | 2677281.7243 | 1250088.1523
23 | 2677292.4689 | 1250045.8393
24 | 2677250.3699 | 1250096.286
25 | 2677326.1924 | 1250037.6092
26 | 2677381.7915 | 1249975.4865
27 | 2677398.2169 | 1249960.7457
28 | 2677370.9366 | 1249978.1311
29 | 2677336.1799 | 1249882.4567
30 | 2677372.8877 | 1249953.7094
31 | 2677068.3085 | 1249998.2084
32 | 2677024.4852 | 1250003.6206
33 | 2677207.0743 | 1250108.0942
34 | 2677134.823 | 1249537.1414
35 | 2677204.8489 | 1249908.0859
36 | 2677224.5188 | 1249924.7654
37 | 2677182.9309 | 1249913.3055
38 | 2677153.991 | 1249528.5252
39 | 2677166.6657 | 1249522.8278
40 | 2677255.9057 | 1249994.7587
41 | 2677252.4551 | 1249982.0378
42 | 2677232.4173 | 1250002.2875
43 | 2677330.0405 | 1249900.4676
44 | 2677312.2725 | 1249965.0769
45 | 2677123.0991 | 1249952.432
46 | 2677081.5986 | 1249996.2082
47 | 2677057.852 | 1249981.6812
48 | 2677124.2156 | 1250021.6484
49 | 2677227.0499 | 1249990.0419
50 | 2677334.3297 | 1249913.7221
51 | 2677151.8672 | 1250013.7288
52 | 2677146.2526 | 1250010.6313
53 | 2677172.1491 | 1250003.1103
54 | 2677137.3053 | 1249976.7792
55 | 2677133.9966 | 1249969.3859
56 | 2677135.8189 | 1249971.1556
57 | 2677047.012 | 1249965.5189
58 | 2677329.7008 | 1249930.5406
59 | 2677326.5074 | 1249916.0551
60 | 2677322.8386 | 1249932.2079
61 | 2677229.4667 | 1249923.4066
62 | 2677237.6769 | 1249935.9116
63 | 2677245.816 | 1249933.5937
64 | 2677241.3217 | 1249949.9582
65 | 2677254.0284 | 1249946.499
66 | 2677255.9057 | 1249994.7587

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.9774 | -0.43459 | 0.003835 | 0.00096113
1 | 0.97732 | -0.43628 | 0.0014614 | 0.00036627
2 | 0.97745 | -0.43368 | 0 | 0
3 | 0.97874 | -0.40822 | 0 | 0
4 | 0.97724 | -0.43786 | 0.00047658 | 0.00011944
5 | 0.98051 | -0.37354 | 0.0040249 | 0.0010087
6 | 0.97894 | -0.40446 | 0.00076806 | 0.00019249
7 | 0.98072 | -0.36948 | 0 | 0
8 | 0.97713 | -0.44004 | 0.00047511 | 0.00011907
9 | 0.97711 | -0.44032 | 0.0013223 | 0.0003314
10 | 0.97732 | -0.43567 | 0.0085423 | 0.0021409
11 | 0.97692 | -0.44368 | 0.02129 | 0.0053358
12 | 0.97777 | -0.42682 | 0 | 0
13 | 0.97797 | -0.42288 | 0 | 0
14 | 0.97744 | -0.43344 | 0.0099048 | 0.0024824
15 | 0.97876 | -0.40743 | 0.015145 | 0.0037956
16 | 0.98345 | -0.31658 | 0 | 0
17 | 0.98426 | -0.30095 | 0.017497 | 0.0043851
18 | 0.98192 | -0.34665 | 0 | 0
19 | 0.987 | -0.24746 | 0 | 0
20 | 0.98758 | -0.23638 | 0 | 0
21 | 0.98556 | -0.27517 | 0.010102 | 0.0025317
22 | 0.9746 | -0.48891 | 0 | 0
23 | 0.97278 | -0.52489 | 0 | 0
24 | 0.97566 | -0.46808 | 0.081349 | 0.020388
25 | 0.97164 | -0.54732 | 0.035046 | 0.0087832
26 | 0.98398 | -0.30726 | 0 | 0
27 | 0.9846 | -0.29508 | 0 | 0
28 | 0.98375 | -0.3116 | 0.02156 | 0.0054035
29 | 0.9805 | -0.37501 | 0 | 0
30 | 0.98635 | -0.26108 | 0.023806 | 0.0059663
31 | 0.98147 | -0.35533 | 0 | 0
32 | 0.98174 | -0.35006 | 0.012061 | 0.0030229
33 | 0.98052 | -0.37291 | 0 | 0
34 | 0.97711 | -0.44035 | 0.00058359 | 0.00014626
35 | 0.97676 | -0.44707 | 0 | 0
36 | 0.97599 | -0.46212 | 0 | 0
37 | 0.97743 | -0.43392 | 0.015025 | 0.0037657
38 | 0.9771 | -0.44065 | 0.00013752 | 3.4465e-05
39 | 0.97709 | -0.4408 | 0.00062208 | 0.00015591
40 | 0.99747 | -0.047725 | 0 | 0
41 | 0.99612 | -0.073324 | 0 | 0
42 | 1 | 0 | -0.45274 | -0.11623
43 | 0.97968 | -0.39113 | 0.012683 | 0.0031786
44 | 0.99089 | -0.17331 | 0.011246 | 0.0028184
45 | 0.98238 | -0.33721 | 0.0096453 | 0.0024173
46 | 0.98141 | -0.35656 | 0.0049902 | 0.0012507
47 | 0.98128 | -0.35918 | 0.0048711 | 0.0012208
48 | 0.98639 | -0.25949 | 0.0078986 | 0.0019796
49 | 0.99394 | -0.11457 | 0.022019 | 0.0055186
50 | 0.9794 | -0.39663 | 0 | 0
51 | 0.98791 | -0.22995 | 0 | 0
52 | 0.98717 | -0.2443 | 0 | 0
53 | 0.98696 | -0.24839 | 0.0084815 | 0.0021257
54 | 0.98435 | -0.29893 | 0.0083703 | 0.0020978
55 | 0.98374 | -0.31076 | 0.0082435 | 0.002066
56 | 0.98392 | -0.30716 | 0 | 0
57 | 0.98117 | -0.36122 | 0.0056375 | 0.0014129
58 | 0.97922 | -0.40009 | 0 | 0
59 | 0.97932 | -0.39824 | 0.010838 | 0.0027164
60 | 0.97915 | -0.40149 | 0.010905 | 0.0027331
61 | 0.97594 | -0.46323 | 0.011821 | 0.0029626
62 | 0.97567 | -0.46847 | 0 | 0
63 | 0.97559 | -0.47002 | 0.010011 | 0.002509
64 | 0.97553 | -0.47117 | 0 | 0
65 | 0.97541 | -0.47361 | 0.01014 | 0.0025414
66 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | 0.0014616 | 0.00036556 | -0.0014614 | -0.00036627 | 1.1711e-07 | -7.1559e-07 | 0.0022248 | 0.0022251 | 0.0022251 | 0.9774 | -0.43459 | 0.97732 | -0.43628 | 0.61129
1 | -0.0052965 | -0.0013267 | 0.0052967 | 0.0013267 | 2.2981e-07 | 2.8938e-08 | 0.0080632 | 0.0080632 | 0.0080632 | 0.9774 | -0.43459 | 0.97745 | -0.43368 | 2.2152
2 | -0.008915 | -0.0022322 | 0.0089258 | 0.0022371 | 1.0816e-05 | 4.9564e-06 | 0.013571 | 0.01357 | 0.013571 | 0.97745 | -0.43368 | 0.97874 | -0.40822 | 3.7283
3 | 0.0036183 | 0.00090546 | -0.0036176 | -0.00090579 | 7.1924e-07 | -3.3196e-07 | 0.0055078 | 0.0055081 | 0.0055081 | 0.97745 | -0.43368 | 0.97724 | -0.43786 | 1.5132
4 | -0.0089258 | -0.0022371 | 0.0089274 | 0.0022379 | 1.5982e-06 | 7.3195e-07 | 0.01357 | 0.01357 | 0.01357 | 0.97874 | -0.40822 | 0.97894 | -0.40446 | 3.7281
5 | 0.003141 | 0.00078635 | -0.0031407 | -0.00078662 | 3.2678e-07 | -2.6815e-07 | 0.0047824 | 0.0047826 | 0.0047826 | 0.97724 | -0.43786 | 0.97713 | -0.44004 | 1.3139
6 | 0.0097098 | 0.0024373 | -0.0096955 | -0.0024304 | 1.4305e-05 | 6.9433e-06 | 0.014737 | 0.014738 | 0.014738 | 0.98051 | -0.37354 | 0.97894 | -0.40446 | 4.0488
7 | -0.013735 | -0.003446 | 0.013737 | 0.0034475 | 2.6562e-06 | 1.4943e-06 | 0.020845 | 0.020845 | 0.020845 | 0.98051 | -0.37354 | 0.98072 | -0.36948 | 5.7266
8 | 0.047195 | 0.011903 | -0.04705 | -0.011811 | 0.0001451 | 9.1916e-05 | 0.071635 | 0.071635 | 0.071635 | 0.98072 | -0.36948 | 0.97743 | -0.43392 | 19.68
9 | -0.060933 | -0.015351 | 0.061027 | 0.015411 | 9.4207e-05 | 5.9921e-05 | 0.09248 | 0.09248 | 0.09248 | 0.98072 | -0.36948 | 0.98238 | -0.33721 | 25.4065
10 | 0.0026655 | 0.00066754 | -0.0026655 | -0.00066759 | 3.4895e-08 | -4.8412e-08 | 0.004059 | 0.0040591 | 0.0040591 | 0.97713 | -0.44004 | 0.97711 | -0.44032 | 1.1151
11 | 0.0013432 | 0.00033619 | -0.0013432 | -0.00033621 | 2.2714e-09 | -1.6682e-08 | 0.0020454 | 0.0020454 | 0.0020454 | 0.97711 | -0.44032 | 0.97711 | -0.44035 | 0.56191
12 | 0.021298 | 0.0053408 | -0.02129 | -0.0053358 | 8.1213e-06 | 4.9397e-06 | 0.032429 | 0.032429 | 0.032429 | 0.97732 | -0.43567 | 0.97692 | -0.44368 | 8.909
13 | -0.029841 | -0.0074817 | 0.029853 | 0.0074895 | 1.2596e-05 | 7.8577e-06 | 0.045435 | 0.045435 | 0.045435 | 0.97732 | -0.43567 | 0.97777 | -0.42682 | 12.4821
14 | -0.039761 | -0.0099735 | 0.039769 | 0.0099782 | 7.4674e-06 | 4.7109e-06 | 0.060513 | 0.060513 | 0.060513 | 0.97777 | -0.42682 | 0.97797 | -0.42288 | 16.6245
15 | 0.0099079 | 0.0024839 | -0.0099048 | -0.0024824 | 3.1247e-06 | 1.5403e-06 | 0.015079 | 0.015079 | 0.015079 | 0.97777 | -0.42682 | 0.97744 | -0.43344 | 4.1425
16 | -0.039769 | -0.0099782 | 0.039798 | 0.0099967 | 2.9313e-05 | 1.8492e-05 | 0.060513 | 0.060513 | 0.060513 | 0.97797 | -0.42288 | 0.97876 | -0.40743 | 16.6245
17 | -0.054943 | -0.013792 | 0.055033 | 0.01385 | 9.0637e-05 | 5.7572e-05 | 0.083537 | 0.083537 | 0.083537 | 0.97876 | -0.40743 | 0.98052 | -0.37291 | 22.9499
18 | -0.027611 | -0.0069377 | 0.027632 | 0.0069505 | 2.0622e-05 | 1.2798e-05 | 0.041783 | 0.041783 | 0.041783 | 0.98345 | -0.31658 | 0.98426 | -0.30095 | 11.4789
19 | 0.027611 | 0.0069377 | -0.027571 | -0.0069131 | 3.957e-05 | 2.4559e-05 | 0.041783 | 0.041783 | 0.041783 | 0.98345 | -0.31658 | 0.98192 | -0.34665 | 11.4789
20 | -0.045128 | -0.011336 | 0.045218 | 0.011392 | 8.947e-05 | 5.6608e-05 | 0.068235 | 0.068235 | 0.068235 | 0.98426 | -0.30095 | 0.98639 | -0.25949 | 18.7458
21 | 0.015508 | 0.0038892 | -0.015502 | -0.0038854 | 6.4094e-06 | 3.7108e-06 | 0.023502 | 0.023502 | 0.023502 | 0.98192 | -0.34665 | 0.98147 | -0.35533 | 6.4566
22 | 0.012063 | 0.0030239 | -0.012061 | -0.0030229 | 1.9616e-06 | 1.0575e-06 | 0.018281 | 0.018281 | 0.018281 | 0.98192 | -0.34665 | 0.98174 | -0.35006 | 5.0224
23 | -0.18325 | -0.046648 | 0.18335 | 0.04671 | 9.7968e-05 | 6.2001e-05 | 0.27653 | 0.27653 | 0.27653 | 0.987 | -0.24746 | 0.98758 | -0.23638 | 18.9922
24 | 0.18325 | 0.046648 | -0.183 | -0.046493 | 0.00024442 | 0.00015469 | 0.27653 | 0.27653 | 0.27653 | 0.987 | -0.24746 | 0.98556 | -0.27517 | 18.9922
25 | 0.09617 | 0.024374 | -0.096133 | -0.02435 | 3.6567e-05 | 2.3344e-05 | 0.145 | 0.145 | 0.145 | 0.98758 | -0.23638 | 0.98717 | -0.2443 | 39.8348
26 | 0.053175 | 0.013409 | -0.053116 | -0.013372 | 5.8747e-05 | 3.7286e-05 | 0.08015 | 0.08015 | 0.08015 | 0.98758 | -0.23638 | 0.98639 | -0.25949 | 22.0192
27 | -0.33269 | -0.084492 | 0.33279 | 0.084558 | 0.00010304 | 6.5721e-05 | 0.50167 | 0.50167 | 0.50167 | 0.98758 | -0.23638 | 0.98791 | -0.22995 | 34.4557
28 | 0.1729 | 0.043961 | -0.17209 | -0.043444 | 0.00080993 | 0.00051675 | 0.26128 | 0.26128 | 0.26128 | 0.98556 | -0.27517 | 0.98052 | -0.37291 | 35.8895
29 | 0.035143 | 0.0088447 | -0.035083 | -0.0088068 | 6.0319e-05 | 3.791e-05 | 0.05367 | 0.05367 | 0.05367 | 0.9746 | -0.48891 | 0.97278 | -0.52489 | 14.7446
30 | -0.035143 | -0.0088447 | 0.035178 | 0.0088667 | 3.5011e-05 | 2.2003e-05 | 0.05367 | 0.05367 | 0.05367 | 0.9746 | -0.48891 | 0.97566 | -0.46808 | 14.7445
31 | 0.035083 | 0.0088068 | -0.035046 | -0.0087832 | 3.7497e-05 | 2.3568e-05 | 0.05367 | 0.05367 | 0.05367 | 0.97278 | -0.52489 | 0.97164 | -0.54732 | 14.7446
32 | -0.11653 | -0.029255 | 0.11706 | 0.029595 | 0.00053166 | 0.0003397 | 0.17774 | 0.17774 | 0.17774 | 0.97566 | -0.46808 | 0.98052 | -0.37291 | 48.8293
33 | -0.021565 | -0.0054062 | 0.021577 | 0.0054138 | 1.2529e-05 | 7.6194e-06 | 0.032612 | 0.032612 | 0.032612 | 0.98398 | -0.30726 | 0.9846 | -0.29508 | 8.9593
34 | 0.021565 | 0.0054062 | -0.02156 | -0.0054035 | 4.4558e-06 | 2.7098e-06 | 0.032612 | 0.032612 | 0.032612 | 0.98398 | -0.30726 | 0.98375 | -0.3116 | 8.9593
35 | 0.034594 | 0.0087327 | -0.034462 | -0.0086499 | 0.00013192 | 8.2803e-05 | 0.052304 | 0.052304 | 0.052304 | 0.9846 | -0.29508 | 0.9805 | -0.37501 | 14.3693
36 | -0.056171 | -0.014147 | 0.056262 | 0.014205 | 9.1471e-05 | 5.811e-05 | 0.084915 | 0.084915 | 0.084915 | 0.9846 | -0.29508 | 0.98635 | -0.26108 | 23.3284
37 | 0.034462 | 0.0086499 | -0.034435 | -0.0086333 | 2.6469e-05 | 1.6615e-05 | 0.052304 | 0.052304 | 0.052304 | 0.9805 | -0.37501 | 0.97968 | -0.39113 | 14.3694
38 | -0.080068 | -0.020171 | 0.080406 | 0.020386 | 0.00033764 | 0.0002153 | 0.12083 | 0.12083 | 0.12083 | 0.98635 | -0.26108 | 0.99089 | -0.17331 | 33.1946
39 | 0.0049905 | 0.0012507 | -0.0049902 | -0.0012507 | 2.9246e-07 | 1.5014e-08 | 0.007566 | 0.0075661 | 0.0075661 | 0.98147 | -0.35533 | 0.98141 | -0.35656 | 2.0786
40 | 0.010511 | 0.0026348 | -0.010509 | -0.0026338 | 1.9272e-06 | 9.777e-07 | 0.015936 | 0.015936 | 0.015936 | 0.98147 | -0.35533 | 0.98128 | -0.35918 | 4.3781
41 | 0.00075961 | 0.00018994 | -0.0007596 | -0.0001902 | 1.0544e-08 | -2.5648e-07 | 0.0011566 | 0.0011567 | 0.0011567 | 0.97711 | -0.44035 | 0.9771 | -0.44065 | 0.31778
42 | 0.032005 | 0.0080329 | -0.031982 | -0.0080185 | 2.2955e-05 | 1.4369e-05 | 0.048761 | 0.048761 | 0.048761 | 0.97676 | -0.44707 | 0.97599 | -0.46212 | 13.3959
43 | -0.032005 | -0.0080329 | 0.032025 | 0.0080455 | 2.0089e-05 | 1.2575e-05 | 0.048761 | 0.048761 | 0.048761 | 0.97676 | -0.44707 | 0.97743 | -0.43392 | 13.3959
44 | 0.011821 | 0.0029629 | -0.011821 | -0.0029626 | 6.2332e-07 | 3.3498e-07 | 0.018023 | 0.018023 | 0.018023 | 0.97599 | -0.46212 | 0.97594 | -0.46323 | 4.9514
45 | 0.02016 | 0.0050556 | -0.020154 | -0.005052 | 6.0994e-06 | 3.6886e-06 | 0.030738 | 0.030738 | 0.030738 | 0.97599 | -0.46212 | 0.97567 | -0.46847 | 8.4445
46 | 0.00062208 | 0.00015574 | -0.00062208 | -0.00015591 | 4.6767e-09 | -1.7106e-07 | 0.00094731 | 0.00094737 | 0.00094737 | 0.9771 | -0.44065 | 0.97709 | -0.4408 | 0.26027
47 | 0.45004 | 0.11556 | -0.44948 | -0.1152 | 0.00055853 | 0.00035677 | 0.67235 | 0.67235 | 0.67235 | 0.99747 | -0.047725 | 0.99612 | -0.073324 | 46.178
48 | -0.45004 | -0.11556 | 0.45109 | 0.11623 | 0.0010453 | 0.00066772 | 0.67235 | 0.67235 | 0.67235 | 0.99747 | -0.047725 | 1 | 0 | 46.178
49 | 0.092094 | 0.023487 | -0.091651 | -0.023205 | 0.00044231 | 0.00028228 | 0.13772 | 0.13772 | 0.13772 | 0.99612 | -0.073324 | 0.99089 | -0.17331 | 37.8339
50 | 0.35739 | 0.091718 | -0.35667 | -0.091263 | 0.00071378 | 0.00045543 | 0.53464 | 0.53464 | 0.53464 | 0.99612 | -0.073324 | 0.99394 | -0.11457 | 36.7196
51 | 0.021753 | 0.0054547 | -0.021747 | -0.0054512 | 5.7032e-06 | 3.4747e-06 | 0.033041 | 0.033041 | 0.033041 | 0.97968 | -0.39113 | 0.9794 | -0.39663 | 9.0771
52 | -0.070672 | -0.017828 | 0.070762 | 0.017885 | 8.9627e-05 | 5.7097e-05 | 0.10709 | 0.10709 | 0.10709 | 0.98238 | -0.33721 | 0.98374 | -0.31076 | 29.4202
53 | 0.0056381 | 0.001413 | -0.0056375 | -0.0014129 | 5.4866e-07 | 9.8316e-08 | 0.0085496 | 0.0085497 | 0.0085497 | 0.98128 | -0.35918 | 0.98117 | -0.36122 | 2.3488
54 | 0.33465 | 0.085744 | -0.33279 | -0.084558 | 0.0018599 | 0.0011863 | 0.50167 | 0.50167 | 0.50167 | 0.99394 | -0.11457 | 0.98791 | -0.22995 | 34.4557
55 | 0.010908 | 0.0027344 | -0.010906 | -0.0027335 | 1.7964e-06 | 9.3024e-07 | 0.016572 | 0.016573 | 0.016573 | 0.9794 | -0.39663 | 0.97922 | -0.40009 | 4.5529
56 | 0.010839 | 0.0027168 | -0.010838 | -0.0027164 | 8.2796e-07 | 4.2745e-07 | 0.016468 | 0.016468 | 0.016468 | 0.9794 | -0.39663 | 0.97932 | -0.39824 | 4.5243
57 | 0.0084831 | 0.0021264 | -0.0084815 | -0.0021257 | 1.6535e-06 | 7.1358e-07 | 0.012787 | 0.012787 | 0.012787 | 0.98717 | -0.2443 | 0.98696 | -0.24839 | 3.513
58 | 0.08765 | 0.022224 | -0.08742 | -0.022077 | 0.00022952 | 0.00014645 | 0.13221 | 0.13221 | 0.13221 | 0.98717 | -0.2443 | 0.98435 | -0.29893 | 36.3219
59 | 0.07905 | 0.01998 | -0.079019 | -0.01996 | 3.1179e-05 | 1.9881e-05 | 0.11956 | 0.11956 | 0.11956 | 0.98435 | -0.29893 | 0.98392 | -0.30716 | 32.8458
60 | -0.079005 | -0.019951 | 0.079019 | 0.01996 | 1.3617e-05 | 8.6824e-06 | 0.11956 | 0.11956 | 0.11956 | 0.98374 | -0.31076 | 0.98392 | -0.30716 | 32.8458
61 | 0.010906 | 0.0027335 | -0.010905 | -0.0027331 | 7.2528e-07 | 3.756e-07 | 0.016573 | 0.016573 | 0.016573 | 0.97922 | -0.40009 | 0.97915 | -0.40149 | 4.5529
62 | 0.010012 | 0.0025093 | -0.010011 | -0.002509 | 7.379e-07 | 3.6686e-07 | 0.015269 | 0.015269 | 0.015269 | 0.97567 | -0.46847 | 0.97559 | -0.47002 | 4.1948
63 | 0.010143 | 0.0025426 | -0.010141 | -0.002542 | 1.302e-06 | 6.5212e-07 | 0.015469 | 0.015469 | 0.015469 | 0.97567 | -0.46847 | 0.97553 | -0.47117 | 4.2497
64 | 0.010141 | 0.002542 | -0.01014 | -0.0025414 | 1.1785e-06 | 5.9029e-07 | 0.015469 | 0.015469 | 0.015469 | 0.97553 | -0.47117 | 0.97541 | -0.47361 | 4.2498

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.50023 | 0.12813

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.003835 | 0.00096113
1 | 0.0014614 | 0.00036627
2 | 0.00047658 | 0.00011944
3 | 0.0040249 | 0.0010087
4 | 0.00076806 | 0.00019249
5 | 0.00047511 | 0.00011907
6 | 0.0013223 | 0.0003314
7 | 0.0085423 | 0.0021409
8 | 0.02129 | 0.0053358
9 | 0.0099048 | 0.0024824
10 | 0.015145 | 0.0037956
11 | 0.017497 | 0.0043851
12 | 0.010102 | 0.0025317
13 | 0.081349 | 0.020388
14 | 0.035046 | 0.0087832
15 | 0.02156 | 0.0054035
16 | 0.023806 | 0.0059663
17 | 0.012061 | 0.0030229
18 | 0.00058359 | 0.00014626
19 | 0.015025 | 0.0037657
20 | 0.00013752 | 3.4465e-05
21 | 0.00062208 | 0.00015591
22 | 0.047492 | 0.011903
23 | 0.012683 | 0.0031786
24 | 0.011246 | 0.0028184
25 | 0.0096453 | 0.0024173
26 | 0.0049902 | 0.0012507
27 | 0.0048711 | 0.0012208
28 | 0.0078986 | 0.0019796
29 | 0.022019 | 0.0055186
30 | 0.0084815 | 0.0021257
31 | 0.0083703 | 0.0020978
32 | 0.0082435 | 0.002066
33 | 0.0056375 | 0.0014129
34 | 0.010838 | 0.0027164
35 | 0.010905 | 0.0027331
36 | 0.011821 | 0.0029626
37 | 0.010011 | 0.002509
38 | 0.01014 | 0.0025414

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1