## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_247-19_0_4_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_247-19_0_4_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_247-19_0_4_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_247-19_0_4_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_247-19_0_4_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_247-19_0_4_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_247-19_0_4_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_247-19_0_4_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_247-19_0_4_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_247-19_0_4_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_247-19_0_4_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_247-19_0_4_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_247-19_0_4_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_247-19_0_4_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_247-19_0_4_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_247-19_0_4_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_247-19_0_4_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_247-19_0_4_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_247-19_0_4_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_247-19_0_4_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_247-19_0_4_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_247-19_0_4_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_247-19_0_4_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_247-19_0_4_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_247-19_0_4_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_247-19_0_4_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_247-19_0_4_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_247-19_0_4_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_247-19_0_4_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_247-19_0_4_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_247-19_0_4_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_247-19_0_4_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_247-19_0_4_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_247-19_0_4_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_247-19_0_4_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_247-19_0_4_node_143 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_247-19_0_4_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_247-19_0_4_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_247-19_0_4_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_247-19_0_4_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_247-19_0_4_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_247-19_0_4_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_247-19_0_4_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_247-19_0_4_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_247-19_0_4_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_247-19_0_4_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_247-19_0_4_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_247-19_0_4_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_247-19_0_4_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_247-19_0_4_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_247-19_0_4_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_247-19_0_4_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_247-19_0_4_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_247-19_0_4_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_247-19_0_4_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_247-19_0_4_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_247-19_0_4_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_247-19_0_4_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_247-19_0_4_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_247-19_0_4_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_247-19_0_4_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_247-19_0_4_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_247-19_0_4_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_247-19_0_4_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_247-19_0_4_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_247-19_0_4_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_247-19_0_4_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_247-19_0_4_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_247-19_0_4_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_MV_514_0_node_12 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_247-19_0_4_load_0 | 0 | 0.0098523 | 0.0024692 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_247-19_0_4_load_1 | 1 | 0.0051351 | 0.001287 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_247-19_0_4_load_3 | 3 | 0.0092829 | 0.0023265 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_247-19_0_4_load_5 | 5 | 0.0066862 | 0.0016757 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_247-19_0_4_load_6 | 6 | 0.0066862 | 0.0016757 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_247-19_0_4_load_17 | 7 | 0.0043925 | 0.0011009 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_247-19_0_4_load_56 | 8 | 0.0045489 | 0.0011401 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_247-19_0_4_load_58 | 9 | 0.00089023 | 0.00022311 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_247-19_0_4_load_22 | 10 | 0.01214 | 0.0030426 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_247-19_0_4_load_48 | 12 | 0.001418 | 0.00035538 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_247-19_0_4_load_57 | 13 | 0.0015564 | 0.00039006 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_247-19_0_4_load_16 | 14 | 0.0016587 | 0.00041572 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_247-19_0_4_load_7 | 15 | 0.0021785 | 0.00054599 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_247-19_0_4_load_8 | 16 | 0.0026434 | 0.00066249 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_247-19_0_4_load_9 | 17 | 0.0024661 | 0.00061808 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_247-19_0_4_load_10 | 18 | 0.0021785 | 0.00054599 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_247-19_0_4_load_11 | 19 | 0.0026537 | 0.00066507 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_247-19_0_4_load_41 | 20 | 0.002644 | 0.00066266 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_247-19_0_4_load_42 | 21 | 0.002178 | 0.00054586 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_247-19_0_4_load_12 | 22 | 0.001278 | 0.00032028 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_247-19_0_4_load_13 | 23 | 0.0011328 | 0.00028392 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_247-19_0_4_load_14 | 24 | 0.015743 | 0.0039455 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_247-19_0_4_load_15 | 25 | 0.010901 | 0.002732 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_247-19_0_4_load_27 | 26 | 0.0027049 | 0.00067791 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_247-19_0_4_load_20 | 28 | 0.0041716 | 0.0010455 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_247-19_0_4_load_21 | 29 | 0.0039918 | 0.0010004 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_247-19_0_4_load_26 | 30 | 0.009568 | 0.002398 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_247-19_0_4_load_23 | 31 | 0.012721 | 0.0031881 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_247-19_0_4_load_24 | 32 | 0.015227 | 0.0038164 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_247-19_0_4_load_25 | 33 | 0.009631 | 0.0024138 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_247-19_0_4_load_44 | 34 | 0.010974 | 0.0027503 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_247-19_0_4_load_143 | 35 | 0.0090406 | 0.0022658 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_247-19_0_4_load_45 | 36 | 0.0094719 | 0.0023739 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_247-19_0_4_load_31 | 37 | 0.0012995 | 0.00032568 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_247-19_0_4_load_32 | 38 | 0.0023245 | 0.00058258 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_247-19_0_4_load_34 | 40 | 0.0028203 | 0.00070684 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_247-19_0_4_load_36 | 42 | 0.0028213 | 0.00070708 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_247-19_0_4_load_43 | 43 | 0.004308 | 0.0010797 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_247-19_0_4_load_37 | 45 | 0.0047688 | 0.0011952 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_247-19_0_4_load_38 | 46 | 0.0098628 | 0.0024718 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_247-19_0_4_load_39 | 47 | 0.014132 | 0.0035417 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_247-19_0_4_load_52 | 48 | 0.0046024 | 0.0011535 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_247-19_0_4_load_46 | 49 | 0.0017897 | 0.00044855 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_247-19_0_4_load_47 | 50 | 0.0041473 | 0.0010394 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_247-19_0_4_load_49 | 51 | 0.0042553 | 0.0010665 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_247-19_0_4_load_50 | 52 | 0.0044783 | 0.0011224 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_247-19_0_4_load_53 | 54 | 0.0047672 | 0.0011948 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_247-19_0_4_load_62 | 56 | 0.0046548 | 0.0011666 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_247-19_0_4_load_125 | 59 | 0.010822 | 0.0027123 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_247-19_0_4_load_84 | 60 | 0.0021352 | 0.00053513 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_247-19_0_4_load_81 | 61 | 0.0019746 | 0.00049487 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_247-19_0_4_load_82 | 62 | 0.002047 | 0.00051302 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_247-19_0_4_load_85 | 64 | 0.0018724 | 0.00046928 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_247-19_0_4_load_103 | 66 | 0.0013395 | 0.00033572 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_247-19_0_4_load_104 | 67 | 0.0014203 | 0.00035596 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_247-19_0_4_load_106 | 68 | 0.00138 | 0.00034587 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 12 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_247-19_0_4_line_0 |  | 0 | 1 | 0.021643 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_247-19_0_4_line_1 |  | 0 | 2 | 0.023283 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_247-19_0_4_line_2 |  | 1 | 3 | 0.016858 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_247-19_0_4_line_3 |  | 2 | 4 | 0.035368 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
4 | LV_247-19_0_4_line_4 |  | 2 | 5 | 0.020857 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_247-19_0_4_line_5 |  | 2 | 6 | 0.029067 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_247-19_0_4_line_6 |  | 3 | 7 | 0.0088335 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_247-19_0_4_line_7 |  | 4 | 8 | 0.035256 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
8 | LV_247-19_0_4_line_8 |  | 4 | 9 | 0.0033243 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_247-19_0_4_line_9 |  | 6 | 10 | 0.024609 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_247-19_0_4_line_10 |  | 7 | 11 | 0.020259 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_247-19_0_4_line_11 |  | 8 | 12 | 0.040773 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
12 | LV_247-19_0_4_line_12 |  | 9 | 13 | 0.018001 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_247-19_0_4_line_13 |  | 10 | 14 | 0.0080643 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_247-19_0_4_line_14 |  | 11 | 27 | 0.040379 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_247-19_0_4_line_15 |  | 11 | 28 | 0.03903 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_247-19_0_4_line_16 |  | 11 | 29 | 0.014126 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_247-19_0_4_line_17 |  | 12 | 50 | 0.0044572 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_247-19_0_4_line_18 |  | 13 | 42 | 0.018539 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_247-19_0_4_line_19 |  | 14 | 24 | 0.0474 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_247-19_0_4_line_20 |  | 15 | 16 | 0.017422 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_247-19_0_4_line_21 |  | 15 | 17 | 0.015921 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_247-19_0_4_line_22 |  | 16 | 18 | 0.0013782 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_247-19_0_4_line_23 |  | 17 | 19 | 0.010327 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_247-19_0_4_line_24 |  | 18 | 20 | 0.026437 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_247-19_0_4_line_25 |  | 20 | 21 | 0.0036416 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_247-19_0_4_line_26 |  | 21 | 40 | 0.023929 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_247-19_0_4_line_27 |  | 22 | 23 | 0.019639 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_247-19_0_4_line_28 |  | 22 | 24 | 0.01175 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_247-19_0_4_line_29 |  | 23 | 25 | 0.019394 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_247-19_0_4_line_30 |  | 25 | 26 | 0.00092494 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_247-19_0_4_line_31 |  | 27 | 30 | 0.027154 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_247-19_0_4_line_32 |  | 27 | 31 | 0.0067288 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_247-19_0_4_line_33 |  | 31 | 32 | 0.02241 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_247-19_0_4_line_34 |  | 32 | 33 | 0.010818 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_247-19_0_4_line_35 |  | 33 | 34 | 0.032484 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_247-19_0_4_line_36 |  | 33 | 35 | 0.050873 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_247-19_0_4_line_37 |  | 34 | 36 | 0.0044977 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_247-19_0_4_line_38 |  | 37 | 38 | 0.018488 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_247-19_0_4_line_39 |  | 37 | 39 | 0.018521 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_247-19_0_4_line_40 |  | 38 | 40 | 0.0069751 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_247-19_0_4_line_41 |  | 39 | 41 | 0.021048 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_247-19_0_4_line_42 |  | 39 | 42 | 0.01803 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_247-19_0_4_line_43 |  | 41 | 43 | 0.020193 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_247-19_0_4_line_44 |  | 43 | 44 | 0.015348 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_247-19_0_4_line_45 |  | 44 | 46 | 0.029065 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_247-19_0_4_line_46 |  | 45 | 46 | 0.020606 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_247-19_0_4_line_47 |  | 45 | 47 | 0.01146 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_247-19_0_4_line_48 |  | 47 | 48 | 0.035706 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_247-19_0_4_line_49 |  | 48 | 56 | 0.024752 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_247-19_0_4_line_50 |  | 48 | 52 | 0.025336 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_247-19_0_4_line_51 |  | 49 | 50 | 0.014746 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_247-19_0_4_line_52 |  | 51 | 52 | 0.00061151 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_247-19_0_4_line_53 |  | 51 | 53 | 0.020919 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_247-19_0_4_line_54 |  | 53 | 54 | 0.020391 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_247-19_0_4_line_55 |  | 53 | 55 | 0.029872 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_247-19_0_4_line_56 |  | 55 | 57 | 0.016248 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_247-19_0_4_line_57 |  | 56 | 58 | 0.033471 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_247-19_0_4_line_58 |  | 57 | 59 | 0.0042746 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_247-19_0_4_line_59 |  | 58 | 60 | 0.037346 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_247-19_0_4_line_60 |  | 60 | 63 | 0.0031887 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_247-19_0_4_line_61 |  | 61 | 62 | 0.028953 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_247-19_0_4_line_62 |  | 61 | 63 | 0.02785 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_247-19_0_4_line_63 |  | 63 | 64 | 0.020117 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_247-19_0_4_line_64 |  | 64 | 65 | 0.012287 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_247-19_0_4_line_65 |  | 65 | 66 | 0.023383 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_247-19_0_4_line_66 |  | 66 | 67 | 0.020924 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_247-19_0_4_line_67 |  | 67 | 68 | 0.0088562 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_247-19_0_4_trafo_48 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 69 | 12 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3
0 | 2675749.7495 | 1249844.5963 | 2675750.345 | 1249866.2308
1 | 2675749.1089 | 1249821.3219 | 2675749.7495 | 1249844.5963
2 | 2675750.8088 | 1249883.0829 | 2675750.345 | 1249866.2308
3 | 2675749.1089 | 1249821.3219 | 2675747.25 | 1249786.0058
4 | 2675749.1089 | 1249821.3219 | 2675769.9227 | 1249822.6705
5 | 2675749.1089 | 1249821.3219 | 2675722.4791 | 1249819.547 | 2675720.1039 | 1249819.4205
6 | 2675750.8088 | 1249883.0829 | 2675751.0518 | 1249891.9131
7 | 2675747.25 | 1249786.0058 | 2675711.9964 | 1249786.443
8 | 2675747.25 | 1249786.0058 | 2675747.0757 | 1249782.686
9 | 2675695.5298 | 1249818.1113 | 2675720.1039 | 1249819.4205
10 | 2675751.6092 | 1249912.1642 | 2675751.0518 | 1249891.9131
11 | 2675671.2262 | 1249786.9487 | 2675711.9964 | 1249786.443
12 | 2675747.0757 | 1249782.686 | 2675746.1317 | 1249764.7099
13 | 2675687.4822 | 1249817.5993 | 2675691.4534 | 1249817.8941 | 2675695.5298 | 1249818.1113
14 | 2675711.11 | 1249912.1691 | 2675751.6092 | 1249912.1642
15 | 2675751.6092 | 1249912.1642 | 2675790.6287 | 1249913.0804
16 | 2675751.6092 | 1249912.1642 | 2675748.3727 | 1249925.9142
17 | 2675671.2262 | 1249786.9487 | 2675666.7693 | 1249787.0039
18 | 2675745.1595 | 1249746.1969 | 2675746.1317 | 1249764.7099
19 | 2675640.2123 | 1249814.0903 | 2675687.4822 | 1249817.5993
20 | 2675627.4463 | 1249730.6139 | 2675644.8647 | 1249730.2526
21 | 2675627.4463 | 1249730.6139 | 2675627.4463 | 1249730.6139 | 2675620.6721 | 1249745.0213
22 | 2675644.8647 | 1249730.2526 | 2675646.2426 | 1249730.224
23 | 2675620.6721 | 1249745.0213 | 2675616.2781 | 1249754.3665
24 | 2675672.674 | 1249729.6757 | 2675646.2426 | 1249730.224
25 | 2675672.674 | 1249729.6757 | 2675676.3148 | 1249729.6002
26 | 2675676.3148 | 1249729.6002 | 2675700.2385 | 1249729.1039
27 | 2675628.495 | 1249813.2205 | 2675625.2397 | 1249812.9789 | 2675608.9278 | 1249811.5512
28 | 2675640.2123 | 1249814.0903 | 2675628.495 | 1249813.2205
29 | 2675589.6071 | 1249809.8601 | 2675608.9278 | 1249811.5512
30 | 2675589.6071 | 1249809.8601 | 2675588.6857 | 1249809.7794
31 | 2675711.11 | 1249912.1691 | 2675711.2318 | 1249926.8591 | 2675715.2945 | 1249933.8939 | 2675719.1649 | 1249935.8892
32 | 2675711.11 | 1249912.1691 | 2675704.3923 | 1249912.5553
33 | 2675704.3923 | 1249912.5553 | 2675682.019 | 1249913.8414
34 | 2675671.2191 | 1249914.4622 | 2675682.019 | 1249913.8414
35 | 2675671.2191 | 1249914.4622 | 2675653.0292 | 1249915.5079 | 2675638.8125 | 1249916.6718 | 2675638.8125 | 1249916.6718
36 | 2675671.2191 | 1249914.4622 | 2675661.6082 | 1249964.4195
37 | 2675638.8125 | 1249916.6718 | 2675634.3591 | 1249917.3016
38 | 2675707.2121 | 1249728.9593 | 2675725.6966 | 1249728.5758
39 | 2675744.214 | 1249728.1917 | 2675725.6966 | 1249728.5758
40 | 2675707.2121 | 1249728.9593 | 2675700.2385 | 1249729.1039
41 | 2675744.214 | 1249728.1917 | 2675742.5569 | 1249707.2109
42 | 2675744.214 | 1249728.1917 | 2675745.1595 | 1249746.1969
43 | 2675742.5569 | 1249707.2109 | 2675741.8583 | 1249687.0303
44 | 2675741.3273 | 1249671.6916 | 2675741.8583 | 1249687.0303
45 | 2675741.3273 | 1249671.6916 | 2675712.7934 | 1249666.1619
46 | 2675692.564 | 1249662.2415 | 2675712.7934 | 1249666.1619
47 | 2675681.3136 | 1249660.0612 | 2675692.564 | 1249662.2415
48 | 2675681.3136 | 1249660.0612 | 2675664.1871 | 1249628.7302
49 | 2675664.1871 | 1249628.7302 | 2675688.1883 | 1249622.6794
50 | 2675639.4351 | 1249634.126 | 2675659.8183 | 1249629.8316 | 2675664.1871 | 1249628.7302
51 | 2675652.0243 | 1249787.1868 | 2675666.7693 | 1249787.0039
52 | 2675639.4351 | 1249634.126 | 2675638.8367 | 1249634.2521
53 | 2675618.4249 | 1249638.8212 | 2675626.6276 | 1249636.8243 | 2675638.8367 | 1249634.2521
54 | 2675618.4249 | 1249638.8212 | 2675616.4347 | 1249653.9512 | 2675614.0662 | 1249658.5021
55 | 2675589.0536 | 1249644.7176 | 2675618.4249 | 1249638.8212
56 | 2675572.8871 | 1249645.3786 | 2675578.6025 | 1249644.2173 | 2675589.0536 | 1249644.7176
57 | 2675718.6748 | 1249609.1458 | 2675706.8443 | 1249615.5549 | 2675692.9814 | 1249621.4711 | 2675688.1883 | 1249622.6794
58 | 2675572.8871 | 1249645.3786 | 2675568.7062 | 1249646.2689
59 | 2675718.6748 | 1249609.1458 | 2675701.3106 | 1249594.8025 | 2675691.108 | 1249584.0481
60 | 2675688.9134 | 1249581.7348 | 2675691.108 | 1249584.0481
61 | 2675662.0871 | 1249588.8332 | 2675633.6305 | 1249594.1706
62 | 2675688.9134 | 1249581.7348 | 2675677.8063 | 1249585.8849 | 2675662.0871 | 1249588.8332
63 | 2675688.9134 | 1249581.7348 | 2675676.3319 | 1249566.0379
64 | 2675668.8593 | 1249556.2937 | 2675670.6972 | 1249559.008 | 2675676.3319 | 1249566.0379
65 | 2675668.8593 | 1249556.2937 | 2675664.199 | 1249559.3697 | 2675646.8209 | 1249563.2174
66 | 2675626.3129 | 1249567.3504 | 2675637.182 | 1249565.3516 | 2675646.8209 | 1249563.2174
67 | 2675626.3129 | 1249567.3504 | 2675617.6028 | 1249568.9522

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2675749.7495 | 1249844.5963
1 | 2675750.345 | 1249866.2308
2 | 2675749.1089 | 1249821.3219
3 | 2675750.8088 | 1249883.0829
4 | 2675747.25 | 1249786.0058
5 | 2675769.9227 | 1249822.6705
6 | 2675720.1039 | 1249819.4205
7 | 2675751.0518 | 1249891.9131
8 | 2675711.9964 | 1249786.443
9 | 2675747.0757 | 1249782.686
10 | 2675695.5298 | 1249818.1113
11 | 2675751.6092 | 1249912.1642
12 | 2675671.2262 | 1249786.9487
13 | 2675746.1317 | 1249764.7099
14 | 2675687.4822 | 1249817.5993
15 | 2675627.4463 | 1249730.6139
16 | 2675644.8647 | 1249730.2526
17 | 2675620.6721 | 1249745.0213
18 | 2675646.2426 | 1249730.224
19 | 2675616.2781 | 1249754.3665
20 | 2675672.674 | 1249729.6757
21 | 2675676.3148 | 1249729.6002
22 | 2675628.495 | 1249813.2205
23 | 2675608.9278 | 1249811.5512
24 | 2675640.2123 | 1249814.0903
25 | 2675589.6071 | 1249809.8601
26 | 2675588.6857 | 1249809.7794
27 | 2675711.11 | 1249912.1691
28 | 2675790.6287 | 1249913.0804
29 | 2675748.3727 | 1249925.9142
30 | 2675719.1649 | 1249935.8892
31 | 2675704.3923 | 1249912.5553
32 | 2675682.019 | 1249913.8414
33 | 2675671.2191 | 1249914.4622
34 | 2675638.8125 | 1249916.6718
35 | 2675661.6082 | 1249964.4195
36 | 2675634.3591 | 1249917.3016
37 | 2675725.6966 | 1249728.5758
38 | 2675707.2121 | 1249728.9593
39 | 2675744.214 | 1249728.1917
40 | 2675700.2385 | 1249729.1039
41 | 2675742.5569 | 1249707.2109
42 | 2675745.1595 | 1249746.1969
43 | 2675741.8583 | 1249687.0303
44 | 2675741.3273 | 1249671.6916
45 | 2675692.564 | 1249662.2415
46 | 2675712.7934 | 1249666.1619
47 | 2675681.3136 | 1249660.0612
48 | 2675664.1871 | 1249628.7302
49 | 2675652.0243 | 1249787.1868
50 | 2675666.7693 | 1249787.0039
51 | 2675638.8367 | 1249634.2521
52 | 2675639.4351 | 1249634.126
53 | 2675618.4249 | 1249638.8212
54 | 2675614.0662 | 1249658.5021
55 | 2675589.0536 | 1249644.7176
56 | 2675688.1883 | 1249622.6794
57 | 2675572.8871 | 1249645.3786
58 | 2675718.6748 | 1249609.1458
59 | 2675568.7062 | 1249646.2689
60 | 2675691.108 | 1249584.0481
61 | 2675662.0871 | 1249588.8332
62 | 2675633.6305 | 1249594.1706
63 | 2675688.9134 | 1249581.7348
64 | 2675676.3319 | 1249566.0379
65 | 2675668.8593 | 1249556.2937
66 | 2675646.8209 | 1249563.2174
67 | 2675626.3129 | 1249567.3504
68 | 2675617.6028 | 1249568.9522
69 | 2675647.449 | 1249787.2435

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.98812 | -0.2266 | 0.0098523 | 0.0024692
1 | 0.98605 | -0.26671 | 0.0051351 | 0.001287
2 | 0.99057 | -0.17955 | 0 | 0
3 | 0.98451 | -0.29652 | 0.0092829 | 0.0023265
4 | 0.99339 | -0.12555 | 0 | 0
5 | 0.99044 | -0.18203 | 0.0066862 | 0.0016757
6 | 0.98917 | -0.20657 | 0.0066862 | 0.0016757
7 | 0.98378 | -0.3107 | 0.0043925 | 0.0011009
8 | 0.99643 | -0.067627 | 0.0045489 | 0.0011401
9 | 0.99305 | -0.13186 | 0.00089023 | 0.00022311
10 | 0.98814 | -0.22656 | 0.01214 | 0.0030426
11 | 0.98218 | -0.34169 | 0 | 0
12 | 1 | 0 | -0.2967 | -0.075759
13 | 0.99128 | -0.16584 | 0.0015564 | 0.00039006
14 | 0.9879 | -0.23137 | 0.0016587 | 0.00041572
15 | 0.98603 | -0.26732 | 0.0021785 | 0.00054599
16 | 0.98614 | -0.26504 | 0.0026434 | 0.00066249
17 | 0.98595 | -0.26878 | 0.0024661 | 0.00061808
18 | 0.98616 | -0.26479 | 0.0021785 | 0.00054599
19 | 0.98593 | -0.26927 | 0.0026537 | 0.00066507
20 | 0.98645 | -0.25905 | 0.002644 | 0.00066266
21 | 0.9865 | -0.25809 | 0.002178 | 0.00054586
22 | 0.98634 | -0.26167 | 0.001278 | 0.00032028
23 | 0.98607 | -0.26686 | 0.0011328 | 0.00028392
24 | 0.98651 | -0.2583 | 0.015743 | 0.0039455
25 | 0.98583 | -0.27159 | 0.010901 | 0.002732
26 | 0.98583 | -0.27163 | 0.0027049 | 0.00067791
27 | 0.97931 | -0.39777 | 0 | 0
28 | 0.98203 | -0.34463 | 0.0041716 | 0.0010455
29 | 0.98213 | -0.34271 | 0.0039918 | 0.0010004
30 | 0.97907 | -0.40249 | 0.009568 | 0.002398
31 | 0.9789 | -0.40597 | 0.012721 | 0.0031881
32 | 0.97777 | -0.42815 | 0.015227 | 0.0038164
33 | 0.97737 | -0.43587 | 0.009631 | 0.0024138
34 | 0.97676 | -0.448 | 0.010974 | 0.0027503
35 | 0.97695 | -0.44427 | 0.0090406 | 0.0022658
36 | 0.97672 | -0.44878 | 0.0094719 | 0.0023739
37 | 0.98738 | -0.24106 | 0.0012995 | 0.00032568
38 | 0.987 | -0.24836 | 0.0023245 | 0.00058258
39 | 0.98777 | -0.23332 | 0 | 0
40 | 0.98687 | -0.25083 | 0.0028203 | 0.00070684
41 | 0.98624 | -0.263 | 0 | 0
42 | 0.98948 | -0.20045 | 0.0028213 | 0.00070708
43 | 0.98476 | -0.29157 | 0.004308 | 0.0010797
44 | 0.9837 | -0.31215 | 0 | 0
45 | 0.98046 | -0.37538 | 0.0047688 | 0.0011952
46 | 0.98169 | -0.35125 | 0.0098628 | 0.0024718
47 | 0.97982 | -0.38783 | 0.014132 | 0.0035417
48 | 0.97831 | -0.41754 | 0.0046024 | 0.0011535
49 | 0.99995 | -0.00092137 | 0.0017897 | 0.00044855
50 | 0.99998 | -0.00046128 | 0.0041473 | 0.0010394
51 | 0.97772 | -0.42899 | 0.0042553 | 0.0010665
52 | 0.97774 | -0.42877 | 0.0044783 | 0.0011224
53 | 0.97742 | -0.43494 | 0 | 0
54 | 0.97733 | -0.43671 | 0.0047672 | 0.0011948
55 | 0.97712 | -0.44084 | 0 | 0
56 | 0.97792 | -0.42513 | 0.0046548 | 0.0011666
57 | 0.97696 | -0.44405 | 0 | 0
58 | 0.97754 | -0.43256 | 0 | 0
59 | 0.97692 | -0.4449 | 0.010822 | 0.0027123
60 | 0.97712 | -0.44086 | 0.0021352 | 0.00053513
61 | 0.97699 | -0.44349 | 0.0019746 | 0.00049487
62 | 0.97693 | -0.44457 | 0.002047 | 0.00051302
63 | 0.97709 | -0.44144 | 0 | 0
64 | 0.97698 | -0.44365 | 0.0018724 | 0.00046928
65 | 0.97693 | -0.44458 | 0 | 0
66 | 0.97684 | -0.44635 | 0.0013395 | 0.00033572
67 | 0.97679 | -0.44742 | 0.0014203 | 0.00035596
68 | 0.97678 | -0.44764 | 0.00138 | 0.00034587
69 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | 0.10446 | 0.026508 | -0.10426 | -0.02638 | 0.00020113 | 0.00012845 | 0.15742 | 0.15742 | 0.15742 | 0.98812 | -0.2266 | 0.98605 | -0.26671 | 43.2485
1 | -0.11431 | -0.028978 | 0.11457 | 0.029143 | 0.00025909 | 0.00016552 | 0.17226 | 0.17226 | 0.17226 | 0.98812 | -0.2266 | 0.99057 | -0.17955 | 47.3244
2 | 0.099124 | 0.025093 | -0.098983 | -0.025003 | 0.00014163 | 9.0427e-05 | 0.14968 | 0.14968 | 0.14968 | 0.98605 | -0.26671 | 0.98451 | -0.29652 | 41.1196
3 | -0.17367 | -0.044019 | 0.17412 | 0.044307 | 0.00045196 | 0.00028834 | 0.26106 | 0.26106 | 0.26106 | 0.99057 | -0.17955 | 0.99339 | -0.12555 | 35.8603
4 | 0.006687 | 0.001676 | -0.0066862 | -0.0016757 | 7.8923e-07 | 2.3664e-07 | 0.010045 | 0.010045 | 0.010045 | 0.99057 | -0.17955 | 0.99044 | -0.18203 | 2.7597
5 | 0.052413 | 0.0132 | -0.052346 | -0.013157 | 6.7611e-05 | 4.2897e-05 | 0.078757 | 0.078757 | 0.078757 | 0.99057 | -0.17955 | 0.98917 | -0.20657 | 21.6365
6 | 0.0897 | 0.022676 | -0.089639 | -0.022637 | 6.095e-05 | 3.8896e-05 | 0.13565 | 0.13565 | 0.13565 | 0.98451 | -0.29652 | 0.98378 | -0.3107 | 37.2651
7 | -0.28283 | -0.072021 | 0.28362 | 0.072527 | 0.00079251 | 0.00050583 | 0.42406 | 0.42406 | 0.42406 | 0.99339 | -0.12555 | 0.99643 | -0.067627 | 38.8335
8 | 0.10871 | 0.027714 | -0.10867 | -0.027693 | 3.3121e-05 | 2.1155e-05 | 0.163 | 0.163 | 0.163 | 0.99339 | -0.12555 | 0.99305 | -0.13186 | 44.7801
9 | 0.045659 | 0.011481 | -0.045616 | -0.011454 | 4.3554e-05 | 2.7559e-05 | 0.068699 | 0.068699 | 0.068699 | 0.98917 | -0.20657 | 0.98814 | -0.22656 | 18.8734
10 | 0.085246 | 0.021536 | -0.08512 | -0.021456 | 0.00012643 | 8.0655e-05 | 0.129 | 0.129 | 0.129 | 0.98378 | -0.3107 | 0.98218 | -0.34169 | 35.4399
11 | -0.28817 | -0.073667 | 0.28912 | 0.074271 | 0.00094612 | 0.00060392 | 0.43085 | 0.43085 | 0.43085 | 0.99643 | -0.067627 | 1 | 0 | 39.4555
12 | 0.10778 | 0.02747 | -0.10761 | -0.027357 | 0.00017643 | 0.00011268 | 0.16167 | 0.16167 | 0.16167 | 0.99305 | -0.13186 | 0.99128 | -0.16584 | 44.4136
13 | 0.033476 | 0.0084109 | -0.033468 | -0.0084061 | 7.6871e-06 | 4.8164e-06 | 0.050418 | 0.050418 | 0.050418 | 0.98814 | -0.22656 | 0.9879 | -0.23137 | 13.851
14 | 0.076956 | 0.01941 | -0.07675 | -0.019279 | 0.00020598 | 0.00013132 | 0.11663 | 0.11663 | 0.11663 | 0.98218 | -0.34169 | 0.97931 | -0.39777 | 32.042
15 | 0.0041722 | 0.0010454 | -0.0041716 | -0.0010455 | 5.8477e-07 | -1.1964e-07 | 0.0063208 | 0.0063209 | 0.0063209 | 0.98218 | -0.34169 | 0.98203 | -0.34463 | 1.7365
16 | 0.003992 | 0.0010004 | -0.0039918 | -0.0010004 | 1.9376e-07 | -5.4762e-08 | 0.0060479 | 0.006048 | 0.006048 | 0.98218 | -0.34169 | 0.98213 | -0.34271 | 1.6615
17 | 0.0059372 | 0.0014878 | -0.0059371 | -0.0014878 | 1.3046e-07 | 2.5019e-08 | 0.0088346 | 0.0088346 | 0.0088346 | 1 | 0 | 0.99998 | -0.00046128 | 2.4271
18 | 0.10605 | 0.026967 | -0.10587 | -0.026854 | 0.00017648 | 0.00011271 | 0.15933 | 0.15933 | 0.15933 | 0.99128 | -0.16584 | 0.98948 | -0.20045 | 43.7718
19 | 0.031809 | 0.0079904 | -0.031768 | -0.0079649 | 4.0816e-05 | 2.5516e-05 | 0.047919 | 0.047919 | 0.047919 | 0.9879 | -0.23137 | 0.98651 | -0.2583 | 13.1647
20 | -0.0072987 | -0.0018291 | 0.0072995 | 0.0018293 | 7.9261e-07 | 2.8502e-07 | 0.011014 | 0.011014 | 0.011014 | 0.98603 | -0.26732 | 0.98614 | -0.26504 | 3.026
21 | 0.0051202 | 0.0012831 | -0.0051199 | -0.0012831 | 3.5645e-07 | 2.5075e-08 | 0.0077269 | 0.007727 | 0.007727 | 0.98603 | -0.26732 | 0.98595 | -0.26878 | 2.1228
22 | -0.0099429 | -0.0024918 | 0.009943 | 0.0024919 | 1.1633e-07 | 5.687e-08 | 0.015003 | 0.015003 | 0.015003 | 0.98614 | -0.26504 | 0.98616 | -0.26479 | 4.1217
23 | 0.0026537 | 0.00066498 | -0.0026537 | -0.00066507 | 6.2115e-08 | -9.1941e-08 | 0.004005 | 0.004005 | 0.004005 | 0.98595 | -0.26878 | 0.98593 | -0.26927 | 1.1003
24 | -0.012122 | -0.0030379 | 0.012125 | 0.0030397 | 3.3165e-06 | 1.7852e-06 | 0.01829 | 0.01829 | 0.01829 | 0.98616 | -0.26479 | 0.98645 | -0.25905 | 5.0248
25 | -0.014769 | -0.0037023 | 0.01477 | 0.0037027 | 6.7778e-07 | 3.8729e-07 | 0.022278 | 0.022278 | 0.022278 | 0.98645 | -0.25905 | 0.9865 | -0.25809 | 6.1205
26 | -0.016948 | -0.0042486 | 0.016953 | 0.004252 | 5.8641e-06 | 3.4474e-06 | 0.025564 | 0.025564 | 0.025564 | 0.9865 | -0.25809 | 0.98687 | -0.25083 | 7.023
27 | 0.014745 | 0.0036976 | -0.014741 | -0.0036955 | 3.6444e-06 | 2.0818e-06 | 0.022246 | 0.022246 | 0.022246 | 0.98634 | -0.26167 | 0.98607 | -0.26686 | 6.1114
28 | -0.016023 | -0.0040179 | 0.016026 | 0.0040194 | 2.5747e-06 | 1.4978e-06 | 0.024173 | 0.024173 | 0.024173 | 0.98634 | -0.26167 | 0.98651 | -0.2583 | 6.6411
29 | 0.013609 | 0.0034116 | -0.013606 | -0.0034099 | 3.0673e-06 | 1.7157e-06 | 0.020536 | 0.020536 | 0.020536 | 0.98607 | -0.26686 | 0.98583 | -0.27159 | 5.6418
30 | 0.0027049 | 0.0006779 | -0.0027049 | -0.00067791 | 5.7818e-09 | -8.093e-09 | 0.0040828 | 0.0040828 | 0.0040828 | 0.98583 | -0.27159 | 0.98583 | -0.27163 | 1.1216
31 | 0.0095701 | 0.002399 | -0.009568 | -0.002398 | 2.1532e-06 | 1.0365e-06 | 0.014541 | 0.014542 | 0.014542 | 0.97931 | -0.39777 | 0.97907 | -0.40249 | 3.9949
32 | 0.06718 | 0.01688 | -0.067153 | -0.016863 | 2.63e-05 | 1.6747e-05 | 0.10209 | 0.10209 | 0.10209 | 0.97931 | -0.39777 | 0.9789 | -0.40597 | 28.0471
33 | 0.054433 | 0.013675 | -0.054375 | -0.013638 | 5.7552e-05 | 3.6552e-05 | 0.082755 | 0.082755 | 0.082755 | 0.9789 | -0.40597 | 0.97777 | -0.42815 | 22.7348
34 | 0.039148 | 0.0098218 | -0.039133 | -0.0098128 | 1.4401e-05 | 9.0808e-06 | 0.059581 | 0.059581 | 0.059581 | 0.97777 | -0.42815 | 0.97737 | -0.43587 | 16.3684
35 | 0.020458 | 0.0051315 | -0.020446 | -0.0051244 | 1.1819e-05 | 7.1572e-06 | 0.031148 | 0.031148 | 0.031148 | 0.97737 | -0.43587 | 0.97676 | -0.448 | 8.5572
36 | 0.0090442 | 0.0022675 | -0.0090406 | -0.0022658 | 3.6173e-06 | 1.6778e-06 | 0.01377 | 0.01377 | 0.01377 | 0.97737 | -0.43587 | 0.97695 | -0.44427 | 3.783
37 | 0.0094723 | 0.0023741 | -0.0094719 | -0.0023739 | 3.5122e-07 | 1.6849e-07 | 0.01443 | 0.01443 | 0.01443 | 0.97676 | -0.448 | 0.97672 | -0.44878 | 3.9644
38 | 0.022108 | 0.0055475 | -0.022101 | -0.0055428 | 7.6976e-06 | 4.6901e-06 | 0.033321 | 0.033321 | 0.033321 | 0.98738 | -0.24106 | 0.987 | -0.24836 | 9.154
39 | -0.023408 | -0.0058732 | 0.023416 | 0.0058785 | 8.6444e-06 | 5.2954e-06 | 0.035279 | 0.035279 | 0.035279 | 0.98738 | -0.24106 | 0.98777 | -0.23332 | 9.692
40 | 0.019776 | 0.0049603 | -0.019774 | -0.0049589 | 2.3253e-06 | 1.3991e-06 | 0.029816 | 0.029816 | 0.029816 | 0.987 | -0.24836 | 0.98687 | -0.25083 | 8.1912
41 | 0.079472 | 0.020165 | -0.079359 | -0.020093 | 0.0001133 | 7.224e-05 | 0.11981 | 0.11981 | 0.11981 | 0.98777 | -0.23332 | 0.98624 | -0.263 | 32.9143
42 | -0.10289 | -0.026043 | 0.10305 | 0.026147 | 0.00016262 | 0.00010385 | 0.15509 | 0.15509 | 0.15509 | 0.98777 | -0.23332 | 0.98948 | -0.20045 | 42.6063
43 | 0.079359 | 0.020093 | -0.07925 | -0.020023 | 0.00010869 | 6.9306e-05 | 0.11981 | 0.11981 | 0.11981 | 0.98624 | -0.263 | 0.98476 | -0.29157 | 32.9144
44 | 0.074942 | 0.018944 | -0.074868 | -0.018897 | 7.3881e-05 | 4.7089e-05 | 0.1133 | 0.1133 | 0.1133 | 0.98476 | -0.29157 | 0.9837 | -0.31215 | 31.126
45 | 0.074868 | 0.018897 | -0.074728 | -0.018807 | 0.00013991 | 8.9174e-05 | 0.1133 | 0.1133 | 0.1133 | 0.9837 | -0.31215 | 0.98169 | -0.35125 | 31.1261
46 | -0.064791 | -0.016288 | 0.064866 | 0.016336 | 7.4742e-05 | 4.7575e-05 | 0.098349 | 0.098349 | 0.098349 | 0.98046 | -0.37538 | 0.98169 | -0.35125 | 27.0191
47 | 0.060022 | 0.015093 | -0.059986 | -0.01507 | 3.5674e-05 | 2.2687e-05 | 0.091112 | 0.091112 | 0.091112 | 0.98046 | -0.37538 | 0.97982 | -0.38783 | 25.0308
48 | 0.045855 | 0.011528 | -0.04579 | -0.011487 | 6.4958e-05 | 4.1124e-05 | 0.069651 | 0.069651 | 0.069651 | 0.97982 | -0.38783 | 0.97831 | -0.41754 | 19.1349
49 | 0.016841 | 0.0042245 | -0.016835 | -0.0042209 | 6.0912e-06 | 3.5877e-06 | 0.025617 | 0.025617 | 0.025617 | 0.97831 | -0.41754 | 0.97792 | -0.42513 | 7.0376
50 | 0.024346 | 0.0061093 | -0.024333 | -0.0061013 | 1.3031e-05 | 8.0217e-06 | 0.037034 | 0.037034 | 0.037034 | 0.97831 | -0.41754 | 0.97774 | -0.42877 | 10.1741
51 | -0.0017897 | -0.00044855 | 0.0017898 | 0.00044838 | 3.9222e-08 | -1.6834e-07 | 0.0026633 | 0.0026632 | 0.0026633 | 0.99995 | -0.00092137 | 0.99998 | -0.00046128 | 0.73167
52 | -0.019855 | -0.0049788 | 0.019855 | 0.0049789 | 2.094e-07 | 1.2635e-07 | 0.030218 | 0.030218 | 0.030218 | 0.97772 | -0.42899 | 0.97774 | -0.42877 | 8.3017
53 | 0.015599 | 0.0039123 | -0.015595 | -0.0039098 | 4.422e-06 | 2.5678e-06 | 0.023742 | 0.023742 | 0.023742 | 0.97772 | -0.42899 | 0.97742 | -0.43494 | 6.5226
54 | 0.0047676 | 0.0011948 | -0.0047672 | -0.0011948 | 4.0282e-07 | 2.2623e-09 | 0.0072581 | 0.0072582 | 0.0072582 | 0.97742 | -0.43494 | 0.97733 | -0.43671 | 1.994
55 | 0.010827 | 0.002715 | -0.010824 | -0.0027134 | 3.0439e-06 | 1.5738e-06 | 0.016484 | 0.016484 | 0.016484 | 0.97742 | -0.43494 | 0.97712 | -0.44084 | 4.5286
56 | 0.010824 | 0.0027134 | -0.010823 | -0.0027126 | 1.6557e-06 | 8.5614e-07 | 0.016484 | 0.016484 | 0.016484 | 0.97712 | -0.44084 | 0.97696 | -0.44405 | 4.5287
57 | 0.01218 | 0.0030543 | -0.012176 | -0.003052 | 4.3117e-06 | 2.3397e-06 | 0.018534 | 0.018534 | 0.018534 | 0.97792 | -0.42513 | 0.97754 | -0.43256 | 5.0919
58 | 0.010823 | 0.0027126 | -0.010822 | -0.0027123 | 4.3559e-07 | 2.2525e-07 | 0.016484 | 0.016484 | 0.016484 | 0.97696 | -0.44405 | 0.97692 | -0.4449 | 4.5287
59 | 0.012176 | 0.003052 | -0.012171 | -0.0030494 | 4.811e-06 | 2.611e-06 | 0.018534 | 0.018535 | 0.018535 | 0.97754 | -0.43256 | 0.97712 | -0.44086 | 5.0919
60 | 0.010036 | 0.0025142 | -0.010036 | -0.0025141 | 2.7929e-07 | 1.3881e-07 | 0.015283 | 0.015283 | 0.015283 | 0.97712 | -0.44086 | 0.97709 | -0.44144 | 4.1986
61 | 0.0020471 | 0.00051272 | -0.002047 | -0.00051302 | 1.0554e-07 | -2.9499e-07 | 0.0031177 | 0.0031178 | 0.0031178 | 0.97699 | -0.44349 | 0.97693 | -0.44457 | 0.85655
62 | -0.0040216 | -0.0010076 | 0.004022 | 0.0010075 | 3.9182e-07 | -9.8029e-08 | 0.0061251 | 0.006125 | 0.0061251 | 0.97699 | -0.44349 | 0.97709 | -0.44144 | 1.6827
63 | 0.0060136 | 0.0015066 | -0.006013 | -0.0015064 | 6.3269e-07 | 1.5298e-07 | 0.0091579 | 0.009158 | 0.009158 | 0.97709 | -0.44144 | 0.97698 | -0.44365 | 2.5159
64 | 0.0041405 | 0.0010372 | -0.0041403 | -0.0010372 | 1.8324e-07 | -3.6583e-08 | 0.0063062 | 0.0063062 | 0.0063062 | 0.97698 | -0.44365 | 0.97693 | -0.44458 | 1.7325
65 | 0.0041403 | 0.0010372 | -0.00414 | -0.0010373 | 3.4872e-07 | -6.9571e-08 | 0.0063062 | 0.0063063 | 0.0063063 | 0.97693 | -0.44458 | 0.97684 | -0.44635 | 1.7325
66 | 0.0028005 | 0.00070155 | -0.0028003 | -0.00070172 | 1.4279e-07 | -1.7054e-07 | 0.0042658 | 0.0042659 | 0.0042659 | 0.97684 | -0.44635 | 0.97679 | -0.44742 | 1.172
67 | 0.00138 | 0.00034577 | -0.00138 | -0.00034587 | 1.4678e-08 | -1.0146e-07 | 0.0021023 | 0.0021023 | 0.0021023 | 0.97679 | -0.44742 | 0.97678 | -0.44764 | 0.57757

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.29812 | 0.076114

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0098523 | 0.0024692
1 | 0.0051351 | 0.001287
2 | 0.0092829 | 0.0023265
3 | 0.0066862 | 0.0016757
4 | 0.0066862 | 0.0016757
5 | 0.0043925 | 0.0011009
6 | 0.0045489 | 0.0011401
7 | 0.00089023 | 0.00022311
8 | 0.01214 | 0.0030426
9 | 0.001418 | 0.00035538
10 | 0.0015564 | 0.00039006
11 | 0.0016587 | 0.00041572
12 | 0.0021785 | 0.00054599
13 | 0.0026434 | 0.00066249
14 | 0.0024661 | 0.00061808
15 | 0.0021785 | 0.00054599
16 | 0.0026537 | 0.00066507
17 | 0.002644 | 0.00066266
18 | 0.002178 | 0.00054586
19 | 0.001278 | 0.00032028
20 | 0.0011328 | 0.00028392
21 | 0.015743 | 0.0039455
22 | 0.010901 | 0.002732
23 | 0.0027049 | 0.00067791
24 | 0.0041716 | 0.0010455
25 | 0.0039918 | 0.0010004
26 | 0.009568 | 0.002398
27 | 0.012721 | 0.0031881
28 | 0.015227 | 0.0038164
29 | 0.009631 | 0.0024138
30 | 0.010974 | 0.0027503
31 | 0.0090406 | 0.0022658
32 | 0.0094719 | 0.0023739
33 | 0.0012995 | 0.00032568
34 | 0.0023245 | 0.00058258
35 | 0.0028203 | 0.00070684
36 | 0.0028213 | 0.00070708
37 | 0.004308 | 0.0010797
38 | 0.0047688 | 0.0011952
39 | 0.0098628 | 0.0024718
40 | 0.014132 | 0.0035417
41 | 0.0046024 | 0.0011535
42 | 0.0017897 | 0.00044855
43 | 0.0041473 | 0.0010394
44 | 0.0042553 | 0.0010665
45 | 0.0044783 | 0.0011224
46 | 0.0047672 | 0.0011948
47 | 0.0046548 | 0.0011666
48 | 0.010822 | 0.0027123
49 | 0.0021352 | 0.00053513
50 | 0.0019746 | 0.00049487
51 | 0.002047 | 0.00051302
52 | 0.0018724 | 0.00046928
53 | 0.0013395 | 0.00033572
54 | 0.0014203 | 0.00035596
55 | 0.00138 | 0.00034587

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1