## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_2473-8_1_2_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_2473-8_1_2_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_2473-8_1_2_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_2473-8_1_2_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_2473-8_1_2_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_2473-8_1_2_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_2473-8_1_2_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_2473-8_1_2_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_2473-8_1_2_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_2473-8_1_2_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_2473-8_1_2_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_2473-8_1_2_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_2473-8_1_2_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_2473-8_1_2_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_2473-8_1_2_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_2473-8_1_2_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_2473-8_1_2_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_2473-8_1_2_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_2473-8_1_2_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_2473-8_1_2_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_2473-8_1_2_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_2473-8_1_2_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_2473-8_1_2_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_2473-8_1_2_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_2473-8_1_2_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_2473-8_1_2_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_2473-8_1_2_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_2473-8_1_2_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_2473-8_1_2_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_2473-8_1_2_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_2473-8_1_2_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_2473-8_1_2_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_2473-8_1_2_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_2473-8_1_2_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_2473-8_1_2_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_2473-8_1_2_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_2473-8_1_2_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_2473-8_1_2_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_2473-8_1_2_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_2473-8_1_2_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_2473-8_1_2_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_2473-8_1_2_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_2473-8_1_2_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_2473-8_1_2_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_2473-8_1_2_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_2473-8_1_2_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_2473-8_1_2_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_2473-8_1_2_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_2473-8_1_2_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_2473-8_1_2_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_2473-8_1_2_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_2473-8_1_2_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_2473-8_1_2_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_2473-8_1_2_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_2473-8_1_2_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_2473-8_1_2_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_2473-8_1_2_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_2473-8_1_2_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_2473-8_1_2_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_2473-8_1_2_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_2473-8_1_2_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_2473-8_1_2_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_2473-8_1_2_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_2473-8_1_2_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_2473-8_1_2_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_2473-8_1_2_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_2473-8_1_2_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_MV_286_0_node_52 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_2473-8_1_2_load_5 | 0 | 0.0014155 | 0.00035475 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_2473-8_1_2_load_6 | 1 | 0.0035843 | 0.00089832 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_2473-8_1_2_load_7 | 2 | 0.0014143 | 0.00035445 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_2473-8_1_2_load_9 | 4 | 0.0037654 | 0.00094371 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_2473-8_1_2_load_64 | 5 | 0.0057873 | 0.0014504 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_2473-8_1_2_load_74 | 6 | 0.010397 | 0.0026058 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_2473-8_1_2_load_36 | 7 | 0.0019676 | 0.00049312 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_2473-8_1_2_load_63 | 8 | 0.011311 | 0.0028347 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_2473-8_1_2_load_40 | 9 | 0.0029709 | 0.00074459 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_2473-8_1_2_load_41 | 10 | 0.002148 | 0.00053833 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_2473-8_1_2_load_16 | 11 | 0.0012246 | 0.00030692 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_2473-8_1_2_load_10 | 15 | 0.00010255 | 2.5701e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_2473-8_1_2_load_11 | 16 | 0.00018505 | 4.6379e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_2473-8_1_2_load_56 | 20 | 0.0025465 | 0.00063822 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_2473-8_1_2_load_97 | 21 | 0.0088461 | 0.002217 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_2473-8_1_2_load_19 | 22 | 0.010951 | 0.0027445 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_2473-8_1_2_load_86 | 23 | 0.0027147 | 0.00068038 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_2473-8_1_2_load_17 | 26 | 0.0049481 | 0.0012401 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_2473-8_1_2_load_100 | 27 | 0.0016038 | 0.00040195 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_2473-8_1_2_load_62 | 29 | 0.011288 | 0.002829 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_2473-8_1_2_load_57 | 32 | 0.010182 | 0.002552 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_2473-8_1_2_load_61 | 33 | 0.010458 | 0.0026211 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_2473-8_1_2_load_21 | 34 | 0.0024229 | 0.00060723 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_2473-8_1_2_load_22 | 35 | 0.0033245 | 0.0008332 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_2473-8_1_2_load_23 | 36 | 0.0062131 | 0.0015571 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_2473-8_1_2_load_27 | 39 | 0.0049115 | 0.0012309 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_2473-8_1_2_load_26 | 40 | 0.0015451 | 0.00038723 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_2473-8_1_2_load_30 | 42 | 0.0060695 | 0.0015212 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_2473-8_1_2_load_50 | 45 | 0.015395 | 0.0038583 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_2473-8_1_2_load_45 | 47 | 0.0050612 | 0.0012685 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_2473-8_1_2_load_96 | 48 | 0.0083996 | 0.0021051 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_2473-8_1_2_load_35 | 50 | 0.0020983 | 0.00052588 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_2473-8_1_2_load_37 | 51 | 0.0038815 | 0.0009728 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_2473-8_1_2_load_39 | 52 | 0.0081423 | 0.0020407 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_2473-8_1_2_load_44 | 54 | 0.0021715 | 0.00054424 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_2473-8_1_2_load_104 | 55 | 0.0098354 | 0.002465 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_2473-8_1_2_load_47 | 56 | 0.0060494 | 0.0015161 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_2473-8_1_2_load_95 | 58 | 0.0083518 | 0.0020932 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_2473-8_1_2_load_91 | 59 | 0.0088448 | 0.0022167 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_2473-8_1_2_load_89 | 60 | 0.010812 | 0.0027098 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_2473-8_1_2_load_58 | 61 | 0.01515 | 0.0037969 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_2473-8_1_2_load_87 | 64 | 0.015064 | 0.0037755 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_2473-8_1_2_load_101 | 65 | 0.003841 | 0.00096265 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 32 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_2473-8_1_2_line_0 |  | 0 | 1 | 0.021542 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_2473-8_1_2_line_1 |  | 0 | 2 | 2.3166e-05 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_2473-8_1_2_line_2 |  | 1 | 3 | 0.0037756 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_2473-8_1_2_line_3 |  | 2 | 4 | 0.010105 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_2473-8_1_2_line_4 |  | 3 | 9 | 0.019948 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_2473-8_1_2_line_5 |  | 3 | 10 | 0.034507 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_2473-8_1_2_line_6 |  | 4 | 11 | 0.014425 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_2473-8_1_2_line_7 |  | 5 | 6 | 0.017156 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_2473-8_1_2_line_8 |  | 5 | 7 | 0.060442 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_2473-8_1_2_line_9 |  | 5 | 8 | 0.073522 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
10 | LV_2473-8_1_2_line_10 |  | 7 | 12 | 0.012186 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_2473-8_1_2_line_11 |  | 7 | 50 | 0.020309 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_2473-8_1_2_line_12 |  | 8 | 33 | 0.0021124 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
13 | LV_2473-8_1_2_line_13 |  | 9 | 12 | 0.01594 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_2473-8_1_2_line_14 |  | 10 | 13 | 0.0085092 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_2473-8_1_2_line_15 |  | 11 | 14 | 0.021204 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_2473-8_1_2_line_16 |  | 12 | 52 | 0.015046 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_2473-8_1_2_line_17 |  | 13 | 53 | 0.008057 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_2473-8_1_2_line_18 |  | 13 | 54 | 0.024546 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_2473-8_1_2_line_19 |  | 14 | 27 | 0.0065718 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_2473-8_1_2_line_20 |  | 15 | 16 | 0.0038729 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_2473-8_1_2_line_21 |  | 15 | 17 | 0.035154 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_2473-8_1_2_line_22 |  | 16 | 18 | 0.019079 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_2473-8_1_2_line_23 |  | 17 | 19 | 0.023189 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_2473-8_1_2_line_24 |  | 18 | 20 | 0.03232 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_2473-8_1_2_line_25 |  | 19 | 21 | 0.019083 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
26 | LV_2473-8_1_2_line_26 |  | 19 | 22 | 0.027677 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
27 | LV_2473-8_1_2_line_27 |  | 20 | 23 | 0.0094137 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_2473-8_1_2_line_28 |  | 21 | 24 | 0.015896 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
29 | LV_2473-8_1_2_line_29 |  | 22 | 25 | 0.0084493 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
30 | LV_2473-8_1_2_line_30 |  | 23 | 38 | 0.023992 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_2473-8_1_2_line_31 |  | 24 | 44 | 0.019443 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
32 | LV_2473-8_1_2_line_32 |  | 25 | 28 | 0.021938 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
33 | LV_2473-8_1_2_line_33 |  | 25 | 26 | 0.018169 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_2473-8_1_2_line_34 |  | 27 | 66 | 0.038616 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_2473-8_1_2_line_35 |  | 28 | 29 | 0.0085279 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
36 | LV_2473-8_1_2_line_36 |  | 29 | 33 | 0.03035 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
37 | LV_2473-8_1_2_line_37 |  | 30 | 31 | 0.020037 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
38 | LV_2473-8_1_2_line_38 |  | 30 | 32 | 0.0090658 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
39 | LV_2473-8_1_2_line_39 |  | 31 | 59 | 0.019326 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_2473-8_1_2_line_40 |  | 31 | 57 | 0.031732 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
41 | LV_2473-8_1_2_line_41 |  | 34 | 35 | 0.00070111 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_2473-8_1_2_line_42 |  | 34 | 36 | 0.024511 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_2473-8_1_2_line_43 |  | 36 | 37 | 0.014025 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_2473-8_1_2_line_44 |  | 37 | 38 | 0.03566 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_2473-8_1_2_line_45 |  | 38 | 39 | 0.021819 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_2473-8_1_2_line_46 |  | 39 | 40 | 0.0084976 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_2473-8_1_2_line_47 |  | 40 | 41 | 0.0047275 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_2473-8_1_2_line_48 |  | 41 | 42 | 0.021526 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_2473-8_1_2_line_49 |  | 42 | 43 | 0.004108 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_2473-8_1_2_line_50 |  | 43 | 48 | 0.020973 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_2473-8_1_2_line_51 |  | 44 | 45 | 0.019051 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
52 | LV_2473-8_1_2_line_52 |  | 45 | 46 | 0.013455 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
53 | LV_2473-8_1_2_line_53 |  | 46 | 47 | 0.010967 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
54 | LV_2473-8_1_2_line_54 |  | 47 | 49 | 0.0179 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
55 | LV_2473-8_1_2_line_55 |  | 49 | 56 | 0.0023359 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
56 | LV_2473-8_1_2_line_56 |  | 50 | 51 | 0.002507 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_2473-8_1_2_line_57 |  | 53 | 55 | 0.044881 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_2473-8_1_2_line_58 |  | 56 | 57 | 0.0086413 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
59 | LV_2473-8_1_2_line_59 |  | 57 | 58 | 0.011552 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_2473-8_1_2_line_60 |  | 59 | 60 | 0.021425 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_2473-8_1_2_line_61 |  | 60 | 63 | 0.017495 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_2473-8_1_2_line_62 |  | 61 | 62 | 0.005262 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_2473-8_1_2_line_63 |  | 62 | 63 | 0.008867 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_2473-8_1_2_line_64 |  | 63 | 64 | 0.011855 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_2473-8_1_2_line_65 |  | 65 | 66 | 0.071999 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_2473-8_1_2_trafo_57 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 67 | 32 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10 | x11 | y11 | x12 | y12 | x13 | y13 | x14 | y14 | x15 | y15
0 | 2613119.9585 | 1258327.3788 | 2613122.5419 | 1258305.9921
1 | 2613119.9585 | 1258327.3788 | 2613119.9558 | 1258327.4018
2 | 2613122.9946 | 1258302.2437 | 2613122.5419 | 1258305.9921
3 | 2613118.744 | 1258337.4335 | 2613119.9558 | 1258327.4018
4 | 2613122.9946 | 1258302.2437 | 2613103.2017 | 1258299.7588
5 | 2613122.9946 | 1258302.2437 | 2613126.9888 | 1258267.9682
6 | 2613118.744 | 1258337.4335 | 2613117.0142 | 1258351.7543
7 | 2613026.7855 | 1258303.8226 | 2613025.2664 | 1258286.7342
8 | 2613026.7855 | 1258303.8226 | 2613086.9158 | 1258309.9507
9 | 2613026.7855 | 1258303.8226 | 2613027.6485 | 1258313.5305 | 2613025.7015 | 1258324.8116 | 2613023.1988 | 1258335.1019 | 2613020.2996 | 1258337.197 | 2613016.6008 | 1258339.5016 | 2613010.3972 | 1258342.8013 | 2612997.9027 | 1258347.8996 | 2612989.0977 | 1258351.5051 | 2612985.8918 | 1258353.4834
10 | 2613087.3861 | 1258297.7733 | 2613086.9158 | 1258309.9507
11 | 2613086.9158 | 1258309.9507 | 2613086.1319 | 1258330.2442
12 | 2612984.0941 | 1258354.5928 | 2612985.8918 | 1258353.4834
13 | 2613087.3861 | 1258297.7733 | 2613103.2017 | 1258299.7588
14 | 2613129.1718 | 1258259.7843 | 2613127.2899 | 1258265.3839 | 2613126.9888 | 1258267.9682
15 | 2613114.4714 | 1258372.8056 | 2613117.0142 | 1258351.7543
16 | 2613087.3861 | 1258297.7733 | 2613087.9634 | 1258282.7387
17 | 2613129.1718 | 1258259.7843 | 2613127.1009 | 1258251.9967
18 | 2613129.1718 | 1258259.7843 | 2613134.1755 | 1258257.1603 | 2613152.9264 | 1258259.4961
19 | 2613114.4714 | 1258372.8056 | 2613113.6316 | 1258379.3235
20 | 2612863.1848 | 1258432.6749 | 2612863.1848 | 1258432.6749 | 2612867.032 | 1258433.1201
21 | 2612901.928 | 1258437.3619 | 2612892.169 | 1258436.0288 | 2612867.032 | 1258433.1201
22 | 2612844.4392 | 1258435.3695 | 2612852.9172 | 1258432.9862 | 2612863.1848 | 1258432.6749
23 | 2612901.928 | 1258437.3619 | 2612907.8063 | 1258438.0085 | 2612908.9976 | 1258434.3975 | 2612910.5975 | 1258430.0981 | 2612912.7985 | 1258426.7006 | 2612915.6187 | 1258422.7707
24 | 2612844.4392 | 1258435.3695 | 2612835.1092 | 1258404.4252
25 | 2612915.6187 | 1258422.7707 | 2612901.1289 | 1258410.3531
26 | 2612915.6187 | 1258422.7707 | 2612917.9021 | 1258419.5958 | 2612931.6012 | 1258404.7044 | 2612934.098 | 1258402.2054
27 | 2612835.1092 | 1258404.4252 | 2612832.3917 | 1258395.4122
28 | 2612889.0585 | 1258400.0089 | 2612901.1289 | 1258410.3531
29 | 2612940.0699 | 1258396.2283 | 2612934.098 | 1258402.2054
30 | 2612825.4659 | 1258372.4418 | 2612832.3917 | 1258395.4122
31 | 2612895.2271 | 1258381.5654 | 2612889.0585 | 1258400.0089
32 | 2612955.2035 | 1258380.3061 | 2612953.2013 | 1258382.4031 | 2612942.7971 | 1258393.499 | 2612940.0699 | 1258396.2283
33 | 2612940.0699 | 1258396.2283 | 2612943.1085 | 1258414.1414
34 | 2613108.6963 | 1258417.6231 | 2613113.6316 | 1258379.3235
35 | 2612955.2035 | 1258380.3061 | 2612961.2299 | 1258374.2722
36 | 2612984.0941 | 1258354.5928 | 2612978.8999 | 1258357.7981 | 2612969.0983 | 1258365.6042 | 2612964.6997 | 1258370.7981 | 2612961.2299 | 1258374.2722
37 | 2612931.9891 | 1258323.4062 | 2612949.7665 | 1258332.7511
38 | 2612949.7665 | 1258332.7511 | 2612949.4814 | 1258323.6899
39 | 2612931.9891 | 1258323.4062 | 2612935.5902 | 1258317.4656 | 2612938.5953 | 1258305.4569
40 | 2612903.5373 | 1258310.6691 | 2612911.6974 | 1258312.4214 | 2612917.4012 | 1258313.6457 | 2612931.9891 | 1258323.4062
41 | 2612805.2201 | 1258300.4798 | 2612805.2613 | 1258301.1796
42 | 2612810.8562 | 1258324.9458 | 2612809.5662 | 1258320.7506 | 2612805.5571 | 1258306.1988 | 2612805.2613 | 1258301.1796
43 | 2612814.9784 | 1258338.3518 | 2612810.8562 | 1258324.9458
44 | 2612825.4659 | 1258372.4418 | 2612814.9784 | 1258338.3518
45 | 2612825.4659 | 1258372.4418 | 2612843.9799 | 1258372.3372 | 2612847.2475 | 1258371.8463
46 | 2612847.2475 | 1258371.8463 | 2612850.2537 | 1258371.3946 | 2612855.3515 | 1258369.4455
47 | 2612859.7672 | 1258367.7572 | 2612855.3515 | 1258369.4455
48 | 2612859.7672 | 1258367.7572 | 2612862.6114 | 1258346.4194
49 | 2612863.1541 | 1258342.3474 | 2612862.6114 | 1258346.4194
50 | 2612863.1541 | 1258342.3474 | 2612861.7775 | 1258323.5985 | 2612859.6063 | 1258323.6939
51 | 2612895.2271 | 1258381.5654 | 2612901.2742 | 1258363.4997
52 | 2612901.0697 | 1258350.0458 | 2612901.2742 | 1258363.4997
53 | 2612901.0697 | 1258350.0458 | 2612900.9187 | 1258339.7608 | 2612901.0591 | 1258339.0944
54 | 2612904.7499 | 1258321.5791 | 2612901.0591 | 1258339.0944
55 | 2612904.7499 | 1258321.5791 | 2612904.4918 | 1258319.2575
56 | 2613086.0352 | 1258332.7494 | 2613086.1319 | 1258330.2442
57 | 2613127.1009 | 1258251.9967 | 2613082.4853 | 1258247.1245
58 | 2612903.5373 | 1258310.6691 | 2612904.4918 | 1258319.2575
59 | 2612903.5373 | 1258310.6691 | 2612902.2575 | 1258299.1882
60 | 2612938.5953 | 1258305.4569 | 2612939.0579 | 1258303.6082 | 2612944.5231 | 1258300.1511 | 2612944.3357 | 1258287.1003
61 | 2612944.0845 | 1258269.6074 | 2612944.3357 | 1258287.1003
62 | 2612946.8996 | 1258261.1968 | 2612947.2676 | 1258266.4459
63 | 2612946.8996 | 1258261.1968 | 2612944.0845 | 1258269.6074
64 | 2612944.0845 | 1258269.6074 | 2612938.6272 | 1258269.4399 | 2612935.5493 | 1258267.0204 | 2612934.8419 | 1258264.6436
65 | 2613108.6963 | 1258417.6231 | 2613088.803 | 1258410.8969 | 2613084.2005 | 1258409.3969 | 2613080.5985 | 1258408.7997 | 2613077.1995 | 1258408.5031 | 2613071.2575 | 1258409.3684 | 2613063.6629 | 1258411.064 | 2613061.1603 | 1258411.0585 | 2613059.6606 | 1258410.8662 | 2613058.3578 | 1258410.2629 | 2613057.0641 | 1258408.9592 | 2613053.6625 | 1258402.9588 | 2613052.7612 | 1258401.4669 | 2613051.1585 | 1258400.1625 | 2613049.4628 | 1258399.9587 | 2613043.8795 | 1258400.4819

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2613119.9585 | 1258327.3788
1 | 2613122.5419 | 1258305.9921
2 | 2613119.9558 | 1258327.4018
3 | 2613122.9946 | 1258302.2437
4 | 2613118.744 | 1258337.4335
5 | 2613026.7855 | 1258303.8226
6 | 2613025.2664 | 1258286.7342
7 | 2613086.9158 | 1258309.9507
8 | 2612985.8918 | 1258353.4834
9 | 2613103.2017 | 1258299.7588
10 | 2613126.9888 | 1258267.9682
11 | 2613117.0142 | 1258351.7543
12 | 2613087.3861 | 1258297.7733
13 | 2613129.1718 | 1258259.7843
14 | 2613114.4714 | 1258372.8056
15 | 2612867.032 | 1258433.1201
16 | 2612863.1848 | 1258432.6749
17 | 2612901.928 | 1258437.3619
18 | 2612844.4392 | 1258435.3695
19 | 2612915.6187 | 1258422.7707
20 | 2612835.1092 | 1258404.4252
21 | 2612901.1289 | 1258410.3531
22 | 2612934.098 | 1258402.2054
23 | 2612832.3917 | 1258395.4122
24 | 2612889.0585 | 1258400.0089
25 | 2612940.0699 | 1258396.2283
26 | 2612943.1085 | 1258414.1414
27 | 2613113.6316 | 1258379.3235
28 | 2612955.2035 | 1258380.306
29 | 2612961.2299 | 1258374.2722
30 | 2612949.7665 | 1258332.7511
31 | 2612931.9891 | 1258323.4062
32 | 2612949.4814 | 1258323.6899
33 | 2612984.0941 | 1258354.5928
34 | 2612805.2613 | 1258301.1796
35 | 2612805.2201 | 1258300.4798
36 | 2612810.8562 | 1258324.9458
37 | 2612814.9784 | 1258338.3518
38 | 2612825.4659 | 1258372.4418
39 | 2612847.2475 | 1258371.8463
40 | 2612855.3515 | 1258369.4455
41 | 2612859.7672 | 1258367.7572
42 | 2612862.6114 | 1258346.4194
43 | 2612863.1541 | 1258342.3474
44 | 2612895.2271 | 1258381.5654
45 | 2612901.2742 | 1258363.4997
46 | 2612901.0697 | 1258350.0458
47 | 2612901.0591 | 1258339.0944
48 | 2612859.6063 | 1258323.6939
49 | 2612904.7499 | 1258321.5791
50 | 2613086.1319 | 1258330.2442
51 | 2613086.0352 | 1258332.7494
52 | 2613087.9634 | 1258282.7387
53 | 2613127.1009 | 1258251.9967
54 | 2613152.9264 | 1258259.4961
55 | 2613082.4853 | 1258247.1245
56 | 2612904.4918 | 1258319.2575
57 | 2612903.5373 | 1258310.6691
58 | 2612902.2575 | 1258299.1882
59 | 2612938.5953 | 1258305.4569
60 | 2612944.3357 | 1258287.1003
61 | 2612947.2676 | 1258266.4459
62 | 2612946.8996 | 1258261.1968
63 | 2612944.0845 | 1258269.6074
64 | 2612934.8419 | 1258264.6436
65 | 2613043.8795 | 1258400.4819
66 | 2613108.6963 | 1258417.6231
67 | 2612949.7665 | 1258332.7511

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.97223 | -0.53617 | 0.0014155 | 0.00035475
1 | 0.97249 | -0.5309 | 0.0035843 | 0.00089832
2 | 0.97223 | -0.53617 | 0.0014143 | 0.00035445
3 | 0.97255 | -0.52972 | 0 | 0
4 | 0.97213 | -0.53812 | 0.0037654 | 0.00094371
5 | 0.97694 | -0.4435 | 0.0057873 | 0.0014504
6 | 0.97677 | -0.44675 | 0.010397 | 0.0026058
7 | 0.97411 | -0.49893 | 0.0019676 | 0.00049312
8 | 0.9792 | -0.39911 | 0.011311 | 0.0028347
9 | 0.97313 | -0.51833 | 0.0029709 | 0.00074459
10 | 0.9721 | -0.53873 | 0.002148 | 0.00053833
11 | 0.97204 | -0.53989 | 0.0012246 | 0.00030692
12 | 0.97364 | -0.50837 | 0 | 0
13 | 0.972 | -0.54062 | 0 | 0
14 | 0.97193 | -0.54202 | 0 | 0
15 | 0.98174 | -0.34974 | 0.00010255 | 2.5701e-05
16 | 0.9816 | -0.35242 | 0.00018505 | 4.6379e-05
17 | 0.98299 | -0.32533 | 0 | 0
18 | 0.98093 | -0.3656 | 0 | 0
19 | 0.98382 | -0.30926 | 0 | 0
20 | 0.97979 | -0.38796 | 0.0025465 | 0.00063822
21 | 0.98518 | -0.28289 | 0.0088461 | 0.002217
22 | 0.98234 | -0.33802 | 0.010951 | 0.0027445
23 | 0.97948 | -0.39405 | 0.0027147 | 0.00068038
24 | 0.98638 | -0.25973 | 0 | 0
25 | 0.98193 | -0.34598 | 0 | 0
26 | 0.98185 | -0.34761 | 0.0049481 | 0.0012401
27 | 0.9719 | -0.54269 | 0.0016038 | 0.00040195
28 | 0.98092 | -0.3657 | 0 | 0
29 | 0.98052 | -0.37337 | 0.011288 | 0.002829
30 | 0.99896 | -0.019556 | 0 | 0
31 | 0.99668 | -0.062921 | 0 | 0
32 | 1 | 0 | -0.25282 | -0.064472
33 | 0.97928 | -0.39762 | 0.010458 | 0.0026211
34 | 0.97806 | -0.42178 | 0.0024229 | 0.00060723
35 | 0.97806 | -0.42183 | 0.0033245 | 0.0008332
36 | 0.97819 | -0.41922 | 0.0062131 | 0.0015571
37 | 0.97835 | -0.41616 | 0 | 0
38 | 0.97874 | -0.4084 | 0 | 0
39 | 0.97832 | -0.41671 | 0.0049115 | 0.0012309
40 | 0.97819 | -0.41919 | 0.0015451 | 0.00038723
41 | 0.97813 | -0.42043 | 0 | 0
42 | 0.97784 | -0.42611 | 0.0060695 | 0.0015212
43 | 0.97781 | -0.42674 | 0 | 0
44 | 0.98785 | -0.23146 | 0 | 0
45 | 0.98928 | -0.20385 | 0.015395 | 0.0038583
46 | 0.9904 | -0.18256 | 0 | 0
47 | 0.9913 | -0.16524 | 0.0050612 | 0.0012685
48 | 0.97765 | -0.42995 | 0.0083996 | 0.0021051
49 | 0.99282 | -0.13623 | 0 | 0
50 | 0.974 | -0.50116 | 0.0020983 | 0.00052588
51 | 0.97399 | -0.50134 | 0.0038815 | 0.0009728
52 | 0.97352 | -0.51062 | 0.0081423 | 0.0020407
53 | 0.97193 | -0.54208 | 0 | 0
54 | 0.97195 | -0.5416 | 0.0021715 | 0.00054424
55 | 0.97152 | -0.55023 | 0.0098354 | 0.002465
56 | 0.99302 | -0.13246 | 0.0060494 | 0.0015161
57 | 0.99377 | -0.11803 | 0 | 0
58 | 0.99369 | -0.11973 | 0.0083518 | 0.0020932
59 | 0.9958 | -0.079847 | 0.0088448 | 0.0022167
60 | 0.995 | -0.09531 | 0.010812 | 0.0027098
61 | 0.99432 | -0.10839 | 0.01515 | 0.0037969
62 | 0.99439 | -0.10699 | 0 | 0
63 | 0.99451 | -0.10462 | 0 | 0
64 | 0.99435 | -0.10777 | 0.015064 | 0.0037755
65 | 0.9715 | -0.55053 | 0.003841 | 0.00096265
66 | 0.97176 | -0.54542 | 0 | 0
67 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.013268 | -0.0033248 | 0.013272 | 0.0033266 | 3.3313e-06 | 1.8648e-06 | 0.020307 | 0.020307 | 0.020307 | 0.97223 | -0.53617 | 0.97249 | -0.5309 | 5.5789
1 | 0.011853 | 0.00297 | -0.011853 | -0.00297 | 2.8562e-09 | 1.5397e-09 | 0.018141 | 0.018141 | 0.018141 | 0.97223 | -0.53617 | 0.97223 | -0.53617 | 4.9837
2 | -0.016856 | -0.004225 | 0.016857 | 0.0042255 | 9.4184e-07 | 5.5593e-07 | 0.025792 | 0.025791 | 0.025792 | 0.97249 | -0.5309 | 0.97255 | -0.52972 | 7.0856
3 | 0.010439 | 0.0026156 | -0.010438 | -0.0026151 | 9.6716e-07 | 4.9369e-07 | 0.015976 | 0.015976 | 0.015976 | 0.97223 | -0.53617 | 0.97213 | -0.53812 | 4.3891
4 | -0.031024 | -0.0077791 | 0.03104 | 0.0077896 | 1.6855e-05 | 1.054e-05 | 0.047468 | 0.047468 | 0.047468 | 0.97255 | -0.52972 | 0.97313 | -0.51833 | 13.0406
5 | 0.014167 | 0.0035536 | -0.014161 | -0.0035501 | 6.0801e-06 | 3.4633e-06 | 0.021676 | 0.021676 | 0.021676 | 0.97255 | -0.52972 | 0.9721 | -0.53873 | 5.955
6 | 0.0066722 | 0.0016714 | -0.0066716 | -0.0016712 | 5.6419e-07 | 1.8225e-07 | 0.010213 | 0.010213 | 0.010213 | 0.97213 | -0.53812 | 0.97204 | -0.53989 | 2.8057
7 | 0.010399 | 0.0026066 | -0.010397 | -0.0026058 | 1.614e-06 | 8.1821e-07 | 0.015839 | 0.015839 | 0.015839 | 0.97694 | -0.4435 | 0.97677 | -0.44675 | 4.3515
8 | 0.050271 | 0.012674 | -0.050138 | -0.012589 | 0.00013298 | 8.4353e-05 | 0.076597 | 0.076597 | 0.076597 | 0.97694 | -0.4435 | 0.97411 | -0.49893 | 21.0431
9 | -0.066457 | -0.016731 | 0.066598 | 0.016819 | 0.00014132 | 8.8601e-05 | 0.10125 | 0.10125 | 0.10125 | 0.97694 | -0.4435 | 0.9792 | -0.39911 | 13.9081
10 | 0.04219 | 0.010597 | -0.042171 | -0.010585 | 1.8986e-05 | 1.1999e-05 | 0.064456 | 0.064456 | 0.064456 | 0.97411 | -0.49893 | 0.97364 | -0.50837 | 17.7076
11 | 0.0059805 | 0.0014988 | -0.0059798 | -0.0014987 | 6.356e-07 | 1.5399e-07 | 0.0091355 | 0.0091356 | 0.0091356 | 0.97411 | -0.49893 | 0.974 | -0.50116 | 2.5098
12 | -0.077909 | -0.019654 | 0.077915 | 0.019658 | 5.556e-06 | 3.5027e-06 | 0.11844 | 0.11844 | 0.11844 | 0.9792 | -0.39911 | 0.97928 | -0.39762 | 16.269
13 | -0.034011 | -0.0085342 | 0.034027 | 0.0085444 | 1.6169e-05 | 1.015e-05 | 0.05201 | 0.05201 | 0.05201 | 0.97313 | -0.51833 | 0.97364 | -0.50837 | 14.2886
14 | 0.012013 | 0.0030118 | -0.012012 | -0.0030112 | 1.079e-06 | 5.8506e-07 | 0.018388 | 0.018388 | 0.018388 | 0.9721 | -0.53873 | 0.972 | -0.54062 | 5.0518
15 | 0.005447 | 0.0013643 | -0.0054464 | -0.0013642 | 5.5282e-07 | 9.0988e-08 | 0.008338 | 0.0083381 | 0.0083381 | 0.97204 | -0.53989 | 0.97193 | -0.54202 | 2.2907
16 | 0.0081432 | 0.002041 | -0.0081423 | -0.0020407 | 8.7391e-07 | 3.722e-07 | 0.012445 | 0.012445 | 0.012445 | 0.97364 | -0.50837 | 0.97352 | -0.51062 | 3.4191
17 | 0.0098399 | 0.0024672 | -0.0098392 | -0.0024669 | 6.8563e-07 | 3.3894e-07 | 0.015064 | 0.015064 | 0.015064 | 0.972 | -0.54062 | 0.97193 | -0.54208 | 4.1385
18 | 0.0021716 | 0.000544 | -0.0021715 | -0.00054424 | 1.0173e-07 | -2.3912e-07 | 0.0033244 | 0.0033245 | 0.0033245 | 0.972 | -0.54062 | 0.97195 | -0.5416 | 0.91333
19 | 0.0054464 | 0.0013642 | -0.0054462 | -0.0013641 | 1.7134e-07 | 2.8213e-08 | 0.0083381 | 0.0083381 | 0.0083381 | 0.97193 | -0.54202 | 0.9719 | -0.54269 | 2.2907
20 | 0.038459 | 0.0096846 | -0.038454 | -0.0096815 | 4.9376e-06 | 3.1111e-06 | 0.058308 | 0.058308 | 0.058308 | 0.98174 | -0.34974 | 0.9816 | -0.35242 | 16.0186
21 | -0.038561 | -0.0097103 | 0.038606 | 0.0097387 | 4.5058e-05 | 2.8392e-05 | 0.058463 | 0.058463 | 0.058463 | 0.98174 | -0.34974 | 0.98299 | -0.32533 | 16.0613
22 | 0.038269 | 0.0096351 | -0.038244 | -0.00962 | 2.4091e-05 | 1.5177e-05 | 0.058027 | 0.058027 | 0.058027 | 0.9816 | -0.35242 | 0.98093 | -0.3656 | 15.9416
23 | -0.038606 | -0.0097387 | 0.038636 | 0.0097575 | 2.9722e-05 | 1.8728e-05 | 0.058463 | 0.058463 | 0.058463 | 0.98299 | -0.32533 | 0.98382 | -0.30926 | 16.0613
24 | 0.038244 | 0.00962 | -0.038204 | -0.0095943 | 4.081e-05 | 2.5711e-05 | 0.058027 | 0.058027 | 0.058027 | 0.98093 | -0.3656 | 0.97979 | -0.38796 | 15.9416
25 | -0.15463 | -0.039125 | 0.15483 | 0.03925 | 0.00019593 | 0.00012491 | 0.23401 | 0.23401 | 0.23401 | 0.98382 | -0.30926 | 0.98518 | -0.28289 | 32.1439
26 | 0.11599 | 0.029367 | -0.11583 | -0.029266 | 0.00015992 | 0.00010165 | 0.17554 | 0.17555 | 0.17555 | 0.98382 | -0.30926 | 0.98234 | -0.33802 | 24.1134
27 | 0.035657 | 0.008956 | -0.035647 | -0.0089495 | 1.0355e-05 | 6.5087e-06 | 0.05416 | 0.05416 | 0.05416 | 0.97979 | -0.38796 | 0.97948 | -0.39405 | 14.8791
28 | -0.16367 | -0.041467 | 0.16385 | 0.041583 | 0.00018239 | 0.00011632 | 0.24737 | 0.24737 | 0.24737 | 0.98518 | -0.28289 | 0.98638 | -0.25973 | 33.9792
29 | 0.10488 | 0.026521 | -0.10484 | -0.026496 | 4.003e-05 | 2.5405e-05 | 0.15896 | 0.15896 | 0.15896 | 0.98234 | -0.33802 | 0.98193 | -0.34598 | 21.8349
30 | 0.032932 | 0.0082691 | -0.032909 | -0.008255 | 2.2525e-05 | 1.4114e-05 | 0.050036 | 0.050036 | 0.050036 | 0.97948 | -0.39405 | 0.97874 | -0.4084 | 13.7461
31 | -0.16385 | -0.041583 | 0.16408 | 0.041725 | 0.00022308 | 0.00014227 | 0.24737 | 0.24737 | 0.24737 | 0.98638 | -0.25973 | 0.98785 | -0.23146 | 33.9792
32 | 0.099894 | 0.025256 | -0.0998 | -0.025196 | 9.436e-05 | 5.9836e-05 | 0.15146 | 0.15146 | 0.15146 | 0.98193 | -0.34598 | 0.98092 | -0.3657 | 20.8048
33 | 0.0049485 | 0.0012401 | -0.0049481 | -0.0012401 | 3.8314e-07 | 1.5403e-08 | 0.0074989 | 0.007499 | 0.007499 | 0.98193 | -0.34598 | 0.98185 | -0.34761 | 2.0602
34 | 0.0038425 | 0.0009622 | -0.003842 | -0.00096236 | 5.0115e-07 | -1.5774e-07 | 0.0058827 | 0.0058829 | 0.0058829 | 0.9719 | -0.54269 | 0.97176 | -0.54542 | 1.6162
35 | 0.0998 | 0.025196 | -0.099763 | -0.025173 | 3.6681e-05 | 2.326e-05 | 0.15146 | 0.15146 | 0.15146 | 0.98092 | -0.3657 | 0.98052 | -0.37337 | 20.8048
36 | 0.088476 | 0.022344 | -0.088373 | -0.022279 | 0.00010268 | 6.4953e-05 | 0.13433 | 0.13433 | 0.13433 | 0.98052 | -0.37337 | 0.97928 | -0.39762 | 18.4518
37 | 0.25094 | 0.06432 | -0.25041 | -0.063983 | 0.00052633 | 0.00033633 | 0.37429 | 0.37429 | 0.37429 | 0.99896 | -0.019556 | 0.99668 | -0.062921 | 51.4137
38 | -0.25094 | -0.06432 | 0.25117 | 0.064472 | 0.00023814 | 0.00015217 | 0.37429 | 0.37429 | 0.37429 | 0.99896 | -0.019556 | 1 | 0 | 51.4137
39 | 0.04996 | 0.012555 | -0.04992 | -0.012529 | 4.0333e-05 | 2.5562e-05 | 0.074601 | 0.074601 | 0.074601 | 0.99668 | -0.062921 | 0.9958 | -0.079847 | 20.4949
40 | 0.20045 | 0.051429 | -0.19992 | -0.051088 | 0.00053438 | 0.00034118 | 0.29969 | 0.29969 | 0.29969 | 0.99668 | -0.062921 | 0.99377 | -0.11803 | 41.1665
41 | 0.0033245 | 0.0008332 | -0.0033245 | -0.0008332 | 6.726e-09 | -4.4943e-09 | 0.0050579 | 0.0050579 | 0.0050579 | 0.97806 | -0.42178 | 0.97806 | -0.42183 | 1.3895
42 | -0.0057474 | -0.0014404 | 0.0057481 | 0.0014406 | 7.0276e-07 | 1.4212e-07 | 0.008744 | 0.0087439 | 0.008744 | 0.97806 | -0.42178 | 0.97819 | -0.41922 | 2.4022
43 | -0.011961 | -0.0029977 | 0.011963 | 0.0029987 | 1.7413e-06 | 9.3831e-07 | 0.018195 | 0.018195 | 0.018195 | 0.97819 | -0.41922 | 0.97835 | -0.41616 | 4.9987
44 | -0.011963 | -0.0029987 | 0.011967 | 0.003001 | 4.4271e-06 | 2.3854e-06 | 0.018195 | 0.018195 | 0.018195 | 0.97835 | -0.41616 | 0.97874 | -0.4084 | 4.9987
45 | 0.020942 | 0.005254 | -0.020934 | -0.005249 | 8.2952e-06 | 5.0349e-06 | 0.031841 | 0.031841 | 0.031841 | 0.97874 | -0.4084 | 0.97832 | -0.41671 | 8.7475
46 | 0.016022 | 0.004018 | -0.01602 | -0.0040169 | 1.8926e-06 | 1.1046e-06 | 0.024371 | 0.024371 | 0.024371 | 0.97832 | -0.41671 | 0.97819 | -0.41919 | 6.6952
47 | 0.014475 | 0.0036297 | -0.014474 | -0.0036292 | 8.5963e-07 | 4.9082e-07 | 0.02202 | 0.02202 | 0.02202 | 0.97819 | -0.41919 | 0.97813 | -0.42043 | 6.0496
48 | 0.014474 | 0.0036292 | -0.014471 | -0.003627 | 3.9143e-06 | 2.235e-06 | 0.02202 | 0.02202 | 0.02202 | 0.97813 | -0.42043 | 0.97784 | -0.42611 | 6.0496
49 | 0.0084011 | 0.0021058 | -0.0084009 | -0.0021057 | 2.5178e-07 | 1.0961e-07 | 0.012784 | 0.012784 | 0.012784 | 0.97784 | -0.42611 | 0.97781 | -0.42674 | 3.5122
50 | 0.0084009 | 0.0021057 | -0.0083996 | -0.0021051 | 1.2854e-06 | 5.5965e-07 | 0.012784 | 0.012784 | 0.012784 | 0.97781 | -0.42674 | 0.97765 | -0.42995 | 3.5122
51 | -0.16408 | -0.041725 | 0.1643 | 0.041865 | 0.00021858 | 0.0001394 | 0.24737 | 0.24737 | 0.24737 | 0.98785 | -0.23146 | 0.98928 | -0.20385 | 33.9792
52 | -0.17969 | -0.045723 | 0.17987 | 0.045841 | 0.00018463 | 0.00011782 | 0.27052 | 0.27052 | 0.27052 | 0.98928 | -0.20385 | 0.9904 | -0.18256 | 37.1599
53 | -0.17987 | -0.045841 | 0.18003 | 0.045937 | 0.00015049 | 9.6031e-05 | 0.27052 | 0.27052 | 0.27052 | 0.9904 | -0.18256 | 0.9913 | -0.16524 | 37.1599
54 | -0.18509 | -0.047205 | 0.18535 | 0.047371 | 0.00025961 | 0.00016569 | 0.27812 | 0.27812 | 0.27812 | 0.9913 | -0.16524 | 0.99282 | -0.13623 | 38.2034
55 | -0.18535 | -0.047371 | 0.18538 | 0.047393 | 3.3878e-05 | 2.1621e-05 | 0.27812 | 0.27812 | 0.27812 | 0.99282 | -0.13623 | 0.99302 | -0.13246 | 38.2034
56 | 0.0038815 | 0.00097279 | -0.0038815 | -0.0009728 | 3.3059e-08 | -1.0044e-08 | 0.00593 | 0.00593 | 0.00593 | 0.974 | -0.50116 | 0.97399 | -0.50134 | 1.6291
57 | 0.0098392 | 0.0024669 | -0.0098354 | -0.002465 | 3.8193e-06 | 1.8884e-06 | 0.015064 | 0.015064 | 0.015064 | 0.97193 | -0.54208 | 0.97152 | -0.55023 | 4.1385
58 | -0.19143 | -0.048909 | 0.19156 | 0.048994 | 0.00013363 | 8.53e-05 | 0.28719 | 0.28719 | 0.28719 | 0.99302 | -0.13246 | 0.99377 | -0.11803 | 39.4486
59 | 0.0083525 | 0.0020934 | -0.0083518 | -0.0020932 | 6.7759e-07 | 2.84e-07 | 0.012507 | 0.012507 | 0.012507 | 0.99377 | -0.11803 | 0.99369 | -0.11973 | 3.4359
60 | 0.041075 | 0.010312 | -0.041045 | -0.010293 | 3.0274e-05 | 1.9097e-05 | 0.061384 | 0.061385 | 0.061385 | 0.9958 | -0.079847 | 0.995 | -0.09531 | 16.8639
61 | 0.030233 | 0.0075836 | -0.030219 | -0.0075752 | 1.3412e-05 | 8.3568e-06 | 0.045215 | 0.045215 | 0.045215 | 0.995 | -0.09531 | 0.99451 | -0.10462 | 12.4217
62 | -0.01515 | -0.0037969 | 0.015151 | 0.0037975 | 1.0143e-06 | 5.8088e-07 | 0.022672 | 0.022672 | 0.022672 | 0.99432 | -0.10839 | 0.99439 | -0.10699 | 6.2286
63 | -0.015151 | -0.0037975 | 0.015153 | 0.0037985 | 1.7092e-06 | 9.7882e-07 | 0.022672 | 0.022672 | 0.022672 | 0.99439 | -0.10699 | 0.99451 | -0.10462 | 6.2285
64 | 0.015067 | 0.0037768 | -0.015064 | -0.0037755 | 2.2592e-06 | 1.2921e-06 | 0.022543 | 0.022543 | 0.022543 | 0.99451 | -0.10462 | 0.99435 | -0.10777 | 6.1932
65 | -0.003841 | -0.00096265 | 0.003842 | 0.00096236 | 9.3446e-07 | -2.9369e-07 | 0.0058832 | 0.0058829 | 0.0058832 | 0.9715 | -0.55053 | 0.97176 | -0.54542 | 1.6163

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.26301 | 0.067024

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0014155 | 0.00035475
1 | 0.0035843 | 0.00089832
2 | 0.0014143 | 0.00035445
3 | 0.0037654 | 0.00094371
4 | 0.0057873 | 0.0014504
5 | 0.010397 | 0.0026058
6 | 0.0019676 | 0.00049312
7 | 0.011311 | 0.0028347
8 | 0.0029709 | 0.00074459
9 | 0.002148 | 0.00053833
10 | 0.0012246 | 0.00030692
11 | 0.00010255 | 2.5701e-05
12 | 0.00018505 | 4.6379e-05
13 | 0.0025465 | 0.00063822
14 | 0.0088461 | 0.002217
15 | 0.010951 | 0.0027445
16 | 0.0027147 | 0.00068038
17 | 0.0049481 | 0.0012401
18 | 0.0016038 | 0.00040195
19 | 0.011288 | 0.002829
20 | 0.010182 | 0.002552
21 | 0.010458 | 0.0026211
22 | 0.0024229 | 0.00060723
23 | 0.0033245 | 0.0008332
24 | 0.0062131 | 0.0015571
25 | 0.0049115 | 0.0012309
26 | 0.0015451 | 0.00038723
27 | 0.0060695 | 0.0015212
28 | 0.015395 | 0.0038583
29 | 0.0050612 | 0.0012685
30 | 0.0083996 | 0.0021051
31 | 0.0020983 | 0.00052588
32 | 0.0038815 | 0.0009728
33 | 0.0081423 | 0.0020407
34 | 0.0021715 | 0.00054424
35 | 0.0098354 | 0.002465
36 | 0.0060494 | 0.0015161
37 | 0.0083518 | 0.0020932
38 | 0.0088448 | 0.0022167
39 | 0.010812 | 0.0027098
40 | 0.01515 | 0.0037969
41 | 0.015064 | 0.0037755
42 | 0.003841 | 0.00096265

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1