## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_250-4_0_6_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_250-4_0_6_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_250-4_0_6_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_250-4_0_6_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_250-4_0_6_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_250-4_0_6_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_250-4_0_6_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_250-4_0_6_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_250-4_0_6_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_250-4_0_6_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_250-4_0_6_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_250-4_0_6_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_250-4_0_6_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_250-4_0_6_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_250-4_0_6_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_250-4_0_6_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_250-4_0_6_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_250-4_0_6_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_250-4_0_6_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_250-4_0_6_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_250-4_0_6_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_250-4_0_6_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_250-4_0_6_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_250-4_0_6_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_250-4_0_6_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_250-4_0_6_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_250-4_0_6_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_250-4_0_6_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_250-4_0_6_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_250-4_0_6_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_250-4_0_6_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_250-4_0_6_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_250-4_0_6_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_250-4_0_6_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_250-4_0_6_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_250-4_0_6_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_250-4_0_6_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_250-4_0_6_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_250-4_0_6_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_250-4_0_6_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_250-4_0_6_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_250-4_0_6_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_250-4_0_6_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_250-4_0_6_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_250-4_0_6_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_250-4_0_6_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_250-4_0_6_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_250-4_0_6_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_250-4_0_6_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_250-4_0_6_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_250-4_0_6_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_250-4_0_6_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_250-4_0_6_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_250-4_0_6_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_250-4_0_6_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_250-4_0_6_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_250-4_0_6_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_250-4_0_6_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_250-4_0_6_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_250-4_0_6_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_250-4_0_6_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_250-4_0_6_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_250-4_0_6_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_250-4_0_6_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_250-4_0_6_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_250-4_0_6_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_250-4_0_6_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_250-4_0_6_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_250-4_0_6_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_250-4_0_6_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_250-4_0_6_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_MV_388_0_node_54 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_250-4_0_6_load_0 | 0 | 0.0085206 | 0.0021355 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_250-4_0_6_load_74 | 7 | 0.0064786 | 0.0016237 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_250-4_0_6_load_43 | 8 | 0.0068846 | 0.0017254 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_250-4_0_6_load_42 | 9 | 0.0085634 | 0.0021462 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_250-4_0_6_load_31 | 10 | 0.005347 | 0.0013401 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_250-4_0_6_load_63 | 11 | 0.0053293 | 0.0013357 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_250-4_0_6_load_38 | 14 | 0.0062413 | 0.0015642 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_250-4_0_6_load_58 | 17 | 0.029535 | 0.0074022 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_250-4_0_6_load_7 | 18 | 0.0013403 | 0.00033592 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_250-4_0_6_load_8 | 19 | 0.0014648 | 0.00036711 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_250-4_0_6_load_10 | 20 | 0.073845 | 0.018507 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_250-4_0_6_load_54 | 21 | 0.079703 | 0.019975 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_250-4_0_6_load_59 | 23 | 0.0066138 | 0.0016576 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_250-4_0_6_load_30 | 24 | 0.00056996 | 0.00014285 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_250-4_0_6_load_12 | 26 | 0.0043621 | 0.0010932 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_250-4_0_6_load_76 | 32 | 0.0039805 | 0.00099761 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_250-4_0_6_load_77 | 34 | 0.0070539 | 0.0017679 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_250-4_0_6_load_34 | 37 | 0.0039802 | 0.00099754 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_250-4_0_6_load_44 | 38 | 0.0054262 | 0.0013599 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_250-4_0_6_load_78 | 39 | 0.0070849 | 0.0017756 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_250-4_0_6_load_64 | 41 | 0.00028788 | 7.2149e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_250-4_0_6_load_65 | 42 | 0.00028982 | 7.2635e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_250-4_0_6_load_68 | 44 | 0.0054491 | 0.0013657 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_250-4_0_6_load_39 | 46 | 0.004372 | 0.0010957 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_250-4_0_6_load_45 | 47 | 0.0043803 | 0.0010978 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_250-4_0_6_load_67 | 48 | 0.0022719 | 0.0005694 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_250-4_0_6_load_62 | 50 | 0.00048594 | 0.00012179 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_250-4_0_6_load_40 | 52 | 0.0059738 | 0.0014972 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_250-4_0_6_load_25 | 53 | 0.001352 | 0.00033885 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_250-4_0_6_load_26 | 54 | 0.0010319 | 0.00025862 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_250-4_0_6_load_28 | 55 | 0.067203 | 0.016843 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_250-4_0_6_load_35 | 57 | 0.0054416 | 0.0013638 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_250-4_0_6_load_61 | 59 | 0.057673 | 0.014454 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_250-4_0_6_load_46 | 60 | 0.013666 | 0.0034251 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_250-4_0_6_load_47 | 62 | 0.00087051 | 0.00021817 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_250-4_0_6_load_69 | 65 | 0.00087827 | 0.00022012 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_250-4_0_6_load_75 | 66 | 0.0071252 | 0.0017858 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_250-4_0_6_load_56 | 67 | 0.036582 | 0.0091684 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_250-4_0_6_load_70 | 68 | 0.018644 | 0.0046725 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_250-4_0_6_load_60 | 69 | 0.089208 | 0.022358 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_250-4_0_6_load_71 | 70 | 0.00083677 | 0.00020971 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 69 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_250-4_0_6_line_0 |  | 0 | 1 | 0.011984 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_250-4_0_6_line_1 |  | 0 | 2 | 0.013863 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_250-4_0_6_line_2 |  | 1 | 3 | 0.016026 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_250-4_0_6_line_3 |  | 2 | 4 | 0.008301 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_250-4_0_6_line_4 |  | 2 | 5 | 0.009322 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_250-4_0_6_line_5 |  | 3 | 6 | 0.024775 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_250-4_0_6_line_6 |  | 3 | 7 | 0.0093352 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_250-4_0_6_line_7 |  | 4 | 10 | 0.012672 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_250-4_0_6_line_8 |  | 5 | 11 | 0.0089081 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_250-4_0_6_line_9 |  | 6 | 8 | 0.010356 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_250-4_0_6_line_10 |  | 6 | 9 | 0.0049022 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_250-4_0_6_line_11 |  | 7 | 12 | 0.021177 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_250-4_0_6_line_12 |  | 8 | 13 | 0.022465 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_250-4_0_6_line_13 |  | 9 | 14 | 0.019786 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_250-4_0_6_line_14 |  | 12 | 25 | 0.017288 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_250-4_0_6_line_15 |  | 13 | 23 | 0.019377 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_250-4_0_6_line_16 |  | 14 | 56 | 0.027159 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_250-4_0_6_line_17 |  | 15 | 16 | 0.016098 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
18 | LV_250-4_0_6_line_18 |  | 15 | 17 | 0.01641 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
19 | LV_250-4_0_6_line_19 |  | 16 | 59 | 0.023313 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
20 | LV_250-4_0_6_line_20 |  | 17 | 69 | 0.0043694 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
21 | LV_250-4_0_6_line_21 |  | 18 | 19 | 0.017145 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_250-4_0_6_line_22 |  | 19 | 20 | 0.035088 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_250-4_0_6_line_23 |  | 20 | 21 | 0.017361 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_250-4_0_6_line_24 |  | 21 | 22 | 0.021587 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
25 | LV_250-4_0_6_line_25 |  | 22 | 67 | 0.032763 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
26 | LV_250-4_0_6_line_26 |  | 22 | 64 | 0.010041 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_250-4_0_6_line_27 |  | 24 | 25 | 0.01396 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_250-4_0_6_line_28 |  | 25 | 53 | 0.006902 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_250-4_0_6_line_29 |  | 26 | 27 | 0.011856 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_250-4_0_6_line_30 |  | 27 | 28 | 0.015885 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
31 | LV_250-4_0_6_line_31 |  | 27 | 29 | 0.010477 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
32 | LV_250-4_0_6_line_32 |  | 28 | 46 | 0.013546 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
33 | LV_250-4_0_6_line_33 |  | 29 | 47 | 0.0024486 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
34 | LV_250-4_0_6_line_34 |  | 30 | 31 | 0.076556 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_250-4_0_6_line_35 |  | 30 | 32 | 0.056472 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_250-4_0_6_line_36 |  | 31 | 37 | 0.023374 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
37 | LV_250-4_0_6_line_37 |  | 31 | 38 | 0.0186 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
38 | LV_250-4_0_6_line_38 |  | 33 | 34 | 0.00286 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_250-4_0_6_line_39 |  | 33 | 35 | 0.02363 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_250-4_0_6_line_40 |  | 33 | 36 | 0.012477 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_250-4_0_6_line_41 |  | 35 | 39 | 0.001072 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_250-4_0_6_line_42 |  | 36 | 48 | 0.0073356 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_250-4_0_6_line_43 |  | 36 | 42 | 0.013877 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_250-4_0_6_line_44 |  | 37 | 49 | 0.01897 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
45 | LV_250-4_0_6_line_45 |  | 38 | 47 | 0.025202 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
46 | LV_250-4_0_6_line_46 |  | 40 | 41 | 0.0026598 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_250-4_0_6_line_47 |  | 40 | 42 | 0.016699 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_250-4_0_6_line_48 |  | 41 | 50 | 0.021464 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_250-4_0_6_line_49 |  | 43 | 44 | 0.045571 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_250-4_0_6_line_50 |  | 43 | 45 | 0.057978 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_250-4_0_6_line_51 |  | 44 | 48 | 0.02122 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_250-4_0_6_line_52 |  | 45 | 51 | 0.088055 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_250-4_0_6_line_53 |  | 46 | 52 | 0.017054 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
54 | LV_250-4_0_6_line_54 |  | 49 | 56 | 0.014566 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_250-4_0_6_line_55 |  | 50 | 58 | 0.0052574 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_250-4_0_6_line_56 |  | 51 | 66 | 0.094169 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_250-4_0_6_line_57 |  | 52 | 58 | 0.028671 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
58 | LV_250-4_0_6_line_58 |  | 53 | 54 | 0.014826 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_250-4_0_6_line_59 |  | 54 | 55 | 0.019235 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_250-4_0_6_line_60 |  | 56 | 57 | 0.0092335 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_250-4_0_6_line_61 |  | 58 | 59 | 0.022349 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
62 | LV_250-4_0_6_line_62 |  | 60 | 61 | 0.050575 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_250-4_0_6_line_63 |  | 61 | 63 | 0.024668 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_250-4_0_6_line_64 |  | 62 | 63 | 0.050084 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_250-4_0_6_line_65 |  | 63 | 64 | 0.006086 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_250-4_0_6_line_66 |  | 64 | 65 | 0.057936 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_250-4_0_6_line_67 |  | 65 | 68 | 0.019785 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_250-4_0_6_line_68 |  | 67 | 69 | 0.0085915 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
69 | LV_250-4_0_6_line_69 |  | 68 | 70 | 0.025025 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_250-4_0_6_trafo_60 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 71 | 69 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4
0 | 2674403.8428 | 1249363.5556 | 2674392.0387 | 1249361.4844
1 | 2674378.3846 | 1249359.0885 | 2674392.0387 | 1249361.4844
2 | 2674403.8428 | 1249363.5556 | 2674408.5484 | 1249368.2514 | 2674417.7048 | 1249366.0647
3 | 2674378.3846 | 1249359.0885 | 2674378.1105 | 1249356.2608 | 2674376.9217 | 1249354.1222 | 2674374.3054 | 1249352.6105
4 | 2674371.3872 | 1249363.7263 | 2674373.6682 | 1249363.6771 | 2674375.7971 | 1249363.1034 | 2674377.6508 | 1249361.0029 | 2674378.3846 | 1249359.0885
5 | 2674414.9632 | 1249341.4681 | 2674415.3395 | 1249343.9747 | 2674416.4772 | 1249350.1823 | 2674417.7048 | 1249366.0647
6 | 2674417.7048 | 1249366.0647 | 2674419.3202 | 1249371.5112 | 2674420.72 | 1249374.8867
7 | 2674374.3054 | 1249352.6105 | 2674377.5402 | 1249340.358
8 | 2674371.3872 | 1249363.7263 | 2674362.7381 | 1249361.5941
9 | 2674414.9632 | 1249341.4681 | 2674425.0198 | 1249343.9418
10 | 2674414.9632 | 1249341.4681 | 2674411.9268 | 1249339.1394 | 2674411.7141 | 1249338.0851
11 | 2674436.7994 | 1249388.4206 | 2674423.4821 | 1249378.613 | 2674420.72 | 1249374.8867
12 | 2674446.3668 | 1249344.509 | 2674439.7817 | 1249347.573 | 2674425.0198 | 1249343.9418
13 | 2674408.1088 | 1249318.6334 | 2674409.446 | 1249326.8439 | 2674411.7141 | 1249338.0851
14 | 2674433.0987 | 1249405.3085 | 2674436.7994 | 1249388.4206
15 | 2674446.3668 | 1249344.509 | 2674441.3971 | 1249363.2379
16 | 2674405.3424 | 1249291.6447 | 2674407.0859 | 1249306.1326 | 2674407.3429 | 1249313.9304 | 2674408.1088 | 1249318.6334
17 | 2674363.4496 | 1249393.9375 | 2674347.3427 | 1249392.8236
18 | 2674363.4496 | 1249393.9375 | 2674360.8041 | 1249410.1325
19 | 2674347.3427 | 1249392.8236 | 2674340.1135 | 1249392.466 | 2674324.0842 | 1249391.2508
20 | 2674360.8041 | 1249410.1325 | 2674360.0997 | 1249414.4448
21 | 2674439.2161 | 1249473.0513 | 2674422.3076 | 1249470.2154
22 | 2674387.7026 | 1249464.4114 | 2674422.3076 | 1249470.2154
23 | 2674370.5808 | 1249461.5397 | 2674387.7026 | 1249464.4114
24 | 2674350.8472 | 1249454.7233 | 2674355.6934 | 1249459.0428 | 2674370.5808 | 1249461.5397
25 | 2674350.8472 | 1249454.7233 | 2674358.4685 | 1249424.4304 | 2674358.7146 | 1249422.9239
26 | 2674350.8472 | 1249454.7233 | 2674348.4671 | 1249464.4783
27 | 2674433.0987 | 1249405.3085 | 2674446.6339 | 1249408.7253
28 | 2674433.0987 | 1249405.3085 | 2674426.293 | 1249404.1598
29 | 2674321.6385 | 1249317.08 | 2674313.7072 | 1249316.1021 | 2674311.0926 | 1249313.2561
30 | 2674321.6385 | 1249317.08 | 2674317.911 | 1249332.5222
31 | 2674321.6385 | 1249317.08 | 2674332.0318 | 1249318.6225
32 | 2674317.911 | 1249332.5222 | 2674314.2289 | 1249345.5579
33 | 2674332.0318 | 1249318.6225 | 2674333.2965 | 1249316.5257 | 2674333.2965 | 1249316.5257
34 | 2674344.4409 | 1249229.9252 | 2674336.9306 | 1249257.9735 | 2674330.2788 | 1249269.365 | 2674328.2216 | 1249282.8711 | 2674348.7703 | 1249285.0748
35 | 2674344.4409 | 1249229.9252 | 2674400.4045 | 1249237.4881
36 | 2674348.7703 | 1249285.0748 | 2674371.9812 | 1249287.8274
37 | 2674348.7703 | 1249285.0748 | 2674346.2148 | 1249303.4989
38 | 2674243.3771 | 1249369.8265 | 2674243.5186 | 1249366.9706
39 | 2674262.4552 | 1249367.0411 | 2674262.0678 | 1249370.2386 | 2674253.6765 | 1249369.2217 | 2674253.4418 | 1249371.0756 | 2674243.3771 | 1249369.8265
40 | 2674242.2926 | 1249382.2552 | 2674243.3771 | 1249369.8265
41 | 2674262.4552 | 1249367.0411 | 2674262.6496 | 1249365.9873
42 | 2674242.2926 | 1249382.2552 | 2674235.036 | 1249381.1817
43 | 2674242.2926 | 1249382.2552 | 2674256.0457 | 1249384.108
44 | 2674390.8192 | 1249290.0614 | 2674371.9812 | 1249287.8274
45 | 2674346.2148 | 1249303.4989 | 2674345.217 | 1249310.6932 | 2674344.0491 | 1249317.7169 | 2674333.2965 | 1249316.5257
46 | 2674272.5957 | 1249386.3376 | 2674275.2394 | 1249386.6295
47 | 2674272.5957 | 1249386.3376 | 2674256.0457 | 1249384.108
48 | 2674296.5738 | 1249388.9846 | 2674275.2394 | 1249386.6295
49 | 2674214.0446 | 1249378.0763 | 2674169.486 | 1249367.9225
50 | 2674153.4502 | 1249419.637 | 2674165.5857 | 1249367.0398 | 2674169.486 | 1249367.9225
51 | 2674214.0446 | 1249378.0763 | 2674235.036 | 1249381.1817
52 | 2674153.4502 | 1249419.637 | 2674149.099 | 1249438.4962 | 2674139.4567 | 1249483.7528 | 2674146.5413 | 1249485.3981 | 2674161.3054 | 1249488.8185
53 | 2674309.593 | 1249361.9701 | 2674314.2289 | 1249345.5579
54 | 2674390.8192 | 1249290.0614 | 2674405.3424 | 1249291.6447
55 | 2674301.7995 | 1249389.5614 | 2674296.5738 | 1249388.9846
56 | 2674161.3054 | 1249488.8185 | 2674159.787 | 1249496.1159 | 2674244.4809 | 1249514.7323
57 | 2674301.7995 | 1249389.5614 | 2674309.593 | 1249361.9701
58 | 2674411.6739 | 1249401.6922 | 2674426.293 | 1249404.1598
59 | 2674411.6739 | 1249401.6922 | 2674392.7072 | 1249398.4907
60 | 2674405.3424 | 1249291.6447 | 2674414.5481 | 1249292.3605
61 | 2674301.7995 | 1249389.5614 | 2674324.0842 | 1249391.2508
62 | 2674348.6922 | 1249492.2679 | 2674398.4877 | 1249501.1124
63 | 2674353.3903 | 1249468.076 | 2674352.4947 | 1249470.8556 | 2674348.6922 | 1249492.2679
64 | 2674353.3903 | 1249468.076 | 2674402.7376 | 1249476.6374
65 | 2674353.3903 | 1249468.076 | 2674348.4671 | 1249464.4783
66 | 2674348.4671 | 1249464.4783 | 2674345.1844 | 1249462.5246 | 2674292.1584 | 1249451.7177
67 | 2674292.1584 | 1249451.7177 | 2674272.7723 | 1249447.7667
68 | 2674360.0997 | 1249414.4448 | 2674358.7146 | 1249422.9239
69 | 2674248.2515 | 1249442.7693 | 2674272.7723 | 1249447.7667

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2674392.0387 | 1249361.4844
1 | 2674403.8428 | 1249363.5556
2 | 2674378.3846 | 1249359.0885
3 | 2674417.7048 | 1249366.0647
4 | 2674374.3054 | 1249352.6105
5 | 2674371.3872 | 1249363.7263
6 | 2674414.9632 | 1249341.4681
7 | 2674420.72 | 1249374.8867
8 | 2674425.0198 | 1249343.9418
9 | 2674411.7141 | 1249338.0851
10 | 2674377.5402 | 1249340.358
11 | 2674362.7381 | 1249361.5941
12 | 2674436.7994 | 1249388.4206
13 | 2674446.3668 | 1249344.509
14 | 2674408.1088 | 1249318.6334
15 | 2674363.4496 | 1249393.9375
16 | 2674347.3427 | 1249392.8236
17 | 2674360.8041 | 1249410.1325
18 | 2674439.2161 | 1249473.0513
19 | 2674422.3076 | 1249470.2154
20 | 2674387.7026 | 1249464.4114
21 | 2674370.5808 | 1249461.5397
22 | 2674350.8472 | 1249454.7233
23 | 2674441.3971 | 1249363.2379
24 | 2674446.6339 | 1249408.7253
25 | 2674433.0987 | 1249405.3085
26 | 2674311.0926 | 1249313.2561
27 | 2674321.6385 | 1249317.08
28 | 2674317.911 | 1249332.5222
29 | 2674332.0318 | 1249318.6225
30 | 2674344.4409 | 1249229.9252
31 | 2674348.7703 | 1249285.0748
32 | 2674400.4045 | 1249237.4881
33 | 2674243.3771 | 1249369.8265
34 | 2674243.5186 | 1249366.9706
35 | 2674262.4552 | 1249367.0411
36 | 2674242.2926 | 1249382.2552
37 | 2674371.9812 | 1249287.8274
38 | 2674346.2148 | 1249303.4989
39 | 2674262.6496 | 1249365.9873
40 | 2674272.5957 | 1249386.3376
41 | 2674275.2394 | 1249386.6295
42 | 2674256.0457 | 1249384.108
43 | 2674169.486 | 1249367.9225
44 | 2674214.0446 | 1249378.0763
45 | 2674153.4502 | 1249419.637
46 | 2674314.2289 | 1249345.5579
47 | 2674333.2965 | 1249316.5257
48 | 2674235.036 | 1249381.1817
49 | 2674390.8192 | 1249290.0614
50 | 2674296.5738 | 1249388.9846
51 | 2674161.3054 | 1249488.8185
52 | 2674309.593 | 1249361.9701
53 | 2674426.293 | 1249404.1598
54 | 2674411.6739 | 1249401.6922
55 | 2674392.7072 | 1249398.4907
56 | 2674405.3424 | 1249291.6447
57 | 2674414.5481 | 1249292.3605
58 | 2674301.7995 | 1249389.5614
59 | 2674324.0842 | 1249391.2508
60 | 2674398.4877 | 1249501.1124
61 | 2674348.6922 | 1249492.2679
62 | 2674402.7376 | 1249476.6374
63 | 2674353.3903 | 1249468.076
64 | 2674348.4671 | 1249464.4783
65 | 2674292.1584 | 1249451.7177
66 | 2674244.4809 | 1249514.7323
67 | 2674358.7146 | 1249422.9239
68 | 2674272.7723 | 1249447.7667
69 | 2674360.0997 | 1249414.4448
70 | 2674248.2515 | 1249442.7693
71 | 2674363.4496 | 1249393.9375

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.97583 | -0.46439 | 0.0085206 | 0.0021355
1 | 0.97604 | -0.46018 | 0 | 0
2 | 0.97569 | -0.4671 | 0 | 0
3 | 0.97633 | -0.45455 | 0 | 0
4 | 0.97565 | -0.46791 | 0 | 0
5 | 0.97565 | -0.46801 | 0 | 0
6 | 0.97854 | -0.41123 | 0 | 0
7 | 0.97566 | -0.46764 | 0.0064786 | 0.0016237
8 | 0.97841 | -0.41378 | 0.0068846 | 0.0017254
9 | 0.97904 | -0.40148 | 0.0085634 | 0.0021462
10 | 0.97559 | -0.46915 | 0.005347 | 0.0013401
11 | 0.9756 | -0.46888 | 0.0053293 | 0.0013357
12 | 0.97427 | -0.49489 | 0 | 0
13 | 0.97828 | -0.41649 | 0 | 0
14 | 0.98122 | -0.35916 | 0.0062413 | 0.0015642
15 | 0.99836 | -0.03096 | 0 | 0
16 | 0.99712 | -0.054431 | 0 | 0
17 | 0.99962 | -0.0070944 | 0.029535 | 0.0074022
18 | 0.99464 | -0.10306 | 0.0013403 | 0.00033592
19 | 0.99466 | -0.10265 | 0.0014648 | 0.00036711
20 | 0.99475 | -0.10092 | 0.073845 | 0.018507
21 | 0.99597 | -0.077507 | 0.079703 | 0.019975
22 | 0.9975 | -0.047899 | 0 | 0
23 | 0.97816 | -0.41882 | 0.0066138 | 0.0016576
24 | 0.97313 | -0.51733 | 0.00056996 | 0.00014285
25 | 0.97314 | -0.51718 | 0 | 0
26 | 0.99031 | -0.18415 | 0.0043621 | 0.0010932
27 | 0.99036 | -0.18324 | 0 | 0
28 | 0.9911 | -0.16897 | 0 | 0
29 | 0.98988 | -0.19239 | 0 | 0
30 | 0.98757 | -0.23659 | 0 | 0
31 | 0.98785 | -0.23114 | 0 | 0
32 | 0.98737 | -0.24061 | 0.0039805 | 0.00099761
33 | 0.99223 | -0.148 | 0 | 0
34 | 0.99222 | -0.14836 | 0.0070539 | 0.0017679
35 | 0.99208 | -0.15097 | 0 | 0
36 | 0.99239 | -0.14488 | 0 | 0
37 | 0.98688 | -0.24975 | 0.0039802 | 0.00099754
38 | 0.98865 | -0.21592 | 0.0054262 | 0.0013599
39 | 0.99207 | -0.1511 | 0.0070849 | 0.0017756
40 | 0.99321 | -0.12912 | 0 | 0
41 | 0.99328 | -0.12774 | 0.00028788 | 7.2149e-05
42 | 0.99276 | -0.13776 | 0.00028982 | 7.2635e-05
43 | 0.99175 | -0.1573 | 0 | 0
44 | 0.99205 | -0.15154 | 0.0054491 | 0.0013657
45 | 0.99138 | -0.16463 | 0 | 0
46 | 0.99174 | -0.15682 | 0.004372 | 0.0010957
47 | 0.98977 | -0.19453 | 0.0043803 | 0.0010978
48 | 0.9923 | -0.14681 | 0.0022719 | 0.0005694
49 | 0.98612 | -0.26442 | 0 | 0
50 | 0.99386 | -0.11653 | 0.00048594 | 0.00012179
51 | 0.9908 | -0.17577 | 0 | 0
52 | 0.99257 | -0.14111 | 0.0059738 | 0.0014972
53 | 0.97269 | -0.52603 | 0.001352 | 0.00033885
54 | 0.97174 | -0.54468 | 0.0010319 | 0.00025862
55 | 0.97054 | -0.56857 | 0.067203 | 0.016843
56 | 0.98436 | -0.29831 | 0 | 0
57 | 0.98432 | -0.29922 | 0.0054416 | 0.0013638
58 | 0.99401 | -0.11374 | 0 | 0
59 | 0.99533 | -0.088525 | 0.057673 | 0.014454
60 | 0.99617 | -0.073636 | 0.013666 | 0.0034251
61 | 0.9968 | -0.061504 | 0 | 0
62 | 0.99706 | -0.056356 | 0.00087051 | 0.00021817
63 | 0.9971 | -0.055591 | 0 | 0
64 | 0.99718 | -0.05404 | 0 | 0
65 | 0.99611 | -0.074739 | 0.00087827 | 0.00022012
66 | 0.99019 | -0.18769 | 0.0071252 | 0.0017858
67 | 0.99941 | -0.01138 | 0.036582 | 0.0091684
68 | 0.99576 | -0.081512 | 0.018644 | 0.0046725
69 | 1 | 0 | -0.51356 | -0.13012
70 | 0.99574 | -0.08188 | 0.00083677 | 0.00020971
71 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.019199 | -0.0048121 | 0.019203 | 0.0048144 | 3.8521e-06 | 2.3156e-06 | 0.029277 | 0.029277 | 0.029277 | 0.97583 | -0.46439 | 0.97604 | -0.46018 | 8.043
1 | 0.010679 | 0.0026766 | -0.010677 | -0.0026759 | 1.3784e-06 | 7.0905e-07 | 0.016284 | 0.016284 | 0.016284 | 0.97583 | -0.46439 | 0.97569 | -0.4671 | 4.4736
2 | -0.019203 | -0.0048144 | 0.019208 | 0.0048175 | 5.1511e-06 | 3.0963e-06 | 0.029277 | 0.029277 | 0.029277 | 0.97604 | -0.46018 | 0.97633 | -0.45455 | 8.043
3 | 0.0053476 | 0.0013402 | -0.0053474 | -0.0013401 | 2.0704e-07 | 2.884e-08 | 0.0081555 | 0.0081555 | 0.0081555 | 0.97569 | -0.4671 | 0.97565 | -0.46791 | 2.2405
4 | 0.0053298 | 0.0013357 | -0.0053295 | -0.0013357 | 2.3097e-07 | 3.1399e-08 | 0.0081283 | 0.0081284 | 0.0081284 | 0.97569 | -0.4671 | 0.97565 | -0.46801 | 2.2331
5 | -0.096226 | -0.024267 | 0.096425 | 0.024395 | 0.00019998 | 0.00012767 | 0.14671 | 0.14671 | 0.14671 | 0.97633 | -0.45455 | 0.97854 | -0.41123 | 40.3052
6 | 0.077017 | 0.01945 | -0.076969 | -0.019419 | 4.8278e-05 | 3.0781e-05 | 0.11743 | 0.11743 | 0.11743 | 0.97633 | -0.45455 | 0.97566 | -0.46764 | 32.2623
7 | 0.0053474 | 0.0013401 | -0.005347 | -0.0013401 | 3.1608e-07 | 4.4046e-08 | 0.0081555 | 0.0081556 | 0.0081556 | 0.97565 | -0.46791 | 0.97559 | -0.46915 | 2.2405
8 | 0.0053295 | 0.0013357 | -0.0053293 | -0.0013357 | 2.2071e-07 | 3.0017e-08 | 0.0081284 | 0.0081284 | 0.0081284 | 0.97565 | -0.46801 | 0.9756 | -0.46888 | 2.2331
9 | 0.013502 | 0.0033844 | -0.0135 | -0.0033835 | 1.6371e-06 | 9.1766e-07 | 0.020531 | 0.020531 | 0.020531 | 0.97854 | -0.41123 | 0.97841 | -0.41378 | 5.6405
10 | -0.10993 | -0.027779 | 0.10998 | 0.027812 | 5.1417e-05 | 3.2846e-05 | 0.16724 | 0.16724 | 0.16724 | 0.97854 | -0.41123 | 0.97904 | -0.40148 | 45.9457
11 | 0.07049 | 0.017795 | -0.070398 | -0.017737 | 9.1866e-05 | 5.853e-05 | 0.10755 | 0.10755 | 0.10755 | 0.97566 | -0.46764 | 0.97427 | -0.49489 | 29.5478
12 | 0.0066153 | 0.0016581 | -0.0066145 | -0.0016578 | 8.5274e-07 | 2.6366e-07 | 0.010061 | 0.010061 | 0.010061 | 0.97841 | -0.41378 | 0.97828 | -0.41649 | 2.764
13 | -0.11854 | -0.029958 | 0.11878 | 0.030112 | 0.00024109 | 0.00015405 | 0.18026 | 0.18026 | 0.18026 | 0.97904 | -0.40148 | 0.98122 | -0.35916 | 49.5213
14 | 0.070398 | 0.017737 | -0.070323 | -0.017689 | 7.4995e-05 | 4.7781e-05 | 0.10755 | 0.10755 | 0.10755 | 0.97427 | -0.49489 | 0.97314 | -0.51718 | 29.5478
15 | 0.0066145 | 0.0016578 | -0.0066138 | -0.0016576 | 7.3554e-07 | 2.2749e-07 | 0.010061 | 0.010061 | 0.010061 | 0.97828 | -0.41649 | 0.97816 | -0.41882 | 2.764
16 | -0.12502 | -0.031677 | 0.12539 | 0.031911 | 0.0003666 | 0.00023428 | 0.18972 | 0.18972 | 0.18972 | 0.98122 | -0.35916 | 0.98436 | -0.29831 | 52.1215
17 | 0.25334 | 0.064858 | -0.25305 | -0.064675 | 0.00028763 | 0.00018345 | 0.37807 | 0.37807 | 0.37807 | 0.99836 | -0.03096 | 0.99712 | -0.054431 | 34.6218
18 | -0.25334 | -0.064858 | 0.25363 | 0.065045 | 0.00029319 | 0.000187 | 0.37807 | 0.37807 | 0.37807 | 0.99836 | -0.03096 | 0.99962 | -0.0070944 | 34.6218
19 | 0.25305 | 0.064675 | -0.25263 | -0.064409 | 0.00041654 | 0.00026568 | 0.37807 | 0.37807 | 0.37807 | 0.99712 | -0.054431 | 0.99533 | -0.088525 | 34.6219
20 | -0.28316 | -0.072447 | 0.28326 | 0.072509 | 9.728e-05 | 6.2088e-05 | 0.42203 | 0.42203 | 0.42203 | 0.99962 | -0.0070944 | 1 | 0 | 38.6478
21 | -0.0013403 | -0.00033592 | 0.0013403 | 0.00033571 | 2.5849e-08 | -2.0598e-07 | 0.0020052 | 0.0020051 | 0.0020052 | 0.99464 | -0.10306 | 0.99466 | -0.10265 | 0.55087
22 | -0.0028051 | -0.00070282 | 0.0028054 | 0.00070251 | 2.317e-07 | -3.0719e-07 | 0.0041964 | 0.0041962 | 0.0041964 | 0.99466 | -0.10265 | 0.99475 | -0.10092 | 1.1529
23 | -0.076651 | -0.01921 | 0.076736 | 0.019264 | 8.5589e-05 | 5.4551e-05 | 0.11466 | 0.11466 | 0.11466 | 0.99475 | -0.10092 | 0.99597 | -0.077507 | 31.4996
24 | -0.15644 | -0.03924 | 0.15666 | 0.039381 | 0.00022113 | 0.00014096 | 0.23374 | 0.23374 | 0.23374 | 0.99597 | -0.077507 | 0.9975 | -0.047899 | 32.1068
25 | -0.1916 | -0.048155 | 0.19194 | 0.048368 | 0.00033469 | 0.00021292 | 0.28587 | 0.28587 | 0.28587 | 0.9975 | -0.047899 | 0.99941 | -0.01138 | 26.1788
26 | 0.034945 | 0.0087741 | -0.034935 | -0.0087677 | 1.0234e-05 | 6.4189e-06 | 0.052134 | 0.052134 | 0.052134 | 0.9975 | -0.047899 | 0.99718 | -0.05404 | 14.3226
27 | -0.00056996 | -0.00014285 | 0.00056997 | 0.00014268 | 3.976e-09 | -1.7089e-07 | 0.00087153 | 0.00087147 | 0.00087153 | 0.97313 | -0.51733 | 0.97314 | -0.51718 | 0.23943
28 | 0.069753 | 0.017546 | -0.069724 | -0.017528 | 2.9457e-05 | 1.8767e-05 | 0.10668 | 0.10668 | 0.10668 | 0.97314 | -0.51718 | 0.97269 | -0.52603 | 29.3084
29 | -0.0043621 | -0.0010932 | 0.0043622 | 0.0010932 | 1.91e-07 | -3.0313e-08 | 0.0065543 | 0.0065543 | 0.0065543 | 0.99031 | -0.18415 | 0.99036 | -0.18324 | 1.8006
30 | -0.15373 | -0.039304 | 0.15383 | 0.039372 | 0.00010619 | 6.7346e-05 | 0.23125 | 0.23125 | 0.23125 | 0.99036 | -0.18324 | 0.9911 | -0.16897 | 21.177
31 | 0.14936 | 0.038211 | -0.1493 | -0.038169 | 6.6122e-05 | 4.1914e-05 | 0.2247 | 0.2247 | 0.2247 | 0.99036 | -0.18324 | 0.98988 | -0.19239 | 20.5768
32 | -0.15383 | -0.039372 | 0.15392 | 0.039429 | 9.0549e-05 | 5.7428e-05 | 0.23125 | 0.23125 | 0.23125 | 0.9911 | -0.16897 | 0.99174 | -0.15682 | 21.177
33 | 0.1493 | 0.038169 | -0.14928 | -0.038159 | 1.5454e-05 | 9.796e-06 | 0.2247 | 0.2247 | 0.2247 | 0.98988 | -0.19239 | 0.98977 | -0.19453 | 20.5768
34 | -0.0039813 | -0.00099738 | 0.0039823 | 0.00099706 | 1.033e-06 | -3.1873e-07 | 0.0059986 | 0.0059983 | 0.0059986 | 0.98757 | -0.23659 | 0.98785 | -0.23114 | 1.648
35 | 0.0039813 | 0.00099738 | -0.0039805 | -0.00099761 | 7.6206e-07 | -2.3471e-07 | 0.0059986 | 0.0059989 | 0.0059989 | 0.98757 | -0.23659 | 0.98737 | -0.24061 | 1.648
36 | 0.13524 | 0.034545 | -0.13512 | -0.034468 | 0.00012153 | 7.6882e-05 | 0.20395 | 0.20395 | 0.20395 | 0.98785 | -0.23114 | 0.98688 | -0.24975 | 18.6767
37 | -0.13922 | -0.035542 | 0.13933 | 0.035607 | 0.00010248 | 6.4874e-05 | 0.20995 | 0.20995 | 0.20995 | 0.98785 | -0.23114 | 0.98865 | -0.21592 | 19.2259
38 | 0.007054 | 0.0017679 | -0.0070539 | -0.0017679 | 1.2002e-07 | 3.9873e-08 | 0.010579 | 0.010579 | 0.010579 | 0.99223 | -0.148 | 0.99222 | -0.14836 | 2.9062
39 | 0.0070859 | 0.001776 | -0.0070849 | -0.0017757 | 1.0006e-06 | 3.3525e-07 | 0.010627 | 0.010627 | 0.010627 | 0.99223 | -0.148 | 0.99208 | -0.15097 | 2.9194
40 | -0.01414 | -0.0035439 | 0.014142 | 0.0035451 | 2.1039e-06 | 1.1853e-06 | 0.021205 | 0.021205 | 0.021205 | 0.99223 | -0.148 | 0.99239 | -0.14488 | 5.8256
41 | 0.0070849 | 0.0017757 | -0.0070849 | -0.0017756 | 4.5396e-08 | 1.5211e-08 | 0.010627 | 0.010627 | 0.010627 | 0.99208 | -0.15097 | 0.99207 | -0.1511 | 2.9194
42 | 0.014863 | 0.0037273 | -0.014861 | -0.0037265 | 1.3663e-06 | 7.7966e-07 | 0.022286 | 0.022286 | 0.022286 | 0.99239 | -0.14488 | 0.9923 | -0.14681 | 6.1226
43 | -0.029005 | -0.0072724 | 0.029015 | 0.0072785 | 9.8434e-06 | 6.1204e-06 | 0.043491 | 0.043491 | 0.043491 | 0.99239 | -0.14488 | 0.99276 | -0.13776 | 11.9482
44 | 0.13114 | 0.03347 | -0.13105 | -0.033412 | 9.2914e-05 | 5.8738e-05 | 0.19795 | 0.19795 | 0.19795 | 0.98688 | -0.24975 | 0.98612 | -0.26442 | 18.1271
45 | -0.14475 | -0.036967 | 0.1449 | 0.037062 | 0.00014987 | 9.4944e-05 | 0.21811 | 0.21811 | 0.21811 | 0.98865 | -0.21592 | 0.98977 | -0.19453 | 19.9738
46 | -0.029317 | -0.0073587 | 0.029318 | 0.0073599 | 1.9245e-06 | 1.1973e-06 | 0.043926 | 0.043926 | 0.043926 | 0.99321 | -0.12912 | 0.99328 | -0.12774 | 12.0675
47 | 0.029317 | 0.0073587 | -0.029304 | -0.0073512 | 1.2083e-05 | 7.517e-06 | 0.043926 | 0.043926 | 0.043926 | 0.99321 | -0.12912 | 0.99276 | -0.13776 | 12.0675
48 | -0.029606 | -0.007432 | 0.029622 | 0.0074419 | 1.5837e-05 | 9.8575e-06 | 0.044357 | 0.044357 | 0.044357 | 0.99328 | -0.12774 | 0.99386 | -0.11653 | 12.186
49 | -0.0071356 | -0.0017893 | 0.0071375 | 0.0017899 | 1.9589e-06 | 6.6545e-07 | 0.010706 | 0.010706 | 0.010706 | 0.99175 | -0.1573 | 0.99205 | -0.15154 | 2.9413
50 | 0.0071356 | 0.0017893 | -0.0071331 | -0.0017884 | 2.4923e-06 | 8.4721e-07 | 0.010706 | 0.010707 | 0.010707 | 0.99175 | -0.1573 | 0.99138 | -0.16463 | 2.9414
51 | -0.012587 | -0.0031556 | 0.012589 | 0.0031571 | 2.8363e-06 | 1.5412e-06 | 0.01888 | 0.018879 | 0.01888 | 0.99205 | -0.15154 | 0.9923 | -0.14681 | 5.1867
52 | 0.0071331 | 0.0017884 | -0.0071293 | -0.0017871 | 3.7854e-06 | 1.288e-06 | 0.010707 | 0.010707 | 0.010707 | 0.99138 | -0.16463 | 0.9908 | -0.17577 | 2.9415
53 | -0.1583 | -0.040525 | 0.15842 | 0.040601 | 0.00012056 | 7.65e-05 | 0.23781 | 0.23781 | 0.23781 | 0.99174 | -0.15682 | 0.99257 | -0.14111 | 21.7777
54 | 0.13105 | 0.033412 | -0.13083 | -0.033275 | 0.00021403 | 0.00013679 | 0.19795 | 0.19795 | 0.19795 | 0.98612 | -0.26442 | 0.98436 | -0.29831 | 54.3814
55 | -0.030108 | -0.0075637 | 0.030112 | 0.0075662 | 4.0073e-06 | 2.4966e-06 | 0.045084 | 0.045084 | 0.045084 | 0.99386 | -0.11653 | 0.99401 | -0.11374 | 12.3858
56 | 0.0071293 | 0.0017871 | -0.0071252 | -0.0017858 | 4.0486e-06 | 1.379e-06 | 0.010707 | 0.010708 | 0.010708 | 0.9908 | -0.17577 | 0.99019 | -0.18769 | 2.9416
57 | -0.16439 | -0.042098 | 0.16461 | 0.042237 | 0.00021824 | 0.00013856 | 0.24677 | 0.24677 | 0.24677 | 0.99257 | -0.14111 | 0.99401 | -0.11374 | 22.5977
58 | 0.068372 | 0.017189 | -0.068311 | -0.01715 | 6.0846e-05 | 3.8758e-05 | 0.10461 | 0.10461 | 0.10461 | 0.97269 | -0.52603 | 0.97174 | -0.54468 | 28.7402
59 | 0.067279 | 0.016891 | -0.067203 | -0.016843 | 7.6575e-05 | 4.877e-05 | 0.10303 | 0.10303 | 0.10303 | 0.97174 | -0.54468 | 0.97054 | -0.56857 | 28.3061
60 | 0.0054418 | 0.0013638 | -0.0054416 | -0.0013638 | 2.3431e-07 | 3.2589e-08 | 0.0082262 | 0.0082262 | 0.0082262 | 0.98436 | -0.29831 | 0.98432 | -0.29922 | 2.26
61 | -0.19472 | -0.049803 | 0.19496 | 0.049955 | 0.00023795 | 0.00015142 | 0.29185 | 0.29185 | 0.29185 | 0.99401 | -0.11374 | 0.99533 | -0.088525 | 26.7263
62 | -0.013666 | -0.0034251 | 0.013674 | 0.0034295 | 7.9033e-06 | 4.3993e-06 | 0.020414 | 0.020414 | 0.020414 | 0.99617 | -0.073636 | 0.9968 | -0.061504 | 5.6082
63 | -0.013674 | -0.0034295 | 0.013678 | 0.0034316 | 3.8547e-06 | 2.1454e-06 | 0.020414 | 0.020413 | 0.020414 | 0.9968 | -0.061504 | 0.9971 | -0.055591 | 5.6081
64 | -0.00087051 | -0.00021817 | 0.00087055 | 0.00021754 | 3.1694e-08 | -6.3296e-07 | 0.0012992 | 0.0012989 | 0.0012992 | 0.99706 | -0.056356 | 0.9971 | -0.055591 | 0.35691
65 | -0.014549 | -0.0036492 | 0.01455 | 0.0036498 | 1.0759e-06 | 6.092e-07 | 0.021712 | 0.021712 | 0.021712 | 0.9971 | -0.055591 | 0.99718 | -0.05404 | 5.9649
66 | 0.020385 | 0.0051179 | -0.020365 | -0.0051058 | 2.0108e-05 | 1.2114e-05 | 0.030422 | 0.030422 | 0.030422 | 0.99718 | -0.05404 | 0.99611 | -0.074739 | 8.3578
67 | 0.019487 | 0.0048857 | -0.01948 | -0.0048819 | 6.2871e-06 | 3.7663e-06 | 0.02911 | 0.02911 | 0.02911 | 0.99611 | -0.074739 | 0.99576 | -0.081512 | 7.9974
68 | -0.22852 | -0.057536 | 0.22865 | 0.057615 | 0.0001244 | 7.9275e-05 | 0.34034 | 0.34034 | 0.34034 | 0.99941 | -0.01138 | 1 | 0 | 31.1666
69 | 0.00083678 | 0.0002094 | -0.00083677 | -0.00020971 | 1.4672e-08 | -3.1613e-07 | 0.0012503 | 0.0012504 | 0.0012504 | 0.99576 | -0.081512 | 0.99574 | -0.08188 | 0.34353

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.60277 | 0.15248

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0085206 | 0.0021355
1 | 0.0064786 | 0.0016237
2 | 0.0068846 | 0.0017254
3 | 0.0085634 | 0.0021462
4 | 0.005347 | 0.0013401
5 | 0.0053293 | 0.0013357
6 | 0.0062413 | 0.0015642
7 | 0.029535 | 0.0074022
8 | 0.0013403 | 0.00033592
9 | 0.0014648 | 0.00036711
10 | 0.073845 | 0.018507
11 | 0.079703 | 0.019975
12 | 0.0066138 | 0.0016576
13 | 0.00056996 | 0.00014285
14 | 0.0043621 | 0.0010932
15 | 0.0039805 | 0.00099761
16 | 0.0070539 | 0.0017679
17 | 0.0039802 | 0.00099754
18 | 0.0054262 | 0.0013599
19 | 0.0070849 | 0.0017756
20 | 0.00028788 | 7.2149e-05
21 | 0.00028982 | 7.2635e-05
22 | 0.0054491 | 0.0013657
23 | 0.004372 | 0.0010957
24 | 0.0043803 | 0.0010978
25 | 0.0022719 | 0.0005694
26 | 0.00048594 | 0.00012179
27 | 0.0059738 | 0.0014972
28 | 0.001352 | 0.00033885
29 | 0.0010319 | 0.00025862
30 | 0.067203 | 0.016843
31 | 0.0054416 | 0.0013638
32 | 0.057673 | 0.014454
33 | 0.013666 | 0.0034251
34 | 0.00087051 | 0.00021817
35 | 0.00087827 | 0.00022012
36 | 0.0071252 | 0.0017858
37 | 0.036582 | 0.0091684
38 | 0.018644 | 0.0046725
39 | 0.089208 | 0.022358
40 | 0.00083677 | 0.00020971

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1