## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_251-6_1_3_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_251-6_1_3_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_251-6_1_3_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_251-6_1_3_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_251-6_1_3_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_251-6_1_3_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_251-6_1_3_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_251-6_1_3_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_251-6_1_3_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_251-6_1_3_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_251-6_1_3_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_251-6_1_3_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_251-6_1_3_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_251-6_1_3_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_251-6_1_3_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_251-6_1_3_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_251-6_1_3_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_251-6_1_3_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_251-6_1_3_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_251-6_1_3_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_251-6_1_3_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_251-6_1_3_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_251-6_1_3_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_251-6_1_3_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_251-6_1_3_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_251-6_1_3_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_251-6_1_3_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_251-6_1_3_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_251-6_1_3_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_251-6_1_3_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_251-6_1_3_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_251-6_1_3_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_251-6_1_3_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_251-6_1_3_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_251-6_1_3_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_251-6_1_3_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_251-6_1_3_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_251-6_1_3_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_251-6_1_3_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_251-6_1_3_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_251-6_1_3_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_251-6_1_3_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_251-6_1_3_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_251-6_1_3_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_251-6_1_3_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_251-6_1_3_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_251-6_1_3_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_251-6_1_3_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_251-6_1_3_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_251-6_1_3_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_251-6_1_3_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_251-6_1_3_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_251-6_1_3_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_251-6_1_3_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_251-6_1_3_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_251-6_1_3_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_251-6_1_3_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_251-6_1_3_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_251-6_1_3_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_251-6_1_3_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_251-6_1_3_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_251-6_1_3_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_251-6_1_3_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_251-6_1_3_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_MV_517_0_node_132 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_251-6_1_3_load_100 | 0 | 0.0020168 | 0.00050546 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_251-6_1_3_load_99 | 1 | 0.0046726 | 0.0011711 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_251-6_1_3_load_27 | 2 | 0.0064723 | 0.0016221 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_251-6_1_3_load_28 | 3 | 0.010266 | 0.0025728 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_251-6_1_3_load_30 | 5 | 0.0020291 | 0.00050855 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_251-6_1_3_load_31 | 6 | 0.0035349 | 0.00088593 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_251-6_1_3_load_36 | 7 | 0.002201 | 0.00055163 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_251-6_1_3_load_47 | 8 | 0.0027568 | 0.00069093 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_251-6_1_3_load_34 | 9 | 0.0042197 | 0.0010576 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_251-6_1_3_load_32 | 11 | 0.003014 | 0.00075538 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_251-6_1_3_load_33 | 12 | 0.0030228 | 0.00075759 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_251-6_1_3_load_38 | 14 | 0.0046458 | 0.0011643 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_251-6_1_3_load_52 | 16 | 0.0027671 | 0.00069349 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_251-6_1_3_load_53 | 17 | 0.0020848 | 0.00052251 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_251-6_1_3_load_54 | 18 | 0.0055831 | 0.0013992 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_251-6_1_3_load_98 | 20 | 0.003 | 0.00075188 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_251-6_1_3_load_61 | 21 | 0.0061768 | 0.001548 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_251-6_1_3_load_39 | 22 | 0.0077207 | 0.001935 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_251-6_1_3_load_40 | 23 | 0.0049484 | 0.0012402 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_251-6_1_3_load_42 | 25 | 0.010515 | 0.0026352 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_251-6_1_3_load_43 | 26 | 0.0055535 | 0.0013918 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_251-6_1_3_load_44 | 27 | 0.0053609 | 0.0013436 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_251-6_1_3_load_45 | 28 | 0.0060696 | 0.0015212 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_251-6_1_3_load_48 | 29 | 0.0037183 | 0.0009319 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_251-6_1_3_load_49 | 30 | 0.0036749 | 0.00092101 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_251-6_1_3_load_50 | 31 | 0.0025705 | 0.00064423 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_251-6_1_3_load_51 | 32 | 0.001637 | 0.00041028 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_251-6_1_3_load_60 | 33 | 0.0019411 | 0.00048649 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_251-6_1_3_load_81 | 34 | 0.002952 | 0.00073984 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_251-6_1_3_load_72 | 35 | 0.0024708 | 0.00061924 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_251-6_1_3_load_67 | 36 | 0.0045975 | 0.0011522 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_251-6_1_3_load_68 | 37 | 0.0014942 | 0.00037448 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_251-6_1_3_load_64 | 38 | 0.0028231 | 0.00070754 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_251-6_1_3_load_76 | 39 | 0.002347 | 0.00058821 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_251-6_1_3_load_62 | 40 | 0.0025288 | 0.00063378 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_251-6_1_3_load_65 | 41 | 0.002524 | 0.00063258 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_251-6_1_3_load_69 | 42 | 0.0034887 | 0.00087436 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_251-6_1_3_load_70 | 43 | 0.0018254 | 0.00045749 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_251-6_1_3_load_74 | 44 | 0.0012799 | 0.00032077 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_251-6_1_3_load_87 | 45 | 0.0014727 | 0.00036908 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_251-6_1_3_load_88 | 47 | 0.0025251 | 0.00063284 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_251-6_1_3_load_77 | 48 | 0.0020033 | 0.00050208 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_251-6_1_3_load_78 | 49 | 0.0014666 | 0.00036755 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_251-6_1_3_load_79 | 50 | 0.0038881 | 0.00097445 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_251-6_1_3_load_80 | 51 | 0.00096302 | 0.00024136 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_251-6_1_3_load_85 | 52 | 0.00089969 | 0.00022548 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_251-6_1_3_load_83 | 53 | 0.0014677 | 0.00036784 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_251-6_1_3_load_82 | 54 | 0.0024926 | 0.0006247 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_251-6_1_3_load_96 | 55 | 0.0013185 | 0.00033044 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_251-6_1_3_load_97 | 56 | 0.0063528 | 0.0015922 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_251-6_1_3_load_89 | 57 | 0.00089445 | 0.00022417 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_251-6_1_3_load_90 | 58 | 0.001405 | 0.00035214 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_251-6_1_3_load_92 | 59 | 0.0010849 | 0.00027189 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_251-6_1_3_load_91 | 60 | 0.0013969 | 0.00035009 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_251-6_1_3_load_93 | 61 | 0.0012717 | 0.00031873 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_251-6_1_3_load_94 | 62 | 0.00095861 | 0.00024025 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_251-6_1_3_load_95 | 63 | 0.0057373 | 0.0014379 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 13 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_251-6_1_3_line_0 |  | 0 | 1 | 9.5084e-05 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_251-6_1_3_line_1 |  | 1 | 20 | 0.027031 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_251-6_1_3_line_2 |  | 2 | 3 | 0.00085826 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_251-6_1_3_line_3 |  | 3 | 4 | 0.01646 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_251-6_1_3_line_4 |  | 4 | 5 | 0.0067346 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
5 | LV_251-6_1_3_line_5 |  | 4 | 6 | 0.0093661 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
6 | LV_251-6_1_3_line_6 |  | 5 | 7 | 0.0068036 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
7 | LV_251-6_1_3_line_7 |  | 6 | 8 | 0.0094226 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
8 | LV_251-6_1_3_line_8 |  | 7 | 9 | 0.021158 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
9 | LV_251-6_1_3_line_9 |  | 8 | 10 | 0.034704 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
10 | LV_251-6_1_3_line_10 |  | 9 | 11 | 0.01701 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
11 | LV_251-6_1_3_line_11 |  | 10 | 27 | 0.028273 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
12 | LV_251-6_1_3_line_12 |  | 11 | 12 | 0.018754 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
13 | LV_251-6_1_3_line_13 |  | 12 | 13 | 0.0040101 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
14 | LV_251-6_1_3_line_14 |  | 13 | 14 | 0.021546 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_251-6_1_3_line_15 |  | 14 | 18 | 0.015014 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_251-6_1_3_line_16 |  | 15 | 16 | 0.0087217 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_251-6_1_3_line_17 |  | 15 | 17 | 0.030337 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_251-6_1_3_line_18 |  | 16 | 19 | 0.028252 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_251-6_1_3_line_19 |  | 17 | 20 | 0.0026903 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_251-6_1_3_line_20 |  | 18 | 21 | 0.035892 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_251-6_1_3_line_21 |  | 19 | 36 | 0.017879 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_251-6_1_3_line_22 |  | 19 | 37 | 0.021251 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_251-6_1_3_line_23 |  | 19 | 38 | 0.012389 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_251-6_1_3_line_24 |  | 22 | 23 | 0.028328 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
25 | LV_251-6_1_3_line_25 |  | 22 | 24 | 0.016691 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
26 | LV_251-6_1_3_line_26 |  | 23 | 25 | 0.025785 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
27 | LV_251-6_1_3_line_27 |  | 24 | 26 | 0.03795 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
28 | LV_251-6_1_3_line_28 |  | 25 | 27 | 0.019263 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
29 | LV_251-6_1_3_line_29 |  | 26 | 28 | 0.0041588 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
30 | LV_251-6_1_3_line_30 |  | 28 | 29 | 0.01859 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
31 | LV_251-6_1_3_line_31 |  | 29 | 30 | 0.0024079 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
32 | LV_251-6_1_3_line_32 |  | 30 | 31 | 0.029429 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
33 | LV_251-6_1_3_line_33 |  | 31 | 32 | 0.016914 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
34 | LV_251-6_1_3_line_34 |  | 32 | 33 | 0.0095696 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
35 | LV_251-6_1_3_line_35 |  | 33 | 34 | 0.06393 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
36 | LV_251-6_1_3_line_36 |  | 33 | 35 | 0.021116 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_251-6_1_3_line_37 |  | 34 | 39 | 0.02526 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
38 | LV_251-6_1_3_line_38 |  | 35 | 40 | 0.027762 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_251-6_1_3_line_39 |  | 36 | 42 | 0.0060071 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_251-6_1_3_line_40 |  | 37 | 43 | 0.023327 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_251-6_1_3_line_41 |  | 38 | 41 | 0.033353 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_251-6_1_3_line_42 |  | 39 | 46 | 0.03271 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
43 | LV_251-6_1_3_line_43 |  | 42 | 44 | 0.033872 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
44 | LV_251-6_1_3_line_44 |  | 43 | 45 | 0.00022887 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_251-6_1_3_line_45 |  | 44 | 46 | 0.012961 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
46 | LV_251-6_1_3_line_46 |  | 45 | 47 | 0.013988 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_251-6_1_3_line_47 |  | 46 | 48 | 0.01709 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_251-6_1_3_line_48 |  | 47 | 57 | 0.003968 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_251-6_1_3_line_49 |  | 48 | 49 | 0.026941 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_251-6_1_3_line_50 |  | 49 | 50 | 0.030733 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_251-6_1_3_line_51 |  | 50 | 51 | 0.027774 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_251-6_1_3_line_52 |  | 51 | 52 | 0.017839 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_251-6_1_3_line_53 |  | 52 | 53 | 0.02041 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_251-6_1_3_line_54 |  | 53 | 54 | 0.021166 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_251-6_1_3_line_55 |  | 55 | 56 | 0.0098146 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_251-6_1_3_line_56 |  | 56 | 63 | 0.0021729 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_251-6_1_3_line_57 |  | 57 | 58 | 0.0078322 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_251-6_1_3_line_58 |  | 58 | 59 | 0.012951 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_251-6_1_3_line_59 |  | 59 | 60 | 0.0060215 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_251-6_1_3_line_60 |  | 60 | 61 | 0.011047 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_251-6_1_3_line_61 |  | 61 | 62 | 0.0045782 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_251-6_1_3_line_62 |  | 62 | 63 | 0.014556 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_251-6_1_3_trafo_35 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 64 | 13 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5
0 | 2675791.6165 | 1252285.379 | 2675791.6645 | 1252285.461
1 | 2675805.7007 | 1252308.5584 | 2675797.9401 | 1252296.1853 | 2675791.6645 | 1252285.461
2 | 2675940.0517 | 1252194.453 | 2675940.6736 | 1252195.0445
3 | 2675952.6006 | 1252206.3885 | 2675940.6736 | 1252195.0445
4 | 2675952.6006 | 1252206.3885 | 2675947.6464 | 1252210.9502
5 | 2675952.6006 | 1252206.3885 | 2675958.9197 | 1252199.4752
6 | 2675942.6413 | 1252215.5588 | 2675947.6464 | 1252210.9502
7 | 2675958.9197 | 1252199.4752 | 2675965.2769 | 1252192.5202
8 | 2675927.534 | 1252230.3535 | 2675933.866 | 1252223.6388 | 2675942.6413 | 1252215.5588
9 | 2675988.4608 | 1252166.7302 | 2675984.4926 | 1252171.8942 | 2675975.1131 | 1252181.759 | 2675965.2769 | 1252192.5202
10 | 2675927.534 | 1252230.3535 | 2675915.8641 | 1252242.7286
11 | 2675988.4608 | 1252166.7302 | 2676007.3785 | 1252187.7423
12 | 2675902.9978 | 1252256.3724 | 2675915.8641 | 1252242.7286
13 | 2675900.2465 | 1252259.2899 | 2675902.9978 | 1252256.3724
14 | 2675900.2465 | 1252259.2899 | 2675895.7075 | 1252256.0071 | 2675882.6779 | 1252246.8182
15 | 2675870.4078 | 1252238.1649 | 2675882.6779 | 1252246.8182
16 | 2675823.752 | 1252336.2115 | 2675828.4349 | 1252343.5694
17 | 2675823.752 | 1252336.2115 | 2675814.985 | 1252322.4448 | 2675807.3259 | 1252311.1496 | 2675807.1301 | 1252310.8375
18 | 2675847.2681 | 1252364.5443 | 2675834.5591 | 1252351.5611 | 2675829.9666 | 1252345.976 | 2675828.4349 | 1252343.5694
19 | 2675805.7007 | 1252308.5584 | 2675807.1301 | 1252310.8375
20 | 2675870.4078 | 1252238.1649 | 2675836.0252 | 1252248.4629
21 | 2675847.2681 | 1252364.5443 | 2675859.8094 | 1252377.2867
22 | 2675847.2681 | 1252364.5443 | 2675828.9602 | 1252375.3339
23 | 2675847.2681 | 1252364.5443 | 2675858.0299 | 1252358.4069
24 | 2676035.9307 | 1252219.937 | 2676052.4796 | 1252242.9288
25 | 2676062.2303 | 1252256.4757 | 2676052.4796 | 1252242.9288
26 | 2676035.9307 | 1252219.937 | 2676029.6194 | 1252211.1685 | 2676022.4508 | 1252201.0691 | 2676020.1118 | 1252202.1955
27 | 2676062.2303 | 1252256.4757 | 2676057.4824 | 1252258.2939 | 2676026.7065 | 1252269.8264
28 | 2676007.3785 | 1252187.7423 | 2676011.7147 | 1252192.5585 | 2676020.1118 | 1252202.1955 | 2676020.1118 | 1252202.1955
29 | 2676022.8122 | 1252271.2857 | 2676026.7065 | 1252269.8264
30 | 2676005.8106 | 1252278.6802 | 2676011.1765 | 1252275.6459 | 2676022.8122 | 1252271.2857
31 | 2676005.8106 | 1252278.6802 | 2676003.7147 | 1252279.8654
32 | 2676003.7147 | 1252279.8654 | 2676000.9285 | 1252281.4409 | 2675992.1296 | 1252289.0003 | 2675982.9482 | 1252300.3885
33 | 2675982.9482 | 1252300.3885 | 2675972.3321 | 1252313.5564
34 | 2675966.3258 | 1252321.0064 | 2675972.3321 | 1252313.5564
35 | 2675934.7412 | 1252375.9401 | 2675939.3801 | 1252368.0599 | 2675944.8818 | 1252352.1743 | 2675952.8406 | 1252337.7324 | 2675962.3349 | 1252325.9565 | 2675966.3258 | 1252321.0064
36 | 2675966.3258 | 1252321.0064 | 2675945.2492 | 1252322.3008
37 | 2675934.7412 | 1252375.9401 | 2675933.1694 | 1252378.6103 | 2675917.8144 | 1252394.5899
38 | 2675945.2492 | 1252322.3008 | 2675924.7828 | 1252341.0594
39 | 2675864.0232 | 1252381.568 | 2675859.8094 | 1252377.2867
40 | 2675808.8636 | 1252387.1777 | 2675828.9602 | 1252375.3339
41 | 2675858.0299 | 1252358.4069 | 2675872.7825 | 1252349.9936 | 2675886.3841 | 1252340.8843
42 | 2675894.3061 | 1252417.1741 | 2675898.4913 | 1252414.4924 | 2675915.7754 | 1252396.7118 | 2675917.8144 | 1252394.5899
43 | 2675864.0232 | 1252381.568 | 2675877.9475 | 1252395.7155 | 2675881.9541 | 1252401.0818 | 2675886.4131 | 1252406.893
44 | 2675808.6664 | 1252387.2939 | 2675808.8636 | 1252387.1777
45 | 2675894.3061 | 1252417.1741 | 2675889.5627 | 1252410.9977 | 2675886.4131 | 1252406.893
46 | 2675808.6664 | 1252387.2939 | 2675796.6157 | 1252394.3958
47 | 2675894.3061 | 1252417.1741 | 2675879.2062 | 1252425.1779
48 | 2675796.6157 | 1252394.3958 | 2675793.1972 | 1252396.4105
49 | 2675879.2062 | 1252425.1779 | 2675855.402 | 1252437.7954
50 | 2675828.9054 | 1252453.3281 | 2675844.4519 | 1252443.5996 | 2675855.402 | 1252437.7954
51 | 2675828.9054 | 1252453.3281 | 2675807.8503 | 1252466.5037 | 2675805.0805 | 1252467.4781
52 | 2675805.0805 | 1252467.4781 | 2675803.7944 | 1252467.9306 | 2675798.1213 | 1252468.9365 | 2675787.727 | 1252466.3408
53 | 2675767.5909 | 1252466.233 | 2675772.4017 | 1252465.3828 | 2675776.5901 | 1252464.8026 | 2675782.7747 | 1252465.1041 | 2675787.727 | 1252466.3408
54 | 2675749.372 | 1252476.4706 | 2675751.8602 | 1252474.1377 | 2675756.7056 | 1252470.5748 | 2675763.0217 | 1252467.6757 | 2675767.5909 | 1252466.233 | 2675767.5909 | 1252466.233
55 | 2675730.9538 | 1252421.7358 | 2675737.7127 | 1252417.8489 | 2675739.4802 | 1252416.8757
56 | 2675739.4802 | 1252416.8757 | 2675741.3837 | 1252415.8277
57 | 2675786.4496 | 1252400.3871 | 2675793.1972 | 1252396.4105
58 | 2675786.4496 | 1252400.3871 | 2675775.2925 | 1252406.9624
59 | 2675770.1251 | 1252410.0532 | 2675771.8706 | 1252408.9791 | 2675775.2925 | 1252406.9624
60 | 2675770.1251 | 1252410.0532 | 2675764.4006 | 1252413.5758 | 2675760.3292 | 1252415.036 | 2675760.3292 | 1252415.036
61 | 2675755.7794 | 1252415.5448 | 2675755.7794 | 1252415.5448 | 2675760.3292 | 1252415.036
62 | 2675755.7794 | 1252415.5448 | 2675748.354 | 1252414.8939 | 2675744.7996 | 1252414.8707 | 2675741.3837 | 1252415.8277 | 2675741.3837 | 1252415.8277

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2675791.6165 | 1252285.379
1 | 2675791.6645 | 1252285.461
2 | 2675940.0517 | 1252194.453
3 | 2675940.6736 | 1252195.0445
4 | 2675952.6006 | 1252206.3885
5 | 2675947.6464 | 1252210.9502
6 | 2675958.9197 | 1252199.4752
7 | 2675942.6413 | 1252215.5588
8 | 2675965.2769 | 1252192.5202
9 | 2675927.534 | 1252230.3535
10 | 2675988.4608 | 1252166.7302
11 | 2675915.8641 | 1252242.7286
12 | 2675902.9978 | 1252256.3724
13 | 2675900.2465 | 1252259.2899
14 | 2675882.6779 | 1252246.8182
15 | 2675823.752 | 1252336.2115
16 | 2675828.4349 | 1252343.5694
17 | 2675807.1301 | 1252310.8375
18 | 2675870.4078 | 1252238.1649
19 | 2675847.2681 | 1252364.5443
20 | 2675805.7007 | 1252308.5584
21 | 2675836.0252 | 1252248.4629
22 | 2676052.4796 | 1252242.9288
23 | 2676035.9307 | 1252219.937
24 | 2676062.2303 | 1252256.4757
25 | 2676020.1118 | 1252202.1955
26 | 2676026.7065 | 1252269.8264
27 | 2676007.3785 | 1252187.7423
28 | 2676022.8122 | 1252271.2857
29 | 2676005.8106 | 1252278.6802
30 | 2676003.7147 | 1252279.8654
31 | 2675982.9482 | 1252300.3885
32 | 2675972.3321 | 1252313.5564
33 | 2675966.3258 | 1252321.0064
34 | 2675934.7412 | 1252375.9401
35 | 2675945.2492 | 1252322.3008
36 | 2675859.8094 | 1252377.2867
37 | 2675828.9602 | 1252375.3339
38 | 2675858.0299 | 1252358.4069
39 | 2675917.8144 | 1252394.5899
40 | 2675924.7828 | 1252341.0594
41 | 2675886.3841 | 1252340.8843
42 | 2675864.0232 | 1252381.568
43 | 2675808.8636 | 1252387.1777
44 | 2675886.4131 | 1252406.893
45 | 2675808.6664 | 1252387.2939
46 | 2675894.3061 | 1252417.1741
47 | 2675796.6157 | 1252394.3958
48 | 2675879.2062 | 1252425.1779
49 | 2675855.402 | 1252437.7954
50 | 2675828.9054 | 1252453.3281
51 | 2675805.0805 | 1252467.4781
52 | 2675787.727 | 1252466.3408
53 | 2675767.5909 | 1252466.233
54 | 2675749.372 | 1252476.4706
55 | 2675730.9538 | 1252421.7358
56 | 2675739.4802 | 1252416.8757
57 | 2675793.1972 | 1252396.4105
58 | 2675786.4496 | 1252400.3871
59 | 2675775.2925 | 1252406.9624
60 | 2675770.1251 | 1252410.0532
61 | 2675760.3292 | 1252415.036
62 | 2675755.7794 | 1252415.5448
63 | 2675741.3837 | 1252415.8277
64 | 2675866.2079 | 1252235.203

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.97163 | -0.54729 | 0.0020168 | 0.00050546
1 | 0.97163 | -0.54729 | 0.0046726 | 0.0011711
2 | 0.99408 | -0.11215 | 0.0064723 | 0.0016221
3 | 0.99409 | -0.11206 | 0.010266 | 0.0025728
4 | 0.99434 | -0.1072 | 0 | 0
5 | 0.99483 | -0.097868 | 0.0020291 | 0.00050855
6 | 0.99373 | -0.11881 | 0.0035349 | 0.00088593
7 | 0.99533 | -0.08833 | 0.002201 | 0.00055163
8 | 0.99313 | -0.1302 | 0.0027568 | 0.00069093
9 | 0.99691 | -0.058321 | 0.0042197 | 0.0010576
10 | 0.99096 | -0.17145 | 0 | 0
11 | 0.99822 | -0.033637 | 0.003014 | 0.00075538
12 | 0.99968 | -0.006004 | 0.0030228 | 0.00075759
13 | 1 | 0 | -0.19276 | -0.049044
14 | 0.99968 | -0.0061635 | 0.0046458 | 0.0011643
15 | 0.97216 | -0.53688 | 0 | 0
16 | 0.97225 | -0.53499 | 0.0027671 | 0.00069349
17 | 0.97182 | -0.54347 | 0.0020848 | 0.00052251
18 | 0.99952 | -0.0092438 | 0.0055831 | 0.0013992
19 | 0.97264 | -0.52741 | 0 | 0
20 | 0.9718 | -0.54395 | 0.003 | 0.00075188
21 | 0.99932 | -0.013113 | 0.0061768 | 0.001548
22 | 0.98514 | -0.2834 | 0.0077207 | 0.001935
23 | 0.98663 | -0.2546 | 0.0049484 | 0.0012402
24 | 0.98432 | -0.29925 | 0 | 0
25 | 0.98805 | -0.22732 | 0.010515 | 0.0026352
26 | 0.98245 | -0.33539 | 0.0055535 | 0.0013918
27 | 0.9892 | -0.20519 | 0.0053609 | 0.0013436
28 | 0.98226 | -0.33915 | 0.0060696 | 0.0015212
29 | 0.98144 | -0.35496 | 0.0037183 | 0.0009319
30 | 0.98134 | -0.35692 | 0.0036749 | 0.00092101
31 | 0.98015 | -0.38003 | 0.0025705 | 0.00064423
32 | 0.97949 | -0.39294 | 0.001637 | 0.00041028
33 | 0.97912 | -0.40011 | 0.0019411 | 0.00048649
34 | 0.97687 | -0.44408 | 0.002952 | 0.00073984
35 | 0.97903 | -0.40203 | 0.0024708 | 0.00061924
36 | 0.97343 | -0.51173 | 0.0045975 | 0.0011522
37 | 0.97209 | -0.53828 | 0.0014942 | 0.00037448
38 | 0.97257 | -0.52863 | 0.0028231 | 0.00070754
39 | 0.97602 | -0.46083 | 0.002347 | 0.00058821
40 | 0.97896 | -0.4033 | 0.0025288 | 0.00063378
41 | 0.9725 | -0.53019 | 0.002524 | 0.00063258
42 | 0.97372 | -0.50596 | 0.0034887 | 0.00087436
43 | 0.97151 | -0.54958 | 0.0018254 | 0.00045749
44 | 0.9746 | -0.48863 | 0.0012799 | 0.00032077
45 | 0.97151 | -0.54968 | 0.0014727 | 0.00036908
46 | 0.97495 | -0.48186 | 0 | 0
47 | 0.97121 | -0.55561 | 0.0025251 | 0.00063284
48 | 0.97474 | -0.48599 | 0.0020033 | 0.00050208
49 | 0.97446 | -0.49152 | 0.0014666 | 0.00036755
50 | 0.97418 | -0.497 | 0.0038881 | 0.00097445
51 | 0.97403 | -0.49997 | 0.00096302 | 0.00024136
52 | 0.97395 | -0.50156 | 0.00089969 | 0.00022548
53 | 0.97387 | -0.50305 | 0.0014677 | 0.00036784
54 | 0.97383 | -0.50402 | 0.0024926 | 0.0006247
55 | 0.97024 | -0.57475 | 0.0013185 | 0.00033044
56 | 0.97025 | -0.57451 | 0.0063528 | 0.0015922
57 | 0.97113 | -0.55711 | 0.00089445 | 0.00022417
58 | 0.97099 | -0.55994 | 0.001405 | 0.00035214
59 | 0.97077 | -0.56428 | 0.0010849 | 0.00027189
60 | 0.97067 | -0.56617 | 0.0013969 | 0.00035009
61 | 0.97051 | -0.56937 | 0.0012717 | 0.00031873
62 | 0.97045 | -0.57059 | 0.00095861 | 0.00024025
63 | 0.97027 | -0.5742 | 0.0057373 | 0.0014379
64 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.0020168 | -0.00050546 | 0.0020168 | 0.00050546 | 3.4127e-10 | -9.6121e-10 | 0.0030887 | 0.0030887 | 0.0030887 | 0.97163 | -0.54729 | 0.97163 | -0.54729 | 0.84854
1 | -0.0066894 | -0.0016765 | 0.0066905 | 0.0016769 | 1.0638e-06 | 3.4601e-07 | 0.010245 | 0.010244 | 0.010245 | 0.97163 | -0.54729 | 0.9718 | -0.54395 | 2.8145
2 | -0.0064723 | -0.0016221 | 0.0064723 | 0.0016221 | 3.0209e-08 | 8.2068e-09 | 0.0096882 | 0.0096882 | 0.0096882 | 0.99408 | -0.11215 | 0.99409 | -0.11206 | 2.6616
3 | -0.016738 | -0.0041949 | 0.016742 | 0.0041972 | 3.8747e-06 | 2.2664e-06 | 0.025055 | 0.025055 | 0.025055 | 0.99409 | -0.11206 | 0.99434 | -0.1072 | 6.8831
4 | -0.15934 | -0.040744 | 0.15941 | 0.04079 | 7.197e-05 | 4.5886e-05 | 0.23874 | 0.23874 | 0.23874 | 0.99434 | -0.1072 | 0.99483 | -0.097868 | 32.7935
5 | 0.1426 | 0.036547 | -0.14252 | -0.036496 | 8.0187e-05 | 5.1077e-05 | 0.21368 | 0.21368 | 0.21368 | 0.99434 | -0.1072 | 0.99373 | -0.11881 | 29.352
6 | -0.16144 | -0.041299 | 0.16151 | 0.041346 | 7.4568e-05 | 4.7547e-05 | 0.24177 | 0.24177 | 0.24177 | 0.99483 | -0.097868 | 0.99533 | -0.08833 | 33.2104
7 | 0.13898 | 0.03561 | -0.1389 | -0.035561 | 7.6723e-05 | 4.8859e-05 | 0.20839 | 0.20839 | 0.20839 | 0.99373 | -0.11881 | 0.99313 | -0.1302 | 28.625
8 | -0.16372 | -0.041898 | 0.16395 | 0.04205 | 0.00023825 | 0.00015193 | 0.24506 | 0.24506 | 0.24506 | 0.99533 | -0.08833 | 0.99691 | -0.058321 | 33.6624
9 | 0.13615 | 0.03487 | -0.13588 | -0.034697 | 0.00027148 | 0.00017285 | 0.20426 | 0.20426 | 0.20426 | 0.99313 | -0.1302 | 0.99096 | -0.17145 | 28.0576
10 | -0.16817 | -0.043107 | 0.16837 | 0.043236 | 0.00020151 | 0.00012852 | 0.25136 | 0.25136 | 0.25136 | 0.99691 | -0.058321 | 0.99822 | -0.033637 | 34.5275
11 | 0.13588 | 0.034697 | -0.13566 | -0.034556 | 0.00022118 | 0.00014083 | 0.20426 | 0.20426 | 0.20426 | 0.99096 | -0.17145 | 0.9892 | -0.20519 | 28.0577
12 | -0.17139 | -0.043991 | 0.17162 | 0.044138 | 0.00023018 | 0.00014682 | 0.25585 | 0.25585 | 0.25585 | 0.99822 | -0.033637 | 0.99968 | -0.006004 | 35.1447
13 | -0.17464 | -0.044896 | 0.17469 | 0.044928 | 5.0966e-05 | 3.2513e-05 | 0.26035 | 0.26035 | 0.26035 | 0.99968 | -0.006004 | 1 | 0 | 35.7627
14 | 0.016413 | 0.0041156 | -0.016408 | -0.0041128 | 4.8197e-06 | 2.8021e-06 | 0.024424 | 0.024424 | 0.024424 | 1 | 0 | 0.99968 | -0.0061635 | 6.7099
15 | 0.011763 | 0.0029485 | -0.011761 | -0.0029475 | 1.7261e-06 | 9.0786e-07 | 0.017509 | 0.017509 | 0.017509 | 0.99968 | -0.0061635 | 0.99952 | -0.0092438 | 4.8101
16 | -0.011779 | -0.0029534 | 0.01178 | 0.0029539 | 1.0632e-06 | 5.7233e-07 | 0.01803 | 0.01803 | 0.01803 | 0.97216 | -0.53688 | 0.97225 | -0.53499 | 4.9533
17 | 0.011779 | 0.0029534 | -0.011776 | -0.0029514 | 3.6983e-06 | 1.9909e-06 | 0.01803 | 0.01803 | 0.01803 | 0.97216 | -0.53688 | 0.97182 | -0.54347 | 4.9534
18 | -0.014547 | -0.0036474 | 0.014553 | 0.0036504 | 5.252e-06 | 3.0108e-06 | 0.022265 | 0.022265 | 0.022265 | 0.97225 | -0.53499 | 0.97264 | -0.52741 | 6.1168
19 | 0.0096907 | 0.0024289 | -0.0096905 | -0.0024288 | 2.2212e-07 | 1.0883e-07 | 0.014838 | 0.014838 | 0.014838 | 0.97182 | -0.54347 | 0.9718 | -0.54395 | 4.0764
20 | 0.0061779 | 0.0015483 | -0.0061768 | -0.001548 | 1.1385e-06 | 2.5834e-07 | 0.0091972 | 0.0091974 | 0.0091974 | 0.99952 | -0.0092438 | 0.99932 | -0.013113 | 2.5268
21 | -0.047688 | -0.011972 | 0.047724 | 0.011995 | 3.5694e-05 | 2.2622e-05 | 0.072964 | 0.072964 | 0.072964 | 0.97264 | -0.52741 | 0.97343 | -0.51173 | 20.0452
22 | 0.027788 | 0.0069822 | -0.027773 | -0.0069732 | 1.4407e-05 | 8.9566e-06 | 0.042518 | 0.042518 | 0.042518 | 0.97264 | -0.52741 | 0.97209 | -0.53828 | 11.6809
23 | 0.0053476 | 0.0013399 | -0.0053473 | -0.0013398 | 3.1095e-07 | 4.5258e-08 | 0.0081811 | 0.0081812 | 0.0081812 | 0.97264 | -0.52741 | 0.97257 | -0.52863 | 2.2476
24 | -0.11438 | -0.029048 | 0.11453 | 0.029149 | 0.00015878 | 0.0001009 | 0.1729 | 0.1729 | 0.1729 | 0.98514 | -0.2834 | 0.98663 | -0.2546 | 23.7498
25 | 0.10666 | 0.027113 | -0.10657 | -0.027061 | 8.1361e-05 | 5.1646e-05 | 0.16124 | 0.16124 | 0.16124 | 0.98514 | -0.2834 | 0.98432 | -0.29925 | 22.1479
26 | -0.11948 | -0.030389 | 0.11964 | 0.030489 | 0.00015727 | 9.9994e-05 | 0.18036 | 0.18036 | 0.18036 | 0.98663 | -0.2546 | 0.98805 | -0.22732 | 24.7749
27 | 0.10657 | 0.027061 | -0.10639 | -0.026944 | 0.00018499 | 0.00011743 | 0.16124 | 0.16124 | 0.16124 | 0.98432 | -0.29925 | 0.98245 | -0.33539 | 22.1479
28 | -0.13016 | -0.033124 | 0.13029 | 0.033213 | 0.00013903 | 8.8484e-05 | 0.1962 | 0.1962 | 0.1962 | 0.98805 | -0.22732 | 0.9892 | -0.20519 | 26.95
29 | 0.10084 | 0.025552 | -0.10082 | -0.025541 | 1.8212e-05 | 1.1551e-05 | 0.15283 | 0.15283 | 0.15283 | 0.98245 | -0.33539 | 0.98226 | -0.33915 | 20.9926
30 | 0.094748 | 0.024019 | -0.094676 | -0.023974 | 7.1909e-05 | 4.5551e-05 | 0.14363 | 0.14363 | 0.14363 | 0.98226 | -0.33915 | 0.98144 | -0.35496 | 19.7296
31 | 0.090958 | 0.023042 | -0.090949 | -0.023037 | 8.5971e-06 | 5.4413e-06 | 0.13799 | 0.13799 | 0.13799 | 0.98144 | -0.35496 | 0.98134 | -0.35692 | 18.9552
32 | 0.087274 | 0.022116 | -0.087177 | -0.022054 | 9.6761e-05 | 6.1184e-05 | 0.13242 | 0.13242 | 0.13242 | 0.98134 | -0.35692 | 0.98015 | -0.38003 | 18.1898
33 | 0.084607 | 0.02141 | -0.084554 | -0.021377 | 5.2384e-05 | 3.3099e-05 | 0.12852 | 0.12852 | 0.12852 | 0.98015 | -0.38003 | 0.97949 | -0.39294 | 17.6538
34 | 0.082917 | 0.020967 | -0.082889 | -0.020949 | 2.8501e-05 | 1.8e-05 | 0.12603 | 0.12603 | 0.12603 | 0.97949 | -0.39294 | 0.97912 | -0.40011 | 17.3122
35 | 0.075948 | 0.019209 | -0.075788 | -0.019109 | 0.00015986 | 0.00010071 | 0.11548 | 0.11548 | 0.11548 | 0.97912 | -0.40011 | 0.97687 | -0.44408 | 15.8632
36 | 0.0050002 | 0.0012528 | -0.0049998 | -0.0012528 | 4.5725e-07 | 2.7083e-08 | 0.0075989 | 0.007599 | 0.007599 | 0.97912 | -0.40011 | 0.97903 | -0.40203 | 2.0876
37 | 0.072836 | 0.018369 | -0.072777 | -0.018332 | 5.8342e-05 | 3.6707e-05 | 0.11099 | 0.11099 | 0.11099 | 0.97687 | -0.44408 | 0.97602 | -0.46083 | 15.2456
38 | 0.002529 | 0.00063353 | -0.0025288 | -0.00063378 | 1.5381e-07 | -2.5064e-07 | 0.0038436 | 0.0038438 | 0.0038438 | 0.97903 | -0.40203 | 0.97896 | -0.4033 | 1.056
39 | -0.052321 | -0.013147 | 0.052336 | 0.013156 | 1.4414e-05 | 9.1503e-06 | 0.079992 | 0.079992 | 0.079992 | 0.97343 | -0.51173 | 0.97372 | -0.50596 | 21.9759
40 | 0.026279 | 0.0065987 | -0.026265 | -0.00659 | 1.4158e-05 | 8.7724e-06 | 0.040231 | 0.040231 | 0.040231 | 0.97209 | -0.53828 | 0.97151 | -0.54958 | 11.0526
41 | 0.0025242 | 0.00063228 | -0.002524 | -0.00063258 | 1.8654e-07 | -2.9448e-07 | 0.0038619 | 0.003862 | 0.003862 | 0.97257 | -0.52863 | 0.9725 | -0.53019 | 1.061
42 | 0.07043 | 0.017744 | -0.07036 | -0.0177 | 7.0758e-05 | 4.4468e-05 | 0.10741 | 0.10741 | 0.10741 | 0.97602 | -0.46083 | 0.97495 | -0.48186 | 14.7541
43 | -0.055824 | -0.014031 | 0.055871 | 0.01406 | 4.6236e-05 | 2.8748e-05 | 0.085323 | 0.085323 | 0.085323 | 0.97372 | -0.50596 | 0.9746 | -0.48863 | 11.7203
44 | 0.02444 | 0.0061325 | -0.024439 | -0.0061324 | 1.2028e-07 | 7.4145e-08 | 0.037435 | 0.037435 | 0.037435 | 0.97151 | -0.54958 | 0.97151 | -0.54968 | 10.2845
45 | -0.05715 | -0.01438 | 0.057169 | 0.014392 | 1.8512e-05 | 1.1525e-05 | 0.087277 | 0.087277 | 0.087277 | 0.9746 | -0.48863 | 0.97495 | -0.48186 | 11.9886
46 | 0.022967 | 0.0057633 | -0.02296 | -0.0057593 | 6.4918e-06 | 3.9816e-06 | 0.03518 | 0.03518 | 0.03518 | 0.97151 | -0.54968 | 0.97121 | -0.55561 | 9.6648
47 | 0.013191 | 0.0033076 | -0.013188 | -0.0033062 | 2.5977e-06 | 1.4494e-06 | 0.020133 | 0.020133 | 0.020133 | 0.97495 | -0.48186 | 0.97474 | -0.48599 | 5.531
48 | 0.020435 | 0.0051265 | -0.020434 | -0.0051256 | 1.4588e-06 | 8.8453e-07 | 0.031311 | 0.031311 | 0.031311 | 0.97121 | -0.55561 | 0.97113 | -0.55711 | 8.602
49 | 0.011185 | 0.0028041 | -0.011182 | -0.0028026 | 2.9455e-06 | 1.5494e-06 | 0.017075 | 0.017075 | 0.017075 | 0.97474 | -0.48599 | 0.97446 | -0.49152 | 4.6909
50 | 0.0097152 | 0.002435 | -0.0097127 | -0.0024338 | 2.5365e-06 | 1.2406e-06 | 0.014835 | 0.014836 | 0.014836 | 0.97446 | -0.49152 | 0.97418 | -0.497 | 4.0757
51 | 0.0058246 | 0.0014593 | -0.0058238 | -0.0014591 | 8.2437e-07 | 1.8185e-07 | 0.0088966 | 0.0088967 | 0.0088967 | 0.97418 | -0.497 | 0.97403 | -0.49997 | 2.4442
52 | 0.0048607 | 0.0012178 | -0.0048604 | -0.0012178 | 3.6885e-07 | 1.4051e-08 | 0.0074255 | 0.0074256 | 0.0074256 | 0.97403 | -0.49997 | 0.97395 | -0.50156 | 2.04
53 | 0.0039607 | 0.00099228 | -0.0039604 | -0.00099235 | 2.8025e-07 | -7.4617e-08 | 0.0060511 | 0.0060511 | 0.0060511 | 0.97395 | -0.50156 | 0.97387 | -0.50305 | 1.6624
54 | 0.0024927 | 0.00062451 | -0.0024926 | -0.0006247 | 1.1514e-07 | -1.8967e-07 | 0.0038086 | 0.0038087 | 0.0038087 | 0.97387 | -0.50305 | 0.97383 | -0.50402 | 1.0464
55 | -0.0013185 | -0.00033044 | 0.0013185 | 0.00033033 | 1.5048e-08 | -1.1158e-07 | 0.0020221 | 0.002022 | 0.0020221 | 0.97024 | -0.57475 | 0.97025 | -0.57451 | 0.55552
56 | -0.0076713 | -0.0019225 | 0.0076714 | 0.0019225 | 1.1279e-07 | 4.5346e-08 | 0.011765 | 0.011765 | 0.011765 | 0.97025 | -0.57451 | 0.97027 | -0.5742 | 3.2321
57 | 0.019539 | 0.0049014 | -0.019537 | -0.0048998 | 2.6329e-06 | 1.5882e-06 | 0.029941 | 0.029941 | 0.029941 | 0.97113 | -0.55711 | 0.97099 | -0.55994 | 8.2255
58 | 0.018132 | 0.0045477 | -0.018128 | -0.0045455 | 3.7499e-06 | 2.2398e-06 | 0.027787 | 0.027788 | 0.027788 | 0.97099 | -0.55994 | 0.97077 | -0.56428 | 7.6339
59 | 0.017043 | 0.0042736 | -0.017041 | -0.0042727 | 1.5411e-06 | 9.1187e-07 | 0.026125 | 0.026125 | 0.026125 | 0.97077 | -0.56428 | 0.97067 | -0.56617 | 7.1771
60 | 0.015645 | 0.0039226 | -0.015642 | -0.0039212 | 2.3828e-06 | 1.3885e-06 | 0.023983 | 0.023983 | 0.023983 | 0.97067 | -0.56617 | 0.97051 | -0.56937 | 6.5888
61 | 0.01437 | 0.0036025 | -0.01437 | -0.003602 | 8.3347e-07 | 4.7685e-07 | 0.022033 | 0.022033 | 0.022033 | 0.97051 | -0.56937 | 0.97045 | -0.57059 | 6.0532
62 | 0.013411 | 0.0033617 | -0.013409 | -0.0033604 | 2.3082e-06 | 1.2974e-06 | 0.020564 | 0.020564 | 0.020564 | 0.97045 | -0.57059 | 0.97027 | -0.5742 | 5.6494

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.19276 | 0.049044

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0020168 | 0.00050546
1 | 0.0046726 | 0.0011711
2 | 0.0064723 | 0.0016221
3 | 0.010266 | 0.0025728
4 | 0.0020291 | 0.00050855
5 | 0.0035349 | 0.00088593
6 | 0.002201 | 0.00055163
7 | 0.0027568 | 0.00069093
8 | 0.0042197 | 0.0010576
9 | 0.003014 | 0.00075538
10 | 0.0030228 | 0.00075759
11 | 0.0046458 | 0.0011643
12 | 0.0027671 | 0.00069349
13 | 0.0020848 | 0.00052251
14 | 0.0055831 | 0.0013992
15 | 0.003 | 0.00075188
16 | 0.0061768 | 0.001548
17 | 0.0077207 | 0.001935
18 | 0.0049484 | 0.0012402
19 | 0.010515 | 0.0026352
20 | 0.0055535 | 0.0013918
21 | 0.0053609 | 0.0013436
22 | 0.0060696 | 0.0015212
23 | 0.0037183 | 0.0009319
24 | 0.0036749 | 0.00092101
25 | 0.0025705 | 0.00064423
26 | 0.001637 | 0.00041028
27 | 0.0019411 | 0.00048649
28 | 0.002952 | 0.00073984
29 | 0.0024708 | 0.00061924
30 | 0.0045975 | 0.0011522
31 | 0.0014942 | 0.00037448
32 | 0.0028231 | 0.00070754
33 | 0.002347 | 0.00058821
34 | 0.0025288 | 0.00063378
35 | 0.002524 | 0.00063258
36 | 0.0034887 | 0.00087436
37 | 0.0018254 | 0.00045749
38 | 0.0012799 | 0.00032077
39 | 0.0014727 | 0.00036908
40 | 0.0025251 | 0.00063284
41 | 0.0020033 | 0.00050208
42 | 0.0014666 | 0.00036755
43 | 0.0038881 | 0.00097445
44 | 0.00096302 | 0.00024136
45 | 0.00089969 | 0.00022548
46 | 0.0014677 | 0.00036784
47 | 0.0024926 | 0.0006247
48 | 0.0013185 | 0.00033044
49 | 0.0063528 | 0.0015922
50 | 0.00089445 | 0.00022417
51 | 0.001405 | 0.00035214
52 | 0.0010849 | 0.00027189
53 | 0.0013969 | 0.00035009
54 | 0.0012717 | 0.00031873
55 | 0.00095861 | 0.00024025
56 | 0.0057373 | 0.0014379

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1