## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_2517-3_0_3_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_2517-3_0_3_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_2517-3_0_3_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_2517-3_0_3_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_2517-3_0_3_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_2517-3_0_3_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_2517-3_0_3_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_2517-3_0_3_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_2517-3_0_3_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_2517-3_0_3_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_2517-3_0_3_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_2517-3_0_3_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_2517-3_0_3_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_2517-3_0_3_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_2517-3_0_3_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_2517-3_0_3_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_2517-3_0_3_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_2517-3_0_3_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_2517-3_0_3_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_2517-3_0_3_node_141 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_2517-3_0_3_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_2517-3_0_3_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_2517-3_0_3_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_2517-3_0_3_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_2517-3_0_3_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_2517-3_0_3_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_2517-3_0_3_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_2517-3_0_3_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_2517-3_0_3_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_2517-3_0_3_node_142 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_2517-3_0_3_node_143 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_2517-3_0_3_node_144 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_2517-3_0_3_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_2517-3_0_3_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_2517-3_0_3_node_145 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_2517-3_0_3_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_2517-3_0_3_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_2517-3_0_3_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_2517-3_0_3_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_2517-3_0_3_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_2517-3_0_3_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_2517-3_0_3_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_2517-3_0_3_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_2517-3_0_3_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_2517-3_0_3_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_2517-3_0_3_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_2517-3_0_3_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_2517-3_0_3_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_2517-3_0_3_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_2517-3_0_3_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_2517-3_0_3_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_2517-3_0_3_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_2517-3_0_3_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_2517-3_0_3_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_2517-3_0_3_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_2517-3_0_3_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_2517-3_0_3_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_2517-3_0_3_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_2517-3_0_3_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_2517-3_0_3_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_2517-3_0_3_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_2517-3_0_3_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_2517-3_0_3_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_2517-3_0_3_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_2517-3_0_3_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_MV_392_0_node_81 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_2517-3_0_3_load_0 | 0 | 0.0048394 | 0.0012129 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_2517-3_0_3_load_1 | 1 | 0.0028437 | 0.0007127 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_2517-3_0_3_load_4 | 4 | 0.002858 | 0.00071628 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_2517-3_0_3_load_5 | 5 | 0.0030372 | 0.0007612 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_2517-3_0_3_load_40 | 6 | 0.0016746 | 0.0004197 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_2517-3_0_3_load_33 | 7 | 0.0025604 | 0.00064169 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_2517-3_0_3_load_54 | 8 | 0.0048064 | 0.0012046 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_2517-3_0_3_load_120 | 9 | 0.0027689 | 0.00069396 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_2517-3_0_3_load_130 | 10 | 0.0038829 | 0.00097314 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_2517-3_0_3_load_131 | 12 | 0.002033 | 0.00050952 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_2517-3_0_3_load_25 | 13 | 0.0012417 | 0.00031121 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_2517-3_0_3_load_133 | 14 | 0.0027595 | 0.0006916 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_2517-3_0_3_load_136 | 15 | 0.0029942 | 0.00075042 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_2517-3_0_3_load_18 | 16 | 0.0021947 | 0.00055006 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_2517-3_0_3_load_79 | 18 | 0.0028414 | 0.00071211 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_2517-3_0_3_load_12 | 20 | 0.0052172 | 0.0013075 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_2517-3_0_3_load_17 | 22 | 0.0018704 | 0.00046876 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_2517-3_0_3_load_15 | 24 | 0.0022697 | 0.00056885 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_2517-3_0_3_load_45 | 26 | 0.0009043 | 0.00022664 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_2517-3_0_3_load_125 | 27 | 0.0020864 | 0.00052291 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_2517-3_0_3_load_44 | 28 | 0.00086608 | 0.00021706 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_2517-3_0_3_load_143 | 30 | 0.0041813 | 0.0010479 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_2517-3_0_3_load_144 | 31 | 0.0010746 | 0.00026933 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_2517-3_0_3_load_23 | 32 | 0.0018901 | 0.0004737 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_2517-3_0_3_load_71 | 33 | 0.017792 | 0.0044592 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_2517-3_0_3_load_145 | 34 | 0.023666 | 0.0059311 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_2517-3_0_3_load_26 | 36 | 0.0025615 | 0.00064197 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_2517-3_0_3_load_27 | 37 | 0.0012998 | 0.00032575 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_2517-3_0_3_load_28 | 38 | 0.0018159 | 0.00045511 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_2517-3_0_3_load_29 | 39 | 0.0017475 | 0.00043797 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_2517-3_0_3_load_116 | 40 | 0.0017221 | 0.0004316 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_2517-3_0_3_load_30 | 41 | 0.0081501 | 0.0020426 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_2517-3_0_3_load_32 | 43 | 0.0087044 | 0.0021815 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_2517-3_0_3_load_76 | 45 | 0.0028099 | 0.00070424 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_2517-3_0_3_load_69 | 46 | 0.0017266 | 0.00043272 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_2517-3_0_3_load_50 | 47 | 0.0018645 | 0.00046729 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_2517-3_0_3_load_52 | 48 | 0.0018656 | 0.00046757 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_2517-3_0_3_load_119 | 49 | 0.040916 | 0.010255 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_2517-3_0_3_load_55 | 50 | 0.0048594 | 0.0012179 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_2517-3_0_3_load_63 | 51 | 0.0069591 | 0.0017441 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_2517-3_0_3_load_66 | 52 | 0.0024155 | 0.00060539 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_2517-3_0_3_load_67 | 53 | 0.0029886 | 0.00074902 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_2517-3_0_3_load_68 | 54 | 0.0021577 | 0.00054077 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_2517-3_0_3_load_70 | 55 | 0.0017191 | 0.00043085 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_2517-3_0_3_load_77 | 56 | 0.0014113 | 0.0003537 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_2517-3_0_3_load_93 | 58 | 0.0024501 | 0.00061406 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_2517-3_0_3_load_80 | 59 | 0.003761 | 0.0009426 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_2517-3_0_3_load_81 | 60 | 0.0024223 | 0.00060708 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_2517-3_0_3_load_83 | 61 | 0.003759 | 0.00094209 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_2517-3_0_3_load_84 | 62 | 0.0061041 | 0.0015298 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_2517-3_0_3_load_117 | 63 | 0.020378 | 0.0051071 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_2517-3_0_3_load_118 | 64 | 0.048219 | 0.012085 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 5 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_2517-3_0_3_line_0 |  | 0 | 1 | 0.020629 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_2517-3_0_3_line_1 |  | 0 | 2 | 0.02558 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_2517-3_0_3_line_2 |  | 1 | 3 | 0.019875 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_2517-3_0_3_line_3 |  | 2 | 4 | 0.013551 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_2517-3_0_3_line_4 |  | 2 | 5 | 0.021932 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
5 | LV_2517-3_0_3_line_5 |  | 3 | 6 | 0.018062 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_2517-3_0_3_line_6 |  | 3 | 7 | 0.022724 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_2517-3_0_3_line_7 |  | 4 | 8 | 0.0015123 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_2517-3_0_3_line_8 |  | 5 | 9 | 0.016362 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_2517-3_0_3_line_9 |  | 6 | 46 | 0.022018 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_2517-3_0_3_line_10 |  | 7 | 42 | 0.010309 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_2517-3_0_3_line_11 |  | 8 | 50 | 0.015314 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_2517-3_0_3_line_12 |  | 9 | 64 | 0.0061215 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_2517-3_0_3_line_13 |  | 10 | 11 | 0.01283 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_2517-3_0_3_line_14 |  | 11 | 57 | 0.034539 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_2517-3_0_3_line_15 |  | 11 | 62 | 0.042438 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_2517-3_0_3_line_16 |  | 12 | 13 | 0.045671 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_2517-3_0_3_line_17 |  | 12 | 14 | 0.071283 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_2517-3_0_3_line_18 |  | 13 | 36 | 0.0148 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_2517-3_0_3_line_19 |  | 13 | 37 | 0.0068863 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_2517-3_0_3_line_20 |  | 15 | 16 | 0.029347 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_2517-3_0_3_line_21 |  | 15 | 17 | 0.020549 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_2517-3_0_3_line_22 |  | 16 | 21 | 0.012615 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_2517-3_0_3_line_23 |  | 17 | 18 | 0.026428 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_2517-3_0_3_line_24 |  | 17 | 19 | 0.01378 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_2517-3_0_3_line_25 |  | 18 | 44 | 0.0018626 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_2517-3_0_3_line_26 |  | 19 | 29 | 0.00654 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_2517-3_0_3_line_27 |  | 20 | 21 | 0.02914 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_2517-3_0_3_line_28 |  | 21 | 22 | 0.010471 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_2517-3_0_3_line_29 |  | 22 | 28 | 0.0028759 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_2517-3_0_3_line_30 |  | 23 | 24 | 0.018599 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_2517-3_0_3_line_31 |  | 23 | 25 | 0.0168 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_2517-3_0_3_line_32 |  | 24 | 26 | 0.002967 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_2517-3_0_3_line_33 |  | 25 | 27 | 0.018047 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_2517-3_0_3_line_34 |  | 26 | 28 | 0.018055 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_2517-3_0_3_line_35 |  | 27 | 39 | 0.0049984 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_2517-3_0_3_line_36 |  | 29 | 30 | 0.020764 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_2517-3_0_3_line_37 |  | 30 | 31 | 0.029785 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_2517-3_0_3_line_38 |  | 32 | 33 | 0.020363 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_2517-3_0_3_line_39 |  | 33 | 48 | 0.03142 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_2517-3_0_3_line_40 |  | 34 | 35 | 0.083878 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_2517-3_0_3_line_41 |  | 35 | 43 | 0.05368 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_2517-3_0_3_line_42 |  | 36 | 38 | 0.0080497 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_2517-3_0_3_line_43 |  | 37 | 39 | 0.01876 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_2517-3_0_3_line_44 |  | 38 | 40 | 0.011298 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_2517-3_0_3_line_45 |  | 40 | 55 | 0.010612 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_2517-3_0_3_line_46 |  | 41 | 42 | 0.018923 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_2517-3_0_3_line_47 |  | 42 | 43 | 0.033188 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_2517-3_0_3_line_48 |  | 44 | 45 | 0.031413 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_2517-3_0_3_line_49 |  | 45 | 56 | 0.028673 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_2517-3_0_3_line_50 |  | 46 | 53 | 0.0088293 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_2517-3_0_3_line_51 |  | 47 | 48 | 0.032159 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_2517-3_0_3_line_52 |  | 48 | 49 | 0.051511 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_2517-3_0_3_line_53 |  | 49 | 63 | 0.0059638 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_2517-3_0_3_line_54 |  | 50 | 51 | 0.012181 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_2517-3_0_3_line_55 |  | 52 | 53 | 0.014279 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_2517-3_0_3_line_56 |  | 52 | 54 | 0.0062506 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_2517-3_0_3_line_57 |  | 54 | 55 | 0.019376 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_2517-3_0_3_line_58 |  | 56 | 57 | 0.014873 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_2517-3_0_3_line_59 |  | 57 | 58 | 0.013067 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_2517-3_0_3_line_60 |  | 58 | 61 | 0.0024439 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_2517-3_0_3_line_61 |  | 59 | 60 | 0.00049979 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_2517-3_0_3_line_62 |  | 60 | 61 | 0.024492 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_2517-3_0_3_line_63 |  | 63 | 64 | 0.017527 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_2517-3_0_3_trafo_5 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 65 | 5 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5
0 | 2611184.7674 | 1228055.8523 | 2611205.3723 | 1228054.8547
1 | 2611162.4932 | 1228067.1285 | 2611171.9306 | 1228064.8336 | 2611178.7084 | 1228058.5759 | 2611184.7674 | 1228055.8523
2 | 2611225.2239 | 1228053.8936 | 2611205.3723 | 1228054.8547
3 | 2611162.4932 | 1228067.1285 | 2611156.6683 | 1228066.2171 | 2611150.5159 | 1228061.6614
4 | 2611162.4932 | 1228067.1285 | 2611158.6962 | 1228075.7932 | 2611158.3586 | 1228086.1542 | 2611157.9067 | 1228088.2102
5 | 2611225.2239 | 1228053.8936 | 2611243.2827 | 1228054.2167
6 | 2611225.2239 | 1228053.8936 | 2611226.0621 | 1228076.602
7 | 2611150.5159 | 1228061.6614 | 2611149.3006 | 1228060.7615
8 | 2611148.2126 | 1228101.0839 | 2611157.4034 | 1228090.4995 | 2611157.9067 | 1228088.2102
9 | 2611243.2827 | 1228054.2167 | 2611265.2972 | 1228054.6107
10 | 2611226.4424 | 1228086.9043 | 2611226.0621 | 1228076.602
11 | 2611149.3006 | 1228060.7615 | 2611143.9341 | 1228056.7878 | 2611140.254 | 1228055.6024 | 2611135.4844 | 1228055.6592
12 | 2611148.2126 | 1228101.0839 | 2611144.199 | 1228105.7061
13 | 2611145.4031 | 1227971.8958 | 2611158.1876 | 1227970.8121
14 | 2611145.4031 | 1227971.8958 | 2611148.4001 | 1228006.2995
15 | 2611145.4031 | 1227971.8958 | 2611103.1076 | 1227975.3702
16 | 2611353.0354 | 1228046.2923 | 2611392.2561 | 1228069.6933
17 | 2611392.2561 | 1228069.6933 | 2611406.2606 | 1228139.5867
18 | 2611353.0354 | 1228046.2923 | 2611353.0278 | 1228047.0863 | 2611352.2335 | 1228050.3978 | 2611350.6824 | 1228053.2966 | 2611347.6254 | 1228055.1141 | 2611343.9793 | 1228056.0188
19 | 2611353.0354 | 1228046.2923 | 2611353.1012 | 1228039.4063
20 | 2611272.2154 | 1227984.0482 | 2611243.0977 | 1227980.3903
21 | 2611222.6284 | 1227979.4446 | 2611229.7892 | 1227979.0801 | 2611235.7667 | 1227979.4693 | 2611243.0977 | 1227980.3903
22 | 2611284.7324 | 1227985.6207 | 2611272.2154 | 1227984.0482
23 | 2611222.6284 | 1227979.4446 | 2611223.1733 | 1228005.867
24 | 2611220.358 | 1227965.8545 | 2611222.6284 | 1227979.4446
25 | 2611223.2117 | 1228007.7291 | 2611223.1733 | 1228005.867
26 | 2611220.358 | 1227965.8545 | 2611213.8035 | 1227966.098
27 | 2611284.7324 | 1227985.6207 | 2611284.7748 | 1227979.2058 | 2611280.7228 | 1227956.8452
28 | 2611284.7324 | 1227985.6207 | 2611295.066 | 1227987.3128
29 | 2611297.904 | 1227987.7775 | 2611295.066 | 1227987.3128
30 | 2611337.0046 | 1227994.1801 | 2611318.6497 | 1227991.1745
31 | 2611353.5006 | 1227997.6023 | 2611337.0046 | 1227994.1801
32 | 2611318.6497 | 1227991.1745 | 2611315.7217 | 1227990.6951
33 | 2611353.5006 | 1227997.6023 | 2611353.3282 | 1228015.6486
34 | 2611297.904 | 1227987.7775 | 2611315.7217 | 1227990.6951
35 | 2611353.2804 | 1228020.6468 | 2611353.3282 | 1228015.6486
36 | 2611213.8035 | 1227966.098 | 2611209.6706 | 1227945.7495
37 | 2611209.6706 | 1227945.7495 | 2611203.7423 | 1227916.5609
38 | 2611058.1595 | 1228141.0587 | 2611065.9342 | 1228140.7927 | 2611070.8494 | 1228137.8445 | 2611072.1448 | 1228133.8557 | 2611072.041 | 1228131.1994
39 | 2611070.8141 | 1228099.8033 | 2611072.041 | 1228131.1994
40 | 2611229.2267 | 1228173.7276 | 2611313.0988 | 1228174.6751
41 | 2611229.2267 | 1228173.7276 | 2611227.5061 | 1228120.0748
42 | 2611335.9309 | 1228055.8748 | 2611343.9793 | 1228056.0188 | 2611343.9793 | 1228056.0188
43 | 2611353.2804 | 1228020.6468 | 2611353.1012 | 1228039.4063
44 | 2611335.9309 | 1228055.8748 | 2611324.6351 | 1228055.6726
45 | 2611324.6351 | 1228055.6726 | 2611314.0243 | 1228055.4828
46 | 2611226.4424 | 1228086.9043 | 2611208.1631 | 1228089.0379 | 2611207.7394 | 1228089.338
47 | 2611226.4424 | 1228086.9043 | 2611227.5061 | 1228120.0748
48 | 2611223.2117 | 1228007.7291 | 2611194.0703 | 1228008.0859 | 2611191.832 | 1228007.7102
49 | 2611191.832 | 1228007.7102 | 2611183.6856 | 1228006.3432 | 2611163.2734 | 1228006.3179
50 | 2611274.1251 | 1228054.7687 | 2611265.2972 | 1228054.6107
51 | 2611070.8141 | 1228099.8033 | 2611069.5583 | 1228067.6685
52 | 2611121.2022 | 1228110.4995 | 2611070.8141 | 1228099.8033
53 | 2611121.2022 | 1228110.4995 | 2611127.0406 | 1228109.2826
54 | 2611123.3042 | 1228055.8043 | 2611135.4844 | 1228055.6592
55 | 2611288.4016 | 1228055.0242 | 2611274.1251 | 1228054.7687
56 | 2611288.4016 | 1228055.0242 | 2611294.6512 | 1228055.136
57 | 2611294.6512 | 1228055.136 | 2611314.0243 | 1228055.4828
58 | 2611148.4001 | 1228006.2995 | 2611163.2734 | 1228006.3179
59 | 2611148.4001 | 1228006.2995 | 2611135.3646 | 1228007.2087
60 | 2611135.3646 | 1228007.2087 | 2611132.9267 | 1228007.3788
61 | 2611108.4943 | 1228009.0829 | 2611107.9957 | 1228009.1176
62 | 2611108.4943 | 1228009.0829 | 2611132.9267 | 1228007.3788
63 | 2611127.0406 | 1228109.2826 | 2611144.199 | 1228105.7061 | 2611144.199 | 1228105.7061

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2611184.7674 | 1228055.8523
1 | 2611205.3723 | 1228054.8547
2 | 2611162.4932 | 1228067.1285
3 | 2611225.2239 | 1228053.8936
4 | 2611150.5159 | 1228061.6614
5 | 2611157.9067 | 1228088.2102
6 | 2611243.2827 | 1228054.2167
7 | 2611226.0621 | 1228076.602
8 | 2611149.3006 | 1228060.7615
9 | 2611148.2126 | 1228101.0839
10 | 2611158.1876 | 1227970.8121
11 | 2611145.4031 | 1227971.8958
12 | 2611392.2561 | 1228069.6933
13 | 2611353.0354 | 1228046.2923
14 | 2611406.2606 | 1228139.5867
15 | 2611243.0977 | 1227980.3903
16 | 2611272.2154 | 1227984.0482
17 | 2611222.6284 | 1227979.4446
18 | 2611223.1733 | 1228005.867
19 | 2611220.358 | 1227965.8545
20 | 2611280.7228 | 1227956.8452
21 | 2611284.7324 | 1227985.6207
22 | 2611295.066 | 1227987.3128
23 | 2611337.0046 | 1227994.1801
24 | 2611318.6497 | 1227991.1745
25 | 2611353.5006 | 1227997.6023
26 | 2611315.7217 | 1227990.6951
27 | 2611353.3282 | 1228015.6486
28 | 2611297.904 | 1227987.7775
29 | 2611213.8035 | 1227966.098
30 | 2611209.6706 | 1227945.7495
31 | 2611203.7423 | 1227916.5609
32 | 2611058.1595 | 1228141.0587
33 | 2611072.041 | 1228131.1994
34 | 2611313.0988 | 1228174.6751
35 | 2611229.2267 | 1228173.7276
36 | 2611343.9793 | 1228056.0188
37 | 2611353.1012 | 1228039.4063
38 | 2611335.9309 | 1228055.8748
39 | 2611353.2804 | 1228020.6468
40 | 2611324.6351 | 1228055.6726
41 | 2611207.7394 | 1228089.338
42 | 2611226.4424 | 1228086.9043
43 | 2611227.5061 | 1228120.0748
44 | 2611223.2117 | 1228007.7291
45 | 2611191.832 | 1228007.7102
46 | 2611265.2972 | 1228054.6107
47 | 2611069.5583 | 1228067.6685
48 | 2611070.8141 | 1228099.8033
49 | 2611121.2022 | 1228110.4995
50 | 2611135.4844 | 1228055.6592
51 | 2611123.3042 | 1228055.8043
52 | 2611288.4016 | 1228055.0242
53 | 2611274.1251 | 1228054.7687
54 | 2611294.6512 | 1228055.136
55 | 2611314.0243 | 1228055.4828
56 | 2611163.2734 | 1228006.3179
57 | 2611148.4001 | 1228006.2995
58 | 2611135.3646 | 1228007.2087
59 | 2611107.9957 | 1228009.1176
60 | 2611108.4943 | 1228009.0829
61 | 2611132.9267 | 1228007.3788
62 | 2611103.1076 | 1227975.3702
63 | 2611127.0406 | 1228109.2826
64 | 2611144.199 | 1228105.7061
65 | 2611162.4932 | 1228067.1285

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.99535 | -0.088063 | 0.0048394 | 0.0012129
1 | 0.99293 | -0.13424 | 0.0028437 | 0.0007127
2 | 0.99847 | -0.028952 | 0 | 0
3 | 0.99064 | -0.17793 | 0 | 0
4 | 0.99823 | -0.033569 | 0.002858 | 0.00071628
5 | 1 | 0 | -0.2914 | -0.073706
6 | 0.98929 | -0.20395 | 0.0016746 | 0.0004197
7 | 0.98975 | -0.19534 | 0.0025604 | 0.00064169
8 | 0.99821 | -0.034009 | 0.0048064 | 0.0012046
9 | 0.99798 | -0.038777 | 0.0027689 | 0.00069396
10 | 0.97099 | -0.5604 | 0.0038829 | 0.00097314
11 | 0.97104 | -0.55947 | 0 | 0
12 | 0.98144 | -0.3555 | 0.002033 | 0.00050952
13 | 0.98164 | -0.35154 | 0.0012417 | 0.00031121
14 | 0.98126 | -0.35906 | 0.0027595 | 0.0006916
15 | 0.97452 | -0.49064 | 0.0029942 | 0.00075042
16 | 0.97556 | -0.47036 | 0.0021947 | 0.00055006
17 | 0.97386 | -0.50374 | 0 | 0
18 | 0.97313 | -0.51806 | 0.0028414 | 0.00071211
19 | 0.97379 | -0.50507 | 0 | 0
20 | 0.97588 | -0.46393 | 0.0052172 | 0.0013075
21 | 0.97603 | -0.46115 | 0 | 0
22 | 0.97647 | -0.45251 | 0.0018704 | 0.00046876
23 | 0.97842 | -0.41432 | 0 | 0
24 | 0.97753 | -0.43162 | 0.0022697 | 0.00056885
25 | 0.97921 | -0.39873 | 0 | 0
26 | 0.9774 | -0.43426 | 0.0009043 | 0.00022664
27 | 0.98007 | -0.382 | 0.0020864 | 0.00052291
28 | 0.97659 | -0.45004 | 0.00086608 | 0.00021706
29 | 0.97376 | -0.50571 | 0 | 0
30 | 0.97366 | -0.50771 | 0.0041813 | 0.0010479
31 | 0.97363 | -0.5083 | 0.0010746 | 0.00026933
32 | 0.99384 | -0.11865 | 0.0018901 | 0.0004737
33 | 0.99387 | -0.11797 | 0.017792 | 0.0044592
34 | 0.98538 | -0.28019 | 0.023666 | 0.0059311
35 | 0.9872 | -0.24462 | 0 | 0
36 | 0.9825 | -0.3349 | 0.0025615 | 0.00064197
37 | 0.98128 | -0.35854 | 0.0012998 | 0.00032575
38 | 0.98298 | -0.32549 | 0.0018159 | 0.00045511
39 | 0.98032 | -0.37719 | 0.0017475 | 0.00043797
40 | 0.98368 | -0.31194 | 0.0017221 | 0.0004316
41 | 0.98922 | -0.20552 | 0.0081501 | 0.0020426
42 | 0.98936 | -0.20277 | 0 | 0
43 | 0.98837 | -0.22193 | 0.0087044 | 0.0021815
44 | 0.97309 | -0.51897 | 0 | 0
45 | 0.97231 | -0.53436 | 0.0028099 | 0.00070424
46 | 0.98766 | -0.2351 | 0.0017266 | 0.00043272
47 | 0.99438 | -0.10812 | 0.0018645 | 0.00046729
48 | 0.99444 | -0.10707 | 0.0018656 | 0.00046757
49 | 0.99554 | -0.085831 | 0.040916 | 0.010255
50 | 0.99804 | -0.037175 | 0.0048594 | 0.0012179
51 | 0.99796 | -0.038659 | 0.0069591 | 0.0017441
52 | 0.98604 | -0.26642 | 0.0024155 | 0.00060539
53 | 0.98703 | -0.24735 | 0.0029886 | 0.00074902
54 | 0.98562 | -0.27451 | 0.0021577 | 0.00054077
55 | 0.98436 | -0.29889 | 0.0017191 | 0.00043085
56 | 0.97167 | -0.54695 | 0.0014113 | 0.0003537
57 | 0.97136 | -0.5531 | 0 | 0
58 | 0.97121 | -0.55609 | 0.0024501 | 0.00061406
59 | 0.97104 | -0.55937 | 0.003761 | 0.0009426
60 | 0.97104 | -0.55934 | 0.0024223 | 0.00060708
61 | 0.97118 | -0.55654 | 0.003759 | 0.00094209
62 | 0.97079 | -0.56426 | 0.0061041 | 0.0015298
63 | 0.99588 | -0.079086 | 0.020378 | 0.0051071
64 | 0.99724 | -0.053028 | 0.048219 | 0.012085
65 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | 0.12862 | 0.032897 | -0.12833 | -0.032714 | 0.00028672 | 0.00018323 | 0.19252 | 0.19252 | 0.19252 | 0.99535 | -0.088063 | 0.99293 | -0.13424 | 52.8898
1 | -0.13346 | -0.03411 | 0.13384 | 0.034354 | 0.00038276 | 0.00024463 | 0.19975 | 0.19975 | 0.19975 | 0.99535 | -0.088063 | 0.99847 | -0.028952 | 54.8773
2 | 0.12549 | 0.032001 | -0.12523 | -0.031832 | 0.00026414 | 0.00016879 | 0.18826 | 0.18826 | 0.18826 | 0.99293 | -0.13424 | 0.99064 | -0.17793 | 51.719
3 | 0.01949 | 0.0048867 | -0.019485 | -0.0048842 | 4.2874e-06 | 2.5667e-06 | 0.029046 | 0.029046 | 0.029046 | 0.99847 | -0.028952 | 0.99823 | -0.033569 | 7.9798
4 | -0.15333 | -0.039241 | 0.15355 | 0.039378 | 0.00021527 | 0.0001372 | 0.2288 | 0.2288 | 0.2288 | 0.99847 | -0.028952 | 1 | 0 | 31.4284
5 | 0.081998 | 0.020944 | -0.081895 | -0.020878 | 0.00010298 | 6.5678e-05 | 0.12331 | 0.12331 | 0.12331 | 0.99064 | -0.17793 | 0.98929 | -0.20395 | 33.8757
6 | 0.043227 | 0.010888 | -0.043191 | -0.010865 | 3.5948e-05 | 2.2714e-05 | 0.06495 | 0.06495 | 0.06495 | 0.99064 | -0.17793 | 0.98975 | -0.19534 | 17.8434
7 | 0.016627 | 0.0041679 | -0.016627 | -0.0041677 | 3.484e-07 | 2.0321e-07 | 0.024786 | 0.024786 | 0.024786 | 0.99823 | -0.033569 | 0.99821 | -0.034009 | 6.8093
8 | 0.1362 | 0.034328 | -0.13595 | -0.034167 | 0.00025218 | 0.00016118 | 0.20273 | 0.20273 | 0.20273 | 1 | 0 | 0.99798 | -0.038777 | 55.6958
9 | 0.080221 | 0.020458 | -0.0801 | -0.020382 | 0.00012047 | 7.6816e-05 | 0.12079 | 0.12079 | 0.12079 | 0.98929 | -0.20395 | 0.98766 | -0.2351 | 33.1838
10 | 0.040631 | 0.010224 | -0.040617 | -0.010215 | 1.4433e-05 | 9.1046e-06 | 0.061101 | 0.061101 | 0.061101 | 0.98975 | -0.19534 | 0.98936 | -0.20277 | 16.7859
11 | 0.011821 | 0.0029631 | -0.011819 | -0.0029621 | 1.7831e-06 | 9.4105e-07 | 0.017621 | 0.017621 | 0.017621 | 0.99821 | -0.034009 | 0.99804 | -0.037175 | 4.841
12 | 0.13318 | 0.033473 | -0.13309 | -0.033415 | 9.0546e-05 | 5.7869e-05 | 0.1986 | 0.1986 | 0.1986 | 0.99798 | -0.038777 | 0.99724 | -0.053028 | 54.5616
13 | -0.0038829 | -0.00097314 | 0.0038831 | 0.00097309 | 1.7036e-07 | -4.9679e-08 | 0.0059504 | 0.0059504 | 0.0059504 | 0.97099 | -0.5604 | 0.97104 | -0.55947 | 1.6347
14 | -0.0099886 | -0.0025033 | 0.0099916 | 0.0025048 | 3.0345e-06 | 1.5147e-06 | 0.015306 | 0.015306 | 0.015306 | 0.97104 | -0.55947 | 0.97136 | -0.5531 | 4.2051
15 | 0.0061055 | 0.0015302 | -0.0061041 | -0.0015298 | 1.3931e-06 | 3.6674e-07 | 0.0093561 | 0.0093563 | 0.0093563 | 0.97104 | -0.55947 | 0.97079 | -0.56426 | 2.5704
16 | -0.004793 | -0.0012005 | 0.0047939 | 0.0012005 | 9.0434e-07 | 1.5211e-09 | 0.0072667 | 0.0072664 | 0.0072667 | 0.98144 | -0.3555 | 0.98164 | -0.35154 | 1.9963
17 | 0.00276 | 0.000691 | -0.0027595 | -0.0006916 | 4.6805e-07 | -6.0106e-07 | 0.0041843 | 0.0041846 | 0.0041846 | 0.98144 | -0.3555 | 0.98126 | -0.35906 | 1.1496
18 | -0.0626 | -0.015844 | 0.06265 | 0.015876 | 5.0035e-05 | 3.1835e-05 | 0.094948 | 0.094948 | 0.094948 | 0.98164 | -0.35154 | 0.9825 | -0.3349 | 26.0846
19 | 0.056565 | 0.014332 | -0.056546 | -0.01432 | 1.901e-05 | 1.2079e-05 | 0.085799 | 0.085799 | 0.085799 | 0.98164 | -0.35154 | 0.98128 | -0.35854 | 23.5712
20 | -0.037784 | -0.0095013 | 0.037821 | 0.0095244 | 3.6644e-05 | 2.3086e-05 | 0.057704 | 0.057704 | 0.057704 | 0.97452 | -0.49064 | 0.97556 | -0.47036 | 15.8529
21 | 0.03479 | 0.0087509 | -0.034768 | -0.0087372 | 2.1754e-05 | 1.3667e-05 | 0.053133 | 0.053133 | 0.053133 | 0.97452 | -0.49064 | 0.97386 | -0.50374 | 14.5969
22 | -0.040015 | -0.010074 | 0.040033 | 0.010086 | 1.7633e-05 | 1.1128e-05 | 0.061052 | 0.061052 | 0.061052 | 0.97556 | -0.47036 | 0.97603 | -0.46115 | 16.7725
23 | 0.029511 | 0.0074202 | -0.029491 | -0.0074076 | 2.0158e-05 | 1.2573e-05 | 0.0451 | 0.045101 | 0.045101 | 0.97386 | -0.50374 | 0.97313 | -0.51806 | 12.3903
24 | 0.0052569 | 0.001317 | -0.0052566 | -0.001317 | 3.3339e-07 | 4.1925e-08 | 0.0080322 | 0.0080322 | 0.0080322 | 0.97386 | -0.50374 | 0.97379 | -0.50507 | 2.2067
25 | 0.02665 | 0.0066955 | -0.026648 | -0.0066948 | 1.1602e-06 | 7.1937e-07 | 0.040756 | 0.040756 | 0.040756 | 0.97313 | -0.51806 | 0.97309 | -0.51897 | 11.1967
26 | 0.0052566 | 0.001317 | -0.0052564 | -0.001317 | 1.5823e-07 | 1.9907e-08 | 0.0080322 | 0.0080323 | 0.0080323 | 0.97379 | -0.50507 | 0.97376 | -0.50571 | 2.2067
27 | -0.0052172 | -0.0013075 | 0.0052179 | 0.0013076 | 6.9151e-07 | 7.8438e-08 | 0.0079551 | 0.0079549 | 0.0079551 | 0.97588 | -0.46393 | 0.97603 | -0.46115 | 2.1855
28 | -0.045251 | -0.011393 | 0.04527 | 0.011405 | 1.8699e-05 | 1.1836e-05 | 0.069007 | 0.069007 | 0.069007 | 0.97603 | -0.46115 | 0.97647 | -0.45251 | 18.9579
29 | -0.04714 | -0.011874 | 0.047145 | 0.011877 | 5.5685e-06 | 3.5279e-06 | 0.071857 | 0.071857 | 0.071857 | 0.97647 | -0.45251 | 0.97659 | -0.45004 | 19.7409
30 | 0.051271 | 0.012944 | -0.051228 | -0.012917 | 4.2443e-05 | 2.693e-05 | 0.078008 | 0.078008 | 0.078008 | 0.97842 | -0.41432 | 0.97753 | -0.43162 | 21.4309
31 | -0.051271 | -0.012944 | 0.051309 | 0.012968 | 3.8337e-05 | 2.4325e-05 | 0.078008 | 0.078008 | 0.078008 | 0.97842 | -0.41432 | 0.97921 | -0.39873 | 21.4308
32 | 0.048958 | 0.012348 | -0.048952 | -0.012344 | 6.1841e-06 | 3.9207e-06 | 0.074553 | 0.074553 | 0.074553 | 0.97753 | -0.43162 | 0.9774 | -0.43426 | 20.4817
33 | -0.051309 | -0.012968 | 0.05135 | 0.012994 | 4.1183e-05 | 2.613e-05 | 0.078008 | 0.078008 | 0.078008 | 0.97921 | -0.39873 | 0.98007 | -0.382 | 21.4308
34 | 0.048048 | 0.012117 | -0.048012 | -0.012094 | 3.6255e-05 | 2.2977e-05 | 0.073177 | 0.073177 | 0.073177 | 0.9774 | -0.43426 | 0.97659 | -0.45004 | 20.1035
35 | -0.053436 | -0.013517 | 0.053449 | 0.013525 | 1.2351e-05 | 7.8419e-06 | 0.081176 | 0.081176 | 0.081176 | 0.98007 | -0.382 | 0.98032 | -0.37719 | 22.301
36 | 0.0052564 | 0.001317 | -0.0052559 | -0.0013169 | 5.0237e-07 | 6.3243e-08 | 0.0080323 | 0.0080324 | 0.0080324 | 0.97376 | -0.50571 | 0.97366 | -0.50771 | 2.2067
37 | 0.0010747 | 0.00026898 | -0.0010746 | -0.00026933 | 3.0125e-08 | -3.5114e-07 | 0.0016422 | 0.0016424 | 0.0016424 | 0.97366 | -0.50771 | 0.97363 | -0.5083 | 0.4512
38 | -0.0018901 | -0.0004737 | 0.0018902 | 0.00047348 | 6.1153e-08 | -2.2474e-07 | 0.0028299 | 0.0028298 | 0.0028299 | 0.99384 | -0.11865 | 0.99387 | -0.11797 | 0.77746
39 | -0.019683 | -0.0049327 | 0.019693 | 0.0049388 | 1.0232e-05 | 6.141e-06 | 0.029469 | 0.029468 | 0.029469 | 0.99387 | -0.11797 | 0.99444 | -0.10707 | 8.0958
40 | -0.023666 | -0.0059311 | 0.023706 | 0.0059558 | 4.0171e-05 | 2.4639e-05 | 0.035737 | 0.035737 | 0.035737 | 0.98538 | -0.28019 | 0.9872 | -0.24462 | 9.8179
41 | -0.023706 | -0.0059558 | 0.023731 | 0.0059715 | 2.5709e-05 | 1.5766e-05 | 0.035737 | 0.035737 | 0.035737 | 0.9872 | -0.24462 | 0.98837 | -0.22193 | 9.8178
42 | -0.065212 | -0.016518 | 0.065241 | 0.016536 | 2.9482e-05 | 1.8767e-05 | 0.098827 | 0.098827 | 0.098827 | 0.9825 | -0.3349 | 0.98298 | -0.32549 | 27.1503
43 | 0.055246 | 0.013994 | -0.055196 | -0.013963 | 4.9437e-05 | 3.1403e-05 | 0.083828 | 0.083828 | 0.083828 | 0.98128 | -0.35854 | 0.98032 | -0.37719 | 23.0298
44 | -0.067057 | -0.016992 | 0.067101 | 0.017019 | 4.3712e-05 | 2.7832e-05 | 0.10158 | 0.10158 | 0.10158 | 0.98298 | -0.32549 | 0.98368 | -0.31194 | 27.9055
45 | -0.068823 | -0.017451 | 0.068866 | 0.017478 | 4.3194e-05 | 2.7509e-05 | 0.10418 | 0.10418 | 0.10418 | 0.98368 | -0.31194 | 0.98436 | -0.29889 | 28.6212
46 | -0.0081501 | -0.0020426 | 0.0081512 | 0.0020431 | 1.0665e-06 | 4.396e-07 | 0.01226 | 0.01226 | 0.01226 | 0.98922 | -0.20552 | 0.98936 | -0.20277 | 3.368
47 | 0.032465 | 0.0081716 | -0.032436 | -0.0081531 | 2.9688e-05 | 1.8574e-05 | 0.048841 | 0.048841 | 0.048841 | 0.98936 | -0.20277 | 0.98837 | -0.22193 | 13.4179
48 | 0.026648 | 0.0066948 | -0.026629 | -0.0066827 | 1.9567e-05 | 1.2133e-05 | 0.040756 | 0.040756 | 0.040756 | 0.97309 | -0.51897 | 0.97231 | -0.53436 | 11.1967
49 | 0.023819 | 0.0059784 | -0.023805 | -0.0059696 | 1.429e-05 | 8.7902e-06 | 0.036456 | 0.036456 | 0.036456 | 0.97231 | -0.53436 | 0.97167 | -0.54695 | 10.0153
50 | 0.078374 | 0.019949 | -0.078327 | -0.019919 | 4.6249e-05 | 2.9486e-05 | 0.11819 | 0.11819 | 0.11819 | 0.98766 | -0.2351 | 0.98703 | -0.24735 | 32.4692
51 | -0.0018645 | -0.00046729 | 0.0018646 | 0.00046693 | 9.3876e-08 | -3.5712e-07 | 0.0027901 | 0.00279 | 0.0027901 | 0.99438 | -0.10812 | 0.99444 | -0.10707 | 0.76651
52 | -0.023423 | -0.0058733 | 0.023447 | 0.0058879 | 2.373e-05 | 1.4518e-05 | 0.03505 | 0.03505 | 0.03505 | 0.99444 | -0.10707 | 0.99554 | -0.085831 | 9.6291
53 | -0.064363 | -0.016142 | 0.064384 | 0.016156 | 2.07e-05 | 1.317e-05 | 0.096207 | 0.096207 | 0.096207 | 0.99554 | -0.085831 | 0.99588 | -0.079086 | 26.4305
54 | 0.0069595 | 0.0017443 | -0.0069591 | -0.0017441 | 4.9181e-07 | 1.5559e-07 | 0.010376 | 0.010376 | 0.010376 | 0.99804 | -0.037175 | 0.99796 | -0.038659 | 2.8506
55 | -0.07527 | -0.019126 | 0.075339 | 0.01917 | 6.92e-05 | 4.4106e-05 | 0.11368 | 0.11368 | 0.11368 | 0.98604 | -0.26642 | 0.98703 | -0.24735 | 31.2314
56 | 0.072854 | 0.018521 | -0.072826 | -0.018503 | 2.8381e-05 | 1.8084e-05 | 0.11004 | 0.11004 | 0.11004 | 0.98604 | -0.26642 | 0.98562 | -0.27451 | 30.23
57 | 0.070668 | 0.017962 | -0.070585 | -0.017909 | 8.2847e-05 | 5.2775e-05 | 0.10678 | 0.10678 | 0.10678 | 0.98562 | -0.27451 | 0.98436 | -0.29889 | 29.3351
58 | 0.022393 | 0.0056159 | -0.022387 | -0.0056119 | 6.5598e-06 | 4.0141e-06 | 0.034295 | 0.034295 | 0.034295 | 0.97167 | -0.54695 | 0.97136 | -0.5531 | 9.4216
59 | 0.012395 | 0.0031071 | -0.012393 | -0.0031062 | 1.7668e-06 | 9.6902e-07 | 0.018988 | 0.018988 | 0.018988 | 0.97136 | -0.5531 | 0.97121 | -0.55609 | 5.2166
60 | 0.0099433 | 0.0024921 | -0.0099431 | -0.002492 | 2.127e-07 | 1.0589e-07 | 0.015234 | 0.015235 | 0.015235 | 0.97121 | -0.55609 | 0.97118 | -0.55654 | 4.1853
61 | -0.003761 | -0.0009426 | 0.003761 | 0.0009426 | 6.2254e-09 | -2.1985e-09 | 0.0057634 | 0.0057633 | 0.0057634 | 0.97104 | -0.55937 | 0.97104 | -0.55934 | 1.5833
62 | -0.0061833 | -0.0015497 | 0.0061841 | 0.0015499 | 8.2457e-07 | 2.2471e-07 | 0.0094752 | 0.0094751 | 0.0094752 | 0.97104 | -0.55934 | 0.97118 | -0.55654 | 2.6031
63 | -0.084761 | -0.021263 | 0.084867 | 0.02133 | 0.00010544 | 6.725e-05 | 0.12665 | 0.12665 | 0.12665 | 0.99588 | -0.079086 | 0.99724 | -0.053028 | 34.7952

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.29443 | 0.074467

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0048394 | 0.0012129
1 | 0.0028437 | 0.0007127
2 | 0.002858 | 0.00071628
3 | 0.0030372 | 0.0007612
4 | 0.0016746 | 0.0004197
5 | 0.0025604 | 0.00064169
6 | 0.0048064 | 0.0012046
7 | 0.0027689 | 0.00069396
8 | 0.0038829 | 0.00097314
9 | 0.002033 | 0.00050952
10 | 0.0012417 | 0.00031121
11 | 0.0027595 | 0.0006916
12 | 0.0029942 | 0.00075042
13 | 0.0021947 | 0.00055006
14 | 0.0028414 | 0.00071211
15 | 0.0052172 | 0.0013075
16 | 0.0018704 | 0.00046876
17 | 0.0022697 | 0.00056885
18 | 0.0009043 | 0.00022664
19 | 0.0020864 | 0.00052291
20 | 0.00086608 | 0.00021706
21 | 0.0041813 | 0.0010479
22 | 0.0010746 | 0.00026933
23 | 0.0018901 | 0.0004737
24 | 0.017792 | 0.0044592
25 | 0.023666 | 0.0059311
26 | 0.0025615 | 0.00064197
27 | 0.0012998 | 0.00032575
28 | 0.0018159 | 0.00045511
29 | 0.0017475 | 0.00043797
30 | 0.0017221 | 0.0004316
31 | 0.0081501 | 0.0020426
32 | 0.0087044 | 0.0021815
33 | 0.0028099 | 0.00070424
34 | 0.0017266 | 0.00043272
35 | 0.0018645 | 0.00046729
36 | 0.0018656 | 0.00046757
37 | 0.040916 | 0.010255
38 | 0.0048594 | 0.0012179
39 | 0.0069591 | 0.0017441
40 | 0.0024155 | 0.00060539
41 | 0.0029886 | 0.00074902
42 | 0.0021577 | 0.00054077
43 | 0.0017191 | 0.00043085
44 | 0.0014113 | 0.0003537
45 | 0.0024501 | 0.00061406
46 | 0.003761 | 0.0009426
47 | 0.0024223 | 0.00060708
48 | 0.003759 | 0.00094209
49 | 0.0061041 | 0.0015298
50 | 0.020378 | 0.0051071
51 | 0.048219 | 0.012085

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1