## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_2519-10_0_4_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_2519-10_0_4_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_2519-10_0_4_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_2519-10_0_4_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_2519-10_0_4_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_2519-10_0_4_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_2519-10_0_4_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_2519-10_0_4_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_2519-10_0_4_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_2519-10_0_4_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_2519-10_0_4_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_2519-10_0_4_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_2519-10_0_4_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_2519-10_0_4_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_2519-10_0_4_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_2519-10_0_4_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_2519-10_0_4_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_2519-10_0_4_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_2519-10_0_4_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_2519-10_0_4_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_2519-10_0_4_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_2519-10_0_4_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_2519-10_0_4_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_2519-10_0_4_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_2519-10_0_4_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_2519-10_0_4_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_2519-10_0_4_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_2519-10_0_4_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_2519-10_0_4_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_2519-10_0_4_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_2519-10_0_4_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_2519-10_0_4_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_2519-10_0_4_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_2519-10_0_4_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_2519-10_0_4_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_2519-10_0_4_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_2519-10_0_4_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_2519-10_0_4_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_2519-10_0_4_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_2519-10_0_4_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_2519-10_0_4_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_2519-10_0_4_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_2519-10_0_4_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_2519-10_0_4_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_2519-10_0_4_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_2519-10_0_4_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_2519-10_0_4_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_2519-10_0_4_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_2519-10_0_4_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_2519-10_0_4_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_2519-10_0_4_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_2519-10_0_4_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_2519-10_0_4_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_2519-10_0_4_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_2519-10_0_4_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_2519-10_0_4_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_2519-10_0_4_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_2519-10_0_4_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_2519-10_0_4_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_2519-10_0_4_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_2519-10_0_4_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_2519-10_0_4_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_2519-10_0_4_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_2519-10_0_4_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_2519-10_0_4_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_2519-10_0_4_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_2519-10_0_4_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_2519-10_0_4_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_2519-10_0_4_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_2519-10_0_4_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_2519-10_0_4_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_2519-10_0_4_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_2519-10_0_4_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_2519-10_0_4_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_2519-10_0_4_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_2519-10_0_4_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_2519-10_0_4_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_2519-10_0_4_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_2519-10_0_4_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_2519-10_0_4_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_2519-10_0_4_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_2519-10_0_4_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_2519-10_0_4_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_2519-10_0_4_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_2519-10_0_4_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_2519-10_0_4_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_2519-10_0_4_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_2519-10_0_4_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_2519-10_0_4_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_2519-10_0_4_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_2519-10_0_4_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_2519-10_0_4_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_2519-10_0_4_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_2519-10_0_4_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_2519-10_0_4_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_2519-10_0_4_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_2519-10_0_4_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_2519-10_0_4_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_2519-10_0_4_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_MV_386_0_node_198 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_2519-10_0_4_load_0 | 0 | 0.017346 | 0.0043472 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_2519-10_0_4_load_4 | 4 | 0.010993 | 0.002755 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_2519-10_0_4_load_5 | 5 | 0.0030913 | 0.00077475 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_2519-10_0_4_load_107 | 7 | 0.012931 | 0.0032408 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_2519-10_0_4_load_106 | 9 | 0.047876 | 0.011999 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_2519-10_0_4_load_73 | 10 | 0.0050827 | 0.0012739 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_2519-10_0_4_load_82 | 11 | 0.0030225 | 0.0007575 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_2519-10_0_4_load_7 | 15 | 0.011523 | 0.002888 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_2519-10_0_4_load_8 | 16 | 0.0084345 | 0.0021139 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_2519-10_0_4_load_9 | 17 | 0.0084196 | 0.0021102 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_2519-10_0_4_load_91 | 19 | 0.0023809 | 0.0005967 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_2519-10_0_4_load_15 | 22 | 0.0086643 | 0.0021715 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_2519-10_0_4_load_11 | 23 | 0.0085426 | 0.002141 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_2519-10_0_4_load_12 | 24 | 0.0020323 | 0.00050934 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_2519-10_0_4_load_14 | 25 | 0.00078935 | 0.00019783 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_2519-10_0_4_load_98 | 26 | 0.0007156 | 0.00017935 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_2519-10_0_4_load_99 | 28 | 0.0084923 | 0.0021284 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_2519-10_0_4_load_70 | 29 | 0.0016823 | 0.00042163 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_2519-10_0_4_load_55 | 30 | 0.0020677 | 0.00051821 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_2519-10_0_4_load_61 | 32 | 0.0022042 | 0.00055241 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_2519-10_0_4_load_60 | 34 | 0.0018832 | 0.00047197 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_2519-10_0_4_load_104 | 36 | 0.0018307 | 0.00045881 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_2519-10_0_4_load_18 | 37 | 0.0089846 | 0.0022517 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_2519-10_0_4_load_19 | 38 | 0.005692 | 0.0014266 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_2519-10_0_4_load_20 | 39 | 0.0039341 | 0.00098598 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_2519-10_0_4_load_34 | 42 | 0.0017728 | 0.0004443 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_2519-10_0_4_load_30 | 43 | 0.0056957 | 0.0014275 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_2519-10_0_4_load_59 | 45 | 0.0039477 | 0.00098938 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_2519-10_0_4_load_92 | 46 | 0.0099571 | 0.0024955 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_2519-10_0_4_load_29 | 47 | 0.0032191 | 0.00080679 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_2519-10_0_4_load_85 | 48 | 0.0063477 | 0.0015909 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_2519-10_0_4_load_84 | 49 | 0.0055971 | 0.0014028 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_2519-10_0_4_load_71 | 50 | 0.0033501 | 0.00083962 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_2519-10_0_4_load_23 | 51 | 0.0028309 | 0.00070949 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_2519-10_0_4_load_24 | 52 | 0.0040039 | 0.0010035 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_2519-10_0_4_load_26 | 54 | 0.0025136 | 0.00062996 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_2519-10_0_4_load_27 | 55 | 0.0089712 | 0.0022484 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_2519-10_0_4_load_28 | 56 | 0.00038186 | 9.5703e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_2519-10_0_4_load_88 | 59 | 0.0018793 | 0.000471 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_2519-10_0_4_load_36 | 60 | 0.0064373 | 0.0016133 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_2519-10_0_4_load_32 | 62 | 0.0036586 | 0.00091694 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_2519-10_0_4_load_33 | 63 | 0.0059903 | 0.0015013 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_2519-10_0_4_load_76 | 65 | 0.0010901 | 0.00027319 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_2519-10_0_4_load_35 | 66 | 0.006152 | 0.0015418 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_2519-10_0_4_load_39 | 67 | 0.0070429 | 0.0017651 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_2519-10_0_4_load_40 | 68 | 0.0019822 | 0.00049678 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_2519-10_0_4_load_66 | 70 | 0.0032842 | 0.00082309 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_2519-10_0_4_load_41 | 71 | 0.0032995 | 0.00082692 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_2519-10_0_4_load_44 | 73 | 0.0026339 | 0.00066011 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_2519-10_0_4_load_45 | 74 | 0.0015611 | 0.00039125 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_2519-10_0_4_load_96 | 75 | 0.0021096 | 0.00052871 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_2519-10_0_4_load_97 | 76 | 0.005757 | 0.0014428 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_2519-10_0_4_load_47 | 77 | 0.0059973 | 0.0015031 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_2519-10_0_4_load_48 | 78 | 0.0017833 | 0.00044694 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_2519-10_0_4_load_49 | 79 | 0.0011266 | 0.00028236 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_2519-10_0_4_load_50 | 80 | 0.0023226 | 0.00058209 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_2519-10_0_4_load_51 | 81 | 0.0051931 | 0.0013015 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_2519-10_0_4_load_81 | 83 | 0.0016142 | 0.00040455 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_2519-10_0_4_load_86 | 84 | 0.0026546 | 0.00066529 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_2519-10_0_4_load_52 | 85 | 0.0060517 | 0.0015167 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_2519-10_0_4_load_102 | 89 | 0.0088561 | 0.0022196 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_2519-10_0_4_load_63 | 91 | 0.0083309 | 0.0020879 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_2519-10_0_4_load_67 | 93 | 0.0024295 | 0.00060889 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_2519-10_0_4_load_100 | 94 | 0.0059892 | 0.001501 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_2519-10_0_4_load_89 | 95 | 0.0093086 | 0.0023329 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_2519-10_0_4_load_77 | 96 | 0.013334 | 0.0033419 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_2519-10_0_4_load_80 | 97 | 0.002376 | 0.00059548 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_2519-10_0_4_load_103 | 98 | 0.0089736 | 0.002249 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 89 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_2519-10_0_4_line_0 |  | 0 | 1 | 0.0088521 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_2519-10_0_4_line_1 |  | 1 | 5 | 0.028251 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_2519-10_0_4_line_2 |  | 1 | 6 | 0.032635 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_2519-10_0_4_line_3 |  | 2 | 3 | 0.007173 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_2519-10_0_4_line_4 |  | 2 | 4 | 0.030115 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_2519-10_0_4_line_5 |  | 3 | 7 | 0.045976 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_2519-10_0_4_line_6 |  | 3 | 8 | 0.012487 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_2519-10_0_4_line_7 |  | 4 | 9 | 0.0029478 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_2519-10_0_4_line_8 |  | 6 | 10 | 0.036818 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_2519-10_0_4_line_9 |  | 8 | 11 | 0.025109 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_2519-10_0_4_line_10 |  | 8 | 12 | 0.014042 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_2519-10_0_4_line_11 |  | 9 | 13 | 0.026646 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_2519-10_0_4_line_12 |  | 10 | 14 | 0.027956 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_2519-10_0_4_line_13 |  | 11 | 87 | 0.02889 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_2519-10_0_4_line_14 |  | 12 | 97 | 0.034661 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_2519-10_0_4_line_15 |  | 12 | 96 | 0.019715 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_2519-10_0_4_line_16 |  | 13 | 35 | 0.007331 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_2519-10_0_4_line_17 |  | 14 | 58 | 0.039097 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_2519-10_0_4_line_18 |  | 15 | 16 | 0.0020884 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_2519-10_0_4_line_19 |  | 15 | 17 | 0.018045 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_2519-10_0_4_line_20 |  | 16 | 18 | 0.035579 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_2519-10_0_4_line_21 |  | 18 | 19 | 0.04211 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_2519-10_0_4_line_22 |  | 18 | 20 | 0.002246 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_2519-10_0_4_line_23 |  | 19 | 21 | 0.0077261 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_2519-10_0_4_line_24 |  | 20 | 22 | 0.017181 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_2519-10_0_4_line_25 |  | 20 | 23 | 0.021999 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_2519-10_0_4_line_26 |  | 21 | 64 | 0.010704 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_2519-10_0_4_line_27 |  | 22 | 27 | 0.024834 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_2519-10_0_4_line_28 |  | 23 | 24 | 0.0049577 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_2519-10_0_4_line_29 |  | 24 | 25 | 0.022557 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_2519-10_0_4_line_30 |  | 25 | 26 | 0.012833 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_2519-10_0_4_line_31 |  | 26 | 28 | 0.0045984 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_2519-10_0_4_line_32 |  | 27 | 29 | 0.018958 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_2519-10_0_4_line_33 |  | 27 | 30 | 0.019498 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_2519-10_0_4_line_34 |  | 29 | 83 | 0.027052 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_2519-10_0_4_line_35 |  | 31 | 32 | 0.032763 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_2519-10_0_4_line_36 |  | 31 | 33 | 0.057248 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_2519-10_0_4_line_37 |  | 31 | 34 | 0.027399 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_2519-10_0_4_line_38 |  | 32 | 35 | 0.0083927 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_2519-10_0_4_line_39 |  | 33 | 36 | 0.031543 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_2519-10_0_4_line_40 |  | 37 | 38 | 0.012923 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
41 | LV_2519-10_0_4_line_41 |  | 37 | 39 | 0.0205 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
42 | LV_2519-10_0_4_line_42 |  | 38 | 40 | 0.018516 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
43 | LV_2519-10_0_4_line_43 |  | 39 | 41 | 0.027169 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
44 | LV_2519-10_0_4_line_44 |  | 40 | 42 | 0.019735 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_2519-10_0_4_line_45 |  | 40 | 43 | 0.021759 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
46 | LV_2519-10_0_4_line_46 |  | 41 | 44 | 0.009111 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
47 | LV_2519-10_0_4_line_47 |  | 41 | 45 | 0.0071328 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_2519-10_0_4_line_48 |  | 42 | 46 | 0.022536 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_2519-10_0_4_line_49 |  | 43 | 47 | 0.011395 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_2519-10_0_4_line_50 |  | 44 | 48 | 0.014021 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
51 | LV_2519-10_0_4_line_51 |  | 44 | 49 | 0.024199 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_2519-10_0_4_line_52 |  | 45 | 50 | 0.028967 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_2519-10_0_4_line_53 |  | 47 | 61 | 0.007898 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_2519-10_0_4_line_54 |  | 48 | 88 | 0.022646 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
55 | LV_2519-10_0_4_line_55 |  | 49 | 67 | 0.013478 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_2519-10_0_4_line_56 |  | 50 | 73 | 0.011996 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_2519-10_0_4_line_57 |  | 51 | 52 | 0.010445 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_2519-10_0_4_line_58 |  | 51 | 53 | 0.0080233 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_2519-10_0_4_line_59 |  | 52 | 54 | 0.0086457 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_2519-10_0_4_line_60 |  | 53 | 55 | 0.038871 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_2519-10_0_4_line_61 |  | 53 | 56 | 0.02871 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_2519-10_0_4_line_62 |  | 54 | 57 | 0.0070086 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_2519-10_0_4_line_63 |  | 56 | 58 | 0.015935 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_2519-10_0_4_line_64 |  | 57 | 59 | 0.017289 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_2519-10_0_4_line_65 |  | 57 | 60 | 0.027784 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_2519-10_0_4_line_66 |  | 59 | 69 | 0.016225 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_2519-10_0_4_line_67 |  | 60 | 66 | 0.048861 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_2519-10_0_4_line_68 |  | 61 | 62 | 0.020048 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_2519-10_0_4_line_69 |  | 61 | 63 | 0.041173 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_2519-10_0_4_line_70 |  | 62 | 64 | 0.028016 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_2519-10_0_4_line_71 |  | 64 | 65 | 0.023378 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_2519-10_0_4_line_72 |  | 65 | 94 | 0.022663 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_2519-10_0_4_line_73 |  | 68 | 69 | 0.013213 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_2519-10_0_4_line_74 |  | 69 | 70 | 0.012308 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_2519-10_0_4_line_75 |  | 70 | 92 | 0.016517 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_2519-10_0_4_line_76 |  | 71 | 72 | 0.0063366 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_2519-10_0_4_line_77 |  | 72 | 73 | 0.010324 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_2519-10_0_4_line_78 |  | 72 | 74 | 0.028351 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_2519-10_0_4_line_79 |  | 74 | 75 | 0.019404 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_2519-10_0_4_line_80 |  | 75 | 76 | 0.013516 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_2519-10_0_4_line_81 |  | 76 | 93 | 0.0087447 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_2519-10_0_4_line_82 |  | 77 | 78 | 0.014548 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_2519-10_0_4_line_83 |  | 77 | 79 | 0.035759 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_2519-10_0_4_line_84 |  | 78 | 80 | 0.01482 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_2519-10_0_4_line_85 |  | 79 | 81 | 0.027455 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_2519-10_0_4_line_86 |  | 80 | 82 | 0.039093 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_2519-10_0_4_line_87 |  | 81 | 83 | 0.00040043 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_2519-10_0_4_line_88 |  | 82 | 84 | 0.04416 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_2519-10_0_4_line_89 |  | 84 | 90 | 0.039721 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_2519-10_0_4_line_90 |  | 85 | 86 | 0.035344 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_2519-10_0_4_line_91 |  | 86 | 87 | 0.023299 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_2519-10_0_4_line_92 |  | 87 | 88 | 0.043764 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_2519-10_0_4_line_93 |  | 88 | 89 | 0.022258 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
94 | LV_2519-10_0_4_line_94 |  | 89 | 98 | 0.062054 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_2519-10_0_4_line_95 |  | 90 | 95 | 0.045489 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_2519-10_0_4_line_96 |  | 91 | 92 | 0.02686 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_2519-10_0_4_line_97 |  | 92 | 93 | 0.015776 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_2519-10_0_4_trafo_102 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 99 | 89 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8
0 | 2610211.4736 | 1224424.3894 | 2610220.1389 | 1224426.1982
1 | 2610211.4736 | 1224424.3894 | 2610205.3522 | 1224435.0963 | 2610217.949 | 1224441.655 | 2610218.575 | 1224443.2521
2 | 2610191.3156 | 1224405.8776 | 2610191.2752 | 1224411.8032 | 2610193.8901 | 1224412.2635 | 2610196.2915 | 1224413.3905 | 2610198.3052 | 1224415.106 | 2610199.8026 | 1224417.2987 | 2610200.6702 | 1224419.8017 | 2610200.8401 | 1224422.4368 | 2610211.4736 | 1224424.3894
3 | 2610300.2885 | 1224434.3251 | 2610293.1019 | 1224434.0014
4 | 2610293.1019 | 1224434.0014 | 2610292.1133 | 1224464.0998
5 | 2610282.7031 | 1224405.8004 | 2610302.2973 | 1224408.1021 | 2610300.2885 | 1224434.3251
6 | 2610300.2885 | 1224434.3251 | 2610308.4228 | 1224434.6837 | 2610312.7969 | 1224434.9358
7 | 2610292.0165 | 1224467.046 | 2610292.1133 | 1224464.0998
8 | 2610191.3156 | 1224405.8776 | 2610192.8225 | 1224393.6175 | 2610198.6203 | 1224369.8488
9 | 2610312.7969 | 1224434.9358 | 2610324.6835 | 1224435.6011 | 2610337.8162 | 1224436.9706
10 | 2610314.4812 | 1224420.9973 | 2610312.7969 | 1224434.9358
11 | 2610291.1418 | 1224493.6773 | 2610292.0165 | 1224467.046
12 | 2610205.2368 | 1224342.6867 | 2610198.938 | 1224368.5466 | 2610198.6203 | 1224369.8488
13 | 2610366.3409 | 1224441.4988 | 2610351.4405 | 1224438.7936 | 2610339.4267 | 1224437.1386 | 2610337.8162 | 1224436.9706
14 | 2610314.4812 | 1224420.9973 | 2610341.5019 | 1224425.2019 | 2610347.7344 | 1224421.3721
15 | 2610314.4812 | 1224420.9973 | 2610316.8564 | 1224401.4257
16 | 2610291.1418 | 1224493.6773 | 2610290.9018 | 1224501.0034
17 | 2610214.4981 | 1224304.7025 | 2610213.4597 | 1224308.9588 | 2610205.2368 | 1224342.6867
18 | 2610490.9914 | 1224446.3399 | 2610492.7492 | 1224447.4675
19 | 2610475.8028 | 1224436.5975 | 2610490.9914 | 1224446.3399
20 | 2610522.8997 | 1224466.2974 | 2610520.3997 | 1224465.2034 | 2610492.7492 | 1224447.4675
21 | 2610522.8997 | 1224466.2974 | 2610531.1014 | 1224445.4996 | 2610535.8976 | 1224434.2015 | 2610539.344 | 1224427.563
22 | 2610522.8997 | 1224466.2974 | 2610522.0999 | 1224468.3972
23 | 2610542.9039 | 1224420.7059 | 2610539.344 | 1224427.563
24 | 2610522.0999 | 1224468.3972 | 2610515.8896 | 1224484.4168
25 | 2610522.0999 | 1224468.3972 | 2610540.8484 | 1224479.9061
26 | 2610547.1972 | 1224410.8967 | 2610542.9039 | 1224420.7059
27 | 2610503.8992 | 1224505.9983 | 2610509.6978 | 1224498.0038 | 2610512.3978 | 1224493.1057 | 2610515.0019 | 1224486.7065 | 2610515.8896 | 1224484.4168
28 | 2610540.8484 | 1224479.9061 | 2610545.0736 | 1224482.4997
29 | 2610545.0736 | 1224482.4997 | 2610557.3002 | 1224490.0051 | 2610564.2447 | 1224494.3844
30 | 2610575.1482 | 1224501.15 | 2610572.2038 | 1224499.4035 | 2610564.2447 | 1224494.3844
31 | 2610579.1032 | 1224503.4959 | 2610575.1482 | 1224501.15
32 | 2610503.8992 | 1224505.9983 | 2610519.05 | 1224517.393
33 | 2610503.8992 | 1224505.9983 | 2610488.3877 | 1224494.1837
34 | 2610540.6701 | 1224533.6532 | 2610519.05 | 1224517.393
35 | 2610289.9516 | 1224542.148 | 2610290.708 | 1224509.3939
36 | 2610289.9516 | 1224542.148 | 2610290.2002 | 1224551.8986 | 2610290.298 | 1224565.5956 | 2610302.4607 | 1224564.2269 | 2610324.0135 | 1224564.6753
37 | 2610289.9516 | 1224542.148 | 2610317.3443 | 1224542.7342
38 | 2610290.9018 | 1224501.0034 | 2610290.708 | 1224509.3939
39 | 2610324.0135 | 1224564.6753 | 2610331.9063 | 1224551.1032 | 2610345.6497 | 1224543.2224
40 | 2610436.4162 | 1224364.9297 | 2610443.5978 | 1224366.5003 | 2610448.9602 | 1224368.0135
41 | 2610416.2987 | 1224361.0051 | 2610429.403 | 1224363.396 | 2610436.4162 | 1224364.9297
42 | 2610466.7173 | 1224373.2446 | 2610463.1031 | 1224372.0042 | 2610448.9602 | 1224368.0135
43 | 2610389.8038 | 1224355.1001 | 2610396.6012 | 1224357.0019 | 2610403.8991 | 1224358.8045 | 2610416.2987 | 1224361.0051
44 | 2610466.7173 | 1224373.2446 | 2610473.8611 | 1224354.8481
45 | 2610466.7173 | 1224373.2446 | 2610483.1972 | 1224378.8989 | 2610487.2185 | 1224380.5212
46 | 2610389.8038 | 1224355.1001 | 2610387.0973 | 1224363.8005
47 | 2610389.8038 | 1224355.1001 | 2610391.8016 | 1224348.4997 | 2610391.8899 | 1224348.2801
48 | 2610482.0189 | 1224333.8403 | 2610473.8611 | 1224354.8481
49 | 2610487.2185 | 1224380.5212 | 2610497.7862 | 1224384.7845
50 | 2610387.0973 | 1224363.8005 | 2610385.9005 | 1224367.5006 | 2610383.212 | 1224377.2693
51 | 2610387.0973 | 1224363.8005 | 2610383.7019 | 1224363.1053 | 2610379.7992 | 1224362.0979 | 2610363.2095 | 1224360.1628
52 | 2610404.7803 | 1224322.3825 | 2610402.1039 | 1224327.3052 | 2610395.0987 | 1224340.3006 | 2610391.8899 | 1224348.2801
53 | 2610504.9781 | 1224388.0424 | 2610499.8042 | 1224385.5986 | 2610497.7862 | 1224384.7845
54 | 2610377.2028 | 1224399.1039 | 2610383.212 | 1224377.2693
55 | 2610363.2095 | 1224360.1628 | 2610349.8224 | 1224358.6012
56 | 2610410.5242 | 1224311.8506 | 2610408.9036 | 1224314.7986 | 2610404.7803 | 1224322.3825
57 | 2610277.4013 | 1224309.849 | 2610266.992 | 1224308.9871
58 | 2610258.996 | 1224308.3251 | 2610266.992 | 1224308.9871
59 | 2610277.4013 | 1224309.849 | 2610286.0176 | 1224310.5623
60 | 2610258.996 | 1224308.3251 | 2610255.0013 | 1224334.4001 | 2610242.6004 | 1224332.9003
61 | 2610258.996 | 1224308.3251 | 2610243.0011 | 1224306.997 | 2610230.3815 | 1224305.9811
62 | 2610293.0023 | 1224311.1406 | 2610286.0176 | 1224310.5623
63 | 2610214.4981 | 1224304.7025 | 2610230.3815 | 1224305.9811
64 | 2610293.0023 | 1224311.1406 | 2610310.2324 | 1224312.564
65 | 2610293.0023 | 1224311.1406 | 2610291.37 | 1224338.8771
66 | 2610326.4021 | 1224313.8997 | 2610310.2324 | 1224312.564
67 | 2610291.37 | 1224338.8771 | 2610290.2533 | 1224357.8521 | 2610281.4982 | 1224356.9031 | 2610279.9464 | 1224377.8926
68 | 2610504.9781 | 1224388.0424 | 2610516.303 | 1224393.3988 | 2610522.9796 | 1224396.8604
69 | 2610504.9781 | 1224388.0424 | 2610520.1214 | 1224349.756
70 | 2610547.1972 | 1224410.8967 | 2610543.0021 | 1224407.9987 | 2610530.2024 | 1224400.6052 | 2610522.9796 | 1224396.8604
71 | 2610547.1972 | 1224410.8967 | 2610551.035 | 1224401.409 | 2610552.9006 | 1224396.7985 | 2610555.9834 | 1224389.2327
72 | 2610564.5355 | 1224368.245 | 2610555.9834 | 1224389.2327
73 | 2610326.4021 | 1224313.8997 | 2610323.8671 | 1224326.8677
74 | 2610326.4021 | 1224313.8997 | 2610328.7506 | 1224301.8176
75 | 2610331.9021 | 1224285.6038 | 2610328.7506 | 1224301.8176
76 | 2610415.4977 | 1224302.8031 | 2610418.1355 | 1224297.0416
77 | 2610415.4977 | 1224302.8031 | 2610410.5242 | 1224311.8506
78 | 2610415.4977 | 1224302.8031 | 2610409.3012 | 1224299.8017 | 2610404.604 | 1224297.8035 | 2610399.2997 | 1224296.2044 | 2610388.6999 | 1224294.0252
79 | 2610369.609 | 1224290.5615 | 2610383.7022 | 1224292.9977 | 2610388.6999 | 1224294.0252
80 | 2610369.609 | 1224290.5615 | 2610364.6022 | 1224289.696 | 2610356.2359 | 1224288.6232
81 | 2610347.5623 | 1224287.5109 | 2610356.2359 | 1224288.6232
82 | 2610591.4519 | 1224571.9665 | 2610603.0001 | 1224580.8136
83 | 2610591.4519 | 1224571.9665 | 2610582.8148 | 1224565.3497 | 2610562.9318 | 1224550.3959
84 | 2610603.0001 | 1224580.8136 | 2610614.7646 | 1224589.8263
85 | 2610562.9318 | 1224550.3959 | 2610540.9901 | 1224533.8939
86 | 2610645.7977 | 1224613.6006 | 2610614.7646 | 1224589.8263
87 | 2610540.6701 | 1224533.6532 | 2610540.9901 | 1224533.8939
88 | 2610645.7977 | 1224613.6006 | 2610650.9457 | 1224604.8825 | 2610661.2038 | 1224587.5017 | 2610668.6054 | 1224575.7917
89 | 2610689.8281 | 1224542.2151 | 2610668.6054 | 1224575.7917
90 | 2610389.0072 | 1224447.1636 | 2610392.1975 | 1224448.0363 | 2610416.6122 | 1224455.3163 | 2610422.7813 | 1224457.5445
91 | 2610366.3409 | 1224441.4988 | 2610389.0072 | 1224447.1636
92 | 2610366.3409 | 1224441.4988 | 2610369.9732 | 1224427.9193 | 2610377.2028 | 1224399.1039
93 | 2610377.2028 | 1224399.1039 | 2610382.8034 | 1224400.3032 | 2610389.0034 | 1224401.3034 | 2610399.1527 | 1224402.735
94 | 2610399.1527 | 1224402.735 | 2610439.9991 | 1224408.4963 | 2610460.5815 | 1224411.5186
95 | 2610689.8281 | 1224542.2151 | 2610654.5763 | 1224513.4657
96 | 2610331.9021 | 1224285.6038 | 2610305.0534 | 1224284.8152
97 | 2610331.9021 | 1224285.6038 | 2610343.5982 | 1224287.0026 | 2610347.5623 | 1224287.5109

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2610220.1389 | 1224426.1982
1 | 2610211.4736 | 1224424.3894
2 | 2610293.1019 | 1224434.0014
3 | 2610300.2885 | 1224434.3251
4 | 2610292.1133 | 1224464.0998
5 | 2610218.575 | 1224443.2521
6 | 2610191.3156 | 1224405.8776
7 | 2610282.7031 | 1224405.8004
8 | 2610312.7969 | 1224434.9358
9 | 2610292.0165 | 1224467.046
10 | 2610198.6203 | 1224369.8488
11 | 2610337.8162 | 1224436.9706
12 | 2610314.4812 | 1224420.9973
13 | 2610291.1418 | 1224493.6773
14 | 2610205.2368 | 1224342.6867
15 | 2610490.9914 | 1224446.3399
16 | 2610492.7492 | 1224447.4675
17 | 2610475.8028 | 1224436.5975
18 | 2610522.8997 | 1224466.2974
19 | 2610539.344 | 1224427.563
20 | 2610522.0999 | 1224468.3972
21 | 2610542.9039 | 1224420.7059
22 | 2610515.8896 | 1224484.4168
23 | 2610540.8484 | 1224479.9061
24 | 2610545.0736 | 1224482.4997
25 | 2610564.2447 | 1224494.3844
26 | 2610575.1482 | 1224501.15
27 | 2610503.8992 | 1224505.9983
28 | 2610579.1032 | 1224503.4959
29 | 2610519.05 | 1224517.393
30 | 2610488.3877 | 1224494.1837
31 | 2610289.9516 | 1224542.148
32 | 2610290.708 | 1224509.3939
33 | 2610324.0135 | 1224564.6753
34 | 2610317.3443 | 1224542.7342
35 | 2610290.9018 | 1224501.0034
36 | 2610345.6497 | 1224543.2224
37 | 2610436.4162 | 1224364.9297
38 | 2610448.9602 | 1224368.0135
39 | 2610416.2987 | 1224361.0051
40 | 2610466.7173 | 1224373.2446
41 | 2610389.8038 | 1224355.1001
42 | 2610473.8611 | 1224354.8481
43 | 2610487.2185 | 1224380.5212
44 | 2610387.0973 | 1224363.8005
45 | 2610391.8899 | 1224348.2801
46 | 2610482.0189 | 1224333.8403
47 | 2610497.7862 | 1224384.7845
48 | 2610383.212 | 1224377.2693
49 | 2610363.2095 | 1224360.1628
50 | 2610404.7803 | 1224322.3825
51 | 2610266.992 | 1224308.9871
52 | 2610277.4013 | 1224309.849
53 | 2610258.996 | 1224308.3251
54 | 2610286.0176 | 1224310.5623
55 | 2610242.6004 | 1224332.9003
56 | 2610230.3815 | 1224305.9811
57 | 2610293.0023 | 1224311.1406
58 | 2610214.4981 | 1224304.7025
59 | 2610310.2324 | 1224312.564
60 | 2610291.37 | 1224338.8771
61 | 2610504.9781 | 1224388.0424
62 | 2610522.9796 | 1224396.8604
63 | 2610520.1214 | 1224349.756
64 | 2610547.1972 | 1224410.8967
65 | 2610555.9834 | 1224389.2327
66 | 2610279.9464 | 1224377.8926
67 | 2610349.8224 | 1224358.6012
68 | 2610323.8671 | 1224326.8677
69 | 2610326.4021 | 1224313.8997
70 | 2610328.7506 | 1224301.8176
71 | 2610418.1355 | 1224297.0416
72 | 2610415.4977 | 1224302.8031
73 | 2610410.5242 | 1224311.8506
74 | 2610388.6999 | 1224294.0252
75 | 2610369.609 | 1224290.5615
76 | 2610356.2359 | 1224288.6232
77 | 2610591.4519 | 1224571.9665
78 | 2610603.0001 | 1224580.8136
79 | 2610562.9318 | 1224550.3959
80 | 2610614.7646 | 1224589.8263
81 | 2610540.9901 | 1224533.8939
82 | 2610645.7977 | 1224613.6006
83 | 2610540.6701 | 1224533.6532
84 | 2610668.6054 | 1224575.7917
85 | 2610422.7813 | 1224457.5445
86 | 2610389.0072 | 1224447.1636
87 | 2610366.3409 | 1224441.4988
88 | 2610377.2028 | 1224399.1039
89 | 2610399.1527 | 1224402.735
90 | 2610689.8281 | 1224542.2151
91 | 2610305.0534 | 1224284.8152
92 | 2610331.9021 | 1224285.6038
93 | 2610347.5623 | 1224287.5109
94 | 2610564.5355 | 1224368.245
95 | 2610654.5763 | 1224513.4657
96 | 2610316.8564 | 1224401.4257
97 | 2610347.7344 | 1224421.3721
98 | 2610460.5815 | 1224411.5186
99 | 2610377.2028 | 1224399.1039

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.97358 | -0.5099 | 0.017346 | 0.0043472
1 | 0.97372 | -0.50708 | 0 | 0
2 | 0.98731 | -0.24345 | 0 | 0
3 | 0.98773 | -0.23514 | 0 | 0
4 | 0.98551 | -0.2784 | 0.010993 | 0.002755
5 | 0.97364 | -0.50869 | 0.0030913 | 0.00077475
6 | 0.97435 | -0.49483 | 0 | 0
7 | 0.98719 | -0.24577 | 0.012931 | 0.0032408
8 | 0.98863 | -0.21782 | 0 | 0
9 | 0.98537 | -0.28125 | 0.047876 | 0.011999
10 | 0.97505 | -0.48102 | 0.0050827 | 0.0012739
11 | 0.99078 | -0.17607 | 0.0030225 | 0.0007575
12 | 0.98842 | -0.22175 | 0 | 0
13 | 0.98522 | -0.28408 | 0 | 0
14 | 0.97571 | -0.46795 | 0 | 0
15 | 0.97677 | -0.44686 | 0.011523 | 0.002888
16 | 0.97681 | -0.44609 | 0.0084345 | 0.0021139
17 | 0.97663 | -0.44963 | 0.0084196 | 0.0021102
18 | 0.97775 | -0.42767 | 0 | 0
19 | 0.98133 | -0.35777 | 0.0023809 | 0.0005967
20 | 0.97762 | -0.43025 | 0 | 0
21 | 0.982 | -0.34467 | 0 | 0
22 | 0.97694 | -0.44355 | 0.0086643 | 0.0021715
23 | 0.9772 | -0.43851 | 0.0085426 | 0.002141
24 | 0.97714 | -0.4396 | 0.0020323 | 0.00050934
25 | 0.97693 | -0.44371 | 0.00078935 | 0.00019783
26 | 0.97682 | -0.44587 | 0.0007156 | 0.00017935
27 | 0.97616 | -0.45887 | 0 | 0
28 | 0.97679 | -0.44658 | 0.0084923 | 0.0021284
29 | 0.9756 | -0.46987 | 0.0016823 | 0.00042163
30 | 0.97612 | -0.45961 | 0.0020677 | 0.00051821
31 | 0.98502 | -0.28794 | 0 | 0
32 | 0.98513 | -0.28575 | 0.0022042 | 0.00055241
33 | 0.98493 | -0.28983 | 0 | 0
34 | 0.98498 | -0.28887 | 0.0018832 | 0.00047197
35 | 0.98518 | -0.28486 | 0 | 0
36 | 0.98487 | -0.29086 | 0.0018307 | 0.00045881
37 | 0.99162 | -0.15928 | 0.0089846 | 0.0022517
38 | 0.99107 | -0.16973 | 0.005692 | 0.0014266
39 | 0.99254 | -0.14163 | 0.0039341 | 0.00098598
40 | 0.99032 | -0.18411 | 0 | 0
41 | 0.9938 | -0.11767 | 0 | 0
42 | 0.99011 | -0.18822 | 0.0017728 | 0.0004443
43 | 0.98952 | -0.19951 | 0.0056957 | 0.0014275
44 | 0.99449 | -0.10443 | 0 | 0
45 | 0.99315 | -0.12993 | 0.0039477 | 0.00098938
46 | 0.9899 | -0.19221 | 0.0099571 | 0.0024955
47 | 0.98831 | -0.22261 | 0.0032191 | 0.00080679
48 | 0.99561 | -0.083055 | 0.0063477 | 0.0015909
49 | 0.99421 | -0.10982 | 0.0055971 | 0.0014028
50 | 0.99064 | -0.17789 | 0.0033501 | 0.00083962
51 | 0.97797 | -0.42359 | 0.0028309 | 0.00070949
52 | 0.97834 | -0.41642 | 0.0040039 | 0.0010035
53 | 0.97771 | -0.42869 | 0 | 0
54 | 0.97867 | -0.40985 | 0.0025136 | 0.00062996
55 | 0.97739 | -0.43505 | 0.0089712 | 0.0022484
56 | 0.97702 | -0.44227 | 0.00038186 | 9.5703e-05
57 | 0.97896 | -0.40421 | 0 | 0
58 | 0.97664 | -0.44969 | 0 | 0
59 | 0.97987 | -0.38636 | 0.0018793 | 0.000471
60 | 0.97864 | -0.41058 | 0.0064373 | 0.0016133
61 | 0.9875 | -0.23819 | 0 | 0
62 | 0.98556 | -0.27571 | 0.0036586 | 0.00091694
63 | 0.98728 | -0.2426 | 0.0059903 | 0.0015013
64 | 0.98293 | -0.32654 | 0 | 0
65 | 0.98278 | -0.32953 | 0.0010901 | 0.00027319
66 | 0.97836 | -0.41605 | 0.006152 | 0.0015418
67 | 0.99413 | -0.1115 | 0.0070429 | 0.0017651
68 | 0.98073 | -0.36956 | 0.0019822 | 0.00049678
69 | 0.98076 | -0.36909 | 0 | 0
70 | 0.98145 | -0.35556 | 0.0032842 | 0.00082309
71 | 0.98879 | -0.21356 | 0.0032995 | 0.00082692
72 | 0.98881 | -0.21319 | 0 | 0
73 | 0.98964 | -0.1971 | 0.0026339 | 0.00066011
74 | 0.98659 | -0.25582 | 0.0015611 | 0.00039125
75 | 0.98511 | -0.28456 | 0.0021096 | 0.00052871
76 | 0.9841 | -0.30412 | 0.005757 | 0.0014428
77 | 0.9735 | -0.51115 | 0.0059973 | 0.0015031
78 | 0.97328 | -0.51545 | 0.0017833 | 0.00044694
79 | 0.97424 | -0.49665 | 0.0011266 | 0.00028236
80 | 0.97309 | -0.51935 | 0.0023226 | 0.00058209
81 | 0.97483 | -0.48496 | 0.0051931 | 0.0013015
82 | 0.97265 | -0.52797 | 0 | 0
83 | 0.97484 | -0.48475 | 0.0016142 | 0.00040455
84 | 0.97216 | -0.53771 | 0.0026546 | 0.00066529
85 | 0.99302 | -0.13299 | 0.0060517 | 0.0015167
86 | 0.99322 | -0.12921 | 0 | 0
87 | 0.99335 | -0.12672 | 0 | 0
88 | 0.99747 | -0.047794 | 0 | 0
89 | 1 | 0 | -0.38511 | -0.09837
90 | 0.97181 | -0.54453 | 0 | 0
91 | 0.98223 | -0.34051 | 0.0083309 | 0.0020879
92 | 0.98243 | -0.33646 | 0 | 0
93 | 0.98349 | -0.31589 | 0.0024295 | 0.00060889
94 | 0.98265 | -0.33198 | 0.0059892 | 0.001501
95 | 0.97142 | -0.55235 | 0.0093086 | 0.0023329
96 | 0.98818 | -0.22644 | 0.013334 | 0.0033419
97 | 0.98835 | -0.22322 | 0.002376 | 0.00059548
98 | 0.99949 | -0.0097115 | 0.0089736 | 0.002249
99 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.017346 | -0.0043472 | 0.017348 | 0.0043486 | 2.333e-06 | 1.383e-06 | 0.026511 | 0.026511 | 0.026511 | 0.97358 | -0.5099 | 0.97372 | -0.50708 | 7.2832
1 | 0.0030915 | 0.00077455 | -0.0030913 | -0.00077475 | 2.3645e-07 | -2.0005e-07 | 0.0047243 | 0.0047244 | 0.0047244 | 0.97372 | -0.50708 | 0.97364 | -0.50869 | 1.2979
2 | -0.020439 | -0.0051231 | 0.020451 | 0.0051304 | 1.194e-05 | 7.2353e-06 | 0.031235 | 0.031235 | 0.031235 | 0.97372 | -0.50708 | 0.97435 | -0.49483 | 8.581
3 | -0.064904 | -0.016309 | 0.064929 | 0.016326 | 2.5746e-05 | 1.6386e-05 | 0.097835 | 0.097835 | 0.097835 | 0.98731 | -0.24345 | 0.98773 | -0.23514 | 26.8776
4 | 0.064904 | 0.016309 | -0.064796 | -0.01624 | 0.00010809 | 6.8794e-05 | 0.097835 | 0.097835 | 0.097835 | 0.98731 | -0.24345 | 0.98551 | -0.2784 | 26.8777
5 | 0.012938 | 0.0032444 | -0.012931 | -0.0032408 | 6.5501e-06 | 3.6039e-06 | 0.019491 | 0.019491 | 0.019491 | 0.98773 | -0.23514 | 0.98719 | -0.24577 | 5.3548
6 | -0.077867 | -0.01957 | 0.077932 | 0.019611 | 6.4458e-05 | 4.1093e-05 | 0.11733 | 0.11733 | 0.11733 | 0.98773 | -0.23514 | 0.98863 | -0.21782 | 32.2324
7 | 0.053803 | 0.013485 | -0.053796 | -0.013481 | 7.2953e-06 | 4.6314e-06 | 0.081237 | 0.081237 | 0.081237 | 0.98551 | -0.2784 | 0.98537 | -0.28125 | 22.3179
8 | -0.020451 | -0.0051304 | 0.020465 | 0.0051385 | 1.347e-05 | 8.1619e-06 | 0.031235 | 0.031235 | 0.031235 | 0.97435 | -0.49483 | 0.97505 | -0.48102 | 8.581
9 | -0.093648 | -0.023552 | 0.093835 | 0.023671 | 0.00018715 | 0.00011945 | 0.14098 | 0.14098 | 0.14098 | 0.98863 | -0.21782 | 0.99078 | -0.17607 | 38.7312
10 | 0.015717 | 0.0039404 | -0.015714 | -0.0039387 | 2.9468e-06 | 1.7059e-06 | 0.023656 | 0.023656 | 0.023656 | 0.98863 | -0.21782 | 0.98842 | -0.22175 | 6.4989
11 | 0.00592 | 0.001482 | -0.0059192 | -0.0014819 | 7.985e-07 | 1.7167e-07 | 0.0089393 | 0.0089395 | 0.0089395 | 0.98537 | -0.28125 | 0.98522 | -0.28408 | 2.4559
12 | -0.025548 | -0.0064124 | 0.025563 | 0.0064222 | 1.5939e-05 | 9.8518e-06 | 0.038991 | 0.038991 | 0.038991 | 0.97505 | -0.48102 | 0.97571 | -0.46795 | 10.7119
13 | -0.096858 | -0.024429 | 0.097087 | 0.024575 | 0.00022942 | 0.00014646 | 0.14552 | 0.14552 | 0.14552 | 0.99078 | -0.17607 | 0.99335 | -0.12672 | 39.9783
14 | 0.0023762 | 0.00059514 | -0.002376 | -0.00059548 | 1.6632e-07 | -3.3778e-07 | 0.003577 | 0.0035772 | 0.0035772 | 0.98842 | -0.22175 | 0.98835 | -0.22322 | 0.98275
15 | 0.013337 | 0.0033436 | -0.013334 | -0.0033419 | 2.9807e-06 | 1.655e-06 | 0.020079 | 0.020079 | 0.020079 | 0.98842 | -0.22175 | 0.98818 | -0.22644 | 5.5162
16 | 0.0059192 | 0.0014819 | -0.005919 | -0.0014818 | 2.1969e-07 | 4.7252e-08 | 0.0089395 | 0.0089395 | 0.0089395 | 0.98522 | -0.28408 | 0.98518 | -0.28486 | 2.4559
17 | -0.025563 | -0.0064222 | 0.025586 | 0.006436 | 2.229e-05 | 1.3777e-05 | 0.038991 | 0.038991 | 0.038991 | 0.97571 | -0.46795 | 0.97664 | -0.44969 | 10.7119
18 | -0.019944 | -0.0049986 | 0.019945 | 0.0049991 | 7.2293e-07 | 4.3653e-07 | 0.030383 | 0.030383 | 0.030383 | 0.97677 | -0.44686 | 0.97681 | -0.44609 | 8.3469
19 | 0.0084207 | 0.0021106 | -0.0084196 | -0.0021102 | 1.1136e-06 | 4.8685e-07 | 0.012828 | 0.012828 | 0.012828 | 0.97677 | -0.44686 | 0.97663 | -0.44963 | 3.5243
20 | -0.028379 | -0.0071129 | 0.028404 | 0.0071285 | 2.4935e-05 | 1.5513e-05 | 0.043231 | 0.043231 | 0.043231 | 0.97681 | -0.44609 | 0.97775 | -0.42767 | 11.8767
21 | -0.091552 | -0.023012 | 0.091858 | 0.023208 | 0.00030666 | 0.00019574 | 0.13935 | 0.13935 | 0.13935 | 0.97775 | -0.42767 | 0.98133 | -0.35777 | 38.2843
22 | 0.063148 | 0.015884 | -0.06314 | -0.015879 | 7.7822e-06 | 4.9525e-06 | 0.096124 | 0.096124 | 0.096124 | 0.97775 | -0.42767 | 0.97762 | -0.43025 | 26.4076
23 | -0.094239 | -0.023804 | 0.094299 | 0.023842 | 5.9217e-05 | 3.7801e-05 | 0.14296 | 0.14296 | 0.14296 | 0.98133 | -0.35777 | 0.982 | -0.34467 | 39.2761
24 | 0.042556 | 0.010716 | -0.042529 | -0.010699 | 2.7047e-05 | 1.7095e-05 | 0.064792 | 0.064792 | 0.064792 | 0.97762 | -0.43025 | 0.97694 | -0.44355 | 17.7999
25 | 0.020584 | 0.0051627 | -0.020576 | -0.0051578 | 8.0987e-06 | 4.9075e-06 | 0.031332 | 0.031332 | 0.031332 | 0.97762 | -0.43025 | 0.9772 | -0.43851 | 8.6078
26 | -0.094299 | -0.023842 | 0.094381 | 0.023895 | 8.2042e-05 | 5.2371e-05 | 0.14296 | 0.14296 | 0.14296 | 0.982 | -0.34467 | 0.98293 | -0.32654 | 39.276
27 | 0.033864 | 0.0085274 | -0.03384 | -0.0085118 | 2.479e-05 | 1.5555e-05 | 0.051595 | 0.051595 | 0.051595 | 0.97694 | -0.44355 | 0.97616 | -0.45887 | 14.1744
28 | 0.012033 | 0.0030168 | -0.012033 | -0.0030164 | 6.2424e-07 | 3.3741e-07 | 0.018324 | 0.018324 | 0.018324 | 0.9772 | -0.43851 | 0.97714 | -0.4396 | 5.0341
29 | 0.01 | 0.0025071 | -0.0099985 | -0.0025061 | 1.9618e-06 | 9.7308e-07 | 0.015229 | 0.015229 | 0.015229 | 0.97714 | -0.4396 | 0.97693 | -0.44371 | 4.1839
30 | 0.0092091 | 0.0023083 | -0.0092082 | -0.0023078 | 9.4686e-07 | 4.4533e-07 | 0.014027 | 0.014027 | 0.014027 | 0.97693 | -0.44371 | 0.97682 | -0.44587 | 3.8536
31 | 0.0084926 | 0.0021285 | -0.0084923 | -0.0021284 | 2.8861e-07 | 1.2715e-07 | 0.012937 | 0.012937 | 0.012937 | 0.97682 | -0.44587 | 0.97679 | -0.44658 | 3.5541
32 | 0.031772 | 0.0079938 | -0.031755 | -0.0079834 | 1.6683e-05 | 1.044e-05 | 0.048443 | 0.048443 | 0.048443 | 0.97616 | -0.45887 | 0.9756 | -0.46987 | 13.3086
33 | 0.0020677 | 0.00051801 | -0.0020677 | -0.00051821 | 7.2642e-08 | -1.9725e-07 | 0.0031519 | 0.003152 | 0.003152 | 0.97616 | -0.45887 | 0.97612 | -0.45961 | 0.86593
34 | 0.030073 | 0.0075618 | -0.030052 | -0.0075484 | 2.1352e-05 | 1.3327e-05 | 0.045877 | 0.045877 | 0.045877 | 0.9756 | -0.46987 | 0.97484 | -0.48475 | 12.6037
35 | -0.0037142 | -0.00092952 | 0.0037146 | 0.00092935 | 3.8671e-07 | -1.696e-07 | 0.0056104 | 0.0056102 | 0.0056104 | 0.98502 | -0.28794 | 0.98513 | -0.28575 | 1.5413
36 | 0.0018309 | 0.00045784 | -0.0018308 | -0.00045847 | 1.642e-07 | -6.2356e-07 | 0.0027655 | 0.0027658 | 0.0027658 | 0.98502 | -0.28794 | 0.98493 | -0.28983 | 0.75983
37 | 0.0018833 | 0.00047168 | -0.0018832 | -0.00047197 | 8.3158e-08 | -2.9553e-07 | 0.0028449 | 0.002845 | 0.002845 | 0.98502 | -0.28794 | 0.98498 | -0.28887 | 0.78159
38 | -0.0059188 | -0.0014818 | 0.005919 | 0.0014818 | 2.5151e-07 | 5.4106e-08 | 0.0089395 | 0.0089395 | 0.0089395 | 0.98513 | -0.28575 | 0.98518 | -0.28486 | 2.4559
39 | 0.0018308 | 0.00045847 | -0.0018307 | -0.00045881 | 9.0487e-08 | -3.4351e-07 | 0.0027658 | 0.0027659 | 0.0027659 | 0.98493 | -0.28983 | 0.98487 | -0.29086 | 0.75986
40 | 0.13835 | 0.035265 | -0.13828 | -0.035221 | 6.9771e-05 | 4.4154e-05 | 0.20782 | 0.20782 | 0.20782 | 0.99162 | -0.15928 | 0.99107 | -0.16973 | 19.0316
41 | -0.14734 | -0.037517 | 0.14746 | 0.037596 | 0.0001255 | 7.9526e-05 | 0.22131 | 0.22131 | 0.22131 | 0.99162 | -0.15928 | 0.99254 | -0.14163 | 20.2662
42 | 0.13259 | 0.033794 | -0.1325 | -0.033736 | 9.1915e-05 | 5.811e-05 | 0.19928 | 0.19928 | 0.19928 | 0.99107 | -0.16973 | 0.99032 | -0.18411 | 18.249
43 | -0.1514 | -0.038582 | 0.15157 | 0.038693 | 0.00017531 | 0.00011115 | 0.2272 | 0.2272 | 0.2272 | 0.99254 | -0.14163 | 0.9938 | -0.11767 | 20.8063
44 | 0.011734 | 0.0029419 | -0.011732 | -0.0029407 | 2.3006e-06 | 1.2185e-06 | 0.017631 | 0.017632 | 0.017632 | 0.99032 | -0.18411 | 0.99011 | -0.18822 | 4.8438
45 | 0.12077 | 0.030794 | -0.12068 | -0.030738 | 8.9745e-05 | 5.6598e-05 | 0.18165 | 0.18165 | 0.18165 | 0.99032 | -0.18411 | 0.98952 | -0.19951 | 16.6344
46 | -0.2502 | -0.063892 | 0.25036 | 0.063994 | 0.0001602 | 0.00010217 | 0.37505 | 0.37505 | 0.37505 | 0.9938 | -0.11767 | 0.99449 | -0.10443 | 34.3454
47 | 0.098628 | 0.025199 | -0.09857 | -0.025161 | 5.8468e-05 | 3.7327e-05 | 0.14785 | 0.14785 | 0.14785 | 0.9938 | -0.11767 | 0.99315 | -0.12993 | 40.6176
48 | 0.0099589 | 0.0024964 | -0.0099571 | -0.0024955 | 1.8932e-06 | 9.2188e-07 | 0.014967 | 0.014967 | 0.014967 | 0.99011 | -0.18822 | 0.9899 | -0.19221 | 4.1119
49 | 0.11498 | 0.02931 | -0.11485 | -0.029228 | 0.00012802 | 8.1785e-05 | 0.17308 | 0.17308 | 0.17308 | 0.98952 | -0.19951 | 0.98831 | -0.22261 | 47.5503
50 | -0.26301 | -0.067164 | 0.26328 | 0.067338 | 0.00027203 | 0.00017355 | 0.39397 | 0.39397 | 0.39397 | 0.99449 | -0.10443 | 0.99561 | -0.083055 | 36.0779
51 | 0.012644 | 0.0031698 | -0.012641 | -0.0031681 | 3.248e-06 | 1.7648e-06 | 0.018919 | 0.018919 | 0.018919 | 0.99449 | -0.10443 | 0.99421 | -0.10982 | 5.1975
52 | 0.094622 | 0.024172 | -0.094403 | -0.024032 | 0.00021883 | 0.00013968 | 0.14193 | 0.14193 | 0.14193 | 0.99315 | -0.12993 | 0.99064 | -0.17789 | 38.9927
53 | 0.11163 | 0.028422 | -0.11155 | -0.028368 | 8.3828e-05 | 5.3549e-05 | 0.16824 | 0.16824 | 0.16824 | 0.98831 | -0.22261 | 0.9875 | -0.23819 | 46.2188
54 | -0.26963 | -0.068929 | 0.27009 | 0.069223 | 0.00046079 | 0.00029402 | 0.40346 | 0.40346 | 0.40346 | 0.99561 | -0.083055 | 0.99747 | -0.047794 | 36.9466
55 | 0.0070435 | 0.0017653 | -0.0070429 | -0.0017651 | 5.6168e-07 | 1.8471e-07 | 0.010542 | 0.010542 | 0.010542 | 0.99421 | -0.10982 | 0.99413 | -0.1115 | 2.8961
56 | 0.091053 | 0.023193 | -0.090969 | -0.023139 | 8.4314e-05 | 5.3807e-05 | 0.1369 | 0.1369 | 0.1369 | 0.99064 | -0.17789 | 0.98964 | -0.1971 | 37.6103
57 | -0.037807 | -0.0095122 | 0.03782 | 0.0095204 | 1.2967e-05 | 8.1679e-06 | 0.057538 | 0.057538 | 0.057538 | 0.97797 | -0.42359 | 0.97834 | -0.41642 | 15.8071
58 | 0.034976 | 0.0088028 | -0.034967 | -0.0087974 | 8.5252e-06 | 5.3555e-06 | 0.05323 | 0.05323 | 0.05323 | 0.97797 | -0.42359 | 0.97771 | -0.42869 | 14.6238
59 | -0.041824 | -0.010524 | 0.041837 | 0.010532 | 1.3126e-05 | 8.2919e-06 | 0.063628 | 0.063627 | 0.063628 | 0.97834 | -0.41642 | 0.97867 | -0.40985 | 17.4801
60 | 0.0089739 | 0.0022496 | -0.0089712 | -0.0022484 | 2.7191e-06 | 1.2529e-06 | 0.013658 | 0.013658 | 0.013658 | 0.97771 | -0.42869 | 0.97739 | -0.43505 | 3.7522
61 | 0.025994 | 0.0065478 | -0.025977 | -0.0065373 | 1.686e-05 | 1.0431e-05 | 0.039573 | 0.039573 | 0.039573 | 0.97771 | -0.42869 | 0.97702 | -0.44227 | 10.8716
62 | -0.04435 | -0.011162 | 0.044362 | 0.01117 | 1.1957e-05 | 7.5642e-06 | 0.067449 | 0.067449 | 0.067449 | 0.97867 | -0.40985 | 0.97896 | -0.40421 | 18.53
63 | 0.025595 | 0.0064416 | -0.025586 | -0.006436 | 9.0847e-06 | 5.6147e-06 | 0.038991 | 0.038991 | 0.038991 | 0.97702 | -0.44227 | 0.97664 | -0.44969 | 10.7118
64 | -0.056957 | -0.014327 | 0.057006 | 0.014358 | 4.8615e-05 | 3.0896e-05 | 0.086594 | 0.086594 | 0.086594 | 0.97896 | -0.40421 | 0.97987 | -0.38636 | 23.7894
65 | 0.012595 | 0.0031577 | -0.012591 | -0.0031556 | 3.8187e-06 | 2.0948e-06 | 0.019144 | 0.019145 | 0.019145 | 0.97896 | -0.40421 | 0.97864 | -0.41058 | 5.2595
66 | -0.058885 | -0.014829 | 0.058934 | 0.01486 | 4.8679e-05 | 3.095e-05 | 0.089447 | 0.089447 | 0.089447 | 0.97987 | -0.38636 | 0.98076 | -0.36909 | 24.5735
67 | 0.0061536 | 0.0015423 | -0.006152 | -0.0015418 | 1.6041e-06 | 4.1289e-07 | 0.0093566 | 0.0093568 | 0.0093568 | 0.97864 | -0.41058 | 0.97836 | -0.41605 | 2.5705
68 | 0.10556 | 0.026866 | -0.10537 | -0.026745 | 0.00019056 | 0.0001217 | 0.15921 | 0.15921 | 0.15921 | 0.9875 | -0.23819 | 0.98556 | -0.27571 | 43.7385
69 | 0.0059916 | 0.0015016 | -0.0059903 | -0.0015013 | 1.2585e-06 | 2.7885e-07 | 0.0090284 | 0.0090286 | 0.0090286 | 0.9875 | -0.23819 | 0.98728 | -0.2426 | 2.4804
70 | 0.10171 | 0.025828 | -0.10146 | -0.025669 | 0.00024814 | 0.00015845 | 0.15368 | 0.15368 | 0.15368 | 0.98556 | -0.27571 | 0.98293 | -0.32654 | 42.221
71 | 0.007081 | 0.0017748 | -0.00708 | -0.0017744 | 1.0074e-06 | 3.4846e-07 | 0.01072 | 0.01072 | 0.01072 | 0.98293 | -0.32654 | 0.98278 | -0.32953 | 2.945
72 | 0.0059899 | 0.0015012 | -0.0059892 | -0.001501 | 6.9905e-07 | 1.6025e-07 | 0.0090693 | 0.0090694 | 0.0090694 | 0.98278 | -0.32953 | 0.98265 | -0.33198 | 2.4916
73 | -0.0019822 | -0.00049678 | 0.0019822 | 0.00049664 | 4.4817e-08 | -1.3806e-07 | 0.0030075 | 0.0030074 | 0.0030075 | 0.98073 | -0.36956 | 0.98076 | -0.36909 | 0.82623
74 | -0.060916 | -0.015357 | 0.060956 | 0.015382 | 3.9454e-05 | 2.5095e-05 | 0.092455 | 0.092455 | 0.092455 | 0.98076 | -0.36909 | 0.98145 | -0.35556 | 25.3997
75 | -0.06424 | -0.016205 | 0.064298 | 0.016243 | 5.8802e-05 | 3.7424e-05 | 0.097434 | 0.097434 | 0.097434 | 0.98145 | -0.35556 | 0.98243 | -0.33646 | 26.7676
76 | -0.0032995 | -0.00082692 | 0.0032995 | 0.00082688 | 5.8585e-08 | -4.3785e-08 | 0.0049653 | 0.0049653 | 0.0049653 | 0.98879 | -0.21356 | 0.98881 | -0.21319 | 1.3641
77 | -0.088267 | -0.022435 | 0.088335 | 0.022479 | 6.8425e-05 | 4.366e-05 | 0.13294 | 0.13294 | 0.13294 | 0.98881 | -0.21319 | 0.98964 | -0.1971 | 36.5223
78 | 0.084967 | 0.021608 | -0.084793 | -0.021497 | 0.00017413 | 0.00011108 | 0.12798 | 0.12798 | 0.12798 | 0.98881 | -0.21319 | 0.98659 | -0.25582 | 35.1583
79 | 0.083232 | 0.021106 | -0.083117 | -0.021033 | 0.00011483 | 7.3245e-05 | 0.12562 | 0.12562 | 0.12562 | 0.98659 | -0.25582 | 0.98511 | -0.28456 | 34.5115
80 | 0.081008 | 0.020504 | -0.080932 | -0.020456 | 7.5978e-05 | 4.8454e-05 | 0.12244 | 0.12244 | 0.12244 | 0.98511 | -0.28456 | 0.9841 | -0.30412 | 33.636
81 | 0.075175 | 0.019013 | -0.075132 | -0.018986 | 4.2416e-05 | 2.7035e-05 | 0.11373 | 0.11373 | 0.11373 | 0.9841 | -0.30412 | 0.98349 | -0.31589 | 31.2446
82 | 0.016092 | 0.0040395 | -0.016089 | -0.0040376 | 3.3011e-06 | 1.9319e-06 | 0.024599 | 0.024599 | 0.024599 | 0.9735 | -0.51115 | 0.97328 | -0.51545 | 6.758
83 | -0.022089 | -0.0055426 | 0.022105 | 0.0055519 | 1.5289e-05 | 9.34e-06 | 0.033766 | 0.033766 | 0.033766 | 0.9735 | -0.51115 | 0.97424 | -0.49665 | 9.2764
84 | 0.014305 | 0.0035906 | -0.014303 | -0.0035891 | 2.6588e-06 | 1.5175e-06 | 0.021873 | 0.021873 | 0.021873 | 0.97328 | -0.51545 | 0.97309 | -0.51935 | 6.009
85 | -0.023231 | -0.0058343 | 0.023244 | 0.0058422 | 1.2965e-05 | 7.9556e-06 | 0.035487 | 0.035487 | 0.035487 | 0.97424 | -0.49665 | 0.97483 | -0.48496 | 9.7491
86 | 0.01198 | 0.003007 | -0.011975 | -0.0030044 | 4.9209e-06 | 2.664e-06 | 0.018321 | 0.018321 | 0.018321 | 0.97309 | -0.51935 | 0.97265 | -0.52797 | 5.0334
87 | -0.028437 | -0.0071437 | 0.028437 | 0.0071439 | 2.8301e-07 | 1.7613e-07 | 0.043413 | 0.043413 | 0.043413 | 0.97483 | -0.48496 | 0.97484 | -0.48475 | 11.9268
88 | 0.011975 | 0.0030044 | -0.01197 | -0.0030013 | 5.5588e-06 | 3.0098e-06 | 0.018321 | 0.018322 | 0.018322 | 0.97265 | -0.52797 | 0.97216 | -0.53771 | 5.0334
89 | 0.0093151 | 0.002336 | -0.009312 | -0.0023346 | 3.0284e-06 | 1.4458e-06 | 0.014258 | 0.014259 | 0.014259 | 0.97216 | -0.53771 | 0.97181 | -0.54453 | 3.9172
90 | -0.0060517 | -0.0015167 | 0.0060528 | 0.0015169 | 1.0899e-06 | 2.4021e-07 | 0.0090683 | 0.0090681 | 0.0090683 | 0.99302 | -0.13299 | 0.99322 | -0.12921 | 2.4913
91 | -0.0060528 | -0.0015169 | 0.0060535 | 0.0015171 | 7.1845e-07 | 1.5824e-07 | 0.0090681 | 0.009068 | 0.0090681 | 0.99322 | -0.12921 | 0.99335 | -0.12672 | 2.4912
92 | -0.10314 | -0.026092 | 0.10353 | 0.026343 | 0.0003922 | 0.00025044 | 0.15459 | 0.15459 | 0.15459 | 0.99335 | -0.12672 | 0.99747 | -0.047794 | 42.4694
93 | -0.37362 | -0.095565 | 0.37449 | 0.096119 | 0.00086641 | 0.00055363 | 0.55805 | 0.55804 | 0.55805 | 0.99747 | -0.047794 | 1 | 0 | 51.103
94 | 0.0089778 | 0.0022508 | -0.0089736 | -0.002249 | 4.1532e-06 | 1.8443e-06 | 0.013359 | 0.01336 | 0.01336 | 1 | 0 | 0.99949 | -0.0097115 | 3.6702
95 | 0.009312 | 0.0023346 | -0.0093086 | -0.0023329 | 3.4681e-06 | 1.6562e-06 | 0.014259 | 0.014259 | 0.014259 | 0.97181 | -0.54453 | 0.97142 | -0.55235 | 3.9173
96 | -0.0083309 | -0.0020879 | 0.0083325 | 0.0020886 | 1.6044e-06 | 6.8677e-07 | 0.012621 | 0.012621 | 0.012621 | 0.98223 | -0.34051 | 0.98243 | -0.33646 | 3.4673
97 | -0.072631 | -0.018331 | 0.072703 | 0.018377 | 7.1654e-05 | 4.5659e-05 | 0.11005 | 0.11005 | 0.11005 | 0.98243 | -0.33646 | 0.98349 | -0.31589 | 30.2348

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.39397 | 0.10059

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.017346 | 0.0043472
1 | 0.010993 | 0.002755
2 | 0.0030913 | 0.00077475
3 | 0.012931 | 0.0032408
4 | 0.047876 | 0.011999
5 | 0.0050827 | 0.0012739
6 | 0.0030225 | 0.0007575
7 | 0.011523 | 0.002888
8 | 0.0084345 | 0.0021139
9 | 0.0084196 | 0.0021102
10 | 0.0023809 | 0.0005967
11 | 0.0086643 | 0.0021715
12 | 0.0085426 | 0.002141
13 | 0.0020323 | 0.00050934
14 | 0.00078935 | 0.00019783
15 | 0.0007156 | 0.00017935
16 | 0.0084923 | 0.0021284
17 | 0.0016823 | 0.00042163
18 | 0.0020677 | 0.00051821
19 | 0.0022042 | 0.00055241
20 | 0.0018832 | 0.00047197
21 | 0.0018307 | 0.00045881
22 | 0.0089846 | 0.0022517
23 | 0.005692 | 0.0014266
24 | 0.0039341 | 0.00098598
25 | 0.0017728 | 0.0004443
26 | 0.0056957 | 0.0014275
27 | 0.0039477 | 0.00098938
28 | 0.0099571 | 0.0024955
29 | 0.0032191 | 0.00080679
30 | 0.0063477 | 0.0015909
31 | 0.0055971 | 0.0014028
32 | 0.0033501 | 0.00083962
33 | 0.0028309 | 0.00070949
34 | 0.0040039 | 0.0010035
35 | 0.0025136 | 0.00062996
36 | 0.0089712 | 0.0022484
37 | 0.00038186 | 9.5703e-05
38 | 0.0018793 | 0.000471
39 | 0.0064373 | 0.0016133
40 | 0.0036586 | 0.00091694
41 | 0.0059903 | 0.0015013
42 | 0.0010901 | 0.00027319
43 | 0.006152 | 0.0015418
44 | 0.0070429 | 0.0017651
45 | 0.0019822 | 0.00049678
46 | 0.0032842 | 0.00082309
47 | 0.0032995 | 0.00082692
48 | 0.0026339 | 0.00066011
49 | 0.0015611 | 0.00039125
50 | 0.0021096 | 0.00052871
51 | 0.005757 | 0.0014428
52 | 0.0059973 | 0.0015031
53 | 0.0017833 | 0.00044694
54 | 0.0011266 | 0.00028236
55 | 0.0023226 | 0.00058209
56 | 0.0051931 | 0.0013015
57 | 0.0016142 | 0.00040455
58 | 0.0026546 | 0.00066529
59 | 0.0060517 | 0.0015167
60 | 0.0088561 | 0.0022196
61 | 0.0083309 | 0.0020879
62 | 0.0024295 | 0.00060889
63 | 0.0059892 | 0.001501
64 | 0.0093086 | 0.0023329
65 | 0.013334 | 0.0033419
66 | 0.002376 | 0.00059548
67 | 0.0089736 | 0.002249

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1