## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_2534-14_0_5_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_2534-14_0_5_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_2534-14_0_5_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_2534-14_0_5_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_2534-14_0_5_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_2534-14_0_5_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_2534-14_0_5_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_2534-14_0_5_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_2534-14_0_5_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_2534-14_0_5_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_2534-14_0_5_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_2534-14_0_5_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_2534-14_0_5_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_2534-14_0_5_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_2534-14_0_5_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_2534-14_0_5_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_2534-14_0_5_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_2534-14_0_5_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_2534-14_0_5_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_2534-14_0_5_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_2534-14_0_5_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_2534-14_0_5_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_2534-14_0_5_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_2534-14_0_5_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_2534-14_0_5_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_2534-14_0_5_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_2534-14_0_5_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_2534-14_0_5_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_2534-14_0_5_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_2534-14_0_5_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_2534-14_0_5_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_2534-14_0_5_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_2534-14_0_5_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_2534-14_0_5_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_2534-14_0_5_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_2534-14_0_5_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_2534-14_0_5_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_2534-14_0_5_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_2534-14_0_5_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_2534-14_0_5_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_2534-14_0_5_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_2534-14_0_5_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_2534-14_0_5_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_2534-14_0_5_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_2534-14_0_5_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_2534-14_0_5_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_2534-14_0_5_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_2534-14_0_5_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_2534-14_0_5_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_2534-14_0_5_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_2534-14_0_5_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_2534-14_0_5_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_2534-14_0_5_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_2534-14_0_5_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_2534-14_0_5_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_2534-14_0_5_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_2534-14_0_5_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_2534-14_0_5_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_2534-14_0_5_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_2534-14_0_5_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_2534-14_0_5_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_2534-14_0_5_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_2534-14_0_5_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_2534-14_0_5_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_2534-14_0_5_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_2534-14_0_5_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_2534-14_0_5_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_2534-14_0_5_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_2534-14_0_5_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_2534-14_0_5_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_2534-14_0_5_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_2534-14_0_5_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_2534-14_0_5_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_2534-14_0_5_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_2534-14_0_5_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_2534-14_0_5_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_2534-14_0_5_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_2534-14_0_5_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_2534-14_0_5_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_2534-14_0_5_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_2534-14_0_5_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_2534-14_0_5_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_2534-14_0_5_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_2534-14_0_5_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_2534-14_0_5_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_2534-14_0_5_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_2534-14_0_5_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_2534-14_0_5_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_2534-14_0_5_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_2534-14_0_5_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_2534-14_0_5_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_2534-14_0_5_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_2534-14_0_5_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_2534-14_0_5_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_2534-14_0_5_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_2534-14_0_5_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_MV_394_0_node_73 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_2534-14_0_5_load_0 | 0 | 0.00022922 | 5.7448e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_2534-14_0_5_load_1 | 1 | 0.00034731 | 8.7044e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_2534-14_0_5_load_4 | 5 | 0.012864 | 0.0032239 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_2534-14_0_5_load_9 | 9 | 0.0010087 | 0.0002528 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_2534-14_0_5_load_13 | 10 | 0.0038886 | 0.00097457 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_2534-14_0_5_load_76 | 13 | 0.0053534 | 0.0013417 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_2534-14_0_5_load_77 | 14 | 0.012864 | 0.0032239 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_2534-14_0_5_load_42 | 16 | 0.013531 | 0.0033913 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_2534-14_0_5_load_101 | 18 | 0.096538 | 0.024195 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_2534-14_0_5_load_102 | 21 | 0.0072261 | 0.001811 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_2534-14_0_5_load_14 | 22 | 0.0010852 | 0.00027198 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_2534-14_0_5_load_17 | 25 | 0.0013681 | 0.00034287 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_2534-14_0_5_load_19 | 26 | 0.0010099 | 0.0002531 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_2534-14_0_5_load_20 | 27 | 0.0013649 | 0.00034208 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_2534-14_0_5_load_38 | 28 | 0.0011261 | 0.00028223 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_2534-14_0_5_load_18 | 29 | 0.00089412 | 0.00022409 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_2534-14_0_5_load_50 | 30 | 0.00078122 | 0.00019579 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_2534-14_0_5_load_48 | 31 | 0.0018142 | 0.00045467 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_2534-14_0_5_load_49 | 33 | 0.021875 | 0.0054825 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_2534-14_0_5_load_47 | 34 | 0.014884 | 0.0037304 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_2534-14_0_5_load_32 | 35 | 0.0018849 | 0.00047241 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_2534-14_0_5_load_21 | 36 | 0.0014223 | 0.00035646 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_2534-14_0_5_load_22 | 37 | 0.0019443 | 0.00048729 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_2534-14_0_5_load_24 | 39 | 0.0020225 | 0.00050688 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_2534-14_0_5_load_25 | 40 | 0.0013286 | 0.00033297 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_2534-14_0_5_load_26 | 41 | 0.0016665 | 0.00041766 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_2534-14_0_5_load_79 | 44 | 0.0017622 | 0.00044164 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_2534-14_0_5_load_80 | 45 | 0.0017568 | 0.0004403 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_2534-14_0_5_load_31 | 46 | 0.0023681 | 0.0005935 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_2534-14_0_5_load_27 | 47 | 0.0049695 | 0.0012455 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_2534-14_0_5_load_28 | 48 | 0.0021575 | 0.00054072 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_2534-14_0_5_load_30 | 49 | 0.0080935 | 0.0020284 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_2534-14_0_5_load_37 | 51 | 0.0027771 | 0.000696 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_2534-14_0_5_load_35 | 54 | 0.0055924 | 0.0014016 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_2534-14_0_5_load_33 | 55 | 0.0051578 | 0.0012927 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_2534-14_0_5_load_34 | 56 | 0.0018217 | 0.00045656 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_2534-14_0_5_load_36 | 57 | 0.0027151 | 0.00068047 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_2534-14_0_5_load_89 | 59 | 0.0033359 | 0.00083604 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_2534-14_0_5_load_85 | 60 | 0.0012152 | 0.00030456 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_2534-14_0_5_load_51 | 62 | 0.0093777 | 0.0023503 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_2534-14_0_5_load_41 | 64 | 0.011616 | 0.0029112 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_2534-14_0_5_load_43 | 65 | 0.0075062 | 0.0018812 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_2534-14_0_5_load_74 | 66 | 0.0076461 | 0.0019163 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_2534-14_0_5_load_72 | 67 | 0.010489 | 0.0026289 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_2534-14_0_5_load_55 | 70 | 0.001534 | 0.00038446 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_2534-14_0_5_load_57 | 72 | 0.0087464 | 0.002192 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_2534-14_0_5_load_59 | 73 | 0.0071245 | 0.0017856 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_2534-14_0_5_load_63 | 75 | 0.0024777 | 0.00062098 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_2534-14_0_5_load_65 | 76 | 0.008176 | 0.0020491 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_2534-14_0_5_load_73 | 78 | 0.0067829 | 0.0017 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_2534-14_0_5_load_70 | 79 | 0.0040861 | 0.0010241 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_2534-14_0_5_load_66 | 80 | 0.0029366 | 0.00073597 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_2534-14_0_5_load_94 | 83 | 0.0062585 | 0.0015685 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_2534-14_0_5_load_88 | 84 | 0.002885 | 0.00072305 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_2534-14_0_5_load_99 | 86 | 0.0006543 | 0.00016398 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_2534-14_0_5_load_86 | 88 | 0.0015679 | 0.00039296 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_2534-14_0_5_load_84 | 90 | 0.0018866 | 0.00047282 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_2534-14_0_5_load_90 | 91 | 0.0014613 | 0.00036624 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_2534-14_0_5_load_81 | 92 | 0.00094936 | 0.00023793 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_2534-14_0_5_load_82 | 93 | 0.0023639 | 0.00059244 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_2534-14_0_5_load_91 | 94 | 0.0019415 | 0.00048659 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_2534-14_0_5_load_100 | 95 | 0.00075383 | 0.00018893 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 50 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_2534-14_0_5_line_0 |  | 0 | 1 | 0.019119 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_2534-14_0_5_line_1 |  | 1 | 2 | 0.054816 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_2534-14_0_5_line_2 |  | 2 | 3 | 0.008432 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_2534-14_0_5_line_3 |  | 3 | 4 | 0.07607 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_2534-14_0_5_line_4 |  | 4 | 84 | 0.1167 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_2534-14_0_5_line_5 |  | 5 | 6 | 0.013236 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_2534-14_0_5_line_6 |  | 5 | 7 | 0.043425 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_2534-14_0_5_line_7 |  | 6 | 8 | 0.046487 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_2534-14_0_5_line_8 |  | 7 | 10 | 0.026285 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_2534-14_0_5_line_9 |  | 7 | 9 | 0.020217 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_2534-14_0_5_line_10 |  | 8 | 14 | 0.017443 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_2534-14_0_5_line_11 |  | 8 | 13 | 0.017176 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_2534-14_0_5_line_12 |  | 11 | 12 | 0.054863 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_2534-14_0_5_line_13 |  | 11 | 13 | 0.024304 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_2534-14_0_5_line_14 |  | 12 | 15 | 0.027761 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_2534-14_0_5_line_15 |  | 12 | 16 | 0.025597 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_2534-14_0_5_line_16 |  | 15 | 34 | 0.028227 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_2534-14_0_5_line_17 |  | 15 | 26 | 0.024889 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_2534-14_0_5_line_18 |  | 16 | 64 | 0.0013546 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_2534-14_0_5_line_19 |  | 17 | 18 | 0.011212 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_2534-14_0_5_line_20 |  | 17 | 19 | 0.030154 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_2534-14_0_5_line_21 |  | 18 | 20 | 0.029051 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_2534-14_0_5_line_22 |  | 19 | 78 | 0.02371 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_2534-14_0_5_line_23 |  | 19 | 74 | 0.004375 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_2534-14_0_5_line_24 |  | 20 | 21 | 0.010375 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_2534-14_0_5_line_25 |  | 20 | 87 | 0.049254 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_2534-14_0_5_line_26 |  | 22 | 23 | 0.015434 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_2534-14_0_5_line_27 |  | 22 | 24 | 0.014661 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_2534-14_0_5_line_28 |  | 23 | 25 | 0.015653 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_2534-14_0_5_line_29 |  | 24 | 26 | 0.0099839 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_2534-14_0_5_line_30 |  | 24 | 27 | 0.016101 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_2534-14_0_5_line_31 |  | 25 | 28 | 0.023143 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_2534-14_0_5_line_32 |  | 27 | 31 | 0.021457 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_2534-14_0_5_line_33 |  | 28 | 32 | 0.056289 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_2534-14_0_5_line_34 |  | 29 | 30 | 0.013464 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_2534-14_0_5_line_35 |  | 30 | 33 | 0.0054553 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_2534-14_0_5_line_36 |  | 31 | 35 | 0.019831 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_2534-14_0_5_line_37 |  | 32 | 61 | 0.030536 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_2534-14_0_5_line_38 |  | 33 | 40 | 0.0090306 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_2534-14_0_5_line_39 |  | 35 | 42 | 0.02235 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_2534-14_0_5_line_40 |  | 36 | 37 | 0.017843 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_2534-14_0_5_line_41 |  | 36 | 38 | 0.013678 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_2534-14_0_5_line_42 |  | 37 | 39 | 0.014437 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_2534-14_0_5_line_43 |  | 38 | 40 | 0.018199 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_2534-14_0_5_line_44 |  | 38 | 41 | 0.033629 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_2534-14_0_5_line_45 |  | 41 | 42 | 0.032668 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_2534-14_0_5_line_46 |  | 42 | 46 | 0.017403 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_2534-14_0_5_line_47 |  | 42 | 47 | 0.020486 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
48 | LV_2534-14_0_5_line_48 |  | 43 | 44 | 0.014505 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_2534-14_0_5_line_49 |  | 43 | 45 | 0.015678 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_2534-14_0_5_line_50 |  | 45 | 89 | 0.030218 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_2534-14_0_5_line_51 |  | 46 | 51 | 0.009553 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_2534-14_0_5_line_52 |  | 47 | 48 | 0.019377 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
53 | LV_2534-14_0_5_line_53 |  | 48 | 49 | 0.0047875 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
54 | LV_2534-14_0_5_line_54 |  | 49 | 50 | 0.018292 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
55 | LV_2534-14_0_5_line_55 |  | 50 | 52 | 0.011095 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_2534-14_0_5_line_56 |  | 50 | 53 | 0.01529 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
57 | LV_2534-14_0_5_line_57 |  | 51 | 54 | 0.017664 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_2534-14_0_5_line_58 |  | 52 | 65 | 0.01338 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_2534-14_0_5_line_59 |  | 53 | 75 | 0.020089 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_2534-14_0_5_line_60 |  | 53 | 73 | 0.01614 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
61 | LV_2534-14_0_5_line_61 |  | 54 | 55 | 0.012294 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_2534-14_0_5_line_62 |  | 55 | 56 | 0.0025081 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_2534-14_0_5_line_63 |  | 56 | 57 | 0.017321 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_2534-14_0_5_line_64 |  | 57 | 58 | 0.00032102 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_2534-14_0_5_line_65 |  | 58 | 59 | 0.017958 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_2534-14_0_5_line_66 |  | 58 | 60 | 0.014667 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_2534-14_0_5_line_67 |  | 59 | 94 | 0.0056307 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_2534-14_0_5_line_68 |  | 60 | 88 | 0.0073898 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_2534-14_0_5_line_69 |  | 61 | 62 | 0.072216 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_2534-14_0_5_line_70 |  | 62 | 63 | 0.081235 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_2534-14_0_5_line_71 |  | 63 | 68 | 0.052291 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_2534-14_0_5_line_72 |  | 66 | 67 | 0.019764 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_2534-14_0_5_line_73 |  | 67 | 78 | 0.020058 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_2534-14_0_5_line_74 |  | 68 | 69 | 0.086213 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_2534-14_0_5_line_75 |  | 69 | 70 | 0.020108 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_2534-14_0_5_line_76 |  | 70 | 71 | 0.056123 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_2534-14_0_5_line_77 |  | 71 | 72 | 0.01559 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_2534-14_0_5_line_78 |  | 73 | 74 | 0.017611 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_2534-14_0_5_line_79 |  | 74 | 76 | 0.004014 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_2534-14_0_5_line_80 |  | 75 | 77 | 0.038386 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_2534-14_0_5_line_81 |  | 77 | 79 | 0.012573 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_2534-14_0_5_line_82 |  | 79 | 81 | 0.0054802 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_2534-14_0_5_line_83 |  | 80 | 81 | 0.014246 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_2534-14_0_5_line_84 |  | 81 | 82 | 0.009824 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_2534-14_0_5_line_85 |  | 82 | 83 | 0.028509 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_2534-14_0_5_line_86 |  | 84 | 88 | 0.011587 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_2534-14_0_5_line_87 |  | 85 | 86 | 0.010667 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_2534-14_0_5_line_88 |  | 85 | 87 | 0.010974 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_2534-14_0_5_line_89 |  | 86 | 95 | 0.013348 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_2534-14_0_5_line_90 |  | 89 | 90 | 0.012552 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_2534-14_0_5_line_91 |  | 89 | 91 | 0.0016079 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_2534-14_0_5_line_92 |  | 90 | 93 | 0.0083067 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_2534-14_0_5_line_93 |  | 91 | 94 | 0.024726 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_2534-14_0_5_line_94 |  | 92 | 93 | 0.0042316 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_2534-14_0_5_trafo_62 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 96 | 50 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9
0 | 2609501.0853 | 1228401.1342 | 2609519.6324 | 1228405.7769
1 | 2609552.0027 | 1228432.2136 | 2609553.5446 | 1228429.759 | 2609554.6245 | 1228427.1814 | 2609555.5006 | 1228424.2033 | 2609556.0365 | 1228420.7354 | 2609556.1548 | 1228417.7672 | 2609555.6955 | 1228415.9987 | 2609554.5911 | 1228414.9186 | 2609552.6756 | 1228414.0483 | 2609519.6324 | 1228405.7769
2 | 2609549.997 | 1228440.4041 | 2609552.0027 | 1228432.2136
3 | 2609528.5989 | 1228513.4022 | 2609542.3488 | 1228466.5074 | 2609549.997 | 1228440.4041
4 | 2609528.5989 | 1228513.4022 | 2609416.9802 | 1228479.3278
5 | 2609323.4008 | 1228276.9058 | 2609325.4857 | 1228276.0641 | 2609326.6755 | 1228275.8436 | 2609328.3573 | 1228275.9797 | 2609332.6523 | 1228276.5645 | 2609334.6224 | 1228276.4453 | 2609335.9794 | 1228275.9249 | 2609336.1898 | 1228275.6725
6 | 2609336.1898 | 1228275.6725 | 2609355.1111 | 1228236.587
7 | 2609320.0626 | 1228318.7699 | 2609323.4958 | 1228318.0526 | 2609328.7309 | 1228293.9353 | 2609328.8029 | 1228291.5118 | 2609328.5789 | 1228289.3435 | 2609328.2639 | 1228287.3418 | 2609327.473 | 1228284.361 | 2609325.9786 | 1228280.6121 | 2609324.8228 | 1228278.4534 | 2609323.4008 | 1228276.9058
8 | 2609355.1111 | 1228236.587 | 2609377.7775 | 1228223.278
9 | 2609355.1111 | 1228236.587 | 2609360.4734 | 1228242.6211 | 2609361.7748 | 1228243.7572 | 2609363.0469 | 1228244.2817 | 2609364.2665 | 1228244.4059 | 2609366.0021 | 1228244.0417 | 2609371.2183 | 1228240.9936
10 | 2609320.0626 | 1228318.7699 | 2609324.0525 | 1228301.7898
11 | 2609320.0626 | 1228318.7699 | 2609303.2508 | 1228322.2885
12 | 2609249.9202 | 1228367.301 | 2609255.7865 | 1228346.3087 | 2609258.1026 | 1228337.9963 | 2609261.502 | 1228334.6218 | 2609263.9523 | 1228332.6355 | 2609266.5684 | 1228331.2054 | 2609269.2523 | 1228330.0533 | 2609276.3244 | 1228327.9296 | 2609279.4621 | 1228327.2674
13 | 2609279.4621 | 1228327.2674 | 2609303.2508 | 1228322.2885
14 | 2609249.9202 | 1228367.301 | 2609242.7342 | 1228394.1169
15 | 2609249.9202 | 1228367.301 | 2609274.7877 | 1228373.367
16 | 2609242.7342 | 1228394.1169 | 2609215.2374 | 1228387.7384
17 | 2609242.7342 | 1228394.1169 | 2609236.2894 | 1228418.1573
18 | 2609276.1037 | 1228373.688 | 2609274.7877 | 1228373.367
19 | 2609389.5042 | 1228331.3302 | 2609380.0922 | 1228337.4635
20 | 2609380.0922 | 1228337.4635 | 2609361.6626 | 1228349.464 | 2609355.328 | 1228354.7017
21 | 2609399.1741 | 1228305.7191 | 2609395.2151 | 1228327.6147 | 2609389.5042 | 1228331.3302
22 | 2609355.328 | 1228354.7017 | 2609357.744 | 1228340.7305 | 2609348.4261 | 1228338.7244
23 | 2609351.9446 | 1228357.4869 | 2609355.328 | 1228354.7017
24 | 2609399.1741 | 1228305.7191 | 2609396.8246 | 1228301.4129 | 2609395.5478 | 1228299.0761 | 2609394.2031 | 1228296.6059
25 | 2609399.1741 | 1228305.7191 | 2609402.7035 | 1228301.7 | 2609410.1798 | 1228297.9762 | 2609420.2273 | 1228297.3472 | 2609424.9094 | 1228297.4435 | 2609430.3095 | 1228303.5223 | 2609433.4995 | 1228308.1078 | 2609435.1676 | 1228312.1239 | 2609434.6027 | 1228314.8024
26 | 2609216.8009 | 1228452.7005 | 2609225.4696 | 1228439.9308
27 | 2609233.7042 | 1228427.8007 | 2609225.4696 | 1228439.9308
28 | 2609216.8009 | 1228452.7005 | 2609203.1527 | 1228445.0357
29 | 2609233.7042 | 1228427.8007 | 2609236.2894 | 1228418.1573
30 | 2609233.7042 | 1228427.8007 | 2609249.3316 | 1228431.6772
31 | 2609182.974 | 1228433.7033 | 2609203.1527 | 1228445.0357
32 | 2609270.157 | 1228436.8431 | 2609249.3316 | 1228431.6772
33 | 2609133.4629 | 1228406.9458 | 2609137.6419 | 1228409.0312 | 2609154.4104 | 1228417.6619 | 2609182.974 | 1228433.7033
34 | 2609242.9768 | 1228474.7066 | 2609253.283 | 1228483.3711
35 | 2609257.4587 | 1228486.8816 | 2609253.283 | 1228483.3711
36 | 2609270.157 | 1228436.8431 | 2609289.4045 | 1228441.6175
37 | 2609133.4629 | 1228406.9458 | 2609134.6049 | 1228403.3454 | 2609141.8891 | 1228406.1471 | 2609145.6033 | 1228395.0462 | 2609152.5096 | 1228397.2469
38 | 2609257.4587 | 1228486.8816 | 2609264.3711 | 1228492.6929
39 | 2609311.0971 | 1228446.9985 | 2609289.4045 | 1228441.6175
40 | 2609302.2234 | 1228524.9296 | 2609288.6817 | 1228513.3106
41 | 2609278.3011 | 1228504.4039 | 2609288.6817 | 1228513.3106
42 | 2609313.5986 | 1228533.8016 | 2609306.8332 | 1228528.8849 | 2609302.2234 | 1228524.9296
43 | 2609278.3011 | 1228504.4039 | 2609264.3711 | 1228492.6929
44 | 2609278.3011 | 1228504.4039 | 2609296.526 | 1228477.4829 | 2609297.0087 | 1228476.473
45 | 2609311.0971 | 1228446.9985 | 2609297.0087 | 1228476.473
46 | 2609311.0971 | 1228446.9985 | 2609327.7412 | 1228452.0809
47 | 2609311.0971 | 1228446.9985 | 2609316.4099 | 1228427.2137
48 | 2609341.8033 | 1228554.2988 | 2609354.1904 | 1228561.8449
49 | 2609341.8033 | 1228554.2988 | 2609350.6487 | 1228541.3545
50 | 2609367.6974 | 1228516.4057 | 2609350.6487 | 1228541.3545
51 | 2609336.8778 | 1228454.8707 | 2609327.7412 | 1228452.0809
52 | 2609321.435 | 1228408.4999 | 2609316.4099 | 1228427.2137
53 | 2609322.6766 | 1228403.8762 | 2609321.435 | 1228408.4999
54 | 2609327.4203 | 1228386.2102 | 2609322.6766 | 1228403.8762
55 | 2609327.4203 | 1228386.2102 | 2609316.6129 | 1228383.5695
56 | 2609342.3175 | 1228389.8355 | 2609327.4203 | 1228386.2102
57 | 2609336.8778 | 1228454.8707 | 2609353.7721 | 1228460.0295
58 | 2609316.6129 | 1228383.5695 | 2609303.614 | 1228380.3987
59 | 2609342.3175 | 1228389.8355 | 2609361.8875 | 1228394.6133
60 | 2609342.3175 | 1228389.8355 | 2609346.9213 | 1228374.3662
61 | 2609353.7721 | 1228460.0295 | 2609365.5303 | 1228463.6199
62 | 2609367.929 | 1228464.3523 | 2609365.5303 | 1228463.6199
63 | 2609384.4953 | 1228469.4109 | 2609367.929 | 1228464.3523
64 | 2609384.4953 | 1228469.4109 | 2609384.8023 | 1228469.5047
65 | 2609384.8023 | 1228469.5047 | 2609378.6494 | 1228486.3758
66 | 2609384.8023 | 1228469.5047 | 2609398.83 | 1228473.787
67 | 2609376.7201 | 1228491.6657 | 2609378.6494 | 1228486.3758
68 | 2609398.83 | 1228473.787 | 2609405.8978 | 1228475.9446
69 | 2609152.5096 | 1228397.2469 | 2609129.6928 | 1228465.7637
70 | 2609104.0266 | 1228542.8371 | 2609129.6928 | 1228465.7637
71 | 2609104.0266 | 1228542.8371 | 2609111.0541 | 1228544.9935 | 2609143.715 | 1228555.0047 | 2609147.0641 | 1228544.7593
72 | 2609328.7051 | 1228339.6735 | 2609327.2036 | 1228340.5383 | 2609326.3228 | 1228341.7599 | 2609322.5845 | 1228357.8566
73 | 2609328.7051 | 1228339.6735 | 2609328.7051 | 1228339.6735 | 2609341.2553 | 1228337.3917 | 2609343.1794 | 1228337.5948 | 2609348.4261 | 1228338.7244
74 | 2609147.0641 | 1228544.7593 | 2609143.715 | 1228555.0047 | 2609174.481 | 1228565.4468 | 2609181.3712 | 1228568.1812 | 2609190.4025 | 1228572.7978 | 2609212.1259 | 1228585.939
75 | 2609212.1259 | 1228585.939 | 2609229.3293 | 1228596.3485
76 | 2609274.4186 | 1228628.9495 | 2609263.7999 | 1228617.2038 | 2609250.7357 | 1228609.3012 | 2609229.3293 | 1228596.3485
77 | 2609274.4186 | 1228628.9495 | 2609282.3186 | 1228615.4982
78 | 2609351.9446 | 1228357.4869 | 2609346.9213 | 1228374.3662
79 | 2609351.9446 | 1228357.4869 | 2609352.7671 | 1228353.5581
80 | 2609399.2625 | 1228403.8218 | 2609361.8875 | 1228394.6133
81 | 2609399.2625 | 1228403.8218 | 2609411.4783 | 1228406.7988
82 | 2609416.8027 | 1228408.0963 | 2609411.4783 | 1228406.7988
83 | 2609416.8027 | 1228408.0963 | 2609430.6482 | 1228411.4502
84 | 2609420.8777 | 1228399.153 | 2609416.8027 | 1228408.0963
85 | 2609420.8777 | 1228399.153 | 2609416.0084 | 1228397.7111 | 2609414.2545 | 1228395.2736 | 2609414.4391 | 1228393.5284 | 2609416.0659 | 1228390.0289 | 2609418.3306 | 1228385.6298 | 2609420.318 | 1228379.3404 | 2609420.8558 | 1228376.1151
86 | 2609405.8978 | 1228475.9446 | 2609416.9802 | 1228479.3278
87 | 2609445.0681 | 1228318.1987 | 2609447.9822 | 1228307.9375
88 | 2609445.0681 | 1228318.1987 | 2609434.6027 | 1228314.8024
89 | 2609447.9822 | 1228307.9375 | 2609451.6287 | 1228295.0976
90 | 2609367.6974 | 1228516.4057 | 2609379.1102 | 1228521.631
91 | 2609367.6974 | 1228516.4057 | 2609368.2483 | 1228514.8952
92 | 2609379.1102 | 1228521.631 | 2609386.6629 | 1228525.0889
93 | 2609368.2483 | 1228514.8952 | 2609376.7201 | 1228491.6657
94 | 2609390.5104 | 1228526.8505 | 2609386.6629 | 1228525.0889

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2609501.0853 | 1228401.1342
1 | 2609519.6324 | 1228405.7769
2 | 2609552.0027 | 1228432.2136
3 | 2609549.997 | 1228440.4041
4 | 2609528.5989 | 1228513.4022
5 | 2609336.1898 | 1228275.6725
6 | 2609323.4008 | 1228276.9058
7 | 2609355.1111 | 1228236.587
8 | 2609320.0626 | 1228318.7699
9 | 2609371.2183 | 1228240.9936
10 | 2609377.7775 | 1228223.278
11 | 2609279.4621 | 1228327.2674
12 | 2609249.9202 | 1228367.301
13 | 2609303.2508 | 1228322.2885
14 | 2609324.0525 | 1228301.7898
15 | 2609242.7342 | 1228394.1169
16 | 2609274.7877 | 1228373.367
17 | 2609380.0922 | 1228337.4635
18 | 2609389.5042 | 1228331.3302
19 | 2609355.328 | 1228354.7017
20 | 2609399.1741 | 1228305.7191
21 | 2609394.2031 | 1228296.6059
22 | 2609225.4696 | 1228439.9308
23 | 2609216.8009 | 1228452.7005
24 | 2609233.7042 | 1228427.8007
25 | 2609203.1527 | 1228445.0357
26 | 2609236.2894 | 1228418.1573
27 | 2609249.3316 | 1228431.6772
28 | 2609182.974 | 1228433.7033
29 | 2609242.9768 | 1228474.7066
30 | 2609253.283 | 1228483.3711
31 | 2609270.157 | 1228436.8431
32 | 2609133.4629 | 1228406.9458
33 | 2609257.4587 | 1228486.8816
34 | 2609215.2374 | 1228387.7384
35 | 2609289.4045 | 1228441.6175
36 | 2609288.6817 | 1228513.3106
37 | 2609302.2234 | 1228524.9296
38 | 2609278.3011 | 1228504.4039
39 | 2609313.5986 | 1228533.8016
40 | 2609264.3711 | 1228492.6929
41 | 2609297.0087 | 1228476.473
42 | 2609311.0971 | 1228446.9985
43 | 2609341.8033 | 1228554.2988
44 | 2609354.1904 | 1228561.8449
45 | 2609350.6487 | 1228541.3545
46 | 2609327.7412 | 1228452.0809
47 | 2609316.4099 | 1228427.2137
48 | 2609321.435 | 1228408.4999
49 | 2609322.6766 | 1228403.8762
50 | 2609327.4203 | 1228386.2102
51 | 2609336.8778 | 1228454.8707
52 | 2609316.6129 | 1228383.5695
53 | 2609342.3175 | 1228389.8355
54 | 2609353.7721 | 1228460.0295
55 | 2609365.5303 | 1228463.6199
56 | 2609367.929 | 1228464.3523
57 | 2609384.4953 | 1228469.4109
58 | 2609384.8023 | 1228469.5047
59 | 2609378.6494 | 1228486.3758
60 | 2609398.83 | 1228473.787
61 | 2609152.5096 | 1228397.2469
62 | 2609129.6928 | 1228465.7637
63 | 2609104.0266 | 1228542.8371
64 | 2609276.1037 | 1228373.688
65 | 2609303.614 | 1228380.3987
66 | 2609322.5845 | 1228357.8566
67 | 2609328.7051 | 1228339.6735
68 | 2609147.0641 | 1228544.7593
69 | 2609212.1259 | 1228585.939
70 | 2609229.3293 | 1228596.3485
71 | 2609274.4186 | 1228628.9495
72 | 2609282.3186 | 1228615.4982
73 | 2609346.9213 | 1228374.3662
74 | 2609351.9446 | 1228357.4869
75 | 2609361.8875 | 1228394.6133
76 | 2609352.7671 | 1228353.5581
77 | 2609399.2625 | 1228403.8218
78 | 2609348.4261 | 1228338.7244
79 | 2609411.4783 | 1228406.7988
80 | 2609430.6482 | 1228411.4502
81 | 2609416.8027 | 1228408.0963
82 | 2609420.8777 | 1228399.153
83 | 2609420.8558 | 1228376.1151
84 | 2609416.9802 | 1228479.3278
85 | 2609445.0681 | 1228318.1987
86 | 2609447.9822 | 1228307.9375
87 | 2609434.6027 | 1228314.8024
88 | 2609405.8978 | 1228475.9446
89 | 2609367.6974 | 1228516.4057
90 | 2609379.1102 | 1228521.631
91 | 2609368.2483 | 1228514.8952
92 | 2609390.5104 | 1228526.8505
93 | 2609386.6629 | 1228525.0889
94 | 2609376.7201 | 1228491.6656
95 | 2609451.6287 | 1228295.0976
96 | 2609316.6129 | 1228383.5695

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.99191 | -0.15505 | 0.00022922 | 5.7448e-05
1 | 0.99191 | -0.15497 | 0.00034731 | 8.7044e-05
2 | 0.99194 | -0.15441 | 0 | 0
3 | 0.99194 | -0.15432 | 0 | 0
4 | 0.99198 | -0.15354 | 0 | 0
5 | 0.9789 | -0.4068 | 0.012864 | 0.0032239
6 | 0.97912 | -0.40253 | 0 | 0
7 | 0.97871 | -0.41068 | 0 | 0
8 | 0.97989 | -0.38753 | 0 | 0
9 | 0.97869 | -0.41105 | 0.0010087 | 0.0002528
10 | 0.97861 | -0.41254 | 0.0038886 | 0.00097457
11 | 0.98118 | -0.36214 | 0 | 0
12 | 0.98301 | -0.32646 | 0 | 0
13 | 0.98037 | -0.37798 | 0.0053534 | 0.0013417
14 | 0.97968 | -0.3916 | 0.012864 | 0.0032239
15 | 0.98458 | -0.2959 | 0 | 0
16 | 0.98242 | -0.33808 | 0.013531 | 0.0033913
17 | 0.99215 | -0.15075 | 0 | 0
18 | 0.99107 | -0.17165 | 0.096538 | 0.024195
19 | 0.99505 | -0.094758 | 0 | 0
20 | 0.99084 | -0.17611 | 0 | 0
21 | 0.99078 | -0.17744 | 0.0072261 | 0.001811
22 | 0.98672 | -0.25427 | 0.0010852 | 0.00027198
23 | 0.98641 | -0.2604 | 0 | 0
24 | 0.98704 | -0.24817 | 0 | 0
25 | 0.98609 | -0.26661 | 0.0013681 | 0.00034287
26 | 0.98633 | -0.26194 | 0.0010099 | 0.0002531
27 | 0.98853 | -0.21932 | 0.0013649 | 0.00034208
28 | 0.98564 | -0.27525 | 0.0011261 | 0.00028223
29 | 0.99211 | -0.15109 | 0.00089412 | 0.00022409
30 | 0.99212 | -0.15087 | 0.00078122 | 0.00019579
31 | 0.99055 | -0.1805 | 0.0018142 | 0.00045467
32 | 0.98462 | -0.29513 | 0 | 0
33 | 0.99213 | -0.15071 | 0.021875 | 0.0054825
34 | 0.98419 | -0.30345 | 0.014884 | 0.0037304
35 | 0.99244 | -0.14412 | 0.0018849 | 0.00047241
36 | 0.99267 | -0.14024 | 0.0014223 | 0.00035646
37 | 0.9926 | -0.14149 | 0.0019443 | 0.00048729
38 | 0.99274 | -0.13893 | 0 | 0
39 | 0.99258 | -0.14201 | 0.0020225 | 0.00050688
40 | 0.99232 | -0.14694 | 0.0013286 | 0.00033297
41 | 0.99367 | -0.12095 | 0.0016665 | 0.00041766
42 | 0.99462 | -0.10254 | 0 | 0
43 | 0.99152 | -0.16255 | 0 | 0
44 | 0.99149 | -0.163 | 0.0017622 | 0.00044164
45 | 0.99154 | -0.16206 | 0.0017568 | 0.0004403
46 | 0.99395 | -0.11548 | 0.0023681 | 0.0005935
47 | 0.99631 | -0.070216 | 0.0049695 | 0.0012455
48 | 0.99795 | -0.038896 | 0.0021575 | 0.00054072
49 | 0.99836 | -0.031083 | 0.0080935 | 0.0020284
50 | 1 | 0 | -0.36832 | -0.093195
51 | 0.9936 | -0.12218 | 0.0027771 | 0.000696
52 | 0.99992 | -0.0014518 | 0 | 0
53 | 0.99887 | -0.021499 | 0 | 0
54 | 0.993 | -0.13373 | 0.0055924 | 0.0014016
55 | 0.99265 | -0.14056 | 0.0051578 | 0.0012927
56 | 0.99259 | -0.14173 | 0.0018217 | 0.00045656
57 | 0.9922 | -0.14922 | 0.0027151 | 0.00068047
58 | 0.9922 | -0.14934 | 0 | 0
59 | 0.99194 | -0.15426 | 0.0033359 | 0.00083604
60 | 0.99211 | -0.15096 | 0.0012152 | 0.00030456
61 | 0.98407 | -0.30594 | 0 | 0
62 | 0.98276 | -0.33154 | 0.0093777 | 0.0023503
63 | 0.98198 | -0.34663 | 0 | 0
64 | 0.9824 | -0.33836 | 0.011616 | 0.0029112
65 | 0.99983 | -0.0032027 | 0.0075062 | 0.0018812
66 | 0.99405 | -0.11424 | 0.0076461 | 0.0019163
67 | 0.99418 | -0.11158 | 0.010489 | 0.0026289
68 | 0.98149 | -0.35636 | 0 | 0
69 | 0.98067 | -0.37242 | 0 | 0
70 | 0.98047 | -0.37617 | 0.001534 | 0.00038446
71 | 0.98002 | -0.38507 | 0 | 0
72 | 0.97989 | -0.38755 | 0.0087464 | 0.002192
73 | 0.9978 | -0.042018 | 0.0071245 | 0.0017856
74 | 0.99557 | -0.084744 | 0 | 0
75 | 0.99859 | -0.027032 | 0.0024777 | 0.00062098
76 | 0.99554 | -0.085321 | 0.008176 | 0.0020491
77 | 0.99812 | -0.035949 | 0 | 0
78 | 0.99452 | -0.10516 | 0.0067829 | 0.0017
79 | 0.99797 | -0.038872 | 0.0040861 | 0.0010241
80 | 0.99789 | -0.040486 | 0.0029366 | 0.00073597
81 | 0.99793 | -0.039754 | 0 | 0
82 | 0.99787 | -0.04083 | 0 | 0
83 | 0.99771 | -0.043954 | 0.0062585 | 0.0015685
84 | 0.99204 | -0.15233 | 0.002885 | 0.00072305
85 | 0.99077 | -0.17761 | 0 | 0
86 | 0.99075 | -0.17788 | 0.0006543 | 0.00016398
87 | 0.99078 | -0.17734 | 0 | 0
88 | 0.99208 | -0.15162 | 0.0015679 | 0.00039296
89 | 0.99164 | -0.16018 | 0 | 0
90 | 0.99158 | -0.16133 | 0.0018866 | 0.00047282
91 | 0.99165 | -0.15993 | 0.0014613 | 0.00036624
92 | 0.99155 | -0.16189 | 0.00094936 | 0.00023793
93 | 0.99155 | -0.16182 | 0.0023639 | 0.00059244
94 | 0.99188 | -0.15547 | 0.0019415 | 0.00048659
95 | 0.99074 | -0.17806 | 0.00075383 | 0.00018893
96 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.00022922 | -5.7448e-05 | 0.00022922 | 5.7202e-05 | 8.4757e-10 | -2.4625e-07 | 0.00034387 | 0.00034378 | 0.00034387 | 0.99191 | -0.15505 | 0.99191 | -0.15497 | 0.09447
1 | -0.00057653 | -0.00014425 | 0.00057655 | 0.00014355 | 1.5369e-08 | -6.9774e-07 | 0.0008648 | 0.00086455 | 0.0008648 | 0.99191 | -0.15497 | 0.99194 | -0.15441 | 0.23758
2 | -0.00057655 | -0.00014355 | 0.00057655 | 0.00014344 | 2.3633e-09 | -1.0733e-07 | 0.00086455 | 0.00086451 | 0.00086455 | 0.99194 | -0.15441 | 0.99194 | -0.15432 | 0.23751
3 | -0.00057655 | -0.00014344 | 0.00057657 | 0.00014247 | 2.1311e-08 | -9.6836e-07 | 0.00086451 | 0.00086417 | 0.00086451 | 0.99194 | -0.15432 | 0.99198 | -0.15354 | 0.2375
4 | -0.00057657 | -0.00014247 | 0.0005766 | 0.00014099 | 3.2663e-08 | -1.4858e-06 | 0.00086417 | 0.00086365 | 0.00086417 | 0.99198 | -0.15354 | 0.99204 | -0.15233 | 0.23741
5 | -0.017762 | -0.0044509 | 0.017766 | 0.0044531 | 3.6182e-06 | 2.1492e-06 | 0.027 | 0.026999 | 0.027 | 0.9789 | -0.4068 | 0.97912 | -0.40253 | 7.4175
6 | 0.0048985 | 0.001227 | -0.0048976 | -0.001227 | 9.0285e-07 | 3.2017e-08 | 0.0074459 | 0.0074461 | 0.0074461 | 0.9789 | -0.4068 | 0.97871 | -0.41068 | 2.0456
7 | -0.017766 | -0.0044531 | 0.017778 | 0.0044606 | 1.2708e-05 | 7.5479e-06 | 0.026999 | 0.026999 | 0.026999 | 0.97912 | -0.40253 | 0.97989 | -0.38753 | 7.4174
8 | 0.0038889 | 0.00097446 | -0.0038886 | -0.00097457 | 3.4459e-07 | -1.0974e-07 | 0.0059126 | 0.0059127 | 0.0059127 | 0.97871 | -0.41068 | 0.97861 | -0.41254 | 1.6244
9 | 0.0010087 | 0.00025256 | -0.0010087 | -0.0002528 | 1.783e-08 | -2.4264e-07 | 0.0015335 | 0.0015336 | 0.0015336 | 0.97871 | -0.41068 | 0.97869 | -0.41105 | 0.42132
10 | 0.012866 | 0.0032253 | -0.012864 | -0.0032239 | 2.497e-06 | 1.3784e-06 | 0.019538 | 0.019538 | 0.019538 | 0.97989 | -0.38753 | 0.97968 | -0.3916 | 5.3677
11 | -0.030645 | -0.007686 | 0.030659 | 0.0076947 | 1.395e-05 | 8.7113e-06 | 0.046538 | 0.046538 | 0.046538 | 0.97989 | -0.38753 | 0.98037 | -0.37798 | 12.7851
12 | -0.036039 | -0.0090535 | 0.036101 | 0.0090921 | 6.1474e-05 | 3.8649e-05 | 0.054663 | 0.054663 | 0.054663 | 0.98118 | -0.36214 | 0.98301 | -0.32646 | 15.0173
13 | 0.036039 | 0.0090535 | -0.036012 | -0.0090364 | 2.7233e-05 | 1.7122e-05 | 0.054663 | 0.054663 | 0.054663 | 0.98118 | -0.36214 | 0.98037 | -0.37798 | 15.0173
14 | -0.061262 | -0.015403 | 0.061352 | 0.01546 | 8.956e-05 | 5.6966e-05 | 0.092752 | 0.092752 | 0.092752 | 0.98301 | -0.32646 | 0.98458 | -0.2959 | 25.4814
15 | 0.025162 | 0.0063112 | -0.025148 | -0.0063026 | 1.3926e-05 | 8.5884e-06 | 0.03809 | 0.03809 | 0.03809 | 0.98301 | -0.32646 | 0.98242 | -0.33808 | 10.4642
16 | 0.01489 | 0.0037334 | -0.014884 | -0.0037304 | 5.3605e-06 | 3.0719e-06 | 0.022504 | 0.022504 | 0.022504 | 0.98458 | -0.2959 | 0.98419 | -0.30345 | 6.1824
17 | -0.076241 | -0.019194 | 0.076365 | 0.019273 | 0.00012398 | 7.9033e-05 | 0.11526 | 0.11526 | 0.11526 | 0.98458 | -0.2959 | 0.98633 | -0.26194 | 31.6637
18 | 0.011616 | 0.0029113 | -0.011616 | -0.0029112 | 1.5724e-07 | 8.3485e-08 | 0.017594 | 0.017594 | 0.017594 | 0.98242 | -0.33808 | 0.9824 | -0.33836 | 4.8336
19 | 0.10528 | 0.026426 | -0.10517 | -0.026359 | 0.00010484 | 6.6955e-05 | 0.15791 | 0.15791 | 0.15791 | 0.99215 | -0.15075 | 0.99107 | -0.17165 | 43.3822
20 | -0.10528 | -0.026426 | 0.10556 | 0.026606 | 0.00028197 | 0.00018007 | 0.15791 | 0.15791 | 0.15791 | 0.99215 | -0.15075 | 0.99505 | -0.094758 | 43.3822
21 | 0.0086366 | 0.0021639 | -0.0086348 | -0.0021631 | 1.8318e-06 | 7.9808e-07 | 0.012967 | 0.012967 | 0.012967 | 0.99107 | -0.17165 | 0.99084 | -0.17611 | 3.5624
22 | 0.024937 | 0.0062564 | -0.024925 | -0.0062488 | 1.2366e-05 | 7.6065e-06 | 0.037294 | 0.037294 | 0.037294 | 0.99505 | -0.094758 | 0.99452 | -0.10516 | 10.2456
23 | -0.1305 | -0.032862 | 0.13056 | 0.032902 | 6.2516e-05 | 3.9953e-05 | 0.1952 | 0.1952 | 0.1952 | 0.99505 | -0.094758 | 0.99557 | -0.084744 | 53.6277
24 | 0.0072266 | 0.0018112 | -0.0072261 | -0.001811 | 4.5824e-07 | 1.5965e-07 | 0.010853 | 0.010853 | 0.010853 | 0.99084 | -0.17611 | 0.99078 | -0.17744 | 2.9815
25 | 0.0014083 | 0.00035191 | -0.0014082 | -0.00035249 | 8.2592e-08 | -5.8151e-07 | 0.0021145 | 0.0021147 | 0.0021147 | 0.99084 | -0.17611 | 0.99078 | -0.17734 | 0.58097
26 | 0.022254 | 0.0056101 | -0.022247 | -0.0056062 | 6.523e-06 | 3.9776e-06 | 0.033571 | 0.033571 | 0.033571 | 0.98672 | -0.25427 | 0.98641 | -0.2604 | 9.2228
27 | -0.023339 | -0.0058821 | 0.023346 | 0.0058863 | 6.8151e-06 | 4.1743e-06 | 0.035208 | 0.035208 | 0.035208 | 0.98672 | -0.25427 | 0.98704 | -0.24817 | 9.6724
28 | 0.022247 | 0.0056062 | -0.022241 | -0.0056021 | 6.6156e-06 | 4.0342e-06 | 0.033571 | 0.033571 | 0.033571 | 0.98641 | -0.2604 | 0.98609 | -0.26661 | 9.2229
29 | 0.077426 | 0.019558 | -0.077375 | -0.019526 | 5.1058e-05 | 3.255e-05 | 0.11678 | 0.11678 | 0.11678 | 0.98704 | -0.24817 | 0.98633 | -0.26194 | 32.0822
30 | -0.10077 | -0.025445 | 0.10091 | 0.025534 | 0.00013947 | 8.9058e-05 | 0.15199 | 0.15199 | 0.15199 | 0.98704 | -0.24817 | 0.98853 | -0.21932 | 41.7546
31 | 0.020873 | 0.0052593 | -0.020864 | -0.005254 | 8.6152e-06 | 5.2186e-06 | 0.031507 | 0.031507 | 0.031507 | 0.98609 | -0.26661 | 0.98564 | -0.27525 | 8.6557
32 | -0.10228 | -0.025876 | 0.10247 | 0.025998 | 0.00019093 | 0.00012192 | 0.15404 | 0.15404 | 0.15404 | 0.98853 | -0.21932 | 0.99055 | -0.1805 | 42.319
33 | 0.019738 | 0.0049718 | -0.019719 | -0.0049605 | 1.8754e-05 | 1.1286e-05 | 0.029807 | 0.029807 | 0.029807 | 0.98564 | -0.27525 | 0.98462 | -0.29513 | 8.1888
34 | -0.00089412 | -0.00022409 | 0.00089413 | 0.00022392 | 9.08e-09 | -1.6806e-07 | 0.001341 | 0.001341 | 0.001341 | 0.99211 | -0.15109 | 0.99212 | -0.15087 | 0.36842
35 | -0.0016753 | -0.00041971 | 0.0016754 | 0.00041965 | 1.2916e-08 | -6.218e-08 | 0.0025127 | 0.0025127 | 0.0025127 | 0.99212 | -0.15087 | 0.99213 | -0.15071 | 0.6903
36 | -0.10428 | -0.026452 | 0.10446 | 0.026569 | 0.00018276 | 0.00011671 | 0.15677 | 0.15677 | 0.15677 | 0.99055 | -0.1805 | 0.99244 | -0.14412 | 43.0677
37 | 0.019719 | 0.0049605 | -0.019709 | -0.0049544 | 1.0174e-05 | 6.1231e-06 | 0.029807 | 0.029807 | 0.029807 | 0.98462 | -0.29513 | 0.98407 | -0.30594 | 8.1888
38 | -0.023551 | -0.0059022 | 0.023555 | 0.0059047 | 4.2251e-06 | 2.5874e-06 | 0.035322 | 0.035322 | 0.035322 | 0.99213 | -0.15071 | 0.99232 | -0.14694 | 9.7038
39 | -0.10635 | -0.027042 | 0.10656 | 0.027178 | 0.00021347 | 0.00013633 | 0.15959 | 0.15959 | 0.15959 | 0.99244 | -0.14412 | 0.99462 | -0.10254 | 43.8441
40 | 0.0039671 | 0.00099394 | -0.0039668 | -0.00099402 | 2.3662e-07 | -7.9221e-08 | 0.0059466 | 0.0059467 | 0.0059467 | 0.99267 | -0.14024 | 0.9926 | -0.14149 | 1.6337
41 | -0.0053894 | -0.0013504 | 0.0053897 | 0.0013504 | 3.3475e-07 | 3.7405e-08 | 0.0080786 | 0.0080785 | 0.0080786 | 0.99267 | -0.14024 | 0.99274 | -0.13893 | 2.2194
42 | 0.0020225 | 0.00050673 | -0.0020225 | -0.00050688 | 4.977e-08 | -1.5476e-07 | 0.0030319 | 0.003032 | 0.003032 | 0.9926 | -0.14149 | 0.99258 | -0.14201 | 0.83297
43 | 0.024893 | 0.0062436 | -0.024884 | -0.0062377 | 9.5021e-06 | 5.8462e-06 | 0.037314 | 0.037314 | 0.037314 | 0.99274 | -0.13893 | 0.99232 | -0.14694 | 10.2512
44 | -0.030283 | -0.007594 | 0.030309 | 0.0076102 | 2.5985e-05 | 1.6195e-05 | 0.045393 | 0.045392 | 0.045393 | 0.99274 | -0.13893 | 0.99367 | -0.12095 | 12.4705
45 | -0.031975 | -0.0080279 | 0.032003 | 0.0080454 | 2.8094e-05 | 1.7557e-05 | 0.047888 | 0.047888 | 0.047888 | 0.99367 | -0.12095 | 0.99462 | -0.10254 | 13.1561
46 | 0.042222 | 0.010609 | -0.042196 | -0.010593 | 2.6048e-05 | 1.6445e-05 | 0.063177 | 0.063177 | 0.063177 | 0.99462 | -0.10254 | 0.99395 | -0.11548 | 17.3563
47 | -0.18079 | -0.045833 | 0.18107 | 0.046012 | 0.00028138 | 0.00017955 | 0.27066 | 0.27066 | 0.27066 | 0.99462 | -0.10254 | 0.99631 | -0.070216 | 37.1781
48 | 0.0017622 | 0.00044148 | -0.0017622 | -0.00044164 | 3.8042e-08 | -1.6272e-07 | 0.0026446 | 0.0026447 | 0.0026447 | 0.99152 | -0.16255 | 0.99149 | -0.163 | 0.72655
49 | -0.0017622 | -0.00044148 | 0.0017623 | 0.00044131 | 4.1117e-08 | -1.759e-07 | 0.0026446 | 0.0026445 | 0.0026446 | 0.99152 | -0.16255 | 0.99154 | -0.16206 | 0.72653
50 | -0.0035191 | -0.0008816 | 0.0035194 | 0.00088142 | 3.1601e-07 | -1.8754e-07 | 0.005281 | 0.0052808 | 0.005281 | 0.99154 | -0.16206 | 0.99164 | -0.16018 | 1.4508
51 | 0.039828 | 0.0099994 | -0.039815 | -0.0099914 | 1.2739e-05 | 8.0291e-06 | 0.059632 | 0.059632 | 0.059632 | 0.99395 | -0.11548 | 0.9936 | -0.12218 | 16.3824
52 | -0.18604 | -0.047258 | 0.18632 | 0.047437 | 0.00028094 | 0.0001793 | 0.27808 | 0.27808 | 0.27808 | 0.99631 | -0.070216 | 0.99795 | -0.038896 | 38.1976
53 | -0.18848 | -0.047978 | 0.18855 | 0.048023 | 7.1029e-05 | 4.5333e-05 | 0.2813 | 0.2813 | 0.2813 | 0.99795 | -0.038896 | 0.99836 | -0.031083 | 38.6395
54 | -0.19664 | -0.050051 | 0.19694 | 0.05024 | 0.00029516 | 0.00018842 | 0.29336 | 0.29336 | 0.29336 | 0.99836 | -0.031083 | 1 | 0 | 40.2965
55 | 0.0075073 | 0.0018816 | -0.0075068 | -0.0018815 | 5.1922e-07 | 1.8675e-07 | 0.011171 | 0.011171 | 0.011171 | 1 | 0 | 0.99992 | -0.0014518 | 3.069
56 | 0.16223 | 0.041073 | -0.16206 | -0.040967 | 0.00016727 | 0.00010665 | 0.24155 | 0.24155 | 0.24155 | 1 | 0 | 0.99887 | -0.021499 | 33.1795
57 | 0.037038 | 0.0092954 | -0.037018 | -0.0092826 | 2.0384e-05 | 1.2817e-05 | 0.055473 | 0.055473 | 0.055473 | 0.9936 | -0.12218 | 0.993 | -0.13373 | 15.2399
58 | 0.0075068 | 0.0018815 | -0.0075062 | -0.0018812 | 6.2616e-07 | 2.2525e-07 | 0.011171 | 0.011171 | 0.011171 | 0.99992 | -0.0014518 | 0.99983 | -0.0032027 | 3.069
59 | 0.015772 | 0.0039564 | -0.015768 | -0.0039541 | 4.1593e-06 | 2.3991e-06 | 0.023497 | 0.023497 | 0.023497 | 0.99887 | -0.021499 | 0.99859 | -0.027032 | 6.4553
60 | 0.14629 | 0.03701 | -0.14615 | -0.036918 | 0.00014388 | 9.1664e-05 | 0.21805 | 0.21805 | 0.21805 | 0.99887 | -0.021499 | 0.9978 | -0.042018 | 29.9519
61 | 0.031425 | 0.007881 | -0.031415 | -0.0078746 | 1.0224e-05 | 6.3846e-06 | 0.047093 | 0.047093 | 0.047093 | 0.993 | -0.13373 | 0.99265 | -0.14056 | 12.9376
62 | 0.026257 | 0.0065819 | -0.026256 | -0.006581 | 1.4571e-06 | 9.0016e-07 | 0.039361 | 0.039361 | 0.039361 | 0.99265 | -0.14056 | 0.99259 | -0.14173 | 10.8135
63 | 0.024434 | 0.0061245 | -0.024426 | -0.0061191 | 8.7155e-06 | 5.3541e-06 | 0.03663 | 0.03663 | 0.03663 | 0.99259 | -0.14173 | 0.9922 | -0.14922 | 10.0633
64 | 0.02171 | 0.0054386 | -0.02171 | -0.0054386 | 1.2761e-07 | 7.7526e-08 | 0.032558 | 0.032558 | 0.032558 | 0.9922 | -0.14922 | 0.9922 | -0.14934 | 8.9446
65 | 0.015465 | 0.003877 | -0.015461 | -0.0038749 | 3.6226e-06 | 2.0866e-06 | 0.023193 | 0.023193 | 0.023193 | 0.9922 | -0.14934 | 0.99194 | -0.15426 | 6.3718
66 | 0.0062455 | 0.0015616 | -0.006245 | -0.0015615 | 4.8239e-07 | 1.1932e-07 | 0.0093652 | 0.0093652 | 0.0093652 | 0.9922 | -0.14934 | 0.99211 | -0.15096 | 2.5729
67 | 0.012125 | 0.0030388 | -0.012125 | -0.0030385 | 6.9859e-07 | 3.7442e-07 | 0.018189 | 0.018189 | 0.018189 | 0.99194 | -0.15426 | 0.99188 | -0.15547 | 4.997
68 | 0.0050298 | 0.0012569 | -0.0050296 | -0.0012569 | 1.5765e-07 | 5.4762e-09 | 0.0075426 | 0.0075426 | 0.0075426 | 0.99211 | -0.15096 | 0.99208 | -0.15162 | 2.0721
69 | 0.019709 | 0.0049544 | -0.019685 | -0.0049399 | 2.4061e-05 | 1.4483e-05 | 0.029807 | 0.029808 | 0.029808 | 0.98407 | -0.30594 | 0.98276 | -0.33154 | 8.1889
70 | 0.010307 | 0.0025896 | -0.0103 | -0.0025859 | 7.4217e-06 | 3.7214e-06 | 0.015608 | 0.015609 | 0.015609 | 0.98276 | -0.33154 | 0.98198 | -0.34663 | 4.2881
71 | 0.0103 | 0.0025859 | -0.010295 | -0.0025835 | 4.7775e-06 | 2.3964e-06 | 0.015609 | 0.015609 | 0.015609 | 0.98198 | -0.34663 | 0.98149 | -0.35636 | 4.2882
72 | -0.0076461 | -0.0019163 | 0.0076471 | 0.0019167 | 9.7093e-07 | 3.6515e-07 | 0.011446 | 0.011446 | 0.011446 | 0.99405 | -0.11424 | 0.99418 | -0.11158 | 3.1444
73 | -0.018136 | -0.0045455 | 0.018142 | 0.0045488 | 5.5424e-06 | 3.2869e-06 | 0.027145 | 0.027145 | 0.027145 | 0.99418 | -0.11158 | 0.99452 | -0.10516 | 7.4575
74 | 0.010295 | 0.0025835 | -0.010287 | -0.0025796 | 7.8772e-06 | 3.9527e-06 | 0.015609 | 0.015609 | 0.015609 | 0.98149 | -0.35636 | 0.98067 | -0.37242 | 4.2883
75 | 0.010287 | 0.0025796 | -0.010285 | -0.0025786 | 1.8373e-06 | 9.222e-07 | 0.015609 | 0.01561 | 0.01561 | 0.98067 | -0.37242 | 0.98047 | -0.37617 | 4.2883
76 | 0.0087511 | 0.0021942 | -0.0087474 | -0.0021925 | 3.7125e-06 | 1.6685e-06 | 0.013281 | 0.013282 | 0.013282 | 0.98047 | -0.37617 | 0.98002 | -0.38507 | 3.6488
77 | 0.0087474 | 0.0021925 | -0.0087464 | -0.002192 | 1.0313e-06 | 4.6362e-07 | 0.013282 | 0.013282 | 0.013282 | 0.98002 | -0.38507 | 0.97989 | -0.38755 | 3.6488
78 | 0.13902 | 0.035133 | -0.13874 | -0.034951 | 0.00028414 | 0.00018162 | 0.20743 | 0.20743 | 0.20743 | 0.9978 | -0.042018 | 0.99557 | -0.084744 | 56.985
79 | 0.0081763 | 0.0020492 | -0.008176 | -0.0020491 | 2.248e-07 | 9.1675e-08 | 0.01222 | 0.012221 | 0.012221 | 0.99557 | -0.084744 | 0.99554 | -0.085321 | 3.3573
80 | 0.01329 | 0.0033331 | -0.013285 | -0.00333 | 5.6463e-06 | 3.1117e-06 | 0.019805 | 0.019805 | 0.019805 | 0.99859 | -0.027032 | 0.99812 | -0.035949 | 5.441
81 | 0.013285 | 0.00333 | -0.013283 | -0.0033289 | 1.8495e-06 | 1.0193e-06 | 0.019805 | 0.019805 | 0.019805 | 0.99812 | -0.035949 | 0.99797 | -0.038872 | 5.441
82 | 0.0091968 | 0.0023049 | -0.0091965 | -0.0023047 | 3.8644e-07 | 1.7572e-07 | 0.013713 | 0.013713 | 0.013713 | 0.99797 | -0.038872 | 0.99793 | -0.039754 | 3.7673
83 | -0.0029366 | -0.00073597 | 0.0029367 | 0.00073585 | 1.0243e-07 | -1.2056e-07 | 0.0043789 | 0.0043788 | 0.0043789 | 0.99789 | -0.040486 | 0.99793 | -0.039754 | 1.203
84 | 0.0062598 | 0.0015688 | -0.0062595 | -0.0015688 | 3.2097e-07 | 7.7076e-08 | 0.009334 | 0.0093341 | 0.0093341 | 0.99793 | -0.039754 | 0.99787 | -0.04083 | 2.5643
85 | 0.0062595 | 0.0015688 | -0.0062585 | -0.0015685 | 9.3146e-07 | 2.2377e-07 | 0.0093341 | 0.0093342 | 0.0093342 | 0.99787 | -0.04083 | 0.99771 | -0.043954 | 2.5643
86 | -0.0034616 | -0.00086403 | 0.0034617 | 0.00086396 | 1.1709e-07 | -7.4678e-08 | 0.005191 | 0.0051909 | 0.005191 | 0.99204 | -0.15233 | 0.99208 | -0.15162 | 1.4261
87 | 0.0014082 | 0.00035262 | -0.0014081 | -0.00035274 | 1.789e-08 | -1.2592e-07 | 0.0021148 | 0.0021148 | 0.0021148 | 0.99077 | -0.17761 | 0.99075 | -0.17788 | 0.581
88 | -0.0014082 | -0.00035262 | 0.0014082 | 0.00035249 | 1.8404e-08 | -1.2955e-07 | 0.0021148 | 0.0021147 | 0.0021148 | 0.99077 | -0.17761 | 0.99078 | -0.17734 | 0.58098
89 | 0.00075383 | 0.00018876 | -0.00075383 | -0.00018893 | 6.4158e-09 | -1.6778e-07 | 0.0011321 | 0.0011322 | 0.0011322 | 0.99075 | -0.17788 | 0.99074 | -0.17806 | 0.31104
90 | 0.0052002 | 0.0013031 | -0.0051999 | -0.0013031 | 2.8661e-07 | 2.1505e-08 | 0.0078031 | 0.0078032 | 0.0078032 | 0.99164 | -0.16018 | 0.99158 | -0.16133 | 2.1437
91 | -0.0087196 | -0.0021845 | 0.0087197 | 0.0021846 | 1.0322e-07 | 4.5316e-08 | 0.013084 | 0.013084 | 0.013084 | 0.99164 | -0.16018 | 0.99165 | -0.15993 | 3.5945
92 | 0.0033133 | 0.00083026 | -0.0033132 | -0.00083032 | 7.7008e-08 | -5.7862e-08 | 0.0049721 | 0.0049721 | 0.0049721 | 0.99158 | -0.16133 | 0.99155 | -0.16182 | 1.366
93 | -0.010181 | -0.0025508 | 0.010183 | 0.0025519 | 2.1639e-06 | 1.0659e-06 | 0.015277 | 0.015277 | 0.015277 | 0.99165 | -0.15993 | 0.99188 | -0.15547 | 4.1969
94 | -0.00094936 | -0.00023793 | 0.00094936 | 0.00023788 | 3.2209e-09 | -5.252e-08 | 0.0014247 | 0.0014247 | 0.0014247 | 0.99155 | -0.16189 | 0.99155 | -0.16182 | 0.3914

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.36832 | 0.093195

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.00022922 | 5.7448e-05
1 | 0.00034731 | 8.7044e-05
2 | 0.012864 | 0.0032239
3 | 0.0010087 | 0.0002528
4 | 0.0038886 | 0.00097457
5 | 0.0053534 | 0.0013417
6 | 0.012864 | 0.0032239
7 | 0.013531 | 0.0033913
8 | 0.096538 | 0.024195
9 | 0.0072261 | 0.001811
10 | 0.0010852 | 0.00027198
11 | 0.0013681 | 0.00034287
12 | 0.0010099 | 0.0002531
13 | 0.0013649 | 0.00034208
14 | 0.0011261 | 0.00028223
15 | 0.00089412 | 0.00022409
16 | 0.00078122 | 0.00019579
17 | 0.0018142 | 0.00045467
18 | 0.021875 | 0.0054825
19 | 0.014884 | 0.0037304
20 | 0.0018849 | 0.00047241
21 | 0.0014223 | 0.00035646
22 | 0.0019443 | 0.00048729
23 | 0.0020225 | 0.00050688
24 | 0.0013286 | 0.00033297
25 | 0.0016665 | 0.00041766
26 | 0.0017622 | 0.00044164
27 | 0.0017568 | 0.0004403
28 | 0.0023681 | 0.0005935
29 | 0.0049695 | 0.0012455
30 | 0.0021575 | 0.00054072
31 | 0.0080935 | 0.0020284
32 | 0.0027771 | 0.000696
33 | 0.0055924 | 0.0014016
34 | 0.0051578 | 0.0012927
35 | 0.0018217 | 0.00045656
36 | 0.0027151 | 0.00068047
37 | 0.0033359 | 0.00083604
38 | 0.0012152 | 0.00030456
39 | 0.0093777 | 0.0023503
40 | 0.011616 | 0.0029112
41 | 0.0075062 | 0.0018812
42 | 0.0076461 | 0.0019163
43 | 0.010489 | 0.0026289
44 | 0.001534 | 0.00038446
45 | 0.0087464 | 0.002192
46 | 0.0071245 | 0.0017856
47 | 0.0024777 | 0.00062098
48 | 0.008176 | 0.0020491
49 | 0.0067829 | 0.0017
50 | 0.0040861 | 0.0010241
51 | 0.0029366 | 0.00073597
52 | 0.0062585 | 0.0015685
53 | 0.002885 | 0.00072305
54 | 0.0006543 | 0.00016398
55 | 0.0015679 | 0.00039296
56 | 0.0018866 | 0.00047282
57 | 0.0014613 | 0.00036624
58 | 0.00094936 | 0.00023793
59 | 0.0023639 | 0.00059244
60 | 0.0019415 | 0.00048659
61 | 0.00075383 | 0.00018893

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1