## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_2542-6_0_5_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_2542-6_0_5_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_2542-6_0_5_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_2542-6_0_5_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_2542-6_0_5_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_2542-6_0_5_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_2542-6_0_5_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_2542-6_0_5_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_2542-6_0_5_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_2542-6_0_5_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_2542-6_0_5_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_2542-6_0_5_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_2542-6_0_5_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_2542-6_0_5_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_2542-6_0_5_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_2542-6_0_5_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_2542-6_0_5_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_2542-6_0_5_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_2542-6_0_5_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_2542-6_0_5_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_2542-6_0_5_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_2542-6_0_5_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_2542-6_0_5_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_2542-6_0_5_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_2542-6_0_5_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_2542-6_0_5_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_2542-6_0_5_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_2542-6_0_5_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_2542-6_0_5_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_2542-6_0_5_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_2542-6_0_5_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_2542-6_0_5_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_2542-6_0_5_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_2542-6_0_5_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_2542-6_0_5_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_2542-6_0_5_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_2542-6_0_5_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_2542-6_0_5_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_2542-6_0_5_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_2542-6_0_5_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_2542-6_0_5_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_2542-6_0_5_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_2542-6_0_5_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_2542-6_0_5_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_2542-6_0_5_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_2542-6_0_5_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_2542-6_0_5_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_2542-6_0_5_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_2542-6_0_5_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_2542-6_0_5_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_2542-6_0_5_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_2542-6_0_5_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_2542-6_0_5_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_2542-6_0_5_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_2542-6_0_5_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_2542-6_0_5_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_2542-6_0_5_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_2542-6_0_5_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_2542-6_0_5_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_2542-6_0_5_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_2542-6_0_5_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_2542-6_0_5_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_2542-6_0_5_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_2542-6_0_5_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_2542-6_0_5_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_2542-6_0_5_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_2542-6_0_5_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_MV_292_0_node_187 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_2542-6_0_5_load_0 | 0 | 0.0095003 | 0.002381 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_2542-6_0_5_load_2 | 2 | 0.0069721 | 0.0017474 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_2542-6_0_5_load_3 | 3 | 0.0018912 | 0.00047399 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_2542-6_0_5_load_70 | 4 | 0.00030508 | 7.6461e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_2542-6_0_5_load_28 | 8 | 0.023118 | 0.005794 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_2542-6_0_5_load_26 | 11 | 0.0012518 | 0.00031373 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_2542-6_0_5_load_69 | 13 | 0.0084676 | 0.0021222 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_2542-6_0_5_load_67 | 16 | 0.055296 | 0.013858 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_2542-6_0_5_load_27 | 17 | 0.00038641 | 9.6843e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_2542-6_0_5_load_39 | 18 | 0.00090337 | 0.00022641 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_2542-6_0_5_load_68 | 20 | 0.012929 | 0.0032402 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_2542-6_0_5_load_38 | 22 | 0.00050795 | 0.0001273 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_2542-6_0_5_load_12 | 28 | 0.0046699 | 0.0011704 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_2542-6_0_5_load_29 | 29 | 0.0037382 | 0.00093688 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_2542-6_0_5_load_57 | 30 | 0.013477 | 0.0033775 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_2542-6_0_5_load_32 | 31 | 0.0033026 | 0.00082772 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_2542-6_0_5_load_46 | 33 | 0.05915 | 0.014824 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_2542-6_0_5_load_56 | 36 | 0.034308 | 0.0085984 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_2542-6_0_5_load_48 | 37 | 0.048658 | 0.012195 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_2542-6_0_5_load_65 | 40 | 0.023389 | 0.0058618 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_2542-6_0_5_load_51 | 41 | 0.048235 | 0.012089 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_2542-6_0_5_load_59 | 46 | 0.019591 | 0.0049098 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_2542-6_0_5_load_58 | 48 | 0.0095388 | 0.0023906 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_2542-6_0_5_load_40 | 50 | 0.065766 | 0.016483 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_2542-6_0_5_load_34 | 51 | 0.0085675 | 0.0021472 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_2542-6_0_5_load_53 | 55 | 0.018277 | 0.0045807 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_2542-6_0_5_load_71 | 57 | 0.0047897 | 0.0012004 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_2542-6_0_5_load_35 | 59 | 0.0029509 | 0.00073956 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_2542-6_0_5_load_36 | 60 | 0.0018947 | 0.00047485 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_2542-6_0_5_load_72 | 62 | 0.015011 | 0.0037622 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_2542-6_0_5_load_66 | 64 | 0.038001 | 0.009524 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_2542-6_0_5_load_73 | 66 | 0.030934 | 0.0077527 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 32 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_2542-6_0_5_line_0 |  | 0 | 1 | 0.030345 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_2542-6_0_5_line_1 |  | 1 | 2 | 0.10629 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_2542-6_0_5_line_2 |  | 1 | 3 | 0.018861 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_2542-6_0_5_line_3 |  | 3 | 4 | 0.0052158 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_2542-6_0_5_line_4 |  | 4 | 12 | 0.023312 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_2542-6_0_5_line_5 |  | 5 | 6 | 0.013568 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
6 | LV_2542-6_0_5_line_6 |  | 5 | 7 | 0.02648 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_2542-6_0_5_line_7 |  | 5 | 8 | 0.05984 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
8 | LV_2542-6_0_5_line_8 |  | 6 | 9 | 0.11375 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
9 | LV_2542-6_0_5_line_9 |  | 7 | 18 | 0.0062606 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_2542-6_0_5_line_10 |  | 8 | 10 | 0.053036 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
11 | LV_2542-6_0_5_line_11 |  | 9 | 19 | 0.051307 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
12 | LV_2542-6_0_5_line_12 |  | 9 | 20 | 0.027598 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_2542-6_0_5_line_13 |  | 10 | 11 | 0.020855 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
14 | LV_2542-6_0_5_line_14 |  | 11 | 17 | 0.017025 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
15 | LV_2542-6_0_5_line_15 |  | 12 | 13 | 0.020514 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_2542-6_0_5_line_16 |  | 13 | 21 | 0.0064008 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_2542-6_0_5_line_17 |  | 14 | 15 | 0.054248 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
18 | LV_2542-6_0_5_line_18 |  | 14 | 16 | 0.034074 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_2542-6_0_5_line_19 |  | 15 | 17 | 0.030914 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
20 | LV_2542-6_0_5_line_20 |  | 18 | 22 | 0.011529 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_2542-6_0_5_line_21 |  | 19 | 27 | 0.044561 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
22 | LV_2542-6_0_5_line_22 |  | 21 | 23 | 0.072321 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_2542-6_0_5_line_23 |  | 22 | 60 | 0.016083 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_2542-6_0_5_line_24 |  | 23 | 37 | 0.092465 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_2542-6_0_5_line_25 |  | 24 | 25 | 0.030817 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_2542-6_0_5_line_26 |  | 24 | 26 | 0.04708 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
27 | LV_2542-6_0_5_line_27 |  | 24 | 27 | 0.053215 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
28 | LV_2542-6_0_5_line_28 |  | 24 | 28 | 0.037754 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_2542-6_0_5_line_29 |  | 25 | 29 | 0.039111 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_2542-6_0_5_line_30 |  | 26 | 30 | 0.005338 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
31 | LV_2542-6_0_5_line_31 |  | 27 | 31 | 0.020946 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_2542-6_0_5_line_32 |  | 30 | 48 | 0.024859 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
33 | LV_2542-6_0_5_line_33 |  | 31 | 49 | 0.0016368 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_2542-6_0_5_line_34 |  | 32 | 33 | 0.036991 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
35 | LV_2542-6_0_5_line_35 |  | 33 | 42 | 0.0044398 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
36 | LV_2542-6_0_5_line_36 |  | 34 | 35 | 0.032958 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
37 | LV_2542-6_0_5_line_37 |  | 34 | 36 | 0.039875 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
38 | LV_2542-6_0_5_line_38 |  | 35 | 50 | 0.044181 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_2542-6_0_5_line_39 |  | 35 | 47 | 0.029945 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
40 | LV_2542-6_0_5_line_40 |  | 36 | 43 | 0.051327 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
41 | LV_2542-6_0_5_line_41 |  | 37 | 52 | 0.01327 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_2542-6_0_5_line_42 |  | 38 | 39 | 0.033272 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_2542-6_0_5_line_43 |  | 38 | 40 | 0.048355 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_2542-6_0_5_line_44 |  | 39 | 41 | 0.055806 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_2542-6_0_5_line_45 |  | 40 | 53 | 0.041331 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_2542-6_0_5_line_46 |  | 42 | 43 | 0.042118 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
47 | LV_2542-6_0_5_line_47 |  | 43 | 56 | 0.027055 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
48 | LV_2542-6_0_5_line_48 |  | 44 | 45 | 0.054896 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_2542-6_0_5_line_49 |  | 44 | 46 | 0.04821 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_2542-6_0_5_line_50 |  | 45 | 57 | 0.036768 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_2542-6_0_5_line_51 |  | 46 | 58 | 0.059698 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_2542-6_0_5_line_52 |  | 47 | 48 | 0.0075932 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
53 | LV_2542-6_0_5_line_53 |  | 49 | 51 | 0.058921 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_2542-6_0_5_line_54 |  | 52 | 54 | 0.047287 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_2542-6_0_5_line_55 |  | 53 | 58 | 0.041785 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_2542-6_0_5_line_56 |  | 53 | 54 | 0.041481 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
57 | LV_2542-6_0_5_line_57 |  | 54 | 55 | 0.045468 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
58 | LV_2542-6_0_5_line_58 |  | 55 | 56 | 0.0062565 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
59 | LV_2542-6_0_5_line_59 |  | 58 | 63 | 0.036964 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_2542-6_0_5_line_60 |  | 59 | 60 | 0.0055533 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_2542-6_0_5_line_61 |  | 61 | 62 | 0.024704 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_2542-6_0_5_line_62 |  | 61 | 63 | 0.048923 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_2542-6_0_5_line_63 |  | 63 | 64 | 0.018547 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_2542-6_0_5_line_64 |  | 63 | 65 | 0.039845 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_2542-6_0_5_line_65 |  | 65 | 66 | 0.002765 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_2542-6_0_5_trafo_17 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 67 | 32 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10 | x11 | y11 | x12 | y12 | x13 | y13 | x14 | y14 | x15 | y15 | x16 | y16
0 | 2605340.8966 | 1229020.5375 | 2605353.5196 | 1229026.7413 | 2605369.6102 | 1229029.2191
1 | 2605340.8966 | 1229020.5375 | 2605348.0185 | 1229019.6544 | 2605355.4656 | 1229019.2719 | 2605369.9867 | 1229020.808 | 2605426.8414 | 1229029.2306 | 2605446.2052 | 1229032.1036
2 | 2605340.8966 | 1229020.5375 | 2605330.9409 | 1229022.1296 | 2605325.1985 | 1229022.2691 | 2605322.1832 | 1229021.9235
3 | 2605317.0013 | 1229021.3296 | 2605322.1832 | 1229021.9235
4 | 2605295.9735 | 1229011.7704 | 2605300.6601 | 1229014.8431 | 2605306.0664 | 1229017.8718 | 2605309.5953 | 1229019.3981 | 2605315.9118 | 1229021.2047 | 2605317.0013 | 1229021.3296
5 | 2605637.1637 | 1229059.9642 | 2605636.9489 | 1229054.761 | 2605638.7332 | 1229050.4934 | 2605641.3265 | 1229047.8054
6 | 2605641.3265 | 1229047.8054 | 2605647.2678 | 1229045.5763 | 2605647.2215 | 1229038.4164 | 2605647.1428 | 1229025.442
7 | 2605641.3265 | 1229047.8054 | 2605629.1546 | 1229045.6371 | 2605582.2011 | 1229038.6105
8 | 2605568.6342 | 1229134.9338 | 2605598.1881 | 1229108.2232 | 2605619.2938 | 1229091.5885 | 2605638.2891 | 1229079.7659 | 2605641.1022 | 1229077.0003 | 2605642.3842 | 1229075.1559 | 2605644.2245 | 1229067.5865 | 2605640.0075 | 1229064.8809 | 2605637.1637 | 1229059.9642
9 | 2605647.1428 | 1229025.442 | 2605652.3471 | 1229021.962
10 | 2605529.7238 | 1229030.9363 | 2605577.648 | 1229037.9291 | 2605582.2011 | 1229038.6105
11 | 2605568.6342 | 1229134.9338 | 2605560.9363 | 1229128.056 | 2605558.264 | 1229126.1301 | 2605547.8981 | 1229120.8063 | 2605541.597 | 1229118.9327 | 2605544.1711 | 1229112.4424 | 2605547.84 | 1229109.8998 | 2605555.8177 | 1229109.1067
12 | 2605568.6342 | 1229134.9338 | 2605549.3755 | 1229153.4715 | 2605548.7919 | 1229154.1121
13 | 2605529.7238 | 1229030.9363 | 2605532.8431 | 1229010.3162
14 | 2605532.8431 | 1229010.3162 | 2605535.3896 | 1228993.4825
15 | 2605295.9735 | 1229011.7704 | 2605295.025 | 1229013.5373 | 2605294.6604 | 1229014.6821 | 2605294.4018 | 1229015.8937 | 2605292.924 | 1229025.0757 | 2605292.937 | 1229027.5549 | 2605293.5257 | 1229031.8032
16 | 2605293.9579 | 1229038.1621 | 2605294.0957 | 1229036.5835 | 2605293.9909 | 1229035.1604 | 2605293.5257 | 1229031.8032
17 | 2605486.2337 | 1228954.6958 | 2605540.0134 | 1228962.9165
18 | 2605486.2337 | 1228954.6958 | 2605481.0959 | 1228988.3799
19 | 2605540.0134 | 1228962.9165 | 2605535.3896 | 1228993.4825
20 | 2605661.9311 | 1229015.5533 | 2605652.3471 | 1229021.962
21 | 2605540.9653 | 1229097.4527 | 2605540.6758 | 1229099.2424 | 2605537.2045 | 1229117.6168 | 2605541.597 | 1229118.9327 | 2605544.1711 | 1229112.4424 | 2605547.84 | 1229109.8998 | 2605555.8177 | 1229109.1067
22 | 2605293.9579 | 1229038.1621 | 2605288.2903 | 1229065.3177 | 2605286.8604 | 1229071.8314 | 2605285.9553 | 1229075.9553 | 2605319.0547 | 1229082.2326
23 | 2605661.9311 | 1229015.5533 | 2605664.8581 | 1229013.5961 | 2605671.0505 | 1229010.3 | 2605676.4895 | 1229009.2106
24 | 2605319.0547 | 1229082.2326 | 2605314.435 | 1229115.0479 | 2605314.0253 | 1229115.7369 | 2605313.1535 | 1229116.5143 | 2605310.4096 | 1229118.2685 | 2605309.7349 | 1229118.8794 | 2605309.075 | 1229119.746 | 2605307.2908 | 1229124.2582 | 2605306.7663 | 1229126.3479 | 2605305.1582 | 1229137.353 | 2605303.6887 | 1229137.1405 | 2605303.0866 | 1229141.2535 | 2605299.004 | 1229140.6607 | 2605296.992 | 1229154.3559 | 2605295.1817 | 1229154.0875 | 2605294.5416 | 1229158.4006 | 2605290.4135 | 1229157.7966
25 | 2605474.5955 | 1229106.8198 | 2605505.1507 | 1229111.4615
26 | 2605505.1507 | 1229111.4615 | 2605515.5353 | 1229113.0386 | 2605513.6842 | 1229132.4485 | 2605511.4415 | 1229149.3787
27 | 2605505.1507 | 1229111.4615 | 2605515.5353 | 1229113.0386 | 2605528.4042 | 1229114.996 | 2605537.2045 | 1229117.6168 | 2605540.6758 | 1229099.2424 | 2605540.9653 | 1229097.4527
28 | 2605505.1507 | 1229111.4615 | 2605511.0339 | 1229074.1691
29 | 2605474.5955 | 1229106.8198 | 2605479.5442 | 1229068.0235
30 | 2605511.4415 | 1229149.3787 | 2605508.9005 | 1229154.0731
31 | 2605540.9653 | 1229097.4527 | 2605544.343 | 1229076.7805
32 | 2605508.9005 | 1229154.0731 | 2605506.5395 | 1229158.4351 | 2605505.2481 | 1229162.3696 | 2605504.5618 | 1229167.2496 | 2605503.8688 | 1229171.2625 | 2605501.2875 | 1229177.5083
33 | 2605544.6069 | 1229075.1651 | 2605544.343 | 1229076.7805
34 | 2605402.2693 | 1229152.5261 | 2605401.0193 | 1229152.5249 | 2605365.5728 | 1229147.9442
35 | 2605361.1696 | 1229147.3752 | 2605365.5728 | 1229147.9442
36 | 2605477.2554 | 1229189.0488 | 2605463.9624 | 1229187.1356 | 2605452.1214 | 1229187.892 | 2605444.4841 | 1229189.2637
37 | 2605444.4841 | 1229189.2637 | 2605437.8773 | 1229190.5362 | 2605428.2158 | 1229193.7072 | 2605425.8368 | 1229194.1164 | 2605422.5945 | 1229194.0912 | 2605405.3682 | 1229192.2746
38 | 2605477.2554 | 1229189.0488 | 2605475.9574 | 1229200.232 | 2605473.2113 | 1229204.5098 | 2605472.6912 | 1229209.9793 | 2605471.3081 | 1229223.0636 | 2605466.3455 | 1229230.7955
39 | 2605477.2554 | 1229189.0488 | 2605488.5791 | 1229190.6712 | 2605496.6452 | 1229192.5574 | 2605497.8494 | 1229192.8809 | 2605501.7126 | 1229184.7797
40 | 2605354.2697 | 1229188.5046 | 2605364.2923 | 1229188.0465 | 2605368.4736 | 1229188.3838 | 2605405.3682 | 1229192.2746
41 | 2605288.4779 | 1229170.9249 | 2605290.4135 | 1229157.7966
42 | 2605234.097 | 1229184.9969 | 2605229.1823 | 1229217.901
43 | 2605229.1823 | 1229217.901 | 2605247.0033 | 1229222.2969 | 2605265.6212 | 1229224.8369 | 2605276.2661 | 1229228.3495
44 | 2605234.097 | 1229184.9969 | 2605238.0525 | 1229174.9166 | 2605239.4666 | 1229169.1811 | 2605241.1631 | 1229160.9221 | 2605242.6022 | 1229161.0901 | 2605243.0753 | 1229157.1771 | 2605246.34 | 1229157.569 | 2605248.1712 | 1229142.4728 | 2605250.5724 | 1229142.764 | 2605251.0988 | 1229138.4619
45 | 2605316.783 | 1229235.6771 | 2605309.579 | 1229235.4707 | 2605283.6604 | 1229230.7895 | 2605276.2661 | 1229228.3495
46 | 2605354.2697 | 1229188.5046 | 2605356.667 | 1229184.6044 | 2605357.9904 | 1229178.7021 | 2605359.1839 | 1229165.4619 | 2605361.1696 | 1229147.3752
47 | 2605354.2697 | 1229188.5046 | 2605327.2312 | 1229190.7819
48 | 2605310.6535 | 1229357.0993 | 2605348.903 | 1229362.7921 | 2605348.5023 | 1229379.0125
49 | 2605310.6535 | 1229357.0993 | 2605322.0911 | 1229323.8341 | 2605324.1163 | 1229310.9591
50 | 2605317.1331 | 1229396.7397 | 2605322.5266 | 1229396.7445 | 2605348.5023 | 1229379.0125
51 | 2605347.5136 | 1229263.9767 | 2605333.4825 | 1229274.4149 | 2605329.8252 | 1229306.9643 | 2605324.8031 | 1229306.593 | 2605324.1163 | 1229310.9591
52 | 2605501.7126 | 1229184.7797 | 2605500.4281 | 1229181.1875 | 2605501.2875 | 1229177.5083
53 | 2605544.6069 | 1229075.1651 | 2605546.6123 | 1229061.0252 | 2605548.448 | 1229058.4031 | 2605552.995 | 1229056.5729 | 2605559.692 | 1229056.3456 | 2605589.1737 | 1229060.9352
54 | 2605283.7995 | 1229210.3998 | 2605279.5365 | 1229208.217 | 2605282.0028 | 1229203.3496 | 2605288.6181 | 1229192.3933 | 2605289.3392 | 1229190.7485 | 2605292.7006 | 1229175.8982 | 2605292.694 | 1229174.7198 | 2605292.4148 | 1229173.5077 | 2605291.7489 | 1229172.6066 | 2605288.4779 | 1229170.9249
55 | 2605316.783 | 1229235.6771 | 2605325.5561 | 1229243.2338 | 2605347.5136 | 1229263.9767
56 | 2605283.7995 | 1229210.3998 | 2605316.783 | 1229235.6771
57 | 2605283.7995 | 1229210.3998 | 2605295.2816 | 1229195.5677 | 2605296.8133 | 1229193.9348 | 2605298.9277 | 1229192.936 | 2605301.2839 | 1229192.6046 | 2605320.99 | 1229191.2203
58 | 2605327.2312 | 1229190.7819 | 2605320.99 | 1229191.2203
59 | 2605347.5136 | 1229263.9767 | 2605353.6823 | 1229269.8078 | 2605365.6196 | 1229279.7243 | 2605373.8326 | 1229269.7035
60 | 2605681.9346 | 1229008.1201 | 2605676.4895 | 1229009.2106
61 | 2605393.8024 | 1229302.0183 | 2605388.603 | 1229305.1044 | 2605386.4027 | 1229317.4986 | 2605380.3888 | 1229316.4816
62 | 2605373.8326 | 1229269.7035 | 2605365.6196 | 1229279.7243 | 2605371.6224 | 1229284.7104 | 2605386.6329 | 1229297.1757 | 2605393.8024 | 1229302.0183
63 | 2605373.8326 | 1229269.7035 | 2605389.1131 | 1229280.2155
64 | 2605373.8326 | 1229269.7035 | 2605361.1972 | 1229260.9982 | 2605363.9991 | 1229236.6307
65 | 2605366.7333 | 1229237.0889 | 2605363.9991 | 1229236.6307

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2605369.6102 | 1229029.2191
1 | 2605340.8966 | 1229020.5375
2 | 2605446.2052 | 1229032.1036
3 | 2605322.1832 | 1229021.9235
4 | 2605317.0013 | 1229021.3296
5 | 2605641.3265 | 1229047.8054
6 | 2605637.1637 | 1229059.9642
7 | 2605647.1428 | 1229025.442
8 | 2605582.2011 | 1229038.6105
9 | 2605568.6342 | 1229134.9338
10 | 2605529.7238 | 1229030.9363
11 | 2605532.8431 | 1229010.3162
12 | 2605295.9735 | 1229011.7704
13 | 2605293.5257 | 1229031.8032
14 | 2605486.2337 | 1228954.6958
15 | 2605540.0134 | 1228962.9165
16 | 2605481.0959 | 1228988.3799
17 | 2605535.3896 | 1228993.4825
18 | 2605652.3471 | 1229021.962
19 | 2605555.8177 | 1229109.1067
20 | 2605548.7919 | 1229154.1121
21 | 2605293.9579 | 1229038.1621
22 | 2605661.9311 | 1229015.5533
23 | 2605319.0547 | 1229082.2326
24 | 2605505.1507 | 1229111.4615
25 | 2605474.5955 | 1229106.8198
26 | 2605511.4415 | 1229149.3787
27 | 2605540.9653 | 1229097.4527
28 | 2605511.0339 | 1229074.1691
29 | 2605479.5442 | 1229068.0235
30 | 2605508.9005 | 1229154.0731
31 | 2605544.343 | 1229076.7805
32 | 2605402.2693 | 1229152.5261
33 | 2605365.5728 | 1229147.9442
34 | 2605444.4841 | 1229189.2637
35 | 2605477.2554 | 1229189.0488
36 | 2605405.3682 | 1229192.2746
37 | 2605290.4135 | 1229157.7966
38 | 2605229.1823 | 1229217.901
39 | 2605234.097 | 1229184.9969
40 | 2605276.2661 | 1229228.3495
41 | 2605251.0988 | 1229138.4619
42 | 2605361.1696 | 1229147.3752
43 | 2605354.2697 | 1229188.5046
44 | 2605310.6535 | 1229357.0993
45 | 2605348.5023 | 1229379.0125
46 | 2605324.1163 | 1229310.9591
47 | 2605501.7126 | 1229184.7797
48 | 2605501.2875 | 1229177.5083
49 | 2605544.6069 | 1229075.1651
50 | 2605466.3455 | 1229230.7955
51 | 2605589.1737 | 1229060.9352
52 | 2605288.4779 | 1229170.9249
53 | 2605316.783 | 1229235.6771
54 | 2605283.7995 | 1229210.3998
55 | 2605320.99 | 1229191.2203
56 | 2605327.2312 | 1229190.7819
57 | 2605317.1331 | 1229396.7397
58 | 2605347.5136 | 1229263.9767
59 | 2605681.9346 | 1229008.1201
60 | 2605676.4895 | 1229009.2106
61 | 2605393.8024 | 1229302.0183
62 | 2605380.3888 | 1229316.4816
63 | 2605373.8326 | 1229269.7035
64 | 2605389.1131 | 1229280.2155
65 | 2605363.9991 | 1229236.6307
66 | 2605366.7333 | 1229237.0889
67 | 2605415.8703 | 1229149.0251

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.97449 | -0.49123 | 0.0095003 | 0.002381
1 | 0.97476 | -0.48594 | 0 | 0
2 | 0.97407 | -0.49954 | 0.0069721 | 0.0017474
3 | 0.97505 | -0.48024 | 0.0018912 | 0.00047399
4 | 0.97514 | -0.47848 | 0.00030508 | 7.6461e-05
5 | 0.9788 | -0.40731 | 0 | 0
6 | 0.97901 | -0.40305 | 0 | 0
7 | 0.97864 | -0.41032 | 0 | 0
8 | 0.9779 | -0.42476 | 0.023118 | 0.005794
9 | 0.98084 | -0.36739 | 0 | 0
10 | 0.97734 | -0.43578 | 0 | 0
11 | 0.97712 | -0.44011 | 0.0012518 | 0.00031373
12 | 0.97554 | -0.47051 | 0 | 0
13 | 0.9759 | -0.46349 | 0.0084676 | 0.0021222
14 | 0.97523 | -0.47727 | 0 | 0
15 | 0.97663 | -0.44982 | 0 | 0
16 | 0.97347 | -0.51186 | 0.055296 | 0.013858
17 | 0.97694 | -0.44357 | 0.00038641 | 9.6843e-05
18 | 0.97861 | -0.41104 | 0.00090337 | 0.00022641
19 | 0.98179 | -0.34894 | 0 | 0
20 | 0.98051 | -0.37385 | 0.012929 | 0.0032402
21 | 0.97606 | -0.46031 | 0 | 0
22 | 0.97855 | -0.41216 | 0.00050795 | 0.0001273
23 | 0.97789 | -0.42447 | 0 | 0
24 | 0.98371 | -0.31162 | 0 | 0
25 | 0.9836 | -0.31369 | 0 | 0
26 | 0.98475 | -0.29135 | 0 | 0
27 | 0.98261 | -0.33295 | 0 | 0
28 | 0.98355 | -0.31479 | 0.0046699 | 0.0011704
29 | 0.98347 | -0.31633 | 0.0037382 | 0.00093688
30 | 0.98487 | -0.28906 | 0.013477 | 0.0033775
31 | 0.98238 | -0.33744 | 0.0033026 | 0.00082772
32 | 1 | 0 | -0.58802 | -0.15101
33 | 0.99605 | -0.074563 | 0.05915 | 0.014824
34 | 0.98775 | -0.2334 | 0 | 0
35 | 0.98648 | -0.25798 | 0 | 0
36 | 0.98929 | -0.20376 | 0.034308 | 0.0085984
37 | 0.98022 | -0.37882 | 0.048658 | 0.012195
38 | 0.97607 | -0.45962 | 0 | 0
39 | 0.97457 | -0.48903 | 0 | 0
40 | 0.97824 | -0.41704 | 0.023389 | 0.0058618
41 | 0.97206 | -0.53855 | 0.048235 | 0.012089
42 | 0.99563 | -0.082628 | 0 | 0
43 | 0.99159 | -0.15948 | 0 | 0
44 | 0.97521 | -0.47648 | 0 | 0
45 | 0.97497 | -0.4813 | 0 | 0
46 | 0.97543 | -0.47225 | 0.019591 | 0.0049098
47 | 0.98569 | -0.27329 | 0 | 0
48 | 0.98548 | -0.27717 | 0.0095388 | 0.0023906
49 | 0.98237 | -0.3377 | 0 | 0
50 | 0.9838 | -0.31016 | 0.065766 | 0.016483
51 | 0.9819 | -0.34682 | 0.0085675 | 0.0021472
52 | 0.98115 | -0.36059 | 0 | 0
53 | 0.981 | -0.36327 | 0 | 0
54 | 0.98448 | -0.29591 | 0 | 0
55 | 0.98989 | -0.19191 | 0.018277 | 0.0045807
56 | 0.99021 | -0.18581 | 0 | 0
57 | 0.97481 | -0.48453 | 0.0047897 | 0.0012004
58 | 0.97678 | -0.44561 | 0 | 0
59 | 0.97846 | -0.41388 | 0.0029509 | 0.00073956
60 | 0.97848 | -0.41358 | 0.0018947 | 0.00047485
61 | 0.9732 | -0.51598 | 0 | 0
62 | 0.97286 | -0.5228 | 0.015011 | 0.0037622
63 | 0.97389 | -0.50247 | 0 | 0
64 | 0.97323 | -0.51543 | 0.038001 | 0.009524
65 | 0.97274 | -0.52515 | 0 | 0
66 | 0.97266 | -0.52672 | 0.030934 | 0.0077527
67 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.0095003 | -0.002381 | 0.0095027 | 0.0023822 | 2.3947e-06 | 1.1545e-06 | 0.014507 | 0.014507 | 0.014507 | 0.97449 | -0.49123 | 0.97476 | -0.48594 | 3.9853
1 | 0.0069766 | 0.0017489 | -0.0069721 | -0.0017474 | 4.5212e-06 | 1.5696e-06 | 0.01065 | 0.010651 | 0.010651 | 0.97476 | -0.48594 | 0.97407 | -0.49954 | 2.926
2 | -0.016479 | -0.0041311 | 0.016484 | 0.0041337 | 4.4762e-06 | 2.6296e-06 | 0.025157 | 0.025157 | 0.025157 | 0.97476 | -0.48594 | 0.97505 | -0.48024 | 6.9112
3 | -0.018375 | -0.0046077 | 0.018377 | 0.0046086 | 1.5381e-06 | 9.1935e-07 | 0.028043 | 0.028043 | 0.028043 | 0.97505 | -0.48024 | 0.97514 | -0.47848 | 7.7041
4 | -0.018682 | -0.0046851 | 0.018689 | 0.0046894 | 7.1049e-06 | 4.2562e-06 | 0.028508 | 0.028508 | 0.028508 | 0.97514 | -0.47848 | 0.97554 | -0.47051 | 7.832
5 | -0.08661 | -0.021809 | 0.086627 | 0.02182 | 1.7652e-05 | 1.0444e-05 | 0.13171 | 0.13171 | 0.13171 | 0.9788 | -0.40731 | 0.97901 | -0.40305 | 7.2366
6 | 0.0062586 | 0.0015684 | -0.0062577 | -0.0015682 | 8.9897e-07 | 2.4257e-07 | 0.0095146 | 0.0095148 | 0.0095148 | 0.9788 | -0.40731 | 0.97864 | -0.41032 | 2.6139
7 | 0.080351 | 0.020241 | -0.080284 | -0.020202 | 6.7009e-05 | 3.9129e-05 | 0.12219 | 0.12219 | 0.12219 | 0.9788 | -0.40731 | 0.9779 | -0.42476 | 6.7139
8 | -0.086627 | -0.02182 | 0.086775 | 0.021907 | 0.00014799 | 8.7547e-05 | 0.13171 | 0.1317 | 0.13171 | 0.97901 | -0.40305 | 0.98084 | -0.36739 | 7.2366
9 | 0.0062577 | 0.0015682 | -0.0062575 | -0.0015681 | 2.1254e-07 | 5.7366e-08 | 0.0095148 | 0.0095148 | 0.0095148 | 0.97864 | -0.41032 | 0.97861 | -0.41104 | 2.614
10 | 0.057166 | 0.014408 | -0.057136 | -0.014392 | 3.0118e-05 | 1.595e-05 | 0.087015 | 0.087016 | 0.087016 | 0.9779 | -0.42476 | 0.97734 | -0.43578 | 4.7811
11 | -0.099708 | -0.02515 | 0.099796 | 0.025203 | 8.8113e-05 | 5.3152e-05 | 0.15132 | 0.15132 | 0.15132 | 0.98084 | -0.36739 | 0.98179 | -0.34894 | 8.3144
12 | 0.012933 | 0.0032424 | -0.012929 | -0.0032402 | 3.9839e-06 | 2.2015e-06 | 0.01962 | 0.01962 | 0.01962 | 0.98084 | -0.36739 | 0.98051 | -0.37385 | 5.3902
13 | 0.057136 | 0.014392 | -0.057124 | -0.014386 | 1.1843e-05 | 6.2732e-06 | 0.087016 | 0.087017 | 0.087017 | 0.97734 | -0.43578 | 0.97712 | -0.44011 | 4.7811
14 | 0.055872 | 0.014072 | -0.055863 | -0.014067 | 9.2495e-06 | 4.8536e-06 | 0.08511 | 0.085111 | 0.085111 | 0.97712 | -0.44011 | 0.97694 | -0.44357 | 4.6764
15 | -0.018689 | -0.0046894 | 0.018695 | 0.0046931 | 6.252e-06 | 3.7451e-06 | 0.028508 | 0.028508 | 0.028508 | 0.97554 | -0.47051 | 0.9759 | -0.46349 | 7.8319
16 | -0.027163 | -0.0068153 | 0.027167 | 0.0068178 | 4.1179e-06 | 2.5555e-06 | 0.041419 | 0.041419 | 0.041419 | 0.9759 | -0.46349 | 0.97606 | -0.46031 | 11.3789
17 | -0.055387 | -0.013916 | 0.05546 | 0.013962 | 7.2667e-05 | 4.5151e-05 | 0.084523 | 0.084523 | 0.084523 | 0.97523 | -0.47727 | 0.97663 | -0.44982 | 11.6103
18 | 0.055387 | 0.013916 | -0.055296 | -0.013858 | 9.1286e-05 | 5.7999e-05 | 0.084523 | 0.084523 | 0.084523 | 0.97523 | -0.47727 | 0.97347 | -0.51186 | 23.2207
19 | -0.05546 | -0.013962 | 0.055476 | 0.01397 | 1.6564e-05 | 8.6659e-06 | 0.084523 | 0.084522 | 0.084523 | 0.97663 | -0.44982 | 0.97694 | -0.44357 | 4.6441
20 | 0.0053541 | 0.0013417 | -0.0053539 | -0.0013417 | 2.8656e-07 | 3.8551e-08 | 0.0081412 | 0.0081412 | 0.0081412 | 0.97861 | -0.41104 | 0.97855 | -0.41216 | 2.2366
21 | -0.099796 | -0.025203 | 0.099873 | 0.025249 | 7.6527e-05 | 4.6157e-05 | 0.15132 | 0.15132 | 0.15132 | 0.98179 | -0.34894 | 0.98261 | -0.33295 | 8.3144
22 | -0.027167 | -0.0068178 | 0.027213 | 0.0068467 | 4.6526e-05 | 2.8871e-05 | 0.041419 | 0.041419 | 0.041419 | 0.97606 | -0.46031 | 0.97789 | -0.42447 | 11.3789
23 | 0.0048459 | 0.0012144 | -0.0048456 | -0.0012144 | 3.2749e-07 | 7.566e-09 | 0.0073688 | 0.0073689 | 0.0073689 | 0.97855 | -0.41216 | 0.97848 | -0.41358 | 2.0244
24 | -0.027213 | -0.0068467 | 0.027273 | 0.0068836 | 5.9484e-05 | 3.6907e-05 | 0.041419 | 0.041419 | 0.041419 | 0.97789 | -0.42447 | 0.98022 | -0.37882 | 11.3788
25 | 0.0037391 | 0.00093653 | -0.0037387 | -0.00093669 | 3.6966e-07 | -1.546e-07 | 0.0056557 | 0.0056559 | 0.0056559 | 0.98371 | -0.31162 | 0.9836 | -0.31369 | 1.5538
26 | -0.12027 | -0.030404 | 0.12039 | 0.030476 | 0.00011699 | 7.1884e-05 | 0.18203 | 0.18202 | 0.18203 | 0.98371 | -0.31162 | 0.98475 | -0.29135 | 10.0014
27 | 0.11186 | 0.028297 | -0.11175 | -0.028227 | 0.0001144 | 6.9844e-05 | 0.16931 | 0.16931 | 0.16931 | 0.98371 | -0.31162 | 0.98261 | -0.33295 | 9.3026
28 | 0.0046706 | 0.0011704 | -0.0046699 | -0.0011704 | 7.0667e-07 | -2.6944e-08 | 0.0070649 | 0.0070651 | 0.0070651 | 0.98371 | -0.31162 | 0.98355 | -0.31479 | 1.941
29 | 0.0037387 | 0.00093669 | -0.0037382 | -0.00093688 | 4.6918e-07 | -1.9607e-07 | 0.0056559 | 0.005656 | 0.005656 | 0.9836 | -0.31369 | 0.98347 | -0.31633 | 1.5539
30 | -0.12039 | -0.030476 | 0.1204 | 0.030484 | 1.3265e-05 | 8.1499e-06 | 0.18202 | 0.18202 | 0.18202 | 0.98475 | -0.29135 | 0.98487 | -0.28906 | 10.0014
31 | 0.011877 | 0.002978 | -0.011874 | -0.0029766 | 2.541e-06 | 1.361e-06 | 0.017986 | 0.017986 | 0.017986 | 0.98261 | -0.33295 | 0.98238 | -0.33744 | 4.9412
32 | -0.13388 | -0.033861 | 0.13396 | 0.033909 | 7.6368e-05 | 4.7293e-05 | 0.20239 | 0.20239 | 0.20239 | 0.98487 | -0.28906 | 0.98548 | -0.27717 | 11.1201
33 | 0.0085714 | 0.0021489 | -0.0085713 | -0.0021489 | 1.0347e-07 | 4.5496e-08 | 0.012983 | 0.012983 | 0.012983 | 0.98238 | -0.33744 | 0.98237 | -0.3377 | 3.5669
34 | 0.58637 | 0.15101 | -0.58425 | -0.14966 | 0.0021191 | 0.0013538 | 0.87397 | 0.87397 | 0.87397 | 1 | 0 | 0.99605 | -0.074563 | 48.0205
35 | 0.5251 | 0.13483 | -0.5249 | -0.1347 | 0.00020551 | 0.00013124 | 0.78561 | 0.78561 | 0.78561 | 0.99605 | -0.074563 | 0.99563 | -0.082628 | 43.1654
36 | 0.2098 | 0.053125 | -0.20956 | -0.052969 | 0.00024723 | 0.00015612 | 0.31626 | 0.31626 | 0.31626 | 0.98775 | -0.2334 | 0.98648 | -0.25798 | 17.3769
37 | -0.2098 | -0.053125 | 0.2101 | 0.053314 | 0.00029912 | 0.00018888 | 0.31626 | 0.31626 | 0.31626 | 0.98775 | -0.2334 | 0.98929 | -0.20376 | 17.3769
38 | 0.06593 | 0.016587 | -0.065766 | -0.016483 | 0.00016393 | 0.00010435 | 0.099472 | 0.099472 | 0.099472 | 0.98648 | -0.25798 | 0.9838 | -0.31016 | 27.3276
39 | 0.14363 | 0.036382 | -0.14352 | -0.036316 | 0.00010555 | 6.5642e-05 | 0.21679 | 0.21679 | 0.21679 | 0.98648 | -0.25798 | 0.98569 | -0.27329 | 11.9114
40 | -0.24441 | -0.061912 | 0.24493 | 0.062242 | 0.00052092 | 0.00033009 | 0.36786 | 0.36786 | 0.36786 | 0.98929 | -0.20376 | 0.99159 | -0.15948 | 20.2122
41 | -0.075931 | -0.019079 | 0.075997 | 0.019121 | 6.6137e-05 | 4.216e-05 | 0.11528 | 0.11528 | 0.11528 | 0.98022 | -0.37882 | 0.98115 | -0.36059 | 31.6713
42 | 0.048418 | 0.012204 | -0.048349 | -0.012161 | 6.8025e-05 | 4.3121e-05 | 0.073838 | 0.073838 | 0.073838 | 0.97607 | -0.45962 | 0.97457 | -0.48903 | 20.2852
43 | -0.048418 | -0.012204 | 0.048516 | 0.012267 | 9.8862e-05 | 6.2666e-05 | 0.073838 | 0.073838 | 0.073838 | 0.97607 | -0.45962 | 0.97824 | -0.41704 | 20.2851
44 | 0.048349 | 0.012161 | -0.048235 | -0.012089 | 0.0001141 | 7.2328e-05 | 0.073838 | 0.073838 | 0.073838 | 0.97457 | -0.48903 | 0.97206 | -0.53855 | 20.2852
45 | -0.071905 | -0.018129 | 0.072091 | 0.018247 | 0.00018555 | 0.00011823 | 0.10941 | 0.10941 | 0.10941 | 0.97824 | -0.41704 | 0.981 | -0.36327 | 30.0589
46 | 0.5249 | 0.1347 | -0.52295 | -0.13346 | 0.0019496 | 0.001245 | 0.78561 | 0.78561 | 0.78561 | 0.99563 | -0.082628 | 0.99159 | -0.15948 | 43.1654
47 | 0.27802 | 0.071215 | -0.27766 | -0.07099 | 0.00035411 | 0.00022489 | 0.41775 | 0.41775 | 0.41775 | 0.99159 | -0.15948 | 0.99021 | -0.18581 | 22.9534
48 | 0.0047916 | 0.0012004 | -0.0047905 | -0.0012004 | 1.1004e-06 | 1.9468e-08 | 0.007311 | 0.0073112 | 0.0073112 | 0.97521 | -0.47648 | 0.97497 | -0.4813 | 2.0086
49 | -0.0047916 | -0.0012004 | 0.0047925 | 0.0012005 | 9.6628e-07 | 1.6774e-08 | 0.007311 | 0.0073108 | 0.007311 | 0.97521 | -0.47648 | 0.97543 | -0.47225 | 2.0085
50 | 0.0047905 | 0.0012004 | -0.0047897 | -0.0012004 | 7.3704e-07 | 1.3257e-08 | 0.0073112 | 0.0073114 | 0.0073114 | 0.97497 | -0.4813 | 0.97481 | -0.48453 | 2.0086
51 | -0.024383 | -0.0061103 | 0.024414 | 0.0061294 | 3.0973e-05 | 1.9076e-05 | 0.037196 | 0.037196 | 0.037196 | 0.97543 | -0.47225 | 0.97678 | -0.44561 | 10.2187
52 | 0.14352 | 0.036316 | -0.1435 | -0.036299 | 2.6764e-05 | 1.6645e-05 | 0.21679 | 0.21679 | 0.21679 | 0.98569 | -0.27329 | 0.98548 | -0.27717 | 11.9114
53 | 0.0085713 | 0.0021489 | -0.0085675 | -0.0021472 | 3.7247e-06 | 1.6381e-06 | 0.012983 | 0.012984 | 0.012984 | 0.98237 | -0.3377 | 0.9819 | -0.34682 | 3.5669
54 | -0.075997 | -0.019121 | 0.076233 | 0.019271 | 0.00023567 | 0.00015023 | 0.11528 | 0.11528 | 0.11528 | 0.98115 | -0.36059 | 0.98448 | -0.29591 | 31.6713
55 | 0.10909 | 0.027634 | -0.10866 | -0.02736 | 0.00042961 | 0.00027442 | 0.16558 | 0.16558 | 0.16558 | 0.981 | -0.36327 | 0.97678 | -0.44561 | 45.4893
56 | -0.18118 | -0.045881 | 0.18177 | 0.046257 | 0.00058817 | 0.00037538 | 0.275 | 0.27499 | 0.275 | 0.981 | -0.36327 | 0.98448 | -0.29591 | 37.7741
57 | -0.258 | -0.065527 | 0.2593 | 0.066357 | 0.0012986 | 0.00082991 | 0.39028 | 0.39028 | 0.39028 | 0.98448 | -0.29591 | 0.98989 | -0.19191 | 53.6096
58 | -0.27758 | -0.070938 | 0.27766 | 0.07099 | 8.189e-05 | 5.2007e-05 | 0.41775 | 0.41775 | 0.41775 | 0.98989 | -0.19191 | 0.99021 | -0.18581 | 22.9534
59 | 0.084249 | 0.02123 | -0.08402 | -0.021085 | 0.00022848 | 0.00014576 | 0.12839 | 0.12839 | 0.12839 | 0.97678 | -0.44561 | 0.97389 | -0.50247 | 35.2707
60 | -0.0029509 | -0.00073956 | 0.0029509 | 0.00073951 | 4.1938e-08 | -4.2911e-08 | 0.0044876 | 0.0044876 | 0.0044876 | 0.97846 | -0.41388 | 0.97848 | -0.41358 | 1.2329
61 | 0.015016 | 0.003765 | -0.015011 | -0.0037622 | 4.8837e-06 | 2.8187e-06 | 0.02296 | 0.02296 | 0.02296 | 0.9732 | -0.51598 | 0.97286 | -0.5228 | 6.3078
62 | -0.015016 | -0.003765 | 0.015026 | 0.0037706 | 9.6715e-06 | 5.5814e-06 | 0.02296 | 0.02296 | 0.02296 | 0.9732 | -0.51598 | 0.97389 | -0.50247 | 6.3078
63 | 0.038025 | 0.0095388 | -0.038001 | -0.009524 | 2.3479e-05 | 1.4796e-05 | 0.058102 | 0.058102 | 0.058102 | 0.97389 | -0.50247 | 0.97323 | -0.51543 | 15.962
64 | 0.03097 | 0.0077751 | -0.030936 | -0.0077542 | 3.3463e-05 | 2.0921e-05 | 0.047324 | 0.047324 | 0.047324 | 0.97389 | -0.50247 | 0.97274 | -0.52515 | 13.001
65 | 0.030936 | 0.0077542 | -0.030934 | -0.0077527 | 2.3221e-06 | 1.4518e-06 | 0.047324 | 0.047324 | 0.047324 | 0.97274 | -0.52515 | 0.97266 | -0.52672 | 13.0011

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.58802 | 0.15101

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0095003 | 0.002381
1 | 0.0069721 | 0.0017474
2 | 0.0018912 | 0.00047399
3 | 0.00030508 | 7.6461e-05
4 | 0.023118 | 0.005794
5 | 0.0012518 | 0.00031373
6 | 0.0084676 | 0.0021222
7 | 0.055296 | 0.013858
8 | 0.00038641 | 9.6843e-05
9 | 0.00090337 | 0.00022641
10 | 0.012929 | 0.0032402
11 | 0.00050795 | 0.0001273
12 | 0.0046699 | 0.0011704
13 | 0.0037382 | 0.00093688
14 | 0.013477 | 0.0033775
15 | 0.0033026 | 0.00082772
16 | 0.05915 | 0.014824
17 | 0.034308 | 0.0085984
18 | 0.048658 | 0.012195
19 | 0.023389 | 0.0058618
20 | 0.048235 | 0.012089
21 | 0.019591 | 0.0049098
22 | 0.0095388 | 0.0023906
23 | 0.065766 | 0.016483
24 | 0.0085675 | 0.0021472
25 | 0.018277 | 0.0045807
26 | 0.0047897 | 0.0012004
27 | 0.0029509 | 0.00073956
28 | 0.0018947 | 0.00047485
29 | 0.015011 | 0.0037622
30 | 0.038001 | 0.009524
31 | 0.030934 | 0.0077527

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1