## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_2544-2_0_4_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_2544-2_0_4_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_2544-2_0_4_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_2544-2_0_4_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_2544-2_0_4_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_2544-2_0_4_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_2544-2_0_4_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_2544-2_0_4_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_2544-2_0_4_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_2544-2_0_4_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_2544-2_0_4_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_2544-2_0_4_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_2544-2_0_4_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_2544-2_0_4_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_2544-2_0_4_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_2544-2_0_4_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_2544-2_0_4_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_2544-2_0_4_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_2544-2_0_4_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_2544-2_0_4_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_2544-2_0_4_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_2544-2_0_4_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_2544-2_0_4_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_2544-2_0_4_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_2544-2_0_4_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_2544-2_0_4_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_2544-2_0_4_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_2544-2_0_4_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_2544-2_0_4_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_2544-2_0_4_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_2544-2_0_4_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_2544-2_0_4_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_2544-2_0_4_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_2544-2_0_4_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_2544-2_0_4_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_2544-2_0_4_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_2544-2_0_4_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_2544-2_0_4_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_2544-2_0_4_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_2544-2_0_4_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_2544-2_0_4_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_2544-2_0_4_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_2544-2_0_4_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_2544-2_0_4_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_2544-2_0_4_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_2544-2_0_4_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_2544-2_0_4_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_2544-2_0_4_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_2544-2_0_4_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_2544-2_0_4_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_2544-2_0_4_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_2544-2_0_4_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_2544-2_0_4_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_2544-2_0_4_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_2544-2_0_4_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_2544-2_0_4_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_2544-2_0_4_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_2544-2_0_4_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_2544-2_0_4_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_2544-2_0_4_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_2544-2_0_4_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_2544-2_0_4_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_2544-2_0_4_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_2544-2_0_4_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_2544-2_0_4_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_2544-2_0_4_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_2544-2_0_4_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_2544-2_0_4_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_2544-2_0_4_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_2544-2_0_4_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_2544-2_0_4_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_2544-2_0_4_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_2544-2_0_4_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_2544-2_0_4_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_2544-2_0_4_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_2544-2_0_4_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_2544-2_0_4_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_2544-2_0_4_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_2544-2_0_4_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_2544-2_0_4_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_2544-2_0_4_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_2544-2_0_4_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_2544-2_0_4_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_2544-2_0_4_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_2544-2_0_4_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_2544-2_0_4_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_2544-2_0_4_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_2544-2_0_4_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_2544-2_0_4_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_2544-2_0_4_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_2544-2_0_4_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_2544-2_0_4_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_2544-2_0_4_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_2544-2_0_4_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_2544-2_0_4_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_2544-2_0_4_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_2544-2_0_4_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_2544-2_0_4_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_2544-2_0_4_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_MV_394_0_node_40 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_2544-2_0_4_load_0 | 0 | 0.015112 | 0.0037873 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_2544-2_0_4_load_1 | 1 | 0.0012004 | 0.00030084 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_2544-2_0_4_load_6 | 6 | 0.0017591 | 0.00044088 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_2544-2_0_4_load_5 | 7 | 0.0051371 | 0.0012875 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_2544-2_0_4_load_8 | 9 | 0.0014871 | 0.0003727 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_2544-2_0_4_load_7 | 10 | 0.00074007 | 0.00018548 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_2544-2_0_4_load_102 | 12 | 0.0035331 | 0.00088548 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_2544-2_0_4_load_14 | 16 | 0.0050078 | 0.0012551 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_2544-2_0_4_load_24 | 17 | 0.0018031 | 0.00045191 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_2544-2_0_4_load_22 | 19 | 0.010849 | 0.002719 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_2544-2_0_4_load_101 | 20 | 0.0034134 | 0.00085548 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_2544-2_0_4_load_15 | 22 | 0.013263 | 0.0033239 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_2544-2_0_4_load_82 | 23 | 0.010269 | 0.0025738 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_2544-2_0_4_load_17 | 24 | 0.014722 | 0.0036896 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_2544-2_0_4_load_16 | 26 | 0.0044339 | 0.0011112 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_2544-2_0_4_load_32 | 29 | 0.01676 | 0.0042005 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_2544-2_0_4_load_71 | 31 | 0.0033269 | 0.00083379 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_2544-2_0_4_load_87 | 34 | 0.015739 | 0.0039446 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_2544-2_0_4_load_35 | 36 | 0.012394 | 0.0031063 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_2544-2_0_4_load_34 | 37 | 0.016463 | 0.0041261 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_2544-2_0_4_load_47 | 40 | 0.0020694 | 0.00051865 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_2544-2_0_4_load_42 | 43 | 0.009819 | 0.0024609 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_2544-2_0_4_load_57 | 45 | 0.009108 | 0.0022827 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_2544-2_0_4_load_79 | 47 | 0.014663 | 0.0036749 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_2544-2_0_4_load_86 | 51 | 0.010477 | 0.0026258 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_2544-2_0_4_load_97 | 53 | 0.025446 | 0.0063773 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_2544-2_0_4_load_83 | 54 | 0.0013977 | 0.00035029 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_2544-2_0_4_load_103 | 57 | 0.015222 | 0.0038149 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_2544-2_0_4_load_62 | 58 | 0.011314 | 0.0028356 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_2544-2_0_4_load_41 | 59 | 0.0036386 | 0.00091192 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_2544-2_0_4_load_46 | 60 | 0.005196 | 0.0013023 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_2544-2_0_4_load_38 | 62 | 0.0084064 | 0.0021069 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_2544-2_0_4_load_61 | 65 | 0.0067516 | 0.0016921 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_2544-2_0_4_load_39 | 66 | 0.0071239 | 0.0017854 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_2544-2_0_4_load_80 | 67 | 0.0073761 | 0.0018486 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_2544-2_0_4_load_72 | 69 | 0.004561 | 0.0011431 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_2544-2_0_4_load_40 | 70 | 0.0037703 | 0.00094493 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_2544-2_0_4_load_90 | 71 | 0.0046003 | 0.001153 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_2544-2_0_4_load_89 | 72 | 0.005381 | 0.0013486 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_2544-2_0_4_load_74 | 75 | 0.0097593 | 0.0024459 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_2544-2_0_4_load_76 | 76 | 0.0044541 | 0.0011163 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_2544-2_0_4_load_85 | 77 | 0.0047377 | 0.0011874 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_2544-2_0_4_load_51 | 79 | 0.0066644 | 0.0016702 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_2544-2_0_4_load_52 | 80 | 0.0096778 | 0.0024255 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_2544-2_0_4_load_59 | 85 | 0.0092738 | 0.0023242 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_2544-2_0_4_load_58 | 86 | 0.0066668 | 0.0016709 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_2544-2_0_4_load_98 | 88 | 0.0055661 | 0.001395 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_2544-2_0_4_load_92 | 90 | 0.0017042 | 0.00042712 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_2544-2_0_4_load_63 | 92 | 0.0064731 | 0.0016223 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_2544-2_0_4_load_65 | 93 | 0.007313 | 0.0018328 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_2544-2_0_4_load_88 | 94 | 0.004895 | 0.0012268 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_2544-2_0_4_load_77 | 95 | 0.0092069 | 0.0023075 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_2544-2_0_4_load_78 | 96 | 0.0047557 | 0.0011919 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_2544-2_0_4_load_100 | 97 | 0.0055661 | 0.001395 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_2544-2_0_4_load_95 | 98 | 0.016393 | 0.0041085 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 72 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_2544-2_0_4_line_0 |  | 0 | 1 | 0.020585 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_2544-2_0_4_line_1 |  | 0 | 2 | 0.084856 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_2544-2_0_4_line_2 |  | 1 | 3 | 0.044588 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_2544-2_0_4_line_3 |  | 2 | 4 | 0.02152 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_2544-2_0_4_line_4 |  | 3 | 5 | 0.084186 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_2544-2_0_4_line_5 |  | 4 | 6 | 0.18873 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_2544-2_0_4_line_6 |  | 5 | 9 | 0.0057239 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_2544-2_0_4_line_7 |  | 6 | 10 | 0.01111 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_2544-2_0_4_line_8 |  | 7 | 8 | 0.03416 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_2544-2_0_4_line_9 |  | 8 | 11 | 0.04017 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_2544-2_0_4_line_10 |  | 8 | 9 | 0.021717 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_2544-2_0_4_line_11 |  | 11 | 12 | 0.022352 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_2544-2_0_4_line_12 |  | 11 | 13 | 0.048875 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_2544-2_0_4_line_13 |  | 13 | 20 | 0.035341 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_2544-2_0_4_line_14 |  | 13 | 21 | 0.005281 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_2544-2_0_4_line_15 |  | 14 | 15 | 0.090978 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_2544-2_0_4_line_16 |  | 14 | 16 | 0.016725 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_2544-2_0_4_line_17 |  | 15 | 17 | 0.0068052 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_2544-2_0_4_line_18 |  | 15 | 18 | 0.039342 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
19 | LV_2544-2_0_4_line_19 |  | 15 | 19 | 0.021462 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
20 | LV_2544-2_0_4_line_20 |  | 16 | 22 | 0.0077829 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_2544-2_0_4_line_21 |  | 17 | 23 | 0.021468 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_2544-2_0_4_line_22 |  | 18 | 24 | 0.031457 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
23 | LV_2544-2_0_4_line_23 |  | 19 | 25 | 0.019029 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
24 | LV_2544-2_0_4_line_24 |  | 21 | 27 | 0.052084 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
25 | LV_2544-2_0_4_line_25 |  | 21 | 24 | 0.04355 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
26 | LV_2544-2_0_4_line_26 |  | 22 | 26 | 0.018266 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_2544-2_0_4_line_27 |  | 25 | 35 | 0.02688 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
28 | LV_2544-2_0_4_line_28 |  | 27 | 28 | 0.044869 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
29 | LV_2544-2_0_4_line_29 |  | 27 | 29 | 0.063309 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_2544-2_0_4_line_30 |  | 28 | 30 | 0.053527 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
31 | LV_2544-2_0_4_line_31 |  | 28 | 31 | 0.022481 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
32 | LV_2544-2_0_4_line_32 |  | 30 | 44 | 0.025122 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_2544-2_0_4_line_33 |  | 30 | 45 | 0.015901 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
34 | LV_2544-2_0_4_line_34 |  | 31 | 59 | 0.026783 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
35 | LV_2544-2_0_4_line_35 |  | 32 | 33 | 0.02168 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
36 | LV_2544-2_0_4_line_36 |  | 32 | 34 | 0.026148 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
37 | LV_2544-2_0_4_line_37 |  | 33 | 64 | 0.016702 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
38 | LV_2544-2_0_4_line_38 |  | 34 | 65 | 0.010687 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
39 | LV_2544-2_0_4_line_39 |  | 35 | 36 | 0.01758 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_2544-2_0_4_line_40 |  | 35 | 37 | 0.029908 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
41 | LV_2544-2_0_4_line_41 |  | 37 | 41 | 0.004102 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
42 | LV_2544-2_0_4_line_42 |  | 38 | 39 | 0.011262 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
43 | LV_2544-2_0_4_line_43 |  | 38 | 40 | 0.028671 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
44 | LV_2544-2_0_4_line_44 |  | 39 | 43 | 0.0068381 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
45 | LV_2544-2_0_4_line_45 |  | 40 | 60 | 0.011788 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
46 | LV_2544-2_0_4_line_46 |  | 41 | 42 | 0.02808 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
47 | LV_2544-2_0_4_line_47 |  | 42 | 63 | 0.062405 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_2544-2_0_4_line_48 |  | 42 | 43 | 0.0093002 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
49 | LV_2544-2_0_4_line_49 |  | 44 | 53 | 0.016081 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_2544-2_0_4_line_50 |  | 45 | 82 | 0.021501 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
51 | LV_2544-2_0_4_line_51 |  | 46 | 47 | 0.03364 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
52 | LV_2544-2_0_4_line_52 |  | 46 | 48 | 0.12473 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_2544-2_0_4_line_53 |  | 46 | 49 | 0.034344 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
54 | LV_2544-2_0_4_line_54 |  | 48 | 54 | 0.021108 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_2544-2_0_4_line_55 |  | 49 | 58 | 0.038439 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_2544-2_0_4_line_56 |  | 49 | 55 | 0.041716 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
57 | LV_2544-2_0_4_line_57 |  | 50 | 51 | 0.024875 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_2544-2_0_4_line_58 |  | 50 | 52 | 0.03359 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_2544-2_0_4_line_59 |  | 52 | 68 | 0.026062 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
60 | LV_2544-2_0_4_line_60 |  | 52 | 69 | 0.010589 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
61 | LV_2544-2_0_4_line_61 |  | 55 | 56 | 0.036791 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
62 | LV_2544-2_0_4_line_62 |  | 55 | 57 | 0.029971 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
63 | LV_2544-2_0_4_line_63 |  | 56 | 89 | 0.005777 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
64 | LV_2544-2_0_4_line_64 |  | 56 | 90 | 0.020795 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_2544-2_0_4_line_65 |  | 56 | 84 | 0.01661 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
66 | LV_2544-2_0_4_line_66 |  | 58 | 92 | 6.2454e-05 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_2544-2_0_4_line_67 |  | 59 | 61 | 0.015682 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
68 | LV_2544-2_0_4_line_68 |  | 60 | 73 | 0.043524 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
69 | LV_2544-2_0_4_line_69 |  | 61 | 62 | 0.011549 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
70 | LV_2544-2_0_4_line_70 |  | 62 | 66 | 0.014134 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
71 | LV_2544-2_0_4_line_71 |  | 63 | 67 | 0.0073331 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_2544-2_0_4_line_72 |  | 64 | 97 | 0.030881 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
73 | LV_2544-2_0_4_line_73 |  | 65 | 91 | 0.011404 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
74 | LV_2544-2_0_4_line_74 |  | 66 | 70 | 0.014494 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
75 | LV_2544-2_0_4_line_75 |  | 68 | 71 | 0.0082417 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_2544-2_0_4_line_76 |  | 68 | 72 | 0.014861 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
77 | LV_2544-2_0_4_line_77 |  | 69 | 70 | 0.0053847 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
78 | LV_2544-2_0_4_line_78 |  | 73 | 74 | 0.016271 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
79 | LV_2544-2_0_4_line_79 |  | 74 | 75 | 0.011693 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
80 | LV_2544-2_0_4_line_80 |  | 75 | 78 | 0.024929 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
81 | LV_2544-2_0_4_line_81 |  | 76 | 77 | 0.0089254 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_2544-2_0_4_line_82 |  | 77 | 96 | 0.015484 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
83 | LV_2544-2_0_4_line_83 |  | 78 | 96 | 0.021204 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
84 | LV_2544-2_0_4_line_84 |  | 78 | 95 | 0.026467 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
85 | LV_2544-2_0_4_line_85 |  | 79 | 80 | 2.7715e-06 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
86 | LV_2544-2_0_4_line_86 |  | 79 | 81 | 0.017993 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
87 | LV_2544-2_0_4_line_87 |  | 80 | 82 | 0.013318 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
88 | LV_2544-2_0_4_line_88 |  | 81 | 83 | 0.002513 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
89 | LV_2544-2_0_4_line_89 |  | 81 | 84 | 0.025696 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
90 | LV_2544-2_0_4_line_90 |  | 83 | 85 | 0.013295 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
91 | LV_2544-2_0_4_line_91 |  | 85 | 86 | 0.00045978 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
92 | LV_2544-2_0_4_line_92 |  | 86 | 91 | 0.021863 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
93 | LV_2544-2_0_4_line_93 |  | 87 | 88 | 0.017978 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
94 | LV_2544-2_0_4_line_94 |  | 87 | 89 | 0.025226 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
95 | LV_2544-2_0_4_line_95 |  | 89 | 98 | 0.038815 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
96 | LV_2544-2_0_4_line_96 |  | 92 | 93 | 0.034086 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_2544-2_0_4_line_97 |  | 93 | 94 | 0.034141 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_2544-2_0_4_trafo_89 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 99 | 72 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10 | x11 | y11 | x12 | y12 | x13 | y13 | x14 | y14 | x15 | y15 | x16 | y16 | x17 | y17 | x18 | y18 | x19 | y19 | x20 | y20 | x21 | y21 | x22 | y22 | x23 | y23 | x24 | y24
0 | 2608453.0291 | 1229967.0957 | 2608467.5958 | 1229967.6949 | 2608472.4375 | 1229971.2495
1 | 2608395.6591 | 1229926.4358 | 2608421.1498 | 1229929.918 | 2608424.1511 | 1229933.9802 | 2608424.3735 | 1229937.4048 | 2608423.9941 | 1229943.2967 | 2608423.3185 | 1229955.1139 | 2608442.6851 | 1229966.6702 | 2608453.0291 | 1229967.0957
2 | 2608508.3793 | 1229997.6371 | 2608472.4375 | 1229971.2495
3 | 2608375.6362 | 1229934.4681 | 2608395.6591 | 1229926.4358
4 | 2608557.6269 | 1229929.2665 | 2608522.9508 | 1229977.4125 | 2608508.3793 | 1229997.6371
5 | 2608375.6362 | 1229934.4681 | 2608370.9859 | 1229928.7693 | 2608368.5596 | 1229925.0748 | 2608366.9516 | 1229921.2703 | 2608365.874 | 1229917.2776 | 2608365.312 | 1229912.9409 | 2608365.5759 | 1229908.4052 | 2608366.5071 | 1229903.2923 | 2608368.3251 | 1229897.7694 | 2608374.5471 | 1229884.5591 | 2608383.2269 | 1229868.6729 | 2608396.3714 | 1229845.1328 | 2608405.4783 | 1229827.3461 | 2608410.5165 | 1229815.7462 | 2608421.488 | 1229791.6807 | 2608423.355 | 1229789.0706 | 2608424.7582 | 1229787.7607 | 2608426.2593 | 1229786.7956 | 2608428.2679 | 1229785.8423 | 2608429.912 | 1229785.5666 | 2608432.8965 | 1229785.5375 | 2608435.9639 | 1229785.7642 | 2608437.8946 | 1229786.3005 | 2608439.2117 | 1229786.9583 | 2608447.4115 | 1229792.0993
6 | 2608557.6269 | 1229929.2665 | 2608560.9814 | 1229924.6287
7 | 2608447.4115 | 1229792.0993 | 2608456.824 | 1229798.0006
8 | 2608573.709 | 1229907.0318 | 2608553.2559 | 1229903.1225 | 2608539.9984 | 1229901.6683
9 | 2608573.709 | 1229907.0318 | 2608596.0183 | 1229873.5883
10 | 2608573.709 | 1229907.0318 | 2608560.9814 | 1229924.6287
11 | 2608575.4202 | 1229865.176 | 2608586.3988 | 1229868.2269 | 2608596.0183 | 1229873.5883
12 | 2608596.0183 | 1229873.5883 | 2608623.171 | 1229832.9031
13 | 2608588.1387 | 1229827.5274 | 2608623.171 | 1229832.9031
14 | 2608626.1011 | 1229828.5047 | 2608623.171 | 1229832.9031
15 | 2608709.5802 | 1229906.7276 | 2608661.3286 | 1229903.0777 | 2608656.6524 | 1229910.2085 | 2608654.7129 | 1229915.7201 | 2608653.3837 | 1229923.534 | 2608653.1141 | 1229931.9052 | 2608653.7204 | 1229936.8535 | 2608655.5135 | 1229943.5489
16 | 2608655.5135 | 1229943.5489 | 2608669.4098 | 1229952.8556
17 | 2608709.5802 | 1229906.7276 | 2608714.5485 | 1229911.3782
18 | 2608709.5802 | 1229906.7276 | 2608700.6012 | 1229898.5986 | 2608680.806 | 1229879.8142
19 | 2608709.5802 | 1229906.7276 | 2608724.5781 | 1229891.375
20 | 2608669.4098 | 1229952.8556 | 2608675.8765 | 1229957.1865 | 2608675.8765 | 1229957.1865
21 | 2608714.5485 | 1229911.3782 | 2608718.0975 | 1229914.7003 | 2608730.1321 | 1229926.1443
22 | 2608680.806 | 1229879.8142 | 2608679.4823 | 1229878.556 | 2608657.9884 | 1229858.1598
23 | 2608737.8753 | 1229877.7626 | 2608735.5009 | 1229880.194 | 2608724.5781 | 1229891.375
24 | 2608626.1011 | 1229828.5047 | 2608653.0452 | 1229790.81 | 2608657.1037 | 1229786.6689
25 | 2608626.1011 | 1229828.5047 | 2608637.6979 | 1229838.9054 | 2608657.9884 | 1229858.1598
26 | 2608682.6369 | 1229971.142 | 2608684.1691 | 1229963.3689 | 2608675.8765 | 1229957.1865
27 | 2608737.8753 | 1229877.7626 | 2608740.7879 | 1229880.2239 | 2608745.3928 | 1229875.2499 | 2608748.9813 | 1229871.375 | 2608751.0154 | 1229873.6683 | 2608753.8138 | 1229871.3932 | 2608757.7552 | 1229869.5868
28 | 2608657.1037 | 1229786.6689 | 2608660.5735 | 1229791.4101 | 2608664.7236 | 1229797.2196 | 2608669.5995 | 1229793.48 | 2608675.1427 | 1229789.2188 | 2608666.9841 | 1229779.2788 | 2608668.2505 | 1229778.2689 | 2608671.5115 | 1229775.5609
29 | 2608657.1037 | 1229786.6689 | 2608651.8006 | 1229776.7443 | 2608647.1908 | 1229769.3221 | 2608622.2257 | 1229733.92
30 | 2608671.5115 | 1229775.5609 | 2608710.8344 | 1229747.4679 | 2608707.2116 | 1229743.7382
31 | 2608671.5115 | 1229775.5609 | 2608673.9068 | 1229779.589 | 2608676.4387 | 1229783.495 | 2608680.2267 | 1229788.2144 | 2608684.7267 | 1229793.6909
32 | 2608725.28 | 1229726.2319 | 2608707.2116 | 1229743.7382
33 | 2608707.2116 | 1229743.7382 | 2608696.1343 | 1229732.3311
34 | 2608684.7267 | 1229793.6909 | 2608691.0923 | 1229801.438 | 2608702.464 | 1229813.7442
35 | 2608597.9685 | 1229633.6817 | 2608601.8887 | 1229630.8856 | 2608605.8914 | 1229628.7123 | 2608609.3245 | 1229627.5054 | 2608612.7947 | 1229626.8211 | 2608617.9763 | 1229626.5506
36 | 2608597.9685 | 1229633.6817 | 2608616.8336 | 1229651.7876
37 | 2608617.9763 | 1229626.5506 | 2608629.6361 | 1229614.5602
38 | 2608624.5443 | 1229659.1881 | 2608616.8336 | 1229651.7876
39 | 2608757.7552 | 1229869.5868 | 2608770.5365 | 1229881.657
40 | 2608757.7552 | 1229869.5868 | 2608776.2813 | 1229849.6909 | 2608778.1545 | 1229847.7157
41 | 2608780.9772 | 1229844.7393 | 2608778.1545 | 1229847.7157
42 | 2608820.8915 | 1229842.0185 | 2608819.1121 | 1229841.5712 | 2608817.5907 | 1229840.8463 | 2608815.9413 | 1229839.5987 | 2608811.8417 | 1229835.6459
43 | 2608820.8915 | 1229842.0185 | 2608822.7624 | 1229842.0102 | 2608825.0583 | 1229841.4799 | 2608827.8019 | 1229840.3722 | 2608835.2004 | 1229836.5141 | 2608846.4476 | 1229829.7182
44 | 2608811.8417 | 1229835.6459 | 2608806.9511 | 1229830.8667
45 | 2608856.5369 | 1229823.6219 | 2608846.4476 | 1229829.7182
46 | 2608780.9772 | 1229844.7393 | 2608793.2066 | 1229831.6383 | 2608800.2995 | 1229824.3666
47 | 2608800.2995 | 1229824.3666 | 2608793.2577 | 1229817.4744 | 2608798.3061 | 1229804.6075 | 2608800.2524 | 1229794.5377 | 2608800.3317 | 1229786.9778 | 2608797.6493 | 1229782.5045 | 2608805.7174 | 1229771.4209 | 2608806.4322 | 1229769.5653
48 | 2608800.2995 | 1229824.3666 | 2608806.9511 | 1229830.8667
49 | 2608725.28 | 1229726.2319 | 2608718.4202 | 1229719.0509 | 2608714.1726 | 1229714.6038
50 | 2608681.1557 | 1229716.9067 | 2608696.1343 | 1229732.3311
51 | 2608813.8425 | 1229695.9434 | 2608799.8851 | 1229699.1471 | 2608796.0727 | 1229700.7202 | 2608793.639 | 1229702.2175 | 2608789.5425 | 1229706.4585 | 2608785.7095 | 1229711.7226
52 | 2608785.7095 | 1229711.7226 | 2608776.7328 | 1229701.8147 | 2608779.4254 | 1229699.395 | 2608782.1268 | 1229696.1526 | 2608785.3374 | 1229691.7213 | 2608836.28 | 1229607.9464
53 | 2608760.1856 | 1229689.0273 | 2608762.3121 | 1229690.4201 | 2608766.2927 | 1229692.9497 | 2608771.8766 | 1229697.2048 | 2608776.7328 | 1229701.8147 | 2608785.7095 | 1229711.7226
54 | 2608836.28 | 1229607.9464 | 2608848.323 | 1229613.7009 | 2608855.5335 | 1229616.5699
55 | 2608760.1856 | 1229689.0273 | 2608772.7947 | 1229675.4265 | 2608773.7972 | 1229673.6825 | 2608774.2617 | 1229672.0267 | 2608774.2714 | 1229670.5592 | 2608773.834 | 1229669.2466 | 2608772.6625 | 1229667.4438 | 2608764.8967 | 1229659.429
56 | 2608720.1851 | 1229677.4621 | 2608725.1447 | 1229678.7367 | 2608730.5434 | 1229680.1232 | 2608747.1941 | 1229684.3945 | 2608756.3327 | 1229687.2317 | 2608758.6189 | 1229688.1245 | 2608760.1856 | 1229689.0273
57 | 2608776.8854 | 1229778.6273 | 2608777.5387 | 1229777.3497 | 2608783.5932 | 1229765.3626 | 2608790.1163 | 1229757.7688
58 | 2608752.1601 | 1229784.9171 | 2608753.2666 | 1229784.5074 | 2608754.9183 | 1229784.2318 | 2608756.3271 | 1229784.3228 | 2608757.508 | 1229784.7693 | 2608758.7039 | 1229785.3825 | 2608766.2163 | 1229791.7195 | 2608773.1519 | 1229783.2023 | 2608776.8854 | 1229778.6273
59 | 2608734.4559 | 1229765.7465 | 2608752.1601 | 1229784.9171
60 | 2608752.1601 | 1229784.9171 | 2608744.796 | 1229792.5254
61 | 2608720.1851 | 1229677.4621 | 2608713.9988 | 1229675.8744 | 2608705.5944 | 1229673.4051 | 2608695.4269 | 1229669.6993 | 2608687.7206 | 1229666.375 | 2608685.5026 | 1229665.3823
62 | 2608734.8062 | 1229655.4258 | 2608737.6802 | 1229658.4763 | 2608720.1851 | 1229677.4621
63 | 2608680.2264 | 1229662.9955 | 2608685.5026 | 1229665.3823
64 | 2608685.5026 | 1229665.3823 | 2608699.9536 | 1229650.4285
65 | 2608677.5485 | 1229676.255 | 2608687.7206 | 1229666.375 | 2608685.5026 | 1229665.3823
66 | 2608764.8532 | 1229659.3841 | 2608764.8967 | 1229659.429
67 | 2608713.1073 | 1229825.262 | 2608702.464 | 1229813.7442
68 | 2608893.7891 | 1229801.1131 | 2608856.5369 | 1229823.6219
69 | 2608713.1073 | 1229825.262 | 2608721.1397 | 1229816.9643
70 | 2608721.1397 | 1229816.9643 | 2608730.9702 | 1229806.8091
71 | 2608806.4322 | 1229769.5653 | 2608809.2328 | 1229770.8924 | 2608813.238 | 1229772.1435 | 2608813.2752 | 1229772.151
72 | 2608629.6361 | 1229614.5602 | 2608651.8155 | 1229593.0723
73 | 2608632.7721 | 1229667.0849 | 2608624.5443 | 1229659.1881
74 | 2608741.051 | 1229796.3946 | 2608734.2039 | 1229803.4686 | 2608730.9702 | 1229806.8091
75 | 2608734.4559 | 1229765.7465 | 2608740.6438 | 1229760.3026
76 | 2608734.4559 | 1229765.7465 | 2608730.3964 | 1229765.3959 | 2608722.5494 | 1229772.7962
77 | 2608741.051 | 1229796.3946 | 2608744.796 | 1229792.5254
78 | 2608893.7891 | 1229801.1131 | 2608885.4551 | 1229787.1257
79 | 2608885.4551 | 1229787.1257 | 2608879.7488 | 1229778.69 | 2608878.8398 | 1229777.4856
80 | 2608860.8089 | 1229760.4733 | 2608864.4561 | 1229762.9914 | 2608868.4129 | 1229766.1991 | 2608872.9288 | 1229770.375 | 2608876.7249 | 1229774.6831 | 2608878.8398 | 1229777.4856
81 | 2608893.0141 | 1229752.4872 | 2608885.217 | 1229748.1434
82 | 2608871.1378 | 1229741.9554 | 2608874.6648 | 1229743.8284 | 2608879.9802 | 1229745.226 | 2608885.217 | 1229748.1434
83 | 2608860.8089 | 1229760.4733 | 2608871.1378 | 1229741.9554
84 | 2608860.8089 | 1229760.4733 | 2608838.2542 | 1229746.6248
85 | 2608671.8766 | 1229707.3493 | 2608671.8785 | 1229707.3512
86 | 2608659.3427 | 1229694.4395 | 2608671.8766 | 1229707.3493
87 | 2608681.1557 | 1229716.9067 | 2608671.8785 | 1229707.3512
88 | 2608657.588 | 1229692.6359 | 2608659.3427 | 1229694.4395
89 | 2608659.3427 | 1229694.4395 | 2608677.5485 | 1229676.255
90 | 2608657.588 | 1229692.6359 | 2608648.325 | 1229683.0984
91 | 2608648.325 | 1229683.0984 | 2608648.0046 | 1229682.7686
92 | 2608632.7721 | 1229667.0849 | 2608648.0046 | 1229682.7686
93 | 2608658.7105 | 1229649.7565 | 2608650.0843 | 1229643.4736 | 2608644.2013 | 1229639.1412
94 | 2608680.2264 | 1229662.9955 | 2608673.4297 | 1229659.2501 | 2608667.572 | 1229655.6617 | 2608658.7105 | 1229649.7565
95 | 2608680.2264 | 1229662.9955 | 2608707.8778 | 1229635.7552
96 | 2608764.8532 | 1229659.3841 | 2608741.1342 | 1229634.9045
97 | 2608741.1342 | 1229634.9045 | 2608717.3764 | 1229610.3849

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2608453.0291 | 1229967.0957
1 | 2608472.4375 | 1229971.2495
2 | 2608395.6591 | 1229926.4358
3 | 2608508.3793 | 1229997.6371
4 | 2608375.6362 | 1229934.4681
5 | 2608557.6269 | 1229929.2665
6 | 2608447.4115 | 1229792.0993
7 | 2608539.9984 | 1229901.6683
8 | 2608573.709 | 1229907.0318
9 | 2608560.9814 | 1229924.6287
10 | 2608456.824 | 1229798.0006
11 | 2608596.0183 | 1229873.5883
12 | 2608575.4202 | 1229865.176
13 | 2608623.171 | 1229832.9031
14 | 2608655.5135 | 1229943.549
15 | 2608709.5802 | 1229906.7276
16 | 2608669.4098 | 1229952.8556
17 | 2608714.5485 | 1229911.3782
18 | 2608680.806 | 1229879.8142
19 | 2608724.5781 | 1229891.375
20 | 2608588.1387 | 1229827.5274
21 | 2608626.1011 | 1229828.5047
22 | 2608675.8765 | 1229957.1865
23 | 2608730.1321 | 1229926.1443
24 | 2608657.9884 | 1229858.1598
25 | 2608737.8753 | 1229877.7626
26 | 2608682.6369 | 1229971.142
27 | 2608657.1037 | 1229786.6689
28 | 2608671.5115 | 1229775.5609
29 | 2608622.2257 | 1229733.92
30 | 2608707.2116 | 1229743.7382
31 | 2608684.7267 | 1229793.6909
32 | 2608597.9685 | 1229633.6817
33 | 2608617.9763 | 1229626.5506
34 | 2608616.8336 | 1229651.7876
35 | 2608757.7552 | 1229869.5868
36 | 2608770.5365 | 1229881.657
37 | 2608778.1545 | 1229847.7157
38 | 2608820.8915 | 1229842.0185
39 | 2608811.8417 | 1229835.6459
40 | 2608846.4476 | 1229829.7182
41 | 2608780.9772 | 1229844.7393
42 | 2608800.2995 | 1229824.3666
43 | 2608806.9511 | 1229830.8667
44 | 2608725.28 | 1229726.2319
45 | 2608696.1343 | 1229732.3312
46 | 2608785.7095 | 1229711.7226
47 | 2608813.8425 | 1229695.9434
48 | 2608836.28 | 1229607.9464
49 | 2608760.1856 | 1229689.0273
50 | 2608776.8854 | 1229778.6273
51 | 2608790.1163 | 1229757.7688
52 | 2608752.1601 | 1229784.9171
53 | 2608714.1726 | 1229714.6038
54 | 2608855.5335 | 1229616.5699
55 | 2608720.1851 | 1229677.4621
56 | 2608685.5026 | 1229665.3823
57 | 2608734.8062 | 1229655.4258
58 | 2608764.8967 | 1229659.429
59 | 2608702.464 | 1229813.7442
60 | 2608856.5369 | 1229823.6219
61 | 2608713.1073 | 1229825.262
62 | 2608721.1397 | 1229816.9643
63 | 2608806.4322 | 1229769.5653
64 | 2608629.6361 | 1229614.5602
65 | 2608624.5443 | 1229659.1881
66 | 2608730.9702 | 1229806.8091
67 | 2608813.2752 | 1229772.151
68 | 2608734.4559 | 1229765.7465
69 | 2608744.796 | 1229792.5254
70 | 2608741.051 | 1229796.3946
71 | 2608740.6438 | 1229760.3026
72 | 2608722.5494 | 1229772.7962
73 | 2608893.7891 | 1229801.1131
74 | 2608885.4551 | 1229787.1257
75 | 2608878.8398 | 1229777.4856
76 | 2608893.0141 | 1229752.4872
77 | 2608885.217 | 1229748.1434
78 | 2608860.8089 | 1229760.4733
79 | 2608671.8766 | 1229707.3493
80 | 2608671.8785 | 1229707.3512
81 | 2608659.3427 | 1229694.4395
82 | 2608681.1557 | 1229716.9067
83 | 2608657.588 | 1229692.6359
84 | 2608677.5485 | 1229676.255
85 | 2608648.325 | 1229683.0984
86 | 2608648.0046 | 1229682.7686
87 | 2608658.7105 | 1229649.7565
88 | 2608644.2013 | 1229639.1412
89 | 2608680.2264 | 1229662.9955
90 | 2608699.9536 | 1229650.4285
91 | 2608632.7721 | 1229667.0849
92 | 2608764.8532 | 1229659.3841
93 | 2608741.1342 | 1229634.9045
94 | 2608717.3764 | 1229610.3849
95 | 2608838.2542 | 1229746.6248
96 | 2608871.1378 | 1229741.9554
97 | 2608651.8155 | 1229593.0723
98 | 2608707.8778 | 1229635.7552
99 | 2608722.5494 | 1229772.7962

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.97545 | -0.47271 | 0.015112 | 0.0037873
1 | 0.97579 | -0.46607 | 0.0012004 | 0.00030084
2 | 0.97526 | -0.47661 | 0 | 0
3 | 0.97657 | -0.45072 | 0 | 0
4 | 0.97521 | -0.4776 | 0 | 0
5 | 0.97804 | -0.4218 | 0 | 0
6 | 0.97477 | -0.48626 | 0.0017591 | 0.00044088
7 | 0.97839 | -0.415 | 0.0051371 | 0.0012875
8 | 0.97855 | -0.4118 | 0 | 0
9 | 0.97814 | -0.41984 | 0.0014871 | 0.0003727
10 | 0.97476 | -0.48641 | 0.00074007 | 0.00018548
11 | 0.9795 | -0.39321 | 0 | 0
12 | 0.97943 | -0.39465 | 0.0035331 | 0.00088548
13 | 0.98082 | -0.36751 | 0 | 0
14 | 0.9754 | -0.47365 | 0 | 0
15 | 0.97732 | -0.43588 | 0 | 0
16 | 0.97505 | -0.48061 | 0.0050078 | 0.0012551
17 | 0.97724 | -0.43738 | 0.0018031 | 0.00045191
18 | 0.97853 | -0.41223 | 0 | 0
19 | 0.97684 | -0.44539 | 0.010849 | 0.002719
20 | 0.98071 | -0.36969 | 0.0034134 | 0.00085548
21 | 0.98098 | -0.36441 | 0 | 0
22 | 0.97492 | -0.48314 | 0.013263 | 0.0033239
23 | 0.97704 | -0.4414 | 0.010269 | 0.0025738
24 | 0.97949 | -0.39337 | 0.014722 | 0.0036896
25 | 0.97645 | -0.45289 | 0 | 0
26 | 0.97484 | -0.48462 | 0.0044339 | 0.0011112
27 | 0.98314 | -0.32227 | 0 | 0
28 | 0.98518 | -0.28274 | 0 | 0
29 | 0.98216 | -0.34143 | 0.01676 | 0.0042005
30 | 0.98296 | -0.32608 | 0 | 0
31 | 0.98714 | -0.2449 | 0.0033269 | 0.00083379
32 | 0.98021 | -0.3797 | 0 | 0
33 | 0.98018 | -0.38025 | 0 | 0
34 | 0.98025 | -0.37904 | 0.015739 | 0.0039446
35 | 0.97592 | -0.4635 | 0 | 0
36 | 0.97571 | -0.46749 | 0.012394 | 0.0031063
37 | 0.9754 | -0.47361 | 0.016463 | 0.0041261
38 | 0.9747 | -0.48755 | 0 | 0
39 | 0.9748 | -0.48547 | 0 | 0
40 | 0.97443 | -0.49283 | 0.0020694 | 0.00051865
41 | 0.97535 | -0.47469 | 0 | 0
42 | 0.97497 | -0.48208 | 0 | 0
43 | 0.97486 | -0.48421 | 0.009819 | 0.0024609
44 | 0.98236 | -0.33762 | 0 | 0
45 | 0.98239 | -0.33716 | 0.009108 | 0.0022827
46 | 0.97875 | -0.40834 | 0 | 0
47 | 0.97864 | -0.41059 | 0.014663 | 0.0036749
48 | 0.97859 | -0.41152 | 0 | 0
49 | 0.97888 | -0.40583 | 0 | 0
50 | 0.99571 | -0.08115 | 0 | 0
51 | 0.99547 | -0.085733 | 0.010477 | 0.0026258
52 | 0.99603 | -0.074965 | 0 | 0
53 | 0.98199 | -0.34501 | 0.025446 | 0.0063773
54 | 0.97856 | -0.41206 | 0.0013977 | 0.00035029
55 | 0.97932 | -0.39709 | 0 | 0
56 | 0.97985 | -0.38685 | 0 | 0
57 | 0.97922 | -0.39917 | 0.015222 | 0.0038149
58 | 0.97781 | -0.42683 | 0.011314 | 0.0028356
59 | 0.98949 | -0.19961 | 0.0036386 | 0.00091192
60 | 0.97432 | -0.4949 | 0.005196 | 0.0013023
61 | 0.99089 | -0.17293 | 0 | 0
62 | 0.99191 | -0.15334 | 0.0084064 | 0.0021069
63 | 0.97454 | -0.49052 | 0 | 0
64 | 0.98016 | -0.38067 | 0 | 0
65 | 0.9803 | -0.37801 | 0.0067516 | 0.0016921
66 | 0.99319 | -0.12889 | 0.0071239 | 0.0017854
67 | 0.97449 | -0.49151 | 0.0073761 | 0.0018486
68 | 0.99855 | -0.027344 | 0 | 0
69 | 0.99503 | -0.093892 | 0.004561 | 0.0011431
70 | 0.99453 | -0.10342 | 0.0037703 | 0.00094493
71 | 0.99851 | -0.028007 | 0.0046003 | 0.001153
72 | 1 | 0 | -0.43109 | -0.11065
73 | 0.97399 | -0.50148 | 0 | 0
74 | 0.97386 | -0.50394 | 0 | 0
75 | 0.97377 | -0.50571 | 0.0097593 | 0.0024459
76 | 0.97347 | -0.51176 | 0.0044541 | 0.0011163
77 | 0.97351 | -0.51103 | 0.0047377 | 0.0011874
78 | 0.97364 | -0.50836 | 0 | 0
79 | 0.98122 | -0.36004 | 0.0066644 | 0.0016702
80 | 0.98122 | -0.36004 | 0.0096778 | 0.0024255
81 | 0.98068 | -0.37055 | 0 | 0
82 | 0.98166 | -0.35128 | 0 | 0
83 | 0.98065 | -0.37105 | 0 | 0
84 | 0.98017 | -0.38045 | 0 | 0
85 | 0.98052 | -0.3737 | 0.0092738 | 0.0023242
86 | 0.98051 | -0.37377 | 0.0066668 | 0.0016709
87 | 0.97979 | -0.38807 | 0 | 0
88 | 0.97974 | -0.38898 | 0.0055661 | 0.001395
89 | 0.97982 | -0.38743 | 0 | 0
90 | 0.97981 | -0.3875 | 0.0017042 | 0.00042712
91 | 0.98037 | -0.37656 | 0 | 0
92 | 0.97781 | -0.42685 | 0.0064731 | 0.0016223
93 | 0.97742 | -0.43444 | 0.007313 | 0.0018328
94 | 0.97727 | -0.43749 | 0.004895 | 0.0012268
95 | 0.97358 | -0.50948 | 0.0092069 | 0.0023075
96 | 0.97357 | -0.50972 | 0.0047557 | 0.0011919
97 | 0.98011 | -0.38171 | 0.0055661 | 0.001395
98 | 0.97967 | -0.39032 | 0.016393 | 0.0041085
99 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.017612 | -0.0044109 | 0.017618 | 0.0044142 | 5.5718e-06 | 3.3089e-06 | 0.026866 | 0.026866 | 0.026866 | 0.97545 | -0.47271 | 0.97579 | -0.46607 | 7.3807
1 | 0.0025008 | 0.00062357 | -0.0025003 | -0.00062433 | 4.6287e-07 | -7.6282e-07 | 0.0038137 | 0.0038141 | 0.0038141 | 0.97545 | -0.47271 | 0.97526 | -0.47661 | 1.0478
2 | -0.018818 | -0.0047151 | 0.018832 | 0.0047233 | 1.3769e-05 | 8.2547e-06 | 0.028696 | 0.028696 | 0.028696 | 0.97579 | -0.46607 | 0.97657 | -0.45072 | 7.8836
3 | 0.0025003 | 0.00062433 | -0.0025002 | -0.00062453 | 1.174e-07 | -1.9338e-07 | 0.0038141 | 0.0038142 | 0.0038142 | 0.97526 | -0.47661 | 0.97521 | -0.4776 | 1.0479
4 | -0.018832 | -0.0047233 | 0.018858 | 0.0047389 | 2.5996e-05 | 1.5583e-05 | 0.028696 | 0.028696 | 0.028696 | 0.97657 | -0.45072 | 0.97804 | -0.4218 | 7.8835
5 | 0.0025002 | 0.00062453 | -0.0024992 | -0.00062622 | 1.0299e-06 | -1.6946e-06 | 0.0038142 | 0.003815 | 0.003815 | 0.97521 | -0.4776 | 0.97477 | -0.48626 | 1.0481
6 | -0.018858 | -0.0047389 | 0.01886 | 0.00474 | 1.7675e-06 | 1.0593e-06 | 0.028696 | 0.028696 | 0.028696 | 0.97804 | -0.4218 | 0.97814 | -0.41984 | 7.8834
7 | 0.00074007 | 0.00018534 | -0.00074007 | -0.00018548 | 5.3171e-09 | -1.3508e-07 | 0.0011297 | 0.0011297 | 0.0011297 | 0.97477 | -0.48626 | 0.97476 | -0.48641 | 0.31037
8 | -0.0051371 | -0.0012875 | 0.0051379 | 0.0012876 | 7.8194e-07 | 7.1372e-08 | 0.0078129 | 0.0078128 | 0.0078129 | 0.97839 | -0.415 | 0.97855 | -0.4118 | 2.1464
9 | -0.025493 | -0.0064049 | 0.025515 | 0.0064189 | 2.2643e-05 | 1.3986e-05 | 0.038771 | 0.03877 | 0.038771 | 0.97855 | -0.4118 | 0.9795 | -0.39321 | 10.6513
10 | 0.020355 | 0.0051174 | -0.020347 | -0.0051126 | 7.8051e-06 | 4.7226e-06 | 0.030958 | 0.030958 | 0.030958 | 0.97855 | -0.4118 | 0.97814 | -0.41984 | 8.5049
11 | 0.0035333 | 0.00088535 | -0.0035331 | -0.00088548 | 2.415e-07 | -1.2676e-07 | 0.0053676 | 0.0053677 | 0.0053677 | 0.9795 | -0.39321 | 0.97943 | -0.39465 | 1.4746
12 | -0.029049 | -0.0073043 | 0.029084 | 0.0073265 | 3.5706e-05 | 2.2236e-05 | 0.044138 | 0.044138 | 0.044138 | 0.9795 | -0.39321 | 0.98082 | -0.36751 | 12.1258
13 | 0.0034138 | 0.00085526 | -0.0034134 | -0.00085548 | 3.5548e-07 | -2.1847e-07 | 0.005179 | 0.0051791 | 0.0051791 | 0.98082 | -0.36751 | 0.98071 | -0.36969 | 1.4228
14 | -0.032498 | -0.0081818 | 0.032503 | 0.0081848 | 4.8166e-06 | 3.0159e-06 | 0.049317 | 0.049317 | 0.049317 | 0.98082 | -0.36751 | 0.98098 | -0.36441 | 13.5486
15 | -0.022714 | -0.0056961 | 0.022755 | 0.0057212 | 4.0968e-05 | 2.5081e-05 | 0.034653 | 0.034652 | 0.034653 | 0.9754 | -0.47365 | 0.97732 | -0.43588 | 9.52
16 | 0.022714 | 0.0056961 | -0.022707 | -0.0056915 | 7.5314e-06 | 4.6114e-06 | 0.034653 | 0.034653 | 0.034653 | 0.9754 | -0.47365 | 0.97505 | -0.48061 | 9.52
17 | 0.012075 | 0.0030271 | -0.012075 | -0.0030267 | 8.6265e-07 | 4.6683e-07 | 0.018386 | 0.018386 | 0.018386 | 0.97732 | -0.43588 | 0.97724 | -0.43738 | 5.051
18 | -0.13214 | -0.033208 | 0.13229 | 0.033302 | 0.00014934 | 9.3606e-05 | 0.20122 | 0.20122 | 0.20122 | 0.97732 | -0.43588 | 0.97853 | -0.41223 | 13.8204
19 | 0.097311 | 0.02446 | -0.097267 | -0.024433 | 4.4185e-05 | 2.7203e-05 | 0.14819 | 0.14819 | 0.14819 | 0.97732 | -0.43588 | 0.97684 | -0.44539 | 10.1777
20 | 0.017699 | 0.0044364 | -0.017697 | -0.0044351 | 2.1293e-06 | 1.2657e-06 | 0.02701 | 0.02701 | 0.02701 | 0.97505 | -0.48061 | 0.97492 | -0.48314 | 7.4205
21 | 0.010271 | 0.0025748 | -0.010269 | -0.0025738 | 1.9693e-06 | 9.9144e-07 | 0.01564 | 0.01564 | 0.01564 | 0.97724 | -0.43738 | 0.97704 | -0.4414 | 4.2968
22 | -0.13229 | -0.033302 | 0.13241 | 0.033376 | 0.00011941 | 7.4842e-05 | 0.20122 | 0.20122 | 0.20122 | 0.97853 | -0.41223 | 0.97949 | -0.39337 | 13.8203
23 | 0.086418 | 0.021714 | -0.086388 | -0.021695 | 3.0925e-05 | 1.8839e-05 | 0.13166 | 0.13166 | 0.13166 | 0.97684 | -0.44539 | 0.97645 | -0.45289 | 9.0427
24 | -0.17984 | -0.045379 | 0.1802 | 0.045609 | 0.00036366 | 0.00023011 | 0.2729 | 0.2729 | 0.2729 | 0.98098 | -0.36441 | 0.98314 | -0.32227 | 18.7434
25 | 0.14734 | 0.037195 | -0.14713 | -0.037066 | 0.0002041 | 0.00012843 | 0.22359 | 0.22359 | 0.22359 | 0.98098 | -0.36441 | 0.97949 | -0.39337 | 15.3563
26 | 0.0044342 | 0.0011112 | -0.0044339 | -0.0011112 | 3.1376e-07 | -2.6945e-08 | 0.0067679 | 0.006768 | 0.006768 | 0.97492 | -0.48314 | 0.97484 | -0.48462 | 1.8593
27 | 0.086388 | 0.021695 | -0.086344 | -0.021668 | 4.3684e-05 | 2.6614e-05 | 0.13166 | 0.13166 | 0.13166 | 0.97645 | -0.45289 | 0.97592 | -0.4635 | 9.0427
28 | -0.19698 | -0.049819 | 0.19735 | 0.050056 | 0.00037429 | 0.00023727 | 0.29829 | 0.29829 | 0.29829 | 0.98314 | -0.32227 | 0.98518 | -0.28274 | 20.4873
29 | 0.016775 | 0.0042094 | -0.01676 | -0.0042005 | 1.5307e-05 | 8.9945e-06 | 0.025392 | 0.025392 | 0.025392 | 0.98314 | -0.32227 | 0.98216 | -0.34143 | 6.9758
30 | 0.18071 | 0.045599 | -0.18034 | -0.045362 | 0.00037414 | 0.00023673 | 0.27305 | 0.27305 | 0.27305 | 0.98518 | -0.28274 | 0.98296 | -0.32608 | 18.7537
31 | -0.37806 | -0.095655 | 0.37875 | 0.096094 | 0.000688 | 0.00043917 | 0.57135 | 0.57135 | 0.57135 | 0.98518 | -0.28274 | 0.98714 | -0.2449 | 39.2409
32 | 0.025469 | 0.0063914 | -0.025455 | -0.0063828 | 1.4006e-05 | 8.6455e-06 | 0.038558 | 0.038558 | 0.038558 | 0.98296 | -0.32608 | 0.98236 | -0.33762 | 10.5928
33 | 0.15487 | 0.03897 | -0.15478 | -0.038919 | 8.197e-05 | 5.1655e-05 | 0.2345 | 0.2345 | 0.2345 | 0.98296 | -0.32608 | 0.98239 | -0.33716 | 16.1056
34 | -0.38208 | -0.096928 | 0.38291 | 0.09746 | 0.0008341 | 0.00053245 | 0.57636 | 0.57636 | 0.57636 | 0.98714 | -0.2449 | 0.98949 | -0.19961 | 39.5853
35 | 0.0055667 | 0.0013922 | -0.0055665 | -0.0013932 | 1.4511e-07 | -1.0002e-06 | 0.0084495 | 0.0084499 | 0.0084499 | 0.98021 | -0.3797 | 0.98018 | -0.38025 | 0.58035
36 | -0.0055667 | -0.0013922 | 0.0055668 | 0.001391 | 1.75e-07 | -1.2064e-06 | 0.0084495 | 0.008449 | 0.0084495 | 0.98021 | -0.3797 | 0.98025 | -0.37904 | 0.58032
37 | 0.0055665 | 0.0013932 | -0.0055664 | -0.001394 | 1.118e-07 | -7.7051e-07 | 0.0084499 | 0.0084502 | 0.0084502 | 0.98018 | -0.38025 | 0.98016 | -0.38067 | 0.58037
38 | -0.021306 | -0.0053356 | 0.021307 | 0.0053357 | 1.048e-06 | 1.3175e-07 | 0.032341 | 0.032341 | 0.032341 | 0.98025 | -0.37904 | 0.9803 | -0.37801 | 2.2212
39 | 0.012397 | 0.0031076 | -0.012394 | -0.0031063 | 2.3554e-06 | 1.2878e-06 | 0.018902 | 0.018902 | 0.018902 | 0.97592 | -0.4635 | 0.97571 | -0.46749 | 5.1929
40 | 0.073947 | 0.018561 | -0.073911 | -0.018539 | 3.5651e-05 | 2.1323e-05 | 0.11276 | 0.11276 | 0.11276 | 0.97592 | -0.4635 | 0.9754 | -0.47361 | 7.7445
41 | 0.057448 | 0.014413 | -0.057445 | -0.014411 | 2.9541e-06 | 1.6858e-06 | 0.087645 | 0.087645 | 0.087645 | 0.9754 | -0.47361 | 0.97535 | -0.47469 | 6.0196
42 | -0.040215 | -0.010083 | 0.040219 | 0.010085 | 3.9798e-06 | 1.9856e-06 | 0.061396 | 0.061396 | 0.061396 | 0.9747 | -0.48755 | 0.9748 | -0.48547 | 4.2167
43 | 0.040215 | 0.010083 | -0.040205 | -0.010078 | 1.0132e-05 | 5.0555e-06 | 0.061396 | 0.061396 | 0.061396 | 0.9747 | -0.48755 | 0.97443 | -0.49283 | 4.2168
44 | -0.040219 | -0.010085 | 0.040222 | 0.010086 | 2.4165e-06 | 1.2055e-06 | 0.061396 | 0.061396 | 0.061396 | 0.9748 | -0.48547 | 0.97486 | -0.48421 | 4.2167
45 | 0.038136 | 0.0095594 | -0.038132 | -0.0095576 | 3.748e-06 | 1.8114e-06 | 0.058236 | 0.058236 | 0.058236 | 0.97443 | -0.49283 | 0.97432 | -0.4949 | 3.9998
46 | 0.057445 | 0.014411 | -0.057425 | -0.0144 | 2.0222e-05 | 1.1541e-05 | 0.087645 | 0.087646 | 0.087646 | 0.97535 | -0.47469 | 0.97497 | -0.48208 | 6.0196
47 | 0.0073794 | 0.0018499 | -0.0073764 | -0.0018487 | 2.9686e-06 | 1.122e-06 | 0.011263 | 0.011263 | 0.011263 | 0.97497 | -0.48208 | 0.97454 | -0.49052 | 3.0942
48 | 0.050046 | 0.01255 | -0.050041 | -0.012547 | 5.087e-06 | 2.7918e-06 | 0.076383 | 0.076383 | 0.076383 | 0.97497 | -0.48208 | 0.97486 | -0.48421 | 5.2461
49 | 0.025455 | 0.0063828 | -0.025446 | -0.0063773 | 8.9652e-06 | 5.5342e-06 | 0.038558 | 0.038558 | 0.038558 | 0.98236 | -0.33762 | 0.98199 | -0.34501 | 10.5929
50 | 0.14568 | 0.036636 | -0.14558 | -0.036574 | 9.8182e-05 | 6.1748e-05 | 0.2207 | 0.2207 | 0.2207 | 0.98239 | -0.33716 | 0.98166 | -0.35128 | 15.1581
51 | 0.014664 | 0.0036742 | -0.014663 | -0.0036749 | 1.5676e-06 | -6.8767e-07 | 0.022294 | 0.022295 | 0.022295 | 0.97875 | -0.40834 | 0.97864 | -0.41059 | 1.5312
52 | 0.0013979 | 0.00034861 | -0.0013977 | -0.00035004 | 2.112e-07 | -1.4321e-06 | 0.0021246 | 0.0021252 | 0.0021252 | 0.97875 | -0.40834 | 0.97859 | -0.41152 | 0.58385
53 | -0.016062 | -0.0040228 | 0.016064 | 0.0040223 | 1.9199e-06 | -4.9803e-07 | 0.024419 | 0.024418 | 0.024419 | 0.97875 | -0.40834 | 0.97888 | -0.40583 | 1.6771
54 | 0.0013977 | 0.00035004 | -0.0013977 | -0.00035029 | 3.5751e-08 | -2.423e-07 | 0.0021252 | 0.0021253 | 0.0021253 | 0.97859 | -0.41152 | 0.97856 | -0.41206 | 0.58387
55 | 0.03003 | 0.0075387 | -0.03 | -0.0075199 | 3.0044e-05 | 1.8746e-05 | 0.045654 | 0.045654 | 0.045654 | 0.97888 | -0.40583 | 0.97781 | -0.42683 | 12.5424
56 | -0.046095 | -0.011561 | 0.046114 | 0.011571 | 1.9203e-05 | 1.0191e-05 | 0.070072 | 0.070072 | 0.070072 | 0.97888 | -0.40583 | 0.97932 | -0.39709 | 4.8127
57 | 0.010479 | 0.0026269 | -0.010477 | -0.0026258 | 2.2879e-06 | 1.1408e-06 | 0.015661 | 0.015661 | 0.015661 | 0.99571 | -0.08115 | 0.99547 | -0.085733 | 4.3025
58 | -0.010479 | -0.0026269 | 0.010482 | 0.0026285 | 3.0893e-06 | 1.5401e-06 | 0.015661 | 0.015661 | 0.015661 | 0.99571 | -0.08115 | 0.99603 | -0.074965 | 4.3024
59 | -0.42329 | -0.10851 | 0.42427 | 0.10914 | 0.00097974 | 0.00062568 | 0.63324 | 0.63324 | 0.63324 | 0.99603 | -0.074965 | 0.99855 | -0.027344 | 43.4916
60 | 0.41281 | 0.10588 | -0.41243 | -0.10564 | 0.00037861 | 0.00024176 | 0.61758 | 0.61758 | 0.61758 | 0.99603 | -0.074965 | 0.99503 | -0.093892 | 42.416
61 | -0.061337 | -0.015385 | 0.061367 | 0.015403 | 2.9961e-05 | 1.7322e-05 | 0.093202 | 0.093201 | 0.093202 | 0.97932 | -0.39709 | 0.97985 | -0.38685 | 6.4012
62 | 0.015223 | 0.0038143 | -0.015222 | -0.0038149 | 1.5033e-06 | -5.4618e-07 | 0.02313 | 0.023131 | 0.023131 | 0.97932 | -0.39709 | 0.97922 | -0.39917 | 1.5886
63 | 0.021962 | 0.0055016 | -0.021962 | -0.0055015 | 6.0243e-07 | 9.45e-08 | 0.033352 | 0.033352 | 0.033352 | 0.97985 | -0.38685 | 0.97982 | -0.38743 | 2.2906
64 | 0.0017043 | 0.00042689 | -0.0017042 | -0.00042712 | 5.2235e-08 | -2.285e-07 | 0.0025881 | 0.0025882 | 0.0025882 | 0.97985 | -0.38685 | 0.97981 | -0.3875 | 0.71103
65 | -0.085033 | -0.021331 | 0.085059 | 0.021347 | 2.597e-05 | 1.5784e-05 | 0.12914 | 0.12914 | 0.12914 | 0.97985 | -0.38685 | 0.98017 | -0.38045 | 8.8696
66 | 0.018686 | 0.0046844 | -0.018686 | -0.0046844 | 1.8937e-08 | 1.1338e-08 | 0.028437 | 0.028437 | 0.028437 | 0.97781 | -0.42683 | 0.97781 | -0.42685 | 7.8123
67 | -0.38655 | -0.098372 | 0.38705 | 0.09869 | 0.00049772 | 0.00031773 | 0.58183 | 0.58183 | 0.58183 | 0.98949 | -0.19961 | 0.99089 | -0.17293 | 39.9611
68 | 0.032936 | 0.0082554 | -0.032925 | -0.0082509 | 1.0324e-05 | 4.4401e-06 | 0.050301 | 0.050302 | 0.050302 | 0.97432 | -0.4949 | 0.97399 | -0.50148 | 3.4548
69 | -0.38705 | -0.09869 | 0.38741 | 0.098924 | 0.00036652 | 0.00023398 | 0.58183 | 0.58183 | 0.58183 | 0.99089 | -0.17293 | 0.99191 | -0.15334 | 39.9611
70 | -0.39582 | -0.10103 | 0.39629 | 0.10133 | 0.00046823 | 0.00029893 | 0.59444 | 0.59444 | 0.59444 | 0.99191 | -0.15334 | 0.99319 | -0.12889 | 40.8272
71 | 0.0073764 | 0.0018487 | -0.0073761 | -0.0018486 | 3.4884e-07 | 1.3189e-07 | 0.011263 | 0.011263 | 0.011263 | 0.97454 | -0.49052 | 0.97449 | -0.49151 | 3.0942
72 | 0.0055664 | 0.001394 | -0.0055661 | -0.001395 | 2.7565e-07 | -9.912e-07 | 0.0084502 | 0.0084506 | 0.0084506 | 0.98016 | -0.38067 | 0.98011 | -0.38171 | 0.77386
73 | -0.028058 | -0.0070278 | 0.02806 | 0.0070285 | 1.9392e-06 | 6.6595e-07 | 0.042589 | 0.042589 | 0.042589 | 0.9803 | -0.37801 | 0.98037 | -0.37656 | 2.9251
74 | -0.40341 | -0.10311 | 0.40391 | 0.10343 | 0.00049756 | 0.00031769 | 0.60512 | 0.60512 | 0.60512 | 0.99319 | -0.12889 | 0.99453 | -0.10342 | 41.5602
75 | 0.0046005 | 0.0011529 | -0.0046003 | -0.001153 | 1.4526e-07 | -1.4844e-08 | 0.0068555 | 0.0068556 | 0.0068556 | 0.99855 | -0.027344 | 0.99851 | -0.028007 | 1.8834
76 | -0.42887 | -0.11029 | 0.42944 | 0.11065 | 0.00057081 | 0.00036454 | 0.64009 | 0.64009 | 0.64009 | 0.99855 | -0.027344 | 1 | 0 | 43.9624
77 | 0.40787 | 0.1045 | -0.40768 | -0.10438 | 0.00018831 | 0.00012024 | 0.61076 | 0.61076 | 0.61076 | 0.99503 | -0.093892 | 0.99453 | -0.10342 | 41.9476
78 | 0.032925 | 0.0082509 | -0.032922 | -0.0082493 | 3.8597e-06 | 1.6603e-06 | 0.050302 | 0.050302 | 0.050302 | 0.97399 | -0.50148 | 0.97386 | -0.50394 | 3.4548
79 | 0.032922 | 0.0082493 | -0.032919 | -0.0082481 | 2.7738e-06 | 1.1933e-06 | 0.050302 | 0.050302 | 0.050302 | 0.97386 | -0.50394 | 0.97377 | -0.50571 | 3.4548
80 | 0.02316 | 0.0058022 | -0.023157 | -0.0058015 | 2.927e-06 | 6.3296e-07 | 0.035389 | 0.03539 | 0.03539 | 0.97377 | -0.50571 | 0.97364 | -0.50836 | 2.4306
81 | -0.0044541 | -0.0011163 | 0.0044543 | 0.0011163 | 1.5515e-07 | -1.1671e-08 | 0.0068085 | 0.0068084 | 0.0068085 | 0.97347 | -0.51176 | 0.97351 | -0.51103 | 1.8705
82 | -0.009192 | -0.0023037 | 0.0091926 | 0.0023037 | 5.7311e-07 | -1.8273e-08 | 0.01405 | 0.01405 | 0.01405 | 0.97351 | -0.51103 | 0.97357 | -0.50972 | 1.93
83 | 0.013949 | 0.0034951 | -0.013948 | -0.0034956 | 9.0344e-07 | -4.7656e-07 | 0.021318 | 0.021319 | 0.021319 | 0.97364 | -0.50836 | 0.97357 | -0.50972 | 1.4642
84 | 0.0092074 | 0.0023065 | -0.0092069 | -0.0023075 | 4.9131e-07 | -1.0021e-06 | 0.014071 | 0.014072 | 0.014072 | 0.97364 | -0.50836 | 0.97358 | -0.50948 | 0.96646
85 | -0.13584 | -0.034111 | 0.13584 | 0.034111 | 1.1027e-08 | 6.83e-09 | 0.20603 | 0.20603 | 0.20603 | 0.98122 | -0.36004 | 0.98122 | -0.36004 | 14.1501
86 | 0.12918 | 0.03244 | -0.12911 | -0.0324 | 6.4749e-05 | 4.0531e-05 | 0.19592 | 0.19592 | 0.19592 | 0.98122 | -0.36004 | 0.98068 | -0.37055 | 13.456
87 | -0.14552 | -0.036536 | 0.14558 | 0.036574 | 6.0817e-05 | 3.825e-05 | 0.2207 | 0.2207 | 0.2207 | 0.98122 | -0.36004 | 0.98166 | -0.35128 | 15.1581
88 | 0.044011 | 0.011028 | -0.04401 | -0.011028 | 1.0506e-06 | 5.4557e-07 | 0.066779 | 0.066779 | 0.066779 | 0.98068 | -0.37055 | 0.98065 | -0.37105 | 4.5865
89 | 0.0851 | 0.021371 | -0.085059 | -0.021347 | 4.0175e-05 | 2.4416e-05 | 0.12914 | 0.12914 | 0.12914 | 0.98068 | -0.37055 | 0.98017 | -0.38045 | 8.8695
90 | 0.04401 | 0.011028 | -0.044005 | -0.011025 | 5.5585e-06 | 2.8866e-06 | 0.066779 | 0.066779 | 0.066779 | 0.98065 | -0.37105 | 0.98052 | -0.3737 | 4.5865
91 | 0.034731 | 0.0087007 | -0.034731 | -0.0087006 | 1.1974e-07 | 5.3435e-08 | 0.052706 | 0.052706 | 0.052706 | 0.98052 | -0.3737 | 0.98051 | -0.37377 | 3.6199
92 | 0.028064 | 0.0070298 | -0.02806 | -0.0070285 | 3.7177e-06 | 1.2764e-06 | 0.042588 | 0.042589 | 0.042589 | 0.98051 | -0.37377 | 0.98037 | -0.37656 | 2.925
93 | 0.0055664 | 0.0013947 | -0.0055661 | -0.001395 | 2.409e-07 | -2.9864e-07 | 0.0084536 | 0.0084538 | 0.0084538 | 0.97979 | -0.38807 | 0.97974 | -0.38898 | 1.1612
94 | -0.0055664 | -0.0013947 | 0.0055665 | 0.0013935 | 1.69e-07 | -1.1627e-06 | 0.0084536 | 0.0084531 | 0.0084536 | 0.97979 | -0.38807 | 0.97982 | -0.38743 | 0.5806
95 | 0.016395 | 0.004108 | -0.016393 | -0.0041085 | 2.256e-06 | -5.1141e-07 | 0.024899 | 0.024899 | 0.024899 | 0.97982 | -0.38743 | 0.97967 | -0.39032 | 1.7101
96 | 0.012213 | 0.003062 | -0.012209 | -0.0030596 | 4.4156e-06 | 2.3986e-06 | 0.018586 | 0.018586 | 0.018586 | 0.97781 | -0.42685 | 0.97742 | -0.43444 | 5.1061
97 | 0.0048957 | 0.0012268 | -0.004895 | -0.0012268 | 7.1121e-07 | 2.7327e-08 | 0.0074531 | 0.0074533 | 0.0074533 | 0.97742 | -0.43444 | 0.97727 | -0.43749 | 2.0476

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.43647 | 0.112

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.015112 | 0.0037873
1 | 0.0012004 | 0.00030084
2 | 0.0017591 | 0.00044088
3 | 0.0051371 | 0.0012875
4 | 0.0014871 | 0.0003727
5 | 0.00074007 | 0.00018548
6 | 0.0035331 | 0.00088548
7 | 0.0050078 | 0.0012551
8 | 0.0018031 | 0.00045191
9 | 0.010849 | 0.002719
10 | 0.0034134 | 0.00085548
11 | 0.013263 | 0.0033239
12 | 0.010269 | 0.0025738
13 | 0.014722 | 0.0036896
14 | 0.0044339 | 0.0011112
15 | 0.01676 | 0.0042005
16 | 0.0033269 | 0.00083379
17 | 0.015739 | 0.0039446
18 | 0.012394 | 0.0031063
19 | 0.016463 | 0.0041261
20 | 0.0020694 | 0.00051865
21 | 0.009819 | 0.0024609
22 | 0.009108 | 0.0022827
23 | 0.014663 | 0.0036749
24 | 0.010477 | 0.0026258
25 | 0.025446 | 0.0063773
26 | 0.0013977 | 0.00035029
27 | 0.015222 | 0.0038149
28 | 0.011314 | 0.0028356
29 | 0.0036386 | 0.00091192
30 | 0.005196 | 0.0013023
31 | 0.0084064 | 0.0021069
32 | 0.0067516 | 0.0016921
33 | 0.0071239 | 0.0017854
34 | 0.0073761 | 0.0018486
35 | 0.004561 | 0.0011431
36 | 0.0037703 | 0.00094493
37 | 0.0046003 | 0.001153
38 | 0.005381 | 0.0013486
39 | 0.0097593 | 0.0024459
40 | 0.0044541 | 0.0011163
41 | 0.0047377 | 0.0011874
42 | 0.0066644 | 0.0016702
43 | 0.0096778 | 0.0024255
44 | 0.0092738 | 0.0023242
45 | 0.0066668 | 0.0016709
46 | 0.0055661 | 0.001395
47 | 0.0017042 | 0.00042712
48 | 0.0064731 | 0.0016223
49 | 0.007313 | 0.0018328
50 | 0.004895 | 0.0012268
51 | 0.0092069 | 0.0023075
52 | 0.0047557 | 0.0011919
53 | 0.0055661 | 0.001395
54 | 0.016393 | 0.0041085

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1