## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_2546-16_0_4_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_2546-16_0_4_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_2546-16_0_4_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_2546-16_0_4_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_2546-16_0_4_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_2546-16_0_4_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_2546-16_0_4_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_2546-16_0_4_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_2546-16_0_4_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_2546-16_0_4_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_2546-16_0_4_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_2546-16_0_4_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_2546-16_0_4_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_2546-16_0_4_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_2546-16_0_4_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_2546-16_0_4_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_2546-16_0_4_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_2546-16_0_4_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_2546-16_0_4_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_2546-16_0_4_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_2546-16_0_4_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_2546-16_0_4_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_2546-16_0_4_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_2546-16_0_4_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_2546-16_0_4_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_2546-16_0_4_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_2546-16_0_4_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_2546-16_0_4_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_2546-16_0_4_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_2546-16_0_4_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_2546-16_0_4_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_2546-16_0_4_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_2546-16_0_4_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_2546-16_0_4_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_2546-16_0_4_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_2546-16_0_4_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_2546-16_0_4_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_2546-16_0_4_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_2546-16_0_4_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_2546-16_0_4_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_2546-16_0_4_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_2546-16_0_4_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_2546-16_0_4_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_2546-16_0_4_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_2546-16_0_4_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_2546-16_0_4_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_2546-16_0_4_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_2546-16_0_4_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_2546-16_0_4_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_2546-16_0_4_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_2546-16_0_4_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_2546-16_0_4_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_2546-16_0_4_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_2546-16_0_4_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_2546-16_0_4_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_2546-16_0_4_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_2546-16_0_4_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_2546-16_0_4_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_2546-16_0_4_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_2546-16_0_4_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_2546-16_0_4_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_2546-16_0_4_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_2546-16_0_4_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_2546-16_0_4_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_MV_521_0_node_135 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_2546-16_0_4_load_0 | 0 | 0.0033441 | 0.00083812 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_2546-16_0_4_load_1 | 1 | 0.0031002 | 0.00077699 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_2546-16_0_4_load_2 | 2 | 0.001612 | 0.00040401 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_2546-16_0_4_load_4 | 4 | 0.0077189 | 0.0019345 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_2546-16_0_4_load_105 | 5 | 0.0028592 | 0.00071659 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_2546-16_0_4_load_19 | 7 | 0.0048125 | 0.0012061 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_2546-16_0_4_load_16 | 8 | 0.026351 | 0.0066042 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_2546-16_0_4_load_9 | 9 | 0.0067894 | 0.0017016 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_2546-16_0_4_load_10 | 10 | 0.015552 | 0.0038978 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_2546-16_0_4_load_86 | 15 | 0.014975 | 0.003753 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_2546-16_0_4_load_97 | 17 | 0.0044193 | 0.0011076 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_2546-16_0_4_load_116 | 18 | 0.015607 | 0.0039115 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_2546-16_0_4_load_85 | 19 | 0.026256 | 0.0065803 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_2546-16_0_4_load_123 | 20 | 0.066277 | 0.016611 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_2546-16_0_4_load_20 | 22 | 0.003116 | 0.00078095 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_2546-16_0_4_load_21 | 23 | 0.022596 | 0.0056631 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_2546-16_0_4_load_44 | 24 | 0.0060837 | 0.0015247 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_2546-16_0_4_load_70 | 25 | 0.0091192 | 0.0022855 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_2546-16_0_4_load_28 | 26 | 0.0068256 | 0.0017107 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_2546-16_0_4_load_30 | 28 | 0.00089022 | 0.00022311 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_2546-16_0_4_load_36 | 33 | 0.0010715 | 0.00026854 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_2546-16_0_4_load_120 | 35 | 0.0020127 | 0.00050443 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_2546-16_0_4_load_103 | 36 | 0.0015222 | 0.00038151 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_2546-16_0_4_load_108 | 37 | 0.0019645 | 0.00049236 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_2546-16_0_4_load_109 | 38 | 0.00090445 | 0.00022668 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_2546-16_0_4_load_34 | 39 | 0.0010711 | 0.00026844 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_2546-16_0_4_load_77 | 41 | 0.00081277 | 0.0002037 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_2546-16_0_4_load_101 | 42 | 0.00062559 | 0.00015679 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_2546-16_0_4_load_35 | 43 | 0.001071 | 0.00026842 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_2546-16_0_4_load_46 | 44 | 0.00089851 | 0.00022519 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_2546-16_0_4_load_119 | 45 | 0.003282 | 0.00082255 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_2546-16_0_4_load_121 | 46 | 0.0015506 | 0.00038861 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_2546-16_0_4_load_58 | 48 | 0.0023224 | 0.00058204 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_2546-16_0_4_load_59 | 49 | 0.0035938 | 0.00090068 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_2546-16_0_4_load_122 | 50 | 0.0044033 | 0.0011036 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_2546-16_0_4_load_78 | 51 | 0.0011972 | 0.00030004 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_2546-16_0_4_load_96 | 52 | 0.011019 | 0.0027617 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_2546-16_0_4_load_117 | 53 | 0.010522 | 0.0026371 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_2546-16_0_4_load_89 | 54 | 0.001131 | 0.00028345 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_2546-16_0_4_load_90 | 55 | 0.01614 | 0.004045 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_2546-16_0_4_load_91 | 56 | 0.00099551 | 0.0002495 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_2546-16_0_4_load_94 | 58 | 0.0011093 | 0.00027801 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_2546-16_0_4_load_95 | 59 | 0.0013573 | 0.00034016 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_2546-16_0_4_load_102 | 60 | 0.010745 | 0.002693 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_2546-16_0_4_load_104 | 61 | 0.003897 | 0.00097667 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_2546-16_0_4_load_112 | 62 | 0.0028614 | 0.00071713 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_2546-16_0_4_load_118 | 63 | 0.0059619 | 0.0014942 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 14 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_2546-16_0_4_line_0 |  | 0 | 1 | 0.011425 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_2546-16_0_4_line_1 |  | 0 | 2 | 0.0034525 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_2546-16_0_4_line_2 |  | 1 | 3 | 0.012922 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_2546-16_0_4_line_3 |  | 2 | 4 | 0.0099863 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_2546-16_0_4_line_4 |  | 3 | 5 | 0.020898 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_2546-16_0_4_line_5 |  | 4 | 6 | 0.013242 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_2546-16_0_4_line_6 |  | 6 | 7 | 0.013538 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_2546-16_0_4_line_7 |  | 6 | 8 | 0.014867 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_2546-16_0_4_line_8 |  | 7 | 24 | 0.017767 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_2546-16_0_4_line_9 |  | 8 | 21 | 0.046449 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_2546-16_0_4_line_10 |  | 9 | 10 | 0.058193 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_2546-16_0_4_line_11 |  | 9 | 11 | 0.022765 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_2546-16_0_4_line_12 |  | 10 | 12 | 0.060948 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_2546-16_0_4_line_13 |  | 11 | 13 | 0.013787 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_2546-16_0_4_line_14 |  | 12 | 14 | 0.009947 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
15 | LV_2546-16_0_4_line_15 |  | 12 | 15 | 0.017037 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_2546-16_0_4_line_16 |  | 13 | 16 | 0.012862 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_2546-16_0_4_line_17 |  | 14 | 17 | 0.033604 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_2546-16_0_4_line_18 |  | 14 | 18 | 0.0254 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_2546-16_0_4_line_19 |  | 15 | 19 | 0.033961 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_2546-16_0_4_line_20 |  | 16 | 20 | 0.076937 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_2546-16_0_4_line_21 |  | 17 | 52 | 0.013368 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_2546-16_0_4_line_22 |  | 18 | 53 | 0.018493 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_2546-16_0_4_line_23 |  | 19 | 23 | 0.011901 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_2546-16_0_4_line_24 |  | 21 | 22 | 0.0041842 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_2546-16_0_4_line_25 |  | 21 | 23 | 0.028765 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_2546-16_0_4_line_26 |  | 22 | 25 | 0.012702 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_2546-16_0_4_line_27 |  | 26 | 27 | 0.074048 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_2546-16_0_4_line_28 |  | 27 | 28 | 0.010087 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_2546-16_0_4_line_29 |  | 27 | 29 | 0.039344 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_2546-16_0_4_line_30 |  | 28 | 30 | 0.01922 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_2546-16_0_4_line_31 |  | 29 | 31 | 0.031491 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_2546-16_0_4_line_32 |  | 29 | 32 | 0.04359 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_2546-16_0_4_line_33 |  | 29 | 33 | 0.015358 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_2546-16_0_4_line_34 |  | 30 | 37 | 0.030036 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_2546-16_0_4_line_35 |  | 30 | 38 | 0.026458 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_2546-16_0_4_line_36 |  | 31 | 34 | 0.020977 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_2546-16_0_4_line_37 |  | 31 | 35 | 0.025378 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_2546-16_0_4_line_38 |  | 32 | 36 | 0.019624 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_2546-16_0_4_line_39 |  | 33 | 39 | 0.017026 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_2546-16_0_4_line_40 |  | 34 | 40 | 0.02587 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_2546-16_0_4_line_41 |  | 34 | 41 | 0.02271 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_2546-16_0_4_line_42 |  | 36 | 42 | 0.01677 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_2546-16_0_4_line_43 |  | 37 | 58 | 0.022125 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_2546-16_0_4_line_44 |  | 38 | 45 | 0.017688 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_2546-16_0_4_line_45 |  | 39 | 43 | 0.013371 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_2546-16_0_4_line_46 |  | 40 | 49 | 0.010247 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_2546-16_0_4_line_47 |  | 41 | 51 | 0.017078 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_2546-16_0_4_line_48 |  | 42 | 60 | 0.00024693 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_2546-16_0_4_line_49 |  | 44 | 45 | 0.0018535 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_2546-16_0_4_line_50 |  | 46 | 47 | 0.0068156 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_2546-16_0_4_line_51 |  | 47 | 50 | 0.0090458 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_2546-16_0_4_line_52 |  | 47 | 55 | 0.062867 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_2546-16_0_4_line_53 |  | 48 | 49 | 0.020365 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_2546-16_0_4_line_54 |  | 52 | 59 | 0.0058047 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_2546-16_0_4_line_55 |  | 53 | 63 | 0.016127 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_2546-16_0_4_line_56 |  | 54 | 55 | 0.074223 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_2546-16_0_4_line_57 |  | 54 | 56 | 0.032874 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_2546-16_0_4_line_58 |  | 56 | 57 | 0.005009 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_2546-16_0_4_line_59 |  | 56 | 58 | 0.023366 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_2546-16_0_4_line_60 |  | 57 | 59 | 0.041964 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_2546-16_0_4_line_61 |  | 60 | 61 | 0.04761 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_2546-16_0_4_line_62 |  | 61 | 62 | 0.0051979 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_2546-16_0_4_trafo_87 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 64 | 14 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10 | x11 | y11
0 | 2596703.1126 | 1227136.4454 | 2596695.8801 | 1227127.6015
1 | 2596703.1126 | 1227136.4454 | 2596705.2982 | 1227139.118
2 | 2596687.6995 | 1227117.5984 | 2596695.8801 | 1227127.6015
3 | 2596714.1336 | 1227143.5997 | 2596705.8387 | 1227139.7789 | 2596705.2982 | 1227139.118
4 | 2596687.6995 | 1227117.5984 | 2596677.5031 | 1227123.7967 | 2596673.1996 | 1227125.3001 | 2596668.7969 | 1227125.5027
5 | 2596726.1606 | 1227149.1396 | 2596714.1336 | 1227143.5997
6 | 2596726.1606 | 1227149.1396 | 2596727.1281 | 1227144.7253 | 2596728.6551 | 1227135.8364
7 | 2596726.1606 | 1227149.1396 | 2596724.4373 | 1227157.2231 | 2596721.794 | 1227163.2724
8 | 2596730.8251 | 1227118.2394 | 2596730.6025 | 1227124.5004 | 2596728.6551 | 1227135.8364
9 | 2596698.0011 | 1227202.9983 | 2596702.2036 | 1227197.3037 | 2596716.9978 | 1227174.2484 | 2596721.794 | 1227163.2724
10 | 2596844.478 | 1227157.6884 | 2596810.1529 | 1227204.68
11 | 2596857.9059 | 1227139.3056 | 2596844.478 | 1227157.6884
12 | 2596774.2024 | 1227253.8966 | 2596810.1529 | 1227204.68
13 | 2596857.9059 | 1227139.3056 | 2596869.2922 | 1227147.1262
14 | 2596774.2024 | 1227253.8966 | 2596782.7001 | 1227259.1061
15 | 2596774.2024 | 1227253.8966 | 2596759.7531 | 1227244.8695
16 | 2596879.9129 | 1227154.4248 | 2596869.2922 | 1227147.1262
17 | 2596782.7001 | 1227259.1061 | 2596812.9432 | 1227273.754
18 | 2596782.7001 | 1227259.1061 | 2596775.3969 | 1227262.501 | 2596768.1228 | 1227278.2483
19 | 2596759.7531 | 1227244.8695 | 2596747.7996 | 1227237.4016 | 2596733.7977 | 1227227.4036 | 2596731.5899 | 1227225.9172
20 | 2596879.9129 | 1227154.4248 | 2596908.0981 | 1227173.7989 | 2596882.7002 | 1227208.2995
21 | 2596824.974 | 1227279.5809 | 2596812.9432 | 1227273.754
22 | 2596768.1228 | 1227278.2483 | 2596760.3678 | 1227295.0368
23 | 2596721.7176 | 1227219.2704 | 2596731.5899 | 1227225.9172
24 | 2596698.0011 | 1227202.9983 | 2596695.5611 | 1227206.3975
25 | 2596698.0011 | 1227202.9983 | 2596704.8088 | 1227207.8862 | 2596721.7176 | 1227219.2704
26 | 2596695.5611 | 1227206.3975 | 2596688.1541 | 1227216.7165
27 | 2596849.856 | 1227414.9722 | 2596835.8558 | 1227406.9417 | 2596832.4027 | 1227397.4047 | 2596837.245 | 1227355.9332 | 2596834.4178 | 1227350.6279
28 | 2596849.856 | 1227414.9722 | 2596851.0634 | 1227404.9576
29 | 2596853.8603 | 1227449.0234 | 2596853.0558 | 1227446.7225 | 2596851.9184 | 1227445.3001 | 2596850.1447 | 1227444.1892 | 2596848.5228 | 1227443.7454 | 2596846.4012 | 1227443.9467 | 2596847.4194 | 1227435.2077 | 2596849.856 | 1227414.9722
30 | 2596853.3639 | 1227385.8754 | 2596851.0634 | 1227404.9576
31 | 2596853.8603 | 1227449.0234 | 2596853.8689 | 1227450.8912 | 2596853.0442 | 1227453.2486 | 2596851.1513 | 1227455.8956 | 2596849.667 | 1227457.5752 | 2596847.8718 | 1227458.9547 | 2596845.637 | 1227459.9232 | 2596843.5608 | 1227460.1022 | 2596842.7698 | 1227468.641 | 2596842.023 | 1227474.8673
32 | 2596817.8861 | 1227456.7364 | 2596827.281 | 1227454.3521 | 2596838.0707 | 1227452.9454 | 2596838.8347 | 1227450.3657 | 2596840.6897 | 1227447.6409 | 2596843.5527 | 1227445.2379 | 2596846.4012 | 1227443.9467 | 2596848.5228 | 1227443.7454 | 2596850.1447 | 1227444.1892 | 2596851.9184 | 1227445.3001 | 2596853.0558 | 1227446.7225 | 2596853.8603 | 1227449.0234
33 | 2596853.8603 | 1227449.0234 | 2596861.7629 | 1227447.4738 | 2596868.9388 | 1227446.1089
34 | 2596853.3639 | 1227385.8754 | 2596856.9781 | 1227356.0578
35 | 2596853.3639 | 1227385.8754 | 2596879.6437 | 1227388.9373
36 | 2596842.023 | 1227474.8673 | 2596839.3443 | 1227495.6699
37 | 2596842.023 | 1227474.8673 | 2596862.2279 | 1227490.2231
38 | 2596817.8861 | 1227456.7364 | 2596815.4672 | 1227437.2625
39 | 2596868.9388 | 1227446.1089 | 2596885.6649 | 1227442.9275
40 | 2596830.613 | 1227519.8 | 2596838.4992 | 1227502.1964 | 2596839.3443 | 1227495.6699
41 | 2596839.3443 | 1227495.6699 | 2596816.648 | 1227496.4726
42 | 2596814.7705 | 1227420.5123 | 2596815.2983 | 1227435.9034 | 2596815.4672 | 1227437.2625
43 | 2596856.9781 | 1227356.0578 | 2596859.6404 | 1227334.0938
44 | 2596897.1582 | 1227391.3662 | 2596890.2164 | 1227390.1692 | 2596879.6437 | 1227388.9373
45 | 2596898.8005 | 1227440.429 | 2596885.6649 | 1227442.9275
46 | 2596830.613 | 1227519.8 | 2596820.3688 | 1227520.0171
47 | 2596816.648 | 1227496.4726 | 2596813.4827 | 1227496.5845 | 2596812.2323 | 1227496.3851 | 2596808.625 | 1227495.6089 | 2596799.6705 | 1227495.5678
48 | 2596814.762 | 1227420.2655 | 2596814.7705 | 1227420.5123
49 | 2596898.9355 | 1227391.8919 | 2596897.1582 | 1227391.3662 | 2596897.1582 | 1227391.3662
50 | 2596947.8978 | 1227217.7259 | 2596941.9398 | 1227214.416
51 | 2596947.8978 | 1227217.7259 | 2596955.4097 | 1227221.9022 | 2596955.7873 | 1227222.1488
52 | 2596947.8978 | 1227217.7259 | 2596940.8012 | 1227225.1007 | 2596923.3714 | 1227274.7631
53 | 2596800.0086 | 1227520.4486 | 2596820.3688 | 1227520.0171
54 | 2596830.1982 | 1227282.1112 | 2596824.974 | 1227279.5809
55 | 2596748.1028 | 1227305.1969 | 2596759.6011 | 1227296.6966 | 2596760.3678 | 1227295.0368
56 | 2596889.8034 | 1227326.5986 | 2596903.5973 | 1227331.105 | 2596923.3714 | 1227274.7631
57 | 2596862.409 | 1227310.893 | 2596884.6995 | 1227318.9969 | 2596889.8034 | 1227326.5986 | 2596889.8034 | 1227326.5986
58 | 2596862.8003 | 1227305.901 | 2596862.605 | 1227309.0029 | 2596862.409 | 1227310.893
59 | 2596862.409 | 1227310.893 | 2596862.1225 | 1227313.617 | 2596859.6404 | 1227334.0938
60 | 2596862.8003 | 1227305.901 | 2596860.7966 | 1227299.9986 | 2596853.5032 | 1227293.3986 | 2596830.1982 | 1227282.1112
61 | 2596800.7729 | 1227379.8447 | 2596803.2041 | 1227380.0994 | 2596808.1991 | 1227382.5981 | 2596811.4969 | 1227385.2979 | 2596812.9006 | 1227388.599 | 2596814.1971 | 1227403.7962 | 2596814.762 | 1227420.2655
62 | 2596795.6032 | 1227379.3031 | 2596800.7729 | 1227379.8447

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2596703.1126 | 1227136.4454
1 | 2596695.8801 | 1227127.6015
2 | 2596705.2982 | 1227139.118
3 | 2596687.6995 | 1227117.5984
4 | 2596714.1336 | 1227143.5997
5 | 2596668.7969 | 1227125.5027
6 | 2596726.1606 | 1227149.1396
7 | 2596728.6551 | 1227135.8364
8 | 2596721.794 | 1227163.2724
9 | 2596844.478 | 1227157.6884
10 | 2596810.1529 | 1227204.68
11 | 2596857.9059 | 1227139.3056
12 | 2596774.2024 | 1227253.8966
13 | 2596869.2922 | 1227147.1262
14 | 2596782.7001 | 1227259.1061
15 | 2596759.7531 | 1227244.8695
16 | 2596879.9129 | 1227154.4248
17 | 2596812.9432 | 1227273.754
18 | 2596768.1228 | 1227278.2483
19 | 2596731.5899 | 1227225.9172
20 | 2596882.7002 | 1227208.2995
21 | 2596698.0011 | 1227202.9983
22 | 2596695.5611 | 1227206.3975
23 | 2596721.7176 | 1227219.2704
24 | 2596730.8251 | 1227118.2394
25 | 2596688.1541 | 1227216.7165
26 | 2596834.4178 | 1227350.6279
27 | 2596849.856 | 1227414.9722
28 | 2596851.0634 | 1227404.9576
29 | 2596853.8603 | 1227449.0234
30 | 2596853.3639 | 1227385.8754
31 | 2596842.023 | 1227474.8673
32 | 2596817.8861 | 1227456.7364
33 | 2596868.9388 | 1227446.1089
34 | 2596839.3443 | 1227495.6699
35 | 2596862.2279 | 1227490.2231
36 | 2596815.4672 | 1227437.2625
37 | 2596856.9781 | 1227356.0578
38 | 2596879.6437 | 1227388.9373
39 | 2596885.6649 | 1227442.9275
40 | 2596830.613 | 1227519.8
41 | 2596816.648 | 1227496.4726
42 | 2596814.7705 | 1227420.5123
43 | 2596898.8005 | 1227440.429
44 | 2596898.9355 | 1227391.8919
45 | 2596897.1582 | 1227391.3662
46 | 2596941.9398 | 1227214.416
47 | 2596947.8978 | 1227217.7259
48 | 2596800.0086 | 1227520.4486
49 | 2596820.3688 | 1227520.0171
50 | 2596955.7873 | 1227222.1488
51 | 2596799.6705 | 1227495.5678
52 | 2596824.974 | 1227279.5809
53 | 2596760.3678 | 1227295.0368
54 | 2596889.8034 | 1227326.5986
55 | 2596923.3714 | 1227274.7631
56 | 2596862.409 | 1227310.893
57 | 2596862.8003 | 1227305.901
58 | 2596859.6404 | 1227334.0938
59 | 2596830.1982 | 1227282.1112
60 | 2596814.762 | 1227420.2655
61 | 2596800.7729 | 1227379.8447
62 | 2596795.6032 | 1227379.3031
63 | 2596748.1028 | 1227305.1969
64 | 2596774.2024 | 1227253.8966

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.98737 | -0.24325 | 0.0033441 | 0.00083812
1 | 0.9873 | -0.24447 | 0.0031002 | 0.00077699
2 | 0.9874 | -0.24267 | 0.001612 | 0.00040401
3 | 0.98727 | -0.24513 | 0 | 0
4 | 0.9875 | -0.24073 | 0.0077189 | 0.0019345
5 | 0.98721 | -0.2462 | 0.0028592 | 0.00071659
6 | 0.98772 | -0.23632 | 0 | 0
7 | 0.98759 | -0.23895 | 0.0048125 | 0.0012061
8 | 0.98813 | -0.22847 | 0.026351 | 0.0066042
9 | 0.99009 | -0.18926 | 0.0067894 | 0.0017016
10 | 0.99402 | -0.11395 | 0.015552 | 0.0038978
11 | 0.9887 | -0.21612 | 0 | 0
12 | 0.99899 | -0.01914 | 0 | 0
13 | 0.98785 | -0.23243 | 0 | 0
14 | 1 | 0 | -0.34722 | -0.087846
15 | 0.99693 | -0.058484 | 0.014975 | 0.003753
16 | 0.98707 | -0.24767 | 0 | 0
17 | 0.99724 | -0.052696 | 0.0044193 | 0.0011076
18 | 0.99926 | -0.014218 | 0.015607 | 0.0039115
19 | 0.9933 | -0.12841 | 0.026256 | 0.0065803
20 | 0.98236 | -0.33933 | 0.066277 | 0.016611
21 | 0.99051 | -0.18225 | 0 | 0
22 | 0.99046 | -0.18316 | 0.003116 | 0.00078095
23 | 0.99231 | -0.1475 | 0.022596 | 0.0056631
24 | 0.98749 | -0.24088 | 0.0060837 | 0.0015247
25 | 0.99035 | -0.18521 | 0.0091192 | 0.0022855
26 | 0.98783 | -0.23392 | 0.0068256 | 0.0017107
27 | 0.9883 | -0.22489 | 0 | 0
28 | 0.98866 | -0.21776 | 0.00089022 | 0.00022311
29 | 0.98711 | -0.24796 | 0 | 0
30 | 0.98938 | -0.20388 | 0 | 0
31 | 0.98682 | -0.25356 | 0 | 0
32 | 0.98632 | -0.2633 | 0 | 0
33 | 0.98707 | -0.24884 | 0.0010715 | 0.00026854
34 | 0.98667 | -0.25654 | 0 | 0
35 | 0.98678 | -0.25448 | 0.0020127 | 0.00050443
36 | 0.98597 | -0.27021 | 0.0015222 | 0.00038151
37 | 0.99064 | -0.17951 | 0.0019645 | 0.00049236
38 | 0.98926 | -0.20627 | 0.00090445 | 0.00022668
39 | 0.98703 | -0.2495 | 0.0010711 | 0.00026844
40 | 0.98653 | -0.25928 | 0 | 0
41 | 0.98663 | -0.25736 | 0.00081277 | 0.0002037
42 | 0.98569 | -0.27566 | 0.00062559 | 0.00015679
43 | 0.98702 | -0.24975 | 0.001071 | 0.00026842
44 | 0.98919 | -0.20762 | 0.00089851 | 0.00022519
45 | 0.98919 | -0.20759 | 0.003282 | 0.00082255
46 | 0.9901 | -0.19014 | 0.0015506 | 0.00038861
47 | 0.99011 | -0.18995 | 0 | 0
48 | 0.98643 | -0.26122 | 0.0023224 | 0.00058204
49 | 0.98647 | -0.26037 | 0.0035938 | 0.00090068
50 | 0.99007 | -0.19066 | 0.0044033 | 0.0011036
51 | 0.98661 | -0.25773 | 0.0011972 | 0.00030004
52 | 0.99619 | -0.072702 | 0.011019 | 0.0027617
53 | 0.99898 | -0.019541 | 0.010522 | 0.0026371
54 | 0.99195 | -0.1542 | 0.001131 | 0.00028345
55 | 0.99045 | -0.18329 | 0.01614 | 0.004045
56 | 0.99265 | -0.14068 | 0.00099551 | 0.0002495
57 | 0.99299 | -0.13422 | 0 | 0
58 | 0.99161 | -0.16083 | 0.0011093 | 0.00027801
59 | 0.9958 | -0.080278 | 0.0013573 | 0.00034016
60 | 0.98568 | -0.27574 | 0.010745 | 0.002693
61 | 0.98539 | -0.28152 | 0.003897 | 0.00097667
62 | 0.98537 | -0.28178 | 0.0028614 | 0.00071713
63 | 0.9989 | -0.02122 | 0.0059619 | 0.0014942
64 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | 0.0059601 | 0.0014934 | -0.0059597 | -0.0014933 | 3.4564e-07 | 7.5099e-08 | 0.008982 | 0.0089821 | 0.0089821 | 0.98737 | -0.24325 | 0.9873 | -0.24447 | 2.4676
1 | -0.0093042 | -0.0023315 | 0.0093044 | 0.0023316 | 2.5455e-07 | 1.1875e-07 | 0.014022 | 0.014022 | 0.014022 | 0.98737 | -0.24325 | 0.9874 | -0.24267 | 3.8521
2 | 0.0028595 | 0.00071631 | -0.0028594 | -0.00071642 | 8.9999e-08 | -1.0765e-07 | 0.0043095 | 0.0043096 | 0.0043096 | 0.9873 | -0.24447 | 0.98727 | -0.24513 | 1.184
3 | -0.010916 | -0.0027356 | 0.010917 | 0.0027361 | 1.0135e-06 | 5.209e-07 | 0.016451 | 0.016451 | 0.016451 | 0.9874 | -0.24267 | 0.9875 | -0.24073 | 4.5195
4 | 0.0028594 | 0.00071642 | -0.0028592 | -0.00071659 | 1.4556e-07 | -1.7407e-07 | 0.0043096 | 0.0043097 | 0.0043097 | 0.98727 | -0.24513 | 0.98721 | -0.2462 | 1.184
5 | -0.018636 | -0.0046707 | 0.01864 | 0.004673 | 3.9159e-06 | 2.3368e-06 | 0.028082 | 0.028082 | 0.028082 | 0.9875 | -0.24073 | 0.98772 | -0.23632 | 7.7149
6 | 0.010898 | 0.0027317 | -0.010897 | -0.002731 | 1.3685e-06 | 7.0261e-07 | 0.016418 | 0.016418 | 0.016418 | 0.98772 | -0.23632 | 0.98759 | -0.23895 | 4.5106
7 | -0.029538 | -0.0074047 | 0.02955 | 0.0074116 | 1.104e-05 | 6.8755e-06 | 0.044501 | 0.044501 | 0.044501 | 0.98772 | -0.23632 | 0.98813 | -0.22847 | 12.2255
8 | 0.0060843 | 0.0015249 | -0.0060837 | -0.0015247 | 5.5993e-07 | 1.3104e-07 | 0.0091673 | 0.0091674 | 0.0091674 | 0.98759 | -0.23895 | 0.98749 | -0.24088 | 2.5185
9 | -0.0559 | -0.014016 | 0.056024 | 0.014094 | 0.00012344 | 7.8404e-05 | 0.084182 | 0.084182 | 0.084182 | 0.98813 | -0.22847 | 0.99051 | -0.18225 | 23.127
10 | -0.073544 | -0.018616 | 0.073811 | 0.018786 | 0.00026692 | 0.00017008 | 0.1106 | 0.1106 | 0.1106 | 0.99009 | -0.18926 | 0.99402 | -0.11395 | 30.3835
11 | 0.066755 | 0.016915 | -0.066669 | -0.01686 | 8.6039e-05 | 5.4773e-05 | 0.10039 | 0.10039 | 0.10039 | 0.99009 | -0.18926 | 0.9887 | -0.21612 | 27.5803
12 | -0.089364 | -0.022684 | 0.089773 | 0.022946 | 0.00040964 | 0.00026138 | 0.13388 | 0.13388 | 0.13388 | 0.99402 | -0.11395 | 0.99899 | -0.01914 | 36.7795
13 | 0.066669 | 0.01686 | -0.066617 | -0.016827 | 5.2108e-05 | 3.3172e-05 | 0.10039 | 0.10039 | 0.10039 | 0.9887 | -0.21612 | 0.98785 | -0.23243 | 27.5803
14 | -0.2227 | -0.05664 | 0.22291 | 0.056772 | 0.00020559 | 0.00013131 | 0.33201 | 0.33201 | 0.33201 | 0.99899 | -0.01914 | 1 | 0 | 45.6057
15 | 0.13293 | 0.033695 | -0.13268 | -0.033534 | 0.00025081 | 0.0001603 | 0.19813 | 0.19813 | 0.19813 | 0.99899 | -0.01914 | 0.99693 | -0.058484 | 54.432
16 | 0.066617 | 0.016827 | -0.066568 | -0.016796 | 4.8612e-05 | 3.0947e-05 | 0.10039 | 0.10039 | 0.10039 | 0.98785 | -0.23243 | 0.98707 | -0.24767 | 27.5803
17 | 0.09055 | 0.023015 | -0.090321 | -0.022869 | 0.00022916 | 0.00014622 | 0.13485 | 0.13485 | 0.13485 | 1 | 0 | 0.99724 | -0.052696 | 37.0476
18 | 0.032117 | 0.0080589 | -0.032096 | -0.0080453 | 2.1758e-05 | 1.3592e-05 | 0.047795 | 0.047795 | 0.047795 | 1 | 0 | 0.99926 | -0.014218 | 13.1304
19 | 0.1177 | 0.029781 | -0.11731 | -0.02953 | 0.00039351 | 0.00025141 | 0.17578 | 0.17578 | 0.17578 | 0.99693 | -0.058484 | 0.9933 | -0.12841 | 48.2916
20 | 0.066568 | 0.016796 | -0.066277 | -0.016611 | 0.00029078 | 0.00018512 | 0.10039 | 0.10039 | 0.10039 | 0.98707 | -0.24767 | 0.98236 | -0.33933 | 27.5804
21 | 0.085901 | 0.021762 | -0.085819 | -0.021709 | 8.2464e-05 | 5.2602e-05 | 0.12826 | 0.12826 | 0.12826 | 0.99724 | -0.052696 | 0.99619 | -0.072702 | 35.2361
22 | 0.016489 | 0.0041338 | -0.016485 | -0.0041314 | 4.1811e-06 | 2.4337e-06 | 0.024554 | 0.024554 | 0.024554 | 0.99926 | -0.014218 | 0.99898 | -0.019541 | 6.7457
23 | 0.091053 | 0.02295 | -0.09097 | -0.022897 | 8.3094e-05 | 5.3026e-05 | 0.13645 | 0.13645 | 0.13645 | 0.9933 | -0.12841 | 0.99231 | -0.1475 | 37.486
24 | 0.012237 | 0.0030671 | -0.012236 | -0.0030669 | 5.3025e-07 | 2.8551e-07 | 0.018383 | 0.018383 | 0.018383 | 0.99051 | -0.18225 | 0.99046 | -0.18316 | 5.0503
25 | -0.068261 | -0.017161 | 0.068374 | 0.017234 | 0.00011347 | 7.2252e-05 | 0.10257 | 0.10257 | 0.10257 | 0.99051 | -0.18225 | 0.99231 | -0.1475 | 28.1773
26 | 0.0091201 | 0.0022859 | -0.0091192 | -0.0022855 | 8.9425e-07 | 4.0886e-07 | 0.013702 | 0.013702 | 0.013702 | 0.99046 | -0.18316 | 0.99035 | -0.18521 | 3.7642
27 | -0.0068256 | -0.0017107 | 0.0068285 | 0.0017116 | 2.9353e-06 | 9.302e-07 | 0.010282 | 0.010281 | 0.010282 | 0.98783 | -0.23392 | 0.9883 | -0.22489 | 2.8246
28 | -0.039701 | -0.0099722 | 0.039715 | 0.0099807 | 1.352e-05 | 8.5232e-06 | 0.059784 | 0.059784 | 0.059784 | 0.9883 | -0.22489 | 0.98866 | -0.21776 | 16.4241
29 | 0.032873 | 0.0082606 | -0.032837 | -0.008238 | 3.6155e-05 | 2.2635e-05 | 0.049502 | 0.049503 | 0.049503 | 0.9883 | -0.22489 | 0.98711 | -0.24796 | 13.5996
30 | -0.040605 | -0.010204 | 0.040632 | 0.010221 | 2.6928e-05 | 1.6988e-05 | 0.061123 | 0.061123 | 0.061123 | 0.98866 | -0.21776 | 0.98938 | -0.20388 | 16.7922
31 | 0.0099439 | 0.002492 | -0.0099413 | -0.0024907 | 2.6535e-06 | 1.2958e-06 | 0.01499 | 0.01499 | 0.01499 | 0.98711 | -0.24796 | 0.98682 | -0.25356 | 4.1181
32 | 0.019679 | 0.004941 | -0.019665 | -0.0049324 | 1.4388e-05 | 8.6516e-06 | 0.029668 | 0.029668 | 0.029668 | 0.98711 | -0.24796 | 0.98632 | -0.2633 | 8.1507
33 | 0.0032138 | 0.00080495 | -0.0032137 | -0.00080506 | 1.3516e-07 | -1.0981e-07 | 0.0048444 | 0.0048445 | 0.0048445 | 0.98711 | -0.24796 | 0.98707 | -0.24884 | 1.3309
34 | -0.045718 | -0.011495 | 0.045771 | 0.011529 | 5.3272e-05 | 3.3708e-05 | 0.068772 | 0.068772 | 0.068772 | 0.98938 | -0.20388 | 0.99064 | -0.17951 | 18.8935
35 | 0.0050858 | 0.0012744 | -0.0050853 | -0.0012743 | 5.8049e-07 | 3.178e-08 | 0.0076489 | 0.0076491 | 0.0076491 | 0.98938 | -0.20388 | 0.98926 | -0.20627 | 2.1014
36 | 0.0079285 | 0.0019865 | -0.0079274 | -0.0019861 | 1.1243e-06 | 4.516e-07 | 0.011955 | 0.011955 | 0.011955 | 0.98682 | -0.25356 | 0.98667 | -0.25654 | 3.2844
37 | 0.0020128 | 0.00050416 | -0.0020127 | -0.00050443 | 8.7661e-08 | -2.6811e-07 | 0.0030349 | 0.0030351 | 0.0030351 | 0.98682 | -0.25356 | 0.98678 | -0.25448 | 0.83381
38 | 0.019665 | 0.0049324 | -0.019658 | -0.0049285 | 6.4774e-06 | 3.8952e-06 | 0.029668 | 0.029668 | 0.029668 | 0.98632 | -0.2633 | 0.98597 | -0.27021 | 8.1507
39 | 0.0021422 | 0.00053652 | -0.0021421 | -0.0005367 | 6.6582e-08 | -1.7501e-07 | 0.0032292 | 0.0032293 | 0.0032293 | 0.98707 | -0.24884 | 0.98703 | -0.2495 | 0.88718
40 | 0.0059173 | 0.0014828 | -0.0059166 | -0.0014826 | 7.726e-07 | 1.641e-07 | 0.0089239 | 0.0089241 | 0.0089241 | 0.98667 | -0.25654 | 0.98653 | -0.25928 | 2.4517
41 | 0.0020101 | 0.0005033 | -0.00201 | -0.00050354 | 7.8255e-08 | -2.3996e-07 | 0.0030312 | 0.0030313 | 0.0030313 | 0.98667 | -0.25654 | 0.98663 | -0.25736 | 0.83278
42 | 0.018136 | 0.004547 | -0.018131 | -0.0045442 | 4.7113e-06 | 2.8014e-06 | 0.027371 | 0.027371 | 0.027371 | 0.98597 | -0.27021 | 0.98569 | -0.27566 | 7.5196
43 | -0.047736 | -0.012021 | 0.047778 | 0.012048 | 4.268e-05 | 2.703e-05 | 0.071723 | 0.071723 | 0.071723 | 0.99064 | -0.17951 | 0.99161 | -0.16083 | 19.7041
44 | 0.0041808 | 0.0010477 | -0.0041805 | -0.0010477 | 2.6232e-07 | -5.9199e-08 | 0.0062886 | 0.0062887 | 0.0062887 | 0.98926 | -0.20627 | 0.98919 | -0.20759 | 1.7277
45 | 0.001071 | 0.00026826 | -0.001071 | -0.00026842 | 1.3072e-08 | -1.6253e-07 | 0.0016146 | 0.0016147 | 0.0016147 | 0.98703 | -0.2495 | 0.98702 | -0.24975 | 0.44359
46 | 0.0059166 | 0.0014826 | -0.0059162 | -0.0014825 | 3.0601e-07 | 6.5023e-08 | 0.0089241 | 0.0089241 | 0.0089241 | 0.98653 | -0.25928 | 0.98647 | -0.26037 | 2.4517
47 | 0.0011972 | 0.00029984 | -0.0011972 | -0.00030004 | 2.0878e-08 | -2.0473e-07 | 0.0018055 | 0.0018056 | 0.0018056 | 0.98663 | -0.25736 | 0.98661 | -0.25773 | 0.49605
48 | 0.017506 | 0.0043874 | -0.017506 | -0.0043874 | 6.4669e-08 | 3.8241e-08 | 0.026427 | 0.026427 | 0.026427 | 0.98569 | -0.27566 | 0.98568 | -0.27574 | 7.2601
49 | -0.00089851 | -0.00022519 | 0.00089852 | 0.00022517 | 1.2697e-09 | -2.2981e-08 | 0.0013516 | 0.0013516 | 0.0013516 | 0.98919 | -0.20762 | 0.98919 | -0.20759 | 0.37132
50 | -0.0015506 | -0.00038861 | 0.0015506 | 0.00038853 | 1.388e-08 | -7.8772e-08 | 0.0023304 | 0.0023303 | 0.0023304 | 0.9901 | -0.19014 | 0.99011 | -0.18995 | 0.64021
51 | 0.0044034 | 0.0011035 | -0.0044033 | -0.0011036 | 1.4856e-07 | -2.1254e-08 | 0.0066178 | 0.0066179 | 0.0066179 | 0.99011 | -0.18995 | 0.99007 | -0.19066 | 1.8181
52 | -0.005954 | -0.0014921 | 0.0059559 | 0.0014925 | 1.8876e-06 | 3.9924e-07 | 0.0089481 | 0.0089479 | 0.0089481 | 0.99011 | -0.18995 | 0.99045 | -0.18329 | 2.4583
53 | -0.0023224 | -0.00058204 | 0.0023225 | 0.00058184 | 9.3723e-08 | -2e-07 | 0.0035033 | 0.0035032 | 0.0035033 | 0.98643 | -0.26122 | 0.98647 | -0.26037 | 0.96244
54 | 0.0748 | 0.018947 | -0.074772 | -0.01893 | 2.7208e-05 | 1.7337e-05 | 0.1118 | 0.1118 | 0.1118 | 0.99619 | -0.072702 | 0.9958 | -0.080278 | 30.7142
55 | 0.0059623 | 0.0014943 | -0.0059619 | -0.0014942 | 4.7702e-07 | 9.4158e-08 | 0.0088811 | 0.0088812 | 0.0088812 | 0.99898 | -0.019541 | 0.9989 | -0.02122 | 2.4399
56 | 0.022127 | 0.0055562 | -0.022096 | -0.0055375 | 3.0671e-05 | 1.8673e-05 | 0.033196 | 0.033196 | 0.033196 | 0.99195 | -0.1542 | 0.99045 | -0.18329 | 9.1197
57 | -0.023257 | -0.0058396 | 0.023272 | 0.0058488 | 1.5009e-05 | 9.1808e-06 | 0.034892 | 0.034892 | 0.034892 | 0.99195 | -0.1542 | 0.99265 | -0.14068 | 9.5857
58 | -0.073203 | -0.018454 | 0.073225 | 0.018469 | 2.2634e-05 | 1.4421e-05 | 0.10977 | 0.10977 | 0.10977 | 0.99265 | -0.14068 | 0.99299 | -0.13422 | 30.157
59 | 0.048935 | 0.012356 | -0.048888 | -0.012326 | 4.719e-05 | 2.99e-05 | 0.073387 | 0.073388 | 0.073388 | 0.99265 | -0.14068 | 0.99161 | -0.16083 | 20.1614
60 | -0.073225 | -0.018469 | 0.073415 | 0.01859 | 0.00018962 | 0.00012081 | 0.10977 | 0.10977 | 0.10977 | 0.99299 | -0.13422 | 0.9958 | -0.080278 | 30.157
61 | 0.0067603 | 0.0016943 | -0.0067584 | -0.0016938 | 1.8596e-06 | 5.8344e-07 | 0.010205 | 0.010206 | 0.010206 | 0.98568 | -0.27574 | 0.98539 | -0.28152 | 2.8038
62 | 0.0028614 | 0.00071709 | -0.0028614 | -0.00071713 | 3.6394e-08 | -4.2922e-08 | 0.004321 | 0.004321 | 0.004321 | 0.98539 | -0.28152 | 0.98537 | -0.28178 | 1.1871

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.34722 | 0.087846

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0033441 | 0.00083812
1 | 0.0031002 | 0.00077699
2 | 0.001612 | 0.00040401
3 | 0.0077189 | 0.0019345
4 | 0.0028592 | 0.00071659
5 | 0.0048125 | 0.0012061
6 | 0.026351 | 0.0066042
7 | 0.0067894 | 0.0017016
8 | 0.015552 | 0.0038978
9 | 0.014975 | 0.003753
10 | 0.0044193 | 0.0011076
11 | 0.015607 | 0.0039115
12 | 0.026256 | 0.0065803
13 | 0.066277 | 0.016611
14 | 0.003116 | 0.00078095
15 | 0.022596 | 0.0056631
16 | 0.0060837 | 0.0015247
17 | 0.0091192 | 0.0022855
18 | 0.0068256 | 0.0017107
19 | 0.00089022 | 0.00022311
20 | 0.0010715 | 0.00026854
21 | 0.0020127 | 0.00050443
22 | 0.0015222 | 0.00038151
23 | 0.0019645 | 0.00049236
24 | 0.00090445 | 0.00022668
25 | 0.0010711 | 0.00026844
26 | 0.00081277 | 0.0002037
27 | 0.00062559 | 0.00015679
28 | 0.001071 | 0.00026842
29 | 0.00089851 | 0.00022519
30 | 0.003282 | 0.00082255
31 | 0.0015506 | 0.00038861
32 | 0.0023224 | 0.00058204
33 | 0.0035938 | 0.00090068
34 | 0.0044033 | 0.0011036
35 | 0.0011972 | 0.00030004
36 | 0.011019 | 0.0027617
37 | 0.010522 | 0.0026371
38 | 0.001131 | 0.00028345
39 | 0.01614 | 0.004045
40 | 0.00099551 | 0.0002495
41 | 0.0011093 | 0.00027801
42 | 0.0013573 | 0.00034016
43 | 0.010745 | 0.002693
44 | 0.003897 | 0.00097667
45 | 0.0028614 | 0.00071713
46 | 0.0059619 | 0.0014942

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1