## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_2574-1_1_2_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_2574-1_1_2_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_2574-1_1_2_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_2574-1_1_2_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_2574-1_1_2_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_2574-1_1_2_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_2574-1_1_2_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_2574-1_1_2_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_2574-1_1_2_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_2574-1_1_2_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_2574-1_1_2_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_2574-1_1_2_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_2574-1_1_2_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_2574-1_1_2_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_2574-1_1_2_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_2574-1_1_2_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_2574-1_1_2_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_2574-1_1_2_node_149 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_2574-1_1_2_node_175 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_2574-1_1_2_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_2574-1_1_2_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_2574-1_1_2_node_151 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_2574-1_1_2_node_152 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_2574-1_1_2_node_153 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_2574-1_1_2_node_154 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_2574-1_1_2_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_2574-1_1_2_node_164 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_2574-1_1_2_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_2574-1_1_2_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_2574-1_1_2_node_160 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_2574-1_1_2_node_161 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_2574-1_1_2_node_162 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_2574-1_1_2_node_163 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_2574-1_1_2_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_2574-1_1_2_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_2574-1_1_2_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_2574-1_1_2_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_2574-1_1_2_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_2574-1_1_2_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_2574-1_1_2_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_2574-1_1_2_node_178 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_2574-1_1_2_node_170 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_2574-1_1_2_node_171 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_2574-1_1_2_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_2574-1_1_2_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_2574-1_1_2_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_2574-1_1_2_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_2574-1_1_2_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_2574-1_1_2_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_2574-1_1_2_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_2574-1_1_2_node_172 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_2574-1_1_2_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_2574-1_1_2_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_2574-1_1_2_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_2574-1_1_2_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_2574-1_1_2_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_2574-1_1_2_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_2574-1_1_2_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_2574-1_1_2_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_2574-1_1_2_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_2574-1_1_2_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_2574-1_1_2_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_2574-1_1_2_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_MV_390_0_node_30 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_2574-1_1_2_load_135 | 0 | 0.0016846 | 0.0004222 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_2574-1_1_2_load_45 | 1 | 0.0016011 | 0.00040128 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_2574-1_1_2_load_136 | 2 | 0.0011784 | 0.00029533 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_2574-1_1_2_load_100 | 3 | 0.00079351 | 0.00019887 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_2574-1_1_2_load_137 | 4 | 0.00098447 | 0.00024673 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_2574-1_1_2_load_12 | 5 | 0.00070613 | 0.00017697 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_2574-1_1_2_load_15 | 7 | 0.00081953 | 0.00020539 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_2574-1_1_2_load_16 | 8 | 0.0015546 | 0.00038963 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_2574-1_1_2_load_29 | 9 | 0.0012005 | 0.00030087 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_2574-1_1_2_load_109 | 10 | 0.0010476 | 0.00026256 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_2574-1_1_2_load_18 | 11 | 0.0015175 | 0.00038033 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_2574-1_1_2_load_19 | 12 | 0.00044703 | 0.00011204 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_2574-1_1_2_load_22 | 15 | 0.00070975 | 0.00017788 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_2574-1_1_2_load_23 | 16 | 0.00099525 | 0.00024943 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_2574-1_1_2_load_149 | 17 | 0.00039379 | 9.8694e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_2574-1_1_2_load_175 | 18 | 0.0025637 | 0.00064253 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_2574-1_1_2_load_104 | 19 | 0.0023659 | 0.00059295 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_2574-1_1_2_load_99 | 20 | 0.0030179 | 0.00075635 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_2574-1_1_2_load_151 | 21 | 0.00050359 | 0.00012621 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_2574-1_1_2_load_153 | 23 | 0.0017074 | 0.00042791 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_2574-1_1_2_load_115 | 25 | 0.0016776 | 0.00042044 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_2574-1_1_2_load_164 | 26 | 0.0012904 | 0.0003234 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_2574-1_1_2_load_30 | 27 | 0.0015345 | 0.00038459 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_2574-1_1_2_load_113 | 28 | 0.0019141 | 0.00047971 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_2574-1_1_2_load_160 | 29 | 0.0010072 | 0.00025244 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_2574-1_1_2_load_161 | 30 | 0.0015098 | 0.00037838 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_2574-1_1_2_load_162 | 31 | 0.0021966 | 0.00055052 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_2574-1_1_2_load_163 | 32 | 0.0017358 | 0.00043503 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_2574-1_1_2_load_119 | 34 | 0.0004436 | 0.00011118 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_2574-1_1_2_load_41 | 35 | 0.0073373 | 0.0018389 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_2574-1_1_2_load_42 | 36 | 0.0036386 | 0.00091191 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_2574-1_1_2_load_44 | 38 | 0.0035055 | 0.00087855 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_2574-1_1_2_load_120 | 39 | 0.0012428 | 0.00031147 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_2574-1_1_2_load_178 | 40 | 0.001685 | 0.00042229 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_2574-1_1_2_load_170 | 41 | 0.0029723 | 0.00074492 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_2574-1_1_2_load_171 | 42 | 0.002347 | 0.00058822 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_2574-1_1_2_load_48 | 43 | 0.0026332 | 0.00065995 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_2574-1_1_2_load_49 | 44 | 0.001845 | 0.0004624 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_2574-1_1_2_load_50 | 45 | 0.0016297 | 0.00040844 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_2574-1_1_2_load_51 | 46 | 0.00022314 | 5.5925e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_2574-1_1_2_load_52 | 47 | 0.00086754 | 0.00021743 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_2574-1_1_2_load_61 | 51 | 0.002253 | 0.00056466 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_2574-1_1_2_load_62 | 52 | 0.001396 | 0.00034987 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_2574-1_1_2_load_63 | 53 | 0.001065 | 0.0002669 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_2574-1_1_2_load_87 | 54 | 0.0030631 | 0.00076768 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_2574-1_1_2_load_90 | 56 | 0.00075523 | 0.00018928 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_2574-1_1_2_load_96 | 57 | 0.00072417 | 0.00018149 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_2574-1_1_2_load_114 | 59 | 0.0013535 | 0.00033923 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_2574-1_1_2_load_116 | 60 | 0.00080984 | 0.00020297 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_2574-1_1_2_load_117 | 61 | 0.0029823 | 0.00074743 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_2574-1_1_2_load_118 | 62 | 0.0047469 | 0.0011897 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 53 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_2574-1_1_2_line_0 |  | 0 | 1 | 0.0025544 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_2574-1_1_2_line_1 |  | 1 | 37 | 0.029584 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_2574-1_1_2_line_2 |  | 2 | 3 | 0.0036486 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_2574-1_1_2_line_3 |  | 2 | 4 | 0.035168 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_2574-1_1_2_line_4 |  | 3 | 49 | 0.020512 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_2574-1_1_2_line_5 |  | 5 | 6 | 0.0232 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_2574-1_1_2_line_6 |  | 6 | 7 | 0.029688 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_2574-1_1_2_line_7 |  | 6 | 8 | 0.0092851 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_2574-1_1_2_line_8 |  | 7 | 9 | 0.02113 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_2574-1_1_2_line_9 |  | 8 | 10 | 0.019244 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_2574-1_1_2_line_10 |  | 9 | 27 | 0.02394 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_2574-1_1_2_line_11 |  | 10 | 16 | 0.014708 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_2574-1_1_2_line_12 |  | 11 | 12 | 0.040468 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_2574-1_1_2_line_13 |  | 12 | 13 | 0.048663 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_2574-1_1_2_line_14 |  | 13 | 17 | 0.026771 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_2574-1_1_2_line_15 |  | 13 | 18 | 0.031541 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_2574-1_1_2_line_16 |  | 14 | 15 | 0.017089 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_2574-1_1_2_line_17 |  | 14 | 16 | 0.030637 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_2574-1_1_2_line_18 |  | 15 | 19 | 0.039596 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_2574-1_1_2_line_19 |  | 17 | 20 | 0.067814 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_2574-1_1_2_line_20 |  | 18 | 50 | 0.035159 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_2574-1_1_2_line_21 |  | 19 | 56 | 0.021185 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_2574-1_1_2_line_22 |  | 20 | 58 | 0.049272 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_2574-1_1_2_line_23 |  | 21 | 22 | 0.021475 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_2574-1_1_2_line_24 |  | 21 | 23 | 0.0082419 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_2574-1_1_2_line_25 |  | 22 | 24 | 0.006474 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_2574-1_1_2_line_26 |  | 24 | 25 | 0.028974 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_2574-1_1_2_line_27 |  | 24 | 26 | 0.015453 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_2574-1_1_2_line_28 |  | 25 | 48 | 0.02506 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_2574-1_1_2_line_29 |  | 26 | 34 | 0.0031884 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_2574-1_1_2_line_30 |  | 27 | 28 | 0.022046 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_2574-1_1_2_line_31 |  | 28 | 59 | 0.0027668 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_2574-1_1_2_line_32 |  | 29 | 30 | 0.019551 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_2574-1_1_2_line_33 |  | 29 | 31 | 0.0034161 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_2574-1_1_2_line_34 |  | 31 | 32 | 0.021355 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_2574-1_1_2_line_35 |  | 32 | 33 | 0.027507 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_2574-1_1_2_line_36 |  | 33 | 40 | 0.0075554 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_2574-1_1_2_line_37 |  | 33 | 37 | 0.03706 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_2574-1_1_2_line_38 |  | 34 | 61 | 0.028204 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_2574-1_1_2_line_39 |  | 35 | 36 | 0.014209 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_2574-1_1_2_line_40 |  | 35 | 37 | 0.0088751 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_2574-1_1_2_line_41 |  | 36 | 38 | 0.0028305 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_2574-1_1_2_line_42 |  | 38 | 39 | 0.017022 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_2574-1_1_2_line_43 |  | 39 | 62 | 0.015601 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_2574-1_1_2_line_44 |  | 41 | 42 | 0.020552 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_2574-1_1_2_line_45 |  | 42 | 50 | 0.014399 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_2574-1_1_2_line_46 |  | 43 | 44 | 0.028612 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_2574-1_1_2_line_47 |  | 43 | 45 | 0.0078776 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_2574-1_1_2_line_48 |  | 44 | 46 | 0.00073256 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_2574-1_1_2_line_49 |  | 45 | 47 | 0.012504 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_2574-1_1_2_line_50 |  | 46 | 48 | 0.015896 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_2574-1_1_2_line_51 |  | 47 | 49 | 0.0069672 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_2574-1_1_2_line_52 |  | 48 | 55 | 0.005786 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_2574-1_1_2_line_53 |  | 49 | 57 | 0.043279 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_2574-1_1_2_line_54 |  | 51 | 52 | 0.030649 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_2574-1_1_2_line_55 |  | 52 | 53 | 0.0015323 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_2574-1_1_2_line_56 |  | 53 | 54 | 0.050959 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_2574-1_1_2_line_57 |  | 54 | 55 | 0.018157 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_2574-1_1_2_line_58 |  | 55 | 56 | 0.01994 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_2574-1_1_2_line_59 |  | 57 | 58 | 0.061111 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_2574-1_1_2_line_60 |  | 60 | 61 | 0.0005594 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_2574-1_1_2_line_61 |  | 60 | 62 | 0.023947 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_2574-1_1_2_trafo_63 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 63 | 53 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6
0 | 2644325.8056 | 1247530.3105 | 2644326.1316 | 1247527.777
1 | 2644331.4978 | 1247498.9983 | 2644328.9008 | 1247503.9044 | 2644326.7974 | 1247522.6011 | 2644326.1316 | 1247527.777
2 | 2644144.2915 | 1247375.5681 | 2644146.2083 | 1247372.4636
3 | 2644125.8156 | 1247405.492 | 2644144.2915 | 1247375.5681
4 | 2644155.9002 | 1247354.404 | 2644149.3843 | 1247367.3197 | 2644146.2083 | 1247372.4636
5 | 2644173.401 | 1247519.4998 | 2644170.6033 | 1247524.0042 | 2644166.9001 | 1247529.4024 | 2644164.097 | 1247532.6059 | 2644159.4043 | 1247536.0066 | 2644158.2192 | 1247536.5392
6 | 2644173.401 | 1247519.4998 | 2644180.2008 | 1247530.302 | 2644184.0033 | 1247536.9014 | 2644186.9978 | 1247544.5065 | 2644187.3792 | 1247545.5746
7 | 2644173.401 | 1247519.4998 | 2644169.6989 | 1247513.6016 | 2644168.3762 | 1247511.6939
8 | 2644194.1305 | 1247565.594 | 2644190.6006 | 1247554.5956 | 2644187.3792 | 1247545.5746
9 | 2644157.3888 | 1247495.8957 | 2644158.6027 | 1247497.5973 | 2644168.3762 | 1247511.6939
10 | 2644194.1305 | 1247565.594 | 2644194.9038 | 1247568.0033 | 2644197.0018 | 1247575.3015 | 2644199.6795 | 1247588.8555
11 | 2644149.0568 | 1247483.7929 | 2644149.9025 | 1247485.4022 | 2644157.3888 | 1247495.8957
12 | 2644042.3767 | 1247406.6843 | 2644078.234 | 1247425.4426
13 | 2643999.2574 | 1247384.1271 | 2644042.3767 | 1247406.6843
14 | 2643999.2574 | 1247384.1271 | 2644002.4309 | 1247380.8818 | 2644008.6969 | 1247378.1931 | 2644022.3903 | 1247371.1167
15 | 2643999.2574 | 1247384.1271 | 2643980.036 | 1247375.9903 | 2643970.2123 | 1247371.8306
16 | 2644142.697 | 1247454.0054 | 2644147.103 | 1247452.6039 | 2644150.7001 | 1247450.2958 | 2644155.2975 | 1247446.5053 | 2644156.8034 | 1247444.8563
17 | 2644142.697 | 1247454.0054 | 2644143.2988 | 1247459.4024 | 2644143.9029 | 1247465.4998 | 2644145.6998 | 1247473.6964 | 2644147.8025 | 1247481.4061 | 2644149.0568 | 1247483.7929
18 | 2644156.8034 | 1247444.8563 | 2644183.5047 | 1247415.6175
19 | 2644055.2399 | 1247317.959 | 2644053.0172 | 1247329.1448 | 2644048.2195 | 1247347.6882 | 2644043.8178 | 1247359.6969 | 2644039.6524 | 1247363.2795 | 2644028.4016 | 1247368.0102 | 2644022.3903 | 1247371.1167
20 | 2643937.8362 | 1247358.1214 | 2643970.2123 | 1247371.8306
21 | 2644183.5047 | 1247415.6175 | 2644197.7908 | 1247399.9736
22 | 2644083.2558 | 1247279.6586 | 2644074.183 | 1247290.0871 | 2644067.5969 | 1247294.1742 | 2644061.8629 | 1247299.4574 | 2644057.3168 | 1247307.5068 | 2644055.2399 | 1247317.959
23 | 2644278.6708 | 1247382.3484 | 2644279.8992 | 1247377.6545 | 2644287.5076 | 1247362.8748
24 | 2644291.2799 | 1247355.5469 | 2644287.5076 | 1247362.8748
25 | 2644273.177 | 1247385.7986 | 2644278.6708 | 1247382.3484
26 | 2644273.177 | 1247385.7986 | 2644269.0409 | 1247384.4224 | 2644246.5027 | 1247385.6107 | 2644244.4586 | 1247385.6785
27 | 2644273.177 | 1247385.7986 | 2644279.3845 | 1247389.9477 | 2644281.8144 | 1247397.5558
28 | 2644219.4125 | 1247386.5094 | 2644244.4586 | 1247385.6785
29 | 2644282.7844 | 1247400.5931 | 2644281.8144 | 1247397.5558
30 | 2644202.398 | 1247610.7164 | 2644201.8011 | 1247603.2003 | 2644200.4005 | 1247592.505 | 2644199.6795 | 1247588.8555
31 | 2644202.398 | 1247610.7164 | 2644202.6171 | 1247613.4745
32 | 2644388.2393 | 1247567.7236 | 2644399.6754 | 1247583.5805
33 | 2644386.241 | 1247564.953 | 2644388.2393 | 1247567.7236
34 | 2644373.7493 | 1247547.6325 | 2644386.241 | 1247564.953
35 | 2644357.6589 | 1247525.3224 | 2644373.7493 | 1247547.6325
36 | 2644357.6589 | 1247525.3224 | 2644364.9908 | 1247523.4983
37 | 2644357.6589 | 1247525.3224 | 2644331.4978 | 1247498.9983
38 | 2644282.7844 | 1247400.5931 | 2644291.365 | 1247427.4596
39 | 2644326.0161 | 1247492.0222 | 2644317.302 | 1247480.7993
40 | 2644331.4978 | 1247498.9983 | 2644331.1979 | 1247498.6959 | 2644326.0161 | 1247492.0222
41 | 2644317.302 | 1247480.7993 | 2644315.5661 | 1247478.5636
42 | 2644305.4426 | 1247464.9234 | 2644306.1982 | 1247466.4988 | 2644315.5661 | 1247478.5636
43 | 2644298.8519 | 1247450.7942 | 2644299.2301 | 1247451.9705 | 2644305.4426 | 1247464.9234
44 | 2643925.12 | 1247351.3657 | 2643906.9702 | 1247341.7234
45 | 2643937.8362 | 1247358.1214 | 2643925.12 | 1247351.3657
46 | 2644181.4182 | 1247364.2432 | 2644208.1142 | 1247374.5367
47 | 2644174.0681 | 1247361.4092 | 2644181.4182 | 1247364.2432
48 | 2644208.7977 | 1247374.8003 | 2644208.1142 | 1247374.5367
49 | 2644174.0681 | 1247361.4092 | 2644162.4009 | 1247356.9105
50 | 2644219.4125 | 1247386.5094 | 2644214.5602 | 1247379.891 | 2644208.7977 | 1247374.8003
51 | 2644155.9002 | 1247354.404 | 2644162.4009 | 1247356.9105
52 | 2644213.945 | 1247388.4477 | 2644219.4125 | 1247386.5094
53 | 2644155.9002 | 1247354.404 | 2644146.5869 | 1247347.4189 | 2644124.984 | 1247324.3051
54 | 2644241.2691 | 1247485.9786 | 2644235.0562 | 1247466.1901 | 2644232.4595 | 1247456.6279
55 | 2644232.058 | 1247455.1491 | 2644232.4595 | 1247456.6279
56 | 2644232.058 | 1247455.1491 | 2644218.7034 | 1247405.9706
57 | 2644213.945 | 1247388.4477 | 2644218.7034 | 1247405.9706
58 | 2644213.945 | 1247388.4477 | 2644205.6149 | 1247393.4668 | 2644199.7823 | 1247397.7929 | 2644197.7908 | 1247399.9736
59 | 2644083.2558 | 1247279.6586 | 2644124.984 | 1247324.3051
60 | 2644291.5352 | 1247427.9925 | 2644291.365 | 1247427.4596
61 | 2644298.8519 | 1247450.7942 | 2644293.6795 | 1247434.7064 | 2644291.5352 | 1247427.9925

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2644325.8056 | 1247530.3105
1 | 2644326.1316 | 1247527.777
2 | 2644144.2915 | 1247375.5681
3 | 2644146.2083 | 1247372.4636
4 | 2644125.8156 | 1247405.492
5 | 2644158.2192 | 1247536.5392
6 | 2644173.401 | 1247519.4998
7 | 2644187.3792 | 1247545.5746
8 | 2644168.3762 | 1247511.6939
9 | 2644194.1305 | 1247565.594
10 | 2644157.3888 | 1247495.8957
11 | 2644078.234 | 1247425.4426
12 | 2644042.3767 | 1247406.6843
13 | 2643999.2574 | 1247384.1271
14 | 2644142.697 | 1247454.0054
15 | 2644156.8034 | 1247444.8563
16 | 2644149.0568 | 1247483.7929
17 | 2644022.3903 | 1247371.1167
18 | 2643970.2123 | 1247371.8306
19 | 2644183.5047 | 1247415.6175
20 | 2644055.2399 | 1247317.959
21 | 2644287.5076 | 1247362.8748
22 | 2644278.6708 | 1247382.3484
23 | 2644291.2799 | 1247355.5469
24 | 2644273.177 | 1247385.7986
25 | 2644244.4586 | 1247385.6785
26 | 2644281.8144 | 1247397.5559
27 | 2644199.6795 | 1247588.8555
28 | 2644202.398 | 1247610.7164
29 | 2644388.2393 | 1247567.7236
30 | 2644399.6754 | 1247583.5805
31 | 2644386.241 | 1247564.953
32 | 2644373.7493 | 1247547.6325
33 | 2644357.6589 | 1247525.3224
34 | 2644282.7844 | 1247400.5931
35 | 2644326.0161 | 1247492.0222
36 | 2644317.302 | 1247480.7993
37 | 2644331.4978 | 1247498.9983
38 | 2644315.5661 | 1247478.5636
39 | 2644305.4426 | 1247464.9234
40 | 2644364.9908 | 1247523.4983
41 | 2643906.9702 | 1247341.7234
42 | 2643925.12 | 1247351.3657
43 | 2644181.4182 | 1247364.2432
44 | 2644208.1142 | 1247374.5367
45 | 2644174.0681 | 1247361.4092
46 | 2644208.7977 | 1247374.8003
47 | 2644162.4009 | 1247356.9105
48 | 2644219.4125 | 1247386.5094
49 | 2644155.9002 | 1247354.404
50 | 2643937.8362 | 1247358.1214
51 | 2644241.2691 | 1247485.9786
52 | 2644232.4595 | 1247456.6279
53 | 2644232.058 | 1247455.1491
54 | 2644218.7034 | 1247405.9706
55 | 2644213.945 | 1247388.4477
56 | 2644197.7908 | 1247399.9736
57 | 2644124.984 | 1247324.3051
58 | 2644083.2558 | 1247279.6586
59 | 2644202.6171 | 1247613.4745
60 | 2644291.5352 | 1247427.9925
61 | 2644291.365 | 1247427.4596
62 | 2644298.8519 | 1247450.7942
63 | 2644244.8605 | 1247497.4174

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.98887 | -0.2143 | 0.0016846 | 0.0004222
1 | 0.98887 | -0.21423 | 0.0016011 | 0.00040128
2 | 0.99297 | -0.135 | 0.0011784 | 0.00029533
3 | 0.99297 | -0.13486 | 0.00079351 | 0.00019887
4 | 0.99293 | -0.13562 | 0.00098447 | 0.00024673
5 | 0.99294 | -0.13562 | 0.00070613 | 0.00017697
6 | 0.99295 | -0.13533 | 0 | 0
7 | 0.99277 | -0.13891 | 0.00081953 | 0.00020539
8 | 0.99302 | -0.13409 | 0.0015546 | 0.00038963
9 | 0.99265 | -0.14116 | 0.0012005 | 0.00030087
10 | 0.99318 | -0.131 | 0.0010476 | 0.00026256
11 | 0.99011 | -0.19028 | 0.0015175 | 0.00038033
12 | 0.99017 | -0.18919 | 0.00044703 | 0.00011204
13 | 0.99026 | -0.18749 | 0 | 0
14 | 0.99362 | -0.12235 | 0 | 0
15 | 0.9938 | -0.11899 | 0.00070975 | 0.00017788
16 | 0.99331 | -0.12837 | 0.00099525 | 0.00024943
17 | 0.9905 | -0.1828 | 0.00039379 | 9.8694e-05
18 | 0.99003 | -0.19191 | 0.0025637 | 0.00064253
19 | 0.99422 | -0.11072 | 0.0023659 | 0.00059295
20 | 0.99113 | -0.17046 | 0.0030179 | 0.00075635
21 | 0.99237 | -0.14649 | 0.00050359 | 0.00012621
22 | 0.99241 | -0.14565 | 0 | 0
23 | 0.99235 | -0.14674 | 0.0017074 | 0.00042791
24 | 0.99242 | -0.1454 | 0 | 0
25 | 0.99348 | -0.12509 | 0.0016776 | 0.00042044
26 | 0.99189 | -0.15564 | 0.0012904 | 0.0003234
27 | 0.99255 | -0.14319 | 0.0015345 | 0.00038459
28 | 0.99248 | -0.14447 | 0.0019141 | 0.00047971
29 | 0.98842 | -0.22298 | 0.0010072 | 0.00025244
30 | 0.98839 | -0.22351 | 0.0015098 | 0.00037838
31 | 0.98843 | -0.22283 | 0.0021966 | 0.00055052
32 | 0.98852 | -0.22103 | 0.0017358 | 0.00043503
33 | 0.98868 | -0.21787 | 0 | 0
34 | 0.99179 | -0.15768 | 0.0004436 | 0.00011118
35 | 0.98905 | -0.21069 | 0.0073373 | 0.0018389
36 | 0.9893 | -0.20594 | 0.0036386 | 0.00091191
37 | 0.98896 | -0.21249 | 0 | 0
38 | 0.98936 | -0.20481 | 0.0035055 | 0.00087855
39 | 0.98976 | -0.19696 | 0.0012428 | 0.00031147
40 | 0.98867 | -0.2181 | 0.001685 | 0.00042229
41 | 0.98973 | -0.19769 | 0.0029723 | 0.00074492
42 | 0.98979 | -0.1966 | 0.002347 | 0.00058822
43 | 0.99348 | -0.12506 | 0.0026332 | 0.00065995
44 | 0.99406 | -0.11391 | 0.001845 | 0.0004624
45 | 0.99334 | -0.12777 | 0.0016297 | 0.00040844
46 | 0.99407 | -0.1136 | 0.00022314 | 5.5925e-05
47 | 0.99314 | -0.1317 | 0.00086754 | 0.00021743
48 | 0.99442 | -0.10683 | 0 | 0
49 | 0.99303 | -0.13379 | 0 | 0
50 | 0.98986 | -0.19524 | 0 | 0
51 | 0.99993 | -0.0013014 | 0.002253 | 0.00056466
52 | 0.99999 | -9.7486e-05 | 0.001396 | 0.00034987
53 | 1 | 0 | -0.089447 | -0.022253
54 | 0.99611 | -0.07446 | 0.0030631 | 0.00076768
55 | 0.99477 | -0.10015 | 0 | 0
56 | 0.9945 | -0.10541 | 0.00075523 | 0.00018928
57 | 0.99247 | -0.14451 | 0.00072417 | 0.00018149
58 | 0.99173 | -0.15887 | 0 | 0
59 | 0.99248 | -0.14453 | 0.0013535 | 0.00033923
60 | 0.99085 | -0.17586 | 0.00080984 | 0.00020297
61 | 0.99087 | -0.17553 | 0.0029823 | 0.00074743
62 | 0.99015 | -0.18943 | 0.0047469 | 0.0011897
63 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.0016846 | -0.0004222 | 0.0016846 | 0.00042217 | 6.1552e-09 | -2.8831e-08 | 0.0025349 | 0.0025349 | 0.0025349 | 0.98887 | -0.2143 | 0.98887 | -0.21423 | 0.6964
1 | -0.0032857 | -0.00082345 | 0.003286 | 0.00082324 | 2.7119e-07 | -2.0601e-07 | 0.0049442 | 0.0049441 | 0.0049442 | 0.98887 | -0.21423 | 0.98896 | -0.21249 | 1.3583
2 | -0.0021629 | -0.00054162 | 0.0021629 | 0.00054158 | 1.4372e-08 | -3.7998e-08 | 0.003241 | 0.003241 | 0.003241 | 0.99297 | -0.135 | 0.99297 | -0.13486 | 0.89039
3 | 0.0009845 | 0.00024629 | -0.00098447 | -0.00024673 | 2.8702e-08 | -4.3653e-07 | 0.0014752 | 0.0014753 | 0.0014753 | 0.99297 | -0.135 | 0.99293 | -0.13562 | 0.40531
4 | -0.0029564 | -0.00074046 | 0.0029565 | 0.00074029 | 1.5096e-07 | -1.6873e-07 | 0.0044301 | 0.00443 | 0.0044301 | 0.99297 | -0.13486 | 0.99303 | -0.13379 | 1.2171
5 | -0.00070613 | -0.00017697 | 0.00070614 | 0.00017668 | 9.7415e-09 | -2.9386e-07 | 0.0010582 | 0.0010581 | 0.0010582 | 0.99294 | -0.13562 | 0.99295 | -0.13533 | 0.29072
6 | 0.0068247 | 0.0017101 | -0.0068235 | -0.0017097 | 1.1645e-06 | 3.6132e-07 | 0.010227 | 0.010227 | 0.010227 | 0.99295 | -0.13533 | 0.99277 | -0.13891 | 2.8097
7 | -0.0075308 | -0.0018868 | 0.0075312 | 0.0018869 | 4.4345e-07 | 1.637e-07 | 0.011285 | 0.011285 | 0.011285 | 0.99295 | -0.13533 | 0.99302 | -0.13409 | 3.1004
8 | 0.006004 | 0.0015043 | -0.0060033 | -0.0015042 | 6.4168e-07 | 1.3749e-07 | 0.008999 | 0.008999 | 0.008999 | 0.99277 | -0.13891 | 0.99265 | -0.14116 | 2.4723
9 | -0.0090859 | -0.0022766 | 0.0090872 | 0.0022772 | 1.3376e-06 | 6.071e-07 | 0.013615 | 0.013615 | 0.013615 | 0.99302 | -0.13409 | 0.99318 | -0.131 | 3.7403
10 | 0.0048028 | 0.0012033 | -0.0048024 | -0.0012033 | 4.6533e-07 | -1.1632e-08 | 0.0071995 | 0.0071996 | 0.0071996 | 0.99265 | -0.14116 | 0.99255 | -0.14319 | 1.9779
11 | -0.010135 | -0.0025397 | 0.010136 | 0.0025404 | 1.2717e-06 | 6.2352e-07 | 0.015184 | 0.015184 | 0.015184 | 0.99318 | -0.131 | 0.99331 | -0.12837 | 4.1715
12 | -0.0015175 | -0.00038033 | 0.0015176 | 0.00037986 | 7.8928e-08 | -4.6997e-07 | 0.0022807 | 0.0022805 | 0.0022807 | 0.99011 | -0.19028 | 0.99017 | -0.18919 | 0.62656
13 | -0.0019647 | -0.0004919 | 0.0019648 | 0.00049138 | 1.5904e-07 | -5.242e-07 | 0.0029523 | 0.0029521 | 0.0029523 | 0.99017 | -0.18919 | 0.99026 | -0.18749 | 0.81107
14 | -0.0098508 | -0.0024677 | 0.009853 | 0.0024687 | 2.1996e-06 | 1.0632e-06 | 0.014802 | 0.014802 | 0.014802 | 0.99026 | -0.18749 | 0.9905 | -0.1828 | 4.0665
15 | 0.007886 | 0.0019763 | -0.0078843 | -0.0019756 | 1.6609e-06 | 6.5729e-07 | 0.01185 | 0.01185 | 0.01185 | 0.99026 | -0.18749 | 0.99003 | -0.19191 | 3.2555
16 | -0.011135 | -0.0027914 | 0.011136 | 0.0027924 | 1.7819e-06 | 9.1903e-07 | 0.016675 | 0.016675 | 0.016675 | 0.99362 | -0.12235 | 0.9938 | -0.11899 | 4.5811
17 | 0.011135 | 0.0027914 | -0.011131 | -0.0027898 | 3.1945e-06 | 1.6478e-06 | 0.016675 | 0.016675 | 0.016675 | 0.99362 | -0.12235 | 0.99331 | -0.12837 | 4.5811
18 | -0.011846 | -0.0029702 | 0.011851 | 0.0029727 | 4.6717e-06 | 2.4766e-06 | 0.017738 | 0.017737 | 0.017738 | 0.9938 | -0.11899 | 0.99422 | -0.11072 | 4.873
19 | -0.010247 | -0.0025674 | 0.010253 | 0.0025704 | 6.0258e-06 | 2.9831e-06 | 0.015393 | 0.015393 | 0.015393 | 0.9905 | -0.1828 | 0.99113 | -0.17046 | 4.229
20 | 0.0053206 | 0.0013331 | -0.0053198 | -0.001333 | 8.4315e-07 | 8.7587e-08 | 0.0079968 | 0.0079969 | 0.0079969 | 0.99003 | -0.19191 | 0.98986 | -0.19524 | 2.197
21 | -0.014217 | -0.0035657 | 0.01422 | 0.0035677 | 3.597e-06 | 2.0273e-06 | 0.021278 | 0.021278 | 0.021278 | 0.99422 | -0.11072 | 0.9945 | -0.10541 | 5.8457
22 | -0.013271 | -0.0033267 | 0.013278 | 0.0033308 | 7.3346e-06 | 4.0588e-06 | 0.019924 | 0.019924 | 0.019924 | 0.99113 | -0.17046 | 0.99173 | -0.15887 | 5.4736
23 | -0.002211 | -0.00055403 | 0.0022111 | 0.00055381 | 8.851e-08 | -2.2082e-07 | 0.0033153 | 0.0033152 | 0.0033153 | 0.99237 | -0.14649 | 0.99241 | -0.14565 | 0.91079
24 | 0.0017074 | 0.00042782 | -0.0017074 | -0.00042791 | 2.0258e-08 | -9.3517e-08 | 0.0025602 | 0.0025602 | 0.0025602 | 0.99237 | -0.14649 | 0.99235 | -0.14674 | 0.70335
25 | -0.0022111 | -0.00055381 | 0.0022111 | 0.00055374 | 2.6682e-08 | -6.6575e-08 | 0.0033152 | 0.0033152 | 0.0033152 | 0.99241 | -0.14565 | 0.99242 | -0.1454 | 0.91076
26 | -0.039732 | -0.0099939 | 0.03977 | 0.010018 | 3.8576e-05 | 2.4314e-05 | 0.059585 | 0.059585 | 0.059585 | 0.99242 | -0.1454 | 0.99348 | -0.12509 | 16.3696
27 | 0.03752 | 0.0094401 | -0.037502 | -0.0094286 | 1.8349e-05 | 1.1544e-05 | 0.05627 | 0.05627 | 0.05627 | 0.99242 | -0.1454 | 0.99189 | -0.15564 | 15.4589
28 | -0.041448 | -0.010439 | 0.041484 | 0.010461 | 3.6238e-05 | 2.2867e-05 | 0.062098 | 0.062098 | 0.062098 | 0.99348 | -0.12509 | 0.99442 | -0.10683 | 17.0599
29 | 0.036212 | 0.0091052 | -0.036208 | -0.009103 | 3.5298e-06 | 2.2179e-06 | 0.054334 | 0.054334 | 0.054334 | 0.99189 | -0.15564 | 0.99179 | -0.15768 | 14.9271
30 | 0.0032678 | 0.00081875 | -0.0032676 | -0.00081891 | 1.9842e-07 | -1.5793e-07 | 0.004899 | 0.0048991 | 0.0048991 | 0.99255 | -0.14319 | 0.99248 | -0.14447 | 1.3459
31 | 0.0013535 | 0.0003392 | -0.0013535 | -0.00033923 | 4.2728e-09 | -3.302e-08 | 0.0020293 | 0.0020294 | 0.0020294 | 0.99248 | -0.14447 | 0.99248 | -0.14453 | 0.55751
32 | 0.0015098 | 0.00037815 | -0.0015098 | -0.00037838 | 3.7874e-08 | -2.2634e-07 | 0.0022728 | 0.0022729 | 0.0022729 | 0.98842 | -0.22298 | 0.98839 | -0.22351 | 0.62443
33 | -0.002517 | -0.00063059 | 0.0025171 | 0.00063056 | 1.8393e-08 | -3.2014e-08 | 0.0037892 | 0.0037892 | 0.0037892 | 0.98842 | -0.22298 | 0.98843 | -0.22283 | 1.041
34 | -0.0047136 | -0.0011811 | 0.004714 | 0.0011811 | 4.0323e-07 | -1.5677e-08 | 0.007096 | 0.0070959 | 0.007096 | 0.98843 | -0.22283 | 0.98852 | -0.22103 | 1.9494
35 | -0.0064499 | -0.0016161 | 0.0064508 | 0.0016164 | 9.723e-07 | 2.6958e-07 | 0.0097088 | 0.0097087 | 0.0097088 | 0.98852 | -0.22103 | 0.98868 | -0.21787 | 2.6672
36 | 0.001685 | 0.0004222 | -0.001685 | -0.00042229 | 1.8221e-08 | -8.5229e-08 | 0.0025359 | 0.002536 | 0.002536 | 0.98868 | -0.21787 | 0.98867 | -0.2181 | 0.69669
37 | -0.0081358 | -0.0020386 | 0.0081379 | 0.0020394 | 2.0836e-06 | 8.5813e-07 | 0.012245 | 0.012244 | 0.012245 | 0.98868 | -0.21787 | 0.98896 | -0.21249 | 3.3639
38 | 0.035765 | 0.0089918 | -0.035734 | -0.0089726 | 3.0464e-05 | 1.9133e-05 | 0.053669 | 0.053669 | 0.053669 | 0.99179 | -0.15768 | 0.99087 | -0.17553 | 14.7443
39 | -0.018762 | -0.0047021 | 0.018766 | 0.0047046 | 4.2455e-06 | 2.5347e-06 | 0.028227 | 0.028227 | 0.028227 | 0.98905 | -0.21069 | 0.9893 | -0.20594 | 7.7548
40 | 0.011425 | 0.0028632 | -0.011424 | -0.0028627 | 9.8329e-07 | 5.1542e-07 | 0.017188 | 0.017189 | 0.017189 | 0.98905 | -0.21069 | 0.98896 | -0.21249 | 4.7221
41 | -0.022405 | -0.0056165 | 0.022406 | 0.0056173 | 1.2055e-06 | 7.3516e-07 | 0.0337 | 0.0337 | 0.0337 | 0.9893 | -0.20594 | 0.98936 | -0.20481 | 9.2583
42 | -0.025912 | -0.0064958 | 0.025921 | 0.0065018 | 9.6951e-06 | 5.9862e-06 | 0.038972 | 0.038972 | 0.038972 | 0.98936 | -0.20481 | 0.98976 | -0.19696 | 10.7067
43 | -0.027164 | -0.0068133 | 0.027174 | 0.0068193 | 9.7584e-06 | 6.0448e-06 | 0.040841 | 0.040841 | 0.040841 | 0.98976 | -0.19696 | 0.99015 | -0.18943 | 11.22
44 | -0.0029723 | -0.00074492 | 0.0029724 | 0.00074476 | 1.539e-07 | -1.6564e-07 | 0.0044687 | 0.0044686 | 0.0044687 | 0.98973 | -0.19769 | 0.98979 | -0.1966 | 1.2277
45 | -0.0053194 | -0.001333 | 0.0053198 | 0.001333 | 3.4532e-07 | 3.5923e-08 | 0.007997 | 0.0079969 | 0.007997 | 0.98979 | -0.1966 | 0.98986 | -0.19524 | 2.197
46 | -0.022113 | -0.0055519 | 0.022125 | 0.0055591 | 1.1772e-05 | 7.1635e-06 | 0.033124 | 0.033124 | 0.033124 | 0.99348 | -0.12506 | 0.99406 | -0.11391 | 9.1
47 | 0.01948 | 0.004892 | -0.019477 | -0.0048905 | 2.5153e-06 | 1.5078e-06 | 0.02918 | 0.02918 | 0.02918 | 0.99348 | -0.12506 | 0.99334 | -0.12777 | 8.0165
48 | -0.02397 | -0.0060215 | 0.02397 | 0.0060217 | 3.5377e-07 | 2.1691e-07 | 0.035886 | 0.035886 | 0.035886 | 0.99406 | -0.11391 | 0.99407 | -0.1136 | 9.8587
49 | 0.017848 | 0.004482 | -0.017844 | -0.0044801 | 3.3526e-06 | 1.9838e-06 | 0.026739 | 0.026739 | 0.026739 | 0.99334 | -0.12777 | 0.99314 | -0.1317 | 7.3458
50 | -0.024193 | -0.0060776 | 0.024201 | 0.0060824 | 7.8198e-06 | 4.7985e-06 | 0.03622 | 0.03622 | 0.03622 | 0.99407 | -0.1136 | 0.99442 | -0.10683 | 9.9505
51 | 0.016977 | 0.0042626 | -0.016975 | -0.0042616 | 1.6908e-06 | 9.9196e-07 | 0.025439 | 0.025439 | 0.025439 | 0.99314 | -0.1317 | 0.99303 | -0.13379 | 6.9887
52 | -0.065685 | -0.016544 | 0.065706 | 0.016557 | 2.0973e-05 | 1.3348e-05 | 0.098317 | 0.098317 | 0.098317 | 0.99442 | -0.10683 | 0.99477 | -0.10015 | 27.0103
53 | 0.014018 | 0.0035214 | -0.014011 | -0.0035173 | 7.1635e-06 | 4.025e-06 | 0.021009 | 0.021009 | 0.021009 | 0.99303 | -0.13379 | 0.99247 | -0.14451 | 5.7718
54 | -0.002253 | -0.00056466 | 0.0022532 | 0.00056434 | 1.2919e-07 | -3.1938e-07 | 0.0033528 | 0.0033526 | 0.0033528 | 0.99993 | -0.0013014 | 0.99999 | -9.7486e-05 | 0.92109
55 | -0.0036491 | -0.00091421 | 0.0036492 | 0.0009142 | 1.6942e-08 | -9.2602e-09 | 0.0054299 | 0.0054299 | 0.0054299 | 0.99999 | -9.7486e-05 | 1 | 0 | 1.4917
56 | 0.084148 | 0.021339 | -0.083848 | -0.021147 | 0.00030003 | 0.00019135 | 0.1253 | 0.1253 | 0.1253 | 1 | 0 | 0.99611 | -0.07446 | 34.4234
57 | 0.080784 | 0.02038 | -0.080685 | -0.020316 | 9.924e-05 | 6.3277e-05 | 0.12073 | 0.12073 | 0.12073 | 0.99611 | -0.07446 | 0.99477 | -0.10015 | 33.1664
58 | 0.014979 | 0.0037591 | -0.014975 | -0.003757 | 3.7548e-06 | 2.1442e-06 | 0.022408 | 0.022408 | 0.022408 | 0.99477 | -0.10015 | 0.9945 | -0.10541 | 6.1561
59 | 0.013287 | 0.0033358 | -0.013278 | -0.0033308 | 9.0967e-06 | 5.0328e-06 | 0.019923 | 0.019924 | 0.019924 | 0.99247 | -0.14451 | 0.99173 | -0.15887 | 5.4735
60 | -0.032751 | -0.0082249 | 0.032752 | 0.0082252 | 5.0759e-07 | 3.1765e-07 | 0.049191 | 0.049191 | 0.049191 | 0.99085 | -0.17586 | 0.99087 | -0.17553 | 13.5139
61 | 0.031942 | 0.0080219 | -0.031921 | -0.008009 | 2.0668e-05 | 1.2919e-05 | 0.047974 | 0.047974 | 0.047974 | 0.99085 | -0.17586 | 0.99015 | -0.18943 | 13.1798

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.090512 | 0.02252

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0016846 | 0.0004222
1 | 0.0016011 | 0.00040128
2 | 0.0011784 | 0.00029533
3 | 0.00079351 | 0.00019887
4 | 0.00098447 | 0.00024673
5 | 0.00070613 | 0.00017697
6 | 0.00081953 | 0.00020539
7 | 0.0015546 | 0.00038963
8 | 0.0012005 | 0.00030087
9 | 0.0010476 | 0.00026256
10 | 0.0015175 | 0.00038033
11 | 0.00044703 | 0.00011204
12 | 0.00070975 | 0.00017788
13 | 0.00099525 | 0.00024943
14 | 0.00039379 | 9.8694e-05
15 | 0.0025637 | 0.00064253
16 | 0.0023659 | 0.00059295
17 | 0.0030179 | 0.00075635
18 | 0.00050359 | 0.00012621
19 | 0.0017074 | 0.00042791
20 | 0.0016776 | 0.00042044
21 | 0.0012904 | 0.0003234
22 | 0.0015345 | 0.00038459
23 | 0.0019141 | 0.00047971
24 | 0.0010072 | 0.00025244
25 | 0.0015098 | 0.00037838
26 | 0.0021966 | 0.00055052
27 | 0.0017358 | 0.00043503
28 | 0.0004436 | 0.00011118
29 | 0.0073373 | 0.0018389
30 | 0.0036386 | 0.00091191
31 | 0.0035055 | 0.00087855
32 | 0.0012428 | 0.00031147
33 | 0.001685 | 0.00042229
34 | 0.0029723 | 0.00074492
35 | 0.002347 | 0.00058822
36 | 0.0026332 | 0.00065995
37 | 0.001845 | 0.0004624
38 | 0.0016297 | 0.00040844
39 | 0.00022314 | 5.5925e-05
40 | 0.00086754 | 0.00021743
41 | 0.002253 | 0.00056466
42 | 0.001396 | 0.00034987
43 | 0.001065 | 0.0002669
44 | 0.0030631 | 0.00076768
45 | 0.00075523 | 0.00018928
46 | 0.00072417 | 0.00018149
47 | 0.0013535 | 0.00033923
48 | 0.00080984 | 0.00020297
49 | 0.0029823 | 0.00074743
50 | 0.0047469 | 0.0011897

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1