## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_2579-14_0_3_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_2579-14_0_3_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_2579-14_0_3_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_2579-14_0_3_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_2579-14_0_3_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_2579-14_0_3_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_2579-14_0_3_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_2579-14_0_3_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_2579-14_0_3_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_2579-14_0_3_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_2579-14_0_3_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_2579-14_0_3_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_2579-14_0_3_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_2579-14_0_3_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_2579-14_0_3_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_2579-14_0_3_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_2579-14_0_3_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_2579-14_0_3_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_2579-14_0_3_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_2579-14_0_3_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_2579-14_0_3_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_2579-14_0_3_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_2579-14_0_3_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_2579-14_0_3_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_2579-14_0_3_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_2579-14_0_3_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_2579-14_0_3_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_2579-14_0_3_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_2579-14_0_3_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_2579-14_0_3_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_2579-14_0_3_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_2579-14_0_3_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_2579-14_0_3_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_2579-14_0_3_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_2579-14_0_3_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_2579-14_0_3_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_2579-14_0_3_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_2579-14_0_3_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_2579-14_0_3_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_2579-14_0_3_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_2579-14_0_3_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_2579-14_0_3_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_2579-14_0_3_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_2579-14_0_3_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_2579-14_0_3_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_2579-14_0_3_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_2579-14_0_3_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_2579-14_0_3_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_2579-14_0_3_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_2579-14_0_3_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_2579-14_0_3_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_2579-14_0_3_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_2579-14_0_3_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_2579-14_0_3_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_2579-14_0_3_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_2579-14_0_3_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_2579-14_0_3_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_2579-14_0_3_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_2579-14_0_3_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_2579-14_0_3_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_2579-14_0_3_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_2579-14_0_3_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_2579-14_0_3_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_MV_480_0_node_22 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_2579-14_0_3_load_0 | 0 | 0.0024957 | 0.00062548 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_2579-14_0_3_load_1 | 1 | 0.00085943 | 0.00021539 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_2579-14_0_3_load_34 | 4 | 0.004882 | 0.0012235 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_2579-14_0_3_load_46 | 5 | 0.0044904 | 0.0011254 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_2579-14_0_3_load_58 | 6 | 0.00040855 | 0.00010239 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_2579-14_0_3_load_4 | 7 | 0.0012159 | 0.00030475 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_2579-14_0_3_load_5 | 8 | 0.0011667 | 0.0002924 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_2579-14_0_3_load_6 | 9 | 0.0013255 | 0.0003322 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_2579-14_0_3_load_7 | 10 | 0.0011643 | 0.0002918 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_2579-14_0_3_load_8 | 11 | 0.0013555 | 0.00033972 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_2579-14_0_3_load_30 | 12 | 0.0011911 | 0.00029851 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_2579-14_0_3_load_20 | 13 | 0.001144 | 0.00028671 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_2579-14_0_3_load_31 | 14 | 0.0011501 | 0.00028825 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_2579-14_0_3_load_35 | 15 | 0.00024058 | 6.0294e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_2579-14_0_3_load_9 | 16 | 0.003919 | 0.0009822 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_2579-14_0_3_load_47 | 21 | 0.0013457 | 0.00033727 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_2579-14_0_3_load_53 | 23 | 0.0006252 | 0.00015669 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_2579-14_0_3_load_24 | 25 | 0.0013525 | 0.00033896 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_2579-14_0_3_load_21 | 26 | 0.010091 | 0.002529 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_2579-14_0_3_load_37 | 27 | 0.034273 | 0.0085897 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_2579-14_0_3_load_42 | 29 | 0.0013024 | 0.00032641 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_2579-14_0_3_load_27 | 30 | 0.0017321 | 0.00043411 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_2579-14_0_3_load_48 | 31 | 0.012101 | 0.0030328 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_2579-14_0_3_load_22 | 34 | 0.0014228 | 0.00035659 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_2579-14_0_3_load_36 | 35 | 0.0023463 | 0.00058803 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_2579-14_0_3_load_59 | 37 | 0.015587 | 0.0039064 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_2579-14_0_3_load_15 | 38 | 0.0028607 | 0.00071696 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_2579-14_0_3_load_16 | 39 | 0.0054023 | 0.001354 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_2579-14_0_3_load_18 | 40 | 0.0012154 | 0.00030461 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_2579-14_0_3_load_44 | 42 | 0.0019093 | 0.00047851 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_2579-14_0_3_load_54 | 44 | 0.0075758 | 0.0018987 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_2579-14_0_3_load_32 | 45 | 0.0011884 | 0.00029785 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_2579-14_0_3_load_26 | 46 | 0.0012431 | 0.00031156 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_2579-14_0_3_load_25 | 47 | 0.0011706 | 0.00029338 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_2579-14_0_3_load_41 | 48 | 0.0016075 | 0.00040289 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_2579-14_0_3_load_45 | 49 | 0.043602 | 0.010928 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_2579-14_0_3_load_65 | 53 | 0.014404 | 0.00361 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_2579-14_0_3_load_63 | 54 | 0.0019728 | 0.00049443 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_2579-14_0_3_load_56 | 57 | 0.0063747 | 0.0015976 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_2579-14_0_3_load_50 | 58 | 0.0039567 | 0.00099164 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_2579-14_0_3_load_51 | 59 | 0.00089001 | 0.00022306 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_2579-14_0_3_load_68 | 60 | 0.005152 | 0.0012912 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_2579-14_0_3_load_67 | 61 | 0.00034336 | 8.6053e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_2579-14_0_3_load_66 | 62 | 0.0043845 | 0.0010989 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 27 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_2579-14_0_3_line_0 |  | 0 | 1 | 0.015088 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_2579-14_0_3_line_1 |  | 1 | 2 | 0.070755 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_2579-14_0_3_line_2 |  | 2 | 3 | 0.065557 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_2579-14_0_3_line_3 |  | 2 | 4 | 0.020077 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_2579-14_0_3_line_4 |  | 3 | 5 | 0.022888 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_2579-14_0_3_line_5 |  | 4 | 6 | 0.0324 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_2579-14_0_3_line_6 |  | 5 | 49 | 0.14187 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_2579-14_0_3_line_7 |  | 6 | 37 | 0.092756 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_2579-14_0_3_line_8 |  | 7 | 8 | 0.0061398 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_2579-14_0_3_line_9 |  | 7 | 9 | 0.013636 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_2579-14_0_3_line_10 |  | 8 | 10 | 0.0032297 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_2579-14_0_3_line_11 |  | 9 | 11 | 0.004542 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_2579-14_0_3_line_12 |  | 10 | 12 | 0.01514 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_2579-14_0_3_line_13 |  | 11 | 13 | 0.0021513 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_2579-14_0_3_line_14 |  | 12 | 14 | 0.001846 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_2579-14_0_3_line_15 |  | 13 | 15 | 0.014952 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_2579-14_0_3_line_16 |  | 14 | 45 | 0.0043108 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_2579-14_0_3_line_17 |  | 15 | 41 | 0.022453 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_2579-14_0_3_line_18 |  | 15 | 40 | 0.012181 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_2579-14_0_3_line_19 |  | 16 | 17 | 0.042181 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_2579-14_0_3_line_20 |  | 17 | 18 | 0.015186 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_2579-14_0_3_line_21 |  | 17 | 19 | 0.036292 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_2579-14_0_3_line_22 |  | 18 | 20 | 0.016566 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_2579-14_0_3_line_23 |  | 18 | 21 | 0.012444 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_2579-14_0_3_line_24 |  | 19 | 22 | 0.075802 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_2579-14_0_3_line_25 |  | 19 | 23 | 0.065023 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_2579-14_0_3_line_26 |  | 20 | 29 | 0.005411 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_2579-14_0_3_line_27 |  | 20 | 30 | 0.01213 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_2579-14_0_3_line_28 |  | 21 | 31 | 0.059434 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_2579-14_0_3_line_29 |  | 22 | 27 | 0.040959 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
30 | LV_2579-14_0_3_line_30 |  | 22 | 28 | 0.038634 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_2579-14_0_3_line_31 |  | 23 | 32 | 0.08737 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_2579-14_0_3_line_32 |  | 24 | 25 | 0.015427 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_2579-14_0_3_line_33 |  | 24 | 26 | 0.034078 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_2579-14_0_3_line_34 |  | 25 | 33 | 0.010983 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_2579-14_0_3_line_35 |  | 26 | 34 | 0.0048769 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_2579-14_0_3_line_36 |  | 27 | 35 | 0.015719 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_2579-14_0_3_line_37 |  | 28 | 36 | 0.040785 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_2579-14_0_3_line_38 |  | 28 | 37 | 0.021307 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_2579-14_0_3_line_39 |  | 29 | 48 | 0.0057824 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_2579-14_0_3_line_40 |  | 30 | 47 | 0.0019859 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_2579-14_0_3_line_41 |  | 32 | 58 | 0.075393 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_2579-14_0_3_line_42 |  | 33 | 45 | 0.011252 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_2579-14_0_3_line_43 |  | 33 | 46 | 0.0075062 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_2579-14_0_3_line_44 |  | 35 | 50 | 0.041098 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_2579-14_0_3_line_45 |  | 36 | 60 | 0.01694 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_2579-14_0_3_line_46 |  | 38 | 39 | 0.012253 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_2579-14_0_3_line_47 |  | 39 | 40 | 0.017146 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_2579-14_0_3_line_48 |  | 41 | 44 | 0.12612 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_2579-14_0_3_line_49 |  | 42 | 43 | 0.0117 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_2579-14_0_3_line_50 |  | 43 | 48 | 0.053977 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_2579-14_0_3_line_51 |  | 46 | 47 | 0.0061734 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_2579-14_0_3_line_52 |  | 50 | 51 | 0.079883 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_2579-14_0_3_line_53 |  | 51 | 55 | 0.059207 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_2579-14_0_3_line_54 |  | 51 | 52 | 0.035809 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_2579-14_0_3_line_55 |  | 52 | 53 | 0.058428 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_2579-14_0_3_line_56 |  | 52 | 54 | 0.021192 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_2579-14_0_3_line_57 |  | 54 | 56 | 0.042835 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_2579-14_0_3_line_58 |  | 55 | 57 | 0.046 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_2579-14_0_3_line_59 |  | 56 | 62 | 0.021724 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_2579-14_0_3_line_60 |  | 58 | 59 | 0.01623 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_2579-14_0_3_line_61 |  | 60 | 61 | 0.0034191 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_2579-14_0_3_trafo_37 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 63 | 27 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8
0 | 2630989.5862 | 1242653.3614 | 2631004.6314 | 1242654.4925
1 | 2631075.3059 | 1242657.4873 | 2631026.2666 | 1242656.1191 | 2631004.6314 | 1242654.4925
2 | 2631075.3059 | 1242657.4873 | 2631109.9584 | 1242608.9486 | 2631111.9856 | 1242607.2026 | 2631115.2242 | 1242606.5191
3 | 2631075.3059 | 1242657.4873 | 2631070.9841 | 1242662.9682 | 2631064.5606 | 1242672.8632 | 2631063.8585 | 1242673.957
4 | 2631115.2242 | 1242606.5191 | 2631120.188 | 1242606.9231 | 2631127.8441 | 1242609.9429 | 2631136.4041 | 1242614.4585
5 | 2631059.8582 | 1242701.9151 | 2631059.2031 | 1242701.4979 | 2631057.2079 | 1242700.0199 | 2631055.1082 | 1242696.8291 | 2631054.4093 | 1242694.624 | 2631054.6118 | 1242692.0234 | 2631055.8103 | 1242688.3273 | 2631058.5861 | 1242682.1712 | 2631063.8585 | 1242673.957
6 | 2631262.6185 | 1242679.234 | 2631221.4034 | 1242658.6982 | 2631177.9992 | 1242636.4005 | 2631136.4041 | 1242614.4585
7 | 2631059.8582 | 1242701.9151 | 2631082.3 | 1242716.2059 | 2631137.7767 | 1242752.237
8 | 2631166.7816 | 1242938.5938 | 2631161.9329 | 1242934.8272
9 | 2631166.7816 | 1242938.5938 | 2631177.5501 | 1242946.9591
10 | 2631159.3823 | 1242932.8458 | 2631161.9329 | 1242934.8272
11 | 2631181.137 | 1242949.7455 | 2631177.5501 | 1242946.9591
12 | 2631159.3823 | 1242932.8458 | 2631147.4264 | 1242923.5581
13 | 2631182.852 | 1242951.0442 | 2631181.4321 | 1242949.9747 | 2631181.137 | 1242949.7455
14 | 2631145.9686 | 1242922.4257 | 2631147.4264 | 1242923.5581
15 | 2631194.7948 | 1242960.0402 | 2631182.852 | 1242951.0442
16 | 2631145.9686 | 1242922.4257 | 2631142.5643 | 1242919.7812
17 | 2631194.7948 | 1242960.0402 | 2631209.1025 | 1242942.7042
18 | 2631194.7948 | 1242960.0402 | 2631187.1951 | 1242969.5594
19 | 2631126.0234 | 1242870.8114 | 2631119.0474 | 1242865.0156 | 2631117.7583 | 1242860.0501 | 2631117.9962 | 1242853.5917 | 2631114.3685 | 1242849.2254 | 2631101.1616 | 1242840.4756
20 | 2631115.2439 | 1242881.2283 | 2631118.7301 | 1242879.412 | 2631126.0234 | 1242870.8114
21 | 2631126.0234 | 1242870.8114 | 2631127.7904 | 1242868.2412 | 2631130.0666 | 1242865.1289 | 2631136.6645 | 1242856.5469 | 2631133.0669 | 1242853.6484 | 2631130.9874 | 1242849.5126 | 2631130.8 | 1242844.8976 | 2631132.5457 | 1242840.6151
22 | 2631115.2439 | 1242881.2283 | 2631116.069 | 1242888.1926 | 2631111.2566 | 1242896.4505
23 | 2631115.2439 | 1242881.2283 | 2631107.4046 | 1242880.0865 | 2631103.4235 | 1242877.9413
24 | 2631132.5457 | 1242840.6151 | 2631135.6755 | 1242837.5851 | 2631139.735 | 1242836.0054 | 2631144.1029 | 1242836.1283 | 2631148.0691 | 1242837.9281 | 2631153.105 | 1242830.3162 | 2631169.8355 | 1242805.01 | 2631176.7747 | 1242794.7843 | 2631181.9204 | 1242790.742
25 | 2631132.5457 | 1242840.6151 | 2631123.6274 | 1242834.7758 | 2631106.1769 | 1242824.4222 | 2631076.8508 | 1242807.0747
26 | 2631111.2566 | 1242896.4505 | 2631108.4047 | 1242901.0489
27 | 2631111.2566 | 1242896.4505 | 2631121.0417 | 1242903.6198
28 | 2631103.4235 | 1242877.9413 | 2631062.8993 | 1242856.105 | 2631051.1526 | 1242849.6554
29 | 2631181.9204 | 1242790.742 | 2631186.7426 | 1242789.3109 | 2631191.7051 | 1242789.9151 | 2631202.3832 | 1242795.9972 | 2631218.0223 | 1242806.1423
30 | 2631181.9204 | 1242790.742 | 2631180.351 | 1242785.9085 | 2631176.7638 | 1242779.5967 | 2631155.6455 | 1242763.8426
31 | 2631001.6525 | 1242762.5921 | 2631076.8508 | 1242807.0747
32 | 2631150.7295 | 1242892.7104 | 2631140.7696 | 1242904.491
33 | 2631150.7295 | 1242892.7104 | 2631174.5985 | 1242914.2049 | 2631176.0984 | 1242915.4627
34 | 2631133.6785 | 1242912.8784 | 2631140.7696 | 1242904.491
35 | 2631179.8352 | 1242918.5965 | 2631176.0984 | 1242915.4627
36 | 2631231.2695 | 1242814.6024 | 2631224.8979 | 1242810.6026 | 2631218.0223 | 1242806.1423
37 | 2631132.8238 | 1242797.6446 | 2631149.5973 | 1242772.7944 | 2631155.6455 | 1242763.8426
38 | 2631155.6455 | 1242763.8426 | 2631137.7767 | 1242752.237
39 | 2631105.357 | 1242905.9629 | 2631108.4047 | 1242901.0489
40 | 2631121.0417 | 1242903.6198 | 2631122.6437 | 1242904.7935
41 | 2631001.6525 | 1242762.5921 | 2631030.4658 | 1242723.2951 | 2631052.0133 | 1242739.0026
42 | 2631133.6785 | 1242912.8784 | 2631142.5643 | 1242919.7812
43 | 2631133.6785 | 1242912.8784 | 2631127.6235 | 1242908.4421
44 | 2631266.3037 | 1242836.081 | 2631253.404 | 1242828.4972 | 2631231.2695 | 1242814.6024
45 | 2631132.8238 | 1242797.6446 | 2631118.7545 | 1242788.2093
46 | 2631169.6346 | 1242993.1244 | 2631176.7533 | 1242983.1515
47 | 2631187.1951 | 1242969.5594 | 2631180.2102 | 1242978.3087 | 2631176.7533 | 1242983.1515
48 | 2631209.1025 | 1242942.7042 | 2631214.5261 | 1242946.1682 | 2631231.2109 | 1242958.297 | 2631249.403 | 1242974.1027 | 2631262.5075 | 1242985.8014 | 2631276.6013 | 1243000.4961 | 2631286.8005 | 1243011.3011 | 2631296.9059 | 1243022.7061 | 2631300.8878 | 1243028.3881
49 | 2631096.7447 | 1242955.7125 | 2631106.1786 | 1242962.6329
50 | 2631096.7447 | 1242955.7125 | 2631098.538 | 1242923.5679 | 2631095.5979 | 1242920.684 | 2631100.2153 | 1242913.5703 | 2631104.8233 | 1242906.8234 | 2631105.357 | 1242905.9629
51 | 2631127.6235 | 1242908.4421 | 2631122.6437 | 1242904.7935
52 | 2631266.3037 | 1242836.081 | 2631283.2774 | 1242845.0539 | 2631290.2026 | 1242849.004 | 2631300.1967 | 1242854.3156 | 2631312.6027 | 1242860.8962 | 2631321.5516 | 1242865.1906 | 2631337.263 | 1242872.7227
53 | 2631390.8131 | 1242898.3106 | 2631337.263 | 1242872.7227
54 | 2631311.6142 | 1242880.6592 | 2631321.5516 | 1242865.1906 | 2631337.263 | 1242872.7227
55 | 2631311.6142 | 1242880.6592 | 2631289.9556 | 1242865.7579 | 2631271.6481 | 1242892.1721
56 | 2631311.6142 | 1242880.6592 | 2631300.1628 | 1242898.4912
57 | 2631277.0167 | 1242934.5338 | 2631300.1628 | 1242898.4912
58 | 2631390.8131 | 1242898.3106 | 2631388.3405 | 1242904.2457 | 2631378.8631 | 1242927.0436 | 2631365.1062 | 1242921.3687
59 | 2631294.6123 | 1242947.3457 | 2631277.0167 | 1242934.5338
60 | 2631052.0133 | 1242739.0026 | 2631057.964 | 1242743.3404 | 2631063.2059 | 1242736.19
61 | 2631116.8424 | 1242791.0438 | 2631118.7545 | 1242788.2093 | 2631118.7545 | 1242788.2093

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2630989.5862 | 1242653.3614
1 | 2631004.6314 | 1242654.4925
2 | 2631075.3059 | 1242657.4873
3 | 2631115.2242 | 1242606.5191
4 | 2631063.8585 | 1242673.957
5 | 2631136.4041 | 1242614.4585
6 | 2631059.8582 | 1242701.9151
7 | 2631166.7816 | 1242938.5938
8 | 2631161.9329 | 1242934.8272
9 | 2631177.5501 | 1242946.9591
10 | 2631159.3823 | 1242932.8458
11 | 2631181.137 | 1242949.7455
12 | 2631147.4264 | 1242923.5582
13 | 2631182.852 | 1242951.0442
14 | 2631145.9686 | 1242922.4257
15 | 2631194.7948 | 1242960.0402
16 | 2631101.1616 | 1242840.4756
17 | 2631126.0234 | 1242870.8114
18 | 2631115.2439 | 1242881.2283
19 | 2631132.5457 | 1242840.6151
20 | 2631111.2566 | 1242896.4505
21 | 2631103.4235 | 1242877.9413
22 | 2631181.9204 | 1242790.742
23 | 2631076.8508 | 1242807.0747
24 | 2631150.7295 | 1242892.7104
25 | 2631140.7696 | 1242904.491
26 | 2631176.0984 | 1242915.4627
27 | 2631218.0223 | 1242806.1423
28 | 2631155.6455 | 1242763.8426
29 | 2631108.4047 | 1242901.0489
30 | 2631121.0417 | 1242903.6198
31 | 2631051.1526 | 1242849.6554
32 | 2631001.6525 | 1242762.5921
33 | 2631133.6785 | 1242912.8784
34 | 2631179.8352 | 1242918.5965
35 | 2631231.2695 | 1242814.6024
36 | 2631132.8238 | 1242797.6446
37 | 2631137.7767 | 1242752.237
38 | 2631169.6346 | 1242993.1244
39 | 2631176.7533 | 1242983.1515
40 | 2631187.1951 | 1242969.5594
41 | 2631209.1025 | 1242942.7042
42 | 2631106.1786 | 1242962.6329
43 | 2631096.7447 | 1242955.7125
44 | 2631300.8878 | 1243028.3881
45 | 2631142.5643 | 1242919.7812
46 | 2631127.6235 | 1242908.4421
47 | 2631122.6437 | 1242904.7935
48 | 2631105.357 | 1242905.9629
49 | 2631262.6185 | 1242679.234
50 | 2631266.3037 | 1242836.081
51 | 2631337.263 | 1242872.7227
52 | 2631311.6142 | 1242880.6592
53 | 2631271.6481 | 1242892.1721
54 | 2631300.1628 | 1242898.4912
55 | 2631390.8131 | 1242898.3106
56 | 2631277.0167 | 1242934.5338
57 | 2631365.1062 | 1242921.3687
58 | 2631052.0133 | 1242739.0026
59 | 2631063.2059 | 1242736.19
60 | 2631118.7545 | 1242788.2093
61 | 2631116.8424 | 1242791.0438
62 | 2631294.6123 | 1242947.3457
63 | 2631181.9204 | 1242790.742

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.98515 | -0.28366 | 0.0024957 | 0.00062548
1 | 0.98519 | -0.28298 | 0.00085943 | 0.00021539
2 | 0.98541 | -0.27872 | 0 | 0
3 | 0.98248 | -0.33549 | 0 | 0
4 | 0.98637 | -0.26019 | 0.004882 | 0.0012235
5 | 0.98145 | -0.35539 | 0.0044904 | 0.0011254
6 | 0.98806 | -0.22755 | 0.00040855 | 0.00010239
7 | 0.98609 | -0.26734 | 0.0012159 | 0.00030475
8 | 0.98622 | -0.26488 | 0.0011667 | 0.0002924
9 | 0.98583 | -0.27251 | 0.0013255 | 0.0003322
10 | 0.98629 | -0.26352 | 0.0011643 | 0.0002918
11 | 0.98574 | -0.27412 | 0.0013555 | 0.00033972
12 | 0.98663 | -0.25683 | 0.0011911 | 0.00029851
13 | 0.98571 | -0.27483 | 0.001144 | 0.00028671
14 | 0.98667 | -0.25598 | 0.0011501 | 0.00028825
15 | 0.98547 | -0.27947 | 0.00024058 | 6.0294e-05
16 | 0.98968 | -0.19768 | 0.003919 | 0.0009822
17 | 0.98983 | -0.19474 | 0 | 0
18 | 0.98894 | -0.21191 | 0 | 0
19 | 0.99208 | -0.15131 | 0 | 0
20 | 0.98818 | -0.22669 | 0 | 0
21 | 0.98879 | -0.21489 | 0.0013457 | 0.00033727
22 | 0.99715 | -0.053959 | 0 | 0
23 | 0.99175 | -0.15762 | 0.0006252 | 0.00015669
24 | 0.98678 | -0.25392 | 0 | 0
25 | 0.98694 | -0.25074 | 0.0013525 | 0.00033896
26 | 0.98642 | -0.26095 | 0.010091 | 0.002529
27 | 1 | 0 | -0.18412 | -0.046603
28 | 0.99437 | -0.10682 | 0 | 0
29 | 0.98816 | -0.22716 | 0.0013024 | 0.00032641
30 | 0.98768 | -0.23649 | 0.0017321 | 0.00043411
31 | 0.98813 | -0.22772 | 0.012101 | 0.0030328
32 | 0.99136 | -0.16514 | 0 | 0
33 | 0.98707 | -0.24821 | 0 | 0
34 | 0.98641 | -0.26107 | 0.0014228 | 0.00035659
35 | 0.99958 | -0.0080844 | 0.0023463 | 0.00058803
36 | 0.99417 | -0.11077 | 0 | 0
37 | 0.99295 | -0.13403 | 0.015587 | 0.0039064
38 | 0.9852 | -0.28472 | 0.0028607 | 0.00071696
39 | 0.98523 | -0.28409 | 0.0054023 | 0.001354
40 | 0.98536 | -0.28155 | 0.0012154 | 0.00030461
41 | 0.98531 | -0.28253 | 0 | 0
42 | 0.98802 | -0.22976 | 0.0019093 | 0.00047851
43 | 0.98804 | -0.22936 | 0 | 0
44 | 0.98443 | -0.2997 | 0.0075758 | 0.0018987
45 | 0.98678 | -0.25389 | 0.0011884 | 0.00029785
46 | 0.98736 | -0.2427 | 0.0012431 | 0.00031156
47 | 0.9876 | -0.23803 | 0.0011706 | 0.00029338
48 | 0.98814 | -0.22752 | 0.0016075 | 0.00040289
49 | 0.9757 | -0.46798 | 0.043602 | 0.010928
50 | 0.99856 | -0.027568 | 0 | 0
51 | 0.99659 | -0.065549 | 0 | 0
52 | 0.99591 | -0.078608 | 0 | 0
53 | 0.99514 | -0.09341 | 0.014404 | 0.00361
54 | 0.99579 | -0.080977 | 0.0019728 | 0.00049443
55 | 0.99624 | -0.072177 | 0 | 0
56 | 0.99562 | -0.08428 | 0 | 0
57 | 0.99598 | -0.077329 | 0.0063747 | 0.0015976
58 | 0.99103 | -0.17162 | 0.0039567 | 0.00099164
59 | 0.99102 | -0.17188 | 0.00089001 | 0.00022306
60 | 0.99408 | -0.11241 | 0.005152 | 0.0012912
61 | 0.99408 | -0.11244 | 0.00034336 | 8.6053e-05
62 | 0.99553 | -0.085955 | 0.0043845 | 0.0010989
63 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.0024957 | -0.00062548 | 0.0024958 | 0.00062534 | 8.0397e-08 | -1.4066e-07 | 0.0037696 | 0.0037695 | 0.0037696 | 0.98515 | -0.28366 | 0.98519 | -0.28298 | 1.0356
1 | -0.0033552 | -0.00084073 | 0.0033559 | 0.00084027 | 6.8134e-07 | -4.651e-07 | 0.0050676 | 0.0050673 | 0.0050676 | 0.98519 | -0.28298 | 0.98541 | -0.27872 | 1.3922
2 | 0.048506 | 0.012315 | -0.048374 | -0.012231 | 0.0001321 | 8.3711e-05 | 0.073304 | 0.073304 | 0.073304 | 0.98541 | -0.27872 | 0.98248 | -0.33549 | 20.1384
3 | -0.051862 | -0.013155 | 0.051908 | 0.013185 | 4.6242e-05 | 2.9339e-05 | 0.078371 | 0.078371 | 0.078371 | 0.98541 | -0.27872 | 0.98637 | -0.26019 | 21.5305
4 | 0.048374 | 0.012231 | -0.048328 | -0.012202 | 4.6121e-05 | 2.9228e-05 | 0.073304 | 0.073304 | 0.073304 | 0.98248 | -0.33549 | 0.98145 | -0.35539 | 20.1385
5 | -0.05679 | -0.014408 | 0.05688 | 0.014465 | 8.931e-05 | 5.6744e-05 | 0.085736 | 0.085735 | 0.085736 | 0.98637 | -0.26019 | 0.98806 | -0.22755 | 23.5537
6 | 0.043838 | 0.011077 | -0.043602 | -0.010928 | 0.00023525 | 0.00014878 | 0.066496 | 0.066497 | 0.066497 | 0.98145 | -0.35539 | 0.9757 | -0.46798 | 18.2683
7 | -0.057288 | -0.014567 | 0.057548 | 0.014732 | 0.00025936 | 0.0001648 | 0.086351 | 0.08635 | 0.086351 | 0.98806 | -0.22755 | 0.99295 | -0.13403 | 23.7227
8 | -0.022356 | -0.0056081 | 0.022359 | 0.0056097 | 2.6207e-06 | 1.5989e-06 | 0.033738 | 0.033738 | 0.033738 | 0.98609 | -0.26734 | 0.98622 | -0.26488 | 9.2686
9 | 0.02114 | 0.0053034 | -0.021135 | -0.0053002 | 5.2044e-06 | 3.1569e-06 | 0.031903 | 0.031903 | 0.031903 | 0.98609 | -0.26734 | 0.98583 | -0.27251 | 8.7645
10 | -0.023526 | -0.0059021 | 0.023527 | 0.0059031 | 1.5261e-06 | 9.3552e-07 | 0.035498 | 0.035498 | 0.035498 | 0.98622 | -0.26488 | 0.98629 | -0.26352 | 9.7522
11 | 0.01981 | 0.004968 | -0.019808 | -0.0049671 | 1.5229e-06 | 9.1677e-07 | 0.029902 | 0.029902 | 0.029902 | 0.98583 | -0.27251 | 0.98574 | -0.27412 | 8.2148
12 | -0.024691 | -0.0061949 | 0.024699 | 0.0061997 | 7.8795e-06 | 4.8496e-06 | 0.037254 | 0.037254 | 0.037254 | 0.98629 | -0.26352 | 0.98663 | -0.25683 | 10.2347
13 | 0.018453 | 0.0046274 | -0.018452 | -0.004627 | 6.2598e-07 | 3.7321e-07 | 0.027856 | 0.027856 | 0.027856 | 0.98574 | -0.27412 | 0.98571 | -0.27483 | 7.6527
14 | -0.02589 | -0.0064982 | 0.025891 | 0.0064989 | 1.0556e-06 | 6.5203e-07 | 0.039051 | 0.039051 | 0.039051 | 0.98663 | -0.25683 | 0.98667 | -0.25598 | 10.7282
15 | 0.017308 | 0.0043403 | -0.017304 | -0.004338 | 3.828e-06 | 2.2594e-06 | 0.026129 | 0.026129 | 0.026129 | 0.98571 | -0.27483 | 0.98547 | -0.27947 | 7.1783
16 | -0.027042 | -0.0067871 | 0.027044 | 0.0067888 | 2.689e-06 | 1.6659e-06 | 0.040785 | 0.040785 | 0.040785 | 0.98667 | -0.25598 | 0.98678 | -0.25389 | 11.2047
17 | 0.0075831 | 0.0019015 | -0.007582 | -0.001901 | 1.104e-06 | 4.2052e-07 | 0.01145 | 0.011451 | 0.011451 | 0.98547 | -0.27947 | 0.98531 | -0.28253 | 3.1458
18 | 0.0094805 | 0.0023763 | -0.0094795 | -0.0023758 | 9.3605e-07 | 4.439e-07 | 0.014315 | 0.014315 | 0.014315 | 0.98547 | -0.27947 | 0.98536 | -0.28155 | 3.9328
19 | -0.003919 | -0.0009822 | 0.0039196 | 0.00098201 | 5.4919e-07 | -1.9063e-07 | 0.0058924 | 0.0058922 | 0.0058924 | 0.98968 | -0.19768 | 0.98983 | -0.19474 | 1.6188
20 | 0.063667 | 0.016025 | -0.063615 | -0.015992 | 5.2195e-05 | 3.321e-05 | 0.095736 | 0.095736 | 0.095736 | 0.98983 | -0.19474 | 0.98894 | -0.21191 | 26.3011
21 | -0.067587 | -0.017007 | 0.067728 | 0.017096 | 0.00014056 | 8.9494e-05 | 0.10163 | 0.10163 | 0.10163 | 0.98983 | -0.19474 | 0.99208 | -0.15131 | 27.9198
22 | 0.050159 | 0.012616 | -0.050124 | -0.012594 | 3.54e-05 | 2.2444e-05 | 0.075488 | 0.075488 | 0.075488 | 0.98894 | -0.21191 | 0.98818 | -0.22669 | 20.7386
23 | 0.013456 | 0.0033751 | -0.013454 | -0.0033741 | 1.9132e-06 | 1.0648e-06 | 0.020248 | 0.020248 | 0.020248 | 0.98894 | -0.21191 | 0.98879 | -0.21489 | 5.5626
24 | -0.073204 | -0.018468 | 0.073547 | 0.018686 | 0.00034297 | 0.00021851 | 0.10984 | 0.10984 | 0.10984 | 0.99208 | -0.15131 | 0.99715 | -0.053959 | 30.1764
25 | 0.0054768 | 0.0013714 | -0.0054751 | -0.0013712 | 1.6453e-06 | 2.1368e-07 | 0.0082142 | 0.0082145 | 0.0082145 | 0.99208 | -0.15131 | 0.99175 | -0.15762 | 2.2567
26 | 0.0048196 | 0.0012071 | -0.0048195 | -0.0012071 | 1.0686e-07 | -9.2508e-10 | 0.0072571 | 0.0072571 | 0.0072571 | 0.98818 | -0.22669 | 0.98816 | -0.22716 | 1.9937
27 | 0.045304 | 0.011387 | -0.045283 | -0.011374 | 2.1177e-05 | 1.3398e-05 | 0.068231 | 0.068231 | 0.068231 | 0.98818 | -0.22669 | 0.98768 | -0.23649 | 18.7449
28 | 0.012109 | 0.0030368 | -0.012101 | -0.0030328 | 7.4011e-06 | 3.9749e-06 | 0.018223 | 0.018223 | 0.018223 | 0.98879 | -0.21489 | 0.98813 | -0.22772 | 5.0063
29 | -0.15248 | -0.038892 | 0.15287 | 0.039146 | 0.00039844 | 0.00025393 | 0.22778 | 0.22777 | 0.22778 | 0.99715 | -0.053959 | 1 | 0 | 31.2878
30 | 0.078929 | 0.020206 | -0.078727 | -0.020077 | 0.0002015 | 0.00012846 | 0.11793 | 0.11793 | 0.11793 | 0.99715 | -0.053959 | 0.99437 | -0.10682 | 32.3994
31 | 0.0048499 | 0.0012145 | -0.0048482 | -0.0012145 | 1.7348e-06 | -1.6672e-08 | 0.0072764 | 0.0072768 | 0.0072768 | 0.99175 | -0.15762 | 0.99136 | -0.16514 | 1.9991
32 | -0.011518 | -0.0028876 | 0.011519 | 0.0028885 | 1.7451e-06 | 9.1974e-07 | 0.017368 | 0.017368 | 0.017368 | 0.98678 | -0.25392 | 0.98694 | -0.25074 | 4.7715
33 | 0.011518 | 0.0028876 | -0.011514 | -0.0028855 | 3.855e-06 | 2.032e-06 | 0.017368 | 0.017368 | 0.017368 | 0.98678 | -0.25392 | 0.98642 | -0.26095 | 4.7715
34 | -0.012872 | -0.0032275 | 0.012873 | 0.0032283 | 1.5513e-06 | 8.5245e-07 | 0.019407 | 0.019407 | 0.019407 | 0.98694 | -0.25074 | 0.98707 | -0.24821 | 5.3317
35 | 0.0014228 | 0.00035654 | -0.0014228 | -0.00035659 | 8.425e-09 | -5.6863e-08 | 0.0021463 | 0.0021463 | 0.0021463 | 0.98642 | -0.26095 | 0.98641 | -0.26107 | 0.58966
36 | 0.029597 | 0.0074568 | -0.029586 | -0.0074497 | 1.144e-05 | 7.1155e-06 | 0.044055 | 0.044055 | 0.044055 | 1 | 0 | 0.99958 | -0.0080844 | 12.1029
37 | 0.0054968 | 0.0013774 | -0.0054958 | -0.0013773 | 1.0348e-06 | 1.3334e-07 | 0.0082255 | 0.0082257 | 0.0082257 | 0.99437 | -0.10682 | 0.99417 | -0.11077 | 2.2598
38 | 0.073231 | 0.0187 | -0.073134 | -0.018638 | 9.6168e-05 | 6.1272e-05 | 0.10971 | 0.10971 | 0.10971 | 0.99437 | -0.10682 | 0.99295 | -0.13403 | 30.1397
39 | 0.0035171 | 0.00088065 | -0.003517 | -0.00088068 | 6.0816e-08 | -3.5151e-08 | 0.0052959 | 0.0052959 | 0.0052959 | 0.98816 | -0.22716 | 0.98814 | -0.22752 | 1.4549
40 | 0.043551 | 0.010939 | -0.043548 | -0.010937 | 3.2069e-06 | 2.027e-06 | 0.065622 | 0.065622 | 0.065622 | 0.98768 | -0.23649 | 0.9876 | -0.23803 | 18.0279
41 | 0.0048482 | 0.0012145 | -0.0048467 | -0.0012145 | 1.4972e-06 | -1.3581e-08 | 0.0072768 | 0.0072772 | 0.0072772 | 0.99136 | -0.16514 | 0.99103 | -0.17162 | 1.9992
42 | 0.02824 | 0.0070914 | -0.028233 | -0.0070866 | 7.6492e-06 | 4.7517e-06 | 0.042577 | 0.042577 | 0.042577 | 0.98707 | -0.24821 | 0.98678 | -0.25389 | 11.6971
43 | -0.041114 | -0.01032 | 0.041124 | 0.010327 | 1.0815e-05 | 6.8255e-06 | 0.061985 | 0.061984 | 0.061985 | 0.98707 | -0.24821 | 0.98736 | -0.2427 | 17.0287
44 | 0.027239 | 0.0068616 | -0.027214 | -0.006846 | 2.5357e-05 | 1.569e-05 | 0.040562 | 0.040562 | 0.040562 | 0.99958 | -0.0080844 | 0.99856 | -0.027568 | 11.1434
45 | 0.0054958 | 0.0013773 | -0.0054953 | -0.0013772 | 4.2984e-07 | 5.5454e-08 | 0.0082257 | 0.0082258 | 0.0082258 | 0.99417 | -0.11077 | 0.99408 | -0.11241 | 2.2598
46 | -0.0028607 | -0.00071696 | 0.0028608 | 0.00071686 | 8.5779e-08 | -1.0113e-07 | 0.0043207 | 0.0043207 | 0.0043207 | 0.9852 | -0.28472 | 0.98523 | -0.28409 | 1.187
47 | -0.0082631 | -0.0020708 | 0.0082641 | 0.0020712 | 1.0014e-06 | 4.2252e-07 | 0.01248 | 0.01248 | 0.01248 | 0.98523 | -0.28409 | 0.98536 | -0.28155 | 3.4286
48 | 0.007582 | 0.001901 | -0.0075758 | -0.0018987 | 6.2016e-06 | 2.3641e-06 | 0.011451 | 0.011451 | 0.011451 | 0.98531 | -0.28253 | 0.98443 | -0.2997 | 3.1459
49 | -0.0019093 | -0.00047851 | 0.0019093 | 0.00047838 | 3.6276e-08 | -1.2663e-07 | 0.0028754 | 0.0028754 | 0.0028754 | 0.98802 | -0.22976 | 0.98804 | -0.22936 | 0.78996
50 | -0.0019093 | -0.00047838 | 0.0019095 | 0.00047779 | 1.6734e-07 | -5.8427e-07 | 0.0028754 | 0.0028751 | 0.0028754 | 0.98804 | -0.22936 | 0.98814 | -0.22752 | 0.78994
51 | -0.042368 | -0.010638 | 0.042377 | 0.010644 | 9.4404e-06 | 5.9629e-06 | 0.063858 | 0.063858 | 0.063858 | 0.98736 | -0.2427 | 0.9876 | -0.23803 | 17.5434
52 | 0.027214 | 0.006846 | -0.027165 | -0.0068155 | 4.9286e-05 | 3.05e-05 | 0.040562 | 0.040562 | 0.040562 | 0.99856 | -0.027568 | 0.99659 | -0.065549 | 11.1435
53 | 0.0063783 | 0.0015986 | -0.0063762 | -0.001598 | 2.0137e-06 | 5.176e-07 | 0.0095234 | 0.0095237 | 0.0095237 | 0.99659 | -0.065549 | 0.99624 | -0.072177 | 2.6164
54 | 0.020786 | 0.0052169 | -0.020773 | -0.0052091 | 1.2937e-05 | 7.8136e-06 | 0.031039 | 0.031039 | 0.031039 | 0.99659 | -0.065549 | 0.99591 | -0.078608 | 8.5272
55 | 0.014414 | 0.0036158 | -0.014404 | -0.00361 | 1.0164e-05 | 5.7453e-06 | 0.021538 | 0.021538 | 0.021538 | 0.99591 | -0.078608 | 0.99514 | -0.09341 | 5.9171
56 | 0.006359 | 0.0015933 | -0.0063583 | -0.0015931 | 7.1739e-07 | 1.8341e-07 | 0.0095011 | 0.0095012 | 0.0095012 | 0.99591 | -0.078608 | 0.99579 | -0.080977 | 2.6102
57 | 0.0043855 | 0.0010987 | -0.0043849 | -0.0010988 | 6.8984e-07 | -1.1564e-07 | 0.0065532 | 0.0065534 | 0.0065534 | 0.99579 | -0.080977 | 0.99562 | -0.08428 | 1.8004
58 | 0.0063762 | 0.001598 | -0.0063747 | -0.0015976 | 1.5646e-06 | 4.0257e-07 | 0.0095237 | 0.0095239 | 0.0095239 | 0.99624 | -0.072177 | 0.99598 | -0.077329 | 2.6165
59 | 0.0043849 | 0.0010988 | -0.0043845 | -0.0010989 | 3.4987e-07 | -5.8566e-08 | 0.0065534 | 0.0065535 | 0.0065535 | 0.99562 | -0.08428 | 0.99553 | -0.085955 | 1.8004
60 | 0.00089002 | 0.00022286 | -0.00089001 | -0.00022306 | 1.0869e-08 | -2.0216e-07 | 0.0013363 | 0.0013364 | 0.0013364 | 0.99103 | -0.17162 | 0.99102 | -0.17188 | 0.36713
61 | 0.00034336 | 8.6009e-05 | -0.00034336 | -8.6053e-05 | 3.3867e-10 | -4.411e-08 | 0.00051395 | 0.00051396 | 0.00051396 | 0.99408 | -0.11241 | 0.99408 | -0.11244 | 0.1412

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.21839 | 0.055192

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0024957 | 0.00062548
1 | 0.00085943 | 0.00021539
2 | 0.004882 | 0.0012235
3 | 0.0044904 | 0.0011254
4 | 0.00040855 | 0.00010239
5 | 0.0012159 | 0.00030475
6 | 0.0011667 | 0.0002924
7 | 0.0013255 | 0.0003322
8 | 0.0011643 | 0.0002918
9 | 0.0013555 | 0.00033972
10 | 0.0011911 | 0.00029851
11 | 0.001144 | 0.00028671
12 | 0.0011501 | 0.00028825
13 | 0.00024058 | 6.0294e-05
14 | 0.003919 | 0.0009822
15 | 0.0013457 | 0.00033727
16 | 0.0006252 | 0.00015669
17 | 0.0013525 | 0.00033896
18 | 0.010091 | 0.002529
19 | 0.034273 | 0.0085897
20 | 0.0013024 | 0.00032641
21 | 0.0017321 | 0.00043411
22 | 0.012101 | 0.0030328
23 | 0.0014228 | 0.00035659
24 | 0.0023463 | 0.00058803
25 | 0.015587 | 0.0039064
26 | 0.0028607 | 0.00071696
27 | 0.0054023 | 0.001354
28 | 0.0012154 | 0.00030461
29 | 0.0019093 | 0.00047851
30 | 0.0075758 | 0.0018987
31 | 0.0011884 | 0.00029785
32 | 0.0012431 | 0.00031156
33 | 0.0011706 | 0.00029338
34 | 0.0016075 | 0.00040289
35 | 0.043602 | 0.010928
36 | 0.014404 | 0.00361
37 | 0.0019728 | 0.00049443
38 | 0.0063747 | 0.0015976
39 | 0.0039567 | 0.00099164
40 | 0.00089001 | 0.00022306
41 | 0.005152 | 0.0012912
42 | 0.00034336 | 8.6053e-05
43 | 0.0043845 | 0.0010989

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1